苏州高新区政府采购竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

采购人：苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购类别：服务类

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）

二〇二六年七月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年苏州高新区数据中心维保服务项目 |
| 2 | 采购预算 | 人民币叁佰伍拾贰万肆仟元整（￥3,524,000.00） |
| 3 | 现场考察 | 采购人不统一组织，供应商可自行考察。 |
| 4 | 合格供应商的特定条件 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 5 | 响应文件份数 | 成交供应商在本项目成交公告发布之日起五个工作日内提供纸质响应文件三份，其中，正本一份，副本两份。 |
| 6 | 响应文件编制要求 | 补充：纸质响应文件采用A4平装或胶装。 |
| 7 | 响应货币 | 人民币 |
| 8 | 询问方式 | 供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，请将疑问不限于书面形式递交至采购代理机构，采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 9 | 质疑方式 | 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 10 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费按以下第 3 种方式收取： 1.本项目不收取采购代理服务费。 2.由采购人直接支付至采购代理机构。 3.采购人要求由中标（成交）供应商支付的，供应商报价应当包含本项目采购代理服务费，经采购人与采购代理机构约定，由中标（成交）供应商支付； 说明： ①代理费收取方式：由中标、成交供应商支付代理费； ②收取标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 （采购代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取），金额为21159元； ③收取标准的依据：按照苏财购告〔2017〕42号规定的收费标准。 备注：由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 户 名：苏州昊怡通招标有限公司新区分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行 账 号：32250110346100003220 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目取消磋商保证金的设置，供应商无需提交磋商保证金，磋商文件有关磋商保证金的规定均不适用。 |
| 12 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 13 | 响应文件接收及磋商信息 | 响应文件递交截止时间：2026年7月31日9:30（北京时间）； 磋商时间：2026年7月31日9:30（北京时间）； 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。 |
| 14 | 成交原则 | 本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目取消履约保证金的设置，供应商无需提交履约保证金，磋商文件有关履约保证金的规定均不适用。 |
| 16 | 评审办法及评分标准 | 详见磋商文件第五章评审办法及评分标准 |

目录

第一章 竞争性磋商公告	5

第二章 响应文件格式	8

第三章 采购内容	28

第四章 合同主要条款	41

第五章 评审办法及评分标准	47

第一章 竞争性磋商公告

苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心关于2026年苏州高新区数据中心维保服务项目的竞争性磋商公告

项目概况 2026年苏州高新区数据中心维保服务项目JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取磋商文件，并于2026年7月31日9:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：352.400000万元

最高限价（如有）：352.400000万元

采购需求：具体详见磋商文件第三章采购内容。

合同履行期限：1年。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.其他有关资格证明的文件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业；供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。具体按照磋商文件第三章政府采购政策规定相关要求。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：网上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月31日9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026年7月31日9:30（北京时间）

地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.苏州高新区财政局政府采购监督电话：0512-68751331、0512-68751335。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意！

3.本次采购需要落实的政府采购政策：

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定执行。

2）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定执行。

3）根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的规定执行。

4）《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）。

5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号的规定执行。

4.未依照竞争性磋商公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取磋商文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7.本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8.操作事项

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网--法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964、18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

9.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心

单位地址：苏州高新区科普路58号

联系人：刘泽

联系方式：0512-68768720

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）

地址：苏州高新区绿筑商务广场5幢1601室

联系地址：苏州工业园区唯新路60号38幢1101室

联系人：栾佳

联系电话：0512-62700513

3.项目联系方式

项目联系人：栾佳

电    话：0512-62700513，18606299864

第二章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 响应函

响应函

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）：

我方收到贵公司 JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动。

1.我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价包括维保服务费用、服务期内的维修费、技术咨询、检修、保险、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我方已详细审查全部磋商文件，包括更正公告(如有)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5.我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6.我方愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7.我方承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的一般条件和特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9.我方声明：我方在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10.如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付代理服务费；

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对磋商文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- （供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系 （供应商名称） 的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司） 组织实施的编号为 JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

附：授权代表身份证复印件

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日

- 磋商报价表

（一）开标一览表（总报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

分包号：

| 项目名称 | 响应总报价（含税） |
| --- | --- |
| 2026年苏州高新区数据中心维保服务项目 | 小写： （元人民币） |
| 响应报价大写金额 |  |

日期：       年     月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

（二）分项报价表

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007                                  价格单位：人民币.元

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总计（含税） | 金额小写 元 |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出开标一览表的各个组成部分的报价。

2.“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”相等，如不相等，响应总报价以“开标一览表”为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

- 资格证明文件

1.资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

2.供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参与政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

3.具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（证明材料或承诺）

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）

7.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）

8.中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心）单位的_（项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目及采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号）项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月       日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.根据本磋商文件的规定，响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心）的（项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目及采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号）采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

10.监狱企业声明函

监狱企业声明函

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心的（项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目及采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号）采购活动提供由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

11.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）：

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

12.响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）

我单位自愿参加（项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目及采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007号）的响应，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本磋商文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本磋商文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理费（金额21159元）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：     年   月     日

- 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

| 序号 | 项目内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把磋商文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商文件的规定。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

- 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式及比例 |  |  |  |
| 3 | 违约责任 |  |  |  |
| 4 | 其他合同条款 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：

1.供应商提交的响应文件（除技术要求部分）与磋商文件要求有不同时，应在本表中把磋商文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商文件的规定。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 技术和服务方案

供应商根据自身实际情况针对本项目制作技术和服务方案

- 项目服务能力

项目组人员配备一览表

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

| 序号 | 姓名 | 岗位职责 | 学历学位 | 专业 | 职称 | 相关资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：

1.附相关证明材料复印件；

2.表格不够填写可添加。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：提供证明材料

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 承诺函

### 1.其他响应承诺

其他响应承诺

致：苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心

我公司承诺，我公司在本次项目竞争性磋商中，非联合体参与响应。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

### 2.申请人不得存在的情形（承诺书）

申请人不得存在的情形（承诺书）

致：苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心

我公司承诺不存在下列情形：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 其他证明资料

（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应磋商文件的条款内容）

第三章 采购内容

苏州昊怡通招标有限公司（新区分公司）受采购人苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心的委托，就其所需的2026年苏州高新区数据中心维保服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合相应资格条件的供应商前来参与本次竞争性磋商采购活动。

- 采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007；

- 采购内容：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目；

- 履行期限：1年。

- 采购内容和要求：

### （一）项目概况

苏州高新区数据中心作为承载全区信息化系统的核心平台，对保障业务服务高效运转意义重大。目前，数据中心部分软硬件设备即将过保，潜在故障风险增加，设备平稳运行面临挑战。为确保数据中心安全、稳定、可靠运行，开展2026年苏州高新区数据中心维保服务项目。

### （二）项目维保清单

| 序号 | 标的物名称 | 技术描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 2 | 服务器2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 3 | 服务器3维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 4 | 服务器4维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 5 | 服务器5维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 6 | 服务器6维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 7 | 交换机1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 8 | 交换机2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 9 | 交换机3维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 10 | 交换机4维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 11 | 交换机5维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 12 | 交换机6维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 13 | 交换机7维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 14 | 交换机8维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 15 | 交换机9维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 16 | 交换机10维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 17 | 交换机11维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 18 | 交换机12维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 19 | 管理软件维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 20 | 防火墙1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 21 | 防火墙2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 22 | 防火墙3维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 23 | 防火墙4维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 24 | 防火墙5维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 25 | 防火墙6维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 26 | 防火墙7维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 27 | 防火墙8维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 28 | 态势感知平台维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 29 | 统一安全管理平台维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 30 | 日志审计系统1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 31 | 日志审计系统2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 32 | APT攻击预警平台维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 33 | WEB应用安全防护系统1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 34 | WEB应用安全防护系统2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 35 | 入侵防御系统维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 36 | 数据库审计系统维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 37 | 反垃圾邮件网关维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 38 | 抗DDos系统1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 39 | 抗DDos系统2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 40 | 漏洞扫描系统维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 41 | 运维审计系统1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 42 | 运维审计系统2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 43 | 存储1维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 44 | 存储2维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 45 | 灾备存储维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |
| 46 | 灾备管理平台维保及相关服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 |

### （三）技术服务要求

1.服务器1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有DELL R930 (数量8台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

2.服务器2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有Huawei 2488H V5(数量6台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

3.服务器3维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有SUGON I840-G30(数量4台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

4.服务器4维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有ZTE R8500 G4(数量8台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

5.服务器5维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有Lenovo ThinkSystem SR860(数量4台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

6.服务器6维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有Huawei 5885H V5(数量8台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

7.交换机1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S7506E-X(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； 备注：每台包含4个业务板卡。 |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

8.交换机2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S7506E-X(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； 备注：每台包含5个业务板卡。 |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

9.交换机3维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S10506X(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

10.交换机4维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S12508X-AF(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

11.交换机5维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S12508X-AF(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

12.交换机6维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S6800-2C(数量4台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

13.交换机7维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S6800-4C(数量4台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

14.交换机8维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S5130S(数量4台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

15.交换机9维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S6520X(数量4台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

16.交换机10维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S10508(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

17.交换机11维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S5500(数量100台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

18.交换机12维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C S7510E(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

19.管理软件维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C ITOA(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务。 |

20.防火墙1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C SecBlade IV FW(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

21.防火墙2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-P1246(数量2台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

22.防火墙3维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-P1246(数量3台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

23.防火墙4维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-A3600(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

24.防火墙5维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-X7180(数量2台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

25.防火墙6维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-X7180(数量2台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

26.防火墙7维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-E5660(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

27.防火墙8维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-S3560(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

28.态势感知平台维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-ISC6220(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对平台故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

29.统一安全管理平台维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科HSM-50(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

30.日志审计系统1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有山石网科SG-6000-HSA-P100(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

31.日志审计系统2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有安恒DAS-logger(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

32.APT攻击预警平台维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有安恒DAS-APT-1000(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对系统故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

33.WEB应用安全防护系统1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有绿盟WAF NX3-CH3330-D(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

34.WEB应用安全防护系统2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有绿盟WAF NX3-P1000(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

35.入侵防御系统维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有亚信AIS Edeg EE(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

36.数据库审计系统维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有深信服Vdas-100(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对系统故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

37.反垃圾邮件网关维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有朗阁MDG-5000(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对系统故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

38.抗DDos系统1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有中新金盾ZX-DMS7122(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对系统故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

39.抗DDos系统2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有中新金盾ZX-DMS7142AC(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对系统故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

40.漏洞扫描系统维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有天融信TopScanner 7000(数量1台)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对系统故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

41.运维审计系统1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有帕拉迪SMS 5600ST-SZ(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

42.运维审计系统2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有帕拉迪SMS 6500ST-SZ(数量1台)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，2小时内到现场，4小时内故障恢复服务；定期巡检服务。 |

43.存储1维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有DELL SC9000(数量2套)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，4小时内到现场，6小时内故障恢复服务；定期巡检服务；硬盘不返还服务。 |

44.存储2维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有H3C CF8820(数量2套)不少于1年原厂维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，4小时内到现场，6小时内故障恢复服务；定期巡检服务；硬盘不返还服务。 |

45.灾备存储维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有柏科RD6820灾备存储(数量1套)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，4小时内到现场，6小时内故障恢复服务；定期巡检服务；硬盘不返还服务。 |

46.灾备管理平台维保及相关服务

| 技术服务要求 | 提供现有柏科RDSTOR灾备管理平台(数量1套)不少于1年基本维保服务及相关服务； |
| --- | --- |
|  | 相关服务：提供7×24小时技术支持服务；备品备件服务；针对设备故障，提供1小时内应急响应，4小时内到现场，6小时内故障恢复服务；定期巡检服务；硬盘不返还服务。 |

### （四）服务交付物

《数据中心设备维保服务方案》，提供一份。

《数据中心设备维保信息档案》，提供一份。

《数据中心设备维保授权证明》，提供一份。

《数据中心设备维护保养记录》，每月提供一份。

《数据中心设备备件更换记录》，提供一份。

《数据中心设备故障处理报告》，提供一份。

### （五）项目实施要求

1.实施团队要求

（1）为能保证在规定时间内完成项目建设，要求供应商针对本项目配备相应实施团队，能够顺利开展项目实施工作。其中要求配置项目经理1名，具备相关工作经验，负责日常管理、工作安排，向客户汇报工作，各项资源调配，投诉管理工作。配置其他服务团队成员不少于4名，具备相关工作经验，负责协助保障服务技术人员的日常工作，保障7×24小时响应服务。

（2）供应商应按响应文件中承诺的人员投入工作，在实施过程应保持人员的相对稳定。响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更换。

（3）若供应商的进度没有达到供应商响应文件中承诺的进度计划，采购人有权提出要求增加供应商人员，供应商应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

2.售后服务要求

（1）建立充足的维修备品、备件库，须提供维护所需的抢修车辆。所提供备品、备件性能不低于现有性能。如遇重大活动或突发事件情况，供应商须服从采购人安排，及时做好应急保障工作。

（2）要求对项目软硬件使用、日常保养进行操作培训，成交供应商需选派具有一定资质和实践经验的专业技术人员负责技术培训。

（3）供应商应设立7×24小时服务专用电话，接受采购人的维修指令。当设备及其承载的系统发生故障，采购人向供应商提出故障响应要求后，供应商应在1小时内响应（应急抢修需30分钟内响应）。

### （六）项目服务保障要求

1.知识产权要求

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.保密要求

本项目要求供应商在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施和签署保密协议，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。

### （七）验收要求

1.验收时间：服务期满后，由供应商向采购人发出项目验收申请。

2.验收办法：采购人根据服务履约情况以及服务质量考核要求对供应商进行考核，考核合格后由采购人和供应商签署《政府采购履约验收书》并加盖双方公章，依据合同附件验收方案执行具体验收工作。

3.验收内容：本项目磋商文件采购内容和合同约定的全部服务工作。

4.验收标准：采购人按照本项目磋商文件要求和国家及行业相关标准规范，及《江苏省政府采购履约验收管理办法》，组织对本项目进行验收。

### （八）服务质量考核要求

1.为提高维保服务质量，制定数据中心维保服务质量评分标准，对服务规范、服务质量、安全管理提供考核标准，目的是及时发现存在问题，持续优化服务内容。

2.采购人对成交供应商开展服务质量考核，依据服务质量考核要求每半年一次考核。考核结果将与合同付款金额挂钩，服务质量考核要求如下：

| 序号 | 考核项 | 分值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务规范性 | 20分 | 服务人员未经审批执行风险操作时，每次扣4分，本条目扣完为止。 |
| 2 | 安全可靠性 | 20分 | 服务过程中导致用户业务系统故障时，每次扣5分，本条目扣完为止。 |
| 3 | 服务响应时间 | 20分 | 未能在用户规定时间内进行服务响应，每次扣2分，本条目扣完为止。 |
| 4 | 服务报告质量 | 20分 | 未能在用户规定时间内交付报告或质量较差，每次扣2分，本条目扣完为止。 |
| 5 | 信息安全管理 | 20分 | 在服务过程中发生用户数据泄露，每次扣5分，本条目扣完为止。 |

3.服务考核支付办法

按照上述服务质量考核要求，考核满分为100分，各考核分数对应支付比例如下：

a.当90分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；

b.当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；

c.当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；

d.当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；

e.当考评结果＜60分，采购人有权拒绝付款。

- 综合说明及其他要求

1.供应商根据磋商文件要求，提供科学合理的技术和服务方案，对磋商文件中提出的技术规范要求及服务要求做出承诺，如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.保密及信息安全要求：要求成交供应商针对本项目涉及内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，对因成交供应商原因所造成的泄密结果，成交供应商应承担全部责任，要求提供对本项目的保密承诺，项目实施过程应严格遵守信息安全保护要求。

3.成交供应商须为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在项目实施期间出现的工伤及其他意外事故，均由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

4.报价要求：响应总报价包括维保服务费用、服务期内的维修费、技术咨询、检修、保险、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.供应商须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担前期调研的责任、风险和费用。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

- 响应文件的组成及要求

（一）响应文件组成（部分格式见磋商文件第二章）

1.封面

2.开标一览表

3.分项报价表

4.其他资料：

4.1响应函（详见磋商文件第二章）；

4.2关于资格文件的声明函（详见磋商文件第二章）；

4.3供应商情况表（详见磋商文件第二章）；

4.4法定代表人（负责人）身份证明（详见磋商文件第二章）；

4.5（供应商）授权委托书（如有授权）（详见磋商文件第二章）；

4.6《响应保证承诺书》（详见磋商文件第二章）；

5.资格审查响应文件：

5.1合格供应商的基本条件

5.1.1具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

5.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（证明材料或承诺）；

5.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

5.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

5.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

5.1.7其他有关资格证明的文件（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；其他响应承诺、申请人不得存在的情形（承诺书）（详见磋商文件第二章））；

6.符合性审查响应文件：

6.1其他；

6.2《技术要求偏离表》（详见磋商文件第二章）；

6.3《商务条款偏离表》（详见磋商文件第二章）；

7.综合评审响应文件：

7.1项目理解；

7.2技术和服务方案；

7.3人员服务能力（详见磋商文件第二章）；

7.4综合实力；

7.5类似业绩比较（详见磋商文件第二章）；

8.《中小企业声明函（服务）》&《残疾人福利性单位声明函》&《监狱企业声明函》&《关于符合本国产品标准的声明函》（详见磋商文件第二章）。

9.其他可以证明供应商资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上5.1和8.为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上6.1-6.3为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）供应商所提交的资料的完整与否，将直接影响供应商的评分。

（4）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，为无效投标，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关规定处理。

（二）响应文件的制作、签署、上传

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。

2.制作电子响应文件时，应按照磋商文件要求加盖供应商电子签章。

3.电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.不同供应商的投标（响应）文件制作“机器码一致”，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标情形处理。

- 磋商程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3.在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4.由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

6.1开标时，响应文件中开标一览表（总报价）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（总报价）为准；

6.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（总报价）的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商程序第7条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

7.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

9.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号；政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

10.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

10.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

10.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

10.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第10.1项至第10.3项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

11.磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第10.1项至第10.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第10.3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人或采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

根据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条，财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的相关规定和关于明确政府采购竞争性磋商采购方式有关事项的通知（苏财购告〔2017〕40号），符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

14.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

17.如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论决定。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 询问与质疑方式

1.询问

供应商对磋商文件如有疑问，请将疑问不限于书面形式递交至采购代理机构，采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.2磋商文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑时提供网上下载成功的确认单与质疑函一并提交。

2.4潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2.6有关质疑和投诉未尽事宜依照中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复，采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州昊怡通招标有限公司

联系地址：苏州工业园区唯新路60号38幢1101室

联系人：栾佳 电话/传真：0512-62700513 邮政编码：215121

- 政府采购政策

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

（一）小微企业的价格分评审

1.中小微型企业的认定

中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》，可以认定为中小企业。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受相关中小企业扶持政策。

（二）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

1.本项目采购清单的服务如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各供应商应当提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过（“中国政府采购网”或“苏州市政府采购网”-专题专栏）链接查询，并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

2.本项目采购清单的服务如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过（“中国政府采购网”或“苏州市政府采购网”-专题专栏）链接查询，并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.本项目采购清单的服务如属于品目清单范围内的，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在实施过程中采用绿色产品或材料。

（三）进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

1.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（四）进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

1.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）采购本国产品的支持政策

1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（六）有关政府采购合同签订时间的要求

原则上由成交通知书发出之日起30日内，采购人无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。

（特别说明：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）等有关制度规定执行，《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号等有关制度规定执行。

- 信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我方将依法对供应商进行信用查询，凡经磋商小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.1信用记录查询截止时点：

采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交磋商小组。

1.2信用记录查询渠道：

来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

1.3信用记录使用规则：

磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据《供应商信用查询记录》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（认定为200万元以上）等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4信用记录证据留存具体方式：

对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 凡涉及磋商文件的补充说明或修正，均以在苏州市政府采购网上发布的补充通知为准。

第四章 合同主要条款

政府采购合同

项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目

采购编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007

甲方（采购人）：

联系电话：

地址：

乙方（供应方）：

联系电话：

地址：

根据【项目名称：2026年苏州高新区数据中心维保服务项目，项目编号：JSZC-320505-HYTZ-C2026-0007】的采购结果，依据本项目磋商文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的标的物购销事宜，签订本合同书。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同约定乙方应承担 2026年苏州高新区数据中心维保服务项目 等工作和合同中约定乙方应承担的其他义务。

合同价款是指根据成交供应商的响应文件和合同约定，乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确约定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中约定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

1.乙方负责2026年苏州高新区数据中心维保服务项目的服务工作。

2.履行期限：1年。

3.服务地点：根据甲方指定地点。

4.服务内容和要求：详见磋商文件。

三、合同总价款

1.合同总价款（含税）：大写人民币           元整，小写￥                  。

2.合同总价款包括维保服务费用、服务期内的维修费、技术咨询、检修、保险、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

四、付款方式及比例

1.付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；合同生效后一个月内，乙方应提供《数据中心设备维保服务方案》、《数据中心设备维保授权证明》并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同金额的30%；合同生效三个月内，乙方应提供《数据中心设备维护保养记录》相关材料并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同金额的25%；服务期满经甲方验收合格后，并按照乙方考核评分结果支付合同剩余款项。（服务质量考核要求见合同附件）。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

3.支付方式：数字人民币。

4.乙方指定银行账户信息如下：

户名：【】

数字人民币账号：【】

数字钱包开户行：【】

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按磋商文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同约定的质量要求提供服务，未按合同约定时间内提供《数据中心设备维保服务方案》、《数据中心设备维保授权证明》的，甲方有权解除合同；乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行转包、分包，否则甲方有权解除合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金。乙方必须按照合同约定配置服务人员，未经甲方同意，不得擅自更换服务人员，否则甲方有权解除合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方应负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2.6乙方在服务过程中，若有违反磋商文件相关规定及内容的，自愿服从相应罚款。

七、不可抗力

1.如因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，双方均不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述“不可抗力”系指双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，不包括双方的违约或疏忽。这些情况包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2.如协商不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权在下列情况下向乙方发出书面通知，提前解除部分或全部合同并要求乙方偿付合同总价款5%的违约金：

1.1如果乙方未能在合同约定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

1.2如果乙方未能履行合同约定的其他任何义务。

1.3如果乙方在本合同的招投标竞争或项目实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，解除全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应承担甲方购买类似服务所超出本合同约定的费用。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方进入破产程序或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让、转包和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，磋商文件、成交供应商的响应文件、成交通知书、成交供应商在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

7.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：苏州高新区

附件1：服务质量考核要求

1.为提高维保服务质量，制定数据中心维保服务质量评分标准，对服务规范、服务质量、安全管理提供考核标准，目的是及时发现存在问题，持续优化服务内容。

2.采购人对成交供应商开展服务质量考核，依据服务质量考核要求每半年一次考核。考核结果将与合同付款金额挂钩，服务质量考核要求如下：

| 序号 | 考核项 | 分值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务规范性 | 20分 | 服务人员未经审批执行风险操作时，每次扣4分，本条目扣完为止。 |
| 2 | 安全可靠性 | 20分 | 服务过程中导致用户业务系统故障时，每次扣5分，本条目扣完为止。 |
| 3 | 服务响应时间 | 20分 | 未能在用户规定时间内进行服务响应，每次扣2分，本条目扣完为止。 |
| 4 | 服务报告质量 | 20分 | 未能在用户规定时间内交付报告或质量较差，每次扣2分，本条目扣完为止。 |
| 5 | 信息安全管理 | 20分 | 在服务过程中发生用户数据泄露，每次扣5分，本条目扣完为止。 |

3.服务考核支付办法

按照上述服务质量考核要求，考核满分为100分，各考核分数对应支付比例如下：

a.当90分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；

b.当80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；

c.当70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；

d.当60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；

e.当考评结果＜60分，采购人有权拒绝付款。

附件2：验收方案

验收方案

1.验收单位：

苏州高新区（虎丘区）大数据资源管理中心

2.验收时间：

服务期满后，由乙方向甲方发出验收申请后一周内组织验收。

3.验收内容：

合同和磋商文件中约定的全部维保服务工作，包括①网络类设备维保服务；②服务器类设备维保服务；③存储类设备维保服务；④安全类设备维保服务；（详见磋商文件内第三章采购内容）。

4.验收标准：

按照本项目磋商文件要求和国家及行业相关标准规范，及《江苏省政府采购履约验收管理办法》，组织对本项目进行验收。

5.验收流程：

乙方完成所有服务工作，并向甲方提出验收申请；

甲方收到验收申请后，一周内批复验收申请；

验收申请得到甲方批准后，正式开始验收工作；

乙方向甲方提交项目文档及验收材料；

甲方（或甲方委托的监理）依据合同、磋商文件、响应文件以及乙方提交的项目文档和验收材料，对项目进行全面的验收工作；

若验收通过，则由甲乙双方（或包括甲方委托的监理）共同签署《政府采购履约验收书》；

若验收不通过，由甲方书面告之乙方验收不通过的原因，由乙方进行整改后重新提交验收申请。

6.服务交付物

《数据中心设备维保服务方案》，提供一份。

《数据中心设备维保信息档案》，提供一份。

《数据中心设备维保授权证明》，提供一份。

《数据中心设备维护保养记录》，每月提供一份。

《数据中心设备备件更换记录》，提供一份。

《数据中心设备故障处理报告》，提供一份。

第五章 评审办法及评分标准

## 一、评审办法

1.本次磋商采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2.综合评分的主要因素为：响应报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格部分分值占总分值的比重为10%（权重），技术商务部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选供应商，如果磋商报价得分也相同的，则由采购人或采购代理机构组织以抽签方式确定成交候选供应商。

## 二、评分标准

- 初步评审表

1、资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否合格(是/否) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 供应商一般条件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |
| 1.2 | 不得存在的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |
| 1.3 | 信用记录 | 供应商信用记录是否符合政府采购相关法律法规规定 |  |  |

2、符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 是否合格(是/否) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 技术要求 | 以确定是否实质性响应磋商文件的要求。 |  |  |
| 2.2 | 商务条款 | 以确定是否实质性响应磋商文件的要求。 |  |  |
| 2.3 | 其他 | （除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应磋商文件的条款内容） |  |  |

- 评分表

| 第一部分 价格部分评分标准（10分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 报价部分 | 10 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，即10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 |

| 第二部分 技术商务部分评分标准（90分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 一 | 项目理解（8分） |  |  |
| 1.1 | 项目理解 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的项目理解，内容至少包括： ①对项目需求的理解和分析； ②对项目环境的理解和分析； ③对项目重点难点的解决和应对方案； ④对项目成效的评估和分析。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 二 | 技术和服务方案（58分） |  |  |
| 2.1 | 设备维保服务方案 | 10 | 供应商针对本项目实际提供的设备维保服务方案，内容至少包括： ①服务器类设备维保服务； ②网络类设备维保服务； ③安全类设备维保服务； ④存储类设备维保服务； ⑤设备维保故障修复机制。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得10分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 2.2 | 服务质量管理方案 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的服务质量管理方案，内容至少包括： ①质量管理目标； ②质量保障方案； ③技术支持保障； ④质量保证措施。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 2.3 | 维护档案管理方案 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的维护档案管理方案，内容至少包括： ①档案管理机制； ②档案管理制度； ③维保服务档案的建立； ④档案管理要点。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 2.4 | 信息安全保障方案 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的信息安全保障方案，内容至少包括： ①信息安全管理； ②信息保密措施； ③信息日常保障措施； ④用户数据泄露处置方案。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 2.5 | 进度计划管理方案 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的进度计划管理方案，内容至少包括： ①项目进度管理方案； ②项目进度保障措施； ③项目进度计划表； ④重要进度节点管控措施。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的售后服务方案，内容至少包括： ①售后服务与技术支持； ②售后服务人员配置； ③售后服务质量保障措施 ④服务培训方案及维护文档。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 2.7 | 应急保障方案 | 8 | 供应商针对本项目实际提供的应急保障方案，内容至少包括： ①网络应急保障措施； ②备品备件保障措施； ③应急保障人员配置； ④应急场景处置流程。 方案内容贴合项目需求、科学合理、可行性强的，每项得2分；每项方案内容与项目需求贴合度不高、出现一处不合理或错误的得1分；方案未论述或每项方案内容脱离采购需求、出现两处及以上不合理或错误的得0分；最高得8分。 注：以上内容“不合理”“错误”是指存在不适用项目实际情况、与本项目履约无关、存在逻辑漏洞以及不满足磋商文件要求的情况。 |
| 三 | 人员服务能力（10分） |  |  |
| 3.1 | 人员服务能力 | 10 | 1.项目经理（2分） 具有人力资源和社会保障部门颁发的网络工程师证书，提供得2分。 2.其他服务团队成员（除项目经理外，其他服务团队成员如存在一人多证情形不重复计分）（8分） 具有计算机类或电子与信息类专业本科及以上学历证书，每提供一份得2分；具有计算机类或电子与信息类专业本科以下学历证书，每提供一份得1分；最高得8分。 注：提供人员有效证书扫描件并加盖供应商公章，同时提供响应截止时间前最近一期供应商为其缴纳的社保证明，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 四 | 综合实力（10分） |  |  |
| 4.1 | 管理体系 | 10 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一份得2分；最高得10分。 注：提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 五 | 履约能力（4分） |  |  |
| 5.1 | 类似业绩 | 4 | 供应商具有自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过的类似项目业绩合同，每提供一份得2分；最高得4分。 注：提供合同扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）