政府采购项目

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-320000-JTTZ-G2026-0010

项目名称：江苏农牧科技职业学院凤凰路校区室外田径场维

修改造项目

采购人：江苏农牧科技职业学院

采购代理机构：江苏建泰工程项目管理有限公司

2026年6月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

江苏农牧科技职业学院凤凰路校区室外田径场维修改造项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月17日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JTTZ-G2026-0010

项目名称：江苏农牧科技职业学院凤凰路校区室外田径场维修改造项目

预算金额：600万元

最高限价：582.004974万元

采购需求：对校区田径场进行整体维修改造，总面积约18000㎡。主要内容包括：跑道改造：拆除原有塑胶跑道面层（含沥青基层），预制橡胶型塑胶下沥青基层摊铺， 铺设预制型橡胶卷材（含标准划线）；足球场改造：拆除原人工草坪，铺设减震垫及预制人工草坪（含划线）；足球场及铅球投掷场地新建；起跳板、三级跳新建；排水系统修复：田径场排水沟清淤、更换盖板；灯光系统安装：安装灯杆，含配套布线。具体要求详见招标文件及设计图纸。本项目验收时中标人须按《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018要求提供江苏省质检院出具的材料检测合格报告，同时须确保取得‌中国田径协会出具的二类及以上场地《验收合格证书》（由中标人申报并提供，费用自行承担）。

合同履行期限：60日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含）以上或市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质，同时具备有效期内的安全生产许可证；

2.供应商拟派的项目负责人须具有有效的建筑工程二级（含）以上或市政公用工程二级（含）以上注册建造师执业资格且具备有效的安全生产考核B证，且项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

3.供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料

①时间要求：投标截止时间前三个月内任意一个月；

②证明材料要求：a.拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料；

b.拟派项目负责人为退休人员的，项目负责人执业资格证书须在投标单位注册；提供退休证明、退休后供应商与该退休人员签订的有效聘用合同。

4.投标人2023年1月1日（以竣工验收证明材料载明的时间为准）以来承担过400米标准[田径场]或[运动场]项目施工，提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明材料，三项材料缺一不可；

（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：2026年6月23日0:00-2026年6月30日0:00

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月17日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏农牧科技职业学院

单位地址：江苏省泰州市凤凰东路8号

联系人：陈老师

联系方式：0523-86159670

技术咨询：张老师15850851206

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏建泰工程项目管理有限公司

单位地址：泰州市医药高新区华润万象城双子塔东塔52楼5203室

联系人：周女士

联系电话：0523-81908859

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电　话：0523-81908859

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏农牧科技职业学院凤凰路校区室外田径场维修改造项目 |
| 2 | 招标内容 | 对校区田径场进行整体维修改造，总面积约18000㎡。主要内容包括：跑道改造：拆除原有塑胶跑道面层（含沥青基层），预制橡胶型塑胶下沥青基层摊铺， 铺设预制型橡胶卷材（含标准划线）；足球场改造：拆除原人工草坪，铺设减震垫及预制人工草坪（含划线）；足球场及铅球投掷场地新建；起跳板、三级跳新建；排水系统修复：田径场排水沟清淤、更换盖板；灯光系统安装：安装灯杆，含配套布线。具体要求详见招标文件及设计图纸。本项目验收时中标人须按《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018要求提供江苏省质检院出具的材料检测合格报告，同时须确保取得‌中国田径协会出具的二类及以上场地《验收合格证书》（由中标人申报并提供，（由中标人申报并提供，费用自行承担）。 |
| 3 | 服务期限 | 60日历天 |
| 4 | 最高投标限价 | 582.004974万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理。 □组织，考察时间：/年/月/日/时 集合地点：/ 联系人：/联系电话：/ |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点：/ |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | ☑固定单价合同，工程量按实结算 □固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2026 年 7 月 17 日 9 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2026 年 7 月 17 日 9 时 00 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | □综合评分法 ☑最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10%计取 形式：电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 退还时间：项目竣工验收合格后退还（无息） |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：江苏农牧科技职业学院 |
| 19 | 付款方式 | 在签订合同前，中标人向采购人缴纳中标价的10%履约保证金（工程竣工验收合格后退还）；合同签订后，支付合同价的30%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%；工程竣工结算核对并双方确认签字后付至双方确认价的100%，同时中标方支付结算价款的3%至招标人指定账户作为质量保证金，待缺陷责任期满2年后退还（所有付款均无息）。 |
| 20 | 中标服务费 | 本次采购，招标代理服务费由中标人支付。招标代理费计算方式如下： 本项目招标代理服务费以中标总金额作为收费基数标准，按收费比例差额定率分档累进法计算。中标总金额在100万元以下，按照3000元/项计取本次招标代理服务费；中标总金额在100万元（含）以上，100万元以下（含100万元）按1%，100-500万元（含500万元）按0.7%，计算总金额*44.02%计取本次招标代理服务费。请各供应商在报价时考虑，确定中标人后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。 |
| 21 | 其他 | 解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏建泰工程项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含）以上或市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质，同时具备有效期内的安全生产许可证；

2.供应商拟派的项目负责人须具有有效的建筑工程二级（含）以上或市政公用工程二级（含）以上注册建造师执业资格且具备有效的安全生产考核B证，且项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

3.供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料

①时间要求：投标截止时间前三个月内任意一个月；

②证明材料要求：a.拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料；

b.拟派项目负责人为退休人员的，项目负责人执业资格证书须在投标单位注册；提供退休证明、退休后供应商与该退休人员签订的有效聘用合同。

4.投标人2023年1月1日以来（以竣工验收证明材料载明的时间为准）承担过400米标准[田径场]或[运动场]项目施工，提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明材料，三项材料缺一不可；

（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的接收人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信等证明文件：

  - （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

  - （2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （3）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

  - （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，企业成立不满一个月的可不提供；

  - （6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

  - （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

  - （8）企业资质证书、安全生产许可证；

  - （9）项目经理注册建造师证书、安全生产考核B证及养老保险证明材料；

  - （10）类似业绩中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明材料；

  - （11）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（各投标人视情况自行决定是否提供）（格式见附件）；

  - （12）承诺书（格式见附件）。

  - 3.开标一览表（格式见附件）

4.已标价的工程量清单（格式见附件）

5.商务偏离表（格式见附件）

6.技术偏离表（格式见附件）

7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会应当独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件进行初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；

（4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

（8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

（11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；

（16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；

（17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（18）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评标委员会对于报价异常低价情况启动审查程序后，报价人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（21）改变招标文件中规定的暂列金额、专业工程暂估价的；

（22）改变或者遗漏工程量清单中给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

（23）提供虚假材料的；

（24）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标文件的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消；

5.因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30.中标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标人应按规定提交履约保证金。

33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。

33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

34.合同的签订

34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

35.政府采购政策

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.3本项目所属行业为  建筑业  。

35.4根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

35.5若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

36.特别提醒

36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

36.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

36.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

第三章 采购需求

一、工程量清单和图纸：另册。

二、招标要求：

（一）招标工期：60日历天

（二）质量标准： 合格  ；缺陷责任期：两年。

三、工程概况

1.项目名称：江苏农牧科技职业学院凤凰路校区室外田径场维修改造项目

2.建设单位：江苏农牧科技职业学院

3.项目概况：对校区田径场进行整体维修改造，总面积约18000㎡。主要内容包括：跑道改造：拆除原有塑胶跑道面层（含沥青基层），预制橡胶型塑胶下沥青基层摊铺， 铺设预制型橡胶卷材（含标准划线）；足球场改造：拆除原人工草坪，铺设减震垫及预制人工草坪（含划线）；足球场及铅球投掷场地新建；起跳板、三级跳新建；排水系统修复：田径场排水沟清淤、更换盖板；灯光系统安装：安装灯杆，含配套布线。

4.施工现场实际情况：由投标人自行勘查现场。

5.中标单位施工期间，不得以高温、下雨、订不到材料等借口要求延长工期，必须采取各种措施保质保量坚决完成本次维修任务。（因工期较为紧张，根据时间合理编排施工进度表）

四、商务及技术要求

（一）质量要求：

本项目要求必须按国家相关工程质量要求，执行相关施工和验收规范、技术标准，主要包括如下标准（如国家有新标准的，按最新标准执行），本项目验收时中标人须按《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018要求提供江苏省质检院出具的材料检测合格报告，同时须确保取得‌中国田径协会出具的二类及以上场地《验收合格证书》（由中标人申报并提供，费用自行承担）。

1.《合成材料跑道面层》GB/T14833-2020；

2.国际田径协会（IAAF）《田径场地设施标准手册》；

3.《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018；

4.《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》GB/T22517.6-2020的相关规定；

5. 天然草面层验收标准符合国标（GB/T19995.1-2005或GB/T22517.5-2024）Ⅱ类（二级）场地标准。

6.其它国家工程建设相关法规、标准、图集。

（二）施工技术要求：

1.预制型天然橡胶面层技术要求

（1）原有塑胶面层铲除：原有塑胶面层铲除→原沥青面层刨铣→环保外运→原有灰尘采用吸尘机清理→排水沟清淤修缮。

（2）混凝土基础部分：原有混凝土场地基础局部打磨→原有基础酸洗→原有伸缩缝切缝、灌胶、贴网格布→防水底涂封底→补积水。

（3）沥青基础部分：原沥青面层随场地坡度刨铣50厚，最薄处30mm厚→乳化沥青粘层油，用量0.4L/㎡→50mm厚细粒式改性沥青玄武岩（AC-13）最薄处30mm厚（压实度K≥98%）（Ld≤25.5）→防水底涂封底→补积水。

（4）跑道面层施工部分：喷涂高性能聚氨酯防水底漆，用量控制在0.2~0.3kg/m^U2^U，防止湿气上涌导致起泡→预制型天然橡胶面层13mm厚、20mm厚，面层材料均符合GB36246-2018标准→ 高精度划线机，按国际标准标注每条跑道，线宽50，颜色为高反光丙烯酸涂料。

2.人造草坪技术要求：

（1）原有人造草坪铲除：原有人造草坪铲除→环保外运→混凝土基层，清除表面灰尘、油污、杂质采用吸尘机清理。

（2）跑道面层施工部分：10mm厚EPDM橡胶垫缓冲层，环保专用粘结剂→挤出单丝PE（聚乙烯）草坪，草丝高度50mm，≥10500簇/㎡。（多层复合底布PP网格+无纺布+玻璃纤维网）环保专用粘结剂→球场线120mm宽嵌入式白色草条→EPDM橡胶颗粒，粒径1~3mm，填充量草高1/2处。

注：满足国际标准足球比赛场地要求的十一人制草坪足球场场地标准。

（三）投标报价：

1.本项目以人民币报价，包括但不限于施工费、材料设备费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、机械设备使用费、耗材费、交通费、项目利润、管理费、税费、措施费、规费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

2.供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

3.本工程最高限价为： 5820049.74 元，供应商投标报价高于最高限价的作无效投标处理；

4.工程量清单、招标控制价前后发出不一致的，以最后发出的为准。供应商应按照工程量清单逐项填写单价及合价。供应商未填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

5.投标报价应包括措施项目费和其它项目费用。

6.供应商分部分项工程量清单综合单价不得高于招标控制价相应分部分项工程量清单综合单价；措施项目费用总金额不得高于招标控制价中措施项目费用总金额，否则作无效投标文件处理。

7.投标文件不得改变或者遗漏工程量清单中给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则作无效投标文件处理。

8.投标文件不得改变暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价金额，否则作无效投标文件处理。

9.供应商必须对照图纸认真自行踏勘现场（采购人可配合），确保工程竣工并通过所有验收。

10.施工期不因施工场地限制或施工方式等原因要求变更调整。

11.中标人在中标后，实际进场前，须提供主要材料的样品。经采购人、设计单位、监理单位、跟踪审计等参建方现场确认，并签发品牌确认单后，方可投入工程使用。如中标人未经确认擅自投入使用，造成的一切损失由中标人自行承担。

12.验收标准：本项目验收时中标人须按《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018要求提供江苏省质检院出具的材料检测合格报告，同时须确保取得‌中国田径协会出具的二类及以上场地《验收合格证书》（由中标人申报并提供），否则视为验收不合格。

13.特别提醒：

（1）项目经理如提供一级注册建造师证书的，请投标人认真阅读《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号），并按该文件提供有效的一级建造师电子注册证书，因一级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

（2）根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（2023第26号）文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目经理二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

（3）根据省住房和城乡建设厅关于部分调整我省建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核、延期复核及证书管理有关事项的公告〔2023〕第 5 号，项目负责人安全生产考核合格证书（B 证）需提供新版电子证照，因拟派项目经理安全生产考核合格证书（B 证）作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

（4）评标时，投标人投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。

中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。

动态监管不合格资质查询网址：

https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list

（四）合同形式：固定单价合同，工程量按实结算。

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

（五）付款方式：

在签订合同前，中标人向采购人缴纳中标价的10%履约保证金（工程竣工验收合格后退还）；合同签订后，支付合同价的30%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%；工程竣工结算核对并双方确认签字后付至双方确认价的100%，同时中标方支付结算价款的3%至招标人指定账户作为质量保证金，待缺陷责任期满2年后退还（所有付款均无息）。

（六）履约保证金：

本工程履约保证金为成交价的10%，履约保证金在中标后签订合同前中标人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，在工程结束竣工验收合格后返还（无息）

如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

（七）补充条款：

1.渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾协调费由成交供应商自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑。

2.根据《江苏农牧科技职业学院基本建设工程管理办法》及《关于进一步强化采购与招投标管理的意见（试行）》等内控制度要求，本项目严格执行“零变更、无增量”管理原则。投标人须在投标前认真进行现场勘察，充分了解项目实际情况及潜在风险，综合考虑施工条件、技术难度及市场波动等因素，审慎编制投标报价。中标后不得以任何理由提出工程变更或费用增加要求。请各投标人高度重视，理性报价，自行承担因勘察不细、报价不准所导致的一切风险。

3.本项目有跟踪审计单位，跟踪审计费用收取根据学校审计部门最新文件规定收取。

4.工程结算审计：结算审计费用收取根据学校审计部门最新文件规定收取。

5.中标人应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。

6.施工过程中不得污染损坏周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由中标人承担，由此造成的一切损失由中标人承担。

7.中标人搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人和监理单位的统一管理。如中标人不服从，采购人有权对中标人进行处罚。

8.中标人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间中标人必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束后，中标人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求。

9.施工用电、用水由中标人自行解决，采购人不提供供电接引点、供水接引点，水、电接引的相关费用在招标控制价中已考虑，各供应商自行勘查现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，费用包含在投标报价中。

10.安全生产：

10.1施工现场内及周边须设置施工围栏，临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑。

10.2中标人要对整个工程的安全负全责，并承担因中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

10.3施工现场安全文明施工须符合相关规范及上级管理部门要求，如因此造成的工程停工、罚款等损失由中标人自行承担，采购人有权保留追究中标人相关责任的权利。

11.发生须紧急抢修事故，中标人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

12.在国家规定的工程合理使用期限内，中标人确保该项目工程的质量。因中标人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

13.材料质量检验要求：工程使用的主要材料、设备进场验收及见证取样，必须经采购人、监理单位、审计单位认可，未经采购人、监理单位、审计单位认可，中标人不得擅自使用，否则采购人有权没收其履约保证金并终止合同，同时中标人须赔偿建设单位实际损失。

14.所供材料货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

15.跑道的平整度、硬度，化学气味等经验收合格才能投入使用。

16.对有失信行为的供应商，除给予列入学校采购黑名单，三年内拒绝其参加学校采购活动的，同时给予：

（1）在采购活动环节的，取消其参与本项目的资格。

（2）在合同签订与履约环节，尚未签订合同的，取消其本项目中标（成交）资格。已签订合同的，按合同约定追究违约责任，所交履约保证金不予退还。

（3）在监督检查环节的，按合同约定追究其违约责任。

失信行为清单及认定办法详见《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》，文件查询网址：https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm。

第四章  评标办法及标准

1.本项目采用最低评标价法评标，评标委员会根据评审情况，依据投标报价由低到高确定投标人排序，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向采购人推荐不超过3名有排序的合格中标候选人。如出现最低投标报价相同时，则由评标委员会采取随机抽签的方式确定。

2.异常低价的处理

根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.采购人按招标文件规定的定标办法确定中标人，中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，采购人可以确定排序第二的中标人，以此类推，也可以重新招标。

4.本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

# 第五章 合同条款

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          （项目名称及项目编码）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：            。

2.工程地点：江苏农牧科技职业学院校园内。

3.工程立项批准文号： /  。

4.资金来源：      。

5.工程内容：对校区田径场进行整体维修改造，总面积约18000㎡。主要内容包括：跑道改造：拆除原有塑胶跑道面层（含沥青基层），预制橡胶型塑胶下沥青基层摊铺， 铺设预制型橡胶卷材（含标准划线）；足球场改造：拆除原人工草坪，铺设减震垫及预制人工草坪（含划线）；足球场及铅球投掷场地新建；起跳板、三级跳新建；排水系统修复：田径场排水沟清淤、更换盖板；灯光系统安装：安装灯杆，含配套布线。具体要求详见招标文件及设计图纸。

6.工程承包范围：详见图纸及工程量清单，招标人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

二、合同工期

计划开工日期：以发包人书面通知为准。

计划竣工日期：                      。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家   合格    标准。

四、付款方式：在签订合同前，中标人向采购人缴纳中标价的10%履约保证金（工程竣工验收合格后退还）；合同签订后，支付合同价的30%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%；工程竣工结算核对并双方确认签字后付至双方确认价的100%，同时中标方支付结算价款的3%至招标人指定账户作为质量保证金，待缺陷责任期满2年后退还（所有付款均无息）。

五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）            （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）            （¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）            （¥            元）。

2.合同价格形式：    固定单价合同    。

六、项目负责人

承包人项目负责人：                 。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏农牧科技职业学院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁 份，承包人执叁份。

发包人：（公章）             承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                            （签字）

签订日期：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017 —0201）。

第三部分 专用合同条款

| 1.13工程量清单错误的修正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格 |  |  |  | ☑是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 允许调整合同价格的工程量偏差范围 |  |  |  | ☑按实调整 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 2.5资金来源证明及支付担保 |  |  |  |  |
| 发包人是否提供支付担保 |  |  |  | □是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 发包人提供支付担保的形式 |  |  |  | □银行保函 |
|  |  |  |  | □担保公司担保 |
|  |  |  |  | □其它形式：________________________ |
| 3.2项目负责人 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 关于项目负责人每月在施工现场的时间要求 |  |  | □项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% |
|  |  |  |  | ☑其它：开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下， 项目负责人每周至少5日，每天不少于8小时在现场组织施工。 |
|  | 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任 |  |  | ☑由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | ☑由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币） |
| 3.2.3 | 承包人擅自更换项目负责人的违约责任 |  |  | ☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | □其它： |
| 3.2.4 | 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任 |  |  | ☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 3.3承包人人员 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | ☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的5% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 3.3.5 | 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | ☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的5% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的__% |
|  |  |  |  | ☑由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 500 元/人•次（人民币） |
| 3.5分包 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 禁止分包的工程包括 |  |  | ☑法律法规禁止分包的工程 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 主体结构、关键性工作的范围 |  |  | __________________ |
| 3.5.2 | 允许分包的专业工程包括 |  |  | __________________ |
| 3.7履约担保 |  |  |  |  |
| 承包人是否提供履约担保 |  |  |  | ☑是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 承包人提供履约担保的形式 |  |  |  | □银行保函 |
|  |  |  |  | □担保公司担保 |
|  |  |  |  | ☑其它形式：见投标人须知前附表 |
| 承包人提供履约担保的金额 |  |  |  | ☑合同价的10% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 承包人提供履约担保的期限 |  |  |  | ☑合同签订前 |
|  |  |  |  | □其它：_______________________ |
| 5.1质量要求 |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 特殊质量标准和要求 |  | 本项目要求必须通过中国田径协会二类及以上验收，跑道的平整度、硬度，化学气味等经验收合格才能投入使用。 本项目验收时承包人须按《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018要求提供江苏省质检院出具的材料检测合格报告，同时须确保取得‌中国田径协会出具的二类及以上场地《验收合格证书》（由承包人申报并提供，费用自行承担），否则视为验收不合格。 |
|  |  | 关于工程奖项的约定 |  | □获得国家级优质工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。 |
|  |  |  |  | □获得国家级优质专业工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。 |
|  |  |  |  | □获得省级优质工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。 |
|  |  |  |  | □获得市级优质工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。 |
|  |  |  |  | □获得优质结构工程，按江苏省住房和城乡建设厅﹝2018﹞第24号公告，工程按质论价费取费标准表进行奖励。 |
|  |  |  |  | □其它：___________________ |
| 6.1安全文明施工 |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | ☑其它：无安全事故 1）本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2）承包人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 3）承包人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内、外的设置临时交通安全设施等。 4）承包人对本工程的质量安全负全责。 |
| 6.1.5 |  | 合同当事人对文明施工的要求 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | ☑其它：承包人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间乙方必须服从招标人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求。 |
| 7.5 工期延误 |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法 |  | ☑扣除5000元/天 |
|  |  |  |  | □每天赔偿金额为合同价款的万分之 |
|  |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限 |  | □合同价的10% |
|  |  |  |  | ☑全部的履约保证金 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 7.7异常恶劣的气候条件 |  |  |  |  |
| 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 |  |  |  | □日降雨量大于____mm的雨日超____天 □风速大于____m/s 的____级以上台风灾害 □日气温超过____oC 的高温大于____天；日气温低于____oC 的严寒大于____天 □造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：____ □其它：________________________ |
| 7.9提前竣工的奖励 |  |  |  |  |
| 7.9.2 |  | 提前竣工的奖励 |  | □奖励____元/天 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 10.7暂估价 |  |  |  |  |
| 10.7.1 |  | 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标 |
| 10.7.2 |  | 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目 |
|  |  |  |  | （3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：_______ |
| 11.1市场价格波动引起的调整 |  |  |  |  |
| 市场价格波动是否调整合同价格的约定： |  |  |  | □是 |
|  |  |  |  | ☑否 |
| 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整： |  |  |  |  |
| （1）人工单价 |  |  |  | □人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| （2）材料、工程设备价格 |  |  |  | □按泰建发〔2021〕167号《泰州市住房和城乡建设局关于加强建筑材料价格风险管控的通知》调整工程价款 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| （3）施工机械台班单价或施工机械使用费 |  |  |  | □施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格 |
|  |  |  |  | □其它：不调整 |
| 12.1合同价格形式 |  |  |  |  |
| 1.单价合同 |  |  |  |  |
| 综合单价包含的风险范围 |  |  |  | ☑除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 |
|  |  |  |  | ☑其它范围：根据《江苏农牧科技职业学院基本建设工程管理办法》及《关于进一步强化采购与招投标管理的意见（试行）》等内控制度要求，本项目严格执行“零变更、无增量”管理原则。投标人须在投标前认真进行现场勘察，充分了解项目实际情况及潜在风险，综合考虑施工条件、技术难度及市场波动等因素，审慎编制投标报价。中标后不得以任何理由提出工程变更或费用增加要求。请各投标人高度重视，理性报价，自行承担因勘察不细、报价不准所导致的一切风险。 |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | ☑按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | ☑按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 2.总价合同 |  |  |  |  |
| 总价包含的风险范围 |  |  |  | ________________________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | ________________________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | ________________________ |
| 12.2 预付款 |  |  |  |  |
| 12.2.1 |  |  | 预付款支付比例或金额： | 按招标文件付款方式约定 |
| 12.2.2 |  |  | 预付款担保的形式为： | □银行保函 |
|  |  |  |  | □担保公司担保 |
|  |  |  |  | □其他形式：______ |
| 12.3计量 |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  |  | 工程量计算规则 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范 |
| 12.3.2 |  |  | 关于计量周期的约定 | ☑按月计量 |
|  |  |  |  | □其它：_______________ |
| 12.4 工程进度款支付 |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  |  | 关于付款周期的约定 | □同计量周期 |
|  |  |  |  | ☑其它：按招标文件付款方式约定 |
| 15.2缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 缺陷责任期的具体期限 |  |  |  | □6个月 |
|  |  |  |  | □1年 |
|  |  |  |  | ☑2年 |
|  |  |  |  | □其它期限：______________ |
| 15.3质量保证金 |  |  |  |  |
| 关于是否扣留质量保证金的约定 |  |  |  | □扣留 |
|  |  |  |  | □不扣留 |
| 15.3.1 |  |  | 质量保证金采用第_3_种方式 | （1）质量保证金保函，保证金额为：______ |
|  |  |  |  | （2）____%的工程款 |
|  |  |  |  | （3）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还 |
| 15.3.2 |  |  | 质量保证金的扣留采取第_2_种方式 | （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 |
|  |  |  |  | （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 |
|  |  |  |  | （3）其它扣留方式：___________ |
| 15.4保修 |  |  |  |  |
| 15.4.1 |  |  | 工程保修期 | ☑按法定最低保修期限 |
|  |  |  |  | □其它期限：__________________ |
| 15.4.3 |  |  | 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 | ☑12小时内 |
| 20.3争议评审 |  |  |  |  |
| 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 |  |  |  | □是 |
|  |  |  |  | ☑否 |
| 合同当事人关于本条款的约定 |  |  |  | ☑执行《泰州市建设工程争议评审规则》 |
|  |  |  |  | □其它：______________________ |
| 20.4 仲裁或诉讼 |  |  |  |  |
| 因合同及合同有关事项发生的争议，按第___2___种方式解决 |  |  |  | （1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁 |
|  |  |  |  | （2）向有管辖权的人民法院起诉 |

21.其他

21.1围挡设置

承包人应严格按照《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）》以及本项目的工程量清单设置围挡。

21.2工程款支付优先采用数字人民币付款。

22.补充条款

1.本工程施工必须符合现行国家、省、市相关规范要求，确保通过验收。

2.渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾协调费由成交供应商自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑。

3.本项目有跟踪审计单位，跟踪审计费用由基本收费、效益收费、驻场收费组成，其中效益收费全部由施工方支付（下浮44.47%，不要求驻场的不支付驻场费）。

4.工程结算审计：结算审计资料装订成册，经招标人确认后，按苏价服〔2014〕383号文规定收费标准*52.05%，一次性按实结清。单项工程核减率超过10%（含10%）的，其工程结算审计费用全部由施工单位承担；单项工程核减率在10%及其以下的，工程结算审计费用由学校承担。

5.中标人应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。

6.施工过程中不得污染损坏周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由中标人承担，由此造成的一切损失由中标人承担。

7.中标人搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人和监理单位的统一管理。如中标人不服从，采购人有权对中标人进行处罚。

8.中标人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间中标人必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束后，中标人负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁、符合要求。

9.施工用电、用水由中标人自行解决，采购人不提供供电接引点、供水接引点，水、电接引的相关费用在招标控制价中已考虑，各供应商自行勘查现场，根据现场实际情况及施工经验自主报价，费用包含在投标报价中。

10.安全生产：

10.1施工现场内及周边须设置施工围栏，临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑。

10.2中标人要对整个工程的安全负全责，并承担因中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

10.3施工现场安全文明施工须符合相关规范及上级管理部门要求，如因此造成的工程停工、罚款等损失由中标人自行承担，采购人有权保留追究中标人相关责任的权利。

11.发生须紧急抢修事故，中标人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

12.在国家规定的工程合理使用期限内，中标人确保该项目工程的质量。因中标人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

13.材料质量检验要求：工程使用的主要材料、设备进场验收及见证取样，必须经采购人、监理单位、审计单位认可，未经采购人、监理单位、审计单位认可，中标人不得擅自使用，否则采购人有权没收其履约保证金并终止合同，同时中标人须赔偿建设单位实际损失。

14.所供材料货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

15.中标单位在施工过程中，必须严格落实泰州市住房和城乡建设局印发的《泰州市工程质量管理九项措施》（泰建发〔2021〕211 号），确保工程质量。

16.承包人在施工过程中出现质量、安全事故的，扣除合同价款的1%-5%。

17.本项目专用合同条款中所涉及的扣款金额直接在工程款支付中扣除。

附件：履约保函格式

按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）中明确的格式提交。

第六章 投标文件格式

1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2.投标人应按采购包准备投标文件并清楚注明采购包名称，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

采购包号：

投标人：

年  月  日

## 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

日期：    年  月  日

投 标 函

江苏农牧科技职业学院：

我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需工程。

2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

# 关于资格的声明函

江苏农牧科技职业学院：

按照采购文件的要求，我方（投标供应商）提交的资格证明文件及有关资料，用于你方（采购人）审查我方参加          （项目名称）政府采购活动的投标资格。我方在此声明：

1.所提交的资格证明文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2.我方未以他人名义投标、串标或以其他方式弄虚作假投标。

3.我方未向采购人或评标委员会行贿谋取中标。

4.我方若有违法违规行为，自愿承担违诺违规责任，取消响应资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：

法定代表人授权委托书

江苏农牧科技职业学院：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

附：法定代表人授权代表身份证扫描件

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

承诺书

（采购人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的工程不低于采购文件要求的标准。

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司承诺响应招标文件所有内容。

4.本公司承诺，对招标文件中所提及的相关质量要求、验收要求、服务要求等条款，本公司将严格按照条款要求执行。

5.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

6.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

# 商务偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，未填写内容的视为全部响应 。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加            （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于  建筑业  （行业）；承建企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.            （标的名称），属于  建筑业  （行业）；承建企业为              ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日　　　　　　期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为  建筑业  。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

已标价的工程量清单

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签字或盖章）：    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。