禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务

公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJXM-G2026-0001

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

南京萱萌工程咨询管理有限公司

二〇二六年六月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 评审标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	30

第六章 投标文件格式及附件	36

第七章 中标供应商中标后需要提交核验的资料	55

招标公告

项目概况

禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务 JSZC-320115-NJXM-G2026-0001 招标项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行获取招标文件，并于2026-7-1 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJXM-G2026-0001

项目名称：禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务

预算金额：452.6万元

最高限价（如有）：452.6万元，供应商报价超过预算金额的，按无效投标处理。

采购需求：

禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务，一招两年，合同一年一签，详见招标文件。

合同履行期限：一招两年，合同一年一签。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.法律法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（中小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业出具属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》）

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网站下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-7-1 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2本项目在“江苏政府采购网”网站发布公告。有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

6.3勘察现场：采购人不组织，供应商自行踏勘。

6.4本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

地址：南京市江宁区禄口街道大街38号

联系人：戴工

联系电话：025-52772176

2.采购代理机构信息

名称：南京萱萌工程咨询管理有限公司

联系人：徐工

联系方式：025-86189820

地址：江苏省南京市江宁区申智汇谷（科建路666号）

3.项目联系方式

联系人：徐工

电话：025-86189820

投标须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知；

（3）评审标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件；

（7）供应商中标后需要提交核验的资料（若提供）。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.4供应商对采购文件的询问

任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止日十五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。或将盖章的原件扫描件及word兼容格式的文件发至505547301@qq.com 邮箱，且电话通知采购代理机构，确认采购代理机构已收到。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在偏离表处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）供应商资格证明文件；

（4）开标一览表（及附表）（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）评审标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料（如有，自行拟定并添加）。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、施工、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，《开标一览表》中的投标总报价应与《分项报价表》中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的不一致，以上述网站发布的为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

16.3本次招标，中标人根据中标额参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.4公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足采购文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评审小组按照评审总分由高到低顺序推荐中标候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 价格分 |
| 2 | 业绩 | 9.00 | 供应商具有相关污水处理设备运行维护业绩的，有 1 个得 3 分，本项最高得 9 分。（需提供项目的中标通知书、合同复印件、时间以合同签订时间为准，原件备查。以上资料提供齐全为一个完整的业绩，缺一项不得分。） | 客观分 |
| 3 | 履约能力 | 11.00 | （1）项目负责人具有环保类或水处理类中级及以上职称的得6分，同时具有安全员生产考核合格证得3分（提供职称证书复印件并加盖公章，以及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的的社保证明材料，以上均加盖单位电子公章上传投标系统。） （2）项目组其他人员（除项目负责人）： 1、供应商为本项目配置污废水处理工证的，提供一个得1分，满分1分。 2、供应商为本项目配置资料员，提供一个得1分，满分1分。 （项目组成员不得重复，提供相关人员的证书复印件且证书在有效期内及近半年6 个月的社保证明材料，加盖公章，事业单位不能提供职工养老保险缴费证明的，需提供上级行政主管部门证明，未提供或提供不全不得分。） |  |
| 4 | 运维 方案 | 50.00 | 1、污水处理设施设备维护、管养方案： 评委根据供应商提供的污水处理设施设备维护、管养方案进行综合评定：对污水处理设施设备维护、管养工作安排合理、科学的得8分；对污水处理设施设备维护、管养工作安排基本合理的得5分；对污水处理设施设备维护、管养工作安排不合理，对污水处理设施巡查措施可行性较差的得3分；未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | - 噪音、气味控制及污泥监测、安全处置方案： 评委根据供应商提供的噪音、气味控制方案及污泥监测、安全处置方案进行评分：方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，有针对性，可操作性强，优于采购需求的得7分；方案思路完整、内容基本详实，针对性一般、可实施，基本能够确保本项目采购需求的得4分；方案内容不完善、操作性不强，但经过优化可实现采购需求的得1分；未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | - 水质、水量在线监测设备运维方案： 评委根据供应商对本项目水质、水量在线监测设备运维方案进行评分：方案内容完整详尽、可行性强，全面的得7分；方案内容比较完整、可行性较高的得4分；对本项目的采购需求和服务内容不够合理，不能满足招标文件要求或等无实质性内容的得1分；未提供不得分. | 主观分 |
|  |  |  | 4、应急预案：评委根据供应商提供的本项目应急预案进行综合评分，包括但不限各种突发事件应急处理预案、应对措施等。应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理突发情况的得7分；应急预案方案内容完整程度较高，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排的得4分；方案内容不全面，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理的得1分；未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 5、组织机构和人员配置：评委根据供应商提供的组织机构和人员配置进行综合评分，包括但不限于组织机构、人员配置、培训计划等。组织机构和人员配置能满足项目需要，人员分工明确，岗位职责明确的得7分；组织机构和人员配置较好满足项目需要，人员配置较合理，人员分工较明确，岗位职责较明确的得4分；组织机构和人员配置一般，人员分工不明确、笼统，岗位职责不明确的得1分；未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 6、安全管理方案：评委根据供应商提供的安全管理方案进行评分： - 安全管理方案完整合理的，得7分；安全管理方案基本完整，有一定的合理性的，得4分；安全管理方案不够完整，合理性一般的得1分；未提供相关方案的不得分。 | 主观分 |
|  |  |  | 7、质量保证及服务承诺评委根据供应商提供的质量保证及服务承诺进行综合评定，包括但不限质量保证、服务承诺等进行综合评分： - 质量保证体系健全，服务承诺的内容科学合理、完整，可行性高的得7分；质量保证体系较为健全，服务承诺的内容较为科学合理，基本完整、基本可行的得4分；质量保证体系不健全，服务承诺的内容简单、含糊不清或和本项目不吻合的得1分；未提供不得分。 | 主观分 |

说明：1. 评分时保留小数点后2位小数。

2.如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则有权要求该供应商在规定的时间内提供证明材料予以说明理由，内容包括但不限于低价原因、具体可落实环节和理由等。若该供应商不能按评标委员会要求说明报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标。

采购需求

一、服务内容

本项目为禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务，服务期两年（一招两年，合同一年一签），服务期内采用一体化污水处理设备进行水质处理，翠屏城东边沟一体化污水处理日处理规模为 1500 吨，小商品城一体化污水处理设施日处理规模为 700吨，处理后水质达地表Ⅳ类水标准（监测指标为氨氮、COD、总磷），暂按每年365日历天作为统一水质处理计价时间基数。

二 、最高限价

最高限价452.6万元（一招两年，合同一年一签）,翠屏城东边沟污水处理设施运维最高单价限价为2.50元/吨，小商品城污水处理设施运维最高单价限价为3.50元/吨。

| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数（日历天） | 单价上限（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠屏城东边沟污水处理设施运维 | 1500 | 730 | 2.50 |
| 2 | 小商品城污水处理设施运维 | 700 | 730 | 3.50 |

三、服务要求

1、质量要求：投标人所提供的产品和服务必须全部达到招标文件的各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定，服务运维期满前，应根据采购人要求提供完整的设备及文档资料，并配合采购人做好下一运营年度的衔接工作。

2、要求供应商根据水质污染情况采用“预处理+MBR工艺”的治理思路，合理选用成熟的、高效的、占地面积小的、自动化水平高的处理工艺，综合处理污染物。采用工艺不得产生二次污染，不得破坏后续水体生态健康。

3、要求泵站前池水质经净化处理后，达到地表准Ⅳ类水〔监测的主要指标为氨氮、总磷、化学需氧量（COD）、溶解氧、氧化还原电位、pH 值〕，具体需达到下表标淮。

| 指标 (mg/ L ) | 氨氮 | 总磷 | COD | 溶解氧 | 氧化还原电位 | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤30 | ≥3 | ≥50 | 6~9 |

4、供应商在投标时须提供项目运维方案，运维方案应当包括但不限于以下内容：污水处理设施设备维护、管养方案；噪音、气味控制及污泥监测、安全处置方案；水质、水量在线监测设备运维方案；应急预案等。供应商中标后应对运维方案进行深化、细化、优化并获得采购人认可。

5、中标供应商在提供泵站前池水质应急处理服务的同时不得干扰泵站正常运行，否则产生的损失及责任由中标供应商承担。

四、执行的标准和规范

供应商具有履行合同所必需的技术人员和专业业务能力，根据项目需求提供相应的业绩说明、专业技术资质等。体化水质净化设施调试运行正常，出水（包括但不限于氨氮、COD、总磷、pH）需稳定达到持续达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准。

五、报价要求

1、本项目供应商提供污水处理服务所需要的所有设备、人员、税金、用水用电、污泥处理等各项支出必须包含在报价中。

2、对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目服务过程中及项目服务期满后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

3、投标人所投本项目中的服务等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

4、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人支付。

5、若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除相应服务费。

（1）本项目严禁将承包的服务转包他人；

（2）出现安全生产责任事故。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

7、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

六、特定资格要求：无。

七、考核办法

为有效开展禄口街道2026年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务工作，结合实际情况，特制定本考核办法。

1、考核范围

一体化污水处理设备及维护服务项目。

2、考核原则

为全面、客观的反映污水治理服务质量，本办法确定以下原则：

对一体化污水处理设备及维护服务的处理设备尾水水质、服务质量等进行综合考核。

3、考核内容

由招标人及第三方检测机构成立考核组对服务单位进行考核，结合日常管理制度、应急响应制度、出水水质等工作开展情况。

4、考核方式

本项目采取季度考核。季度考核每季度进行，每个考核周期内由招标人及第三方检测机构发现问题后进行扣分累计，扣分项不限于考核当日发现的问题扣除。

水质监测指标由第三方检测单位定期及不定期的方式进行检测，按照地表Ⅳ类水标准监测PH值、氨氮、COD、总磷四项指标，由招标人根据第三方检测单位提供的检测报告、在线监测数据并结合日常巡查走访评分考核，考核过程中，水质监测采样工作由第三方检测机构负责实施，招标人以及中标单位共同参与。

季度考核水质监测采样时间原则上每季度随机进行。遇暴雨、大范围水体置换、突发性水质恶化事件等严重影响河道水质的因素，监测采样时间可适当延后。

5、考核标准

每季度考核满分为100分，具体由五部分组成。其中，日常管理25分，水质监测50分，水量监测10分，尾水利用10分，信访投诉5分。季度考核评分标准具体详见附表。

6、考核说明

季度考核中的治理设备设施养护等和水质监测指标以河道为单位对服务单位进行考核。

7、考核结果评定

季度考核：

（1）考核标准为100分制。90分（含）以上为优秀，80（含）-89分为合格，80分以下为不合格。由于服务工作不到位等原因导致招标人被市、区级部门行业考核扣分或通报的一次，扣除5分，情节特别严重的，当月不考核，直接扣除当月服务费用。

（2）服务费用参照下列标准进行计算：

①考核高于90分（含90分），季度考核不扣款；

②考核低于90分（不含90分），每相差1分扣2000元；

③考核分数低于80分（不含80分），考核不合格，考核不合格，扣除该季度服务费。

（3）直接扣款的情形

①一个季度内服务无故停止或部分停止5-7天的，按1000元/天进行扣款；停运8-14天的，按1500元/天进行扣款；累计停运15天以上的招标人拒付全季度全部服务费，并有权终止合同。

②招标人不定期对应急处理设备出水水质进行检测，若水质考核不达标，按1000元/次进行扣款。

禄口街道    年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务

考核日期：

| 项目 |  | 考核内容 |  | 分值 |  | 评分标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理 （27分） |  | 管理机制建立及人员配备 |  | 3 |  | 建立泵站前池水质应急处理设施管理机制，根据合同要求配备管理人员负责运行维护工作，得3分；管理机制不完善，扣1分；未按要求配备管理人员，少一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 生产计划及实施 |  | 4 |  | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |  |
|  |  | 运行台账 |  | 4 |  | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |  |
|  |  | 设备运行 |  | 6 |  | 污水处理设备、污泥处理设施、在线监测设备均能正常运行，得6分；污水处理设备正常运行，但在线监测设备有不正常运行情形，每发现一次扣1分，扣完为止；污水处 理设备不正常运行，不得分。 |  |  |
|  |  | 污泥处置 |  | 4 |  | 有污泥处置合同和科学、合理的污泥处置方法，并且不会 造成二次污染，得4分；否则不得分。 待处置污泥定点堆放，保证现在干净整洁，发现乱堆乱放， 每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 进水水质 |  | 6 | 项目进水氨氮、COD、总磷等主要指标浓度数值波动处于合理范围，得6分；每出现一次不合理异常扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |

| 水质监测 （50分） | 在线监测出水水质 | 30 | 处理出水的氨氮、COD、总磷、PH值每日平均排放值达标，得30分；有一项均值或24小时周期内连续三个水样不达标即认定一天不达标，一天不达标扣1分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 飞行监测出水水质 | 20 | 根据环保部所飞行监测结果，一次不达标扣5分。 |  |
| 水量监测 （10分） | 污水处理量 | 10 | 按当年污水处理运行负荷要求予以考核。满足运行负荷要求，得满分。低于运行负荷要求，每低1个百分点，扣0.5 分。 |  |
| 尾水利用 （10分） | 利用量 | 6 | 实际尾水利用量大于等于实际处理水量的20%,得6分；实际尾水利用量不足实际处理水量的20%,每少1个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 利用方式 | 2 | 完整记录回用水水量、用途和去向，得2分；记录不全，一次扣0.5分。 |  |
|  | 设备安装 | 2 | 按要求安装回用水流量计，并正常运行，得2分；安装回用水流量计，但不能正常运行，扣1分。未安装回用水流量计，不得分。 |  |
| 信访投诉 （3分） | 信访投诉处置 | 3 | 在接到信访投诉时，积极妥善解决，未造成不良影响，不扣分；处置不及时，但未造成不良影响，一次扣1分；处置不及时，且造成不良影响，一次扣3分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 注：1.在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实、对待问题拒不整改的，直接评定为不合格。 2.考核分数100—90分为优秀，89—80分为良好，79分及以下为不合格。 - 服务单位： 项目负责人： - 考核部门： 部门负责人： 考核参与人员： |  |  |  |  |

八、商务要求

1、服务时间：两年， 每年按照365天计算。

2、付款方式：按季度支付，根据每年考核结果支付当期运维费用。

合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

（具体合同条款由采购人和供应商依据项目开展拟定，本文件仅供格式参考）

合同编号：

| 采购人：（以下简称甲方） | 供应商：（以下简称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：            ，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

主要服务内容包括：            （行数不够，自行添加）

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于        号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利与义务

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

- 乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。合同期限

本合同期限约定为第（ ）种方式。

- （1）承包期限：自        年    月   日至        年    月    日止

（2）乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

按季度支付，根据每年考核结果支付当期运维费用。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，监管部门壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

根据贵方 （禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务项目）（JSZC-320115-NJXM-G2026-0001）投标邀请，我方正式提交投标声请及声明，并宣布同意如下内容。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：            元。

3、本项目拟派项目负责人：            。合同履行期限：             。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加JSZC-320115-NJXM-G2026-0001  禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：禄口街道2026年度翠屏城及小商品城一体化污水处理设施运维服务

项目编号：JSZC-320115-NJXM-G2026-0001

| 投标报价 （元） | 我公司的投标报价为： |
| --- | --- |
| 投标人企业 | 投标人是否属于小微型企业 ¨是 ¨否 |
| 投标人企业 | 投标人是残疾人福利性单位 ¨是 ¨否 |
| 服务周期 |  |
| 本项目负责人 |  |
| 授权委托人（或法人） |  |
| 其他 | （如有优惠条件须在此注明） |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：	年	月	日

说明：

1.在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

## 附件四、报价明细表

报价明细表（详见项目需求费用清单明细）

| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数（日历天） | 单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠屏城东边沟污水处理设施运维 | 1500 | 730 |  |
| 2 | 小商品城污水处理设施运维 | 700 | 730 |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：	年	月	日

注：1.报价表中所有价格以元为单位。

- 2.采购人对每一项货物或服务仅接受一个报价，不得填报有选择性报价方案。

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。投标人未填写视为全部响应招标文件要求。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。投标人未填写视为全部响应招标文件要求。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目人员一览表（如有）

拟参与本项目人员一览表（参考）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件九、类似业绩情况表（如有）

类似业绩情况表（参考）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）     ,属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	    万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：1.在所属企业类型前的¨内打“√”。

2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3.本项目所属行业为：其他未列明行业（划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一、资格资信证明文件

资格资信证明文件附件：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处：

我单位郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十三、投标人需要提供的其他材料

中标供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供。