更正内容
无锡市教育局2026空调采购，（项目编号JSZC-320200-JZCG-G2026-0059），做如下更正：
1.采购文件26页，原材料清单1
	序号
	材料明细
	数量

	1
	1.5匹挂机室内电源线增长至3米
	230台

	2
	1.5匹挂机增加铜管
	1140米

	3
	10匹柜机增加铜管
	180米

	4
	5P嵌机增加铜管
	640米

	5
	1.5匹挂机拆除
	550台

	6
	1.5匹挂机不锈钢支架
	550台

	7
	R32制冷剂
	50公斤

	8
	水钻打孔
	34个

	9
	10#槽钢外机基础
	18个

	10
	5匹嵌机外机不锈钢支架
	16个

	11
	吊顶拆除及恢复
	1项

	12
	吊车费
	1项

	备注
	施工安装地点：无锡市新吴区旺庄东路169号及无锡市惠山区钱藕路8号
	


现更正为：
	序号
	材料明细
	数量

	1
	1.5匹挂机室内电源线增长至3米
	280台

	2
	1.5匹挂机增加铜管
	1210米

	3
	10匹柜机增加铜管
	180米

	4
	5P嵌机增加铜管
	640米

	5
	1.5匹挂机拆除
	550台

	6
	1.5匹挂机不锈钢支架
	550台

	7
	R32制冷剂
	50公斤

	8
	水钻打孔
	34个

	9
	10#槽钢外机基础
	18个

	10
	5匹嵌机外机不锈钢支架
	16个

	11
	吊顶拆除及恢复
	1项

	12
	吊车费
	1项

	备注
	施工安装地点：无锡市新吴区旺庄东路169号及无锡市惠山区钱藕路8号
	



2.采购文件32页，原材料清单6
	序号
	材料明细
	数量

	1
	拆除原有空调
	360台

	2
	1.5匹挂壁空调不锈钢支架
	280付

	3
	2匹挂壁空调不锈钢支架
	30付

	4
	5匹柜式空调不锈钢支架
	50付

	备注
	施工安装地点：无锡市新吴区梅村街道梅育路63号
	



现更正为：材料清单6
	序号
	材料明细
	数量

	1
	拆除原有空调
	360

	2
	1.5匹挂壁空调不锈钢支架
	280付

	3
	2匹挂壁空调不锈钢支架
	30付

	4
	5匹柜式空调不锈钢支架
	50付

	5
	增加1.5匹空调铜管、橡塑保温、电源线、信号线
	520米

	6
	部分吊顶拆除恢复、墙面破损修复。
	一项

	备注
	施工安装地点：无锡市新吴区梅村街道梅育路63号
	



3.采购文件44页，4.4外机自清洁功能（1分）：所投空调产品（1.5匹挂壁式空调）均具备外机自清洁功能，对产品翅片清理，智能化高频次，手动启动的得0.5分，智能自启动的得1分，没有此功能不得分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书截图，不提供不得分）。
现更正为：4.4外机自清洁功能（1分）：所投空调产品（1.5匹挂壁式空调）均具备外机自清洁功能，手动启动的得0.5分，自启动的得1分，没有此功能不得分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书截图，不提供不得分）。
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