更正内容

无锡市教育局2026空调采购，（项目编号JSZC-320200-JZCG-G2026-0059），做如下更正：

- 1.采购文件26页，原材料清单1

| 序号 | 材料明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂机室内电源线增长至3米 | 230台 |
| 2 | 1.5匹挂机增加铜管 | 1140米 |
| 3 | 10匹柜机增加铜管 | 180米 |
| 4 | 5P嵌机增加铜管 | 640米 |
| 5 | 1.5匹挂机拆除 | 550台 |
| 6 | 1.5匹挂机不锈钢支架 | 550台 |
| 7 | R32制冷剂 | 50公斤 |
| 8 | 水钻打孔 | 34个 |
| 9 | 10#槽钢外机基础 | 18个 |
| 10 | 5匹嵌机外机不锈钢支架 | 16个 |
| 11 | 吊顶拆除及恢复 | 1项 |
| 12 | 吊车费 | 1项 |
| 备注 | 施工安装地点：无锡市新吴区旺庄东路169号及无锡市惠山区钱藕路8号 |  |

- 现更正为：

| 序号 | 材料明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂机室内电源线增长至3米 | 280台 |
| 2 | 1.5匹挂机增加铜管 | 1210米 |
| 3 | 10匹柜机增加铜管 | 180米 |
| 4 | 5P嵌机增加铜管 | 640米 |
| 5 | 1.5匹挂机拆除 | 550台 |
| 6 | 1.5匹挂机不锈钢支架 | 550台 |
| 7 | R32制冷剂 | 50公斤 |
| 8 | 水钻打孔 | 34个 |
| 9 | 10#槽钢外机基础 | 18个 |
| 10 | 5匹嵌机外机不锈钢支架 | 16个 |
| 11 | 吊顶拆除及恢复 | 1项 |
| 12 | 吊车费 | 1项 |
| 备注 | 施工安装地点：无锡市新吴区旺庄东路169号及无锡市惠山区钱藕路8号 |  |

2.采购文件32页，原材料清单6

| 序号 | 材料明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有空调 | 360台 |
| 2 | 1.5匹挂壁空调不锈钢支架 | 280付 |
| 3 | 2匹挂壁空调不锈钢支架 | 30付 |
| 4 | 5匹柜式空调不锈钢支架 | 50付 |
| 备注 | 施工安装地点：无锡市新吴区梅村街道梅育路63号 |  |

现更正为：材料清单6

| 序号 | 材料明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有空调 | 360 |
| 2 | 1.5匹挂壁空调不锈钢支架 | 280付 |
| 3 | 2匹挂壁空调不锈钢支架 | 30付 |
| 4 | 5匹柜式空调不锈钢支架 | 50付 |
| 5 | 增加1.5匹空调铜管、橡塑保温、电源线、信号线 | 520米 |
| 6 | 部分吊顶拆除恢复、墙面破损修复。 | 一项 |
| 备注 | 施工安装地点：无锡市新吴区梅村街道梅育路63号 |  |

3.采购文件44页，4.4外机自清洁功能（1分）：所投空调产品（1.5匹挂壁式空调）均具备外机自清洁功能，对产品翅片清理，智能化高频次，手动启动的得0.5分，智能自启动的得1分，没有此功能不得分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书截图，不提供不得分）。

现更正为：4.4外机自清洁功能（1分）：所投空调产品（1.5匹挂壁式空调）均具备外机自清洁功能，手动启动的得0.5分，自启动的得1分，没有此功能不得分。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书截图，不提供不得分）。