无锡学院公共楼宇墙体维修项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

- 本项目为无锡学院公共楼宇墙体维修项目，包含教学楼C1、教学楼C3、学生公寓A11、A12。建设单位为无锡学院。项目位于锡山区。

- 招标范围

- 清单范围内外立面装饰工程，其中包含：教学楼C1、教学楼C3、学生公寓A11、A12。包含外立面面砖的铲除、空鼓部分铲除、粉刷、防水、涂料等（不含主楼首层外立面）。

- 工程量清单编制依据

- 1)建设单位提供的图纸及现场勘察。

2)中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024；《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB50857-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB50858-2024及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》GBT-50353-2013等。

3)本工程拟定的招标文件。

4)其他相关标准图集、现行预结算文件及江省无锡市住建局的有关文件苏。

5)本工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

6)招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

- 暂列金额及暂估价

- 1)暂列金额：无。

- 2)专业工程暂估价：无。

- 3)材料暂估价：无。

- 关于工程量清单编制相关内容的说明

- 1)本工程量清单所列的工程量系估算量，作为投标报价的基础，付款时以由承包人计量、监理签证、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用。

- 2)本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

- 3)本工程竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024；《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB50857-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB50858-2024及其他配套工程量计算规范等。

- 4)招标人设暂列金额及暂估价的，投标人投标报价时必须按招标人提供的暂列金额及暂估价报价，竣工结算时按有关规定结算。设暂列金额及暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。

- 5)中标单位自行装表支付水电费，故投标单位必须把水电费自行考虑在投标报价中。

- 6)各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

- 7)投标人对招标文件（包括工程量清单的项目特征描述）有疑义的，应在招标文件规定的提疑时间内向招标人提出。招标完毕后招标人的答疑，可作为工程计量、计价的依据；招标人不再受理投标人提出的关于招标文件的异议。

- 8)对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

- 9)其他说明

- 9.1施工时发生的垃圾运输由投标单位自行考虑，施工运输路线经招标人确认后按规定向相关部门报备，所产生费用由投标单位自理。施工土石方运输（包括场内短驳、弃方或购置土方）由投标人自行组织，合理调配。发包人不另行提供土源或弃土点，由投标人自行现场踏勘，将土源点、弃土点、弃土堆场费、环保处理费、生活垃圾及泥浆的处置费等可能发生的所有费用考虑在报价中。

- 9.2检验检测费用：检验试验费的结算按2026版《江苏省建设工程费用定额》执行。

- 9.3投标单位报价时应充分考虑图纸设计及招标人关于色彩的要求，施工阶段由设计单位、招标人等相关人员确定，综合单价不变。

9.4安全生产、文明施工、环境保护要求：符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求。建设期间有新的文明施工标准，按新标准执行，拆、移、改等费用均由承包人自行解决，费用自理。投标报价均不得低于苏建价〔2026〕76号《江苏省建设工程费用参考》的下限值。

- 其他问题

- （1）拆除部分根据图纸及现场勘察，工程量为预估量，结算时按实际调整。

- （2）现有门窗、空调、地面等成品保护，以项包干，投标人应综合考虑，结算时不调整。

- （3）绿化拆除及恢复，以项包干，投标人应综合考虑，结算时不调整。

- （4）墙面粉刷层铲除不单独计算，包含在墙体拆除及块料拆除中，投标人报价是综合考虑，结算时不得以此增加费用。

- （5）材料上下楼费用投标人报价时综合考虑，结算时不得以此增加费用。

- （6）建筑垃圾清理、装袋、归集、下楼费用包含在拆除中，投标人报价时综合考虑，结算时不得以此增加费用。

- 投标人不得将下列不可竞争费用降低标准计取：（结算时根据有关规定按照不同类别调整）

| 序号 | 一 | 二 |
| --- | --- | --- |
| 费用名称 | 安全生产费 | 税金 |
| 计算基础 | 分部分项工程费 -除税工程设备费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |
| 修缮工程 | 3.8 | 9 |