苏州市吴江区政府采购

公开招标文件

招标编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0024号

项目名称：2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务

招 标 人：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇建设管理办公室）

采购类别：服务类

中招互连项目管理（苏州）有限公司

二○二六年七月

前附表

尊敬的投标人：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-ZZHL-G2026-0024 |
| 2 | 招标内容 | 2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务（具体范围及要求详见招标文件第四章） |
| 3 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 中招互连项目管理（苏州）有限公司 地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼 邮编：215200 电话：0512-63800001 联系人：王琤、钱予淳、王雪娇、丁飞 |
| 6 | 招标人 | 苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇建设管理办公室） 地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号 联系人：胡斌 联系电话：0512-63959417 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年7月30日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年7月30日9：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年7月30日9：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心（吴江区松陵镇开平路998号3楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标人向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 不收取。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，招标人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费及评委费 | 代理服务费： 为便于预算管理，本项目代理服务费由中标人支付，招标人已通过吴江区中介超市确定本项目代理服务费金额为52800元，各标段中标单位在领取中标通知书时按各标段比例一次性付清。 中标人缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 评委费：招标人在开标结束后30后工作日内向评审专家支付 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费交纳账号： 账户名：中招互连项目管理（苏州）有限公司 开户行：招商银行股份有限公司苏州时代广场支行 账 号：512918085210002 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，招标人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 22 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年7月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.招标编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0024号

2.项目名称：2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务

3.预算金额：人民币肆佰伍拾万圆整（￥：4500000.00）

| 标段 | 名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 市政道路（东侧）雨水管网疏通养护 | 壹佰捌拾万圆整（￥：1800000.00） |
| 二 | 市政道路（西侧）雨水管网疏通养护 | 壹佰捌拾万圆整（￥：1800000.00） |
| 三 | 小区及周边雨水管网疏通养护 | 玖拾万圆整（￥：900000.00） |

4.最高限价：人民币肆佰伍拾万圆整（￥：4500000.00）

| 标段 | 名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 市政道路（东侧）雨水管网疏通养护 | 壹佰捌拾万圆整（￥：1800000.00） |
| 二 | 市政道路（西侧）雨水管网疏通养护 | 壹佰捌拾万圆整（￥：1800000.00） |
| 三 | 小区及周边雨水管网疏通养护 | 玖拾万圆整（￥：900000.00） |

5.采购需求：本项目分为对盛泽镇市政道路排水管网、小区及周边雨水管网疏通养护项目。包括车行道、非机动车道的雨水管网及相关设施的日常巡查及管网设施的疏通、检测、巡查及排涝等服务。分为三个标段，具体详见招标要求。

6.中标单位数量：

本项目分3个标段采购，允许一个供应商报名多个标段，但只能就其中1个标段中标，每个标段中标单位为1名。评审时将按一、二、三标段自然顺序进行评审。按先开先中的原则，确定各标段的中标单位。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应招标需求，但已在前期各标段评审中获得了招标（采购）文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性投标单位数量内。

7.合同履约期限（服务期限）：自合同签订生效之日起一年。

8.是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购,所属行业为其他未列明行业。承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

3.1CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.3电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年7月30日9：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年7月30日9：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

2.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇建设管理办公室）

地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

联系人：胡斌

电话：0512-63959417

2.代理机构联系方式

名称：中招互连项目管理（苏州）有限公司

地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

联系人：王琤、钱予淳、王雪娇、丁飞

电话：0512-63800001

3.项目联系方式

项目联系人：丁飞

电话：0512-63800001

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于中招互连项目管理（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中招互连项目管理（苏州）有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

2.合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7落实政府采购政策需满足的资格要求见第一章投标邀请函；

2.8合格投标人其他资格条件见第一章投标邀请函。

3.投标人代表：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4.投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标

5.1联合投标：按前附表

联合体条款（如有）：最多为两家联合体，其中联合体牵头（即主体）单位要求必须为承担本项目主要工作量、主要责任和协调责任的单位：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同（中标公示之日起15日内完成合同签署备案工作），就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

三、招标文件的说明

6.招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标人对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7.招标文件的澄清

招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8.招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9.投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或招标人联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标人根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标人认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标人按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10．提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12.投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表（填报优惠率项目无需上传）

12.4资格审查文件（如为联合体，除第一章投标邀请函有特别说明外，则联合体各方均需提供）

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

12.4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2025年度）财务审计报告或最近一期（投标截止前3个月内任意一期）财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

12.4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供履行合同所须设备配备材料及人员团队用工证明材料，或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

12.4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期（投标截止前3个月内任意一期）的依法缴纳税收的凭据，最近期（投标截止前3个月内任意一期）的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

12.4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明函；

12.4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺书；

12.4.2其它有关资格要求的证明文件（包括但不限于招标公告中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函（见投标文件格式）；

12.5.2技术及服务偏离表（见投标文件格式）；

12.5.3商务条款偏离表（见投标文件格式）；

12.5.4关于资格文件的声明函；（如为联合体，则联合体各方均需提供，见投标文件格式）

12.5.5投标人情况表；（如为联合体，则联合体各方均需提供，见投标文件格式）

12.5.6法定代表人身份证复印件（如为联合体，则联合体各方均需提供，见投标文件格式）；委托代理人身份证复印件（如有授权）；法人授权委托书（如有授权，见投标文件格式），如为联合投标的提供联合投标协议书及联合投标授权委托书（如有授权，见投标文件格式）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书（见投标文件格式）；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（如有）。

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1项目服务方案；（具体根据评分标准相关内容自行拟定）

12.6.2针对本项目的人员配备表；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4评分标准中要求的其他相关资料。

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如为联合体，则联合体各方均符合并提供方可享受价格折扣；专门面向中小微采购项目，此项必须提供；非专门面向中小微企业采购项目，由供应商根据实际情况，自行提供）。

注：

（1）以上12.4.1-12.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求；

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应；

（3）12.1.12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分；

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块；

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15.投标保证金

15.1投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式（须缴纳投标保证金类项目）：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票；

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标人在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

15.3.2中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与招标人签订合同的；

15.3.3中标人不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

15.3.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16.投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17.投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标人向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标人和采购代理机构拒绝接收。

19.2招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

22.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标人答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24.对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价或被认定为异常低价的；

24.1.7.1根据《苏财购〔2025〕62号》要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

24.1.7.1.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

24.1.7.1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

24.1.7.1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

24.1.7.1.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.1.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于24.1.7.1.3情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.1.7.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7.4招标人、招标代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：招标人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

24.2.5.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

24.2.5.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

24.2.5.2.1被列入失信被执行人名单；

24.2.5.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

24.2.5.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。（招标文件中标“★”内容为实质性内容，不允许负偏离，否则视为非实质性响应。）

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，招标人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法：

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优；

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准；

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）；

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足招标人的要求；

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标人的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标人。

七、授予合同

29.中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标人。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

30.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.3.2质疑项目的名称、编号；

30.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.3.4事实依据；

30.3.5必要的法律依据；

30.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：中招互连项目管理（苏州）有限公司

邮编：215000

质疑联系人：丁兵诚

联系电话：0512-63800001

现场递交地址（邮寄同地址）：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

31.合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32.中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34.代理服务费

34.1中标人须按前附表规定支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标人如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35.监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.（投标人）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加中招互连项目管理（苏州）有限公司组织实施的编号为（招标编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：。

被授权人联系电话：（手机）               。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2.联合投标（格式，不接受联合体投标的此项无需提供）：

（1）联合投标协议书

联合投标协议书

甲方（主办人（即联合体牵头单位））：

乙方（联合体单位）：

各方经协商，就响应【招标人名称】组织实施的编号为【     】号招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以【      】为主办人（即联合体牵头（即主体）单位，承担本项目主要工作量、主要责任和协调责任的单位）进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人（即联合体牵头单位）的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等，以及甲方主办人的所有电子签章，均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。联合体各方确保整个项目招投标实施流程中的时间配合，确保项目的如期顺利实施。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：【】。

六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式贰份，签约各方各持一份（电子投标文件中提交扫描件一份）。

| 甲方单位 （签章或盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位（签章或盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据【   】与【   】签订的《联合投标协议书》的内容，主办人【即联合体牵头单位】的法定代表人现授权【    】为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与招标编号为【    】号项目有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

甲方法定代表人（签字或盖章、公章）：

乙方法定代表人（签字或盖章、公章）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件3.投标函

投标函

中招互连项目管理（苏州）有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。明细见《投标报价分析表》。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定缴纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付代理服务费；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

12.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

13.投标人账户信息：

若为一般账户，则提供投标人开户银行名称、地址和账号为：

户 名：【                                  】；

开户银行：【                                  】；

地 址：【                                  】；

账 号：【                                  】；

若为数字人民币账户，则提供投标人钱包ID和钱包名称为：

钱包ID：【                                  】；

钱包名称：【                                  】；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

传真：

邮箱地址：

投标人（盖章）：

日期：  年   月   日

附件4.开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标优惠率并签章）

说明：

1.本次投标报价须根据“招标内容清单”中的“全费用综合单价上限价格”基础上报统一的优惠率【例如优惠率10％，则表示结算单价在“全费用综合单价上限价格”的基础上×(1-10%)（即9折）】，供应商应自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据中标单位及实际工作量结算。投标优惠率取整数，不得出现小数。

2.所报优惠率越高，则表示对应的投标报价越低，价格得分则越高。

3.供应商须对所要采购的全部内容进行报价，未按本表规定格式提供则视为无效投标。

附件5.投标报价分析表（填报优惠率项目无需上传）

/

附件6.技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：      年   月   日

附件7.商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限（服务期限） |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 考核及验收要求 |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |
| 5 | ...... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：      年   月   日

附件8.针对本项目的人员配置表

（1）针对本项目的人员配置表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照招标要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历（按照招标要求填写是否满足） | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“项目组人员”指投标人针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经招标人事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经招标人事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，招标人有权要求更换，中标人必须及时更换。

2.附主要专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3.投标人可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人：（签章）

日期：      年   月   日

（2）拟投入本项目的主要人员简历表

招标编号：                              项目名称：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

注：需随此表附上主要人员（包括但不限于项目负责人/项目技术负责人）的职称证书等相关资料的复印件加盖公章，具体根据评分标准要求。

投标人：（签章）

日期：      年   月   日

（3）（项目负责人）授权/聘用书

本授权/聘用书声明：如果我方中标/成交，则在本授权书上签字的（投标人名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本单位（任命/聘用）在本授权/聘用书上签字的（项目负责人姓名）为本项目合法的（项目负责人），就2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务履行（项目负责人）职责，处理与本项目有关的对应事务工作。特签字如下，以资证明。

投标人法定代表人（签字或签章）：

项目负责人（签字或签章）：

投标人：（签章）

日 期：    年    月     日

附件9.投标人类似业绩一览表

投标人类似业绩一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标人：（签章）

日期：      年   月   日

附件10.项目服务方案

项目服务方案

招标编号：                              项目名称：

提示： 1.投标人应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的项目实施方案等。 2.投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（签章）

日期：      年   月   日

附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章/盖章）

日期：      年   月   日

附件12.投标人情况表

投标人情况表

单位名称：（签章/盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与招标人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向招标人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件14.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章/盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策；

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准；

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策；

5.中标人为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章/盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16.开票信息

开票信息

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：

1.投标人中标后应依照招标文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

- 2.如投标人为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在投标文件中。中标后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

- 3.采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标供应商开具增值税专用发票。投标人须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由投标人自行承担。

- 4.中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

附件17.政府采购合同信用融资政策告知函（仅为通知内容，不需要做进投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

- 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

- 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章招标书

受苏州市吴江区社会治理现代化综合指挥中心的委托，中招互连项目管理（苏州）有限公司作为招标代理机构，就其委托的2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0024

- 二、项目名称及招标内容：2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务

三、★采购预算：人民币肆佰伍拾万圆整（￥：4500000.00）

## 四、★最高限价：人民币肆佰伍拾万圆整（￥：4500000.00）

## 五、★采购需求（设计任务书）：

1.项目概况：

本项目分为对盛泽镇市政道路排水管网、小区及周边雨水管网疏通养护项目。包括车行道、非机动车道的雨水管网及相关设施的日常巡查及管网设施的疏通、检测、巡查及排涝等服务。

2.招标内容：

第一标段市政道路（东侧）雨水管网疏通养护项目招标内容清单如下：

| 序号 | 服务内容及项目特征描述 | 单位 | 全费用综合单价上限价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行无害化处理，并提供证明文件）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；具体实施内容以招标人派发的的计划或任务为准。 3.包含所有管径。 | 元/米 | 14.2 |
| 2 | CCTV 检测 1.CCTV 视频检测管道及形成检测成果文件等；具体实施内容以招标人派发的工单为准。 | 元/米 | 10 |
| 3 | 潜水员 1.潜水员下井作业； | 元/次 | 2500 |
| 4 | 补缺防坠网 1.补缺防坠网，含8 个挂钩； | 元/座 | 60 |
| 5 | 1.检查井井盖、井座更换； 2.检查井规格：井盖座尺寸大小及形状综合考虑； 3.井盖座材质：钢纤维混凝土，强度等级D400级； 4.含老井盖拆除、新井盖安装费用； 5.含装车及外运费用； 6.拆除废料由施工单位自行处理，费用包含在综合单价内，不另计（如遇其余材质井盖，按统一单价） | 元/座 | 350 |
| 6 | 雨水设施巡查 1.日常对养护范围内的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况；（含人工简单清掏、疏通）、工单回复、台账资料整理。（2人/车，巡逻车1辆） 2.负责立新路南二环路口3台水泵清理养护及维修更换工作。 3.雨水管网测绘(GIS) （如遇新移交道路需确认，约10公里） 4.雨水管网测绘，对市政雨水管网（含附属设施）的平面位置和高程测量、管网属性信息调查、成果图表编绘等（ 详见“吴江智慧水务”排水管网GIS系统，根据吴水发[2023]161号文） | 元/年 | 86000 |
| 7 | 排涝 1.配备排涝泵等应急排涝设备，配备一定数量的安全警示牌及围挡，不得少于20块； 2.参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与助排抢险：在降雨期间，根据不同雨情，进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险； 3.防汛防台期，按照甲方指令，安排10名助排抢险人员（掌握排涝设备机械车辆的操作）； 4.包括雨水出水口杂物清理； | 元/项 | 50000 |
| 8 | 雨水边井清掏 1.井内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定； 2.工作内容：清理井内污泥、杂物、直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑； 3.工作量计算规则：边井尺寸综合考虑，按养护工期内养护的边井以座乘以实际清掏次数计算；（不包含管网疏通道路内） | 元/座次 | 8.5 |
| 9 | 明沟疏通 1.管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定； 2.工作内容：明沟，清理管内中的污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑； 3.工作量计算规则：明沟尺寸综合考虑，按养护内期内明沟长度以延长米乘以次数计算，不扣除检查井所占尺寸； | 元/米次 | 4.8 |

第二标段市政道路（西侧）雨水管网疏通养护项目采购内容清单如下：

| 序号 | 服务内容及项目特征描述 | 单位 | 全费用综合单价上限价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行无害化处理，并提供证明文件）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；具体实施内容以招标人派发的的计划或任务为准。 3.包含所有管径。 | 元/米 | 14.2 |
| 2 | CCTV 检测 1.CCTV 视频检测管道及形成检测成果文件等；具体实施内容以招标人派发的工单为准。 | 元/米 | 10 |
| 3 | 潜水员 1.潜水员下井作业； | 元/次 | 2500 |
| 4 | 补缺防坠网 1.补缺防坠网，含8 个挂钩； | 元/座 | 60 |
| 5 | 1.检查井井盖、井座更换； 2.检查井规格：井盖座尺寸大小及形状综合考虑； 3.井盖座材质：钢纤维混凝土，强度等级D400级； 4.含老井盖拆除、新井盖安装费用； 5.含装车及外运费用； 6.拆除废料由施工单位自行处理，费用包含在综合单价内，不另计（如遇其余材质井盖，按统一单价） | 元/座 | 350 |
| 6 | 雨水设施巡查 1.日常对养护范围内的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况；（含人工简单清掏、疏通）、工单回复、台账资料整理。（2人/车，巡逻车1辆） 2.负责舜湖西路地下通道2台水泵清理养护及维修更换工作。 3.雨水管网测绘(GIS) （如遇新移交道路需确认，约10公里）； 4.雨水管网测绘，对市政雨水管网（含附属设施）的平面位置和高程测量、管网属性信息调查、成果图表编绘等（ 详见“吴江智慧水务”排水管网GIS系统，根据吴水发[2023]161号文）； | 元/年 | 86000 |
| 7 | 排涝 1.配备排涝泵等应急排涝设备，配备一定数量的安全警示牌及围挡，不得少于20块； 2.参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与助排抢险：在降雨期间，根据不同雨情，进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险； 3.防汛防台期，按照甲方指令，安排10名助排抢险人员（掌握排涝设备机械车辆的操作）； 4.包括雨水出水口杂物清理； | 元/项 | 50000 |
| 8 | 雨水边井清掏 1.井内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定； 2.工作内容：清理井内污泥、杂物、直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑； 3.工作量计算规则：边井尺寸综合考虑，按养护工期内养护的边井以座乘以实际清掏次数计算；（不包含管网疏通道路内） | 元/座次 | 8.5 |
| 9 | 明沟疏通 1.管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定； 2.工作内容：明沟，清理管内中的污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑； 3.工作量计算规则：明沟尺寸综合考虑，按养护内期内明沟长度以延长米乘以次数计算，不扣除检查井所占尺寸； | 元/米次 | 4.8 |

第三标段小区及周边雨水管网疏通养护项目采购内容清单如下：

| 序号 | 服务内容及项目特征描述 | 单位 | 全费用综合单价上限价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行无害化处理，并提供证明文件）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；具体实施内容以招标人派发的的计划或任务为准。 3.包含所有管径。 | 元/米 | 10.5 |
| 2 | CCTV 检测 1.CCTV 视频检测管道及形成检测成果文件等；具体实施内容以招标人派发的工单为准。 | 元/米 | 10 |
| 3 | 补缺防坠网 1.补缺防坠网，含8 个挂钩； | 元/座 | 60 |
| 4 | 1.检查井井盖、井座更换； 2.检查井规格：井盖座尺寸大小及形状综合考虑； 3.井盖座材质：钢纤维混凝土，强度等级D400级； 4.含老井盖拆除、新井盖安装费用； 5.含装车及外运费用； 6.拆除废料由施工单位自行处理，费用包含在综合单价内，不另计（如遇其余材质井盖，按统一单价） | 元/座 | 350 |
| 5 | 1.小区及市政道路雨水提升设施（提升泵），水泵清理养护及维修更换工作（目澜路停车场3台、镇东新村2台、绿杨新村2台、新达新村西侧2台、新生新村北侧4台、恒通公寓南侧2台、富民商区西侧3台、新华新村西侧2台、居家养老中心2台、新起点东南侧2台及他提升曝气等设施）。 2.无物业等小区雨水设施巡查。 3.日常对养护范围内的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况；（含人工简单清掏、疏通）、工单回复、台账资料整理。（1人/车，巡逻车1辆） 4.更新、修改、完善雨水管网资料，并提交成果资料。 5.雨水管网测绘(GIS) （如遇新移交道路需确认，约10公里） 6.雨水管网测绘，对小区雨水管网（含附属设施）的平面位置和高程测量、管网属性信息调查、成果图表编绘等（ 详见“吴江智慧水务”排水管网GIS系统，根据吴水发[2023]161号文） | 元/年 | 86000 |
| 6 | 排涝 1.配备排涝泵等应急排涝设备，配备一定数量的安全警示牌及围挡，不得少于20块； 2.参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与助排抢险：在降雨期间，恢据不同雨情，进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险； 3.防汛防台期，按照甲方指令，安排10名人员助排抢险人员（掌握排涝设备的操作）； 4.包括雨水出水口杂物清理； | 元/项 | 50000 |

注：本次投标报价须根据“招标内容清单”中的“全费用综合单价上限价格”基础上报统一的优惠率【例如优惠率10％，则表示结算单价在“全费用综合单价上限价格”的基础上×(1-10%)（即9折）】，供应商应自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据中标单位及实际工作量结算。投标优惠率取整数，不得出现小数。

3.人员及车辆设备要求（适用于各标段）

3.1服务团队人员配置要求：

3.1.1管理人员：项目负责人1名，具有工程师职称；技术负责人1名，安全人员1名。

3.1.2其他服务人员（包括但不限于日常巡视人员（一标段不少于2人、二标段不少于2人、三标段不少于1人）、其他服务人员至少5人、资料员至少1人）。

3.1.3管理人员及现场服务人员须为未退休人员。

3.1.4爱岗敬业，主人翁意识强，遵纪守法，文明礼貌。

3.1.5团结协作意识、安全作业意识强，工作高质、高效。

3.1.6注重个人形象，作业时穿戴反光背心、安全帽等安全防护设施。

3.1.7供应商必须遵守劳动法及劳动合同法，依法规范用工，全员购买意外险。

3.2车辆机械、设备配置要求：

3.2.1具有相应的车辆机械，以保障项目顺利进行。

配备车辆机械设备包括但不限于：巡查车辆（标有醒目的“专用道路养护车辆”标识）、疏通车、吸污车、厢式货车、运输车辆等。

3.2.2具有相应的机械设备，以保障项目顺利进行。

配备包括但不限于：CCTV机器人、水泵、气囊、发电机等管网设施维护设备。

配备包括但不限于QV检测设备、气体检测仪、GPS等仪器设备。

每标段提供不少于3套无线监控服务，用于积水点位监控，服务期限满自行拆走。

3.2.3第三标段提供的水泵要求为目澜路停车场3台、镇东新村2台、绿杨新村2台。

4.服务内容及要求：

4.1日常巡查：

4.1.1对管网、井盖及管网其他配套设施等进行巡查，配备1辆巡查车及抢修工具，配备专职巡查员第一标段2人，第二标段2人，第三标段1人，并做好巡查记录及台账资料。

4.1.2落实专人对区域内各类设施进行日常巡查，问题及时上报并进行资料归档。

4.1.3供应商应做好安全巡查工作，发现问题应及时上报招标人，由招标人综合研判是否需要整改。

4.1.4其他与日常养护巡查有关的打卡工作。

4.2管网设施维护：

4.2.1雨水检查窨井井盖（含预留井）和雨水边井盖、边井蓖缺损更换，发现井盖缺失的应及时通知建设单位。

4.2.2发现雨水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。

4.2.3发现道路雨水管网内淤积、破损、堵塞等现象，应及时处理，保证道路排水管网排水通畅；发现道路范围内积水现象，应及时消除。

4.2.4雨水管道的疏通维护（雨水支管及落水井一年清理二次，雨水主管一年清理二次，台风及雨季适当增加巡查及清理雨水口频率，确保畅通，养护发现问题需及时上报）。

4.2.5供应商应在半小时内赶到故障现场进行疏通服务（包括所需设备、配件到达现场），轻微情节的修理应立即排除；一般情节的故障修理须2小时内排除；重大情节的故障修理须12小时内排除；特殊情节的故障修理，申报方案后实施。

| 序号 | 故障情况 | 故障情节定义 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情节 | 正确的操作可预防发生故障 | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情节 | 管网通水不畅 | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情节 | 管网堵塞不能正常工作 | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情节 | 管网损坏等突发事件 | 10分钟 | 30分钟 | 按方案实施 |

4.2.6供应商负责及时处置疏通产生的所有垃圾、污泥，包括运输以及合法合理地处置。

4.3应急处置：

4.3.1根据不同应急需求，对需提前进行应急处置的内容进行全面排查；

4.3.2考虑整体区域分布较广，应做好应急队伍的组建，满足招标人的应急需求；

4.3.3根据招标人要求准备应急物资及相关机具设备、警示标记、安全围档等；

4.3.4需制定各位应急处置方案，并在30分钟内到场应急处理，服从招标人现场指挥。

4.4清淤污泥运输与处置

4.4.1通沟污泥清理：严禁将管道污泥冲入河道。暂放点运输应符合环保、城市管理等规定。

4.4.2污泥运输：通沟污泥必须采用污泥运输车运输。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。污泥运输 车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。污泥盛器和车辆在小区停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯，作业完毕后，应及时撤离现场。

4.4.3污泥处置：必须送通沟污泥专业处置点处理，不得随意倾倒。

4.5其他：

4.5.1管网设施维护包括管网设施的抢修、维修、12345热线及招标人交办的维修内容；检查任务、创建活动及重要活动的保障任务需按时保质完成。

4.5.2遇节假日及重大保障活动，配合招标人做好保障工作检查；极端恶劣天气下（防汛、防台、防冻等）供应商应根据作业内容安排好相应人员值班，并将值班人员安排表及时报招标人备案。

4.5.3服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报招标人，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由供应商承担。

4.6服务规范：按照建设部CJJ36-2016《城镇城区道路、桥梁、下水道等维修养护服务技术规范》，养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程。

5.安全要求：

5.1服务团队必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由供应商负全责；

5.2服务人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

5.3服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有第三方损坏的由供应商进行协商并进行追责。

5.4服务人员在维护作业时应按规定要求统一着装，穿戴好相关安全防护工具，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。供应商负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行。

5.5井下作业按照相关规范要求做好人员安全防护措施，避免可能存在的有毒有害气体造成的危害。

5.6项目服务过程中，供应商不得将维护材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

5.7供应商应及时响应招标人检查发现问题的整改，并落实回复。

5.8安全责任：供应商自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

七、服务考核办法：

为促进管网管理规范化、制度化，保证基础设施和管网排放通畅，根据盛泽镇市政道路及小区实际情况，制定本办法。

1.适用范围

苏州市吴江区盛泽镇人民政府(苏州市吴江区盛泽镇建设管理办公室）所管辖本次盛泽镇市政道路、小区及周边雨水管网设施维护服务工作适用本办法进行考核。

2.考核内容

考核内容包括组织管理、实施现场管理、安全文明管理、业务管理、其他共五个方面，总分100分，每季度对考核结果进行汇总和通报，并根据每季度考核总得分计取当季度服务费用。考核评分详见合同附件《盛泽镇市政道路、小区及周边雨水管网疏通养护项目考核表》。

3.考核实施

3.1甲方根据合同附件《盛泽镇市政道路、小区及周边雨水管网疏通养护项目考核表》中的考核标准，每季度对乙方的管理服务工作进行考核。甲方安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，对发现的问题记录在案，乙方进行问题的限期整改。甲方除日常巡视检查外，其中每月安排至少1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。

3.2实行例会制度，由甲方组织召开，要求乙方项目负责人和对应区域或专业责任人参加，总结工作，通报检查中发现的问题。

3.3考核周期内，甲方对检查考核表中的单个子项检查不少于1次，每一子项的问题直接下发《处罚单》。

3.4若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，除甲方在乙方月度考评得分扣分外，若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的1％。

3.5甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每季度考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

3.6服务单位在服务年度内如果连续两次经招标人考核不合格的，或结算时上报单项工作量超过实际工作量的10％以上的，招标人有权终止服务合同。

4.考核结果及运用：

4.1每季度考核汇总一次，按每季度考核得分计取当季服务费用，每季度结算1次。

4.1.1得分≥95分，全额结算该考核周期服务费用；

4.1.2 85分≤得分＜95分，扣除该考核周期服务费用的5％；

4.1.3 75分≤得分＜85分，扣除该考核周期服务费用的10％；

4.1.4得分＜75分为不合格，扣除该考核周期服务费用的20％；

4.1.5供应商在合同履行期限内如果连续两次经招标人考核不合格的，招标人有权终止服务合同。

八、有关说明：

1.项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

2.中标单位须在项目实施前把详细的实施方案报送招标人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间供应商应遵守项目现场及招标人的各项规章制度。

3.中标单位在项目实施期间应无条件的接受招标人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知招标人检查验收，合格后书面报送招标人备案。

4.招标人使用供应商的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权，并免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标负责，相关的人员、财产责任风险均由中标承担。

九、综合要求：

1.若招标文件中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。

2.投标文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值。投标单位在其投标文件中对于招标文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

3.投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

4.投标单位须在投标报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝，招标人除支付本次采购项目的中标金额外不再承担其他任何费用。

5.项目地点：招标人指定地点（盛泽镇范围内）。

6.服务要求：供应商须为本项目提供每周7×24小时免费服务热线，无条件响应招标人在该项目上的时间安排。

7.验收要求：具体按合同执行。

8.投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9.中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在未付款中扣除。如遇服务范围内有大的调整等重大情况，招标人将提前告知中标人，合同内容经双方协商调整。

10.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

十三、政策执行（如涉及）

1.本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.中小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.绿色采购

5.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章★合同文本

甲方（招标人）：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇建设管理办公室）地址：

联系人：

电话：

乙方（中标人）：

地址：

联系人：

电话：

依据甲方委托中招互连项目管理（苏州）有限公司进行2026-2027年盛泽镇市政道路及小区雨水管网养护服务    标段（采购编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0024）政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标服务商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容和中标通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确招标人（甲方）和供应商（乙方）合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的事宜，签订以下条款，共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力：

1.中标（成交）通知书；

2.招标文件；

3.乙方的投标文件；

4.乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

1.服务内容：乙方负责完成甲方的。

2.合同履行期限：自合同签订生效之日起一年。

3.项目地点：详见招标文件。

4.服务要求：详见招标文件。

三、价格与支付：

1.合同最终结算价格根据实际工作量结算。第     标段合同结算单价优惠率为     ％（结算单价明细表见合同附件1）；结算总金额不超过（预算金额）人民币（大写）          元（￥：     ）。合同金额包括完成所有招标内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费、代理服务费、及服务相关等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.合同价款的支付及付款方式：

2.1付款步骤：

甲方按季度按实向乙方支付费用，按每季度产生的工程量、结算单价（按规定优惠率算后）及验收考核结果确定结算价，按确认结算价的50%支付进度款。审计后付清余款（罚扣款另行扣除）。甲方可根据实际情况调整付款比例及支付时间节点。

①得分≥95分，全额结算该考核周期服务费用；

②85分≤得分＜95分，扣除该考核周期服务费用的5％；

③75分≤得分＜85分，扣除该考核周期服务费用的10％；

④得分＜75分为不合格，扣除该考核周期服务费用的20％；

2.2甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人）。

2.3确因甲方工作需要，甲方需要乙方完成一些突击工作，可另行协商

3.付款方式：银行转帐。

乙方银行账户信息如下：

账户名称：

账    号：

开 户 行：

甲方支付费用前，乙方应开具符合甲方所在地税务部门要求的发票。如由于乙方提供账户信息有误、未开具发票、违约等乙方原因致使甲方未按时付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任。

4.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、考核：见合同工附件2《盛泽镇市政道路、小区及周边雨水管网疏通养护项目考核表》。

五、甲方权利和义务：

1.根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

3.因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

2.接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

3.服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4.因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

5.乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6.乙方应按招标文件的要求配备服务人员，并依法为其发放工资、缴纳社保，如在服务过程中，发生人身损害、安全事故的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

7.乙方应按招标文件要求完成各项管网维修工作，并按要求配备相应设施，满足招标文件中约定的作业标准。

8.响应完成时间：接到通知后30分钟内响应，2小时内到达甲方指定位置，根据甲方要求对管网进行养护，招标文件有特殊要求的，按照特殊要求响应。

六、服务管理内容的调整：

1.合同签订定时因实际服务管理要求与招标文件中所述要求有差异，以实际要求为准，且不再因此调整合同金额；

七、服务管理基本要求：

1.为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

2.服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

3.对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

八、验收要求:

1.履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件内容。

2.履约验收主体：由甲方进行验收。

3.履约验收方式：服务考核。

4.验收时间：

4.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

4.2在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

九、不可抗力：

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。发生不可抗力的一方未及时通知，导致另一方损失扩大的，发生不可抗力方应赔偿另一方扩大部分损失。

十、合同的解除和转让：

1.合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效：

本合同在甲方双方签字盖章后生效，生效合同需上传苏采云系统公示。

十二、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其他附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

招标人（甲方）：（盖章）             服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）：       或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日                    日期： 年  月  日

合同附件1

结算单价明细表

| 序号 | 服务内容及项目特征描述 | 单位 | 全费用综合单价上限价格（元） | 优惠率 | 优惠后综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |

合同附件2（适用于所有标段）：

盛泽镇市政道路、小区及周边雨水管网疏通养护项目考核表

考核周期：                                  被考核单位：

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容 |  | 单位 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 10 | 运行维护单位未按要求配备明确的专职管理和技术人员，特殊工种人员未持证上岗。 |  | 人/次 | -1 |  |
|  |  |  | 项目负责人到位情况（每月请假天数超过4天的） |  | /天 | -1 |  |
|  |  |  | 未及时报送上级要求的信息、数据等材料 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 未按时参加工作例会 |  | /次 | -1 |  |
|  |  |  | 服务单位日常管理制度、巡检制度、巡查计划、考核制度、维护制度、应急预案等各项制度不完善的或者未上墙的 |  | /项 | -1 |  |
| 2 | 实施管理 | 30 | 清理疏通后管道畅通，积泥深度不超过管径的1/5；检查井积泥深度不超过落底井（包括半落底井）管底以下50mm；平底井主管径的1/5；井内清洁，四壁无结垢。 |  | /处/项 | -0.5 |  |
|  |  |  | 服务单位接到任务10分钟内响应，30分钟到达现场，超过前述时限到场的 |  | /次 | -1 |  |
|  |  |  | 未通知业主，无故停止实施，未能及时完成业主布置的任务 |  | /次 | -2 |  |
|  |  |  | 管网疏通检测、测绘如未按规定时间完成的 |  | /次 | -1 |  |
|  |  |  | 巡查记录缺失、或周期内未完成巡查全覆盖的 |  | /次 | -1 |  |
|  |  |  | 未做好日常管理和巡查工作，或未及时处置工单，造成工单处置超时（超时按天数计0.5分/天/件，封顶扣5分/件）。 |  | /天/件 | -0.5 |  |
| 3 | 安全文明作业 | 20 | 工作现场未设置安全防护措施或未检测有害气体 |  | /次 | -2 |  |
|  |  |  | 作业实施区域内指示、警示、实施安全标志不健全 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 未按规定统一着装 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 实施现场布置不合理：材料、设备堆放不整齐 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 作业完成后造成道路设施污染 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 作业完成后未及时清理建材、垃圾、需日常清理部位未做到位 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 窨井框盖未及时恢复，或井框盖需定制而现场未设置安全护栏的 |  | /处 | -0.5 |  |
|  |  |  | 作业过程中出现安全事故，经交警部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任 |  | /次 | -1.5 |  |
| 4 | 业务管理 | 20 | 日常巡查及服务过程中发现需大修的项目未及时书面上报甲方的 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 未及时申报工作量，或虚报工作量、机械台班的； |  | /次 | -1 |  |
|  |  |  | 发现CCTV检测人为造假的 |  | /次 | -2 |  |
|  |  |  | 未按已审核的实施方案中配备的作业人员与设备到场作业的 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 区域内所有的养护项目需数字化管理，一个季度更新一次，未及时上报的 |  | /次 | -0.5 |  |
|  |  |  | 养护台账混乱、或养护资料不全的 |  | /次 | -0.5 |  |
| 5 | 其他 | 20 | 因服务单位工作不力而出现有责投诉或遭新闻媒体曝光、上级通报、点名批评的 |  | /次 | -2 |  |
|  |  |  | 各相关部门督查、通报反应的问题，经查实为服务外包单位管理责任造成的。因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的，直接解除合同，当月服务费不予支付，列入黑名单体系。 | 县区级 | /次 | -1 |  |
|  |  |  |  | 地市级 | /次 | -2 |  |
|  |  |  |  | 省级 | /次 | -4 |  |
|  |  |  |  | 国家级 | /次 | -8 |  |
|  |  |  | 对雨雪等灾害性天气，突击任务、应急处理事件中保障不利的 |  | /次 | -3 |  |
|  |  |  | 承包人需积极响应发包人对人员及设备的统一调配，若不予服从的； |  | /次 | -5 |  |
|  |  |  | 对重点环节如小区内的排涝、重大节日活动的实施配合等，不予配合造成恶劣影响的，除扣分外，发包人有权取消该承包人的承包资格。 |  | /次 | -8 |  |
|  |  |  | 在各项检查考核中，发生责任问题，经查属实，受到通报的 |  | /次 | -1 |  |
|  |  |  | 管理过程中主动作为，收到上级部门或领导表扬 |  | /条 | +1 |  |
|  |  |  | 考核期间，在吴江区的高质量考核中为管理部门获得加分或通报嘉奖的 |  | /次 | +1 |  |
|  |  |  | 考核期间，在苏州市的高质量考核中为管理部门获得加分或通报嘉奖的 |  | /次 | +2 |  |
|  |  |  | 考核期间，在省级及以上高质量考核中为管理部门获得加分或通报嘉奖的 |  | /次 | +4 |  |
| 6 | 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（业主）签字： 乙方（实施单位）签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.考核周期：每季度考核汇总一次 2.考核结果及运用： （1）得分≥95分，全额结算该考核周期服务费用； （2）85分≤得分＜95分，扣除该考核周期服务费用的5％； （3）75分≤得分＜85分，扣除该考核周期服务费用的10％； （4）得分＜75分为不合格，扣除该考核周期服务费用的20％； （5）乙方在合同履行期限内如果连续两次经甲方考核不合格的，甲方有权终止服务合同。 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章评标办法及评分标准

# 一、评标方法（适用于第一、第二标段、第三标段）：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由招标人组织以抽签方式确定中标单位。

4.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5.专门面向中小微企业项目，不再执行价格评审扣除。

二、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），服务方案及其它占90%（权重）。

## （一）投标报价：10分

第一步：投标优惠率大于或等于1%的，为有效投标报价。小于1%的投标报价文件为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得进入评审程序。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）

（二）服务方案：43分

1.针对本项目实施方案（9分）

投标人针对本项目具体的服务方案，方案详实具体科学合理切实可行符合项目需求的为得9分，方案基本具体可实施可行性较好的得6分，方案不够详细不够具体可行性一般的得3分，方案不够详细不够具体可实施性较差的得1分，未提供的不得分。

2.安全、文明保证措施（6分）

针对本项目的安全、文明保证措施，措施详实具体、科学合理的得6分，措施完整、可行性的得4分，措施不够详细、可行性一般的得2分，措施不完善可行性较差的得1分，未提供的不得分。

3.本项目重点、难点分析及处理措施（8分）

针对常见管网设施病害有具体完善解决办法，病害种类全面，解决方法科学有效且具有操作性，日常保养项目方案科学合理的得8分；病害种类及日常保养项目较全面，解决方法有效且具有操作性的得6分；病害种类及日常保养项目不够全面，操作性一般的得3分；病害种类及日常保养项目较少，没有针对性的得1分；未作说明的不得分。

4.质量保证措施（6分）

针对本项目的质量保证措施，措施详实具体、科学合理的得6分，措施较为详细、可行性较好的得4分，措施不够详细、可行性一般的得2分，措施不完善可行性较差的得1分，未提供的不得分。

5.应急及突发事件的应对方案（8分）

针对本项目突发状况应对方案完善、合理、详实具体、可行性强的得8分，上述应对方案较完善、较合理、内容较完整、可行性较强的得6分，上述应对方案完善性、合理性、内容详细度、可行性方面一般的得3分，上述应对方案完善性、合理性、内容详细度、可行性方面较差的得1分，未提供的不得分。

6.内部管理制度（6分）

针对本项目的内部管理制度，相关各项责任制度完整，具有详细的内部管理制度、考核监督制度、整理归档方案等，各项制度、方案考虑周全的得6分；各项制度、方案考虑较为详细的得4分；各项制度、方案考虑一般的得2分；各项制度、方案较差的得1分；未提供的不得分。

（三）针对本项目的技术力量配置：30分

1.针对本项目的人员配置（20分）

1.1项目负责人情况（4分）：配备的项目负责人具备市政公用工程二级（或以上等级）建造师及安全生产考核合格证书B类的得2分，具有中级及以上工程师职称的得2分，最高得4分。

1.2技术人员情况（4分）：配备的技术人员具有给排水或市政专业中级及以上工程师职称的每具备一人得2分，最高得4分。

1.3安全员情况（2分）：配备的安全员具有安全员C证的得2分，最高得2分。

1.4检测人员情况（4分）：项目实施班组配备的检测人员同时具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书和CCTV检测工程师证书的，每具备一人得2分，最高得4分。

1.5潜水人员情况（4分）：项目实施班组配备的潜水人员，具有潜水员证书的，每具备一人得2分，最高得4分。

1.6疏通养护人员（2分）：项目实施班组配备的疏通养护人员，具有下水道养护工（高级工）证书的，每具备一人得1分，最高得2分

注：上述配备的人员须为投标单位在职员工，投标文件中提供相关资质证书及投标单位为对应人员缴纳的投标截至前三个月内任意一期的社保证明材料，资料复印件加盖投标单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

2.针对本项目配置的设备情况（10分）

2.1 高压疏通车或清洗吸污车配置情况（4分）：针对本项目配置高压疏通车或清洗吸污车的，每配置一辆得2分，最高得4分；

2.2 CCTV检测机器人配置情况（2分）：针对本项目配置CCTV检测机器人的，每配置一套得1分，最高得2分；

2.3 潜望镜配置情况（2分）：针对本项目配置潜望镜的，配备一套得1分，最高得2分。

2.4 气体检测仪设备配置情况（1分）：针对本项目配置气体检测仪设备的，每配置一个得1分，最高得1分；

2.5 6寸及以上排水泵配置情况（1分）：针对本项目配置6寸及以上排水泵的，每配置一个套得1分，最高得1分。

注：上述2.1-2.5评分项，自有设备需提供设备购置发票或财务凭证等产权证明文件（发票上的购买单位应为投标单位），已租赁需提供租赁合同（租赁到期期限不得先于本项目服务期结束期限）、设备购置发票或财务凭证等产权证明（发票上的购买单位应为出租单位）、设备相关租赁费用缴费凭证（租赁费用缴费单位应为投标单位）。车辆还需提供行驶证，上述资料提供复印件加盖投标单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

（四）投标单位履约能力：17分

1.体系证书情况（6分）：投标单位具有有效内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一个得2分，最高得6分。

注：投标文件中须提供证书复印件及全国认可认证认可信息公共服务平台查询页面截图，并加盖投标单位公章，否则不得分。

2.其他证书情况（2分）

2.1.投标单位具有有效期内的排水管道检测与评估作业企业作业证书的，得1分，最高得1分。

注：投标文件中须提供证书复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分。

2.2.投标单位具有有效期内的市政排水管道有限空间作业安全企业作业证书的，得1分，最高得1分。

注：投标文件中须提供证书复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分。

3.类似业绩情况（9分）

投标单位2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似项目业绩，每具有1个得3分，最高得9分；

注：投标文件中须提供业绩合同复印件，并加盖投标单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

注：

1.投标报价超过采购预算或最高限价或最低优惠率的将不进入综合评审程序，也不得标。

2.合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得中标。

3.对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4.投标文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5.投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

6.如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

（全文完）