南通市海门区政府采购

招标文件

项目名称：南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年

海门区城区市政路桥养护服务项目

项目编号：     JSZC-320614-NTDZ-G2026-0015

采购单位：    南通市海门区城市基础设施管理处

代理单位：     南通东洲工程项目管理有限公司

二○二六年七月

第一部分  招标公告

项目概况

南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年海门区城区市政路桥养护服务项目（项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0015）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0015

2.项目名称：南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年海门区城区市政路桥养护服务项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.项目所属行业：建筑业

6.预算金额：1472万元。

7.最高限价：最高限价为清单中各项服务全费用预算单价的82%（优惠率为18%），优惠率低于18%的为无效报价。

本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项服务全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

8.采购需求：详见项目需求。

9.合同履行期限：详见项目需求。

10.本项目接受联合体投标，一个联合体只能由2家单位组成。

（1）联合体中应至少有一方具备承担招标项目的相应能力，且满足申请人资格要求。

（2）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。

（3）联合体协议中必须明确联合体牵头人及联合体成员单位名称及职责分工，所有投标文件以联合体牵头人签字盖章上传为准。

（4）联合体中标的，由联合体主办单位牵头与采购人签订合同。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件；

4.其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商（含联合体）均应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1、联合体牵头单位须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质和有效的安全生产许可证。

2、拟派项目负责人须具备工程类中级及以上职称和市政公用工程专业二级建造师执业资格（须注册在本投标单位），同时具备安全生产考核合格证书B证，且为本单位的正式员工，须提供社保部门盖章的近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明。

注：如拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求执行，否则不予认可。

拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

三、获取招标文件

时间：2026年7月1日至2026年7月7日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年7月21日9点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

3.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

5.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

8.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

9.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

11.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

12.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

13.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区城市基础设施管理处

地    址：南通市海门区北京中路588号

联系方式：刘先生   联系电话：15262833900

2.采购代理机构信息

名    称：南通东洲工程项目管理有限公司

地　　址：南通市海门区海门街道通江园7幢101室

联系方式：尹女士  　联系电话：15851331693

3.软件技术支持：0519-86722801

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标审查：

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）其他说明

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.投标全费用预算单价包含但不仅限于施工所涉及的人工费、材料费、机械费、运输费、进退场费、安全文明施工措施费、其他各类措施费用、保险费以及管理费、利润、税金等一切费用在内。

3.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。本项目招标代理费按预算价1472万元为计算基数，投标单位应综合考虑该费用。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

第一章  采购项目总体要求

一、投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的市政养护专用机械设备。建立一套市政养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，确保安全作业。严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《海门区日常养护方案设计》和具体要求实施养护，确保达到相应道路等级养护标准。

二、严格执行《海门区城区市政路桥养护考核管理办法》，具体详见合同内容。

第二章  采购项目范围内容

一、项目范围

养护范围：东至民生河、南至上海路（不含）、西至宋季河、北至G40沪陕高速，部分道路根据具体情况由招标人确定延伸范围，专项维修项目根据招标人统筹安排。主要包括以下四类：

（1）现有城市道路、现有城市桥梁。

（2）目前城区范围内已建成并进入质量回访期，非因施工质量因素而需要维护的市政道路桥梁项目。

（3）因工作要求，需要实施的市政养护工作。

（4）根据年度城市建设计划，预计每年约有一定规模的道路及桥梁新增项目。

具体养护范围为区域内对应的城市道路和城市桥梁，目前现有城市道路、城市桥梁详见招标文件附件《海门区城区市政道路清单》和招标文件附件《海门区城区市政桥梁目录》。

二、项目内容

项目内容为养护范围内的城市道路、城市桥梁等市政设施的巡视检查、日常维护、破损修复及零星增补等工作。

具体养护工作类型详见下表《2026年海门区城区市政路桥养护服务项目全费用预算单价明细表》。

| 2026年度海门区城区市政路桥养护服务项目 全费用预算单价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目编号 | 子 目 名 称 | 计 量 单 位 | 全费用预算单价 （元） |
| 1 | 沥青砼路面裂缝灌缝，含原缝切割清理、热沥青灌缝等全部在内 | m | 11.00 |
| 2 | 砼路面裂缝灌缝，含原缝切割清理、石棉条嵌缝，热沥青灌缝等全部在内 | m | 12.00 |
| 3 | 聚酯玻纤布铺设，70号A级沥青粘结 | m2 | 15.52 |
| 4 | 砼裂缝处贴防裂贴（普通自粘式） | m2 | 22.10 |
| 5 | 砼裂缝处贴防裂贴（经编复合增强防裂布） | m2 | 37.04 |
| 6 | 修复路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 654.67 |
| 7 | 修复路面基层：C20混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 1047.27 |
| 8 | 修复路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 558.86 |
| 9 | 铺设AC-13C（玄武岩）沥青砼表面层，添加路孚8000等抗车辙剂，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 3009.00 |
| 10 | 铺设SMA-13（玄武岩）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 3412.45 |
| 11 | 铺设AC-20C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 | 2536.15 |
| 12 | 铺设粗粒式AC-25C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 | 2199.10 |
| 13 | 铺设AC-13C（玄武岩）彩色沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 6819.58 |
| 14 | 就地热再生沥青砼路面修复，厚度4cm，全部工作请综合考虑在内 | m2 | 234.06 |
| 15 | 冷料沥青砼面层修复（AC-13C），厚度4cm，原表面层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 135.16 |
| 16 | 沥青路面超表处理，全部工作请综合考虑在内 | m2 | 35.70 |
| 17 | 混凝土表面抛丸处理，全部工作请综合考虑在内 | m2 | 5.10 |
| 18 | 混凝土路面白改黑面层，1.2cm厚超耐磨沥青精表，SBS高弹高粘特种改性沥青,冷拌冷铺。原表面层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 38.00 |
| 19 | 混凝土表面粘层油，采用二阶树脂高粘沥青油 | m2 | 5.48 |
| 20 | 浇筑C35砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 985.66 |
| 21 | 砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内 | 根 | 18.93 |
| 22 | 花岗岩道板（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，15cmC15细石砼，10cm级配碎石，原道板及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 570.87 |
| 23 | 花岗岩道板（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，15cmC15细石砼，10cm级配碎石，原道板及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 650.19 |
| 24 | 透水砼道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，15cmC15无砂砼（干拌），10cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 356.78 |
| 25 | 陶土砖道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，15cmC15无砂砼（干拌），10cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 365.94 |
| 26 | 花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 235.76 |
| 27 | 花岗岩侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 164.98 |
| 28 | 砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 92.52 |
| 29 | 砼侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 82.55 |
| 30 | 砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 78.94 |
| 31 | 检查井井身抬高，更换Φ700五防重型球墨铸铁井盖框（带球墨铸铁防坠落板），拆除原井盖框、砌井筒、抹灰、安放井盖框、浇筑水泥砼等请综合考虑在内，井盖框品质、样式等必须满足建设单位要求 | 座 | 2041.05 |
| 32 | 检查井井身降低，更换Φ700五防重型球墨铸铁井盖框（带球墨铸铁防坠落板），拆除原井盖框、拆井筒、抹灰修补、安放井盖框、浇筑水泥砼等请综合考虑在内，井盖框品质、样式等必须满足建设单位要求 | 座 | 1995.73 |
| 33 | 检查井更换Φ700五防重型球墨铸铁井盖框（带球墨铸铁防坠落板），拆除原井盖框、安放井盖框、浇筑水泥砼等请综合考虑在内，井盖框品质、样式等必须满足建设单位要求 | 座 | 1654.72 |
| 34 | 检查井更换Φ700五防轻型球墨铸铁井盖框（带球墨铸铁防坠落板），拆除原井盖框、安放井盖框、浇筑水泥砼等请综合考虑在内，井盖框品质、样式等必须满足建设单位要求 | 座 | 1489.29 |
| 35 | 新建乙型单蓖雨水口，防盗铸铁雨水井箅，详见苏S01-2012-222，全部工作请综合考虑在内 | 座 | 784.90 |
| 36 | 新建侧向雨水口，侧向进水铸铁篦，详见苏S01-2012-230，全部工作请综合考虑在内 | 座 | 624.24 |
| 37 | 铺设DN200UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，360º砂石基础，详见苏S01-2012-93/94，全部工作请综合考虑在内 | m | 422.57 |
| 38 | 铺设DN300UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，360º砂石基础，详见苏S01-2012-93/94，全部工作请综合考虑在内 | m | 808.71 |
| 39 | 现状各类管线保护加固，C30砼满包，具体包封形式根据建设单位要求，全部工作请综合考虑在内 | m3 | 929.56 |
| 40 | 路面钢筋，Φ12以内三级钢，含运输、加工、制作等 | t | 6868.66 |
| 41 | 路面钢筋，Φ25以内三级钢，含运输、加工、制作等 | t | 6737.82 |
| 42 | 桥梁、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 13.19 |
| 43 | 桥梁、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 23.23 |
| 44 | 木质栏杆基层处理，刷调和漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 20.90 |
| 45 | 侧石上部涂反光漆，含侧石基层处理，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 32.26 |
| 46 | 分隔带、护栏油漆，做法同原，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 13.50 |
| 47 | 防撞墩墙表面清理打磨，涂刷外墙中弹涂料二遍，涂料品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 33.03 |
| 48 | 铁栏杆更换，样式、做法均同原，必须安装牢固，具体须经建设单位认可 | m | 250.00 |
| 49 | 花岗岩栏板栏杆更换，样式、做法均同原，必须安装牢固，具体须经建设单位认可 | m | 2000.00 |
| 50 | 铸造石栏板栏杆更换，样式、做法均同原，必须安装牢固，具体须经建设单位认可 | m | 2000.00 |
| 51 | 大理石柱形阻车石，具体规格、样式同河海路现有做法，含所有工作在内 | 个 | 255.05 |
| 52 | 大理石球形阻车石，具体规格、样式同长江路现有做法，含所有工作在内 | 个 | 446.34 |
| 53 | 钢管阻车桩，具体规格、样式同长江路现有做法，含所有工作在内 | 个 | 216.79 |
| 54 | 候车亭养护维修，含清洗、清理小广告、油漆修补，小构件及文明标语更换等在内 | 座 | 892.68 |
| 55 | 砼台阶修复，做法同原，原破损台阶拆除、清理外运等请全部综合考虑在内，按水平投影面积计算 | m2 | 212.30 |
| 56 | 花池修复，零星砼砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑，花池表面粘贴大理石，,原损坏部分拆除、清理外运等请综合考虑在内，按砌筑砌体体积计算 | m3 | 1328.23 |
| 57 | 花岗岩道板面层更换（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 370.27 |
| 58 | 花岗岩道板面层更换（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 449.59 |
| 59 | 透水砼道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 169.34 |
| 60 | 陶土砖道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 178.50 |
| 61 | 铺设高性能灌入式复合路面面层，厚度1cm，刨铣原沥青面层、清理外运、铺改性乳化沥青封层等请综合考虑在内 注：厚度不同需调整时按此价格乘相应厚度 | m2 | 30.00 |
| 62 | 压密注浆，含钻孔、注浆、养护等全部在内 | m3 | 110.00 |
| 63 | 压模砼人行道，18cm厚C30压模砼面层，10cmC15砼基层，10cm厚碎石垫层，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 348.11 |
| 64 | 不锈钢栏杆拆除更换，样式及做法等均同民生路海门河桥，必须安装牢固，具体须经建设单位认可 | m | 1200.00 |
| 65 | 波形防撞护栏，做法按公路工程常规做法，具体须经建设单位认可 | m | 276.00 |
| 66 | 路面铺设陶瓷颗粒，做法同学校周边道路现有 | m2 | 120.00 |
| 67 | 双组份彩色防滑路面，含原路面抛丸处理、底面双组份环氧树脂高强度材料刮涂、5毫米红色陶瓷颗粒材料布洒、表面刮涂高强度高性能WNA双组份环氧树脂层、二次布洒5毫米红色陶瓷颗粒骨料、涂置一层环氧聚氨酯罩面剂及路面垃圾清理外运等全部工序做法在内，具体按长江路十三号横河桥做法 | m2 | 280.00 |
| 68 | 彩色盲道（在已完彩色防滑路面上实施），含底面压膜黄色双组份环氧树脂高强度材料刮涂、刮涂高强度高性能WNA双组份环氧树脂层、涂置一层环氧聚氨酯罩面剂及路面垃圾清理外运等全部工序做法在内，具体按长江路十三号横河桥做法 | m2 | 135.00 |
| 69 | 仿芝麻灰PC砖（300*300*18）道板砖（含盲道砖），颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 287.49 |
| 70 | 防滑地砖地面（300*300），颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），原地砖及垫层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 225.62 |
| 71 | 铺设树池盖板：3cm厚拼接树篦子（拼接格栅，聚丙烯PP材质），卡扣拼接，样式规格颜色根据建设单位要求，含树池位置平整处理等所有工作在内。 | m2 | 115.00 |
| 72 | 每年度应急抢险费，包括台风、强降水、雨雪冰冻、大雾等自然灾害时的应急巡查抢险费用、道路桥梁隧道突发事故时的先期处置费用及监控室人员24小时值班费用在内，包括但不限于应急排涝、隧道堵漏、隧道和桥梁除雪除冰、现场清理、围挡、交通疏导等措施费用，应急抢险的相关设备物资需停放和储存在投标人投标时承诺的养护基地，设备和物资要求按照招投标文件和合同要求执行，费用包干 | 年 | 500000.00 |
| 73 | 每年度巡查费（含高架桥及隧道），包括日常巡查、社会责任巡查等各类巡查费用在内，并包括发现危及车辆和行人安全情形时设置相关安全和警示提醒措施在内，以及维持城市生命线系统能随时正常运行；根据业主要求，对海门区城区养护道路基本信息测量统计和填写。以上内容费用包干。 | 年 | 300000.00 |
| 74 | 维持业主管养的设施能正常运行的水电费，按实结算，超出全费用合同单价部分由养护单位承担。 | 项 | 5000.00 |
| 75 | 各类零星点工，必须经建设单位签证认可 | 工日 | 150.00 |
| 编制说明： 1、全费用单价包含但不仅限于施工所涉及的人工费、材料费、机械费、运输费、进退场费、安全文明施工措施费、其他各类措施费用、保险费以及管理费、利润、税金等一切费用在内。 2、所有拆除均需考虑清理外运，运距自行考虑，涉及的拆除物残值抵扣请投标单位结合实际综合考虑在投标报价中。 3、清单项目特征描述不全的，其做法必须满足施工规范及质量验收规范。 4、第72、73条清单为非竞争费用，投标时该单价按预算单价考虑，费用为包干费用。 5、具体施工路段、范围及方法必须根据建设单位指定。 |  |  |  |

注：1、最终结算价按实际完成并验收合格的服务量*全费用合同单价。

2、全费用合同单价=清单中全费用预算单价×(1-中标优惠率)。其中巡查费，应急抢险费为固定费用，不下浮。

3、当实际发生额超过预算额（1472万元）时，超出的部分不予结算。若发生招标人资金暂时不到位情况，供应商应保证后续养护作业不停工。

4、根据往年市政养护经验，本年度沥青需完成不少于4000m³用量，投标人报价时应予以考虑。

三、项目标准

项目实施必须根据道路养护等级决定巡查频率与维护时间期限。结合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《海门区城市综合交通规划（2015-2030）》，根据我区道路建设等级标准、道路区域内人员车辆密集度、商业繁华及分布等实际情况，城区区道路养护分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级养护，具体详见《海门区城区市政道路清单》。

# 第三章  采购项目商务要求

一、服务时间、地点

1、服务时间：本项目总合同期限为一年（当年实施的养护内容回访保修期为下一个年度）。

沥青路面零星损坏修复处置时间为3日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为7日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为5日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。

服务期满前，年度考核平均分不低于85分，在资金得到保障、服务内容不变、优惠率不低于本项目中标优惠率的前提下，双方可协商签订下一年度合同，最多续签2次。

2、服务地点：东至民生河、南至上海路（不含）、西至宋季河、北至G40沪陕高速，部分道路根据具体情况由招标人确定延伸范围，专项维修项目根据招标人统筹安排。

二、服务要求

1、为确保养护服务质量，则必须满足以下条件：

（1）为满足本项目人员办公和设备、材料堆放，投标人中标后在海门区内须设有专门的养护基地，要求包括但不限于：1、距江海路丝绸路口的直线距离≤5km;2、办公用房建筑面积不少于300平方，并包括信息化指挥办公室和LED大屏（单个屏幕尺寸≥10㎡，用于接入城市生命线等市政养护系统，并能正常运行）、2台电脑（专门用于城市生命线和市政养护操作系统）；3、仓库建筑面积不少于500平方（需满足考核细则中设备和物资要求）；4、机械设备停车场不少于500平方（用于停放满足招标文件中的设备）。[中标后20天内须提供房屋产权证明或有效租赁协议（租赁协议附产权证明）及办公设备相关证明]。

（2）投标人（仅牵头单位）至少安排6名与本项目专业相关的管理和技术人员为本项目专门负责养护服务管理，其中至少2名具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，至少2名具备安全员证书C证，至少1名具备机电工程专业二级及以上建造师执业资格，至少1名具备二级及以上造价工程师执业资格，所有证书均须注册在本投标单位（投标文件中提供相关执业证书或注册证书，海门区外投标企业还须提供该管理和技术人员在海门常驻的承诺函，承诺函中须包括该管理和技术人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容,格式自拟）。

（3）投标人（仅牵头单位）须配备专业巡查及固定维修队伍，就本项目至少配备固定作业人员至少21人（含管理和技术人员）。其中：日常状态时巡查、维护至少配置两个班组，每个班组至少配备五人；应急状态时至少配备七组，每组至少三人（应急状态人员可包含日常状态人员）。

（4）投标人（仅牵头单位）须另外配备具有大学本科及以上学历（提供学历证明）的城市生命线系统操作人员至少2名，日常状态时应确保系统正常运行，应急状态时应保证24小时值班，应急状态具体以业主通知为准；另外配备具有大学本科及以上学历（提供学历证明）智慧路桥养护管理系统操作人员1名（均须另外配备，与上述人员管理及维护人员不得重复）。

注：所有人员均为投标人本公司的正式员工，投标文件中须提供社保部门盖章的近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明。投标人应如实安排项目组成员, 一旦中标不得擅自变更。如因特殊原因需人员变动，应及时书面通知招标人，将变动相关人员资料交由招标人审核，并经招标人同意，所有变更后的人员资格不得低于变更前人员资格要求。

2、设备要求

投标人（含联合体）须提供用于项目服务的主要投入设备：切割机（规格：刀盘≥350mm或切割深度≥175mm）、平板振动夯（规格：工作重量≥90kg）、切缝机（规格：刀宽或锯片厚度2.5－6mm）、灌缝机（规格：熔料箱≥200L）、小型压路机（规格：激震力在10KN至50KN的小型手扶或座驾振动圧路机）、钢轮压路机（工作质量≥18t，排放满足国三及以上排放标准）、中型挖掘机（挖斗容量≥0.8m³，配装炮头破碎设备）、装载机（标准斗容≥1.5 m³）、洒水车(国四及以上排放标准，车长≥6米，带有雾炮功能，雾炮储水量≥4t，水平射程≥30米，360度旋转)、移动防汛泵车（含电源）一台（具备排涝、供电功能，供电电压≥380V）、除雪车一台（铲面宽度≥1.8 m）、融雪剂撒布设备一台(料仓容积≥1.2m³，撒布宽度≥1.8 m)、沥青混凝土生产设备（距离养护区域（以长江路解放路路口为基准的直线距离）≤50km）、防撞车一辆(具备防撞功能，防撞缓冲性能≥70km/h)；巡查皮卡车一辆（以上15类设备须为企业自有，每类设备均需要有一台，如除雪车带有融雪剂撒布功能，融雪剂撒布设备可不做要求）。

注：（1）本次用于投标的设备证明均采用承诺制形式，格式见附件12（本项目提供养护基地/机械设备一览表），所有投标承诺的机械设备需在中标后20天内停放于指定的养护基地，服务期内保证设备正常使用，招标人将按投标人承诺的设备品目予以现场核查，核查不通过的招标人将取消其中标资格。

（2）投标人中标后须提供以下证明材料：自有设备提供购买合同（工程委托合同）、购买发票原件扫描件（如工程委托合同的，还需提供设备购买发票及工程发票）。其中车辆还需提供车辆行驶证原件扫描件、机动车登记证书原件扫描件，车辆所有人须与投标单位一致。

3、安全文明措施：

①中标人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

②现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；如发生安全事故，责任一概由中标人承担。

三、质量要求：符合国家标准和地方规定。

四、售后服务：

（1）双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目的质量保修期如下：

①基础和结构为设计文件规定的该工程合理使用年限；

②面层及其他附属设施均为一年。

（2）保修期从甲方代表批准的养护项目完工单之日算起。

五、付款方式：

养护工程以六个月为一个付款周期：每满六个月养护期，根据完成工程量以及该付款周期内的考核结果进行结算并支付相应金额的80%；合同期满验收符合要求后，进行年度工程结算申报审计，审计后按审定价付至90%；后续一年回访期满付清上年度养护工程款（以上付款均不计息）。

六、验收：由甲方按招标文件相关要求组织验收。

七、其它相关说明：

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用，采购单位不收取任何费用。

3.建议投标人自行踏勘现场，充分了解现场任何影响报价之情况，根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可。

4.本项目履约保证金为人民币75万元，以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至采购人指定账户，并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，回访期满且无质量问题后30日内退还。如未按时签订合同，则视为自动放弃成交资格。

5.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

6.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

7.若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

八、拟签订合同：

拟签订的合同文本

甲方(需方)：南通市海门区城市基础设施管理处           签订地点：

乙方(供方)：                                         签订时间：

根据采购招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称：南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年海门区城区市政路桥养护服务项目

二、服务内容：海门区城区内道路、桥梁及其附属设施的巡视检查、日常维护、破损修复及零星增补等工作，具体工程量根据采购单位要求实施。乙方不得以任何理由拒绝甲方指派的合理养护任务。

三、服务具体要求：

1、具体养护工作类型详见《2026年海门区城区市政路桥养护服务项目全费用预算单价明细表》。

2、甲方工作内容

(1)制定养护任务派工单。

(2)定期或不定期按照《海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）》、《海门区城区市政道路、桥梁养护考核评分表》组织考核。

(3)协调处理作业场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家有关规定办理。

(4)双方约定甲方应做的其他工作：视具体情况协商解决。

3、乙方工作内容

(1)日常巡查：I等养护的城市道路一日一巡，II等养护的城市道路二日一巡，III等养护的道路三日一巡；I等养护的城市桥梁（含隧道）一日一巡，II等养护的城市桥梁三日一巡，III等养护的城市桥梁六日一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经区城市基础设施管理处批准。

(2)巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每三日上交区城市基础设施管理处。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。

(3)巡查过程中发现的危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。如因未发现或未及时采取相关措施而发生的事故，乙方承担一切责任和费用。

(4)在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向区城市基础设施管理处报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路，做好相应台账记录。如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。

(5)乙方接到甲方派工单后，在规定时间期限内及时完成各类道路、桥梁等市政设施维护工作，保证作业安全、质量合格。

(6)乙方及时做好相关内业台账资料，内业台账资料每月1号上交区城市基础设施管理处。

(7)需要签证的项目在作业完成后3日内完成工程量签证。逾期未签证的，以甲方单方核定量作为结算依据，乙方不得异议。逾期签证每发生一次，扣减当月养护费的1%；一个月内累计逾期超过3次的，当月考核直接评定为不合格。

(8)适时修订应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后30分钟内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，处置完毕后立即向甲方通报相关信息。迟延到达现场的，每发生一次扣减当月养护费的2%；未及时处置造成损失扩大的，乙方承担全部赔偿责任。

(9)气象部门发布暴雨预警、台风预警等灾害性天气预警后，要及时启动应急预案，落实相关人员、物资、设备。要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。

(10)对于12345、信访、数字化城管平台反应的问题应在规定时间内及时处置。未在规定时限内处置的，每发生一次扣减当月养护费的1%，同时扣除履约保证金的1%作为违约金；同一问题两次被投诉的，按双倍扣罚。

(11)承担养护作业期间的安全保卫工作：由于乙方安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由乙方承担。

(12)养护作业期间须做好安全生产与文明作业管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由乙方承担。

(13) 双方约定乙方应做的其他工作：1.负责协调和处理因养护作业引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；因民事纠纷处理不力导致甲方被投诉或卷入诉讼的，乙方应承担甲方因此支出的全部费用（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费等）。2.乙方应及时清理作业中占压的城市道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(14) 另行未尽事宜，按《海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）》执行。

四、合同金额：

本项目暂定合同价为人民币1472万元，维护项目结算以实际发生的工程量，按全费用预算单价*（1-优惠率%）按实结算，最多不超1472万元。对于维护项目中缺项漏项的工作内容，按工程量签证单或竣工图，由代理机构编制结算，按中标下浮率%下浮后进入结算，最多不超过预算金额的5%(定额套用《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订），不能套用《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）的参考《江苏省市政工程计价定额》 (2014年)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》 (2014)等定额进行组价，人工工资按建函价[2026]27号文执行，材料价格按合同签订前28天《海门区建设工程造价信息》当期信息价、《南通市建设工程造价信息》当期信息价及市场询价)，最终结算价以审计为准。

合同价款中包括的风险范围：

①国家政策性调整、市场材料价格风险；

②项目实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠作业所发生的费用；

③招标文件中已明确的由乙方承担的费用。

风险费用的计算方法：视为乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算风险费用。

甲方有权根据实际需求调整养护范围或技术要求，乙方需在7日内响应，无正当理由未在7日内响应的，视为乙方认可并同意按甲方要求执行，费用增减由甲方核定。甲方核定的费用对双方均有约束力，乙方不得以任何理由拒绝执行或拖延执行。

五、项目组成员：

项目负责人姓名：         ，联系电话：          。具体详见合同附件本项目人员情况一览表。

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更，所有变更后的人员资格不得低于变更前人员资格要求。乙方关键人员（项目经理、技术负责人）未经甲方书面同意不得更换，否则按每人次5万元扣款。项目负责人连续缺勤超过5日或累计缺勤超过15日的，甲方有权要求更换项目负责人，并视为乙方违约，扣减履约保证金的5%。

六、技术资料

1.乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.本合同履行期间及合同终止后，乙方对因执行本合同所获知的甲方工程信息、管网数据、安全隐患台账等非公开信息负有保密义务，不得向第三方披露或用于其他商业目的，违者承担相应法律责任并赔偿甲方损失。

七、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如侵犯他人知识产权导致第三方向甲方主张赔偿的，甲方有权向乙方追偿。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应，分包的相关文件及手续须经甲方确认方可执行；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金并乙方需向甲方支付合同金额30%作为惩罚性违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括重新采购产生的价差损失、招标代理费用及因工期延误产生的一切费用）。

九、合同履行时间、履行地点

1、履行时间：本项目合同期限为一年（当年实施的养护内容回访保修期为下一个年度）。

注：服务期满前，年度考核平均分不低于85分，在资金得到保障、服务内容不变、优惠率不低于本项目中标优惠率的前提下，双方可协商签订下一年度合同，最多续签2次。

（1）沥青路面零星损坏修复处置时间为3日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为7日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为5日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。

（2）由于乙方的责任未能按进度要求完成相应工程量，每延迟三天，扣10%的履约保证金，影响南通市创建等（区）市中心工作的，每延迟一天，扣20%的履约保证金，延迟超过9日的，甲方有权单方解除合同，并按照合同金额50%结算已完成合格的工程量，并全额扣除履约保证金。对于养护合同期内出现的12345、信访、数字化城管平台处理超时的情况，每出现一次，扣2%的履约保证金。突发事故处理不及时的，每出现一次，扣2%的履约保证金。

（3）因天气因素影响造成供应商无法在规定时间内完成的，供应商应及时书面上报监理单位和养护管理部门，经批准后方可延期。

（4）因其它不可抗拒因素及养护管理部门原因造成作业单位无法在规定时间内完成维修的，不作处罚，但对于暴雨、台风等常见气象灾害且已由政府部门发出预警的，不视为不可抗力，乙方需提前制定应急预案。

2、履行地点：东至民生河、南至上海路（不含）、西至宋季河、北至G40沪陕高速，部分道路根据具体情况由甲方确定延伸范围，专项维修项目根据甲方统筹安排。

十、材料设备：

1、由乙方采购的材料进场前必须具备材料质量验证资料。乙方应对所有进场材料按有关规定进行严格把关。如因材料出现的质量和安全事故由乙方负全责，同批次已使用而发生的工程量不予计算工程价款，如造成甲方损失的，还需赔偿相应损失。甲方有权对进场材料进行抽检，抽检费用由乙方承担；抽检不合格的，该批次材料全部退场，由此产生的工期延误由乙方承担。

2、施工或养护过程中，乙方须遵守国家安全生产法规，采取必要安全措施，承担全部安全责任。若发生安全事故（包括但不限于人身伤害、财产损失），由乙方全额赔偿甲方及第三方损失，并全额扣除履约保证金。甲方为此垫付的赔偿款，可直接从乙方应收工程款中抵扣，余额不足的，乙方应在甲方通知后15日内补足。

3、工程量清单中规定的认质及价格暂定的材料，乙方在采购前，应获得甲方、监理工程师对材料的品牌、规格、型号、质量、价格的书面确认后方可采购。

十一、售后服务：

1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目的质量保修期如下：

（1）基础和结构为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）面层及其他附属设施均为一年。

2、保修期从甲方代表批准的养护项目完工单之日算起。

3、质量保修责任

（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用在质量保修金中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

（4）质量保修完成后，由甲方组织验收。验收不合格的，乙方须在甲方通知后3日内重新整改并申请复验，复验仍不合格的，由甲方另委托单位修复，全部费用由乙方承担，并扣减保修金中相应金额。

4.保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

十二、验收与结算：由甲方按招标文件相关要求组织验收。

1、月度考核得分70分（含）以上为合格；年度考核得分为月度考核得分的平均分，得分在60分（含）以上为合格。

养护时间满一年，一年度内年度考核合格，月度考核不超过3次不合格，承包单位可提出竣工验收申请，预验收合格后20天内组织竣工验收。

2、养护单位按照派工单任务要求，完成养护工作后，3天内完成相应工程量签证。每月10日前必须完成上月工程量结算，并上报甲方。

3、当月月度考核分与当月结算养护费用挂钩。当月考核分90分（含）以上的全额支付；80分（含）-89分扣减当月完成养护维修费用的1%；70分（含）-79分扣减当年完成养护维修费用的2%；60分（含）-69分扣减当年完成养护维修费用的5%,60分以下扣减当月扣减当月完成养护维修费用的10%。

十三、款项支付

1、养护工程以六个月为一个付款周期：每满六个月养护期，根据完成工程量以及该付款周期内的考核结果进行结算并支付相应金额的80%；合同期满验收符合要求后，进行年度工程结算申报审计，审计后按审定价付至90%；后续一年回访期满付清上年度养护工程款（以上付款均不计息）。乙方应当如实提交审计资料，若审计核减率超过5%，工程的审计费用由乙方承担，在支付费用时一并予以扣除。

2、甲方有权直接扣除按合同规定对乙方的扣款，包括但不限于违约金、赔偿金、审计核减款及代为委托修理费用等。

3、所有项目付款必须经总监理工程师和甲方代表及项目负责人签发付款证书后甲方才予以支付。甲方支付进度款及结算款需以乙方提供相应金额的发票为前提，乙方未提供或者提供错误的发票，甲方不承担延期付款的责任。

4、若发生甲方资金暂时不到位情况，乙方应保证后续养护作业不停工，保障农民工工资的足额发放，不发生任何讨薪事件。乙方因甲方资金临时不到位而停工的，视为乙方违约，甲方有权按合同约定追究违约责任。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、质量与安全

1、项目质量

1.1维护项目质量标准满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2003）的标准。

1.2乙方必须保证项目质量。如因养护作业质量问题发生重大事故，乙方应承担一切责任和费用，同时扣除20%的履约保证金，且甲方有权单方解除合同。

2、安全作业

2.1乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

2.2 养护作业过程中养护人员的病、伤、亡事故责任及一切费用均由乙方承担。

2.3 养护作业过程中，乙方对安全作业负全责。

2.4养护单位在养护现场，必须设有明显的安全生产标牌和警示牌，安全维护措施布置合理，作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通，做到安全文明作业。在养护现场发生的安全事故，责任及一切费用均由乙方承担。

十六、保险

1.甲方投保内容：按有关规定执行。

2.乙方投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、作业场地内自有人员的生命财产险、作业机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至作业现场内用于工程的材料和待安装设备的财产险。上述保险到期前不得中断，中断期间发生的一切损失由乙方自行承担。

十七、本项目履约保证金为人民币750000元，回访期满且无质量问题后30日内退还。

1、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十八、违约责任

乙方应严格执行《海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）》、《海门区城区市政道路、桥梁养护考核评分表》，甲方将定期或不定期组织考核，如发现违约情况按海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）》、《海门区城区市政道路、桥梁养护考核评分表》各项规定处理。因质量问题导致月度考核扣分的，养护单位应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不合格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，养护单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

乙方有以下情形之一的，甲方有权终止合同：⑴一年度内，月度考核累计超过3次得分不合格或者月度考核连续三次不合格；⑵年度考核得分不合格。终止合同后，甲方支付乙方已完成合格工程量的50%，并扣除全部履约保证金。

除上述终止合同情形外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方处以每次2万至10万元的违约金，并从未付工程款中直接扣除：⑴未按合同约定配备足额巡查人员和巡查设备的；⑵养护基地机械设备、应急物资未按合同约定配置到位的；⑶未按合同要求在养护基地24小时值班的；⑷未按时提交巡查记录、内业台账资料的；⑸养护作业完成后未及时清理场地造成安全隐患或市容问题的；⑹未按甲方要求配合迎接检查、考核、创建等工作的。

十九、不可抗力

在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

二十、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决，甲方主张权利的，诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、鉴定费、保全保险费等）和律师费由乙方承担。

二十一、组成本合同的文件包括：

- 1.本合同条款；

- 2.本项目的政府招标文件和供方投标文件；

- 3.本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4.《海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）》；

5.《海门区城区市政道路、桥梁养护考核评分表》；

6.甲乙双方其它按规定约定事宜。

二十二、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

二十三、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件一：

## 廉政合同

甲方：南通市海门区城市基础设施管理处

乙方：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7 合同法律效力

本合同作为                        合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2026年   月   日　　　　　　　　      2026年   月   日

附件二：全费用合同单价明细表

附件三：

本项目人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 管理和技术人员 |  |  |  |
| 3 | 管理和技术人员 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |
| 5 | 日常巡查、维护人员 |  |  |  |
| 6 | 日常巡查、维护人员 |  |  |  |
| 7 | ...... |  |  |  |
| 8 | 应急状态维护人员 |  |  |  |
| 9 | 应急状态维护人员 |  |  |  |
| 10 | ...... |  |  |  |
| 11 | 城市生命线系统操作人员 |  |  |  |
| 12 | 城市生命线系统操作人员 |  |  |  |
| 13 | 智慧路桥养护管理系统操作人员 |  |  |  |

附件四：

海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）

为加强海门区城市道路、桥梁的养护工作，确保养护工作的正常化、正规化，确保城区道路、桥梁的安全、畅通，按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《海门区日常养护方案设计》及其它现行的国家施工验收规范和质量评定标准,特制定本细则。

- 考核范围

海门区城区范围内所有已交付使用的及由海门区住建局管理的城市主干路、次干路、支路的车行道、人行道及其附属桥梁涵洞，开放式小区内承担部分城市道路功能的背街小巷。（具体设施参见附表一）

- 考核主体和考核对象

考核主体为区城市基础设施管理处，考核对象为承接区城市基础设施管理处养护任务的作业单位、监理单位。区住房和城乡建设局监督、指导考核工作。

- 考核内容

考核内容为巡查记录、养护工程进度、质量、工程量、安全文明作业、内业资料台账等。

- 考核方式

- 月度考核：月度考核为每月2次，上、下半月各一次，随机抽查当月派工任务单分配的维修项目，原则上不少于总量的20%，取月综合得分（2次考核的平均分）。

- 日常考核：区城市基础设施管理处不定期对每周期的巡查记录和每天的设施养护项目、监理工作情况进行考核。对查出巡查记录不详实、养护作业过程中较严重质量、安全、文明作业、进度脱节等问题时，按照评分标准扣分（款），扣分（款）情况计入当期月度考核。如监理单位在事前已签发相应的整改业务联系单，并报区城市基础设施管理处备案的，则对监理单位不作处罚。

- 考核评分表（具体见附表三）。

五、考核内容及评定标准

（一）、巡查：I等养护的城市道路一日一巡，II等养护的城市道路二日一巡，III等养护的道路三日一巡；I等养护的城市桥梁（含隧道）一日一巡，II等养护的城市桥梁三日一巡，III等养护的城市桥梁六日一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经区城市基础设施管理处批准。巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每三日上交区城市基础设施管理处。

道路日常巡查应包括下列内容：1.路面及附属设施外观完好情况，包括：①沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；②检查井盖、雨水篦完好情况；③积水情况。2.路基沉陷、变形、破损等。3.检查在道路范围内的作业对道路设施的影响。4.其它损坏及不正常现象。

桥梁（隧道、高架）日常巡查应包括下列内容：1.桥面系及附属结构的外观情况：①平整性、裂缝、坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；②桥面泄水孔的堵塞、缺损；③人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；④墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。2.上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、连接松动、异响等情况。3.隧道洞口、洞门、衬砌、路面、排水设施、吊顶、内装饰等完好情况，有无渗水、漏水、给水情况，有无杂物、易燃易爆、有害物质等情况；4.城市道路管理条例中规定的各类违章现象。5.检查在桥梁安全保护区内的作业情况。6.桥梁限载标志、桥铭牌等完好情况。7.其它较明显的损坏及不正常现象。

巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，建立“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料，并且根据派工单维修内容，及时在巡查台账资料内完善相关修复信息。同时，对危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。

认真履行社会责任，在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向区城市基础设施管理处报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路。做好相应台账记录，如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。

（二）、沥青路面养护：1.凿边：①四周应用切割机切割，整齐不斜；②用铣刨机或其它机械作业，边口应整齐不斜；③四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm。2.铺筑：①沥青路面摊铺前应确保基底整洁、无杂物；乳化沥青喷洒均匀、计量准确（0.3-0.6kg/m2）；②面层铺筑厚度-5mm,+10mm；③细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于30mm，粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于50mm，中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于40mm；④表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹。3.平整度：路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm。4.接茬：①接茬密实，无起壳、松散；②与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm；③新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm。5.路框差：①各类井框周边路面无沉陷；②各类井框与路面高差不得大于5mm。6.横坡度：与原路面相一致，得不有积水。

（三）、水泥混凝土路面养护：四周切割整齐垂直;路面无露骨、面层刻纹整齐;平整度高差不大于3mm，新板块接边高差不大于5mm;伸缩缝顺直，深度、宽度不得小于原规定，嵌缝密实，高差不大于3mm;纵横坡度与原路面相一致，不得有积水。

（四）、人行道、侧平石养护：人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物；铺筑时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象；铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm；与井框或其它构筑物高差不大于5mm；人行道砌块间填充饱满、勾缝规范；人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象；砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道；无障碍设施完善，盲道与周边道板砖等连接平顺，无松动、沉陷、跛翘、破损等，遇障碍物应绕道，人行道路口应放坡，且绕道处和放坡处应添加止步砖；侧、平石应使用预制成形的，严禁使用砖砌，安放顺直，灌浆饱满，且无明显移位、倾斜、破损、缺失、松动等。

（五）、掘路修复：掘路修复的基层、面层作业工艺、材料应符合海门区日常养护方案设计中的相关规定要求，且不应低于原结构强度。

（六）、桥梁及附属设施养护：桥梁栏杆应完好整洁，无破损、松动错位、丢失残缺、漏筋锈蚀和小广告；桥面铺装无明显开裂、破损、坑槽、裂缝和积水；伸缩缝功能完好，无破损、松动、堵塞和异常响声；泄水孔、排水管应完好、畅通；防撞墙砼表面无破损，桥体无小广告及污秽、桥梁清洁；声屏障、桥铭牌、限载牌等应完好、干净，安装牢固、正确。

（七）、隧道及附属设施养护：洞口洞门应保持完好、稳定，无沉陷、塌落、倾斜的风险；衬砌表面无明显破损、露筋、裂缝、渗漏水等缺陷；路面无拱起、沉陷、错台、开裂和积水现象；排水系统应保障排水通畅，排水设施应完好、通畅、有效，排水沟（管）、积水井不得出现堵塞、结冰、沉沙等现象；吊顶及各种预埋件应保持完好，无变形、破损以及锈蚀、脱落的风险；内装饰应保持表面清洁无变形、破损；标志标线应完好、干净、正确；其他设施（如通风、照明、消防、监控）应保证完好、运行有效、无坠落风险；隧道内无杂物、易燃易爆、有毒有害物质。

（八）、设备和物资：常规设备和应急设备按照投标文件和合同约定的数量、规格、型号等要求，停放在养护单位投标时承诺的养护基地，并能确保随时正常运行；养护基地内应储备不少于10t的冷料沥青；冬季储备不少于10t融雪盐（剂）；以上内容，可以是实物、采购合同或订单，确保能24小时内送达养护基地。同时还需在养护基地现场实物储备不少于200㎡透水砼、花岗岩、陶土砖等各种材质、规格的道板砖；储备不少于100m混凝土侧平石、30m大理石侧平石；储备铁锹20把、防汛沙包500个、铁丝10卷、应急照明设备25个、应急发电2套、雨具30套；储备锥形桶、水马、防撞桶、隔离护栏等防护围挡设备长度不少于1000m。物资和设备使用或损耗后应及时补充到位。

（九）、应急事件处置：根据台风、大雾、雨雪冰冻、交通事故、塌陷等不同类型风险，制定专项应急预案、细化操作流程，定期开展实战演练；落实监控室二十四小时值班值守制度，实时观测道路、桥梁、隧道、高架的运行情况，并及时做好记录，值班人员换班时应做好交接。如遇突发事件，第一时间向主管部门和相关人员反馈，并立即采取行动。启动应急预案后，应急抢修人员必须在30分钟内至养护基地待命或到达指定地点开展应急抢修，直至应急响应结束。暴雨、台风、雨雪冰冻、大雾等灾害性天气持续期间，应急巡查人员开展不间断巡查，发现问题及时上报并组织抢修。对于12345、信访、数字化城管平台等反馈问题应在规定时间内及时处置，并将处置情况报送至主管部门。遇到重要的节假日、活动以及特别要求时，应确保相关作业人员随时在岗、及时响应。

（十）、安全、文明作业：现场安全维护、交通导改等措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；养护作业完毕，作业场地及时清理干净。

（十一）、内业资料要求:养护作业单位收集记录每期派工任务单、12345政府热线、数字化城管平台反馈信息，及对应维修项目记录，并按月整理成册。完善道路、桥梁资料卡，要求做到“一路一卡”、“一桥一卡”，内容包括巡查记录、派工日期、完工日期、完成工程量等信息。需要签证的项目在完工后15日内完成工程量签证。监理单位记录监理日志，应该真实、准确、全面地记录与工程进度、质量、安全相关的问题，用词要准确、严谨、规范，把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来。并将监理日志和养护作业过程中签发的监理业务联系单等资料按月整理成册。内业台账资料每月1号上交区城市基础设施管理处。

六、维修项目时间要求

养护作业单位接到派工任务单后，沥青路面零星损坏修复处置时间为3日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为7日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为5日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。因天气因素影响造成养护作业单位无法在规定时间内完成的，养护作业单位应及时书面上报监理单位和养护管理部门，经批准后同意延期。因其它不可抗拒因素及养护管理部门原因造成养护作业单位无法在规定时间内完成维修的，不作处罚。

七、考核程序

城市基础设施管理处组织监理等相关人员进行月度考核，同时按需邀请住建局相关科室人员参与。月度考核结合日常考核情况，在监理单位整理后，由城市基础设施管理处签发。

每次月度考核完成后，在养护工作月度例会上及时宣布考核结果及存在的问题，并限期养护养护作业单位整改，如不能及时处理需上报说明原因。

养护维修质量应严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》（2003）、《海门区日常养护方案设计》等相关标准进行考核。若养护单位质量不符国家、地方相关检验标准的，养护管理单位可要求养护作业单位无偿返工。对于无客观原因养护单位2次整改仍达不到相关检验标准的，养护管理单位不结算该部分工程量，并且该月度考核评定为不合格。

八、考核经效措施

1.月综合得分（当月考核的平均分）成绩在90分以上为优秀（含90分），70分-90分为合格（含70分），70分以下为不合格。月综合得分与月养护费用挂钩关系表（具体见附表二）。

2.年度考核得分为月考核得分的平均分，60分（含）以上为合格。

3.出现以下情况的，终止养护合同，没收履约保证金。同时三年内取消该单位参与南通市海门区城市基础设施管理处的养护工程竞标资格。

⑴年度考核不合格；

⑵在一年度内有3个月考核得分不合格。

附表：一、养护范围内道路、桥梁清单

二、月综合得分与月养护费用挂钩关系表

三、海门区城区市政道路、桥梁养护考核评分表

南通市海门区城市基础设施管理处

2025.3.5

附表一：养护范围内道路、桥梁清单

附表二：

月综合得分与月养护费用挂钩关系表

| 考核得分情况 | 对应扣减养护费措施 |
| --- | --- |
| 90分（含）以上 | 不扣减 |
| 80分（含）-89分 | 扣当月养护费的1% |
| 70分（含）-79分 | 扣当月养护费的2% |
| 60分（含）-69分 | 扣当月养护费的5% |
| 60分以下 | 扣当月养护费的10% |

注：得分70分以下为不合格。

附表三

| 海门区城区市政道路、桥梁养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护作业单位： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 项目 | 质量要求 | 评分标准 | 上半月扣分（款）情况 | 下半月扣分（款）情况 | 月平均扣分（款）情况 | 备注 |
| 沥青路 面养护 | 沥青铣刨规范，整体美观，铣刨平整度满足要求； | 铣刨不规范、铣刨深度、平整度不符要求的，每发现1次，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象； | 未切割或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀、计量准确（0.3-0.6kg/m2）； | 沥青摊铺前，未清理基底、未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青摊铺平整、与井框或其它构筑物高差不大于5mm | 维修后沥青路面平整度不符要求的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象； | 沥青压实不充分的，表面颗粒有松散现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害； | 沥青路面维修后一年内出现网裂、拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
| 水泥混凝土路 面养护 | 混凝土浇筑前应确保基底整洁、无杂物； | 混凝土浇筑前，未清理基底的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土须振捣均匀、无离析现象； | 混凝土振捣不均匀的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土表面平整、无蜂窝、裂缝现象； | 混凝土表面不平整、有蜂窝、裂缝现象，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 与井框或其它构筑物高差不大于5mm； | 维修后路面与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土表面刻纹规范、并与周边原路面刻纹顺接； | 混凝土表面在达到规定强度后未及时刻纹或刻纹不规范的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土路面填缝饱满，与原路面无错台现象； | 混凝土路面填缝料缺失的、未灌缝的、与原路面高差大于10mm的，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土路面无断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象； | 混凝土路面维修后一年内断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象，每处扣5分。 |  |  |  |  |
| 人行 道、侧 平石养护 | 人行道面层铺筑前应确保基底平整、无杂物； | 铺筑前，未清理基底的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 铺筑时，应确保砂浆饱满、道板砖底部无脱空现象； | 铺筑时，道板砖底部有脱空现象的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 铺筑平整度满足要求，道板砖间高差不得大于5mm； | 道板砖间高差大于5mm的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 与井框高差不大于5mm； | 与井框高差大于5mm的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 人行道道板砖间填充饱满、勾缝规范； | 道板砖未填缝或勾缝不规范的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 人行道道板砖无松动、碎裂、沉陷现象； | 人行道道板砖有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 道板砖材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道； | 修复材料与原路面不一致的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 侧、平石安放顺直，灌浆饱满； | 侧、平石修复不规范的，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
| 巡查 | 巡查记录病害分类、位置、数量、日期准确无误，记录详实； | 病害分类、位置、数量、日期不正确，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 巡查记录由养护养护作业单位项目负责人审核、签字后每三日上交； | 每逾期1次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 及时完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料,每月月底上交； | 未及时完善、上交“一路一档”、“一桥一档”巡查台账资料每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 在巡查过程中发现设施明显损坏、影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况及时做好维护并通知养护管理部门，作好记录； | 未及时处理，每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向区城市基础设施管理处报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路; | 未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。 |  |  |  |  |
|  | 遇应急情况，如台风、暴雨，冰雪等灾害天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。 | 未随时巡查、处置不力，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 内业 资料 | 收集记录每期派工任务单、12345政府热线、数字化城管平台反馈信息，及对应维修项目记录，并按月整理成册，月底上交； | 未达到本条要求者，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 完善道路、桥梁资料卡，要求做到“一路一卡”、“一桥一卡”，内容包括巡查记录、派工日期、完工日期、完成工程量等信息； | 逾期未交，每次扣2分；资料不完整，每次扣1-2分。 |  |  |  |  |
|  | 工程量签证单内容、数量正确； | 内容、数量不正确，第一处扣养护作业单位1000元、监理单位500元，第二处扣养护作业单位2000元、监理单位1000元，以此类推，上不封顶。 |  |  |  |  |
|  | 养护作业完成后15日内完成工程量签证； | 未及时完成签证，原因由养护作业单位造成的，扣养护单位3分；由监理单位造成的，扣监理单位500元。 |  |  |  |  |
|  | 按月完成工程量结算书，每月10日前上交； | 未及时完成工程量，原因由养护单位造成的，扣养护单位3分；由监理单位造成的，扣监理单位500元。 |  |  |  |  |
|  | 监理单位记录监理日志，签发的业务联系单等资料，并按月整理成册 | 涉及养护单位的扣分（款）项目，无对应的监理业务联系单或书面报告，每发现一次扣监理单位200元。监理日志、业务联系单等资料每月3日前上交。 |  |  |  |  |
| 机械设备 | 机械设备齐全，能随时正常使用 | 以投标人提供的清单为基础，每缺少或损坏一台设备，扣20分。 |  |  |  |  |
| 物资储备 | 物资储备齐全，能随时正常使用 | 根据《海门区城区市政道路、桥梁养护考核细则（试行）》要求，考核时物资储备不足，每次扣20分。 |  |  |  |  |
| 值班制度 | 监控室值班人员应确保二十四小时在岗，并保持通讯畅通； | 值班室无人值守，每次扣10分 |  |  |  |  |
|  | 法定节假日应提前2日安排应急维修值班人员，并报送至管理单位，值班人员应确保二十四小时在岗，并保持通讯畅通 | 未提前报送值班人员名单，扣5分，无人值守，每次扣15分 |  |  |  |  |
| 安全、文明作业 | 现场安全维护、交通导改措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽； | 养护作业现场维护、交通导改措施布置不合理，作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1次，扣200元。 |  |  |  |  |
|  | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通； | 人员安排不到位的，每发现1次，扣500元。 |  |  |  |  |
|  | 养护作业场地及时清理。 | 养护作业完毕，作业场地未清理干净的，每发现1处，扣1分；被群众投诉的，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 维护进度 | 在派工任务单规定时间内完成； | 加急任务每逾期1次，扣5分；常规性任务每逾期1次，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 需要整改的项目，在监理签发的整改通知单规定的时间内完成。 | 每逾期1次，扣8分。 |  |  |  |  |
| 应急事件 | 在合同签订后一个月内提交经城市基础设施管理处认可的、可操作性强的应急预案，并及时响应、启动预案； | 未及时提交、响应、启动预案，每次扣15分； |  |  |  |  |
|  | 合同签订后每3个月定期开展应急演练； | 未开展演练，扣10分； |  |  |  |  |
|  | 突发性事件，接通知后30分钟内到现场处置； | 未及时处置，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 例会制度 | 每周五召开工作例会（具体根据管理单位通知），项目负责人、总监或法人代表必须准时到会 | 每缺席、迟到一次，扣养护或监理单位500元。 |  |  |  |  |
| 合计扣分(款) |  |  |  |  |  |  |
| 得分（满分100分） |  |  |  |  |  |  |
| 评定办法：取当月考核的平均值作为月考核成绩，考核成绩在90分以上为优秀（含90分），70分-90分为合格（含70分），70分以下为不合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |

备注说明：1.因质量问题导致月度考核扣分的，养护单位应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不合格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，养护单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

(三)商务技术分：（70分）

各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施整体设想与计划 | 6 | 根据国家及省、市的有关市政路桥养护施工规范、验收标准及招标文件中的养护服务标准和要求，结合该项目的特点，提出路桥市政设施养护实施整体设想与计划：项目实施计划科学完整，条理清晰得6分；项目实施计划基本完整、基本符合项目需求得4分；项目实施计划有缺项、不够完善得2分；不提供的不得分。 |
| 2 | 项目组织实施方案 | 6 | 根据编制的养护作业组织实施方案，在人员组织安排、养护施工方案、技术保障措施、质量保证措施、时间保证措施、安全保证措施、回访保修等方面是否体现项目实施科学规范、合理可行进行评审：方案科学规范、合理可行得6分；方案基本满足规范、基本可行得4分；方案缺项或不完整得2分；不提供的不得分。 |
| 3 | 应急预案 | 8 | 投标人根据项目实际可能遇到的突发情况编制应急预案（包括恶劣天气应急预案、交通事故应急预案、桥梁垮塌、道路坍塌等应急预案）：预案完整、考虑全面得8分；预案基本满足项目需求得5分；预案有缺项或不够全面得2分；不提供的不得分。 |
| 4 | 服务承诺 | 4 | 根据投标人提供的服务承诺（服务期间的日常管理、组织管理、项目后续跟踪及服务计划等）：服务承诺完全贴合项目实际得4分；服务承诺基本满足项目需求得2分；服务承诺一般、内容有欠缺得1分；不提供的不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 14 | 投标人（仅牵头单位）配备以下人员： 1、拟派项目负责人为一级建造师得2分。 2、项目需求中拟配备的其他项目管理人员（二级建造师）为基本要求，在此基础上：具备一级建造师且具备工程类中级职称有一人得0.5分，具备一级建造师且具备工程类高级及以上职称有一人得1分，本项最多得2分。 3、项目需求中拟配备的其他项目管理人员（二级造价师）为基本要求，在此基础上：具备一级造价师执业资格的得2分。 4、拟配备固定作业人员至少21人为基本要求，在此基础上，每增加1人得1分，本项最多得8分。 注：人员有多个证书不重复计分，提供相关职称证书、有效期内的注册证书（证书须注册在本投标单位），否则均不得分。所有人员均为投标人本公司的正式员工，投标文件中须提供社保部门盖章的近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明。 |
| 6 | 业绩证明 | 9 | 2021年4月1日以来，投标人（仅牵头单位）承担过市政路桥养护项目（不包括绿化养护项目）或道路改造项目业绩有一项得3分，最多得9分。 注：提供养护/施工合同、竣工验收相关证明或与本项目相关的付款凭证（两者缺一不可），时间以合同签订时间为准。 |
| 7 | 主要投入设备要求 | 10 | 采购项目需求中的15台主要设备为基本要求，在此基础上额外增加以下设备的： 1、投标人增加防撞车一辆得2分，本项最多得2分； 2、投标人增加巡查皮卡车一辆得2分，本项最多得4分； 3、投标人增加洒水车一辆得2分，本项最多得4分。 |
| 8 | 沥青混凝土生产及施工配套设备 | 13 | 采购项目需求中的15台主要设备为基本要求，在此基础上额外增加以下设备： 1、投标人增加路面铣刨机械（规格：铣刨宽度0.5－2m）有一台得1分，两台及以上得2分，最多得2分； 2、沥青混凝土生产设备（距离养护区域（以长江路解放路路口为基准的直线距离）≤50km）为基本要求，在此基础上，沥青混凝土生产设备距离养护区域≤35km的得1分；沥青混凝土生产设备距离养护区域≤25km的得2分； 3、投标人增加沥青混凝土摊铺机（摊铺宽度2米-7.5 米），有一台得1分，两台及以上得2分，最多得2分； 4、投标人增加沥青洒布车一辆得1分，最多得1分； 5、投标人增加胶轮压路机（20吨及以上）一台得1分，最多得2分； 6、投标人增加钢轮压路机一台得1分，两台及以上得2分，最多得2分； 7、为了解决冬季市政养护零星用料、量少保温难的实际情况，如投标人拥有沥青保温运输车（净重30吨及以上，保温时间6小时及以上）的得2分，最多得2分。 |
|  |  |  | 针对评分点7、8项的备注1：所有加分项设备均可自有或租赁（沥青混凝土生产设备除外），增加的设备参数须与项目需求中的参数要求一致。 针对评分点7、8项的备注2：本次用于投标的设备证明均采用承诺制形式，格式见附件12（本项目提供养护基地/机械设备一览表），所有投标承诺的机械设备需在中标后20天内停放于指定的养护基地，服务期内保证设备正常使用，招标人将按投标人承诺的设备品目予以现场核查，核查不通过的招标人将取消其中标资格。 针对评分点7、8项的备注3：投标人中标后须提供以下证明材料：自有设备提供购买合同（工程委托合同）、购买发票原件扫描件（如工程委托合同的，还需提供设备购买发票及工程发票）；投标人租赁设备的，需要提供租赁合同、购买设备发票原件扫描件（提供的租赁合同需满足招标人整个服务期需求）。其中车辆还需提供车辆行驶证原件扫描件、机动车登记证书原件扫描件，车辆所有人须与投标单位一致（车辆如为租赁还需提供租赁合同，车辆所有人须与租赁单位一致）。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最高的优惠率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=[（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）]×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书（中标供应商通过CA锁登录江苏政府采购网进入采购业务中通知书打印模块自助打印）。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的加盖红章的系统内打印的纸质投标文件叁份（一正二副）交给招标代理机构。

# 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件3）；

4.其它需要提交的资格审查证明材料；

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）；

6.本项目的特定资格要求证明材料。

二、符合性审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.采购项目需求中其他要求的证明材料。

（招标文件要求提供的符合性审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年海门区城区市政路桥养护服务项目（项目名称），JSZC-320614-NTDZ-G2026-0015（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：      年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年海门区城区市政路桥养护服务项目（项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0015）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证扫描件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目名称 : 项目名称

项目编号 : 项目编号

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价单位 | % |  |

投标人(公章）：

注：

1.本表格式见苏采云系统内表式；

2.本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项服务全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

# 附件7

# 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加南通市海门区城市基础设施管理处采购2026年海门区城区市政路桥养护服务项目（项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0015）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

市政路桥养护，属于建筑业；承接企业为（企业名称），营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于中型企业、小型企业、微型企业。

市政路桥养护，属于建筑业；承接企业为（企业名称），营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于中型企业、小型企业、微型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年    月    日

注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.建筑业划型标准：营业收人80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收人6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收人300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收人300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

# 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：      年    月    日

# 附件9

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件11：

本项目拟派人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 管理和技术人员 |  |  |  |
| 3 | 管理和技术人员 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |
| 5 | 日常巡查、维护人员 |  |  |  |
| 6 | 日常巡查、维护人员 |  |  |  |
| 7 | ...... |  |  |  |
| 8 | 应急状态维护人员 |  |  |  |
| 9 | 应急状态维护人员 |  |  |  |
| 10 | ...... |  |  |  |
| 11 | 城市生命线系统操作人员 |  |  |  |
| 12 | 城市生命线系统操作人员 |  |  |  |
| 13 | 智慧路桥养护管理系统操作人员 |  |  |  |

附件12：

本项目提供养护基地/机械设备一览表

| 序号 | 养护基地/机械设备名称 | 投标承诺数量/面积 | 规格/功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护基地 |  |  |  |
| 1.1 | 办公用房 |  | 建筑面积不少于300平方（包括监控室、监控大屏、2台操作电脑） | 自有/租赁 |
| 1.2 | 仓库 |  | 建筑面积不少于500平方（仓库内需储备长度不少于1000m的围挡，储备应急物资融雪盐10t） | 自有/租赁 |
| 1.3 | 机械设备停车场 |  | 建筑面积不少于500平方（用于停放市政养护设备） | 自有/租赁 |
| 2 | 常规机械设备 |  |  |  |
| 2.1 | 切割机 |  | 刀盘≥350mm或切割深度≥175mm | 须自有 |
| 2.2 | 平板振动夯 |  | 工作重量≥90kg | 须自有 |
| 2.3 | 切缝机 |  | 刀宽或锯片厚度2.5－6mm | 须自有 |
| 2.4 | 灌缝机 |  | 熔料箱≥200L | 须自有 |
| 2.5 | 小型压路机 |  | 激震力在10KN至50KN的小型手扶或座驾振动圧路机 | 须自有 |
| 2.6 | 钢轮压路机 |  | 工作质量≥18t，满足国三及以上排放标准 | 须自有 |
| 2.7 | 中型挖掘机 |  | 挖斗容量≥0.8m³，配装炮头破碎设备 | 须自有 |
| 2.8 | 装载机 |  | 标准斗容≥1.5 m³ | 须自有 |
| 2.9 | 洒水车 |  | 国四及以上排放标准，车长≥6米，带有雾炮功能，雾炮储水量≥4t，水平射程≥30米，360度旋转 | 须自有，增加的设备可租赁 |
| 2.10 | 沥青混凝土生产设备 |  | 距离养护区域（以长江路解放路路口为基准的直线距离）≤ km | 须自有 |
| 2.11 | 移动防汛泵车（含电源） |  | 具备排涝、供电功能，供电电压≥380V | 须自有 |
| 2.12 | 除雪车 |  | 铲面宽度≥1.8 m | 须自有 |
| 2.13 | 融雪剂撒布设备 |  | 料仓容积≥1.2m³，撒布宽度≥1.8 m | 须自有 |
| 2.14 | 防撞车 |  | 具备防撞功能，防撞缓冲性能≥70km/h | 须自有 |
| 2.15 | 巡查皮卡车 |  |  | 须自有 |
| 3 | 物资 |  |  |  |
| 3.1 | 融雪盐（剂） |  | 冬季储备不少于10t | 实物、采购合同或订单 |
| 3.2 | 冷料沥青 |  | 不少于10t | 实物、采购合同或订单 |
| 3.3 | 混凝土侧平石 |  | 不少于100m | 实物 |
| 3.4 | 大理石侧平石 |  | 不少于30m | 实物 |
| 3.5 | 防护围挡 |  | 锥形桶、水马、防撞桶、隔离护栏等长度不少于1000m | 实物 |
| 3.6 | 道板砖 |  | 不少于200㎡透水砼、花岗岩、陶土砖等各种材质、规格 | 实物 |
| 3.7 | 其他 |  | 铁锹20把、防汛沙包500个、铁丝10卷、应急照明设备25个、应急发电2套、雨具30套 | 实物 |
| 4 | 沥青混凝土生产及施工配套设备 |  |  |  |
| 4.1 | 路面铣刨机械 |  | 铣刨宽度0.5－2m | 自有/租赁 |
| 4.2 | 沥青混凝土摊铺机 |  | 摊铺宽度 2 米-7.5 米 | 自有/租赁 |
| 4.3 | 沥青洒布车 |  | 国五及以上排放标准，容量≥8t | 自有/租赁 |
| 4.4 | 胶轮压路机 |  | 净重20吨及以上 | 自有/租赁 |
| 4.5 | 钢轮压路机 |  | 工作质量≥18t，满足国三及以上排放标准 | 自有/租赁 |
| 4.6 | 沥青保温运输车 |  | 净重30吨及以上，保温时间6小时及以上 | 自有/租赁 |
|  | ...... |  |  |  |