三高中屋面钢结构、运动场地及宿舍供水等维修项目清单编制说明

- 项目概况

项目名称：三高中屋面钢结构、运动场地及宿舍供水等维修项目

项目位于无锡市第三高级中学内。本项目内容包括以下：

三高中屋面钢结构、运动场地及宿舍供水等维修项目包括:1号楼宿舍给水主管更换、宿舍楼水电增压系统、西门卫顶棚钢结构改造、高阳楼楼顶钢结构、文治楼楼顶钢结构、中学西学楼顶钢结构改造、以及三高中行政楼屋顶修缮、运动场疏散通道以及室外篮球场场地维修等

- 采购范围

本项目采购范围为图纸及清单范围内的修缮土建、安装工程、市政及配套的安装工程，详见工程量清单。

- 编制依据

- 国家相关法律、法规。

- 采购人提供的图纸及编制过程中反馈意见。

- 计量依据：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024工程量计算规则。

- 计费依据：《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《2026江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《2026江苏省通用安装工程消耗量》、《2009江苏江苏房屋修缮工程计价表（土建）》、《关于省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕19号）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）。

- 5)无锡市住建局有关文件。

- 6)采购文件。

- 供应商自行采购主要材料品牌及采购人暂列金额

1）供应商对现场施工情况应按设计要求，考虑综合因素，进行投标报价。

2）本项目暂列金额：0

材料暂估价：0元

- 关于清单编制及结算相关内容的说明

- 质量要求详见采购文件。

- 施工的特殊要求：详见采购文件及技术要求、招标图中“施工说明”。

- 适用规范与技术标准详见本工程采购文件及施工图纸。

- 质量检测按照国家相关规定和规范执行。供应商按规定进行材料、构配件等试样的制作、封样和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用以及根据有关国家标准或验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的费用均由承包商支付，供应商需将可能发生的该项费用列入报价，合同执行过程中不予调整。

- 脚手架由供应商在报价中自行考虑，结算不予调整。

- 清运垃圾的现场归堆、垂直运输、场内短驳及调运运距由供应商自定，费用综合考虑在报价中。

- 供应商在编制报价文件时应充分考虑到可能发生的各项措施费用，计入投标总报价中，工程竣工结算时不得另行计算。

- 其他需要说明的问题

- 供应商应按采购文件中的要求认真报价。供应商在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与采购文件有矛盾时，供应商应在规定时间内提疑。

- 项目指引“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单中未描述到但又是完成分项工程必须有的工作内容，也应包括在报价中。工程量清单内项目特征描述与技术要求相矛盾时，以技术要求为准。

- 工程量清单所列的工程量系根据采购人提供的施工图计算的，作为报价的基础。本工程量清单应与采购文件须知、合同条件、合同协议、工程范围和图纸一起使用。

①供应商在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素。

②各供应商可根据施工组织设计采取的方案相应增加或减少措施费用，各供应商的最终报价必须包括完成本工程的所有费用在内。

- 编制报价时，单位工程费汇总严格按照工程量清单提供的格式。

- 供应商不得将下列不可竞争费用降低标准计取：（结算时根据有关规定按照不同类别调整）

不可竞争费用一览表

| 序号 | 项目名称 | 市政 | 修缮 | 安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 1.9% | 3.8% | 2.9% |
| 2 | 税金 | 9% | 9% | 9% |

- 八、主要材料、设备品牌选择表：

详见附件1：

| 材料品牌表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |  |  |
| 室外工程 |  |  |  |  |
| 1 | 篮球场室外专用硅PU | 长河 | 杰锐 | 文明 |
| 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱内主要元器件 | Abb | 德力西 | 施耐德 |
| 2 | 塑料管 | 中财 | 联塑 | 伟星 |
| 3 | 电缆电线 | 江南 | 明珠 | 上上 |
| 4 | 灯具 | 亚美 | 雷士 | 奔豪 |
| 5 | 水泵 | 凯泉 | 连成 | 格兰富 |

无锡东盛工程管理咨询有限公司                                         2026年6月18日