公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0060 项目名称：南京信息工程大学时空智能数据采集与控制实验平台

苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二六年七月

# 第一章 招标公告

项目概况

南京信息工程大学时空智能数据采集与控制实验平台项目的潜在供应商应在苏采云线上获取招标文件，并于2026年7月22日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0060

项目名称：南京信息工程大学时空智能数据采集与控制实验平台

采购预算：115万元

最高限价：115万元，超过采购预算金额及最高限价作无效投标处理。

采购需求简介：采购时空智能数据采集与控制实验平台，具体要求详见第四章。

采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业。

合同履行期限： 合同签订后45天内完成安装调试。

本项目(专门)面向中小企业采购。

本项目(专门)面向监狱企业采购。

本项目(专门)面向残疾人福利性单位采购。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

本项目中标后不允许转包、分包。

- 申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年1月-2026年6月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年1月-2026年6月内），或2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于专门面向中型、小型、微型企业采购的项目，如属于专门面向中小企业采购的包，供应商必须提供所投产品制造商均是中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明材料》，否则属于无效投标。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2026年7月22日09:30（北京时间）

2.开标时间：2026年7月22日09:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅。响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令。投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941）

3.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京信息工程大学

地    址：江苏省南京市宁六路219号

项目联系人：孙老师

电    话：13605186945

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531040

3.项目联系方式

项目联系人：王丹、张静雯、杨扬

电　　话：025-84531040、84532458、84532455

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：南京信息工程大学 地 址：江苏省南京市宁六路219号 项目联系人：孙老师 电 话：13605186945 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联 系 人：王丹、张静雯、杨扬 联系电话：025-84531040、84532458、84532455 联系地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦 |
| 3 | 项目名称：南京信息工程大学时空智能数据采集与控制实验平台 项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0060 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标截止时间：2026年7月22日09:30（北京时间） 开标时间：2026年7月22日09:30（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 8 | 投标报价： 1.本项目以人民币报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为项目履约完成涉及的全部费用。 2.除非采购文件有特别说明，采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。 |
| 9 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的采购预算及最高限价，超过规定的采购预算及最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 本文件中采购代理机构为苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为南京信息工程大学；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3.政策功能

3.1 促进中小企业发展政策

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 采购本国产品的支持政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

3.3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.5 评标过程中，如发现供应商《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.4 乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 根据财库〔2011〕59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.7 为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  合同草案条款

第六章  投标文件格式

6.2 招标的最小单位是包。采购需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购需求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4 供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体上公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构可视情况推迟投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

9.联合体（本项目不接受联合体投标）

10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）：

10.1 投标函（格式见附件）；

10.2 资格证明文件（详见第一章招标公告“申请人的资格要求”）；

10.3 开标一览表（系统自动生成）；

10.4 分项报价表（格式见附件）；

10.5 商务/技术条款偏离表（格式见附件）；

10.6 售后服务实施方案等；

10.7 评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

10.8 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

10.9 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）如是小微企业的，提供《中小企业声明函》；

（3）残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的提供）；

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如适用）；

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件（如适用）；

上述10.1-10.5项必须全部提供，否则投标文件无效。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照、港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.投标文件的有效期

11.1 自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2 在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.投标文件的编制要求和签署要求

12.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

12.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

12.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 四、投标文件的递交

13.电子投标文件的递交

13.1 投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.投标截止日期

14.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效投标处理。

14.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.投标文件的拒收

15.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

17.开标

17.1 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

17.2 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

17.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

17.4 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

18.资格性审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2 信用信息查询

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3 通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1 评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中带星号（“★”）的商务和技术要求（如有）。

19.3.2 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3 评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.3.1 投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

19.3.3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

19.3.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

19.4 投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3 供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5 比较与评价

19.5.1 投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3 除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4 评审因素包括投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5.5 评标方法和评标标准详见文件第三章。

注：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6 投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（17）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（18）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

## 六、授标

20.确定中标供应商

20.1 评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评审方法，本项目推荐3名中标候选人。在满足招标文件要求的条件下，评标委员会根据评分细则进行评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术优劣顺序排列。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2 中标人确定后，在江苏政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.3 中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5 中标通知书发出后，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.7 履约保证金

合同签订前，中标人须一次性向采购人缴纳中标价的5%作为履约保证金，以支票、汇票、本票、汇款或银行保函等非现金形式提交，质保期满采购人无息返还。

23.招标代理服务费

23.1 本项目招标代理服务费由中标供应商承担，由中标供应商足额支付至本项目招标代理机构。

23.2 代理服务费采用差额定率累进计费方式，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）招标代理服务费收费标准及中标折扣率50%计算收取。服务费不足3000元的按3000元/项收取。

23.3 无实际结算数量、按总价包干的采购项目，代理服务费按项目预算金额作为计费基数计算。

23.4 本项费用已综合包含在供应商投标报价内，不单独列项、不另行结算。各供应商在编制报价文件时，须足额测算、统筹将该项代理费纳入成本综合考量，因未合理预估该项费用所产生的损失与风险，均由供应商自行承担。

23.5 缴纳时间与方式

缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书，一次性足额缴纳全部代理服务费。

缴纳方式：可采用银行电汇、对公转账方式缴纳（以代理机构指定账户/收款要求为准）。

23.6 依据及说明

依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库（2018）2号）第十五条规定；

原因：提高采购效率、简化资金支付流程、符合行业惯例、不增加财政预算负担。

23.7 服务费受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

## 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场/邮寄提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示/提供有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

24.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6 采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（精确到小数点后两位） | 30 |
| 2 | 技术能力 （45分） | 评委根据投标产品对招标文件第四章“二、技术参数”响应情况进行打分。能够全部满足招标文件要求的得45分，加★项为实质性要求，负偏离作无效投标处理；加▲项为重要参数，每负偏离一项扣0.5分；其他一般性技术要求每有一项负偏离扣0.2分，直至扣完为止。 注：招标文件中加“★”及“▲”项的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如第三方机构出具的检验报告或产品说明书或公开发行的产品彩页或招标需求中要求的佐证材料；第四章明确要求技术支持资料类型的技术条款，应严格按照具体要求提交相应资料，未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持材料即可），并在《技术条款偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置，未提供技术支持资料的作负偏离处理。 各投标供应商均应如实填写偏离情况，技术参数性能等偏离不能改变采购产品使用的质量和功能，否则此项不得分。严重负偏离影响设备性能的经半数评委认定，本项得零分。 按照招标文件要求在投标文件内提供相应材料，如在投标时未能提供有关材料，按负偏离处理。 | 45 |
| 3 | 实施方案 （8分） | 根据供应商提供的实施方案（供应商需考虑到本项目实际情况，提供有针对性的方案，内容包括但不限于：①总体实施方案、②具体计划进度安排、运输、③安装调试方案、④验收方案等）进行综合评分： 1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点完全相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得8分； 2）方案所包含的要点有一处缺漏或基本能够适用于本项目，得6分； 3）方案所包含的要点有两处缺漏或基本能够适用于本项目，得4分； 4）方案所包含的要点有两处及以上缺漏或基本适用于本项目，但针对性不足，得2分； 5）未提供服务方案的不得分。 | 8 |
| 4 | 售后服务 （7分） | 根据供应商提供的售后服务方案（包括①响应时间、②回访巡检方案、③故障解决措施、④技术人员保障、⑤备品配件价格等方面）、服务方案（包括⑥服务网点、维修网点设置情况以及⑦技术人员安排情况等方面）进行综合评分： 1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点完全相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得7分； 2）方案所包含的要点有一处缺漏或基本能够适用于本项目，得5分； 3）方案所包含的要点有两处及以上缺漏或基本适用于本项目，但针对性不足，得2分； 4）未提供服务方案的不得分。 | 7 |
| 5 | 培训方案 （4分） | 根据供应商提供对用户的操作培训（包括①师资安排、②培训时间、③课程安排等）、④业务功能培训等相关计划方案等）进行综合评分： 1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点完全相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得4分； 2）方案所包含的要点有一处缺漏或基本能够适用于本项目，得3分； 3）方案所包含的要点有两处及以上缺漏或基本适用于本项目，但针对性不足，得1分； 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 4 |
| 6 | 业绩 （6分） | 投标人或制造商自2023年1月1日（含）至今承担过（至少包含核心产品无人机激光雷达测量系统）类似业绩的，每提供一项得2分，最高得6分（提供合同（含项目名称、项目内容、甲乙双方签字盖章页）复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准） | 6 |

注意事项：

1.评分办法中所涉及的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料在投标文件中提供复印件（加盖投标人公章），复印件不清晰时提供原件备查，以供评标委员会评标核实。

2.为便于评分，请投标供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

# 第四章 招标技术规格及要求

## 一、购置设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 购置台（套）数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植物冠层分析系统 | 2 |
| 2 | 高分辨植物冠层分析系统 | 2 |
| 3 | 手持式地物光谱仪 | 1 |
| 4 | 超级便携气象站蓝牙版 | 1 |
| 5 | 无人船水下地形测量系统 | 1 |
| 6 | 手持SLAM三维激光扫描仪 | 3 |
| 7 | 无人机激光雷达测量系统（核心产品） | 1 |
| 8 | 北斗卫星导航定位接收机 | 15 |
| 9 | 电子水准仪 | 15 |

## 二、技术参数

### 1.植物冠层分析系统

▲（1）成像系统

采用≥150°超广角鱼眼镜头，可完整采集植被半球冠层图像；搭载CCD图像传感器，分辨率≥720×480像素。

▲（2）光学测量参数

叶面积指数（LAI）测量范围：0.0～≥15.0；光合有效辐射（PAR）测量范围：0～≥2000μmol/m²·s ；PAR感应范围：感应光谱400nm～700nm。

▲（3）冠层分析功能

可测参数包含：叶面积指数、平均叶倾角以及冠层结构；支持0°～75°天顶角、360°方位角分区分析，分区数量可自定义（≥5个），支持冠层精细化分区分析。

（4）智能校准性能

支持自动水平校准，角度测量误差≤0.5°。

（5）环境适应性能

设备工作温度：-10℃～55℃，可适应野外高低温复杂环境，全天候稳定作业。支持0℃～55℃宽温稳定运行，极端温差下无数据漂移、成像失真。

（6）弱光采集能力

支持弱光环境成像（可自带补光或高感光度），支持阴天、晨昏弱光环境正常成像采集。

（7）机身

一体化集成结构，搭配专用伸缩测杆，单人可快速完成野外多点采样。

（8）数据处理软件

通过USB接口，测量时连接电脑实时查看图像，即时选取所需图像并保存；有选择所需图像区域的功能（天顶角可分10区，方位角可分10区），可屏蔽不合理的冠层部分，仅对有效图像区域进行分析；支持数据批量处理、无效区域屏蔽、报表导出、免费升级。

（9）电源

外接锂电池组，适用于野外工作和长时间测量。

表1：植物冠层分析系统单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机探头（搭载≥150°鱼眼镜头、CCD 图像传感器、PAR光合有效辐射传感器） | 1 |
| 2 | 加长测杆（带万向节） | 1 |
| 3 | 锂电池组 | 1 |
| 4 | USB 数据连接线 | 1 |
| 5 | 专用分析软件配套（正版） | 1 |
| 6 | 电源适配器 | 1 |
| 7 | 便携帆布包 | 1 |
| 8 | 安装校准工具套件 | 1 |
| 9 | 便携三脚架 | 1 |
| 10 | 资料套件说明书 | 1 |
| 11 | 180°鱼眼镜头（两套共用） | 1 |

### 2.高分辨植物冠层分析系统

（1）成像系统

▲配备180°全视角鱼眼镜头，可完整采集植被半球冠层信息；

搭载高分辨率CMOS图像传感器，分辨率≥1024×768像素。

（2）光学测量参数

叶面积指数（LAI）测量范围：0.0～15.0；

光合有效辐射（PAR）测量范围：0～3000μmol/m²·s；

▲光谱响应范围：400nm～700nm。

（3）冠层分析功能

可测参数包含：叶面积指数、平均叶倾角、聚集指数、树冠开阔度、辐射透过率、消光系数；

▲支持0°～90°天顶角分区分析、360°全方位角分区解析。

（4）环境适应性能

设备工作温度：-10℃～50℃，高低温环境下无成像失真、数据漂移，可长期连续监测稳定可靠。

（5）机身

整机轻便便携，搭配专用伸缩测杆，单人可快速完成多点、大面积野外采样作业。整机防尘抗磕碰，适配野外田间工况。

（6）采集、处理软件

可任意定义图像分析区域（天顶角可分10区，方位角可分10区）；

▲可屏蔽不合理冠层部分：对不同方向的冠层进行区域性分析时，可任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分（如缺株、边行问题等）；

支持批量数据采集与分析，检测效率高；

支持数据导出、报表生成，提供免费软件升级及全程技术培训。

▲（7）GPS定位

实时显示GPS卫星定位经纬度，明确当前检测位置。

表2 高分辨植物冠层分析系统单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鱼眼图像探头（180°鱼眼镜头 + CMOS（≥1024×768），含 GPS 定位、PAR 传感器（400～700 nm，0～3000 μmol/m²・s） | 1 |
| 2 | 移动式测量杆（摇臂，内置25点PAR阵列） | 1 |
| 3 | 笔记本电脑（预装软件）原厂定制（内置冠层分析系统+加密狗含中英文双语、云数据同步） | 1 |
| 4 | 专用分析软件（计算LAI / 叶片倾角 / 聚集指数等） | 1 |
| 5 | 电源适配器 + 数据线 | 1 |
| 6 | 铝制防护箱 | 1 |
| 7 | 电脑包原厂 | 1 |
| 8 | 便携三脚架 | 1 |
| 9 | 资料套件说明书、校准证书 | 1 |

### 3.手持式地物光谱仪

▲（1）波长范围：350～1050nm

（2）波长温度漂移：≤0.1nm，0～40℃

（3）光谱分辨率：≤3 nm @700 nm

★（4）信噪比：≥5000:1 @700nm

（5）能量准确度：≤4%

▲（6）采集辅助：内置激光测距仪，测距精度≤1厘米。

（7）集成相机像素：≥500万，具备实时查看视野功能。

（8）具备语音功能：语音播报采集流程，智能辅助数据采集流程。

（9）显示器：倾斜低功耗显示屏。

（10）瞄准辅助：内置红外激光器

（11）配套原厂专业数据处理软件，支持数据显示、存储、查询、导出，提供专业技术培训与售后技术支持。

表3 手持式地物光谱仪单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式地物光谱仪 | 1 |
| 2 | 参考白板 | 1 |
| 3 | 可充电电池及充电器 | 1 |
| 4 | AC/DC电源线 | 1 |
| 5 | U盘 | 1 |
| 6 | 集成激光测距模块 | 1 |
| 7 | 集成相机 | 1 |
| 8 | 运输箱 | 1 |

### 4.超级便携气象站蓝牙版

（1）温度测量参数

测量范围：-30℃～50℃；

▲测量精度：≤±0.3℃；

▲测量分辨率：0.1℃。

（2）湿度测量参数

测量范围：0%RH～100%RH；

▲测量精度：≤±5%RH；

▲测量分辨率：0.1% RH。

（3）气压测量参数

测量范围：300hPa～1100hPa；

测量精度：≤±0.5hPa；

分辨率：0.1hPa。

（4）风速测量参数

测量范围：0～50m/s；

▲测量精度：≤±0.5m/s；

▲测量分辨率：0.1m/s。

（5）风向测量参数

测量范围：0～360°全方位测量；

▲测量精度：≤±4°；

▲分辨率：1°。

（6）通讯接口

蓝牙 5.0 及以上+ Wi-Fi（无线射频支持硬件或软件管控） + RS232/485，满足野外、室内多场景数据传输需求。

（7）电源与续航要求

▲可外接电源；内置锂电池可充电，连续工作≥6小时，满足野外无市电移动监测。

（8）整机结构与防护要求

支持自动寻北和水平测量；整机重量≤1.5KG；采用一体化全固态无机械运动部件设计，整机全密封防水。

（9）工作环境要求

设备可长期稳定工作环境：温度-30℃～50℃，高低温环境温度切换响应迅速；湿度10%RH～95%RH（不结露），适应野外复杂气候环境。

（10）软件

支持实时数据显示、本地存储和软件平台存储；支持4G数据传输；配套软件支持免费升级，提供专业技术培训与售后技术支持。

表4 超级便携气象站蓝牙版单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 棒式全固态手持气象站主机 | 1 |
| 2 | 电源适配器100～240VAC | 1 |
| 3 | 专用充电线（连接适配器与主机） | 1 |
| 4 | 蓝牙 + Wi-Fi 通讯模块 | 1 |
| 5 | 内置锂电池 | 3 |
| 6 | 便携三脚架 | 1 |
| 7 | 专用防震运输箱 | 1 |

### 5.无人船水下地形测量系统

▲（1）船体为三体船设计，船体长度≥100cm，船体重量≤15kg。

▲（2）一组电池续航能力：＞5小时。

（3）最大船速：≥6m/s。

▲（4）主控防尘防水等级：IP67。

（5）船载声纳波束开角：≤10°，最大测深范围≥300m，最小测深盲区≤0.1m。

▲（6）内置高精度定位定向系统，支持定向功能，精度≤0.15°（1m基线）。

- 支持惯导功能，精度不低于6°/h。

- 最大载重：≥33kg。

- 自主返航：具有自动巡航模式及低电量自动返航功能、失联自动返航。

- 安全控制与显示：浅滩自动倒车、毫米波主动避障和360°视频视察，马达缠绕报警提示，续航里程、行驶里程、电池温度显示。

- 双色航行灯，左红右绿，可显示定位信号状态和差分状态。

- 推进器类型：半嵌式涵道式设计、可插拔设计易拆换。

- 无人船数据存储：主控内置存储≥32GB，支持本地和控制终端双存储；主控支持eSIM+Nano卡槽；主控预留RS232串口≥2个。

- 遥控操作系统≥Android 9.1；显示屏尺寸≥10英寸；运存≥4GB，存储容量≥64GB；遥控接口支持USB口、Nano SIM卡槽、LAN网口、音频接口、HDMI接口、TF卡最大支持128GB、Type-C。

- 船控为安卓软件，支持无人船的控制、状态显示和数据处理。

- 数据后处理支持坐标转换，支持波形图叠加显示，支持姿态一键改正；支持定位+水深数据PPK后差分解算；数据成果导出方式包含U盘、数据线、分享码远程数据共享；支持在线卫星影像地图加载。

（17）测深系统支持水温传感器实时修正声速；支持蓝牙、WiFi无线传输；数据格式支持NMEA SDDPT、NMEA SDDBT、原始波形数据输出。

表5 无人船水下地形测量系统单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人测量船主体 | 1 |
| 2 | EC10遥控器（含充电设备） | 1 |
| 3 | 合格证保修卡 | 1 |
| 4 | 内置账号标准版-连续计费-年 | 1 |
| 5 | 无人船螺丝备品包（新） | 1 |
| 6 | 无人船工具配件包 | 1 |
| 7 | 高频电台天线 | 1 |
| 8 | 4G天线 | 1 |
| 9 | RC&WIFI天线 | 2 |
| 10 | 国标电源线 | 1 |
| 11 | 无人船包装箱（带轮子） | 1 |
| 12 | 绒布袋 | 1 |
| 13 | 主机锂电池 | 2 |
| 14 | 主机锂电池快充充电器 | 1 |
| 15 | 无人船保险（1年） | 1 |

### 6.手持SLAM三维激光扫描仪

▲（1）激光等级：1级安全激光；精度：绝对≤5cm，相对精度≤2cm。

▲（2）测量范围：＞100m；最大扫描点频：＞30万点/秒。

（3）相机镜头不少于2个，相机像素：≥500万。

▲（4）整机重量：≤2kg（含RTK）。

（5）单电池续航不小于1h。

- 支持室内固定测量，支持点云与影像的非接触测量。

- 一体化连接：为保证测量精度，设备天线应与主机连接，不可拆卸。

- 系统采用一体化存储设计，容量≥512GB，支持扩展，拷贝速度≥80MB/S，无需插拔卡，可直接通过设备对数据进行拷贝。

- 免回环设计，室外数据采集过程无需进行闭环。

- 相机连接方式：相机&GNSS模块&激光雷达一体化集成，免拆卸。

- 支持实时精度提醒功能；支持多工程拼接功能，支持跨天作业；支持基于SLAM生成三维数据模型，数据成果为osgb等主流数据格式。

- 支持采用手持设备的激光点云与影像联合生成3D高斯泼溅模型，可输出ply格式模型。

- 支持在同一软件中，数据处理可同时生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型。

- 支持实时点云功能;支持一键采集功能，无需进行参数设置，一键即可开始并停止采集。

- 支持外接全景相机的扩展,最大视频分辨率：≥8K,全景照片分辨率：≥7200w,具备夜景录像模式。

数据处理软件：

（1）数据处理软件全自主国产化，具备软件授权管理、到期提醒功能。

（2）基于GNSS、IMU数据，一键实现融合解算，生成高精度POS轨迹。嵌入云基站服务，作业现场可不架设基站，数据解算时自动从云端下载基站数据。

（3）支持对实时点云成果数据做进一步的精化处理，精化处理包含实时RTK解算/PPK解算/纯SLAM解算3种优化解算方式，也同时包含控制点的纠正，包含行人滤波、厚度优化、 噪点剔除等优化功能，并能根据不同场景选择最适合的场景算法进行优化。

（3）涵盖国内外常用的多个椭球基准和投影方式，支持椭球基准转换、平面转换，支持平面和曲面的高程拟合。点云支持输出投影坐标系、大地坐标系、站心坐标系、空间直角坐标系成果。

（4）支持多工程之间的数据拼接，支持手动拼接和自动拼接2种方式，手动拼接可以支持在不同视图下的点云的平移，旋转操作，可以操作至少3种不同视角下的点云。

（5）支持以激光点云构建Mesh模型，影像加密点云作为建模补充，影像作为mesh模型纹理的快速建模方式。并支持激光点云+正射影像与激光点云+倾斜影像两种数据的建模。

（6）能够支持所投设备采集的点云与照片进行室内室内融合建模，生成osgb模型。

（7）支持海量点云数据（不少于200G）的浏览显示，包括高程渲染、强度渲染、航带渲染、真彩色渲染、混合渲染等多种渲染方式。

（8）同时一个任务下可导入多个工程，实现多工程同时解算，同时多工程之间处理和操作互不影响，并支持多工程的轨迹和点云数据同时显示。

（9）软件嵌入自动数据拷贝软件，能够自动区分架次数据，包括激光数据、惯导及照片；原始数据和解算数据进行分离管理，方便数据的集中管理与拷贝。

（10）海量点云渲染：软件可将*.las、*.txt、*.csv、*.pts、*.xyz等格式优化后生成结构化点云数据文件，可实现海量点云数据（100G以上）的快速可视化。涵盖高程、强度、强度混合、真彩色、类别、单色、时间、回波次数、回波序号等渲染模式，可选择多种渲染色带、支持高程、强度等组合模式渲染，支持EDL特效。

（11）数据漫游：实现点云、矢量和影像的场景漫游，支持自定义视点位置进行视点漫游和通过设置浏览路径进行轨迹漫游两种漫游模式。

（12）点云一键生成DEM，实现点云的自动分类，自动输出满足要求的DEM成果;点云分类：支持平地、丘陵、山地、城市道路等不同地形快速、准确提取复杂地形下的地面点，并自动对孤立点滤波处理;手动编辑分类点云：支持点云二三维手动编辑、点云编辑结果同步渲染到TIN、剖面编辑等快速分类功能，类别保存、修改和导出等功能;支持根据地面点自动生成等高线，同一根等高线完整连续，无打断、接头等情况，无需人工接边处理，并可导出成dxf文件，导入CASS;DEM编辑提供高程置平、平滑、高程删除、修补无效值、去除钉状物等多种编辑方式，快速对DEM成果进行修编。

（13）支持3DGS建模功能及云端数据处理功能。

表6 手持SLAM三维激光扫描仪单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描仪主机 | 1 |
| 2 | 工业平板配件包 | 1 |
| 3 | 手柄 | 1 |
| 4 | 托盘 | 1 |
| 5 | 32G U盘 | 1 |
| 6 | 主机电池 | 4 |
| 7 | 锂电池座充 | 1 |
| 8 | 主机出厂检测报告 | 1 |
| 9 | SLAM使用指南 | 1 |
| 10 | SLAM功能永久许可 | 1 |
| 11 | 全景相机 | 1 |
| 12 | 3DGS建模永久许可 | 1 |

### 7.无人机激光雷达测量系统

★（1）激光系统重量（主体）：一体化集成，整体重量≤3.5kg（需包含激光器、定位定姿模块、航测相机等）。

（2）系统精度：平面精度≤5cm，高程精度≤5cm。

★（3）最大发射点频率：≥200万点/秒，最大测程：≥1800m。

★（4）最大扫描线速：≥400 线。

（5）激光回波处理技术：最大回波次数≥6次。

（6）相机影像分辨率：≥4500万像素。

（7）防护等级：≥IP64。

▲（8）雷达视场角：≥90°;典型功率：≤40W@300kHz，200l/s。

（9）支持实时多周期处理能力,提高实时点云数据质量。

（10）定位定姿系统:数据更新率≥500Hz;后处理姿态精度：Roll/Pitch≤0.006°、Heading≤0.015°。

▲（11）搭载平台为多旋翼无人机：飞行器对称电机轴距≤1000mm；最大起飞重量：≥13.5kg；最大负载重量：≥5kg；最大爬升速度：≥8m/s；最大飞行海拔高度：≥7000m；挂载飞行时间：≥50分钟（2kg载荷）；防护等级≥IP55；传感器冗余：飞行器具备双GNSS、IMU（惯性测量单元）；支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启。

数据处理软件：

（1）数据处理软件全自主国产化，具备软件授权管理、到期提醒功能。

▲（2）基于GNSS、IMU数据，一键实现融合解算，生成高精度POS轨迹。嵌入云基站服务，作业现场可不架设基站，数据解算时自动从云端下载基站数据。

（3）采用多指标对轨迹质量进行评估，并根据评估结果对轨迹进行渲染，根据选择的轨迹导出对应路段的kml文件，方便后期外业补采或者采集控制点做纠正；自动探测轨迹中跳变，并提供修复功能，也可查看POS精度曲线。

（3）支持点选、矩形框选、多边形选择、时间段选择等多种方式方便选中解算的区域，输出成果。支持在线、离线地图的加载与浏览，实现轨迹、地图和dom的同步预览及基于轨迹视图的量测。

▲（4）支持点云按文件大小、距离长度、轨迹分段输出；支持只导出所显示出来感兴趣区域的数据；支持输入不同坐标类型（投影坐标、大地坐标、站心坐标、空间直角坐标）和不同载体（车载，机载，背包，手持SLAM）的点云数据厚度优化。

（5）含空三加密、正射影像拼接和三维建模等影像重建功能，并支持导入控制点进行空三优化。正射和建模区分高质量和高效率两种模式，软件预估每种模式的耗时，可根据需要进行选择，支持以激光点云构建Mesh模型，影像加密点云作为建模补充，影像作为mesh模型纹理的快速建模方式。并支持激光点云+正射影像与激光点云+倾斜影像两种数据的建模。

（6）支持以激光点云构建Mesh模型，影像加密点云作为建模补充，影像作为mesh模型纹理的快速建模方式。并支持激光点云+正射影像与激光点云+倾斜影像两种数据的建模。

（7）建模后可同时输出LOD分层分级模型osgb、obj等通用兼容三维模型格式；融合人工智能技术，软件在模型重建过程中自动进行网型优化和纹理优化，生成的模型成果中建筑物、道路等地物平面平，直线直，模型纹理清晰，块间无亮度色彩差异，过渡自然。

（8）支持一键式空三处理，可在一键空三界面可选择城镇区域或山区林地作业场景，软件自动精确解算出倾斜多视影像的位置与姿态信息;建模后可输出LOD分层分级模型osgb、obj等通用兼容三维模型格式；融合人工智能技术，软件在模型重建过程中自动进行网型优化和纹理优化，生成的模型成果中建筑物、道路等地物平面平，直线直;支持导入高程、平面、三维控制点纠正POS轨迹的位置和姿态，并支持单工程内部与多工程间重复点云数据的匹配拼接，提高数据精度。

（9）支持导入高程、平面、三维控制点纠正POS轨迹的位置和姿态，并支持车载、机载单工程内部与多工程间重复点云数据的匹配拼接，提高数据精度。

（10）支持使用正射影像对点 云进行着色。解决现在无人机数据着色时存在的色差、拼接缝、着色效果不够好的问题；软件嵌入自动数据拷贝软件，能够自动区分架次数据，包括激光数据、惯导及照片；原始数据和解算数据进行分离管理，方便数据的集中管理与拷贝。

（11）支持路线解析：支持纬地线元（pm）文件、纬地交点（jd）文件、纬地直曲表、自定义交点文件、华测rod、rodx元素法路线文件五种常用路线格式的解析；支持批量导入桩号、按等间隔生成桩号、在三维视图上手动加桩三种方式生成逐桩；支持批量按坐标反算路线桩点。

（12）支持断面编辑视图显示，编辑视图可同时显示当前编辑断面与前后相邻两个断面，可对横断面点进行增加、删除、移动等编辑操作。

（13）支持多种智能化提取手段，支撑120种以上道路及城市部件要素的快速提取；支持行道树、杆类（灯杆、电杆、交通信息指示杆等）批量智能提取，同时提取行道树树高、胸径和冠幅；支持垃圾桶、箱体（电力箱、电信箱）、牌类（交通指示牌、广告牌）快速拟合，同时提取箱体中心落地位置、箱体高度等参数；支持根据提取矢量与点云数据实现三维模型场景的自动生成；支持软件自带模型库支持导入新的模型，并支持对模型进行大小、位置等简单编辑。

（14）支持自动、半自动提取坡顶坡底线，支持手动编辑，支持坡顶坡底线导出；针对地面的车辆等地物压平到地面；支持分析两期体积变化，自动提取变化范围线，进行变化分析，自动生成两期变化报表。

（15）支持平面轮廓的半自动提取和追踪提取；支持基于平面轮廓自动创建建筑的四视图和正视图立面数据；支持箭头智能识别和自动提取，快速自动提取18类箭头标志，并根据箭头实际大小绘制；支持最低点、最高点、指定高程、范围线拟合曲面、范围线拟合平面等多种起算方式。

表7 无人机激光雷达测量系统单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搭载激光雷达的多旋翼无人机 | 1 |
| 2 | 机载激光雷达 | 1 |
| 3 | 智能电池箱 | 1 |
| 4 | 软件狗 | 1 |
| 5 | 读卡器 | 1 |
| 6 | 仪器箱 | 2 |
| 7 | 移动测量数据预处理软件 | 1 |
| 8 | 无人机保险（1年） | 1 |

### 8.北斗卫星导航定位接收机

一、定位性能

（1）卫星跟踪：

★通道数：≥1500

BDS-2:B1I、B2I、B3I

BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b

GPS:L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C

GLONASS:G1,G2,G3

Galileo：E1,E5b,E5a,E5AltBoc,E6c

SBAS：L1C/A,L5

QZSS：L1、L2C、L5

IRNSS：L5

（2）精度：

▲静态精度：平面±（2.5+ 0.5×10-6×D） mm，高程±（5+0.5×10-6×D） mm；

▲RTK精度：平面±（8+ 1×10-6×D） mm，高程±（15+1×10-6×D） mm。

二、电气化参数

（3）电池：内置电池，电池容量≧6800mAh；

（4）重量：≤900 g（含内置电池）；

（5）尺寸：≤Φ140mm*80mm；

（6）快充：支持PD协议，4小时以内充满；

（7）物理按键：开关键、功能键；

（8）指示灯：数据灯。

三、数据存储

（9）内置存储：主机内置存储≥16GB，支持静态数据自动循环存储；

（10）静态数据格式：静态数据格式：STH、RINEX。

四、数据通讯

（11）接口：1个外置UHF天线接口；1个五针数据口，支持供电，差分数据输出；1个Type_C接口，支持充电，供电，数据下载。

五、硬件配置

★（12）内置收发一体电台：工作频率：410-470MHz；通讯协议：支持Farlink、Farlinkpro、South、TrimTalk、Huace、ZHD ；

（13）支持电台中继功能：收到的电台信号可以再次转发出来供其它设备使用；

▲（14）支持惯导倾斜测量；

（15）具备彩色液晶屏：屏幕≥1.14寸。分辨率：130*240以上；

（16）内置双高清摄像头

实景测量：支持实景测量，支持影像在线解算和本地解算，支持在线3D模型浏览；

实景放样；双摄像头联合使用，百米开外的目标点也能一览无余。动态指引行进路径，临近目标点，可智能切换底部摄像头；

▲（17）北斗精度：支持北斗PPP功能，采用精密单点定位技术，实现在无电台、网络信号下单机厘米级作业；

（18）数据双备份：设备支持主机机身存储 + 手簿终端存储双重数据备份模式，外业采集数据同步留存至设备主机及操作手簿；

（19）采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对；

▲（20）激光测量：激光发射器，发射激光到目标点位，随后由定向激光接收器接收得到坐标点；

（21）激光AR影像：激光束的落点直观反应在手簿上；

▲（22）投标产品能够提供虚拟仿真模拟器实训软件；

表8 北斗卫星导航定位接收机单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RTK主机 | 1 |
| 2 | 手簿 | 1 |
| 3 | 主机充电器 | 1 |
| 4 | 手簿充电器 | 1 |
| 5 | 主机充电线 | 1 |
| 6 | 手簿充电线 | 1 |
| 7 | 电台天线 | 1 |
| 8 | 对中杆 | 1 |
| 9 | 托架 | 1 |
| 10 | 连接头 | 1 |
| 11 | 测高片 | 1 |
| 12 | 钢卷尺 | 1 |
| 13 | 合格证保修证操作手册 | 1 |
| 14 | 仪器箱 | 1 |
| 15 | 虚拟仿真模拟器实训软件（永久性/免费更新最新版） | 1 |

### 9.电子水准仪

★（1）高程测量精度：≤±0.7mm/km。

（2）距离测量精度：D≤10m:10mm;  D>10m:D*0.001。

（3）测程：1.8m～105m。

（4）高差最小显示：0.01mm/0.1mm。

（5）距离最小显示：0.1cm。

（6）望远镜放大倍率：32倍。

（7）分辨率：3″。

（8）视场角：1°30′。

（9）补偿器补偿范围：＞±12′，补偿精度：0.30″/1′。

▲（10）观测尺：2米/3米玻璃钢条码尺。

（11）存储点数: ≥20000。

（12）外部存储器：Micro SD卡。

▲（13）屏幕：带照明的液晶。

（14）通讯接口：miniUSB。

▲（15）标准测量模式：标准测量、高程放样、高差放样、视距放样。

▲（16）线路测量程序：二等、三四等水准测量线路程序。

▲（17）自定义限差输入项。

（18）数据输出表格格式与外业手簿一样。

▲（20）图形化平差及数据处理系统软件：支持直接读取国内外常用品牌电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表，也对各种类型水准网进行平差。数据后处理软件可以形成原始记录表，沉降报表及变化曲线图。（提供软件著作权证书）

▲（21）投标产品能够提供虚拟仿真模拟器实训软件。

表9 电子水准仪单套设备清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪主机 | 1 |
| 2 | 电池 | 2 |
| 3 | 充电器 | 1 |
| 4 | 水准尺（2米） | 2 |
| 5 | 三脚架 | 1 |
| 6 | 尺垫 | 2 |
| 7 | 数据处理系统软件（永久性） | 1 |
| 8 | 虚拟仿真模拟器实训软件（永久性/免费更新最新版） | 1 |
| 9 | 合格证保修证操作手册 | 1 |
| 10 | 仪器箱 | 1 |

## ★三、商务要求（标注“★”为实质性条款，必须在《商务条款偏离表》中逐条响应，否则视为无效投标）

（1）交付时间（合同履行期限）：合同签订后45天内完成安装调试。

（2）送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（3）验收标准：设备按国家行业标准进行验收，产品质量达到规范要求，安装调试各项指标符合技术参数。

（4）付款方式：合同签订前，中标供应商以电汇或网上银行支付或履约保函等非现金形式向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金，质保期满后无息退还。合同签订后，项目最终验收合格且经费实际下达后1个月内，采购人向中标供应商支付合同总价的100%。

（5）质保期：整机原厂质保≥5年。（自设备验收合格，双方签字之日起计算）。

（6）售后服务、维修响应要求：

厂商在中国国内设有办事处，直接提供7×24小时的技术支持服务和售后服务。接到用户通知后24小时内响应，3个工作日内到达现场进行服务。一般问题应在一周内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内提出解决方案。

（7）供应商具有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（8）供应商提供全国售后服务及全面的维修中心/备件库，以保证此项目的售后完善。

（9）保修期内，如在使用过程中出现仪器故障问题由厂家工程师解决，接到采购人产品出现问题的通知后，在报修后即时响应采购人的电话咨询，并在24小时内安排上门服务并解决问题，除不可抗力和采购人责任外。

（10）配备培训合格的专业工程师，由工程师负责安装及售后维护等各种服务工作，可提供现场调试、实操培训。

（11）故障问题解决后24小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（12）保修范围：整机保修。保修期限自货物通过采购人组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因采购人故意或重大过失而出现的质量问题应由供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供应商不能修复、调换或不能退货的，应向采购人退回相应货款。

（13）免费保修期内供应商免费负责设备维修及抢修，同一台设备修理3次仍不能正常使用，供应商负责更换同型号同规格的产品，若同型号同规格的产品停产或因生产缺货，则保证提供不低于采购型号规格功能的产品进行替换，更换产品的免费保修期重新计算。

（14）所有配套软件技术升级：免费保修期内，如产品技术升级，采购人享有产品升级的权利。升级工作须获得采购人同意方可实施。设备软件若有升级，中标供应商将提供终身免费升级服务。

# 第五章 合同草案条款

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

南京信息工程大学时空智能数据采集与控制实验平台采购合同

项目名称：南京信息工程大学时空智能数据采集与控制实验平台

项目编号：

合同编号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

一、产品名称、单价

| 品名 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：________万元（小写________万元）人民币。

2.2本合同总金额包括人工费、节假日加班费、差旅食宿费、上门费等一切费用。除非合同条款中另有规定且经双方协商一致，本合同总金额在合同实施期间不因市场变化或其他因素而变动，乙方无权要求甲方支付其他任何费用。

2.3招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、质量要求及技术准备

4.1乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量应符合合同约定和法律规定。

4.2乙方除应履行按期按量交付合格货物的义务外，还应当提供下列服务：①现场安装、启用、调试；②组装和一般维修所必须的工具；③对甲方人员的技术指导或培训；④提供使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

五、合同履行期限、交货方式及交货地点

5.1合同履行期限：            。

5.2交货地点：                。

5.3交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

六、货款支付

6.1付款方式：              。

七、履约保函（如有）

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

9.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新的、未经使用的产品。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

9.2乙方提供的货物的免费质保期为   年（自验收合格之日起开始计算，包含仪器设备和配套辅助设备），乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）免费质保期内，关键部件3次以上维修、更换的，视为产品不合格，甲方有权单方面解除合同并作退货处理。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验等）。

对超过免费质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照不超过投标价收取零配件费用。

9.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

十、调试和验收

10.1乙方交付给甲方的货物必须是全新的、未经使用的，否则甲方将拒绝接收，同时乙方承担因此产生的一切后果和费用。

10.2乙方提供的货物及服务，必须符合采购文件、合同要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

10.3开箱验收及抽检验证：产品到达现场后，乙方须在甲方在场情况下当面开箱，共同清点、检查，对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料（安装、调试、维修、使用等技术资料）、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等开箱验收，形成开箱验收记录并由双方签字盖章确认。产品开箱验收合格后，乙方对产品进行免费安装调试。

10.4如有产品开箱验收不合格或产品“主要技术及参数要求”抽检验证不合格等问题，甲方按以下办法处理：

（1）补齐产品：产品有缺漏的，乙方须在1个月内无条件免费补齐产品并完成安装调试，超期的按逾期交货处理。

（2）更换产品：开箱验收不合格或抽检验证不合格或经甲方、监理机构验证所到产品的设备型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、采购文件规定及国家有关标准规定的，甲方拒绝接收该产品，乙方须无条件免费更换产品，更换时间不得超过1个月，超期的按逾期交货处理。

（3）乙方拒绝更换、补齐产品或两次更换产品后仍未通过甲方的开箱验收及抽检验证的，甲方有权单方面解除合同并作退货处理。

十一、货物包装、发运及运输

11.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2使用说明书、质量检验证明书以及清单等一并附于货物内。

11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的10%违约金。

12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

12.3因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应退还甲方支付的所有货款并向甲方支付合同总值10%的违约金，同时应承担因退货而产生的一切费用与损失，包括但不限于运输、保险、检验、组装、调试、货款利息、银行手续费及涉及该项目的其他损失费等，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方须承担因补齐产品、更换产品所发生的一切费用与损失，包括但不限于设备、运输（包括卸车至现场及卸车至指定地点）、保险、检验、就位、安装、调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其他损失费等。

12.5在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由乙方负责承担，乙方应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

12.6因乙方责任不能按合同履约，影响甲方工作开展的，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。乙方除应支付甲方违约金及造成的损失外，还应承担甲方因诉讼所支出的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等合理开支费用。签署本合同即视同乙方认可本条款。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、转包

15.1本合同禁止转包分包。乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。同时，乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总价款30%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失。

十六、知识产权

16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十七、保密条款

17.1甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务，造成损失泄密的，应当承担所有经济、法律责任。且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部损失。此外，还将依法追究乙方的刑事责任。

17.2无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

十八、廉政廉洁条款

18.1采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。

十九、合同生效及其它

19.1合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订书面补充协议；协商不成的，按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。

19.3未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方承担转让债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

19.4本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

一、投标函、投标报价及项目相关文件

1.投标函

苏美达国际技术贸易有限公司：

贵单位招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2.我们接受招标文件的所有条款和规定。

3.我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第11条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4.我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，贵公司无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解贵公司不承担我们本次投标的费用。

6.如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费及其他相关费用；为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：邮编：

电话：传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（总价） | 人民币： （大写）： |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |
| 所投品牌（核心产品） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于小微型企业 | □是 □否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

2.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：

供应商公章：

授权代表（签字）：

日期：

3.分项报价表

### 3.分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

注：1.投标人应根据项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

- 表中表格行数可自行添加。

### 4.商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |
|  |  | …… |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

5.技术条款偏离表

| 招标文件项目需求书技术规范对应序号 | 招标文件 技术规范要求 | 投标文件 对应技术应答 | 偏差 | 标注“★”“▲”技术内容的技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.按照招标文件中列明的技术性能、功能及配置或服务要求进行如实逐条应答。

2.对于那些可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所报提供的货物和服务是否做出实质性响应。

## 二、资格证明文件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年1月-2026年6月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年1月-2026年6月内），或2024或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年1月-2026年6月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明（参考格式） 我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 供应商名称（公章）： 授权代表签字： 日期： 年 月 日

三、其他相关文件

1.授权委托书

授权委托书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：

法定代表人：

受托人：

性别：

出生日期：

所在单位：

职务：

身份证号：

联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的（采购编号为：   ）项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或盖章）

年    月    日

附：法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年1月-2026年6月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

### 2.相关资质、业绩证明文件

2.1

2.2

2.3

2.4

### 3.供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式

供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表

| 人员姓名 联系电话 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书复印件。

供应商单位公章：

供应商代表签字：

年   月    日

4.服务承诺

（结合评标办法）

5.其他可以提供的关于投标的证明材料（样本、说明书或者检测报告等）

四、服务方案及建议书

供应商应根据招标文件中《服务要求》，详细叙述拟提供技术及服务方案/服务情况。供应商提出的本项目技术及服务方案应包括：

（结合评标办法）

五、政府采购政策

1.中小企业声明函

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2.投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

六、其他针对评标办法的其他相关文件