招　标　文　件

项目名称：常州市教育局直属单位智慧安防服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0167

常州市教育基本建设与装备管理中心

2026年7月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	50

第一章  投标邀请

受常州市教育局的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心就常州市教育局直属单位智慧安防服务项目(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0167)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0167

2.项目名称：常州市教育局直属单位智慧安防服务项目

3.预算金额：171万元

4.最高限价：171万元

5.采购需求（简介）：

本次采购校园智慧安防监管运营服务的核心功能是依托边缘算力设备与统一运营看板，实现校园部分场景智能安全监管。服务覆盖重点区域视频采集、防霸凌音频采集、AI智能识别告警、电瓶车及电动汽车充电区域联动报警等全流程。边缘算力设备是核心服务载体，兼容校园现有摄像头与拾音器，可对上述音视频场景按要求进行分析、预警，可实现行告警信息回溯。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市教育局

地    址：常州市龙城大道1280号1号楼B座18楼

联系方式：丰老师

联系方式：0519-85681386

2.常州市教育基本建设与装备管理中心

地　  址：常州市新市路9号

采购文件相关联系人：费老师

电  　话：0519-86676110

开标评审相关联系人：周老师

电  　话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现苏财购〔2025〕62号文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

建装中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和建装中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

32.11 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

32.11.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

32.11.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

32.11.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

32.11.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

32.11.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

32.11.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市教育基本建设与装备管理中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市教育局直属单位智慧安防服务项目

2.预算金额：171万元

3.采购项目概况（简介）：与采购邀请相同

4.合同履行期限：与采购邀请相同

5.是/否接受联合体投标：否；

6.是/否接受分支机构参与响应：是

7.是/否属于政府购买服务：是

8.是/否接受进口产品投标：否

9. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

10.本项目的特定资格要求：无

11.项目类别：服务类

二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 常州市教育局 |
| 2 | 服务期限 | 1. 2026年9月30日前完成与现有前端设备的对接、调试和试运行，经初验合格之日起一年服务期。 2. 项目履约结束后，经双方协商一致可以以中标价格续签一年，最多续签2次。 |
| 3 | 服务地点 | 常州 |
| 5 | 付款条件 | 1. 初验合格后支付合同款项的30%。 2. 一年服务结束，经最终验收合格后，支付剩余合同款项。 |
| 6 | 验收要求 | 1. 按采购需求中“初验要求”和“终验要求”进行验收。 2. 所有验收指标均达到要求的为验收合格，任意一项验收指标未达到要求的为验收不合格。验收不合格的，需按采购人要求限期整改。经整改后仍验收不合格的，视作无履约能力，采购人有限解除合同，拒绝支付合同款项，并报财政依法依规处理。 3. 因验收不合格所产生的一切费用由中标供应商承担。 |
| 7 | 其他要求 | 1.凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。响应时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章；② 检测机构与所涉检测项目的检测能力证明：检测机构对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件、或全国市场监督管理总局网站（全国认证认可信息服务平台）对应截图并加盖投标（响应）人公章、或省级市场监督管理局网站对应截图并加盖响应供应商公章。 未按要求提供上述材料的，相关检测报告视为无效佐证材料。 供应商响应时应提供关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式） 2.成交公告发布后五个工作日内，成交候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标（响应）时提供的全文检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。采购人按以下流程进行核查： (1)查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。 (2)协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并获得协查结果。 如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标（响应）不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。 补正内容不能超出响应文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。 3. 成交供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 服务及技术要求

1.采购清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务年限 | ★其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘算力及算法服务 | 详见下文“4. 技术服务要求” | 1年 | 1. 项目履约期间投标文件中的服务专员需常驻本地，确保及时做好服务工作。（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十） 2. 投标供应商须承诺提供的所有证明材料均真实有效。一旦被查实提供虚假材料的，自愿的接受解除合同及相关部门的处罚。（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十） |
| 2 | 校园安全监管运营服务 |  |  |  |

2. 总体要求

（1）供应商须无条件响应采购人的实施要求，明确统一的数据接入标准及接入要求，并在接入硬件终端设备时，根据实际需要进行调整，不得另行收取任何费用。

（2）供应商须积极配合学校及硬件终端供应商，完成现有终端设备及后续增补设备的接入工作，不得对采购人提出更换现有终端设备的额外要求。

（3）各校后续增补设备陆续到位，供应商须提供随时响应的上门对接服务，且不得另行收取任何费用。

★（4）供应商需承诺完全响应上述3点总体要求（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十）。

3. 算力需求表

| 序号 | 学校名称 | 视频接入分析路数 | 声音接入分析路数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省常州高级中学 | 119 | 100 |
| 2 | 常州市第一中学 | 199 | 175 |
| 3 | 常州市北郊高级中学 | 105 | 125 |
| 4 | 常州市第二中学 | 52 | 52 |
| 5 | 常州市第三中学 | 115 | 68 |
| 6 | 常州市田家炳高级中学 | 117 | 95 |
| 7 | 常州市龙城高级中学 | 80 | 86 |
| 8 | 常州市北郊初级中学 | 36 | 30 |
| 9 | 常州市实验初级中学 | 22 | 38 |
| 10 | 常州市田家炳初级中学 | 71 | 12 |
| 11 | 常州市第二十四中学 | 34 | 31 |
| 12 | 常州市明德实验中学 | 42 | 70 |
| 13 | 常州市第五中学 | 132 | 93 |
| 14 | 常州市教科院附属初级中学 | 57 | 46 |
| 15 | 常州市教科院附属高级中学 | 121 | 60 |
| 16 | 常州西藏民族中学 | 52 | 30 |
| 17 | 常州市清潭中学 | 88 | 60 |
| 18 | 常州市市北实验初级中学 | 50 | 30 |
| 19 | 常州市勤业中学 | 63 | 42 |
| 20 | 常州市花园中学 | 44 | 32 |
| 21 | 常州开放大学 | 68 | 52 |
| 22 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 207 | 182 |
| 23 | 常州市翠竹中学 | 31 | 32 |
| 24 | 常州市同济中学 | 40 | 28 |
| 25 | 常州市兰陵中学 | 38 | 15 |
| 26 | 常州市虹景中学 | 105 | 20 |
| 27 | 常州市北环中学 | 65 | 30 |
| 28 | 常州市丽华中学 | 49 | 40 |
| 29 | 常州市中吴实验学校 | 25 | 35 |
| 30 | 常州市朝阳中学 | 74 | 32 |
| 31 | 常州市三河口高级中学 | 90 | 20 |
| 32 | 常州市正行中学 | 111 | 76 |
| 33 | 刘国钧高等职业技术学校 | 236 | 174 |
| 34 | 常州市戚墅堰高级中学 | 103 | 100 |
| 35 | 青少年活动中心 | 70 | 60 |

注：★供应商需承诺视频接入分析路数和声音接入分析路数均可在满足算力需求表的基础上上浮10%（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十）。

- 技术服务要求

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边缘算力及算法服务 | - ★一、数据传输要求 算力服务应能调取学校现有终端设备（含监控摄像机、拾音器等）的视音频等相关数据，按要求进行数据分析，并将分析结果推送到数据看板。供应商可根据自身情况进行算力部署，承诺所提供的传输链路不对教学网产生影响且保证数据传输的安全性。（出具承诺函，见格式十。承诺函应包括以下内容：1、承诺可兼容不同品牌监控摄像机和拾音器；2、承诺服务过程中的数据传输不影响学校日常教学用网；3、承诺师生音视频原始数据不出校。） ★二、音频处理要求 - 1. 异响检测 - （1）应能够检测实时音频流的分贝，配置分贝报警阈值，音频流的分贝超过预设阈值时，应能够立即上报校园安全监管平台，并上传异响的分贝值（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （2）发生异响后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （3）每一路音频流都应能够制定自己的检测计划（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - 2. 霸凌敏感词检测 - （1）应能够检测实时音频流的内容，识别预设的敏感词，检测到敏感词将立即上报校园安全监管平台，并上传识别到的敏感词内容（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （2）检测到敏感词后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （3）每一路音频流都应能够制定自己的检测计划（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） ★三、视频处理要求 - 1. 目标人员检测 - （1）应能够通过视频识别特定目标人员并进行轨迹追踪，在发现目标人员后，立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和目标人员出现前后的视频（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （2）在发现目标人后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （3）每一路视频流都应能够制定自己的识别计划，并绑定不同的待识别目标人员（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - 2. 有人识别 - （1）应能够通过视频检测特定区域是否有人出现，如果有人出现，应能够立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和人出现前后的视频（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （2）发现有人后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （3）每一路视频流都应能够制定自己的检测计划（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） 3. 围栏翻越 - （1）能够自定义划定视频画面中的围栏区域，当有人跨越围栏时能及时进行报警提醒。（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十） - 4. 无人/脱岗 - （1）应能够通过视频检测学校关键区域和岗位是否没人或脱岗，如果出现没人的情况，应能够立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和事件发生前后的视频（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （2）发现无人或脱岗后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - （3）每一路视频流都应能够制定自己的检测计划（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - 5. 火焰识别检测 - 通过边缘算力设备和网关配合，应能够实现在学校特定区域发生火情时，立即上报校园安全监管平台。火情出现之后，应能够立即自动切断现场的电源。火情出现之后，应能够立即拨打相关人员的手机号码，并循环播报火情报警语音。（提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件） - 6.消防报警信息采集 当发生消防主机报警时，可通过消防主机的报警提醒（灯光、数据接口等），触发实时采集消防主机报警信息并进行联动提醒推送。（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十） |
| 2 | 校园安全监管运营服务 | - 一、音频处理 - 1. 应能够调取并分析校园内安装的拾音器声音数据。 - ★2. 应能够回放特定时间段内的录制的声音应能够存储至少 90 天的声音回放文件（提供承诺函并加盖投标人公章，见格式十） - 3.应能够检索下载录音文件 - 二、支持配置识别计划 - 1. 实时识别计划：对于目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测功能模块，可以分别对每一路接入的实时音视频流设置计划，可设置音视频流计划初次启动时间，还可设置此音视频流某一天是否启动检测，何时启动。 - 2. 目标人管理：支持依据身份类型，上传各个学校的目标人员照片，用来做目标人检测。 - ▲3. 敏感词设置：支持设置各个学校的敏感词内容，用来做语音敏感词检测。（提供软件截图并加盖公章） - 4.移动端联动设置：支持设置各个学校目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测等事件或者报警需要移动端通知的人员。 - 三、实时识别 - 1. 识别结果： - （1）支持查看目标人检测、有人识别（包括危险区域有人、有人翻墙、夜间找人）、无人/脱岗、异响、敏感词检测的事件信息； - ▲（2）可查看事件发生时刻的图像、视频、录音等信息；（提供软件截图并加盖公章） - 2. 目标人轨迹： - 支持展示被识别到的目标人员所出现过的所有位置。 - 四、音视频文件识别 - 1. 识别任务： - （1）能创建文件识别任务，对于不同的识别类型，创建对应的识别任务； - （2）能展示已有的识别任务信息，包括创建时间、结束时间和状态等信息。 - 2. 识别结果：可以展示被识别到的结果。 - 五、录音文件下载 - ▲录音文件下载：支持展示待下载录音文件信息，可执行下载文件操作。（提供软件截图并加盖公章） - 六、校园重大事件一键报警以及联动报警： - 1. 在校园值班室出现重大事件一键报警紧急情况时，系统应能立刻将一键报警上传平台，并显示现场的图片和视频； - 2. 在出现校园重大事件一键报警时，系统应能拨打电话给相关人员，同时发送移动端消息进行提醒。 - 3. 在出现校园重大事件一键报警时，拨打电话的人员清单、移动端通知的人员清单可以在系统上进行设置 - 七、火情高危区域的火焰识别以及联动报警 - 1. 应能够通过专用火焰探测器实现在学校火情高危区域的火焰报警识别并立即上报校园安全监管平台。在火情出现之后，应能够立即自动切断现场的电源，立即拨打相关人员的手机号码，并循环播报火情报警语音。 - 2. 应能够绑定学校火情高危区域已有的摄像头，在火情发生时上传现场图片和视频 - 八、保养管理 1. 保养计划 - ▲（1）支持对电梯、消防等关键设施设备建立保养计划，且保养计划和设施设备台账中的设备存在关联关系；（提供软件截图并加盖公章） - （2）保养计划支持制定整年计划，且每月可以根据不同的保养周期以及保养时间制定计划，精确到天，同时支持保养计划的启动日期设置，保养工单只会在启动日期之后生成； - ▲（3）保养计划应支持年度计划复制，可以将当年的计划复制到下一年。（提供软件截图并加盖公章） 2. 保养任务 - （1）平台有菜单展示保养任务的完整情况； - （2）保养任务支持提供常规的设施设备的保养项目具体要求，在保养过程中维保人员能够根据平台提供的保养设备的具体保养项目完成保养； - ▲（3）保养任务详情中支持展示保养的全流程信息，包括保养设备的基础信息、派单信息、接单信息、签到信息、保养开始时间、保养结束时间、保养结论以及保养工单的评价信息，如存在保养过程中维修的情况，那么也应展示维修相关的信息；（提供软件截图并加盖公章） - ▲（4）保养过程的签到、保养前、保养后三个环节应有图片或者视频上传，签到时还应上传定位信息，且上传的每张图片应能够将其拍摄时间当作水印打在图片上，防止维保人员用过期的图片上传造假，最后还应上传维保人员的签名图片；（提供软件截图并加盖公章） - ▲（5）保养过程所拍摄的图片如果出现时间异常，平台应能自动提醒“作业时间状态异常”；（提供软件截图并加盖公章） - （6）保养任务工单应有“保养追踪”信息，“保养追踪”应保存保养过程的“操作步骤”、“操作人员”和“完成时间”信息； - 九、其他管理功能 - 1. 算力控制中心： - ▲支持创建、修改、删除算力控制中心的实例、能获取码流列表以及各种参数设置等功能。（提供软件截图并加盖公章） - 2. 转发码流： - ▲支持所有接入系统的学校内网的音视频码流，并显示其在线和离线状态。（提供软件截图并加盖公章） - 3. 物联网终端： - 支持将物联网传感器绑定到网关上面； - ▲支持与一键报警按钮进行联动，一键报警被触发后，应将信息上传至平台，并向事先设置好的人员拨打报警电话以及发送移动端消息。（提供软件截图并加盖公章） 4. 拾音器分贝分布： ▲统计分析拾音器声音的分布，可以按照月份来检索每个学校每天所有录音设备的最大音量分贝数的统计情况，用来对照修改拾音器异响事件报警的阈值。（提供软件截图并加盖公章） - 5. 物联网接入平台： ▲支持物联设备快速接入功能，具备设备实例、运行状态、物模型、日志管理、设备监测等功能。（提供软件截图并加盖公章） ▲支持多种接入协议方式，支持TCP服务、UDP、MQTT客户端、MQTT服务、CoAP服务、HTTP服务、WebSocket服务等设备接入协议。（提供软件截图并加盖公章） ▲支持设备消息多方式存储，支持可视化设计器、定时任务、监听器、消息通知、订阅、推送、HTTP请求、写入数据库等功能（提供软件截图并加盖公章） - 6. 安防报警处理流程： 支持报警信息进行精细化分类，报警产生后生成对应的预警工单，后端设定报警处理的人员、处理环节等数据。 - 7. 校园安全监管数据看板： ▲依托大屏界面，通过动态图表与可视化图标，实时汇聚并直观呈现多维度校园安全核心数据：涵盖当日告警事件的分类统计（敏感词、异响、有人等）、告警总览的状态分布（未处理/处理中/已完成）、告警处理的完成率与时效分析、当月告警分类趋势、设备在线率及运行状态，以及告警事件的明细列表，实现校园安全态势的全要素、可视化、动态化监管，助力快速感知、研判与处置安全事件。（提供软件截图并加盖公章） 数据看板具备报表汇总功能，可根据指定时间段，按地区地区和学校分别汇总，可自定义报表检索元素。 - 十、移动端 - 1. 支持移动端上呈现报警事件的查询、处理、统计功能 2. 以图表方式实时展示安全当日告警、当日/当月的告警总览、当日/当月的告警处理情况、当月告警分类、设备总览，告警事件明细，直观呈现校园安全动态。 |
| 3 | 平台对接 | ★1. 投标人承诺提供统一的数据接入标准及纳管要求，无条件配合学校和硬件终端供应商完成现有及后续增补设备的接入工作，不另行收取费用。（提供对接承诺函并加盖投标人公章，见格式十） ★2. 实现与常州市智慧教育平台、局属学校食堂AI监管平台的数据交换，不另行收取费用。（提供对接承诺函并加盖投标人公章，见格式十） ★3. 实现与区县AI校园安全平台对接，不另行收取费用。（提供对接承诺函并加盖投标人公章，见格式十） |

注：所有检测依据均为GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》

四、验收要求

1. 初步验收要求：见附件1

2. 终验要求：见附件2

五、演示要求

按评标方法与评标标准中的演示要求，通过视频方式演示相关功能。上传的视频单个文件不得大于50M，要求使用常见视频格式，视频画面和声音清晰可辨，能准确表达演示内容。因视频无法播放、画面模糊不清或声音难以听清导致的扣分及其他后果，由响应供应商自行承担。总演示时长不得超过30分钟。

六、实质性要求（★）汇总表

| 序号 | 响应要求 | 证明材料 | 实质性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 （1）供应商须无条件响应采购人的实施要求，明确统一的数据接入标准及接入要求，并在接入硬件终端设备时，根据实际需要进行调整，不得另行收取任何费用。 （2）供应商须积极配合学校及硬件终端供应商，完成现有终端设备及后续增补设备的接入工作，不得对采购人提出更换现有终端设备的额外要求。 （3）各校后续增补设备陆续到位，供应商须提供随时响应的上门对接服务，且不得另行收取任何费用。 ★（4）供应商需承诺完全响应上述3点总体要求 | 提供供应商承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 2 | ★一、数据传输要求 算力服务应能调取学校现有终端设备（含监控摄像机、拾音器等）的视音频等相关数据，按要求进行数据分析，并将分析结果推送到数据看板。供应商可根据自身情况进行算力部署，承诺所提供的传输链路不对教学网产生影响且保证数据传输的安全性。 | 提供供应商承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 3 | - ★异响检测 - （1）应能够检测实时音频流的分贝，配置分贝报警阈值，音频流的分贝超过预设阈值时，应能够立即上报校园安全监管平台，并上传异响的分贝值。 - （2）发生异响后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。 - （3）每一路音频流都应能够制定自己的检测计划。 | 提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件 |  |
| 4 | - ★霸凌敏感词检测 - （1）应能够检测实时音频流的内容，识别预设的敏感词，检测到敏感词将立即上报校园安全监管平台，并上传识别到的敏感词内容。 - （2）检测到敏感词后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。 - （3）每一路音频流都应能够制定自己的检测计划。 | 提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件 |  |
| 5 | - ★目标人员检测 - （1）应能够通过视频识别特定目标人员并进行轨迹追踪，在发现目标人员后，立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和目标人员出现前后的视频。 - （2）在发现目标人后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。 - （3）每一路视频流都应能够制定自己的识别计划，并绑定不同的待识别目标人员。 | 提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件 |  |
| 6 | - ★有人识别 - （1）应能够通过视频检测特定区域是否有人出现，如果有人出现，应能够立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和人出现前后的视频。 - （2）发现有人后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。 - （3）每一路视频流都应能够制定自己的检测计划。 | 提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件 |  |
| 7 | ★围栏翻越 - （1）能够自定义划定视频画面中的围栏区域，当有人跨越围栏时能及时进行报警提醒。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 8 | - ★无人/脱岗 - （1）应能够通过视频检测学校关键区域和岗位是否没人或脱岗，如果出现没人的情况，应能够立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和事件发生前后的视频。 - （2）发现无人或脱岗后，应能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。 - （3）每一路视频流都应能够制定自己的检测计划。 | 提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件 |  |
| 9 | - ★火焰识别检测 - 通过边缘算力设备和网关配合，应能够实现在学校特定区域发生火情时，立即上报校园安全监管平台。火情出现之后，应能够立即自动切断现场的电源。火情出现之后，应能够立即拨打相关人员的手机号码，并循环播报火情报警语音。 | 提供第三方检测机构检测报告原件（关键页或全文）扫描件 |  |
| 10 | - ★消防报警信息采集 当发生消防主机报警时，可通过消防主机的报警提醒（灯光、数据接口等），触发实时采集消防主机报警信息并进行联动提醒推送。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 11 | - ★应能够回放特定时间段内的录制的声音应能够存储至少 90 天的声音回放文件。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 12 | ★实现与常州市智慧教育平台、局属学校食堂AI监管无缝对接。 | 提供对接承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 13 | ★实现区县AI校园安全平台对接，不另行收取费用。 | 提供对接承诺函并加盖投标人公章 |  |
| 14 | ★项目履约期间投标文件中的服务专员需常驻本地，确保及时做好服务工作。 | 提供供应商承诺函并加盖投标人公章 |  |

七、重要要求（▲）汇总表

| 1 | 支持配置识别计划： ▲敏感词设置：支持设置各个学校的敏感词内容，用来做语音敏感词检测。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实时识别： ▲可查看事件发生时刻的图像、视频、录音等信息； | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 3 | - 录音文件下载： - ▲录音文件下载：支持展示待下载录音文件信息，可执行下载文件操作。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 4 | - ▲(1)算力控制中心： - 支持创建、修改、删除算力控制中心的实例、能获取码流列表以及各种参数设置等功能。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 5 | - ▲(2)转发码流： - 支持所有接入系统的学校内网的音视频码流，并显示其在线和离线状态。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 6 | - ▲(3)物联网终端： 支持与一键报警按钮进行联动，一键报警被触发后，应将信息上传至平台，并向事先设置好的人员拨打报警电话以及发送移动端消息。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 7 | ▲(4)拾音器分贝分布：统计分析拾音器声音的分布，可以按照月份来检索每个学校每天所有录音设备的最大音量分贝数的统计情况，用来对照修改拾音器异响事件报警的阈值。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 8 | ▲支持物联设备快速接入功能，具备设备实例、运行状态、物模型、日志管理、设备监测等功能。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 9 | ▲支持多种接入协议方式，支持TCP服务、UDP、MQTT客户端、MQTT服务、CoAP服务、HTTP服务、WebSocket服务等设备接入协议。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 10 | ▲支持设备消息多方式存储，支持可视化设计器、定时任务、监听器、消息通知、订阅、推送、HTTP请求、写入数据库等功能 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 11 | ▲依托大屏界面，通过动态图表与可视化图标，实时汇聚并直观呈现多维度校园安全核心数据：涵盖当日告警事件的分类统计（敏感词、异响、有人等）、告警总览的状态分布（未处理/处理中/已完成）、告警处理的完成率与时效分析、当月告警分类趋势、设备在线率及运行状态，以及告警事件的明细列表，实现校园安全态势的全要素、可视化、动态化监管，助力快速感知、研判与处置安全事件。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 12 | ▲（1）支持对电梯、消防等关键设施设备建立保养计划，且保养计划和设施设备台账中的设备存在关联关系； | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 13 | - ▲（3）保养计划应支持年度计划复制，可以将当年的计划复制到下一年。 | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 14 | ▲（3）保养任务详情中支持展示保养的全流程信息，包括保养设备的基础信息、派单信息、接单信息、签到信息、保养开始时间、保养结束时间、保养结论以及保养工单的评价信息，如存在保养过程中维修的情况，那么也应展示维修相关的信息； | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 15 | - ▲（4）保养过程的签到、保养前、保养后三个环节应有图片或者视频上传，签到时还应上传定位信息，且上传的每张图片应能够将其拍摄时间当作水印打在图片上，防止维保人员用过期的图片上传造假，最后还应上传维保人员的签名图片； | 提供软件截图并加盖公章 |  |
| 16 | ▲（5）保养过程所拍摄的图片如果出现时间异常，平台应能自动提醒“作业时间状态异常”； | 提供软件截图并加盖公章 |  |

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市教育局直属单位智慧安防服务 | 软件和信息技术服务业 |

附件1：常州市教育局直属单位智慧安防服务项目初步验收要求

一、施工内容完成情况

（一）边缘算力及算法服务部署完成情况

- 边缘算力设备部署：中标人已按采购清单要求完成边缘算力及算法服务的部署工作，覆盖所有项目学校，各校边缘算力设备已安装到位并正常运行。

- 视频接入情况：对照招标文件算力需求表，逐校核验视频接入分析总路数，各校视频接入路数均已达到或超过招标文件规定的接入路数要求。

- 声音接入情况：对照招标文件算力需求表，逐校核验声音接入分析总路数，各校声音接入路数均已达到或超过招标文件规定的接入路数要求。

- 终端设备对接：中标人已按要求无条件对接各学校现有监控摄像机及已安装到位的新增设备，所有接入设备均正常运行，数据可正常调取分析。

- 数据传输链路建设：算力服务已能调取学校现有终端设备的视音频等相关数据，按要求进行数据分析，分析结果推送到数据看板，且不影响学校现有教学工作。

（二）校园安全监管运营服务部署完成情况

- 校园安全监管数据看板搭建：中标人已完成校园安全监管运营服务数据看板的部署，具备音频处理、识别计划配置、实时识别、音视频文件识别、录音文件下载、一键报警及联动报警、火焰识别及联动报警、保养管理等核心功能。大屏界面已部署完成，可通过动态图表与可视化图标实时汇聚并直观呈现多维度校园安全核心数据。

- 移动端功能部署：移动端已支持报警事件的查询、处理、统计功能，以图表方式实时展示安全当日告警、告警总览、告警处理情况、告警分类、设备总览及告警事件明细。

（三）项目文档资料移交情况

中标人已提交以下项目文档资料：

- 系统部署方案及技术文档；

- 各校设备接入清单；

- 系统操作手册；

- 服务专员名单及联系方式；

二、专项验收合格情况

（一）音频处理专项验收

1. 异响检测功能验收

- 现场测试，系统能够检测实时音频流的分贝值，可配置分贝报警阈值，当音频流分贝超过预设阈值时，能够立即上报校园安全监管平台并上传异响的分贝值。

- 发生异响后，系统能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。

- 每一路音频流均能够制定自己的检测计划。

- 测试方法：选取不少于3所学校、每校不少于5路音频流进行模拟异响测试，验证报警触发、平台上报及微信提醒功能。

2. 霸凌敏感词检测功能验收

- 现场测试，系统能够检测实时音频流的内容，识别预设的敏感词，检测到敏感词后能够立即上报校园安全监管平台并上传识别到的敏感词内容。

- 检测到敏感词后，系统能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。

- 每一路音频流均能够制定自己的检测计划。

测试方法：选取不少于3所学校、每校不少于3路音频流进行敏感词模拟测试，验证识别准确率、上报及时性及微信推送功能。

3. 音频存储与回放功能验收

- 系统能够调取并分析校园内安装的拾音器声音数据。

- 系统能够回放特定时间段内的录制声音，声音回放文件存储期限不少于90天。

- 系统支持检索下载录音文件。

测试方法：随机选取不少于5所学校，调取60天前录音文件进行回放验证，确认存储期限达标。

（二）视频处理专项验收

1. 目标人员检测功能验收

- 现场测试，系统能够通过视频识别特定目标人员并进行轨迹追踪，发现目标人员后立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和目标人员出现前后的视频。

- 发现目标人员后，系统能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。

- 每一路视频流均能够制定自己的识别计划，并绑定不同的待识别目标人员。

测试方法：选取不少于3所学校，每校设定不少于2个目标人员，模拟目标人员出现在监控区域，验证识别、追踪、上报及推送功能。

2. 有人识别功能验收

- 现场测试，系统能够通过视频检测特定区域是否有人出现，发现有人后立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和人出现前后的视频。

- 发现有人后，系统能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。

- 每一路视频流均能够制定自己的检测计划。

测试方法：选取不少于3所学校，每校选取不少于3个重点监控区域进行有人进入测试，验证检测、上报及推送功能。

3. 围栏翻越检测功能验收

- 现场测试，系统能够自定义划定视频画面中的围栏区域，当有人跨越围栏时能及时进行报警提醒。

测试方法：选取不少于3所学校，在视频画面中划定围栏区域，模拟人员翻越行为，验证报警触发及时性。

4. 无人/脱岗检测功能验收

- 经现场测试，系统能够通过视频检测学校关键区域和岗位是否无人或脱岗，发现无人情况后立即上报校园安全监管平台，并上传现场图片和事件发生前后的视频。

- 发现无人或脱岗后，系统能够自动发送微信提醒消息给提前设置好的管理人员。

- 每一路视频流均能够制定自己的检测计划。

测试方法：选取不少于3所学校的关键岗位区域进行脱岗模拟测试，验证检测、上报及推送功能。

5. 火焰识别检测功能验收

- 现场测试，通过边缘算力设备和网关配合，系统能够在学校特定区域发生火情时立即上报校园安全监管平台。

- 火情出现后，系统能够立即自动切断现场电源。

- 火情出现后，系统能够立即拨打相关人员的手机号码，并循环播报火情报警语音。

测试方法：选取不少于2所学校的高危区域进行火焰模拟测试（采用专用火焰探测器触发），验证上报、断电及电话报警功能。

6. 消防报警信息采集功能验收

- 现场测试，当发生消防主机报警时，系统能够通过消防主机的报警提醒（灯光、数据接口等），触发实时采集消防主机报警信息并进行联动提醒推送。

测试方法：选取不少于3所学校，模拟消防主机报警信号，验证信息采集及联动推送功能。

（三）识别配置专项验收

- 实时识别计划：系统支持对目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测功能模块，分别对每一路接入的实时音视频流设置年度识别计划。

- 目标人管理：系统支持依据身份类型上传各个学校的目标人员照片，用于目标人检测。

- 敏感词设置：系统支持设置各个学校的敏感词内容，用于语音敏感词检测。

- 移动端联动设置：系统支持为目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测五种识别类型分别设置移动端通知接收组。

（四）平台功能专项验收

- 校园重大事件一键报警及联动报警：系统能够将一键报警信息上传平台并显示现场图片和视频；能够拨打电话给相关人员并发送移动端消息提醒。

- 算力控制中心：系统支持创建、修改、删除算力控制中心的实例，能获取码流列表及各种参数设置。

- 转发码流：系统支持所有接入的学校内网音视频码流，并显示其在线和离线状态。

- 物联网终端：系统支持物联网传感器绑定到网关，支持与一键报警按钮联动。

- 拾音器分贝分布：系统支持按月检索每个学校每天所有录音设备的最大音量分贝数统计。

- 物联网接入平台：系统支持物联设备快速接入，具备设备实例、运行状态、物模型、日志管理、设备监测等功能。

- 安防报警处理流程：系统支持报警信息精细化分类，报警产生后生成对应的预警工单。

三、基础设施运行状况

（一）边缘算力设备运行状况

- 设备在线率：经核查，各校边缘算力设备运行稳定，在线率100%。设备运行状态可通过校园安全监管数据看板实时查看。

- 设备兼容性：边缘算力设备已兼容各校不同品牌的现有摄像头，可对视频场景按要求进行分析、预警。

- 数据处理能力：边缘算力设备能够对学校现有终端设备的视音频数据进行实时分析，并将分析结果推送到数据看板。

（二）网络及数据传输运行状况

- 网络安全性：师生音视频原始数据未出校，数据传输链路未对学校日常教学用网产生影响。

- 数据传输稳定性：视音频数据调取、分析及结果推送过程稳定，未出现数据丢失或传输中断情况。

（三）校园安全监管平台运行状况

- 平台稳定性：校园安全监管平台运行稳定，各功能模块可正常访问和使用，未出现系统崩溃或严重卡顿现象。

- 数据看板运行状况：大屏数据看板能够实时汇聚并直观呈现多维度校园安全核心数据，包括当日告警事件的分类统计、告警总览的状态分布、告警处理完成率与时效分析、当月告警分类趋势、设备在线率及运行状态，以及告警事件的明细列表。

- 移动端运行状况：移动端功能正常，支持报警事件的查询、处理、统计功能，图表展示清晰直观。

（四）服务保障运行状况

- 服务专员常驻：投标文件中的服务专员已常驻本地，确保及时做好服务工作。

- 响应及时性：在初验过程中，服务团队对现场发现的问题能够及时响应处理。

附件2：常州市教育局直属单位智慧安防服务项目终验要求

一、 终验总则与前置条件

终验是在项目完成初验并持续运行一段后进行的最终验收。其核心目标是验证系统在真实环境下的长期稳定性和服务承诺的履行情况。

- 1. 验收前提：

- （1）项目已通过初验，并签署了《初验合格报告》。

- （2）系统已连续稳定运行。

- （3）供应商已提交完整的《试运行期运行报告》。

- （4）供应商已提交终验申请，经采购人审核同意。

- 2. 验收依据：招标文件、投标文件、中标通知书及采购合同。

- 3. 交付物核查：过程文档：《试运行期运行报告》。

二、 运行效果评估

此部分为终验的重中之重，通过审查试运行期间的数据记录和实际效果，评估系统的成熟度。

1. AI算法识别验证

- 模拟有人入侵、目标人识别、异响、霸凌敏感词识别、无人/脱岗识别功能的稳定性，系统应能稳定进行识别。

2. 报警联动与响应时效

- （1）推送时效：随机触发5次不同类型的报警（有人入侵、目标人识别、异响、霸凌敏感词识别、无人/脱岗识别），使用秒表记录从事件发生到平台收到报警、微信通知到指定人员的时间。要求端到端延迟不超过10秒。

- （2）联动可靠性：验证报警触发后，联动动作（如切断电源、语音播报）是否能够正常联动。

3. 数据存储与检索性能

- （1）90天音频存储验证：随机指定一个90天内的日期和某一路拾音器，要求系统在1分钟内成功检索并回放该时段的音频文件。

- （2）视频检索性能：随机查询一个目标人员的轨迹，要求系统能在30秒内展示其完整的活动轨迹和关联的图文证据。

- （3）报表生成：要求系统能生成一份时长为1个月的学校安全报告。

三、 物联网现场功能复核

- 1. 火焰识别与断电：在电瓶车充电区域且安全可控的环境下，点燃纸张模拟火源，看火焰探测器是否可以正确识别火焰并电话报警，现场验证是否能成功自动切断电瓶车充电电源。

- 2. 一键报警联动：现场按下任一学校的一键报警按钮，验证平台、移动端、电话是否能正确接收到消息和拨打的电话。

四、 终验交付物清单

- 最终技术文档：

- （1）《系统操作手册》

- （2）《API接口文档》

- 项目过程文档：

- （1）《初验合格报告》

- （2）《试运行期运行报告》

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1. 小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2. 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3. 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4. 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6. 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7. 本项目为服务类项目，不涉及货物采购，无须填写本国产品声明函。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 15 | 是 | 否 |
| 2.1 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的技术方案（包括项目实施方案、项目管理方案、质量保障及售后服务）进行综合评分。（1）方案科学完善，提供的数据传输方案、技术路线科学合理性好，可操作性高，得8分；（2）方案较为完整，提供的数据传输方案、技术路线合理性较好，可操作性较高，得5分；（3）方案完整性一般，提供的数据传输方案、技术路线合理性一般，可操作性一般，得2分；（4）方案基本完整，提供的数据传输方案、技术路线科学合理性差，可操作差，不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.2 | 服务方案 | 投标人应提供详细的服务方案。 评委根据投标人服务人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力。 1. 服务方案详细完善可行，对服务过程中的重点难点的解决方案完善、合理且可行，得7分； 2. 服务方案详细完善可行，对服务过程中的重点难点的解决方案有涉及，但不够完善，得4分； 3. 服务方案详细完善可行，对服务过程中的重点难点的解决方案流于形式，得1分； 4. 未提供不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 75 |  |  |
| 3.1 | 技术参数吻合度 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得24分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1.5分；投标文件需按要求出具相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 | 0 | 24 | 否 | 是 |
| 3.2 | 视频演示 | - 1.音频播放（每项2分，共4分） - (1)支持通过校园内安装的拾音器进行声音播放。点击平台中的某一路声音码流可以对其进行声音的播放；也可以选定某一路声音码流，然后选定起止时间后，点击确认进行声音回放，或者拖动该路声音码流下方的播放进度条到某一个时刻后，点击回放按钮进行声音的回放。 - (2)支持检索下载录音文件。在平台的声音播放界面点击“录音文件下载”按钮，选择需要下载声音码流的起止时间并确认，然后可以在【录音文件下载】菜单下找到生成的录音文件，在“操作->文件下载”按钮中将对应的录音文件下载到本地电脑上 - 2.支持配置识别计划（每项2分，共6分） - (1)实时识别计划：对于目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测功能模块，可以分别对每一路接入的实时音视频流分别设置年度识别计划。年度识别计划可一次设置一年的计划。可以对计划设置“是否报警”。对于敏感词识别计划，支持设置具体要识别的敏感词内容。 - (2)目标人管理：支持依据身份类型，上传目标人员照片，用来做目标人检测时的比对。支持通过项目、姓名、身份证号进行查询。 - (3)移动端联动设置：支持为目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测五种识别类型事件的每一种单独事件设置移动端的通知接收组，组内可设置多个消息接收人员。 - 3.实时识别（每项2分，共4分） - （1）识别结果：支持查看目标人检测、有人识别、无人/脱岗、异响、敏感词检测事件信息以及时间发生时现场的图片、视频。其中异响、敏感词识别事件还应该能够听到发生事件时现场的声音回放。在敏感词识别事件信息中还应能看到上报的识别到的敏感词内容。识别事件可以在平台上进行跟进，跟进包括情况描述、处理措施、跟进结果、完成标志以及确认人等信息。 - （2）目标人轨迹：支持展示被识别到的目标人姓名、目标人编号、目标人照片以及被识别到的次数。点击次数能够穿透该目标人出现过的所有识别位置、识别时间、姓名、照片。 - 4.校园重大事件一键报警以及联动报警（每项2分，共6分） - （1）在出现校园重大事件一键报警情况时，系统立即自动拨打告警电话给相关人员并播放告警语音，同时给移动端联动设置中的人员发送消息进行提醒； - (2)支持设置校园突发重大事件一键报警时，联动报警电话拨打是否可用、联动报警被叫人员姓名、联动报警被叫电话列表、联动报警电话循环拨打次数、联动报警语音循环播放次数。 - (3)校园重大事件一键报警事件发生时，支持通过联动学校现场已有的摄像头，在上传校园重大事件一键报警时同步上传事件发生时刻的现场图片和视频，并能在平台上以及移动端上看到校园重大事件一键报警信息以及现场的图片和视频。 - 5.火情高危区域的火焰识别以及联动报警（每项2分，共4分） - (1)应能够通过专用火焰探测器实现在学校火情高危区域的火焰报警识别并立即上报校园数字看板或告警平台。在火情出现之后，应能够立即自动切断现场的电源，立即自动拨打相关人员电话，并循环播报火情报警语音。 - (2)可以在平台上设置识别到“疑似明火”时，联动报警电话拨打是否可用、联动报警被叫人员姓名、联动报警被叫电话列表、联动报警电话循环拨打次数、联动报警语音循环播放次数。 6.移动端功能（每项2分，共4分） - （1）支持移动端上呈现报警事件的查询、处理、统计功能 - （2）以图表方式实时展示安全当日告警、当日/当月的告警总览、当日/当月的告警处理情况、当月告警分类、设备总览，告警事件明细，直观呈现校园安全动态。 - 注：根据演示内容进行评价，每个项目演示不完整、未演示或因画面不清晰导致无法评审的，该项不得分。以上功能需提供真实系统演示，如果采用PPT或原型等方式进行演示或不参与演示的不得分。 | 0 | 28 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目案例 | 根据投标单位提供的2023年1月1日以来签订的包含算法及平台相关服务内容的类似项目业绩(合同清单含算法、软件平台)，提供合同扫描件、验收报告或结算发票作为证明材料（提供项目验收报告或结算发票扫描件）进行评价。 1. 合同时间以签订日期为准。 2.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得1分，最高得3分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.4 | 产品实力 | 所投边缘算法服务厂商具有相关终端软件著作权的得3分； 所投边缘算法服务厂商具有相关平台软件著作权的得3分； 提供证书扫描件并加盖供应商公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目经理 | 拟派项目负责人1名，具有人社部门颁发的高级工程师资格证书的得1分，同时具有中级及以上软件设计师证书（软考）的得1分，同时具有工信部颁发的高级数据库工程师证书的得1分，本项最高得3分。 1. 拟派项目经理须为供应商本单位人员，且不得与本项目的技术负责人、服务专员为同一人。 2. 提供以上相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明的扫描件。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.6 | 技术负责人 | 拟派技术负责人1名，具有系统架构设计师（软考）或信息系统项目管理师证书（软考）的得1分，同时具有系统规划与管理师证书（软考）的得1分，同时具有CISAW信息安全保障人员认证证书（主专业须为安全运维）的得1分，本项最高得3分。 1. 拟派技术负责人须为供应商本单位人员，且不得与本项目的项目经理、服务专员为同一人。 2. 提供以上相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明的扫描件。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.7 | 服务专员 | 拟派服务专员1名，具有系统集成项目管理工程师（软考）或信息系统项目管理师（软考）证书的得1分，具有网络安全管理二级及以上（CCSC）证书的得1分，具有人工智能应用工程师（高级）证书的得1分，具有注册信息安全管理人员（CISO或CISE）证书的得1分，本项最高得4分。 1. 拟派服务专员须为供应商本单位人员，且不得与本项目的项目经理、技术负责人为同一人。 2. 提供以上相关证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明的扫描件。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.8 | 投标企业资质 | 投标人具有： 1.人工智能管理体系认证证书； 2.质量管理体系认证证书； 3.信息安全管理体系认证证书； 4.CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）一级； 以上每提供一种证书得1分，满分4分。 提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

十、承诺函

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十、承诺函

承诺函

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

本公司承诺完全响应以下内容：

一、采购清单部分

1. 项目履约期间投标文件中的服务专员需常驻本地，确保及时做好服务工作。

2. 本公司承诺提供的所有证明材料均真实有效。一旦被查实提供虚假材料的，自愿的接受解除合同及相关部门的处罚。

二、总体要求部分

1. 无条件响应采购人的实施要求，明确统一的数据接入标准及接入要求，并在接入硬件终端设备时，根据实际需要进行调整，不另行收取任何费用。

2. 积极配合学校及硬件终端供应商，完成现有终端设备及后续增补设备的接入工作，不对采购人提出更换现有终端设备的额外要求。

3. 各校后续增补设备陆续到位，本公司提供随时响应的上门对接服务，且不另行收取任何费用。

三、算力需求表部分

1. 承诺视频接入分析路数和声音接入分析路数均可在满足算力需求表的基础上上浮10%。

四、边缘算力及算法服务部分

1. 承诺可兼容不同品牌监控摄像机和拾音器；

2. 承诺服务过程中的数据传输不影响学校日常教学用网；

3. 承诺师生音视频原始数据不出校。

4. 能够自定义划定视频画面中的围栏区域，当有人跨越围栏时能及时进行报警提醒。
5. 当发生消防主机报警时，可通过消防主机的报警提醒（灯光、数据接口等），触发实时采集消防主机报警信息并进行联动提醒推送。

五、校园安全监管运营服务部分

1. 能够回放特定时间段内的录制的声音应能够存储至少 90 天的声音回放文件

六、平台对接部分

1. 承诺提供统一的数据接入标准及纳管要求，无条件配合学校和硬件终端供应商完成现有及后续增补设备的接入工作，不另行收取费用。

2. 实现与常州市智慧教育平台、局属学校食堂AI监管平台的数据交换，不另行收取费用。

3. 实现与区县AI校园安全平台对接，不另行收取费用。

注：本格式中未提及，在采购需求及评分标准中需要作出承诺的，由供应商自拟格式。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标（响应）文件通用模板编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料，报价合理的予以通过。根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。