苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0152

采购单位：苏州职业技术大学

项目名称：实验实训室巡课建设

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2026年6月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	52

第六章 评标办法和评分标准	63

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2026-0152 |
| 2 | 项目名称 | 实验实训室巡课建设 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼 联系人：朱工、丁工 联系电话：0512-69820691 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州职业技术大学 地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号苏州职业技术大学 联系人：汪瑶燕 联系电话：18827099971 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年07月08日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年07月08日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年07月08日13点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同总金额5% |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况：实验实训室巡课建设招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2026年07月08日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0152

2.项目名称：实验实训室巡课建设

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹佰陆拾贰万伍仟贰佰伍拾叁元玖角叁分（¥1625253.93元）

5.最高限价：人民币壹佰陆拾贰万伍仟贰佰伍拾叁元玖角叁分（¥1625253.93元）

6.合同履行期限：交付完成时间是合同签订生效之日起30天内供货并安装调试结束。质保期5年。

7.采购需求：本项目主要是完成奎文楼，疏香楼共计19间公共多媒体教室一体机设备的更换，对接学校现有多媒体设备集控软件平台、基本物联控制系统；建设全校所有实验实训室视频巡课设备，包括监控与拾音设备，同时对接学校现有线上巡课平台。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年07月08日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2026年07月08日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州职业技术大学

地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号苏州职业技术大学

联系人：汪瑶燕

联系电话：18827099971

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼

联系方式：0512-69820691

3.项目联系方式

项目联系人：朱工、丁工

电话：0512-69820691

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.5其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8《关于符合本国产品标准的声明函》；

14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州职业技术大学） 的 （实验实训室巡课建设 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月      日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

# 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受苏州职业技术大学的委托，就实验实训室巡课建设项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0152

二、项目名称：实验实训室巡课建设

三、预算金额：人民币壹佰陆拾贰万伍仟贰佰伍拾叁元玖角叁分（¥1625253.93元）

四、最高限价：人民币壹佰陆拾贰万伍仟贰佰伍拾叁元玖角叁分（¥1625253.93元）

五、合同履行期限：交付完成时间是合同签订生效之日起30天内供货并安装调试结束。质保期5年。

六、招标内容：

（一）项目采购内容

1.需实现的功能或者目标

1.1项目建设背景

学校高度重视数字校园建设，积极推进“互联网+教育”，全方位、多层次、宽领域实施建设任务，打造“六全”智慧校园，暨构建“全网感知的基础环境、全类共享的数据资源、全域融合的应用体系、全时泛在的教学实训、全员惠及的智慧服务以及全程协同的治理体系”。学校将线下环境智能化改造和线上学习空间建设协同推进，全面满足“人人、时时、处处”的开放式、个性化、泛在式的学习需求。学校立项国家职业教育智能控制技术专业教学资源库，入选教育部第一批职业院校数字校园建设试点院校，获评江苏省智慧校园示范校、入选中央电化教育馆职业院校智慧校园成果案例，入选“江苏省全民数字素养与技能培训基地”、入选苏州市网络安全教育实训基地，在数字校园建设方面有比较扎实的建设基础。

教育信息化的核心内容是教学信息化。教学是教育领域的中心工作，教学信息化就是要使教学手段科技化、教育传播信息化、教学方式现代化，利用信息技术创建理想的学习环境，提供全新的教学方式和管理方式，彻底改变传统填鸭式教学与人工化管理带来的弊端。教学的主要场所是教室，在前期升级改造的部分教室已基本实现了预期目标，但剩余的教室目前还处于老旧、破损、功能单一等现象，需要升级改造后接入数字化智慧校园大系统中，实现智能化、流程化、集中化管理与应用。

奎文楼，疏香楼现有19间多媒体教室一体机设备已全面老化，设备故障率逐年升高，影响正常教学的开展，依据教务处提出的建设需求，需对以上教室进行设备改造，此外石湖校区所有实验实训室接入线上巡课平台，满足当前及未来教育进步及高校人才培养的发展规划，能够引领未来高校教学管理模式、教学方法的变革，同时满足与现有信息资源、数据、应用的无缝集成和对接，以及业务同步和教学管理智慧化的需求。

1.2项目建设必要性

一是完善和响应政策及建设试点要求

现部分教室和系统尚未完成升级与改造，不能完全响应相关政策和规范的要求，当前最为急迫的为完善数据自动采集并接入“全国职业教育智慧大脑院校中台”，此项工作需按照《职业院校数字校园规范》建设和完善。

二是公共多媒体教室设备升级改造

本次项目建设主要解决部分多媒体教学设备老旧无法正常使用、教室设备管理无法统一集中管理的问题是符合现实需求的，现有的多媒体设备已影响正常的教学活动，而且也是现今迫切需要的，。

三是提高教学质量

支持教师面向校内开展混合式教学、教师网络研修、学生泛在学习，已成为未来的趋势和当下紧迫的，现有的教学方式仍是基于传统课堂填鸭式教育，对于学生的自主学习、老师的研修培养等关注度不高，现有的软硬件环境也不足以支撑泛在学习和网络研修，现需要打破传统教学活动在时间、空间、地域的限制，对传统教学以填鸭式教学为主转变为以学生为中心的自主个性化学习为主；有效扩大优质教学资源，实现职业教育区域教学优势互补、资源共享，为师生的个性化发展提供多元、自由的知识学习环境和平台。

四是提高管理服务效率和治理水平

无论是传统教室还是新型的多媒体教室，对管理人员来说设备越来越繁杂、管理越来忙碌，如何做到科学化管理，并将管理人员从具体的维护、管理中解脱出来，已变成不容回避的问题，往期建设的项目已基本改变人工维护的局面，但剩余的教室仍需要大量的时间和人力去维护，需要将剩余的教室纳入系统中做到通过集控平台统一管理不同区域、不同教室、不同设备的灯光、空调、多媒体等设备，实现远程可视化的集中管理，同时结合运维检修平台实现系统自动设备巡检、故障统计、设备保修、保修跟踪等一站式闭环管理，做到检修、报修、控制一体化、流程化无人值守式管理，解决日常运管不及时、成本高、人员管理难、维护成本高等问题。

五是精准的教学管理和评价

前期改造的教室已全部纳入到线上巡课平台，对于职业教育来说，实训、实验、实操是人才培养中重要的一环，如何对实验实训课程评估与督导同样尤为重要，对实训实验的效果、教学方式、教学目标等重点关注与督导，现需要将实训实验室纳入到巡课督导与教学质量评估系统；需要稳步推进移动互联网、大数据、人工智能等技术在学校教学质量保障工作中的深度利用，构建一个集督导评价、同行评价、领导评价、专项评价、学生阶段评价、学生随堂评价、信息员反馈、调查问卷、教师评学、教师综合评价、学校自我评估等多项服务于一体的教学质量保障平台，贯彻落实新时期“多位一体”评估制度，建立“教学状态常态监测、自我评估、教学评价”教学质量一体化的质量监控与评估体系，支撑学校针对教育教学质量展开全面、全员、全程监控与评价，建设常态化质量保障体系，为持续提高建设水平提供可靠的方法和途径。

1.3项目建设内容简述

本项目主要是完成奎文楼，疏香楼共计19间公共多媒体教室一体机设备的更换，对接学校现有多媒体设备集控软件平台、基本物联控制系统；建设全校所有实验实训室视频巡课设备，包括监控与拾音设备，同时对接学校现有线上巡课平台。

教室清单：

（1）奎文楼，疏香楼公共多媒体教室：

| 奎3-201 | 奎3-202 | 奎3-203 | 奎3-204 | 奎3-205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奎3-206 | 奎3-301 | 奎3-302 | 奎3-303 | 奎3-304 |
| 奎3-305 | 奎3-306 |  |  |  |
| 疏1-102 | 疏1-104 | 疏1-106 | 疏1-107 | 疏1-108 |
| 疏1-109 | 疏1-110 |  |  |  |

（2）实验实训室：

| 序号 | 房间号 | 房间名 | 学院（部） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯-101 | 电梯实训基地 | 机电工程学院 |
| 2 | 电梯-201 | 机电工程学院机房（12） | 机电工程学院 |
| 3 | 电梯-301 | 电工与电子实训室 | 机电工程学院 |
| 4 | 电梯-402 | PLC与人机界面实训室 | 机电工程学院 |
| 5 | 归-204 | 半导体材料与器件工艺实训室 | 电子信息工程学院 |
| 6 | 归-205 | 体育综合实训基地（3） | 体育部 |
| 7 | 归-206 | 体育综合实训基地（4） | 体育部 |
| 8 | 归-301 | 晶圆制造和微纳加工虚拟仿真实训室 | 电子信息工程学院 |
| 9 | 归-302 | 集成电路封装与测试虚拟仿真实训室 | 电子信息工程学院 |
| 10 | 归-304北 | 集成电路虚拟仿真创新实训室 | 电子信息工程学院 |
| 11 | 归-304南 | 集成电路设计仿真实训室 | 电子信息工程学院 |
| 12 | 归-305 | 体育综合实训基地（2） | 体育部 |
| 13 | 归-306 | 体育综合实训基地（1） | 体育部 |
| 14 | 归-405 | 体育综合实训基地（5） | 体育部 |
| 15 | 奎1-102 | 会展数字设计实训室 | 教育与人文学院 |
| 16 | 奎1-106 | 外国语学院机房（1） | 外国语学院 |
| 17 | 奎1-107 | 商务英语智慧教室 | 外国语学院 |
| 18 | 奎1-108 | 网络新闻与采编实训室 | 教育与人文学院 |
| 19 | 奎1-110 | 会展策划实训室 | 教育与人文学院 |
| 20 | 奎1-112 | 食品加工工艺（焙烤）实训室 | 教育与人文学院 |
| 21 | 奎1-113 | 营养健康小屋 | 教育与人文学院 |
| 22 | 奎1-201 | 营养与配餐实训室 | 教育与人文学院 |
| 23 | 奎1-202 | 幼儿园教学模拟实训室 | 教育与人文学院 |
| 24 | 奎1-203 | 儿童生活馆 | 教育与人文学院 |
| 25 | 奎1-204 | 科学发现室 | 教育与人文学院 |
| 26 | 奎1-205 | 电钢琴实训室 | 教育与人文学院 |
| 27 | 奎1-206 | 游戏与玩具操作室 | 教育与人文学院 |
| 28 | 奎1-207 | 美工实训室 | 教育与人文学院 |
| 29 | 奎1-208 | 微格教学实训室 | 教育与人文学院 |
| 30 | 奎1-209 | 教学研习室 | 教育与人文学院 |
| 31 | 奎1-211 | 普通话实训室 | 教育与人文学院 |
| 32 | 奎1-212 | 儿童剧排练室 | 教育与人文学院 |
| 33 | 奎1-302 | 食品质量安全检测实验室 | 教育与人文学院 |
| 34 | 奎1-303 | 无菌操作实验室 | 教育与人文学院 |
| 35 | 奎1-304 | 消毒杀菌实验室 | 教育与人文学院 |
| 36 | 奎1-306 | 微生物检验实验室 | 教育与人文学院 |
| 37 | 奎1-307 | 色谱分析实验室 | 教育与人文学院 |
| 38 | 奎1-308 | 微生物基础实验室 | 教育与人文学院 |
| 39 | 奎1-309 | 微生物培养及发酵实训室 | 教育与人文学院 |
| 40 | 奎1-312 | 丝绸功能检测试验基地 | 教育与人文学院 |
| 41 | 奎1-401 | 药物分析实训室 | 教育与人文学院 |
| 42 | 奎1-402 | 原子吸收光谱分析实验室 | 教育与人文学院 |
| 43 | 奎1-403 | 紫外光谱分析室 | 教育与人文学院 |
| 44 | 奎1-404 | 药物分离纯化实训室 | 教育与人文学院 |
| 45 | 奎1-405 | 基因工程实训室 | 教育与人文学院 |
| 46 | 奎1-406 | 化学分析实验室 | 教育与人文学院 |
| 47 | 奎1-407 | 基础化学实验室 | 教育与人文学院 |
| 48 | 奎1-408 | 生物化学与分子生物学实训室 | 教育与人文学院 |
| 49 | 奎1-410 | 环境分析实验室 | 教育与人文学院 |
| 50 | 奎1-411 | 药物制剂实训室 | 教育与人文学院 |
| 51 | 奎2-401 | 中餐服务实训室 | 教育与人文学院 |
| 52 | 奎2-402 | 西餐服务实训室 | 教育与人文学院 |
| 53 | 奎2-403 | 导游实景模拟实训室 | 教育与人文学院 |
| 54 | 奎2-404 | 客房服务实训室 | 教育与人文学院 |
| 55 | 奎2-410 | 会展营销实训室 | 教育与人文学院 |
| 56 | 奎2-411 | 会展展览展示实训室 | 教育与人文学院 |
| 57 | 奎3-310 | 商务日语实训室 | 外国语学院 |
| 58 | 奎3-312 | 日语情境多功能实训基地 | 外国语学院 |
| 59 | 奎3-402 | 外国语学院考试中心 | 外国语学院 |
| 60 | 奎3-403 | 德国文化情境实训室 | 外国语学院 |
| 61 | 奎3-407 | 外国语学院跨境电商实训室 | 外国语学院 |
| 62 | 奎3-410 | 远程虚拟交互实训室 | 外国语学院 |
| 63 | 奎3-411 | 同传口译实训室 | 外国语学院 |
| 64 | 流-102 | 智能制造系统集成实训室 | 机电工程学院 |
| 65 | 流-104 | 智能视觉技术实训室 | 机电工程学院 |
| 66 | 流-107 | 工业数字仿真实训室 | 机电工程学院 |
| 67 | 流-108 | 电机与电气控制实训室 | 机电工程学院 |
| 68 | 流-109 | 万长东新能源装备创新工作室 | 机电工程学院 |
| 69 | 流-110 | 机电工程学院机房（10） | 机电工程学院 |
| 70 | 流-112 | 自动生产线控制技术实训室 | 机电工程学院 |
| 71 | 流-113 | 汇川产教融合实训室 | 机电工程学院 |
| 72 | 流-117 | 智能机器人集成应用实训室 | 机电工程学院 |
| 73 | 流-119 | 自主移动机器人实训室 | 机电工程学院 |
| 74 | 流-121 | 液压与气动实训室 | 机电工程学院 |
| 75 | 流-123 | 智能传感技术实训室 | 机电工程学院 |
| 76 | 流-135 | 江苏省3C产品智能制造工程技术研究开发中心 | 机电工程学院 |
| 77 | 流-139 | 江苏省智能制造职业体验中心 | 机电工程学院 |
| 78 | 流-200 | 智能控制创新实训室 | 电子信息工程学院 |
| 79 | 流-201 | 智能机器人实训室（1） | 电子信息工程学院 |
| 80 | 流-202 | 先进智能控制实验实训室 | 电子信息工程学院 |
| 81 | 流-203 | 智能机器人实训室（2） | 电子信息工程学院 |
| 82 | 流-204 | 集散智能控制实验实训室 | 电子信息工程学院 |
| 83 | 流-205 | LTE服务平台测试实验室 | 电子信息工程学院 |
| 84 | 流-206 | 高级智能控制系统仿真实训室 | 电子信息工程学院 |
| 85 | 流-207 | 现代通信技术与通信电路实训室 | 电子信息工程学院 |
| 86 | 流-208 | 高级智能控制技术实验实训室 | 电子信息工程学院 |
| 87 | 流-209 | 现代智能传感器组网工程模拟实训室 | 电子信息工程学院 |
| 88 | 流-210 | 基础智能控制实验实训室 | 电子信息工程学院 |
| 89 | 流-211 | 微波与射频通信技术实验实训室（1） | 电子信息工程学院 |
| 90 | 流-212 | 西门子技术体验中心 | 电子信息工程学院 |
| 91 | 流-213 | 现代信号分析与处理实训室 | 电子信息工程学院 |
| 92 | 流-215 | NGN\EPON光通信技术实训室 | 电子信息工程学院 |
| 93 | 流-217 | 移动通信系统工程模拟与项目管理实训室 | 电子信息工程学院 |
| 94 | 流-219 | 移动通信系统维护实训室 | 电子信息工程学院 |
| 95 | 流-221 | 移动通信系统设备实训室 | 电子信息工程学院 |
| 96 | 流-223 | 移动通信系统网络优化实训室 | 电子信息工程学院 |
| 97 | 流-225 | 移动通信系统产品文化体验厅 | 电子信息工程学院 |
| 98 | 流-243实 | 传感器实训室 | 电子信息工程学院 |
| 99 | 流-245 | 电气创新实训室 | 电子信息工程学院 |
| 100 | 流-247 | 工业机器人实训室 | 电子信息工程学院 |
| 101 | 流-300 | 智能机器人开发实训室 | 电子信息工程学院 |
| 102 | 流-301 | 智能传感综合实训室 | 电子信息工程学院 |
| 103 | 流-304 | 智能电力控制实训室 | 电子信息工程学院 |
| 104 | 流-305 | 电路实训室（2） | 电子信息工程学院 |
| 105 | 流-310 | 网络新技术应用实训室 | 计算机工程学院 |
| 106 | 流-313 | 环境感知实训室 | 计算机工程学院 |
| 107 | 流-314 | 科大讯飞AI创新应用实验实训室 | 电子信息工程学院 |
| 108 | 流-318 | EDA应用实训室 | 电子信息工程学院 |
| 109 | 流-319 | 5G窄带物联网实训室 | 计算机工程学院 |
| 110 | 流-321 | 物联网智能家居系统集成和应用实训室 | 计算机工程学院 |
| 111 | 流-323 | RFID与WSN技术实训室 | 电子信息工程学院 |
| 112 | 流-341 | 电路实训室（1） | 电子信息工程学院 |
| 113 | 流-343 | 智能人机交互综合实训室 | 电子信息工程学院 |
| 114 | 流-401 | 原画实训室 | 计算机工程学院 |
| 115 | 流-404 | 三维动画制作实训室 | 计算机工程学院 |
| 116 | 流-405 | 虚拟现实（VR）创新应用实验室 | 计算机工程学院 |
| 117 | 流-408 | 三维渲染实训室 | 计算机工程学院 |
| 118 | 流-410 | 互联网+软件创新实训室 | 计算机工程学院 |
| 119 | 流-412 | 软件创新工场实训室 | 计算机工程学院 |
| 120 | 流-417 | 影视动画制作实训室 | 计算机工程学院 |
| 121 | 流-419 | 数字媒体创新实训室 | 计算机工程学院 |
| 122 | 流-421 | 软件开发技术实训室 | 计算机工程学院 |
| 123 | 流-423 | WEB开发技术实训室 | 计算机工程学院 |
| 124 | 流-425 | Web应用软件开发与测试实训室 | 计算机工程学院 |
| 125 | 流-502 | UI交互设计实训室 | 计算机工程学院 |
| 126 | 流-504 | 信息系统集成实训室 | 计算机工程学院 |
| 127 | 流-505 | 计算机组装与维护实训室 | 计算机工程学院 |
| 128 | 流-507 | 微机原理与智能接口实训室 | 计算机工程学院 |
| 129 | 流-508 | 物联网仿真实训室 | 计算机工程学院 |
| 130 | 流-509 | 嵌入式应用实训室 | 计算机工程学院 |
| 131 | 流-510 | 信息安全技术实训室 | 计算机工程学院 |
| 132 | 流-511 | 安卓移动应用开发实训室 | 计算机工程学院 |
| 133 | 流-512 | 云计算与大数据实训室 | 计算机工程学院 |
| 134 | 流-513 | 信息化综合应用实训室 | 计算机工程学院 |
| 135 | 流-515 | 移动互联应用技术实训室 | 计算机工程学院 |
| 136 | 模具-101 | 产品精度和质量检测技术实训室 | 机电工程学院 |
| 137 | 模具-201 | 苏州市职业大学技术创新实验室 | 机电工程学院 |
| 138 | 模具-202 | 虚拟仿真实训室 | 机电工程学院 |
| 139 | 疏2-101 | 语音实训室（1） | 外国语学院 |
| 140 | 疏2-201 | 语音实训室（2） | 外国语学院 |
| 141 | 疏2-202 | 语音实训室（3） | 外国语学院 |
| 142 | 疏2-203 | 语音实训室（4） | 外国语学院 |
| 143 | 疏2-204 | 语音实训室（5） | 外国语学院 |
| 144 | 疏2-205 | 语音实训室（6） | 外国语学院 |
| 145 | 疏2-307 | 智能财税（1+X）职业技能考核实训室（1） | 商学院 |
| 146 | 疏2-309 | 智能财税（1+X）职业技能考核实训室（2） | 商学院 |
| 147 | 疏3-102 | 管理学院专业机房（2） | 管理学院 |
| 148 | 疏3-104 | 综合沙盘模拟实训室 | 管理学院 |
| 149 | 疏3-202 | 基础软件应用实训室（机房） | 管理学院 |
| 150 | 疏3-204 | 基础技能实训室（机房） | 管理学院 |
| 151 | 疏3-402 | ERP综合实训室 | 商学院 |
| 152 | 疏3-404 | ARE实训室 | 商学院 |
| 153 | 疏3-501 | 商学院跨境电商实训室 | 商学院 |
| 154 | 疏4-201 | 体育综合实训基地（7） | 体育部 |
| 155 | 疏4-301 | 体育综合实训基地（6） | 体育部 |
| 156 | 疏4-401 | 商科智慧教育体验中心 | 商学院 |
| 157 | 疏4-504 | 体育综合实训基地（8） | 体育部 |
| 158 | 疏4-505 | 体育综合实训基地（9） | 体育部 |
| 159 | 体-101 | 体育馆（1） | 体育部 |
| 160 | 体-105 | 体育馆（2） | 体育部 |
| 161 | 体-108 | 学生体质健康测试中心 | 体育部 |
| 162 | 文1-220 | 苏州市职业大学碑刻技艺体验中心 | 马克思主义学院 |
| 163 | 文2-101 | 吴文化园 | 管理学院 |
| 164 | 文2-201 | 文秘与行政管理实训室 | 管理学院 |
| 165 | 文2-202 | 文案策划与项目管理实训室 | 管理学院 |
| 166 | 文2-203 | 供应链3D仿真实训室 | 管理学院 |
| 167 | 文2-204 | 物流综合实训室 | 管理学院 |
| 168 | 文2-205 | 电子商务创业实训室 | 管理学院 |
| 169 | 文2-206 | 人力资源管理实训室 | 管理学院 |
| 170 | 文2-207 | 管理学院专业机房（1） | 管理学院 |
| 171 | 文2-208 | 商务礼仪实训室 | 管理学院 |
| 172 | 文2-209 | 远程交互虚拟教室 | 管理学院 |
| 173 | 文2-301 | 财务业务一体化训练室 | 商学院 |
| 174 | 文2-302 | 会计岗位技能训练室 | 商学院 |
| 175 | 文2-303 | ERP沙盘模拟训练室 | 商学院 |
| 176 | 文2-304 | 会计文化馆 | 商学院 |
| 177 | 文2-305 | 汽车营销实训室 | 管理学院 |
| 178 | 文2-306 | 房地产营销实训室 | 管理学院 |
| 179 | 文2-307 | 跨专业综合训练平台 | 商学院 |
| 180 | 文2-401 | 智信法律实训室 | 商学院 |
| 181 | 文2-402 | 银行与保险业务实训室 | 商学院 |
| 182 | 文2-403 | 国际贸易实训室 | 商学院 |
| 183 | 文2-404 | 商学院专业机房（1） | 商学院 |
| 184 | 文2-405 | 金融投资实训室 | 商学院 |
| 185 | 文2-410 | 商学院专业机房（2） | 商学院 |
| 186 | 信1-405、406 | 大学物理实验室 | 数理部 |
| 187 | 信2-101 | 博众精工现场工程师学院 | 电子信息工程学院 |
| 188 | 信2-106 | 集成电路模数混合测试工程中心（暂定） | 电子信息工程学院 |
| 189 | 信2-107 | 工业现场自动控制集成实训室 | 电子信息工程学院 |
| 190 | 信2-108 | 智能制造设备安装调试综合实训室 | 电子信息工程学院 |
| 191 | 信2-112 | 工业网络实训室 | 电子信息工程学院 |
| 192 | 信2-114 | 机器视觉实训室 | 电子信息工程学院 |
| 193 | 信2-115 | 1+X工业互联网实施与运维实训室 | 电子信息工程学院 |
| 194 | 信2-202 | 电子中级工实训室（1） | 电子信息工程学院 |
| 195 | 信2-204 | 电子中级工实训室（2） | 电子信息工程学院 |
| 196 | 信2-208 | 校企共建虚拟仪器应用联合实训室 | 电子信息工程学院 |
| 197 | 信2-209 | 单片机实训室 | 电子信息工程学院 |
| 198 | 信2-210 | 电子信息工程学院公共机房（1） | 电子信息工程学院 |
| 199 | 信2-212 | 模数电实训室（1） | 电子信息工程学院 |
| 200 | 信2-214 | 模数电实训室（2） | 电子信息工程学院 |
| 201 | 信2-215 | 电气中级工实训室 | 电子信息工程学院 |
| 202 | 信2-217 | 办公室（暂时） | 电子信息工程学院 |
| 203 | 信2-306 | 电子信息工程学院公共机房（2） | 电子信息工程学院 |
| 204 | 信2-308 | 电子信息工程学院公共机房（3） | 电子信息工程学院 |
| 205 | 信2-310 | 电子信息工程学院公共机房（4） | 电子信息工程学院 |
| 206 | 信2-401 | 信息技术综合实训室（1） | 计算机工程学院 |
| 207 | 信2-402 | 信息技术综合实训室（2） | 计算机工程学院 |
| 208 | 信2-404 | 信息技术综合实训室（3） | 计算机工程学院 |
| 209 | 信2-406 | 信息技术综合实训室（4） | 计算机工程学院 |
| 210 | 信2-407 | 信息技术综合实训室（11） | 计算机工程学院 |
| 211 | 信2-408 | 信息技术综合实训室（5） | 计算机工程学院 |
| 212 | 信2-409 | 信息技术综合实训室（6） | 计算机工程学院 |
| 213 | 信2-410 | 信息技术综合实训室（7） | 计算机工程学院 |
| 214 | 信2-412 | 信息技术综合实训室（8） | 计算机工程学院 |
| 215 | 信2-414 | 信息技术综合实训室（9） | 计算机工程学院 |
| 216 | 信2-415 | 信息技术综合实训室（10） | 计算机工程学院 |
| 217 | 信2-416 | 数学实验室 | 数理部 |
| 218 | 信2-508 | 传感器实训室 | 电子信息工程学院 |
| 219 | 禹-102 | 数控原理与系统实训室 | 机电工程学院 |
| 220 | 禹-103 | 数控机床故障诊断与维修实训室 | 机电工程学院 |
| 221 | 禹-104 | 钳工实训室 | 机电工程学院 |
| 222 | 禹-106 | 机械制图测绘实训室 | 机电工程学院 |
| 223 | 禹-107 | 精密测量实训室 | 机电工程学院 |
| 224 | 禹-108 | 机床夹具测绘与组装实训室 | 机电工程学院 |
| 225 | 禹-109 | 机电工程学院机房（1） | 机电工程学院 |
| 226 | 禹-120 | 功能材料研制与性能测试重点实验室 | 机电工程学院 |
| 227 | 禹-121 | 电梯安全部件实训室 | 机电工程学院 |
| 228 | 禹-122 | 自动扶梯电气控制实训室 | 机电工程学院 |
| 229 | 禹-123 | 电梯电气控制实训室 | 机电工程学院 |
| 230 | 禹-125 | 机电工程学院机房（2） | 机电工程学院 |
| 231 | 禹-201 | 机电工程学院机房（3） | 机电工程学院 |
| 232 | 禹-202 | 机电工程学院机房（4） | 机电工程学院 |
| 233 | 禹-203 | 机电工程学院机房（5） | 机电工程学院 |
| 234 | 禹-204 | 机电工程学院机房（6） | 机电工程学院 |
| 235 | 禹-220 | 模具拆装实训室 | 机电工程学院 |
| 236 | 禹-221 | 模具结构认知实训室 | 机电工程学院 |
| 237 | 禹-222 | 机电工程学院机房（13） | 机电工程学院 |
| 238 | 禹-223 | 机电工程学院机房（7） | 机电工程学院 |
| 239 | 禹-224 | 模具冲压与注塑成型实训室 | 机电工程学院 |
| 240 | 禹-225 | 机电工程学院机房（8） | 机电工程学院 |
| 241 | 禹-301 | 机电工程学院机房（9） | 机电工程学院 |
| 242 | 禹-东区101 | 数控车床实训室 | 机电工程学院 |
| 243 | 禹-东区102 | 加工中心实训室 | 机电工程学院 |
| 244 | 禹-东区103 | 电加工实训室 | 机电工程学院 |
| 245 | 禹-东区104 | 铣床实训室 | 机电工程学院 |
| 246 | 禹-东区105 | 普通车床实训室 | 机电工程学院 |
| 247 | 禹-汽训101 | 中德（江苏）汽车职业资格培训与认证中心 | 机电工程学院 |
| 248 | 禹-汽训103 | 江铃汽车华东培训中心（1） | 机电工程学院 |
| 249 | 禹-汽训104 | 江铃汽车华东培训中心（2） | 机电工程学院 |
| 250 | 禹-西区101 | 江苏龙捷校企合作项目实训区 | 机电工程学院 |
| 251 | 禹-西区102 | 汽车整车综合故障检测维修实训区 | 机电工程学院 |
| 252 | 禹-西区103 | 汽车发动机技术实训室 | 机电工程学院 |
| 253 | 禹-西区104 | 汽车底盘技术实训室 | 机电工程学院 |
| 254 | 禹-西区105 | 汽车电器电控技术实训室 | 机电工程学院 |

（二）采购清单（核心产品：网络摄像机）

| 序号 | 清单分类 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 激光超短焦投影机 | 1.投影显示技术：3LCD 2.光源：采用激光光源，拒绝混合光源。 3.标准分辨率：≥1280*800 4.亮度：≥4100流明 5.对比度：≥2500000：1 6.投射比：≤0.28 7.整机功耗：≤265W 8.待机功耗：≤0.5W ★9.光源寿命：≥20000小时 10.内置扬声器：≥16W 11.即关即拔功能（不需冷却时间），≤5秒快速开机，0秒关机 12.支持水平/垂直梯形矫正、四角调节、曲面校正以及点矫正功能，方便快速调整投影图像 13.接口1 输入接口: VGA接口≥2、音频立体声迷你接口≥2； 14.接口: USB Type A*1，Type B*1 15.数字音视频HDMI≥3 16.接口2 复合视频：RCA（黄）×1、S-视频：Mini DIN×1，音频RAC（白/红）×1； 17.输出接口：视频:VGA×1 立体声迷你接口×1。 18.其他接口：USB Type B×1，RJ45网络接口,RS-232控制接口； ★19.提供投影机管理软件，支持远程网络监视控制功能，可对投影机的温度、使用状态、产品编号实时监控，且支持投影机列表的导出，及故障提醒。 ★20.内置Wi-Fi支持无线投影，支持Miracast屏幕镜像功能，且支持多屏幕显示及802.11ac连接。 21.支持多小组双向屏幕分享功能，主画面屏幕无线分享至其他同型号投影机，实现画面广播的功能。 22.USB线投影连接方式 可使用USB线替代传统数据线的连接方式，不需要切换信号。即可传输声音和图像及支持互动功能。 23.静音设计≤30db 24.含配套支架 25.质保5年。 | 台 | 19 |
| 2 | 主材 | 投影白板 | 1.整体规格：1200*4200mm 2.技术参数： 主面板：投影搪瓷板厚度≥0.6mm 书写表面需具有以下特征： 1）易擦性：使用干布或普通黑板擦即可 2）易维护性：水洗或湿擦不会造成表面锈蚀 3）抗磨损性：板面硬度≥莫式7.5度 4) 防火性：表面不可燃 3.铝合金边框：书写板框架壁厚≥1.2mm 4.中间夹层：厚度≥1cm 5.背板背面钢板：优质热镀锌钢板，钢板厚度≥0.4mm ,镀锌厚度≥200g 6.质保5年。 | 台 | 19 |
| 3 | 设备 | 交换机 | 16口POE交换机 端口速率≥1000Mbps 质保5年。 | 台 | 14 |
| 4 | 设备 | 交换机 | 24口POE交换机 端口速率≥1000Mbps 质保5年。 | 台 | 2 |
| 5 | 设备 | 网络摄像机 | ★像素≥400万，1/3防曝半球网络摄像机； ★2.7-13.5mm变焦； 音频1入1出； 告警1入1出； 内置Mic； 10M/100M自适应网口； 0.002ux (F1.35GC ON，彩色)，0lux(开启红外)； 宽动态范围：≥120dB； 红外补光；30FPS（2688*1520）； ★支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常； 供电方式：DC12V(±25%)、POE； 工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH； 功耗：7.3W MAX； ★防护等级：IP66；IK10； 含监控提示贴纸； 质保5年; | 台 | 274 |
| 6 | 主材 | 通用拾音器 | ★拾音范围：5-100平方（连续可调） 灵敏度≥-35dB 信噪比：60dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围≥104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大音压≥120dB SPL（1KHz，THD 1%） 频率响应：100Hz ～ 16kHz 输出电平≥2.5Vpp 语音平台：MINI DSP音频处理器 软件方式：DSP语音降噪算法 降噪能力：10dB～15dB(自适应降噪） 含12V电源适配器 质保5年 | 台 | 274 |
| 7 | 设备 | 24盘位网络存储设备 | 1.24盘位存储设备，满配24块8T企业级硬盘,硬盘转速7200rpm； 2.控制CPU:单控； 3.处理器: 64位多核处理器； 4.单控制器内存:4GB； 5.网络接口:3个千兆以太网接口； 6.PCI-E插槽:1； 7.串口:2个RS232 RJ45接口； 8.USB接口:2个USB3.0； 9.磁盘通道数:24； 10.磁盘类型:SATA/SSD； 11.IMOS性能:默认：512路/2M 256路/4M 170路/6M 128路/8M； 12.GB/Onvif接入性能:默认：256路/2M； 13.RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50； 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式； 14.接入协议:GB、onvif、iscsi； ★15. 存储主机可通过数码管、指示灯、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警； 16. 可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略； ★17. 支持网口聚合、负载均衡；支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中任意一条或多条链路失效，不影响数据存储； 18.质保5年 | 台 | 4 |
| 8 | 主材 | 接线盒 | 国产/86明盒 | 个 | 311 |
| 9 | 主材 | 五孔面板 | 1、名称：5孔面板 2、规格：86型 3、安装方式：明装 | 个 | 274 |
| 10 | 主材 | HDMI（25m） | 25mHDMI成品高清线 质保5年。 | 根 | 19 |
| 11 | 主材 | 连接软线 | 国产/RVV3*1.5mm²（主电源线，投影仪，含三角插头） 质保5年。 | m | 380 |
| 12 | 主材 | 屏蔽电线 | 国产/RVVP3*0.5mm²（投影控制线，含DB9针） 质保5年。 | m | 380 |
| 13 | 主材 | 屏蔽电线 | 国产/RVVP2*0.5mm²（监控及拾音器音频线，电源线） 质保5年 | m | 2470 |
| 14 | 主材 | 六类非屏蔽双绞网线 | 国产/HSYV-6/4×2×0.57,含水晶头 质保5年。 | m | 8730 |
| 15 | 主材 | 金属线槽 | 国产/金属线槽φ30mm（投影仪电源线,黑板面弱电线，控制线等） 质保5年 | m | 570 |
| 16 | 主材 | PVC管 | 国产/PVCφ20mm 质保5年。 | m | 1780 |
| 17 | 主材 | 缠绕管 | 国产/缠绕管φ20mm 质保5年。 | m | 1000 |
| 18 | 设备 | 软件授权 | 录播软件模块 1、支持分布式部署，满足大规模跨校区场景； 2、支持多教室、多机位、多景位同时录制； 3、支持按校区、年级、专业、教室分开部署，满足集团化学校巡课需求； 4、支持按学科配置录制任务，满足如班级在上体育、多媒体或其他室外课程时无需对其录制的需求； 5、支持自动接收调度系统分配的录制任务，无需任何操作； 流转发软件模块 1、兼容主流网络摄像机产品; 2、支持输入流包括rtsp、rtmp、ts、本地视频文件； 3、支持输出流包括rtsp、rtmp； 4、兼容主流流媒体服务器软件； 自动传输软件模块 1、支持对硬盘内的文件夹进行自动扫描，对扫描到的视频文件进行自动传输； 2、支持按时间段进行文件传输，大大降低对校园现有网络的要求； 3、支持文件自动传输后对源文件进行清理，无需人工干预，具体策略可配置； 质保5年。 | 点 | 274 |
| 19 | 其它 | 一体机拆除搬运 | 多媒体教室一体机拆除搬运 | 台 | 19 |

（三）交付或者实施的时间和地点要求

交付完成时间是合同签订后30天内完成，安装地点在学校内。

（四）需满足的服务标准、期限、效率等要求

符合国家、行业、地方现行相关标准及规范并按采购要求在规定时间内完成采购内容及功能要求。

（五）验收方案

依据国家、行业、地方现行相关标准及规范、政府采购合同、本项目采购文件及成交商响应文件进行验收。供应商需要配合我校进行系统的整体验收，完成本项目的验收和交付，并提交本项目全部技术文档及其他相关全部资料等，交付产物应符合项目立项时的验收标准。

供应商需要根据本项目建设需求和系统设计方案，提供详细的系统验收文档（符合我校信息化项目建设验收规范）和验收流程、验收通过标准，需经我校使用部门分项验收后再由归口部门组织专家验收会，认可后进行系统验收。主要是针对业务系统软硬件功能、操作规范、安全体系等内容进行验收，要求系统必须充分完全的实现项目的建设要求，并在具体功能实现上完全符合系统的设计文档要求、操作规范符合用户的操作习惯、系统安全要求。

需要达成项目建设目标，实现项目功能及非功能需求；完成项目部署及用户使用培训，相关基础数据完整；项目试运行通过，各模块功能和系统性能稳定；项目文档和资料完整，售后服务方案清晰，满足运维需要。

（六）质保及售后服务要求

1、质保要求

供应商对采购清单软件部分至少5年的技术维护服务，包括系统升级、远程诊断、系统管理咨询、二次开发技术支持等服务；供应商对采购清单硬件部分承诺至少5年的质保期。

2、售后服务要求

供应商具备专业的本地化售后服务团队，对采购项软件部分提供故障应急响应服务，通过7*24小时的即时电话、邮件等服务，保证远程系统故障恢复时间在1小时以内；如果需要上门维护，从事件发起到上门响应事件不应超过4小时。供应商对采购项硬件部分承诺半小时内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务；从供应商工程技术人员进行故障处理开始到用户方正常应用系统恢复正常所需时间不大于8小时；从供应商工程技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间不大于12小时。提供不少于每月一次的系统巡检维护和每个季度一次的系统集成维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然。

3、人员培训要求

（1）供应商必须向校方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须针对不同的培训对象，包括对领导、管理者、各级最终用户和系统管理员等相关技术人员，提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、培训讲师等，培训讲师费用由供应商负责。

（2）供应商派出的培训讲师应具备丰富的软硬件使用培训经验，所有的培训讲师必须中文授课，供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

供应商应按校方约定合理地安排培训时间。

（3）供应商需说明培训的计划、内容和深度，原则上要求校方的相关人员要完全学会系统的知识技能。

4、其他要求

文档要求：中供应商必须提供完整的软件安装、操作、使用和维护手册，能够满足对校方信息中心、后续售后运维团队、用户等不同角色的知识转移的要求。包括但不仅限于以下内容：

项目计划书、需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书（系统全量数据库结构）、开发进度月报、会议记录、用户手册、用户培训计划、用户培训手册；系统维护手册、系统部署手册以及各类标准规范体系文件等。

（七）安装服务要求

1.实施团队要求

本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，具体要求如下：

至少1人作为项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备项目管理、信息安全、通信等方面的技术专业，具有相关工作管理经验；

至少1人作为技术负责人，负责指导、处理、协调和解决出现的技术问题；要求具备网络规划、教育系统网络技术、网络安全等方面的技术专业，具有相关工作技术指导经验；

除项目经理、技术负责人外，其他项目实施成员配备不少于5人，能够顺利开展项目实施工作。

项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更，更换后需要执行好工作交接。项目采购单位具有更换项目经理和项目团队人员的权利，投标供应商应按要求配置项目团队。本系统建设要求项目培训和部署实施人员，需要熟悉和了解系统，具有相关业务系统的培训和部署实施经验。

2.建设要求

本项目采购的视频授权接入与学校现有的控制平台进行对接，供应商需了解现有系统接口的具体要求，根据接口工作量自行评估相关费用。要求在签订合同后15个工作日内完成对接，并承担所产生的接口开发、协调、沟通等方面所有费用。

3.项目进度要求

因本项目为对学校的实验实训室线上巡课接入改造，涉及暑假施工，开学后学生能够正常使用，为不影响学校正常教学工作的开展，自合同签订之日起30天内完成，安装地点在全校范围内。

（八）履约验收

1.采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。

2.采购文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

3.采购单位将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（九）投标人根据本项目特点，制定技术方案（包括不限于产品安装、调试验收方案等）：

1.对本项目主要产品的安装方案说明；

2.项目实施中的难点及解决方案；

3.调试方案；

4.验收测试方案

5.保证工程顺利移交的具体措施和解决方案；

（十）投标人根据本项目特点，制定实施方案。

1.对本项目整体交货工期保障的方案；

2.具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案；

3.货物运输及配送方案；

4.进度安排及保证措施；

5.项目实施人员配备

6.调试流程及调试工作内容

（十一）投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。

1.整体售后服务方案；

2.项目培训方案

3.服务响应时间方案；

4.保修措施方案；

5.7*24售后服务热线及专职服务人员。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）在购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

- 定义

采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

合同价款是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

货物是指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

- 组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1.政府采购合同及其变更、补充协议

2.中标（成交）通知书

3.投标（响应）文件

4.招标（采购）文件

5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

三、合同标的

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 交货期限 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

四、合同总价款及支付

1.合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。合同总价款应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

2.付款方式：

¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  合同签订完毕生效后，乙方提供A单据后甲方一次性向乙方支付合同总价的30%作为预付款，合同签订10日内，乙方将合同总金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，待全部货物安装到位，并完成调试后进入试运行阶段7天内，乙方提供如下A、B、C、D单据后，甲方一次性向乙方支付合同总价的40%，整体项目经甲方验收合格后，乙方向甲方提供如下A、E单据后，甲方一次性向乙方支付合同总价的30%。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方提出书面申请，待甲方签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息），若甲方超期未退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。

A、合法销售发票

B、甲方签收后的送货回单

C、履约保证金缴纳凭证

D、试运行申请单

E、由甲乙双方签章的《履行验收报告》 ，其中涉及预付款的： （合同签订完毕生效后，乙方提供A单据后甲方一次性向乙方支付合同总价的30%作为预付款）

3.支付方式：银行汇票、转账支票或数字人民币支付价款。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、合同履行

1.合同履行期限：合同签订后______日内完成所有货物的供货、安装及调试。

2.履约地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

3.履约担保：是否收取履约保证金  ¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

4.如采购文件要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

六、履约验收

甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

1.验收组织方式：¨验收小组验收

2.验收的实施主体：    甲方

3.履约验收时间：（计划于上线试运行合格后由供应商提出验收申请之日起 15日内组织验收）

4.履约验收方式：þ一次性验收

¨分期（段）验收： （应明确共分  期（段），分期（段）验收的工作安排）

5.履约验收的内容：  包括但不限于“货物清单”、“品牌、型号、规格、数量及外观质量”、“技术、性能、指标”、“运行状况及安装调试”、“质量证明文件”、“售后服务承诺”、“安全标准”、“合同履约时间、地点、方式”等内容

6.履约验收标准：

7.履约验收其他事项：

七、甲方的权利义务

1.签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

2.甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

3.甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在合同约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

5.甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

6.国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

八、乙方的权利和义务

1.签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3.乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4.国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

九、货物包装、运输、保险和交付要求

1.本合同涉及商品包装、快递包装的，除合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵合同约定的指定现场。

2.除另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

3.货物保险要求（如有）按合同约定执行。

4.除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

5.乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

6.如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

十、质量标准和保证

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供 5 年质量保证期。

1.质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十一、权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

3.如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十二、知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十三、保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十四、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

十五、违约责任

1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据合同要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

2.迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，按甲乙双方具体约定执行。

4.其他违约责任根据项目实际需要按甲乙双方具体约定执行。

十六、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十七、合同变更、中止与终止

1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2.合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

3.合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

①如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

②如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

③如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

（3）如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十九、合同转让和分包

1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

二十、争端的解决与法律适用

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

5.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

6.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十一、通知

1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

二十二、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或其委托代理人。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

7.本合同签订地为：江苏省苏州市。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人 （签字或签章） |  | 法定代表人或其委托代理人 （签字或签章） |  |
| 签订日期 |  | 签订日期 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.采购本国产品的支持政策

6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

二、评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (40分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 | 40 |
| 技术部分 (60分) | 技术方案 | 投标人根据本项目特点，制定技术方案（包括不限于产品安装、调试验收方案等）： （1）对本项目主要产品的安装方案说明； （2）项目实施中的难点及解决方案； （3）调试方案； （4）验收测试方案 （5）保证工程顺利移交的具体措施和解决方案； 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。 | 10 |
|  | 实施方案 | 投标人根据本项目特点，制定实施方案。 （1）对本项目整体交货工期保障的方案； （2）具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案； （3）货物运输及配送方案； （4）进度安排及保证措施； （5）项目实施人员配备 （6）调试流程及调试工作内容 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。 | 12 |
|  | 售后服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。 （1）整体售后服务方案； （2）项目培训方案 （3）服务响应时间方案； （4）保修措施方案； （5）7*24售后服务热线及专职服务人员。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。 | 10 |
|  | 对接方案 | 投标人根据本项目特点，制定对接方案。 1.视频数据对接方案（提供与原有平台的对接方案，实现一呈现、管理、共建共享） 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。 | 2 |
|  | ▲技术参数 | 注“★”的技术指标为主要参数，满足或优于需求的每项得1分；本项最高得10分。 注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明或产品彩页证明；3、提供功能截图证明；未按要求提供的不得分。 | 10 |
|  | ▲项目经理 | 投标单位拟派的项目经理具备：（中标后必须在本项目工作） 1. 具有中级及以上工程师职称； 2. 具有信息系统项目管理师证书； 3. 具有CISAW信息安全保障人员认证证书； 4. 具有网络工程师证书 每项得1分，最高得4分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书扫描件、投标单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲技术负责人 | 投标单位拟派的技术负责人具备：（中标后必须在本项目工作） 1. 具有中级及以上工程师职称； 2. 具有信息系统项目管理师证书； 3. 具有网络安全能力认证(CCSC)证书； 每项得1分，最高得3分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书扫描件、投标单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲项目组成员（项目经理、技术负责人除外） | 投标单位拟派的项目组成员（项目经理、技术负责人除外）具备：（中标后必须在本项目工作） 1.具有系统集成项目管理工程师证书； 2.具有信息系统项目管理师证书的； 每具备1项得1分，本项最高得2分； 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书扫描件、投标单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 2 |
|  | ▲体系认证证书 | 投标单位具备： 1.信息安全管理体系认证证书； 2.信息技术服务管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书； 4.质量管理体系认证证书； 每项得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。 | 4 |
|  | ▲类似项目业绩 | 自2023年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）投标人具有类似项目的业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。 | 3 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。