## 表B.1.1 招标工程量清单封面【梅村高中艺体楼和物联1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年06月29日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【梅村高中艺体楼和物联1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月29日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【梅村高中艺体楼和物联1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目-箱变出线
2 | 梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目-变电所出线至体艺楼
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【梅村高中艺体楼和物联2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目-箱变出线 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 箱变出线安装工程
2 | 箱变出线管沟工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【箱变出线安装工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：箱变出线安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 箱变出线安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【箱变出线安装3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变出线安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
箱变出线安装工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：智慧大棚辅房总配电箱 2、型号：详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 | m | 295
3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：热缩式电缆终端头 2.型号：4*240+1*120 | 个 | 2
4 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1、名称：防火封堵 2、材质：有机堵泥 3、部位：盘柜下 | kg | 20
5 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 2.电压(kV)：0.4 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【箱变出线安装工程】3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：箱变出线安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【箱变出线安装工程】3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：箱变出线安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【箱变出线安装工程】3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：箱变出线安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【箱变出线安装工程】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：箱变出线安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【箱变出线安装工程】3.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：箱变出线安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【箱变出线管沟工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：箱变出线管沟工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 箱变出线管沟工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【箱变出线管沟4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变出线管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
箱变出线管沟工程
1 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、名称：CPVC电缆保护管施工 2、型号：φ200*1孔 3、其它：包含土方开挖、管道设备、C30砼管道包封、回填、余方外运等 | m | 50
2 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1、名称：MPP牵引管施工 2、型号：φ200*1孔 | m | 230
本页小计
3 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、内径:1m长*1m宽*1m深 2、垫层、基础材质及厚度:15cmC15砼垫层,25cmC30钢筋砼 3、混凝土强度等级:井身C30钢筋砼 4、井盖、井圈材质及规格:2块活动混凝土盖板 5、含钢筋制作安装，具体详见设计图纸，包括铁丝、井盖、管头封堵、电力井预埋拉攀、模板等所有费用 6、含土方开挖、回填、多余土方外运 7、详见设计图纸 | 座 | 3
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【箱变出线管沟工程】4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：箱变出线管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【箱变出线管沟工程】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：箱变出线管沟工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【箱变出线管沟工程】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：箱变出线管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【箱变出线管沟工程】4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：箱变出线管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【箱变出线管沟工程】4.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：箱变出线管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【梅村高中艺体楼和物联5.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：梅村高中艺体楼和物联网农业大棚水电通达改造项目-变电所出线至体艺楼 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 变电所出线至体艺楼安装工程
2 | 变电所出线至体艺楼管沟工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【变电所出线至体艺楼安6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 变电所出线至体艺楼安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【变电所出线至6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
变电所出线至体艺楼安装工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：艺体楼总配电箱 2、型号：详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称：艺体楼空调外机配电箱 2、型号：详见设计图纸 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：图书馆空调外机室外配电箱 2、型号：详见设计图纸 | 台 | 1
4 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：新装电缆桥架 2.规格：200*100 3.接地跨接方式：接地方式符合设计要求 | m | 70
5 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支架制作安装 | kg | 65
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 | m | 330
7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：热缩式电缆终端头 2.型号：4*240+1*120 | 个 | 2
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-0.6/1kV-4*150 | m | 150
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩式电缆终端头 2、规格：4*150 | 个 | 2
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*70 | m | 100
11 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩式电缆终端头 2、规格：4*95+1*70 | 个 | 2
12 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1、名称：防火封堵 2、材质：有机堵泥 3、部位：盘柜下 | kg | 60
13 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 2.电压(kV)：0.4 | 系统 | 3
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【变电所出线至体艺楼6.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【变电所出线至体艺楼安6.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【变电所出线至体艺楼安6.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【变电所出线至体艺楼安装工6.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【变电所出线至体艺楼安装工程6.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【变电所出线至体艺楼管7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 变电所出线至体艺楼管沟工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【变电所出线至7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
变电所出线至体艺楼管沟工程
1 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、名称：CPVC电缆保护管施工 2、型号：φ200*1孔 3、其它：包含土方开挖、管道设备、C30砼管道包封、回填、余方外运等 | m | 85
2 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1、名称：MPP牵引管施工 2、型号：φ200*1孔 | m | 220
本页小计
3 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、内径:1m长*1m宽*1m深 2、垫层、基础材质及厚度:15cmC15砼垫层,25cmC30钢筋砼 3、混凝土强度等级:井身C30钢筋砼 4、井盖、井圈材质及规格:2块活动混凝土盖板 5、含钢筋制作安装，具体详见设计图纸，包括铁丝、井盖、管头封堵、电力井预埋拉攀、模板等所有费用 6、含土方开挖、回填、多余土方外运 7、详见设计图纸 | 座 | 3
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【变电所出线至体艺楼7.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【变电所出线至体艺楼管7.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【变电所出线至体艺楼管7.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【变电所出线至体艺楼管沟工7.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【变电所出线至体艺楼管沟工程7.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：变电所出线至体艺楼管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计