招　标　文　件

项目名称：海陵区政务服务中心弱电改造相关货物及服务采购

项目编号：JSZC-321202-JZCG-G2026-0004

泰州市海陵区政务服务中心

2026年6月24日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章   投标邀请

受[泰州市海陵区数据局行政]的委托，泰州市海陵区政务服务中心就[海陵区政务服务中心弱电改造相关货物及服务采购]([JSZC-321202-JZCG-G2026-0004])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(海陵区政务服务中心弱电改造相关货物及服务采购)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月16日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-JZCG-G2026-0004

2.项目名称：海陵区政务服务中心弱电改造相关货物及服务采购

3.预算金额：245万元。

4.最高限价：245万元。

5.采购需求(简介)：现有区政务服务中心临时办事点（沈毅中学）利旧设备搬运至区政务服务中心原址（府前路3号）后，根据实际窗口人员工作需要，采购网络、监控、排队叫号系统相关的设施设备及原厂维保、各类其他设备维保、现场运维服务、设备搬迁、新设备及相关系统平台的适配、页面、叫号等调试工作。（如有需要，可至沈毅中学实地查看，预估工作量）

（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

（1）网络、监控、排队叫号系统相关的设施设备（货物）：合同盖章生效后及时实施（该项目所需建设及实施方案建议在1个月内制定、完善并及时实施，于9月底前完成安装调试及试运行工作）。

（2）设施设备安装、适配、调试维保等相关的服务（服务）：期限为货物最终验收后三年。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标：本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月16日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1195486789

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市海陵区数据局行政

地 址：泰州市海陵区沈毅中学（海陵区政务服务中心临时办事点）

联系人：顾先生

联系方式：0523-86242228

2.泰州市海陵区政务服务中心信息

地 址：泰州市海陵区沈毅中学（海陵区政务服务中心临时办事点）

联系人：阚女士

联系方式：0523-86242503

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展服务中心W3馆西南角）公共资源服务中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市海陵区政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市海陵区政务服务中心（以下简称服务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标服务中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知服务中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，服务中心可以对招标文件进行修改。

8.2 服务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为服务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝服务中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 服务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，服务中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与服务中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3服务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或服务中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、服务中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人及服务中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

泰州市海陵区政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市海陵区政务服务中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金为合同总价款的10%，在货物最终验收合格且无违约情形存在后，凭有效票据30个工作日内原路返还。如无正当理由逾期退还履约保证金，采购人向供应商偿付逾期退还总额的千分之五（滞纳金）。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权直接从履约保证金中取得相应补偿，并在退还时予以扣除。本项目支持鼓励使用履约保函。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

货物部分：合同盖章生效后，采购人支付货物总金额的30%作为预付款；待货物全部交付、安装调试且投入试运行满1个月后，启动初步验收，初步验收合格后，采购人支付货物总金额的40%；初步验收合格后满半年组织最终验收，最终验收合格后，采购人支付货物总金额的30%。

服务部分：合同盖章生效后，采购人支付服务总金额的31%作为预付款；待货物最终验收合格后进入项目维保服务期，对应的服务期限为3年，自最终验收合格之日起计算，每完成一个自然年度的维保服务工作后，支付服务总金额的23%。所有付款均以银行转账方式支付，项目通过验收并经采购人确认后，供应商提供合法有效发票，采购人收到发票后在10个工作日内予以支付。若因供应商原因导致验收延迟或不合格，采购人有权顺延付款时间，并按合同约定追究违约责任。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自最终验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 网络、监控、排队叫号系统相关的设施设备 | 工业 |
|  | 2 | 设施设备安装、适配、调试维保等相关的服务 | 软件和信息服务业 |

（斜体下划线部分为实质性要求，不得负偏离）

一、需求概况

1.项目简介：现有区政务服务中心临时办事点（沈毅中学）利旧设备搬运至区政务服务中心原址（府前路3号）后，根据实际窗口人员工作需要，采购网络、监控、排队叫号系统相关的设施设备及原厂维保、各类其他设备维保、现场运维服务、设备搬迁、新设备及相关系统平台的适配、页面、叫号等调试工作。（如有需要，可至沈毅中学实地查看，预估工作量）

2.实施时间

（1）网络、监控、排队叫号系统相关的设施设备（货物）：合同盖章生效后及时实施（该项目所需建设及实施方案建议在1个月内制定、完善并及时实施，需于9月底前完成安装调试及试运行工作）。

（2）设备安装适配调试维保等相关服务（服务）：期限为货物最终验收后三年。

3.服务地点：区政务服务中心临时办事点（沈毅中学）与区政务服务中心原址（府前路3号）。

4.货物最高限价为208万元；服务最高限价为37万元。请供应商在本项目中分两部分（货物、服务）报价。

二、技术参数

若投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务要求响应及偏离表》和《技术要求响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

| 序号 | 产品 名称 | 品牌型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 硬件主要参数需求：采用正交交换架构，模块化设计，支持灵活插卡，提供独立业务插槽≥8个；千兆SFP光接口≥48个，万兆SFP+光接口≥10个；交换容量≥120Tbps，转发性能≥35000Mpps；支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议；单台实配要求：配置冗余电源模块（货物交付时须随货物提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖供应商公章）。（投标时需提供官方产品彩页/数据手册/功能截图等相关佐证资料） | 台 | 2 | 是 |
| 2 | 汇聚交换机 | 硬件主要参数需求：固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个，设备可提供2个扩展槽；交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps；支持RIP、OSPF、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+；单台实配：配置冗余电源模块（货物交付时须随货物提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖供应商公章）。（投标时需提供官方产品彩页/数据手册/功能截图等相关佐证资料） | 台 | 9 | 是 |
| 3 | 接入交换机 | 硬件主要参数需求：交换容量≥650Gbps，转发性能≥200Mpps；固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G光接口≥4个；支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。（货物交付时须随货物提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖供应商公章）。（投标时需提供官方产品彩页/数据手册/功能截图等相关佐证资料） | 台 | 48 | 是 |
| 4 | 网络安全隔离网闸 | 1.硬件主要参数需求：标准2U机架式设备，配置内、外端机双侧液晶屏（实时显示设备运行状况）；内端机≥6个千兆电接口（含1个管理口、1个HA口），≥1个接口扩展槽位；外端机≥6个千兆电接口（含1个管理口、1个HA口），≥1个接口扩展槽位，支持基于状态检测的主备双机热备。（货物交付时须随货物提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖供应商公章）。（投标时需提供官方产品彩页/数据手册/功能截图等相关佐证资料） 2.▲网络吞吐量：≥600Mbps；并发连接数：≥60万；延时：<3ms；内外端机各≥8G内存。 3.▲IPv4、IPv6双协议栈：支持IPv4、IPv6双协议栈，适用v4->v6、v6->v4等多种应用场景；设备采用内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通，采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | AC管理器 | 1.▲硬件主要参数需求：固化千兆电口数量≥4个；固化2.5千兆电口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个。 2.最大整机网络吞吐≥3Gbps，最大并发连接≥50万，每秒最大新建连接≥8万。实配要求：配置AP授权≥96个，提供≥200个SSLVPN授权。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 吸顶式无线AP | 1.▲硬件主要参数需求：支持802.11ax标准；采用双射频设计，整机空间流≥4条；整机最大无线速率≥2.975Gbps；支持≥1个1G以太网电口、≥1个2.5GSFP光口。 2.其他需求：为保证无线网络运行稳定，需提供分析网络运行情况的功能，平台支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能，投标时需提供软件功能界面截图证明；为保证设备的稳定性与兼容性，要求所投设备与无线控制器为同一品牌。 | 台 | 40 |  |
| 7 | 千兆8口POE交换机 | 1.▲硬件主要参数需求：固化10/100/1000M自适应以太网电接口≥10个，千兆/2.5千兆SFP光接口≥2个；交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps。 2.▲支持IEEE802.3af（PoE）和802.3at（PoE+）标准，同时支持PoE供电的端口数≥8个；支持SNMP、CLI（可通过Telnet或Console口登录）、RMON等多种网络管理方式。 | 台 | 24 |  |
| 8 | 千兆光模块 | ▲为交换机原厂原配，千兆单模SFP光模块，中心波长1310nm，最大传输距离≥10km。 | 只 | 200 |  |
| 9 | 辅助材料 | 包含各类光纤跳线、网络跳线、光纤适配器、电源分配单元（PDU）、插线板等安装及连接所需辅材（建议现场勘查沟通，确认需求量）。 | 项 | 3 |  |
| （二）监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机（poe带拾音） | 1.▲硬件主要参数需求：支持输出分辨率≥2560×1440（2K）；最低照度彩色模式≤0.005lx；支持红外补光，补光距离≥30米，夜间可识别30米处人体轮廓；≥内置1个麦克风，≥1个RJ45网络接口（支持PoE供电），≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口（货物交付时须随货物提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告）。 2.▲同一场景相同图像质量下设备在H.264/H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%；支持不低于IP66防尘防水；支持不低于IK10机械碰撞防护等级（货物交付时须随货物提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告）。 3.须与利旧设备适配。 | 台 | 70 |  |
| 2 | 桌面拾音器 | ▲拾音器音频参数需求：输出应清晰、连续，无异常音量突变或断续，能有效采集现场语音及凿、锯、砸等动作声音，典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz～12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于±5dB，若灵敏度可调，其自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB（货物交付时须随货物提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告）。 | 台 | 70 |  |
| 3 | 半球摄像机（poe） | 1.▲硬件主要参数需求：支持输出分辨率≥2560x1440（2K），@25fps下码率≥2Mbps，图像中心水平清晰度≥1400TVL；内置集成CPU、GPU、NPU的芯片。 2.▲支持智能分析功能；支持补光，光灯应具有均匀的光斑分布，为椭圆形形状，无明显波纹、圆环、麻点、条纹或不规则亮斑，补光距离≥30米，可识别距样机30m处人体轮廓（货物交付时须随货物提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告）。 3.须与利旧设备适配。 | 台 | 60 |  |
| 4 | 枪型摄像机（poe）（含支架） | 1.▲硬件主要参数需求：支持输出图像分辨率不低于2688x1520（2K）；内置集成CPU、GPU、NPU的芯片，支持智能分析功能； 2.▲支持补光，补光灯应具有均匀的光斑分布，无明显波纹、圆环、麻点、条纹或不规则亮斑（货物交付时须随货物提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告）。 | 台 | 15 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 1.▲硬件主要参数需求：1U机架设备，支持10/100/1000M自适应电接口≥24个，万兆SFP+光接口≥4个，复用的千兆电接口≥8个。 2.▲交换容量≥550Gbps，包转发率≥130Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIPng、OSPFv2、OSPFv3路由协议。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 24口POE交换机 | 1.▲硬件主要参数需求：1U机架设备，固化千兆电接口≥24个，千兆SFP光接口≥4个。 2.▲交换容量≥650Gbps，包转发率≥150Mpps，提供官网截图和链接；支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W。 | 台 | 10 |  |
| 7 | 存储 | 1.硬件主要参数需求：4U机架式网络存储设备（包含硬盘，存储容量≥480T），配置1+1冗余电源、冗余风扇，支持7×24小时稳定运行；≥1颗64位8核处理器（主频≥2.5GHz）；系统内存≥16GB（可扩展至64GB）；系统盘≥1块240GB SSD；数据缓存盘≥1块480GB SSD。（投标时需提供官方产品彩页/数据手册/功能截图等相关佐证资料） 2.▲支持SATA硬盘热插拔；网络接口≥1个万兆数据网口，≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；其他接口：≥1个COM口、≥2个USB 2.0接口、≥2个USB 3.0接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口；支持PCI-E3.0插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源，整机电源：≥550W，1+1冗余电源； 3.其他需求：设备应支持对接入的智能摄像机、结构化相机、抓拍机等设备上传的图片中的人、车、非机动车及其附属物等目标进行多模态特征提取与关联检索；支持以自然语言描述进行图像检索（以文搜图）；内置搜索引擎，支持开放式语义检索，可查找人、车、非机动车及附属物等目标；提供独立的以文搜图应用界面，默认支持全通道录像检索，并可自定义通道和时间范围；支持按相似度、时间、通道对检索结果进行排序和筛选；界面应以图形和文字方式展示高频搜索词，并支持自由组合，如人的上衣/下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；支持用户自定义高频词分组（不少于8组），组内可添加词汇，选择后能自动组合成搜索语句；支持保存最近至少10条历史搜索记录，点击可直接重复检索；检索结果按相似度排序，支持一键关联到原始录像片段及以图搜图功能，进行二次精准检索和跨通道轨迹还原。 | 台 | 2 | 是 |
| 8 | 机柜 | 服务器机柜42U | 台 | 1 |  |
| （三）日常管理及排队叫号等系统相关设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 （窗口上方） | 1.▲硬件主要参数需求：像素构成1R1G，像素点间距≤4.75mm；长950mm±50mm、高500mm±50mm。 2.须适配排队叫号系统。 | 个 | 161 | 是 |
| 2 | 综 合 屏 | 1.▲硬件主要参数需求：≥1颗64位多核处理器（主频≥2.5GHz），内存≥2GB，内置存储NAND FLASH≥8GB，最高支持1080P视频解码，操作系统为≥Android 15.0（支持服务期内免费更新）。 2.▲55寸LED液晶屏，画面比例16﹕9，最佳物理分辨率：1920*1080，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1500:1，可视角度（水平/垂直）≥178°，响应时间≤8ms。 3.须适配排队叫号系统。 | 台 | 20 | 是 |
| 3 | 好差评平板 | 1.▲硬件主要参数需求：运行内存≥8GB（≥板载LPDDR4X/5，不接受虚拟扩展/软件扩容）；机身存储≥128GB（≥UFS 3.1，不接受eMMC）（货物交付时须提供官网规格截图或制造商公开发布的技术白皮书佐证）；≥8核处理器，CPU单核主频≥2.3GHz。 2.▲屏幕尺寸≥11英寸；分辨率≥2800×1800（2.8K），≥270 ppi；典型≥ 400cd/㎡且支持高亮度模式(HBM) ≥ 600cd/㎡或峰值亮度 ≥ 800cd/㎡；操作系统（≥Android 15.0或HarmonyOS 4.0）； 3. ▲支持长期稳定安全更新；≥Wi-Fi 6（802.11ax，2.4+5GHz）；≥蓝牙5.2。（货物交付时须提供制造商官网上公布的技术规格页/白皮书截图佐证及系统更新支持周期承诺或公告，≥3年安全补丁） 4.须适配现有好差评系统。 | 台 | 120 | 是 |
| 4 | 考勤机 | 1.屏幕尺寸≥5英寸；支持双目活体检测。 2.须适配现有考勤系统设备。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 门禁系统 | 1.▲硬件主要参数需求：设备应采用嵌入式操作系统；前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；≥1个10/100/1000M自适应RJ45网口；≥1个RS-485接口；≥1个韦根输入/输出接口（可配置）；≥2个USB接口（至少包含Type-C和MicroUSB各一）。 2.▲内置扬声器；≥1个门锁控制输出；≥1个门磁输入；≥1个开门按钮输入；≥1个报警输出；≥2个报警输入；机械防拆开关；≥1个3.5mm音频输出；支持MicroSD卡扩展；支持麦克风音频输入；≥7英寸触摸屏，屏占比≥90%，亮度≥600cd/m²，分辨率≥600*1024。 3.部分功能需求：在0.001lux照度下无需补光可实现人脸验证；支持强光、逆光、暗光环境；支持防假体攻击（视频、电子/打印照片、头模、3D模型）；人脸验证角度偏转范围：水平±45°，垂直±45°；支持TCP/IP网络（IPv4/IPv6）；支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙、密码及任意两种以上的组合认证方式；蓝牙识读距离≥3米，响应时间≤1秒；支持防卡片复制安全机制；采用≥200万像素双目摄像头，帧率≥25fps。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 排队取号机 | 1.▲硬件主要参数需求：尺寸≥32英寸，≥1颗64位多核处理器（主频≥2.5GHz），固态硬盘≥240G，内存≥8G，操作系统须满足国产化要求；支持IPv6；支持触摸，分辨率1920*1080。 2.▲支持热敏打印，速度≥150mm/秒，打印头寿命≥100万行字符，切刀寿命≥100万次，支持80mm宽热敏纸；RS232接口，感应识读，白光光源；内置公安部授权的SAM安全模块，支持居民身份证识读；≥一个USB2.0或以上接口，软件可控红外灯，支持活体检测与人证比对。 3.其他需求：能通过标准数据接口从业务系统获取数据，支持在触摸屏上选择办理事项，自动打印带排队号的票单。支持人证比对功能（刷身份证+人脸比对）。后台能根据事项和窗口状态自动分配窗口，并在综合屏、窗口屏显示信息，支持语音广播和短信提醒，系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。支持刷卡、人证比对、活体检测、取号、呼叫、显示、转移、预约、插队、掉队处理，支持多个等候区独立或汇总显示排队信息，叫号语音可接入中心广播系统分区广播，支持通过硬件设备实现语音呼叫、重呼、回呼、任意呼叫，支持通过相关硬件设备实现短信通知功能，快呼叫某一排队号码时，可短信通知办事人员尽快前往办事窗口，支持自主设定各项业务的工作时段及暂停时段，支持打印缺纸报警；支持定时开关机；预留社保卡等读卡器安装位置。 4.须与利旧设备适配。 | 台 | 6 |  |
| 7 | IP音箱 | 1.▲硬件主要参数需求：内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；内置8Ω/2*20W双声道立体声功率放大器；具有1路立体声线路（AUX）输入和1路话筒（MIC）输入，支持断网本地扩音功能，带音量调节旋钮；支持RJ45网络接口；支持跨网段和跨路由传输。 2.其他需求：支持通过软件远程调节音量；支持信号优先级管理，高级别信号可打断低级别广播；支持AC电源。 | 台 | 30 |  |
| 8 | 公共广播功放 | 1.▲硬件主要参数需求：≥2路话筒输入，≥2路AUX输入，≥1路EMC输入。 2.其他需求：紧急输入线路具有最高优先权，可强行切入；采用开关电源和D类数字功放，节约能源并提高功放效率；额定输出功率：120W。 | 台 | 5 |  |
| 9 | 广播叫号终端 | 1.▲硬件主要参数需求：本地1个双声道线路输入、1个话筒输入；1个线路输出至功放；1个标准RJ45网络接口；网络速率10/100Mbps；音频格式MP3；采样率8K~48KHz；16位立体声CD音质；输出频率20Hz～20KHz；支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）；谐波失真≤0.3%；信噪比≥90dB；可外接8Ω扬声器，输出功率2×20W。 2.其他需求：设备为IP网络音频编解码终端，能接收公共广播控制主机发送的音频文件和控制信号，控制功放广播。 | 台 | 5 |  |
| 10 | 公共广播控制主机 | 1.▲硬件主要参数需求：内存≥8G；≥1颗64位多核处理器（主频≥2.5GHz）；硬盘≥1T；工业级主板及电源；千兆网卡；操作系统须满足国产化要求；含语音合成授权、广播控制授权。 2.其他需求：有广播控制主机程序，可控制多广播叫号终端，可给任意广播叫号终端发送语音文件进行播放；可按独立广播区域进行设置，通过内置的服务程序，实现分区叫号功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 液晶呼叫器 | 1.▲硬件主要参数需求：7英寸IPS触摸屏，分辨率800*1280；≥1颗32位多核处理器（1.8GHz）；内存≥2G；存储空间≥32G；操作系统：≥Android 15.0（支持服务期内免费更新）；RJ45网络接口。 2.其他需求：支持Wifi；支持蓝牙；最大支128GBTF。 3.须与利旧设备适配。 | 台 | 120 | 是 |
| （四）设备安装适配调试维保等相关服务（本项内容为实质性要求，不得负偏离，供应商自拟承诺书并加盖供应商公章） （建议现场勘查，测算实际工作量） |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队叫号系统适配、调试 | 适配现有排队叫号系统，实现新旧设备流畅使用，支持预约取号、取预约号、现场取号、高频事项取号、排队预警、窗口叫号、叫号提醒功能。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 原有设备适配、调试 | 网络、监控、排队叫号等新设备，需与原先采购取号机、窗口屏、摄像头等硬件设备进行适配连接以及增加相应配件等（含搬运）。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 系统对接适配、调试 | 与泰州市政务服务网对接，与排队叫号系统对接，与苏服办APP对接。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 屏幕内容展示、数据对接适配、调试 | 根据江苏省、泰州市政务服务数据“一屏统揽”要求，将海陵区政务服务排队取号数据进行展示，实现定制化大屏展示；需与政务服务中心部门进行数据对接。 | 项 | 1 |  |

三、商务要求

1.人员要求：供应商提供的服务人员必须是投标文件中所承诺的，杜绝分包、转包或挂靠单位。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意，供应商不得随意私自更换技术人员。

2.维保服务要求

本次招标的维保期按货物终验合格后三年予以实施，服务范围为需求清单中所涉及的所有软硬件设备维护及技术支持，以保证采购人系统的正常、稳定运行（供应商需按项目要求提供维保服务承诺函并加盖供应商公章）。

（1）总体要求

①供应商必须协助采购人完成网络、监控、排队叫号等系统相关的弱电线路、设施设备安装建设、实施及售后服务方案等，以及根据采购人发展趋势不断加以补充与完善，确保采购人采购设施设备及服务的安全、稳定运行。

②供应商必须主动配合采购人确定的软件开发、运维方，在相关系统的日常运行中各司其职，保障好业务系统的运行。

③供应商提供硬件维护、保修的范围包括清单中需维保的设施设备硬件产品，服务期内均由供应商负责免费维修。

④供应商保证采购人网络、监控、排队叫号等系统全年7*24小时安全、稳定、高效运行。供应商维护范围内任何影响采购人业务的硬件故障，在工作时间维护人员必须通过在线或者现场方式立即响应并排查原因，非工作时间接到用户故障电话后应立即响应；如维护人员无法解决的即刻派相关技术人员到现场解决。

⑤供应商需根据服务需求，建立备品备件库（如交换机光模块、服务器存储硬盘等），以及时满足采购人各类维修需要。

⑥供应商三年内需提供至少1名具有网络、监控维护相关工作经验的人员，提供技术支持与服务以便及时处理设备运行中的各种日常问题，对机房及设备、窗口及办公室相关涉及项目的信息化设备提供运维服务，满足信息技术相关管理要求。每半年提供1次专业技术上门巡检，对网络、存储等设备的运行情况进行巡查并出具巡检报告。

⑦供应商在本项目合同规定的维护期内的法定节假日，应根据采购人的要求值班，做好紧急情况处理工作。

⑧供应商在本项目合同规定的维护期内，须配合采购单位完成各项应急演练测试，做好各项保障工作。

⑨供应商应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案，包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面。

（2）服务质量要求

①保证采购人设备全年24小时安全、稳定、高效运行。对于采购人与本次采购设施设备相关联系统（主要为网络、监控、排队叫号系统）出现的任何软、硬件故障，供应商必须在规定的时间内加以解决或配合解决，否则承担采购人由此造成的损失。

②有关故障级别定义及故障修复时限要求

| 故障级别代号 | 故障级别名称 | 故障描述 | 故障恢复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 特大故障 | 严重系统故障，网络不畅、瘫痪，业务无法运营，对最终用户的业务运作有严重影响，确实无法及时修复。 | 24小时 |
| B级 | 重大故障 | 部分设备故障，影响和限制了部分业务运营，无法及时修复。 | 12小时 |
| C级 | 一般故障 | 一般性技术故障，业务的运行性能受损，但最终用户业务系统仍可正常使用。 | 4小时 |

供应商在现场修复故障后，需向采购人信息技术部门讲解故障修复过程，经双方确认后方认定故障修复并填写故障处理表。

③供应商在故障修复后48小时内提供详细故障修复服务报告，报告应至少包括以下内容：

a.申告故障时间、服务开始时间、故障修复时间、技术工程师；

b.故障现象及处理过程、故障原因分析及预防性维护建议。

④为保证维护服务质量，供应商应根据采购人实际情况配备有关设备备件（如交换机光模块、服务器存储硬盘等）以保证出现紧急故障情况时可快速调配使用。

⑤故障处理速度和质量要求：对于维护范围内的故障，供应商应在故障发生后立即响应，并尽快加以解决；对于非维护范围内的故障，供应商应在故障发生后积极配合其他服务商尽快加以解决。维保期间，采购人在进行硬件设备更新、升级、系统迁移等操作时，供应商须提供现场技术支持服务；如遇重大保障任务时，供应商需应采购人要求派驻专人进行现场保障服务。

⑥针对所有维保设备，供应商须建立详细档案并在巡检维护中同步更新。同时，应制定、整理、完善应急预案及典型案例，培训、协助采购人技术人员不断提高应急保障能力。

⑦供应商提供的软硬件及服务不得侵害第三方的知识产权。

⑧供应商提供上门维护服务的工程师应相对固定。如需更换派驻人员，应提前1个月以书面形式向采购人提出人员变更申请，说明人员的更换原因、与原派驻人员签订的安全保密协议、新派驻人员资质及身份证明材料等，原派驻人员应做好未尽任务和工作交接，经采购人同意后方可变更。

⑨供应商负责采购单位相关管理人员及信息化项目负责人员的培训工作。制定详细的培训计划，涵盖日常运维、故障排查及安全防护等核心内容，留存完整培训记录。

（3）维护方案与台账建立要求

①供应商需结合现有机房内人员、设备、运维管理服务的要求，提供更加科学合理且可操作的运维管理方案。

②供应商需根据机房基础设备和业务系统设备的用途、功能、属性等信息，梳理清晰、准确的设备信息资源台账，并提供更加科学合理的设备运维管理服务方案。

③供应商需根据现有机房内、外部设备之间的物理连接状态，梳理清晰、准确的各系统区域网络连接资源，并提供更加合理、科学的应急处理程序和分类突发事件应急处理措施方案。

3.报价要求：投标人报价时需含该项目整体维保费用，包括设备搬运安装调试费用、人员培训费及其他所需配件、线材辅料等一切费用；请供应商分两部分报价（货物、服务）；供应商要对本次项目进行充分的调研，确保投标产品参数，保证产品的兼容性和准确性。确保在项目实施过程中，采购人的各类业务系统正常运行。请供应商认真按照要求报价，按照设备清单分类分别报价。因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。

4.采购标的验收标准：试运行1个月后初步验收，初步验收合格半年后终验。供应商可根据时限提出验收申请，5个工作日内予以确认是否同意组织验收。如不同意验收，采购人向供应商提出书面整改意见；如同意组织验收，由采购人组织验收，组织相关专业技术人员，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

5.付款条件

货物部分：合同盖章生效后，采购人支付货物总金额的30%作为预付款；待货物全部交付、安装调试且投入试运行满1个月后，启动初步验收，初步验收合格后，采购人支付货物总金额的40%；初步验收合格后满半年组织最终验收，最终验收合格后，采购人支付货物总金额的30%。

服务部分：合同盖章生效后，采购人支付服务总金额的31%作为预付款；待货物最终验收合格后进入项目维保服务期，对应的服务期限为3年，自最终验收合格之日起计算，每完成一个自然年度的维保服务工作后，支付服务总金额的23%。所有付款均以银行转账方式支付，项目通过验收并经采购人确认后，供应商提供合法有效发票，采购人收到发票后在10个工作日内予以支付。若因供应商原因导致验收延迟或不合格，采购人有权顺延付款时间，并按合同约定追究违约责任。

6.履约保证金

履约保证金为合同总价款的10%，在货物最终验收合格且无违约情形存在后，凭有效票据30个工作日内原路返还。如无正当理由逾期退还履约保证金，采购人向供应商偿付逾期退还总额的千分之五（滞纳金）。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权直接从履约保证金中取得相应补偿，并在退还时予以扣除。本项目支持鼓励使用履约保函。

第五章 评标方法与评标标准

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；如出现评审总得分最高的投标人有两个或两个以上，以产品技术要求得分较高者优先作为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 分值 （分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（满分30分） |  |  |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 二 | 技术部分（合计34分） |  |  |
| 2 | 产品技术要求 | 34 | 关键指标要求（标注▲）为评分项（需提供官方产品彩页/数据手册/功能截图等相关佐证资料），每有一个符合要求的得1分，满分34分。 |
| 三 | 商务部分（满分36分） |  |  |
| 3 | 建设方案 | 6 | 评委根据投标人提供的整体建设方案（须包含建设目标、原则、内容、周期、需求分析、总体架构、功能实现等）进行综合评分，评分将依据以下三个方面： 内容完整性与贴合度（2分），方案需完整涵盖招标要求并针对性分析采购人现状与需求，完全满足得2分，部分缺失得1分，严重缺失得0分； 技术架构合理性与可行性（2分），方案需设计科学、技术路线清晰、计划具体可行，完全满足得2分，合理性一般得1分，有明显缺陷得0分； 方案针对性与创新性（2分），方案需紧密贴合项目场景并对重难点提出创新优化措施，完全满足得2分，针对性一般得1分，缺乏针对性得0分。 |
| 4 | 实施方案 | 6 | 评委根据投标人提供的整体实施方案（须包含总体推进计划、质量保证计划、信息安全管理、进度计划、团队组织结构、测试阶段方案、交付及维护方案等）进行综合评分，评分将依据以下三个方面： 内容全面性与贴合度（2分），方案需完整涵盖招标要求的全部要素，并紧密结合项目实际需求进行规划，完全满足得2分，部分缺失或结合度一般得1分，严重缺失或脱离实际得0分； 计划合理性与可行性（2分），推进计划与进度安排科学合理，团队结构匹配、职责清晰，各项计划具备可操作性，完全满足得2分，合理性或可行性一般得1分，存在明显缺陷得0分； 质量与风险控制能力（2分），质量保证、信息安全、测试验收及维护方案具体有效，针对项目重点环节有可靠保障措施，完全满足得2分，措施较为笼统得1分，缺乏有效控制措施得0分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 6 | 评委根据投标人提供的质保售后服务方案（须包括售后服务方式、体系、人员安排、具体措施、响应时间等）进行综合评分，评分将依据以下三个方面： 服务响应与保障措施（2分），方案中明确具体的服务方式、故障响应与解决时限承诺（应优于或满足招标要求），并具备完备的备品备件、本地化服务等保障机制，完全满足得2分，部分承诺较笼统或保障机制一般得1分，无明确承诺或保障措施不足得0分； 体系与人员专业性（2分），售后服务体系健全、流程清晰，服务人员配置合理、职责明确且具备相应资质或经验，完全满足得2分，体系或人员配置合理性一般得1分，存在明显缺陷得0分； 方案完整性与增值性（2分），方案内容全面，对招标要求的各项服务需求均有针对性措施，并提供了切实可行的培训、巡检、优化等增值服务，完全满足得2分，内容完整但增值性一般得1分，内容缺失或无增值性体现得0分。 |
| 6 | 人员资质 | 5 | 项目负责人或技术负责人或项目组其他成员，具有二级及以上建造师（机电工程或通信与广电工程专业，注册单位为投标人）或电子信息、通信、计算机类相关专业中级及以上职称或住建部门核发的有效安全生产考核合格证书（建安B证或建安C证），每人次得1分，同一人持多证不重复计分，本项最多得5分。 备注：项目负责人、技术负责人、项目组其他成员不得同时兼任。须提供相关证书扫描件或注册信息查询截图及投标人为其缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保证明材料扫描件（扫描件加盖公章），否则不得分。 |
| 7 | 人员培训 | 5 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的项目培训计划和培训方案，包括人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面，评委根据培训方案进行评价。 针对整体人员培训方案中的每项内容，培训方案全面、可操作性强的得5分；方案可行、具有可操作性的得3分；培训方案一般、可操作性一般的得1分；方案无实质性内容、服务响应及时性较差、没有可操作性的得0分。本项总计5分。 |
| 8 | 项目业绩（仅针对该项目涉及的服务） | 6 | 近三年（自2023年6月以来，具体以合同签订时间为准），承担过各类弱电网络、监控、排队叫号及类似业务系统有关项目，每有一个得2分，最高得6分，需提供项目合同复印件及相应验收报告并加盖投标人公章，若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容，该业绩不予认可。 |
| 9 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

请供应商分两部分（货物、服务）报价

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8

投标函

致：泰州市海陵区政务服务中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

附件9

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市海陵区政务服务中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                         公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。