
如东县栟茶初级中学食堂改造工程编制说明
一、工程名称：如东县栟茶初级中学食堂改造工程；建设地点：如东县栟茶初级中学。

二、工程量清单编制范围：图纸的相关内容。

三、工程量清单编制依据:编制执行《《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)计税方法、消耗量水平，有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》；材料价格按2026年第5期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价。
四、其它说明

1、铝合金隔断、门窗拆除（残值归承包人）与灯具拆除、室内固定家具、电器及可移动家具、厨具搬迁恢复抵消、不计费用。

2、吊顶部分铝合金平板保护拆除并清洗，需要最大限度利用。

3、灯具保护拆除并清洗，需要最大限度利用。

4、墙面砖修改做法：12厚1:3水泥砂浆打底、素水泥砂浆粘贴、白水泥擦缝（改）

5、二层地沟取消、清理利用原有地沟。

6、一层地沟盖板利用原有盖板。

7、灭蚊灯未计。

8、弱电部分至机房控制室连接未计。
9、暂列金5000元。
江苏建达全过程工程咨询有限公司

日期：2026年6月30日

