招　标　文　件

项目名称：南京医科大学疫苗平台步入式洗笼机项目（第二次）

项目编号：JSZC-320000-HTMY-G2026-0014

采购代理机构：江苏汉唐国际贸易集团有限公司

二零二六年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	7

供应商须知前附表	7

第三章  项目需求	24

第四章  评标方法与评标标准	29

第五章 合同主要条款及格式（货物类）	33

第六章  投标文件格式	41

投标函	43

授权书	45

开标一览表（具体格式以系统内为准）	46

投标产品配置及分项报价表	47

商务条款响应表	48

技术参数响应表	49

无重大违法记录声明	50

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明	51

中小企业声明函（货物）	52

残疾人福利性单位声明函	54

关于符合本国产品标准的声明函	55

第一章  招标公告

南京医科大学就南京医科大学疫苗平台步入式洗笼机项目（第二次）公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的投标人前来投标。

一、项目基本情况

1.1项目名称：南京医科大学疫苗平台步入式洗笼机项目（第二次）

1.2项目编号：JSZC-320000-HTMY-G2026-0014，采购机构内部编号：1678-264102029HTT

1.3项目预算：人民币119万元

1.4最高总限价：人民币119万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

二、项目需求

2.1采购需求：

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口货物投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式洗笼机 | 1 | 套 | 是 |

采购一套步入式洗笼机，实现笼具、饮水瓶、笼架、运输车和托盘等物品的自动化清洗。步入式洗笼机能够对大型、不规则形状物品进行全方位清洗，且清洗效果达到巴氏灭菌效果，既实现高效、高质量清洗要求，同时也可以降低工作人员在洗笼过程中接触污染源或过敏原的职业暴露风险，具体技术参数见采购文件第三章“项目需求”。

2.2合同履行期限：合同签订生效后，进口设备（免税）三个月内、国产设备及进口设备（非免税）一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

2.3本项目不接受联合体投标。

三、申请人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照（投标人为自然人的提供其身份证），法定代表人和授权代表的身份证。（提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度审计报告，或招标截止时间前六个月内任一月的财务报告（至少包含资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式详见附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标截止时间前六个月内任一月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单等）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目的特定资格要求：

本项目接受进口产品，若提供进口产品的供应商不是所投产品的制造商，须提供以下证明文件：

- 制造厂家的授权书或有效授权证明文件。（提供相关证明文件复印件加盖公章）

3.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.4拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

四、公告发布媒体

本项目在江苏政府采购网发布公告。

- 获取招标文件

5.1时间：公告发布之日起5个工作日

5.2 方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

5.3售价：免费。

六、投标截止时间及开标信息

6.1投标文件接收截止时间及开标时间：2026年7月24日10点00分

6.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统。

七、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日

八、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购政策文件。

2.代理机构内部编号：1678-264102029HTT

3.“CA数字证书”的获取（如有更新以最新要求为准）

（1）本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；

（2）投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见： http://jsxcmm.com/help/help.html。

九、项目联系信息

采购人信息

名称：南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系人：王老师

联系方式：025-86868572

2.采购代理机构信息

名称：江苏汉唐国际贸易集团有限公司

地址：南京市玄武区北京东路22号和平大厦1810室

联系方式：025-86975797

联系人：苍盛、杨涛、王梦珂、徐琳、唐虹

邮箱：jshtzb18@sina.com

3.项目联系方式

项目联系人：苍盛、杨涛、王梦珂、徐琳、唐虹

电话：025-86975797

- 投标人须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南京医科大学疫苗平台步入式洗笼机项目（第二次） 项目编号：JSZC-320000-HTMY-G2026-0014 采购机构内部编号：1678-264102029HTT |
| 2 | 公告发布媒体：江苏政府采购网 |
| 3 | 资金来源：财政性资金 |
| 4 | 预算总金额/最高总限价：119万元，超过预算金额或最高限价作无效响应处理。 |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
| 6 | 信用信息： - 信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 - 信用信息查询截止时点：提交响应文件截止之日24时内（由采购代理机构负责查询）。 - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 - 信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 7 | 7.1投标保证金：本项目不收取投标保证金，本文件中涉及保证金的条款均不适用。 7.2履约保证金： 1、缴纳履约保证金 供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以银行对公转账形式支付至学校指定账户，并将加盖单位公章的银行回执单或网银截图递交至学校，学校凭付款凭证及财务处到款情况办理合同签订相关手续。 南京医科大学指定账户信息具体如下： 单位名称：南京医科大学 开 户 行：南京市工行汉中门支行 账 号：4301010109001038622 注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。 2、若供应商中标后无故拖延、拒绝缴纳或逾期缴纳履约保证金，则视为中标供应商放弃中标资格，学校有权取消其中标结果，按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，或者重新组织招标。 3、合同履行过程中，若经学校核实存在货物质量问题或中标供应商违约情形，学校有权在通知中标供应商后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。 4、履约保证金退还流程 （1）自货物验收合格之日起12个月后，中标供应商可向学校出具货物最终验收单，并同步提交填写完整的《履约保证金退还申请单》。 （2）经最终用户签字确认，核实无质量问题且供应商无违约情形后，学校于确认完成后一个月内，将履约保证金一次性无息退还中标供应商。 |
| 8 | 代理服务费： - 中标人应在中标后向采购代理机构支付代理服务费。 - 招标代理费金额:根据国家现行取费政策,以代理项目中标金额为结算依据,按照以下计算方法确定招标代理费金额:中标供应商按<<招标代理服务收费管理暂行办法>>(国家发展计划委员会计价格[2002]1980号),招标收费基准费率50%计算，超过人民币贰万元的按固定金额人民币贰万元计算。 - 汇款地址同招标文件《第一章：招标公告》中购买采购文件汇款地址。 |
| 9 | 投标报价： （1）所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。如投标产品为进口产品，投标响应报价必须报进口免税价。进口免税价须包含在采购人指定地点交货的,除进口关税和进口增值税外的全部费用,并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。 如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照政府采购合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他的或后续的费用。 （2）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 （3）采购人已通过招标方式确定了为其办理进口免税及进口手续的外贸代理服务供应商。若该项目下的进口设备需要办理进口免税及相关进口手续，则须由采购人指定的外贸代理服务供应商办理，否则由此产生的一切责任及后果均由中标供应商自行承担。外贸代理进口包干费用包含:银行费用、报关费用等进口相关费用，但是货款、税除外。 各档代理费率为: 档列; 合同价(单位:美元); 每段代理费率. 1; 合同价＜10000; 0.13. 2; 10，000≤合同价＜30，000; 0.11. 3; 30，000≤合同价＜50，000; 0.07. 4; 50，000≤合同价＜100，000; 0.05. 5; 100，000≤合同价＜200，000; 0.04. 合同价为20万美元及以上的，代理费率不高于上述代理费中最低一档。. 如潜在供应商所投产品为进口(免税)产品，请自行综合考虑外贸代理费等报价事宜。 |
| 10 | 投标有效期：自开标之日起90日，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将作无效投标处理。 |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 投标人数量的认定： （1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，根据第三部分需求中的核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第(1)条规定处理。 |
| 13 | 勘察：具体内容详见第三章 项目需求 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

3.7.1 本国产品应当符合以下条件：

3.7.1.1在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

3.7.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

3.7.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

3.7.1.2及3.7.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

3.7.2 本国产品参加投标享受的政策：

3.7.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

3.7.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

3.7.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的,投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“投标文件格式”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

3.7.4本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.7.5本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是分包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的产品和服务不得部分投标；招标产品和服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购人和采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，不足15日的，采购人和采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人应在投标截止时间前关注原招标信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应使用人民币报价，不接受其他币种报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，逐页编码并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.7如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7、投标文件组成

7.1 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应并逐条标明满足与否。

7.3 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的商务部分

8.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函；

（2）营业执照、授权委托书；

（3）法定代表人及授权代表身份证明复印件；

（4）资格条件证明文件、承诺书；

（5）《开标一览表》、《商务条款偏离表》；

（6）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9、投标文件的技术部分

9.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的产品和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

9.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

9.3 提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装(含设备运行配套的软水机、排风机、空气压缩机、蒸汽疏水阀等组件及相应的水、电、汽管路连接和现场结构改造等等)、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

10.5投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供产品和服务的单价、总价以及分项报价。

11、投标有效期

投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 投标文件的递交

12.1本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。至提交投标文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

12.2 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

12.3 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.4 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

12.5 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

13、投标文件的修改和撤回

13.1 投标人可在提交投标文件截止时间前对投标文件进行补充、修改。

13.2 投标人不得在投标截止时间以后修改、撤回投标文件。

四、开标、评标与确定中标投标人

14、开标

14.1 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

14.2 本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，使用与制作投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

14.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

14.4 开标时，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，在苏采云系统规定的时间内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件的同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

14.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

14.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

14.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

14.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

14.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问，采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

14.10 投标人须配合开标工作，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提出异议的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

14.11 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

14.12 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.13 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

14.14 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.15 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16、评标

16.1 评标组织

评标工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

16.2 评标程序

16.2.1 投标文件的资格审查

采购人和采购代理机构将依法对投标人投标文件中的资格证明文件的资格进行审查：以确定投标投标人是否具备投标资格。 同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国 政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的

16.2.2 投标文件的符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求加密、签署、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（16）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑或者上传IP地址相同的。

16.2.3 投标文件的进一步评审

（1）评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

（2）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

（3）接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（4）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人确定为中标人。

17. 废标情形

有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资质条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

18、确定中标投标人

18.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.2中标投标人确定之日起2个工作日内，将在采购公告相同网站发布中标公告，中标人及时领取《中标通知书》。

18.3中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动。

18.4采购人、采购代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

18.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人和采购代理机构均不退回。

19、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20、评标过程的保密性

20.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

20.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

21、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还。

五、签订合同

22、签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

22.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

六、质疑和投诉

23、质疑

23.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购人或采购代理机构。

23.2 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，并在上述期限内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

23.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人和采购代理机构有权不予受理。

23.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人和采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

23.5 采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

第三章  项目需求

- 项目基本情况及采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式洗笼机 | 1 | 套 | 119万元 |

二、技术要求

2.1 电源：380V, 50Hz；功率：≤10KW；

★2.2 蒸汽加热（需提供所投产品彩页或制造商官网截图或显示照片）。

2.3 设备外尺寸：≤2600W×2600D×2800H (mm)，门尺寸：高度≥2000mm*宽度≥1200mm，内舱尺寸：≥1500W×2300D×2200H (mm) （佐证材料包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测机构的检测报告或实物测量照片等并加盖公章）。

2.4 主体、管道系统及喷嘴材料均为 304不锈钢材质。技术区防水防尘能力不低于IP55级别（佐证材料包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测机构的检测报告等并加盖公章）。

▲2.5门为可视化的整块一体结构复合钢化玻璃（需提供所投产品彩页或制造商官网截图或显示照片），厚度≥13.5mm，防爆玻璃（需提供玻璃厚度和玻璃防爆证明），门上有密封圈保证无水及气体泄露（提供实物照片）。

★2.6 水、压缩空气：需提供配套的软化水设备及空压机，且设备内置压缩空气暂存罐，在外部供气不足时提供备用动力。

2.7 动力泵：

清洗泵：功率≥4.0KW，材质316L不锈钢；漂洗泵：配1个，泵功率≥2.2KW，材质为316L不锈钢；清洗剂泵：清洗剂蠕动泵≥2个。

▲2.8 清洗水箱：酸洗水箱≥1个、碱洗水箱≥1个，304不锈钢材质，容积≥140L，内有液位探针以确认水位符合运行标准，水箱内设有蒸汽加热盘管，1个温度传感器探针，保证清洗水温≥50℃。

▲2.9 漂洗水箱：304不锈钢材质，容积≥200L，水箱内设有两个液位传感器分别用于确认箱内高水位和低水位，蒸汽加热盘管，漂洗水温≥90℃，具备热力消毒功能。

2.10 清洗舱：整体材质为304不锈钢，内舱各角落采用圆弧形设计，设有可调节定位导轨，确保待清洗物件在舱内的最优定位。

▲2.11 清洗/漂洗手臂：舱内清洗和漂洗通路均匀分部，总数≥10个（实物照片展示）,304不锈钢材质，清洗漂洗水路分开。

2.12 水嘴：舱内清洗水嘴≥42个，漂洗水嘴≥42个,手臂上的清洗和漂洗水嘴位于同一水平面（具有相同的最佳喷射点），所有水嘴为 304不锈钢材质。

2.13 清洗漂洗角度：清洗时手臂摆动角度≥110°垂直振荡摇摆式，以确保最大化清洗覆盖面，保证清洗无死角。（提供清洗漂洗运行视频，视频文件格式为MP4，视频需单独命名，随投标文件在系统内一并提交，如无法正常播放或不能充分佐证视为负偏离）。

2.14 喷嘴出水压力：喷嘴处出水压力达≥1.5bar，以确保有效去除污物。

▲2.15 循环水过滤器：舱外设有循环水过滤器，且过滤器带安全定位传感器和水压力传感器，且过滤器安装不到位时设备立即报警（提供所投产品实拍报警全流程运行视频作为佐证，视频文件格式为MP4，视频需单独命名，随投标文件在系统内一并提交，如无法正常播放或不能充分佐证视为负偏离）。

▲2.16 清洗架：需至少包含2个水瓶清洗架及2个笼盒清洗架。所有清洗架主体均采用304不锈钢拉丝处理，耐腐蚀且耐高温灭菌，底部配备4个尼龙或PPSU材质的耐酸耐碱耐高温的万向轮，结构设计确保无清洗死角。其中，水瓶清洗架为双面双层结构，尺寸（W×D×H）≥1000×900×1700mm；笼盒清洗架为双面四层设计，尺寸（W×D×H）≥1000×790×2000mm。

▲2.17 清洗程序：每清洗程序需包括清洗、滴淋、漂洗、烘干、排风五个阶段。整个清洗程序完成时间(不包括烘干)≤5分钟（提供实拍动态标准清洗循环视频（含循环耗时参数的界面），视频文件格式为MP4，视频需单独命名，随投标文件在系统内一并提交，如无法正常播放或不能充分佐证视为负偏离）。一个清洗程序下，至少可完成24个小鼠矩形笼盒、24个食槽或3个IVC笼架清洗。

▲2.18 单次清洗程序后，已清洗物品应通过微生物残留测试，即对于微生物培养测试lg5以上，以保证实际清洗效果。（需提供具有 CMA 或 CNAS 资质，或国际认可的 SGS、TÜV 等第三方检测机构机构出具的检测报告。测试报告内容须至少包含：笼盒、食槽、IVC笼架的测试点，检测报告内容中如缺少上述任意一项本项不得分。）

▲2.19 高效环保节能：每循环蒸汽用量≤10 Kg；每循环水用量≤50L，运行噪音≤70dB（佐证材料包括但不限于明确说明该技术内容的产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测机构的检测报告等并加盖公章）。

2.20安全性：

2.20.1 电子门锁设计，设备门有安全传感声光报警器，在门被意外打开时，自动切断清洗程序。

2.20.2 紧急制动装置：清洗舱外控制面板有紧急制动按钮，清洗舱内左右两侧各有长度≥1.2m安全制动杆（提供实物照片）。

2.20.3 清洗舱压力保护装置：清洗舱顶部具有机械式卸压阀，避免清洗舱内压力过高，影响设备安全运行。

2.20.4 异常情况报警：设备运行过程中出现异常或发生故障后，操作面板显示异常情况报警，提醒操作人员及时处理。

2.21 数据显示与传输：设备主机具有参数设置权限保护模式：≥3级密码保护。操作、管理、技术人员对设备分层管理。故障自动检测、报警及故障记录功能。设备配≥7寸触摸屏操作面板，至少提供中英两种操作界面，可根据需求编辑清洗程序。控制区面板配USB接口，可导出设备运行数据（包括运行时间、程序类型、清洗剂用量等），便于数据化管理。设备具备与设施监控系统连接功能，对设备的运行状态进行实时读取。

2.22可通过在线平台免费下载APP到用户的移动手机或者平板电脑终端，对设备的运行状态进行远程实时读取。

▲2.23 投标人中标后需按采购人要求对现场结构改造，包括但不限于：软水机和空压机的安装位置、电源电缆的布置、水电气（汽）及排风的连接走向、上下水及蒸汽疏水的安装等，并提供对应图纸等相关内容（承诺函格式自拟并加盖投标人公章）。

三、服务要求

1、技术培训：为采购方进行人员培训，提供每年不少于1 次的设备操作培训，培训人员数量不低于2人。

★2、免费质保期：质保期4年，自验收合格次日起算。（承诺函格式自拟并加盖投标人公章）

3、售后技术服务要求：接到故障通知后 4小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，12小时内到达现场解决；若遇重大问题在2天内解决。

四、安装要求

按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

设备安装调试：设备到货后，卖方在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

五、★交货期、交货方式及交货地点

1、交货期:合同签订生效后，进口设备（免税）三个月内、国产设备及进口设备（非免税）一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

2、交货方式: 中标人在采购方指定地点交货，并完成安装、调试

3、交货地点: 南京医科大学指定地点。

六、其他技术服务需求

1、投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

七、★货款支付

1、国产设备及进口设备（非免税）：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延），学校支付合同总金额的100%，付款之前需收到中标供应商开具的合法有效的相应全额发票。

2、进口设备（免税）：

（1）合同签订后，外贸代理公司提供受益人为南京医科大学的100%合同金额的预付款银行保函，保函有效期为     天（供货期＋2个月），银行保函服务费由中标单位承担。

（2）外贸代理公司收到100%货款后按照合同办理相关进口手续，货到验收合格后由学校通知外贸代理公司一周内开具合法有效的全额发票，并支付100%货款至境外厂家。

八、其它说明

勘察：本项目不统一组织现场勘察，自愿参加。未参加现场勘察的投标人，视为已充分了解项目现场全部情况，由此产生的报价偏差、方案错误、履约风险、索赔、调价、工期延误、质量问题等一切后果，均由投标人自行承担，采购人 、代理机构不承担任何责任。勘察费用、安全责任由投标人自理。

勘察时间2026年7月13日9:00；

勘察地点：南京医科大学江宁校区北门；

联系人：沈阳；联系电话：18351895267。

说明：上述要求中加注“★”的条款为关键条款，供应商不满足“★”条款的，投标无效。加注“▲”符号的指标为重要参数，其他为一般参数。

第四章  评标方法与评标标准

- 评标方法

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的有效报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=(评审基准价/该投标人的最终报价)×30分。 | 30 |
| 2 | 技术指标 | 投标人对招标文件具体项目需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术指标、参数及服务要求的得 32分，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。带“▲”条款为重要技术参数指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣2分，其他技术参数，负偏离1项扣0.8分，扣完为止。 | 32 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供自2023年07月01日至今承接过类似本项目业绩的，每提供一个得2分，最高得 8分。 （提供业绩合同复印件加盖公章，合同需体现相关内容，未体现不得分，中标后合同原件备查） | 8 |
| 4 | 实施方案 | 提供完善的项目实施计划和实施方案（包含改造方案、实施方案及设备安装、调试、验收、现场应急处理等，其中改造方案应至少包含机器位置、管道改造、线缆布置等）。 方案全面，内容完整、改造方案合理、符合实际情况的、可操作性强的得10分； 方案可行，内容较完整、改造方案较合理、较符合实际情况的、具有可操作性的得7分； 方案实质性内容较少、改造方案合理性欠缺、与实际情况偏差较多的、可操作性不强得4分； 方案缺失内容较多、改造方案合理性欠缺较多、可操作性较弱的得1分； 未提供的得0分。 | 10 |
| 5 | 供货计划及方案 | 提供完善的项目供货计划和供货方案，根据投标单位项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、供货期等方面进行打分。 方案全面、服务响应快，可操作性强的得6分； 方案一般、服务响应一般，可操作性一般的得3分； 方案缺失较多、可操作性差的得1分； 方案无实质性内容、没有可操作性或未提供的得0分； | 6 |
| 5 | 售后服务 | 售后服务方案：根据投标人提供的针对本项目制定的售后服务方案（包括但不限于：维修服务内容、故障响应时间、响应方式、专业人员配备情况、现有维修服务能力、产品质量保障、供货及安装调试方案等。 方案完整、合理可行，售后应答及时的6分； 方案较完整、较合理可行，售后应答较及时的得3分； 方案基本完整、基本合理可行的得1分； 无售后方案得0分。 | 6 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训内容（包括培训节点、内容安排、师资配备等内容）的合理性、科学性、针对性进行综合评审： 方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的得5分； 方案详细程度及可操作性，内容完整性有欠缺的，得3分； 方案全面性、可操作性及内容不合理性较多的，得1分。 无培训方案得0分。 | 5 |
| 7 | 免费质 保期 | 免费质保期在满足招标文件免费质保期4年要求的基础上，每增加1年质保加1分，本项最高2分。提供承诺书并加盖投标人公章。 | 2 |
| 8 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 0.5 |
|  |  | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 100 |

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的按照技术指标得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3《中小企业声明函（货物）》中“采购文件中明确的所属行业”为：工业。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 合同主要条款及格式（货物类）

南京医科大学                                    项目合同

甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________

法定代表人：                   法定代表人：____________

地址：                         地址：____________

联系人：                       联系人：____________

联系方式：                     联系方式：____________

甲、乙双方根据南京医科大学                     项目 公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商和国别 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本合同总价款涵盖货物从设计、制造、包装、仓储、运输、安装直至验收合格之前的全部含税费用，以及保修期内备品备件相关的所有含税费用。乙方依约应提供的伴随服务及售后服务所涉费用，亦包含在本合同总价款内 。 此外， （1）若合同在履行过程中因国家政策调整，不在进口货物免税清单内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。 （2）若货物为进口免税货物且在国务院关税税则委员会公告的加征关税商品清单范围内，加征的关税亦包含在本合同总价款中。因乙方自身原因导致本合同项下进口货物被加征、补征的一切关税、滞纳金、罚款等，均由乙方承担，甲方有权从履约保证金中直接抵扣。 以上两种情况，甲方按照采购合同约定的付款方式支付给委托的外贸公司后，甲方即完成向乙方付款义务，乙方不得再向甲方追索本项目款项。 2、采购人已通过招标方式确定了为其办理进口手续的外贸代理服务供应商。若该项目下的进口设备需要办理相关进口手续，则须由采购人指定的外贸代理服务供应商办理，否则由此产生的一切责任及后果均由中标供应商自行承担。 该外贸代理进口包干费用包含：银行费用、报关费用等进口相关费用，但是货款、税款除外。具体收费标准根据采购人与指定的外贸代理服务供应商签署的《南京医科大学进口产品委托代理服务协议》中约定的外贸代理费率执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：

A【国产设备及进口设备（非免税）】：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延），学校支付合同总金额的100%，付款之前需收到中标供应商开具的合法有效的相应全额发票。

B【进口设备（免税）】：

- 合同签订后，外贸代理公司提供受益人为南京医科大学的100%合同金额的预付款银行保函，保函有效期为     天（供货期＋2个月），银行保函服务费由中标单位承担。

（2）外贸代理公司收到100%货款后按照合同办理相关进口手续，货到验收合格后由学校通知外贸代理公司一周内开具合法有效的全额发票，并支付100%货款至境外厂家。

2.2履约保证金（根据招标文件要求选用）

£本项目不需要缴纳履约保证金。

£本项目需要缴纳履约保证金，具体要求如下：

（1）供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以银行对公转账形式支付至甲方指定账户，并将加盖单位公章的银行回执单或网银截图递交至甲方，甲方凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。

南京医科大学指定账户信息具体如下：

单位名称：南京医科大学

开 户 行：南京市工行汉中门支行

账    号：4301010109001038622

注：请在转账时备注“项目名称+履约保证保金”字样。

（2）合同履行过程中，若经甲方核实存在货物质量问题或乙方违约情形，甲方有权在通知乙方后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。

（3）履约保证金退还流程：自货物验收合格之日起12个月后，乙方可向甲方出具货物最终验收单，并同步提交填写完整的《履约保证金退还申请单》。经最终用户签字确认，核实无质量问题且乙方无违约情形后，甲方于确认完成后一个月内，将履约保证金一次性无息退还乙方。

2.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。

2.4乙方指定账户信息：

开户行：

户名：

账号：

上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内书面通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。

三、交付方式、时间及地点

（1）交货期：合同签订生效后，进口设备（免税）三个月内、国产设备及进口设备（非免税）一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

（2）交货方式：中标人在采购方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）交货地点：南京医科大学指定地点。

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3上述货物的质保期     年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，并在_________小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费优先从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足的，甲方有权向乙方追偿；甲方无需经乙方同意即可单方委托第三方维修，维修费用按实际发生额计算。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。验收不合格的，乙方应在收到甲方书面整改通知后完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方按9.3条承担违约责任。

6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

九、违约责任

9.1 乙方履约的前提下，甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

9.2 乙方履约的前提下，甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同，解除通知自送达时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达时生效。合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减总货款的10%作为违约金。

9.9 本合同前述条款约定的乙方应支付的违约金、赔偿金等全部款项，甲方均有权直接从履约保证金中扣除；履约保证金不足抵扣的，乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内补足差额，逾期未补足的，甲方有权按逾期金额的每日万分之五向乙方加收违约金。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。

十二、合同生效及其它

12.1招投标文件、中标通知书作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式     份，甲方     份，乙方    份，具有同等法律效力。

12.4 其他：                                              。

（以下无正文，为签字盖章处）

甲方： 南京医科大学（盖章）                 乙方： （盖章）

地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址：

法定代表人/授权代表：（签字）               法定代表人/授权代表：（签字）

签订日期：   年    月    日                 签订日期：   年    月    日

附件1：分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：货物配置清单

附件3：履约保证金退还申请单

制表单位：

| 南京医科大学履约保证金退还申请单 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 |  |
| 合同编号 |  |
| 合同总货款 | 人民币： 元 |
| 履约保证金金额 | 人民币： 元 |
| 收款单位 |  |
| 开户行账号 | 开户行： |
|  | 账 号： |
| 实验室（系）意见 | 自验收合格之日起，已正常使用满一年且无违约情况发生。 签名： |
| 物资保障科意见 |  |
| 资产与产业管理处意见 |  |

第六章  投标文件格式

（具体格式以系统内为准）

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

年    月    日

目  录

附件一

## 投标函

致：南京医科大学

根据贵方的                      项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期      天期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：                           电话：

投标人授权代表（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

附件二

## 授权书

本授权书声明：          （投标人名称）授权         （被授权人的姓名）为我方就          项目（项目编号：       ）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：________________________________

单位地址：________________________________

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件：

日期：     年   月    日

附件三

## 开标一览表（具体格式以系统内为准）

项目名称：                             项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 元 大写：人民币： |  |
| 合同履行时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

附件四

## 投标产品配置及分项报价表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为______% |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述单价为综合单价，包括货物的供货、运输、保险费、安装调试、验收、培训、售后服务及税金等一切费用。

2.投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

附件五

## 商务条款响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 （无、正、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人应秉持诚实守信的原则，对包括服务要求、安装要求、交货期、交货方式及交货地点、其他技术服务需求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

（2）商务要求中标注“★”的为实质性条款，不允许负偏离，否则将作无效投标处理。

（3）如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

附件六

## 技术参数响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 （无、正、负偏离） | 佐证材料页码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）请对第三章项目需求的技术要求进行响应，未按要求提供佐证材料、缺项漏项视为负偏离，加★技术要求未按要求提供佐证材料或负偏离将作无效投标处理。

（2）如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

附件七

## 无重大违法记录声明

南京医科大学：

我单位郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

附件八

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

南京医科大学：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：  年   月   日

附件九

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为         	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为         	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：  年  月  日

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。《中小企业声明函（货物）》中“采购文件中明确的所属行业”为：工业。

3）投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4）中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件十

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：  年   月   日

附件十一

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥/  3。/  的/  4在中国境内生产。/  的/  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。/  的中国境内生产的组件成本占比≥/  。/  的/  在中国境内生产。/  的/  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“/  ”的地方无需填写。

供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。