关于江宁区卫健委下属单位污水处理运维服务（项目编号：JSZC-320115-JITC-G2026-0208）项目的更正说明

各潜在投标供应商：
一、本项目开标时间变更为：2026年7月21日14:00
[bookmark: _GoBack]二、删除了采购文件第五章评标方法与评标标准中6项目组人员第（6）条的要求，具体详见更正后的采购文件。
三、有关采购文件的疑问，回复如下：
疑问 1
问：漂浮物、污泥等须按照环保要求妥善处置，是否包含污泥委外处理费？ 
答：包含。投标供应商报价须综合包含漂浮物打捞、污泥清淤、转运、合规委外处置、台账记录、处置凭证、环保报备等全部相关费用，采购人不另行支付污泥处置相关费用。

疑问 2
问：废气相关检测报告是否需要提供？ 
答：需要。运维服务期内，中标供应商须按照环保主管部门及合同要求，自行委托具备 CMA 资质第三方机构开展废气检测，按期提交完整有效检测报告，检测、采样、整改等所有费用均包含在投标总价内。

疑问 3
问：招标文件 27 页要求 5000 元以下的设备由运维单位承担，但具体内容内未提及设备更换，低于 5000 元以下的设备更换是否由运维单位承担？
答：单价 5000 元及以内设备、配件的维修、更换全部由运维单位负责，相关材料、人工、拆装等费用均含在投标报价中；单价 5000 元以上设备整机更换费用由采购人承担。

疑问 4
问：招标文件 33 页，供应商在运维过程中需提供信息化智能软件或 APP，是否只需提供软件或 APP？相关硬件是否已配套？ 
答：投标供应商须完整配套提供信息化智能管理软件 / APP 及配套所需全部硬件设备、传输装置、采集终端等，软硬件采购、安装、调试、运维、升级费用全部包含在投标报价内，采购人不另行提供相关硬件。

疑问 5
问：现场勘察，一体化设备间、地埋污水装置均上锁，无法查看设备情况，包括配套水泵、曝气风机、电控系统、废气处理系统等，是否可以安排到场开启门锁，配合开展设备运行状况勘查工作？ 
答：因本次涉及25家单位，故未统一组织踏勘，投标供应商可按采购文件附件自行联系踏勘。若仍有未踏勘之处，投标供应商可结合招标文件技术参数、项目描述综合研判现场设备现状，充分预估运维成本及风险，中标后采购人将配合中标单位开锁进场开展运维工作。
