太仓市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320585-KSXY-G2026-0004

采购内容：陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

代理机构：昆山新意建设咨询有限公司

二○二六年六月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 项目需求	22

第四章 评分办法及评标标准	34

第五章 投标文件格式	37

第六章 合同主要条款	52

# 第一章 招标公告

项目概况

陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护项目JSZC-320585-KSXY-G2026-0004的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取招标文件，并于2026年07月23日09：30时（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-KSXY-G2026-0004

项目名称：陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护

预算金额：580.000000万元

最高限价（如有）：580.000000万元

采购需求：陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护，服务内容为雨水管道及雨水井的检测测绘及养护维修等，具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订生效之日起二年期限满或实际结算金额达到580万元合同自动终止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。标的所属行业：（十六）其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人须配备满足工作所需的下水道疏通清洗车3辆、吸污车3辆、抓斗清淤车1辆、管道CCTV检测系统设备2台、高清管道内窺镜或者管道潜望镜(QV)4套、气体检测仪2套。

投标文件中须提供车辆行驶证及车辆图片、及产权证明；租赁车辆需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次招标服务期）、租赁发票、车辆现场照片、车辆行驶证。设备须提供设备照片、购置发票；租赁的还需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次招标服务期）、租赁发票。

2、本项目拟投入潜水员必须具有潜水员证书。须提供相应证书扫描件。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、投标报名及获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：网上下载电子招标文件

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年07月23日09：30时（北京时间）

2、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字证书申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、代理服务费：根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费及专家评审费由采购人支付。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%按差额定率累进法计算，单个项目代理服务费最低收费标准为3000元；专家评审费按实际发生金额计算；以上累计金额最终结算费用若超过5万元的，则按5万元结算。该费用自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付。

8、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

9、履约保证金：本项目收取履约保证金，履约保证金按中标合同总价的10%计取，最高不超过人民币50万元整。

10、本公告发布媒体：苏州市政府采购网等政府采购指定媒体。

11、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

12、政府采购监督电话：0512-53512539。

13、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：太仓市人民政府陆渡街道办事处

联系方式：杨晓君 0512-53308525

2、采购代理机构信息：

名称：昆山新意建设咨询有限公司

地址：昆山市长江中路498号

联系方式：王晨泓   18115674675

3、项目联系方式

# 项目联系人：王晨泓   18115674675

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于昆山新意建设咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于昆山新意建设咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、合格投标人的特定条件

4.1 详见招标公告规定。

5、投标委托

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

7.1 本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

8、招标文件

8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、现场踏勘

9.1 采购人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

10. 招标文件的澄清

10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。

11.招标文件的修改

11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成和顺序（顺序以软件为准）

15.1报价部分：

15.1.1 开标一览表（系统内直接填写）；

15.1.2投标报价明细表。

15.2 资格性、符合性、技术、商务部分：

15.2.1资格证明文件部分：

15.2.1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、关于资格文件的声明函、投标承诺函、投标人基本情况表。

15.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明。

15.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

15.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

15.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）。

15.2.1.6特定资格条件，投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）。

15.2.2 符合性审查文件部分：

15.2.2.1服务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3投标函（详见投标文件格式）；

15.2.2.4关于资格文件的声明函、投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5其他有关符合性证明的文件（如有）。

15.2.3技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

15.2.3.1相关业绩一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

15.2.3.2针对本项目的设备配备情况（详见投标文件格式）；

15.2.3.3投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

15.2.3.4项目的技术及服务方案等；

15.2.3.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.2.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

15.2.4 价格折扣文件

如投标单位属于小微企业，可提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人按上述要求提交相关资料，投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16、投标文件编制要求

16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16.2电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具（下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

17、投标报价（编制）要求的说明

17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18、投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19、投标文件的有效期

19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的递交、撤回和修改

20、投标文件的上传、提交

20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21、投标截止时间

21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2 开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间以系统提示为准，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24、评标委员会

24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2 评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向采购人推荐中标供应商；

24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4 参与评标报告的起草；

24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于诚信记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：标文件递交截止时间。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知  26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7根据财库〔2026〕2号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.7.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

26.7.2投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.7.3 异常低价审查有关要求，均以财库〔2026〕2号为准。

26.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27、投标的澄清

27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、废标

28.1 无效投标的具体情形有：

28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较

29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2 服务配备的人员；

29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、签订合同

30、中标单位的确认

30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

31、合同授予

31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、中标通知书

32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33、履约保证金

33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在十五个工作日内退还中标供应商。

34、合同的签订

34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：昆山新意建设咨询有限公司

地址：昆山市长江中路498号

邮编：215400

联系人：王晨泓

电话：18115674675

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、政府采购相关政策

39.节能产品和环境标志产品（本项目不涉及）

39.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

39.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

39.4根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

40.中小企业相关政策：

40.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

40.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

40.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型企业的，不重复认定。

40.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型企业。

40.1.4中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

40.1.5专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

十、其他事项

39、代理服务费

根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费及专家评审费由采购人支付。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%按差额定率累进法计算，单个项目代理服务费最低收费标准为3000元；专家评审费按实际发生金额计算；以上累计金额最终结算费用若超过5万元的，则按5万元结算。该费用自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付。

40、监督和公证

40.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

41、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

昆山新意建设咨询有限公司受太仓市人民政府陆渡街道办事处的委托，就其陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

一、项目简介

1、招标编号：JSZC-320585-KSXY-G2026-0004

2、项目名称：陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护

3、预算金额：人民币伍佰捌拾万元整（¥：5800000.00元）

4、最高限价：人民币伍佰捌拾万元整（¥：5800000.00元）

5、合同履行期限：自合同签订生效之日起二年期限满或实际结算金额达到580万元合同自动终止

### 二、采购需求

### 1、市政雨水设施养护及日常巡查

（1）雨水井疏挖养护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），清除疏挖雨水窨、边井内的淤泥。汛前完成对养护范围内（包含匝道）的雨水窨井、边井、雨水明沟疏挖。

（2）雨水管道疏通养护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），对雨水干管和支管清通养护，清除雨水管道内的淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。

（3）雨水设施的巡查监护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），日常对养护范围的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。

（4）污泥处置：养护过程中所产生的通沟污泥、垃圾乙方必须按相关规定规范处置。

（5）防汛巡查：根据甲方要求进行防汛巡查、积水处置等活动，每次出动不少于8人，车辆不少于4辆，每次计量以甲方指令为准，同1天多次巡查计1次。2年合计40次，超过40次后为增值服务，相关服务费用由乙方自行承担，不计入本合同结算工程量，甲方无需另行支付任何费用。

### 2、雨水管网普查

对养护范围内市政雨水管网全面普查，核实甲方提供的雨水管网图纸。

### 3、应急排涝

（1）配备排涝车或排涝泵等应急排涝设备；配备足够数量的安全警示牌及围挡。

（2）参与降雨期道路积水情况巡查与应急助排抢险。

#### （3）参与采购方组织的排水防涝应急抢险演练。

### 4、雨水井盖、井框维修

通过巡查发现或采购方下派工单，对损坏缺失的雨水井盖、井框及时采取更换维修补缺等措施，因此产生的费用按实审计后结算。井盖、井框（含防坠隔板）由养护单位自行采购，井盖井框须有合格证、型式检验报告，养护单位对井盖、井框质量负责，铸铁井盖符合《铸铁检查井盖》（CJ/T3012）的有关标准，混凝土井盖符合《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889）的有关标准，检查井盖符合《检查井盖》（GB/T23858）的有关标准。采购方将对养护单位采购的井盖、井框（含防坠隔板）进行4次取样复试，由养护单位提供CMA资质的机构出具的复试报告（费用养护单位支付）。

5、增值服务

（1）养护单位在现有养护作业力量基础上增设专项日常巡查班组，配备固定巡查人员、巡查工具及记录设备，专职负责辖区全域排水设施隐患排查工作，巡查范围全覆盖辖区全部在建工程项目、主次干道、支路街巷雨水管网线路、管网开挖施工点位、雨水井、收水井、井盖、井框等附属设施。

重点核查在建工地施工排水规范情况、雨水管网已开挖点位防护及恢复进度、道路各类雨水井盖破损、缺失、移位、沉降、井内淤积堵塞、管线外露破损等各类安全隐患，现场做好影像留存、点位标注、情况登记。巡查频次：每周1次，巡查完成后3个工作日内整理完整纸质书面巡查报告报送甲方。报告需包含巡查日期、巡查路段、在建工地清单、现场隐患点位明细、问题现场照片，建立完整巡查台账存档备查，甲方可随机抽查巡查记录、现场核对隐患点位。

（2）配合采购人进行防汛演练等各类防汛专项活动，提前配齐抢险人员、作业车辆、排涝设备及安全防护物资，服从采购人统一调度安排。

（3）及时更新辖区内所有道路的雨水管网普查成果。结合日常养护、管网维修、道路改造及工地施工等现场变动情况，动态修正雨水管网坐标、管线规格、井位信息等数据。

（4）防汛养护相关的其他工作。包括但不限于全力配合采购人日常排水专项检查、迎检保障、文明城市创建、汛期专项排查等临时交办工作；落实汛期值班值守制度，保持联络全天候畅通，接到应急指令后快速响应，保质保量完成采购人安排的所有排水防汛及养护临时性任务等。

#### 三、养护范围及频次

#### 1、养护范围及清单

#### 服务内容为雨水管道及雨水井的检测测绘及养护维修等，具体包括市政雨水管道疏通养护、雨水管道排查测绘、雨篦子清掏、雨水井盖更换、雨水井盖井圈更换、雨水井防坠网安装、雨水井防坠隔板安装、雨水排口标示牌制作及安装、零星维修、防汛巡查、通沟污泥消纳处置、气囊封堵、雨水管网的维修和改造以及市政雨水管网基础数据的摸排统计；派单案件的处置；陆渡街道范围内的道路巡查和防汛应急抢险。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 本标段预估工程量 | 综合单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道疏通养护（2年） | 1、 部位：雨水主井、雨水主管等所有排水设施，彻底疏通，水冲疏通（含应急疏通），管径＜600（单位:mm） 2、 工程量计算规则：按实际疏通的主管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度，不包括支管）。 3、 相关说明：封堵气囊，抽干主管道及主井内所有水，水力冲洗主管道，疏通清掏的垃圾从检查井中挖出并弃置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。 4、养护频次：雨水井及主管道2年1次，此标段内合计1次（如有特殊情况，采购方单独增加次数以任务单形式单独派单，价格参照此项） | 米 | 23800 | 10 | 2年1次 |
| 2 | 雨水管道疏通养护（2年） | 1、 部位：雨水主井、雨水主管等所有排水设施，彻底疏通，水冲疏通（含应急疏通），600≤管径≤1000（单位:mm） 2、 工程量计算规则：按实际疏通的主管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度，不包括支管）。 3、 相关说明：封堵气囊，抽干主管道及主井内所有水，水力冲洗主管道，疏通清掏的垃圾从检查井中挖出并弃置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。 4、养护频次：雨水井及主管道2年1次，此标段内合计1次（如有特殊情况，采购方单独增加次数以任务单形式单独派单，价格参照此项） | 米 | 75000 | 16 | 2年1次 |
| 3 | 雨水管道疏通养护（2年） | 1、 部位：雨水主井、雨水主管等所有排水设施，彻底疏通，水冲疏通（含应急疏通），管径＞1000（单位:mm） 2、 工程量计算规则：按实际疏通的主管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度，不包括支管）。 3、 相关说明：封堵气囊，抽干主管道及主井内所有水，水力冲洗主管道，疏通清掏的垃圾从检查井中挖出并弃置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量。 4、养护频次：雨水井及主管道2年1次，此标段内合计1次（如有特殊情况，采购方单独增加次数以任务单形式单独派单，价格参照此项） | 米 | 5500 | 28 | 2年1次 |
| 4 | 雨水管道疏通养护（2年） | 1、 部位：雨水主井、雨水主管等所有排水设施，彻底疏通，水冲疏通（含应急疏通），管径＜600（单位:mm） 2、 工程量计算规则：按实际疏通的主管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度，不包括支管）。 3、 相关说明：无需干水，水力冲洗管道及主井，冲洗沉淀后确保管道及主井内淤泥≤5cm。 4、养护频次：2年3次，两年合计3次。 | 米 | 70000 | 7 | 2年3次 |
| 5 | 雨水管道疏通养护（2年） | 1、 部位：雨水主井、雨水主管等所有排水设施，彻底疏通，水冲疏通（含应急疏通），600≤管径≤1000（单位:mm） 2、 工程量计算规则：按实际疏通的主管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度，不包括支管）。 3、 相关说明：无需干水，水力冲洗管道及主井，冲洗沉淀后确保管道及主井内淤泥≤5cm。 4、养护频次：2年2次，两年合计2次。 | 米 | 130000 | 9 | 2年2次 |
| 6 | 雨水管道排查测绘 | 1、 合同期内对已建成雨水管道疏通养护后，使用内窥镜或机器人探查并提供探查成果。 2、 对新建雨水管道使用内窥镜探查并提供探查成果。 3、 对新建雨水管网测绘，按照实际管道长度为准。最终结果文件需根据采购人要求出具。 | 米 | 120000 | 8 | 2年1次 |
| 7 | 雨篦子清掏 | 1、部位：雨水边井或收水篦子及此边井或篦子对应的主井间的支管等所有排水设施。 2、工程量计算规则：只计算雨水边井或收水篦子数量，不计算支管长度。 3、相关说明：边井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；支管使用水力冲洗一次。 4、养护频次：1年4次，2年合计8次。 | 个 | 40000 | 20 | 1年4次 |
| 8 | 井盖更换（雨水） | 雨水井盖更换（含人工、辅材），废弃物开挖、清运，单价不分尺寸，C250以上 | 套 | 100 | 300 | 按实结算 |
| 9 | 井盖、井圈更换（雨水） | 雨水井盖更换（含人工、辅材），废弃物开挖、清运，单价不分尺寸，C250以上 | 套 | 100 | 600 | 按实结算 |
| 10 | 雨水井防坠网安装 | 雨水井内防坠隔板安装，单价不分尺寸。要求：打孔数量为4个，防坠隔板材质：丙纶高强丝、膨体纱、聚乙烯等符合国家标准要求；承重：不低于150KG承重要求.（包含人工安装费用） | 套 | 100 | 70 | 按实结算 |
| 11 | 雨水井防坠隔板安装 | 雨水井内防坠隔板安装，单价不分尺寸。要求：防护板尺寸Φ550，承重不低于300千克；隔板、织带为高强度聚乙烯材料，金属件为防腐蚀材料（包含人工安装费用） 1、 在井壁确定抗拔螺栓孔位4个，沿圆周大致均分，基本水平； 2、 用Φ16mm钻头钻孔至合适抗拔螺栓的长度； 3、 用吹风机清孔； 4、 插入抗拔螺栓，用榔头敲实。 | 套 | 50 | 170 | 按实结算 |
| 12 | 雨水排口标示牌制作及安装 | 陆渡街道范围内，市政雨水主排口标示牌制作安装（包含人工安装费用） | 套 | 50 | 200 | 按实结算 |
| 13 | 防汛巡查 | 根据甲方要求进行防汛巡查、积水处置等活动，每次出动不少于8人，车辆不少于4辆，每次计量以甲方指令为准，同1天多次巡查计1次。2年合计40次，超过40次后为增值服务，相关服务费用由乙方自行承担，不计入本合同结算工程量，甲方无需另行支付任何费用。 | 次 | 40 | 5000 | 按实结算 |
| 14 | 气囊封堵 | 1.φ600及以下管径气囊封堵及拆除 2.启闭井盖、有毒气体测试、强制通风、检查防护设备，下井清障、封堵、拆除、清理现场等。 | 个 | 20 | 500 | 按实结算 |
| 15 | 气囊封堵 | 1.φ600以上管径气囊封堵及拆除 2.启闭井盖、有毒气体测试、强制通风、检查防护设备，下井清障、封堵、拆除、清理现场等。 | 个 | 20 | 1000 | 按实结算 |
| 16 | 通沟污泥消纳处置 | 由中标单位委托有资质的单位处理通沟污泥，包含人工、运输、处置等全过程费用。 | 吨 | 600 | 350 | 不参与竞争报价 |

#### 备注：（1）本次报价按固定优惠率报价（优惠率即为下浮率），保留小数点后两位，例如优惠率（下浮率）为10.00%，则在优惠率报价一栏填写10.00%，以此类推。投标人所报优惠率不得小于0。项目结算单价=清单综合单价*（1-中标优惠率    %）。

#### （2）通沟污泥消纳处置费用不参与竞争报价，不得下浮，否则为无效标。

#### （3）零星维修（暂估）项目预估费用为20万元，不参与竞争报价。主要内容为：雨水管道零星维修，最终以实际工作量为准。（由采购人委派与雨水管网养护相关的工作，结算单价为定额单价*（1-中标优惠率    %），以实际发生工程量按实结算）。

#### 四、养护要求

1、疏通养护中发现问题要及时以文本的形式汇总反馈给采购人，汇总材料包括但不限于：问题照片、影像资料、图纸（点位）等。

2、按计划养护：养护单位须根据实情制定养护计划，并提交供排水管理处审核，中标人须以供排水管理处确定后的养护计划进行养护作业。

### 3、疏挖养护要求

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

### 4、疏通养护要求

①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。

### 5、日常巡查及雨中巡查要求

①开展日常巡查，在巡查过程中能主动解决问题。②上报巡查计划，按计划巡查，每周按要求上报巡查报表；③加强对施工工地、餐饮小吃、农贸市场等集中区域加密巡查，发现道路周边出现新的施工或其它管线抢修工程，必须及时上报。巡查工作要求做到“四报告、三做好”：发现淤泥入井报告，发现偷排现象报告，发现私接管网报告，发现偷倒垃圾报告。坚持每日填好报表、留好照片、做好台帐；④雨天必须做好早、晚高峰前的雨中巡查工作，雨中巡查需及时主动，反馈问题照片，能自行解决的及时助排，有重大情况的及时上报；⑤按采购人工单要求处理雨水管道堵塞及道路积水投诉。

### 6、工单处置要求（含应急排涝）

（1）及时完成供排水处下发的工单，做到10分钟响应（夜间0.5小时），2小时内到现场查看（夜间2.5小时），并及时上报现场情况。在工单规定时间内处理完成。②工单处置，须有与工单同角度前、中、后照片，同时须有包含工单范围内全景照片，上述照片均应清晰。

（2）及时处置应急排涝，做到10分钟响应（夜间0.5小时），2小时内到现场查看（夜间2.5小时）且排涝设施运作，并及时上报现场情况。

### 7、台账资料要求

（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结。

（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则应进行相应的处罚。

（3）当天由于天气或其它原因造成无法养护的，隔日也必须递交报表，并注明未养护原因。

（4）日常养护报表中雨水井的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则应进行相应的处罚。

#### （5）台账分为电子台账以及纸质台账，二者内容需完全相同；

（6）服务期间疏通养护过程中拍摄作业前后对比照片，内窥镜探查并留存影像资料。

### 8、设备要求：

（1）基本要求：投标人须配备满足工作所需的下水道疏通清洗车3辆、吸污车3辆、抓斗清淤车1辆、管道CCTV检测系统设备2台、高清管道内窺镜或者管道潜望镜(QV)4套、气体检测仪2套。

投标文件中须提供车辆行驶证及车辆图片、及产权证明；租赁车辆需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次招标服务期）、租赁发票、车辆现场照片、车辆行驶证。设备须提供设备照片、购置发票；租赁的还需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次招标服务期）、租赁发票。否则为无效标。

### （2）投标人为提升工作效率，更好服务于本项目，亦可根据实际情况配备其他相关设备。

### 9、人员要求

（1）项目负责人1名，年龄在55周岁以下，应具备雨水管网排查、疏通、排涝等经验、思路，能参与并调配团队人员处理管网养护方面的情况。必须熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与招标人的联络人，必须具体参与管网普查、日常养护管理、应急助排抢险、现场投诉处理及回复，实时了解养护和普查进展情况。中标单位项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报招标人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

（2）技术负责人1名（与项目负责人不为同一人），年龄在55周岁以下，应具备雨水管网排查、疏通、排涝等专业知识、能力。必须熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；负责接收投诉和采购人派单，并第一时间安排人员赶赴现场处理问题。投诉和采购方派单处理情况应及时向采购人反馈，确保案件不超期；技术负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报招标人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

（3）配备养护人员至少8人（项目负责人及技术负责人除外），要求身体健康，年龄在60周岁（含60）以下，应具备一定的专业知识和能力，有一定的针对本专业电脑软件操作能力。

（4）专职安全员1名（项目负责人及技术负责人除外），应具现场安全管理能力，受过安全培训，具备雨水管网排查、疏通、排涝等专业知识，具备良好的应急救援知识及处置能力。

（5）潜水员1名（项目负责人及技术负责人除外），须满足资格要求，具有潜水员证书，按照采购方派单要求进行排查或者封堵工作。

（6）配备2名B2驾驶员（投标文件中提供该人员相应车辆的驾驶证）和10名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作，总人数可含养护人员，不含项目负责人、技术负责人、专职安全员、潜水员），按照采购人指令进行防汛抢险。抢险人员需要身体健康，适合从事防汛抢险工作，年龄在60周岁（含60）以下。

10、对接行业主管部门智慧化信息平台，巡查养护维修等资料数据及时上传更新。

#### 五、雨水管网普查

### 1、雨水管网普查要求

#### （1）普查与疏通、疏挖养护应同步进行

普查报告中应包含普查的现状管图及原始管网图对比修改专项报告，复核过程中相关窨井进行定位，采集其GIS信息。GIS信息包括坐标，井深，管径等。

#### （2）台账、表格填报及资料整理

完成普查的区域需要填写完成“雨水管道普查GIS信息表”“检查井检查记录表”和“雨水口检查记录表”“雨水管网排放口调查表”。结合现场的情况完成片区的普查内容的汇报，并整理出存在的问题。在图纸上标注明确存在问题的点。

附表1雨水管道普查GIS采集表

| 本点号 | 上点号 | 点类型 | 管底埋深 | 井底埋深 | 纵坐标 | 横坐标 | 地面标高 | 管径 | 管材 | 井深 | 井大小 | 所在位置 | 探测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 附表2检查井检查记录表 任务名称：第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查井编号 |  |
| 埋设年代 |  |  | 性质 |  |  |  | 井材质 |  |  | 井盖形状 |  | 井盖材质 |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部检查 |  |  |  |  |  |  |  | 内部检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 井盖埋没 |  |  |  |  |  |  |  | 链条或锁具 |  |  |  |  |  |
| 2 | 井盖丢失 |  |  |  |  |  |  |  | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |  |  |  |  |  |
| 3 | 井盖破损 |  |  |  |  |  |  |  | 井壁泥垢 |  |  |  |  |  |
| 4 | 井框破损 |  |  |  |  |  |  |  | 井壁裂缝 |  |  |  |  |  |
| 5 | 盖框间隙 |  |  |  |  |  |  |  | 井壁渗漏 |  |  |  |  |  |
| 6 | 盖框高差 |  |  |  |  |  |  |  | 抹面脱落 |  |  |  |  |  |
| 7 | 盖框突出或凹陷 |  |  |  |  |  |  |  | 管口孔洞 |  |  |  |  |  |
| 8 | 跳动和声响 |  |  |  |  |  |  |  | 流槽破损 |  |  |  |  |  |
| 9 | 周边路面破损、沉降 |  |  |  |  |  |  |  | 井底积泥、杂物 |  |  |  |  |  |
| 10 | 井盖标示错误 |  |  |  |  |  |  |  | 水流不畅 |  |  |  |  |  |
| 11 | 是否为重型井盖 （道路上） |  |  |  |  |  |  |  | 浮渣 |  |  |  |  |  |
| 12 | 是否为非雨出流 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：记录员：校核员：检查日期：年月日

| 附表3雨水口检查记录表 任务名称：第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨水口编号 |  |  |  |  |
| 埋设年代 |  |  | 材质 |  |  | 雨水箅形式 |  |  | 雨水箅材质 |  |  | 下游井编号 |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部检查 |  |  |  |  |  | 内部检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水箅丢失 |  |  |  |  |  | 铰或链条损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 雨水箅破损 |  |  |  |  |  | 裂缝或渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 雨水口框破损 |  |  |  |  |  | 抹面剥落 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 盖框间隙 |  |  |  |  |  | 积泥或杂物 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 盖框高差 |  |  |  |  |  | 水流受阻 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 孔眼堵塞 |  |  |  |  |  | 私接连管 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 雨水口框突出 |  |  |  |  |  | 井体倾斜 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 异臭 |  |  |  |  |  | 连管异常 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 路面沉降或积水 |  |  |  |  |  | 防坠隔板 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 检测员：记录员：校核员：检查日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4雨水管网排放口调查表

| 序号 | 河名 | 排水口位置编号 | 管径 | 管材 | 坐标 | 管底高程 | 对应雨水管网 | 堵塞情况 | 是否位于河面以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测员：记录员：校核员：检查日期：  年  月  日

#### （3）例会制度

每周召开管网普查例会，项目负责人必须参加。总结本周工作，提交普查周报，商讨工作中的难点和重点，及需要协调事宜，并确定下周工作计划。

#### （4）本年度内必须完成普查工作。

##### 六、安全作业及其它要求

1、严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

2、疏挖过程中不得损坏原有雨水管道及其附属设施。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。

3、作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，作业范围边界应有人在现场监护或设置安全锥及安全警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育，

4、下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求方可下井。井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1h。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

5、针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。

6、疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。

7、所有施工人员应购买意外保险。

8、专业潜水人员对管道实施气囊封堵

1）管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封堵气囊及内壁粘结牢固。

2）下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。

9、本项目所有外运外弃余方、垃圾、淤泥、拆除物、废旧料等外运运距及弃置物处理均由中标人自行考虑（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

七、本次项目的方案和措施要求

（1）投标人对本项目雨水管网养护方案的理解，从雨水井疏挖养护、雨水管道疏通养护、派单案件的处置、雨水井盖（含窨井、边井）养护或更换等、检测测绘技术等方面，对整个项目有整体把握，方案要详细、合理、明确、有针对性。

（2）投标人对本项目要有规范完整、全面可行的文明作业计划安排措施、安全生产防范保障措施、夜间施工措施、交通组织措施等，合理可行的施工队伍组织结构、内容。

（3）投标人对本项目的应急预案，要包含管道外溢和堵塞，管道沉降损坏、塌方，遇到有害气体排放，应急排涝等。有合理完备的应急预案措施。

（4）投标人对于排查过程中产生的淤泥、垃圾等，从淤泥收纳、处置措施，淤泥清运，养护过程中其他建筑垃圾消纳处置等方面，要有妥善的处置方案，防止滴漏。

八、报价要求及付款方式

1、报价要求：

（1）本次报价按固定优惠率报价（优惠率即为下浮率），保留小数点后两位，例如优惠率（下浮率）为10.00%，则在优惠率报价一栏填写10.00%，以此类推。投标人所报优惠率不得小于0。项目结算单价=清单综合单价*（1-中标优惠率    %）。

（2）通沟污泥消纳处置费用不参与竞争报价，不得下浮，否则为无效标。

（3）零星维修（暂估）项目预估费用为20万元，不参与竞争报价。主要内容为：雨水管道零星维修，最终以实际工作量为准。（由采购人委派与雨水管网养护相关的工作，结算单价为定额单价*（1-中标优惠率    %），以实际发生工程量按实结算）。

2、本项目合同履行期为2年，工期结束或完成工程量达到预算金额则合同终止。具体以采购人实际需求为准。

3、招标人有权安排第三方审计公司为本项目进行审计工作，最终结算以审定金额为准。

4、投标人所提供的服务应能够至少达到招标要求。

5、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7、根据投标文件提供的常驻项目管理人员和技术人员未经采购人同意不得更换，否则采购人有权终止合同。

8、中标单位需按采购人的要求保质保量地完成采购人交付的任务，如出现两次不能按时完成采购人交付的工作任务，采购人有权终止合同。对因未按时完成任务造成损失的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标单位承担，同时采购人对中标单位行使的其它权利不受影响。采购人因补救措施所承担的应由中标单位承担的费用，有权在采购人应支付给中标单位的款项中直接扣除。

9、工作流程：根据采购方要求流程响应服务，制订养护计划，进场养护，接受验收。

10、结算方式：按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*（1-中标优惠率    %）。

11、付款方式：进度款每半年支付一次，支付已完成工作量金额的60%，余款待合同期满且审计完成后半年内付清。

八、验收要求

1、履约验收的实施主体：太仓市人民政府陆渡街道办事处。

2、履约验收时间：针对每次采购人委托项目服务结束后进行履约验收。

3、履约验收方式：由采购人进行验收，采购人对中标单位提供的成果进行履约验收。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（招标文件附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（招标文件附件2）。

4、验收标准：

（1）按采购文件要求、中标供应商的投标承诺或国家相关标准。

（2）按《雨水管道管护管理及考核办法》要求和普查成果进行验收。中标单位需派遣工作人员并配量泥斗等检查设备，按供排水处要求参与考核工作。参与考核的人工成本已计入雨水井疏挖费单价中，不再另计费用。中标单位对质量问题返工维修，因此发生的费用由中标方自行负责。

九、综合说明及其他要求

1、中标单位需严格按招标单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。

2、如遇突发情况，中标单位需协助招标单位完成需要中标单位配合的服务。

3、投标总报价一次报定，包括雨污水管道养护需要的人工费（包括人员工资、加班工资等）、劳动工具、劳保用品、人身意外伤害险、材料费、措施费（环境保护、文明安全施工、临时设施、夜间施工等）、养护车辆和设备的保养、养护、油料费、耗材、车辆保险费、完成本项目所需管理费、利润、风险费、各种税费、政策性文件规定的费用以及在养护过程中发生的一切费用。

4、投标单位的项目负责人作为与的联络人，必须具体负责养护管理和普查，实时了解养护进展和普查情况。

5、中标单位对服务缺陷不予更正，招标单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

6、本项目所有外运外弃余方、垃圾、淤泥、拆除物、废旧料等外运运距及弃置物处理均由投标人自行考虑（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

7、根据投标文件响应内容，中标单位因尽快落实相关内容：

项目负责人落实到位；

养护人员落实到位；

普查项目人员、设备落实到位；

现场办公场所、设备安置场所落实到位、排涝设备、养护设备工具已全部购齐到位；

垃圾、污泥处置出处落实到位。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

# 第四章 评分办法及评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分从高到低为中标候选人排名，排名第一的为中标投标人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

4、本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

（一）投标报价（15分）

1、投标报价采用优惠率报价方式，投标优惠率不小于0的，为有效投标报价。投标优惠率小于0的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标优惠率最高的投标报价为评标基准优惠率，其价格分为15分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝[（1-评标基准优惠率)/(1-投标优惠率）]×15％×100

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （二）技术方案（46分）

1、雨水管网养护方案（15分）

根据投标人针对本项目雨水管网养护方案进行评分，方案内容至少包括：

①雨水井疏挖养护、②雨水管道疏通养护、③派单案件的处置、④雨水井盖（含窨井、边井）养护或更换等、⑤检测测绘技术方案等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得3分，本项总分为15分。

2、措施服务方案（8分）

根据投标人针对本项目措施服务进行评分，方案内容至少包括：①文明作业计划安排措施；②安全生产防范保障措施；③交通组织措施；④夜间施工措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得2分，本项总分为8分。

3、应急预案（8分）

方案内容至少包括针对以下内容的应急处置：①管道外溢和堵塞；②管道沉降损坏、塌方；③遇到有害气体排放；④应急排涝等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得2分，本项总分为8分。

- 4、污泥专项处置方案（6分）

方案内容至少包括针对以下内容的应急处置：①淤泥收纳、处置措施；②淤泥清运措施；③养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得2分，本项总分为6分。

5、养护人员管理制度和养护台帐管理（9分）

- 方案内容至少包括：①项目组人员组织结构及管理制度；②养护与巡查报表填写规范；③台账制作规范等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得3分，本项总分为9分。

- （三）人员及设备配置（27分）

- 1、人员配置（9分）

- （1）项目负责人具备工程类专业中级及以上工程师职称的得1分，具有市政公用工程注册建造师二级及以上证书的得2分，本项最高得3分。

- （2）项目组成员具备安全员C类证书，有1人得1分，最高得2分。

- （3）项目组成员具备有毒有害有限空间作业证书，有1人得1分，最高得2分。

- （4）项目组成员具备管道工证书，有1人得1分，最高得2分。

- 注：【一人多证的，不可重复计分；投标时投标文件中须提供相关证书扫描件，未提供或资料不全的不得分。】

- 2、设备设施配置情况（18分）

- （1）针对本项目配置检修车1辆得2分；每增加1辆加2分；此项最高得4分。

- （2）针对本项目配置50KW及以上静音发电机组1台得1分；每增加1台加1分；此项最高得2分。

- （3）针对本项目配置各种规格气囊（或管道充气气囊、充气式管道堵塞），有5套得1分，每增加5套得1分；此项最高得2分。

- （4）针对本项目配置有液压动力抽水设备及泥水分离设备，有一套得2分，此项最高得2分。

- （5）针对本项目配置北斗定位系统与全站仪1套得1分，每增加1套加1分；此项最高得2分。

- （6）针对本项目配置地下管线探测仪的，有一套得2分，此项最高得2分。

- （7）针对本项目配置长管呼吸器及重装潜水装备，有一套得1分，每增加1套加1分；此项最高得2分。

- （8）针对本项目配置移动式防汛排涝车(单台车辆流量≥1500m³），有一辆得2分，此项最高得2分。

- 注：以上设备配置投标人具有本公司名下的投入该养护项目车辆、设备情况：自有车辆须提供车辆行驶证及车辆图片、及产权证明；租赁车辆需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次招标服务期）、租赁发票、车辆现场照片、车辆行驶证，未提供不得分；

- 设备须提供设备照片、购置发票；租赁的还需提供租赁合同（租赁合同期限应满足本次招标服务期）、租赁发票，未提供不得分；

- （三）类似业绩（10分）

- 投标单位 2023年6月1日至今具有类似项目（如管网检测或管网养护服务等）合同项目业绩经验的，每提供一个得2分，最高为10分；投标文件中须提供项目合同扫描件及相应合同任意一期的发票扫描件，资料提供不全或未提供的不得分。

- （四）本地化服务（2分）

- 投标单位注册地址在太仓高新区范围之外的企业，须承诺在中标后15天内在太仓高新区范围内置办固定的工作场所，满足办公，服务人员换装、休憩，存放工器具，劳动工具，机械车辆停放等仓储要求并提供承诺书（格式自拟）的得2分；投标人注册地址在太仓高新区范围之外的企业，已在太仓高新区范围内有固定服务场所，且满足办公，服务人员换装、休憩，存放工器具，劳动工具，机械车辆停放等仓储要求，提供产权证明或租赁合同的得2分；投标人注册地址在高新区范围内的企业，提供营业执照等相关证明文件的得2分。

注：

1、投标人须提供相关证明资料，并以此作为评分依据。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理。

4、所有扫描件字迹须复印清晰可见,字迹不清晰或图片模糊的，视为未提供。

# 第五章 投标文件格式

说明：

1、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

5、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

封 面 ：

投标文件

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

项目名称：陆渡街道2026-2028年市政雨水管网养护

项目编号：JSZC-320585-KSXY-G2026-0004

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

一、报价部分

格式1：开标一览表（系统内直接填写）

开标一览表

项目编号：                                                项目名称：

| 投标优惠率（%） |  |
| --- | --- |

注：

本次报价按固定优惠率报价（优惠率即为下浮率），保留小数点后两位，例如优惠率（下浮率）为10.00%，则在优惠率报价一栏填写10.00%，以此类推。投标人所报优惠率不得小于0。项目结算单价=清单综合单价*（1-中标优惠率    %）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年   月   日

格式2：投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                          项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 本标段预估工程量 | 固定优惠率（下浮率） | 优惠后综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 通沟污泥消纳处置 | 由中标单位委托有资质的单位处理通沟污泥，包含人工、运输、处置等全过程费用。 | 吨 | 600 | / | 350 | 不参与竞争报价 |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致。

- 优惠后综合单价计算方式为：综合单价最高限价*（1-投标优惠率），优惠后综合单价四舍五入后取小数点后两位。

- 报价包含项目服务期内所有费用，必须含税。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

2、资格、技术、商务部分

1、资格性审查文件

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、资格文件的声明函、投标承诺函、投标人基本情况表。（详见投标文件格式）

格式1：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司（联合体）愿就由贵公司组织实施的项目名称为                编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式2：投标承诺函

投标承诺函

昆山新意建设咨询有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括但不限于服务期内完成本项目所需的人工费（包括人员工资、福利费、社保费、正常节假日的加班费等），从事服务等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、工作餐、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，其他临时性杂项应急服务费用也包含在投标报价中。采购人不再支付其他费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、我们承诺我公司中标后，合同部分或全部不予转包。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购人提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

电子邮箱：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

格式3：投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式4：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 组织实施的项目名称为                编号为                  号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法定代表人身份扫描件。

法定代表人身份证扫描件

（正反面）

代理人身份证扫描件

（正反面）

附：代理人身份扫描件

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

格式5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：

我单位                   在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

1.6特定资格条件：

按招标文件要求提供相关资料。

2、符合性审查文件部分

格式6：服务条款偏离表

服务条款偏离表

投标人：                                                   招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式7：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人：                                                    招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| (2) | 投标报价 |  |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |  |
| (4) | 服务地点 |  |  |  |  |
| (5) | 人员投入 |  |  |  |  |
| (6) | 设备投入 |  |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3、技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

格式8：相关业绩一览表

企业类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

## 格式9：针对本项目的设备配备情况

| 序号 | 专用设施设备、工具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 性质（自或租赁有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式10：投入本项目技术（服务）人员一览表

投入本项目技术（服务）人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 相关证书、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、需按招标文件要求提供项目团队成员相关证明资料

2、该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

4、价格折扣文件（如有）

格式11：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加招标单位单位名称的项目名称采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1．标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2．标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

备注：

1、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

4、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式12：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年     月     日

注：残疾人福利性单位需提供本声明函且提供相关证明资料才能在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：必须按投标人资格要求提供相关资料并加盖公章，否则投标无效。

5、服务方案及其他招标文件要求自行编写格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 第六章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订地点：太仓市 |

根据昆山新意建设咨询有限公司招标编号           号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的服务内容，签订本合同书。

### 一、合同内容：

乙方完成甲方采购的全部内容。

1、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2、服务范围：详见招标文件要求

3、服务期限：自合同签订生效之日起二年期限满或实际结算金额达到580万元合同自动终止。

4、乙方工作职责：详见招标文件要求

### 二、甲、乙双方的责任

#### （一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

#### （二）乙方责任：

1、乙方在从事养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

##### 4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

#### （三）违约责任

##### 1、乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除并可提出索赔要求。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（3）乙方安排管理人员常驻施工现场，如需离开或更换，向甲方提出书面申请并征得同意后，愿意以人民币15万元作为违约金无条件支付给甲方；如甲方不批准管理人员离开或更换，而乙方管理人员坚决离开或更换，则愿意以人民币30万元作为违约金无条件支付给甲方。

##### 2、甲方违约责任

（1）乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

### 三、价格与支付

#### 1、合同价格形式：固定单价，按实结算。按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*（1-中标优惠率    %）。

2、固定优惠率（下浮率）为：         ，合同金额：              （元）。

合同金额包括但不限于雨污水管道养护需要的人工费（包括人员工资、加班工资、社保等）、劳动工具、劳保用品、人身意外伤害险、材料费、措施费（环境保护、文明安全施工、临时设施、夜间施工等）、养护车辆和设备的保养、养护、油料费、耗材、车辆保险费、完成本项目所需管理费、利润、风险费、各种税费、政策性文件规定的费用以及在养护过程中发生的一切费用。

#### 3、付款步骤：

进度款每半年支付一次，支付已完成工作量金额的60%，余款待合同期满且审计完成后半年内付清。

4、支付方式：银行汇票或转帐支票等。

### 四、其它

1、乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。

2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、服务人员需遵守有关保密规定。

4、乙方人员需遵守消防安全管理规定。

5、本项目履约保证金为人民币      元，乙方在签定本合同前交至甲方财务部，履约保证金缴纳方式具体根据甲方要求。项目全部履约完成、整体验收合格、无违约情形，资料齐全后15个工作日内无息原路退还。

6、考核方案（具体参照苏州市城市中心区排水支管养护管理考核办法相关规定，或由甲方另行规定）

#### （1）甲方对服务管理进行日常监督；

（2）每季对服务管理进行检查，检查时邀请服务管理人员参加，并将检查结果以书面形式记录；

（3）本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7、甲方按合同附件《雨水管道管护管理及考核办法》要求和普查成果进行验收。乙方需派遣工作人员并配量泥斗等检查设备，按供排水处要求参与考核工作。

### 五、合同的生效

本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同的终止

服务期限满或实际结算金额达到580万元合同自动终止。

### 七、附则

#### 1、合同份数

本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份，招标代理机构壹份，具备同等法律效力。

#### 2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其它相关法律、法规之规定解释。

3、合同附件：《雨水管道管护管理及考核办法》

甲方：                                     乙方：

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

日期：_____年____月____日                  日期：_____年____月____日

#### 合同附件：

#### 《雨水管道管护管理及考核办法》

#### 一、计划作业

##### （1）养护原则：

先清掏雨水井，再疏通雨水管道及雨篦子，并对相关雨水井进行清理；

##### （2）计划制定与提交：

1.中标单位应在合理有效、保质保量的基础上制定全年疏通养护计划，每月初提交当月计划及上月总结，月度疏通养护计划应以全年疏通养护计划为基础制定；

2.每周周五提交下周计划，实际施工应严格按照指定计划执行，不得私自变更，本周施工计划须本周完成；

3.特殊情况应提前提交说明或申请，按甲方要求再行变更，其中工期延误申请每季度不得超过2次。

##### （3）例会制度：

每月召开养护例会，项目负责人必须参加。总结月工作，提交养护月报，商讨工作中的难点和重点，及需要协调事宜，并确定下月工作计划。

#### 二、养护报表制度

##### （1）疏挖报表

表①：《雨水设施疏挖日报表》

注：全面、准确记录当日疏挖详细情况，反应当日被压住、无法打开而未能疏挖的雨水井，若有对遗留任务的补充养护，需在《日报表》中注明，日报表自行保留，以备后期资料考核。

##### （2）疏通报表

表②：《雨水管道疏通日报表》

注：全面、准确记录当日疏通详细情况，反应当日无法疏通或存在异常情况的管段，若有对遗留任务的补充养护，需在《日报表》中注明，日报表自行保留，以备后期资料考核。

##### （3）巡查报表

表③：《巡查日报表》

注：记录当日道路巡查情况。及时发现雨水井盖的缺失、违章向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。日常巡查工作不拘泥于对井盖井框缺失下陷的巡查，同步要加强对在建工地周边、餐饮周边的偷排泥浆、偷倒垃圾的巡查。工作做到“四报告”、“三做好”：发现偷倒垃圾要报告、发现偷排要报告、发现边井淤积要报告、发现私接管道要报告；坚持每日填好报表、留好照片、做好台帐，让日常巡查工作不流于表面，真正做到检查到位、发现问题到位。

##### （4）养护周报

表④：《雨水管道养护周报表》

注：记录当周日常养护、日常巡查、工单处理、出水口排查、雨中巡查和抢险工作工作量，汇总工作中发现的问题、需要协调的事宜及下周工作计划。于半月例会时提交纸质文件并加盖公章。

#### 三、考核方式

考核分为养护现场作业考核、养护完成后的初验及整改完成后的复验。

现场作业考核：甲方落实专人负责的方式加强对养护单位在作业中的考核。主要考核是否按计划养护、人员出勤情况、安全作业情况、现场是否解决养护疑难问题等。

初验和复验考核：甲方落实管理人员带队考核，落实到对每个窨边井的检查、有条件的必须用潜望镜检查。

#### 四、考核结果判定及处理办法

### 1、疏挖考核标准与判定

考核结果以疏挖完成后雨水井内残留淤泥厚度为基准进行评判，按照不同淤泥厚度分为合格、不合格与未挖（下述表格）。

| 判定结果 | 合格 | 不合格 | 未挖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淤泥厚度(cm) | 0—5 (含5) | 5(不含5)—20 (含20) | 超过20 |

①单井不合格：1座雨水窨井（边井）不合格

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●3座及以上连续雨水窨井（边井）不合格；

●单井不合格数量在该路段雨水窨（边）井总数的30%及以上；

#### ③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

### 2、疏通考核结果判定

#### ①单段不合格：

| 干管单段不合格 | 1段雨水干管不合格 |
| --- | --- |
| 支管单段不合格 | 1段雨水支管不合格 |

注：两座连续雨水窨井之间的一段管道为“干管单段”，任意的一段雨水支管为“支管单段”。

#### ②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●干管连续3个单段及以上不合格；

●干管单段不合格数量在该段总数的30%及以上

●支管单段不合格数量在该段总数的30%及以上；

#### ③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

### 3、考核结果处理办法

考核结果采取计分形式并进行相应处罚，具体如下：

（1）初验罚则

| 疏 挖 | 单次、单个“单井不合格” |  | 每座窨井扣100元 每座边井扣60元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
|  | 考核过程中发现井盖未打开情况 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
|  | 考核过程中发现未挖行为 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
| 疏 通 | 单次、单个“干管单段不合格” |  | 每个单段扣100元 |
|  | 单次、单个“支管单段不合格” |  | 每个单段计60元 |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
| 现场作业 | 考核参与：未按要求派遣人员参与考核 |  | 单次、单人扣100元 |
|  | 作业计划 | 未按计划养护 | 单次扣100元 |
|  |  | 未完成养护计划 | 单条道路扣3000元（下月仍需完成） |
|  |  |  | 单次扣100元 |
|  | 作业安全： （1）夜间未穿戴反光马甲 （2）作业时未设置安全标志 （3）现场未配置专职安全员 （4）养护完成后未清洗路面 |  | 单项、单次扣500元 |
|  | 作业人数：未按合同要求配置作业人员 |  | 单人扣100元 |
| 污泥处置 | （1）淤泥随意倾倒 （2）淤泥运输过程中抛洒地漏 （3）未规范处置淤泥 |  | 单次扣2000元 |
| 资料及其它 | 养护报表：未按要求及时提交养护报表 |  | 单次单张扣500元 |
|  | 例会：无故缺席养护例会及其它相关会议 |  | 单次扣300元 |
| 普查 | 未按招标文件内要求执行 注：处罚后仍未按要求执行，累计处罚 |  | 单次500元 |

（2）复验罚则

逾期未整改，单次、单项、单日扣200元；复验不合格，按初验考核办法加倍执行。

### 3、整改办法

初验不合格，我单位将发放《雨水设施养护整改通知单》，要求施工单位限期整改。整改完成后应在三日内向我单位提出复验申请，我单位将及时组织复验，超过三日未提交申请，以逾期未整改计。

特殊情况应提前申请，提交时间遇节假日则顺延。

对中标单位的其它罚则

| 序号 | 违章行为 |  | 管理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务执行 | 对采购方下派的在合同范围内的各项任务不执行或逾期执行 | 单次、单项扣500元 |
| 2 | 资料提交 | 报表未按要求填写 | 单次、单项扣100元 |
|  |  | 报表、养护计划等材料逾期提交 | 单次、单项扣100元 |
| 4 | 工单 | 10分钟内未响应或半小时内未到现场踏勘并上报 | 单项扣500元 |
|  |  | 未处理，造成综治中心平台扣分 | 单项扣1000元 |
| 5 | 不良社会影响 | 由于窨边井盖缺失，导致安全事故 | 单项扣10000元，取消下一年度投标资格 |
| 6 | 雨中巡查 | - ①未主动进行雨中巡查 ②未做好雨天早、晚高峰前巡查并上报照片 ③雨天未参与助排抢险 | 单项单次扣500元 |
| 7 | 雨篦子清掏 | 未按要求完成 | 单项单次扣500元 |
| 8 | 防汛巡查 | - ①未主动要求进行防汛巡查、积水处置等活动 ②每次出动的人或车辆设备不满足要求 | 单项单次扣500元 |

附件1：

2026-2028年陆渡街道雨水管养护服务

零星工程申请单

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 具体地点 |  |
| 工程具体内容 |  |
| 初步估算价 （元） |  |
| 监督管理单位意见 | 签字： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 签字： 年 月 日 |

附件2：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

政府采购履约验收书（服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合 同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。