苏州市政府采购竞争性

磋商文件

采购编号：JSZC-320500-WYDL-C2026-0006

采购单位：苏州工业职业技术学院

采购内容：苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工

类别：工程类

苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司

二〇二六年七月

前附表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-WYDL-C2026-0006 |
| 2 | 项目名称 | 苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工 |
| 3 | 项目地点 | 苏州国际教育园双清街与瑶泉路交叉口西北方向160米 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高投标限价:人民币贰佰柒拾万零伍仟捌佰伍拾玖元贰角叁分（¥：2705859.23） 注:最终总报价超最高投标限价者不成交。 |
| 5 | 履约保证金 | 提交金额：合同签订生效后，成交单位收到采购单位缴款通知单后的五个工作日内，成交单位应向采购单位交纳成交金额的5%作为履约保证金，在工程质保期满前，经采购单位再次验收且无质量问题，待质保期满后经采购单位确认，由成交单位凭采购单位的收款收据自行申请履约保证金无息退还，若成交单位两年内仍未申请退还，则履约保证金归采购单位所有，采购单位不予退还。 履约保证金递交方式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 工期要求 | 55日历天（具体以采购单位通知为准） |
| 9 | 资金来源 | 财政出资 |
| 10 | 现场踏勘 | 自行踏勘（供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。 |
| 11 | 联合体 | 不接受，磋商竞争性磋商文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目不收取响应保证金。响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》（格式详见第三章） |
| 13 | 响应文件网上 提交截止时间 | 提交截止时间：2026年7月20日13:30时 北京时间 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 14 | 开标时间 开标地点 | 时间：2026年7月20日13:30时北京时间 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 15 | 评标时间 评标地点 | 时间：2026年7月20日13:30时 北京时间 地点：苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 8楼 |
| 16 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，响应单位按照竞争性磋商文件要求制作上传电子响应文件，成交单位需在领取采购合同前向招标代理机构提供两份纸质响应文件，纸质响应文件需与上传的电子响应文件一致。注：纸质响应文件仅用归档使用。 |
| 17 | 成交通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 18 | 服务费收取标准 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准和差额定率累进法进行计算： 服务费收取标准：预算金额100万元及以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100～500万元（含）部分按该部分预算金额的1.1%计算的基础上打八折； 预算金额500～1000万元（含）部分按该部分预算金额的0.8%计算的基础上打七折； 预算金额1000～5000万元（含）部分按该部分预算金额的0.5%计算的基础上打五折； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算的基础上打五折； 注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若预算金额为150万 中标服务费=100万x1.5%+(150万一100万)x1.1% 支付方式：成交供应商在领取采购合同前需向采购代理机构一次性支付服务费 账号名称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司苏州市吴中支行 银行账号：32250199753600001086 |

目  录

第一章、竞争性磋商公告

第二章、磋商须知

第三章、磋商响应文件格式

第四章、磋商文件

第五章、合同主要条款

第六章、评审办法、评审内容

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 受苏州工业职业技术学院的委托，苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司对其所需的苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工在国内组织竞争性磋商采购。潜在响应单位应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2026年7月20日13:30时（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-WYDL-C2026-0006

2、项目名称：苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工

3、最高投标限价：人民币贰佰柒拾万零伍仟捌佰伍拾玖元贰角叁分（¥：2705859.23）

注：最终总报价超最高投标限价者不成交。

4、采购需求：

（1）项目内容：田径场改造面积约10378.44平方米,主要施工内容包括铲除原有塑胶面层、跑道重新铺设混合型塑胶面层,健身器材区基层重新铺设4cm细粒式沥青混凝土,面层重新铺设5mm硅PU,所有材料满足新国标GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地标准。周边项目施工改造面积约为4277.93平方米,主要包括运动场看台下辅房外墙涂料翻新并刷防水涂料、看台座位地坪漆翻新、智慧操场管线及设备基础施工等。

（2）工期要求：55日历天（具体以采购单位通知为准）。

（3）项目地点：苏州国际教育园双清街与瑶泉路交叉口西北方向160米。

（4）承包方式：包工包料

（5）项目清单及要求：具体工程量清单、施工图纸（详见竞争性磋商文件第四章）。

（6）质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）申请人资质类别和等级：具备有效期内的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。

（2）企业具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证；

（3）拟选派项目经理资质等级：拟派项目经理具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）。

（4）项目经理必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

2）项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

4、其他资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体响应。

三、获取竞争性磋商文件：

1、获取时间：2026年7月8日至2026年7月15日。

2、地点：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载竞争性磋商文件。

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）依法获取竞争性磋商文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载竞争性磋商文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取竞争性磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对响应单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

（3）电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027；

系统使用指导与咨询：13914088964、0512-69820854；

4、售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2026年7月20日13:30时（北京时间）；

2、开标时间：2026年7月20日13:30时（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目获取竞争性磋商文件截止日期之后仍可以下载竞争性磋商文件，但截止日期之后下载的竞争性磋商文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、本次招标有关信息将在：

（1）江苏政府采购网；（2）苏州政府采购网；（3）中国政府采购网；

成交公告亦是刊登在以上媒体，敬请各供应商注意。

3、政府采购监督电话：0512-68616651

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州工业职业技术学院

地    址：苏州市吴中大道国际教育园致能大道1号

联 系 人：徐老师

电    话：0512-65964932

2、采购代理机构信息

名    称：苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司

地    址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室

联系方式：0512-68218526-8013、0512-68218526-8015

3、项目联系方式

项目联系人：罗陈娇、钱梅、孙保会

电  话：0512-68218526-8015、0512-68218526-8013

苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司

2026年7月8日

- 磋商须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本磋商文件仅适用于  苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司 组织的磋商活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商文件的解释权属于  苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司  。

2. 词语释义

2.1磋商采购单位：具体组织实施响应活动的法定代表人/负责人。

2.2磋商响应单位：响应磋商并且符合磋商竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的供应商。

2.3采购代理机构：指依法接受采购单位委托，从事货物、工程和服务等采购响应代理业务的社会中介机构。

2.4响应：磋商响应单位根据磋商采购单位发布的竞争性磋商竞争性磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据磋商竞争性磋商文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供服务的法人或其他组织和自然人。

2.8服务：系指本次磋商竞争性磋商文件规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、合格磋商响应单位的资格条件

3.合格的响应单位：

3.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

3.2 满足本文件实质性要求的规定。

4.响应人代表：指全权代表响应方参加响应活动并签署响应文件的人。如果响应方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第六章）。

5.响应费用

5.1无论响应过程中的做法和结果如何，响应人自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

6.联合响应及分包转包

6.1本次采购不接受联合响应的方式；

6.2本次采购不接受转包，响应人根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、竞争性磋商文件的说明

7.竞争性磋商文件

7.1竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。响应单位应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致响应被拒绝。

7.2 竞争性磋商文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从竞争性磋商文件指定的采购信息发布媒体上下载获得的，采购单位或采购代理机构对竞争性磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.竞争性磋商文件的澄清和修改

8.1采购单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对已发出的竞争性磋商文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过“江苏政府采购网”、“苏州政府采购网”、“中国政府采购网”对外进行发布。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“江苏政府采购网”、“苏州政府采购网”、“中国政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

8.3为使磋商响应单位有足够的时间按磋商竞争性磋商文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，采购单位有权推迟响应截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

四、响应文件说明

9．提示与要求

9.1 响应单位应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

9.2 无论是否递交响应文件，响应单位都应将竞争性磋商文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10. 响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应人不利的后果，采购代理机构概不负责。

11、响应文件的组成

11.1封面

11.2开标一览表

11.3磋商报价分析表（已标价工程量清单）

11.4资格审查响应文件

11.4.1合格供应商的基本条件

11.4.1.1 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

11.4.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的公司财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；（格式详见第三章）

11.4.1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料声明函；（格式详见第三章）

11.4.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；（格式详见第三章）

11.4.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（格式详见第三章）

11.4.2 响应单位具备有效期内的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证；

11.4.3 响应单位为本项目拟选派的项目经理具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）。

11.4.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（提供承诺书，格式自拟）

11.4.5 项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。（提供承诺书，格式自拟）。

11.4.6 单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。响应文件中提供《响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；（格式详见第三章）

11.4.7 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（格式详见第三章）

11.5 符合性审查响应文件

11.5.1 《资格文件的声明函》；（格式详见第三章）

11.5.2 《磋商响应单位情况表》；（格式详见第三章）

11.5.3 法定代表人授权委托书（如有授权）；（格式详见第三章）

11.5.4 供应商的法定代表人、供应商代理人身份证（如有授权）；

11.5.5 《磋商响应函》；（格式详见第三章）

11.5.6 《响应保证承诺书》；（格式详见第三章）

11.5.7 《安全责任承诺书》；（格式详见第三章）

11.5.8《施工组织机构人员情况表》；（格式详见第三章）

11.5.9 其他有关符合性证明的文件；

11.6 综合评审响应文件

11.6.1 与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

11.6.2 《类似项目业绩一览表》；（格式详见第三章）

11.6.3 响应单位自己认为需要提供的资料；

注：

注：（1）以上11.4.1-11.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.5.1-11.5.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）响应人所提交的资料文件完整与否，将直接影响响应人是否实质性响应竞争性磋商文件的评判或评分。响应人必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对竞争性磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应竞争性磋商文件，为无效响应。已成交的将解除其服务合同。

12.响应文件编制要求

电子响应文件中的资料应按竞争性磋商文件的要求加盖电子印章或加盖响应单位公章上传；若未按上述要求签署的电子响应文件将被否决。

13.响应文件的制作、签署、上传

13.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。

13.2制作电子响应文件时，应按照竞争性磋商文件要求加盖响应单位电子公章。

13.3电子响应文件制作完成后请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。响应单位提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，响应单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功由响应单位自行承担全部责任。

14.响应报价（编制）要求的说明

14.1报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。

（1）固定总价报价。除采购单位增减工程量和设计变更外，一律不调整。

（2）固定单价报价。本工程采用固定单价合同，竣工结算人工、材料、及机械差价不调整。磋商响应单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按中标价对应的各工程量清单项目的综合单价（即第一次响应报价对应的各工程量清单项目的综合单价×<1-成交下浮率>）执行，【成交下浮率＝（第一次响应报价-中标价）/[第一次响应报价-暂列金额 × (1 + 现行增值税税率)-专业工程暂估价(含税)-材料暂估价 × (1 + 现行增值税税率)-甲供材料费 × (1 + 现行增值税税率)-安全生产措施费(含税)]】。

由于工程量清单缺陷或者设计变更、新增工程等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可按合理成本加利润重新组价；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以工程结算评审为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单缺陷、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按现行计价标准计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，下浮率同上。

（3）磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。

14.3响应报价编制要求

14.3.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

14.3.2《已标价工程量清单》中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的工程量清单项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量及不可竞争费用编制。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.3.3供应商应对竞争性磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按竞争性磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

14.3.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

14.3.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.磋商保证金

15.1本项目不收取响应保证金。响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》（格式详见第三章）

16.响应文件的有效期

16.1自开标日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与响应单位协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应单位不能修改响应文件。

五、响应文件的递交、补充、修改和撤回

17.响应文件的递交

17.1响应单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2响应单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因响应单位自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本竞争性磋商文件第二章第25.1.2 条规定做无效响应处理。

17.3响应单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.响应截止时间

18.1响应单位应当在竞争性磋商文件要求响应文件网上提交截止时间前，将响应文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的响应文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

18.2采购单位和采购代理机构推迟响应截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.3在响应截止时间止成功解密的响应文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 19.响应文件的补充、修改和撤回

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 电子响应文件的撤回

响应单位可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.1.2 响应单位撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1响应单位可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.2.2 在响应截止时间之后，响应单位不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在响应截止时间至竞争性磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，响应单位不得撤回其投标。

六、开标和评标

20.开标

20.1开标由采购代理机构在线主持，邀请响应单位在线参加。响应单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布响应单位名称、投标价格和竞争性磋商文件规定的需要宣布的其他内容。响应单位在不见面开标系统中确认投标价格，如响应单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.3资格审查

20.3.1竞争性磋商采购项目开标结束后，评标委员会或评标小组应当依法对响应单位的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效响应。

21.评标委员会或评标小组

21.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由采购单位代表和评审专家组成；

21.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

21.2.1审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求响应单位对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对响应文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定成交单位；

21.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会成员应当履行下列义务：

21.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.3.2按照竞争性磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.3.3对评标过程和结果，以及响应单位的商业秘密保密；

21.3.4参与评标报告的起草；

21.3.5配合财政部门的投诉处理工作。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向响应单位或与评标无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与响应单位进行联系。

23.对响应文件初审

23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询响应单位的信用记录，以确定响应单位是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的响应单位，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或响应单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的响应单位的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，响应单位不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过苏采云系统告知响应单位，调整后的价格应对响应单位具有约束力。如果响应单位不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6响应单位在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

23.7 异常低价投标审查

23.7.1 采购人应当在竞争性磋商文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

23.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

23.7.1.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

23.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高投标限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高投标限价×45%；

23.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第23.7.1.1项至第23.7.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本、配套设备使用成本等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于23.7.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.澄清

24.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求响应单位作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2响应单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。响应单位的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

本项目响应单位的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向响应单位发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的响应单位应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25、无效响应条款和废标条款

25.1无效响应条款

25.1.1 响应单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2 响应单位未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3 响应单位同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

25.1.4响应单位不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的。

25.1.5响应单位的报价超过了采购预算或最高投标限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的。

25.1.8 响应单位被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评标委员会按照本竞争性磋商文件规定对响应单位进行异常低价投标审查后，认为响应单位不能证明其报价合理性的。

25.1.11 响应文件未按照竞争性磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 响应单位所投标产品不符合竞争性磋商文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13不同响应单位的电子响应文件制作机器码一致；

25.1.14其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属无效响应的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 响应截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现响应截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对竞争性磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26. 响应文件的评价和比较

26.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定响应单位无能力履行响应文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定成交单位：

第一步：对通过资格性审查的响应文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。

第二步：评标委员会成员对各响应单位的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定各标段中标供应商。若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由评标委员会以抽签方式确定成交单位。

26.2各考评项目的评分均依据响应单位在响应文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。

26.3响应单位服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。

27.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到响应单位书面质疑后7个工作日内作出答复。

27.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对竞争性磋商文件提出质疑的供应商，必须是依法获取竞争性磋商文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

27.3本次竞争性磋商文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

27.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

27.4.2质疑项目的名称、编号；

27.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

27.4.4事实依据；

27.4.5必要的法律依据；

27.4.6提出质疑的日期；

27.4.7供应商参加投标确认函；

27.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：罗陈娇

联系电话：0512-68218526-8013

通讯地址：苏州高新区浩福路1号维田商务中心308室

27.6 以下情形的质疑不予受理

27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、定标

28.确定成交单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见竞争性磋商文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动 。

第一中标候选人中标或成交后，无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、未按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同、将政府采购合同转包、擅自变更、中止或者终止政府采购合同的，将按照《政府采购法实施条例》第七十二条及相关条款规定，承担相应法律责任。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网、中国政府采购网、苏州政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为响应单位串通投标，投标无效：

28.5.1不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同响应单位的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

29. 中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、授予合同

30.合同授予标准

30.1 采购代理机构将把合同授予其响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求和按本须知规定评选出的成交单位。确定为成交单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

31. 合同的签订

31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购单位与成交单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购单位及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 采购单位与成交单位所签订的合同不得对采购单位确定的事项和成交单位响应文件作实质性修改，采购单位不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.服务的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.履约保证金

33.1具体详见前附表

九、其他事项

34. 投标费用

34.1响应单位应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

34.2成交单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同前向采购代理机构一次性付清。

34.3 成交单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。

34.4若成交单位因自身原因放弃中标、不履行合同或因虚假响应等其他情况导致废标的，代理服务服务费不予退还。

35. 监督

35.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价（大写）： |  |  |  |

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式2：财务状况报告

财务状况报告

致:(采购代理机构名称)

现附上我方(口最近一期的财务报表或最近一期经审计的财务报告 或 口资信证明)复印件或扫描件，我方提供的证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项:

1、请磋商响应单位按照自身实际情况编制填写，在相应的“口”中打“√”，并按照以下要求提供相应证明资料:

（1）最近一期经审计的报告可提供2025年经审计的财务报告，若2025年财务报告尚未经审计出具，可提供2024年经审计的财务报告。

（2）成立年限不足1年的磋商响应单位，提供资信证明复印件或扫描件；

2、磋商响应单位提供的相应证明材料复印件或扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由磋商响应单位加盖其单位公章。

响应单位盖章:

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日       期:    年   月   日

格式3：依法缴纳税收证明材料

依法缴纳税收证明材料

致:(采购单位或采购代理机构)

1.依法缴纳税收的响应单位

（  ）现附上自     年    月   日至     年    月   日期间我方依法缴纳的税收凭据复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法免税的响应单位

（  ）现附上我方依法免税证明材料复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项:

1、请响应单位根据实际情况填写，在相应的(  )中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、响应单位提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前(不含截止时间的当月)已依法缴纳税收的响应单位，提供响应文件递交截止时间前1年内(不含截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的响应单位，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的响应单位，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。

3、响应单位提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由响应单位加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

响应单位盖章:

日  期:    年  月  日

格式4：依法缴纳社会保障资金证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

致:(采购单位或采购代理机构)

1.依法缴纳社会保障资金的响应单位

（  ）现附上自     年    月   日至     年    月   日我方依法缴纳的社会保险凭据复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

- 依法不需要缴纳社会保障资金的响应单位

- (   )现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项:

1、请响应单位根据实际情况填写，在相应的( )中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件

2、响应单位提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前(不含截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标供应商，提供响应文件递交截止时间前1年内(不含截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同社会保险凭据。

3、响应单位提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

响应单位盖章:

日  期:    年   月  日

格式5：具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致:(采购单位或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

响应单位盖章:

日  期:    年  月  日

格式6：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致:(采购单位或采购代理机构)

参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录

特此声明。

★注意事项:

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

响应单位盖章:

日  期:    年  月  日

格式7：响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式8：中小微企业声明函

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件或电子盖章至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。 
附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商业服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式9：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式10：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式11：资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）：

响应单位（单位公章）：

日 期：         年     月   日

格式12：磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 销售数量 |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式13：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          实施的项目编号为              号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞争性磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被委托人：（签字）

日期：    年     月    日

格式14：磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （磋商编号） 号磋商竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商竞争性磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商竞争性磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商竞争性磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商竞争性磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件磋商响应单位须知中“响应单位资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们同意在响应文件中提交《响应保证承诺书》。

户      名：

开户行名称：

银 行 账 号：

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         邮箱：

响应单位：（公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式15：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位名称）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购代理机构支付本竞争性磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本竞争性磋商文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式16：安全责任承诺书

安全责任承诺书

如我方为成交单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

# 日期：  年   月   日

格式17：施工组织机构人员情况表

施工组织机构人员情况表

项目编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业或工种 | 项目数 | 项目名称 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.人员一旦确定，成交后不得变更。如遇特殊情况需调动变更人员，应经过采购方同意。以上人员均需提供是响应单位员工的证明材料（劳动合同、近期内的社保缴纳证明）。

2.随表附《项目经理简历表》。

3.须随上表提供评分标准中规定的证明材料（如需要）。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附表：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 执业资格证书编号 （注明：项目经理或建造师或注册造价工程师或注册监理工程师等） |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已建工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 结构 类型 | 层数及高度 | 中标价 | 其它情况 |

注：

1.响应单位提供此人相关资质证书和作为响应单位员工的证明材料。

2.须随上表提供评分标准中规定的证明材料（如需要）。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

格式18：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同范围 | 竣工日期 | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附竞争性磋商文件中评审方法及评分标准中要求提供的证明材料（如需要）。

响应单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

第四章  磋商文件

受苏州工业职业技术学院的委托，由苏州伟亚工程项目管理咨询有限公司对其所需的苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的各供应商前来参加本次磋商采购。

一、项目编号：JSZC-320500-WYDL-C2026-0006

二、项目名称：苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工

三、最高投标限价：人民币贰佰柒拾万零伍仟捌佰伍拾玖元贰角叁分（¥：2705859.23）

注：最终总报价超最高投标限价者不成交。

四、采购内容：

1、项目内容：田径场改造面积约10378.44平方米,主要施工内容包括铲除原有塑胶面层、跑道重新铺设混合型塑胶面层,健身器材区基层重新铺设4cm细粒式沥青混凝土,面层重新铺设5mm硅PU,所有材料满足新国标GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地标准。周边项目施工改造面积约为4277.93平方米,主要包括运动场看台下辅房外墙涂料翻新并刷防水涂料、看台座位地坪漆翻新、智慧操场管线及设备基础施工等。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状（现场具体情况各响应供应商可在磋商前到施工现场进行实地踏勘。响应供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

2.2场内外道路： 已到位 。

2.3施工用水用电： 已到位 。

2.4发包范围：苏州工业职业技术学院田径场地面维修改造及周边项目施工施工，详见工程量清单和施工图纸。

3、工期要求：55日历天。（具体以采购单位通知为准）

4、承包方式：包工包料。

5、资金来源：财政资金。

6、质量要求：工程施工质量控制以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。验收按现行建设工程施工质量验收规范合格标准执行。

7、工程质量保修期自工程竣工验收合格日起计算满2年：

（1）装修工程为2年；

（2）屋面防水工程、有防水要求的房间、卫生间和外墙面防渗为5年；

（3）其他项目保修期限：2年。

五、施工要求：

1、本工程全施工周期内（含施工准备、现场施工作业、竣工验收、竣工退场全流程），所有与施工相关的安全责任、安全事故及由此产生的全部经济损失、法律责任，均由成交单位（承包人）全权承担，采购单位不承担任何连带责任，相关费用已包含在投标报价中，采购单位不另行支付。

2、成交单位须为施工现场作业人员购买足额的安全生产相关保险，严格落实安全生产责任制，配备专职安全管理人员，全程做好施工现场安全防护，杜绝安全事故发生。

3、成交单位作为本工程施工现场环卫、施工噪声管控、文明施工的唯一责任主体，须严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》及项目所在地住建、环保、城管、教育主管部门相关规定，足额办理施工现场环卫备案、施工噪声排放许可等全部法定管理手续，并承担相关手续办理的全部费用，自觉接受相关部门及采购单位的全程监督检查。

4、本工程施工过程中产生的拆除塑胶面层废料、沥青基层拆除垃圾、施工建筑垃圾、装修废料、生活垃圾等各类废弃物，均需依规进行外运处置，相关清运、处置费用已全部包含在响应报价中，采购单位不另行支付。

4.1施工过程中产生的拆除废料、建筑垃圾、装修废料，须分类归集、定点堆放，及时按照国家及地方建筑垃圾处置相关规定完成清运、无害化处置，严禁长期堆放、随意丢弃，严禁占用校园内公共通道、消防通道、田径场周边人行通道、教学区域通行道路等公共区域堆放垃圾。

4.2成交单位须委托具备合法资质的垃圾清运及处置单位开展作业，严格按照审批路线、时间完成清运，全程留存清运合同、处置凭证、运输轨迹等资料备查，严禁无资质单位参与本工程垃圾清运处置作业。

4.3成交单位严禁实施偷倒、乱倒、随意倾倒、擅自填埋建筑垃圾及各类施工废弃物等违法违规行为，严禁将危险废弃物混入普通建筑垃圾中处置。若发生上述违规行为，由此产生的行政处罚、整改费用、清理费用、生态修复费用、第三方索赔费用等全部责任与经济支出，均由成交单位自行承担；若给采购单位造成名誉损失、经济损失的，成交单位须全额赔偿，采购单位有权追究其违约责任。

5、本工程施工区域位于苏州工业职业技术学院校园内田径场及周边区域，周边紧邻教学区域、师生日常通行区域，成交单位须严格落实文明施工管控要求：

5.1施工现场各类材料、工具、设备须按照施工规范及现场规划，分类堆放整齐、标识清晰、布局合理，做到工完场清；施工区域须设置规范的硬质围挡、醒目安全警示标识，做好全封闭安全隔离措施，严禁占用消防通道、田径场周边人行通道，不得阻碍周边师生、车辆正常通行，保障校园内公共区域通行安全与秩序。

5.2须做好施工现场环卫保洁工作，定期清扫施工场地、洒水降尘，保持场地整洁，杜绝施工扬尘、污水乱排等影响周边环境的行为；严格落实噪声污染防控措施，合理安排施工时段。

6、成交单位须严格遵守施工现场安全文明施工及政府采购相关管理规定，服从采购单位、监理单位的现场管理。若因安全文明施工措施不到位，引发安全事故、环境污染、周边师生投诉、行政主管部门行政处罚等问题，一切责任、费用及损失均由成交单位承担；同时采购单位有权依据政府采购相关规定及合同约定，追究成交单位违约责任，情节严重的，可解除合同。

7、本工程所用全部材料、辅材、构配件、设备等（含分部分项清单内的塑胶面层、跑道、篮球场地面材料、沥青基层材料、智慧大屏/教学AI一体机/AI测训一体机基础材料、电气安装工程相关材料等），均须符合现行国家最新质量标准、行业规范、节能环保强制性标准及本项目竞争性磋商文件、工程量清单要求，成交单位须保证材料质量合格、来源合法，严禁使用不合格、假冒伪劣、淘汰禁用、高污染高耗能的材料。

8、所有进场材料不得对周边校园环境、田径场及周边区域空气质量造成污染，不得对施工人员、校园内师生身体健康造成任何伤害，严格满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》《体育场地铺装材料有害物质限量》等相关规范要求，施工完成后场地及周边环境污染物浓度须达标，满足田径场正常安全使用条件。

9、针对本工程所用塑胶面层材料、涂料类材料、地面铺装材料等，成交单位须严格选用符合国家体育场地铺装材料环保标准、防火阻燃要求、耐磨抗老化要求的正品材料，所有进场材料必须为原厂全新未拆封状态，产品包装完整、密封完好、标识清晰，无破损、无渗漏、无开封痕迹、无二次分装、无过期变质情况。严禁使用拆封、过期、劣质、非标材料，若材料进场不符合上述要求，采购单位及监理单位有权拒绝验收，成交单位须立即更换合格产品，承担全部费用及工期延误责任。

10、所有进场材料须提前报采购单位及监理单位查验，提供产品合格证、检测报告等质量证明文件，经查验合格后方可使用，未经查验的材料严禁进场使用。

注：工程量清单、图纸获取：

报名成功的响应单位，通过电话（联系电话：0512-68218526-8019、0512-68218526-8013）上午9:00-下午16:30（北京时间）告知采购代理机构该单位的邮箱号获取，工程量清单与图纸不一致的地方以工程量清单内容为准。若所留邮箱号错误等原因未能及时获取相关材料，响应单位将自行承担相应后果。

六、综合说明及其它要求：

1、本项目需要二次报价，二次报价为最终报价，磋商响应总报价包括但不限于在承包期内综合工程需要的材料、耗材、通讯、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商必须说明其是否响应竞争性磋商文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为未实质性响应；

（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（3）不实质性响应竞争性磋商文件的不能成交。

4、工程施工期间涉及安全由施工单位全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由施工单位承担。

5、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

6、工程量清单中若涉及到的品牌、型号仅作参考，响应单位所投产品参数不得低于工程量清单要求。

7、伴随服务：

承包人除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：

（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

8、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

9、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

10、施工人员需服从采购人安全管理。

11、响应文件中的报价全部采用人民币。

12、响应单位参加报价，即被认为接受了竞争性磋商文件中所有条款和规定，采购单位不再支付其他费用。

13、计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

14、报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。本工程采用固定单价合同，竣工结算人工、材料、及机械差价不调整。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按中标价对应的各工程量清单项目的综合单价（即第一次响应报价对应的各工程量清单项目的综合单价×<1-成交下浮率>）执行，【成交下浮率＝（第一次响应报价-中标价）/[第一次响应报价-暂列金额 × (1 + 现行增值税税率)-专业工程暂估价(含税)-材料暂估价 × (1 + 现行增值税税率)-甲供材料费 × (1 + 现行增值税税率)-安全生产措施费(含税)]】。

由于工程量清单缺陷或者设计变更、新增工程等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可按合理成本加利润重新组价；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以工程结算评审为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单缺陷、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按现行计价标准计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，下浮率同上。

③除合同有特殊约定外，建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由成交单位承担。采购单位提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目，按相应计算标准的规定编制工程量清单，列入分部分项工程量清单中。

④本工程为财政投资项目，最终以财政评审审定结果为建设项目价款结算依据。在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的总金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金，且原成交金额10%以内的追加费用仅限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，超出原合同的内容不得计入。

15、磋商报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。安全生产措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，增加费不计）。磋商单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

16、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中，当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。[依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）]

17、工程量清单中若涉及到的品牌、型号仅作参考，响应单位所投产品参数不得低于工程量清单要求，工程量清单报价表中须逐一明确标注本工程所有主要材料、关键设备及装修专用材料的品牌、型号、规格等信息，不提供则视为未实质性响应。

18、节能品目清单：(★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴)若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性投标。未提供或提供不全的将视为未实质性投标采购要求。

19、3C认证：本次响应单位所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；响应单位在响应文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书，否则为无效标。

七、付款方式：

1、履约保证金：

合同签订生效后，成交单位收到采购单位缴款通知单后的五个工作日内，成交单位应向采购单位交纳成交金额的5%作为履约保证金，在工程质保期满前，经采购单位再次验收且无质量问题，待质保期满后经采购单位确认，由成交单位凭采购单位的收款收据自行申请履约保证金无息退还，若成交单位两年内仍未申请退还，则履约保证金归采购单位所有，采购单位不予退还。

2、付款进度：合同签订生效后的一个月内，采购单位向成交单位支付合同总金额的30%作为预付款，待工程验收合格后结算评审前最高付至合同价（实际完成工程量）的70%；结算评审结束后最高付至审定价的100%；成交单位申请付款时需提供合格的发票。

3、付款方式：银行转帐。

注：根据苏府办抄(2004)28号抄告单精神，如工程竣工结算审核核减金额超过总价7%，则其工程竣工结算审核费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算的审核费用由成交单位承担。成交单位承担的审核费用由采购单位在应付工程款中直接代扣，采购单位在收到苏州市财政投资评审中心的评审报告两周内，根据协审单位开给成交单位的发票向协审单位支付，并将发票转交成交单位,采购单位复印留存。

八、信用查询

1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

2、磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

2.2.1被列入失信被执行人名单；

2.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

2.2.3根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。属于较大数额罚款的为《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项规定的重大违法记录之一，应当依法拒绝其参与政府采购活动。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

3、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

4、查询渠道：统一登录政府采购交易管理平台的系统查询供应商的信用记录。政府采购交易管理平台系统实时提供来自“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

5、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、行业属性：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

十、凡涉及竞争性磋商文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网的更正公告为准。

第五章  合同主要条款

| 甲 方：苏州工业职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 送达地址：苏州吴中越溪国际教育园致能大道1号 | 送达地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系方式： | 联系方式: |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户行：中国银行苏州分行营业部 | 开户行: |
| 账 号：504058193068 | 帐 号： |
| 税 号：12320500466949074Q | 税 号： |

根据苏州工业职业技术学院磋商采购编号          号竞争性磋商文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次采购事宜，签订本合同书。

1、工程概况：

1.1工程名称：________________________________________

1.2工程地点：________________________________________

1.3资金来源：

1.4工程内容：_______________________________________

1.5工程承包范围：____________________________________

2、甲乙双方的权利义务：

2.1施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派    为甲方驻工地代表,负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

2.3未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

2.4乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

2.5乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

2.6乙方在施工过程中，应保证原有办公区域仍可正常办公，乙方须编制相应的保障方案报甲方批准同意后方可组织施工；

2.7乙方应加强文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。

2.8乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

2.9工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.10乙方指派    为项目经理（执业证号：），负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、关于工期的约定：

3.1本工程工期     天，工期总日历天数与根据前述 开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期：____年____月____日；

竣工日期：____年____月____日。

3.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

4、设计、变更：

4.1负责设计的一方应于开工7日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送对方当事人审批，经对方当事人审批通过的设计图纸及技术资料作为本合同附件。

4.2甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。如该工程已经完工，因设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

4.3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，调整工程价款（如涉及），送甲方批准。

4.4涉及设计变更的，设计图纸提供方应向对方提供变更设计图纸及材料样品或者明确的说明，用作计价及施工依据。

5、材料供应：

5.1本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均有乙方自行采购和提供。

5.2乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方采购的原材料、成品、半成品，均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告。乙方应在材料设备到货前24小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

6、关于工程质量及验收的约定：

6.1本工程以施工图纸、施工工艺说明、设计变更和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

6.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

6.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

6.4工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后10日内组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同第8.2条约定承担违约责任。

6.5本工程质量保修期为   年，自工程竣工验收合格之日起算。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

6.6在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

7、关于工程价款及结算的约定：

7.1本工程成交金额为人民币                （小写 ￥                元），详见附件之报价单。

注：实质性响应条款：①追加费用不得超过原合同金额的10%。②原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

7.2乙方应在工程竣工验收合格后90天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。

7.3工程质量保修期：  年

7.4工程预付款：合同总金额的30%。

7.5付款方式：

7.5.1履约保证金：

履约保证金:合同签订生效后，乙方收到甲方缴款通知单后的五个工作日内，乙方应向甲方交纳成交金额的5%作为履约保证金，在工程质保期满前，经甲方再次验收且无质量问题，待质保期满后经甲方确认，由乙方凭甲方的收款收据自行申请履约保证金无息退还，若乙方两年内仍未申请退还，则履约保证金归甲方所有，甲方不予退还。

7.5.2付款进度：合同签订生效后的一个月内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，待工程验收合格后结算评审前最高付至合同价（实际完成工程量）的70%；结算评审结束后最高付至审定价的100%；乙方申请付款时需提供合格的发票。

7.5.3付款方式：银行转帐。

注：根据苏府办抄(2004)28号抄告单精神，如工程竣工结算审核核减金额超过总价7%，则其工程竣工结算审核费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算的审核费用由乙方承担。乙方承担的审核费用由甲方在应付工程款中直接代扣，甲方在收到苏州市财政投资评审中心的评审报告两周内，根据协审单位开给乙方的发票向协审单位支付，并将发票转交乙方,甲方复印留存。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由未按合同约定付款的，每延期一天，按应付款金额的万分之四支付违约金。

8.2由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天,乙方支付甲方合同金额万分之四的违约金。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。

8.3首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

8.4如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目经理或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方应向甲方支付合同价款2%的违约金。

8.5乙方逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，甲方有权按照现有资料直接结算，同时对乙方主张的任何无根据的异议一律拒绝，乙方对此不持任何异议。同时，乙方自行承担由此导致的工程款支付迟延等一切责任和损失。

8.6除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1%向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除

8.7本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。

9、不可抗力：

9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

10、合同的解除和转让

10.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

10.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③经甲方【2】次验收不合格的，甲方有权解除合同。

10.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10.4合同的部分和全部都不得转让。

11、争议解决方法

11.1因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。

11.2因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、其他

12.1合同经甲乙双方代表签字盖章及招标代理机构盖骑缝章后可生效。合同壹式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，政府采购监督管理部门壹份，采购代理机构壹份。具有同等的法律效力。

12.2双方文首所确认的送达地址、联系人、联系方式为双方平时函件和法律文书的送达地址、联系人和联系方式，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，否则自行承担由此引起的不利后果。

12.3下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；              ② 乙方的响应文件；

③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 竞争性磋商文件及其附件；        ⑤ 合同附件；       ⑥补充协议；

⑦经修正的已标价工程量清单或预算书；⑧图纸。

以上与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：

年    月    日                             年    月    日

附件：工程建设项目安全生产责任书

工程建设项目安全生产责任书

项目名称：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为在工程项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，加强工程建设中的安全生产建设，切实搞好本项目的安全管理工作，规范工程建设项目承发包双方的各项安全生产活动，防止发生各种安全生产事故，保护国家、集体和当事人的合法财产，根据国家有关工程建设的法律法规和安全生产建设责任制规定，特订立本安全生产责任书。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主 ”和坚持“管生产必需安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。

11、在汛期施工，乙方应制订度汛方案，采取相应度汛措施，确保汛期施工安全，如发生相关安全责任事故，乙方应负全责。

12、在施工期间，乙方应做好相应安全防护措施，确保施工安全，如发生相关安全责任事故，乙方应负全责。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：

年    月    日                             年    月    日

第六章  评审办法、评审内容

一、评审方法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的响应单位确定为成交单位。

注：

进入评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该采购失败。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效响应单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，将评委对响应文件评审内容的评分按算术平均法汇总，计算出每个响应单位的评审得分（保留小数点后两位，四舍五入）。技术、价格评审得分即为响应单位的评标总得分。

# 3、若在选取成交单位时出现评分总得分并列情况，则由代理机构组织评标委员会以抽签方式确定成交候选人。

4、采购本国产品的支持政策（本项目不涉及）

4.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 二、评分标准

# （一）价格分：（满分10分）

1、磋商报价（即最后报价）不超过最高投标限价的，为有效磋商报价。超出最高投标限价的磋商最终报价为无效报价。无效报价的磋商文件不进行评审，也不得成交。

2、价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效磋商报价（即最终报价）中的最低价作为评审基准价。（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

3、其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分=(评审基准价／磋商报价)×10%×100。

（二）总体概述及施工施工总进度计划：（满分18分）

1、总体概述：根据响应单位提供的工程概述、施工总体安排、施工部署、施工段划分内容完整性、详实度、实操性进行评审：

- 完整涵盖全部评审内容，内容表述详实具体、贴合本工程实际工况，方案落地执行性完全适配项目施工需求的得9分；包含全部核心评审内容，内容表述基本完整、贴合项目概况，可满足项目基础施工执行需求的得6分；仅覆盖部分核心评审内容，内容表述简略笼统，仅具备基础参考价值的得3分；未提供相关内容不得分。

- 施工总进度计划：（满分9分）

根据响应单位提供的整体进度排布方案、保障进度落地的配套管控措施两项清单内容进行评审：

进度计划匹配本项目清单工程量、合同工期，各分项工序衔接逻辑严谨，人力、资源、穿插施工等保障措施针对性强、细则完整，可直接用于现场工期管控的得10分；进度计划适配本项目工期要求，关键节点排布清晰，具备基础进度保障举措，能够满足常规施工工期管控要求的得7分；进度内容简单罗列节点，保障措施为通用套话，未结合本项目清单工作量调整优化，实操支撑力度弱的得4分；未提交本项目施工总进度计划及保障措施材料不得分。

- （三）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置：（满分8分）

- 施工现场平面布局规划充分结合本学生宿舍改造项目场地条件，合理规划临时设施、临时道路位置，材料堆放区、施工作业区、通行区域划分清晰，兼顾拆除施工、装修作业以及人员通行需求，布局符合场地安全及文明施工要求，规划内容详实，能够直接用于现场布置，可实施性强的得8分；完成施工现场平面布置规划，设置了临时设施与临时道路，分区基本清晰，能够适配项目施工需求，整体布局较为合理，部分区域规划较为粗略，材料堆放、通道规划细节不够完善的得5分；提供了施工现场布置相关内容，内容多为通用布置方式，未结合现有宿舍建筑布局规划场地，临时设施以及道路安排较为笼统，和本项目现场适配性不强，实用性较差的得2分；未提供不得分。

- （四）文明施工及环境保护方案、各阶段质量保证措施：（满分16分）

- 1、文明施工及环境保护方案：（满分8分）

- 文明施工及环境保护方案，施工现场扬尘污染防治以及环境保护各项措施完备，各项措施贴合本学生宿舍改造项目施工特点，针对卫生间拆除、屋面破除、墙面铲除、更换门窗等施工工序制定对应管控办法，方案内容完整，实施步骤清晰，可落地性强，能够全面覆盖施工全过程各类环境及施工安全隐患的得8分；文明施工及环境保护方案包含扬尘治理、环境保护相关举措，能够结合本项目拆除、装修施工内容制定对应管控手段，主要施工环节均设置管控措施，内容较为完整，具备实际执行条件，部分细节内容简略，个别工序缺少针对性安排的得5分；含有文明施工、扬尘防治、环境保护相关内容，整体内容较为简略，仅罗列通用措施，针对本项目拆除改造、屋面施工、室内翻新等特有施工内容缺少专项安排，管控内容覆盖面不全，落地性较差的得2分，未提供不得分。

- 2、各阶段质量保证措施：（满分8分）

- 响应单位提供了施工全流程各阶段质量保证措施，紧密结合本工程卫生间改造、墙面翻新、屋面防水施工、门窗更换、水电改造等施工内容，依据现行施工规范制定管控方案，管控节点完整，管控方式具体，验收要求清晰，能够完整用于现场施工管控，可实施性强的得8分；具备施工各阶段质量保证措施，针对本项目主要施工工序制定了质量管控手段，遵循相关建设规范，整体内容较为完整，能够指导现场施工，部分工序管控细节描述简略，个别施工环节缺少详细管控要求的得5分；含有各阶段质量保证措施，以通用性条款为主，针对屋面防水、卫生间水电改造、墙地砖铺贴等本项目重点施工内容缺少针对性管控细则，管控内容不够全面，对本项目适配性不强的得2分，未提供不得分。

- 机械设备投入情况：（满分8分）

结合本工程全部施工工序，完整列明所需机械设备名称、规格、数量、使用用途、进场安排及维保管理要求，设备配置匹配施工需求，内容详实、方案可直接落地执行的得8分；列明本工程主要施工机械设备类型与基本用途，内容表述简洁，设备配置可满足现场常规施工使用，具备基础可操作性的得5分；仅简单罗列机械设备大类名称，未说明具体机型、用途及配置细节，实操指导性不足的得2分；未提供不得分。

- 各部门综合协调方案及突发事件的具体方案：（满分16分）

- 1、各部门综合协调方案：（满分8分）

- 响应单位提交的跨单位、各职能部门综合协调方案完整，针对本项目施工全过程制定了完善的人员进退场安排，各施工阶段人员交接流程清晰，交接节点明确，对接方式贴合宿舍改造项目实际情况，各项配合安排详实具体，适配本项目施工节奏，可直接落地执行的得8分；制定了部门之间以及对外单位的协调方案，明确了人员进退场与阶段交接基本流程，配套相应配合措施，整体内容完整，能够满足项目基本施工需要，部分交接细节以及对接方式描述简略，针对性略有欠缺的得5分；含有部门协调、人员交接以及配合相关内容，大多为通用条款，没有结合本项目拆除、装修、防水施工等工序划分交接节点，交接流程简单，对接安排较为笼统，适配性较差的得2分。

- 突发事件的具体方案：（满分8分）

- 针对本宿舍改造工程施工过程中可能发生的高空作业、拆除施工、水电作业、扬尘、人员受伤、临时停水停电等各类风险，编制突发事件处置方案，应急组织机构、处置流程、物资配置、事后处置、上报流程全部齐全，各项处置措施详细完备，贴合项目实际情况，落地性强的得8分；编制了突发事件处置方案，覆盖项目主要施工风险，具备应急流程以及处置办法，能够应对施工期间大部分突发状况，部分应急处置细节不够细化，个别风险缺少应对举措，整体可以满足项目应急需求的得5分；包含突发事件相关内容，仅罗列通用应急条款，未结合拆除、屋面施工、室内改造等项目特有施工隐患制定对应办法，内容简略笼统，针对性不足，可执行性较弱的得2分；未提供不得分。

（七）响应单位综合实力比较：（满分24分）

- 1、响应单位针对本项目投入的项目组成员具有中级及以上职称的得2分，具有初级职称的得1分，本项最高得10分。

- 注：响应文件中提供证书及响应单位在响应截止时间前三个月任意一个月为其缴纳社保证明材料的扫描件并加盖公章，否则不得分。

- 2、响应单位针对本项目拟投入的项目组人员配备施工员、质量员、材料员、资料员、安全员，每配备一个岗位人员得1分，最高5分。

- 注：每个岗位限评1人，响应文件中提供证书及响应单位在响应截止时间前三个月任意一个月为其缴纳社保证明材料的扫描件并加盖公章，否则不得分。

3、响应单位提供自2023年7月1日起至今履行完成的类似项目业绩的（时间以竣工验收证明时间为准），每提供一份得3分，最高9分

注：响应文件中提供中标通知书或直接发包证明、施工合同、竣工验收证明扫描件并加盖公章，否则不得分。所提供材料不全不得分。