## 表C.2.1 最高投标限价扉页【河道活水贯通整治工程】1.1
表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： | 河道活水贯通整治工程
标段名称：
最 高 投 标 限 价
最高投标限价（小写） ： |  | 1329341.99
（大写） ： |  | 壹佰叁拾贰万玖仟叁佰肆拾壹元玖角玖分
编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年05月28日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【河道活水贯通整治工程1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：河道活水贯通整治工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 河道活水贯通整治工程 | 1329341.99 |  | 16448.80
合 计 |  | 1329341.99 |  | 16448.80
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【河道活水贯通整治工程2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：河道活水贯通整治工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市政工程 | 904146.83 |  | 14277.91
2 | 安装工程 | 425195.16 |  | 2170.89
合 计 |  | 1329341.99 |  | 16448.80
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市政工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市政工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 751468.69
1.1 | 拆除工程 | 17163.21
1.2 | 土石方工程 | 43525.64
1.3 | 管网工程 | 419361.34
1.4 | 路面恢复工程 | 91829.89
1.5 | 零星绿化工程 | 36846.98
1.6 | 其他工程 | 142741.63
2 | 措施项目 | 48023.81
2.1 | 其中：安全生产 | 14277.91
3 | 其他项目 | 30000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 30000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 74654.33
合 计 |  | 904146.83
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 17163.21
1 | 04B001 | 锯缝 | 1、沥青砼路面 2、部位：路面拆除切缝 | m | 32 | 4.78 | 152.96
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：拆除道路面层及结构层 2.工程量暂估，结算时按实计量 | m3 | 73 | 23.54 | 1718.42
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：拆除人行道板砖路面及基层 2.工程量暂估，结算时按实计量 | m3 | 15.6 | 24.79 | 386.72
4 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质：拆除人行道透水混凝土路面及基层 2.工程量暂估，结算时按实计量 | m3 | 15.6 | 24.79 | 386.72
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：拆除废料 2.装车外运，投标方自行考虑 | m3 | 122.7 | 36.41 | 4467.51
6 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种：拆除过滤坝废料 2.装车外运，投标方自行考虑 | m3 | 224 | 44.87 | 10050.88
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 43525.64
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：综合 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 150.12 | 12.72 | 1909.53
本页小计 | [6 empty] | 19072.74
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：综合 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 452.47 | 16.34 | 7393.36
9 | 040103001001 | 沟槽回填方 | 1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：6%灰土 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 30.44 | 137.49 | 4185.20
10 | 040103001002 | 沟槽回填方 | 1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：原土利用 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 39.89 | 17.20 | 686.11
11 | 040103001003 | 沟槽回填方 | 1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂 3.部位：满沟槽回填至管顶以上50cm | m3 | 58.3 | 345.60 | 20148.48
12 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.弃料品种：多余土方 2.装车外运，投标方自行考虑 3.按“江苏省市政消耗量（2026）”规则计算 | m3 | 521.71 | 17.64 | 9202.96
本页小计 | [6 empty] | 41616.11
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 管网工程 |  |  |  |  | 419361.34
13 | 040501004001 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2.材质及规格：DN200C40球墨铸铁管，管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥内衬，内防腐采用铝酸盐水泥内衬 3.连接形式：胶圈连接 4.管道检验及试验要求：闭水实验 | m | 18 | 183.43 | 3301.74
14 | 040501004002 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2.材质及规格：DN600C30球墨铸铁管，管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥内衬，内防腐采用铝酸盐水泥内衬 3.连接形式：胶圈连接 4.管道检验及试验要求：闭水实验 | m | 6 | 627.51 | 3765.06
本页小计 | [6 empty] | 7066.80
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2.材质及规格：De250PE实壁管，等级为PE100级。压力等级为1.0MPa，标准尺寸比SDR17 3.连接形式：热熔连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 76 | 171.40 | 13026.40
本页小计 | [6 empty] | 13026.40
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.规格：100*140cm钢筋混凝土截流井，井深3.5m 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见图集苏S01-2021-146 | 座 | 2 | 6059.54 | 12119.08
本页小计 | [6 empty] | 12119.08
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.规格：100*210cm钢筋混凝土消能井，井深2.0m 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见图集苏S01-2021-266 | 座 | 1 | 6191.41 | 6191.41
本页小计 | [6 empty] | 6191.41
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.规格：φ125cm钢筋混凝土检查井，井深4.5m 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见《给水排水图集》苏S01-2021第234页（砌砖部分按0.5m计） | 座 | 2 | 7123.15 | 14246.30
本页小计 | [6 empty] | 14246.30
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040504002004 | 现浇混凝土井 | 1.规格：100*250cm钢筋混凝土交叉井，井深3.5m 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级：C30钢筋混凝土井壁；底板及井壁钢筋另行计价 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 5.勾缝、抹面要求：2cm厚防水水泥砂浆内外抹面 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 8.防坠装置品种及规格：防坠网安装 9.踏步材质、规格：包塑铁爬梯 10.含模板制作、安拆 11.详见图集苏S01-2021-149 | 座 | 1 | 7996.58 | 7996.58
本页小计 | [6 empty] | 7996.58
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040504002005 | 防沉降球墨铸铁井盖、座安装 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格：采用“可调式防沉降、防响、防跳、防盗、防坠落、防位移”重型井盖、井座（承载等级满足D400级）70*70cm防沉降球墨铸铁井盖 | 座 | 2 | 1219.95 | 2439.90
21 | 040504002006 | 防沉降球墨铸铁井盖、座安装 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格：采用“可调式防沉降、防响、防跳、防盗、防坠落、防位移”重型井盖、井座（承载等级满足D400级）φ70cm | 座 | 2 | 1228.00 | 2456.00
22 | 040504002007 | 防沉降球墨铸铁井盖、座安装 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格：φ70cm球墨铸铁井盖，C250级 | 座 | 2 | 618.62 | 1237.24
23 | 040504001001 | 1#一体化泵站基础 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm1:1砂石找平层，10cmC20混凝土垫层，40cm钢筋混凝土底座，筒体安装完成后采用C30素砼回填50cm 2.详细做法见图纸 3.钢筋另计 | 座 | 1 | 10350.66 | 10350.66
本页小计 | [6 empty] | 16483.80
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ10以内 3.部位：检查井底板、井壁钢筋 | t | 0.119 | 5032.91 | 598.92
25 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ10以外 3.部位：一体化泵站基础、检查井底板、井壁钢筋 | t | 4.013 | 4936.24 | 19809.13
26 | 040501005002 | 顶管 | 1.材质及规格：DN300玻璃纤维增强型塑料管（连续缠绕），单节长度1米，壁厚30mm，强度≥85Mpa 2.连接形式：橡胶圈承插接口 3.顶进触变泥浆减阻、泥浆置换 4.含泥浆外运、处置费用 | m | 60 | 2984.65 | 179079.00
27 | 040501011001 | 顶管工作井(坑) | 1.D3000*25钢护筒，采用摇管机下沉，含钢护筒内挖土、泥浆弃置 2.C20砼封底 | 座 | 1 | 79362.41 | 79362.41
28 | 040501011002 | 顶管工作井(坑) | 1.D2000*25钢护筒，采用摇管机下沉，含钢护筒内挖土、泥浆弃置 2.C20砼封底 | 座 | 1 | 54398.23 | 54398.23
本页小计 | [6 empty] | 333247.69
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040103001004 | 基坑回填方 | 1.密实度：满足设计要求 2.材料品种、规格：中粗砂 | m3 | 25.97 | 345.91 | 8983.28
|  | 路面恢复工程 |  |  |  |  | 91829.89
|  | 沥青路面恢复 |  |  |  |  | 53948.46
30 | 040202002001 | 水泥、石灰稳定土 | 1.水泥含量：4%水泥，8%石灰综合稳定土 2.厚度：20cm | m2 | 292 | 34.23 | 9995.16
31 | 040202004001 | 石灰、碎石、土 | 1.配合比：石灰:碎石:土=6:70:24 2.厚度：20cm | m2 | 146 | 71.77 | 10478.42
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C35商品混凝土 2.厚度：20cm 3.含模板 | m2 | 146 | 99.81 | 14572.26
33 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种：改性沥青 2.喷油量：0.3-0.6 L/㎡ | m2 | 292 | 1.27 | 370.84
34 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：70号A级道路石油沥青 2.沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 3.掺和料：石灰岩 4.厚度：6cm | m2 | 146 | 62.74 | 9160.04
本页小计 | [6 empty] | 53560.00
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：70号A级道路石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青） 3.掺和料：玄武岩 4.厚度：4cm | m2 | 146 | 64.19 | 9371.74
|  | 人行道道板砖路面恢复 |  |  |  |  | 16381.95
36 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 65 | 36.20 | 2353.00
37 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30透水混凝土 2.厚度：15cm 3.含模板 | m2 | 65 | 95.51 | 6208.15
38 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：6cm透水砖 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：3cm中粗砂垫层 | m2 | 65 | 120.32 | 7820.80
|  | 人行道透水混凝土路面恢复 |  |  |  |  | 21499.48
39 | 040202010002 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 92 | 36.20 | 3330.40
40 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30透水混凝土 2.厚度：15cm 3.含模板 | m2 | 92 | 95.51 | 8786.92
本页小计 | [6 empty] | 37871.01
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30透水混凝土（无色透明双丙聚氨酯） 2.厚度：5cm | m2 | 92 | 101.98 | 9382.16
|  | 零星绿化工程 |  |  |  |  | 36846.98
42 | 050102001001 | 移植乔木 | 1.种类：乔木 2.胸径：15cm 3.养护期：一年三级养护 | 株 | 15 | 1454.81 | 21822.15
43 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：绿化恢复 2.铺种方式：播撒草籽 3.养护期：一年三级养护 | m2 | 290 | 12.54 | 3636.60
44 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1.规格、型号：70*70mm方形不锈钢柱，φ14mm不锈钢管竖撑，70*70mm方形不锈钢柱 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30混凝土垫层 3.详细做法见图纸 | m | 22 | 508.18 | 11179.96
本页小计 | [6 empty] | 46020.87
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 040205003001 | 标志牌 | 1.类型：附着式标志牌 2.材质、规格尺寸：50*50cm（2mm厚的铝合金板） 3.板面反光膜等级：采用不低于Ⅱ类反光膜制作底膜，Ⅲ类反光膜制作文字和图案 4.具体做法及要求详见设计图纸 | 块 | 1 | 208.27 | 208.27
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 142741.63
46 | 040302010001 | 钢板桩 | 1.桩长：9m 2.规格、型号：PU400*170*15.5拉森钢板桩 3.含钢板桩租赁费 | t | 61.641 | 625.84 | 38577.40
47 | 040302010002 | 钢板桩 | 1.桩长：12m 2.规格、型号：PU400*170*15.5拉森钢板桩 3.含钢板桩租赁费 | t | 74.882 | 625.84 | 46864.15
48 | 040302014001 | 钢支撑 | 1.材质、规格、型号：HW400*400*13*21围檩+φ356*12钢管支撑+HM390*390*10*16牛腿 2.含租赁费 | t | 17.071 | 863.08 | 14733.64
49 | 04B003 | 施工围栏 | 标准化临时围挡2200mm高，配警示灯； | m | 36 | 140.00 | 5040.00
本页小计 | [6 empty] | 105423.46
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
50 | 04B002 | d400管道封堵 | d400管道封堵 | 处 | 3 | 2000.00 | 6000.00
51 | 04B004 | 管线保护 | 综合管线保护 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00
52 | 041201004001 | 施工排水 | 1.施工排水 | 项 | 1 | 227.93 | 227.93
53 | 041201004002 | 施工降水 | 1.施工降水 | 项 | 1 | 24869.50 | 24869.50
54 | 041201001001 | 脚手架 | 1.检查井脚手架，深度及形式自行考虑 | 座 | 9 | 269.89 | 2429.01
本页小计 | [6 empty] | 37526.44
合计 | [6 empty] | 751468.69

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 14277.91
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 6763.22
3 | 041201018001 | 环境保护 |  | 7514.69
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 8266.16
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  | 751.47
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 202.90
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费 |  | 10247.46
本页小计 |  |  |  | 48023.81 | -
合 计 |  |  |  | 48023.81 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【市政工程】3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 829492.50 | 9 | 74654.33
合计 |  |  |  |  | 74654.33

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 386885.61
1.1 | 安装 | 361801.36
1.2 | 智能化 | 25084.25
2 | 措施项目 | 3201.69
2.1 | 其中：安全生产 | 2170.89
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 35107.86
合 计 |  | 425195.16
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 安装 |  |  |  |  | 361801.36
1 | 040602053001 | 一体化泵站 | 1.提升对象：污水 2.泵站规模：潜水排污泵Q=80m3/h,扬程H=10m，旱季一用，雨季三用，功率5.5kw 3.泵站平面尺寸：泵站筒体φ2500，高度6000，筒体材质玻璃纤维增强塑料整体缠绕 4.格栅类型：粉碎格栅DN300 5.自控要求：超声波液位控制和浮球控制，自带PLC 6.其余详见设计图纸及招标文件要求 | 套 | 1 | 306800.00 | 306800.00
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.型号：AA1（一体化泵站配供） 2.规格：不锈钢配电箱 3.安装方式：落地安装，槽钢及混凝土基础 | 台 | 1 | 769.74 | 769.74
3 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.型号：AA2（一体化泵站配供） 2.规格：不锈钢配电箱 3.安装方式：落地安装，槽钢及混凝土基础 | 台 | 1 | 770.60 | 770.60
本页小计 | [6 empty] | 308340.34
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030412001001 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：埋地敷设，不含土方挖填 | m | 200 | 126.47 | 25294.00
5 | 030412001002 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：埋地敷设，不含土方挖填 | m | 28.39 | 33.06 | 938.57
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-5*16mm2 3.敷设方式：埋地管道内敷设 | m | 200 | 94.62 | 18924.00
7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-4*4mm2 3.敷设方式：埋地管道内敷设 | m | 34.22 | 25.19 | 862.00
8 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-4*2.5mm2 3.敷设方式：埋地管道内敷设 | m | 11.04 | 18.59 | 205.23
9 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-0.6/1kv-3*2.5mm2 | m | 15 | 15.04 | 225.60
本页小计 | [6 empty] | 46449.40
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-4*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 13.2 | 25.78 | 340.30
11 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：5*16mm2 | 个 | 4 | 125.52 | 502.08
12 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：4*4mm2 | 个 | 6 | 25.84 | 155.04
13 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：4*2.5mm2 | 个 | 2 | 25.84 | 51.68
14 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆电缆头 2.规格：3*2.5mm2 | 个 | 2 | 19.38 | 38.76
15 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：KVV-4*1.5 | 个 | 2 | 83.95 | 167.90
16 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：不锈钢接地极 2.规格：∠50*50*5,L=2500 | 根(块、套) | 4 | 94.25 | 377.00
17 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：室外 | m | 25 | 74.67 | 1866.75
本页小计 | [6 empty] | 3499.51
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位箱MEB 2.材质：不锈钢材质 3.规格：IP55 | 台 | 1 | 100.34 | 100.34
19 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 2.型号：接地极4根 | 组 | 1 | 637.09 | 637.09
20 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸：800*800*1000，执行图集07SD101-8 2.盖板材质、规格：钢纤维井盖 | 座 | 2 | 757.90 | 1515.80
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：土质综合考虑 2.挖土深度：1.5m以内 3. 机械挖土、人工修边 | m3 | 56 | 18.15 | 1016.40
22 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：原土机械回填 2.密实度：满足规范要求 | m3 | 56 | 4.33 | 242.48
|  | 智能化 |  |  |  |  | 25084.25
23 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络快速球机 2.规格：300W红外网络，含摄像机到机柜线缆 3.安装方式：室外立柱安装 | 台 | 1 | 1063.65 | 1063.65
24 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称：球机安装支架 2.安装方式：室外 | 台 | 1 | 251.47 | 251.47
本页小计 | [6 empty] | 4827.23
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称：监控立杆 2.材质：不锈钢3.5m 3.含立杆基础 | 基 | 1 | 822.09 | 822.09
26 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称：防雷器（二合一） | 台 | 1 | 171.21 | 171.21
27 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：室外不锈钢监控机柜 2.规格：含存储设备、电源、交换机、光纤收发器、PDU等 | 台 | 1 | 14275.47 | 14275.47
28 | 030412001003 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：埋地敷设，不含土方挖填 | m | 100 | 33.06 | 3306.00
29 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：光纤 2.规格：室外四芯 3.敷设方式：管内敷设 | m | 100 | 4.03 | 403.00
30 | 03B001 | 远程网络租赁 | 远传网络租赁：一年 | 项 | 1 | 4791.36 | 4791.36
本页小计 | [6 empty] | 23769.13
合计 | [6 empty] | 386885.61

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 2170.89
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 374.29
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 149.72
4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 449.15
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  | 37.43
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  | 20.21
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 3201.69 | -
合 计 |  |  |  | 3201.69 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 390087.30 | 9 | 35107.86
合计 |  |  |  |  | 35107.86