招 标 文 件

（电子标）

项目名称：丁蜀实验中学实验室装备采购项目
项目编号：JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044
采 购 人：宜兴市丁蜀镇人民政府
采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
二O二六年六月

目     录
1第一章 报价邀请函


3第二章 供应商须知


19第三章 项目技术要求和有关说明


40第四章 政府采购合同（格式）


50第五章 响应文件（格式）





第一章 投标邀请函

宜兴市丁蜀镇人民政府对丁蜀实验中学实验室装备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标
	序号
	事项
	内    容

	1
	项目

信息
	1.项目名称：丁蜀实验中学实验室装备采购项目 

2.项目编号: JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044 

3.采购方式：公开招标

4.评审方法：综合评分法

5.预算金额：164.86万元

6.最高限价：同预算金额                        

7.项目类型：货物类       

8.核心产品：多功能防溅式水槽柜、折叠学生桌
9.是否接受进口产品：不接受

10.本项目不接受联合体，不接受分包。

11.集中考察或答疑：无

	2
	资格

条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无。

	3
	招标文件
	1.获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.获取地点：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

3.售价：本项目招标文件免费。

	4
	投标截止时间
	1. 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）及开标时间：详见本项目招标公告。（采购人可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。）

2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

3.确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。

	5
	报价
保证金
	本项目免收投标保证金。

	6
	限制

要求
	1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。
2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本项目的采购活动。

	7
	不见面开标
	1.本项目采用远程不见面交易模式，登录“苏采云”不见面交易系统，通过相应硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标唱标、异议及回复等交互环节。交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人自行承担。

2.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与采购人、采购代理机构及评标委员会的相关询问。

	8
	联系
方式
	采购人
	单位名称：宜兴市丁蜀镇人民政府

单位地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇东坡路
联系人：张女士

联系电话：0510-87439828

	
	
	采购代理

机构
	单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
单位地址：宜兴市宜城街道南园村委东楼
联系人：韩女士

联系电话：15303810906

	
	
	“苏采云”
客服
	投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

	
	
	财政监管部门
	政府采购监督管理及投诉处理主体:宜兴市财政局

联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内


第二章 投标人须知
一、总   则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

2、定义

2.1 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。 

2.3 本招标文件中的招标与采购、投标人与供应商、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.4本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。
3、政策功能
3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。
3.1.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序 ,产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征 (用途)。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。 

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例,计算公式为：
[image: image1.png]FREVERNEFWAERE
T FRERR O ARRA




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第 (一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 

(三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 

3.1.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》 中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 

3.1.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评 审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.1.4政策执行要求

(一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

(二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》(以下简称《声明函》)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的,该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

(三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、投标人资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、 组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。 

(四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。 

3.1.5争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，   按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。 

(一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，    按照以下原则处理：
1. 对于组装类产品或组件，相关投标人及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。 

2. 对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关投标人及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。 

(二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关投标人及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。 

(三）政府采购投诉处理、监督检查中,对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的,按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关投标人及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。 

政府采购投诉处理、监督检查中，相关投标人及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。 

3.2政府采购支持中小企业发展
3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，若为服务类项目，只对提供服务的投标人是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.2.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，应依法承担法律责任。
3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.2.7对于专门面向中小企业采购的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位（或监狱企业），只享受一次针对小微企业的价格优惠。
3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.3推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。
3.4鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。
3.5落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
3.6采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。
注：支持中小企业发展及其他政府采购政策详见相关文件规定。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 本次代理采购服务费：参照《招标代理服务收费标准》（见下表）按中标金额进行差额定率累进法计算的70%计取。投标人自行考虑在本次报价中，由中标人向代理机构一次性付清。
	服费务类率型
中标金额(万元)
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%


5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.2 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与本招标文件格式、说明不一致的，以本招标文件格式、说明为准。
6.3 相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

6.4 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
7、招标文件的澄清、修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告；不足15日的，将顺延投标截止时间和开标时间。

7.2 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，包含资格证明文件及符合性证明文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。
8.2 投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见“第六章 投标文件内容与格式”。

9、投标报价

9.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

9.2 投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

9.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
10、投标文件的制作

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。证明文件必须清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担无效投标的风险。
10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10.3 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.4 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、电子投标文件

11.1 供应商“账号注册”及CA办理

11.1.1 请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

①访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章，办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

③CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

11.1.2 完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

11.1.3 供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

11.1.4 如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏希地丰华项目管理集团有限公司网——下载中心——江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册。（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）

投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

11.2 完成项目参与，上传投标文件

11.2.1 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在招标文件规定的截止时间前，通过“苏采云”系统完成提交，时间以电子交易平台时间为准。对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

11.2.2 电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。
11.2.3 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。 

12、投标文件的拒收

12.1 拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
13、投标文件的真实性

13.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

13.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。
14、投标文件的有效期

14.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15、投标文件的退还

15.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

16、投标文件的撤回和修改

16.1 电子投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.2 电子投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17、无效投标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

（1） 响应文件未按征集文件解密的或未按给定格式如实填写（编写）以及未按要求签署、盖章的；

（2） 不具备征集文件征集邀请函中“供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按征集文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3） 响应文件中有征集文件未允许提供的选择性内容的；
（4） 响应文件含有征集人不能接受的附加条件的；
（5） 供应商报价超过本征集文件规定的最高限制单价的；

（6） 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；
（7） 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；
（8） 属于征集邀请函“拒绝参加本次采购活动供应商”的；
（9） 与其他供应商串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
1　 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2　 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3　 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4　 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5　 不同供应商的响应文件相互混装。

（10） 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

（11） 响应文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和征集文件中规定的其他实质性要求的；

（12） 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评标委员会的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（13） 法律法规和征集文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包（如有）
18、联合体
18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

18.2 投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

18.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收非法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

19、中标后分包

19.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购人或者采购代理机构组织，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。
20.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。因投标人自身原因，导致投标文件未能在规定时间内完成解密的，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件的，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
21、资格审查

21.1 依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

21.2 采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内），以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。
22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 符合性审查：评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

22.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
22.4 澄清有关问题。

22.4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、定标

24.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
24.2 评标结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24.3 中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24.4 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.5 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
1　 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的；

2　 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3　 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

4　 因重大变故，采购任务取消；

5　 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。
七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.5中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

28、“政采贷”、履约保函

28.1 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.2 履约保函，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保，具体操作可登录江苏政府采购网保险保函模块进行办理。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

29.1 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

29.2 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

29.3 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

29.4 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

29.5 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

29.6 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、验收
30.1采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。
十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
31.2采购代理机构不负责向任何投标人解释评审情况。
32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
 32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算，本次采购招标人应当收到采购文件期限和招标文件公告届满期限均为采购公告发布之日起五个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述

本项目为宜兴市丁蜀镇人民政府的丁蜀实验中学实验室装备采购项目。
2、 技术要求及采购清单

1、本次招标项目的要求及数量详见下表。

	一层化学吊装实验室

	编号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	参考图片

	1
	教师演示讲台
	规格：2800*700*900mm(±5㎜)
1、台面：采用厚度≥15mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面。台面高温一体烧制成型，无空洞、无气泡、无杂色，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，无甲醛释放等。
2、柜体：全钢结构，采用≥0.8mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
8、▲教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件：
（1）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。
（2）力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。
（3）力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。
	张
	1
	[image: image26.png]




	2
	实验室专用水槽
	规格：550*450*300mm(±5㎜)
1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	1
	[image: image2.png]




	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验三联水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1
	[image: image3.png]




	4
	实验室专用洗眼器
	单眼洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	[image: image27.png](





	5
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；

2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式；

3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；

4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；

5.录制视频时支持同步录制教学音频；

6.支持截取实验搭建视频画面为图片；

7.★整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（提供产品功能截图及相关证明材料）

8.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm；

9.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；

10.★具备辅助照明LED，可以无极调亮（提供产品功能截图及相关证明材料）

11.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

12.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（提供产品功能截图及相关证明材料）

13.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

14.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（提供产品功能截图及相关证明材料）

15.微课辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。
	套
	1
	

	6
	折叠学生桌
	规格：1225*600*780/820mm(±5㎜)

1、台面：采用厚度≥15mm厚度实验室专用陶瓷台面釉面和坯体一体高温烧制而成，无空洞、无气泡、无杂色，釉面光滑细腻耐高温、耐刮、耐酸碱试剂颜色多样可匹配不同的实验室环境需求，考虑到实验室操作安全性实验台面四边带止滑凹槽，台面四边止滑凹槽表面釉面和操作面釉面一致，为一体烧制釉面。上述台面需满足以下性能指标：

提供台面材料检测报告满足以下指标：

▲（1）工艺性要求：陶瓷台面板要求采用一体实芯坯体，表层为釉面。经对面板检测，釉面和坯体之间呈一体、无断裂、不脱层、无空洞、无气泡、无杂色、无釉面碎屑

▲（2）表面耐划痕：参照GB/T17657-2022标准进行测试，实测结果：负荷测试后未见划痕。

▲（3）耐高温性能：参照GB/T17657-2022标准测试，实测结果：表面无裂纹。

▲（4）表面耐冷热循环：参照GB/T17657-2022标准进行测试，实测结果：表面无裂纹、鼓泡。

▲（5）为保证产品质量更具客观性和代表性。样品检测方式须采用“抽样检测”，以下物理、辐射防护、化学性能的检测须以GB/T 24820-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 3810.2-2016、GB/T 3810.3-2016、GB/T 3810.4-2016、GB 6566-2010为标准依据；物理性能检测：①长度、宽度检测结果偏差符合±0.3%；②表面质量符合至少98%的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷；③破坏强度符合≥11400N；④断裂模数符合平均值≥42Mpa；⑤吸水率符合平均值≤0.1%；辐射防护检测：内照射指数符合IRa≤0.5、外照射指数符合Iγ≤0.8；化学性能检测：对同一块台面样品的正面和杯槽孔截面进行48小时接触污染物测试，测试的污染物为白板笔、碘伏、水性指甲油、酱油、二氯甲烷（≥99.5w%）、红墨水、丙酮（≥99.5%），正面、截面测试结果符合≥4级；

▲（6）台面工艺性能：实验台四边止滑凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面，凹槽宽度不小于11.7mm，凹槽深度不小于1.5mm检测报告内附有样品照片对凹槽工艺进行直观说明。

2、钢铝结构，外形尺寸为1225*600*780(±5㎜)（台面）/820(±5㎜)（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm(±5㎜)；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到390mm(±5㎜)，高出台面38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金型材一体成型工艺，高出台面38mm(±5㎜)，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

▲折叠学生桌技术要求满足：后功能栏杆高出台面；桌面可嵌入不同厚度的台面；可移动式吸风口移动；桌腿可以折叠。
	张
	24
	[image: image4.png]




	7
	万向抽风装置
	规格：90*150*45mm(±5㎜)
万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为≥90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	24
	

	8
	多功能防溅水槽柜
	1、水槽柜整体尺寸为600*450*820mm(±5㎜)

2、底围：590x440x61.5mm(±5㎜)，中间部分尺寸601x450x817mm(±5㎜)；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理；

3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为≥405x480mm，底部内径尺寸为≥346*436mm，水槽最高深度为360mm，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳；

4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。▲多功能防溅水槽柜技术要求满足以下指标：

（1）水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能；

（2）水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求；

（3）水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质；

（4）水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。
	套
	12
	[image: image28.png]




	9
	升降折叠水龙头
	1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥

26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。
4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
	套
	12
	

	10
	实验凳
	规格：Φ315*450-500mm(±5㎜)

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★实验凳的聚丙烯凳面塑料、实验凳的纤维增强塑料、需符合以下技术指标要求：

（1）水平燃烧性能符合GB/T 2408-2021规定的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；

（2）垂直燃烧性能符合GB/T2408-2021规定的V-0级要求：单个试样的余焰时间≤1S;任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤5S;第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤3S;余焰或余辉未燃至夹持夹具;燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。

注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数
	张
	48
	[image: image5.png]




	11
	仪器柜
	1、 规格：长1000±10mm，宽500±10mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、柜体：侧板、顶底板、层板、柜门框部件采用采用环保型全新PP改性生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量。
“▲”提供仪器柜材料PP生物抗菌型塑料检测报告：
（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲醛去除功能。
 （2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲苯去除功能。★塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸≥910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。

2、 ★柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数
	个
	5
	[image: image29.png]




	12
	智能系统控制柜
	规格：500*200*1250mm(±5㎜)
智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。
（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
(3)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。
	台
	1
	[image: image30.png]




	13
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
	套
	1
	

	14
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	[image: image31.png]




	15
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）

	项
	1
	[image: image32.png]




	
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	

	16
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。
2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。
4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。
5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。
6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。
7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。
9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。
10、★铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级
（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数
	个
	1
	[image: image33.png]




	17
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1
	

	18
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	24 
	

	19
	吊装式通风系统
	规格：1200*300mm(±5㎜)
室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	13
	

	20
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1
	

	21
	防腐风机
	功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)
	台
	1
	[image: image34.png]




	22
	风机控制线
	国标：2.5mm²*3+1.5mm²*2
	套
	1
	

	23
	活性炭废气处理器
	活性炭废气处理器，处理风量：9000m3/h。
①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。
②、检查门开启方便，密封严密。
③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。
	台
	1 
	

	24
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：199*126*116(±5㎜)、271*166*34(±5㎜)、162*72*32mm(±5㎜)，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12 
	

	25
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12 
	[image: image35.png]




	26
	主体结构系统
	两侧采用1200*200*35(±5㎜)铝合金型材一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12 
	

	27
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	规格：≥550mm×85mm×240mm

分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，且功能模块可电动垂直升降距离不少于150mm，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12 
	

	28
	智能摇臂升降系统
	1、由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12 
	

	29
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24 
	

	30
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24 
	

	31
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12 
	

	32
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12 
	

	33
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1 
	

	34
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1 
	

	35
	电源供应线路
	采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1 
	

	36
	智能控制系统线路
	采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1 
	

	37
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	间
	1
	

	38
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1 
	

	39
	实验准备台
	规格：3000*1200*800mm(±5㎜)
1、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温，耐烟酌抗污；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
★（1）、化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；

★（2）、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm³、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试。

★（3）、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。

★（4）、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0。★（5）、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；

★（6）、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。

★（7）、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。

★（8）、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（9）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%。

★（10）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。

2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	1
	[image: image36.png]




	40
	挡水条
	规格：1200*100*12.7mm(±5㎜)，采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1
	

	41
	实验室专用水槽
	规格：800*460*325mm(±5㎜)
1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	1
	[image: image37.png]




	42
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1
	[image: image38.png]




	43
	实验室专用试剂架
	规格：2400*300*750mm(±5㎜)
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1
	[image: image39.png]




	44
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1
	[image: image40.png]




	45
	实验室专用洗眼器
	双眼洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	[image: image41.png]




	46
	药品柜
	1、规格：长1000±10mm，宽500±10mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、柜体：侧板、顶底板、层板、柜门框部件采用采用环保型全新PP改性生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mmmm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	个
	5
	[image: image42.png]il





	47
	大仪器柜
	1、 规格：长1250±5mm，宽560±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、柜体：侧板、顶底板、层板、柜门框部件采用采用环保型全新PP改性生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量。
“▲”提供仪器柜材料PP生物抗菌型塑料检测报告：
（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲醛去除功能。
 （2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲苯去除功能。★塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；并提供相应的检测报告。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌20*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于1165×550×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。★柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	个
	4
	

	48
	小推车
	规格：600*450*850mm(±5㎜)
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1
	[image: image43.png]




	49
	通风柜
	规格：1500*850*2350（mm）(±5㎜)
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。
6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1
	[image: image44.png]




	50
	室内厢式风机及通风系统
	定制，220V，轴流风机
含室内行程通风管道：室内管道，采用防腐蚀UPVC材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s
	台
	1 
	

	51
	风机电缆线、控制线
	国标2.5㎡*3
	只
	1 
	

	52
	启停控制电箱
	定制含交流接触器
	只
	1 
	

	53
	耗材及附件
	定制含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫
	只
	1 
	

	54
	通风系统安装
	标准化安装、现场安装机具
	项
	1 
	


	二层物理吊装实验室

	编号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	55
	教师演示讲台
	规格：2400*700*900mm(±5㎜)

1、台面：台面采用通体厚度为≥25mm理化板，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：★（1）、化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测：硫酸（77%）、盐酸（37%）、氢氟酸（48%）、醋酸钠、硝酸银、溴甲酚氯、硼酸、苯甲醛、苯甲酸钠、甲酸铵、碳酸钾、正辛烷、甲基乙基酮等不低于145项化学试剂检测，检测结果为覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板均达到5级标准。

★（2）、物理性能检测，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》;GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》;GB/T 31838.3-2019《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性(DC 方法) 表面电阻和表面电阻率》;GB/T 31838.2-2019《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻率》;GB/T 1634.3-2004《塑料 负荷变形温度的测定 第 3 部分：高强度热固性层压材料 》检测，耐臭氧（72h）结果为外观无明显变化，耐高温性能为表面无裂纹，色泽稳定性能表面无开裂、鼓泡、裂纹、凹凸纹及颜色和光泽的变化负荷变形温度大于200℃，浸渍剥离性能为0mm，漆膜硬度＞9H等不低于20项物理性能检测。

★（3）、通过国家重点实验室检测（检测方法：气候箱法）, 执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于 0.005mg/m3。

★（4）、通过国家认可的第三方有资质的检测机构检测，检测项目有内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》）。

★（5）、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：ASTM G21-15合成高分子材料防霉性测定，检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉）。

★（6）、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：JISZ2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果测定），检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。

★（7）、通过国家认可的有资质的第三方检测机构检测，检测依据:JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》，提供（生物抗菌型净化）高能板的甲醛净化功能检测报告,要求甲醛净化效率＞50%。

2、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。

3、拉手：采用不锈钢拉手。

4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。

5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。

6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。

7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	1
	[image: image6.png]




	56
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；

2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式；

3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；

4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；

5.录制视频时支持同步录制教学音频；

6.支持截取实验搭建视频画面为图片；

7.★整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（提供产品功能截图及相关证明材料）
8.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm；

9.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；

10.★具备辅助照明LED，可以无极调亮（提供产品功能截图及相关证明材料）

11.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

12.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（提供产品功能截图及相关证明材料）

13.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

14.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（提供产品功能截图及相关证明材料）

15.微课辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。
	套
	1
	

	57
	折叠学生桌
	规格：1225*600*780/820mm(±5㎜)

1、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温，耐烟酌抗污；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：

★（1）、化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；

★（2）、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm³、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试。

★（3）、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。

★（4）、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0。★（5）、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；

★（6）、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。

★（7）、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。

★（8）、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（9）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%。

★（10）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。

2、钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金型材一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到≥145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。

	张
	24
	[image: image7.png]




	58
	实验凳
	规格：Φ315*450-500mm(±5㎜)
1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm，凳面Ф315*高450-500mm，
2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	48
	[image: image8.png]




	59
	仪器柜
	规格：1000*500*2000mm(±5㎜)
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	5
	[image: image9.png]




	60
	顶装智能系统总控柜（挂壁式）
	1、系统总控柜（挂壁式）整体尺寸：400×140×600㎜(±5㎜)；箱体厚度为1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下柜配有操作显示屏，左面配有紧急停止开关，启、停开关，
3、控制箱内置：导轨式接线端子 ， 电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。
4、智能控制平台：采用≥10.1寸；1024×600分辨率智能触摸屏，
5、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制，
6、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。
	套
	1
	[image: image10.png]




	64
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	[image: image11.png]1530





	62
	远程控制系统
	A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	项
	1
	[image: image12.png]




	63
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	

	64
	顶部多模块电源供应装置
	1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
	个
	12
	[image: image13.png]




	
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。
	个
	12
	

	65
	电源供应模块
	带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。
	个
	24
	

	66
	学生端调节终端
	带两块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用
1、数字仪表盘用于展示学生电流电源；
2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节；
3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整；
	个
	24
	

	67
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	12
	

	68
	智能升降系统
	1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。
2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。
	个
	12
	

	69
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1
	

	70
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	间
	1
	

	74
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	间
	1
	

	72
	顶装系统集成调试
	顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试
	项
	1
	

	73
	实验准备台
	规格：3000*1200*800mm(±5㎜)
1、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温，耐烟酌抗污；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
★（1）、化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；

★（2）、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm³、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试。

★（3）、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。

★（4）、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0。★（5）、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；

★（6）、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。

★（7）、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。

★（8）、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（9）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%。

★（10）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。

2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	1
	[image: image45.png]




	74
	实验准备边台
	规格：3600*750*800mm(±5㎜)
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。★不锈钢防腐合页技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级
（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
★防腐三节静音导轨技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验 ；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级
（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级。7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	1
	[image: image46.png]




	75
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为五孔插座，
	个
	6
	[image: image47.png]




	76
	仪器柜
	规格：1000*500*2000mm(±5㎜)
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	15
	[image: image48.png]Fl





	77
	加大仪器柜
	规格：1350*500*2000mm(±5㎜)
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	4
	[image: image49.png]




	78
	小推车
	规格：600*450*850mm(±5㎜)
1、层板内空净尺寸长宽550*400mm(±5㎜)，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1
	[image: image50.png]




	79
	教师演示讲台
	规格：2400*700*900mm(±5㎜)

1、台面：台面采用通体厚度为≥25mm理化板，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：★（1）、化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测：硫酸（77%）、盐酸（37%）、氢氟酸（48%）、醋酸钠、硝酸银、溴甲酚氯、硼酸、苯甲醛、苯甲酸钠、甲酸铵、碳酸钾、正辛烷、甲基乙基酮等不低于145项化学试剂检测，检测结果为覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板均达到5级标准。

★（2）、物理性能检测，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》;GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》;GB/T 31838.3-2019《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性(DC 方法) 表面电阻和表面电阻率》;GB/T 31838.2-2019《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻率》;GB/T 1634.3-2004《塑料 负荷变形温度的测定 第 3 部分：高强度热固性层压材料 》检测，耐臭氧（72h）结果为外观无明显变化，耐高温性能为表面无裂纹，色泽稳定性能表面无开裂、鼓泡、裂纹、凹凸纹及颜色和光泽的变化负荷变形温度大于200℃，浸渍剥离性能为0mm，漆膜硬度＞9H等不低于20项物理性能检测。

★（3）、通过国家重点实验室检测（检测方法：气候箱法）, 执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于 0.005mg/m3。

★（4）、通过国家认可的第三方有资质的检测机构检测，检测项目有内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》）。

★（5）、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：ASTM G21-15合成高分子材料防霉性测定，检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉）。

★（6）、通过权威检测机构SGS检测，检测方法：JISZ2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果测定），检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。

★（7）、通过国家认可的有资质的第三方检测机构检测，检测依据:JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》，提供（生物抗菌型净化）高能板的甲醛净化功能检测报告,要求甲醛净化效率＞50%。

2、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。

3、拉手：采用不锈钢拉手。

4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。

5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。

6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。

7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	1
	[image: image51.png]




	80
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；

2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式；

3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；

4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；

5.录制视频时支持同步录制教学音频；

6.支持截取实验搭建视频画面为图片；7.★整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（提供产品功能截图及相关证明材料）

8.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm；

9.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；

10.★具备辅助照明LED，可以无极调亮（提供产品功能截图及相关证明材料）

11.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

12.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（提供产品功能截图及相关证明材料）

13.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

14.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（提供产品功能截图及相关证明材料）

15.微课辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。
	套
	1
	

	81
	折叠学生桌
	规格：1225*600*780/820mm(±5㎜)

1、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温，耐烟酌抗污；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：

★（1）、化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；

★（2）、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm³、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试。

★（3）、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。

★（4）、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0。★（5）、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；

★（6）、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。

★（7）、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。

★（8）、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（9）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%。

★（10）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。

2、钢铝结构，外形尺寸为≥1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金型材一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到≥145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	24
	[image: image52.png]




	82
	实验凳
	规格：Φ315*450-500mm(±5㎜)
1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm，凳面Ф315*高450-500mm，
2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	48
	[image: image53.png](





	83
	仪器柜
	规格：1000*500*2000mm(±5㎜)
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	5
	[image: image54.png]




	84
	顶装智能系统总控柜（挂壁式）
	1、系统总控柜（挂壁式）整体尺寸：400×140×600㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下柜配有操作显示屏，左面配有紧急停止开关，启、停开关，
3、控制箱内置：导轨式接线端子 ， 电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。
4、智能控制平台：采用≥10.1寸；1024×600分辨率智能触摸屏，
5、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制，
6、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。
	套
	1
	[image: image14.png]




	85
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	[image: image55.png]




	86
	远程控制系统
	A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	项
	1
	[image: image56.png]




	87
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	

	88
	顶部多模块电源供应装置
	1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
	个
	12
	[image: image57.png]




	89
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。
	个
	12
	

	90
	电源供应模块
	带有1个USB接口电源、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。
	个
	24
	

	91
	学生端调节终端
	带两块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用
1、数字仪表盘用于展示学生电流电源；
2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节；
3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整；
	个
	24
	

	92
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	12
	

	93
	智能升降系统
	1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。
2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。
	个
	12
	

	94
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1
	

	95
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	间
	1
	

	96
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	间
	1
	

	97
	顶装系统集成调试
	顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试
	项
	1
	


	三层生物吊装实验室

	编号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	98
	教师演示讲台
	规格：2800*700*900mm(±5㎜)
1、台面：台面采用不少于15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。
2、柜体：全钢结构，采用不少于1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1 
	[image: image58.png]




	99
	实验室专用水槽
	规格：550*450*300mm(±5㎜)
1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	1
	[image: image15.png]




	100
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验三联水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1
	[image: image16.png]




	101
	实验教学直播示范系统
	1.支持接入实验教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；

2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式；

3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；

4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；

5.录制视频时支持同步录制教学音频；

6.支持截取实验搭建视频画面为图片；

7.★整机一体化设计，具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头（提供产品功能截图及相关证明材料）

8.整机≤5kg，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm；

9.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；

10.★具备辅助照明LED，可以无极调亮（提供产品功能截图及相关证明材料）

11.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

12.★侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置（（提供产品功能截图及相关证明材料）

13.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；出图响应时间 <3S；自动过曝控制；

14.★微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整（提供产品功能截图及相关证明材料）

15.微课辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；出图响应时间 <3S。
	套
	1
	

	
	折叠学生桌
	规格：1225*600*780/820mm(±5㎜)
1、台面：采用厚度≥15mm厚度实验室专用陶瓷台面釉面和坯体一体高温烧制而成，无空洞、无气泡、无杂色，釉面光滑细腻耐高温、耐刮、耐酸碱试剂颜色多样可匹配不同的实验室环境需求，考虑到实验室操作安全性实验台面四边带止滑凹槽，台面四边止滑凹槽表面釉面和操作面釉面一致，为一体烧制釉面上述台面需满足以下性能指标：（1）工艺性要求：陶瓷台面板要求采用一体实芯坯体，表层为釉面。经对面板检测，釉面和坯体之间呈一体、无断裂、不脱层、无空洞、无气泡、无杂色、无釉面碎屑
（2）表面耐划痕：参照GB/T17657-2022标准进行测试，实测结果：负荷测试后未见划痕。
（3）耐高温性能：参照GB/T17657-2022标准测试，实测结果：表面无裂纹。
（4）表面耐冷热循环：参照GB/T17657-2022标准进行测试，实测结果：表面无裂纹、鼓泡。
（5）为保证产品质量更具客观性和代表性。样品检测方式须采用“抽样检测”，以下物理、辐射防护、化学性能的检测须GB/T 24820-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 3810.2-2016、GB/T 3810.3-2016、GB/T 3810.4-2016、GB 6566-2010为标准依据；物理性能检测：①长度、宽度检测结果偏差符合±0.3%；②表面质量符合至少98%的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷；③破坏强度符合≥11400N；④断裂模数符合平均值≥42Mpa；⑤吸水率符合平均值≤0.1%；辐射防护检测：内照射指数符合IRa≤0.5、外照射指数符合Iγ≤0.8；化学性能检测：对同一块台面样品的正面和杯槽孔截面进行48小时接触污染物测试，测试的污染物为白板笔、碘伏、水性指甲油、酱油、二氯甲烷（≥99.5w%）、红墨水、丙酮（≥99.5%），正面、截面测试结果符合5级；
（6）台面工艺性能：实验台四边止滑凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面，凹槽宽度不小于11.7mm，凹槽深度不小于1.5mm检测报告内附有样品照片对凹槽工艺进行直观说明。2、钢铝结构，外形尺寸为1225*600*780(±5㎜)（台面）/820(±5㎜)（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm(±5㎜)；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度达到390mm(±5㎜)，高出台面38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金型材一体成型工艺，高出台面38mm(±5㎜)，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；
3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；
4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；
5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
	张
	24
	[image: image17.png]




	102
	多功能防溅水槽柜
	1、水槽柜整体尺寸为600*450*820mm(±5㎜)
2、底围：590x440x61.5mm(±5㎜)，中间部分尺寸601x450x817mm(±5㎜)；材质[image: image59.png]


1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理；
3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径尺寸为405x480mm(±5㎜)，底部内径尺寸为346*436mm(±5㎜)，水槽最高深度为360mm(±5㎜)，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带不少于10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳；
4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装1寸定向轮
	套
	12
	

	103
	升降折叠水龙头
	1、主体材质为加厚铜管，主管管径不小于26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。
4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠≥90度收纳，保证实验室的整洁美观。
5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
	套
	12
	

	104
	实验凳
	规格：Φ315*450-500mm(±5㎜)
1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为不小于50mm，最高离地距离为不小于500mm，凳面Ф315*高450-500mm(±5㎜)，
2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	张
	48
	[image: image18.png]




	105
	仪器柜
	1、 规格：长1000±10mm，宽500±10mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、柜体：侧板、顶底板、层板、柜门框部件采用采用环保型全新PP改性生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量。
“▲”提供仪器柜材料PP生物抗菌型塑料检测报告：
（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲醛去除功能。
 （2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲苯去除功能。★塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mmmm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。★柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	个
	5
	[image: image19.png]




	106
	智能系统控制柜
	规格：500*200*1250mm(±5㎜)
智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。
（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
(3)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。
	台
	1
	

	107
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	

	108
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	项
	1
	

	109
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	

	110
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12
	

	111
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12
	

	112
	主体结构系统
	两侧采用≥1200mm*200mm*35mm铝合金型材一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12
	

	113
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	规格：≥550mm×85mm×240mm

分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，且功能模块可电动垂直升降距离不少于150mm，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12
	

	114
	智能摇臂升降系统
	1、由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12
	

	115
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24
	

	116
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24
	

	117
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12
	

	118
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12
	

	119
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1
	

	120
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1
	

	121
	电源供应线路
	采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1
	

	122
	智能控制系统线路
	采用1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1
	

	123
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	间
	1
	

	124
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1
	

	125
	准备台
	规格：3000*1200*800mm(±5㎜)
1、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温，耐烟酌抗污；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
★（1）、化学性能检测：参参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；

★（2）、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm³、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试。

★（3）、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。

★（4）、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0。★（5）、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；

★（6）、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。

★（7）、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。

★（8）、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（9）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%。

★（10）、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%。

2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	张
	1
	

	126
	挡水条
	规格：1200*100*12.7mm(±5㎜)，采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1
	

	127
	实验室专用水槽
	规格：800*460*325mm(±5㎜)
1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	只
	1
	[image: image20.png]




	128
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1
	[image: image21.png]




	129
	实验室专用试剂架
	规格：2400*300*750mm(±5㎜)
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm,型材壁厚不少于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架不小于1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1
	[image: image22.png]




	130
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	[image: image23.png]




	131
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1
	[image: image24.png]




	132
	小推车
	规格：600*450*850mm(±5㎜)
1、层板内空净尺寸长宽不小于550mm*400mm，双层层板设计，板材厚度0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度不小于1.0mm，二层之间层间距不小于440mm，护栏采用不小于16mm不锈钢，高不小于70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1
	[image: image25.png]




	133
	仪器柜
	1、规格：长1000±10mm，宽500±10mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。
2、柜体：侧板、顶底板、层板、柜门框部件采用采用环保型全新PP改性生物抗菌型塑料注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，具有净化空气作用同时释放一1定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量。“▲”提供仪器柜材料PP生物抗菌型塑料检测报告：
（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲醛去除功能。
 （2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测结果：有甲苯去除功能。★塑料件的外观符合GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求。
3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mmmm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。
4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条≥30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。
5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。★柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，并提供检测报告。
6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。
7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
注：须提供由第三方有资质检测机构出具有效的带有CNAS或CMA标志的检测报告，检测内容包括为：“★”的技术参数。
	个
	18
	


三、其他要求
1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试培训及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2、为确保本项目的正常履约和相关教学仪器的教学功能满足采购需求：注：为确保本项目的正常履约和相关教学仪器的教学功能满足采购需求：

1）标注“▲”项的技术参数为实质性响应参数，投标人须提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料；其投标文件按无效投标处理。

2）技术参数中“▲”“★”要求提供的检验报告或证书等证明材料的，在响应文件中提供扫描件，成交候选人需将相关原件在成交公告发布后的3天内提供给采购人审核。若在此期间，不能提供相关证明材料原件的，视为提供虚假材料成交，则承担相应的法律责任。

3）中标人应于中标公告发布之日起 3 个工作日内，提交 1 套核心产品实物至采购人指定地点核验。实物与招标参数不符的，采购人予以拒收并上报政府采购监管部门。供货安装阶段采购人可随时抽检产品，中标人须配合核验；抽检产品参数不符合要求的，中标人须立即整改，逾期未整改的，采购人有权拒绝验收并上报监管部门。上述情形产生的一切责任与后果，均由中标人承担。

四、商务要求

1、服务要求：

1　 本次采购的设备应提供不低于两年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

2　 服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

3　 如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

4　 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、交货期限：成交供应商自合同签署后，25日历天内到货并安装完毕交付使用 
4、验收标准：采购人根据国家有关规定、询价通知书、响应文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7日内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2025〕1号）。
5、付款步骤：货到并完成安装调试之日起   30   日内支付合同价的50%，验收合格之日起   30    日内支付合同余款。
6、违约金
6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.01 %计算，最高限额为本合同总价的 0.1 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01 %计算，最高限额为本合同总价的 0.1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
五、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商应对此基准要求作出实质性响应。供应商可高于此基准要求进行报价，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

第四章 评标方法和标准

本采购项目分为1个采购包。
第一部分 评标方法

1、投标人通过资格审查和符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。

2、评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

3、核心产品：对核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4、落实政府采购政策的价格调整。详见“第二章 投标人须知”中“3.1.1 符合本国产品标准的产品”及“3.6 政府采购支持中小企业发展”。
4.1 本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

第二部分 评分标准
一、评分项目（总分100分）
	技术商务部分
	65分

	价格部分
	35分


二、评审内容：
1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	技术部分56分
	1
	技术指标
	20
	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求。完全满足上述要求的，得20分。对于标“▲”项为实质性响应，若出现负偏离，做无效标处理。对于标“★”的重要技术指标（需按要求提供证明材料）出现负偏离，扣减1分/项，扣完为止。对于非“★”的一般技术指标出现负偏离，扣减1分/项，扣完为止。

	
	2
	产品功能视频演示

（1）
	2.5
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体演示要求：

1、配合教师电源，成功演示摇臂自动折叠，且功能模块可电动垂直升降不少于150MM。满足此项功能得1.5分，不满足不得分；

2、通风管束有专用接头能与学生桌活动式学生端抽风装置连接，可来回移动，满足桌面不同位置排风需求。满足此项功能得1分，不满足不得分；

	
	
	产品功能视频演示（2）
	2.5
	3、风管束带有隐藏功能，不使用时能把风管隐藏到摇臂内。使用时拉出于活动式学生端抽风装置连接， 满足此项功能得1.5分，不满足不得分；

4、配合教师电源和APP，成功演示摇臂自动折叠。（可单个或分组进行控制，有全选及反选功能）要求：通过教室电源控制摇臂升降到停任意位置；当给排水管连接在摇臂上，摇臂不能升降,防止误操作，起保护作用。 满足此项功能得1分，不满足不得分；

	
	
	产品功能视频演示（3）
	2
	1、实验教学直播示范系统演示要求：1.演示多目书画教学示范仪的整机一体化设计，整机包含1个主摄像头、1个侧拍辅助摄像头和1个顶拍辅助摄像头共3个摄像头；并内置辅助照明LED灯，灯源内嵌于主摄像头部位。演示满足功能的得1分，不满足或者不演示的得0分。

2.演示侧拍辅助摄像头机身折叠、摄像头折叠与摄像头旋转3个部位调节功能；演示机身部位折叠展开过程，支持0度至90度范围调节；演示摄像头部位水平方向折叠过程；演示摄像头部位垂直方向旋转过程；部位调节时，系统画面实时显示变化过程。演示满足功能的得1分，不满足或者不演示的得0分。

	
	
	产品功能视频演示（4）
	3
	3.演示顶拍辅助摄像头旋转调节过程，支持0度至270度范围调节，调节时，系统画面实时显示变化过程。演示满足功能的得1分，不满足或者不演示的得0分。

4.演示辅助照明LED灯的开启与关闭；演示LED灯无极调光过程，支持由亮到暗和由暗到亮调节；演示满足功能的得1分，不满足或者不演示的得0分。

5.通过系统演示画面切换功能，包括俯拍、侧拍、顶拍、双画面、画中画五种不同画面。演示满足功能的得1分，不满足或者不演示的得0分。

	
	3
	深化设计方案（1）
	10
	投标人根据采购人提供的信息针对本项目提供详细深化设计方案:内容包括

1.提供所有实验室及准备室、器材室的设计图（含平面布局图、给排水图、强弱电图、通风设计图、吊装设备安装图等）；

全套专业图纸齐全完整，平面布局、给排水、强弱电图、通风设计图等图纸规范合规，科学合理，满足专业实验室使用及施工验收要求，设计落地性强的，得10分。

核心图纸基本齐全，仅辅助配套图纸轻微缺失、内容小幅简化，设计符合规范，整体方案合理可行，满足项目建设核心需求，仅少量细节需微调完善的，得5分。

关键图纸有缺项，套用通用模板未结合本项目实验室专业特点设计，贴合度一般，需大幅修改方可使用的，得2分。

未提供图纸或核心图纸严重缺失、内容敷衍，与项目需求不符，存在功能及安全隐患，无实施价值，得0分



	
	
	深化设计方案（2）
	5
	2.提供所有实验室及辅助用房的设计效果图（每间效果图角度不少于三张）。

效果图设计齐全完整，完全符合招标文件参数要求及实验室功能定位和学科文化氛围，匹配度高、效果直观的，得5分。

效果图基本齐全，少量场景细节轻微缺失，整体布局及风貌符合采购要求但缺少文化氛围，得2分。

效果图简单粗糙，未按本项目实验室专项定制，与采购需求贴合度一般，需大量修改调整的，得1分。

未提供效果图或使用通用无关效果图，与本项目实验室建设无关，不符合采购要求的，得0分。

	
	4
	项目实施方案
	4
	根据投标人投标文件中提供的实施方案（包含安装验收方案的制定，落实送货安装时间和人员安排，确保按期保质保量交付使用）情况，由评标委员会进行综合评审：

1.实施方案详细完整措施合理性强，可行性、实用性、针对性强，得 4 分；

2.实施方案基本完整措施合理，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分；

3.实施方案内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；

4.未提供不得分。

	
	5
	进度保证措施
	3
	根据投标人投标文件中提供的进度保证措施，从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，由评标委员会进行综合评审：

1.进度保证措施详细完整措施合理性强，可行性、实用性、针对性强，得 3 分；

2.进度保证措施基本完整措施合理，具有可行性、实用性、针对性，得 2 分；

3.进度质量保证措施内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；

4.未提供不得分。

	
	5
	培训方案
	2
	根据投标人投标文件中提供的培训方案（包括培训批次和培训时长、培训内容、培训讲师团队），由评标委员会进行综合评审：

1.培训方案详细完整措施合理性强，可行性、实用性、针对性强，得 2分；

2.培训方案内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；

3.未提供不得分。

	
	7
	售后服务方案
	2
	根据投标人提供的售后服务内容及流程；售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置进行综合评审。

1.售后服务内容及流程、售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置内容完善的得 2分；

2.售后服务内容及流程、售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置内容尚需完善的得 1分；

3.较差或未提供不得分。

	商务部分

9分
	1
	企业

综合实力
	1
	1、投标人或产品生产厂家通过质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，且认证范围必需包含实验室设备的有效期内证书复印件，全部提供得1分。（投标时须同时提供证书复印件和官网查询截图加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”

	
	
	
	1
	2、投标人或产品生产厂家具有完善的售后服务体系，具有符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准规范，在有效期内的售后服务认证证书；满足五星售后服务认证的得1分，五星以下的得0.5分，本项满分1分。注：提供证书的扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）证书信息查询截图；并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的不得分。

	
	
	
	1
	3、投标人所投产品获得有害物质限量认证的，该项得分认定以《有害物质限量认证证书》扫描件为准。每提供一个得1分，本项满分1分。未提供或未按要求提供的不得分。

	
	
	
	3
	4、投标人所投产品获得生物实验室、化学实验室的远程控制系统，通风矢量控制系统，顶装智能控制平台的计算机软件著作权登记证书原件扫描件得1分，不提供不得分。每提供一个得1分，本项满分3分。未提供或未按要求提供的不得分。

	
	2
	企业业绩
	2
	投标人或产品生产厂家自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每提供一个案例得1分，最高得2分。

【证明材料：1）须提供合同、验收单（或验收报告）、二项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】

	
	3
	环境标志产品
	1
	投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的得1分。每提供一个得0.5分，满分1分；未提供不得分。【提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分】


2、价格部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	35
	以最低报价为35分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×35


备注：

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评审委员会启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。审查相关情况在评审报告中予以记录。

2、本项目中如有涉及强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的，评标委员会将在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）等政府网站查询投标人提供的强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的认证信息，查看认证信息中的“品目”与本项目相关产品在节能（环境标志）产品政府采购品目清单中的品目是否一致，判定投标人提供的相关产品是否满足采购需求。
第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
        项目编号：                                          
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日， （采购人） 以（采购方式） 对 （项目名称） 进行了采购。经询价小组评审，（采购人）确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照询价通知书确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
1.7.2 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决： 

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与询价通知书规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果询价通知书中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背询价通知书确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如询价通知书中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金

2.19.1 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额    %的履约保证金。

2.19.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。
第六章 投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件
	序号
	评审项目
	评审要求
	审查因素

	1
	资格声明函
	提供《关于资格的声明函》（给定格式）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	被授权代表身份证明
	提供《法定代表人授权委托书》（给定格式；投标人法定代表人亲自参加或投标人是自然人的，可不提供）。
	

	3
	具有独立承担民事责任能力
	提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证明（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）。
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告。
	

	5
	有依法缴纳税收的良好记录
	提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	无不良信用

记录
	未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）。
	详见第一章《投标邀请函》

	8
	中小企业声明
	专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式；非专门面向中小企业采购的无需提供）。
	

	9
	特定资格要求
	无。
	

	10
	联合体
	《联合体协议书》（给定格式；如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，否则无需提供）。

	11
	分包
	《分包情况说明》（给定格式；如采购人接受分包且投标人有分包意向的须提供，否则无需提供）。


（1） 说明：上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。其中第5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不混用且不作为评标依据。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请函》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的，必须按要求提供证明材料，否则投标文件无效。

（4） 上述资格证明文件第10项，如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第1、2项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第3、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

（5） 上述资格证明文件第11项，如采购人接受分包且投标人有分包意向时，上述资格证明文件中：第1、2、9项由投标人提供；第3、4、5、6、8（如有要求）项，各方均须提供。

3、 符合性证明文件及评审因素
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	符合性证明文件（报价符合性）

	2
	明细报价表（给定格式）
	

	3
	投标函（给定格式）
	符合性证明文件（商务符合性）

	4
	承诺书（给定格式）
	

	5
	项目技术要求偏离表（给定格式）
	符合性证明文件（技术符合性）

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：

（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

（2） 上述符合性证明文件第6项，本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 上述符合性证明文件第6项，本项目如有涉及强制采购节能产品、信息安全产品的，须按要求提供相关证明材料，否则投标文件无效。
（4） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）评审因素
1、《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件
三、企业报价折扣证明

	序号
	评审项目
	评审要求
	审查因素

	1
	政府采购支持中小企业发展
	本项目专门面向中小企业采购，不做价格扣除。
	/

	2
	对本国产品的支持政策
	本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审
	符合条件的投标人，应提供有效的《关于符合本国产品标准的声明函》（给定格式：详见“第六章 投标文件内容与格式”第六部分），否则不享受报价扣除优惠。

	
	
	当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	


第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：
投标文件
项目名称：

项目编号：

投标人（签章）：

投标人（签名）：

二〇二六年   月   日
二、开标一览表：

开标一览表
项目编号：JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044 

货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	丁蜀实验中学实验室装备采购项目 
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	


投标人（电子签章）：
注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

三、关于资格的声明函（给定格式）：
关于资格的声明函
宜兴市丁蜀镇人民政府：
我公司（单位、联合体）参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044 ）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收非法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位、联合体）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投标人（电子签章）：
注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
四、法定代表人授权委托书（给定格式）： 

法定代表人授权委托书

宜兴市丁蜀镇人民政府、中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

                           系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：      ）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。
被授权代表已知晓并接受委托事项。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
被授权代表无转委托权。
被授权代表情况：

姓名：           
身份证号码：                       
手机号码：              
投标人（电子签章）： 
五、中小企业声明函（给定格式）：

1、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宜兴市丁蜀镇人民政府 的  丁蜀实验中学实验室装备采购项目   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

	序号
	标的名称
	所属行业
	制造商
（企业名称）
	从业人员（人）
	营业收入

（万元）
	资产总额（万元）
	企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（电子签章）：

注：

（1）本项目所属行业详见“第三章 项目技术要求和有关说明”，投标人应完整准确填写上表相关内容，其中“企业类型”一栏，根据自身实际情况，从中型企业、 小型企业、微型企业中选择其一进行填报，具体要求详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  宜兴市丁蜀镇人民政府  的 丁蜀实验中学实验室装备采购项目  采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                    投标人（电子签章）：
注：

中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
5　 （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例》3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
6　 （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例》。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 投标人（电子签章）：
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
七、联合体协议书（给定格式）：

联合体协议书
（所有成员单位名称）                自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：       ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
5、 其他：                                
6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：
成员单位（盖章）：
注：如采购人接受联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。
八、分包情况说明（给定格式）：

分包情况说明
我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。
                                  投标人（电子签章）：
注：如采购人接受分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。
九、明细报价表（给定格式）：

明细报价表

项目名称：丁蜀实验中学实验室装备采购项目                                      

项目编号：JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044 
	序号
	标的名称
	品牌、型号
	生产厂家
	质保期
	数量
	单价

(元)
	合计报价

(元)
	产品类别

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价(元)
	

	其中属于符合本国产品标准的产品价格合计
（小写）（元）
	

	核心产品
	多功能防溅式水槽柜、折叠学生桌
	序号：
	品牌：

	完工期
	合同签订后     日内到货并安装调试完成。

	项目整体质保期
	

	服

务

承

诺
	

	
	1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）


                                                    投标人（电子签章）：
注： 

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：投标人应在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。

（3）政府采购政策：本项目若涉及“强制采购节能产品、信息安全产品1”或“优先采购节能产品、环境标志产品2”以及“若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策（含小微企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱企业产品）3”的，投标人应在“产品类别”一栏中填入“强制采购产品1”、“优先采购产品2”或“小微企业产品3”；若不涉及政府采购政策的，无需填写“产品类别”。

十、投标函（给定格式）：

投标函

致：宜兴市丁蜀镇人民政府、中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：  JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044    ）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品，投标总价详见《开标一览表》。

2． 我方已对照招标产品的技术参数要求，填写了投标产品的技术参数，详见《项目技术要求偏离表》。

3． 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品证明材料。

4． 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

5． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

6． 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

7． 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

8． 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9． 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购人的要求交纳履约保证金。

10． 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

11． 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

12． 关联单位情况说明：
	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：不填写视为无。

13． 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


                            投标人（电子签章）：
  十一、承诺书（给定格式）：

承诺书

               （投标人名称）针对本项目           在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

6.本项目中如有涉及木家具的，我方承诺一旦中标，将根据“样品颜色与采购单位样品基本相似，材质不低于采购人样品及招标文件要求”的原则进行供货。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我方会根据招标要求，将所投标的货物样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购人对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

                          投标人（电子签章）：
十二、项目技术要求偏离表（给定格式）：
 项目技术要求偏离表

项目名称：丁蜀实验中学实验室装备采购项目  

项目编号： JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044 
	序号
	标的名称
	招标要求
	投标响应
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                          投标人（电子签章）：

注：
（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）“正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。

十三、技术商务部分评分导读表（格式）：
 技术商务部分评分导读表

项目名称：丁蜀实验中学实验室装备采购项目  

项目编号：JSZC-320282-ZCZX-G2026-0044  
	序号
	评审项目
	响应情况
	响应文件对应页码
	自评分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“第四章评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。
     投标人（电子签章）：







