如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目

政府采购磋商文件

###### 采购文件编号：JSZC-320682-JZCG-C2026-0012

如皋市公共资源交易中心

2026年7月

地址: 如皋市惠政路1799号          邮政编码：226500

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同签订与验收付款

# 第一部分  采 购 邀 请

受如皋市长江镇人民政府的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称：“交易中心”）就如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目(项目编号:JSZC-320682-JZCG-C2026-0012)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年7月16日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-C2026-0012

项目名称：如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：150万元

最高限价：150万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起180天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行；平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730天）。具体时间以采购人通知为准。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

本项目是否专门面向中小微企业采购:是。
二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

4.本项目的特定资格要求：无

5.授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。投标时，须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

提交响应文件截止时间、磋商时间: 2026年7月16日9点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、磋商保证金及履约保证金：免收

2、项目磋商活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

3、项目演示、样品、答辩等：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件联系人或项目磋商经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：如皋市长江镇人民政府

地址：如皋市长江镇华江中路88号

联系人：张颖

联系方式：15262782957

2.如皋市公共资源交易中心

地址：如皋市惠政路1799号

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

磋商文件联系人: 龚骁璐（0513-87620882）

项目开标人：陈宇航（0513-87620882）

4.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806

5. CA数字证书办理：0513-59001215。

第二部分 磋商须知

### （一）总则

#### 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。

### （二）磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人及交易中心可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人及交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### （三）响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人在原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.响应文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加磋商活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密、磋商结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后， 采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.异常低价审查

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2评审委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### （六）成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和交易中心提出质疑，由采购人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向采购人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

#### 3．成交通知书

3.l 公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

有关要求说明：

1. 关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.关于参照品牌：

项目中如有列明的品牌、型号为参照品牌、型号，供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参照品牌、型号。相当于或优于参照品牌、型号的证明材料由供应商提供，由评标委员会确认。当评标委员会认定所投品牌质量低于参照品牌质量的，将作无效投标处理。

（一）项目简介

根据《江苏省化工园区认定工作标准（2025版）》、《化工园区安全风险排查治理导则》应急〔2023〕123号的最新要求，化工园区平台按照“重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表”进行评定，故需对园区现有平台进行升级。项目主要内容：一是在平台现有基础上，对安全基础管理、重大危险源安全管理、特殊作业管理等功能模块进行升级，进行补全功能点位；二是根据《江苏省化工园区认定工作标准(2025版)》要求，园区平台与江苏省危险货物道路运输监管平台实现数据双向互通，并对入园预约与核验流程改造等；三是根据《化工园区智慧化评价导则》 HG_T 6313-2024，园区平台新增碳排放管理、融合通信、风险监测预警、承包商客户端四大功能模块；四是对现有平台进行软件运维，应用业务相关的运维管理、系统漏洞处理、完成平台相关数据对接等，为期两年（验收之日起）。项目资金预算为150万元。

（二）建设依据

1.国家相关法律法规及规范性文件

《中华人民共和国招投标法》（2017年修订）；

《中华人民共和国招投标法》（2017年修订）；

《中华人民共和国政府采购法》（2014年修正）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日通过，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）；

《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕81号）；

《政府投资条例》（国令第712号，2019年7月1日起施行）；

《中华人民共和国招投标法实施条例》（2019年修订）；

《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号，2015年3月1日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（国务院令〔2014〕653号）；

《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）；

《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）；

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第55号，自2007年9月1日起施行）；

《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

《危险货物道路运输安全管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2019第29号）；

《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2019年第42号）；

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（厅字〔2020〕3号）；

《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原〔2015〕433号）；

《应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11号）；

应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78号）；

关于印发《化工园区安全风险评估表》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》的通知；

《应急管理部办公厅关于印发＜“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案＞的通知》（应急厅〔2021〕27号）；

应急管理部办公厅关于印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知（应急厅〔2022〕5号）；

关于印发《化工园区安全风险智能化管控平台数据交换规范（试行）》的通知（危化监管一司2023.09.06）；

应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》的通知（应急〔2023〕123号）。

2.地方相关政策法规

《关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》(苏办〔2019〕96号)；

《省委办公厅省政府办公厅印发关于进一步加强安全生产工作的意见》（苏办发〔2019〕22号）；

《省安委办省应急管理厅关于转发国务院安委办应急管理部加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设指导意见的通知》（苏安办〔2019〕23号）；

《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》（苏化治办〔2019〕3号）；

《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》（苏化治办〔2020〕1号）；

《江苏省化工园区化工集中区封闭化建设指南（试行）》（苏安办〔2020〕37号）；

《江苏省危险化学品安全风险集中治理实施方案》的通知（苏安〔2022〕1号）；

关于印发《江苏省化工园区认定工作实施细则》的通知（苏工信规〔2023〕1号）；

省政府关于印发《江苏省化工园区管理办法》的通知（苏政规〔2023〕16号）；

关于印发《江苏省化工园区认定工作标准（2025版）》的通知苏工信规〔2025〕6号。

3.技术标准规范

《工业园区碳排放核算指南》（DB32/T5192-2025）；

《智慧化工园区建设指南》（GB/T39218—2020）；

《智慧化工园区建设规范》（DB32／T4454-2023）；

《化工园区封闭管理系统技术要求》（GB/T+45227-2025）；

《化工园区危险品运输车辆停车场建设规范》（GB/T+45236-2025）；

《化工园区封闭化管理工程建设导则》（T/CPCIF0299-2023）；

《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）；

《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》；

《化工企业安全生产信息化管理平台数据规范》（DB32T3957-2020）；

《化工企业安全生产信息化管理平台建设技术规范》（DB32T3958-2020）；

《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台数据对接标准》（2022年5月13）；

《信息技术服务咨询设计第1部分：通用要求》（GB/T36463.1-2018）；

《信息技术服务咨询设计第2部分：规划设计指南》（GB/T36463.2-2019）；

《软件工程软件开发成本度量规范》（GBT36964-2018）；

《软件及信息化工程造价规范（V5.0）》（CQCIO_001-2019）；

《信息化项目软件开发费用测算规范V5.0》(TCQCIO_002-2019)；

（三）园区现状

1.园区基本情况

如皋港化工新材料产业园成立于2005年，现有规划面积9.111平方公里，是2023年全省认定的省级化工园区之一，是国家火炬特色产业基地、江苏省特色产业集群，安全风险等级D级园区，重点发展功能性化工新材料、低碳生物基化学品。园区实行集中蒸汽供应、集中污水处理，实现电力、天然气、通讯等全覆盖，区内智慧管理指挥中心、特勤消防站、危化品运输车辆专用停车场、环境应急三级防控体系等重要必备基础功能设施齐全。

2.化工企业情况

园区现有化工和危化品企业27家，其中危化品生产企业12家、仓储经营2家、一般化工企业7家、港口经营6家（其中1家仅码头运营）；重大危险源企业8家，重大危险源31个，其中一级11个，三级13个，四级7个；高危工艺企业8家、8种。

3.平台建设情况

目前，园区已建成化工园区智能化管控平台系统，已实现以下功能模块的建设部署，已建功能如下：

安全基础管理模块：已建基础信息管理、安全生产行政许可管理、开停车大检修、第三方单位管理、执法管理、企业安全风险、企业安全生产承诺、教育培训管理等功能；

重大危险源管理模块：已建首页、包保责任履职管理、在线监测预警、重大风险管控、评价/评估报告及隐患管理、企业分类监管等功能；

双重预防机制模块：已建企业双重预防机制信息系统对接、风险分级管控、隐患排查治理、园区监督管理等功能；

特殊作业管理模块：已建企业特殊作业系统对接、特殊作业统计分析数据总览、特殊作业上报记录、特殊作业抽查检查过程监管、作业报警记录、作业巡查记录、疑似计划外作业、特殊作业客户端等功能；

封闭化管理模块：已建首页、物流档案管理、待办事项、基础配置管理、园区出入管理、黑白名单管理、报警管理、巡检管理、车辆安全检查、车辆实时监控、业务配置管理等功能；

敏捷应急管理模块：已建应急重点企业管理、突发事件管理、应急指挥、事后管理、应急预案、应急物资装备、园区应急资源管理、园区公共资源管理、应急演练等功能；

环境管理模块：已建园区环保基础信息管理、园区生态环境监督管理、生态环境质量信息管理、污染排放信息管理、园区限值限量数字化管理系统等功能；

能源管理模块：已建能耗统计、节能管理、能耗综合查询、计量管理、基础数据等功能；

决策驾驶舱模块：已建园区综合视窗、安全决策分析、应急决策分析、环保管理一张图、能源管理一张图、报警管理分析、封闭管理分析等功能；

一园一册一企、视频及数据智控模块：已建一园一册、一企一档、视频智能、支撑平台等功能；

管廊在线监测模块：已建管廊基础信息管理、在线监测、报警闭环等功能；

移动应用模块：已建消息、通讯录、园区资讯、移动工作台-园区端、移动工作台-企业端等功能。

（四）项目需求

1.系统功能需求

1.1封闭化管理优化

1.1.1入园预约升级

升级入园预约小程序，增加入园须知、分时段预约功能，开放与限制预约时段，管控各时段危化品车辆预约数量，展示时段、时段状态等相关信息，全面规范园区危化品车辆入园管控流程。

1.1.2分区授权管理

增加车辆分区授权配置、车辆分区授权记录、授权出入园记录等功能，结合入园车辆预约到访企业信息，关联园区分区与卡口，针对危化品车辆、白名单车辆等不同车型，绑定对应企业、通行区域及授权卡口，完成分级权限设置，汇聚车辆进出记录。

1.1.3人员分布管理

1.1.3.1人员基础信息管理。

建立的化工企业人员信息库，涵盖员工、承包商等定位人员类别。支持按企业、人员类别等多维度查询统计，为后续定位监管与预警分析提供准确的基础数据支撑。

1.1.3.2人员定位展示

基于电子地图，实时展示园区企业中有人员定位的动态分布情况，支持人员位置的实时刷新与历史轨迹回放。记录人员定位数据和报警数据的上报情况，包括姓名、所属企业、定位时间、定位坐标等数据，支持在地图系统上展示实时人员定位的位置

1.1.3.3人员聚集报警

基于企业实时定位人员聚集报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看报警聚集区域的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.4人员越界报警

基于企业实时定位人员越界报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员越界报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.5人员滞留报警

基于企业实时定位人员滞留报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员滞留报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.6人员静止报警

基于企业实时定位人员静止报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员静止报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.7人员离场报警

基于企业实时定位人员离场报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员离场报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.8人员定位系统对接

制定园区人员定位数据对接规范与标准化数据接口，接收化工企业人员定位系统上传的人员基础信息、区域边界数据、实时定位数据、报警信息等。通过统一的数据接入，将企业级定位数据集成至园区业务平台，实现园区层面的集中监管与可视化展示。

1.1.4危货物道路运输数据对接服务

根据《进一步强化全省危险货物道路运输安全治理的若干措施》（苏交运[2025]15号）文件要求2026年6月底前，实现如皋港化工新材料产业园智慧化监管平台与省级智控平台（“一码通”）实现实时对接。

1.2、危化品停车场管理

1.2.1危化品停车场基础信息

建立人员档案，对园区停车场内人员信息进行统一规范化管理，支持对停车场内工作人员信息进行登记、维护，如姓名、联系方式、账号、所属停车场、岗位等；支持对列表页面信息进行快速查询、新增、查看、编辑、删除、导出等操作。

建立停车场设备档案管理，实现对停车场基础设施的管理，包括周界封闭、卡口道闸、视频监控、安全、环保监测设施、广播设施、消防设施等设备信息台账的管理，包括设备的名称、规格型号、厂家、启用时间、运维负责人、设备状态，实现信息的新增、删除、编辑、查看与快速查询。

1.2.2出入管控

建立停车场出入管控功能，完整记录所有进出车辆的通行数据，包含车牌号、车辆类型、进出方向、通行道闸、进出时间及车辆停留时长等内容，实现车辆通行全程可追溯，同时支持数据快速查询与导出，为停车收费核算提供依据；

系统实现停车场与园区企业的预约停车叫号管理，整合车辆预约进场信息及现场大屏等对危化品车辆分企业、分区域进行车辆调度安排的展示，方便司机进行调度信息查阅。

建立车辆黑名单管理机制，对违规车辆实行准入限制，黑名单车辆禁止驶入停车场，台账涵盖车牌、车型、管控起止时间、拉黑理由、审批人员及审批状态等信息，支持黑名单信息新增、编辑、删除、查询、详情查看、高级导出与打印等操作。

搭建危化品物料准入清单管理模块，实现危险化学品运输物料台账电子化、条目化管控，完善化学品名称、类型、形态、CAS 号、重点监管属性、储存方式、危险特性、安全防护及应急处置措施等基础资料，支持信息新增、编辑、批量导入导出、批量删除、条件检索与详情查阅。

1.2.3停车场安检管理

建设停车场安检配置功能，支持自定义危化品车辆 五必查”及各类安检检查内容，灵活配置安检任务安排，涵盖安检名称、适用范围、标签、操作方式、核查证件、启用状态等信息，采用卡片形式展示配置内容，支持安检配置的新增、编辑与删除操作，；

建设安检记录管理模块，汇聚运单编号、车牌号、货物名称、所属企业、安检人员、安检时间、安检结果等完整数据，以列表形式集中展示，支持条件检索与详情查看，实现安检全过程留痕、车辆违规问题可溯源。

同时配备小程序现场安检能力，支持管理人员可以创建临时安检任务、执行日常安检工作，完善整体安检计划，移动端可依照既定安检规则开展现场核查，完成现场照片上传并关联车辆运单信息。

1.2.4危化品停车场预报警管理

实现整合停车场内管理内涉及的报警/预警信息进行同一展现和处理，包括：安防监控报警信息、安全监测告警、环保监测报警信息等

1.2.5停车位管理

建设停车场区域配置管理，可划分空车、重车、甲乙丙丁分区、洗车区、检维修区等功能区域，维护区域名称、区域分布、车位数量等基础信息，并提供信息查询、新增、编辑、删除等全流程操作；

建设企业车位配额分配机制，对园区停车位资源实行统一规范化管控，结合各企业车位配额，动态管控对应企业进出车辆数量，维持通行平衡，可维护企业名称、所属区域、配额总量、已用配额等信息，支持数据查询与台账维护，且可与停车场道闸、智慧园区管理平台企业侧实现数据互通联动。

1.2.6危化品停车场统计分析

搭建多维度数据分析模块，包含车辆数据分析、物料数据分析、安检数据分析及报警处置分析。其中车辆数据分析可按不同时段开展停车场车流量统计，结合运输物料、关联企业等维度进行分类统计，并支持按日、周、月、季、年周期，对车辆停放数量开展统计与对比分析；物料数据分析可依托时间、物料类型、涉事企业多维度进行汇总统计，以时间轴生成可视化图表，精准梳理危化品物料类别及对应车辆类型，为停车场安全管控提供数据支撑；安检数据分析围绕停车场车流量、车辆安检完成量开展专项分析，助力规范现场人员作业标准；报警处置分析实现停车场报警事件闭环统计，按时间维度梳理报警发生与处置情况。

1.2.7停车场智慧监管一张图

停车场智慧监管一张图整合停车场二维展示图中卡口、视频监控、安全、环保监测、应急等信息进行集中展现；对停车产内车辆实时数据进行统计展示，包括车辆统计、车位统计、停车组实时车位状态，支持车辆停车区域查询功能；报警分析：整合安全监测、违章报警信息进行分析图表和数据展示；

1.2.8车辆调度系统

支持通过PC端和小程序端。管理人员可结合当日预约运单、车辆到场实际情况及现场装卸车位空闲状态，分别通过PC端与小程序端按需发起车辆叫号进场操作，叫号信息同步推送至停车场大屏及司机小程序端，内容包含车牌号、运输货物、目的企业、入园时间等关键信息；其中PC端以列表形式展示排队叫号数据，移动端采用卡片样式呈现预约信息，两端均支持快速检索、信息查看及一键叫号功能。

1.2.9信息发布

搭建信息发布配置功能，可以定制化不同状态下的信息内容及触发状态；配套建设停车场短信发布汇总管理体系，对接短信推送能力，可按发布状态、推送对象开展统计分析，归集接入账号、手机号、车牌号、发送时间、短信内容、发送结果等数据。同时打通停车场叫号信息发布渠道，通过短信方式向场内司机精准推送车辆叫号进场通知。

1.3风险监测预警

1.3.1风险概览

建立园区风险概览模块，实现园区当前风险预警状态、风险预警等待办消息、企业预警整改反馈情况的多维度统计分析和可视化展示，包括风险预警数量、预警重大危险源数量、风险排查完成率等。通过风险监测评估分析，使园区管理者能够快速感知企业危化品生产重点监管区域实时监测、风险预警、隐患治理闭环处置全流程管理分析数据，精准掌握管理薄弱环节，为管理决策提供支撑。风险概览信息包括预警内容、预警时间、风险等级、监控对象等。可以实现以列表形式展示风险概览信息、点击跟踪能够能够查看预警详情，并对预警继续跟踪记录。

1.3.2风险布控

1.3.2.1风险布控概况

建立园区风险布控概况模块，实现园区各企业重点管控区域风险防范布控管理信息的实时感知，包括企业名称、区域名称、风险对象名称、风险对象类型、重大危险源等级、布控状态、布控方案等信息。系统支持按危险化学品全部监管对象、重大危险源监管对象、高危细分领域监管对象、老旧装置监管对象等类型统计和查看风险区域布控状态，对未布控和失效方案进行持续关注，监督企业持续改进风险区域管控措施。园区风险布控概况信息包括企业名称、区域名称、对象名称、对象类型、重大危险源等级和布控状态等。功能点包括以列表形式展示风险布控信息、点击可查看布控详情，提供管理用户对查询列表的操作。

1.3.2.2风险对象布控

系统支持在线配置风险布控方案，通过布控方案配置能够及时发现企业重大、较大风险区域监管手段缺失情况，为园区管理者决策提供数据支撑，支持管控方案配置和预警规则配置，能够基于对象风险特征添加管控标准和按直判和加权平均两种方式进行预警规则配置。系统支持风险布控方案失效提示和失效方案详情查询，便于管理人员及时关注处置。风险对象布控数据包括布控风险对象基本信息、储存或生产危险化学品信息、风险分析单元风险事件信息，根据监管对象风险识别信息配置自动化监测、风险管控方案、预警规则、预警通知推送等全流程管控方案信息。功能点包括以列表形式展示风险布控方案配置、点击可查看详情，提供管理用户对风险布控方案相关配置等操作。

1.3.3风险预警

1.3.3.1风险监测预警

建立风险监测预警模块，基于企业基础数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险预警评估和可视化展示。预警数据包括企业名称、监管对象、当前风险等级、触发一般、较大、重大预警时间、预警持续时间、预警反馈、警示通报、督办状态等信息。功能点包括以列表形式展示园区风险监测预警、点击可查看详情，提供管理用户对风险监测预警的数据分析、弹窗提醒、查询列表等操作。

产生预警信息后，系统实现即时完成预警信息的发送、核查、反馈和督办跟踪闭环管理功能并形成跟踪记录。预警跟踪管理数据包括预警指标类型、预警原因、发现时间、是否直判、风险因素等数据。功能点包括以列表形式展示园区风险监测预警的跟踪情况、点击可查看预警详情，并可关联视频监控和传感器点位数据核查预警发生原因和趋势变化，可在线录入核查问题，便于及时消除隐患问题；系统支持对企业预警反馈进行跟踪管理，系统设置预警处置跟踪督办规则，自动计算预警反馈时间，对未按时间处置降级的推送警示通报和下发督办通知，对超过一定时间仍未处置降级的系统可关联下发现场核查督办任务，组织现场核查督办，提供管理用户对分风险监测预警跟踪信息的数据分析、跟踪、查询列表等操作。

1.3.3.2风险预警台账

建立风险预警台账，实现风险预警的记录信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；风险预警台账数据包括企业名称、监管对象、最高风险等级、重大危险源等级等。功能点包括以列表形式展示园区风险监测预警台账、点击可查看详情，提供管理用户对分风险监测预警台账的数据分析、查询列表等操作。

1.3.4总结分析

基于预警风险分级，基于报告设计器自动生成风险分析报告，系统生成园区风险预警月报、年报等综合分析报告，促进园区提高安全风险监管水平，为各级监管部门精准监管、靶向执法提供数据支撑。报告数据包括风险监测预警分析、园区风险布控分析、预警反馈分析、预警督办分析、预警原因分析等内容。功能点包括以列表形式展示园区风险分析报告、点击可查看详情,提供管理用户对园区风险分析报告的新增、修改、删除、查询列表、详情查看等操作。

1.3.5持续改进

1.3.5.1在线督办

建立在线督办模块，对企业重大、较大风险处置降级进行在线督办并形成督办记录。督办数据包括督办执行单位、督办要求、下发时间、下发单位、责任人、反馈状态等信息。功能点包括以列表形式展示在线督办、点击可查看详情,提供管理用户对园区风险在线督办的新增和查询列表，系统支持通过短信或移动APP向有关人员发送督办信息等功能，确保风险预警整改闭环等操作。

1.3.5.2改进清单

建立风险监测预警改进清单模块，汇聚风险监测预警和在线巡查发现的风险隐患信息，实现持续跟踪风险预警和隐患整改闭环，促进企业安全风险管理持续改进。改进清单数据包括所属单位、管控对象、改进内容、来源、发现时间、计划完成时间、整改完成时间、完成状态、改进详情等信息。功能点包括以列表形式展示风险持续改进清单、点击可查看详情,提供管理用户风险持续改进清单的查询列表和详情查看等操作。

1.3.6系统配置

1.3.6.1风险对象类型

建立风险对象类型库，系统支持在线配置风险对象类型，包括储存区域、生产场所等类型，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。风险对象类型信息包括对象类型名称、对象类型版本、数据来源、发布状态、模型监管情况等数据。功能点包括以列表形式展示风险对象类型、点击可查看详情,提供管理用户对风险对象类型的修改、添加对象类型、删除、发布和设置等操作。

1.3.6.2管控标准库

1.3.6.2.1综合因素管控标准

建立综合因素管控标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置综合因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展综合因素管控标准配置，主要涉及高风险报警点位数、工况和泄漏同时报警、区域内十分钟A级报警以及区域实时B级报警点位的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.2监控报警管控标准

建立监控报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置监控因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展监控标准配置，主要涉及区域人员聚集、烟雾和明火确认、中控室睡岗和脱岗、监控接入不到位和AI模型配置不到位的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.3泄漏报警管控标准

建立泄漏报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置泄漏报警因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展泄漏点位过去5分钟发生B级报警点位数、泄漏点位过去5分钟发生A级报警点位数、泄漏点位长时间异常点位数、泄漏点位在线率、泄漏点位静止率、泄漏点位心跳丢失率的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.4工况报警管控标准

建立工况报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置工况因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展包括工况点位过去5分钟发生B级报警点位数、工况点位过去5分钟发生A级报警点位数、工况点位长时间异常点位数、工况点位在线率、工况点位静止率、工况点位心跳丢失率的等风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.5现场管理管控标准

建立现场管理报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置现场管理因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展受限空间作业、当日特级动火作业个数、当日一级动火作业数量、当日出现一般隐患数量、当日出现重大隐患数量的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.3风险指标库

建立风险指标库，系统内置风险指标库，包含点位指标、视频指标、业务指标和保护层指标，配置数据供风险布控和风险监测预警模块调用。系统支持模型计算频率和指标编码查看。风险指标库数据包括指标类型、指标名称、指标编码和指标描述。功能点包括以列表形式展示风险指标库的详细数据。

1.3.7模型库

1.3.7.1重大危险源仓库风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响重大危险源仓库安全性的主要风险因子，如仓储条件、设备设施状态、人员操作规范度等，根据风险管理体系建立重大危险源仓库风险评估模型。结合重大危险源仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算重大危险源仓库整体风险等级。

1.3.7.2重大危险源罐区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区整体风险等级。

1.3.7.3重大危险源装置区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响生产装置区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立生产装置区风险评估模型。结合生产装置区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算生产装置区整体风险等级。

1.4、融合通信

1.4.1应急战时融合指挥

1.4.1.1发起会议

支持发起即时会议，允许用户在创建会议房间，具备多模式互动管理功能，适配日常协作、紧急事务、研讨培训等多样化场景，通过高稳定性架构与加密技术保障会议流畅性与安全性。数据包括：会议名称、房间号、会议类型、参会人员、发起人。功能点包括：以列表形式展示参会人员可供用户筛选添加参会人员，提供发起/取消发起会议等基础操作。

1.4.1.2音频通信功能

系统提供高清晰度实时音频交互能力，并支持音频质量动态优化。会议中，用户可同步收听多路音频流。主持人具备统一管控权限，确保会议秩序。系统采用自适应编解码技术，保障低延迟音效同步与稳定传输，并通过端到端加密技术实现通话内容安全防护。功能点包括：支持用户通过本地麦克风自主控制音频输入状态（开启/关闭），主持人设置全体静音、单独禁言。

1.4.1.3视频通信功能

支持多路高清视频流实时传输，会议界面提供智能分屏布局（如1+N宫格视图）、自定义视图切换功能。主持人拥有禁画管理权限，可统一关闭全员或指定成员视频流。系统采用智能带宽分配算法，结合动态码率调整技术，确保多路画面同步流畅无卡顿，并通过SRT/WebRTC协议保障视频传输安全性与低延迟性。功能点包括：支持用户可通过本地摄像头灵活控制视频输入状态（开启/关闭），视图切换，支持分辨率动态调节（如流畅/标清/高清/超清），主持人设置全体禁画、单独禁画。

1.4.1.4会控功能（主持人）

提供全会议主持人提供全流程管控能力，通过权限分层（如主持人、普通成员）实现协作分级管控，确保会议秩序与信息安全，适配协作、决策等多场景管控需求。主持人可实时查看成员状态（入会状态、音视频开启情况），方便会议主持人及时掌握会议人员动态，确保会议顺利进行。功能点包括：提供实时参会者进出弹窗提醒功能，支持在会中动态管理参会人员（如管理员权限授予/撤销、房主身份动态转移、编辑成员姓名等）、屏幕共享控制、参会人移除等操作。

在会议过程中对会议内容进行录制，并将录制文件保存至会议记录中。用户可以在会议结束后，通过会议记录模块对录制的会议内容进行回放，便于后续查看、分析和总结。确保重要信息不遗漏，便于后续查阅和复盘。参会人员无需实时记录会议内容，可专注于会议讨论，提升会议效率。支持随时回放会议内容，方便未参会人员了解会议内容或参会人员回顾细节。功能点包含：开始录制、停止录制、录制内容自动保存至关联会议记录。

1.4.1.5会议标记

提供用户在会议界面进行实时涂鸦标注的个性化交互能力，适配重点标注、流程示意、问题反馈等场景，提升会中信息传递效率与协作精准度。功能数据包括：矩形、圆形、箭头、画笔自由绘制、马赛克、文本输入。功能点包括：支持通过画笔、形状工具、颜色选择及线条粗细调节在全局共享内容上自由绘制标记，标记图层管理（撤销/重做），用户可将标记内容以图片形式（PNG/JPG格式）发送至会议关联的IM群聊实现协作同步，或保存至本地设备留存记录。

1.4.1.6加密水印

提供会议场景下的信息防泄露与身份溯源能力，在PC端会议界面全局覆盖动态半透明水印，水印内容包含当前参会者身份标识（如姓名、手机号码），确保屏幕截图、录屏或拍照时均能清晰追溯信息源头。水印数据由服务端实时生成并加密传输，防止本地篡改或关闭，兼顾协作效率与敏感信息防护需求。当会议发起人需要拨打电话邀请某位参会者时，只需通过系统输入该参会者的电话号码，系统便会自动向其发送拨号邀请。被邀请者无需安装额外的会议软件或进行复杂的操作，只需接听电话，即可接入会议。功能点包含：手动输入标准的11位手机号码、座机号码。

1.4.1.7拨号邀请

会议主持人可在会议中实时创建并分配任务给指定用户，用户端可接收任务、更新状态，实现任务全生命周期管理。提升会议效率，将会议中的待办事项转化为结构化任务，明确责任人和目标，避免遗漏。促进闭环协作，通过任务分发、执行、反馈的流程化操作，推动会议决策快速落地。数据包括：任务标题、截止时间、接收人、任务内容。功能点包括：提供任务发布浮窗，供主持人进行创建任务，选定执行人，任务下发等操作，向指定的会议参与者分配具体任务。

1.4.1.8任务管理功能

会议中建设任务清单TAB页面，主持人及参会者可以查看任务列表，执行人则可以在用户端接收任务、执行任务并反馈完成情况。通过这一功能，团队能够更高效地分配和跟踪任务，确保项目进展顺利。提升协作效率，通过集中管理任务，减少沟通成本，确保每个参会者都能清晰了解自己的职责。实现实时反馈及任务透明化，避免任务遗漏或重复。数据包括：任务标题、下发时间、接收人、任务内容。功能点包括：查看任务列表，执行人接收任务，完成后执行完成任务操作，实现任务闭环。

1.4.2指挥终端

1.4.2.1会议共享

包括创建会议、音频通信功能、视频通信功能、会控功能（主持人）、会议标记、加密水印、拨号邀请、任务管理、会议记录

1.4.2.2视频调度

视频调度功能允许用户在不进入会议的情况下，直接从资源管理中的监控设备资产树中拉取监控视频流，减少系统资源占用，提升整体性能。用户可以对监控视频进行截屏、关闭全部画面以及切换视图模式等操作。这一功能旨在提供高效的视频监控管理，便于用户在紧急情况下快速响应和决策。数据包含：监控设备资产树中的设备列表，实时监控视频流，视图模式切换后的视频布局。功能点包含：拉取监控视频流，打开资源管理界面，导航至监控设备资产树，选择目标监控设备，实时监控视频将显示在指挥终端上。在实时监控视频显示界面，点击“截屏”按钮。系统将自动保存当前视频画面为图片。在实时监控视频显示界面，点击“关闭全部画面”按钮。系统将关闭所有正在显示的监控视频流。切换视图模式，系统将根据预设的视图模式（如单画面、四画面、九画面等）重新布局监控视频。

1.4.2.3语音调度

用户通过大屏中的【融合通信按钮】进入语音调度界面，实现对语音资源的呼叫、暂停、录音、挂断等操作。提供高效的语音调度管理，便于用户在指挥调度场景中快速进行语音通信和记录管理。保证高效通信，提升语音调度效率。录音和通话记录功能为后续分析和追溯提供数据支持。数据包含：语音资源、通话视图、通话队列、通话记录。功能点包含：发起通话请求，通话建立后，通话视图显示通话状态和通话对象信息。可切换通话视图（如单画面、四画面、九画面等），通话过程中可执行通话保持、录音、挂断等操作。右侧可查看通话队列及通话记录（可播放）。

1.4.2.4广播调度

用户通过大屏中的【融合通信按钮】进入广播调度界面，支持即时广播和定时广播两种模式。支持即时广播和定时广播，满足紧急通知和计划性广播的需求。灵活配置，广播范围、设备、资源均可自定义，适应多种场景。提供任务列表和操作功能，便于用户对广播任务进行监控和管理。多模态播报：支持文本、语音及手动输入三种播报资源创建方式，提升广播的灵活性。广播记录列表包含：广播编号、广播范围、是否定时、广播时间、广播次数、广播描述、发布状态、执行状态。功能点包含：添加广播设备加入播报队列（可多选）、选择发布即时广播/定时广播后创建播报资源（选择模版文件、语音录入、手动输入文本），广播描述、广播次数，点击【发布】按钮，完成任务创建。以列表形式展现广播任务，可查看附件。选择已发布的任务，点击【再次发布】按钮，重新执行广播。

1.4.2.5GIS地图

支持调用项目地图图层。地图上可显示范围内的关键信息。实现对园区资源的可视化管理和调度，通过GIS地图直观展示园区内的关键资源与风险点，提升调度效率。便于用户快速定位和分析目标区域。集中展示资源分布，优化资源配置与调度。数据包含：重大危险源、监测点位、视频点位、应急物资等信息。功能点包含：查看项目地图中在其他子系统（如安全、应急等）配置的重大危险源、点位数据、视频监控、应急物资等关键信息，并可对地图进行标记、测量、框选及删除标记等操作。

1.4.3融合通信用户端

含参会功能、音频通信功能、视频通信功能、任务管理、会议标记、加密水印。

1.4.4融合通信手机H5端

包含参会功能、音频通信功能、任务管理、会议标记、加密水印。

1.4.5融合通信小程序端

包含参会功能、音频通信功能、任务管理、会议标记、加密水印。

1.4.6融合通信PC管理端

1.4.6.1通讯录

包含：联系人管理、群组管理

1.4.6.2通信记录

包含：会议记录、通知记录

1.4.6.3融合资源

1.4.6.3.1视频资源管理

用于统一管理融合通信系统中接入的视频监控资源，支持与园区端视频综合平台的标准化节点对接互通，自动同步绑定，按需将指定视频流接入视频会议或协作场景，实现全域视频资源的集中调度与安全可控调用，满足多场景协同需求。功能点包括：同步视频资源、批量收藏/可收藏或取消收藏，字段包括监控名称、所属节点、监控编码、通道号、是否收藏。同时提供快速检索功能（按监控名称、监控编码、是否收藏）。

1.4.6.3.2SIP设备资源

具备与第三方音频通信设备接口的对接能力，为用户提供高效、便捷、可靠的语音调度服务，以供语音调度时进行调用，提升沟通效率。功能点包括：信息录入，详情查看。

1.4.6.3.3SIP群组管理

具备与第三方广播资源接口的对接能力，为用户提供高效、便捷、可靠的语音调度服务，以供广播调度时进行调用，提升沟通效率。功能点包括：信息录入，详情查看。

1.4.6.4配置管理

包括全局配置、短信模版配置、广播模版配置

1.5．承包商管理

1.5.1承包商管理升级（园区PC监管端）

1.5.1.1统计分析

建设第三方管理系统的多维度统计分析和可视化展示，实现对企业第三方管理效能的评价分析，促进企业第三方管理能力提升。管理驾驶舱的多维度数据统计分析包括：第三方单位数量占比、近12个月新增第三方数量统计、第三方单位园区和企业数量统计；第三方单位类型数量统计、第三方单位人员数量、第三方人员类型占比、第三方人员持证分析、第三方人员持证上岗率；第三方单位培训合格率排行TOP10、第三方单位培训结果占比、第三方安全教育培训列表；第三方单位评价得分排行TOP10、第三方单位黑名单最新前5家、第三方单位人员黑名单最新前20人；人员资质超期数量、单位资质超期数量、停工项目数量、人员违规数量、隐患数量。功能点包括以图表形式展示管理驾驶舱信息、点击可查看详情。提供管理用户对管理驾驶舱信息的分析、详情查看等操作。

1.5.1.2园区管理信息

1.5.1.2.1第三方管理制度信息

建设第三方管理制度模块，形成第三方管理制度电子台账，实现对第三方工程项目类安全管理制度、人员管理制度、应急管理制度等信息化管理。管理制度数据包括制度文号，制度名称、制度类型、发布日期、最后修订日期、现行状态、制度文件等信息。功能点包括点击制度信息显示该数据，以列表形式展示第三方管理制度信息。

1.5.1.2.2入场信息

建设入场信息管理模块，搭建标准化第三方服务内容电子台账体系，整合入场资质、服务事项等维度信息，实现第三方服务从准入登记、过程管控到合规追溯的全流程电子化、信息化闭环管理。入场信息数据包括服务名称、服务内容、施工安全管理协议、特种设备检验合格证；另外子表分为人员信息、工器具信息、车辆信息。功能点包括点击入场信息显示该数据，以列表形式展示入场信息。

1.5.1.2.3工器具信息

建设工器具信息模块，搭建施工工器具电子台账体系，整合施工机具、安全设备设施、个人防护用品的核验、台账登记、定期检测等全周期信息，实现建设项目涉用工器具及安全防护装备的全流程电子化、信息化闭环管理。工器具信息数据包括工器具信息包括工器具名称、类型、规格型号、用途、数量、检验周期、检验日期、检验记录等信息。功能点包括点击入场信息显示该数据，以列表形式展示工器具信息。

1.5.1.2.4车辆信息

建设车辆信息模块，搭建施工车辆电子台账体系，整合车辆入场信息，实现第三方建设项目涉及施工车辆、运输车辆的全流程电子化、信息化闭环管理。车辆信息包括车辆号、车辆类型、使用性质、用途、核载人数、核载质量（t）功能点包括点击入场信息显示该数据，以列表形式展示车辆信息。

1.5.1.2.5开工信息

建设开工信息模块，建立管理体系，实现第三方开工条件核验、资料审核、审核流程的全流程线上化管控，确保开工前各项合规要求落实到位。开工信息包括项目名称、计划开工日期、计划结束日期、施工负责人、负责人联系方式、施工方案、风险识别及管控措施清单、应急处置预案、开工安全条件确认表、施工申请书、施工区位图等信息。功能点包括点击开工信息显示该数据，以列表形式展示入场信息。

1.5.1.2.6事故事件信息

建设事故事件信息模块，建立事故事件电子台账体系，依托数字化手段实现事故事件记录的电子化登记、信息化管理。事故事件数据包括事故名称、事故类型、事故等级、事发地点、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、事故日期、下落不明的人数、事故事件描述、事故直接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施、现场音视频材料等信息，功能点包括点击事故事件信息显示该数据，以列表形式展示全部信息。

1.5.1.3抽查过程管理

1.5.1.3.1抽查计划

制定抽查计划信息模块，明确抽查范围及抽查时间，在抽查实施阶段，按照计划开展线上、线下抽查。抽查计划包括计划名称、计划开始时间、计划结束时间、负责人、负责人联系方式、抽查范围、抽查状态等信息。功能点包括以列表形式展示抽查计划信息，点击可查看详情，支持按照计划名称、计划起止时间、抽查状态等条件查询列表，提供园区对该功能新增、修改、删除、导出、查看、查询、重置等操作。

1.5.1.3.2抽查记录

建设抽查记录模块，根据抽查计划进行抽查，形成抽查记录，实现对抽查过程监管和抽查异常的反馈。抽查记录包括抽查对象、抽查人、抽查时间、抽查结果、抽查结果子类型、抽查方式、抽查描述等信息。功能点包括以列表形式展示抽查记录信息，点击可查看详情，支持按照计划名称、抽查时间、第三方单位名称等条件查询列表，提供园区对该功能新增、修改、删除、导出、查看、查询、重置等操作。

1.5.1.3.3抽查结果

1.5.1.3.3.1隐患

建设抽查结果信息模块，根据抽查记录形成清晰明确的抽查结果，实现抽查结果的信息化管理。抽查结果-隐患包括第三方单位信息、计划信息、隐患名称、隐患类型、隐患等级、隐患来源、隐患照片、整改状态、整改人、整改完成时间、整改后照片、验收结果、验收人姓名、验收时间、验收情况等信息。功能点包括以列表形式展示抽查结果信息，点击可查看详情，支持按照第三方单位名称、抽查时间、整改状态、计划名称、服务对象类型、服务对象名称等条件查询列表，提供园区对该功能导出、详情查看等操作。

1.5.1.3.3.2违规

建设抽查结果信息模块，根据抽查记录形成清晰明确的抽查结果，实现抽查结果的信息化管理。抽查结果-违规包括第三方单位信息、违规人员、发生时间、地点、违规来源、违规描述、处理过程、处理结果、违规照片等信息。功能点包括以列表形式展示抽查结果信息，点击可查看详情，支持按照第三方单位名称、抽查时间、处理状态、计划名称、服务对象类型、服务对象名称等条件查询列表，提供园区对该功能导出、详情查看等操作。

1.5.1.3.4企业自查记录

1.5.1.3.4.1隐患

建设隐患功能模块，实现企业对承包商检查发现的隐患的汇总展示。包括企业名称、第三方单位信息、计划信息、隐患名称、隐患类型、隐患等级、隐患来源、隐患照片、整改状态、整改人、整改完成时间、整改后照片、验收结果、验收人姓名、验收时间、验收情况等信息。功能点包括以列表形式展示隐患信息，点击可查看详情，支持按照企业名称、第三方单位名称、计划名称、抽查时间、整改状态等条件查询列表，提供园区对该功能的详情查看等操作。

1.5.1.3.4.2违规

建设违规功能模块，实现企业对承包商检查发现的违规情况的汇总展示。包括企业名称、第三方单位信息、违规人员、发生时间、地点、违规来源、违规描述、处理过程、处理结果、违规照片等信息。功能点包括以列表形式展示违规记录信息，点击可查看详情，支持按照企业名称、第三方单位名称、计划名称、抽查时间、处理状态等条件查询列表，提供园区对该功能的详情查看等操作。

1.5.1.3.4.3正常

建设正常模块，实现企业对承包商检查未发现问题情况的汇总展示。包括企业名称、第三方单位信息、计划名称、抽查时间、抽查人、抽查范围、抽查方式、抽查描述等信息。功能点包括以列表形式展示自查正常状态的记录信息，点击可查看详情，支持按照企业名称、第三方单位名称、计划名称、抽查时间等条件查询列表，提供园区对该功能的详情查看等操作。

1.5.1.4停复工管理

1.5.1.4.1停工

建设园区对第三方发布停工建议信息模块，实现停工建议的发布、推送与记录留存，统筹第三方单位的停工管理工作。停工管理记录数据包括第三方单位名称、建议停工类型、建议停工时间、建议复工时间、接收人、接收人联系方式、通知方式、停工原因、停工证明材料、问题概述等信息。功能点包括以列表形式展示停工管理记录信息，提供园区人员对停工管理记录信息的新增、修改、删除、导出、查看、查询、重置等操作。

1.5.1.4.2复工

建设第三方发布复工管理信息模块，实现复工记录的电子信息化管理。复工管理记录数据包括第三方单位名称、项目名称、停工原因、停工时间、复工时间、整改措施、人员再教育培训、数据来源等信息。功能点包括以列表形式展示复工管理记录信息，提供园区人员对复工管理记录信息的导出、查看、查询、重置等操作。支持第三方复工申请的审核功能。

1.5.1.5第三方考核记录

1.5.1.5.1黑名单管理

1.5.1.5.1.1第三方黑名单

建设第三方单位黑名单管理功能，并与第三方诚信评价、抽查违规模块数据打通。黑名单数据包括服务类型、服务对象名称、第三方单位名称、进入黑名单时间、期限计量单位、进入黑名单原因、黑名单期限、数据来源等信息。功能点包括以列表形式展示第三方单位黑名单记录信息，点击可查看详情，提供第三方黑名单记录信息的导出、导入、研判、查看、查询、重置功能，按照第三方单位名称、进入黑名单时间、服务类型、研判状态查询列表等操作。

1.5.1.5.1.2第三方人员管理

建设第三方单位人员黑名单管理功能模块，针对第三方人员的违章操作、失信履约、资质造假等违规行为建立黑名单库，助力园区提前规避人员准入风险，筑牢第三方作业安全防线。黑名单数据包括服务类型、服务对象名称、第三方单位名称、第三方单位人员、进入黑名单时间、期限计量单位、进入黑名单原因、黑名单期限、数据来源等信息。功能点包括以列表形式展示第三方单位黑名单记录信息，点击可查看详情，提供第三方黑名单记录信息的导出、研判、查看、查询、重置功能，按照第三方单位名称、第三方单位人员、进入黑名单时间、服务类型、研判状态查询列表等操作。

1.5.2承包商管理升级（企业端）

1.5.2.1企业管理信息

包括承包商管理制度信息、事故事件记录、入场管理、开工信息

1.5.2.2承包商准入管理

建设企业承包商准入管理模块，实现企业承包商准入流程管理。准入管理数据包括承包商名称、统一信用代码、单位负责人、负责人联系方式、服务期限起、服务期限止、提交时间、审核人、审核时间、审核状态、操作（审核、查看）、并分页显示承包商人员信息、资质信息、制度信息、服务记录、事故事件信息等数据。功能点包括支持承包商基本信息、业绩、资质证照等资料的上传、查看等操作；支持审核、审批流程在线配置；支持与小程序端进行数据交互；支持承包商提交审核信息的通过、退回、取消在线审批操作；支持经审核后承包商同步到档案库管理；支持与承包商端数据交互。

1.5.2.3承包商入厂管理

建设企业承包商入厂申请与审批管理模块，形成企业承包商入厂审批流程管理。入厂申请与审批管理数据包括承包商名称、服务名称、服务内容、施工安全管理协议附件、特种设备检验合格证附件、工器具、车辆、人员、审批状态等数据信息。功能点包括支持承包商入厂手续线上办理审批；支持在线审核承包商资质、证照、人员、工器具等材料；支持关联黑名单开展审批，对黑名单单位和人员入厂申请自动驳回并进行提醒；支持通过、退回、取消等操作；支持经审核后承包商数据同步到档案库管理；支持与承包商端数据交互。

1.5.2.4承包商开工管理

1.5.2.4.1开工审查

建设企业承包商开工审查管理模块，形成企业承包商开工审查管理。开工审查管理数据包括承包商名称、项目名称、计划开工日期、计划结束日期、施工负责人、负责人联系方式、施工方案附件、风险识别及管控措施清单附件、应急处置方案附件、开工安全条件确认表附件、施工申请书附件、施工区位图附件、操作（审批）等信息。功能点包括企业支持线上审查承包商开工资料；支持对承包商开工审查记录的审核、驳回、查看、导出等操作；支持审核意见的录入；支持开工审查信息同步到档案库管理；支持与承包商端数据交互。

1.5.2.4.2安全技术交底

建设企业承包商开工安全技术交底模块，形成企业承包商开工前安全技术交底管理。安全技术交底管理数据包括承包商名称、项目名称、交底日期、交底部门、交底人、安全基本规定、周边环境与危险源、个体防护要求、施工隔离与警示要求、应急处置措施、接受交底人等信息。功能点包括支持企业对承包商安全技术交底信息的编辑、查看、删除、导出等操作，支持与承包商端数据交互；支持安全技术交底信息同步到档案库。

1.5.2.5现场过程管理

1.5.2.5.1检查管理

1.5.2.5.1.1企业检查计划

建立企业承包商管理检查计划模块，汇聚企业承包商检查计划，实现承包商检查计划的线上管理。企业检查计划数据包括计划名称、计划开始时间、计划结束时间、负责人、负责人联系方式、检查范围等数据。功能点包括支持企业检查计划在线编辑、查看、删除、导出等操作；支持按计划名称、起止时间、检查状态等条件查询列表；支持与检查记录关联。

1.5.2.5.1.2企业检查记录

建立企业承包商单位检查记录模块，记录企业对承包商单位线上、线下检查情况，并做为承包商单位评价依据。承包商单位检查记录数据包括计划名称、计划开始时间、计划结束时间、负责人、负责人联系方式、抽查范围、承包商名称、抽查人、抽查时间、抽查结果、抽查结果子类型、抽查方式、抽查描述、隐患名称、隐患类型、隐患来源、隐患治理期限、隐患照片、整改状态、违规人员、发生时间、违规来源、处理过程、处理结果、处理状态等信息。功能点包括支持企业检查记录在线编辑、查看、删除、导出等操作；支持按计划名称、检查时间、承包商名称等条件查询列表；支持与检查计划关联。

1.5.2.5.1.3企业检查档案

建设企业检查档案模块，汇聚企业承包商隐患、违规检查记录信息，并与诚信评价关联，作为评价打分依据。隐患记录数据包括承包商名称、隐患名称、隐患等级、隐患类型、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、抽查方式、整改状态、发送状态、操作（查看，验收）等信息；违规记录数据包括承包商名称、违规来源、违规人员、发生时间、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、抽查方式、处理状态、发送状态、操作（查看，验收）等信息。功能点包括以列表形式展示承包商隐患及违规记录信息，点击可查看详情；按照承包商名称、计划名称、抽查时间、整改状态等条件查询列表；提供企业管理人员对违章记录信息的查看、查询、重置等操作；支持与承包商端、园区端数据交互；支持检查结果数据同步到信息库归档。

1.5.2.5.1.4园区检查通报

建设化工园区检查通报模块，接收园区对企业承包商督查检查隐患、违规信息，并整改闭环。园区检查通报包括隐患数据承包商名称、统一社会信用代码、服务期限起、服务期限止、负责人、负责人联系方式、地址、状态、营业执照附件、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、抽查方式、整改状态、发送状态、隐患名称、隐患等级、隐患类型、整改人、整改完成时间、整改后照片；验收结果、验收人姓名、验收时间、验收情况等信息；违规数据包括承包商名称、统一社会信用代码、第三方单位类型、服务期限起、服务期限止、负责人、负责人联系方式、地址、状态、营业执照附件、企业名称、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、违规人员、违规来源、发生时间、处理过程、处理状态、处理结果、违规描述、地点、违规照片等信息。功能点包括以列表形式展示园区检查承包商隐患及违规通报信息，点击可查看详情；按照承包商名称、计划名称、抽查时间、整改状态等条件查询列表；提供企业管理人员信息的查看、查询、编辑等操作；支持与承包商端、园区端数据交互。

1.5.2.5.2停复工管理

1.5.2.5.2.1园区停工通知

建立企业承包商停工通知接收模块，用于接收园区监督检查过程中发现承包商重大隐患或问题所发布的承包商停工指令信息。停工通知数据包括序号、承包商单位名称、建议停工类型、建议停工时间、建议复工时间、接收人、接收人联系方式、通知方式、停工原因、证明材料、问题描述、是否同意停工、操作（反馈）等信息。功能点包括以列表形式展示园区停工记录信息、点击可查看详情；支持按照承包商名称、建议停工时间、建议复工时间等条件查询列表；支持与园区端进行数据交互。

1.5.2.5.2.2承包商停工管理

建设承包商单位停工管理模块，实现企业对承包商单位停工在线电子化管理。承包商停工管理数据包括承包商名称、停工类型、停工时间、复工时间、接收人、接收人联系方式、通知方式、停工原因、证明材料、问题描述、备注、发送状态、操作等信息。功能点包括支持企业对承包商单位在线发布停工通知；支持按承包商名称、停工时间、复工时间等条件查询列表；支持停工管理数据在线编辑、查看、删除等操作；支持与承包商端数据交互，在线发布停工指令。

1.5.2.5.2.3承包商复工管理

建设承包商停复工管理模块，汇聚企业承包商复工管理记录信息。复工记录数据包括承包商名称、所属施工区域、停工原因、问题概述、整改措施、整改完成证明、人员再教育情况、验收人、验收结果、复工时间、停工期影响等信息数据。功能点包括以列表形式展示承包商复工记录信息，提供企业管理人员对复工记录信息的查看、查询、重置等操作。

1.5.2.6考核与黑名单管理

1.5.2.6.1黑名单管理

1.5.2.6.1.1承包商黑名单

建设企业承包商单位黑名单管理功能，并与承包商单位准入管理、入厂审批模块数据打通，进入黑名单承包商在入厂审批环节自动不予通过，系统汇聚企业承包商黑名单信息，通过限期控制、再培训教育等方式实现动态管理。承包商黑名单数据包括承包商名称、进入黑名单时间、期限计量单位、黑名单期限、进入黑名单原因、数据来源、操作（移出黑名单）等信息。功能点包括以列表形式展示企业承包商黑名单记录信息、点击可查看详情；提供承包商黑名单记录信息的新增、修改、删除、导出功能；支持与承包商准入和入厂审批模块数据关联；支持企业单独拉黑和园区拉黑操作；支持企业根据承包商再教育情况进行移出黑名单操作；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.2.6.1.2承包商人员黑名单

建设企业承包商单位人员黑名单管理功能，并与承包商准入管理、入厂审批模块数据打通，进入黑名单承包商人员在入厂审批环节自动不予通过，系统汇聚企业承包商黑名单信息，通过限期控制、再培训教育等方式实现动态管理。承包商黑名单人员数据包括服务类型、服务对象名称、承包商单位名称、承包商单位人员名称、进入黑名单时间、黑名单期限、进入黑名单原因、研判状态等信息。功能点包括以列表形式展示企业承包商黑名单人员记录信息、点击可查看详情；提供承包商黑名单人员记录信息的新增、修改、删除、导出功能；支持按照承包商单位名称、承包商人员等条件查询列表；支持企业单独拉黑和园区拉黑操作；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.3承包商管理升级（承包商端）

1.5.3.1承包商管理制度管理

建设承包商管理制度管理电子档案，实现对承包商工程项目类安全管理制度、人员管理制度、应急管理制度等信息化管理，便于企业对承包商管理体系建立情况进行审核。承包商制度信息数据包括制度名称、制度类型、发布日期、最后修订日期、制度文号、现行状态、制度附件等信息。功能点包括以列表形式展示承包商管理制度信息，点击可查看详情，支持按照制度名称、制度类型、现行状态、是否审核等条件查询列表；可新增、删除、修改、查询、重置、详情查看等操作；支持承包商端管理制度信息经服务企业准入审核后入库归档。

1.5.3.2入场申请

包括入场信息、工器具信息、车辆信息

1.5.3.3开工准备

包括开工申请、安全技术交底

1.5.3.4承包商现场管理

1.5.3.4.1检查管理

包括企业检查计划、检查整改

1.5.3.4.2停复工沟通记录

包括承包商停工管理、承包商复工管理

1.5.3.5承包商教育培训管理

建设企业承包商人员安全教育培训管理模块，形成企业承包商人员安全培训教育记录管理。人员培训教育管理数据包括培训人员、培训成绩、是否合格等信息。功能点包括支持对承包商人员培训教育记录的详情查看、修改、删除、查询、重置等操作；支持以列表形式展示全部培训信息；支持按培训人员查询列表；支持人员培训信息同步到信息库。

1.5.3.6承包商考核与黑名单

1.5.3.6.1考核记录

建设承包商单位考核评价记录功能，实现企业/园区对承包商考核信用评价结果的接收。考核记录数据包括承包商名称、考核时间、考核情况、是否列入黑名单等信息。功能点包括承包商评价信息的详情查看、查询、重置等操作；支持以列表形式展示全部考核评价记录信息；支持按照考核情况、考核时间进行查询；支持考核评价记录同步至信息库。

1.5.3.6.2黑名单管理

建设承包商单位黑名单管理功能，通过限期控制、再培训教育等方式实现承包商管理。承包商黑名单数据包括进入黑名单时间、期限计量单位、黑名单期限、进入黑名单原因等信息。功能点包括以列表形式展示企业承包商黑名单记录信息，点击可查看详情；提供承包商黑名单记录信息的查看、查询、重置操作；支持与承包商准入和入场信息模块数据关联；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.3.6.3人员黑名单管理

建设承包商单位黑名单管理功能，通过限期控制、再培训教育等方式实现承包商管理。承包商黑名单人员数据包括人员名称、进入黑名单时间、黑名单期限、进入黑名单原因等信息。功能点包括以列表形式展示承包商黑名单人员信息，提供承包商黑名单人员记录信息的详情查看、查询、重置操作；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.4承包商管理升级（小程序）

1.5.4.1业务申请与审批

建设承包商准入、入厂、开工申请与审批模块，帮助承包商、企业人员随时随地办公，助力企业实现承包商入企规范化管理；实现系统根据审批流程配置节点，对承包商的准入、入厂、开工申请进行逐级审批。申请与审批事项信息：承包商资质审核、入厂申请与审批、开工申请与审批。功能点包括支持对承包商基本信息、人员信息、工器具信息、车辆信息、相似业绩、资质证照等资料的编辑、上传、撤销、会审、审批、查看等操作，支持与PC端进行数据交互，支持经审核后承包商同步到档案库管理。

1.5.4.2入厂安全教育

建立承包商入厂安全培训教育模块，实现企业、承包商单位在线进行入厂培训及考核管理。信息包括：培训材料、在线考试、培训记录、培训考核成绩等信息。功能点包括：支持在线学习、在线出题、在线考试、成绩汇总等操作。

1.6、碳排放管理

1.6.1数据看板

园区用户可以看到园区整体的用电概况、碳排放概况、碳减排概况等数值，以图表方式进行数据展示。

1.6.2基础数据管理

1.6.2.1能源品类管理

从用电概况、碳排放概况、碳减排概况、总用电曲线、总碳排放曲线和尖峰平谷用电趋势等分析几个方面以图表的方式进行数据展示。

1.6.2.2数据填报汇总

通过内置MRV等规范模板提供标准化数据填报格式，支持多层级（车间-工厂-集团）数据自动汇总、校验和自动检测异常值（如能耗突增、数据逻辑矛盾）

1.6.2.3综合管理

1.6.2.3.1实时统计

可以展示园区整体能源类型的实时消耗量统计数据，可以根据选中能源类型的时间维度，以及时间范围进行数据查询，并可以看到查询结果的总能耗、最大值、最小值和均值等数据。可以看到不同时间维度的环比变化情况。

1.6.2.3.2能量流图

可以展示园区整体能耗的分布情况。可以根据选中能源类型的时间维度，以及时间范围进行数据查询。鼠标悬浮到节点和关系连线上可以查看详细园区管辖区内企业的能耗数据。

1.6.3碳排放管理

1.6.3.1排放因子管理

按照不同温室气体核算环节和场景，分别设置了能源、电力、生物质燃料、煤矿甲烷逸散、工业生成过程、土地利用和林业活动、废弃物处置、农业活动、热力生产和使用等类别的碳排放因子，对数据进行定期维护更新，可以搜索、重置、编辑、新增、预览碳排放因子

1.6.3.2实时统计

可以根据年、月、日的时间维度，以及时间范围进行数据查询，园区用户可以看到查询园区内所有企业的总电量、最大值和最小值，可以看到不同时间维度的环比变化情况。

1.6.3.3活动水平数据管理

按照区域温室气体排放核算的标准要求，分别对能源活动、工业过程活动、农业活动、土地利用变化和林业，以及废弃物处置共五个环节进行管理活动水平数据。

1.6.3.4碳流图

可以根据年、月、日的时间维度，以及时间范围进行数据查询碳排放量流图，图形中箭头表示碳排放的流动方向，箭头大小表示园区碳排放的大小，节点表示系统或环节，数据表示碳排放的流动量，可以直观地了解碳排放的流动情况，进而分析能源转化效率等。鼠标悬浮到节点和关系连线上可以查看园区内所有企业的详细数据。

1.6.3.5园区企业整体碳排放评价报告

结合园区内所有企业的碳排放计算结果，通过园区企业整体碳排放评价报告模板引擎，自动化生成园区企业整体碳排放评价报告，支持数据溯源与合规性验证。

可以基于能源活动水平和碳排放因子，通过模板引擎自动化生成园区碳排放报告，支持数据溯源与合规性验证。

1.6.3.6报告列表和管理

按照年度或自定义规则，对报告进行归类整理，在此功能下可以编辑报告的内容和调整计算参数。

1.6.4大屏设计与展示

园区介绍模块展示园区相关内容及可全屏播放的循环宣传视频；态势总览模块直观呈现碳排放量、告警事件等核心数据；用能监控模块展示园区各时段用电数据，支持筛选及电量流图等可视化呈现；温室气体排放模块展示多维度排放信息，可调整统计维度；能碳协同模块支持筛选，展示碳排放量、碳流图等相关信息。

1.6.5基础功能模块

平台包含预警管理、系统管理、系统监控三大板块。预警管理支持自定义预警规则，按需配置事件类型、阈值范围与管辖区域，可查询用能、碳排放等各类告警事件详情；通过物联网协议接入各类终端设备，实时采集运行参数，实现异常预警与能效分析。系统管理涵盖字典、参数、文件、通知公告及日志管理，统一规范基础数据标准，灵活配置业务参数，集中归档各类报告资料并精细化权限管控，依托消息中心推送各类通知，完整留存操作与系统日志，满足安全审计与行为追溯需求。系统监控可自动执行周期性定时任务，实现数据同步、阈值预警等自动化处理；实时监测服务器、数据库、接口等运行状态，全面保障平台稳定高效运行。

1.7.报警图片存储扩容服务

针对现有视频智能识别分析报警抓拍图片存储空间容量不足、存储资源紧张的问题，本次项目针对性配套提供存储扩容服务，补足现有系统存储短板，保障报警抓拍图片等数据完整留存。

2.系统性能需求

2.1响应时间

2.1.1交互类

交互类是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。平均响应时间：0.2—0.8s，峰值响应时间：0.5—1s，视频点播平均响应时间： 4-6s。

2.1.2.查询类

查询业务，受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，根据实际需求，简单查询平均响应时间：1—3s，复杂查询平均响应时间：3—5s，二维地理信息查询平均响应时间不超过 3s，三维地理信息查询平均响应时间：不超过 5s。

2.1.3.在线分析类

在线分析类因需要调用多维数据集，性能受维度数量影响比较明显，根据实际需求，平均响应时间：0.3—1s，峰值响应时间：0.5—3s。

2.1.4.统计报表类

统计报表类因需要在线实时汇总数据，受数据量、汇总层次影响较大，根据实际需求，平均响应时间：1—3s，峰值响应时间：3—8s。

2.1.5.并发数

支持同时在线用户数大于 1000，并发用户数不小于 300。

2.2稳定性

（1）要求 7*24h 运行。

（2）每年意外死机不超过 3 次。

（3）因平台问题导致的操作失败率不超过 0.5％。

（4）服务器系统时间与标准时间应实时同步。

3.数据对接需求

3.1园区公共设备数据对接

本次平台功能模块升级建设中，需要完成封闭化危化品停车场、融合通信等功能所需的数据对接，包括但不限于视频监控、有毒可燃气体探测、定位卡、远程在线监测、违停超速报警等。

3.2园区企业数据对接

根据应急管理部、江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范、江苏省五位一体相关数据规范等文件要求，全面对接园区企业业务平台，采集汇总全量数据、整合梳理数据、数据检查校验、制定园区数据标准规范。企业数据包括但不限于关键点位传感数据、企业关键区域视频监控、有毒可燃气体探测等。

3.3上级部门数据对接

实现园区的智慧化平台与江苏省危险货物道路运输监管平台（即“一码通”智控平台）实现数据双向互通和业务协作。

- 安全需求

中标人提供的软件平台需根据网络安全三级等保要求，对未达到要求的进行整改，针对中标人不配合整改的情况，采购人有权解除合约。

（五）项目建设期人员及服务要求

1.项目人员配置要求

投标人应为本项目投入项目负责人1名、技术负责人1名、其他项目团队成员若干（不得少于4人），并具备承接本项目的专业技术能力。

2.项目建设期服务要求

★（1）投标人在投标（响应）文件中承诺配备人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如因特殊原因确实需要变更，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标（响应）文件中承诺人员，否则视为供应商违约。须提供承诺函，格式自拟。

（2）在本项目建设期内（入场之后至验收之前），中标人需对项目工作人员及运维服务工作严格管理，项目负责人必须每周向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保正常运行。服务期内，中标人项目负责人及技术人员不得更换，如因特殊原因确实需要变更的必须经采购人同意。

（3）自项目试运行之日至整体验收通过之前，中标人需派遣一名人员常驻园区。

（4）本项目在实际实施过程中，采购人将安排有关专家对项目进展情况及质量进行监督，中标人需积极听取和采纳专家建议要求并进行工作落实，做好平台建设工作。

（5）本项目建设实施过程中，中标人需要配备项目负责人及技术负责人且有稳定的研发团队、实施团队对项目进行支持。投标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。投标人应完成工作范围中所规定的各项工作，并按照主要工作范围要求，承担平台建设需求中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

（6）根据应急管理部《关于推动化工园区安全风险智能化管控平台有效应用的函》要求，中标人要免费建立提供园区智能化管控平台运行的自评价功能，围绕数据质量、功能应用、运维保障等维度设置评价指标，开展运行效果评价。

（7）中标人必须在合同签订之日起180天内完成本项目的第一次验收。未按时完成的，中标人必须承担违约赔偿责任，按合同总额×0.1%×超延天数，支付工期超延违约金（最高限额为合同总额的 10%），在合同款中扣减，法律法规界定的不可抗力因素除外。若工期超延逾 120 天，采购人可终止项目合同，已完成的合格产品有效工程量按 60%计量结算，同时责令中标人退场。采购人有权要求中标人赔偿因工期超延给采购人带来的损失。

（六）项目运维期服务要求

1.运维期从整体验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起 2 年，在质保期内，应用软件的升级、维护均免费。供应商需对提供的系统定期进行检查和维护。

2.供应商在运维期内须安排不少于1 人的驻场维护保障人员，负责整体平台的稳定运行，配合用户的进行园区认定及各级检查。

3.供应商应在运维期内提供7×24小时的请求服务响应，在接到采购人提出的现场应急故障处理服务要求时，应在1小时内响应，到达现场时间不得超过4小时，工作日处理故障的时间不得超过2小时，若2小时内无法排除故障则应在24小时内提出解决方案（如恢复系统等）并采取相应措施，保障采购人正常使用。

4.在运维期内，中标人负责重大活动、节假日期间进行保障服务。

5.在运维期内，采购人有新的需求或为响应上级部门要求时，中标人在合同规定的开发内容上进行免费升级，超出招标文件建设内容的，与采购人另行商议。

6.供应商在验收后提供完整的技术资料及使用手册等，还需提供保障平台有效运行的规章制度文件。

7.供应商负责为采购人提供相关培训，运维期内培训次数不得少于4次，培训内容和培训计划由采购人制定，供应商需无偿配合。

8.运维期内供应商负责为采购人免费培训不少于 2名系统管理员，系统管理员应能做到：熟悉整个系统的软件结构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

9.中标人应对企业及其他第三方在系统运行中遇到的问题进行解答或帮助解决，确保运行正常。

（七）报价要求

1.投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2.本项目采购预算为150.00万元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

3.本项目投标报价应以人民币报价，投标总价包括：软件费以及软件升级费、运维服务费、数据对接费、培训费、工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信以及项目利润、税金等所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

（八）服务期限和地点

服务期限：本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起180天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行；平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730天）。

具体时间以采购人通知为准。

地点：如皋港化工新材料产业园管理办公室

（九）验收要求

1.由采购人组织相关业务部门及专家组成验收组对项目进行验收。

2.验收组对照合同内容、国家相关标准、行业通行标准、招标文件要求和投标人投标文件的承诺等，逐项对如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目建设情况进行评估验收。

3.验收组根据平台建设情况，形成正确、公正、客观的验收结论。验收通过的，采购人支付对应款项，验收组有权对平台建设中存在的主要问题提出整改意见或建议，中标人应在采购人限定的时间内根据采购人的要求进行补救措施，由此产生的一切费用及责任等均由中标人承担，中标人整改后由采购人进行二次验收，验收通过的，采购人支付对应款项，否则采购人有权无条件终止合同，并不承担任何违约风险。

4.本项目分三个阶段：

第一个阶段是合同签订之日起180天内，完成项目建设，平台正式运行后，对照项目需求完成情况组织验收；

第二个阶段是第一个阶段验收通过之日起，平台维护服务满一年，参照每季度考核表，对中标方软件运维服务情况组织验收；

第三个阶段是第一个阶段验收通过之日起，平台维护服务满两年，参照每季度考核表，对中标方软件运维服务情况组织验收。

（十）其他要求

★1.中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

★2.智慧园区平台应预留相关数据接口，如采购人有需要与其他系统实现数据对接或系统升级，中标人需无条件配合做好数据对接工作(包括开发数据推送接口、修改数据格式、完善数据中心或迁移数据中心等以满足数据对接要求)，采购人及其他系统建设方不再为此支付任何费用。

★3.智慧园区平台需考虑日后升级需要，在验收前，需配合完成好化工园区认定和园区安全等级复核工作，完成省应急厅、环保厅等部门对智慧园区信息化建设提出问题的整改，中标人需根据最新要求无偿对系统进行升级，使系统满足相应要求。

★4.中标人负责做好与原有安全、环保、应急等政府系统与企业系统开发单位数据对接协商工作，相关数据对接费用应包含在投标总价内，采购人不再对此支付任何费用。

★5．本项目软件系统所有权均属于采购人所有，项目建设应参照应急管理部办公厅印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）、《化工园区智慧化评价导则》 HG_T 6313-2024、《智慧化工园区建设指南》（GB/T 39218-2020）、《智慧化工园区建设规范》（江苏省地方标准DB32/T 4454-2023）等文件要求，因信息化平台问题导致未通过化工园区认定或安全风险等级复核的，采购人有权解除合约。验收前，应将软件系统有效源代码及涉及账号、密码交予采购人。

★6．招标文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，中标人提供的所有产品（包括设计、开发及调试）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准以及等效条文。上述技术标准如作废或有替代标准的，则以现行的最新标准为准。

注：标★项为实质性要求，不接受负偏离，供应商须逐一响应 ，并提供承诺函（格式自拟）。

（十一）付款方式

本项目标分四次支付。

- 第一次付款:合同签订之日起60天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的30%；

- 第二次付款：项目通过验收后的30天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的40%；

3.第三次付款:项目运维满1年后，采购人对中标人本年度的售后服务工作评估并验收通过后的30天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的15%；

4.第四次付款:项目运维满2年后，采购人对中标人本年度的售后服务工作评估并验收通过后的30天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的15%。

注意：中标人在运维期内未按照运维服务要求执行的，按考核得分扣除响应支付金额。季度服务的考核结果为“优秀”和“良好”的，结算该季度全部服务费用；季度服务的考核结果为“合格”的，每扣一分季度服务费用相应扣减2000元；考核结果为“不合格”的，扣除该季度全部费用，采购人有权单方面解除合同。

考核内容详见附件《如皋港化工新材料产业园智慧管理平台软件运维考核表》

| 化工园区智慧监管平台软件运维季度考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核月份：______年______季度 |  |  |  |  |  |  |
| 运维单位：________________ 被考核人（负责人）：________________ 考核人：____________________ 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 维度 | 序号 | 考核指标 | 考核要求与评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 一、人员配置与响应（16分） | 1.1 | 驻场人员数量与资质 | 要求：合同约定售后运维保障不少于1人，且从事系统开发或系统运维的工作年限不低于2年。 评分：未按照要求配备扣6分 | 6 |  |  |
|  | 1.2 | 人员驻园时间要求 | 要求：每季度驻园区时间不得少于5天。 评分：驻园时间不满足要求，少一天扣2分。 | 10 |  |  |
| 二、系统维护（28分） | 2.1 | 故障处置 | 要求： 重大故障恢复时间 ≤ 2小时，一般故障 ≤ 4小时 ，处置过程需规范，保存处置记录。 评分：处置记录缺失的，每次扣2分；处置超时的每次扣5，处置不当导致故障扩大的，每次扣10分。 | 10 |  |  |
|  | 2.2 | 问题闭环率 | 要求：上级检查和用户反馈问题整改完成率100%。 评分：每遗留1个未整改问题扣3分。 | 18 |  |  |
| 三、接口维护（10分） | 3.1 | 现有接口维护与优化 | 要求：每月对平台相关的数据接口进行维护，并基于政策文件等要求对已有接口的优化。 评分：未及时对接口进行维护与优化，造成园区数据或企业数据传输受影响的，发现一次扣2分 | 6 |  |  |
|  | 3.2 | 接口变更与故障处理 | 要求：接口变更需提前测试并通知相关方；发生故障后30分钟内响应，2小时内恢复。 评分：未通知变更每次扣1分；超时恢复每次扣2分。 | 4 |  |  |
| 四、安全与数据保护（12分） | 4.1 | 安全漏洞与补丁 | 要求：根据三级等保测评报告及漏洞扫描结果，修复高危漏洞，关键补丁7天内完成。 评分：发现1个未修复高危漏洞扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 4.2 | 补丁更新 | 要求：补丁更新前做好测试及备份，无因更新不当导致的系统故障 。 评分： 更新不当引发系统故障，扣6分 | 6 |  |  |
| 五、应急响应（14分） | 5.1 | 突发事件响应 | 要求：突发事件1小时内响应，配合园区调取后台数据。评分：未及时响应或配合的每次扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 5.2 | 重大活动保障 | 要求：园区认定、安全等级复核等检查，园区要求执行驻场保障任务。 评分：未按照要求执行的或失误造成影响每次扣4分。 | 8 |  |  |
| 六、业务培训（10分） | 6.1 | 培训计划与执行 | 要求：每季度至少组织1次园区平台系统培训（每次≥1小时），培训内容涵盖平台操作、常见故障处理、安全规范等。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 评分：未按计划组织扣6分。 |  |  |  |
|  | 6.2 | 培训效果评估 | 要求：培训后进行通过小测验或实操考核，并对培训效果进行评估。 评分：未进行考核或未做评估扣2分。 | 4 |  |  |
| 七、用户满意度 | 7.1 | 内部用户满意度 | 要求：每季度随机抽取园区各科室、企业代表5人满意度测评。 评分：满意不扣分，基本满意扣0.5分，不满意扣1分 | 5 |  |  |
| (10分) | 7.2 | 投诉与重大失误 | 要求：无有效投诉，无因运维失误导致的业务中断或数据错误。 评分：有效投诉每次扣1分；重大失误扣5分。 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |
| 备注：季度考核评分≥90分为“优秀”，89-85为“良好”，84-75为“合格”，低于75分的为“不合格”。 |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人签字：____________________ 考核小组签字： |  |  |  |  |  |  |

（十二）本项目不接受进口产品投标

（十三）政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求成交供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求成交供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价须在系统规定时间内提交，未在规定时间内提交最后报价的，视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

（三）商务技术分：90分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台功能模块规划 | 15 | 结合国家及省市级相关政策要求，以及如皋港化工新材料产业园区的实际情况。投标人需对本次采购软件功能模块绘制业务流程图，并解释说明重点流程环节功能应用。1、停车场管理系统。2、风险监测预警。3、承包商管理。4、融合通信。5、碳排放管理。 注：以上功能规划每小点内容详细切实可行，能够满足采购需求的得3分；内容存在缺陷的（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误的）得1分。未提供的不得分。本项最高得15分。 |
| 2 | 企业资质 | 11 | 1、供应商具有：投标人具有信息安全服务资质认证(CCRC)-安全运维资质，三级或以上资质(CCRC)得3分，二级得2分，一级得1分，未提供或提供不符合要求的不得分。 评审依据：投标人须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。本项最高得3分。 2、供应商具有：有效期内的ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证、ITSS信息技术服务标准符合性三级及以上证书，每提供一项得0.5分。本项最高得3分。（须提供证书扫描件加盖公章） 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书-CS2及以上资质得2分，须在有效期内。本项最高得2分。（须提供证书扫描件加盖公章） 4、投标人具有DCMM数据管理能力成熟度三级及以上资质得3分，二级得2分，一级得1分，未提供或提供不符合要求的不得分。本项最高得3分（提供有效证书复印件加盖公章） |
| 3 | 企业研发实力 | 5 | 软件著作： 投标人具备具有封闭化管理系统、人员定位管控系统、风险监测预警系统、承包商管理系统、融合通讯平台，相关软件著作每提供一个得1分，本项最高得5分。（须提供证书扫描件并加盖公章，且证书获取日期须在本项目招标公告发布日之前） |
| 4 | 团队能力 | 20 | 1、项目负责人： 投标人拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师，每有一个证书得3分，最多得6分。评审依据：投标文件中需提供上述人员有效的证书扫描件，人员须为投标人的在职职员，须提供社保证明【投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目经理）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。】，未提供或提供不符合要求的不得分。 2、技术负责人： 投标人拟派的软件技术负责人具有信息系统项目管理师、网络工程师，每有一个证书得3分，最多得6分。 评审依据：投标文件中需提供上述人员有效的证书扫描件，人员须为所投软件供应商的在职职员，须提供所投软件供应商单位的社保证明【投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派人员）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。】，未提供或提供不符合要求的不得分。 3、项目组成员： 软件项目建设过程中，拟派软件项目组技术成员，有一人具有以下任意一种证书的（包括通信工程师、软件设计师、数据库系统工程师、中级及以上注册安全工程师证书）得2分，本项最高得8分（同一个人具备多个证书不重复得分）。 上述人员不得包含项目经理及技术负责人。评审依据：投标文件中需提供上述人员有效的证书扫描件，须提供社保缴纳证明【投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派人员）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。】，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 5 | 项目方案 | 24 | 1、项目实施方案： 为使本项目符合当前如皋市信息化发展要求，投标人需根据政策背景及如皋港化工新材料产业园目前信息化状况，提供科学合理的项目总体实施方案，本项总计10分。 （1）项目背景（2）建设现状（3）项目需求（4）建设目标（5）需求响应。 评审依据：提供以上针对本项目特点的详细方案，能够满足采购需求每项得2分；内容存在缺陷的（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误的）得1分；未提供的不得分。本项最高得10分。 2、项目管理方案： 为确保本项目实施工作稳步推进，投标人需提供科学合理项目实施管理方案，本项总计10分。 （1）项目进度安排（2）开发测试调试（3）质量保证措施（4）风险管控（5）应急管理方案 评审依据：提供以上针对本项目特点的详细方案，能够满足采购需求每项得2分；内容存在缺陷的（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误的）得1分；未提供的不得分。本项最高得10分。 3、售后服务方案： 为确保售后服务质量，投标人需提供科学合理的售后服务方案。 （1）服务保障体系（2）服务方式（3）服务内容（4）应急故障处理方案 评审依据：提供以上针对本项目特点的详细方案，能够满足采购需求每项得1分；内容存在缺陷的（缺陷指不适用于本项目，仅有框架或标题，内容描述错误的）得0.5分；未提供的不得分。本项最高得4分。 |
| 6 | 业绩案例 | 15 | 投标人拥有自2023年1月1日（以合同签订时间或中标（成交）时间为准）以来承担过类似政务信息系统软件开发业绩的，每提供1个业绩得3分，本项最多得15分。 评审依据：每个业绩需提供1、合同扫描件或公开可查询的合同公告截图。2、中标（成交）通知书扫描件或中标（成交）公告截图。未提供的不得分，同一业绩不作重复计分。 |

备注：

1.上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。磋商结束后，采购人将对成交单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其成交资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应投标文件组成中（如评分点1，评分点2····），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

（四）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.采购本国产品的支持政策（对于接受进口产品的采购项目）

8.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至项目磋商经办人。

# 第五部分  响应文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

十七、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

# 第六部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份；另外自合同签订之日起2个工作日内采购人应将合同原件送至交易中心进行网上公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

合同编号：2026-061号

如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目

发包人（甲方）：如皋市长江镇人民政府

承包人（乙方）：

如皋市长江镇人民政府对如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；

2.响应文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（中标）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  合同内容

根据《江苏省化工园区认定工作标准（2025版）》、《化工园区安全风险排查治理导则》应急〔2023〕123号的最新要求，化工园区平台按照“重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表”进行评定，故需对园区现有平台进行升级。项目主要内容：一是在平台现有基础上，对安全基础管理、重大危险源安全管理、特殊作业管理等功能模块进行升级，进行补全功能点位；二是根据《江苏省化工园区认定工作标准(2025版)》要求，园区平台与江苏省危险货物道路运输监管平台实现数据双向互通，并对入园预约与核验流程改造等；三是根据《化工园区智慧化评价导则》 HG_T 6313-2024，园区平台新增碳排放管理、融合通信、风险监测预警、承包商客户端四大功能模块；四是对现有平台进行软件运维，应用业务相关的运维管理、系统漏洞处理、完成平台相关数据对接等，为期两年（验收之日起）。

第三条  合同总金额

本合同服务总金额（含税）：￥                   元。

大写：                                      元。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

第四条 项目需求

1.系统功能需求

1.1封闭化管理优化

1.1.1入园预约升级

升级入园预约小程序，增加入园须知、分时段预约功能，开放与限制预约时段，管控各时段危化品车辆预约数量，展示时段、时段状态等相关信息，全面规范园区危化品车辆入园管控流程。

1.1.2分区授权管理

增加车辆分区授权配置、车辆分区授权记录、授权出入园记录等功能，结合入园车辆预约到访企业信息，关联园区分区与卡口，针对危化品车辆、白名单车辆等不同车型，绑定对应企业、通行区域及授权卡口，完成分级权限设置，汇聚车辆进出记录。

1.1.3人员分布管理

1.1.3.1人员基础信息管理。

建立的化工企业人员信息库，涵盖员工、承包商等定位人员类别。支持按企业、人员类别等多维度查询统计，为后续定位监管与预警分析提供准确的基础数据支撑。

1.1.3.2人员定位展示

基于电子地图，实时展示园区企业中有人员定位的动态分布情况，支持人员位置的实时刷新与历史轨迹回放。记录人员定位数据和报警数据的上报情况，包括姓名、所属企业、定位时间、定位坐标等数据，支持在地图系统上展示实时人员定位的位置

1.1.3.3人员聚集报警

基于企业实时定位人员聚集报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看报警聚集区域的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.4人员越界报警

基于企业实时定位人员越界报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员越界报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.5人员滞留报警

基于企业实时定位人员滞留报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员滞留报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.6人员静止报警

基于企业实时定位人员静止报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员静止报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.7人员离场报警

基于企业实时定位人员离场报警数据，在园区端进行汇聚展示。监管人员可查看人员离场报警的人员列表，快速了解聚集人员构成，为及时疏导与风险处置提供依据。

1.1.3.8人员定位系统对接

制定园区人员定位数据对接规范与标准化数据接口，接收化工企业人员定位系统上传的人员基础信息、区域边界数据、实时定位数据、报警信息等。通过统一的数据接入，将企业级定位数据集成至园区业务平台，实现园区层面的集中监管与可视化展示。

1.1.4危货物道路运输数据对接服务

根据《进一步强化全省危险货物道路运输安全治理的若干措施》（苏交运[2025]15号）文件要求2026年6月底前，实现如皋港化工新材料产业园智慧化监管平台与省级智控平台（“一码通”）实现实时对接。

1.2、危化品停车场管理

1.2.1危化品停车场基础信息

建立人员档案，对园区停车场内人员信息进行统一规范化管理，支持对停车场内工作人员信息进行登记、维护，如姓名、联系方式、账号、所属停车场、岗位等；支持对列表页面信息进行快速查询、新增、查看、编辑、删除、导出等操作。

建立停车场设备档案管理，实现对停车场基础设施的管理，包括周界封闭、卡口道闸、视频监控、安全、环保监测设施、广播设施、消防设施等设备信息台账的管理，包括设备的名称、规格型号、厂家、启用时间、运维负责人、设备状态，实现信息的新增、删除、编辑、查看与快速查询。

1.2.2出入管控

建立停车场出入管控功能，完整记录所有进出车辆的通行数据，包含车牌号、车辆类型、进出方向、通行道闸、进出时间及车辆停留时长等内容，实现车辆通行全程可追溯，同时支持数据快速查询与导出，为停车收费核算提供依据；

系统实现停车场与园区企业的预约停车叫号管理，整合车辆预约进场信息及现场大屏等对危化品车辆分企业、分区域进行车辆调度安排的展示，方便司机进行调度信息查阅。

建立车辆黑名单管理机制，对违规车辆实行准入限制，黑名单车辆禁止驶入停车场，台账涵盖车牌、车型、管控起止时间、拉黑理由、审批人员及审批状态等信息，支持黑名单信息新增、编辑、删除、查询、详情查看、高级导出与打印等操作。

搭建危化品物料准入清单管理模块，实现危险化学品运输物料台账电子化、条目化管控，完善化学品名称、类型、形态、CAS 号、重点监管属性、储存方式、危险特性、安全防护及应急处置措施等基础资料，支持信息新增、编辑、批量导入导出、批量删除、条件检索与详情查阅。

1.2.3停车场安检管理

建设停车场安检配置功能，支持自定义危化品车辆 五必查”及各类安检检查内容，灵活配置安检任务安排，涵盖安检名称、适用范围、标签、操作方式、核查证件、启用状态等信息，采用卡片形式展示配置内容，支持安检配置的新增、编辑与删除操作，；

建设安检记录管理模块，汇聚运单编号、车牌号、货物名称、所属企业、安检人员、安检时间、安检结果等完整数据，以列表形式集中展示，支持条件检索与详情查看，实现安检全过程留痕、车辆违规问题可溯源。

同时配备小程序现场安检能力，支持管理人员可以创建临时安检任务、执行日常安检工作，完善整体安检计划，移动端可依照既定安检规则开展现场核查，完成现场照片上传并关联车辆运单信息。

1.2.4危化品停车场预报警管理

实现整合停车场内管理内涉及的报警/预警信息进行同一展现和处理，包括：安防监控报警信息、安全监测告警、环保监测报警信息等

1.2.5停车位管理

建设停车场区域配置管理，可划分空车、重车、甲乙丙丁分区、洗车区、检维修区等功能区域，维护区域名称、区域分布、车位数量等基础信息，并提供信息查询、新增、编辑、删除等全流程操作；

建设企业车位配额分配机制，对园区停车位资源实行统一规范化管控，结合各企业车位配额，动态管控对应企业进出车辆数量，维持通行平衡，可维护企业名称、所属区域、配额总量、已用配额等信息，支持数据查询与台账维护，且可与停车场道闸、智慧园区管理平台企业侧实现数据互通联动。

1.2.6危化品停车场统计分析

搭建多维度数据分析模块，包含车辆数据分析、物料数据分析、安检数据分析及报警处置分析。其中车辆数据分析可按不同时段开展停车场车流量统计，结合运输物料、关联企业等维度进行分类统计，并支持按日、周、月、季、年周期，对车辆停放数量开展统计与对比分析；物料数据分析可依托时间、物料类型、涉事企业多维度进行汇总统计，以时间轴生成可视化图表，精准梳理危化品物料类别及对应车辆类型，为停车场安全管控提供数据支撑；安检数据分析围绕停车场车流量、车辆安检完成量开展专项分析，助力规范现场人员作业标准；报警处置分析实现停车场报警事件闭环统计，按时间维度梳理报警发生与处置情况。

1.2.7停车场智慧监管一张图

停车场智慧监管一张图整合停车场二维展示图中卡口、视频监控、安全、环保监测、应急等信息进行集中展现；对停车场车辆实时数据进行统计展示，包括车辆统计、车位统计、停车组实时车位状态，支持车辆停车区域查询功能；报警分析：整合安全监测、违章报警信息进行分析图表和数据展示；

1.2.8车辆调度系统

支持通过PC端和小程序端。管理人员可结合当日预约运单、车辆到场实际情况及现场装卸车位空闲状态，分别通过PC端与小程序端按需发起车辆叫号进场操作，叫号信息同步推送至停车场大屏及司机小程序端，内容包含车牌号、运输货物、目的企业、入园时间等关键信息；其中PC端以列表形式展示排队叫号数据，移动端采用卡片样式呈现预约信息，两端均支持快速检索、信息查看及一键叫号功能。

1.2.9信息发布

搭建信息发布配置功能，可以定制化不同状态下的信息内容及触发状态；配套建设停车场短信发布汇总管理体系，对接短信推送能力，可按发布状态、推送对象开展统计分析，归集接入账号、手机号、车牌号、发送时间、短信内容、发送结果等数据。同时打通停车场叫号信息发布渠道，通过短信方式向场内司机精准推送车辆叫号进场通知。

1.3风险监测预警

1.3.1风险概览

建立园区风险概览模块，实现园区当前风险预警状态、风险预警等待办消息、企业预警整改反馈情况的多维度统计分析和可视化展示，包括风险预警数量、预警重大危险源数量、风险排查完成率等。通过风险监测评估分析，使园区管理者能够快速感知企业危化品生产重点监管区域实时监测、风险预警、隐患治理闭环处置全流程管理分析数据，精准掌握管理薄弱环节，为管理决策提供支撑。风险概览信息包括预警内容、预警时间、风险等级、监控对象等。可以实现以列表形式展示风险概览信息、点击跟踪能够查看预警详情，并对预警继续跟踪记录。

1.3.2风险布控

1.3.2.1风险布控概况

建立园区风险布控概况模块，实现园区各企业重点管控区域风险防范布控管理信息的实时感知，包括企业名称、区域名称、风险对象名称、风险对象类型、重大危险源等级、布控状态、布控方案等信息。系统支持按危险化学品全部监管对象、重大危险源监管对象、高危细分领域监管对象、老旧装置监管对象等类型统计和查看风险区域布控状态，对未布控和失效方案进行持续关注，监督企业持续改进风险区域管控措施。园区风险布控概况信息包括企业名称、区域名称、对象名称、对象类型、重大危险源等级和布控状态等。功能点包括以列表形式展示风险布控信息、点击可查看布控详情，提供管理用户对查询列表的操作。

1.3.2.2风险对象布控

系统支持在线配置风险布控方案，通过布控方案配置能够及时发现企业重大、较大风险区域监管手段缺失情况，为园区管理者决策提供数据支撑，支持管控方案配置和预警规则配置，能够基于对象风险特征添加管控标准和按直判和加权平均两种方式进行预警规则配置。系统支持风险布控方案失效提示和失效方案详情查询，便于管理人员及时关注处置。风险对象布控数据包括布控风险对象基本信息、储存或生产危险化学品信息、风险分析单元风险事件信息，根据监管对象风险识别信息配置自动化监测、风险管控方案、预警规则、预警通知推送等全流程管控方案信息。功能点包括以列表形式展示风险布控方案配置、点击可查看详情，提供管理用户对风险布控方案相关配置等操作。

1.3.3风险预警

1.3.3.1风险监测预警

建立风险监测预警模块，基于企业基础数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险预警评估和可视化展示。预警数据包括企业名称、监管对象、当前风险等级、触发一般、较大、重大预警时间、预警持续时间、预警反馈、警示通报、督办状态等信息。功能点包括以列表形式展示园区风险监测预警、点击可查看详情，提供管理用户对风险监测预警的数据分析、弹窗提醒、查询列表等操作。

产生预警信息后，系统实现即时完成预警信息的发送、核查、反馈和督办跟踪闭环管理功能并形成跟踪记录。预警跟踪管理数据包括预警指标类型、预警原因、发现时间、是否直判、风险因素等数据。功能点包括以列表形式展示园区风险监测预警的跟踪情况、点击可查看预警详情，并可关联视频监控和传感器点位数据核查预警发生原因和趋势变化，可在线录入核查问题，便于及时消除隐患问题；系统支持对企业预警反馈进行跟踪管理，系统设置预警处置跟踪督办规则，自动计算预警反馈时间，对未按时间处置降级的推送警示通报和下发督办通知，对超过一定时间仍未处置降级的系统可关联下发现场核查督办任务，组织现场核查督办，提供管理用户对分风险监测预警跟踪信息的数据分析、跟踪、查询列表等操作。

1.3.3.2风险预警台账

建立风险预警台账，实现风险预警的记录信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；风险预警台账数据包括企业名称、监管对象、最高风险等级、重大危险源等级等。功能点包括以列表形式展示园区风险监测预警台账、点击可查看详情，提供管理用户对部分风险监测预警台账的数据分析、查询列表等操作。

1.3.4总结分析

基于预警风险分级，基于报告设计器自动生成风险分析报告，系统生成园区风险预警月报、年报等综合分析报告，促进园区提高安全风险监管水平，为各级监管部门精准监管、靶向执法提供数据支撑。报告数据包括风险监测预警分析、园区风险布控分析、预警反馈分析、预警督办分析、预警原因分析等内容。功能点包括以列表形式展示园区风险分析报告、点击可查看详情,提供管理用户对园区风险分析报告的新增、修改、删除、查询列表、详情查看等操作。

1.3.5持续改进

1.3.5.1在线督办

建立在线督办模块，对企业重大、较大风险处置降级进行在线督办并形成督办记录。督办数据包括督办执行单位、督办要求、下发时间、下发单位、责任人、反馈状态等信息。功能点包括以列表形式展示在线督办、点击可查看详情,提供管理用户对园区风险在线督办的新增和查询列表，系统支持通过短信或移动APP向有关人员发送督办信息等功能，确保风险预警整改闭环等操作。

1.3.5.2改进清单

建立风险监测预警改进清单模块，汇聚风险监测预警和在线巡查发现的风险隐患信息，实现持续跟踪风险预警和隐患整改闭环，促进企业安全风险管理持续改进。改进清单数据包括所属单位、管控对象、改进内容、来源、发现时间、计划完成时间、整改完成时间、完成状态、改进详情等信息。功能点包括以列表形式展示风险持续改进清单、点击可查看详情,提供管理用户风险持续改进清单的查询列表和详情查看等操作。

1.3.6系统配置

1.3.6.1风险对象类型

建立风险对象类型库，系统支持在线配置风险对象类型，包括储存区域、生产场所等类型，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。风险对象类型信息包括对象类型名称、对象类型版本、数据来源、发布状态、模型监管情况等数据。功能点包括以列表形式展示风险对象类型、点击可查看详情,提供管理用户对风险对象类型的修改、添加对象类型、删除、发布和设置等操作。

1.3.6.2管控标准库

1.3.6.2.1综合因素管控标准

建立综合因素管控标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置综合因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展综合因素管控标准配置，主要涉及高风险报警点位数、工况和泄漏同时报警、区域内十分钟A级报警以及区域实时B级报警点位的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.2监控报警管控标准

建立监控报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置监控因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展监控标准配置，主要涉及区域人员聚集、烟雾和明火确认、中控室睡岗和脱岗、监控接入不到位和AI模型配置不到位的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.3泄漏报警管控标准

建立泄漏报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置泄漏报警因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展泄漏点位过去5分钟发生B级报警点位数、泄漏点位过去5分钟发生A级报警点位数、泄漏点位长时间异常点位数、泄漏点位在线率、泄漏点位静止率、泄漏点位心跳丢失率的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.4工况报警管控标准

建立工况报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置工况因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展包括工况点位过去5分钟发生B级报警点位数、工况点位过去5分钟发生A级报警点位数、工况点位长时间异常点位数、工况点位在线率、工况点位静止率、工况点位心跳丢失率的等风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.2.5现场管理管控标准

建立现场管理报警标准，系统支持依据法规标准和园区实际要求在线配置现场管理因素管控标准。管控标准库数据包括风险事件、管控措施、管控依据等信息，配置数据供风险布控和风险对象类型模块调用，开展受限空间作业、当日特级动火作业个数、当日一级动火作业数量、当日出现一般隐患数量、当日出现重大隐患数量的风险指标配置。功能点包括以列表形式展示风险管控标准库,提供管理用户对风险管控标准库的修改、删除、是否直判场景、风险等级、监测场景、管控方式等操作。

1.3.6.3风险指标库

建立风险指标库，系统内置风险指标库，包含点位指标、视频指标、业务指标和保护层指标，配置数据供风险布控和风险监测预警模块调用。系统支持模型计算频率和指标编码查看。风险指标库数据包括指标类型、指标名称、指标编码和指标描述。功能点包括以列表形式展示风险指标库的详细数据。

1.3.7模型库

1.3.7.1重大危险源仓库风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响重大危险源仓库安全性的主要风险因子，如仓储条件、设备设施状态、人员操作规范度等，根据风险管理体系建立重大危险源仓库风险评估模型。结合重大危险源仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算重大危险源仓库整体风险等级。

1.3.7.2重大危险源罐区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区整体风险等级。

1.3.7.3重大危险源装置区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响生产装置区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立生产装置区风险评估模型。结合生产装置区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算生产装置区整体风险等级。

1.4、融合通信

1.4.1应急战时融合指挥

1.4.1.1发起会议

支持发起即时会议，允许用户在创建会议房间，具备多模式互动管理功能，适配日常协作、紧急事务、研讨培训等多样化场景，通过高稳定性架构与加密技术保障会议流畅性与安全性。数据包括：会议名称、房间号、会议类型、参会人员、发起人。功能点包括：以列表形式展示参会人员可供用户筛选添加参会人员，提供发起/取消发起会议等基础操作。

1.4.1.2音频通信功能

系统提供高清晰度实时音频交互能力，并支持音频质量动态优化。会议中，用户可同步收听多路音频流。主持人具备统一管控权限，确保会议秩序。系统采用自适应编解码技术，保障低延迟音效同步与稳定传输，并通过端到端加密技术实现通话内容安全防护。功能点包括：支持用户通过本地麦克风自主控制音频输入状态（开启/关闭），主持人设置全体静音、单独禁言。

1.4.1.3视频通信功能

支持多路高清视频流实时传输，会议界面提供智能分屏布局（如1+N宫格视图）、自定义视图切换功能。主持人拥有禁画管理权限，可统一关闭全员或指定成员视频流。系统采用智能带宽分配算法，结合动态码率调整技术，确保多路画面同步流畅无卡顿，并通过SRT/WebRTC协议保障视频传输安全性与低延迟性。功能点包括：支持用户可通过本地摄像头灵活控制视频输入状态（开启/关闭），视图切换，支持分辨率动态调节（如流畅/标清/高清/超清），主持人设置全体禁画、单独禁画。

1.4.1.4会控功能（主持人）

提供会议主持人提供全流程管控能力，通过权限分层（如主持人、普通成员）实现协作分级管控，确保会议秩序与信息安全，适配协作、决策等多场景管控需求。主持人可实时查看成员状态（入会状态、音视频开启情况），方便会议主持人及时掌握会议人员动态，确保会议顺利进行。功能点包括：提供实时参会者进出弹窗提醒功能，支持在会中动态管理参会人员（如管理员权限授予/撤销、房主身份动态转移、编辑成员姓名等）、屏幕共享控制、参会人移除等操作。

在会议过程中对会议内容进行录制，并将录制文件保存至会议记录中。用户可以在会议结束后，通过会议记录模块对录制的会议内容进行回放，便于后续查看、分析和总结。确保重要信息不遗漏，便于后续查阅和复盘。参会人员无需实时记录会议内容，可专注于会议讨论，提升会议效率。支持随时回放会议内容，方便未参会人员了解会议内容或参会人员回顾细节。功能点包含：开始录制、停止录制、录制内容自动保存至关联会议记录。

1.4.1.5会议标记

提供用户在会议界面进行实时涂鸦标注的个性化交互能力，适配重点标注、流程示意、问题反馈等场景，提升会中信息传递效率与协作精准度。功能数据包括：矩形、圆形、箭头、画笔自由绘制、马赛克、文本输入。功能点包括：支持通过画笔、形状工具、颜色选择及线条粗细调节在全局共享内容上自由绘制标记，标记图层管理（撤销/重做），用户可将标记内容以图片形式（PNG/JPG格式）发送至会议关联的IM群聊实现协作同步，或保存至本地设备留存记录。

1.4.1.6加密水印

提供会议场景下的信息防泄露与身份溯源能力，在PC端会议界面全局覆盖动态半透明水印，水印内容包含当前参会者身份标识（如姓名、手机号码），确保屏幕截图、录屏或拍照时均能清晰追溯信息源头。水印数据由服务端实时生成并加密传输，防止本地篡改或关闭，兼顾协作效率与敏感信息防护需求。当会议发起人需要拨打电话邀请某位参会者时，只需通过系统输入该参会者的电话号码，系统便会自动向其发送拨号邀请。被邀请者无需安装额外的会议软件或进行复杂的操作，只需接听电话，即可接入会议。功能点包含：手动输入标准的11位手机号码、座机号码。

1.4.1.7拨号邀请

会议主持人可在会议中实时创建并分配任务给指定用户，用户端可接收任务、更新状态，实现任务全生命周期管理。提升会议效率，将会议中的待办事项转化为结构化任务，明确责任人和目标，避免遗漏。促进闭环协作，通过任务分发、执行、反馈的流程化操作，推动会议决策快速落地。数据包括：任务标题、截止时间、接收人、任务内容。功能点包括：提供任务发布浮窗，供主持人进行创建任务，选定执行人，任务下发等操作，向指定的会议参与者分配具体任务。

1.4.1.8任务管理功能

会议中建设任务清单TAB页面，主持人及参会者可以查看任务列表，执行人则可以在用户端接收任务、执行任务并反馈完成情况。通过这一功能，团队能够更高效地分配和跟踪任务，确保项目进展顺利。提升协作效率，通过集中管理任务，减少沟通成本，确保每个参会者都能清晰了解自己的职责。实现实时反馈及任务透明化，避免任务遗漏或重复。数据包括：任务标题、下发时间、接收人、任务内容。功能点包括：查看任务列表，执行人接收任务，完成后执行完成任务操作，实现任务闭环。

1.4.2指挥终端

1.4.2.1会议共享

包括创建会议、音频通信功能、视频通信功能、会控功能（主持人）、会议标记、加密水印、拨号邀请、任务管理、会议记录

1.4.2.2视频调度

视频调度功能允许用户在不进入会议的情况下，直接从资源管理中的监控设备资产树中拉取监控视频流，减少系统资源占用，提升整体性能。用户可以对监控视频进行截屏、关闭全部画面以及切换视图模式等操作。这一功能旨在提供高效的视频监控管理，便于用户在紧急情况下快速响应和决策。数据包含：监控设备资产树中的设备列表，实时监控视频流，视图模式切换后的视频布局。功能点包含：拉取监控视频流，打开资源管理界面，导航至监控设备资产树，选择目标监控设备，实时监控视频将显示在指挥终端上。在实时监控视频显示界面，点击“截屏”按钮。系统将自动保存当前视频画面为图片。在实时监控视频显示界面，点击“关闭全部画面”按钮。系统将关闭所有正在显示的监控视频流。切换视图模式，系统将根据预设的视图模式（如单画面、四画面、九画面等）重新布局监控视频。

1.4.2.3语音调度

用户通过大屏中的【融合通信按钮】进入语音调度界面，实现对语音资源的呼叫、暂停、录音、挂断等操作。提供高效的语音调度管理，便于用户在指挥调度场景中快速进行语音通信和记录管理。保证高效通信，提升语音调度效率。录音和通话记录功能为后续分析和追溯提供数据支持。数据包含：语音资源、通话视图、通话队列、通话记录。功能点包含：发起通话请求，通话建立后，通话视图显示通话状态和通话对象信息。可切换通话视图（如单画面、四画面、九画面等），通话过程中可执行通话保持、录音、挂断等操作。右侧可查看通话队列及通话记录（可播放）。

1.4.2.4广播调度

用户通过大屏中的【融合通信按钮】进入广播调度界面，支持即时广播和定时广播两种模式。支持即时广播和定时广播，满足紧急通知和计划性广播的需求。灵活配置，广播范围、设备、资源均可自定义，适应多种场景。提供任务列表和操作功能，便于用户对广播任务进行监控和管理。多模态播报：支持文本、语音及手动输入三种播报资源创建方式，提升广播的灵活性。广播记录列表包含：广播编号、广播范围、是否定时、广播时间、广播次数、广播描述、发布状态、执行状态。功能点包含：添加广播设备加入播报队列（可多选）、选择发布即时广播/定时广播后创建播报资源（选择模板文件、语音录入、手动输入文本），广播描述、广播次数，点击【发布】按钮，完成任务创建。以列表形式展现广播任务，可查看附件。选择已发布的任务，点击【再次发布】按钮，重新执行广播。

1.4.2.5GIS地图

支持调用项目地图图层。地图上可显示范围内的关键信息。实现对园区资源的可视化管理和调度，通过GIS地图直观展示园区内的关键资源与风险点，提升调度效率。便于用户快速定位和分析目标区域。集中展示资源分布，优化资源配置与调度。数据包含：重大危险源、监测点位、视频点位、应急物资等信息。功能点包含：查看项目地图中在其他子系统（如安全、应急等）配置的重大危险源、点位数据、视频监控、应急物资等关键信息，并可对地图进行标记、测量、框选及删除标记等操作。

1.4.3融合通信用户端

含参会功能、音频通信功能、视频通信功能、任务管理、会议标记、加密水印。

1.4.4融合通信手机H5端

包含参会功能、音频通信功能、任务管理、会议标记、加密水印。

1.4.5融合通信小程序端

包含参会功能、音频通信功能、任务管理、会议标记、加密水印。

1.4.6融合通信PC管理端

1.4.6.1通讯录

包含：联系人管理、群组管理

1.4.6.2通信记录

包含：会议记录、通知记录

1.4.6.3融合资源

1.4.6.3.1视频资源管理

用于统一管理融合通信系统中接入的视频监控资源，支持与园区端视频综合平台的标准化节点对接互通，自动同步绑定，按需将指定视频流接入视频会议或协作场景，实现全域视频资源的集中调度与安全可控调用，满足多场景协同需求。功能点包括：同步视频资源、批量收藏/可收藏或取消收藏，字段包括监控名称、所属节点、监控编码、通道号、是否收藏。同时提供快速检索功能（按监控名称、监控编码、是否收藏）。

1.4.6.3.2SIP设备资源

具备与第三方音频通信设备接口的对接能力，为用户提供高效、便捷、可靠的语音调度服务，以供语音调度时进行调用，提升沟通效率。功能点包括：信息录入，详情查看。

1.4.6.3.3SIP群组管理

具备与第三方广播资源接口的对接能力，为用户提供高效、便捷、可靠的语音调度服务，以供广播调度时进行调用，提升沟通效率。功能点包括：信息录入，详情查看。

1.4.6.4配置管理

包括全局配置、短信模板配置、广播模板配置

1.5．承包商管理

1.5.1承包商管理升级（园区PC监管端）

1.5.1.1统计分析

建设第三方管理系统的多维度统计分析和可视化展示，实现对企业第三方管理效能的评价分析，促进企业第三方管理能力提升。管理驾驶舱的多维度数据统计分析包括：第三方单位数量占比、近12个月新增第三方数量统计、第三方单位园区和企业数量统计；第三方单位类型数量统计、第三方单位人员数量、第三方人员类型占比、第三方人员持证分析、第三方人员持证上岗率；第三方单位培训合格率排行TOP10、第三方单位培训结果占比、第三方安全教育培训列表；第三方单位评价得分排行TOP10、第三方单位黑名单最新前5家、第三方单位人员黑名单最新前20人；人员资质超期数量、单位资质超期数量、停工项目数量、人员违规数量、隐患数量。功能点包括以图表形式展示管理驾驶舱信息、点击可查看详情。提供管理用户对管理驾驶舱信息的分析、详情查看等操作。

1.5.1.2园区管理信息

1.5.1.2.1第三方管理制度信息

建设第三方管理制度模块，形成第三方管理制度电子台账，实现对第三方工程项目类安全管理制度、人员管理制度、应急管理制度等信息化管理。管理制度数据包括制度文号，制度名称、制度类型、发布日期、最后修订日期、现行状态、制度文件等信息。功能点包括点击制度信息显示该数据，以列表形式展示第三方管理制度信息。

1.5.1.2.2入场信息

建设入场信息管理模块，搭建标准化第三方服务内容电子台账体系，整合入场资质、服务事项等多维度信息，实现第三方服务从准入登记、过程管控到合规追溯的全流程电子化、信息化闭环管理。入场信息数据包括服务名称、服务内容、施工安全管理协议、特种设备检验合格证；另外子表分为人员信息、工器具信息、车辆信息。功能点包括点击入场信息显示该数据，以列表形式展示入场信息。

1.5.1.2.3工器具信息

建设工器具信息模块，搭建施工工器具电子台账体系，整合施工机具、安全设备设施、个人防护用品的核验、台账登记、定期检测等全周期信息，实现建设项目涉用工器具及安全防护装备的全流程电子化、信息化闭环管理。工器具信息数据包括工器具信息包括工器具名称、类型、规格型号、用途、数量、检验周期、检验日期、检验记录等信息。功能点包括点击入场信息显示该数据，以列表形式展示工器具信息。

1.5.1.2.4车辆信息

建设车辆信息模块，搭建施工车辆电子台账体系，整合车辆入场信息，实现第三方建设项目涉及施工车辆、运输车辆的全流程电子化、信息化闭环管理。车辆信息包括车辆号、车辆类型、使用性质、用途、核载人数、核载质量（t）功能点包括点击入场信息显示该数据，以列表形式展示车辆信息。

1.5.1.2.5开工信息

建设开工信息模块，建立管理体系，实现第三方开工条件核验、资料审核、审核流程的全流程线上化管控，确保开工前各项合规要求落实到位。开工信息包括项目名称、计划开工日期、计划结束日期、施工负责人、负责人联系方式、施工方案、风险识别及管控措施清单、应急处置预案、开工安全条件确认表、施工申请书、施工区位图等信息。功能点包括点击开工信息显示该数据，以列表形式展示入场信息。

1.5.1.2.6事故事件信息

建设事故事件信息模块，建立事故事件电子台账体系，依托数字化手段实现事故事件记录的电子化登记、信息化管理。事故事件数据包括事故名称、事故类型、事故等级、事发地点、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、事故日期、下落不明的人数、事故事件描述、事故直接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施、现场音视频材料等信息，功能点包括点击事故事件信息显示该数据，以列表形式展示全部信息。

1.5.1.3抽查过程管理

1.5.1.3.1抽查计划

制定抽查计划信息模块，明确抽查范围及抽查时间，在抽查实施阶段，按照计划开展线上、线下抽查。抽查计划包括计划名称、计划开始时间、计划结束时间、负责人、负责人联系方式、抽查范围、抽查状态等信息。功能点包括以列表形式展示抽查计划信息，点击可查看详情，支持按照计划名称、计划起止时间、抽查状态等条件查询列表，提供园区对该功能新增、修改、删除、导出、查看、查询、重置等操作。

1.5.1.3.2抽查记录

建设抽查记录模块，根据抽查计划进行抽查，形成抽查记录，实现对抽查过程监管和抽查异常的反馈。抽查记录包括抽查对象、抽查人、抽查时间、抽查结果、抽查结果子类型、抽查方式、抽查描述等信息。功能点包括以列表形式展示抽查记录信息，点击可查看详情，支持按照计划名称、抽查时间、第三方单位名称等条件查询列表，提供园区对该功能新增、修改、删除、导出、查看、查询、重置等操作。

1.5.1.3.3抽查结果

1.5.1.3.3.1隐患

建设抽查结果信息模块，根据抽查记录形成清晰明确的抽查结果，实现抽查结果的信息化管理。抽查结果-隐患包括第三方单位信息、计划信息、隐患名称、隐患类型、隐患等级、隐患来源、隐患照片、整改状态、整改人、整改完成时间、整改后照片、验收结果、验收人姓名、验收时间、验收情况等信息。功能点包括以列表形式展示抽查结果信息，点击可查看详情，支持按照第三方单位名称、抽查时间、整改状态、计划名称、服务对象类型、服务对象名称等条件查询列表，提供园区对该功能导出、详情查看等操作。

1.5.1.3.3.2违规

建设抽查结果信息模块，根据抽查记录形成清晰明确的抽查结果，实现抽查结果的信息化管理。抽查结果-违规包括第三方单位信息、违规人员、发生时间、地点、违规来源、违规描述、处理过程、处理结果、违规照片等信息。功能点包括以列表形式展示抽查结果信息，点击可查看详情，支持按照第三方单位名称、抽查时间、处理状态、计划名称、服务对象类型、服务对象名称等条件查询列表，提供园区对该功能导出、详情查看等操作。

1.5.1.3.4企业自查记录

1.5.1.3.4.1隐患

建设隐患功能模块，实现企业对承包商检查发现的隐患的汇总展示。包括企业名称、第三方单位信息、计划信息、隐患名称、隐患类型、隐患等级、隐患来源、隐患照片、整改状态、整改人、整改完成时间、整改后照片、验收结果、验收人姓名、验收时间、验收情况等信息。功能点包括以列表形式展示隐患信息，点击可查看详情，支持按照企业名称、第三方单位名称、计划名称、抽查时间、整改状态等条件查询列表，提供园区对该功能的详情查看等操作。

1.5.1.3.4.2违规

建设违规功能模块，实现企业对承包商检查发现的违规情况的汇总展示。包括企业名称、第三方单位信息、违规人员、发生时间、地点、违规来源、违规描述、处理过程、处理结果、违规照片等信息。功能点包括以列表形式展示违规记录信息，点击可查看详情，支持按照企业名称、第三方单位名称、计划名称、抽查时间、处理状态等条件查询列表，提供园区对该功能的详情查看等操作。

1.5.1.3.4.3正常

建设正常模块，实现企业对承包商检查未发现问题情况的汇总展示。包括企业名称、第三方单位信息、计划名称、抽查时间、抽查人、抽查范围、抽查方式、抽查描述等信息。功能点包括以列表形式展示自查正常状态的记录信息，点击可查看详情，支持按照企业名称、第三方单位名称、计划名称、抽查时间等条件查询列表，提供园区对该功能的详情查看等操作。

1.5.1.4停复工管理

1.5.1.4.1停工

建设园区对第三方发布停工建议信息模块，实现停工建议的发布、推送与记录留存，统筹第三方单位的停工管理工作。停工管理记录数据包括第三方单位名称、建议停工类型、建议停工时间、建议复工时间、接收人、接收人联系方式、通知方式、停工原因、停工证明材料、问题概述等信息。功能点包括以列表形式展示停工管理记录信息，提供园区人员对停工管理记录信息的新增、修改、删除、导出、查看、查询、重置等操作。

1.5.1.4.2复工

建设第三方发布复工管理信息模块，实现复工记录的电子信息化管理。复工管理记录数据包括第三方单位名称、项目名称、停工原因、停工时间、复工时间、整改措施、人员再教育培训、数据来源等信息。功能点包括以列表形式展示复工管理记录信息，提供园区人员对复工管理记录信息的导出、查看、查询、重置等操作。支持第三方复工申请的审核功能。

1.5.1.5第三方考核记录

1.5.1.5.1黑名单管理

1.5.1.5.1.1第三方黑名单

建设第三方单位黑名单管理功能，并与第三方诚信评价、抽查违规模块数据打通。黑名单数据包括服务类型、服务对象名称、第三方单位名称、进入黑名单时间、期限计量单位、进入黑名单原因、黑名单期限、数据来源等信息。功能点包括以列表形式展示第三方单位黑名单记录信息，点击可查看详情，提供第三方黑名单记录信息的导出、导入、研判、查看、查询、重置功能，按照第三方单位名称、进入黑名单时间、服务类型、研判状态查询列表等操作。

1.5.1.5.1.2第三方人员管理

建设第三方单位人员黑名单管理功能模块，针对第三方人员的违章操作、失信履约、资质造假等违规行为建立黑名单库，助力园区提前规避人员准入风险，筑牢第三方作业安全防线。黑名单数据包括服务类型、服务对象名称、第三方单位名称、第三方单位人员、进入黑名单时间、期限计量单位、进入黑名单原因、黑名单期限、数据来源等信息。功能点包括以列表形式展示第三方单位黑名单记录信息，点击可查看详情，提供第三方黑名单记录信息的导出、研判、查看、查询、重置功能，按照第三方单位名称、第三方单位人员、进入黑名单时间、服务类型、研判状态查询列表等操作。

1.5.2承包商管理升级（企业端）

1.5.2.1企业管理信息

包括承包商管理制度信息、事故事件记录、入场管理、开工信息

1.5.2.2承包商准入管理

建设企业承包商准入管理模块，实现企业承包商准入流程管理。准入管理数据包括承包商名称、统一社会信用代码代码、单位负责人、负责人联系方式、服务期限起、服务期限止、提交时间、审核人、审核时间、审核状态、操作（审核、查看）、并分页显示承包商人员信息、资质信息、制度信息、服务记录、事故事件信息等数据。功能点包括支持承包商基本信息、业绩、资质证照等资料的上传、查看等操作；支持审核、审批流程在线配置；支持与小程序端进行数据交互；支持承包商提交审核信息的通过、退回、取消在线审批操作；支持经审核后承包商同步到档案库管理；支持与承包商端数据交互。

1.5.2.3承包商入厂管理

建设企业承包商入厂申请与审批管理模块，形成企业承包商入厂审批流程管理。入厂申请与审批管理数据包括承包商名称、服务名称、服务内容、施工安全管理协议附件、特种设备检验合格证附件、工器具、车辆、人员、审批状态等数据信息。功能点包括支持承包商入厂手续线上办理审批；支持在线审核承包商资质、证照、人员、工器具等材料；支持关联黑名单开展审批，对黑名单单位和人员入厂申请自动驳回并进行提醒；支持通过、退回、取消等操作；支持经审核后承包商数据同步到档案库管理；支持与承包商端数据交互。

1.5.2.4承包商开工管理

1.5.2.4.1开工审查

建设企业承包商开工审查管理模块，形成企业承包商开工审查管理。开工审查管理数据包括承包商名称、项目名称、计划开工日期、计划结束日期、施工负责人、负责人联系方式、施工方案附件、风险识别及管控措施清单附件、应急处置方案附件、开工安全条件确认表附件、施工申请书附件、施工区位图附件、操作（审批）等信息。功能点包括企业支持线上审查承包商开工资料；支持对承包商开工审查记录的审核、驳回、查看、导出等操作；支持审核意见的录入；支持开工审查信息同步到档案库管理；支持与承包商端数据交互。

1.5.2.4.2安全技术交底

建设企业承包商开工安全技术交底模块，形成企业承包商开工前安全技术交底管理。安全技术交底管理数据包括承包商名称、项目名称、交底日期、交底部门、交底人、安全基本规定、周边环境与危险源、个体防护要求、施工隔离与警示要求、应急处置措施、接受交底人等信息。功能点包括支持企业对承包商安全技术交底信息的编辑、查看、删除、导出等操作，支持与承包商端数据交互；支持安全技术交底信息同步到档案库。

1.5.2.5现场过程管理

1.5.2.5.1检查管理

1.5.2.5.1.1企业检查计划

建立企业承包商管理检查计划模块，汇聚企业承包商检查计划，实现承包商检查计划的线上管理。企业检查计划数据包括计划名称、计划开始时间、计划结束时间、负责人、负责人联系方式、检查范围等数据。功能点包括支持企业检查计划在线编辑、查看、删除、导出等操作；支持按计划名称、起止时间、检查状态等条件查询列表；支持与检查记录关联。

1.5.2.5.1.2企业检查记录

建立企业承包商单位检查记录模块，记录企业对承包商单位线上、线下检查情况，并做为承包商单位评价依据。承包商单位检查记录数据包括计划名称、计划开始时间、计划结束时间、负责人、负责人联系方式、抽查范围、承包商名称、抽查人、抽查时间、抽查结果、抽查结果子类型、抽查方式、抽查描述、隐患名称、隐患类型、隐患来源、隐患治理期限、隐患照片、整改状态、违规人员、发生时间、违规来源、处理过程、处理结果、处理状态等信息。功能点包括支持企业检查记录在线编辑、查看、删除、导出等操作；支持按计划名称、检查时间、承包商名称等条件查询列表；支持与检查计划关联。

1.5.2.5.1.3企业检查档案

建设企业检查档案模块，汇聚企业承包商隐患、违规检查记录信息，并与诚信评价关联，作为评价打分依据。隐患记录数据包括承包商名称、隐患名称、隐患等级、隐患类型、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、抽查方式、整改状态、发送状态、操作（查看，验收）等信息；违规记录数据包括承包商名称、违规来源、违规人员、发生时间、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、抽查方式、处理状态、发送状态、操作（查看，验收）等信息。功能点包括以列表形式展示承包商隐患及违规记录信息，点击可查看详情；按照承包商名称、计划名称、抽查时间、整改状态等条件查询列表；提供企业管理人员对违章记录信息的查看、查询、重置等操作；支持与承包商端、园区端数据交互；支持检查结果数据同步到信息库归档。

1.5.2.5.1.4园区检查通报

建设化工园区检查通报模块，接收园区对企业承包商督查检查隐患、违规信息，并整改闭环。园区检查通报包括隐患数据承包商名称、统一社会信用代码、服务期限起、服务期限止、负责人、负责人联系方式、地址、状态、营业执照附件、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、抽查方式、整改状态、发送状态、隐患名称、隐患等级、隐患类型、整改人、整改完成时间、整改后照片；验收结果、验收人姓名、验收时间、验收情况等信息；违规数据包括承包商名称、统一社会信用代码、第三方单位类型、服务期限起、服务期限止、负责人、负责人联系方式、地址、状态、营业执照附件、企业名称、计划名称、抽查人、抽查时间、抽查范围、违规人员、违规来源、发生时间、处理过程、处理状态、处理结果、违规描述、地点、违规照片等信息。功能点包括以列表形式展示园区检查承包商隐患及违规通报信息，点击可查看详情；按照承包商名称、计划名称、抽查时间、整改状态等条件查询列表；提供企业管理人员信息的查看、查询、编辑等操作；支持与承包商端、园区端数据交互。

1.5.2.5.2停复工管理

1.5.2.5.2.1园区停工通知

建立企业承包商停工通知接收模块，用于接收园区监督检查过程中发现承包商重大隐患或问题所发布的承包商停工指令信息。停工通知数据包括序号、承包商单位名称、建议停工类型、建议停工时间、建议复工时间、接收人、接收人联系方式、通知方式、停工原因、证明材料、问题描述、是否同意停工、操作（反馈）等信息。功能点包括以列表形式展示园区停工记录信息、点击可查看详情；支持按照承包商名称、建议停工时间、建议复工时间等条件查询列表；支持与园区端进行数据交互。

1.5.2.5.2.2承包商停工管理

建设承包商单位停工管理模块，实现企业对承包商单位停工在线电子化管理。承包商停工管理数据包括承包商名称、停工类型、停工时间、复工时间、接收人、接收人联系方式、通知方式、停工原因、证明材料、问题描述、备注、发送状态、操作等信息。功能点包括支持企业对承包商单位在线发布停工通知；支持按承包商名称、停工时间、复工时间等条件查询列表；支持停工管理数据在线编辑、查看、删除等操作；支持与承包商端数据交互，在线发布停工指令。

1.5.2.5.2.3承包商复工管理

建设承包商停复工管理模块，汇聚企业承包商复工管理记录信息。复工记录数据包括承包商名称、所属施工区域、停工原因、问题概述、整改措施、整改完成证明、人员再教育情况、验收人、验收结果、复工时间、停工期影响等信息数据。功能点包括以列表形式展示承包商复工记录信息，提供企业管理人员对复工记录信息的查看、查询、重置等操作。

1.5.2.6考核与黑名单管理

1.5.2.6.1黑名单管理

1.5.2.6.1.1承包商黑名单

建设企业承包商单位黑名单管理功能，并与承包商单位准入管理、入厂审批模块数据打通，进入黑名单承包商在入厂审批环节自动不予通过，系统汇聚企业承包商黑名单信息，通过限期控制、再培训教育等方式实现动态管理。承包商黑名单数据包括承包商名称、进入黑名单时间、期限计量单位、黑名单期限、进入黑名单原因、数据来源、操作（移出黑名单）等信息。功能点包括以列表形式展示企业承包商黑名单记录信息、点击可查看详情；提供承包商黑名单记录信息的新增、修改、删除、导出功能；支持与承包商准入和入厂审批模块数据关联；支持企业单独拉黑和园区拉黑操作；支持企业根据承包商再教育情况进行移出黑名单操作；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.2.6.1.2承包商人员黑名单

建设企业承包商单位人员黑名单管理功能，并与承包商准入管理、入厂审批模块数据打通，进入黑名单承包商人员在入厂审批环节自动不予通过，系统汇聚企业承包商黑名单信息，通过限期控制、再培训教育等方式实现动态管理。承包商黑名单人员数据包括服务类型、服务对象名称、承包商单位名称、承包商单位人员名称、进入黑名单时间、黑名单期限、进入黑名单原因、研判状态等信息。功能点包括以列表形式展示企业承包商黑名单人员记录信息、点击可查看详情；提供承包商黑名单人员记录信息的新增、修改、删除、导出功能；支持按照承包商单位名称、承包商人员等条件查询列表；支持企业单独拉黑和园区拉黑操作；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.3承包商管理升级（承包商端）

1.5.3.1承包商管理制度管理

建设承包商管理制度管理电子档案，实现对承包商工程项目类安全管理制度、人员管理制度、应急管理制度等信息化管理，便于企业对承包商管理体系建立情况进行审核。承包商制度信息数据包括制度名称、制度类型、发布日期、最后修订日期、制度文号、现行状态、制度附件等信息。功能点包括以列表形式展示承包商管理制度信息，点击可查看详情，支持按照制度名称、制度类型、现行状态、是否审核等条件查询列表；可新增、删除、修改、查询、重置、详情查看等操作；支持承包商端管理制度信息经服务企业准入审核后入库归档。

1.5.3.2入场申请

包括入场信息、工器具信息、车辆信息

1.5.3.3开工准备

包括开工申请、安全技术交底

1.5.3.4承包商现场管理

1.5.3.4.1检查管理

包括企业检查计划、检查整改

1.5.3.4.2停复工沟通记录

包括承包商停工管理、承包商复工管理

1.5.3.5承包商教育培训管理

建设企业承包商人员安全教育培训管理模块，形成企业承包商人员安全培训教育记录管理。人员培训教育管理数据包括培训人员、培训成绩、是否合格等信息。功能点包括支持对承包商人员培训教育记录的详情查看、修改、删除、查询、重置等操作；支持以列表形式展示全部培训信息；支持按培训人员查询列表；支持人员培训信息同步到信息库。

1.5.3.6承包商考核与黑名单

1.5.3.6.1考核记录

建设承包商单位考核评价记录功能，实现企业/园区对承包商考核信用评价结果的接收。考核记录数据包括承包商名称、考核时间、考核情况、是否列入黑名单等信息。功能点包括承包商评价信息的详情查看、查询、重置等操作；支持以列表形式展示全部考核评价记录信息；支持按照考核情况、考核时间进行查询；支持考核评价记录同步至信息库。

1.5.3.6.2黑名单管理

建设承包商单位黑名单管理功能，通过限期控制、再培训教育等方式实现承包商管理。承包商黑名单数据包括进入黑名单时间、期限计量单位、黑名单期限、进入黑名单原因等信息。功能点包括以列表形式展示企业承包商黑名单记录信息，点击可查看详情；提供承包商黑名单记录信息的查看、查询、重置操作；支持与承包商准入和入场信息模块数据关联；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.3.6.3人员黑名单管理

建设承包商单位黑名单管理功能，通过限期控制、再培训教育等方式实现承包商管理。承包商黑名单人员数据包括人员名称、进入黑名单时间、黑名单期限、进入黑名单原因等信息。功能点包括以列表形式展示承包商黑名单人员信息，提供承包商黑名单人员记录信息的详情查看、查询、重置操作；支持与园区端、承包商端进行数据交互。

1.5.4承包商管理升级（小程序）

1.5.4.1业务申请与审批

建设承包商准入、入厂、开工申请与审批模块，帮助承包商、企业人员随时随地办公，助力企业实现承包商入企规范化管理；实现系统根据审批流程配置节点，对承包商的准入、入厂、开工申请进行逐级审批。申请与审批事项信息：承包商资质审核、入厂申请与审批、开工申请与审批。功能点包括支持对承包商基本信息、人员信息、工器具信息、车辆信息、相似业绩、资质证照等资料的编辑、上传、撤销、会审、审批、查看等操作，支持与PC端进行数据交互，支持经审核后承包商同步到档案库管理。

1.5.4.2入厂安全教育

建立承包商入厂安全培训教育模块，实现企业、承包商单位在线进行入厂培训及考核管理。信息包括：培训材料、在线考试、培训记录、培训考核成绩等信息。功能点包括：支持在线学习、在线出题、在线考试、成绩汇总等操作。

1.6、碳排放管理

1.6.1数据看板

园区用户可以看到园区整体的用电概况、碳排放概况、碳减排概况等数值，以图表方式进行数据展示。

1.6.2基础数据管理

1.6.2.1能源品类管理

从用电概况、碳排放概况、碳减排概况、总用电曲线、总碳排放曲线和尖峰平谷用电趋势等分析几个方面以图表的方式进行数据展示。

1.6.2.2数据填报汇总

通过内置MRV等规范模板提供标准化数据填报格式，支持多层级（车间-工厂-集团）数据自动汇总、校验和自动检测异常值（如能耗突增、数据逻辑矛盾）

1.6.2.3综合管理

1.6.2.3.1实时统计

可以展示园区整体能源类型的实时消耗量统计数据，可以根据选中能源类型的时间维度，以及时间范围进行数据查询，并可以看到查询结果的总能耗、最大值、最小值和均值等数据。可以看到不同时间维度的环比变化情况。

1.6.2.3.2能量流图

可以展示园区整体能耗的分布情况。可以根据选中能源类型的时间维度，以及时间范围进行数据查询。鼠标悬浮到节点和关系连线上可以查看详细园区管辖区内企业的能耗数据。

1.6.3碳排放管理

1.6.3.1排放因子管理

按照不同温室气体核算环节和场景，分别设置了能源、电力、生物质燃料、煤矿甲烷逸散、工业生成过程、土地利用和林业活动、废弃物处置、农业活动、热力生产和使用等类别的碳排放因子，对数据进行定期维护更新，可以搜索、重置、编辑、新增、预览碳排放因子

1.6.3.2实时统计

可以根据年、月、日的时间维度，以及时间范围进行数据查询，园区用户可以看到查询园区内所有企业的总电量、最大值和最小值，可以看到不同时间维度的环比变化情况。

1.6.3.3活动水平数据管理

按照区域温室气体排放核算的标准要求，分别对能源活动、工业过程活动、农业活动、土地利用变化和林业，以及废弃物处置共五个环节进行管理活动水平数据。

1.6.3.4碳流图

可以根据年、月、日的时间维度，以及时间范围进行数据查询碳排放量流图，图形中箭头表示碳排放的流动方向，箭头大小表示园区碳排放的大小，节点表示系统或环节，数据表示碳排放的流动量，可以直观地了解碳排放的流动情况，进而分析能源转化效率等。鼠标悬浮到节点和关系连线上可以查看园区内所有企业的详细数据。

1.6.3.5园区企业整体碳排放评价报告

结合园区内所有企业的碳排放计算结果，通过园区企业整体碳排放评价报告模板引擎，自动化生成园区企业整体碳排放评价报告，支持数据溯源与合规性验证。

可以基于能源活动水平和碳排放因子，通过模板引擎自动化生成园区碳排放报告，支持数据溯源与合规性验证。

1.6.3.6报告列表和管理

按照年度或自定义规则，对报告进行归类整理，在此功能下可以编辑报告的内容和调整计算参数。

1.6.4大屏设计与展示

园区介绍模块展示园区相关内容及可全屏播放的循环宣传视频；态势总览模块直观呈现碳排放量、告警事件等核心数据；用能监控模块展示园区各时段用电数据，支持筛选及电量流图等可视化呈现；温室气体排放模块展示多维度排放信息，可调整统计维度；能碳协同模块支持筛选，展示碳排放量、碳流图等相关信息。

1.6.5基础功能模块

平台包含预警管理、系统管理、系统监控三大板块。预警管理支持自定义预警规则，按需配置事件类型、阈值范围与管辖区域，可查询用能、碳排放等各类告警事件详情；通过物联网协议接入各类终端设备，实时采集运行参数，实现异常预警与能效分析。系统管理涵盖字典、参数、文件、通知公告及日志管理，统一规范基础数据标准，灵活配置业务参数，集中归档各类报告资料并精细化权限管控，依托消息中心推送各类通知，完整留存操作与系统日志，满足安全审计与行为追溯需求。系统监控可自动执行周期性定时任务，实现数据同步、阈值预警等自动化处理；实时监测服务器、数据库、接口等运行状态，全面保障平台稳定高效运行。

1.7.报警图片存储扩容服务

针对现有视频智能识别分析报警抓拍图片存储空间容量不足、存储资源紧张的问题，本次项目针对性配套提供存储扩容服务，补足现有系统存储短板，保障报警抓拍图片等数据完整留存。

2.系统性能需求

2.1响应时间

2.1.1交互类

交互类是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。平均响应时间：0.2—0.8s，峰值响应时间：0.5—1s，视频点播平均响应时间： 4-6s。

2.1.2.查询类

查询业务，受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，根据实际需求，简单查询平均响应时间：1—3s，复杂查询平均响应时间：3—5s，二维地理信息查询平均响应时间不超过 3s，三维地理信息查询平均响应时间：不超过 5s。

2.1.3.在线分析类

在线分析类因需要调用多维数据集，性能受维度数量影响比较明显，根据实际需求，平均响应时间：0.3—1s，峰值响应时间：0.5—3s。

2.1.4.统计报表类

统计报表类因需要在线实时汇总数据，受数据量、汇总层次影响较大，根据实际需求，平均响应时间：1—3s，峰值响应时间：3—8s。

2.1.5.并发数

支持同时在线用户数大于 1000，并发用户数不小于 300。

2.2稳定性

（1）要求 7*24h 运行。

（2）每年意外死机不超过 3 次。

（3）因平台问题导致的操作失败率不超过 0.5％。

（4）服务器系统时间与标准时间应实时同步。

3.数据对接需求

3.1园区公共设备数据对接

本次平台功能模块升级建设中，需要完成封闭化危化品停车场、融合通信等功能所需的数据对接，包括但不限于视频监控、有毒可燃气体探测、定位卡、远程在线监测、违停超速报警等。

3.2园区企业数据对接

根据应急管理部、江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范、江苏省五位一体相关数据规范等文件要求，全面对接园区企业业务平台，采集汇总全量数据、整合梳理数据、数据检查校验、制定园区数据标准规范。企业数据包括但不限于关键点位传感数据、企业关键区域视频监控、有毒可燃气体探测等。

3.3上级部门数据对接

实现园区的智慧化平台与江苏省危险货物道路运输监管平台（即“一码通”智控平台）实现数据双向互通和业务协作。

安全需求

乙方提供的软件平台需根据网络安全三级等保要求，对未达到要求的进行整改，针对乙方不配合整改的情况，甲方有权解除合约。

第五条  项目建设期人员及服务要求

1.项目人员配置要求

乙方应为本项目投入项目负责人1名、技术负责人1名、其他项目团队成员若干（不得少于4人），并具备承接本项目的专业技术能力。

2.项目建设期服务要求

（1）乙方在投标文件中承诺配备人员即实际提供履约服务的人员，非经甲方允许，不得随意更换。如因特殊原因确实需要变更，需保证服务人员的职称、证书、资历等要求不低于投标（响应）文件中承诺人员，否则视为供应商违约。未经甲方同意擅自更换项目负责人或技术负责人的，每人次扣除违约金人民币1000元，并需在3日内换回或更换为更高级别人员。

（2）在本项目建设期内（入场之后至验收之前），乙方需对项目工作人员及运维服务工作严格管理，项目负责人必须每周向甲方汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保正常运行。服务期内，乙方项目负责人及技术人员不得更换，如因特殊原因确实需要变更的必须经甲方同意。

（3）自项目试运行之日至整体验收通过之前，乙方需派遣一名人员常驻园区。

（4）本项目在实际实施过程中，甲方将安排有关专家对项目进展情况及质量进行监督，乙方需积极听取和采纳专家建议要求并进行工作落实，做好平台建设工作。

（5）本项目建设实施过程中，乙方需要配备项目负责人及技术负责人且有稳定的研发团队、实施团队对项目进行支持。乙方在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，甲方有权要求更换相关责任人，乙方必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。乙方应完成工作范围中所规定的各项工作，并按照主要工作范围要求，承担平台建设需求中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

（6）根据应急管理部《关于推动化工园区安全风险智能化管控平台有效应用的函》要求，乙方要免费建立提供园区智能化管控平台运行的自评价功能，围绕数据质量、功能应用、运维保障等维度设置评价指标，开展运行效果评价。

（7）乙方必须在合同签订之日起180天内完成本项目的第一次验收。未按时完成的，乙方必须承担违约赔偿责任，按合同总额×0.1%×超延天数，支付工期超延违约金（最高限额为合同总额的 10%），在合同款中扣减，法律法规界定的不可抗力因素除外。若工期超延逾 120 天，甲方可终止项目合同，已完成的合格产品有效工程量按不超过40%计量结算，且该部分工程必须可独立运行并对甲方具有实际使用价值；如因乙方工期延误导致甲方未能通过上级部门认定或受到处罚的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失及赔偿责任。

第六条  项目运维期服务要求

1.运维期从整体验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起 2 年，在质保期内，应用软件的升级、维护均免费。供应商需对提供的系统定期进行检查和维护。

2.供应商在运维期内须安排不少于1 人的驻场维护保障人员，负责整体平台的稳定运行，配合用户进行园区认定及各级检查。在国家法定节假日、园区安全等级复核、省级及以上主管部门检查等重大活动期间，乙方必须安排技术人员7×24小时物理驻场保障。

3.供应商应在运维期内提供7×24小时的请求服务响应，在接到甲方提出的现场应急故障处理服务要求时，应在1小时内响应，到达现场时间不得超过4小时，工作日处理故障的时间不得超过2小时，若2小时内无法排除故障则应在24小时内提出解决方案（如恢复系统等）并采取相应措施，保障甲方正常使用。

4.在运维期内，乙方负责重大活动、节假日期间进行保障服务。

5.在运维期内，甲方有新的需求或为响应上级部门要求时，乙方在合同规定的开发内容上进行免费升级，超出招标文件建设内容的，与甲方另行商议。

6.供应商在验收后提供完整的技术资料及使用手册等，还需提供保障平台有效运行的规章制度文件。

7.供应商负责为甲方提供相关培训，运维期内培训次数不得少于4次，培训内容和培训计划由甲方制定，供应商需无偿配合。

8.运维期内供应商负责为甲方免费培训不少于 2名系统管理员，系统管理员应能做到：熟悉整个系统的软件结构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

9.乙方应对企业及其他第三方在系统运行中遇到的问题进行解答或帮助解决，确保运行正常。

第七条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第八条  付款方式

本项目标分四次支付。

- 第一次付款:项目进场且完成需求规格说明书确认及关键硬件/存储扩容部署（报警图片存储扩容服务）后，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的30%；若当期存在未修复的高危漏洞或未处理的重大故障，甲方有权暂停支付对应阶段款项。

- 第二次付款：项目通过验收后的30天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的40%；

3.第三次付款:项目运维满1年后，采购人对中标人本年度的售后服务工作评估并验收通过后的30天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的15%；

4.第四次付款:项目运维满2年后，采购人对中标人本年度的售后服务工作评估并验收通过后的30天内，采购人凭中标人的正式发票，向中标人一次性支付“合同价款”的15%。

注意：中标人在运维期内未按照运维服务要求执行的，按考核得分扣除相应支付金额。季度服务的考核结果为“优秀”和“良好”的，结算该季度全部服务费用；季度服务的考核结果为“合格”的，每扣一分季度服务费用相应扣减2000元；考核结果为“不合格”的，扣除该季度全部费用，采购人有权单方面解除合同。

考核内容详见附件《如皋港化工新材料产业园智慧管理平台软件运维考核表》

| 化工园区智慧监管平台软件运维季度考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核月份：______年______季度 |  |  |  |  |  |  |
| 运维单位：________________ 被考核人（负责人）：________________ 考核人：____________________ 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 维度 | 序号 | 考核指标 | 考核要求与评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 一、人员配置与响应（16分） | 1.1 | 驻场人员数量与资质 | 要求：合同约定售后运维保障不少于1人，且从事系统开发或系统运维的工作年限不低于2年。 评分：未按照要求配备扣6分 | 6 |  |  |
|  | 1.2 | 人员驻园时间要求 | 要求：每季度驻园区时间不得少于5天。 评分：驻园时间不满足要求，少一天扣2分。 | 10 |  |  |
| 二、系统维护（28分） | 2.1 | 故障处置 | 要求： 重大故障恢复时间 ≤ 2小时，一般故障 ≤ 4小时 ，处置过程需规范，保存处置记录。 评分：处置记录缺失的，每次扣2分；处置超时的每次扣5，处置不当导致故障扩大的，每次扣10分。 | 10 |  |  |
|  | 2.2 | 问题闭环率 | 要求：上级检查和用户反馈问题整改完成率100%。 评分：每遗留1个未整改问题扣3分。 | 18 |  |  |
| 三、接口维护（10分） | 3.1 | 现有接口维护与优化 | 要求：每月对平台相关的数据接口进行维护，并基于政策文件等要求对已有接口的优化。 评分：未及时对接口进行维护与优化，造成园区数据或企业数据传输受影响的，发现一次扣2分 | 6 |  |  |
|  | 3.2 | 接口变更与故障处理 | 要求：接口变更需提前测试并通知相关方；发生故障后30分钟内响应，2小时内恢复。 评分：未通知变更每次扣1分；超时恢复每次扣2分。 | 4 |  |  |
| 四、安全与数据保护（12分） | 4.1 | 安全漏洞与补丁 | 要求：根据三级等保测评报告及漏洞扫描结果，修复高危漏洞，关键补丁7天内完成。 评分：发现1个未修复高危漏洞扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 4.2 | 补丁更新 | 要求：补丁更新前做好测试及备份，无因更新不当导致的系统故障 。 评分： 更新不当引发系统故障，扣6分 | 6 |  |  |
| 五、应急响应（14分） | 5.1 | 突发事件响应 | 要求：突发事件1小时内响应，配合园区调取后台数据。评分：未及时响应或配合的每次扣3分。 | 6 |  |  |
|  | 5.2 | 重大活动保障 | 要求：园区认定、安全等级复核等检查，园区要求执行驻场保障任务。 评分：未按照要求执行的或失误造成影响每次扣4分。 | 8 |  |  |
| 六、业务培训（10分） | 6.1 | 培训计划与执行 | 要求：每季度至少组织1次园区平台系统培训（每次≥1小时），培训内容涵盖平台操作、常见故障处理、安全规范等。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 评分：未按计划组织扣6分。 |  |  |  |
|  | 6.2 | 培训效果评估 | 要求：培训后进行通过小测验或实操考核，并对培训效果进行评估。 评分：未进行考核或未做评估扣2分。 | 4 |  |  |
| 七、用户满意度 | 7.1 | 内部用户满意度 | 要求：每季度随机抽取园区各科室、企业代表5人满意度测评。 评分：满意不扣分，基本满意扣0.5分，不满意扣1分 | 5 |  |  |
| (10分) | 7.2 | 投诉与重大失误 | 要求：无有效投诉，无因运维失误导致的业务中断或数据错误。 评分：有效投诉每次扣1分；重大失误扣5分。 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |
| 备注：季度考核评分≥90分为“优秀”，89-85为“良好”，84-75为“合格”，低于75分的为“不合格”。 |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人签字：____________________ 考核小组签字： |  |  |  |  |  |  |

第九条  验收

1.服务期限：本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起180天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行；平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730天）。

具体时间以采购人通知为准。

2.验收要求

2.1由采购人组织相关业务部门及专家组成验收组对项目进行验收。

2.2验收组对照合同内容、国家相关标准、行业通行标准、招标文件要求和投标人投标文件的承诺等，逐项对如皋港化工新材料产业园2026年智慧化监管平台功能模块升级项目建设情况进行评估验收。

2.3验收组根据平台建设情况，形成正确、公正、客观的验收结论。验收通过的，采购人支付对应款项，验收组有权对平台建设中存在的主要问题提出整改意见或建议，中标人应在采购人限定的时间内根据采购人的要求进行补救措施，由此产生的一切费用及责任等均由中标人承担，中标人整改后由采购人进行二次验收，验收通过的，采购人支付对应款项，若二次验收仍不合格，甲方有权单方解除合同，乙方须在5日内退还甲方已支付的所有款项，并按合同总额的20%支付违约金。验收应包含性能压力测试及与江苏省危险货物道路运输监管平台等上级系统数据对接成功率不低于99%的专项测试报告。

2.4本项目分三个阶段：

第一个阶段是合同签订之日起180天内，完成项目建设，平台正式运行后，对照项目需求完成情况组织验收；

第二个阶段是第一个阶段验收通过之日起，平台维护服务满一年，参照每季度考核表，对中标方软件运维服务情况组织验收；

第三个阶段是第一个阶段验收通过之日起，平台维护服务满两年，参照每季度考核表，对中标方软件运维服务情况组织验收。

第十条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：        ； 联系电话：                。

第十一条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1小时之内做出及时响应，在2小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在6小时后仍无法解决，乙方应在12小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十四条的约定承担赔偿责任。

第十二条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十三条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，根据相关法律法规规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起   5  个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    9  ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用   9  ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 3  ‰的违约金。如乙方逾期达  30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  3  ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的  9  ％。

5.其它未尽事宜，以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十五条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  7  个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ① 种方式解决：

①向如皋市人民法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十七条  数据所有权与移交

（1）本项目实施过程中产生的所有业务数据、分析报告、系统日志、配置信息及基于甲方需求进行二次开发形成的软件著作权等知识产权，均归甲方独家所有。乙方不得以任何形式主张权利或用于其他项目。

（2）合同期满或提前终止后10日内，乙方须无偿向甲方移交完整的系统资料，包括但不限于：数据字典、全部接口文档、经第三方审计的源代码备份、部署手册及运维指南，并配合甲方指定的新供应商完成系统平滑切换，确保平台持续稳定运行。

（3）若乙方未按本条约定履行移交义务，甲方有权从最后一次应付款项中直接扣除相当于合同总额15%的违约金作为移交保证金；如该金额不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

第十八条  其他

符合相关法律法规规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式  捌  份，甲、乙双方各执  叁  份，其余分送相关部门。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件

服务明细项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 工作量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 易耗品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

附件

一、法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人仅需提供身份证明）

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：_________________

日期：______年___月___日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：_________________

日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320682-JZCG-C2026-0012号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注: 授权委托书中的代理人必须是供应商的法定代表人或供应商拟选派的项目负责人。项目负责人须为供应商的正式员工，投标时须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

## 八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320682-JZCG-C2026-0012号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本采购文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，采购文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于服务类项目。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

十七、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参加（项目名称）的采购活动，提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：