招

标

文

件

项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

采 购 人：徐州市自然资源登记中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市自然资源登记中心

《一体化网络基础设施及安全服务》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市自然资源登记中心“一体化网络基础设施及安全服务”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。

3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年7月13日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年7月13日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市自然资源登记中心

（二）地址：徐州市建国西路80号国土资源大厦

（三）联系方法：0516-83670717

（四）采购项目联系人：唐晓鑫

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市自然资源登记中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件,或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1、投标人业绩； 2、投标人评价； 3、团队人员评价。 （二）技术部分 1、租用设备技术参数响应； 2、系统专线实施要求响应方案； 3、设备续保维护服务响应方案； 4、网络安全服务响应方案； 5、人员配备方案； 6、售后服务方案。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过150.50万元人民币（预算金额）的投标报价。报价包括本项目的全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年7月13日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年7月13日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分总得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云” 系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | - 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜；联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室。 |
| 附加说明 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 4、中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

| 评分因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（25分） | 投标人业绩（4分） | 2023年1月1日（含）以来，投标人完成与本项目同类或相似服务案例，每有一个得2分，最高得4分。 投标文件中提供业绩合同扫描件，并加盖投标人电子签章。 |
|  | 投标人评价（10分） | 1、投标人具有信息安全管理体系证书得2分。 2、投标人具有信息安全风险评估服务三级及以上资质证书得2分。 3、投标人具有信息系统安全运维服务三级及以上资质证书得2分。 4、投标人具有信息系统安全集成服务三级及以上资质证书得2分。 5、投标人具有ITSS信息技术服务标准3级及以上证书得2分。 投标文件中提供上述证书扫描件，并加盖投标人电子签章。 |
|  | 团队人员评价（11分） | 项目经理具备：注册信息安全专业人员（CISP）证书；PMP项目经理证书；信息安全保障人员认证（CISAW）证书。同时具有以上证书得6分；只具备2个，得4分；只具备1个得2分；本项最多得6分。 投标文件中提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章。 |
|  |  | 拟投入团队人员（项目经理除外）：具有CISA注册信息系统审计师认证的，每个证书得1分，最多得1分；具有工信部颁发的高级网络与信息安全工程师认证的，每个证书得1分，最多得2分；具有RHCE红帽认证工程师证书的，每个证书得1分，最多得2分；本项最多得5分。 投标文件中提供证书扫描件，并加盖投标人电子签章。 |
| 技术部分（65分） | 租用设备技术参数响应（25分） | 完全满足招标文件“第六章 采购需求 四、租用设备技术参数要求”得25分。其中标“★”项为实质性响应技术参数要求，不满足或负偏离视为投标无效；标“▲”项为重要技术参数要求，每有一项不满足或负偏离扣1分；其它项技术参数要求，每有一项不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 系统专线实施要求响应方案（10分） | 根据投标文件中提供系统专线项目实施计划措施内容的全面性、可行性、针对性等综合评分。 全面性（4分）：全面具体详实的得4分；较为全面具体详实的得3分；一般的得2分；内容欠缺的得1分。 可行性（3分）：可行性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分。 针对性（3分）：针对性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分。 未提供本项内容的得0分。 |
|  | 设备续保维护服务响应方案（10分） | 根据投标文件中提供设备续保维护服务响应方案内容的全面性、可行性、针对性等综合评分。 全面性（4分）：全面具体详实的得4分；较为全面具体详实的得3分；一般的得2分；内容欠缺的得1分。 可行性（3分）：可行性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分。 针对性（3分）：针对性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分。 未提供本项内容的得0分。 |
|  | 网络安全服务响应方案（10分） | 根据投标文件中提供网络安全服务响应方案内容的全面性、可行性、针对性等综合评分。 全面性（4分）：全面具体详实的得4分；较为全面具体详实的得3分；一般的得2分；内容欠缺的得1分。 可行性（3分）：可行性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分。 针对性（3分）：针对性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分。 未提供本项内容的得0分。 |
|  | 人员配备方案（5分） | 根据投标文件中提供人员配备方案的可行性、针对性等综合评分。 可行性（3分）：可行性强的得3分；一般的得2分；欠缺的得1分。 针对性（2分）：针对性强的得2分；一般的得1分。 未提供本项内容的得0分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据投标文件中提供售后服务方案的合理性、针对性等综合评分。 合理性（3分）：合理可行的得3分；一般的得2分；欠缺的得1分。 针对性（2分）：针对性强的得2分；一般的得1分。 未提供本项内容的得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行一体化网络基础设施及安全服务项目服务事宜，订立本合同，并由双方共同恪守。

- 服务内容、合同金额及付款方式

- 服务内容：

- （1）本次项目租用的相关设备有：态势感知系统1套、潜伏威胁探针系统1套、杀毒软件1套、光纤交换机2台、数据库审计系统1套、日志审计系统1套。

（2）系统专线共12条，用于各个分中心业务系统互通及互联网应用。其中：

国土资源大厦机房线路1条：国土资源大厦6楼到中和大厦核心交换设备100M线路1条。

中和大厦机房线路5条：中和大厦机房到新城区分中心100M线路1条；中和大厦机房到云龙分中心100M线路2条；中和大厦机房到泉山分中心100M线路2条。

互联网线路6条：中和大厦机房100M线路2条；云龙分中心50M线路1条；泉山分中心50M线路1条；国土资源大厦3楼党建室100M线路2条。

- （3）自然资源登记中心中和大厦机房中的硬件设备进行续保服务，其中包括：安全设备22台，网络交换设备53台，服务器33台，精密空调3台，UPS 2套，监控系统2套、存储设备20台，使其在质保期内进行维修及原厂备件更换。

- 网络安全服务：开展网络安全行业检查、应急演练和应急响应服务、网络安全培训服务、重要时期专项安全运行保障服务、协助开展行业网络安全技术指导。

- 服务期限：1年 。      年  月   日至     年  月   日。

- 服务地点：甲方指定地点。

- 合同总金额：人民币大写        元 （￥）小写：       元。

- 付款方式

（一）提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

（二）不提交预付款保函的

（1）合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

（2）验收合格，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

- （3）双方各自承担因执行合同所发生的银行费用及各项税费。

- （4）乙方在甲方支付合同款项时，向甲方开具符合税务机关要求的等额法定专用发票。甲方逾期付款的，乙方有权暂停提供服务。

- 付款所需材料（乙方收款账户信息）

- 银行户名：

- 开户行：

- 账号：

- 地址：

- 联系电话：

- 如需改变上述账户，应提前十（10）日以书面通知甲方。

- 责任和义务

- 甲方责任和义务

- （1）甲方应按照合同约定向乙方支付项目费用；

- （2）甲方应教育员工规范操作、定期检查系统运行情况及维护情况;

- （3）甲方有义务为乙方提供必要的工作条件。

- 乙方责任和义务

- （1）乙方应认真执行投标文件[项目编号：              ]中的所有内容，两次不按时到达现场处理故障，视为违约，每次承担1000元违约金，且由此造成的损失由乙方负责。造成重大影响的，甲方有权提前终止合同；

- （2）乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所知悉的技术秘密、商业秘密等。

- 保密条款

- 甲、乙双方另行签订保密协议作为本合同的附件，约定双方在保密方面的权益与义务及违约责任。

- 法律适用及争议解决

- 1、本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决等均应适用中华人民共和国法律。

- 2、如因本合同发生争议，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

- 3、如果在一方提出协商要求后的十天内，双方通过协商不能解决争议，则各方同意按下列方式解决：

- （1）将该争议提交至徐州市仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则在当地进行仲裁。

- （2）本合同项下的任何仲裁裁决是终局的，并对双方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。

- 4、仲裁进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

- 5、双方同意使用本合同通知与送达条款规定的方式送达，不能通过协商解决争议的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同通知与送达条款中的任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。

- 6、本合同其他条款无效的，本条依然有效。

- 不可抗力

- 1、本合同中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争以及其他双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

- 2、由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

- （1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

- （2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

- （3）不可抗力事件发生，受阻方已立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的有效证明和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

- 3、不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 4、如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商修改合同内容或终止本合同。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

- 合同的生效与变更

- 1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字或者盖章并加盖公章之日起生效。如双方签章日期不一致，自较迟的日期起生效。

- 2、合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

- 3、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改。

- 4、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。有下列情况之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应在 3 个工作日内予以答复；逾期未答复的，视为同意：

- 甲方因人员或工作安排等原因影响工作正常开展；

- 乙方因人员或工作安排等原因影响工作正常开展；

- 合同签订后，政府或相关主管部门出台新的政策法规，导致双方确定的评价项目发生变化或乙方的评价工作量出现明显的增加或减少的。

- 5、本合同签订前已存在的知识产权归原拥有方享有，基于本合同履行新产生的服务成果的知识产权归乙方所有，甲方仅能为本合同目的使用。未经乙方书面同意，甲方不得用作其他目的或用途或允许第三方使用。

- 6、本合同未尽事宜，如在履行过程中有任何变更、补充或修改，由双方协商，另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 7、合同附件为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

- 8、本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

附件目录

附件1一体化网络基础设施及安全服务项目保密协议

甲方：

公章

法定代表人／授权代表（签名）：

签署日期：

乙方：

公章

法定代表人／授权代表（签名）：

签署日期：

# 附件1

一体化网络基础设施及安全服务项目保密协议

甲方：

乙方：

本协议旨在保护甲方的技术秘密和商业秘密（以下统称“保密信息”）。甲方委托乙方完成一体化网络基础设施及安全服务项目，在项目服务过程中乙方会接触和获得甲方的保密信息。

特此，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则签订本保密协议，依照本协议使用保密信息，承担保密义务，除非双方书面签署文件同意以其他方式使用保密信息。

      - 乙方作为甲方的项目服务委托方，在为甲方提供网络安全服务时，乙方不得将甲方的保密信息透露给任何第三方，而且应尽力避免由于疏忽将甲方的保密信息披露给任何第三方。

      - 乙方不应使用甲方的保密信息，也不应在自己的组织内部流通，除非是为与甲方人员或授权代表商谈、讨论和协助之需或在本协议签署后经甲方书面授权的使用。乙方应为自己组织内有可能接触甲方保密信息的人员的泄密行为后果承担责任。

      - 乙方不应为除本协议规定的目的之外的自身利益或任何其他方的利益而使用任何关于甲方的保密信息。

      - 乙方对以下方面的信息没有义务：

- 在甲方向乙方告知信息时，该信息已处于公众领域中；

- 在甲方向乙方告知信息后，该信息非因乙方过错而进入公众领域；

- 在甲方向乙方告知信息时，该信息系乙方拥有且无任何保密义务的信息；

- 根据书面记录证明，该信息系乙方独立开发，没有借助于甲方任何保密信息；

- 该信息被法院或政府命令要求披露。

      - 本保密协议，保密信息的披露和双方之间其后的商议并不产生除本协议规定之外的义务。本协议或向乙方披露的保密信息均不得视为向乙方授予任何知识产权或与之有关的任何性质的权利。

      - 所有由甲方提供给乙方的材料和乙方在为甲方提供网络安全服务过程中获得的甲方的保密信息，包括但不限于文件、数据、设计和清单，保密信息应仍为甲方的财产，且甲方要求时应立即归还原件和据此制作的副本，并删除存储于乙方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。

      - 本协议书自签订之日起生效，双方保密义务自签订之日起计算，协议到期、解除、终止不影响保密条款效力。乙方在运维服务期间知悉的甲方内网架构、设备权限凭证、安全漏洞、业务敏感数据、核心防护方案、涉密业务系统信息属于永久保密范畴，保密义务期限永久；仅当相关信息因乙方无过错事由合法公开后，乙方对已公开内容不再承担保密责任。乙方如有违反保密义务之处，甲方有权依据《民法典》、《网络安全法》《数据安全法》等法律追究乙方责任。

      - 乙方或乙方人员（包括获知甲方保密信息的乙方已经离职人员）违反本约定规定的保密义务，应立即停止侵害，乙方应承担对甲方由此造成损失的赔偿责任；如因乙方未及时处理，而造成损失扩大的，乙方应承担赔偿责任；乙方违反保密协议的约定，应赔偿甲方因此而遭受的损失；乙方违反保密协议，甲方可以单方解除合同。

本协议包括其条款和条件，是双方对协议完整并具有排他性的陈述，其将取代双方就上述事项先前或同步达成的所有书面或口头的提议、谅解和其他所有通讯。本协议及其任何修改、附件、变更或补充经双方授权的代表接受和签署方才生效。

本协议一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰  份，两份协议具有同等法律效力。本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

代表：

日期：

乙方（盖章）：

代表：

日期：

第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市自然资源登记中心

2、项目名称：一体化网络基础设施及安全服务项目

3、此项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

5、本项目不接受超过150.5万元（采购项目预算金额）的投标报价。

## 二、项目内容

1、本次项目租用的相关设备有：态势感知系统1套、潜伏威胁探针系统1套、杀毒软件1套、光纤交换机2台、数据库审计系统1套、日志审计系统1套。

2、系统专线共12条，用于各个分中心业务系统互通及互联网应用。其中：

国土资源大厦机房线路1条：国土资源大厦6楼到中和大厦核心交换设备100M线路1条。

中和大厦机房线路5条：中和大厦机房到新城区分中心100M线路1条；中和大厦机房到云龙分中心100M线路2条；中和大厦机房到泉山分中心100M线路2条。

互联网线路6条：中和大厦机房100M线路2条；云龙分中心50M线路1条；泉山分中心50M线路1条；国土资源大厦3楼党建室100M线路2条。

3、对自然资源登记中心中和大厦核心机房中的硬件设备进行续保服务，其中包括：安全设备22台，网络交换设备53台，服务器33台，精密空调3台，UPS 2套，监控系统2套、存储设备20台，使其在质保期内进行维修及原厂备件更换。
设备清单：

| 设备类型 | 设备型号 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 安全设备 | Scanner1000-Blade-S 及特征库升级1年 | 1 |
| 安全设备 | 自安全功能板卡 iNAC-Blade-AI | 2 |
| 安全设备 | 360网神 G5000-TL60M | 1 |
| 安全设备 | 360网神 NSG5000-FY830M | 2 |
| 安全设备 | 安华金和 DBF-NZL700 | 1 |
| 安全设备 | 迪普 ADX3000 | 2 |
| 安全设备 | 迪普 FW1000-GM-A 及病毒库1年、IPS库1年 | 4 |
| 安全设备 | 迪普 IPS2000 | 1 |
| 安全设备 | 迪普 UAG3000 | 1 |
| 安全设备 | 网康 NF-1000 | 1 |
| 安全设备 | 深信服 WAF-2000-B2100 | 1 |
| 安全设备 | 深信服AF1000-B1810 | 1 |
| 安全设备 | 北塔 Emonitor | 1 |
| 安全设备 | 金电网安可信运维管理系统V2.0 | 1 |
| 安全设备 | 金盾网络准入控制系统 | 1 |
| 安全设备 | 深信服 AF-1620 | 1 |
| 网络交换设备 | H3C 1626 | 1 |
| 网络交换设备 | H3C 1650 | 10 |
| 网络交换设备 | 大华 16Port-POE | 2 |
| 网络交换设备 | 迪普 DPX17000-A12 | 2 |
| 网络交换设备 | 迪普 LSW3600-48GT4GP | 3 |
| 网络交换设备 | 迪普 LSW3600-48GT4GP-SE | 22 |
| 网络交换设备 | 迪普 LSW5602-48GT4GP | 1 |
| 网络交换设备 | 迪普 LSW5662 | 8 |
| 网络交换设备 | 华为 S2000 交换机 | 1 |
| 网络交换设备 | 华为 S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 网络交换设备 | 华为 S7703 | 2 |
| 服务器 | DELL PowerEdge R530 | 2 |
| 服务器 | DELL PowerEdge R730 | 3 |
| 服务器 | DELL Poweredge R920 | 1 |
| 服务器 | DELL R940 | 4 |
| 服务器 | HP DL160 G6 | 1 |
| 服务器 | HP DL180 G6 | 2 |
| 服务器 | HP DL388 G7 | 2 |
| 服务器 | IBM 7233 | 1 |
| 服务器 | IBM X365 | 1 |
| 服务器 | IBM X366 | 1 |
| 服务器 | IBM X3850 M2 | 1 |
| 服务器 | IBM X3850 X5 | 2 |
| 服务器 | 华为 CH242V3 刀片 | 5 |
| 服务器 | 华为 E9000 刀架 | 1 |
| 服务器 | 科来 流量分析系统 | 1 |
| 服务器 | 信安世纪NetSign13500-C | 1 |
| 服务器 | 可信身份服务器-TIS1100 | 1 |
| 服务器 | 可信身份服务器-TIS5500 | 1 |
| 服务器 | 浪潮 NF 5270M4 | 1 |
| 服务器 | 联想SR868 | 1 |
| 精密空调 | 艾默生 | 1 |
| 精密空调 | 戴克森 | 2 |
| UPS | 戴克森UPS+64节戴克森铅酸电池 | 1 |
| UPS | 英威腾UPS+64节易事特铅酸电池 | 1 |
| 监控系统 | 大华监控系统 | 1 |
| 监控系统 | 海康监控系统 | 1 |
| 存储设备 | DELL EMC Unity 400 | 7 |
| 存储设备 | DELL EMC Vplex VS6 | 2 |
| 存储设备 | 华为 Oceanstor 5300 V3 | 1 |
| 存储设备 | 华为 Oceanstor S5500T | 1 |
| 存储设备 | 华为 扩展存储 | 1 |
| 存储设备 | 日立存储 | 1 |
| 存储设备 | 浪潮存储平台AS2200G2 | 1 |
| 存储光纤交换机 | Brocade 300 | 2 |
| 存储光纤交换机 | DELL EMC DS-6505 | 4 |

4、网络安全服务：开展网络安全行业检查、应急演练和应急响应服务、网络安全培训服务、重要时期专项安全运行保障服务、协助开展行业网络安全技术指导

## 三、服务期限

## 本项目服务周期为1年。

## 四、租用设备技术参数要求（以下标注“★”号的要求为实质性响应条款，不满足视为无效响应）

1、杀毒软件1套

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★软件授权 | 包含终端管理中心软件一套，200个PC端防护授权，100个服务器端防护授权，实现对终端的统一管理和策略下发。 |
| 平台兼容性 | 支持多种操作系统平台，包括Windows、Linux和主流信创系统防护，支持主流信创系统：兆芯+中标麒麟V7.0、V10/统信UOSV20，龙芯+中标麒麟V7.0、V10/统信UOSV20，鲲鹏+中标麒麟V7.0、V10/统信UOSV20，飞腾+银河麒麟V4.0、V10。 |
| 核心功能 | 全网风险可视 - 支持当前待处理高危风险展示，包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据，并支持一键跳转到对应处理页面； - 支持控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、在线终端数、防护中终端数、异常设备数； - 支持查看当前安全防护信息数据，包括渗透追踪防护、勒索防护数据、病毒防护数据、系统登录防护数据、web请求防护数据； - 支持查看当前top 5 风险资产、top 5 威胁ip、top 5 威胁区域 - 支持实时查看当前安全动态。 一体化安全策略 - 支持自定义安全策略、安全策略可继承，内置多个初始策略模板，包括防护模板、审计模板； - 支持通过对终端制定模板的方式做到一键策略下发； - 支持设置策略修改规则，包括是否允许用户修改策略以及不允许修改的时间。 系统性能监控 - 支持对CPU使用率监控、内存占用率监控、磁盘读写监控、上下行流量监控； - ▲支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端进行熔断。（投标文件中提供系统截图证明） 资产指纹 - (1)支持自动收集终端资产信息，包括：计算机名称、内核版本、操作系统、处理器、主板、内存、硬盘、显卡、终端版本、病毒库版本、最近更新时间； - (2)支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项等信息，并支持从资产的维度和信息的维度去查看数据，支持数据的导出。 高级威胁防护模块 - 支持对单台或批量windows主机推送消息弹窗，弹窗信息及显示时间可自定义设置； - 支持自定义扫描指定网段，清点、发现未安装EDR的资产信息，资产信息包括主机名、IP、设备类型、操作系统、发现时间等； - ▲内置1800+检测规则，可覆盖ATT&CK矩阵的14中攻击战术及131种攻击技术，建立完整而全面的ATT&CK战技术知识库，并支持已中英文两种语言展示；可精准检测并阻断基于ATT&CK的入侵攻击。（投标文件中提供系统截图证明）。 系统安全性模块 - 支持防端口扫描，锁定恶意的端口扫描，并记录告警。 - 支持扫描后对高危漏洞进行自动修复。 - 支持设置对修复完成后的补丁文件进行删除。 - 支持对系统登录行为进行一定的限制，可设置单个IP请求时间、登录失败次数、IP临时锁定时间。 - 内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制。 - ▲支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。（投标文件中提供系统截图证明） - 具有系统漏洞扫描和修复功能，提供真实漏洞补丁。在补丁依赖关系上支持重启验证机制（保证补丁安装的稳定性）。 - 管理中心可作为补丁服务器，支持管理中心可上网和不可上网两种情况。提供离线补丁下载器，按需智能获取内网所需补丁。 - 支持移动存储介质管理，可对移动存储介质进行注册，对已注册的移动介质进行管理包括授权、启用、停用、删除、导出注册列表、行为监控及审计等。 - 支持对无线网卡、光驱、软驱、打印机、调制解调器、红外设备、蓝牙设备、摄像头、鼠标、键盘、手机/数码设备的权限管理。 - 支持对USB接口、串口/并口、1394控制器、PCMCIA等接口的控制。 - 支持开启进程黑名单，阻止不受信任的程序启动和生成，同时支持路径和MD5两种形式。 - 支持开启白名单，对白名单内的文件的操作进行放行。 - 支持对资产的远程端口进行修改，并支持自动添加本机系统防火墙策略。 云端威胁鉴定 - ▲联动威胁情报，支持对APT、木马、病毒、蠕虫、后门、勒索、挖矿、僵尸网络、漏洞利用等10余种不同类型的威胁进行离线鉴定。（投标文件中提供系统截图证明） - 内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报分析，将样本执行的API调用、行为事件、网络流量等信息，结合行为规则引擎，流量检测引擎与动态行为AI引擎，分析动态数据进行研判，可在线预览分析结果并支持报告下载分析。 防病毒模块。 - 支持多种扫描模式包括极速模式、低资源占用模式设置，且低资源占用模式可自定义CPU使用率。 - 支持对资产进行快速扫描、全盘扫描、自定自定义扫描，并对病毒扫描结果进行导出。 - 支持从资产视角和病毒视角展示病毒查杀概况，并对病毒进行处理。 - 支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并将修复前的病毒文件进行备份。 - 支持对顽固流行病毒进行智能拦截。 - 支持病毒立即处理，对于无法普通隔离的病毒文件进行处理并加入隔离区，或动态移动到信任区。。 - 支持查杀各类Office文档中的宏病毒、夹带型木马。 - 支持以在线、离线的方式升级病毒库。 - ▲提供专门的针对未知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于未知勒索病毒确保无法加密。同时支持白名单设置。（投标文件中提供系统截图证明） - 提供专门的针对已知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于已知勒索病毒确保进程无法启动。 告警功能 - 告警内容至少包括：资产名称、IP地址、日志类型、风险概况、风险评级、事件发生时间等详细内容。 - 告警方式包括：邮件告警、Syslog、短信告警及SNMP trap。 |

2、态势感知系统1套

| 技术指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 | ★物理机硬件配置 | - CPU ≥24核 ，内存≥128GB，磁盘总容量≥48TB； - 接口要求：千兆电口≥5个。 |
|  | ★性能规格 | - 数据采集和处理性能≥8000EPS，每条数据大小>1KB； - 可接收全流量吞吐量≥1Gbps - 10亿数据关键字查询结果响应时间<2秒。 |
|  | 数据接入 | - 支持通过多种类型的安全、泛安全类数据接入采集，应包括但不限于设备日志数据、流量数据、弱点漏洞数据、系统性能数据、威胁情报数据、资产人员数据； - 支持通过流量采集设备采集接入全流量数据，包含流量中的请求包和返回包等信息，并可在数据检索中体现包信息； - 支持接入文本格式、CVS等格式的文件数据，可通过模板文件的填写导入实现资产数据的导入和管理； - 支持通过云端对接、本地导入或手动编辑的方式，接入威胁情报数据。 |
|  | 数据共享 | - 大数据平台中的安全数据，包括告警数据、资产数据、工单等至少20种可共享给第三方系统，实现数据共享和交换； - 同时支持原始日志、标准化数据、告警数据≥3种数据的共享和交换。 |
| 安全分析能力 | 安全分析模型 | - 平台应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型、离线模型等在内的≥5大类安全分析模型； - 安全分析模型支持自定义创建，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自由定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容； - ▲支持对安全日志里200个以上字段，包括但不限于应用协议、目的IP、目的主机名、目的端口、目的用户名、数据流方向、情报IOC等进行任意形式的逻辑与或非形式组合建模，运算方式包括但不限于AND、OR、等于、不等于、大于、小于、属于、不属于、存在、不存在等，并能根据组合方式自动生成运算表达式（投标文件中提供截图） |
|  | 自动化响应编排 | - 支持前端拖拽式交互设计安全风险分析研判策略和联动响应剧本，支持多种策略编排动作，包括但不限于数据源、分析组件、处置响应等，可自动判断策略编排是否合理并弹窗提示； - 支持通过任务看板查看自动响应任务的数量、状态、运行趋势；可查询并追踪每条自动化响应任务的运行阶段查看详细信息，任务执行过程中可加入安管人员控制环节，通过邮件、短信方式将告警和分析报告推送到对应用户。 - ▲支持与不同品牌的网关类安全产品进行联动防护，防护策略支持设置每次阻断不同时长生效时间，时间设置包括10分钟，30分钟，6小时，24小时，72小时，永久阻断；（投标文件中提供截图） |
|  | AI高级分析 | - ▲平台内置不少于8种机器学习分析场景模型，可检测发现勒索挖矿告警数异常、安全设备日志数异常、网络会话数异常、域名请求数异常等特定场景条件下的安全态势异常；（投标文件中提供截图） - 支持自定义部署AI机器学习模型，允许用户选用的高级机器学习算法不少于4种，通过输入任意指标类数据进行模型训练，发现异常行为并生成安全事件与告警，辅助用户发现潜在的安全风险。 |
|  | 网络实体分析画像 | - ▲实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型过滤关联关系，支持通过一键溯源进行威胁关系的自动拓展（投标文件中提供截图） |
| 调查取证 | 场景化分析 | - 支持暴力破解、Web攻击、恶意程序、端口扫描等内置安全分析场景，基于场景特性进行默认条件的数据聚合分析，支持至少3个任意字段的快速聚合分析，聚合后的所有数据均支持快速统计分析，展示统计排序信息，支持分析结果导出。 - 支持自定义场景安全分析，可对安全告警的任意字段进行聚合分析，支持的聚合的字段不少于300个，支持分析结果导出。 - 支持智能检索语句分析，支持检索语句的中英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；检索语句支持快速保存，历史检索语句快速导入；检索语句可直接发布成实时分析模型，对实时数据进行分析与告警。 |
|  | 取证分析 | - ▲支持调查场景的四维自定义攻击流向图取证，攻击趋势取证、攻击链分布取证、和实体信息取证，展示攻击者和受害者的威胁情报与资产信息，可联动会话详情，点击查看不同溯源维度的会话详情，通过请求头，payload等详情字段定位攻击（投标文件中提供截图）。 |
|  | 历史数据分析 | - 支持对原始日志的数据挖掘分析，可选择柱状图、折线图、面积图、表格、数值图、饼状图等多种报表样式自由对历史数据的任意字段进行可视化统计分析，辅助研判安全事件风险。 |
| 可视化安全分析 | 安全态势可视化 | - 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示，提供不少于10块大屏展示界面 - 支持立体、平面、球面等多种维度的网络实体关系透视，可在大屏上展示不同实体的标签属性，包括但不限于DNS服务器、监管单位、邮件服务器、黑客组织、WEB服务器等。 |
|  | 仪表盘 | - 支持可视化图表类型≥15种，包括但不限于时序图、饼图、柱状图等； - 统计类图表支持展示升序或降序的TOP5到TOP100，可针对数据中任意字段的计数、平均值、求和、最大值、最小值、唯一值等≥5种算子的统计结果配置可视化图表； - 可视化图表可通过拖拽配置组装成仪表盘，仪表盘不少于7种布局类型，仪表盘展示时支持时间范围自定义选择。 |
| 安全应用和运营 | 安全运营门户 | - 平台应具有统一的安全运营门户，作为多个安全态势分析与感知功能的统一入口，集成态势感知、威胁狩猎、通报预警、异常监测、运行监测等多个功能模块，实现平台内部业务、数据、服务、资源的无缝整合与集成； - 支持每个用户配置个人专属的统一门户，可配置项包括门户名称、应用名称、应用图标等。 |
|  | 智能检索 | - 支持对原始日志数据、安全告警数据进行分类检索，从检索结果可关联威胁情报和资产信息并一键跳转； - 支持不少于10000条检索结果导出，导出内容字段可自定义选择，支持excel或CSV格式。 |
|  | 数据字典管理 | - 支持管理系统中原始日志、异常记录、安全告警的所有字段和取值，每个字段均有清晰的说明。 - 支持数据标准管理，用户可以根据实际需求，对字典进行编辑，支持手动修改、增加或删除相应的字段； - 数据字典支持管理系统中原始日志和告警数据中所有字段的类型、取值范围、字段说明，支持数值、字符串、枚举、ip等≥9种字段类型。 |
|  | 资产管理 | - ▲支持通过流量无侵入式自动发现资产，支持发现终端、Web服务器、DNS服务器、邮件服务器、FTP文件服务器等类型≥5种，其中web服务器支持自动识别服务域名和服务站点名称；（投标文件中提供截图）。 - 支持资产信息的全量导入导出； - ▲支持一键访问安全设备的管理界面、监控大屏、设备日志、处置联动记录；（投标文件中提供截图）。 - 支持以单个IP地址、IP区间、子网掩码等3种模式录入安全域信息。 |
|  | 业务拓扑监控 | - 支持拓扑图的增加、修改、删除、导入、导出，支持创建>50个业务或网络拓扑，支持建立平面拓扑和3D拓扑； - 支持监控安全域、Web业务系统、服务器、终端、安全设备等至少5种网络实体类型； - 支持在拓扑图上一键点击跳转查询相应网络实体的安全日志。 |
|  | 安全运营 | - 支持统一的安全运营工作台，在工作台可以集中查看当前用户的待办工单、最新通报预警状态 - 工单详情与备注支持多种内容格式，包括但不限于文字、图片、超链接、表格、代码片段、附件等类型； - ▲支持工单举证信息一键溯源，工单处置人员可以直接定位到工单关联的原始信息进行查看（投标文件中提供截图）； - 支持通过安全告警自动派发工单到对应的安全管理员，支持自定义编辑预警信息内容； - 支持将预警信息直接转为内部通报，支持将通报内容作为工单定向指派。 |
|  | 分析报告 | - 支持用户自定义编辑报告模板，根据实际的业务需求自定义统计分析的指标对象，生成有针对性的分析报告，安全分析中的所有字段内容，都可以作为报告的统计对象，并自定义时间范围实现报告导出； - 内置深度威胁分析、攻击者取证等2个以上报告模板，报告订阅支持通过邮件方式在设定时间点发送日报、周报、月报到不同邮箱，可配置订阅规则数量≥10条。 |
|  | 黑白名单 | - 支持通过黑白名单功能对分析对象进行过滤筛选； - 支持通过任意字段进行组合，配置筛选条件并生成黑白名单过滤规则。 |
| 系统管理 | 一站式运维 | - 支持大数据平台本身的计算、存储资源利用率监控； - 支持数据集与数据索引健康度监控； - 支持对平台各组件运行健康状态的集中监控 - 支持平台运行状态告警，运行监测引擎可独立于安全分析引擎工作，展示运维告警趋势、分布等。 - ▲支持大数据平台一键巡检，一键检查项包含但不限于数据健康、探针健康检查、大数据集群健康、Elasticsearch健康、实时流计算引擎健康、管理服务健康、服务器节点健康等多种维度检查，并能提供处置建议，一键导出各类服务的故障日志，包括但不限于Elasticsearch、Logstash、Kafka、实时计算引擎、操作系统等（投标文件中提供截图）。 |
|  | 用户管理 | - 提供三权分立的用户管理能力：配置员、用户管理员、审计员相互独立，支持根据对象属性自定义划分系统管理角色和一般用户角色，按照数据和功能分级灵活设置用户权限。 |
|  | 系统恢复 | - 支持安全模型的启用状态恢复出厂设置； - 支持通过权限认证实现数据恢复出厂设置。 |

3、潜伏威胁探针系统1套

| 技术指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件标准 |  | ★总网络吞吐量：≥1Gbps，2U机箱，双电源，内存：≥16G，可用硬盘容量≥2TB，接口数量：管理口≥2千兆电，业务口≥4千兆电。 |
| 部署方式 |  | 旁路镜像模式部署，不影响服务器处理性能和网络架构。 |
|  |  | 支持Agent部署并支持对Agent端的管理功能，包括对每个终端的流量采集设置、服务启用、服务停止、升级、卸载等操作，并可通过列表方式查看终端任务状态；内置Agent安装升级包。 |
| 威胁检测 | 行为审计与 可疑通信检测 | ▲具备违规操作、违规访问、违规应用、数据外发等370种以上行为审计检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。（投标文件中提供功能界面截图） |
|  |  | 具备隧道通信、可疑内容、恶意IP、恶意域名、恶意证书、远程控制等2000种以上可疑通信检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 |
|  | 威胁情报 | ▲支持查询同步到本地的情报信息。支持本地查看情报库中的威胁情报数据（域名、文件HASH、入站出站IP），包括情报状态、确信度、威胁等级、威胁类型、恶意家族、组织名称、创建时间、更新时间等，支持显示情报更新记录，支持自定义添加威胁情报。（投标文件中提供功能界面截图） |
|  | 探测扫描检测 | 具备端口扫描、服务扫描、Web扫描、扫描器指纹检测等300种以上的探测扫描检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 |
|  | 漏洞利用检测 | 具备SMB漏洞、RDP漏洞、软件漏洞、设备漏洞、系统漏洞、拒绝服务漏洞、Shellcode等6000种以上漏洞利用检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 |
|  | 恶意程序检测 | 具备挖矿活动、流氓软件、可疑文件、勒索软件、僵木蠕、Webshell、恶意邮件等18000种以上恶意程序检测规则，可针对任意单条规则进行启用和禁用。 |
|  | 主机和账号异常检测 | 支持端口异常、主机对外扫描、主机对外攻击等主机异常检测，对任意单条检测规则支持启用和禁用。 |
|  |  | 支持登录异常、暴力破解、行为异常等账号异常检测，对任意单条检测规则支持启用和禁用。 |
|  | Web攻击检测 | 支持Webshell请求、XSS攻击、SQL注入、远程代码执行、命令注入、远程文件包含、本地文件包含、文件上传、路径遍历、信息泄露、越权访问、XXE注入、网页篡改、SSRF攻击等14类Web攻击检测，具备8000种以上Web攻击检测规则，对任意单条检测规则支持启用和禁用。支持基于语义分析的SQL注入精准检测。 |
|  | 指纹识别 | 支持对Web类、FTP、TELNET等类型的资产指纹进行识别，识别信息包括指纹名称、分类、标签、厂商名称、官网链接、产品链接、产品描述、对应资产接口等；支持区分每个资产接口的最新指纹和历史指纹。 |
| 告警 | 告警研判 | ▲支持从请求头、请求体、响应头、响应体四个方面展示告警详情，并对攻击报文进行高亮显示；支持对威胁告警进行调查分析，针对威胁告警支持原始数据包取证分析，告警详情支持查看、下载PCAP包，在告警页面支持一键添加白名单。（投标文件中提供功能界面截图） |
|  | 告警级别管理 | ▲支持自定义调整威胁告警的威胁等级，能够通过40+种告警相关字段设置告警级别调整管理策略。并能够在威胁告警日志中体现出告警级别调整过的标记信息。（投标文件中提供功能界面截图） |
| 策略管理 | 流量采集策略 | 支持自定义流量采集策略，包括过滤策略和采集策略，支持根据IP和协议进行过滤，包括DNS、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、KRB5、LDAP、POP3、RDP、SMB、SMTP、SSH、TELNET、TLS等。 |
|  | 弱口令检测 | 页面支持多种类型弱口令策略可选，支持自定义弱口令字典，可选不同格式弱口令，支持导入自定义弱口令列表，支持Base64编码弱口令和md5散列弱口令检测。 |
|  | 暴力破解 | ▲支持HTTP、FTP、Telnet、SMB、邮件（SMTP、POP3、IMAP）、RDP、MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL等暴力破解检测，支持暴力破解检测策略自定义，支持添加暴力破解管理员账号检测，支持添加暴力破解白名单功能。（投标文件中提供功能界面截图） |
|  | 地理映射 | 支持IP与地理信息映射，用户可新增指定IP或IP段的地理信息，支持IP或IP段地理信息导入导出，确保输出数据地理信息准确。 |
|  | 白名单 | 支持根据告警字段添加细粒度白名单策略，可通过源目的IP、传输协议、攻击报文、UserAgent、数据流方向、请求响应码等维度，匹配语法包括等于、不等于、正则匹配、正则不匹配、包含、不包含等。 |
| 管理功能 | 数据同步 | 支持通过Kafka接口向第三方平台报送流量审计数据与风险告警信息，Kafka推送支持传输加密，支持SSL加密。 |
|  | 安全管理 | 提供三权分立的用户管理能力：系统管理员、用户管理员、操作审计员相互独立。 |
|  |  | 支持屏幕水印，支持登录失败锁定用户、设置登录密码复杂度、密码过期、用户登录IP绑定等安全策略。 |

4、光纤交换机2台

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 端口要求 | 24端口光纤交换机，12端口激活； ★≥12端口激活，含≥12个16G短波多模模块； 可按需扩展到24个通讯端口。 |
| 其他要求 | 1年质保； 全光纤 支持级联； 包含机架套件 |

5、日志审计系统1套

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★产品规格 | 1管理口+1HA口+4审计口，1个Console口； 内存：8GB，磁盘：2T*1； 标准2U设备，双电源； 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：5000 EPS。 支持审计80个日志源，并提供相应授权。 |
| 功能扩展 | ▲采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。（投标文件中提供功能界面截图） |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 |
|  | 可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收。 |
|  | 支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 |
|  | 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。 |
| 日志分析 | ▲内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。 （投标文件中提供功能界面截图） |
|  | 支持基于跨设备的多事件关联分析。 |
|  | 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景。 |
|  | ▲通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息。（投标文件中提供功能界面截图） |
|  | ▲具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 （投标文件中提供功能界面截图） |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比等策略。 |
|  | 支持日志本地备份及恢复。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种。 |
|  | 内置完善的等级保护合规报表。 |
| 用户管理 | ▲用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户（投标文件中提供功能界面截图）。 |

6、数据库审计系统1套

| 技术指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ★性能要求 |  | 审计性能：峰值SQL处理能力≥30000条/秒； 硬件最大吞吐量≥1500Mbps； 双向审计数据库流量≥210Mbps； 标配日志存储数≥10亿条； 审计日志检索能力≥1500万条/秒； |
| ★硬件要求 |  | 2U机架式；1+1冗余电源；内存≥16GB，硬盘≥2TB；网络端口：配备至少2个千兆电口管理口；配备至少4个千兆业务电口。硬盘最大可扩展至4T。 |
| 功能项 | 部署方式 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计。 |
|  |  | 在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计； |
|  |  | 管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展。 |
|  |  | 支持IPv4/IPv6双栈审计。 |
|  | 协议支持 | 支持Oracle（包括21C版本）、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB、Sybase IQ、Vertica、Tidb、PolarDB、PolarDB-X等主流数据库的审计 |
|  |  | 支持GaussDB、Teradata、人大金仓（Kingbase）、达梦（DM）、南大通用数据库（Gbase）、Oscar、K-DB等国产数据库的审计； |
|  | 审计功能 | 支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计；） |
|  |  | 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值审计； |
|  | 智能发现 | 支持自动发现流量中的数据库信息，简化配置。 |
|  | 安全审计 | 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义； |
|  |  | 产品具有内置规则，规则类型有sql注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警。 |
|  |  | 内置安全规则不少于900条，如SQL注入、缓冲区溢出等。 |
|  |  | 规则各条件之间支持与或非逻辑关系； |
|  | 查询分析 | 具有高效的查询性能，后台采用全文检索引擎检索； |
|  |  | 查询条件易于使用，审计查询条件均为非正则表达式形式进行； |
|  |  | 支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登录账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询。 |
|  |  | ▲支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则和规则白名单。（投标文件中提供截图） |
|  |  | ▲设置日志检索条件时，检索条件可根据历史信息自动弹出，检索条件支持源IP、目的IP、客户端工具、数据库名、数据库账号等，输入检索条件时支持智能联想。（投标文件中提供截图） |
|  |  | 支持查询分析能力，根据查询条件自动分析出存在的客户端IP、数据库账号、操作类型等，并支持二次筛选分析。 |
|  | 统计报表 | 系统内置多种报表模板库，报表不少于20种。 |
|  |  | 支持按照时间曲线统计流量、在线用户数、并发会话、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表。 |
|  |  | 支持性能分析，准确提炼出SQL语句执行频率和执行时间异常的报表。 |
|  |  | 支持HTML、PDF、PNG、Word等格式的报表导出； |
|  |  | 支持自定义报表，自定义报表支持客户端IP、数据库账号、客户端工具等10种统计维度，支持审计日志数量、告警日志数量、SQL注入告警数量、会话请求流量等29种统计指标。 |
|  | 系统管理 | ▲支持用户界面告警、邮件、短信、钉钉、SYSLOG、企业微信方式告警。（投标文件中需提供截图） |
|  |  | 采用B/S架构管理； |
|  |  | 支持系统安全配置（登录超时、用户登录失败锁定策略、密码强弱策略、密码有效时间）。 |
|  |  | 支持NTP时间同步，客户端浏览器时间同步、SNMP（V1、V2、V3）网络管理协议。 |

- 五、系统专线实施要求

1、将徐州市自然资源登记中心各个分中心利用网络专线技术将数据汇聚到不动产数据中心，使各个分中心达成网络数据串联，并使不动产内网程序正常使用。

2、对本项目的实施制定详细的实施方案，包括：针对本项目提供本地化的实施服务方案。重点评审供应商项目的响应能力，确保技术服务水平，是否能够充分调研各接入点的电路接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的实施方案、业务割接方案确保业务平稳过渡。

3、项目组人员配备

（1）供应商应在投标文件中指明参加项目实施的认证工程师并由指定的认证工程师负责协调设备原厂工程师并参与安装调试工作，未经采购人允许不得随意更换技术人员。

（2）项目组人员应具备以下工程师：项目经理、 网络工程师、网络安全工程师。

4、线路质量要求：

（1）电路通路全年可用率平均达到99.9％。

（2）需提供全年365天，全天24小时的技术支持服务。

（3）每次线路故障均须提供详细的情况说明。

（4）维护时限的要求如下表所示：

| 项目 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 故障投诉 | 故障投诉零时间响应 |
| 故障处理 | 30分钟响应4小时内修复 |
| 线路更改中断 | 不超过4小时 |

- 六、设备续保维护服务

1、维护内容

（1）技术支持和服务、定期巡检、紧急故障响应和排除、故障部件免费更换、系统升级和性能优化、漏洞检测和补丁服务、数据备份及灾难恢复、服务报告和建议、保密及质量承诺、违约责任等。

（2）采购人因其它设备更换、维修而需要对本维护服务项目所涉及的软硬件进行配置调整时，中标人应免费提供对维护服务项目中所涉及的软硬件进行相应的软件安装、数据迁移等技术服务。

（3）中标人在签订合同后，对本项目所有软、硬件进行检查，发现问题进行免费更换部件、排除故障。更换的部件必须使用原厂部件，不再另行收取备件、维护等任何费用。

（4）定期检测备份的有效性，发现问题及时进行恢复。能够根据采购人的要求进行日常备份及调整备份策略。至少每六个月一次（不少于两次）指导各备份节点进行灾难备份及恢复演习。如由于中标人技术原因造成的数据损坏或丢失，中标人应赔偿因此给采购人造成的所有损失。

（5）提供每六个月一次（不少于两次）维护报告，在报告中需要提供保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数；巡检检测的内容；性能评估报告；维护建议；故障处理报告。

（6）中标人应保证维护期限内所使用的故障诊断软件、管理软件等相关系统是通过合法途径取得，投标人承担使用这些软件所带来的版权、许可证等所有法律责任，一旦与第三方发生法律纠纷均与采购人无关。

（7）中标人在中标后签订政府采购合同前向采购人提供数据保密承诺书和服务质量承诺书（格式和内容由采购人提供）。

（8）维护期限内若出现故障且中标人的技术能力或备件能力不能满足其工作需要，采购人有权立即请原厂商提供服务或备件，由此而产生的所有费用由中标人支付。

2、备品备件要求

（1）为了保证核心业务的运行，中标人须无条件响应采购人在现场放置核心设备整机备机的要求，包括服务器、存储、容灾备份及核心网络设备。

（2）本项目所有维护设备必须使用原厂备品备件。

3、巡检和预防性维护

必须提供不少于每月1次的上门系统巡检和预防性维护（包括设备的全面检查、故障部件的免费更换、现场故障排除、建立设备档案、提供巡检报告等），及时发现设备系统隐患，做到防患于未然。

4、维护服务响应时间

（1）提供7×24小时维护服务，包括电话支持、远程支持、现场支持等技术支持和服务。中标人对于采购人故障申告的服务电话在10分钟内响应；需要技术工程师到达现场的，不超过2小时，并且在到达现场后的12小时内予以解决技术问题和更新故障软硬件。

（2）采购人发生紧急故障、系统调整、软件上线或者升级等需要技术配合的情况时，中标人能够根据采购人规定的时间和技术要求提供现场服务。中标人应提供应对采购人各种故障的应急预案，如中标人不能在承诺时间内解决技术问题和更新故障软硬件的，应提供备机服务。

（3）中标人如未能在承诺时间内解决故障、恢复系统运行或者未按要求提供原厂配件的，采购人有权请第三方进行处理，发生的所有费用由中标人支付。

（4）因中标人自身原因造成采购人软硬件损坏、故障未能按期排除或未能完全排除的，中标人应赔偿采购人的全部损失及因此给造成的其他损失。

### 七、网络安全服务内容

1、开展网络安全行业检查

通过网络安全漏洞扫描、渗透性测试、威胁分析设备检测等方式对徐州不动产智能链服务平台、徐州市不动产电子档案管理系统、不动产测绘管理系统（定位到服务器及终端）进行一次网络安全隐患排查，督促问题整改。实施网络安全行业指导工作，出具漏洞扫描、渗透性测试结果及威胁分析报告。

2、应急演练和应急响应服务

根据网络安全环境，协助完善网络安全事件应急预案。制定网络安全应急演练预案，并组织开展1次网络安全应急演练。

针对突发性的网络安全事件，提供应急响应支撑，采取处置措施，最大程度减少损失和危害。并通过技术手段排查攻击、入侵的方法和途径，分析事件原因，及时修补漏洞，防止同样事件再次发生。

3、网络安全培训服务

在服务年度，组织1次不少于1个工作日的网络安全培训。根据徐州市自然资源登记中心需求，针对当前的网络安全形势和典型安全事件、网络安全意识、网络安全新兴技术等进行培训。培训对象包括招标人单位业务人员及相关技术人员等，培训讲师需由资深安全服务专家组成。

结合日常技术服务工作，为徐州市自然资源登记中心网络安全技术人员提供技术支撑。

4、重要时期专项安全运行保障服务

组织专门技术经验丰富的团队，提供应对信息系统在重要敏感时期安全保障的专项服务方案。在服务期内的重要敏感时期，针对重要互联网业务系统，开展集安全防护能力检测、防入侵安全加固、安全监测与预警、威胁分析与安全应急处置于一体的重要时期安全保障服务，通过实时安全监测，第一时间定位和处置系统可能发生的异常事件，抑制安全事件的危害影响。

5、协助开展行业网络安全技术指导

协助徐州市自然资源登记中心对开展网络安全工作进行技术指导。

（1）协助对新上线信息系统进行安全检查（包括配置核查和渗透测试）；

（2）根据徐州市自然资源登记中心需要，协助对网络和信息系统建设方案中网络安全部分进行技术审查，提出修改建议；

（3）依据《网络安全法》及各项安全法律法规的要求，帮助徐州市自然资源登记中心完善各项规章制度。

## 八、人员配备要求

（一）人员配备需求

1、提供不少于10人的专职驻现场运行维护，驻场人员上岗前需通过网络安全背景审查。根据实际使用环境，运维服务团队需具备交换、数据库、虚拟化、Linux、信息安全、审计、项目管理等相关相应技术资质。

2、安全服务团队必须掌握运行维护服务项目管理的知识、具备项目管理的经验，并有IT服务管理相关的培训和认证。项目经理应具备ITIL v4、PMP项目经理或信息系统项目管理师证书能力；网络安全需求应具备CISP网络安全专业人员、信息安全保障人员认证（CISAW）证书、工信部颁发的高级网络与信息安全工程师认证或同级别证书能力；审计需求应具备CISA信息系统审计师或同级别证书能力。

（二）人员配备方案

1、人员配备种类及名单，并提供配备人员前三个月内任意一个月在该公司的社保缴纳证明材料原件的复印件；

2、维护人员具有的相关认证证书原件的复印件。

## 九、售后服务要求

1、设备租赁供应商应提供至少1年整体免费质保，日期自合同签订之日起计算。

2、质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括：咨询服务（为用户提供系统应用过程中不明事项的应用指导和应用咨询以及项目相配套的各种管理制度的咨询、指导与记录）。硬件更换、维修，系统的维护和技术支持。软件系统完善、性能调优；应用系统补丁；系统恢复服务；故障处理、版本维护等。

3、服务响应及维护:

（1）要求对项目提供7x24小时的实时技术支持响应服务。

（2）要求在24小时响应时间内提供保修、维护等技术服务。在出现设备故障的1小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的1小时内，派技术人员到达现场，4小时解决，12小时内不能解决的提供备品备件。

## 十、实施要求

1、根据采购人要求制定网络安全工作计划、实施现场检测、出具服务报告、提出整改建议并协助招标人进行安全整改。

2、服务成果

本次服务应提交以下成果：

（1）《网络安全检查结果及处理过程记录》，包括单元检测分析结果、整改分析结果和安全整改建议等。

（2）《设备维保记录》，包含但不限于如下方面的内容：维保内容、目标、范围。维护的人员、时间。维护的工具、风险规避措施。维护的过程、维护的结果等。

3、服务人员要求

（1）项目实施过程中实行专人专职原则，保证各安全层面的保障全面有效，能够发现实际存在安全风险，现场实施人员均需持有相应的技术证书。

（2）项目组人员必须熟练掌握信息安全相关标准与规范，具备丰富的网络安全保障工作经验，具有成熟的信息安全技术和项目管理能力，能够应对可能的突发性安全事件应急工作。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》、《分项价格表》、《关于符合本国产品标准的声明函》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

移动电话：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（一体化网络基础设施及安全服务）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市自然资源登记中心）的（一体化网络基础设施及安全服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（一体化网络基础设施及安全服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：一体化网络基础设施及安全服务

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加一体化网络基础设施及安全服务（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺

项目编号：

项目名称：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人书面声明

项目编号：

项目名称：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：一体化网络基础设施及安全服务项目，项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0044）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人        （电子签章）：

- 日期：  年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。