
无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028
采购项目名称：滨湖区学校健康照明提标焕新项目

采   购   人：无锡市滨湖区教育局
采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二○二六年七月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知
第三部分    采购需求
第四部分    合同条款及格式
第五部分    附件（投标文件格式）
一．投标邀请函
江苏成建项目管理有限公司受无锡市滨湖区教育局的委托，对其滨湖区学校健康照明提标焕新项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内容

	1
	项目名称：滨湖区学校健康照明提标焕新项目

政府采购编号：JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市滨湖区教育局

联系地址：无锡市滨湖区金城西路500号
采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

采购机构地址：无锡市梁溪区人民东路311号崇文大厦2108

	3
	采购项目概况、要求：

1.采购需求：对现有15所直属幼儿园及江苏省太湖高级中学的教室进行灯光升级，共计教室数量274间，护眼灯具3570盏，其中LED教室灯（矩形）2850盏，LED教室灯（方形）495盏，LED护眼书写板灯225盏。护眼灯具的采购、运输、安装、调试、验收与售后服务等。具体内容及要求详见“项目需求及说明”；
2.交货期：合同签订后60日历天内（或以采购人通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用；

3.质量标准：符合《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规范》（苏教体艺函【2021】 8号）和相关国家教室照明质量标准要求，一次性验收100%合格。

4.质保期：五年，自所有货物最终验收合格之日起算。若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行；在质保期内，一旦出现故障，不论原因一律由中标人负责，接到故障维修服务要求后1小时内予以响应，2小时内到达故障现场，12小时内解决所有硬件故障，恢复正常工作。修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后48小时内没有处理好问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

5.采购预算金额：124.23万元；

6.本项目设定最高限价，最高限价为124.23万元，投标供应商报价不得超过上述最高限价；

7.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是；

8.本项目标的所属行业：工业（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）。

	4
	投标供应商资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件]

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件]

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）]

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明]

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明]

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》
3.特定资格要求：

（1）投标供应商委托代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

4.本项目不接受联合体投标；

	5
	招标文件获取信息： 

1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.招标文件获取时间：自公告发布之日起五个工作日。

3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

4.售价：0元。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年08月07日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱jscjzbb2108@163.com）

采购人对招标文件澄清、修改的时间：2026年08月07日17：00时前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。

现场踏勘：

各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	8
	本项目须缴纳履约保证金：合同价款的10%。

	9
	投标有效期：投标截止之日起90天

	10
	投标文件接收信息：
网上报价截止时间：2026年08月28日09：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受）

网上解密时间：2026年08月28日09：30 

本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒：

若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	11
	评审时间：2026年08月28日 
评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	12
	确定中标单位时间：2026年08月28日 
确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	13
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。

4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖区教育局

联系人：许诺

联系地址：无锡市滨湖区金城西路500号
采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320202786301082R

联系人：张怀平、华佳静、胡凡

联系电话：13621516995

邮箱：jscjzbb2108@163.com 

	15
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。

（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。


第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏成建项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；
（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）委托代理人、项目负责人的由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件；
（7）投投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件；

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（12）投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。  
*注：上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。 
1.1补充证明文件：

投标人简介和经营情况说明；

关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；
项目管理机构配备情况（格式见附件）；

类似业绩表（格式见附件）；

质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；
偏离表（格式见附件）；
其他投标人认为有必要提供的证明资料

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件（详见评分标准）

（六）报价要求：

1.本项目采用总价以及细目进行报价。

2.供应商报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。
（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7．投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11．投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的； 

电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

电子投标文件未按采购文件要求签章的；

投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

投标人为分支机构，无委托投标授权书的；
不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

未按要求提供技术文件的；

投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

超过招标文件规定的总价及分项最高限价的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知要求回复的截止时间前）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址（IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由代理机构工作人员宣读各投标供应商的报价。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

5.1评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

5.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

资格性审查表

	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书
	格式见附件，法定代表人亲自参与投标的除外，供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定。

	4
	投标供应商法定代表人及法定代表人授权代表身份证原件扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	委托代理人、项目负责人的由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明
	由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标供应商近三个月中任意一个月份2026年4月/5月/6月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件

	9
	政府采购投标及履约承诺函
	格式见附件

	10
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

注：重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

	11
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

	12
	落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购）
	本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“工业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。

	13
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	14
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。

	15
	投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。


B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件。

	2
	开标一览表
	按招标文件填写，格式见附件。

	3
	明细报价表
	按招标文件填写，格式见附件。

	4
	偏离表
	按招标文件填写，格式见附件。

	5
	质保期满后备品备件、易损件报价表
	按招标文件填写，格式见附件。

	6
	项目管理机构配备情况
	按招标文件填写，格式见附件。

	7
	投标人简介和经营情况说明
	格式自拟

	8
	其他投标人认为有必要提供的证明资料
	如有，按招标文件要求提供相关证明材料。

	9
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。


(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

(4)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3评委委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

5.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5.3.3对投标文件进行比较和评价；

5.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

5.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.4评委会成员应当履行下列义务：

5.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

5.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

5.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

5.4.4参与评标报告的起草；

5.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

5.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

5.5评标内容的保密

5.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

5.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

6．评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）价格分（35分）

（2）商务资信分（30分）

（3）技术文件（35分）

（二)各项目评分标准

1、价格分（35分）

   采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(计算结果保留小数点后二位)：

投标报价得分=(评标基准价／最终投标报价)×35。

（一）价格扣除：
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

（二）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对

该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

2、商务资信分（30分）

（1）供应商业绩（2分）

投标供应商自2023年07月01日起至今承担过同类业务的，每个得1分，最高得2分。

注：需提供合同和合同对应的任意一张发票原件扫描件放入投标文件中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全的不得分。

（2）体系证书（3分）

投标人或产品制造厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书，具有有效期内的环境管理体系认证证书，具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的（认证范围须包含“LED照明灯具”相关内容），每个证书得1分，最高得3分。
注：需提供①证书原件扫描件②认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。
（3）产品技术指标（22分）

1）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯获得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证的，有一款产品满足得1分，最高得3分。

注：需提供①证书（有效期内的）原件扫描件②认证证书同时须提供国家认证监督委员会官网查询截图上传至投标文件中（认证证书上的产品类别与要求中所对应的产品类别不同但内容实质相同的视作等同），不提供或提供不全的不得分。
2）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯获得光通使用寿命均不低于50000小时认证的，有一款产品满足得1分，最高得3分。

注：需提供①证书（有效期内的）原件扫描件②认证证书同时须提供国家认证监督委员会官网查询截图上传至投标文件中（认证证书上的产品类别与要求中所对应的产品类别不同但内容实质相同的视作等同），不提供或提供不全的不得分。
3）所投[LED教室灯（矩形）和LED书写板灯组合]或[LED教室灯（方形）和LED书写板灯组合]应用获得教室优质光环境认证的，得1分。

注：需提供①证书（有效期内的）原件扫描件②认证证书同时须提供国家认证监督委员会官网查询截图上传至投标文件中（认证证书上的产品类别与要求中所对应的产品类别不同但内容实质相同的视作等同），不提供或提供不全的不得分。
4）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯灯具控制装置通过欠压保护/过压保护、短路保护/过流保护、过电压保护、过载保护/超负荷断电保护、过温保护、短路保护检测的，有一款产品满足得1分，最高得3分。

注：需提供有CMA或CNAS标志检测报告原件扫描件，不提供或提供不全的不得分。
5）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯满足高显色指数要求认证的，有一款产品满足得1分，最高得3分。
注：需提供认证证书或（有CMA或CNAS标志检测报告）原件扫描件，不提供或提供不全的不得分。
6）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯通过紫外线老化质量分级认证达AAA级别的，有一款产品满足得1分，最高得3分。
注：需提供认证证书或（有CMA或CNAS标志检测报告）原件扫描件，不提供或提供不全的不得分。

7）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯在不低于10000小时时长检测，光通量维持率≥98%的，有一款产品满足得1分，最高得3分。

注：需提供有CMA或CNAS标志检测报告原件扫描件，不提供或提供不全的不得分。
8）所投LED教室灯（矩形）、LED教室灯（方形）及LED书写板灯光生物监测结果为无危险类（无危害）的，有一款产品满足得1分，最高得3分。

注：需提供有CMA或CNAS标志检测报告原件扫描件，不提供或提供不全的不得分。
（4）加分因素（3分）

1）支持节能环保（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分。

注：须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

2）支持绿色发展（1分）

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分            注：须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

3、技术文件（35分）

（1）项目实施安排（6分）：包括（但不限于）①前期对接、交货方案（3分）、②供货组织及运输安排（3分）。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（2）产品安装与调试（9分）：包括（但不限于）①产品安装与调试及技术支撑方案（3分）、②故障解决能力（3分）、③安装应急处理预案（3分）。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（3）质量管理方案及保障措施（6分）：包括（但不限于）①产品质量保障方案及措施（2分）、②生产现场管理质量保障措施（2分）、③质量控制的方法、工具与重点（2分）。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（4）产品安全文明生产及保障措施（6分）：包括（但不限于）：①安全文明生产及保障措施（3分）、②安全文明安装及环境保护措施（3分）。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（5）售后服务管理及措施（8分）：包括（但不限于）①售后服务承诺及保修细则（2分）、②售后现场服务措施故障解决能力（2分）、③售后培训计划（2分）、④售后备品备件管理（2分）。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

技术标评分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现在技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

注：供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

7、计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏成建项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一.投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

2、履约保证金要求：合同价款的10%。
3、江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本次招标代理费由采购人支付，招标代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元（含）以下为1.5%，100（不含）-500万元（含）以下为1.1%，并按此基础的45%计取。

（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

  （招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目标的所属行业：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）。

3.针对小微型企业的价格评审：
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

4.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 供应商须知”中的“各项目评分标准”。

2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

5.支持节能环保

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

6.支持绿色发展

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

二、本项目采购标的概况、交货期、质量标准及其他要求

1.项目编号：JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028
2.项目名称：滨湖区学校健康照明提标焕新项目

3.项目概况：对现有15所直属幼儿园及江苏省太湖高级中学的教室进行灯光升级，共计教室数量274间，护眼灯具3570盏，其中LED教室灯（矩形）2850盏，LED教室灯（方形）495盏，LED护眼书写板灯225盏。护眼灯具的采购、运输、安装、调试、验收与售后服务等；

4.交货期：合同签订后60日历天内（或以采购人通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用；

5.质量标准：符合《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规范》（苏教体艺函【2021】 8号）和相关国家教室照明质量标准要求，一次性验收100%合格；

6.质保期：五年，自所有货物最终验收合格之日起算。若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。在质保期内，一旦出现故障，不论原因一律由中标人负责，接到故障维修服务要求后1小时内予以响应，2小时内到达故障现场，12小时内解决所有硬件故障，恢复正常工作。修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后48小时内没有处理好问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由中标人负责。
7.本项目核心产品为：  LED护眼教室灯（矩形） 。
8.付款方式：

合同签订后支付合同价款的30%预付款，货物到场并全部安装完毕验收合格后根据实际交付数量一次性付清。

9.供货地点：采购人指定地点。
三、采购清单
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	LED护眼教室灯（矩形）
	1.LED护眼教室灯（矩形）,要求通过国家强制性CCC认证，额定功率≤40W,电压220V，频率50Hz，防护等级不低于IP40，灯具产品不允许贴牌，认证证书委托人、制造商、生产企业必须为同一公司名称。（提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。）
2.LED护眼教室灯（矩形）灯具整体尺寸长1200±5mm、宽300±5mm、厚度≤70mm。要求灯体框架结构采用铝材制造，采用超薄高光效设计。灯具用吊装形式，吊杆需整体单支形式，吊杆不得采用多段拼接形式。吊杆与灯体使用螺母固定，不得采用插销固定的形式。

3.LED护眼教室灯（矩形），灯具效能≥95lm/W，功率因数≥0.95。

4.LED护眼教室灯（矩形）色温在5000K±250K。

5.LED护眼教室灯（矩形）显色指数≥95，R9≥80

6.LED护眼教室灯（矩形）色容差≤2.5。

7.LED护眼教室灯（矩形）灯具蓝光的检测危害等级为RGO类别。

8.LED护眼教室灯（矩形）光频闪无危害或无显著影响。

9.LED护眼教室灯（矩形）安装后能满足教室维持平均照度＞300Lx，统一眩光值（UGR)≤16,照度均匀度≥0.8。

10.LED护眼教室灯（矩形）要求满足6000小时或以上光通量维持率＞92%。
	2850
	盏

	2
	LED护眼教室灯（方形）
	1.LED护眼教室灯（方形）,要求通过国家强制性CCC认证，额定功率≤40W,电压220V，频率50Hz，防护等级不低于IP40，灯具产品不允许贴牌，认证证书委托人、制造商、生产企业必须为同一公司名称。（提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。）
2.LED护眼教室灯（方形）灯具整体尺寸长宽600±5mm、厚度≤30mm。要求灯体框架结构采用铝材制造，采用超薄高光效设计。灯具用嵌装形式。

3.LED护眼教室灯（方形），灯具效能≥95lm/W，功率因数≥0.95。

4.LED护眼教室灯（方形）色温在5000K±250K。

5.LED护眼教室灯（方形）显色指数≥95，R9≥80。

6.LED护眼教室灯（方形）色容差≤2.5。

7.LED护眼教室灯（方形）灯具蓝光的检测危害等级为RGO类别。

8.LED护眼教室灯（方形）光频闪无危害或无显著影响。

9.LED护眼教室灯（方形）安装后能满足教室维持平均照度＞300Lx，统一眩光值（UGR)≤16,照度均匀度≥0.8。（提供有CMA或CNAS标志检测报告扫描件，加盖厂家公章）

10.LED护眼教室灯（方形）要求满足6000小时或以上光通量维持率＞92%。
	495
	盏

	3
	LED护眼书写板灯
	1.LED护眼书写板灯, 要求通过国家强制性CCC认证，额定功率≤40W,电压220V，频率50Hz，防护等级不低于IP40，灯具产品不允许贴牌，认证证书委托人、制造商、生产企业必须为同一公司名称。（提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。）
2.LED护眼书写板灯灯具外壳整体采用铝材制造，灯具安装状态下灯体长度1200mm±5mm、宽≤70mm、高度≤100mm。需有弧形遮光或格栅防眩设计，有效防止眩光。灯具用吊装形式，吊杆需整体单支形式，吊杆不得采用多段拼接形式。吊杆与灯体使用螺母固定，不得采用插销固定的形式。

3.LED护眼书写板灯，灯具效能≥95lm/W，功率因数≥0.95。

4.LED护眼书写板灯色温在5000K±250K。

5.LED护眼书写板灯显色指数≥95，R9≥80.

6.LED护眼书写板灯色容差≤2.5。

7.LED护眼书写板灯灯具蓝光的检测危害等级为RGO类别。

8.LED护眼书写板灯光频闪无危害或无显著影响。

9.LED护眼书写板灯安装后能满足书写板维持平均照度＞500Lx，书写板照度均匀度≥0.85。10.LED护眼书写板灯要求满足6000小时或以上光通量维持率＞92%。
	225
	盏

	备注：原来旧灯具全部免费拆除且按采购人要求处置到位。


注：中标单位在供货前须提供实物样品，经采购人书面确认后方可批量生产，若未经采购人确认由此产生的一切损失由中标单位承担。
四、设备供货及售后服务要求

1.设备要求

（1）参照《中小学采光和照明卫生标准》国标GB7793-2010，要求改造后桌面维持平均照度达到 300lx 以上，黑板板面维持平均照度达到 500lx 以上。显色指数 Ra≥90，R9≥50，统一眩光值 UGR≤19，桌面照度均匀度≥0.7，教室灯具功率因数≥0.9，教室灯6000 小时内光通量维持率90%以上。

（2）投标供应商提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

（2）投标供应商应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），产品在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

（3）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本项目采购需求中提出的要求。在供货期内，采购人有权对中标供应商进行抽检，抽检内容包括产品质量、服务质量等执行情况，并对抽检不合格内容发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

（4）技术资料：中标供应商须提供产品的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

（5）社会和经济效益

1）实用性：充分考虑实际需求，系统的功能符合应用的实际需要，操控方法符合常规的操作习惯。

2）可行性：设计方案适应性好、可操作性强，易于拓展变更，最大限度地满足需求。

3）规范性：项目实施符合国家有关的法规和标准。

4）经济性：系统设计坚持经济适用的原则，在充分满足系统应用功能需求和系统性能要求，并保证系统安全可靠的条件下，甄选性能价格比高的设备和产品搭建系统。系统设计和工程施工中的每个细节均从实际需求角度出发，追求最佳性价比。

5）标准化和易维护性：虽然大型综合性系统难以做到系统标准化，要求项目使用产品采用零部件或局部标准化设计，使绝大多数主要零部件都具有良好的可互换性能，有利于缩短设计制作周期并有利于日后快速维护。

6)成熟性：在方案指标上充分考虑合理性；遵从国家标准和行业技术规范，采用成熟的技术和器件，保证系统的通用性。

2.安装及调试

（1）中标供应商负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装.

（2）中标供应商提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按照招标文件要求和中标供应商投标文件中的承诺执行.

（3）采购人应向中标供应商现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由中标供应商负责。

（4）本项目合同履行地点为无锡市滨湖区，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

4.验收要求

（1）中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标。

（2）验收的相关要求：

1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即采购人指定地点。

2）验收时间：货到采购人指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间需方须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（供方应先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。需方逾期未验收的，供方应书面告知需方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

3）货物验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。中标供应商应保证向采购人提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，中标供应商负责“三包”，费用由中标供应商负责。

中标供应商所投产品到达采购人目的地后，由采购人随机抽验，如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由中标供应商承担。如出现不符合采购文件参数的产品采购人将该批次货物全数退回更换合格产品，如三次送检出现仍为不达标产品，采购人有权终止合同，由此造成的损失由中标供应商承担。

4）验收标准：中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

5）交货验收时，中标供应商须向采购人提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；

②验收时中标供应商须出具原厂质保证明（如有），否则采购人有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及中标供应商承诺的其他指标。

5.验收确认

中标供应商完成所有设备调试后，应提出验收申请，由采购人组织验收并出具意见，形成《验收报告》，验收合格后才可进入质保期。
6.售后服务要求

（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人自行投报）。

（2）投标人需在投标文件售后服务方案中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）故障处理及响应时间：在质保期内，一旦出现故障，不论原因一律由中标人负责，接到故障维修服务要求后1小时内予以响应，2小时内到达故障现场，12小时内解决所有硬件故障，恢复正常工作。修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后48小时内没有处理好问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（4）在免费质保期内能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。

（5）投标人应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

7.知识产权：

中标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。
8.安全要求：

中标供应商应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。在安装、搬运过程中由于中标供应商原因所造成的空间设施和地面破损应由中标供应商负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，中标供应商负责及时清理垃圾。

在合同期内由于中标供应商安装不当或产品质量问题引起的用电或其他安全责任事故由中标供应商负全责，与采购人无关。除自行承担相关经济责任外，采购人保留对中标供应商的经济追偿权。

五、报价要求

投标报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

六、综合说明及其他要求

1.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的，本项目无政府强制采购节能产品），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。并且供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。

本项目采购标的及配置清单内产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的（本项目清单中所有产品均为强制性产品），供应商须提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。
6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9.中标供应商应对供货过程中安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。
10中标供应商提供的相关货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如遇采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。
11.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同价款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
15.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏成建项目管理有限公司书面通知为准。 
四、合同条款及格式
滨湖区学校健康照明提标焕新项目

合

同

书
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方（采购人）：   无锡市滨湖区教育局                            

乙方（中标人）：                                                  

一、采购编号：  JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028     
二、采购内容：  对现有15所直属幼儿园及江苏省太湖高级中学的教室进行灯光升级，共计教室数量274间，护眼灯具3570盏，其中LED教室灯（矩形）2850盏，LED教室灯（方形）495盏，LED护眼书写板灯225盏。护眼灯具的采购、运输、安装、调试、验收与售后服务等

三、合同总金额：人民币（大写）             ；（小写）            ；

四、交货及安装完工时间：合同签订后60日历天内（或以甲方通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付甲方使用；
五、交货地点：由甲方指定最终交货地点（滨湖区各个学校）。
六、质量标准（服务要求）：符合《江苏省改造提升义务教育学校教室照明项目操作规范》（苏教体艺函【2021】 8号）和相关国家教室照明质量标准要求，一次性验收100%合格。

七、款项支付步骤和办法：合同签订后支付合同价款的30%预付款，货物到场并全部安装完毕验收合格后根据实际交付数量一次性付清。

八、违约责任：双方应严格履行合同，如有违约，按照相关合同法律解决。

九、解决争议的方式：向本项目所在地人民法院提起诉讼。

十、其他事项：自最终验收合格、交付使用之日起   年。在质保期内，一旦出现故障，不论原因一律由乙方负责，接到故障维修服务要求后1小时内予以响应，2小时内到达故障现场，12小时内解决所有硬件故障，恢复正常工作。修理、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后48小时内没有处理好问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由乙方负责。
十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

十三、合同一式五份，供需双方各执 贰 份，见证方（采购代理机构）执 壹 份。

十四、合同生效：本合同由 供需双方签字、盖章 后生效。

甲方（采购人）：         （盖章）     乙方（中标人）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）   

    年   月   日                          年   月   日

见证方：

合同的特殊条款

根据招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次滨湖区学校健康照明提标焕新项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同的标的物：具体详见附件：明细报价表

二、合同价格与支付

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写         小写（￥       ）。投标总报价包括全部产品、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、检测费用、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、本项目为固定单价，最终结算价为乙方投标时投标单价乘以实际数量，按实结算。审定金额不得超过合同金额，超出部分作为让利给甲方。

3、支付步骤：合同签订后支付合同价款的30%预付款，货物到场并全部安装完毕验收合格后根据实际交付数量一次性付清。
4、交货及安装完工时间：合同签订后60日历天内（或以甲方通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付甲方使用。

5、支付方式：银行转账

6、履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：   是   。

履约保证金缴纳金额：  合同金额10%。
履约保证金的缴纳时间： 在签订本合同前  ，缴纳形式： 保函、电汇等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的退付时间： 履约保证金将在所有货物供货且验收合格后无息退回 ，退付办法： 按相关规定。

履约保证金不予退还的情形： ①履约过程中，供方在服务期、质量标准、人员工资支付、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致需方扣缴其部分乃至全部履约保证金；
②供方无正当理由取消合同；

③将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过需方同意，将中标项目分包给他人的；

④供方存在弄虚作假行为的 。

逾期退还履约保证金的违约责任：   /  。
三、质量保证

1、设备要求
（1）参照《中小学采光和照明卫生标准》国标GB7793-2010，要求改造后桌面维持平均照度达到 300lx 以上，黑板板面维持平均照度达到 500lx 以上。显色指数 Ra≥90，R9≥50，统一眩光值 UGR≤19，桌面照度均匀度≥0.7，教室灯具功率因数≥0.9，教室灯6000 小时内光通量维持率90%以上。

（2）乙方提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

（3）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本项目采购需求中提出的要求。在供货期内，甲方有权对乙方进行抽检，抽检内容包括产品质量、服务质量等执行情况，并对抽检不合格内容发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

（4）技术资料：乙方须提供产品的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

2、安装及调试

（1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装.

（2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按照招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行.

（3）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

四、标的物的交付

1、 标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、交货时间：按采购人要求。

5、 交货地点：采购人指定地点。

五、验收：

1、乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标。

2、验收的相关要求：

（1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即采购人指定地点。

（2）验收时间：货到甲方指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间需方须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（供方应先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。需方逾期未验收的，供方应书面告知需方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（3）货物验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。乙方应保证向甲方提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，中标供应商负责“三包”，费用由乙方负责。

乙方所投产品到达甲方目的地后，由甲方随机抽验，如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由乙方承担。如出现不符合采购文件参数的产品甲方将该批次货物全数退回更换合格产品，如三次送检出现仍为不达标产品，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

（4）验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

（5）交货验收时，乙方须向甲方提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；

②验收时乙方须出具原厂质保证明（如有），否则采购人有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其他指标。

（6）验收确认：乙方完成所有设备调试后，应提出验收申请，由甲方组织验收并出具意见，形成《验收报告》，验收合格后才可进入质保期。
六、标的物提出异议的时间和办法

    1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方。

    2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

    3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  七、违约责任

   合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1）在合同生效后，甲方要求无理由退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2）甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。  

3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、 乙方违约责任

1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2）乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此招致的损失费用。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 

    十、合同的解除和转让

      1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

      2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

      1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

      2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

      3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

      3、合同的部分和全部都不得转让。

       十一、合同的生效
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经招标代理公司见证后生效。
       十二、争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方

可以向甲方所在地人民法院起诉。

     十三、附则
      1、合同份数：合同一式伍份，供需双方各执贰份，招标代理公司执壹份。  

      2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

      3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

      4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》《江苏省政府采购履约验收管理办法》之规定解释。

第五部分.附件（投标文件格式）

                    项目公开招标
投标文件

政府采购编号：             
                      

采购项目名称：             
                      

供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函
致江苏成建项目管理有限公司：

我们收到你们编号JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次滨湖区学校健康照明提标焕新项目的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1. 资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件）；
（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）委托代理人、项目负责人的由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告原件扫描件；
（7）投投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）原件扫描件；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年4月/5月/6月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）原件扫描件；

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（12）投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.1补充证明文件：

投标人简介和经营情况说明；

关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；
项目管理机构配备情况（格式见附件）；

类似业绩表（格式见附件）；

质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；
偏离表（格式见附件）；
其他投标人认为有必要提供的证明资料

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件（详见评分标准）
4．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

5.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；
6.我们认为你们有权决定成交者；

7．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

8．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；
投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号
（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

	项目总报价

（单位：元）
	大写：

小写：

	交货期
	

	质保期
	

	项目负责人
	


法定代表人或授权代表签字盖章：                       

日期：   年   月   日
（三）细目报价表

细目报价表
供应商全称（加盖公章）：                            采购编号： 
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	LED护眼教室灯（矩形）
	
	
	2850
	盏
	
	

	2
	LED护眼教室灯（方形）
	
	
	495
	盏
	
	

	3
	LED护眼书写板灯
	
	
	225
	盏
	
	

	合计（元）
	

	投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     %。


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

 日期：
注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示。

（2）投标人严格按照此表报价
（3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

附：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

LED护眼教室灯（矩形），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

LED护眼教室灯（方形） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

LED护眼书写板灯，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

 

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                                     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

    

 

企业名称（盖章）：

 

日　　　　　　期：

附：关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
           日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
（四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：  

关于资格的声明函

采购编号：

 日期：

   江苏成建项目管理有限公司：  

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表签字或盖章：

 日期：
（五）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次滨湖区学校健康照明提标焕新项目（项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

13.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

14.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

16.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

17.我单位承诺不非法转包、分包。

18.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

19.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传    真：__________________

代表姓名：_______________，职    务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（八）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           政府采购编号：

                                   日期：

江苏成建项目管理有限公司：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：              年              月                日

经营期限：
                                          

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

 
系                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：    年   月     日

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	
	法定代表人身份证复印件

（反面）


（九）项目管理机构配备情况（格式）

项目管理机构配备情况

供应商名称（盖章）                      政府采购编号：JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028
	序号
	姓名
	项目组

岗位
	职称证书
	岗位证书
	工作经验
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：职称证书、资格证书、社保等复印件请附于本表之后。

（十）类似业绩表（格式）

类似业绩表
供应商名称（盖章）                        政府采购编号：JSZC-320211-WXCJ-G2026-0028
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同签订时间
	获奖情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：项目合同等复印件请附于本表之后。

（十一）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式）                    

 质保期满后备品备件、易损件报价表

项目名称：                                         
	序号
	 备品备件名称
	型号及规格
	数量
	单价(元)
	     备       注

(如外购请注明产地、制造商)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）              

日期：   年   月  日

（十二）偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                采购编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                采购编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；   

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”； 

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。




法定代表人身份证复印件








授权代表身份证复印件










