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招标代理机构：  江苏中线行项目管理有限公司  
日      期：      2026年7月
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[bookmark: _Toc498782219]项目概况：大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）的潜在投标人应在“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/获取招标文件（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年 8 月3 日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320904-SZXH-G2026-0004
2.项目名称：大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）
3.预算金额：490万元
4.最高限价：490万元
5.资金来源：港区财政性资金
6.采购需求：根据相关要求完成对园区环境空气、地表水自动监测子站监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急、站房管理与维护、数据审核等工作。具体详见招标文件第五章采购需求。
7.合同履行期限：两年，自签订合同之日起算。其中试用期3个月，如试用期不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用。服务期内，招标人对中标人的服务质量根据本项目招标文件、考核要求、合同及国家、省、市现行相关的法律法规按季度进行考核，如有连续2次、累计3次达不到考核标准，招标人有权解除合同，中标人须无条件接受，并在收到书面终止服务通知后10个工作日内无条件撤离，如不能按期撤离，则按违约金500元/天由招标人在合同价款中扣除。
二、投标申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供利润表、资产负债表、现金流量表或提供银行出具的资信证明或提供资格承诺函，成立不满一年不需要提供）。
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）。
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）。
注：依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：上述第（5）项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（7）在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）。
（8）招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；
4.本次招标不接受联合体投标。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
6.本项目的特定资格要求：本项目不接受因环境监测子站运维工作受到环保行政主管部门通报批评或处罚的供应商参与投标，投标文件中提供承诺函（加盖公章，格式自拟）。
三、获取招标文件
[bookmark: _GoBack]1.招标文件获取截止时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，2026年 7月 20日（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。
3.获取方式：网上注册登记成功后在系统内免费下载。
4.文件售价：0元。
5.注意事项：
（1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。
（2）本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。
各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示等），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.线上提交投标文件截止时间：2026年 8 月 3 日9时00分
2.线上开标时间：2026年 8 月 3日9时00分
3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.评标办法：综合评分法。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
（1）提供虚假材料谋取中标的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（2）投标人递交无竞争力投标文件的。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题，由供应商自行承担。
6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至江苏中线行项目管理有限公司，盐城市大丰区东方一号创意小镇9—1栋410室）。
7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9:00-11:30，13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、招标人信息
招标人：江苏大丰港经济开发区管理委员会
联系地址：大丰港经济开发区中港大道1号
联 系 人： 房嫄 
联系电话： 13851315199 
2、招标代理机构信息
招标代理机构：江苏中线行项目管理有限公司
联系地址：盐城市大丰区东方一号创意小镇9—1栋409室
联 系 人：顾萍萍
联系电话：0515-66882258，拨9转821
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第二章  投标人须知
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	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	江苏大丰港经济开发区管理委员会

	2
	招标代理机构
	江苏中线行项目管理有限公司

	3
	项目名称
	大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）

	4
	资金来源
	财政性资金

	5
	出资比例
	100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购内容
	根据相关要求完成对园区环境空气、地表水自动监测子站监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急、站房管理与维护、数据审核等工作。具体详见招标文件第五章采购需求。

	8
	合同履行期间
	两年，自签订合同之日起算。其中试用期3个月，如试用期不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用。服务期内，招标人对中标人的服务质量根据本项目招标文件、考核要求、合同及国家、省、市现行相关的法律法规按季度进行考核，如有连续2次、累计3次达不到考核标准，招标人有权解除合同，中标人须无条件接受，并在收到书面终止服务通知后10个工作日内无条件撤离，如不能按期撤离，则按违约金500元/天由招标人在合同价款中扣除。

	9
	服务地点
	采购人指定地点

	10
	质量要求
	质量要求：满足招标人的考核标准（考核标准详见附件）

	11
	投标人资格要求
	见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	不接受，具体要求详见采购公告

	13
	踏勘现场
	不组织，由意向投标人自行组织，充分了解实际使用环境及特点。    

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	偏离
	不允许偏离

	16
	构成招标文件的其他材料
	无

	17
	投标人要求澄清招标文件截止时间
	2026年 7 月 24 日18时前，邮箱：930857909@qq.com

	18
	投标人确认收到招标文件澄清、修改时间
	投标人自行网上查询

	19
	投标报价要求
	本项目采用固定总价报价，是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的【包括管理费用和人员工资、保险费、交通费、差旅费、备机、设施设备检修维护保养费、利润、税金、运行维护期间所有设施设备及配件的采购、设施设备及零部件的拆卸安装更换费用、设施设备及零部件的运杂费、维修更换措施费用及其他不可预见的一切费用（人为因素造成的或间接造成的除外）】，且不得高于招标人设定的最高限价。若有遗漏或投标人在投标时未能预见而必须发生的费用，均由投标人自行承担，招标人不予以补偿。如服务期间遇国家或地方政府政策性调整基础工资、社保费用的，则以国家或地方政府最新规定为准，中标价不作调整。
具体服务范围及内容均由意向投标人现场踏勘了解，不论服务内容的变化影响，中标价均不作调整，因此各投标人应充分掌握实际服务范围及服务要求，投标人可与招标采购单位代表联系后自行踏勘现场，以充分了解掌握服务内容及要求，若有遗漏，后果由投标人自行承担。

	20
	最高投标限价
	490万元。

	21
	投标有效期
	60日（从投标截止之日算起）

	22
	投标保证金
	本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，不收取投标保证金。

	23
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许
□允许

	24
	投标文件
	电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至江苏中线行项目管理有限公司（盐城市大丰区东方一号创意小镇9—1栋409室）。

	25
	投标文件递交截止
时间
	时间：2026年 8月 3 日 9 时00分00秒

	26
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

	27
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
否，推荐1-3名中标候选人

	28
	履约保证金
	履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。
履约保证金的金额：中标价的10%
注：对提供＂信用中国（江苏盐城）＂备案的第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，履约保证金比例降低至中标价的5%，需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。
履约保证金退还：合同履行期满中标人服务内容全部履行完毕经招标人验收合格未发生质量问题且中标人无违约情形后一个月内无息退还。

	29
	付款方式
	付款进度和方式：
合同价款的支付: 合同签订后由乙方向甲方申请预支付第一年合同价款的30%（合同签订并收到乙方发票后 10个工作日内），一年服务期满且达到考核标准并提供项目成果提交经甲方验收合格后60日内付至第一年结算价款的80%（结算价款的计算方式考核细则详见附件），待本项目两年服务期满且达到考核标准并提供项目成果提交后经甲方验收合格后60日内一次性结清余款；若服务期满一年，经甲方年度考核未达到考核标准（连续2次、累计3次季度考核分数低于70分的认定为不合格），甲方依据约定解除本合同的，乙方无条件接受，并在收到书面终止服务通知后10个工作日内无条件撤离。第一年的服务费双方按照考核细则的考核结果按实结算，甲方不再支付合同剩余款项，乙方不得提出其他补偿要求。
注：（1）以上付款均无银行利息，且中标人需于甲方付款前提供相应金额的有效票据，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；
（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定；
合同款项一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

	30
	项目所属行业
	其他未列明行业



二、总  则
1. 适用范围
1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。
2. 定义
2.1 “采购人”“采购单位”系指本次采购项目的业主方。
2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
2.3 “投标人”系指获取了本次招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。
2.4 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。
2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3. 申请人的资格要求：详见招标公告
4.招标文件的构成
4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
4.1.1招标公告；
4.1.2投标人须知；
4.1.3招标内容及要求；
4.1.4评标办法及评分标准；
4.1.5合同主要条款；
4.1.6投标文件格式。
4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
4.3 勘查现场
4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。
4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。
4.3.4 供应商应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
三、招标文件的澄清、修改及补充
5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。
5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。
5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有
四、投标文件
6.投标文件的编制
6.1要求
6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.2投标语言及计量单位  
6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。
6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
6.3电子投标文件其他要求
6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。
6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
7.本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，不收取投标保证金。
8. 投标报价：
8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物或服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
8.2本项目最高限价：详见投标人须知前附表，报价高于该限价的作无效标处理。
8.3 投标报价
8.3.1投标报价是投标人为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。本项目采用固定总价报价，是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的【包括管理费用和人员工资、保险费、交通费、差旅费、备机、设施设备检修维护保养费、利润、税金、运行维护期间所有设施设备及配件的采购、设施设备及零部件的拆卸安装更换费用、设施设备及零部件的运杂费、维修更换措施费用及其他不可预见的一切费用（人为因素造成的或间接造成的除外）】，且不得高于招标人设定的最高限价。若有遗漏或投标人在投标时未能预见而必须发生的费用，均由投标人自行承担，招标人不予以补偿。如服务期间遇国家或地方政府政策性调整基础工资、社保费用的，则以国家或地方政府最新规定为准，中标价不作调整。
具体服务范围及内容均由意向投标人现场踏勘了解，不论服务内容的变化影响，中标价均不作调整，因此各投标人应充分掌握实际服务范围及服务要求，投标人可与招标采购单位代表联系后自行踏勘现场，以充分了解掌握服务内容及要求，若有遗漏，后果由投标人自行承担。本项目采用固定总价合同，不根据需求增加服务人员，不因就餐人数的变化而调整中标价。
除非因特殊原因并经双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则在合同实施期间中标价不因市场变化因素而变动。
投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。
8.4投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。
9.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.1基本目录
9.1.1《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
9.1.2《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；
9.2资格条件
9.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
9.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供利润表、资产负债表、现金流量表或提供银行出具的资信证明或提供资格承诺函，成立不满一年不需要提供）；
9.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
9.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；
9.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；
9.2.6本项目不接受因环境监测子站运维工作受到环保行政主管部门通报批评或处罚的供应商参与投标，投标文件中提供承诺函（加盖公章，格式自拟）。
9.3符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，根据投标人组织形式的不同，本项目招标文件中的法定代表人指企业或事业单位法定代表人，各投标人根据其组织形式，加盖印章或签字。
9.3.1报价：
（1）投标函；
（2）投标报价明细表；
9.3.2商务资信：
（1）投标人的法定代表人身份证明书；
（2）投标人的法定代表人授权委托书（如有授权）；
（3）盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书；
9.3.3服务内容响应：
（1）商务要求响应及偏离表
（2）技术要求响应及偏离表
9.4招标文件及采购需求要求的其他证明资料和评标细则要求提供证明材料及符合评标办法的技术文件内容。
注：投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。
10.投标文件线上格式要求
10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
11.线上投标文件的密封、签署、盖章要求
11.1投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。
11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
12. 投标文件的提交与接收
12.1 投标文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（详见投标人须知前附表）。
12.2投标文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
13.投标文件的撤回与修改
13.1投标文件的撤回
13.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
13.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标及资格审查
14.开标、唱标、资格审查
14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的，按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签章确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告所述的资格要求对投标人进行资格审查， 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全， 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。
采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
六、评  标
15.组建评标委员会
采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1-3名有排序的中标候选人。
16.投标文件的审查
16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；
16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价格，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；
16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
16.4符合性检查：
16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；
（3）投标人在报价时采用选择性报价；
（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（6）未通过符合性检查的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（8）投标人串通投标；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（10）不符合招标文件中规定的其他实质性条款以及法律法规规定的其他情形。
（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
（14）其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：
16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。
16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
16.5.6 有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。
16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。
16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：
（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
17.比较与评价
17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。
18.评标过程及保密原则
18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。
18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
七、定  标
19.定标原则
19.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人或评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。
19.2推荐的中标候选人数：1-3名。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
20.确定中标供应商
采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。
21. 中标通知书和签订合同
21.1 评审结束后，中标公告在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网发布；向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。
21.2 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同在签订之日起2个工作日内在相关媒介上公示。
21.3 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。
22. 质疑和投诉：
22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
22.2 质疑供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内必须以书面形式一次性针对同一采购程序环节向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
22.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
22.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
22.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向盐城市大丰区财政局投诉。
22.6 质疑或投诉程序：
投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、中标结果违反法律法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到盐城市大丰区财政局提出投诉。
投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。
22.7 恶意投诉情形：	
下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：
（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；
（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；
（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；
（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；
（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；
（6）一年内三次以上失实投诉的；
（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。
23. 其他
投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：
（1）无故放弃中标；
（2）串通投标；
（3）存在弄虚作假行为；
（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；
（5）其他违反法律法规的行为。
对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。
24. 电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
25. 政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），支持中小企业融资。政府采购中标、中标供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、中标供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、中标供应商降低参与政府采购的融资成本。
供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”
26.招标代理费
本项目招标代理费参照苏招协〔2022〕2号文件服务标准的40%计取，由招标人支付。
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第三章 评标办法（综合评分法）

开标时特别说明：
本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。
一、定标原则
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
一、初步评审
1、资格审查
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供利润表、资产负债表、现金流量表或银行出具的资信证明或提供资格承诺函，成立不满一年不需要提供）；  
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）本项目不接受因环境监测子站运维工作受到环保行政主管部门通报批评或处罚的供应商参与投标，投标文件中提供承诺函（加盖公章，格式自拟）。
注：a、因上述扫描件不清晰无法辨认或提供的关键信息不全、更新不及时导致被招标人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。
b.若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。
c.招标人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。
2、符合性评审：
投标人的投标文件符合招标文件、招标答疑的要求，主要包括：采购需求、合同履行期间、质量、投标报价、签章等符合招标文件的实质性要求等。不符合招标文件采购需求最低要求的一律作为无效标书，不得作为中标候选人。
二、详细评审
[bookmark: _Toc498782289][bookmark: _Toc32592][bookmark: _Toc397928604][bookmark: _Toc29388462]2.1详细评审分值构成与评分标准
	类别
	评分因素
	分数
	评分标准

	价格部分
	报价
	30分
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。
注解：
1.评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价；
2.得分数值保留两位小数。
3.对小型和微型企业产品或者服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。
4.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

	技术服务
	技术方案（54分）
	6分
	1、项目理解
[bookmark: OLE_LINK20]根据投标人提供对本项目理解说明包括①本项目的基本情况②本项目工作范围的难点、重点描述与分析进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
对背景及需求理解深刻到位的，加1分；
对实施地现状分析全面到位，目标清晰的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	6分
	2、运维方案
[bookmark: OLE_LINK21]根据投标人针对本项目提供运维方案，包括①运维计划②日常维护巡检内容进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
运维方案内容完善全面，思路清晰的，加1分；
运维方案架构完整，技术路线科学合理的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	6分
	3、故障维修方案
根据投标人针对本项目提供故障维修方案，包括①故障维修流程②故障维修措施进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
故障维修方案内容完善全面，思路清晰的，加1分；
故障维修方案架构完整，针对性强的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	6分
	4、质控方案
根据投标人针对本项目提供质控方案，包括①质控计划②质控措施进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
质控方案内容完善全面，思路清晰的，加1分；
质控方案架构完整，技术路线科学合理的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	6分
	5、数据管理方案
[bookmark: OLE_LINK7]根据投标人针对本项目提供数据管理方案，包括①数据审核措施②异常数据识别、处理措施进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣2分，扣完为止。
数据管理方案周密完善、合理规范的，加1分；
数据管理方案针对性强、内容详细全面的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	5分
	6、突发事件应急预案和措施
根据投标人针对本项目提供突发事件应急预案和措施，包括①系统故障类②其他应急事件进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分3分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。
应急预案可行性强、安排详细的，加1分；
应急预案科学、清晰合理的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	5分
	7、服务保障
[bookmark: OLE_LINK22]根据投标人针对本项目提供服务保障，包括①项目服务进度保障措施②服务期间与业主配合措施进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分3分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。
服务保障措施安排详细、措施有力、各环节衔接紧凑，合理的，加1分；
配合方案可行行强、科学合理的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	5分
	8、管理制度
[bookmark: OLE_LINK24]根据投标人针对本项目提供管理制度，包括①各项制度②内部绩效考评办法进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分3分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。
管理制度施周密完善、合理规范的，加1分；
管理制度针对性强、内容详细全面的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	5分
	9、操作规程
根据投标人针对本项目提供设备操作规程，包括①运维服务操作规程②监测设备操作规程进行综合评价：
[bookmark: OLE_LINK14]完全包含上述要点的得基本分3分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣1分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。
操作规程施周密完善、合理规范的，加1分；
操作规程针对性强、满足本项目所有品牌型号设备要求的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	
	
	4分
	10、交接方案
[bookmark: OLE_LINK10]根据投标人针对本项目提供交接方案，包括①责任分工、安排②交接内容等，进行综合评价：
完全包含上述要点的得基本分2分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。
交接方案内容完善全面，科学合理的，加1分；
交接方案针对性强的，加1分；
未提供不得分。
注：【每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。】

	商务部分

	项目负责人
	3分
	投标人拟投入项目经理具有环境类会环保类正高级职称证书的得3分，具有环境类或环保类副高级职称证书的得2分，具有环境类中级职称证书的得1分，本项目最高得3分。
注：
（1）投标时提供人员的证书以及投标截止当月(不含)向前半年内任意1个月在本单位缴纳养老保险扫描件(投标人通过补交使得项目实施人员的参保符合要求的不予认可)

	
	项目组其他成员（除项目负责人）
	8分
	[bookmark: OLE_LINK5]项目组其他成员（除项目负责人）9分
[bookmark: OLE_LINK26]1.投标人拟投入运维人员具有中国环境监测总站或省环境监测中心颁发的的大气中挥发性有机物监测技术培训合格证书的，每提供一人得2分，本项最高得2分。
2.投标人拟投入运维人员具有中国环境监测总站或省环境监测中心颁发的的生态环境监测条例及配套制度培训合格证书的，每提供一人得2分，本项最高得2分。
3.投标人拟投入数据审核人员具有中国环境监测总站或省环境监测中心颁发的的环境空气质量预测预警培训合格证书的，得2分，本项最高得2分。
4.投标人拟投入质控人员具有取得中国环境监测总站或省环境监测中心颁发的环境空气质量预测预警培训合格证书的，得2分，本项最高得2分。
注：
投标时提供上述相应人员的证书以及投标截止当月(不含)向前半年内任意1个月在本单位缴纳养老保险扫描件(投标人通过补交使得项目实施人员的参保符合要求的不予认可)

	
	类似案例
	4分
	1、投标人自2023年1月1日（含）以来（以签订合同时间为准）承担过与本项目类似环境空气自动监测站的运维服务项目（运维因子至少包括GCMS），每提供一份业绩材料得2分，最高得2分。
2、2.投标人自2023年1月1日（含）以来（以签订合同时间为准）承担过地表水自动监测站的运维项目（运维因子至少包括：水质五参数，高猛酸盐，氨氮，总磷，总氮）的，每提供一份业绩材料得2分，最高得2分。 
注：投标时提供合同原件彩色扫描件或加盖投标人公章复印件扫描件和对应合同任意一次结算发票（发票佐证材料至少提供1张，扫描件加盖公章，否则不得分)

	诚信投标
	诚信投标
	1分
	投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得1分，未提供的不得分



备注：上述涉及的扫描件是指：原件彩色扫描件或加盖投标人公章复印件扫描件
2.2招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料招标人将依法取消其中标资格。
2.3评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。取所有评委的有效分值进行计分、汇总；各项汇总时，每大项计分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。
任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
三、评标程序
[bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc397928606][bookmark: _Toc29388463]3.1 评标准备
3.1.1 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
[bookmark: _Toc397928607][bookmark: _Toc6331][bookmark: _Toc29388464]3.2 初步评审
3.2.1评标委员会依据本章第一款规定的标准对投标文件进行初步评审。
3.2.2投标文件不符合本章第一款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。
3.2.3只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。
[bookmark: _Toc397928608][bookmark: _Toc7389][bookmark: _Toc29388465]3.3 详细评审
[bookmark: _Toc5826][bookmark: _Toc29388466][bookmark: _Toc397928609]3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
[bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc29388467][bookmark: _Toc397928610]3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人
3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
[bookmark: _Toc29388468][bookmark: _Toc397928611]评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
3.6 提交评标报告
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
[bookmark: _Toc29388469]4. 通用评标规则
[bookmark: _Toc29388470]4.1 评标程序
资信文件、商务文件应分别评审，评审后不得更改。
[bookmark: _Toc29388472]4.2计价文件评审规定
评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。
[bookmark: _Toc29388474]4.3争议处理
评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。
[bookmark: _Toc29388475]4.4违法违纪行为
在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。
[bookmark: _Toc179632627][bookmark: _Toc246996995][bookmark: _Toc498782305][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc387526436][bookmark: _Toc387526240][bookmark: _Toc246996252][bookmark: _Toc397928625][bookmark: _Toc387526344][bookmark: _Toc247085767][bookmark: _Toc366679736][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc17692]
第四章 合同条款及格式
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: MOFFICE_OUTDOC_NTDOC__TITLE]甲方：江苏大丰港经济开发区管理委员会
乙方：                              
甲乙双方根据 大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027） 中标结果及招标文件的要求, 根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经协商一致, 签署本合同。
一、合同内容： 
1、乙方提供甲方采购的大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）具体详见采购需求。 
2、合同价款，详见如下：
（1）本项目采用“固定总价”合同，本合同价款包括完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。乙方应已充分考虑为完成招标内容所必须的【包括管理费用和人员工资、保险费、交通费、差旅费、备机、设施设备检修维护保养费、利润、税金、运行维护期间所有设施设备及配件的采购、设施设备及零部件的拆卸安装更换费用、设施设备及零部件的运杂费、维修更换措施费用及其他不可预见的一切费用（人为因素造成的或间接造成的除外）】，且不得高于招标人设定的最高限价。若有遗漏或投标人在投标时未能预见而必须发生的费用，均由投标人自行承担，招标人不予以补偿。如服务期间遇国家或地方政府政策性调整基础工资、社保费用的，则以国家或地方政府最新规定为准，合同价不作调整。
具体服务范围及内容均由意向投标人现场踏勘了解，不论服务内容的变化影响，合同价款均不作调整，因此各投标人应充分掌握实际服务范围及服务要求，投标人可与招标采购单位代表联系后自行踏勘现场，以充分了解掌握服务内容及要求，若有遗漏，后果由投标人自行承担。
若有遗漏或投标人在投标时未能预见而必须发生的费用，均由投标人自行承担，合同价款不予以补偿。如服务期间遇国家或地方政府政策性调整基础工资、社保费用的，则以国家或地方政府最新规定为准，合同价款不作调整。

（2）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。 
3、下列文件为本合同不可分割部分： 
（1）招标文件； 
（2）投标文件； 
（3）中标通知书。 
（4）采购需求
二、服务内容：详见招标文件
三、技术资料
1、乙方应按招标文件规定及合同约定的时间向甲方提供实现合同目的所需的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方若违反本合同约定的保密义务，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。
四、知识产权
甲方提供给乙方的任何计划、方案或资料等以及乙方向甲方交付的方案等服务成果的知识产权属于甲方。乙方应保证所提供的服务及服务成果其全部或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任、费用。同时消除对甲方产生的不利影响，如造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、其它要求:
1、乙方工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。乙方及其员工在工作期间故意或过失造成甲方、用人单位、自身或其他人员的人身、财产损失的，由乙方负责处理并承担全部责任、费用。
2、若乙方在大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）合同履约期间，违反下列约定将被解除服务合同，不得要求返还履约保证金，并承担合同价款总额20%的违约金及赔偿甲方损失:
（1）严禁将承包的大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）转包、分包他人；
（2）乙方在履行合同期间，若所提供的服务有连续2次、累计3次季度考核未能达到招标文件规定及合同约定的标准及其响应承诺；
（3）未按照国家劳动法规定聘用服务人员；
3、因乙方管理不善，造成秩序维护工作范围内的设施、设备等损坏的，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可解除合同甚至诉诸法律。如遇甲方办公场所调整或迁移等重大情况，甲方将提前一个月告知乙方，合同内容经双方协商调整直至终止。
4、甲方有权检查监督乙方大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）服务质量，乙方的服务人员须固定工作岗位，不得混岗。甲方对不称职的工作人员有权要求乙方在一周内更换，直至人选合格为止。
六、服务费用及服务期
服务费用即合同价款:              ，服务期:  两年  ，时间为    年   月   日至    年   月   日，其中试用期3个月，时间为    年   月   日至    年   月   日，如试用期不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用。服务期内，招标人对中标人的服务质量根据本项目招标文件、考核要求、合同及国家、省、市现行相关的法律法规按季度进行考核，如有连续2次、累计3次达不到考核标准，招标人有权解除合同，中标人须无条件接受，并在收到书面终止服务通知后10个工作日内无条件撤离，如不能按期撤离，则按违约金500元/天由招标人在合同价款中扣除。
合同价款的支付：合同签订后由乙方向甲方申请预支付第一年合同价款的30%（合同签订并收到乙方发票后 10个工作日内），一年服务期满且达到考核标准并提供项目成果经甲方验收合格后60日内付至第一年结算价款的80%（结算价款的计算方式考核细则详见附件），待本项目两年服务期满且达到考核标准并提供项目成果提交经甲方验收合格后60日内一次性结清余款；若服务期满一年，经甲方年度考核未达到考核标准（连续2次、累计3次季度考核分数低于70分的认定为不合格），甲方依据约定解除本合同的，乙方无条件接受，并在收到书面终止服务通知后10个工作日内无条件撤离。第一年的服务费双方按照考核细则的考核结果按实结算，甲方不再支付合同剩余款项，乙方不得提出其他补偿要求。
（1）以上付款均无银行利息，且乙方需于甲方付款前提供相应金额的有效票据，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；
（2）在签订合同时或履行过程中，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的约定；
2、付款方式:银行转账。
3、甲方支付服务费用外不再承担其它费用。
七、履约保证金
1、乙方在签订合同前，须向甲方交纳中标价10%的履约保证金，合同履行期满乙方履行全部服务内容经甲方验收合格后30日内无息退还。履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）降低为中标价5%的履约保证金。
2、履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金），供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
3、不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
八、违约责任:
1、项目实施过程中，如果达不到招投标文件规定及合同约定的质量目标，无法满足甲方的项目需求，乙方必须无偿整改达到质量目标，另按合同价款的5%向甲方支付违约金，甲方有权直接从履约保证金或项目结算价款中扣除。给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。
2、甲方根据上级规范性文件、政策措施及上级行政主管部门要求，变更合同内容、项目实施及解除合同的，乙方承诺予以理解、认可，甲方不承担违约责任。
3、甲方如迟延支付款项的，应按合同订立时壹年期贷款市场报价利率承担逾期利息。
九、合同的终止
合同执行期内如遇有关政策变化等因素，甲方有权终止合同且不承担违约责任，相关费用结算至合同终止当月，相关费用按月平均服务费结算。
十、合同的解除和转让:
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同:
因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得转让。
十一、争议处理:
合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商或调解解决；不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可向项目所在地盐城市大丰区人民法院提起诉讼。
十二、附则：
1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
2、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律、法规之规定解释。
3、本合同自双方盖章、法定代表人或授权代表人签名后生效。

甲方：                                      乙方： 
地址：                                      地址： 
法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：
签署日期：      年  月  日                  签署日期：      年  月  日


安全合同
为在大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                       （以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行服务合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全管理。
3、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时发现并处理各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全的安全管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展活动。各级领导和具体服务人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到服务与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全责任制。从派往项目实施的项目经理、现场管理人员到服务人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全的第一责任人。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。
5、服务人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和现场管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
6、所有机具设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
7、乙方应对安全技术资料建立档案，安全技术资料应当真实、完整齐全。
8、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。
9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。
三、违约责任
1、乙方应对发生在本项目服务期间的交通安全、安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。
2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用。
四、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方正本、副本各执一份，均具有同等法律效力。合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）
法定代表人  　　　　　　　　                法定代表人
或授权代理人：　　　　　　　　　　          或授权代理人：
签订日期：　　年　 月　 日                   签订日期： 　年　 月　 日

廉 政 合 同
项目名称：大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）          
采购方：                     （以下简称甲方）
供应方：                     （以下简称乙方）
为贯彻执行党风廉政法规，加强 大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）中的党风廉政建设，特订立本廉政合同。
一、甲乙双方约定
1、强化廉政意识，共同遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》等党风廉政建设的各项规定。
2、认真执行 大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027） 合同文件，自觉按合同办事。
3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。
4、加强本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。
5、对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。
6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。
二、甲方在廉政建设方面的责任
1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。
2、不得接受乙方礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。对无法推辞的礼金、礼品、有价证券和贵重物品应交见证部门登记。
3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。
4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。
5、不得在家接待乙方有关招投标和采购供应事项等涉及公务的询访。
6、不得有其他违反廉政规定的行为。
三、乙方在廉政建设方面的责任
1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。
2、不得以甲方人员报支应由其支付的任何费用。
3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项高消费娱乐性活动。
4、不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。
5、不得到甲方人员家里询访有关招标和采购事项。
6、不得谋取私利擅自与甲方人员就项目承包、物资采购、设备供应项目的费用等问题私下商谈或达成默契。
7、不得有其他违反廉政规定行为。
四、违约责任
1、甲方有违反本合同第一条第1至第5款和第二条的，除按党风廉政建设规定进行责任追究和执行主管部门有关处罚规定外，另外支付违约金2000元；给乙方造成损失的应于赔偿。
2、乙方有违反本合同第一条第1至第5款和第三条的，除按《盐城市市场廉政准入规定（试行）》和行政主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给与项目总价的5%违约处罚，并承担由此造成的损失。
3、甲方双方凡违反本合同规定的均要视情节追究纪律责任，情节严重的已经移送司法机关处理。
五、见证单位的约定和授权
1、双方约定：本合同的见证单位为各单位的内设纪检组织、市纪委派驻纪检组或纪检监察机关和检查机关。双方授权见证单位组织 本合同执行情况的检查，提出在本合同在规定范围内的意见。
六、检查方式
本合同的履约情况检查由甲乙双方共同派人参加。检查方式为座谈、问卷、调查、查阅资料或其他约定方式。检查时间、次数、检查方式和检查结论、处罚意见由见证单位依据事实确定或裁定。
七、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目验收合格后合同价款付清时止。
八、本合同作为 大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027） 合同的附件，于本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。
甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）
法定代表人  　　　　　　　　                 法定代表人
或授权代理人：　　　　　　　　　　           或授权代理人：
签订日期：　　年　 月　 日                    签订日期： 　年　 月　 日


政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	
	项目地点
	

	预算金额
	
	承接单位
	

	合同时间
	
	项目开始时间
	

	项目结束时间
	
	项目联系人
	

	验收情况和验收意见
（可另附）


	验收小组（签名）：

　　　　　　　                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：

　　　　　　　                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：

　　　　　                              年    月    日



[bookmark: _Toc397928626][bookmark: _Toc9724][bookmark: _Toc498782306]
[bookmark: _Toc7525][bookmark: _Toc397928630][bookmark: _Toc498782316]
第五章 采购需求
[bookmark: _Hlk167271258]1、项目概况
为保证江苏大丰港经济开发区园区环境空气和水质自动监测系统高质量的运行，确保自动监测仪器的维护、管理工作高效规范，按照《HJ817-2018 环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5） 连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《HJ818-2018 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》及《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的有关要求，完成对园区环境空气、地表水自动监测子站监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、应急、站房管理与维护、数据审核等工作。
[bookmark: OLE_LINK9]★本项目不接受因环境监测子站运维工作受到环保主管部门通报批评或处罚的供应商参与投标，投标文件中提供承诺函（加盖公章，格式自拟）。
2、运维服务内容
2.1运维设备清单
园区现有3套园区边界站，3套超级气站，8套恶臭监测站，53套微型空气站和4套水站。
2.2质控要求
2.2.1供应商需建设质控体系，运维人员开展运维工作时须配备专用工具（包括便携式脑、万用表、远程教据查询系统等）和通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）及检测设备，投标时提供承诺书，格式自拟。
2.2.2拟派本项目技术人员、车辆最低配置要求：
	拟任岗位
	数量
	要求

	项目负责人
	1人
	负责项目整体进度的把控及人员安排
[bookmark: OLE_LINK6]应持有省级及以上生态环境主管部门或其管理的行业协（学）会颁发的运维上岗证或培训证书

	气站运维人员
	3人
	[bookmark: OLE_LINK8]从事环境空气自动监测系统的日常运行和维护，应持有省级及以上生态环境主管部门或其管理的行业协（学）会颁发的运维上岗证或培训证书

	水站运维人员
	1人
	从事环境水质自动监测系统的日常运行和维护，应持有省级及以上生态环境主管部门或其管理的行业协（学）会颁发的运维上岗证或培训证书

	质控人员
	1人
	负责本项目的质控工作，保证项目的运维服务质量，规范设备运维，保障设备在重污染天气应急状态下稳定运行、数据连续可用
应持有省级及以上生态环境主管部门或其管理的行业协（学）会颁发的运维上岗证或培训证书

	数据审核人员
	1人
	负责监测数据的审核工作，识别在重污染天气下数据异常波动
应持有省级及以上生态环境主管部门或其管理的行业协（学）会颁发的运维上岗证或培训证书

	技术支持人员
	1人
	负责环境空气自动监测设备的故障应急处置、监测系统的稳定运行保障、以及应对各类突发环境事件的技术支撑等，要求具备扎实的自动监测设备操作能力、精准的数据处理能力、高效的应急处置能力和高度的责任意识。
应持有省级及以上生态环境主管部门或其管理的行业协（学）会颁发的运维上岗证或培训证书

	车辆
	5辆
	在运维服务期间，自备5辆5人座轿车。车况完好，车险齐全，自初始登记之日起车龄不超过五年


[bookmark: OLE_LINK15]注：★上述人员和车辆配备为本项目服务的最基本要求（所有拟派人员不得相互兼职），投标人在投标时须进行书面承诺（格式自拟），承诺在中标后签订合同前按上述最基本要求配备到位，未提供书面承诺书的，审查不通过。
2.2.3供应商运维人员配备运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，投标时提供承诺函，格式自拟。
2.2.4供应商需建立备品备件库，确保常规易耗品的供应，投标时提供承诺函，格式自拟。
2.2.5供应商需建立专门的质量保证和质量控制实验室，用于对所运维仪器进行标定、校准、量值传递和审核，对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行测试，以及其他有关质量控制措施的制定和落实，投标时提供承诺函，格式自拟。
2.2.3供应商运维人员配备运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，投标时提供承诺函，格式白拟。
2.2.4供应商需建立备品备件库，确保常规易耗品的供应，投标时提供承诺函，格式自拟。
2.2.5供应商需建立专门的质量保证和质量控制实验室，用于对所运维仪器进行标定、校准、量值传递和审核，对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行测试，以及其他有关质量控制措施的制定和落实，投标时提供承诺函，格式自拟。
[bookmark: OLE_LINK17]未按上述采购需求提供书面承诺函的，审查不通过。
2.3运维工作内容
2.3.1环境空气质量自动监测——标准空气站
总体要求
在委托运行管理及维修期间本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求，既要及时维修故障，更要防范和减少故障，使各设备真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。
运维工作一般要求
（1）定期检查消防和安全设施。
（2）每次维护后做好系统运行维护记录。
（3）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。
日常巡检及维护 
（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
[bookmark: （2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行。]（2）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。 
（3）定期检查消防和安全设施。
（4）每次维护后做好系统运行维护记录。
每周工作
（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。
（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。
（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。
（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准，进行1次自动和手工较零。对监测仪器的跨度进行单点标定每周至少一次。
（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。
（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。
（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。
（8）检查站房内温度（250C±30C)、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。
（9）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。
（10）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。
（11）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。
（12）每周对气象仪器的运行情况进行检查。
（13）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。
（14）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。
（15）按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱等重要耗材。 
（16）按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇等重要部件，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。 
（17）如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。
每月工作 
（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。 
（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。 
（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。 
（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。 
（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。 
（6）每月进行一次采样流量检查。
每半年工作
（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。
（2）更换零气源活性炭。更换NOX仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换NOX仪泵前吸臭氧活性炭。
（3）检查颗粒物PM2.5、颗粒物PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。
（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。
（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。
（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。
（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。
（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。
每年工作
（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。 
（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准。 
（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次。 
（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。 
建立维护档案 
将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括： 
监测站运行维护记录表； 
颗粒监测仪校准检查记录； 
监测站主要消耗材料使用登记表； 
空气自动监测系统仪器设备维修记录表； 
空气自动监测系统备品备件管理记录表； 
空气自动监测系统仪器资料保管清单。 
2.3.2环境空气质量自动监测——超级站
每天工作
远程连接到仪器现场端进行检查，包括：
（1）系统状态检查
检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。
（2）基线检查
按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。
（3）保留时间漂移
根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。
（4）质谱检测器内标响应检查
对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。
（5）数据标识与重积分
日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。
关键物种检出率：常检出物种（乙烷、丙烷、正丁烷、乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、间对二甲苯）应100%检出。
物种比值：甲苯/苯＞1，乙烷/乙烯＞1，丙烷/丙烯＞1。
物种相关性：观察同源组分相关性（如正丁烷、异丁烷），偏差较大需进行仪器核查。
（6）根据项目具体要求开展维护工作。
每日工作
0时核查中间点浓度（2ppb），当日12点前完成数据审核。
每周工作
现场巡检并根据要求做好现场检查工作，并做好相关记录，具体内容包括：
（1）查看仪器及配套设备是否齐备，无丢失和损坏；钢瓶阀门是否漏气，记录钢瓶压力。
（2）检查冷阱制冷状态，按要求进行预防性维护。
（3）根据每日的外标情况进行判断，如果30%所测量因子浓度偏差达到30%，应当月进行多点工作曲线的标定。
（4）富集模块硬件检查
检查采样管路是否存在冷凝水(特别是夏季室内外温差较大情况)，更换采样滤膜(孔径应≤5um)，检查采样管状况。如采样管经常存在冷凝水，应适当对采样管进行加热，推荐加热温度设置为30~50℃℃且不低于室外环境空气温度。
（5）色谱与检测器硬件检查
检查载气净化装置(含除烃、除氧、除水装置等)并及时更换。检查氢气发生器运行情况(如水量等)和H2除水情况(检查干燥管)。
每季度工作
（1）每季度应当进行GCMS调谐，并留存调谐报告。
（2）每季度内至少进行一次多点线性检查，多点线性检查和要求：至少6点不同浓度（参考浓度，含零点，0.4ppb、0.8ppb、1.2ppb、2ppb、4ppb）的标气开展对仪器的线性测试，以确定VOCs各组分定量的准确性，VOCs因子至少80%物种标准曲线的相关系数应满足r≥0.99且2ppb浓度偏差应小于30%。
（3）冷凝器的清洁工作，并作好维护记录。
每年工作
仪器预防性维修维护和仪器性能指标的更新或测试，具体包括：
（1）按照仪器说明书要求，开展仪器的关键部件的更换或清洗，并对仪器内部管路进行清洁或更换，使得仪器性能处于一个良好的水平。
（2）开展预防性维护后或者仪器维修后，需更对仪器的检出限（连续通标准曲线最低浓度点7次开展测定）、校准曲线、准确度和精密度等指标进行重新测定，检出限应满足90%目标化合物≤0.1ppb，准确度和精密度检查，90%目标化合物的准确度≤20%，精密度应≤10%。
（3）每年至少进行一次离子源清洗工作。
其他维护内容
按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。
2.3.3环境空气质量自动监测——恶臭监测站
（1）运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度维护等。
（2）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况等。
（3）月巡检：每月在运行维护管理平台巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。
（4）季检查：每季度抽取不少于5%站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。
（5）年度更换：进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。
2.3.4环境空气质量自动监测——微型站
（1）运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度维护等。
（2）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况等。
（3）月巡检：每月在运行维护管理平台巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。
（4）季检查：每季度抽取不少于5%站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。
（5）年度更换：进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。
2.3.5水质自动监测站
总体维护要求
（1）每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。
（2）每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。每天通过管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向用户提交小时值审核结果、日均值审核结果；数据审核报送工作完全按照省生态环境厅统一时限考核要求完成，对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，按省生态环境厅统一要求，以正式文件形式向委托单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16 时前将上月所有审核结果报送至用户。
运行维护内容及要求
每周工作内容
（1）检查水质自动监测站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。
（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换。
（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常。
（4）查看水质自动分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出。
（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材。
（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。
（7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水质自动监测站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。
（8）做好废液收集并按相关规定做好处置工作。
（9）保持水质自动监测站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。
每月工作内容
（1）站房:保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。
（2）分析单元:应依据断面水质状况、水质自动监测站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。水质自动监测站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。根据水质自动监测站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。
（3）采配水单元：定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。
（4）控制单元及通讯单元：定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。
（5）辅助设备：定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。定期更换纯水机滤芯。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。
（6）其它：每月对水质自动监测站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。
2.4考核要求
2.4.1每周提供1份运维服务周报。
2.4.2 供应商应承担监测数据的保密责任，未经采购人同意，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。
2.5合同履行期限 
两年，自签订合同之日起算。其中试用期3个月，如试用期不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用。服务期满一年后，招标人对中标人的上年度服务质量根据本项目招标文件、考核要求、合同及国家、省、市现行相关的法律法规进行考核，如达不到考核标准，招标人有权终止合同，中标人须无条件接受，并在收到书面终止服务通知后10个工作日内无条件撤离，如不能按期撤离，则按违约金500元/天由招标人在合同价款中扣除。
3、服务保障和承诺要求
1. 各投标人必须严格按照本次招标要求进行合理报价，如后期出现服务重大失误或严重违约情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2. 项目服务期间，中标方所有工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。
3.中标方应独立完成委托事项，保证不转包、不分包，保证项目人员及时进场。
4.签订合同前，采购方有权对中标候选人进行现场调研，如发现中标候选人提供虚假证明材料，中标候选人自行承担相应法律责任。
4、考核要求
甲方对乙方采取随时检查与季度考核相结合的方式，以打分形式考核。考核分数与年度费用结算挂钩，考核分数高于等于95分时不扣除任何费用，考核分数在90分（含）至94分（含）时每扣1分减季度服务费（按年度服务费平均计算）的1‰，考核分数在70分（含）至89分（含）时每扣1分减季度服务费的2‰，考核分数低于70分的认定为不合格当季服务费不予结算，连续2次、累计3次考核分数低于70分则采购方有权解除合同。具体考核内容详见下表：


	考核细则表

	
	                            考核时间：      年   月   日

	考核项目
	考核要求
	分值
	考核细则
	考核结果

	人员配备
	运维人员需要具有上岗证书
	20
	缺少上岗证书不得分
	

	运维记录
	运维记录（周巡检、月度质控、季度质控）填写完整
	20
	缺1项扣5分。
	

	月报
	每月提供一份上月月报（空气和水质）
	20
	缺少扣20分。
	

	运维成果
	空气站点监测数据捕获率高于90%、数据有效率高于90%(含)
	20
	考核周期内监测数据两率90%(含)以上得满分；
考核周期内监测数据有效率在80%(含)-90%(不含)，扣除5分；
考核周期内监测数据有效率在70%(含)-80%(不含)，扣除10分；
考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除20分；
	

	
	水质运维监测数据捕获率高于90%、数据有效率高于90%(含)
	20
	考核周期内监测数据两率90%(含)以上得满分；
考核周期内监测数据有效率在80%(含)-90%(不含)，扣除5分；
考核周期内监测数据有效率在70%(含)-80%(不含)，扣除10分；
考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除20分；
	

	合计
	100
	
	

	
	
	
	
	

	考核人（签名）：
	
	
	被考核人（签名）：
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 （项目名称）    招标



投 标 文 件

招标编号： 





投标人（盖章）：                                
日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc397928632][bookmark: _Toc387526242][bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc387526438][bookmark: _Toc387526346]
目     录

由投标人根据招标文件自行编制。























 






格式一：

投标人的法定代表人身份证明书
单位名称：                                  
单位性质：                                 
地址：                                     
成立时间：       年    月      日
经营期限：                                  
姓名：       性别：       年龄：       职务：      
系（投标人）的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证复印于此


投标人（盖章）：             
日期：      年     月    日
格式二：

投标人的法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人：                性别：           年龄：        
单位：                  部门：           职务：
代理人无转委托权。特此委托。

授权委托人身份证复印于此




投标人（盖章）：                 
法定代表人（签名）：        
日期：      年     月    日 
 



格式三：
投标函
采购人：                       
根据贵方的           招标文件，正式授权下述签字人____________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签名）： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日


格式四：
资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）
我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________
供应商法定代表人或授权代表（签名或签章）：___________
日期：___________

……………………………………………………………………………
说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。



格式五：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                          
声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      


供应商名称（公章）：
                                      日期：     年    月    日

格式六：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                         
主要专业技术能力有：                                 




供应商名称（公章）：
日期：______年    月    日


格式七：
投标分项报价表（投标报价明细表）
单位：元
	序号
	服务项目
	合同履行期限
	年度报价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人(公章) ：                          
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：                       
日期：          年        月         日
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格式八：
商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料
（若有）

	1
	 合同履行期限
	 
	 
	 

	2
	 付款方式
	 
	 
	 

	3
	投标有效期
	 
	 
	 

	
	……
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 




注：1、行数不够，可自行添加。
我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。
投标人(公章) ：                          
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：                       
日期：          年        月         日
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格式九：
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料（若有）

	 1
	2.2.质控要求 
	 
	 
	 

	 2
	2.3.运维工作内容
	 
	 
	 

	 3
	3.考核要求 
	 
	 
	 

	 4
	4.服务保障和承诺要求 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 



我单位              （供应商全称）郑重承诺：
除本项目技术要求响应及偏离表中已逐项列明的响应与偏离内容外，招标文件其余所有技术条款，我单位均完全响应、无条件满足。
投标人(公章) ：                          
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：                       
日期：          年        月         日

注： 上述表格行数不够，可自行添加，投标人响应招标文件要求的，投标响应情况可以直接复制招标文件中的采购需求（本条备注投标人在投标时可自行删除）
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格式九：
中小企业声明函（服务）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏大丰港经济开发区管理委员会的大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
大丰港石化新材料产业园环境监控设备运维服务项目（2026-2027），属于其他未列明行业；承接企业为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：
一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。


残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
说明：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人订立了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按季支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法订立劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

格式十：

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：                                       
的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。


法定代表人签名：                                   单位名称（盖章）：

年    月    日
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格式十一：
开标一览表
项目编号： 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	项目负责人
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	
	   元

	总价金额大写：




供应商公章：                          
 （电子签章）


注：当招标文件格式与系统不一致时，以系统格式为准。


招标文件要求的其他资料（未提供格式的，由投标人自拟）



