## 表C.2.1 最高投标限价扉页【高层住宅小区消防安全提1.1
工程名称： | 高层住宅小区消防安全提升改造项目
标段名称： | 高层住宅小区消防安全提升改造项目
最 高 投 标 限 价
最高投标限价（小写） ： |  | 2333522.31
（大写） ： |  | 贰佰叁拾叁万叁仟伍佰贰拾贰元叁角壹分
编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏国兴建设项目管理有限公司 |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 泰州市姜堰区物业管理处 |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【高层住宅小区消防安全2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 姜堰大厦 | 345140.53 |  | 7205.71
2 | 二中公寓 | 234606.50 |  | 4951.88
3 | 亚方大厦 | 832473.69 |  | 15223.63
4 | 和睦家园 | 273987.51 |  | 4986.40
5 | 海上海 | 172398.05 |  | 2747.01
6 | 鸿杨华庭 | 351931.47 |  | 8234.74
7 | 忻园新村 | 17259.30 |  | 227.10
8 | 文昌丽都 | 105725.26 |  | 2408.76
合 计 |  | 2333522.31 |  | 45985.23
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【姜堰大厦】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：姜堰大厦 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 280964.89
1.1 | 消防工程 | 280964.89
2 | 措施项目 | 21629.56
2.1 | 其中：安全生产 | 7205.71
3 | 其他项目 | 14048.24
3.1 | 其中：暂列金额 | 14048.24
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 28497.84
合 计 |  | 345140.53
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【姜堰大厦】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：姜堰大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 280964.89
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：更换点型光电感烟探测 器 | 个 | 113 | 93.09 | 10519.17
2 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：更换消防广播3W | 个 | 20 | 86.92 | 1738.40
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：更换消火栓按钮 | 个 | 43 | 162.78 | 6999.54
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：更换声光警报器距地2.2m装 | 个 | 33 | 197.91 | 6531.03
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 2400 | 3.88 | 9312.00
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明 2.规格：JDG20 | m | 1000 | 15.45 | 15450.00
7 | 080603009001 | 电话机 | 1.名称:更换分机电话 | 台 | 3 | 97.11 | 291.33
8 | 030904008001 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换输入输出模块I/0 | 个 | 59 | 310.46 | 18317.14
9 | 030904008002 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换输入模块 | 个 | 4 | 263.74 | 1054.96
10 | 030904008003 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换隔离模块 | 个 | 12 | 250.74 | 3008.88
11 | 030904006001 | 消防报警电话 插孔(电话) | 1.名称：更换手动报警按钮(带 电话插孔)距地1.5m装 | 个 | 33 | 137.64 | 4542.12
本页小计 | [6 empty] | 77764.57
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：姜堰大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030904017001 | 报警联动一体机（4回路） | 1.更换火灾报警联动一体机（含消防广播及对讲电话主机、多线盘等配置，其余满足甲方使用需求） | 台 | 1 | 26842.53 | 26842.53
13 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换应急照明 2.型号:220V 32W | 套 | 42 | 101.25 | 4252.50
14 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 130 | 95.78 | 12451.40
15 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | 更换室内消火栓箱体（1800*700*240） | 套 | 64 | 410.42 | 26266.88
16 | 030901010002 | 室内消火栓内设备更换 | 室内消火栓内设备更换（室内消火栓头、消防卷盘（含三通、球阀等）、8-65-20消防水带（含水带接口）） | 套 | 64 | 288.17 | 18442.88
17 | 030901010003 | 消防水枪 | 1.安装方式：消防水枪 | 套 | 10 | 205.09 | 2050.90
18 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MF/ABCE4 | 具 | 128 | 79.44 | 10168.32
19 | 030901010004 | 室外消火栓弯头 | 更换屋顶试验栓 | 套 | 1 | 238.27 | 238.27
20 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:更换排烟口 2.规格:400*600（可调节） | 个 | 1 | 256.76 | 256.76
本页小计 | [6 empty] | 100970.44
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：姜堰大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:更换送风口 2.规格:300*850 | 个 | 4 | 379.35 | 1517.40
22 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 112.77 | 114.45 | 12906.53
23 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 112.77 | 517.12 | 58315.62
24 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 更换防火门闭门器 | 只 | 116 | 88.83 | 10304.28
25 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火系统控制装置调试 | 系统 | 1 | 1701.38 | 1701.38
26 | 030905001001 | 自动报警系统 调试 | 自动报警系统装置调试（满足甲方使用需求） | 系统 | 1 | 14671.81 | 14671.81
27 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 2812.86 | 2812.86
本页小计 | [6 empty] | 102229.88
合计 | [6 empty] | 280964.89

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【姜堰大厦】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：姜堰大厦 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 2733.20
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 1490.84
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 745.42
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 7205.71
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 74.54
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 8075.37
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 1304.48
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 21629.56 | -
合 计 |  |  |  | 21629.56 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【姜堰大厦】3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：姜堰大厦 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14048.24 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 14048.24 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【姜堰大厦】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：姜堰大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 14048.24
本页小计 |  | - | - | 14048.24 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 14048.24 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【姜堰大厦】3.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：姜堰大厦 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 316642.69 | 9 | 28497.84
合计 |  |  |  |  | 28497.84

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【二中公寓】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：二中公寓 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 190829.65
1.1 | 消防工程 | 190829.65
2 | 措施项目 | 14864.19
2.1 | 其中：安全生产 | 4951.88
3 | 其他项目 | 9541.48
3.1 | 其中：暂列金额 | 9541.48
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 19371.18
合 计 |  | 234606.50
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【二中公寓】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二中公寓 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 190829.65
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：更换点型光电感烟探测 器 | 个 | 270 | 93.09 | 25134.30
2 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：更换消防广播3W | 个 | 112 | 86.92 | 9735.04
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：更换消火栓按钮 | 个 | 30 | 162.78 | 4883.40
4 | 030904006001 | 消防报警电话 插孔(电话) | 1.名称：更换手动报警按钮(带 电话插孔)距地1.5m装 | 个 | 20 | 137.64 | 2752.80
5 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：更换层显 2.安装方式：更换层显 | 台 | 4 | 226.49 | 905.96
6 | 030904008001 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换隔离模块 | 个 | 10 | 250.74 | 2507.40
7 | 030904008002 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换多线模块 | 个 | 5 | 344.11 | 1720.55
8 | 030904014001 | 消防广播 | 1.规格、线制：更换广播盘（主机型号128EQ） 2.安装方式：主机箱内安装 | 台 | 1 | 1550.31 | 1550.31
9 | 030904014002 | 电话主机 | 1.规格、线制：更换电话盘（主机型号128EQ） 2.安装方式：主机箱内安装 | 台 | 1 | 2943.65 | 2943.65
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 700 | 3.88 | 2716.00
本页小计 | [6 empty] | 54849.41
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二中公寓 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明 2.规格：JDG20 | m | 300 | 15.45 | 4635.00
12 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换安全出口指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 57 | 95.78 | 5459.46
13 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换应急照明 2.型号:220V 32W | 套 | 50 | 101.25 | 5062.50
14 | 030412003003 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 194 | 95.78 | 18581.32
15 | 030503003001 | 更换控制箱 | 1.名称：风机控制箱 2.参数：风机型号35000/28442m3/H,1480/960r/min，770/291Pa | 台 | 1 | 2553.54 | 2553.54
16 | 030901010001 | 室内消火栓内设备更换 | 室内消火栓内设备更换（室内消火栓头、消防卷盘（含三通、球阀等）、8-65-20消防水带（含水带接口）） | 套 | 140 | 288.17 | 40343.80
17 | 030901010002 | 消防水枪 | 1.安装方式：消防水枪 | 套 | 10 | 205.09 | 2050.90
18 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MF/ABCE4 | 具 | 280 | 79.44 | 22243.20
19 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：水喷淋管道拆除 2.连接形式：螺纹连接 | m | 900 | 12.33 | 11097.00
本页小计 | [6 empty] | 112026.72
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二中公寓 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质：碳钢管件（堵头） 2.规格：DN65 3.连接形式、焊接方法：螺纹连接 | 个 | 24 | 78.69 | 1888.56
21 | 030406001001 | 蓄电池 | 1.名称：卷帘备用电池 2.容量(A·h)：12V4AH | 个 | 4 | 117.89 | 471.56
22 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 30.78 | 114.45 | 3522.77
23 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 30.78 | 517.12 | 15916.95
24 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 2153.68 | 2153.68
本页小计 | [6 empty] | 23953.52
合计 | [6 empty] | 190829.65

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【二中公寓】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：二中公寓 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 1878.30
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 1024.53
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 512.26
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 4951.88
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 51.23
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 5549.53
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 896.46
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 14864.19 | -
合 计 |  |  |  | 14864.19 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【二中公寓】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：二中公寓 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9541.48 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 9541.48 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【二中公寓】4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：二中公寓 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 9541.48
本页小计 |  | - | - | 9541.48 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 9541.48 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【二中公寓】4.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：二中公寓 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 215235.32 | 9 | 19371.18
合计 |  |  |  |  | 19371.18

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【亚方大厦】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：亚方大厦 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 683847.79
1.1 | 消防工程 | 683847.79
2 | 措施项目 | 45697.15
2.1 | 其中：安全生产 | 15223.63
3 | 其他项目 | 34192.39
3.1 | 其中：暂列金额 | 34192.39
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 68736.36
合 计 |  | 832473.69
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【亚方大厦】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 683847.79
1 | 030904017001 | 报警联动一体机（15回路） | 1.更换火灾报警联动一体机（含消防广播及对讲电话主机、多线盘等配置，其余满足甲方使用需求） | 台 | 1 | 37262.53 | 37262.53
2 | 030905001001 | 自动报警系统 调试 | 自动报警系统装置调试（满足甲方使用需求） | 系统 | 1 | 14671.81 | 14671.81
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：更换点型光电感烟探测 器 | 个 | 721 | 93.09 | 67117.89
4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：更换消防广播3W | 个 | 120 | 86.92 | 10430.40
5 | 030904006001 | 消防报警电话 插孔(电话) | 1.名称：更换手动报警按钮(带 电话插孔)距地1.5m装 | 个 | 190 | 137.64 | 26151.60
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：更换消火栓按钮 | 个 | 322 | 162.78 | 52415.16
7 | 030904008001 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换输入输出模块I/0 | 个 | 204 | 310.46 | 63333.84
8 | 030904008002 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换输入模块 | 个 | 302 | 263.74 | 79649.48
9 | 030904008003 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换隔离模块 | 个 | 70 | 250.74 | 17551.80
10 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：更换层显 2.安装方式：更换层显 | 台 | 50 | 226.49 | 11324.50
11 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：更换声光警报器距地2.2m装 | 个 | 62 | 197.91 | 12270.42
本页小计 | [6 empty] | 392179.43
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVSP-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 3000 | 3.66 | 10980.00
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 8000 | 3.88 | 31040.00
14 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换安全出口指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 60 | 95.78 | 5746.80
15 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 60 | 95.78 | 5746.80
16 | 030216001001 | 负压风机 | 1.名称：更换风机 2.型号：SWFB-1 3.规格：7.5#,风量18223m3/h 4.功率(kW)：4KW | 台 | 8 | 4362.20 | 34897.60
17 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称：风机控制箱 2.参数：内部元器件维修 | 台 | 8 | 2553.54 | 20428.32
18 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:更换送风口 2.规格:1020*280 | 个 | 17 | 240.16 | 4082.72
19 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 12 | 125.80 | 1509.60
20 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 20 | 75.95 | 1519.00
本页小计 | [6 empty] | 115950.84
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外消火栓 2.型号、规格：DN100 | 套 | 1 | 1329.37 | 1329.37
22 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位：室外水泵接合器 2.型号、规格：DN100 | 套 | 3 | 1520.97 | 4562.91
23 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | 更换室内铝合金消火栓箱门(含玻璃)1400*600 | 套 | 28 | 243.69 | 6823.32
24 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：30 3.管道外径：管道 DN80mm以下 | m3 | 0.61 | 1791.15 | 1092.60
25 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 8 | 956.94 | 7655.52
26 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 1691.76 | 6767.04
27 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 451.76 | 1807.04
28 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 626.94 | 2507.76
本页小计 | [6 empty] | 32545.56
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 1051.76 | 4207.04
30 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 1636.19 | 6544.76
31 | 031002007001 | 补偿器 | 1.类型：法兰式伸缩器 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 8 | 224.88 | 1799.04
32 | 031002007002 | 补偿器 | 1.类型：法兰式伸缩器 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 266.45 | 1065.80
33 | 031002007003 | 补偿器 | 1.类型：法兰式伸缩器 2.规格、压力等级：DN200 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 375.42 | 1501.68
34 | 030211003001 | 维修稳压泵 | 1.名称：维修原有4KW直径65mm稳压泵，H32m | 台 | 1 | 858.92 | 858.92
35 | 030211003002 | 稳压泵 | 1.名称：更换原有4KW直径65mm稳压泵，H32m | 台 | 2 | 5290.09 | 10580.18
本页小计 | [6 empty] | 26557.42
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质：钢卡 2.规格：DN100 3.连接形式、焊接方法：卡口连接 | 个 | 30 | 294.85 | 8845.50
37 | 030901010002 | 室内消火栓安装 | 1.安装方式：更换消火栓头 2.型号、规格：DN65 | 套 | 150 | 147.31 | 22096.50
38 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警阀阀组 2.型号、规格：DN150 | 组 | 4 | 1863.35 | 7453.40
39 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 100点以下 | 系统 | 1 | 3353.66 | 3353.66
40 | 030406001001 | 蓄电池 | 1.名称：卷帘备用电池 2.容量(A·h)：12V4AH | 个 | 6 | 117.89 | 707.34
41 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称：电动卷帘门附件 防火卷帘门控制器安装 （每台含两个控制按钮） | 台 | 1 | 610.11 | 610.11
42 | 030405004002 | 控制器 | 1.名称：电动卷帘门附件 电动装置安装600GK | 台 | 1 | 1010.24 | 1010.24
43 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门洞口尺寸：防火卷帘门防辐射布 | m2 | 35 | 382.12 | 13374.20
44 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 80 | 114.45 | 9156.00
45 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 80 | 517.12 | 41369.60
本页小计 | [6 empty] | 107976.55
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 8637.99 | 8637.99
本页小计 | [6 empty] | 8637.99
合计 | [6 empty] | 683847.79

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【亚方大厦】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 5774.48
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 3149.72
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 1574.86
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 15223.63
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 157.49
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 17060.97
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 2756.00
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 45697.15 | -
合 计 |  |  |  | 45697.15 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【亚方大厦】5.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 34192.39 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 34192.39 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【亚方大厦】5.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：亚方大厦 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 34192.39
本页小计 |  | - | - | 34192.39 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 34192.39 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【亚方大厦】5.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：亚方大厦 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 763737.33 | 9 | 68736.36
合计 |  |  |  |  | 68736.36

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【和睦家园】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：和睦家园 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 225139.90
1.1 | 消防工程 | 225139.90
2 | 措施项目 | 14967.79
2.1 | 其中：安全生产 | 4986.40
3 | 其他项目 | 11257.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 11257.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 22622.82
合 计 |  | 273987.51
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【和睦家园】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：和睦家园 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 225139.90
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：更换点型光电感烟探测 器 | 个 | 178 | 93.09 | 16570.02
2 | 030904006001 | 消防报警电话 插孔(电话) | 1.名称：更换手动报警按钮(带 电话插孔)距地1.5m装 | 个 | 15 | 137.64 | 2064.60
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：更换声光警报器距地2.2m装 | 个 | 15 | 197.91 | 2968.65
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：更换消火栓按钮 | 个 | 86 | 162.78 | 13999.08
5 | 030904008001 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换控制模块 | 个 | 30 | 324.62 | 9738.60
6 | 030904008002 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换隔离模块 | 个 | 14 | 250.74 | 3510.36
7 | 030904008003 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换输入输出模块I/0 | 个 | 12 | 310.46 | 3725.52
8 | 030904008004 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换多线模块 | 个 | 8 | 344.11 | 2752.88
9 | 030904017001 | 报警联动一体机（4回路） | 1.更换火灾报警联动一体机（含消防广播及对讲电话主机、多线盘等配置，其余满足甲方使用需求） | 台 | 1 | 28892.53 | 28892.53
10 | 030905001001 | 自动报警系统 调试 | 自动报警系统装置调试（满足甲方使用需求） | 系统 | 1 | 14671.81 | 14671.81
11 | 080603009001 | 电话机 | 1.名称:更换分机电话 | 台 | 8 | 97.11 | 776.88
本页小计 | [6 empty] | 99670.93
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：和睦家园 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：管内穿线缆 2.规格：20芯1.5mm2电缆 | m | 150 | 68.47 | 10270.50
13 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称：管内穿线缆 2.规格：22芯1.5mm2电缆 | m | 200 | 73.55 | 14710.00
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVSP-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 500 | 3.66 | 1830.00
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 1100 | 3.88 | 4268.00
16 | 030904008005 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：总等位联结端子箱MEB | 个 | 1 | 3997.60 | 3997.60
17 | 030901010001 | 室内消火栓安装 | 1.安装方式：更换消火栓头 2.型号、规格：DN65 | 套 | 20 | 147.31 | 2946.20
18 | 030901010002 | 室内消火栓内设备更换 | 室内消火栓内设备更换（消防卷盘（含三通、球阀等）） | 套 | 28 | 157.31 | 4404.68
19 | 030211003001 | 维修稳压泵 | 1.名称：维修原有4KW直径65mm稳压泵，H32m | 台 | 1 | 858.92 | 858.92
本页小计 | [6 empty] | 43285.90
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：和睦家园 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：30 3.管道外径：管道 DN80mm以下 | m3 | 0.68 | 1791.15 | 1217.98
21 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 401.61 | 803.22
22 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 401.61 | 803.22
23 | 031002007001 | 补偿器 | 1.类型：法兰式伸缩器 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 200.27 | 400.54
24 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 1691.76 | 1691.76
25 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换应急照明 2.型号:220V 32W | 套 | 280 | 101.25 | 28350.00
26 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 20 | 95.78 | 1915.60
27 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称：电动卷帘门附件 防火卷帘门控制器安装 （每台含两个控制按钮） | 台 | 2 | 610.11 | 1220.22
本页小计 | [6 empty] | 36402.54
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：和睦家园 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030405004002 | 控制器 | 1.名称：电动卷帘门附件 电动装置安装600GK | 台 | 2 | 1010.24 | 2020.48
29 | 030503003001 | 更换控制箱 | 1.名称：风机控制箱 2.参数：内部元器件维修 | 台 | 8 | 2553.54 | 20428.32
30 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MF/ABCE4 | 具 | 56 | 79.44 | 4448.64
31 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 23.8 | 114.45 | 2723.91
32 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 23.8 | 517.12 | 12307.46
33 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火系统控制装置调试 | 系统 | 1 | 1701.38 | 1701.38
34 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 2150.34 | 2150.34
本页小计 | [6 empty] | 45780.53
合计 | [6 empty] | 225139.90

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【和睦家园】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：和睦家园 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 1891.39
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 1031.67
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 515.83
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 4986.40
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 51.58
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 5588.21
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 902.71
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 14967.79 | -
合 计 |  |  |  | 14967.79 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【和睦家园】6.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：和睦家园 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11257.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 11257.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【和睦家园】6.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：和睦家园 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 11257.00
本页小计 |  | - | - | 11257.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 11257.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【和睦家园】6.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：和睦家园 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 251364.69 | 9 | 22622.82
合计 |  |  |  |  | 22622.82

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【海上海】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：海上海 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 142778.65
1.1 | 消防工程 | 142778.65
2 | 措施项目 | 8245.77
2.1 | 其中：安全生产 | 2747.01
3 | 其他项目 | 7138.93
3.1 | 其中：暂列金额 | 7138.93
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 14234.70
合 计 |  | 172398.05
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【海上海】7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海上海 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 142778.65
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：更换点型光电感烟探测 器 | 个 | 160 | 93.09 | 14894.40
2 | 030904006001 | 消防报警电话 插孔(电话) | 1.名称：更换手动报警按钮(带 电话插孔)距地1.5m装 | 个 | 4 | 137.64 | 550.56
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：更换声光警报器距地2.2m装 | 个 | 4 | 197.91 | 791.64
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：更换消火栓按钮 | 个 | 55 | 162.78 | 8952.90
5 | 030904008001 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换控制模块 | 个 | 17 | 268.74 | 4568.58
6 | 030904008002 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换输入输出模块I/0 | 个 | 36 | 310.46 | 11176.56
7 | 030904008003 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换隔离模块 | 个 | 14 | 250.74 | 3510.36
8 | 030904008004 | 模块(模块 箱 ) | 1.名称：更换多线模块 | 个 | 3 | 263.74 | 791.22
9 | 030904017001 | 报警联动一体机（2回路） | 1.更换火灾报警联动一体机（含消防广播及对讲电话主机、多线盘等配置，其余满足甲方使用需求） | 台 | 1 | 26842.53 | 26842.53
10 | 030905001001 | 自动报警系统 调试 | 自动报警系统装置调试（满足甲方使用需求） | 系统 | 1 | 7429.27 | 7429.27
11 | 080603009001 | 电话机 | 1.名称:更换分机电话 | 台 | 2 | 97.11 | 194.22
本页小计 | [6 empty] | 79702.24
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海上海 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：管内穿线缆 2.规格：18芯1.5mm2电缆 | m | 50 | 53.25 | 2662.50
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVSP-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 300 | 3.66 | 1098.00
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 900 | 3.88 | 3492.00
15 | 030211003001 | 维修稳压泵 | 1.名称：维修原有4KW直径65mm稳压泵，H32m | 台 | 5 | 858.92 | 4294.60
16 | 030901010001 | 室内消火栓安装 | 1.安装方式：更换消火栓头 2.型号、规格：DN65 | 套 | 20 | 147.31 | 2946.20
17 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：球阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 5 | 75.95 | 379.75
18 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 5 | 125.80 | 629.00
19 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：30 3.管道外径：管道 DN80mm以下 | m3 | 0.34 | 1791.15 | 608.99
本页小计 | [6 empty] | 16111.04
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：海上海 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警阀阀组 2.型号、规格：DN150 | 组 | 1 | 1863.35 | 1863.35
21 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换应急照明 2.型号:220V 32W | 套 | 54 | 101.25 | 5467.50
22 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 56 | 95.78 | 5363.68
23 | 030503003001 | 更换控制箱 | 1.名称：风机控制箱 2.参数：内部元器件维修 | 台 | 8 | 2553.54 | 20428.32
24 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 19.53 | 114.45 | 2235.21
25 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 19.53 | 517.12 | 10099.35
26 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 1507.96 | 1507.96
本页小计 | [6 empty] | 46965.37
合计 | [6 empty] | 142778.65

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【海上海】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：海上海 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 1041.97
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 568.35
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 284.17
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 2747.01
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 28.42
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 3078.55
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 497.30
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 8245.77 | -
合 计 |  |  |  | 8245.77 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【海上海】7.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：海上海 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7138.93 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 7138.93 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【海上海】7.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：海上海 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 7138.93
本页小计 |  | - | - | 7138.93 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 7138.93 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【海上海】7.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：海上海 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 158163.35 | 9 | 14234.70
合计 |  |  |  |  | 14234.70

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【鸿杨华庭】8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：鸿杨华庭 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 283956.66
1.1 | 消防工程 | 283956.66
2 | 措施项目 | 24718.42
2.1 | 其中：安全生产 | 8234.74
3 | 其他项目 | 14197.83
3.1 | 其中：暂列金额 | 14197.83
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 29058.56
合 计 |  | 351931.47
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【鸿杨华庭】8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿杨华庭 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 283956.66
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.镀锌钢管安装(螺纹连接)DN25 2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN25 | m | 1486 | 46.30 | 68801.80
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.镀锌钢管安装(螺纹连接)DN32 2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN32 | m | 1610 | 56.90 | 91609.00
3 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位：喷头安装无吊顶DN15 | 个 | 1120 | 39.16 | 43859.20
4 | 030901008001 | 末端试水装置 | DN25末端试水装置 | 套 | 4 | 283.33 | 1133.32
5 | 030406005001 | 管道支架 | 1.管道支架制作 2.管道支架安装 | t | 1.4 | 9372.55 | 13121.57
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈(除微锈) 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍 3.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍 | kg | 1400 | 2.26 | 3164.00
7 | 031005016001 | 水箱 | 更换20m3不锈钢消防水箱 | 台 | 1 | 24047.63 | 24047.63
8 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MF/ABCE4 | 具 | 128 | 79.44 | 10168.32
9 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 37.17 | 136.14 | 5060.32
本页小计 | [6 empty] | 260965.16
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿杨华庭 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 37.17 | 517.12 | 19221.35
11 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 3770.15 | 3770.15
本页小计 | [6 empty] | 22991.50
合计 | [6 empty] | 283956.66

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【鸿杨华庭】8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：鸿杨华庭 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 3123.52
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 1703.74
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 851.87
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 8234.74
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 85.19
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 9228.59
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 1490.77
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 24718.42 | -
合 计 |  |  |  | 24718.42 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【鸿杨华庭】8.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：鸿杨华庭 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14197.83 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 14197.83 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【鸿杨华庭】8.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：鸿杨华庭 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 14197.83
本页小计 |  | - | - | 14197.83 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 14197.83 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【鸿杨华庭】8.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：鸿杨华庭 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 322872.91 | 9 | 29058.56
合计 |  |  |  |  | 29058.56

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【忻园新村】9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：忻园新村 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 14430.98
1.1 | 消防工程 | 14430.98
2 | 措施项目 | 681.69
2.1 | 其中：安全生产 | 227.10
3 | 其他项目 | 721.55
3.1 | 其中：暂列金额 | 721.55
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1425.08
合 计 |  | 17259.30
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【忻园新村】9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：忻园新村 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 14430.98
1 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：更换报警主机显示器 | 台 | 1 | 2437.34 | 2437.34
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 更换防火门闭门器 | 只 | 2 | 88.83 | 177.66
3 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称：更换电源板 2.型号：9108A主机电源板 | 套 | 1 | 1584.88 | 1584.88
4 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称：更换消防警铃 2.安装方式：壁挂安装 | 个 | 4 | 157.54 | 630.16
5 | 080802009001 | 液位计 | 1.名称：更换就低液位 | 个 | 1 | 99.16 | 99.16
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVSP-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 120 | 3.66 | 439.20
7 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换应急照明 2.型号:220V 32W | 套 | 12 | 101.25 | 1215.00
8 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 36 | 95.78 | 3448.08
9 | 030216001001 | 负压风机 | 1.名称：更换风机 2.型号：SWFB-1 3.规格：7.5#,风量18223m3/h 4.功率(kW)：4KW | 台 | 1 | 4362.20 | 4362.20
10 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 37.30 | 37.30
本页小计 | [6 empty] | 14430.98
合计 | [6 empty] | 14430.98

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【忻园新村】9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：忻园新村 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 86.14
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 46.99
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 23.49
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 227.10
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 2.35
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 254.51
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 41.11
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 681.69 | -
合 计 |  |  |  | 681.69 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【忻园新村】9.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：忻园新村 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 721.55 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 721.55 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【忻园新村】9.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：忻园新村 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 721.55
本页小计 |  | - | - | 721.55 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 721.55 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【忻园新村】9.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：忻园新村 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 15834.22 | 9 | 1425.08
合计 |  |  |  |  | 1425.08

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【文昌丽都】10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：文昌丽都 | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 85490.69
1.1 | 消防工程 | 85490.69
2 | 措施项目 | 7230.43
2.1 | 其中：安全生产 | 2408.76
3 | 其他项目 | 4274.53
3.1 | 其中：暂列金额 | 4274.53
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 8729.61
合 计 |  | 105725.26
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【文昌丽都】10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文昌丽都 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 85490.69
1 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：30 3.管道外径：管道 DN100mm以下 | m3 | 8.12 | 1718.56 | 13954.71
2 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1.除锈级别：动力工具除锈 2.油漆品种：红丹环氧防锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍 | m2 | 32 | 25.41 | 813.12
3 | 030211003001 | 维修稳压泵 | 1.名称：维修原有4KW直径65mm稳压泵，H32m | 台 | 1 | 858.92 | 858.92
4 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 1 | 125.80 | 125.80
5 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：管内穿线缆 2.规格：3芯1.5mm2电缆 | m | 25 | 9.82 | 245.50
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明 2.规格：JDG20 | m | 25 | 15.45 | 386.25
7 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 566.94 | 2267.76
8 | 031002014001 | 浮标液面计 | 1.规格：屋面水箱浮球阀DN20 | 组 | 2 | 90.41 | 180.82
9 | 030901010001 | 室内消火栓内设备更换 | 室内消火栓内设备更换（消防卷盘（含三通、球阀等）） | 套 | 54 | 157.31 | 8494.74
本页小计 | [6 empty] | 27327.62
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文昌丽都 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 381.61 | 1526.44
11 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：更换消火栓按钮 | 个 | 54 | 162.78 | 8790.12
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿二芯软导线 2.规格：NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位：穿管 | m | 800 | 3.88 | 3104.00
13 | 030412003001 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换应急照明 2.型号:220V 32W | 套 | 60 | 101.25 | 6075.00
14 | 030412003002 | 高度标志（障碍）灯 | 1.名称:更换疏散指示灯 2.型号:220V 32W | 套 | 30 | 95.78 | 2873.40
15 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MF/ABCE4 | 具 | 108 | 79.44 | 8579.52
16 | 010801004001 | 拆除木质防火门 | 拆除木质防火门，施工单位自行无害化处理，结算时不予调整 | m2 | 42.42 | 114.45 | 4854.97
17 | 010801004002 | 木质防火门 | 成套防火门、木质 | m2 | 42.42 | 517.12 | 21936.23
18 | 031401001001 | 脚手架 | 施工配合脚手架 | 项 | 1 | 423.39 | 423.39
本页小计 | [6 empty] | 58163.07
合计 | [6 empty] | 85490.69

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【文昌丽都】10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：文昌丽都 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施 |  | 913.67
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 498.36
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 249.18
4 | 031401009001 | 安全生产 |  | 2408.76
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  | 24.92
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  | 2699.47
14 | 041201029 | 交通组织维护 |  | 436.07
15 | 031401026001 | 协管
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 7230.43 | -
合 计 |  |  |  | 7230.43 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【文昌丽都】10.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：文昌丽都 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4274.53 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 4274.53 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【文昌丽都】10.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：文昌丽都 |  |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 4274.53
本页小计 |  | - | - | 4274.53 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 4274.53 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【文昌丽都】10.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：文昌丽都 |  |  | 标段：高层住宅小区消防安全提升改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 96995.65 | 9 | 8729.61
合计 |  |  |  |  | 8729.61