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第一章  招标公告
项目概况
西园食堂屋面整体维修项目（二次）JSZC-320000-JSQG-G2026-0006招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年8月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSQG-G2026-0006
2.项目名称：西园食堂屋面整体维修项目（二次）
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：169.2万元
5.最高限价：169.2万元
6.采购需求：西园食堂屋面整体维修项目（二次），包含学校西园食堂屋面整体改造及局部外墙改造，彻底解决屋面漏水问题，确保排水畅通、无积水，内部无漏水现象，同时彻底消除屋面漏水和外墙饰面脱落造成的安全隐患。具体内容详见招标人提供的清单及图纸，招标人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。
7.合同履行期限：工期60日历天。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（提供2025年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行承诺，格式自拟）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为建筑业，投标人需按照采购文件的要求提供企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：
3.1申请人资质等级和范围：投标申请人应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并取得安全生产许可证。
3.2项目负责人资质类别和等级：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有建筑工程专业的二级及以上建造师注册证书（或建造师临时执业证书），并取得安全生产考核合格证（B类）。
3.3项目负责人须为投标人本单位正式职工，提供投标截止之日当月向前3个月中任意1个月在本单位缴纳养老保险缴费证明，且无在建工程（提供无在建承诺函）。
3.4投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。
3.5招标人不接受联合体方式投标，中标后不得以任何方式进行转包。
[bookmark: OLE_LINK11]3.6项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。
在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.时间：2026年8月4日09点00分（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏医药职业学院
地    址：盐城市解放南路283号
联 系 人：刘老师
联系方式：0515-88550311
2.采购代理机构信息
名    称：江苏乾高项目管理咨询有限公司
地    址：盐城市盐都区金航财富大厦9楼901室
联 系 人：许女士
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：18633774365
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：许女士
电      话：18633774365
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。
4.3本项目招标代理服务费按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准费率30.18%收取（如低于2000元的，按2000元计取），由中标人承担支付，招标人不再另行支付。该费用折算报价中，不在投标文件中单独列出。中标通知书发放前，中标人将此款交江苏乾高项目管理咨询有限公司。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人活采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价的工程量清单报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报已标价的工程量清单报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的5%，鼓励采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619369]第三章  合同文本
【合同编号： 】






工程施工合同书










发包方（甲方）： 江苏医药职业学院
承包方（乙方）：                 
签  订  日  期：                 

工程施工合同

第一部分  协议书

发包人（甲方全称）：江苏医药职业学院
承包人（乙方全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就                                     施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                 。
2.工程地点： 江苏医药职业学院西校区 。
3.工程立项批准文号：                 。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：                                             
6.工程承包范围：招标文件、图纸、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：     年     月     日。
计划竣工日期：     年     月     日。
工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：人民币（大写）                  (¥       元)；
2.合同价格形式：限定总价审计结算，本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人己标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。
3.付款方式：
项目验收合格后支付合同价的60%款项，审计后付至审计价的80%，验收合格一年后无质量问题付至审计价的90%，验收合格三年后无质量问题付至95%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：       。执业证书信息：            。   
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）招标文件与答疑纪要；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸及图纸答疑；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺严格按照招标合同执行，不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]4.本项目完工后设备在保修期内出现故障，承包人负责抢修，且抢修响应及到场时间在一小时以内，相关费用含在总价中。
5.伴随服务：本项目竣工后承包人需负责对招标人使用部门人员培训工作。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
[bookmark: _Toc351203490]本合同于2026年   月    日签订。
十、签订地点
[bookmark: _Toc351203491]本合同在江苏医药职业学院签订。
十一、补充协议
[bookmark: _Toc351203492]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: _Toc351203493]本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
十三、合同份数
[bookmark: _Hlk101386310]本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)
法定代表人：                       法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：                 
组织机构代码：                       组织机构代码：            
地  址：                             地  址：                 
邮政编码：                         邮政编码：                 
电  话：                             电  话：                   
传  真：                             传  真：                 
电子信箱：                             电子信箱：                 
开户银行：                           开户银行：                 
账  号：                           账  号：                   
                  

合同签订日期：
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203632]详见“《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）”通用合同条款

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc351203652][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：             ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：        ；
1.1.2.2 设计人：
名    称：             ；
资质类别和等级：           ；
联系电话：        ；
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等 ； 
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：      /        ； 
1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /       
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件与答疑纪要（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸及图纸答疑；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：按发包人要求；
发包人向承包人提供图纸的数量：3份；
发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。
1.5.2 承包人文件
承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案、进度计划、安全防护方案等；
与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求；
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；
承包人提供的文件的数量为：3份；
承包人提供的文件的形式为：书面文件；
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.6 知识产权
1.6.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
1.6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
1.6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc351203634]1.7工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：根据情况双方协商确定。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：增加工程量不得超过原工程量清单工程量10%，且不得超过现合同价的10%。最终价格以审计为准。
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2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：       ；
联系电话：        ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量、进度和安全及与本工程建设有关的事宜。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、道路均已提供，相关费用由承包人承担。
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3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行 。
承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料
书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片。
承包人需要提交的竣工资料套数：3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收前7日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务：承包人应按建筑行政管理部门和相关部门的要求，设置护板、围栏等设施，以保护公共安全，费用自理。杜绝重大人身伤亡及设备事故，如有发生，损失由责任方承担。由承包人负责重要地段、路口道路畅通，处理好与周边居民的关系，并承担费用及与此相关的所有责任。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护均由承包人负责，费用承包人自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由承包人负责。承包人负责施工用水、电、通讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用自理。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：  ；
建造师注册证书号：            ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换 。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/次的违约金。
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禁止分包的工程包括：本工程不允许分包   。
    3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价款的履约担保金额为合同总额的5%。履约担保方式：承包人以履约保证金方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同 。
关于监理人的监理权限：见监理合同。凡涉及工程价款及工期调整的，须经发包人书面确认后方为有效。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：           ；
职    务：      ；
监理工程师执业资格证书号：         ；
联系电话：        ；
关于监理人的其他约定：       /     。
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5.1 质量要求
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5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
未尽事宜按通用条款执行。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供  。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内   。
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7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前  。
7.3.2开工通知
因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人代表核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。  
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[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，每延误一天，处罚5000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）因甲方要求的设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。       
（2）地震、暴风雪。
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    8.1材料及设备的进场验收：承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购       工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。
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8.3 样品
8.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定  。
8.4 施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312678026]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单中有适用的综合单价，按照已有的中标综合单价确定；
（2）已标价工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的中标综合单价确定；
（3）已标价工程量清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，综合单价不高于招标时采用的江苏省定额和施工期的盐城市造价管理部门发布的材料价格信息及省、市有关造价管理规定计算并进行优惠，经发包人审核后确定变更综合单价，变更优惠率为：〔1-（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）〕×100%，其中按双方认可的市场价格计入的材料、设备等价格，该材料、设备不再优惠。
说明：若为竞争性谈判项目或竞争性磋商项目，上述（1）及（2）中的中标综合单价是指按已有的综合单价（或参照类似的综合单价）进行优惠后的价格，
变更优惠率为：〔1-（最终报价-暂列金额-暂估价）/（第一次报价-暂列金额-暂估价）〕×100%。
[bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296503199]10.3暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.3.1暂估价项目
由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目2%的总承包管理费。
10.3.2 暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553]12.1 合同价格形式: 限定总价审计结算。
12.2 计量
12.2.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。
12.2.2 计量周期
关于计量周期的约定：按形象进度计量。
12.3 工程进度款支付
12.3.1双方约定的工程款支付的方式：项目验收合格后支付合同价的60%款项，审计后付至审计价的80%，验收合格一年后无质量问题付至审计价的90%，验收合格三年后无质量问题付至95%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。
12.3.2支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。
12.3.3双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。
12.3.4工程款支付时应预留审定价款的5%作为质量保证金，工程缺陷责任期满后，无质量问题再行支付给承包人。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296346720]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868709]由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向国资处提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组成员不少于5人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。
项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价与实际完成并经验收合格的工程量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。
14.2 结算总价=合同审计总价+签证变更审计总价
14.3工程竣工验收合格后，承包人应于20个工作日内提交一式三份包含完整竣工图及签证变更台账在内的全套结算资料，其内容、格式及准确性须满足发包人的审核要求。发包人发现资料存在虚假、重复、重大遗漏或不符合要求的，承包人应在收到通知后10个工作日内一次性补正。承包人拒绝补正或累计补正两次仍不符合要求的，发包人有权暂停结算审核，由此导致的审核周期延长、费用增加等全部后果由承包人承担，发包人有权从应付工程款中直接扣除因此增加的费用。
14.4 竣工结算按以下程序审核：发包人项目管理单位初审后，由发包人委托的审核单位进行结算审核，再由发包人委托的复审单位进行复审。承包人应积极配合各阶段审核工作，无正当理由拒不配合的，发包人可依据已有资料自行确定结算价款。承包人同意以复审结果作为本工程价款的最终结算依据。审核工作完成后，承包人应在一个月内书面确认审核结果；逾期未确认的，视为认可该审核结果。
14.5本工程审计核减率=（承包人送审金额-最终审定金额）/承包人送审金额×100%。审核费用承担方式约定如下：若核减率低于5%，全部审核费用由发包人承担；若核减率达到或超过5%（含5%），全部审核费用由承包人承担，发包人有权从应付工程款中直接扣除。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
本项目质保期  5  年，质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 承包方的责任：
工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包方其他原因造成工程竣工交付时间延期，合同总金额的5%予以扣除。
若发包人发现承包人违法转包、分包，发包人有权解除合同。由此给发包人造成的一切损失有承包人承担。
施工单位进场后必须在开工前将有关资质证明资料复印件加盖公章报甲方及监理单位备案，不报或未按时报罚款1000 元。 
现场所使用材料设备（品牌或厂家等）需提供采购单据，并经甲方审查确认后使用，违者除材料退场外还将罚款2000元/次。 
材料设备进场后施工单位应进行自检，自检合格后向监理机构报验。报验时应提交厂家资质证书、出厂检验单、出厂合格证和一年内有效的质量抽检报告，对于重要的材料还应进行见证取样送检，经进场检验合格后方可使用，违者每次罚款3000元。 
对重要的工序、隐蔽工程进行双控，施工单位应提交“工程报验申请表”（监理表格）经监理机构初验后报甲方进行复验，验收合格后方可进行下道工序施工，违者罚款 1000 元/次。甲方、监理对工程质量提出整改要求时，施工单位必须积极主动配合落实，按时完成整改。对整改不按时或有意推脱的每项/次罚款1000元。
16.2 发包方的责任：
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     双方另行确定  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     双方另行确定。 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /                 。
（7）其他：          /                           。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切险和第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备），由承包人负责代为办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行   。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，可向 工程所在地 人民法院起诉。
20. 补充条款：
20.1发包方负责提供水源电源接点，施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳或审计时扣除。
20.2承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。
20.3承包方对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。
20.4施工垃圾应按指发包方指定地点堆放，及时清理。工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。
20.5其它                 

































工程安全生产责任状

发包人：江苏医药职业学院
承包人：                
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强工程管理，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订工程安全生产管理目标责任状如下：
一、工程名称：                
二、发包人的主要安全责任：
1、及时宣传贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策、法律、法规。
2、严肃查处工程各类安全隐患并落实整改责任单位和责任人，涉及查处等事项及时通报承包人。
3、指派跟踪人员深入施工现场，加强工程安全行为和建筑实体的安全督查。 
4、根据招标文件以及工程施工合同明确的文明工地创建目标，督促和鼓励本工程施工、监理单位做好施工现场安全和文明施工管理。
三、承包人的主要安全责任
1、承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、材料进场需要检查是否有出厂合格证，同时应经发包人现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间，承包人应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。
6、开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
7、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
8、承包人施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员安全。
10、办理施工现场作业人员意外伤害保险。
11、工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
12、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。
13、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处置。
14、保障本工程安全负责人联络电话（移动电话）24小时开机。
四、考核目标：无安全生产事故。
五、考核奖惩
1、发包人认真行使安全生产“一票否决权”，对造成安全生产重大事故的责任单位和个人，发包人会同相关部门视情节轻重，给予通报批评、警告、责令限期整改、停业整顿等处罚。责任单位和个人不得参加评优、评先。
2、对安全生产管理渎职行为造成重大安全事故的责任人，由司法机关依法追究其刑事责任。
六、其他
1、本责任状一式六份，甲乙双方各执三份。
2、本责任状自签订之日起生效，工程竣工验收并且移交后自动失效。

发包人：                                 承包人：（施工单位）
（单位印鉴）                              （单位印鉴）

2026年   月   日
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281]项目属性:工程类项目。
一、项目概况
西园食堂建于2007年，建成后，作为师生用餐场所，使用较为频繁。近几年，食堂屋面漏水，导致食堂三楼区域无法正常使用。
本次拟通过屋面整体改造及局部外墙改造，彻底解决屋面漏水问题，确保排水畅通、无积水，内部无漏水现象，同时彻底消除屋面漏水和外墙饰面脱落造成的安全隐患，给师生提供安全、舒适的食堂就餐环境，提升学校的整体办学条件。详见清单及图纸。
二、工程技术要求
1.本工程须严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《工伤保险条例》《特种设备安全监察条例》及其他国家、地方现行安全生产、工程建设、消防、特种设备管理相关法律法规、标准规范，规范开展安全文明施工。
2.基本改造方案：
（1）平屋面面层铲除至基层，按规范重新实施，总面积约5000平方米；
（2）局部外墙砖铲除后，重新做真石漆，总面积约800平方米。
★具体工艺要求见图纸和清单要求。
注：1、项目施工过程中的主要材料检测服务费用（如有）由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。
2、施工过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体等损坏的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。
三、商务要求
1.项目内容：西园食堂屋面整体维修项目（二次）。
2.合同履行期限:工期60日历天。
（1）工期要求：工期60日历天，同时保证开学后做好防护措施，确保不影响学生正常教学生活。
（2）如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，每延误1天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工期延误处罚款项在审计时直接扣除）
3.质保期要求：
（1）质保期 5 年。质保期自验收合格之日起算。
（2）质保要求：工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，乙方需在3日内到场免费维修。
4.验收要求：
（1）本工程以做法说明、国家指定的施工及验收规范、乙方投标响应文件的承诺等为质量评定验收标准。
（2）本工程质量达到国家质量评定合格标准。
（3）由于中标人原因造成质量事故，其返工费用由中标人承担，工期不顺延。
（4）工程竣工后，中标人应书面通知招标人验收，由招标人组织相关部门验收，并填写江苏医药职业学院工程竣工验收单。
5.质量要求：国家“合格”标准并满足招标人要求。
6.付款方式：项目验收合格后支付合同价的60%款项，审计后付至审计价的80%，验收合格一年后无质量问题付至审计价的90%，验收合格三年后无质量问题付至95%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。
7.履约担保：承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额5%的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式或转账方式缴纳或提交。
四、施工组织方案要求
投标人应根据本项目的特点，编制详细、科学、可行的施工组织方案。方案应具有针对性，充分考虑到食堂的特殊性、施工场地的局限性以及与周边环境的协调性。
1.施工方案与技术措施方案
投标人应提供本项目的施工方案与技术措施方案，至少包含以下内容：
1.1施工准备方案
1.1.1技术准备：组织技术人员熟悉施工图纸，进行图纸会审，编制详细的施工组织设计、专项施工方案及技术交底文件，明确各工序的施工工艺和质量控制要点。
1.1.2现场准备：根据现场踏勘情况，合理布置施工总平面，明确施工通道、材料堆放区、设备存放区、加工区、临时办公区、临时用水用电接入点的具体位置。
1.1.3资源准备：编制劳动力投入计划，明确各工种人员数量及进场时间；编制主要材料、设备进场计划，明确规格、数量、进场时间；编制施工机具配置计划，确保设备满足施工需求。
1.2施工项目目标控制方案
1.2.1质量目标控制：确保工程质量符合国家合格标准。明确各分项工程的质量控制标准。
1.2.2安全目标控制：确保施工期间无重大伤亡事故，轻伤事故频率≤1.5‰。明确安全责任体系及安全管理目标。
1.2.3进度目标控制：确保不大于60日历天内完成全部采购、施工工作。明确各阶段节点工期及考核标准。
1.2.4文明施工目标控制：确保施工现场整洁有序，明确文明施工的具体措施及检查标准，降低对校园与食堂运营干扰。
1.2.5环保目标控制：确保施工噪音、扬尘、废弃物排放符合国家及地方环保要求，明确环保控制措施及监测标准。
1.3技术措施方案
1.3.1施工技术措施：统一规定全工序施工工艺、进场材料质量标准，严格执行隐蔽工程报验、验收流程，验收合格后方可开展下道工序。
1.3.2防水工程施工技术措施：明确屋面防水涂料、防水卷材施工工艺流程，规定防水材料进场质量标准；制定防水分部工程验收规范、隐蔽工程专项验收流程。
2.工程进度计划与保证措施方案
投标人应提供本项目的进度计划及保证措施方案，至少包含以下内容：
2.1 进度计划
2.1.1 整体工期管控：以合同 60 日历天总工期为基准，合理拆分多段施工阶段，明确各阶段施工任务清单，保障全部工程按期完工。
2.1.2 进度偏差管控体系：建立分级进度控制目标体系，设置 3 天进度偏差预警阈值，一旦超偏差立即启动纠偏机制；安排专职人员每日统计、跟踪施工进度，对比计划进度查找偏差，分析滞后原因，通过增减施工人员、增补机具、优化工序流程完成纠偏。
2.1.3提供主要设备及主要材料的采购周期、供货周期及分批进场时间表。明确进场验收程序，包括需提交的产品合格证、质量检测报告、复检报告等资料，验收标准严格按设计要求及规范执行。
2.1.4分部分项施工计划：制定施工总进度计划安排，明确各分部分项的施工顺序安排、工序衔接及交叉作业的协调方案。明确分部分项工程中间自检、报检的具体安排及时间节点。
2.1.5工期总控计划：明确各阶段计划起止时间、持续时间、关键节点，确保工期安排科学合理。每个关键节点设置考核标准，确保各节点按期完成，保障整体工期。
2.2保证措施
2.2.1进度保证措施：明确劳动力、材料、机具的投入保障措施；明确赶工措施（加班安排、人员调配、资源优先保障）；明确进度偏差的纠偏机制及责任人。
2.2.1.1资源保障措施：明确劳动力、材料、机具的投入保障计划，根据施工进度合理调配人力、物力、财力，确保各阶段资源充足。提前与供应商沟通，确保材料按时进场，避免因材料短缺延误工期；加强施工机具维护、保养，确保设备正常运行，避免因设备故障影响施工进度。
2.2.1.2 赶工措施：若出现进度偏差，立即启动赶工措施，合理安排加班作业，延长有效施工时间；调整施工人员调配，增加关键工序作业人员；优先保障关键节点施工资源，优化施工流程，减少工序衔接时间；安排专人负责进度跟踪，确保赶工措施落实到位。
2.2.1.3 进度偏差纠偏机制：明确纠偏责任人、纠偏措施、纠偏时限，发现进度偏差后，及时分析偏差原因，有针对性制定纠偏措施，如调整施工计划、优化施工工艺、增加施工资源等，确保进度偏差及时纠正，不影响整体工期。
2.2.2质量保证措施：明确原材料、半成品、成品的检验制度，明确工序交接验收制度，明确隐蔽工程验收制度，验收合格后方可进行下道工序；明确不合格品的处理程序，返工后重新验收合格率需达到100%。
2.2.3专项验收保证措施：
2.2.3.1检测准备：提前与检测机构沟通，确保检测工作顺利开展，检测一次性合格。
2.2.3.2资料准备：明确需提交的验收资料清单、责任人及完成时限，确保资料完整率达到100%，资料规范、真实，满足验收要求。
2.2.3.3验收配合：安排项目经理全程配合验收工作，及时解答验收过程中提出的问题，确保验收顺利推进。
2.2.3.4验收承诺：承诺一次性通过专项验收，若验收不合格，整改时限≤15个日历天，专人负责闭环。
3.安全管理和措施方案
投标人应提供详细的安全管理方案和措施方案，至少包含以下内容：
3.1安全管理方案
3.1.1安全生产责任制：制定安全生产责任制，明确项目负责人、技术负责人、安全员、施工员等各岗位的安全生产职责。
3.1.2安全管理制度：制定安全管理制度，包括安全教育培训制度、安全检查制度、安全技术交底制度、安全奖惩制度、安全事故报告制度等。
3.1.3安全教育培训：制定安全教育培训安排，包括新入场人员三级安全教育、转岗人员安全教育、特种作业人员专项教育培训，全员考核合格上岗。
3.2安全保证措施
3.2.1临时用电安全措施：制定临时用电安全措施，采用TN-S系统，实行三级配电两级保护，电缆线路敷设规范，配电箱上锁。
3.2.2高处作业安全措施：制定高处作业安全措施，脚手架搭设验收合格后方可使用，作业人员佩戴安全帽、安全带，设置安全网，防护用品配备率100%。
3.2.3机械作业安全措施：制定机械作业安全措施，吊车等大型机械操作人员持证上岗，作业时设置警戒区，专人指挥，持证上岗率100%。
3.2.4消防安全措施：制定消防安全措施，施工现场配备足够数量的灭火器，明确存放位置及责任人；动火作业办理动火审批手续，配备监护人员。
3.3现场安全防护
施工前 5 个工作日在工地出入口、师生生活区张贴施工公示；接到师生、周边居民投诉2小时内响应对接，24小时内反馈处理结果；施工期间设置临时通行通道，专人引导师生安全通行，投诉处理及时率 100%，所有投诉处理过程、结果留存书面记录。
3.4安全检查与隐患整改
3.4.1说明安全检查安排，包括每日开工前安全交底、每周组织一次安全检查、每月组织一次全面安全检查。
3.4.2明确检查内容（临时用电、高处作业、机械作业、消防安全等）、检查标准、检查记录要求。
3.4.3说明隐患排查整改机制，对发现的隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，一般隐患整改时限≤24小时，重大隐患立即停工整改，整改完成率达100%。
3.5应急处置
3.5.1应急预案编制：编制火灾、触电、管线破坏、人员伤亡等突发事件的应急预案，明确应急组织机构、人员职责、响应流程、处置措施。
3.5.2应急物资配备：配备灭火器、急救箱、围挡材料、发电机、应急照明等应急物资和设备，明确存放位置及责任人。
4.质量管理和措施方案
投标人应提供详细的质量管理和措施方案，至少包含以下内容：
4.1质量管理方案
4.1.1质量管理制度：建立质量责任、质量检查、质量奖惩、质量例会制度；项目经理为质量第一责任人，技术负责人、质量员、班组长、作业人员各负其责；落实每日巡检、每周专检、每月全检，对质量不合格、违规操作的给予处罚；定期例会分析问题、部署管控重点。
4.1.2质量手册：明确质量方针、质量目标、组织结构、职责分工、程序文件、过程控制要求。
4.1.3过程质量控制：关键工序设质量控制点，专人全程跟踪检查，明确控制内容、检查方法与验收标准，问题及时整改，保障工序质量。
4.1.4质量记录管理：明确质量记录的填写、收集、整理、归档要求，确保质量记录覆盖“人、机、料、法、环、测”六大环节，并满足监理“六性”要求（完整、真实、可追溯、可验证、可检索、可归档）；安排专人负责质量记录的整理、归档，确保记录完整、规范，便于后续查阅、追溯。
4.2 具体质量措施
严格材料进场验收与复检，不合格材料严禁使用；执行样板引路、工序交接验收、隐蔽工程验收制度；加强成品保护，杜绝质量缺陷；落实质量奖惩，强化全员质量意识。
5.文明施工及环境保护方案
投标人应提供详细的文明施工及环境保护方案，至少包含以下内容：
5.1 文明施工方案
施工现场实施封闭围挡管理，施工材料分区堆放、标识清晰，场内道路定期清扫洒水，保持场地整洁；落实师生沟通、投诉处理、通行保障相关文明施工管控措施，降低施工对校园正常教学、食堂就餐干扰。
5.2 环境保护方案
针对施工扬尘、噪音、建筑垃圾、施工废水制定专项环保管控措施；选用低噪音施工机具，施工垃圾密闭清运，施工废水经沉淀后排放；全过程符合国家及盐城市环保监测标准。
6.质保期服务方案
投标人应提供详细的质保期服务方案，至少包含以下内容：
6.1服务内容
6.1.1质保范围与期限：屋面保温层、防水层及防水节点；屋面设备拆除、恢复安装与调试；避雷、照明、桥架、管路等附属设施；质保期限自竣工验收合格之日起不低于5年。
6.1.2常规巡检与专项排查：每6个月全面巡检一次，雨季前专项排查渗漏风险，每次留下影像资料，提前处置隐患。
6.1.3免费维修与更换：施工及材料质量问题无条件免费维修、更换、返工；免费提供屋面使用、维护、保养指导，协助制定日常巡查要点。
6.2响应机制
6.2.1服务目标：7×24小时在线，2小时响应，紧急情况2小时到场；维修不影响食堂24小时运行；质量问题全免费。
6.2.2报修渠道：开通7×24小时服务电话、微信等报修方式，便捷畅通。
6.2.3维修时效：一般故障2小时响应、12小时到场、24小时修复；紧急故障（渗漏等）：2小时到场、12小时内修复。
6.3问题处理流程
6.3.1标准维修流程：报修受理→信息登记→快速响应→现场排查→制定方案→错峰施工→质量验收→清理复原→归档回访。
6.3.2紧急故障流程：立即接报→2小时到场→临时控制→彻底修复→验收闭环→报告说明→强化巡检。
6.4保障措施
6.4.1服务组织机构：质保总负责人（项目经理）、技术质保工程师、现场维修班组、回访专员，各司其职、快速联动。
6.4.2期满衔接服务：质保期满前1个月全面终期巡检，出具评估报告，平稳衔接后续服务。
6.4.3质保服务承诺：维修施工零干扰、零影响；维修与验收资料完整存档、可追溯；质保期内问题闭环处置，定期主动巡检排查隐患。
五、其他要求
（一）踏勘要求
投标人在投标前可自行进行现场踏勘，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。技术咨询及现场踏勘联系人：贾老师，联系方式：18262395908。投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
（二）安全施工
1、投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。
2、投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。
3、发生重大伤亡及其他安全事故，投标人应按有关规定立即通知招标人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由投标人承担发生的费用。
4、此工程必须确保安全，若因投标人原因发生的不安全问题，由投标人自行负责处理并承担一切责任。
5、招标人、投标人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。
六、报价要求
1. 投标人应按招标人提供的“招标工程量清单”的要求填写价格清单，不得改变工程量清单的格式。
2. 投标人应充分了解完成本工程所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。
3.固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。
4.投标报价的计价方法
本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。投标人应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。
工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。
5.投标报价文件编制的依据
5.1 招标人提供的招标文件、招标工程量清单及其补充通知；
5.2 招标人设定的最高限价；
5.3《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范； 
5.4 有关的施工规范与工程验收规范；
5.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织方案；
5.6 投标人的企业定额；
5.7 投标人可同时参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及江苏省关于营改增的计价文件等最高限价（预算）的编制依据。
6.投标报价文件编制的要求
6.1招标人提供的施工图纸、招标工程量清单应与招标文件一起参照阅读。
七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	西园食堂屋面整体维修项目（二次）
	建筑业



八、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

主要设备材料招标人推荐品牌一览表
	序号
	材料设备名称
	材料主要性能要求
	招标人推荐品牌
	投标人选用品牌

	1
	防水材料
	合格品及其以上等级
	北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺
	

	2
	真石漆
	合格品及其以上等级
	立邦、嘉宝莉、久诺、三棵树
	

	3
	外墙涂料
	合格品及其以上等级
	立邦、嘉宝莉、久诺、三棵树
	



注：1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。
2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换选用品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。如选定品牌的产品因停产或特殊原因导致无法采购，投标人需提供书面依据，并补充同档次品牌且必须报招标人确认后采购，优先选择招标文件推荐品牌，投标人不得由此而提出对合同价格进行调整。
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第五章  评标方法与评标标准
一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、中小微型企业
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。            
二、评标标准                                                        
本项目评分总分值为100分，小数点四舍五入后保留两位。
	评分项
	分值
	评分标准

	

报价
	

40分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40（按四舍五入取至小数点后两位）。（按四舍五入取至小数点后两位）。

	

企业业绩
	

12分
	投标人自2023年1月1日以来（以竣工验收时间为准），承担过类似工程维修改造项目业绩的，每提供一个有效业绩的得3分，本项最多得12分。
注：业绩需同时提供合同及竣工验收证明材料原件彩色扫描件加盖供应商公章为准。提供不全或未提供的不得分。（同一采购人签订的多份合同，不重复计分）

	


企业实力
	


3分
	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证；每具有一项得1分，共3分。
注：投标时提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList”查询结果截图并加盖投标单位公章，不提供或提供不全的不得分，已失效或撤销或暂停的不得分，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。）

	





人员配备
	





10分
	1、拟投入本项目的项目负责人具有其他国家注册工程师证书的得2分，具有建设工程类中级及以上工程师职称的得2分，本项最高得4分。(需提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章)
2、拟投入本项目的技术负责人（项目负责人除外），具有建设工程类中级及以上工程师职称的得2分。(需提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章)
3、项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外），每提供一个材料员、质量员、施工员、机械员、资料员、标准员、劳务员、安全员证书得0.5分，最高得4分，如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。(需提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章)

	





施工组织方案
	





32分
	评委小组根据以下评审要点，对实施方案进行评审计分。
1.施工方案与技术措施方案（6分）
投标人针对本项目提供“施工方案与技术措施方案”内容应包括但不限于：①施工准备方案；②施工项目目标控制方案；③技术措施方案等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
2.工程进度计划与保证措施方案（6分）
投标人针对本项目提供“工程进度计划与保证措施方案”内容应包括但不限于：①进度计划；②保证措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足或无此项内容的本项不得分。
3.安全管理和措施方案（5分）
[bookmark: OLE_LINK147]投标人针对本项目提供“安全管理和措施方案”内容应包括但不限于：①安全管理方案；②安全保证措施；③现场安全防护；④安全检查与隐患整改；⑤应急处置等方面内容。进行综合评定：优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
4.质量管理和措施方案（5分）
投标人针对本项目提供“质量管理和措施方案”内容应包括但不限于：①质量管理方案；②具体质量措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
5.文明施工及环境保护方案（5分）
投标人针对本项目提供“文明施工及环境保护方案”内容应包括但不限于：①文明施工方案；②环境保护方案等方面内容进行综合评定：优于项目需求的5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
6.质量保修期内的服务方案（5分）
投标人针对本项目提供“质量保修期内的服务方案”内容应包括但不限于：①服务内容；②响应机制；③问题处理流程；④保障措施相关内容进行综合评定；优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分；不满足或无此项内容的本项不得分。
注：1、投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。
[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110]2、施工方案应表述简洁，方案总页数不得超过100页，否则每超过1页扣1分，扣完为止。

	
环保认证
	
3分
	投标人拟投入本项目所使用的施工主要材料中的产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得3分。


[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]







第六章  投标文件格式


投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）       
日      期 ：             















投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（提供2025年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行承诺，格式自拟）
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
文件1  供应商施工资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证书及安全生产考核合格证书（B类）（原件彩色扫描件）
文件2  项目负责人养老保险证明彩色扫描件、无在建承诺函。
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、已标价的工程量清单报价表
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、项目组成员一览表
十六、投标人类似业绩一览表
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
十八、施工组织方案
十九、投标人认为需要提供的其他证明材料及文件
特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

 
二、上一年度的财务状况报告
提供提供2025年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。


三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。 

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(自行承诺)。

六、特定资格要求的证明文件
[bookmark: _Toc120614284]   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
项目负责人无在建工程承诺函

致：                        (招标人)：
我方在此承诺，我方派往            (项目名称)的项目负责人    （姓名）
                      (身份证号码），截止本项目投标日没有担任任何在建项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因为我方弄虚作假引起的一切法律后果，三年内不参加江苏医药职业学院的投标活动。
特此承诺!

投标人（加盖CA电子公章）：　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　 　　
日期：　　　年　  月　　日
7、 
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8、 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明] 日期：                                          

法定代表人及被授权人身份证：
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八、投标函
致：江苏医药职业学院
根据贵方的JSZC-        号招标文件，正式授权下述签字人        (姓名)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，        签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地      址：
邮    编：
电    话：
传    真：
投标人开户行：
账    号： 
日    期：________年____月____日


九、中小企业声明函（工程）
[bookmark: _GoBack]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏医药职业学院单位的采购编号JSZC-320000-JSQG-G2026-0006的西园食堂屋面整体维修项目（二次）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为JSZC-320000-JSQG-G2026-0006的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日  期：
 
 
 
 
 
 
















 
 
 


十一、已标价的工程量清单报价表


注：根据招标人提供的清单填写报价及汇总价格。

          



          

                     投标人全称（加盖CA电子公章）：
                                 日  期：    年    月    日


十二、技术要求响应及偏离表
供应商全称（加盖CA电子公章）：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：1、按照第四章 采购需求中的“二、工程技术要求”“五、其他要求”“八、主要设备材料招标人推荐品牌一览表”中的技术内容逐条响应。
2、行数不够，可自行添加。
 
[bookmark: _Hlt26955054]
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附件：
主要设备材料招标人推荐品牌一览表

	序号
	材料设备名称
	材料主要性能要求
	招标人推荐品牌
	投标人选用品牌

	1
	防水材料
	合格品及其以上等级
	北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺
	

	2
	真石漆
	合格品及其以上等级
	立邦、嘉宝莉、久诺、三棵树
	

	3
	外墙涂料
	合格品及其以上等级
	立邦、嘉宝莉、久诺、三棵树
	



注：
1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。
2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换选用品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。如选定品牌的产品因停产或特殊原因导致无法采购，投标人需提供书面依据，并补充同档次品牌且必须报招标人确认后采购，优先选择招标文件推荐品牌，投标人不得由此而提出对合同价格进行调整。

 投标人全称（加盖CA电子公章）：
年   月   日
31

十三、商务要求响应及偏离表
供应商全称（加盖CA电子公章）：
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26609389]


十四、开标一览表	


投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：西园食堂屋面整体维修项目（二次）
招标编号：JSZC-320000-JSQG-G2026-0006
分包号：1
 
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）



                                              日期：         年     月      日
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十五、项目组成员一览表
项目名称：                                         
项目编号：                                      
投标人全称（加盖CA电子签章）：  
  
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	持证情况
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：
1.须提供相关证书及社保证明材料；
2.人员一旦确定，成交后原则上不再变更，若变更，须征得采购人同意。
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十六、投标人类似业绩一览表

项目名称：                                         
项目编号：                                      
投标人全称（加盖CA电子签章）：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	联系人及电话
	合同签订时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附相关证明材料复印件。













十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
  （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                           法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                   年   月   日
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十八、施工组织方案
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十九、投标人认为需要提供的其他证明材料及文件
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

1

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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