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[bookmark: _Toc24611]第一章 招标公告
项目概况
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]  泰兴市初中理化生实验室设备采购项目 的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年8月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc8644]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321283-GXGL-G2026-0017
2.项目名称：泰兴市初中理化生实验室设备采购项目
3.采购方式：公开招标 
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]4.预算金额：200万元
5.最高限价：200万元
6.资金来源：财政
7.采购需求：泰兴市城区初中实验室升级改造项目。包括但不限于：旧设备拆除、设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
   8.服务期限：合同签订后30天完成设备安装调试、数据上传。 
9.本项目不允许联合体投标。
[bookmark: _Toc24495]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc18289][bookmark: _Toc35393796]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且签章完备）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.获取时间：2026年7月14日08:30时起，到2026年7月21日17:30时止；
2.获取方式：供应商完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。
3.售价：免费。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc17642][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年8月3日9点 00分止（北京时间）；
2.开标时间：同投标文件递交截止时间；
3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc13270]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
2. 注意事项：
（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc426469869][bookmark: _Toc382813966][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc382812472][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc382813885][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc513029200]1.采购人信息
名称：泰兴市教师发展中心
地址：泰州市泰兴市姚王街道文昌东路1号
联系方式：0523-87728092
2.采购代理机构信息
名 称：江苏国兴建设项目管理有限公司
地　址：泰兴市政务服务中心十楼
联系方式：17701421886
3.项目联系方式
项目联系人：泰兴市教师发展中心    陈主任
电　话：0523-87728139
项目联系人：江苏国兴建设项目管理有限公司   刘雪芬
电　话：17701421886



[bookmark: _Toc987]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc426469870]供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：泰兴市教师发展中心
地址：泰州市泰兴市姚王街道文昌东路1号 
联系人：陈主任
联系电话：0523-87728139

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏国兴建设项目管理有限公司
地址：泰兴市政务服务中心十楼1003（泰兴市文昌东路62号）
联系人：刘雪芬
电话：17701421886

	1.1.4
	项目名称及
项目编号
	项目名称：泰兴市初中理化生实验室设备采购项目
项目编号：JSZC-321283-GXGL-G2026-0017	

	1.2.1
	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK15] 合同签订后，30个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；项目完成供货及安装后，经项目采购人验收合格后一次性付清余款。

	1.3.1
	采购范围
	见采购需求

	1.3.2
	服务期限
	见招标公告

	1.4.2
	要求供应商具备的特定条件
	见招标公告“申请人的资格要求”

	1.8.2
	偏离
	[bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897]允许负偏离

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]无

	2.2
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	2026年7月21日17时30分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函（若有）；
（4）投标报价明细表及分析说明（若有）；
（5）资格性审查和符合性评审文件；
（6）投标偏离表；
（7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料；
（8）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份

	3.4.4
	投标文件的签署
	1.投标函、供应商基本资格条件承诺函（内容完整且签章完备）。
2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。

	5.1.1
	开标时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开标时间：见招标公告
开标地点：见招标公告

	5.1.2
	供应商参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照规定，参加开标活动。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1.1
	履约保证金
	无

	8.2.1
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起 30天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由招标人负责

	9.3
	落实政府采购政策
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。
供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）。本项目为专门面向中小企业，供应商应当提供供应商自身及所有供货商的《中小企业声明函》。

	9.4
	投标报价
	1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.中标价即为合同总价，在合同期内不予调增。
3.异常的低价可能会导致投标无效。

	[bookmark: _Toc426469871][bookmark: _Toc367784995]9.5
	其他内容
	1、 招标代理服务费：本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付给代理公司。招标代理服务费按照计价格【2002】1980号文件及发改价格【2011】534号文件规定的68%计取。此费用包含在总报价中，无需单列，采购人不另外支付。供应商应充分考虑投标所发生的所有费用。
2、 采购人保留对中标单位提供的货物进行抽检的权利，若一次抽检不合格，采购人仅支付一次抽检费用其余抽检费用将由中标单位自行承担。
3、 企业类型（小型、微型）的判定可参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为制造业。
4、 本项目核心产品：课桌椅


[bookmark: _Toc4797]1.总则
[bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc246996177]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc343525508][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc426469874]1.3 采购范围与服务期限
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 服务期限：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc152045534]1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc426469876]1.5费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc247085696]1.6语言文字
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc247085697]招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc343525513][bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc383438600]1.7 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc426469881]1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc383438604][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc426469882]2. 招标文件
[bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc144974511]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求； 
（6）投标文件的编制要求及参考格式；
（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc426469884]2.2 招标文件的澄清 
供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc343525520]2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
[bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc426469887][bookmark: _Toc4709]3. 投标文件
[bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc426469888]3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]3.2投标报价
3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。
[bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc343525525][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc246996937]3.3投标有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
[bookmark: _Toc426469892]3.4投标文件的编制
3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、服务期限、投标有效期等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc426469894][bookmark: _Toc367785016]3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc12576][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc383625994][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc383679747]4.投标
[bookmark: _Toc26062]4.1投标文件的上传
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc29463]6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
[bookmark: _Toc28529]7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。  
[bookmark: _Toc23349]8.合同
8.1 履约保证金
8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.2签订合同
招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
[bookmark: _Toc19745]9. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064]需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。



[bookmark: _Toc4258]第三章 资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc343525563][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc246996974][bookmark: _Toc426469920][bookmark: _Toc383438647][bookmark: _Toc179632606][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc247085746][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc246996231][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc246996975][bookmark: _Toc152045589]资格审查和评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺函。（内容完整且签章完备，格式参照第六章）

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面向中小企业的项目。（提供中小企业声明函，内容及格式参照第六章）

	
	
	招标人根据本项目特点，要求供应商具备的条件
	无

	1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	投标文件的签署
	符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；

	
	
	服务期限
	符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	偏离
	符合第二章“供应商须知”第1.8.2项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。


[bookmark: _Toc3972][bookmark: _Toc426469921]2.3详细评审
	评分因素
	评分细则
	分值

	[bookmark: OLE_LINK34]一、报价评审（30分）

	报价评审           （30分）
	1.按满足竞争性磋商文件要求且最终有效报价最低的作为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终响应报价）×30（分值保留两位小数）。
2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
2.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
	
30

	二、商务评审（30分）

	技术参数
	本项技术评分满分26分，由评标委员会依据各投标人投标产品的白皮书（产品说明书）/第三方检测报告和技术偏离表等投标佐证材料，对投标产品技术参数响应情况进行综合评审打分。
1、投标产品技术参数完全响应招标文件全部技术要求的，本项得满分26分。
2、招标文件中带★标识且明确要求提供对应证明材料的关键技术指标，投标产品存在负偏离的，每出现1条负偏离扣2分。
3、招标文件中仅带★标识、未强制要求提供证明材料的技术指标，投标产品存在负偏离的，每出现1条负偏离扣1分。
4、招标文件中未带标识、未强制要求提供证明材料的技术指标，投标产品存在负偏离的，每出现1条负偏离扣0.5分。
5、本项评分扣分累计计算，扣完本项满分分值26分为止，不进行负分累加。
注：所有技术参数的响应、偏离情况，投标人须在投标文件《技术偏离表》中逐条、清晰、完整据实说明。凡存在参数响应/偏离表述模糊不清、应提供检测报告等证明材料但未提供、招标文件明确要求提供相关材料扫描件但未同步提供的情形，一律认定为负偏离，按对应扣分规则计分。
	26

	业绩
	投标人提供自2023年1月1日至今已完成的类似业绩，每提供1个得1分，最多得4分。
注：投标文件中须同时提供项目的中标通知书、合同及验收报告原件电子文档，三项原件电子文档缺一项不得分。类似业绩完成时间以验收报告签署时间为准。
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	三、技术评审（40分）

	项目深化方案设计
	方案设计（8分）
投标人须根据招标文件中的采购需求、现场踏勘、新课程标准及现行中小学实验室建设规范，提供完整的项目平面设计图纸及配套说明文件（包括不限于效果图）。评审委员会依据图纸的功能性、安全性、完整性、创新性四个维度综合评审，每项最高分值为2分，无有效图纸本项计0分。
一、功能性（2分）
1. 设计方案中功能分区清晰、布局合理，完全匹配初中各学科课程实验教学需求，充分考虑常规实验、分组实验、演示教学、器材收纳、社团辅导等全场景功能，操作动线流畅、使用便捷，贴合教学实际，实用性、可操作性极强。得2分。
2.具备基础实验教学功能，可满足基本教学需求，但功能布局合理性一般，部分实验操作场景适配性不足，存在动线繁琐、功能分区模糊等轻微问题。得1分。
3. 功能设计缺失严重，核心实验教学功能无法保障，布局混乱，无法满足初中常规课程实验教学基本使用需求。得0.5分。
4.未提供不得分。
二、安全性（2分）
1.设计方案全面覆盖中小学实验室各项安全要求，消防疏散通道、安全距离、水电管线布局、通风排毒、防腐防滑、危险品收纳防护、应急防护设施等设计完全符合安全规范，无任何安全隐患，配套安全说明、风险防控说明完整详实。得2分。
2.基础安全设计符合强制性安全标准，保障基本使用安全，但安全防护细节缺失较多，整体安全体系完整性一般，需针对性优化整改。得1分。
3.存在重大安全设计缺陷，消防、水电、通风、操作防护等关键安全点位不符合规范，存在明显安全隐患，无法满足校园实验室安全使用要求。得0.5分。
4.未提供不得分。
三、完整性（2分）
1.提交的平面设计图纸完整规范，包含总平面图、分区布局图、设施布置图、管线分布图等全套核心图纸，标注清晰、尺寸精准、图例规范；配套说明文件齐全，涵盖设计思路、施工要点、参数说明、落地保障等全部内容，资料完整系统、逻辑清晰、内容详实。得2分。
2.主要图纸及核心说明文件基本齐全，但图纸细节标注、配套佐证资料、专项说明存在较多缺失，文件系统性、规范性不足。得1分。
3.核心平面图纸缺失、关键配套说明文件未提供，提交资料残缺严重，无法支撑项目设计及落地实施。得0.5分。
4.未提供不得分。
四、创新性（2分）
1.设计方案具备明显创新亮点，在空间高效利用、、智能化实验配套、节能环保设计、多功能场景拓展等方面有2项及以上创新设计，贴合现代化初中实验室建设需求。得2分。
2.设计方案有1项明确的创新优化设计，创新点贴合教学及场地使用需求，具备实际应用价值，可小幅提升实验室使用体验及建设品质。得1分。
3.设计方案老旧、固化，存在设计冗余、不合理堆砌等问题，无任何优化创新，且不符合现代化实验室建设发展趋势。得0.5分。
4.未提供不得分。
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	实施方案
	施工质量保障措施方案（8分）
根据供应商提供的针对本项目的施工质量控制保证方案，内容包括但不限于项目管理及人员、施工质量过程、安全文明施工、环保措施等进行评分：
1、项目管理及施工人员水平等内容且符合本项目实际需求的得2分，基本符合要求的得1分，不能满足项目实际需求的得0分；
2、施工过程质量控制措施且符合本项目实际需求的得2分，基本符合本项目需求的得1分，不能满足本项目实际需求的得0分；
3、安全文明保障措施且符合本项目实际需求的得2分，基本符合本项目需求的得1分，不能满足本项目需求的得0分；
4、环保措施且符合本项目实际需求的得2分，基本符合本项目实际需求的得1分，不能满足本项目需求的得0分；
	8分

	实验桌凳
视频演示
	对实验桌凳所用主要部件（包括但不限于台面、铰链、横梁、挡板、立柱、支脚、师生电源等）视频演示（8分）：
视频演示1：本项目要求投标人提供演示视频，对投标人参投本项目的教师演示桌及学生实验桌椅设计及主要部件进行介绍，配文字或语音旁白，视频总时长不超过10min，大小不超过500MB，视频演示要求连续播放，否则无效。
1. 视频内容清晰、视角完整，全面展示实验桌凳整体外观、主材、框架结构、连接工艺、承重稳定性、防护设计及各项使用功能，细节呈现到位，演示内容详实规范，完全符合采购需求中技术参数质量工艺最好的得8分。
2. 视频画面基本清晰，可展示产品主体样貌与基础结构、常规使用功能，核心材质、工艺细节，基本符合本次采购需求质量工艺较好的得6分。
3.视频内容简单，展示产品基础结构、常规使用功能，部分符合本次采购需求质量工艺的得3分。
4.视频画面模糊、拍摄视角单一，仅简单摆放拍摄，未演示结构、工艺及实际使用功能，产品关键信息展示严重缺失，无法有效体现产品品质与使用性能。得1分。
5.未提供视频得0分。
	8分

	传感器
视频演示
	传感器视频演示（8分）：
视频演示2：本项目要求投标人提供演示视频文件，内容为初中物化生数字化传感器实验演示，由评审专家进行综合评分。视频总时长不超过10min，大小不超过500MB，视频演示要求连续播放，否则无效。
数字化实验演示：
实验用品：以本次采购文件中的传感器为实验工具，否则无效
要求：完成初中物理、化学、生物课标实验至少各一个；实验过程配文字或语音旁白，介绍实验过程及设备性能；实验通过无线方式与分析终端实时数据传输；软件支持多组数据对比分析，可以将实时数据以多种形式图表显示，能够通过参数调整改变图表大小，对其他未提供视频演示的传感器，进行功能介绍。
(1)演示视频完整详细、所供器材最好且满足需求的，得8分； 
(2)演示视频比较完整详细、所供器材全部满足需求的，得6分； 
(3)演示视频基本满足采购需求的、所供器材一般的，得3分； 
(4)演示视频没有针对性或有所缺陷的，得1分；
(5)未提供方案的不得分。
	8分

	售后服务方案

	投标人根据对本项目需求的理解，编制售后服务方案。（包含但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施，培训计划等）进行综合评分： 
(1)方案完整详细、针对性强的、响应时间迅速的，得5分； 
(2)方案比较完整详细、针对性较强的、响应时间比较迅速的，得2分； 
(3)方案基本满足采购需求的、响应时间一般的，得1分； 
(4)方案没有针对性或未提供方案的不得分。
	5分

	服务团队人员配置方案
	综合比较投标人针对本项目的服务团队人员配置方案进行综合评分：
(1)服务团队人员组建架构健全、人员配置科学合理，得3分；
(2)服务团队人员组建架构健全、人员配置较科学合理，得2 分；
(3)服务团队人员组建架构基本健全、人员配置基本合理，得1分；
(4)服务团队人员不完善或未提供的不得分。

	3分

	总    分
	
	100


1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对供应商的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
[bookmark: _Toc14109]2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件 。
[bookmark: _Toc4675]2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的供应商进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
[bookmark: _Toc3825]2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的供应商进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
[bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc426469924]2.4评标报告
2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
[bookmark: _Toc27999]2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
[bookmark: _Toc20779]3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc6511]3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
[bookmark: _Toc26846]3.3异常低价的处理
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc14415]3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
[bookmark: _Toc11631]3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
[bookmark: _Toc3496]3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
[bookmark: _Toc12381]3.7 供应商总分相同
供应商总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
[bookmark: _Toc14222]3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
[bookmark: _Toc2805]4.2评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）供应商不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Toc14142]4.3法律、法规规定的其他投标无效情形。
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[bookmark: _Toc26484]（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）
 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
甲  方 ：          
乙  方 ：          
签订日期 ：          



	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：




甲乙双方根据______年______月______日采购编号（采购编号）的公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：
第一条合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：（货物名称），货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条合同总价款
本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条组成本合同的有关文件
下列关于（采购编号）号采购文件、供应商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；
（3）交货一览表；                    （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                    （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3.本项目整体运维服务期限为 5 年（配套电池1年），自项目竣工验收合格之日起，各类硬件产品免费质保期限划分如下，质保期内免费维修、免费更换非损耗故障配件；对应产品质保期满后，运维期内仅提供上门检修服务，设备及配件更换产生的材料、人工费用由甲方承担：
 注：1. 电池属于损耗类配件，超出质保期后更换需另行计费；2. 人为损坏、私自拆卸、进水、外力破坏、不可抗力导致的设备故障，不在免费质保范围内；3. 本条款所指基础设备范围详见本合同附件《设备清单》。
第六条包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条交货和验收
1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.甲方应当在到货后对货物数量和外观等进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后及时进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条履约保证金
无需缴纳履约保证金；
第十条合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：合同签订后，30个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；项目完成供货及安装后，经项目采购人验收合格后一次性付清余款。
第十一条违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。
3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
8.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的采购活动。
第十三条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十五条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十六条补充条款
1.安装及系统集成要求：
（1）乙方必须服从甲方指挥，积极主动与甲方要求的相关单位合作。如不配合，经甲方书面警告无效后，甲方每次处以1000元的违约金，在货款中扣除。
（2）乙方所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省相应规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。如不执行，经甲方书面警告无效后，甲方每次处以1000元的违约金，在货款中扣除。
（3）乙方应保证其所投整套软件、硬件设备相互兼容并应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证系统集成后，按招标要求及时投入正常运行；乙方应对安装调试、质量安全全面负责，如因设备不兼容或其他乙方原因造成质量、安全事故，乙方须承担一切经济及法律责任。
（4）乙方必须按照投标文件约定，在每个设备的醒目位置处，贴有售后服务热线电话，并对所供设备进行免费维保巡检。如不按投标文件执行或执行不到位，经甲方书面警告无效后，甲方处以1000元每次的违约金，在货款中扣除。
2.售后服务要求：
（1）乙方要做到“接到报修后，24小时内响应，保证7天内修复完成；7天内无法修复的，必须提供备用设备。
（2）因产品质量或使用中正常损坏，甲方按照正常流程报修，乙方未能及时响应、未能及时排除故障，甲方出具书面投诉材料，予以警告。
3.产品质量要求：
（1）乙方提供的产品及配件均必须为按国家规格条例生产的合格正规产品，符合设计规范要求，质量符合国际或国家通用标准，所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格的全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。如有瑕疵（缺陷）、质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方负责，同时甲方保留追诉的权利。
（2）甲方保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，甲方有权要求乙方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
4.其他：
（1）乙方保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
（2）所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收，否则甲方有权拒收，由此引发的一切责任由乙方自负。乙方对质量问题负责包退、包换、包修，由此发生的费用由乙方负责。
（3）甲方在安装调试运行后的1个月内有对有关配置要求、所供产品的技术性能及技术参数等方面的问题提出异议的权利。
（4）其它验收标准：设备的技术指标必须达到标书的技术要求，当乙方承诺的技术条件优于标书要求时，验收按乙方承诺的技术指标为依据。验收时需提供全部的技术资料（产品中文说明书、中文操作手册和维修手册、测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；乙方在投标文件中须提供设备质保期满后正常运行中所需的详细的易损备品备件清单；进口原装产品的报关单。
（5）承包人应严格按照安全生产的相关规定，规范做好各种施工安全警示标志及安全措施，确保施工安全、一旦发生任何安全事故，承包人负责处理并承担一切责任及经济损失。
（6）投标总价、单价一次性报定，包括所有设备、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、保险、劳保、配合费、检测费、验收费、各种税费、专利技术、培训及质保期间等一切费用。
（7）各类设备数量按照现场量算，按实结算。
（8）项目实施时不因产品升级等因素做任何价格调整。
（9）乙方须提供生产厂家针对本项目的授权和质保原件，若不按要求提供，甲方有权取消其中标资格，上报其不良行为，一切后果由乙方承担。
（10）乙方应根据甲方的要求，跟随土建和装饰单位的施工进度。如因乙方原因影响土建和装饰单位的施工进度，由乙方承担全部责任。
第十七条合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交代理公司存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	年    月    日
	年    月    日





第5章 [bookmark: _Toc25333]采购需求
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Toc19231]一.项目说明 
1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。 
1.2 所有加“★”且需提供证明材料（具有国家认证委员会认可的第三方权威质量检测认证机构出具的检验报告或投标单位产品说明书）的投标产品，一律按要求提供，缺一不可；加“★”但未注明需提供证明材料的，仅需在偏离表内做出响应，否则视为未实质性响应招标文件要求，做负偏离处理。
1.3采购清单内名称一致（即不同实验室购买相同产品，文件内阴影部分为重复采购产品）的，加“★”的投标产品，仅需提供一次证明材料，若出现负偏离，仅扣分一次，不重复扣分。（所有检测报告为近 3 年内国家认可第三方检测机构出具、依据现行国标 / 行标，同型号产品，报告全项目通用，不重复核验、不重复扣分）
1.4 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、 
规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
1.5本项目所采产品尺寸为参考尺寸，允许在不影响产品质量和使用的情况下做适当调整及有合理误差，但供应商需说明调整理供评委评定并认可。
1.6★本项目整体运维服务期限为 5 年，各类硬件产品免费质保期限划分如下，质保期内免费维修、免费更换非损耗故障配件；对应产品质保期满后，运维期内仅提供上门检修服务，设备及配件更换产生的材料、人工费用由甲方承担：
 注：1. 电池属于损耗类配件，超出质保期（1年）后更换需另行计费；2. 人为损坏、私自拆卸、进水、外力破坏、不可抗力导致的设备故障，不在免费质保范围内；3. 本条款所指基础设备范围详见本合同附件《采购清单》。
二、项目概况
本项目是泰兴市城区初中实验室升级改造项目。包括但不限于：旧设备拆除、设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
3、 采购清单
	学校
	实验室名称
	数量
	单位
	长*宽（m）
	面积（m2）

	济川初级中学
	物理电学实验室
	1
	间
	11.9*6.8
	80.92

	
	物理常规实验室
	1
	间
	11.9*6.8
	80.92

	
	化学吊装通风实验室
	1
	间
	11.9*6.8
	80.92

	
	化学综合实验室
	1
	间
	11.9*6.8
	80.92

	
	生物实验室
	1
	间
	9.8*8.8
	86.24

	
	理化生数字化综合实验室
	1
	间
	14*6.8
	95.2

	西城初级中学
	物理电学实验室
	1
	间
	11.7*6.3
	73.71

	
	化学吊装通风实验室
	1
	间
	11.7*6.3
	74.71

	
	生物实验室
	1
	间
	11.7*6.3
	75.71

	
	理化生数字化综合实验室
	1
	间
	11.7*6.3
	76.71

	洋思中学
	物理电学实验室
	1
	间
	11.7*7.9
	92.43

	
	物理常规实验室
	2
	间
	11.7*7.9m
	92.43

	
	化学吊装通风实验室
	1
	间
	15.75*7.9
	124.425

	
	化学综合实验室
	2
	间
	11.7*7.9
	92.43

	
	生物实验室
	2
	间
	11.7*7.9
	92.43

	
	理化生数字化综合实验室
	1
	间
	15.75*7.9
	124.425

	实验初级中学
	理化生数字化综合实验室
	1
	间
	8.8*7.3
	64.24

	合计
	20
	间
	具体长宽及面积以实际勘测为准

	物理电学实验室（共 3 间）

	序号
	名称
	规格尺寸，材质说明
	数量
	单位

	1
	教师演示桌
	参考尺寸：2400*700*850㎜
一、台面：厚度≥20mm高能硅晶板，双釉工艺，耐腐蚀耐高温不变形；为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
二、桌身：≥1.0mm优质冷轧钢板全钢框架，酸洗磷化静电喷塑防锈；内置储物柜，预留电源主控、多媒体主机/显示器/中控/功放/交换机安装位。
三、抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
★铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	3
	张

	2
	教师总电源
	★单机符合JY 0361-1999《教学电源》，整套系统符合JY/T 0374-2004《教学实验室设备电源系统》，提供全覆盖第三方检测报告；具备全班一键断电、分组控制、远程锁机、统一限压；强弱电分槽布线，单台学生独立供电回路，禁止串接。
须提供第三方检测报告
	3
	套

	3
	学生实验桌
	参考尺寸1200*600*780
★整体铝合金型材压铸成型，无人造板材；台面≥20mm高能硅晶板，双釉耐腐，为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
前/中横梁、横支撑、后挡板型材壁厚≥1.2mm；立柱壁厚≥1.5mm，上下腿壁厚≥3mm；压铸铝支脚≥3mm；配套ABS防滑脚套、450*300*150mm加厚书包斗（≥5mm）。
	84
	张

	4
	功能柱
	参考尺寸350*240*750mm，环保ABS壁厚≥3mm分体注塑，卡扣拆装，带检修小门，方便管线维护。
	84
	张

	5
	学生电源
	★符合JY 0361-1999《教学电源》；钢制台式45°倾角面板，数显电压电流；1.25V～24V连续可调，最大3A，6V输出≥500mA；带短路/过载自动复位；配套0.6/3A电流表、3/15V电压表、±300μA灵敏电流计；工位独立漏电220V插座。
须提供第三方检测报告
	84
	套

	6
	实验凳
	ABS防滑凳面，椭圆无缝钢管烤漆支架，螺杆升降可调5cm，PP防滑脚垫。
	168
	张

	7
	全室220V线缆系统
	DN20 PVC-U穿线管，主干4mm²、分支2.5mm²铜护套线，全屋分路漏保空开，可配金属地面线槽
	3
	室

	8
	网络
接口
	每张实验桌预埋2个RJ45网口，阻燃管独立布线，水电分离。
	171
	个

	9
	地胶
	★地面找平+2.0mm环保PVC地胶，6cm不锈钢踢脚线，附地胶检测报告。
	248
	平方

	10
	墙面、顶面出白
	★环保内墙涂料，游离甲醛≤50mg/kg，提供涂料检测报告。
	3
	室

	11
	原设备拆除及安装
	旧设备拆除、设备组装布线、系统调试、教师实操培训。
	3
	室

	物理常规实验室（共 3 间）

	序号
	名称
	规格尺寸，材质说明
	数量
	单位

	1
	教师演示桌
	参考尺寸：2400*700*850㎜
一、台面：厚度≥20mm高能硅晶板，双釉工艺，耐腐蚀耐高温不变形；为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
二、桌身：≥1.0mm优质冷轧钢板全钢框架，酸洗磷化静电喷塑防锈；内置储物柜，预留电源主控、多媒体主机/显示器/中控/功放/交换机安装位。
三、抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
★铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	3
	张

	2
	教师总电源
	符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》，子母机分组管控，短路过载自动复位，交直流输出，提供产品说明书。
	3
	套

	3
	学生实验桌
	参考尺寸1200*600*780
★整体铝合金型材压铸成型，无人造板材；台面≥20mm高能硅晶板，双釉耐腐，为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
前/中横梁、横支撑、后挡板型材壁厚≥1.2mm；立柱壁厚≥1.5mm，上下腿壁厚≥3mm；压铸铝支脚≥3mm；配套ABS防滑脚套、450*300*150mm加厚书包斗（≥5mm）。
	84
	张

	4
	功能柱
	参考尺寸350*240*750mm，环保ABS壁厚≥3mm分体注塑，卡扣拆装，带检修小门，方便管线维护。
	84
	张

	5
	学生电源
	嵌入式120*120*400mm，耐腐面板，2路220V安全插座，带短路过载保护。
	84
	套

	6
	实验凳
	ABS防滑凳面，椭圆无缝钢管烤漆支架，螺杆升降可调5cm，PP防滑脚垫。
	168
	张

	7
	全室220V线缆系统
	DN20 PVC-U穿线管，主干4mm²、分支2.5mm²铜护套线，全屋分路漏保空开，可配金属地面线槽。
	3
	室

	8
	网络
接口
	每张实验桌预埋2个RJ45网口，阻燃管独立布线，水电分离。
	171
	个

	9
	地胶
	★地面找平+2.0mm环保PVC地胶，6cm不锈钢踢脚线，附地胶检测报告。
	248
	平方

	10
	墙面、顶面出白
	★环保内墙涂料，游离甲醛≤50mg/kg，提供涂料检测报告。
	3
	室

	11
	原设备拆除及安装
	旧设备拆除、设备组装布线、系统调试、教师实操培训。
	3
	室

	化学吊装通风实验室（共 3 间）

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	教师演示桌
	参考尺寸：2400*700*850㎜
一、台面：厚度≥20mm高能硅晶板，双釉工艺，耐腐蚀耐高温不变形；为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
二、桌身：≥1.0mm优质冷轧钢板全钢框架，酸洗磷化静电喷塑防锈；内置储物柜，预留电源主控、多媒体主机/显示器/中控/功放/交换机安装位。
三、抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
★铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	3
	张

	2
	教师洗眼器
	台面移动式；防尘低压喷头；★黄铜环氧树脂控水阀，自动密封；配套2m不锈钢波纹管、三通接头。
	3
	套

	3
	教师总电源
	总控系统，全屋、工位双重漏电过载保护。
	3
	套

	4
	水槽柜
	500*600*820mm加厚ABS工型柜体，壁厚≥3mm，一体式PP防臭水槽，铜镀铬三联鹅颈水嘴。
	45
	张

	5
	学生实验桌
	参考尺寸1200*600*780
★整体铝合金型材压铸成型，无人造板材；台面≥20mm高能硅晶板，双釉耐腐，为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
前/中横梁、横支撑、后挡板型材壁厚≥1.2mm；立柱壁厚≥1.5mm，上下腿壁厚≥3mm；压铸铝支脚≥3mm；配套ABS防滑脚套、450*300*150mm加厚书包斗（≥5mm）。
	84
	张

	6
	功能柱
	350*240*750mm，环保ABS壁厚≥3mm分体注塑，卡扣拆装，带检修小门，方便管线维护。
	84
	张

	7
	学生电源
	嵌入式120*120*400mm，耐腐面板，2路220V安全插座，带短路过载保护。
	84
	套

	8
	实验凳
	ABS防滑凳面，椭圆无缝钢管烤漆支架，螺杆升降可调5cm，PP防滑脚垫。
	168
	张

	9
	全室给、排水系统
	PP-R DN25进水管，PVC-U DN50排水管；★供水不锈钢波纹管≥75cm，配套全套管件、进水总阀，配截止阀1个。
	3
	室

	10
	全室220V线缆系统
	DN20 PVC-U穿线管，主干4mm²、分支2.5mm²铜护套线，全屋分路漏保空开，可配金属地面线槽。
	3
	室

	11
	万向吸风罩
	PP360°旋转关节+304不锈钢连杆，φ75伸缩风管，带风量调节。
	87
	套

	12
	PP离心风机
	5.5KW/380V，风量≥7100-13500m³/h，1440r/min
	3
	台

	13
	变频器
	1、5.5KVA三相重载矢量，数码无极调速，
2、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。
	3
	台

	14
	风帽
	PP材质
	3
	只

	15
	消音器
	PP材质
	3
	台

	16
	防震垫
	橡胶软垫（配螺丝）
	12
	只

	17
	风管
	PVC材质,Φ400
	72
	米

	18
	
	PVC材质,Φ160
	96
	米

	19
	
	PVC材质,Φ110
	72
	米

	20
	弯头
	PVC材质,Φ400
	12
	只

	21
	
	PVC材质,Φ160
	54
	只

	22
	PP变径
	PVC材质,Φ160变Φ110
	42
	只

	23
	风机电缆线
	★≥6㎡三相优质国标铜芯电缆，满足设备功率、安全载流及长期运行要求
	3
	式

	24
	风管支架及吊杆
	定制
	3
	式

	25
	室外管道
	规格尺寸：Ø400mm
	15
	层

	26
	网络
接口
	每张实验桌预埋2个RJ45网口，阻燃管独立布线，水电分离。
	171
	个

	27
	地胶
	★地面找平+2.0mm环保PVC地胶，6cm不锈钢踢脚线，附地胶检测报告。
	281
	平方

	28
	墙面、顶面出白
	★环保内墙涂料，游离甲醛≤50mg/kg，提供涂料检测报告。
	3
	室

	29
	原设备拆除及安装
	旧设备拆除、设备组装布线、系统调试、教师实操培训。
	3
	室

	化学综合实验室（共 3 间）

	序号
	货物名称
	技术规格及要求
	数量
	单位

	1
	教师演示桌
	参考尺寸：2400*700*850㎜
一、台面：厚度≥20mm高能硅晶板，双釉工艺，耐腐蚀耐高温不变形；为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
二、桌身：≥1.0mm优质冷轧钢板全钢框架，酸洗磷化静电喷塑防锈；内置储物柜，预留电源主控、多媒体主机/显示器/中控/功放/交换机安装位。
三、抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
★铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	3
	张

	2
	教师洗眼器
	移动式黄铜阀体洗眼装置，配套不锈钢软管
	3
	套

	3
	教师总电源
	教师演示台安全总电源采用总控式电源系统，具有过载及漏电保护等功能。
	3
	套

	4
	水槽柜
	500*600*820mm加厚ABS工型柜体，壁厚≥3mm，一体式PP防臭水槽，铜镀铬三联鹅颈水嘴。
	45
	张

	5
	学生实验桌
	参考尺寸1200*600*780
★整体铝合金型材压铸成型，无人造板材；台面≥20mm高能硅晶板，双釉耐腐，为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
前/中横梁、横支撑、后挡板型材壁厚≥1.2mm；立柱壁厚≥1.5mm，上下腿壁厚≥3mm；压铸铝支脚≥3mm；配套ABS防滑脚套、450*300*150mm加厚书包斗（≥5mm）。
	84
	张

	6
	功能柱
	350*240*750mm，环保ABS壁厚≥3mm分体注塑，卡扣拆装，带检修小门，方便管线维护。
	84
	张

	7
	学生电源
	嵌入式120*120*400mm，耐腐面板，2路220V安全插座，带短路过载保护。
	84
	套

	8
	实验凳
	ABS防滑凳面，椭圆无缝钢管烤漆支架，螺杆升降可调5cm，PP防滑脚垫。
	168
	张

	9
	全室给、排水系统
	PP-R DN25进水管，PVC-U DN50排水管；★供水不锈钢波纹管≥75cm，配套全套管件、进水总阀，配截止阀1个。
	3
	室

	10
	全室220V线缆系统
	DN20 PVC-U穿线管，主干4mm²、分支2.5mm²铜护套线，全屋分路漏保空开，可配金属地面线槽。
	3
	室

	11
	网络
接口
	每张实验桌预埋2个RJ45网口，阻燃管独立布线，水电分离。
	171
	个

	12
	地胶
	★地面找平+2.0mm环保PVC地胶，6cm不锈钢踢脚线，附地胶检测报告。
	266
	平方

	13
	墙面、顶面出白
	★环保内墙涂料，游离甲醛≤50mg/kg，提供涂料检测报告。
	3
	室

	14
	原设备拆除及安装
	旧设备拆除、设备组装布线、系统调试、教师实操培训。
	3
	室

	生物实验室（共 4 间）

	序号
	货物名称
	技术规格及要求
	数量
	单位

	1
	教师演示桌
	参考尺寸：2400*700*850㎜
一、台面：厚度≥20mm高能硅晶板，双釉工艺，耐腐蚀耐高温不变形；为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
二、桌身：≥1.0mm优质冷轧钢板全钢框架，酸洗磷化静电喷塑防锈；内置储物柜，预留电源主控、多媒体主机/显示器/中控/功放/交换机安装位。
三、抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
★铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	4
	张

	2
	教师洗眼器
	移动式黄铜阀体洗眼装置，配套不锈钢软管
	4
	套

	3
	教师总电源
	教师演示台安全总电源采用总控式电源系统，具有过载及漏电保护等功能。
	4
	套

	4
	水槽柜
	500*600*820mm加厚ABS工型柜体，壁厚≥3mm，一体式PP防臭水槽，铜镀铬三联鹅颈水嘴。
	60
	张

	5
	学生实验桌
	参考尺寸1200*600*780
★整体铝合金型材压铸成型，无人造板材；台面≥20mm高能硅晶板，双釉耐腐，为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
前/中横梁、横支撑、后挡板型材壁厚≥1.2mm；立柱壁厚≥1.5mm，上下腿壁厚≥3mm；压铸铝支脚≥3mm；配套ABS防滑脚套、450*300*150mm加厚书包斗（≥5mm）。
	112
	张

	6
	功能柱
	350*240*750mm，环保ABS壁厚≥3mm分体注塑，卡扣拆装，带检修小门，方便管线维护。
	112
	张

	7
	学生电源
	嵌入式120*120*400mm，耐腐面板，2路220V安全插座，带短路过载保护。
	112
	套

	8
	台灯
	400mm不锈钢LED灯，独立开关，多角度可调
	116
	个

	9
	实验凳
	ABS防滑凳面，椭圆无缝钢管烤漆支架，螺杆升降可调5cm，PP防滑脚垫。
	224
	张

	10
	全室给、排水系统
	PP-R DN25进水管，PVC-U DN50排水管；★供水不锈钢波纹管≥75cm，配套全套管件、进水总阀，配截止阀1个。
	4
	室

	11
	全室220V线缆系统
	DN20 PVC-U穿线管，主干4mm²、分支2.5mm²铜护套线，全屋分路漏保空开，可配金属地面线槽。
	4
	室

	12
	网络
接口
	每张实验桌预埋2个RJ45网口，阻燃管独立布线，水电分离。
	228
	个

	13
	地胶
	★地面找平+2.0mm环保PVC地胶，6cm不锈钢踢脚线，附地胶检测报告。
	347
	平方

	14
	墙面、顶面出白
	★环保内墙涂料，游离甲醛≤50mg/kg，提供涂料检测报告。
	4
	室

	15
	原设备拆除及安装
	旧设备拆除、设备组装布线、系统调试、教师实操培训。
	4
	室

	物化生数字化综合实验室（共4间）
	
	

	编号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师演示桌
	参考尺寸：2400*700*850㎜
一、台面：厚度≥20mm高能硅晶板，双釉工艺，耐腐蚀耐高温不变形；为防止台面边角碰撞和实验人员安全考虑，台面四边采用安全倒圆角处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
二、桌身：≥1.0mm优质冷轧钢板全钢框架，酸洗磷化静电喷塑防锈；内置储物柜，预留电源主控、多媒体主机/显示器/中控/功放/交换机安装位。
三、抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
★铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	4
	张

	2
	水槽
	规格：550*450*290mm
台下盆，壁厚≥5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线、防溢水。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。
	4
	

	3
	三联水嘴
	★三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	4
	

	4
	教师总电源
	教师演示台安全总电源采用总控式电源系统，具有过载及漏电保护等功能。
	4
	套

	5
	六边形实验桌
	正六边形,角度误差 ≤0.5°,对角距2400±2 mm,对边距2080±2 mm，高度750±5 mm。
★采用≥12.7mm厚 ≥e0级实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。桌身整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，防锈处理。可选：黑色、墨绿色、蓝色。
储物柜抽屉三节承重静音滚珠滑轨，开合≥8万次不变形；
铰链开合寿命≥8万次，须提供第三方检测报告；
全套国内优质静音五金。
	32
	张

	6
	学生电源
	220V交流输出，桌下嵌入式安装
	322
	个

	7
	实验凳
	ABS防滑凳面，椭圆无缝钢管烤漆支架，螺杆升降可调5cm，PP防滑脚垫。
	144
	张

	8
	全室给、排水系统
	PP-R DN25进水管，PVC-U DN50排水管；★供水不锈钢波纹管≥75cm，配套全套管件、进水总阀，配截止阀1个。
	4
	室

	9
	全室220V线缆系统
	DN20 PVC-U穿线管，主干4mm²、分支2.5mm²铜护套线，全屋分路漏保空开，可配金属地面线槽。
	4
	室

	10
	地胶
	★地面找平+2.0mm环保PVC地胶，6cm不锈钢踢脚线，附地胶检测报告。
	4
	室

	11
	墙面、顶面出白
	★环保内墙涂料，游离甲醛≤50mg/kg，提供涂料检测报告。
	
	

	12
	原设备拆除及安装
	旧设备拆除、设备组装布线、系统调试、教师实操培训。
	4
	室

	
	数字化传感器
	
	
	

	1
	无线光强传感器
	1、性能指标
测量范围：0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率 ：≤1Lx。 
2、 支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
3、采用TYPE-C接口，支持热插拔；
4、可在windows和安卓系统下进行实验；
5、支持软件调零和切换量程；
6、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器。                                                                                                                                                                                                                    7、可完成探究实验教学：1.探究环境因素对光合作用强度的影响；2.设计并制作生态缸、观察其稳定性；
	36
	个

	2
	无线彩屏力与加速度传感器
	一、性能指标
量程：
1、测量范围：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N，24Bit高精度高速采样；
2、测量范围：3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g；
3、测量范围：3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s）。
精度：≤±2%F.S
三、内置器件
 1、彩屏：≥2.0英寸；
 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps；
 3、电池：≥800mAh可充电电池；
 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit
 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；
	36
	个

	


3
	无线蓝牙压强传感器
	1、 测量范围：量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa；
2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
3、采用TYPE-C接口，支持热插拔；
4、可在windows和安卓系统下进行实验；
5、支持软件调零；配件：60ml 注射器；
6、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器。                                                                                                                                                                     7、可完成探究实验教学：1.探究液体压强与哪些因素有关 ；2.探究铁钉生锈的条件；3.探究二氧化碳与氢氧化钠稀溶液的反应；4.探究影响酶活性的因素；
	



36
	



个

	4
	无线蓝牙温度/湿度二合一传感器
	一、性能指标
量程：
1、测量范围：湿度 0～100%；分辨率 ≤0.1% ； 
2、测量范围：温度 ≥-40ºC～125ºC，分辨率≤0.1ºC 。。
3、能够实现无线实验、usb线连实验量种实验模式。无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；
	36
	个

	5
	无线蓝牙二氧化碳传感器
	1、 测量范围：≥量程:0～50000ppm，分辨率：1ppm；
2、用于检测气体中二氧化碳含量；
3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
4、采用TYPE-C接口，支持热插拔；
5、可在windows和安卓系统下进行实验；
6、支持软件调零；
7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。                                                                                                                                                           8、可完成探究实验教学：1.通过蜡烛、乙醇的燃烧实验探究物质元素的组成；2.燃烧条件的探究；3.探究植物光合作用的条件、原料和产物；4.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳；
	36
	个

	6
	无线蓝牙氧气传感器
	1、 测量范围：量程:0～100%，分辨率：0.1%；
2、用于检测气体中氧气含量；
3、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
4、采用TYPE-C接口，支持热插拔；
5、可在windows和安卓系统下进行实验；
6、支持软件调零；
7、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。                                                                                                                                                           8、可完成探究实验教学：1.测定空气中氧气的含量；2.探究铁钉生锈的条件；3.水的组成及变化的探究；4.燃烧条件的探究；5.人体生命活动的基本条件 呼吸系统（呼出气体与吸入气体比较）；6.种子的萌发；7.植物的光合作用；8.动植物的呼吸作用；
	36
	个

	7
	无线彩屏pH传感器
	1、测量范围：pH值：0～14，分辨率 ：≤0.01，精度：≤±2%F.S。 
2、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
3、采用TYPE-C接口，支持热插拔；
4、可在windows和安卓系统下进行实验；
5、支持软件调零；软件校准功能；
6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器。                                                                                                                                                               7、可完成探究实验教学；1.探究二氧化碳与水反应；2.探究常见金属的物理性质和化学性质；3.探究铁钉生锈的条件；4.使用 pH 试纸等检测生活中常见溶液的酸碱性；5.探究常见酸、碱的化学性质；6.探究二氧化碳与氢氧化钠稀溶液的反应；7.探究氢氧化钠溶液和稀盐酸发生中和反应时的温度和pH 的变化；8.测试水的酸碱度；9.测试不同水质对水生小动物的影响；
	36
	个

	8
	实验室数据采集系统
	一、硬件参数
屏幕：≥10英寸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080；IPS 全视角，低蓝光护眼，支持 10 点及以上电容触控；钢化玻璃屏，抗冲击、防刮。
核心性能：八核高性能处理器；运行内存 RAM ≥6GB，机身存储 ≥128GB。
连接能力（重点）
蓝牙：蓝牙 5.2 及以上，兼容市面主流无线传感器、蓝牙数据采集器，连接距离≥10 米，多设备同时连接无干扰。
WIFI：双频 WIFI（2.4G+5G），支持 WIFI 直连。
接口：标准 Type-C 接口。
操作系统：原厂正版系统（Android 12 及以上 / 鸿蒙 OS 3.0 及以上 二选一，按需填写），开放系统权限，无应用安装限制，兼容市面 95% 以上数字化实验软件、传感器驱动。
电池续航：内置锂电池≥6000mAh，连续实验使用续航≥10 小时；支持 Type-C 快充。
影像功能：前置≥500 万像素，后置≥800 万像素自动对焦摄像头，支持 1080P 视频录制，满足实验过程记录。
机身设计：轻薄便携，整机重量≤550g；防滑边框，人体工学握持设计；整机具备防泼溅、防跌落基础防护。
外设兼容：支持蓝牙键鼠、手写笔（可选），适配实验批注、数据录入。
二、软件 & 实验室专属要求
完美对接投标方所投各类数字化传感器、数据采集器，实现数据实时采集、动态曲线、实时运算、数据拟合、报表生成。
支持数据本地保存、云端 / 局域网同步，实验文件可导出为图片、表格、PDF 格式。
支持校园终端统一管理：远程设备状态查看、应用批量安装、设备锁定 / 解锁。
三、质保、售后与交付
整机质保≥5 年，电池质保≥1 年。
提供原厂出厂合格证、质检报告；到货后配合完成平板 + 传感器联调测试，确保整套系统正常运行。
提供操作手册、管理手册电子版。
	100
	套

	9
	无线充电器
	无线充电器
	4
	个

	10
	无线蓝牙适配器
	★支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。
	4
	个

	11
	USB充电站
	★智能多路 USB 共享充电站（≥20路）
	4
	个




注明： 
1、本项目器材所有采集数据均归采购人所有，未经采购人同意，中标人不得擅自使用采集数据；
2、上述技术要求中的参数只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应；
3、以上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表；




















[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc120614282]第六章 投标文件的编制要求及参考格式 

[bookmark: _Toc26281][bookmark: _Toc426469932]1.投标文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见本招标文件第二章3.1条。
[bookmark: _Toc10906]2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
[bookmark: OLE_LINK8]2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致；
2.1.3开标一览表格式见附件。
2.2 投标函
2.2.1供应商应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须内容完整且签章完备。
2.3资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺函；
（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.4投标偏离表
供应商应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。投标偏离表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.5供应商认为应列入投标文件的其他材料
供应商应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
[bookmark: _Toc426469934][bookmark: _Toc9930][bookmark: _Toc426469936][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc383623749][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc383698722][bookmark: _Toc382811607][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc383679822][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc383624021][bookmark: _Toc390246998][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc382812316]
3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式


投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：


供应商名称：  （盖法人章）     
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日



3.2 开标一览表
[bookmark: _Toc426469938]                  开标一览表
开标一览表
     按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

50

3.3 投标函
投标函
致泰兴市校园安全事务服务中心：
 
我方收到贵方编号       招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2.我方愿意提供泰兴市校园安全事务服务中心在招标文件中要求的文件、资料。
3.我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起60天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
4.我方认为贵中心有权决定中标者。
5.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
6.我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
7.如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

 
投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
 

3.4投标报价明细表格式
投标报价明细表
明细报价表
投标人名称（盖章）                  采购项目编号：
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	是否属于     小、微型企业产品
	质保期
	单报价
	分项   总报价

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	完工期
	 

	项目整体质保期
	 

	其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）
	 

	服
 
务
 
承
 
诺
	1. 
1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
2. 
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，泰州市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
 
[bookmark: _GoBack]

3.5供应商资格条件证明文件
（1）供应商基本资格条件承诺函
供应商基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料
1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；
2.中小企业声明函（参考格式附后）。


附件：中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）        ，属于         行业  ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。



3.5投标偏离表（格式自拟）
投标偏离表
 
 
供应商名称（盖章）                  采购项目编号：
 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明
	备注

	 
	 
	 
	 
	


 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
 
注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）采购需求内所有内容，必须如实填写偏离表，需要提供证明材料的，必须将证明材料附在投标偏离表后面，否则视为负偏离。




3.6.供应商认为应列入投标文件得到其他材料
3.7附件：

[bookmark: _Toc22867]法定代表人身份证明书

单位名称：										
单位性质：										
地    址：		  			       				
成立时间：           年         月          日
经营期限：	                                            	
姓    名：          性别：        年龄：           
身份证号码                                 
联系方式：                         邮箱：                    
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
          附身份证复印件                         

供应商：         （盖公章）
法定代表人签名：           
日 期：    年    月    日
[bookmark: _Toc25165][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc27790][bookmark: _Toc263]
[bookmark: _Toc17045]
授权委托书
 
委托人（供应商）：                         
地    址：                               
法定代表人：                             
受委托人（一）：               职务：        
受委托人（一）身份证号码：                   
联系方式：                         邮箱：                            
 
现委托上述受委托人在   （招标项目名称）     招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托事项：领取采购文件、编制、签署、递交、说明补正响应文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
投标事务负责人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限：   日，自  年  月  日至  年  月  日。

          （附身份证复印件）                             





 
委托人：                        （盖单位章）
 
法定代表人：                      （签字）
 
受委托人：                    （签字）


