- 项目概况 该项目位于江苏省无锡市惠山区钱藕路1号，足球场面积约7800m2，主要实施内容为原有足球场人造草坪的铲除、排水孔清理、铺贴环保减震垫、新做人工草坪。 建设单位为江苏信息职业技术学院； - 工程范围 原有足球场人造草坪的铲除、排水孔清理、铺贴环保减震垫、新做人工草坪等，具体内容详见工程量清单；含二次深化（若有）； - 编制依据 - 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024和相关工程的国家及行业计算标准； - 国家或省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则； - 招标文件、拟定的合同价款及其相关资料； - 工程招标图纸及相关资料； - 与建设工程有关的（现行）技术标准、规范； - 施工现场情况、相关地勘水文资料、工程特点及交付标准。 - 其他相关资料。 - 对施工工艺、材料的特殊要求 - 有关施工工艺及做法应符合设计图纸及相关图集、规范。 - 材料品牌：不推荐品牌，具体由投标人自行考虑。 材料或设备名称; 规格; 品牌或厂家; 材质或参数; 备注. 以上材料品牌与设计图纸中不一致的，以本说明为准。若未采用提供的品牌，则档次可高于或不低于所提供品牌。未指定的材料及产品，必须符合国家现行产品标准的规定，且需经发包人、监理人确认后方可使用。提供的材料，充分考虑物价变化风险自主报价。 - 发包人提供材料：无；专业工程暂估价及暂列金额详见工程量清单（若有）； - 工期（计划工期）详见招标文件； - 施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等详见招标文件或自行踏勘现场。 - 补充清单，计算规则按相应清单给出的计量单位净计算。 - 投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准；如投标人对项目特征复核后认为描述有错误、不完整等情况，须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复。 - 编制相关说明 - 功能要求：用于改善校园体育场地条件，保障体育教学、训练及各类校园体育赛事活动顺利开展，满足师生日常体育锻炼需求；改造后足球场需具备良好的使用性能、减震效果及排水功能，符合校园体育场地安全标准。 - 应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：严格遵循《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）、《体育场地使用要求及检验方法》（GB/T 22517）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202）等国家及行业相关标准、规范，确保工程、货物及服务质量达标。 - 后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：工程验收合格后，提供2年免费维保服务；免费维保期内，接到故障报修后24小时内上门服务，48小时内排除故障；免费维保期结束后，继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），响应速度同保修期响应速度；供应商需提供常用备品备件清单及报价，确保后续维护需求能够及时满足。 - 环保减震垫： 材质：化学交联聚乙烯泡棉 XPE，严禁使用珍珠棉厚度：10mm，正面垂直交错排水槽，反面纵向排水槽。颜色：绿色；密度：≥30kg/m³；耐酸碱性要求：须提供在5%硫酸溶液以及5%氢氧化钠溶液内各浸泡480h后，颜色无变化，腐蚀率小于等于1%的检测报告。 - 其他相关内容详见招标文件。 - 其他需要说明问题 - 工程量清单的清单项目综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用；其他项目清单中的专用工程暂估价已含增值税，工程量清单的增值税中不应再计取其相应税金。 - 分部分项工程项目清单的综合单价应为不含增值税的材料采购供应及相关安装单价，包括完成相应清单项目受下列因素影响而发生的费用： - 满足国家及行业有关技术标准规范等要求所需的费用； - 总价合同中出现工程量清单缺陷所需的费用； - 完成符合完工交付要求的相应清单项目必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用； - 因施工程序、施工条件、环境气候等因素影响所引起的费用； - 合同约定及计价规范规定的范围和幅度内的风险费用。 - 发包人提供材料、承包人负责安装的清单项目，其清单项目综合单价应包括承包人自身应承担的安装损耗，但不包括发包人提供材料的价格以及约定由发包人承担的损耗费用和相应的总承包服务费用； - 工程量清单中暂估价材料的单价中已包括场外运输与采购保管费。 - 工程量清单、最高投标限价、投标报价、合同工程计量、合同价款调整等，相关规定或约定详见招标文件或《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024。 - 投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。 -end-