招　标　文　件

项目名称：江苏省地质调查研究院物业管理服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0214

江苏省政府采购中心

2026年6月

# 总  目  录

# 第一章 投标邀请……………………………………3

# 第二章 投标人须知…………………………………7

# 第三章 合同文本……………………………………16

# 第四章 采购需求……………………………………21

# 第五章 评标方法与评标标准………………………55

# 第六章 投标文件格式………………………………62

# 第一章  投标邀请

受〔江苏省地质调查研究院〕的委托，江苏省政府采购中心就〔江苏省地质调查研究院物业管理服务〕(JSZC-320000-SCZX-G2026-0214 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省地质调查研究院物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0214

2.项目名称：江苏省地质调查研究院物业管理服务

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1680(三年) |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1680(三年) |

5.采购需求(简介)：本项目是江苏省地质调查研究院物业服务项目，物业范围包括玄武区珠江路700号院部（含珠江路700-1号平房区域，下同）、栖霞区马群街道百水桥99号科研基地以及苏州工业园区飘逸路15号苏州苏锡常地面沉降监控中心。物业服务包括但不限于基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会务服务及博物馆前台接待服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目服务期为三年，自2026年8月1日起至2029年7月31日止。

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月21日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

# 本项目组织集中现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场，因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

# 统一勘察集中时间：2026年 7 月 7 日上午9：00（北京时间），过时不候。

# 集中地点：南京市玄武区珠江路700号地质大厦

# 勘查现场联系人：戈工 025-51816350

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省地质调查研究院

地址：南京市玄武区珠江路700号地质大厦

联系人：戈工

联系方式：025-51816350

2.江苏省政府采购中心信息

# 地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

# 联 系 人：   唐雪菲   徐小聪

# 联系方式：  025-83668562 83668516

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）___江苏省地质调查研究院______

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省地质调查研究院物业管理服务

1.2标的质量：按招标文件。

1.3 标的数量（规模）：1、南京市玄武区珠江路700号院部（含珠江路700-1号平房区域）:总用地面积13800m2，总建筑面积32452m2；2、南京市中山门百水桥99号科研基地:总用地面积20595m2，总建筑面积23500m2；3、苏州市工业园区飘逸路15号苏锡常地面沉降监控中心：总用地面积约944.81m2，总建筑面积约973m2。

1.4 履行时间（期限）：本项目服务期为三年，自2026年8月1日起至2029年7月31日止。

1.5 履行地点：南京市玄武区珠江路700号、南京市栖霞区马群街道百水桥99号、苏州工业园区飘逸路15号。

1.6 履行方式：进场服务。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方须在合同签订后一周内，按合同年度金额交纳人民币10%作为本合同的履约保证金。

6.2本合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：退还至原付款账户。

6.2.2履约保证金退还时间：验收合格后一月内无息退还。

6.2.3履约保证金退还条件：本合同履行结束，达到甲方验收标准。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：本合同服务期内因乙方原因，导致发生重、特大安全责任事故。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方未经甲方同意不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1.预付款支付时间：合同签订后一个月内，甲方按合同年度总金额的10%支付预付款，第一个季度最后一个月15号以后，经考核合格后支付合同总年度金额的15%，之后每季度的最后一个月15号以后，由乙方出具付款申请报告及符合甲方要求的税务发票，经甲方考核合格后支付合同总年度金额的25%。

2. 甲方按季度对乙方物业服务质量进行考核与检查，发现问题予以扣分(扣分标准见第四章6.物业管理考核《江苏省地质调查研究院物业管理服务考核检查表》），实行季度累计扣分制。扣款按超额累进方式计算： 季度综合考核得分达90分（含）以上、100分以下的，每扣1分扣款200元；季度综合考核得分低于90分的，每扣1分扣款2000元，上述扣款在当期季度物业管理服务费中直接扣除。乙方连续两个季度考核不合格（季度考核扣分达到20分及以上，视为不合格），甲方有权解除合同。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值（合同年度金额）百分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额万分之五每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额（合同年度金额）百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省地质调查研究院物业管理服务 | 物业管理服务 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

注：本项目为服务项目，不涉及本国产品，该声明函无需填报。

1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 物业名称1 江苏省地质调查研究院院部 | 江苏省南京市玄武区珠江路700号（含珠江路700-1号平房区域） |
| 物业名称2 江苏省地质调查研究院科研基地 | 江苏省南京市栖霞区马群街道百水桥99号 |
| 物业名称3 苏州苏锡常地面沉降监控中心 | 江苏省苏州市工业园区飘逸路15号 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

珠江路700号院部：采购人提供办公用房1间，仓库1间。

百水桥99号科研基地：采购人提供办公用房1间，仓库1间。

苏州苏锡常地面沉降监控中心：采购人提供办公用房1间，仓库1间。

2.物业服务范围

2.1珠江路700号院部（含珠江路700-1号平房区域）

2.1.1基本情况

用地面积：13800 m2。

总建筑面积：约32452m2。

建筑构成：地质大厦、地质博物馆老馆、34号楼、碎样间、珠江路700-1号平房。

地质大厦：建筑面积24351 m2。地面13层（1层为职工食堂、地质博物馆、会议室；2-4层为地质博物馆；5-13层为科研办公、档案资料、机房、会议用房等），地下2层为机动车库；7间会议室；4台电梯。

34号楼：建筑面积4593m2，共6层，1台电梯。

地质博物馆老馆（民国建筑）：建筑面积2470 m2。共3层。

碎样间：建筑面积373m2。共2层。

珠江路700-1号平房：约为665 m2。

2.1.2关注事项

（1）地质博物馆展出面积约为7000m2，双休日及法定节假日期间正常对外开放，游客流量较大，院内路面停车位同部开放。需重点抓好博物馆及公共区域环境卫生整治和现场秩序管控，及时清理垃圾杂物，规范车辆停放，确保馆区周边环境整治、秩序井然。

（2）双休日及法定节假日期间，会务人员须做好会场布置、流程衔接、后勤保障等配套工作，全力保障会议规范有序开展。

（3）700-1号小区建成年代久远、设施老旧，需将该区域列为重点区域，常态化开展日常安全巡查，及时排查风险隐患。同步做好700-1号区域水电费抄表、收缴与登记工作。

2.1.3建筑物

（1）珠江路700号院部

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 珠江路700院部办公区：地质大厦（含地质博物馆新馆）、地质博物馆老馆、34号楼、碎样间 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积：32452（㎡） | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积47428（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 门462个，873.18（㎡） 窗693个2931.39（㎡） 合计：3804.57（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 总面积约：33628（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 总面积约为:17193（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面为：33628（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙面积：17193（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙面积（㎡） | 面积约17193（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌74张、会议椅169张、投影3套、消毒柜5个、冰箱1台、桌上天鹅颈话筒20、耳麦话筒2个、无线手持话筒3个及其他音视频设备3套等。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量6个，总面积约653（㎡） | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌59张、主席台桌子3张、会议椅132张、主席台大椅子9张、演讲台1个、消毒柜1个、桌上天鹅颈话筒3个、手拉手话筒9个、无线手持话筒2个、其他音视频设备1套等相关设施若干。 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 多功能厅1个（含贵宾室1个），总面积约235（㎡） | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间50个、总面积约448（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点测试楼东侧，分类垃圾桶6个、面积约为：40（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下机动车位数 | 地下车位数量87个 ，机械立体停车位40个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面机动车位数 | 地面车位数量60个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 3个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 地质大厦3部客梯品牌：蒂升，型号：MC2 地质大厦1部餐梯：奥菱 型号：TWJ-0.4-AS 测试楼1部电梯品牌：华升富士达 型号：ZEXIA-H 博物馆1部客梯品牌：奥的斯 型号：rugen2 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | - 地质大厦克莱门特中央空调系统 主机CSRAN1522HL风冷热泵机组4台，150kw，200P；补水定压罐1个，水箱1个，补水泵2.2kw×2；冷冻泵4台，GFCOO-80/32，,1.5kw；组合式空气处理机组16个，TA1621CH，11kw;新风机组8个，TAC0609CV，1.5kw。 - 地质大厦三菱重工多联机空调系统 主机RFC560KX6，2台，15kw，20P； FDCA615HKXE40，19台，18.5kw，25P； 末端风机，180个，100W。 - 地质大厦分体柜机 格力，3台，5P； 美的，1台，5P。 - 地质大厦分体挂机 格力，1台，1.5P。 - 34号楼格力3P柜机，24台；格力1.5P挂机138台；精密空调TAC1621CH，1台，11kw。 - 博物馆老馆海信空调，主机6台，K8A075BX,8kw，8P；HVR-450w/sm2FZBP,3台，13kw，18P；末端盘管风机8台，100w；天花机35台，54w。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 给排水系统包括生活给水系统、排水系统，有地下潜水泵13组、集水井13个，生活水给水泵2组。 分区供水：1-3层由市政给水管网直接供水，其余部分由分区水箱供水，4-13层为水箱供水。地下生活水箱有效容积为25立方米，屋顶消防水箱有效容积为18立方米。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防系统包括火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、消防应急照明疏散指示系统、防烟和排烟设施等。主要设备：消防应急灯468个（含疏散指示灯）、北京利达消防联动火灾报警控制器1套，气体灭火系统3套、室内消火栓泵2台、室外消火栓泵2台、消防喷淋泵2台、稳压泵4台、湿式报警阀组5组、喷淋头1585只、消防水池容积为500立方米、高位消防水箱1个，容积为18立方米、排烟风机1台、正压送风机4台。室内消火栓90个，在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器388只。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 热水系统 | 电热水器4套。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 大楼安全防范系统包括闭路视频监控系统1套、闭路视频监控系统安装了359台摄像机。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统主要有室内公共照明：3172盏、应急照明195个、室外照明48个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 电气系统包括10KV变电所系统(设置在地下-1层)、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。高压进线柜12台，低压柜32台。变压器4台，容量4100KVA | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 门禁系统 | 门禁管理系统5处 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 饮水机 | 设有125台饮水机 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 燃气系统 | 天然气系统：食堂1套 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约7930平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 约2960平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 约600平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯 | 约48盏 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 5个 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 16个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌 | 1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| …… |  |  |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

2.2百水桥99号科研基地

2.2.1基本情况

用地面积：20595 m2。

总建筑面积：约23600m2。

建筑构成：重点实验室楼、实验大楼、食堂及职工活动之家、党员之家、工具间。

重点实验室楼：建筑面积6977 m2，地面5层，地下1层，车位数47个；2间会议室（分别容纳40人、60人）；1台电梯。

实验大楼：建筑面积14788 m2，地面8层，地下1层，车位数63个；2间会议室（分别容纳32人、50人）；4台电梯。

食堂及职工活动之家：建筑面积1566 m2  ，地面2层，地下1层为库房。

党员之家：建筑面积106m2。

工具间：建筑面积100 m2。

2.2.2关注事项

实验大楼涉及危化品储存与使用，须从严强化安全管控，压实管理责任，常态化落实每日安全生产巡查，确保各项安全防控措施落实到位。

2.2.3建筑物

（1）重点实验室楼

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 重点实验楼办公区 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积：6977.4（㎡） | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积约10569（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 门124个，248（㎡）,窗48个82（㎡）合计：330（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 总建筑面积约：6977.4（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 总面积：3489（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 总面积：6977.4（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 陶板及钢化玻璃 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙面积（㎡） | 总面积：3489（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内设施主要有：会议桌6张、会议椅32张、投影1套、茶水柜1张、消毒柜1个、小冰箱1台、桌上天鹅颈话筒10个、无线手持话筒2个及其他音视频设备1套等 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量2个，其中多功能厅1个，中会议室1个，总面积约450（㎡） | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 多功能厅 | 室内设施说明 | 会议桌31张、会议椅40把、大班椅22张、电子大屏1个、茶水柜4个、演讲台1台、水瓶茶杯若干等等，投影机2个、有（无）线话筒、音响、调音台、功放、电源一套等相关设施若干。 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 多功能厅数量（个）及总面积（㎡） | 多功能厅1个，总面积约300（㎡） | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间10个、总面积约149（㎡）开水间5个、约15（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点重点实验室楼大门右侧墙角，分类垃圾桶5个、面积约为：5（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量47个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面工程车车位数量6个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 7个 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 通力曳引驱动乘客电梯K0NE MonoSpace(1台)、电梯电话1台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 中央空调形式：水冷中央空调系统+组合式风柜+立式柜机+壁挂机空调组成 - 水冷中央空调系统：地源热泵（克莱门特）2台，循环泵6台（每台11kw），空调末端风机盘管69台（分布各房间走廊） - 组合式风柜3台（电机功率5-11KW） 3、立式格力柜机2台（3P/台） 4、壁挂机3台（2台3P，1台1.5P） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 给排水系统包括生活给水系统、排水系统，有地下潜水泵7组、集水井7个，生活水给水泵1组。 分区供水：1层由市政给水管网直接供水，其余部分由分区水箱供水，2-5层为水箱供水。地下生活水箱有效容积为12.5立方米。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防系统包括火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、消防应急照明疏散指示系统、防烟和排烟设施等。主要设备：消防应急灯72个（含疏散指示灯）、北大青鸟消防联动火灾报警控制器1套，气体灭火系统2套、室内消火栓泵2台、室外消火栓连接器5台、消防喷淋泵2台、稳压泵4台、消防水箱2个、湿式报警阀组2组、喷淋头99只、消防水池容积为493T、高位消防水箱1个，容积为80T、排烟风机2台、正压送风机2台。室内消火栓30个，在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器82只。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 热水系统 | 无。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 大楼安全防范系统包括闭路视频监控系统1套、、巡更系统1套，闭路视频监控系统安装了53台摄像机。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统主要有室内公共照明：985盏、应急照明72个、室外照明22个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 电气系统包括10KV变电所系统(设置在地面1层)、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。高压柜2台、低压柜2台。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 门禁系统 | 门禁管理系统人脸识别1处 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 饮水机 | 1-5层每层设有1台饮水机 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 燃气系统 | 天然气系统：食堂1套 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）实验大楼

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 实验大楼办公区 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积：14907.1（㎡） | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积约18476（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个） | 室内门：305樘，920（㎡）；人防门：14樘，47（㎡）；观察窗：17个，47（㎡）；合计1014（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地砖面积：4530（㎡）；地胶面积：3185（㎡）；混凝土面积：4827（㎡）；合计12542（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 墙砖面积：931（㎡）；复合铝板面积：658（㎡）；墙布板面积：271（㎡）；吸音墙面积：1997（㎡）；涂料面积：20070（㎡）；合计：23927（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 石膏板面积：480（㎡）；矿棉板面积：2577（㎡）；铝扣板面积：2257（㎡）；原定喷漆（含伺服支架）面积：9255（㎡）；合计14569（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 铝板面积：6263（㎡）；玻璃面积：3825（㎡）；陶板面积：793（㎡）；合计10881（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙面积（㎡） | 真石漆1041（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内设施主要有：电子大屏2块、音响4套等 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量2个，总面积241（㎡） | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间24个，总面积约227（㎡）；开水间6个，总面积约28.5（㎡） | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 未定 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量63个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 无 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 3个 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 客梯2台，消防梯1台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 中央空调形式：水冷中央空调系统+多联机空调系统+立式柜机+壁挂机空调组成 - 水冷中央空调系统：螺杆式风冷热泵机组2台、四管制涡旋风冷热泵机组6台， - 多联机室外机7台， - 多联机室内机31台， - 空调末端风机盘管160台（分布各房间） - 立式柜机2台 6、挂壁机1台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 给排水系统包括生活给水系统、排水系统，有地下潜水泵33台、集水井17个，生活水给水泵3台。 供水：负一层由市政给水管网直接供水，1-9层部分由水箱供水。地下生活水箱有效容积为25立方米。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防系统包括火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、消防应急照明疏散指示系统、防烟和排烟设施等。主要设备：消防应急灯590个（含疏散指示灯）、北大青鸟消防联动火灾报警控制器11套，气体灭火系统2套、室内消火栓泵2台、室外消火栓及喷淋连接器5台、消防喷淋泵2台、稳压泵4台、高位消防水箱1个（容积为18T）、湿式报警阀组3组、喷淋头1570只、消防水池容积为320T、排烟风机13台、正压送风机5台、室内消火栓59个，在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器250只。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 热水系统 | 无 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 大楼安全防范系统包括闭路视频监控系统1套、巡更系统1套、报警系统1套，闭路视频监控系统安装了243台摄像机。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统主要有室内公共照明：1019盏、应急照明590个。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 电气系统包括10KV变电所系统(设置在地面1层)、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。高压柜6台、低压出线柜27台、配电箱174个。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 门禁系统 | 无人脸识别门禁系统 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 饮水机 | 1~8层每层设有1台饮水机 | 见“3.4保洁服务” |
|  | 燃气系统 | 无 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（3）室外

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约16000平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 约7178平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 无 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯 | 27盏庭院灯、2盏球场灯、2盏亮化射灯、4盏太阳能灭蚊灯 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 6个 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 22个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌 | 10个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| …… |  |  |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。  以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

2.3苏州苏锡常地面沉降监控中心

用地面积：944.81 m2

总建筑面积：约973m2

建筑构成：办公楼、配电间（无人值守）、传达室、库房。

办公楼：建筑面积940 m2，共3层。1层为地面形变展厅，2层为办公室，3层为会议室、休息间、活动室。

3.物业管理服务内容及标准

物业服务包括但不限于基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会务服务及博物馆前台接待服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务保障等。 |
| 2 | 服务人员 要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）负责本物业管理范围内的物业档案资料的收集保存管理，档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦消防值班台账、各岗位值班台账。⑧其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | （5）做好监控录像保密和保存工作，录像资料需保存30天以上，查看监控录像须办理手续批准后方可进行。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制定流程。配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、电梯困人应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。负责建立健全各岗位服务质量控制标准以及管理、值班制度和考核细则，明确责任落实到人。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）负责制订物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每月应向采购人（管理部门）报告一次计划实施情况。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线，随时有人响应报修、求助等服务需求。建立投诉、报修、答复处理、修复和回访记录，确保服务质量和设备设施完好使用。 |
|  |  | （2）紧急维修应当5分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）保持通道、楼梯、门窗等设施完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）负责每月700-1 号小区水电费抄表及收缴，并进行全面、细致登记，确保数据准确、记录完整。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，装修施工需要动火，必须办理审批手续，经采购人的消防安全管理部门批准且防护措施到位后方可进行，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全、消防安全及影响正常办公秩序等。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

（1）负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理、检查保养和维修，由采购人委托专业维保单位负责的除外，做到服务热情、操作规范、检查及时、保养到位、修复如新、运行保障有力；确保工程设施、设备的正常运行、使用。

（2）对消防、监控、电梯、空调等委托专业维保单位负责维修保养的设备设施，要加强安全使用管理，遇有故障及时报修，协调专业维保人员及时到场修复，积极协调各专业维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作。

（3）工程技术人员在检查保养维修过程中，要严格按照安全操作规程操作，要具有相应的专业技术水平和动手操作维修保养的经验及能力。

（4）对消防泵房、安防监控室等重点部位和消火栓及灭火器等重点设备，要加强日常管理检查和维护保养；要定期检查消防器材，对需更新的消防器材及时提交书面报告；确保消防、安全监控设施始终处于完好状态。

（5）按时采集区域内各类水、电、气表消耗数据，分析能耗状况跑、冒、滴、漏、长明灯、长流水等浪费现象；协助做好节电、节水节气等能工作。

具体服务标准如下：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）确保大楼工程设施、设备的正常使用、运行、监护，负责和协调维保工作，负责零修及随工监理。 |
|  |  | （2）负责各类设施、设备的使用与管理、巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；消防监控室、配电房24小时值班；保证中央空调机组房常用配件齐全，供水、供电系统正常运行，并负责与相关部门的业务协调；做好巡查值班记录。 |
|  |  | （3）设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向采购方书面反映，做好维修监管。客户报修，接报后15分钟到场，对一般性急需解决的故障在紧急情况下能应急调整或修复。 |
|  |  | （4）负责日常零修，包括灯具更换，管道疏通，电器维修等。维修材料或零部件由采购方提供。 |
|  |  | （5）各类设施设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上。 |
|  |  | （6）做好维修跟踪服务，满意率95%以上。 |
|  |  | （9）要求值班的岗位如下： ①配电房的值班与定时抄录数据； ②中央空调机组设备房运行时定时巡视与记录； ③休息日、节假日、设备管理值班和水电维修值班服务。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （3）重要机房每日巡查一次，并做好巡查记录。 |
|  |  | （4）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （5）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （2）每半年清洗生活水箱一次、检测一次、消毒一次，平时按要求随时维护。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （5）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。发现问题采取避险措施，并及时通知维保。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （4）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （5）电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （6）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （7）根据使用需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定时巡查前端空调运行情况并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少1次对空调机组房设备运行情况进行巡查并做好记录。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查维护。 |
|  |  | （6）每年协助采购方至少开展2次空调过滤网清洁，做好现场监管工作。每月至少开展1次室外机支架稳固性巡查。 |
|  |  | （7）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （8）发现故障或损坏，物业人员应当在30分钟内到场，紧急维修物业应当在15分钟内到达现场，并及时向采购人报告，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （9）每年配合专业维保单位完成两次中央空调换季保养工作，包括不限于每年两次中央空调水处理及水质检验检测，空调水箱每年清洗2次。 |
| 6 | 消防系统 | （1）监督消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）监督消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | （9）所有警情必须立即到现场查看确认，有火警扑灭初起火灾，必要时启动应急预案，并形成联动机制。 |
|  |  | （10）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。屋顶消防水箱每年清洗1次。 |
| 7 | 安防监控系统 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于30天。 |
|  |  | （6）无关人员不得进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
|  |  | （8）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 8 | 配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强变压器、高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （6）监督抄表记录，每年度做好用电量分析报表，配合做好节约能耗相关工作。 |
|  |  | （7）监督预防性试验检测与维护。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （2）做好全年室内外责任区的保洁服务，维持环境卫生整洁。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。 ②及时补充厕纸、转洁垫等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。定期清理雨污水管道，保障管道通畅。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）地下车库车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等。 |
| 4 | 垃圾处理、外运 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 2 | 室内绿植租摆 | （1）遵循“少而精”原则，优先选用易养护、观赏性强、符合场所氛围的绿植。 |
|  |  | （2）公共区域的绿植，如一楼大厅、博物馆，应重点保障，达到整体布局合理、环境美化的效果。 |
|  |  | （3）定期对租摆的植物进行检查、养护，做好浇水、施肥（营养液）、除虫、修枝等工作的同时，还应保证叶片无积尘，确保绿植长势良好、健康无坏叶、色泽艳丽、无病虫害、造型美观。 |
|  |  | （4）根据季节变化适当摆放应季花卉、绿植。对枯萎、衰败的绿植及时更换，更换及时率达到98%。 |
|  |  | （5）养护人员遵守采购人相关制度，养护时还应保持现场清洁卫生，做到人走场净。 |
|  |  | （6）养护时间春秋季每5-7天一次，夏季每3-4天一次，冬季每6-7天一次。 |

3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）保安着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩带工号牌或工作证）。仪容端正，精神饱满，不留胡须，不留长发，头发整洁。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备秩序维护服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，及时调整视频监控，做到无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于30天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，必须经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。法定节假日期间，南京地质博物馆将开放内部路面停车位，应保证游客车辆有序停放。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人，每班工作时间不超过8小时。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 安全生产综合管理 | （1）明确安全生产责任分工，每日开展安全生产全面巡查工作。对重点区域实行每2小时专项巡检，重点防控。 |
|  |  | （2）系统排查治理各类安全问题与安全隐患，对排查出的隐患进行分类登记，明确整改责任主体、整改措施及整改时限，安排专人跟踪督办，确保隐患全部整改到位，形成“排查-登记-整改-复查-销号”的闭环管理。 |
|  |  | （3）建立安全生产应急处置预案，针对火灾、水电中断、设备故障、突发安全事故等情况，明确应急处置流程、责任人员及处置措施，每半年开展应急演练，提升应急处置能力。 |
|  |  | （4）对物业管理区域内的施工现场，动火作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业实行严格管控，建立特殊作业审批制度。作业期间，安排专人全程现场监护，落实安全防护措施，严禁违规作业、冒险作业。 |
|  |  | （5）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （6）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （7）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （8）发生安全事故、安全隐患或突发应急事件时，第一时间启动应急处置预案，快速响应、妥善处置，全力保障人员安全，减少财产损失，并第一时间上报招标人及相关部门，全程配合后续调查、处置工作。 |
|  |  | （9）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （10）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.7会务服务及博物馆前台接待服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立会务服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好会务服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）保持良好的精神面貌，注重礼仪，热情周到，着装庄重，微笑服务。 |
|  |  | （4）遵守保密制度。 |
|  |  | （5）做好值班值守，做好会议登记。 |
| 2 | 会务服务 | （1）统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐，头发梳理整齐戴好发髻。 |
|  |  | （2）仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机等跟工作无关的事情，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 |
|  |  | （3）保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便。 |
|  |  | （4）会议前准备工作及时到位，配合采购人完成席卡打印、会议材料分发等工作；根据会议需求布置会场，立岗迎客，服务举止规范大方，面带微笑。 |
|  |  | （5）倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈。 |
|  |  | （6）会后立岗送客，礼貌周到。 |
|  |  | （7）观察会场散场情况，遗失物品及时交还。 |
|  |  | （8）收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录。 |
|  |  | （9）按照要求随时响应会务服务要求，并做好会务服务及电梯专控、、人员引导等相关服务保障；熟练掌握会议相关设备的操作使用。 |
|  |  | （10）法定假期轮流值班，做好应急响应及辅助工作。 |
| 3 | 博物馆前台接待服务 | （1）保持良好的专业形象。 |
|  |  | （2）不断提升专业素养。学习了解博物馆展厅内容，提升前台接待、政务接待及日常管理能力。 |
|  |  | （3）完成游客服务工作。做好观众进馆参观登记、预约及讲解登记工作。做好监控和语音播报工作。 |
|  |  | （4）完成咨询解答和投诉接待工作。 |
|  |  | （5）做好安全防范工作。协同保安做好博物馆的安全工作。 |

4.投标报价要求

4.1投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价。

4.2投标应以人民币报价，投标人报价是根据招标文件所确定的物业管理范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切费用。具体包括但不仅限于以下类别：

人员费用：涵盖所有物业服务人员的工资、福利、培训、体检、社会保险、服装费、加班费等。

物资及设备相关费用：包括物业服务所需设备、工具的购置及日常维护费用、各类耗材费用（如清扫保洁工具、垃圾袋、洗手液、消毒液、樟脑丸、转洁垫、卫生卷纸、擦手纸、不锈钢保养剂等），相关耗材用量需结合实际情况合理测算。

专项服务费用：包含水箱（生活、消防、空调）清洗和检测费用、（生活）垃圾清运（外运）费用、有害生物防治费用、白蚁防治费用、办公区域绿植租摆及养护费用（300盆，高度60-170cm）、绿化维护费（室外绿化面积约10000平方米）。

其他费用：包括各类管理费用、合理利润及税金等支出。

4.2.1员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于工作所在地的最低标准，投标人须在投标文件中按照采购需求中服务人员岗位分别填报员工工资。

4.2.2法定节假日工资、超时工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，因工作需要延长工作时间，或在双休日及法定节假日安排员工在岗工作且无法安排补休的，投标人应依法支付加班工资及相应劳务报酬，相关费用投标供应商计入此次报价中。

4.2.3法定税费：投标人应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料。

4.2.4用于物业服务的劳动用具、清洁用品以及公共区域的卫生用品，包括各种清洁剂、清扫保洁工具、垃圾袋、洗手液、消毒液、樟脑丸、转洁垫、卫生卷纸、擦手纸、不锈钢保养剂等，必须满足项目日常需求，选用的物品必须得到采购人的认可，相关费用投标供应商计入此次报价中。

4.2.5员工服装费：中标投标人须为所有人员全部更换全新的四季服装。其中会务人员和博物馆客服人员的服装，需得到采购人的认可。

4.2.6招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.2.7本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定（包含政策性调整），合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

4.3消防、空调、电梯设备设施已委托有维护资质的专业公司养护、维修，投标报价不需包含此费用。投标人负责日常的清洁保养和使用管理，并对专业公司的维护情况进行协调、监督。以上设备设施维修、更换零部件材料费由采购人承担。

4.4水箱（生活用水、消防、空调）清洗、水质检测；（生活）垃圾清运（外运）；有害生物防治、白蚁防治等专项服务，投标人需委托具备相应许可及专业资质的第三方机构实施。承包单位相关证照、备案手续、作业资质须齐全完备、合法有效，相关检测报告等全部资料提交采购方备案留存。

4.6日常维修中产生的材料费用由采购人承担。

4.7地毯、大理石的专业清洗费用由采购人承担。

## 5.物业服务人员基本要求

5.1人员条件

5.1.1基本条件

物业服务选派的所有工作人员，必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；未经许可不得擅入保密区，须具有良好品德素养，有上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，身体健康，爱岗敬业，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事，相貌端正，着装统一，身材适中的基本条件和要求。

5.1.2项目经理

本科及以上学历，具有5年及以上与本项目类似的办公场所类物业管理服务项目经理经验。负责单位日常物业和安全管理工作。持有《特种设备安全管理和作业人员证》。

5.1.3项目经理助理

大专及以上学历，具有3年及以上与本项目类似的办公场所类物业管理服务项目经理助理或主管经验，主要负责科研基地日常物业和安全管理工作。持有《特种设备安全管理和作业人员证》。

5.1.4安全管理员

具有注册安全工程师证书或注册消防工程师证书，持有《特种设备安全管理和作业人员证》或《低压电工作业证》证书，具有3年及以上从业经验。主要负责开展每日安全生产巡查、排查各类安全隐患并对发现的各类安全隐患进行跟踪直至完成整改闭环。对物业管理区域内的施工现场，动火作业、高处作业等特殊作业，在作业期间全程做好现场监护等。

5.1.5秩序维护人员

①保安员，身高1.70以上,身体健康且受过正规培训，处置问题能力强，持有公安机关核发的保安员证。综合素质过硬的退伍军人优先录用，24小时轮岗。

②消防监控值班员，消防监控值班员12人均须持《四级/中级工消防设施操作员证》上岗（需提供12人有效证书复印件或扫描件，并提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明），具有3年以上实际操作经验。处置问题能力强。24小时值班，6人轮岗制。

5.1.6保洁员

①室内保洁员，身体健康，思想端正，吃苦耐劳，1年以上保洁工作经验。

②大院保洁员及地下车库车管保洁员，身体健康，思想端正，吃苦耐劳，1年以上保洁工作经验。

5.1.7会务服务员

身高1.6米以上，大专以上学历，形象好，气质佳，身体健康。主要从事会议接待服务（熟练掌握会议相关设备的使用和操作），有一定工作经验。

5.1.8博物馆客服

身高1.6米以上，大专以上学历，形象好，气质佳，身体健康，普通话流利，具有二级乙等及以上普通话等级证书。

5.1.9配电房值班电工

配电房值班电工6人均须持应急管理部门颁发的《高压电工作业证》（需提供6人有效证书复印件或扫描件，并提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明），具有配电房3年以上实际操作经验。24小时值班，3人轮岗制。

5.1.10综合维修工（空调系统维护保养及操作工、水电维修工）

要求熟悉水路和电路维修操作，熟悉风冷热泵、VRV系统（院部）/地源热泵、VRV系统（基地）,具有5年以上同类型空调系统实际操作经验，耐吃苦，需值夜班。综合维修工2人均须同时持有应急管理部门颁发的电工作业类特种作业操作证（低压电工作业证 或高压电工作业证均可）与 制冷与空调作业类特种作业操作证（需提供有效证书复印件或扫描件，并提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明）。

5.1.11绿化工

身体健康，具有绿化种植维护5年以上工作经验。

5.2所有进场服务人员必须经过甲方同意，乙方必须承担所有用工风险以及处理所有用工纠纷。

5.3物业人员岗位配置表

2026-2029年度物业服务采购岗位人员配置表

| 珠江路700号院部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位 | 职务 | 人数 |
| 1 | 管理类 1人 | 管理岗 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 秩序维护类 17人 | 北道闸岗 | 保安员 | 1 |
| 3 |  | 地质大厦门岗 | 保安员 | 3 |
| 4 |  | 34号楼门岗 | 保安员 | 3 |
| 5 |  | 大院及700-1小区车管、巡逻岗 | 保安员 | 3 |
| 6 |  | 博物馆、陈列馆巡逻岗 | 保安员 | 1 |
| 7 |  | 消防监控室监控岗 | 消防监控值班员 | 6 |
| 8 | 保洁类 12人 | 地质大厦 | 室内保洁员 | 6 |
| 14 |  | 地质大厦车库负一、二层车管保洁 | 地下车库车管保洁员 | 1 |
| 15 |  | 陈列馆 | 室内保洁员 | 1 |
| 16 |  | 34号楼1-6层 | 室内保洁员 | 2 |
| 17 |  | 外场（含周六、日） | 室内保洁员 | 2 |
| 18 | 工程类 5人 | 安全巡察管理 | 安全管理员 | 1 |
| 19 |  | 配电房 | 值班电工 | 3 |
| 20 |  | 空调工兼水电维修工 | 综合维修工 | 1 |
| 21 | 客服类 6人 | 会务接待 | 会务服务员 | 4 |
| 22 |  | 博物馆、陈列馆 | 博物馆客服 | 2 |
| 23 | 其他1人 | 室外绿化 | 绿化工 | 1 |
| 小计 |  |  |  | 42 |
| 百水桥99号科研基地 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位 | 职务 | 人数 |
| 1 | 管理类 1人 | 科研基地综合管理 | 项目经理助理 | 1 |
| 2 | 秩序维护类 13人 | 马高路门岗 | 保安员 | 3 |
| 3 |  | 实验大楼 | 保安员 | 2 |
| 4 |  | 巡逻、车管岗 | 保安员 | 2 |
| 5 |  | 消防监控室监控岗（24小时值班） | 消防监控值班员 | 6 |
| 6 | 保洁类 7人 | 实验大楼（共9层） | 室内保洁员 | 3 |
| 7 |  | 重点实验室楼（共6层） | 室内保洁员 | 2 |
| 8 |  | 职工活动之家、党员之家、地下车库及外场 | 室内保洁员 | 2 |
| 9 | 工程类 5人 | 安全巡察管理 | 安全管理员 | 1 |
| 10 |  | 空调工兼水电维修工 | 综合维修工 | 1 |
| 11 |  | 配电房 | 值班电工 | 3 |
| 12 | 会务1人 | 会务接待（兼收发、前台接待） | 会务服务员 | 1 |
| 13 | 其他1人 | 室外绿化 | 绿化工 | 1 |
| 小计 |  |  |  | 28 |
| 苏州苏锡常地面沉降监控中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位 | 职务 | 人数 |
| 1 | 安保兼保洁类1人 | 苏州工业园区飘逸路15号 | 保安员兼保洁员 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 71人 |

注：1. 投标人应当按照国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

2.投标人承诺为本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定的71人配备。投标人拟派驻现场的所有工作人员均须未达法定退休年龄，在中标后必须实际驻现场，进场时提供身份证正反面复印件、学历证书复印件、相关资历证书复印件、合同签订前投标人为其缴纳的社保证明材料。

3.投标人承诺，为本项目服务的团队人员经采购人同意后，方可更换；且更换后的人员须符合投标时响应的岗位配置要求，经采购人同意后，方可更换上岗。采购人认为在岗人员无法胜任岗位工作，要求更换人员的，投标人（中标后则为中标人）应在采购人规定的时间内，进行更换符合文件和采购人要求的人员。

5.投标人按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，按规定时间、标准支付工资和缴纳社会保险。并将支付凭证复印件交采购人核查。

6.服务人员应符合本工作的身体健康状况，无重大疾病或传染病，精神饱满，统一服装，规范整齐，具备较高的道德品质、较强的责任心、良好的服务意识。

7.投标人应对服务人员购置相关保险，因意外造成的伤害由投标人负责。

8.如采购人需要，中标单位应及时提供所有管理服务人员的无犯罪记录证明供采购人核查。

9.中标单位保证按投标文件所列人员全部上岗，有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目中标后员工培训计划，本项目员工上岗培训率应达到100％。

10.中标单位必须保证项目经理及所有主管人员的稳定，中途（合同期内）调整上述人员离开本项目的必须经采购人同意。

11. 合同签订后，全部服务人员按甲方指定时间到岗。

6.物业管理考核

按季度对物业服务情况进行考核。

江苏省地质调查研究院物业管理服务考核检查表

| 项目 | 评分内容 | 考核评分标准 | 单次标准 扣分 | 考核 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 1.着装 | 未按规定着装、着装不整或未戴工号牌 | 1 |  |
|  | 2.岗位纪律 | 违反岗位规定，工作时脱岗、睡觉、私用工作电话聊天 | 1 |  |
|  | 3.举止行为 | 要求文明礼貌待人，投诉一次经核实属实 | 1 |  |
|  | 4.人员配置 | 人员未按标准足额配备，每缺 1 人扣 2 分。 | 2 |  |
|  | 5.诉求响应 | 对诉求推诿拖延、不及时处置、并造成不良影响 | 1-3 |  |
|  | 6、管理缺失 | 因项目管理人员管理缺失造成团队纪律松散、缺岗睡岗，公共设施设备、消防设施设备、房屋及附属设施管理维护不到位的 | 1-3 |  |
| 收发 | 邮件收发 | 因工作不负责，以致丢失、损坏的 | 1 |  |
| 会务及客服 | 1.会务服务质量 | 会务准备不及时充分，服务不到位，并造成不良影响 | 1 |  |
|  | 2.会议室卫生 | 会议室桌椅、墙面、地面、门窗及设施有污渍、积尘，清洁不及时 | 1 |  |
|  | 3.博物馆客服 | 服务准备不及时，服务不到位，并造成不良影响。 | 1 |  |
| 保洁 | 1.大院楼宇公共卫生 | 大厅、公共区域、卫生间、地下车库、电动车停放区域、楼梯扶手、玻璃门窗有垃圾、污渍，清洁不及时 | 1-3 |  |
|  | 2.广场道路及雨污沟渠卫生 | 广场道理未打扫干净，垃圾、落叶未及时清理；雨污沟渠垃圾堵塞 | 1-2 |  |
|  | 3.垃圾清运管理 | 垃圾桶堆满垃圾未及时清理；垃圾桶外观有污渍、灰尘、异味散发；生活垃圾未按时清运 | 1-3 |  |
|  | 4.卫生用品更换 | 洗手液、卷纸等消耗用品未及时补充更换 | 1 |  |
|  | 5.重大活动卫生保障 | 重大会议、重要接待期间，未做好活动现场环境卫生保障、现场整洁不达标 | 1-3 |  |
| 秩序维护 | 1.门岗值守 | 未文明上岗、未做好来客引导；来访人车登记、可疑人员物品排查上报不到位 | 1-2 |  |
|  | 2.安保巡逻 | 院内巡查不到位、问题未及时上报；公共设施、秩序、通道维护不力；公共区域物品失窃，安保负有责任的；公共区域的照明未按要求控制的 | 1-3 |  |
|  | 3.监控管理 | 监控室 24 小时值班，严禁使用设备做与监控无关的工作。不得脱岗、睡觉，持证上岗，如有违反；监控室卫生脏乱、物品摆放杂乱 | 1-4 |  |
|  | 4.机动车管理 | 停车区域管控不到位、引导不力，车辆乱停放或引发事故 | 1-3 |  |
|  | 5.安全管理 | 未落实每日安全巡查，重点区域2小时专项巡检；未排查安全隐患；特殊作业审批及监护不到位 | 1-3 |  |
|  | 6.突发事件处置 | 遇突发事件无组织、处置不力、响应不及时 | 3 |  |
| 绿化 | 1.大院绿化养护 | 绿地、树下枯枝、杂草、杂物垃圾未及时清理；苗木长势养护不到位 | 1 |  |
|  | 2.绿植租摆 | 确保绿植长势良好、健康无坏叶、色泽艳丽、无病虫害、造型美观。对枯萎、衰败的绿植及时更换，如未及时更换 | 1 |  |
| 配电房 | 1.值班 | 持证上岗，按时交接班，不得脱岗，如违反一次 | 1 |  |
|  | 2.配电房日常管理 | 未按要求巡视、检查、记录以及维护保养设备设施，没有及时处理和报告突发情况，造成严重后果的。 | 1-2 |  |
|  | 3.配电房卫生 | 保持配电房及室外走廊清洁无积尘、水、油溃，如未做到 | 1 |  |
| 空调给排水 | 1.日常维护 | 每天巡视检查设备运行情况，及时发现跑冒滴漏，如不及时维修和处理 | 1-2 |  |
|  | 2.空调运行 | 未做好空调机组的运行记录，未定期检查、清洗过滤网 | 1 |  |
|  | 3.消防设备 | 未定期巡检消防系统设备，不及时记录和报告故障的 | 1-2 |  |
| 房屋及附属设施 | 日常管理 | 管理维护不到位的，未发现安全隐患或发现后处置不力的 | 1-2 |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |

说明：总分100分，上述扣分均为日常检查发现一次违规的扣分，总扣分以实际发生次数按季度累计，下个季度重新计分。

7.商务要求

7.1合同期限

本项目服务期为三年，自 2026年8月1日起至2029年7月31日止，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。

7.2付款条件

（1）合同签订后一个月内，甲方按合同年度总金额的10%支付预付款，第一个季度最后一个月15号以后，经考核合格后支付合同总年度金额的15%，之后每季度的最后一个月15号以后，由乙方出具付款申请报告及符合甲方要求的税务发票，经甲方考核合格后支付合同总年度金额的25%。

（2）按季度对物业服务质量进行考核与检查，发现问题予以扣分(扣分标准见第四章6.物业管理考核《江苏省地质调查研究院物业管理服务考核检查表》），实行季度累计扣分制。扣款按超额累进方式计算：季度综合考核得分达90分（含）以上、100分以下的，每扣1分扣款200元；季度综合考核得分低于90分的，每扣1分扣款2000元，上述扣款在当期季度物业管理服务费中直接扣除。中标人连续两个季度考核不合格（季度考核扣分达到20分及以上，视为不合格），采购人有权解除合同。

3、合同到期时，中标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生违法违规和安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权终止合同。一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。

8.综合服务能力

8.1技术服务方案

（1）项目总体实施方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定项目整体实施方案。方案应包括：1)项目管理理念；2)管理目标及整体实施思路； 3)管理架构模式与运作流程； 3)重点、难点把控等情况的分析应对；4)制度建设；5)档案管理；6)服务公示；7)便利创新服务；8)人员稳定工作措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

（2）公用设施设备维护服务方案：根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目公用设施设备维护服务方案。方案应包括配电系统、电梯系统、空调系统使用管理服务等方案。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

（3）秩序维护服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目秩序维护和消防监控服务方案。方案应包括出入管理、值班巡查、治安防盗、消防管理、监控中心管理、车辆管理、大型活动秩序保障、双休日及法定节假日秩序管控等方案。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

（4）保洁工作服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目保洁工作服务方案。方案应包括办公用房区域保洁（各区域的电梯厅、通道、楼梯、卫生间、开水间、会议室、办公室及其他用房地面、墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、办公家具、设备设施等表面日常保洁），所有公共场地区域保洁（包括双休日及法定节假日），垃圾处理及外运，卫生消毒等。

（5）会议服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目会议服务方案。方案应包括会议室卫生保洁、会前筹备服务、会中现场服务、会后收尾服务、双休日会议保障等，方案完整、科学合理、措施可靠。

（6）绿化服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目绿化服务方案。方案应包括室外绿化养护服务内容、服务标准；室内绿植租摆规格及数量、日常养护服务标准等，方案完整、科学合理、措施可靠。

（7）安全生产管理方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目会议服务方案。方案应包括重点区域巡查计划，装修施工及特殊作业管理流程，排查安全隐患，督促安全生产整改措施等，方案完整、科学合理、措施可靠。

（8）突发事件应急处理预案。投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案，包含：1）应急队伍；2）机械及设备配置；3）响应时间；4）大风、大雨、大雪、冰冻等灾害性天气等应急预案；5）举办大型活动等应急保障预案；6）安全生产事故、消防事故、交通安全事故、水电安全事故、人身伤亡等应急预案；7）应急预案演练台账资料管理。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

（9）进退场交接方案。投标人根据本项目特点编制前期进场及合同到期的交接方案，制定项目交接时间进度安排、具体交接的内容、交接重点难点分析及解决方案，确保项目平稳过渡和正常运行。

（10）节能减排及楼宇智能化管理方案。投标人根据项目具体情况，针对本项目提供详尽的节能减排及楼宇智能化管理方案，内容包括但不仅限于公共照明、设施设备、中央空调等水电气能耗管控、节能巡查计划方案、楼宇智能化系统管理等，贴合党政机关要过“紧日子”的要求。

8.2履约能力

（1）业绩案例。提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有承接过与本项目类似的办公场所类物业管理服务项目业绩。

（2）体系认证

提供有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系复印件。

8、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

（一）投标报价（20分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他响应供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×20分。（保留小数点后两位）。

（二）服务方案（50分）

评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“技术服务方案”要求的响应情况进行评审：

2.1项目总体实施方案（5分）

（1）投标文件未符合“项目总体实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“项目总体实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“项目总体实施方案”中“管理目标及整体实施思路”、“管理架构模式与运作流程”、“制度建设”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目总体实施方案”中除“管理目标及整体实施思路”、“管理架构模式与运作流程”、“制度建设”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.2公用设施设备维护服务方案（5分）

（1）投标文件未符合“公用设施设备维护服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“公用设施设备维护服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“公用设施设备维护服务方案”中“配电系统使用管理服务”、“电梯系统使用管理服务”、“空调系统使用管理服务”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“公用设施设备维护服务方案”中除“配电系统使用管理”、“电梯系统使用管理”、“空调系统使用管理”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.3秩序维护服务方案（5分）

（1）投标文件未符合“秩序维护服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“秩序维护服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“秩序维护服务方案”中“出入管理”、“双休日及法定节假日秩序管控”、“车辆管理”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“秩序维护服务方案”中除“出入管理”、“监控中心管理”、“车辆管理”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.4保洁服务方案（5分）

（1）投标文件未符合“保洁服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“保洁服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“保洁服务方案”中“办公用房区域保洁”、“公共场地区域保洁”、“垃圾处理及外运”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“保洁服务方案”中除“办公用房区域保洁”、“公共场地区域保洁”、“垃圾处理及外运”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.5会议服务方案（5分）

（1）投标文件未符合“会议服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“会议服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“会议服务方案”中“会前筹备服务”、“会中现场服务”、“双休日会议保障”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“会议服务方案”中除“会前筹备服务”、“会中现场服务”、“双休日会议保障”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.6绿化服务方案（5分）

（1）投标文件未符合“绿化服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“绿化服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“绿化服务方案”中“室外绿化养护服务标准”、“室内绿植租摆规格及数量”、“室内绿植租摆日常养护服务标准”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“绿化服务方案”中除“室外绿化养护服务标准”、“室内绿植租摆规格及数量”、“室内绿植租摆日常养护服务标准”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.7安全生产管理方案（5分）

（1）投标文件未符合“安全生产管理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“安全生产管理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“安全生产管理方案”中“重点区域巡查计划”、“装修施工及特殊作业管理流程”、“排查安全隐患”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“安全生产管理方案”中除“重点区域巡查计划”、“装修施工及特殊作业管理流程”、“排查安全隐患”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.8突发事件应急处理方案（5分）

（1）投标文件未符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“突发事件应急处理方案”中“应急队伍”、“大风、大雨、大雪、冰冻等灾害性天气等应急预案”、“举办大型活动等应急保障预案”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“突发事件应急处理方案”中除“应急队伍”、“大风、大雨、大雪、冰冻等灾害性天气等应急预案”、“举办大型活动等应急保障预案”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.9进退场交接方案（5分）

（1）投标文件未符合“进退场交接方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“进退场交接方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“进退场交接方案”中“前期进场方案”、“合同到期交接方案”、“过渡时期组织管理”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“进退场交接方案”中除“前期进场方案”、“合同到期交接方案”、“过渡时期组织管理”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

2.10节能减排及楼宇智能化管理方案（5分）

（1）投标文件未符合“节能减排及楼宇智能化管理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“节能减排及楼宇智能化管理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）经评委认定，投标文件对“节能减排及楼宇智能化管理方案”中“水电气能耗管控”、“节能巡查计划”、“楼宇智能化系统管理”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“节能减排及楼宇智能化管理方案”中除“水电气能耗管控”、“节能巡查计划”、“楼宇智能化系统管理”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

（三）综合实力（9分）

3.1类似业绩（5分）

投标人提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有类似办公场所类项目物业管理服务业绩（服务范围同时包含会务、保洁、保安上述三项所有内容），每提供1个得1分，最高得5分。

同一业主或同一项目不重复计分。投标人须提供合同复印件并加盖投标人公章，合同应清晰反映出合同双方信息、服务内容、签订时间等，合同中不能体现相关信息的，另需提供由业主单位盖章的服务内容证明材料。

3.2服务评价（4分）

投标人提供与上述3.1项业绩项目对应的业主单位出具的对物业服务满意或优秀或同等级的评价证明材料，每提供1个得1分，最高得4分。

证明材料需业主单位盖章，提供出具单位联系人和联系方式，满意度为一般或者差的不得分。

（四）人员资质与配备（21分）

4.1 项目经理（6分）

投标人拟派驻本项目的项目经理具备本科（含）以上学历的得2分（需提供学历证书复印件）；

担任类似物业管理项目经理5年及以上的得2分（需提供业主或业主单位管理部门盖章证明）；

具备有效的市场监管部门颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》A证得2分。

注：需另外提供投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分，本项最高得分6分。

4.2项目经理助理（4分）

投标人拟派驻本项目的项目经理助理具备大专（含）以上学历的得1分（需提供学历证书复印件）；

担任类似物业管理项目经理助理或主管3年及以上的得1分（需提供业主或业主单位管理部门盖章证明）；

具备有效的市场监管部门颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》A证得2分。

注：需另外提供投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分，本项最高得分4分。

4.3会务服务员、博物馆客服（3分）

具备大专及以上学历的，每有1人得0.5分，最高得2分，同一人不重复计分（需提供学历证书复印件）；

博物馆客服具有普通话等级证书的二级乙等及以上的，每有1人得0.5分，最高得1分，同一人不重复计分(需提供有效证书复印件)；

注：需另外提供投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分，本项最高得分3分。

4.4安全管理员（6分）

具有3年及以上相关工作经验的，每有1人得0.5分，最高得1分（需提供业主或业主单位管理部门盖章证明）；

具有注册安全工程师证书或注册消防工程师证书的，每有1人得2分，最高得4分，未提供或未按要求提供的不得分；

持有应具备有效的市场监管部门颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》A证或应急管理部门颁发的《低压电工作业证》证书的，每有一人得0.5分，最高得1分；

注：需另外提供投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分，本项最高得分6分。

4.5保安员（2分）

聘用退伍军人的，每聘用1名得0.5分，最高2分(需提供有效证书复印件)。

注：需另外提供投标人为其缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分，本项最高得分2分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.XXXX（格式见附件XX）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保 险/如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公 积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年___月___日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。