招　标　文　件

项目名称：苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目

项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2026-0052

| 采购人： | 苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 |

2026年7月2日

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  资格审查及评标办法	19

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	35

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受 苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局 的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司就苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目（JSZC-321395-ZCZX-G2026-0052）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年7月   23日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2026-0052

2.项目名称：苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目

3.预算金额：856.80万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：856.80万元，高于限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：苏宿园区范围内已交付的路灯、景观亮化、电缆、变压器、控制柜等城市照明设施和防汛闸站的维护和管理工作。具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：3年，本合同采取“一年一签”模式。每期合同期满前，采购人有权对中标供应商在当期合同期内的履约情况进行考核。若供应商在任一合同年度内，累计有3个月（含）以上的月度考核得分低于85分（含85分），则采购人有权决定不再续签下一年度合同，本合同自当期期满之日起自动终止，双方无需另行签订终止协议。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上企业资质；

2.项目负责人注册专业、资格等级：具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且同时具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。

3.供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

4.供应商拟选派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供2025年10月以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个分包。投标人应针对不同分包分别编制投标文件，并上传至对应的分包。如若上传失误，自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月23日15点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-82868315。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局

地址：苏州宿迁工业园区

联系方式：孙建0527-82868332

2.采购代理机构信息

名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系方式：张苏云 18351066083

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 6 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：本项目代理服务费按苏招协〔2022〕2号收费标准作为依据收取，可由数字人民币支付。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1、6.2、6.3.1、6.5

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 / 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

6.5采购本国产品的支持政策

6.5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.6异常低价投标审查

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26.履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按履约保证金原提交金额的6折提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 符合招标文件要求 |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术参数要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

招标文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| - 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 15.00分 | 投标单位2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似业绩经验的，每有一个得5分，最高为15分； 注：合同期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）。投标文件中提供合同以及验收证明（报告）或完成一个年度的验收资料，以及对应项目任意一期付款发票证明资料，上述资料清晰原件扫描件，资料提供不全或无法证明或模糊无法辨认的不得分。 |
|  | 相关认证 | 6.00分 | 投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得2分，最高为6分。 注：投标文件提供上述证书清晰电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供或模糊无法辨认的不得分。 |
| 项目实施方案（40分） | 维护服务方案 | 5.00分 | 投标人对本项目机电设施设备及其附属设施的总体维护方案以及专项方案。包括日常维护、闸站巡视检查、调试检测、故障维修、设施偷盗处理及恢复、防盗、防涝、防潮、防鼠、防腐等基本工作。方案内容完整、思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得5分；方案内容完整，基本满足采购需求的得3分；方案内容笼统、粗略简单有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 专项 | 专项巡查方案 | 5.00分 | 投标人对本项目路灯及景观亮化编制专项巡查方案。巡查方案内容包括但不限于巡查路线、巡查方式、人员安排、巡查频率等。方案内容完整、思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得5分；方案内容完整，基本满足采购需求的得3分；方案内容笼统、粗略简单有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 活动保障、突击抢修方案 | 5.00分 | 需体现出活动保障期间维修巡视、值守人员和车辆配置排班调度等统一调配等方案。同时投标单位应在活动保障方案中另外承诺配备临时突击抢修队伍，方案中需体现临时抢险队伍人员、车辆、工具的配置情况、到位时间和抢修预案。涵盖上述所有内容，且各内容及相关措施描写详细合理，可行性高的得5分； 基本涵盖上述所有内容，且各内容及相关措施描写基本详细合理，可行性较高的得3分； 未能完全涵盖上述所有内容，且各内容及相关措施描写不够详细合理，可行性较低的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 内部管理方案 | 5.00分 | 投标人针对本项目制定内部各项管理制度（包括但不限于质量保障管理、接管移交管理、工具管理、员工管理、档案管理、考核奖惩管理等制度）。方案内容完整、思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得5分；方案内容完整，基本满足采购需求的得3分；方案内容笼统、粗略简单有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 应急方案 | 5.00分 | 根据投标人提供的突发事件应急方案，包括但不限于对本项目检修、抢修服务方案、突发事件处理（风、暴雨等天气影响）、应急人员调配方案等。方案内容翔实全面、响应时间优于采购需求、有高效的应急检修和抢险处理应对方案，对突发事件有完整的解决方案、有专门应急人员的得5分；方案内容完整，有简单的应急检修和抢险处理方案，有应急人员安排方案但能满足采购需求的得3分；方案内容简略、响应时间迟滞，无相关应急人员安排，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 安全管理方案 | 5.00分 | 投标人针对本项目制定安全管理方案，包括但不限于作业安全管理，安全设施投入，隐患排查治理，安全教育培训，专业机械设备维护保养，发生事故灾害、设备故障时的应急处置和安全防护措施，以及各项紧急预案等保障措施。方案内容翔实全面、影响安全的风险分析全面并提出相应的解决方案的得5分；方案内容完整，提出影响安全的风险因素不全但给出相应的解决方案的得3分；方案内容简略、简单列举影响安全的风险因素但未给出解决方案，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 综合协调方案 | 5.00分 | 根据投标人的综合协调方案，包括但不限于与市政、环卫、交通、供电等行业之间的综合协调方案等。方案思路清晰、贴合实际要求，优于采购需求的得5分；方案思路完整，能够满足采购需求得3分；内容不完善，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 备件、耗材管理方案 | 5.00分 | 根据投标人提供的备品备件的耗材数量、质量、提供时间及方式，以及备品备件及耗材管理制度等方面评分。方案思路清晰、贴合实际要求，优于采购需求的得5分；方案思路完整，能够满足采购需求得3分；内容不完善，但承诺经过优化可实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 项目组人员配置 | 14.00分 | - 拟派的维护作业人员（电工）具有应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证（操作项目为“高压电工作业”）的人员每有1人加1分，最高得2分。 - 拟派的维护作业人员具有应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证（操作项目为“低压电工作业”）的人员，每有1人加1分，最高得4分。 3.拟派的维护作业人员（电工）同时具有应急管理部门签发的“高处作业”特种作业操作证，操作项目为“高处安装、维护、拆除作业”的人员，每有1人加1分，本项最高得4分。 4.拟派项目技术负责人具有与工程项目相适应专业中级及以上技术职称的加2分，本项最高得2分。 5.拟派专职安全员具有建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证》（C类）的加2分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供以上人员相关证书原件扫描件及投标人在投标截止时间前6个月内为其缴纳的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明，否则不得分；1人多证的不重复计分。证书需清晰可见，模糊无法辨认的不予加分。 |
|  | 资源配置 | 5.00分 | 1.皮卡车辆（2分）：配置1台安装北斗定位装置皮卡车的得2分。 2.高空作业车（3分）：配置1台最大作业高度15米及以上，安装北斗定位装置的得3分。 注：投标文件中须提供车辆相关清晰证明材料，模糊无法辨认的不予加分。如设备为自有的，提供车辆行驶证、车辆购置发票（高空作业车需另附车辆登高作业高度的有效证明）；如设备为租赁的，提供租赁合同、租赁付款发票、车辆购置发票、车辆行驶证（高空作业车需另附车辆登高作业高度的有效证明）。租赁期须涵盖本项目服务期限。投标文件中需提供承诺书，承诺上述车辆仅用于本项目，格式自拟。 |

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

## 一、基本概况

本次采购内容为苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目，项目总预算及最高限价为8568081.07元。

## 二、合同履行期限、地点及要求

合同履行期限：3年，本合同采取“一年一签”模式。每期合同期满前，采购人有权对中标供应商在当期合同期内的履约情况进行考核。若供应商在任一合同年度内，累计有3个月（含）以上的月度考核得分低于85分（含85分），则采购人有权决定不再续签下一年度合同，本合同自当期期满之日起自动终止，双方无需另行签订终止协议。

服务地点：苏宿工业园区。

## 三、付款方式

（一）日常维护费用支付

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：每月根据考核情况核定月度维护费用，于过月拨付核定的月维护费用的90%，余款在本项目结算审计并按采购方要求完成相关资料报送后38日内一次性付清。每月维护费用核定按下表执行。

注：在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

每月维护费用核定办法

| 考核得分（满分100分） | 维护费用支付办法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 当月核定的维护费用=当月完成额。 |  |
| 90（含）-95分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）*500元。 |  |
| 80（含）-90分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）* 1000元。 |  |
| 70（含）-80分 | 当月核定的维护费用=当月完成额*50%。 |  |
| 70分以下 | 当月核定的维护费用=当月完成额*40%。 | 连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除。 |

注：

1.当月完成额根据当月实际维护工程量和合同报价清单确定。

2.因管理需要，工程维护范围会根据管理的区域进行增减，实际维护费用由采购人根据相关服务的单价和核准交付服务范围进行核准，中标人不得提出异议，否则采购人有权解除合同。

（二）服务变更、签证部分按照合同规定核定变更价款，审计后支付费用签证、变更服务单价确定：签证、变更服务价款按以下原则确定，最终价款以中介机构审计为准。

1.当标书中有相同单价，则按照标书中的单价。

2.当标书中只有相似的单价，则参照标书中的单价。

3.当标书中没有相同或相似的单价，则按以下情况处理：

（1）若可套用现行定额的，则按照定额单价取费后下浮15%；

（2）若无法套用现行定额的项目，则由承发包双方协定变更价款。

4.对材料品牌和规格发生变更，采购人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。

- 四、人员及设备要求

日常养护人员及设备配备要求

| 类别 | 岗位 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 项目负责人 | 名 | 1 |  |  |
| 项目组成员 | 资料员 | 名 | 1 | 大专以上学历，经采购方考核合格后留用 |  |
| ★维护作业人员 | 电工 | 名 | ≥6 | - 不少于3人持有驾驶证A1/A2/B1/B2证； | - 需全部持有应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证 |
| 闸站看护 | 防汛闸（站）值班员 | 名 | 2 | 男性 |  |
| 运维车辆 | ★高空作业车 | 辆 | 1 | 最大作业高度15米及以上，安装单北斗定位装置 |  |
|  | ★巡视车辆 | 辆 | 1 | 安装单北斗定位装置皮卡车型 |  |
|  | 辅助巡视车 | 辆 | 2 | 三轮电动车、二轮电动自行车。 |  |
| 运维设备 | 便携式发电机 | 台 | 1 | 汽油发电机，三相输出，额定功率不小于1kW |  |
| 其他设备 | 电缆故障测试仪 | 台 | 1 | 最大测量范围2km，测试分辨率：1m，测试盲区：0m，脉冲宽度：80ns-10μs自动调节。 |  |
|  | 兆欧表 | 台 | 2 | 额定电压不小于1000V，测量范围不小于1000兆欧 |  |
|  | 接地电阻检测仪 | 台 | 1 | 分辨率不小于0.01欧 |  |
|  | 手持红外热成像仪 | 台 | 1 | 1. 热灵敏度（NETD）：＜50mK； 2.测温范围：-20-350℃ 3.分辨率160*120以上； 4.测量精度：25℃下为±2℃或±2%（取较大者） 4.有可变焦镜头； 5.支持拍照、录像。 |  |
|  | 照度计 | 个 | 1 | 光照度校正 |  |
|  | PDA手机 | 台 | 1 | 安装城管通和智慧照明管理软件，用于数字城管案件回复和智慧照明平台故障处理 |  |

注：★维护作业人员不少于6人：投标时需提供应急管理部门签发的“电工作业”特种作业操作证及投标人在投标截止时间前6个月内为其缴纳的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件、其中不少于3人持有驾驶证A1/A2/B1/B2证，提供驾驶证电子件。

1.项目组人员专用原则

项目组人员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。安全员在工作日须现场监督现场养护工作安全措施，并定期向采购方进行业务报告。

中标方如需更换项目组人员，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，项目负责人50000元/人·次，项目组其他人员30000元/人·次。项目组人员更换达三次以上，采购方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标方承担。采购方有权要求更换其不称职的项目组人员，项目组人员试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。项目组人员更换时，中标方须提供拟更换人员的资格证明材料以及中标方为其缴纳的社保证明（有社保部门盖章）。

2.服务期间保持作业人员稳定相关要求

进场后，作业人员在项目服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员每年更换人数不得超过 50%，在此区间内每更换一人采购方向中标方收取违约金2000元/人次，更换人员超过50%的部分，每更换一人采购方向中标人收取违约金10000元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购方向中标人收取违约金20000元。违约金由采购人从服务费中扣除。

采购方有权对中标单位聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员，有权要求中标单位限期更换人员或重新培训合格后上岗。

3.人员考勤要求

项目组人员每个工作日在施工现场工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得采购方同意。中标方每月向采购方上报人员排班表，项目组人员和作业人员应按采购方要求进行考勤打卡，人员到岗情况由采购方按照现场检查和打卡记录相结合的方式进行考核，现场检查发现缺岗或打卡记录缺少的均视为缺岗，项目组人员缺岗的，扣5分/人次，维护人员缺岗的，扣3分/人次。考勤打卡设备由中标方提供，费用由投标单位综合考虑在投标报价中。

4.请假制度：项目组人员应以书面形式请假，报采购方审批，同时提供代班人员名单。

5.作业班次要求

| 常态作业时间 | 应急抢修响应时间 |
| --- | --- |
| 白班：9:00-21:00，白班主要进行设施巡查，处理各类线路设备故障、照明设施维修及日常养护工作。维护作业人员应不少于4人。 夜班：21:00－次日9:00，夜班采购方要进行故障报修应急处理以及次日闭灯情况巡查。维护作业人员不少于2人。 | 1.自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在10分钟内到现场处理。 2.线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在30分钟内到场， 24小时内修复。 3.设施被盗或其他原因造成照明设施在限定时间内无法修复的应及时上报，采取措施保证功能照明，并在管理部门规定的时间内修复。 4.故障修复及时率为100%。 |

（二）设备配备要求

拟投入设备（包括数量及规格参数等）须满足招标方案要求：

1.设备进场前配置到位。

2.中标方配备车辆（设备）应常驻苏宿园区，擅自离开园区维护区域，扣5分/次。未经同意，中标方配备的车辆（设备）不得擅自更换，未经采购方同意更换车辆的，将被视为违约，中标方应向采购方支付违约金：20000元/次，若出现三次（含）以上该违约现象，采购方有权单方面解除合同。

3.设备外观要求标识统一，中标后，必须按采购方要求进行设备涂装，相关费用包含于投标报价内。

4.合同履行期间，中标单位应做好设备的维护保养工作，若机械化作业设备、专用设备出现故障，中标单位应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足养护要求的，中标单位应及时进行更换，并报请采购人同意，所更换设备的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆（设备）。中标单位拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金（机械化作业设备收取违约金 2000元/辆·天，专用设备收取 500 元/台·天）

（三）其他要求

中标方必须健全维护工程的组织机构，中标后在苏宿园区设立有固定办公场所的项目部。

五、项目内容

1.负责苏宿园区市政道路已建成移交的路灯（含高杆灯）、公共区域景观亮化、公交站台亮化和用电设施、雕塑亮化、广告牌亮化等设施的维护；

2.负责苏宿园区市政箱变（变压器）、配电控制柜、城市照明电缆、电缆井、防汛闸（站）和垃圾中转站等场站配电室的日常维护工作，定期对配电设施进行保养、检测、预防性试验、打扫室内卫生，并做好相关记录。

3.负责已办理资产移交手续，尚在质保期内的路灯、公共区域景观亮化、公交站台亮化、雕塑亮化、广告牌亮化等设施除工程缺陷保修外的巡视、看护及亮灯方式调整等日常管理工作，负责楼宇亮化设施及沿街商户店招灯箱的巡视、亮灯方式调整等工作；

4.对景观照明进行智能化改造并负责改造后的运行维护，具备遥信、遥测、遥控功能，实现园区建成区城市照明智能化管理全覆盖。

5.负责采购方指派的其他工作。

六、项目工作要求

（一）路灯设施、景观亮化设施养护

1.养护基本要求

（1）各类路灯、景观灯设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

（2）中标方应分别建立路灯、景观灯养护档案，并应符合下列规定：

①养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况、设施更改等相关资料。

②养护档案资料应按照采购单位要求装订成册定期上交并实行电子化，档案资料管理作为月度考核付款的依据。

（3）路灯亮灯率达到99％及以上，亮化工程的射树灯、地埋灯、庭院灯等亮灯率达到97%及以上，设施完好率达到95％以上，采购方每月对养护区域内抽查片区对照明设施进行考核，计算照明设施的亮灯率及设施完好率。

（4）维护期内所更换的一切材料必须采用原设计原样或经采购方认可的主材料产品厂家之一修复，不得以次充好，所更换的线材、元器件、光源等型号、规格需变更，必须经过采购方同意。

（5）地下电缆养护要求：保持管线完好，敷设符合规范，防止各类开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因而影响安全运行；每年对电缆进行绝缘及接地情况测试，形成测试记录；手孔井内不积水，无沉陷，井内线路走向、标志牌清晰，井盖完好平整。电缆接头和终端头制作前应将线芯及绝缘表面擦拭干净，使用接线铜管对线芯进行压接，使用防水胶带和绝缘胶带缠绕后在外层使用收缩管进行密封，多芯电缆对接头制作时，除单相线芯按照上述要求实施外，电缆外部应使用收缩管对电缆对接头处整根电缆进行密封。

（6）照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（7）路段或片区灭灯恢复时间，若是跳闸，必须在30分钟内到现场处理恢复亮灯，重点路段或片区必须在10分钟内到场处理；若接110联动报警，或有关领导及部门督办，必须立即修复，若属短、断路、漏电，必须立即抢修，如遇特殊情况影响抢修进度的，须立即上报采购方审核，抢修完成后提交书面情况说明材料。控制系统、电缆损坏、被盗应在24小时内恢复正常，特殊情况由采购方根据情况另定。

（8）每月对道路照明照度进行测量，每公里测量点位不少于5个。如测量结果显示某段道路平均照度低于采购方制定的标准值，应立即对该段道路灯具灯罩、反光罩等进行清洁，清洁后仍达不到照度标准的，应更换该段道路路灯光源。

（9）负责照明突发事件应急措施实施工作，如发生长时间停电（如变压器故障或市电停电等情况，超过24小时无法恢复供电），须至少提供1台100kW以上的发电机应急使用，按照应急预案和采购方要求保障重要道路夜间照明。

2.对中标方的养护职责要求

（1）分别制定路灯、景观灯养护计划，合理地做好养护工作。

（2）配合采购单位的各项活动保障任务。

（3）涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。

（4）对采购单位提出的工作要求须积极响应。

（5）养护作业结束后，须保持现场的整洁。

（6）中标方须根据园区气候及区域的重要性等实际情况做出路灯、景观灯年度清洁计划表经同意后按计划表执行，以保持灯具的干净、整洁，对零星破损或开胶的路灯标贴要及时更换。

（7）保持灯杆、灯具、灯罩清洁、及时校正灯杆垂直度、灯具平衡度、及时清除电杆上的违法悬挂物，对照明设施上所涂写的城市牛皮癣应及时处理。中标方应根据灯杆、灯盘、灯臂等腐蚀情况进行喷漆出新。

（8）巡查维护路灯杆上悬挂的道旗、氛围营造等设施，如遇配电线路、配电元器件损坏应及时更换，保持亮化灯光能够正常开启。设施外观破损严重应及时上报。

2.1合同能源管理项目（EMC）路灯

2.1.1路灯数量

详见苏宿园区机电维护项目清单。

2.1.2.维护内容

（1）灯杆内接线板、熔断器、护套线损坏更换；

（2）灯杆清洁；

（3）灯杆门更换；

（4）基础、接地极损坏修复及更新；

（5）根据灯杆、灯盘、灯臂腐蚀状况，进行防腐处理，项目实施期内需对出现该问题的灯杆进行喷漆出新。喷漆前需对灯杆表面进行手工除锈、除油污、除浮动的氧化皮及附着不牢的旧漆层处理。采用2道底漆 + 2道面漆涂层结构，底层涂料选用环氧富锌底漆，防腐面层涂料选用氟碳漆；

（6）对设施被盗恢复、无主交通事故灯恢复及追偿，人为破坏设施恢复及追偿。

2.2非合同能源管理项目（EMC）路灯

2.2.1路灯数量

详见苏宿园区机电维护项目清单。

2.2.2维护内容

（1）灯杆内接线板、熔断器、护套线损坏更换；

（2）灯杆清洁；

（3）灯杆门更换；

（4）基础、接地极损坏修复及更新；

（5）根据灯杆、灯盘、灯臂腐蚀状况，进行防腐处理，项目实施期内需对出现该问题的灯杆进行喷漆出新。喷漆前需对灯杆表面进行手工除锈、除油污、除浮动的氧化皮及附着不牢的旧漆层处理。采用2道底漆 + 2道面漆涂层结构，底层涂料选用环氧富锌底漆，防腐面层涂料选用氟碳漆；

（6）光源、镇流器、触发器、电容、光源底座、LED模组、开关电源、浪涌保护器等电器部件维修更换，灯具壳体、灯罩、反光器、连接杆件等部件更换及整灯更换，灯具内部及外壳清洁。

（7）对设施被盗恢复、无主交通事故灯恢复及追偿，人为破坏设施恢复及追偿。

2.3路灯、景观灯编号标贴要求

2.3.1标贴数量

路灯约3241基，每基张贴2张；景观灯（庭院灯、景观柱灯、健身公园照明灯等）约1720基，每基张贴1张，具体数量以现场清点量为准。

2.3.2标贴工艺要求

（1）材质：3M™ 工程级反光膜（7年质保型）；

（2）工艺：采用膜贴膜技术：在3M白色底膜上粘贴3M蓝色反光膜，蓝色反光膜字形采用雕刻镂空；

（3）尺寸：设计为椭圆状，规格为105mm*170mm；

2.3.3安装要求

（1）按采购单位要求分批制作及现场粘贴；

（2）将路灯杆需要粘贴处用酒精等有机溶剂清洗；

（3）标贴张贴位置应垂直道路中心线，并保证竖直，同一条道路的张贴高度应一致，中心高度离地1.8米；

（4）日常维护时需对零星破损或开胶的路灯标贴及时更换。

2.4变配电站（所）

2.4.1数量

详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.4.2维护内容

（1）电箱接触器、空气开关、刀闸、熔断器、互感器等电器部件故障更换；

（2）电箱门及门锁维修更换；

（3）电箱基础维修、更新；

（4）电箱接地体维修更换；

（5）电箱内部及外部清洁；

（6）安全警示标志更新。

（7）项目实施期内须按照相关规定对所有变压器、电缆、避雷器、场站配电室开关柜等配电设施和电气安全工器具进行预防性试验（根据采购方指令的时间进行试验），并出具检测报告。

2.5路灯电缆

2.5.1数量

详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.5.2.维护内容

（1）各类电缆、线材损坏维修，更换；

（2）PE套管、镀锌钢管损坏更换；

（3）手孔井、井盖损坏更换；

（4）接地电阻不合格接地体更新。

2.6景观亮化

2.6.1.数量

详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.6.2.维护内容

（1）光源、镇流器、触发器、电容、光源底座、LED模组、开关电源、浪涌保护器等电器部件维修更换，灯具壳体、灯罩、反光器、连接杆件等部件更换及整灯更换，灯具内部及外壳清洁；

（2）景观照明分接配电箱维护，内容与照明控制柜相同；

（3）景观照明配电线路维护，内容与路灯电缆相同；

（4）对设施被盗恢复、无主交通事故灯恢复及追偿，人为破坏设施恢复及追偿。

2.7照明设施运行及防盗巡查：负责已移交或资产移交的路灯（含高杆灯）、公共区域景观亮化、公交站台亮化、雕塑亮化、广告牌亮化等设施的杆件、灯具、电缆、电线等以及变压器、照明控制系统、供电线路等设施的运行和防盗巡查，以上设施被盗、被破坏（含被车辆撞坏）必须及时修复。若肇事方已将维修费用赔偿至财政账户的，中标方根据采购方发出的指令单对受损设施进行修复，费用在审计后由采购方支付给中标方；若未能找到肇事方进行赔偿，修复费用由中标方承担。

2.8及时修复、更换有故障的照明设施

中标方需对养护范围内的景观灯设施的投射角度及灯具支架高度根据现场情况适时进行调整。

中标方需对养护范围内的路灯、景观灯、楼宇等损坏或者不可靠的配电箱门锁及内部元器件进行维修，确保配电箱安全可靠运行。

2.9本次养护的工作内容应包括园区范围内从路灯、景观灯计控箱至照明灯具末端内的所有设施。

3.对中标方的巡检要求

3.1中标方须分别制定路灯、景观灯巡检计划。中标方应根据项目现场实际情况分别制定路灯、景观灯巡检线路，要求路灯巡检每天全覆盖，景观灯巡检每周全覆盖，并做好巡检记录。

3.2中标方须建立健全日常巡检养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，周有周工作计划、月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台账汇总。

3.3中标方须每周五上报本周维护总结和下周工作计划（成册），每月25日前上报本月工作总结和下月工作计划。

3.4中标方自觉接受采购单位及有关部门的监督管理，每逢法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等）以及领导视察、庆典等重要活动，重要地段必须有人员蹲守，同时应配备相关人员在活动路线内不间断巡视。发现问题及时汇报、处理。必须无条件服从采购单位组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购单位所分配的工作，如在迎检活动中，由于养护工作不到位造成迎检所在项目不合格，扣减一个月养护经费，如累计有二次迎检工作因养护不到位造成迎检所在项目不合格的，采购单位有权单方面终止养护合同，并对中标方处以合同价款总额3%罚款的处理。

4.对中标方的定期检测要求

4.1定期检测是按规定周期对照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。按照相关规定对变压器、电缆、避雷器等配电设施进行预防性试验（或根据采购方指令的时间进行试验），产生的费用由中标方综合考虑在相关报价内。

4.2中标方应针对不同的设施制定详细的检测及实施方案（包括检测周期、检测项目、检测用设备等），每次检测的数据须记录备案。

4.3定期检测应由专职工程技术人员或实践丰富的工程技术人员负责。

5.有零星的自然损坏、风化、老化；补缺等所发生的费用全由中标方承担。

（二）公交站台、雕塑、导视牌等电气系统养护

1.数量

详见苏宿园区机电项目维护清单。

2.维护内容

（1）全面负责公交站台、雕塑、导视牌等设施的电气系统日常维护，包括但不限于站台配电箱；灯箱式站名牌（发光字）；站台景观灯；站台广告灯箱内部光源，雕塑、导视牌发光字（含发光字透光板）以及配套的电源及电缆。

（2）日常养护参照路灯、景观灯的养护技术规范及考核执行，并定期检测配电系统的漏电保护开关及接地电阻，形成书面检测记录定期上报；对于易老化设施如发光字，须做好养护年限及维修更换记录和建议，提交采购方审阅。

（3）中标方需配备专职的巡视人员及车辆，定期巡视检查站台、雕塑等设施情况，按采购方要求做好管理台账，定期上报；对于站台易损设施，如发光字光源及外壳、站台广告灯等，中标方需备好备品备件，如发生损坏缺失，无论是否养护过失，原则上必须按照采购方要求的时间及方式予以修复。

（4）当采购方发出站台、雕塑、导视牌等用电设施拆除或迁移、发光字更名或更新要求时，中标方必须积极配合实施，不得推诿。

（5）部分导视牌、广告牌、发光字因使用年限较长，出现光源光衰、面板破损褪色等问题，中标方需按采购方指令对相关亮化设施进行维修更换（详见维护项目清单），相关费用综合考虑在维护投标报价中。

（三）照明控制柜智能化改造

1.照明控制柜

（1）数量

照明控制柜182台，其中已安装智慧照明集中控制器157台，详见苏宿园区机电项目维护清单。

（2）维护内容

1）电箱接触器、空气开关、刀闸、熔断器、互感器等电器部件故障更换；

2）电箱门及门锁维修更换；

3）电箱基础维修、更新；

4）电箱接地体维修更换；

5）电箱内部及外部清洁；

6）安全警示标志更新。

（3）智能化改造

对未安装智慧照明控制器的控制柜实施智能化改造，购置、安装、调试智慧照明集中控制器，并负责设备的日常运行、维护工作。中标方应在合同签订后3个月内将智慧照明集中控制器购置到位，6个月内安装调试到位。

2.购置一批智慧照明集中控制器，按照采购方指定的范围进行安装、调试，并负责设备的日常运行、维护工作。中标方应在合同签订后3个月内按照《城市照明维护主要维修备品备件储备表》要求的数量将智慧照明集中控制器购置到位并存放至采购方仓库内。

3.智慧照明集中控制器性能要求：

（1）支持远程及现场的方式实现回路控制；

（2）支持闪测功能，可通过设置参数来控制开关灯次数和循环的频率，便于查找实际线路上该终端的位置，支持特选功能，支持任何一个设备进行特选选定；

（3）GIS地图：地图矢量缩放功能，地图界面提供设备信息框，可显示电参数、开关状态、故障状态、灯具状态、线缆状态等信息；

（4）支持故障告警功能，如意外亮灯、意外灭灯、灯具故障、过流、过压等，告警信息应可以通过手机短信、邮件等方式发送；

（5）系统全局线控组，支持同一集中控制器或不同集中控制器下的回路任意分组，并进行定时任务控制；

（6）支持广播控制、祖波控制、单播控制、时控、光控、经纬度、时控+光控、经纬度+光控等控制方式；

（7）支持能耗统计并以图形界面的多种方式呈现；

（8）可展示配电柜位置及参数，显示电力参数、回路信息；

（9）对配电柜回路控制、策略自动控制的所有历史数据要进行记录，保存时间至少满足10年；

（10）支持修改365天的开关灯时间策略，同时可以根据经纬度输入生成数据表格，支持经纬度批量修改，支持经纬度时间偏移；具备脱机运行功能，脱机后终端设备自动按照既定策略执行开关灯，不影响亮灯；

（11）控制系统自带APP，需支持iOS/Android系统，可以在移动终端上进行监控和控制。

（12）智慧照明集中控制器运行数据应能够接入园区智慧照明管理系统。

相关费用综合考虑在维护投标报价中。

（四）防汛闸（站）维护管理

1.防汛闸（站）维护管理内容

负责园区6座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等工作，具体工作内容如下：

（1）负责防汛闸（站）的看护管理工作，做好人员进出的登记工作，确保防汛闸（站）财产安全。

（2）负责防汛闸（站）的卫生清洁工作，确保防汛闸（站）环境卫生整洁干净。

（3）负责防汛闸（站）的相关设施的小修小补工作（单价1000元人民币范围内），须在24小时内完成。

（4）防汛闸（站）管理制度上墙。中标方必须按照采购方规定的形式和要求，在指定地点制作管理制度公示板。公示板应安装在防汛闸（站）公共区域内明显的位置。中标方有责任做好公示板的日常清洁、维护工作。在合同期内公示牌发生损坏，均由中标方负责维修和更换。

（5）每年汛期来临前，须按采购方规定配合做好园区防汛防涝工作。

（6）节日氛围营造工作。按采购方要求，在中秋、国庆、春节等重要节日，做好氛围营造工作。

2.维护具体要求

（1）为民河南闸站需配置2名男性看护人员。

（2）各防汛闸（站）按要求进行值班工作，建立值班制度，做好进出人员的登记工作，禁止闲杂人员进入防汛闸（站），并做好领导参观的接待工作。

（3）每天做好防汛闸（站）的卫生清洁工作，建立防汛闸（站）卫生清洁管理制度和作业流程，具体清洁要求如下：

a.地面无积灰、无积水，做到随脏随保，墙壁无浮尘灰网。

b.门窗清洁明亮，办公桌椅等摆放整齐干净无污迹灰尘，柜内及抽屉内的物品陈放整齐。

c.闸门电闸应定期清洁，确保无积灰、无杂物、无蜘蛛网等。

d.机电设备每周至少进行一次彻底清洁，确保设备干净无浮灰。

e.卫生间应每天清洁，做到墩台、便器、盥洗池、墩布池等设施设备的清洁卫生，无积水、积尿、尿碱污物、杂物、异味等。

f.值班室内不得陈放杂物，物品应摆放整齐，床铺整洁有序，做到卫生干净整洁。

g.室外卫生应做到院内无垃圾、杂物等，护栏无浮灰、蜘蛛网等。

h.值班人员要注重仪容仪表，服饰整洁大方；做到不随地吐痰，不乱丢烟头纸屑，不乱扔垃圾，养成良好的卫生习惯。

（4）建立看护人员考核制度及体系。

（5）防汛闸（站）内设施设备被盗由中标方全权负责赔偿；防汛闸（站）内的公共设施如有损坏，及时向主管部门汇报（人为损坏由中标方负责维修）。

（6）不得使用大功率电器，不得在防汛闸（站）内烹煮食物。

（7）配合采购方做好园区防汛防涝工作。

（六）安全管理要求

1.安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

2.中标方在现场施工或养护时，应作出预测，采取必要的预防性安全措施。

3.每月至少进行一次安全教育学习。

4.养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

5.中标方应针对本项目制定相关安全规章制度（包括但不限于项目安全管理制度、项目定期安全检查制度、安全教育制度、班前安全活动制度、危险作业审批管理制度等）并报采购方审核备案。需按时完成采购方制定的相关安全检查任务，逾期扣0.5分/项。采购方不定期检查中标方安全管理相关记录，未按要求开展安全管理工作的扣3分/项。

6.养护作业中，中标方人员如发生安全事故或因中标方责任造成第三方人身损害或财产损失，由中标方承担全部责任，所产生的费用由中标方全部承担；因中标方自身管理不善或使用不当造成的损失由中标方承担。

7.在进行养护作业前，应做好以下工作：

（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

（2）养护作业人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿戴印有“苏宿园区城市维护”标志的反光服以及绝缘鞋、安全帽、安全带，着装、穿戴整齐，配备必要的安全防护措施，夜间施工佩戴反光背心，特种作业应穿戴相应安装防护用品。

（3）检查施工信号灯是否正常、明显，施工标志设置是否规范合理。

（4）对养护机械、台架应进行全面的安全检查，并应在机械设备的显著位置设置明显的反光导向警示标志。

（5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

（6）作业时，人员安全劳保用具须穿戴齐全，作业现场须设置警示标志，未按要求配备的扣3分/次。

（七）其他要求

1.对质量保修期内的城市照明设施的日常巡视检查，及时处置非工程质量引起的设备故障（如开关跳闸等），对工程质量故障应及时上报采购方处置。

2.中标方不能在合同要求期限内完成维护任务或维护无法达到合同规定的质量、安全要求，采购方有权委托他方进行维护，产生的费用从中标方的维护费中支出。中标方对产生的费用有争议时，不影响维护费扣除支出行为，采购方可通过合同争议解决途径解决。

3.中标方应每半年分批次购置维修材料备件（智慧照明集中控制器按照采购方要求一次性购置到位），即自中标通知书发出后10日内购置第1批维修材料备件，随后按半年度购置剩余批次维修材料备件。每批备件数量按《城市照明维护主要维修备品备件储备表》（见附件三）所列数量的六分之一购置（备件具体购置数量根据实际使用情况可进行调整），备件存入采购方仓库，由采购方负责管理，备件购置费用计入相关报价，由中标方承担。对未能按期提供备件的情况，采购方暂停支付后期维护费直至备件购置到位并存入采购方仓库，同时处以5分/天的扣分。

备件的使用：①中标方在日常维护过程中凭坏损元器件向采购方申领维修材料；②维护期结束后，剩余备件归采购方所有；③若仓库中的备件在维护期内消耗完，则中标方应继续购置日常维修所需的材料直至维护期结束。

注：其他未列出的维修材料由中标方根据日常维修需要进行购置和使用。除常规灯具及配件外，中标方须统计养护范围内非标景观灯具的种类并采购每个种类不少于10套作为备件（包括整灯），以备在突发情况下及时抢修。采购的备件应做到及时补充，出现非标灯具故障时须在3日内修复。

4.实行设施设备户籍手册，中标方要做到每个设施都要有档案记录。承包期满前一个月，中标方需按实际变更情况，编制设施统计表并装订成册一式三份，并制作成电子光盘，提交采购方，向采购方说明合同期内的详细变动情况。移交时间在维护工程服务期限结束后3天内进行，核对有关资料后双方签署验收移交表格。中标方凭以上资料收取最后一个月的维护费或收回合同履约金。如出现漏报、瞒报或统计不准的，按考核办法进行扣分。

5.在维护期内，因建设需要征用或者采购方因管理需要调整中标方养护地段时，中标方要服从大局相应减少承包范围及经费，因此造成的经济损失，采购方不负赔偿责任。

6.中标方无故停止工作，采购方有权按损失程度扣减养护费。若无故停工累计达7天，采购方有权单方面终止合同。

7.中标方必须积极响应并接受管委会及其他主管部门的监督检查，若受到管委会及其他主管部门的批评，经调查认定情况属实的扣5分/次；造成恶劣影响的，采购方有权单方面终止合同。中标方必须接受广大市民的监督，若受到市民投诉，经调查认定情况属实的扣5分/次；造成恶劣影响的，采购方有权单方面终止合同。

8.其他用电如广告、灯饰及其它非用于路灯、景观照明设施的用电未经采购方同意，中标方不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理，除扣减中标方一个月养护费用外，并按规定对中标方予以处理，情况严重者，采购方有权单方面终止合同。若经采购方同意接驳的线路，中标方必须认真配合。

9.所有设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由中标方负责。

10.因中标方维护不到位造成管养范围内设施设备出现损毁、丢失或无法继续使用等情况，中标方应予以恢复，采购方不另行支付费用。

八、报价要求

1.投标人应根据工程量清单报价。投标人必须详细列清本项目所有各类灯具、设备服务的单价。对清单中质保期未结束的设施，报价时应计算相应月份的维修、巡视的人工、机械等费用，不计算材料费；质保期结束后开始计算材料费，具体计算周期详见《苏宿园区机电维护项目清单》。签订合同后根据采购人核准交付服务的量进行服务并核算服务费用，中标人不得提出异议，否则采购方有权解除合同。

2.采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。维护期综合报价包括施工费、招标代理服务费、材料费、备品备件费用、机械费（含所有车辆的使用费、单北斗定位装置及使用费）、措施费、巡视费、管理费、利润、规费及税金等所有相关费用均包含在相关投标报价中。路灯维护报价不包含灯具维护费用（清单中备注说明的项目除外）。维护标准及细则满足招标文件要求及相关规范。

3.备品备件需要进行单价报价，总价综合考虑进投标报价中，采购人不再另行支付相关费用。

九、检查与考核

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

采购人现场代表对中标供应商工作进行检查考核，每月不少于4次。中标供应商现场管理人员应在考核表上签字确认，如若中标供应商管理人员不及时签字确认，采购人一律视为中标供应商默认采购人的考核评分。

考核标准参照《苏宿工业园区城市照明设施维护作业检查考核办法》。如在合同期限内园区城市照明主管部门印发新的标准，则按照新标准要求执行。

考核人员依据作业标准及计分办法、维护协议，进行现场考核评分，考核分数填入记分表，日常考核和月度综合考核均按满分100分标准计分，考核得分精确到小数点后1位。

- 十、采购清单及内容

| 附件一苏州宿迁工业园区2026-2029年度机电设备维护项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城市照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）路灯杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注 |
| 1 | 虞山路（独墅湖路-阳澄湖路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 45 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 97 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 红海大道（北京路-厦门路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 30 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 4 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 103 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 通达大道（清水河-西湖西路） | 10M双挑 | 基 | 117 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 通达大道（西湖西路-北京路） | 10M双挑 | 基 | 40 | 27 |  | 0.00 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 7 | 石公山路（苏宿大道-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 85 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 10M单挑 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 天平山路(苏州大道-沐春湖路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 27 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 10 | 双蔡路（栖霞山路-箭鹿围墙） | 10M高低叉，低叉9m | 基 | 20 | 34 |  | 0.00 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 11 | 紫金山路（清水河-古城路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 66 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 紫金山路（古城路-金发纺织厂) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 38 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 13 | 东山大道（清水河-古城路） | 10M双挑 | 基 | 59 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 栖霞山路（镜泊湖路—古城路） | 10M单挑，70w | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 |  | 8M单挑 | 基 | 96 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 阳明山大道（镜泊湖路以北-古城路） | 10M双挑， 150+70w | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 |  | 10M双挑 | 基 | 100 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 吴淞路(皂河灌溉总渠-古城路) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 133 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | 苏创路（皂河灌溉总渠-古城路） | 10M双挑，90+40w | 基 | 126 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 子胥路（北沿段辅路--古城路） | 10M单挑 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 |  | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 195 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 镜泊湖路（栖霞山路-子胥路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 107 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 |  | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 双蔡路（栖霞山路-子胥路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 131 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 昆明湖路(栖霞山路-子胥路) | 10M单挑 | 基 | 133 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 苏宿大道（振兴大道—子胥路） | 12M双挑 | 基 | 352 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 独墅湖路（虞山路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 60 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 苏州大道（振兴大道—通湖大道） | 10M双挑 | 基 | 97 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 苏州大道（通湖大道-子胥路） | 10米单挑 | 基 | 214 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 同里湖路（虞山路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 58 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 大明湖路（天平山路-紫金山路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 15 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 32 | 沐春湖路（天平山路-紫金山路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 16 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 33 | 阳澄湖路（振兴大道-通湖大道） | 10M高低叉，低叉6m | 基 | 101 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 古城路（通湖大道-子胥路）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 123 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 淀山湖路（通达大道-通湖大道） | 10M单挑 | 基 | 21 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 复旦路（科工路-通湖大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 50 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 37 | 鄱阳湖路（红海大道-通湖大道） | 10M单挑 | 基 | 49 | 36 |  | 0.00 |  |
| 38 | 名车广场（四至范围） | 10M单挑 | 基 | 44 | 36 |  | 0.00 |  |
| 39 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道） | 11M高低叉，低叉8m | 基 | 123 | 36 |  | 0.00 |  |
| 40 |  | 11M单挑 | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 41 | 厦门西路（北京路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 36 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 42 | 深圳西路（西湖西路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 34 | 36 |  | 0.00 |  |
| 43 | 深圳西路（通达大道-为民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 68 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 3261 |  |  | 0.00 |  |
| （二）中杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜泊湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 镜泊湖路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 镜泊湖路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 镜泊湖路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 双蔡路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 双蔡路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 双蔡路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 双蔡路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 昆明湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 昆明湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 昆明湖路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 昆明湖路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 昆明湖路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 苏宿大道与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 苏宿大道与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 苏宿大道与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | 苏宿大道与石公山路交叉口 | 12米（90W)两火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 苏宿大道与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 | 苏宿大道与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 苏宿大道与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 苏宿大道与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 苏宿大道与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 苏宿大道与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 独墅湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 苏州大道与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 苏州大道与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 32 | 苏州大道与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 33 | 苏州大道与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 苏州大道与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 苏州大道与天平山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 苏州大道与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 37 | 苏州大道与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 38 | 苏州大道与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 39 | 苏州大道与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 40 | 苏州大道与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 41 | 苏州大道与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 42 | 苏州大道与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 43 | 同里湖路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 44 | 同里湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 45 | 同里湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 46 | 同里湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 47 | 大明湖路与天平山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 48 | 大明湖路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 49 | 沐春湖路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 50 | 古城路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 51 | 古城路与紫金山路交叉口（南侧） | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 52 | 古城路与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 53 | 古城路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 54 | 古城路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 55 | 古城路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 56 | 古城路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 57 | 古城路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 58 | 阳澄湖路与虞山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 59 | 阳澄湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 60 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 61 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 62 | 阳澄湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 63 | 淀山湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 64 | 淀山湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 65 | 复旦路与通湖大道路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 66 | 复旦路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 67 | 复旦路与科工路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 68 | 鄱阳湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 69 | 鄱阳湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 70 | 鄱阳湖路与通达大道交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 71 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 72 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 73 | 西湖西路与振兴大道交叉口 | 15米（240w）2火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 74 | 西湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 75 | 西湖西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 2 | 27 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 76 | 西湖西路与深圳路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 77 | 西湖西路与通湖大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 78 | 厦门西路与北京路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 79 | 厦门西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 4 | 27 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 80 | 深圳西路与红海大道交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 4 | 29 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 81 | 深圳西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 4 | 27 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 82 | 深圳西路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 83 | 北京路与红海大道交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 2 | 29 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 84 | 北京路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 2 | 29 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 85 | 北京路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 86 | 名车广场与石公山路交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 87 | 名车广场与石公山路交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 88 | 恒大翡翠华庭西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 89 | 翡翠蓝湾西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 90 | 恒大绿洲东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 91 | 长电科技东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
|  | 小计： |  |  | 157 |  |  | 0.00 |  |
| 二、城市照明配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）箱式变配电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏宿大道与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 苏宿大道与石公山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 苏宿大道与紫金山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 苏宿大道十支河东侧 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 苏宿大道与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 苏宿大道与苏创路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 苏州大道与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 苏州大道与石公山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 苏州大道与通湖大道交叉口 | 80KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 苏州大道与东山大道交叉东 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 苏州大道与栖霞山路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 苏州大道与阳明山大道交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 苏州大道与吴淞路交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 苏州大道与苏创路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 苏州大道与子胥路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 双蔡路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 双蔡路与阳明山大道交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | 双蔡路与苏创路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 双蔡路与子胥路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 | 栖霞山路与古城路交叉口西 | 125KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 名车广场箱变 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 阳澄湖路与红海大道交叉口南 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 鄱阳湖路与通湖大道交叉口 | 250KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 通达大道（苏州公园） | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 富民河与红海大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 紫金山路与民便河交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 32 | 苏创路与古城路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 33 | 苏州大道与虞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 吴淞路公交首末站箱变 | 80KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 通达大道与西湖西路交叉口箱变 | 125KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 阳澄湖路与石公山路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 37 | 苏宿大道与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 38 | 西湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 39 | 通达大道与鄱阳湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 40 | 吴淞路与双蔡路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 41 | 苏创路与昆明湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 42 | 红海大道公交首末站 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 43 | 厦门西路与深圳路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 44 | 沐春湖路天平山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 45 | 紫金山路与复旦路交叉口西北角 | 315KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 46 | 红海大道与深圳西路交叉口 | 315KVA | 台 | 1 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 46 |  |  | 0.00 |  |
| （二）场站配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备清单 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注 |
| 1 | 为民河北闸配电室 | 1000KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | KYN28-12高压开关柜 | 台 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 为民河南闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | XGN15-12高压开关柜 | 台 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 利民河闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 吴淞路垃圾中转站配电室 | 315KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 民便河东闸配电室 | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 十支河南闸配电室 | 80KVA 干式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 1.5匹挂式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 十支河北坝配电室 | 50KVA干式变压器 | 座 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 66 |  |  | 0.00 |  |
| 三、城市照明控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯、亮化控制柜 | 含断路器、电表、时控开关、热继电器、浪涌保护器等全部元器件 | 台 | 180 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 亮化控制柜 | 含断路器、电表、时控开关、热继电器、浪涌保护器等全部元器件 | 台 | 2 | 27 |  | 0.00 | 苏悦公园尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 182 |  |  | 0.00 |  |
| 四、路灯电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虞山路(独墅湖路-阳澄湖路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 红海大道（北京路-厦门西路） | YJV-5*25mm2聚乙烯护管 | 千米 | 1.8 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 4 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 通达大道（清水河-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 通达大道（西湖西路-富民河） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 石公山路（苏宿大道-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 石公山路（富民河—西湖西路） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 天平山路(苏州大道-沐春湖路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 紫金山路（古城路-清水河) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 紫金山路（古城路-复旦路) | YJV-5*25，热镀锌钢管 | 千米 | 1.65 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 普陀山路（古城路--蔡庄大沟) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 栖霞山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 阳明山大道（古城路—镜泊湖路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 吴淞路（皂河灌溉总渠-古城路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 苏创路（苏州大道-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 子胥路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 镜泊湖路（栖霞山路-子胥路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.5 | 36 |  | 0.00 | 含阳明山大道和栖霞山路北延。 |
| 19 | 双蔡路（栖霞山路-子胥路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 昆明湖路（栖霞山路-子胥路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 | 苏宿大道（为民河-苏创路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 10.8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 苏宿大道（苏创路-子胥路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 独墅湖路（虞山路-通达大道） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 苏州大道（虞山路-吴淞路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 9.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 苏州大道（吴淞路-子胥路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 同里湖路（虞山路-通达大道） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 大明湖路（天平山路-紫金山路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.65 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 沐春湖路（天平山路-紫金山路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 古城路北侧（通湖大道-子胥路） | YJV-4*25mm2+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 阳澄湖路（振兴大道-通湖大道） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 4.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 淀山湖路（通达大道-通湖大道） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 0.8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 32 | 复旦路（科工路-通湖大道） | YJV-5*25，热镀锌钢管 | 千米 | 1.95 | 36 |  | 0.00 |  |
| 33 | 鄱阳湖路（红海大道-通湖大道） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 1.5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道 | YJV-5*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 厦门路（北京路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 深圳路（西湖西路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 37 | 深圳路（通达大道-振兴大道） | YJV-5*25mm2聚乙烯护管 | 千米 | 2.9 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 38 | 名车广场（四至范围内） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 126.25 |  |  | 0.00 |  |
| 七、景观亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）为民河景观带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 41 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 43 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 309 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 41 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED点光源 蓝光 | 1.5W,DC24V | 米 | 593 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 71 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 嵌壁灯 | 12w LED玉米灯 | 套 | 248 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED射灯 | 18w,AC220V,2700K | 套 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED轮廓灯 | 12W,DC24V,2700K | 套 | 50 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED投光灯 | 24W,AC220V | 套 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED投光灯 | 50W,AC220V | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | RGB洗墙灯 | 12W，DC24V | 套 | 2960 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 4428 |  |  | 0.00 |  |
| （二）邻里公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED投光灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 25 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 地埋灯 | 3w LED，七彩 | 套 | 83 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 地埋灯 | 9w LED，七彩 | 套 | 22 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 中杆灯 | 250w*2金卤灯 | 套 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 185 |  |  | 0.00 |  |
| （三）名车广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 5.2米，150w金卤灯 | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，150w金卤灯 | 套 | 57 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 射树灯 | 70w金卤灯 | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 65 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED圆形地埋灯 | 36w，AC220V，4200K | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 181 |  |  | 0.00 |  |
| （四）苏州公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射树灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 176 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 61 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 78 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 117 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 广场灯 | 3*45w、E27螺口、4200K、LED | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 高杆灯（桥梁） | 105w 金卤灯 | 套 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 廊架灯 | 2*18W 节能灯 | 套 | 25 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED灯带 | 8w/米 | 米 | 786 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 方亭照明 | 2*28W 节能灯 | 套 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w DC24V | 套 | 611 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 791 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 241 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 404 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | LED单向壁灯 | 6w DC24V | 米 | 14 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | LED模组点光源 | 3.75w/5个/米 DC12V | 米 | 73 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | LED模组（黄光） | 1.2w，DC12V | 套 | 2500 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 40 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 59 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | LED投光灯 | 36w,DC24V（绿色） | 套 | 207 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 |  | 36w,DC24V（暖色） | 套 | 56 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 |  | 36w,DC24V（红色） | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 |  | 150w，AC220V | 套 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 中杆照明灯 | LED 6*100W | 套 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 空中利剑 | XQ-5KW-氙气灯泡，AC220V | 套 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 |  | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 26 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 |  | 48w，DC24V，3200K | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 |  | 28W，DC24V，4200K | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 6415 |  |  | 0.00 |  |
| （五）环形景观带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 513 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 三角形艺术柱灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED射灯 | 6w，AC220V | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 台阶灯 | 13w LED | 套 | 46 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 411 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 56 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 40 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 240 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 286 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED单向壁灯 | 6w，DC24V | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 景观方形艺术灯柱 | 4米，45w | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 中杆灯 | 3*150w，金卤灯 | 套 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 投光灯 | 35w，金卤灯 | 套 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | “7”型柱灯 | 60W，AC220V | 套 | 70 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 地埋灯 | 36w，AC220V | 套 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 嵌壁灯 | 12W，AC220V | 套 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1829 |  |  | 0.00 |  |
| （六）苏宿大道（为民河-东山大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED方形地埋灯 | 24w、AC220V | 套 | 585 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED投光灯 | 36w，DC24V | 套 | 713 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V 、4200K | 套 | 156 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED地埋灯（红光） | 6w | 套 | 84 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED点光源 | 3w，DC24V | 套 | 270 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED点光源 | 1W/DC24V | 套 | 760 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED洗墙灯 | 12-18w/米 | 米 | 453 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED轮廓灯 | 15w/米 | 米 | 364 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 124 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 55 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 35 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 50 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，4200K | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，绿光 | 套 | 49 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 47 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 3762 |  |  | 0.00 |  |
| （七）广告看板及雕塑亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏宿大道东入口灯光造型 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | “我的家园”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | “风车”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 阳澄湖路东入口形象标识亮化 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项需对发光字进行整体维修更新。 |
| 6 | 苏州公园北门广告看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 苏州大道东入口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 苏州大道与通湖大道交叉口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 阳澄湖路与通湖大道交叉口“花窗”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 名车广场“六扇门”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 名车广场铁塔LED发光字 | “苏宿园区欢迎您”LED点阵发光字3组，点阵面积约150m2。 | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 苏州壹号北侧发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 苏宿工业坊大门两侧楼顶发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 古城路与苏创路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 古城路与阳明山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 古城路与东山大道交叉口导视牌 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 西湖西路与石公山路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 17 |  |  | 0.00 |  |
| （八）公交站台灯光亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交站台 |  | 座 | 45 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 45 |  |  | 0.00 |  |
| （九）利民河河道亮化（含河道上桥梁亮化） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 89 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED轮廓灯 | 12W/1米/套,DC24V | 米 | 1588 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 35 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 桥梁LED大功率洗墙灯 | 1米/套 18W,DC24V | 米 | 254 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.7米/套 18W,DC24V | 米 | 54 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.6米/套 18W,DC24V | 米 | 42 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.5米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.4米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED大功率泛光灯（桥梁） | 9W,DC24V | 米 | 22 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED射灯（桥梁） | 3W,DC24V | 套 | 199 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 236 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 投光灯 | 36w，AC220V | 套 | 161 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 24W，AC24V | 套 | 38 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 50W，AC220V | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 2754 |  |  | 0.00 |  |
| （十）富民河亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形艺术柱灯 | 4.2m T8 LED灯管，4*18W | 套 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 特制造型灯 |  | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 射灯 | LED3w小型射灯，安装于廊柱 | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地埋灯 |  | 套 | 22 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 射树灯 | 40w LED | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 射树灯 | 20w LED | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 廊灯 | 20w LED | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 壁灯 | 28w LED | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 洗墙灯 | 28w/米 LED | 米 | 443 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 庭院灯 | 30w LED | 套 | 33 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 屋顶小型射灯 | 20WLED | 套 | 60 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 134 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | LED投光灯 | 24W,DC24V | 套 | 35 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 17 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 57 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 单向壁灯 | 6w，DC24V，2700K | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | LED瓦脊投光灯 | 10w，DC24V，3000K | 套 | 572 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 双向光斑艺术灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 25 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1567 |  |  | 0.00 |  |
| （十一）景观柱灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通达大道（清水河-西湖西路） | 400W,AC220V | 套 | 101 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | 400W,AC220V | 套 | 84 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 苏州大道（为民河-通湖大道） | 400W,AC220V | 套 | 83 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 苏宿大道（为民河-东山大道） | 400W,AC220V | 套 | 124 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 392 |  |  | 0.00 |  |
| （十二）阳澄湖路（振兴大道-通湖大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 70w，AC220V | 套 | 227 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 射树灯 | 9w LED | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 1188 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED泛光灯 | 50w，AC220V（绿色） | 套 | 232 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 62 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 116 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 28W，DC24V，4200K | 套 | 94 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1961 |  |  | 0.00 |  |
| （十三）桥梁亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 709 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED洗墙灯 | 6W/0.3米，DC24V | 米 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED洗墙灯 | 16W/0.8米，DV24V | 米 | 45 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED洗墙灯 | 8W/0.4米，DC24V | 米 | 92 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED洗墙灯 | 12W/0.6米，DC24V | 米 | 30 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED洗墙灯 | 14W/0.7米，DC24V | 米 | 67 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED洗墙灯 | 9W/0.5米，DC24V | 米 | 127 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 752 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 528 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 2362 |  |  | 0.00 |  |
| （十四）红海大道（清水河-富民河）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 226 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 122 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 23 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 投光灯 | 36w，AC220V | 套 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 380 |  |  | 0.00 |  |
| （十五）苏州大道（为民河-通湖大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 332 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 173 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，4200K | 套 | 54 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 559 |  |  | 0.00 |  |
| （十六）通达大道（清水河-西湖西路）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED射树灯 | AC220V，24w，绿光 | 套 | 551 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | AC220V，24w，4200K | 套 | 64 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | AC220V，24w，红光 | 套 | 26 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | AC220V，24w，2700K | 套 | 67 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 46 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 788 |  |  | 0.00 |  |
| （十七）西湖西路亮化（振兴大道-通湖大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | AC220V，36w，6000K | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED投光灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 58 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED投光灯 | AC220V，18w，2700K | 套 | 99 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED抱树灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 394 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED抱树灯 | AC220V，18w，2200K | 套 | 276 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED地埋灯 | AC220V，18w，6000K | 套 | 26 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED洗墙灯 | AC220V，18w，2700K | 米 | 70 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED点光源 | 3W/米，AC220V，2700K | 米 | 450 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1380 |  |  | 0.00 |  |
| （十八）苏宿大道口袋公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 21 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  | 0.00 |  |
| （十九）苏州大道临时健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场、游乐场照明 | 7M金属杆，2*120w，LED | 基 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 路灯 | 7M单挑，120w，LED | 基 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 68 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 87 |  |  | 0.00 |  |
| （二十）独墅湖路临时足球场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 8 |  |  | 0.00 |  |
| （二十一）通达大道健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，15wLED球泡 | 盏 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 草坪灯 | 9W，A220V | 盏 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 23 |  |  | 0.00 |  |
| （二十二）红海大道篮球场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中杆灯 | 12米（150w*3），金卤灯 | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 篮球场照明灯 | 200w，LED，6000K | 盏 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 射灯 | 9W，AC220V | 盏 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  | 0.00 |  |
| （二十三）通湖大道（清水河-西湖西路）两侧亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4米庭院灯 | 50W,AC220V，4000K | 套 | 413 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 射树灯 | 30w,AC220V,3000K | 盏 | 662 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 地埋射灯 | 6w,DC24V,2700K | 盏 | 17 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 盏 | 42 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED柔性灯带 | 5W/米,220v,3000k | 米 | 125 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 洗墙灯 | 18W,DC24V，3000K | 套 | 10 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 棱镜(IPOLO-DM-24W) | 24W,DC24V | 套 | 10 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 草坪灯 | 10W，AC220，3000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 投光灯 | 12w,220v,3000k | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 挂壁灯 | 10w，AC220v，3000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 宠物区大门灯箱 |  | 套 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 冰雪世界、秋千等特殊造型灯具 |  | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1334 |  |  | 0.00 |  |
| （二十四）通湖大道（清水河-西湖西路）运动场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羽毛球场照明灯 | LED白色光源150W、4000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 足球场照明灯 | LED白色光源2*150W、4000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 篮球场照明灯 | LED白色光源2*150W、4000K | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 32 |  |  | 0.00 |  |
| （二十五）苏悦公园亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 4米，LED白色光源，40W，4000K | 基 | 90 | 27 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 2 | 射树灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 95 | 27 |  | 0.00 |  |
| 3 | 抱树灯 | LED白色光源，30W，3000K | 盏 | 15 | 27 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地埋射灯 | LED白色光源，3*2W，3000K | 盏 | 20 | 27 |  | 0.00 |  |
| 5 | 投光灯 | LED白色光源，9W，3000K， | 盏 | 3 | 27 |  | 0.00 |  |
| 6 | 特色吊灯 | LED白色光源，9W，3000K | 盏 | 36 | 27 |  | 0.00 |  |
| 7 | 水下射灯 | LED白色光源，9W，3000K，IP68 | 盏 | 9 | 27 |  | 0.00 |  |
| 8 | 洗墙灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 46 | 27 |  | 0.00 |  |
| 9 | 发光LOGO | 公园发光LOGO字 | 项 | 1 | 27 |  | 0.00 |  |
| 11 | 开关电源箱 | 含配套开关电源、控制器、接线端子等全部元器件 | 台 | 7 | 27 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 322 |  |  | 0.00 |  |
| （二十六）清水河南岸亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 4米，LED白色光源，40W，4000K | 基 | 111 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 射树灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED柔性灯带 | 5W/米,220v,3000k | 米 | 1300 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1419 |  |  | 0.00 |  |
| 八、电气安全用具检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 要求 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注 |
| 1 | 绝缘靴 | 根据相关规范定期检测 | 双 | 20 | 36 |  | 0.00 | 2次/年 |
| 2 | 绝缘手套 |  | 付 | 20 | 36 |  | 0.00 | 2次/年 |
| 3 | 令克棒 |  | 支 | 10 | 36 |  | 0.00 | 1次/年 |
| 4 | 声光验电笔 |  | 支 | 10 | 36 |  | 0.00 | 1次/年 |
|  | 小计： |  |  | 60 |  |  | 0.00 |  |
| 九、防汛闸站维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛闸站维护管理 | 1、防汛闸站维护管理 | 座 | 5 | 36 |  | 0.00 | 需满足招标文件人员要求 |
| 2 |  | 2、负责园区5座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等;值班人员2名，且为男性 |  |  | 36 |  |  |  |
| 3 | 闸站监控维护管理 | 400万定焦双向语音筒型网络摄像机：海康威视，DS-2CD2245CFA1-LS | 台 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 |  | 400万定焦半球网络摄像机：海康威视，DS-2CD2345CV4-I | 台 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 |  | 8路单盘网络硬盘录像机-POE：海康威视，DS-7608N-F1/8P-V3 | 台 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 |  | 16路双盘网络硬盘录像机-POE：海康威视，DS-7616N-E2/16P-V3 | 台 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 |  | 配件-6T监控级存储硬盘：海康威视，6TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，DS60HKVS-VH1 | 个 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 附属设施：包括不限于创维21.5寸办公显示器；4米监控杆件；12U机柜；6类网线等 | 项 | 1 | 36 |  | 0.00 | 其中，显示器、机柜各5个，杆件6个 |
| 9 |  | 通讯费及平台服务费用：包括6座闸站使用的视频监控设备网络通信资费、视频监控云平台服务费和物联网设备通信资费等相关费用。 | 项 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 十、城管综合执法监控维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W 球型摄像机 | 1.海康威视,产地:杭州iDS2SE7HRCGWH-X | 台 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 31 |  |  | 0.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 总报价（三年费用）： |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 注：本工程采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。维护期综合报价包括施工费、材料费、机械费（含所有车辆的使用费、单北斗定位装置安装费、单北斗定位装置使用费）、措施费、巡视费、管理费、利润、规费及税金等所有相关费用均包含在相关投标报价中。路灯维护报价不包含灯具维护费用（清单中备注说明的项目除外）。维护标准及细则满足招标文件要求及相关规范。特别提醒：合价=数量*维护时间（月数）*全费用单价,报价应包含备件费，其他不明确之处详见招标文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件：苏宿园区机电维护项目主要维修备品备件储备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 样图 | 备注 |
| 1 | 交流接触器 | CJ20-160，线圈电压220V | 个 | 2 |  | 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 2 |  | CJ20-100，线圈电压220V | 个 | 30 |  |  |
| 3 |  | CJ20-63，线圈电压220V | 个 | 32 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | 3P，额定电流225A | 个 | 1 |  |  |
| 5 |  | 3P，额定电流160A | 个 | 7 |  |  |
| 6 |  | 3P，额定电流100A | 个 | 16 |  |  |
| 7 | 硬芯护套线 | BVV-2*1.5mm2 | 米 | 1100 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV-5*6mm2 | 米 | 1000 |  |  |
| 9 |  | YJV-4*25+1*16mm2 | 米 | 900 |  |  |
| 10 |  | YJV-5*16mm2 | 米 | 2100 |  |  |
| 11 |  | YJV-5*10mm2 | 米 | 600 |  |  |
| 12 |  | YJV-4*50+1*25mm2 | 米 | 300 |  |  |
| 13 | 户外防水开关电源 | 500W-DC24V | 个 | 490 |  |  |
| 14 | 户外防雨开关电源 | 400W-DC12V | 个 | 220 |  |  |
| 15 |  | 200W-DC5V | 个 | 110 |  |  |
| 16 |  | 200w- DC12V | 个 | 220 |  |  |
| 17 |  | 60w-DC12V | 个 | 250 |  |  |
| 18 | 空气开关 | 1P、6A | 个 | 900 |  | 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 19 |  | 1P、63A | 个 | 110 |  |  |
| 20 |  | 1P、32A | 个 | 150 |  |  |
| 21 | 漏电保护断路器 | 2P、16A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 120 |  |  |
| 22 |  | 2P、32A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 150 |  |  |
| 23 |  | 2P、40A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 110 |  |  |
| 24 |  | 4P、32A，I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 70 |  |  |
| 25 | LED方形地埋灯 | L240*W160*H80mm，24w、AC220V、绿光，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 340 |  | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 26 |  | L240*W160*H80mm，24w、AC220V、4200K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 350 |  |  |
| 27 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V、4200K，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 450 |  |  |
| 28 |  | 24w，AC220V，2700K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 100 |  |  |
| 29 | PAR30射灯 | 45w、E27螺口、4200K，带散热风扇 | 只 | 2200 |  |  |
| 30 | LED玉米灯灯泡 | 16w、E27螺口、4200K | 只 | 250 |  | 庭院灯用 |
| 31 |  | 12w、E27螺口、6000K | 只 | 700 |  | 草坪灯用 |
| 32 |  | 12w、E27螺口、3500K | 只 | 400 |  | 草坪灯用 |
| 33 | LED灯管 | T5一体化0.6m、12w、6500K | 支 | 1000 |  |  |
| 34 |  | T8一体化1.2m、20w、6000K | 支 | 2300 |  | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 35 |  | T8一体化1.2m、20w、3500K | 支 | 700 |  |  |
| 36 | LED投光灯 | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 580 |  |  |
| 37 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 290 |  |  |
| 38 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，红光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 40 |  |  |
| 39 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，蓝光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |
| 40 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 50 |  |  |
| 41 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 290 |  |  |
| 42 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 280 |  |  |
| 43 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 95 |  |  |
| 44 | LED泛光灯 | L260*W230mm，100w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 300 |  |  |
| 45 |  | L320*W285mm，200w，220V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 200 |  |  |
| 46 | LED投光灯 | L215*W185mm，50w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 200 |  |  |
| 47 | LED射灯 | φ68*135mm，3w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 170 |  |  |
| 48 |  | 28w，DC24V，绿光，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |
| 49 |  | 28w，DC24V，4200K，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |
| 50 |  | 30w,AC220V,3000K防护等级IP65，面径180mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 300 |  |  |
| 51 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 45 |  |  |
| 52 |  | 48w，DC24V，6000K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |
| 53 |  | 48w，DC24V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |
| 54 |  | 48w，220V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 50 |  |  |
| 55 |  | 48w，220V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |
| 56 | LED洗墙灯 | L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 180 |  |  |
| 57 |  | L300*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 20 |  |  |
| 58 |  | L400*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 65 |  |  |
| 59 |  | L500*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |
| 60 |  | L600*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |
| 61 |  | L700*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 40 |  |  |
| 62 |  | L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，2200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 100 |  |  |
| 63 | LED小功率洗墙灯RGB | L1000*W28*H30mm/套，12W/米，DC24V,防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 套 | 265 |  | 需配备外部变光控制器，光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品 |
| 64 | LED小功率洗墙灯 | L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，4200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 米 | 90 |  | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 65 |  | L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，2200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 米 | 60 |  |  |
| 66 | LED点光源 | 1.5w，蓝光，DC24V，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 80 |  |  |
| 67 |  | 3W，DC24V，6000K，防护等级IP66，φ50*H60mm | 个 | 60 |  |  |
| 68 |  | 1W，DC24V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 70 |  |  |
| 69 |  | 1W，DC12V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 40 |  |  |
| 70 |  | 3W，DC24V，RGB（内控），防护等级IP66，φ100*H70mm | 个 | 60 |  |  |
| 71 | LED轮廓灯 | L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,2700K，防护等级IP66 | 米 | 1300 |  |  |
| 72 |  | L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,6500K，防护等级IP66 | 米 | 350 |  |  |
| 73 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，红光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 30 |  |  |
| 74 |  | 6w，DC24V，绿光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 95 |  |  |
| 75 |  | 6w，DC24V，3000K，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 90 |  |  |
| 76 |  | 18w，220V，6000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 20 |  |  |
| 77 |  | 18w，220V，3000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 20 |  |  |
| 78 |  | 3w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 100 |  |  |
| 79 |  | 3w、220V，3500K，防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 400 |  |  |
| 80 |  | 9w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ150*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 50 |  |  |
| 81 |  | 36w、220V，绿光，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 270 |  |  |
| 82 |  | 36w、220V，3000K，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 260 |  |  |
| 83 | LED蘑菇形地埋灯 | 3w、220V，3500K，防护等级IP67，面径80mm，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 65 |  |  |
| 84 | 弧形贴片式LED灯板 | LED白色光源、50W、AC220V、4000K、120mm×317mm | 套 | 300 |  | 通湖大道庭院灯灯芯 |
| 85 | LED灯带 | 双排灯珠，2700K，120珠 | 米 | 1500 |  |  |
| 86 | D型柔性霓虹灯带 | 9w/m，蓝光，360度发光 | 米 | 2280 |  |  |
| 87 | 光束灯灯泡 | 欧司朗 420w | 只 | 2 |  |  |
| 88 | PE电力穿线护套管 | 外径75mm，壁厚4.2mm | 米 | 0 |  |  |
| 89 | 配电箱通开挂锁 |  | 只 | 60 |  | 需与现场已使用锁芯齿纹一致 |
| 90 | 锈钢锁扣锁鼻子 |  | 套 | 25 |  |  |
| 91 | 高压绝缘垫 | 宽1m，厚8mm | 米 | 140 |  |  |
| 92 | 圆筒形灯罩 | 材质：PC，尺寸：155*1550*2mm，白色 | 个 | 40 |  |  |
| 93 |  | 材质：PC，尺寸：155*2300*2mm，白色 | 个 | 35 |  |  |
| 94 |  | 材质：PC，尺寸：135*400*2mm，白色 | 个 | 80 |  |  |
| 95 | 经纬度时控器 | CMC-28B | 个 | 20 |  |  |
| 96 | 智慧照明集中控制器 | 支持远程及现场的方式实现回路控制；支持闪测功能；GIS地图；支持故障告警功能；系统全局线控组；支持修改365天的开关灯时间策略等。详见维护要求。 | 台 | 30 |  | 改造控制柜25台，其中通湖大道亮化15台；清水河南岸亮化3台；苏悦公园2台；紫金山路南延1、沐春湖1、复旦1、红海1、深圳1。剩余备用。 |
| 97 | 电流互感器 | 开口式，电流比:100/5A，准确级：0.5级 | 只 | 90 |  | 通湖大道路灯、景观配电柜、篮球场配电柜集控使用75只。备用15只。 |
| 98 | 单灯控制器 | 通信：4G-cat1；调光：0—10v；输入：AC220V | 只 | 80 |  | 用于深圳路、厦门路约70基路灯升级改造。剩余备用。 |
| 99 | 电源适配器 | 输入电压：AC220v；输出电压DC18—54V，调光：0—10v，功率150w | 只 | 80 |  |  |
| 注：维护期内所更换的一切材料必须采用原设计原样或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换的材料等型号、规格需变更，必须经过采购方同意。备件的使用：①中标方在日常维护过程中凭坏损元器件向采购方申领维修材料；②维护期结束后，剩余备件归采购方所有；③若仓库中的备件在维护期内消耗完，则中标方应继续购置日常维修所需的材料直至维护期结束。 |  |  |  |  |  |  |

- 十一、项目整体实施要求

1.投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括维护服务方案、专项巡查方案、活动保障、突击抢修方案、内部管理方案、应急方案、安全管理方案、综合协调方案、备件、耗材管理方案、养护专项档案管理方案等。

2.维护服务方案：投标人对本项目机电设施设备及其附属设施的总体维护方案以及专项方案。

3.活动保障、突击抢修方案：投标文件中需体现出活动保障期间维修巡视、值守人员和车辆配置排班调度等统一调配等方案。

4.内部管理方案：投标人针对本项目制定内部各项管理制度（包括但不限于质量保障管理、接管移交管理、工具管理、员工管理、档案管理、考核奖惩管理等制度）。

5.应急方案：根据投标人提供的突发事件应急方案，包括但不限于对本项目检修、抢修服务方案、突发事件处理（风、暴雨等天气影响）、应急人员调配方案等。

6.安全管理方案：投标人针对本项目制定安全管理方案，包括但不限于作业安全管理，安全设施投入，隐患排查治理，安全教育培训，专业机械设备维护保养，发生事故灾害、设备故障时的应急处置和安全防护措施，以及各项紧急预案等保障措施。

7.综合协调方案：根据投标人的综合协调方案，包括但不限于与市政、环卫、交通、供电等行业之间的综合协调方案等。

8.备件、耗材管理方案：根据投标人提供的备品备件的耗材数量、质量、提供时间及方式，以及备品备件及耗材管理制度等方面。

9.养护专项档案管理方案：根据投标人提供的养护专项档案管理方案完整性、科学性等。

## 十二、产品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 （1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 （2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

## 十三、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

## 十四、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（货物类）

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见“招标文件－第二章 投标人须知：6.5采购本国产品的支持政策。”

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规

之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经           (以下简称：甲方)和           (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果

下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组

成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                               ；

1.2.2 标的数量：                               ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           （大写：                元人民币）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同签订且在收到乙方发票后10个工作日内，支付合同价款总额的10%；

进度款：每月根据考核情况核定月度维护费用，于过月拨付核定的月维护费用的90%，余款在本项目结算审计并按采购方要求完成相关资料报送后38日内一次性付清。每月维护费用核定按下表执行。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

每月维护费用核定办法

| 考核得分（满分100分） | 维护费用支付办法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 当月核定的维护费用=当月完成额。 |  |
| 90（含）-95分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）*500元。 |  |
| 80（含）-90分 | 当月核定的维护费用=当月完成额-（100-当月考核得分）* 1000元。 |  |
| 70（含）-80分 | 当月核定的维护费用=当月完成额*50%。 |  |
| 70分以下 | 当月核定的维护费用=当月完成额*40%。 | 连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除。 |

注：

1.当月完成额根据当月实际维护工程量和合同报价清单确定。

2.因管理需要，工程维护范围会根据管理的区域进行增减，实际维护费用由采购人根据相关服务的单价和核准交付服务范围进行核准，中标供应商不得提出异议，否则采购人有权解除合同。

1.4.2服务变更、签证部分按照合同规定核定变更价款，审计后支付费用

签证、变更服务单价确定：签证、变更服务价款按以下原则确定，最终价款以中介机构审计为准。

1.当标书中有相同单价，则按照标书中的单价。

2.当标书中只有相似的单价，则参照标书中的单价。

3.当标书中没有相同或相似的单价，则按以下情况处理：

（1）若可套用现行定额的，则按照定额单价取费后下浮15%；

（2）若无法套用现行定额的项目，则由承发包双方协定变更价款。

4.对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。

1.4.2 发票开具方式：               。

1.5 服务期限：3年，本合同采取“一年一签”模式。每期合同期满前，采购人有权对中标供应商在当期合同期内的履约情况进行考核。若供应商在任一合同年度内，累计有3个月（含）以上的月度考核得分低于85分（含85分），则采购人有权决定不再续签下一年度合同，本合同自当期期满之日起自动终止，双方无需另行签订终止协议。

1.6服务内容及要求

1.6.1项目内容

1.负责苏宿园区市政道路已建成移交的路灯（含高杆灯）、公共区域景观亮化、公交站台亮化和用电设施、雕塑亮化、广告牌亮化等设施的维护；

2.负责苏宿园区市政箱变（变压器）、配电控制柜、城市照明电缆、电缆井、防汛闸（站）和垃圾中转站等场站配电室的日常维护工作，定期对配电设施进行保养、检测、预防性试验、打扫室内卫生，并做好相关记录。

3.负责尚在质保期内、已办理资产移交手续的路灯、公共区域景观亮化、公交站台亮化、雕塑亮化、广告牌亮化等设施除工程缺陷保修外的巡视、看护及亮灯方式调整等日常管理工作，负责楼宇亮化设施及沿街商户店招灯箱的巡视、亮灯方式调整等工作；

4.对景观照明进行智能化改造并负责改造后的运行维护，具备遥信、遥测、遥控功能，实现园区建成区城市照明智能化管理全覆盖。

5.负责采购方指派的其它工作。

1.6.2养护作业质量要求及其他：

1.考核标准参照《苏宿工业园区城市照明设施维护作业检查考核办法》和《苏宿园区城市照明设施养护考核评分表》、招标文件的采购需求及相关行业标准。

2.乙方做好养护工作量月报表年汇总表工作。

3.乙方应规范作业、文明作业、安全作业，操作人员持证上岗，自觉接受管理部门、各级领导的检查和社会舆论的监督。

4.养护范围中明确的全部项目，包括附属物的保洁和维护，电器设施及管线的保护与管理。

5.养护作业中，乙方人员如发生安全事故或因中标单位责任造成第三方人身损害或财产损失，由乙方承担全部责任，所产生的费用由乙方全部承担；因乙方自身管理不善或使用不当造成的损失由乙方承担。

6.乙方在签订合同时，须同时签订一份保证按时支付农民工工资的承诺函，并须提供一定数额的担保金：

具体金额标准：按苏宿园管办[2014]10号文件执行；

以上保证金须由施工单位汇入园区管委会指定的财政专户。保证金的缴纳、退付等具体要求执行苏宿园管办[2014]10号文件相关规定。

工资专用账户设立：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

工资支付管理办法及其他未尽事宜：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

7.乙方在签订合同时，须同时签订一份《安全生产责任状》，作为合同附件加以保存。

8.乙方应购买建筑工程一切险和第三者责任险（保额不低于120万元），同时须将保险材料列入审计材料中，如没有相关保险材料，甲有权不付该部分费用。

9.乙方在签订合同时，须同时签订《文明施工及市政设施、园林绿化设施保护责任状》、《建设工程廉政合同》、《授权委托书》。

10.合同签订后，乙方的15米及以上高空作业车辆和巡视车辆安装单北斗定位装置后进驻苏宿园区（车辆的运行费用、单北斗定位装置及使用费等费用乙方自理），车辆常驻苏宿工业园区，专门用于本项目。车辆行驶证原件供甲方检查。

乙方至少配备一台电缆故障测试仪、一台照度计、绝缘电阻测试仪。进场维护前，中标单位须提供高空维修车、巡视车辆的车辆行驶证；电缆故障测试仪、照度计、绝缘电阻测试仪的发票供甲方检查。

以上按招标文件第四部分内容执行，若按投标文件响应部分高于招标文件第四部分内容的按投标文件执行。

11.乙方中标后的维修人员不得随意调整，确需调整的，需按照不低于原投标人员资格要求更换，并提前5个工作日，向甲方书面申请，经同意后方可调整。

12.乙方需在养护范围内安排24小时巡视，巡视期内出现养护范围内任何设施损坏、缺失，被盗等责任均由乙方承担,乙方负责修复及恢复工作。

1.6.3人员、设备、场所：

1.6.3.1甲方代表:      联系电话:         甲方代表负责本项目协调管理等方面工作。

1.6.3.2乙方人员：

1.项目负责人：               证书编号：

2.技术负责人：               职称名称：          职称编号：

3.专职安全员：               证书编号：

4.资料员：                   证书编号：

5.维护作业人员：

①服务期间保持作业人员稳定相关要求

进场后，作业人员在项目服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员每年更换人数不得超过 50%，在此区间内每更换一人采购方向中标方收取违约金 2000 元/人次，更换人员超过50%的部分，每更换一人采购方向中标人收取违约金 10000 元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购方向中标人收取违约金20000 元。违约金由采购人从服务费中扣除。

采购方有权对中标单位聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员，有权要求中标单位限期更换人员或重新培训合格后上岗。

②人员考勤要求

项目组人员每个工作日在施工现场工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得采购方同意。中标方每月向采购方上报人员排班表，项目组人员和作业人员应按采购方要求进行考勤打卡，人员到岗情况由采购方按照现场检查和打卡记录相结合的方式进行考核，现场检查发现缺岗或打卡记录缺少的均视为缺岗，项目组人员缺岗的，扣5分/人次，维护人员缺岗的，扣3分/人次。考勤打卡设备由中标方提供，费用由投标单位综合考虑在投标报价中。

③请假制度：项目组人员应以书面形式请假，报采购方审批，同时提供代班人员名单。

④作业班次要求

| 常态作业时间 | 应急抢修响应时间 |
| --- | --- |
| 白班：9:00-21:00，白班主要进行设施巡查，处理各类线路设备故障、照明设施维修及日常养护工作。维护作业人员应不少于4人。 夜班：21:00-次日9:00，夜班作采购方要进行故障报修应急处理以及次日闭灯情况巡查。维护作业人员不少于2人。 | 1.自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在10分钟内到现场处理。 2.线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在30分钟内到场， 24小时内修复。 3.设施被盗或其他原因造成照明设施在限定时间内无法修复的应及时上报，采取措施保证功能照明，并在管理部门规定的时间内修复。 4.故障修复及时率为100%。 |

5.中标方必须健全维护工程的组织机构，在苏宿园区设立有固定办公场所的项目部，并按要求派出项目组人员和维护作业人员，本项目项目组人员为项目经理、技术负责人、专职安全员、资料员。

以上按招标文件第四部分（采购需求）执行，若投标文件响应部分高于招标文件采购需求的按投标文件执行。

1.6.4其他服务内容及要求：详见招标文件第四部分采购需求。乙方投标文件中实施方案优于上述要求的，优先执行投标文件内容。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，每迟延履行一日，扣除本项目合同价款总额的2‰的款项，最高限额为本合同总价的3‰;迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额 10%违约金；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，每迟延付款一日，应支付相当于本项目协议价款总金额2‰的违约金，最高限额为本合同总价的 3‰；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8知识产权

乙方应保证甲方免受由于甲方使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。若发生上述情形，乙方应负责解决，并承担甲方为此而产生的全部损失、损害、费用和支出（包括但不限于律师费、诉讼费等）。

1.9 乙方合法权益补偿机制

在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成乙方合法权益实际受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

2.1履约保证金

2.1.1履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

2.1.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

2.1.3履约保证金退还的条件：

项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

2.1.4履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

2.1.5履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

2.1.6逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

履约保证金扣除：在合同履行期间，若乙方存在违约行为或因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金等费用。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。扣除后，乙方应在收到甲方通知后5个工作日内补足履约保证金。

2.1.7商品和快递包装

乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

保密条款：乙方对在签订和履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密、技术资料、数据信息及其他未公开信息负有严格的保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露、泄露或用于本合同之外的用途。本保密义务不因合同的解除、终止或无效而失效。若乙方违反保密义务，应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.2合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立而产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

2.3 合同生效及终止

2.3.1本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。本合同自双方当事人盖章、签字时生效。

2.3.2合同终止：出现下列情况之一，甲方可单方终止合同。

①合同限期届满时自行终止；

②擅自将承包业务转包、分包给第三者；

③违反法律法规造成恶劣影响；

④严重违反招标文件采购需求中项目工作要求的；

⑤连续两个月考核不及格的；

⑥发生多次投诉，情况属实、影响恶劣的事件；

⑦出现一年内相关人员单独上访2次或集体上访一次的；

⑧项目经理不到位或者擅自更换项目经理的；

⑨本合同中列出的终止事由；

⑩因政府行为、政策变动可终止合同

2.4 通知

本合同首部所载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于【3】日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院送达不能等不利后果。

（以下无正文）

甲方：                （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                             地址：

法定（授权）代表人：               法定（授权）代表人：

联系人：                           联系人：

联系电话:                          联系电话:

年   月   日                    年   月   日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321395-ZCZX-G2026-0052 的 苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321395-ZCZX-G2026-0052号苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称（CA公章） ：投标人名称

采购项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2026-0052

采购项目名称： 苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

- 投标分项报价表

| 一、城市照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）路灯杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注 |
| 1 | 虞山路（独墅湖路-阳澄湖路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 45 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 97 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 红海大道（北京路-厦门路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 30 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 4 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 103 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 通达大道（清水河-西湖西路） | 10M双挑 | 基 | 117 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 通达大道（西湖西路-北京路） | 10M双挑 | 基 | 40 | 27 |  | 0.00 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 7 | 石公山路（苏宿大道-西湖西路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 85 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 10M单挑 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 天平山路(苏州大道-沐春湖路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 27 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 10 | 双蔡路（栖霞山路-箭鹿围墙） | 10M高低叉，低叉9m | 基 | 20 | 34 |  | 0.00 | 尚未移交，此项含路灯灯具维护。费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 11 | 紫金山路（清水河-古城路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 66 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 紫金山路（古城路-金发纺织厂) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 38 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 13 | 东山大道（清水河-古城路） | 10M双挑 | 基 | 59 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 栖霞山路（镜泊湖路—古城路） | 10M单挑，70w | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 |  | 8M单挑 | 基 | 96 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 阳明山大道（镜泊湖路以北-古城路） | 10M双挑， 150+70w | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 |  | 10M双挑 | 基 | 100 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 吴淞路(皂河灌溉总渠-古城路) | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 133 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | 苏创路（皂河灌溉总渠-古城路） | 10M双挑，90+40w | 基 | 126 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 子胥路（北沿段辅路--古城路） | 10M单挑 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 |  | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 195 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 镜泊湖路（栖霞山路-子胥路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 107 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 |  | 8M高低叉，低叉6m | 基 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 双蔡路（栖霞山路-子胥路） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 131 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 昆明湖路(栖霞山路-子胥路) | 10M单挑 | 基 | 133 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 苏宿大道（振兴大道—子胥路） | 12M双挑 | 基 | 352 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 独墅湖路（虞山路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 60 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 苏州大道（振兴大道—通湖大道） | 10M双挑 | 基 | 97 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 苏州大道（通湖大道-子胥路） | 10米单挑 | 基 | 214 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 同里湖路（虞山路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 58 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 大明湖路（天平山路-紫金山路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 15 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 32 | 沐春湖路（天平山路-紫金山路） | 9m高低叉，低叉6m | 基 | 16 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 33 | 阳澄湖路（振兴大道-通湖大道） | 10M高低叉，低叉6m | 基 | 101 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 古城路（通湖大道-子胥路）北侧 | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 123 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 淀山湖路（通达大道-通湖大道） | 10M单挑 | 基 | 21 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 复旦路（科工路-通湖大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 50 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 37 | 鄱阳湖路（红海大道-通湖大道） | 10M单挑 | 基 | 49 | 36 |  | 0.00 |  |
| 38 | 名车广场（四至范围） | 10M单挑 | 基 | 44 | 36 |  | 0.00 |  |
| 39 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道） | 11M高低叉，低叉8m | 基 | 123 | 36 |  | 0.00 |  |
| 40 |  | 11M单挑 | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 41 | 厦门西路（北京路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 36 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 42 | 深圳西路（西湖西路-通达大道） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 34 | 36 |  | 0.00 |  |
| 43 | 深圳西路（通达大道-为民河） | 10M高低叉，低叉8m | 基 | 68 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 3261 |  |  | 0.00 |  |
| （二）中杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜泊湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（180W)四火 | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 镜泊湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 镜泊湖路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 镜泊湖路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 镜泊湖路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 双蔡路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 双蔡路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 双蔡路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 双蔡路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 昆明湖路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 昆明湖路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 昆明湖路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 昆明湖路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 昆明湖路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 苏宿大道与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 苏宿大道与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 苏宿大道与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | 苏宿大道与石公山路交叉口 | 12米（90W)两火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 苏宿大道与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 | 苏宿大道与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 苏宿大道与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 苏宿大道与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 苏宿大道与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 苏宿大道与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 独墅湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 苏州大道与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 苏州大道与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 32 | 苏州大道与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 33 | 苏州大道与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 苏州大道与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 苏州大道与天平山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 苏州大道与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 37 | 苏州大道与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 38 | 苏州大道与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 39 | 苏州大道与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 40 | 苏州大道与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 41 | 苏州大道与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 42 | 苏州大道与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 43 | 同里湖路与虞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 44 | 同里湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 45 | 同里湖路与天池山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 46 | 同里湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 47 | 大明湖路与天平山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 48 | 大明湖路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 49 | 沐春湖路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 50 | 古城路与紫金山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 51 | 古城路与紫金山路交叉口（南侧） | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 52 | 古城路与东山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 53 | 古城路与栖霞山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 54 | 古城路与阳明山大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 55 | 古城路与吴淞路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 56 | 古城路与苏创路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 57 | 古城路与子胥路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 58 | 阳澄湖路与虞山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 59 | 阳澄湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 60 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 61 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 62 | 阳澄湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 63 | 淀山湖路与通达大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 64 | 淀山湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 65 | 复旦路与通湖大道路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 66 | 复旦路与紫金山路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 67 | 复旦路与科工路交叉口 | 12米（150W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 68 | 鄱阳湖路与红海大道交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 69 | 鄱阳湖路与天池山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 70 | 鄱阳湖路与通达大道交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 71 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 12米（90w）3火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 72 | 鄱阳湖路与石公山路交叉口 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 73 | 西湖西路与振兴大道交叉口 | 15米（240w）2火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 74 | 西湖西路与红海大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 75 | 西湖西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 2 | 27 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 76 | 西湖西路与深圳路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 2 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 77 | 西湖西路与通湖大道交叉口 | 15米（90w）2火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 78 | 厦门西路与北京路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 79 | 厦门西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 4 | 27 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 80 | 深圳西路与红海大道交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 4 | 29 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 81 | 深圳西路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 4 | 27 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 82 | 深圳西路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 83 | 北京路与红海大道交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 2 | 29 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 84 | 北京路与通达大道交叉口 | 15米（200W)四火 | 基 | 2 | 29 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 85 | 北京路与厦门西路交叉口 | 15米（200W)三火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 86 | 名车广场与石公山路交叉口1 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 87 | 名车广场与石公山路交叉口2 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 88 | 恒大翡翠华庭西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 89 | 翡翠蓝湾西门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 90 | 恒大绿洲东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
| 91 | 长电科技东门处 | 15米（90W)四火 | 基 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项含路灯灯具维护。 |
|  | 小计： |  |  | 157 |  |  | 0.00 |  |
| 二、城市照明配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）箱式变配电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏宿大道与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 苏宿大道与石公山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 苏宿大道与紫金山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 苏宿大道十支河东侧 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 苏宿大道与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 苏宿大道与苏创路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 苏州大道与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 苏州大道与石公山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 苏州大道与通湖大道交叉口 | 80KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 苏州大道与东山大道交叉东 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 苏州大道与栖霞山路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 苏州大道与阳明山大道交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 苏州大道与吴淞路交叉口 | 100KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 苏州大道与苏创路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 苏州大道与子胥路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 双蔡路与栖霞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 双蔡路与阳明山大道交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | 双蔡路与苏创路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 双蔡路与子胥路交叉口 | 160KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 | 栖霞山路与古城路交叉口西 | 125KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 独墅湖路与红海大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 独墅湖路与天池山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 名车广场箱变 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 阳澄湖路与红海大道交叉口南 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 鄱阳湖路与通湖大道交叉口 | 250KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 阳澄湖路与通达大道交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 通达大道（苏州公园） | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 富民河与红海大道交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 阳澄湖路与天池山路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 紫金山路与民便河交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 32 | 苏创路与古城路交叉口 | 200KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 33 | 苏州大道与虞山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 吴淞路公交首末站箱变 | 80KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 通达大道与西湖西路交叉口箱变 | 125KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 阳澄湖路与石公山路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 37 | 苏宿大道与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 38 | 西湖西路与红海大道交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 39 | 通达大道与鄱阳湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 40 | 吴淞路与双蔡路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 41 | 苏创路与昆明湖路交叉口箱变 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 42 | 红海大道公交首末站 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 43 | 厦门西路与深圳路交叉口 | 500KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 44 | 沐春湖路天平山路交叉口 | 400KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 45 | 紫金山路与复旦路交叉口西北角 | 315KVA | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 46 | 红海大道与深圳西路交叉口 | 315KVA | 台 | 1 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 46 |  |  | 0.00 |  |
| （二）场站配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备清单 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注 |
| 1 | 为民河北闸配电室 | 1000KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | KYN28-12高压开关柜 | 台 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 为民河南闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | XGN15-12高压开关柜 | 台 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | UPS电源 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 利民河闸配电室 | 400KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 吴淞路垃圾中转站配电室 | 315KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GCK配电柜 | 台 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 民便河东闸配电室 | 50KVA油浸式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 十支河南闸配电室 | 80KVA 干式变压器 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 1.5匹挂式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 十支河北坝配电室 | 50KVA干式变压器 | 座 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | GGD低压开关柜 | 台 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 3匹立式空调 | 台 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 66 |  |  | 0.00 |  |
| 三、城市照明控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯、亮化控制柜 | 含断路器、电表、时控开关、热继电器、浪涌保护器等全部元器件 | 台 | 180 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 亮化控制柜 | 含断路器、电表、时控开关、热继电器、浪涌保护器等全部元器件 | 台 | 2 | 27 |  | 0.00 | 苏悦公园尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
|  | 小计： |  |  | 182 |  |  | 0.00 |  |
| 四、路灯电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虞山路(独墅湖路-阳澄湖路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 红海大道（北京路-厦门西路） | YJV-5*25mm2聚乙烯护管 | 千米 | 1.8 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 4 | 天池山路（规划北起点-西湖西路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4.3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 通达大道（清水河-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 通达大道（西湖西路-富民河） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 石公山路（苏宿大道-富民河） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 石公山路（富民河—西湖西路） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 2.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 天平山路(苏州大道-沐春湖路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 紫金山路（古城路-清水河) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 紫金山路（古城路-复旦路) | YJV-5*25，热镀锌钢管 | 千米 | 1.65 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 普陀山路（古城路--蔡庄大沟) | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 栖霞山路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 阳明山大道（古城路—镜泊湖路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 吴淞路（皂河灌溉总渠-古城路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 苏创路（苏州大道-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 子胥路（古城路-皂河灌溉总渠） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 镜泊湖路（栖霞山路-子胥路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.5 | 36 |  | 0.00 | 含阳明山大道和栖霞山路北延。 |
| 19 | 双蔡路（栖霞山路-子胥路） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 | 昆明湖路（栖霞山路-子胥路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 | 苏宿大道（为民河-苏创路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 10.8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 | 苏宿大道（苏创路-子胥路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 1.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 独墅湖路（虞山路-通达大道） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | 苏州大道（虞山路-吴淞路） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 9.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 苏州大道（吴淞路-子胥路） | YJV-4*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | 同里湖路（虞山路-通达大道） | YJV-5*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 | 大明湖路（天平山路-紫金山路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.65 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 | 沐春湖路（天平山路-紫金山路） | YJV-4*25+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 0.6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | 古城路北侧（通湖大道-子胥路） | YJV-4*25mm2+1*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 | 阳澄湖路（振兴大道-通湖大道） | YJV-4*25+1*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 4.2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 31 | 淀山湖路（通达大道-通湖大道） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 0.8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 32 | 复旦路（科工路-通湖大道） | YJV-5*25，热镀锌钢管 | 千米 | 1.95 | 36 |  | 0.00 |  |
| 33 | 鄱阳湖路（红海大道-通湖大道） | YJV-5*16mm2，镀锌钢护管 | 千米 | 1.5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 34 | 西湖西路（振兴大道-通湖大道 | YJV-5*25mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 35 | 厦门路（北京路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 1.1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 36 | 深圳路（西湖西路-通达大道） | YJV-5*16mm2 | 千米 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 37 | 深圳路（通达大道-振兴大道） | YJV-5*25mm2聚乙烯护管 | 千米 | 2.9 | 29 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 38 | 名车广场（四至范围内） | YJV-4*16mm2，聚乙烯护管 | 千米 | 2.6 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 126.25 |  |  | 0.00 |  |
| 七、景观亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）为民河景观带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 41 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 43 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 309 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 41 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED点光源 蓝光 | 1.5W,DC24V | 米 | 593 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 71 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 嵌壁灯 | 12w LED玉米灯 | 套 | 248 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED射灯 | 18w,AC220V,2700K | 套 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED轮廓灯 | 12W,DC24V,2700K | 套 | 50 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED投光灯 | 24W,AC220V | 套 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED投光灯 | 50W,AC220V | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | RGB洗墙灯 | 12W，DC24V | 套 | 2960 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 4428 |  |  | 0.00 |  |
| （二）邻里公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 3.5米，70w金卤灯 | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 景观灯 | 3米，26w节能灯 | 套 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED投光灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 25 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 地埋灯 | 3w LED，七彩 | 套 | 83 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 地埋灯 | 9w LED，七彩 | 套 | 22 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 中杆灯 | 250w*2金卤灯 | 套 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 185 |  |  | 0.00 |  |
| （三）名车广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 5.2米，150w金卤灯 | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，150w金卤灯 | 套 | 57 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 射树灯 | 70w金卤灯 | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 65 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED圆形地埋灯 | 36w，AC220V，4200K | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 181 |  |  | 0.00 |  |
| （四）苏州公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 射树灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 176 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 61 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 78 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W | 套 | 117 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 广场灯 | 3*45w、E27螺口、4200K、LED | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 高杆灯（桥梁） | 105w 金卤灯 | 套 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 廊架灯 | 2*18W 节能灯 | 套 | 25 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED灯带 | 8w/米 | 米 | 786 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 方亭照明 | 2*28W 节能灯 | 套 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w DC24V | 套 | 611 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 791 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED大功率洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 241 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 404 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | LED单向壁灯 | 6w DC24V | 米 | 14 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | LED模组点光源 | 3.75w/5个/米 DC12V | 米 | 73 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | LED模组（黄光） | 1.2w，DC12V | 套 | 2500 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 40 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 59 | 36 |  | 0.00 |  |
| 19 | LED投光灯 | 36w,DC24V（绿色） | 套 | 207 | 36 |  | 0.00 |  |
| 20 |  | 36w,DC24V（暖色） | 套 | 56 | 36 |  | 0.00 |  |
| 21 |  | 36w,DC24V（红色） | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 22 |  | 150w，AC220V | 套 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
| 23 | 中杆照明灯 | LED 6*100W | 套 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 24 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
| 25 | 空中利剑 | XQ-5KW-氙气灯泡，AC220V | 套 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 26 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
| 27 |  | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 26 | 36 |  | 0.00 |  |
| 28 |  | 48w，DC24V，3200K | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 29 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
| 30 |  | 28W，DC24V，4200K | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 6415 |  |  | 0.00 |  |
| （五）环形景观带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | 9w，LED球泡 | 套 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 3w ,AC220V,3500K | 套 | 513 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 三角形艺术柱灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED射灯 | 6w，AC220V | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 台阶灯 | 13w LED | 套 | 46 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 411 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 56 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 40 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED小功率洗墙灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 240 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 286 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED单向壁灯 | 6w，DC24V | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 景观方形艺术灯柱 | 4米，45w | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 中杆灯 | 3*150w，金卤灯 | 套 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 投光灯 | 35w，金卤灯 | 套 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | “7”型柱灯 | 60W，AC220V | 套 | 70 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 泛光灯 | 250W，AC220V | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 地埋灯 | 36w，AC220V | 套 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 嵌壁灯 | 12W，AC220V | 套 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1829 |  |  | 0.00 |  |
| （六）苏宿大道（为民河-东山大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED方形地埋灯 | 24w、AC220V | 套 | 585 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED投光灯 | 36w，DC24V | 套 | 713 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V 、4200K | 套 | 156 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED地埋灯（红光） | 6w | 套 | 84 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED点光源 | 3w，DC24V | 套 | 270 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED点光源 | 1W/DC24V | 套 | 760 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED洗墙灯 | 12-18w/米 | 米 | 453 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED轮廓灯 | 15w/米 | 米 | 364 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 124 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | LED投光灯 | AC220V，50w，绿光 | 套 | 55 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K | 套 | 35 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 50 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，4200K | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，绿光 | 套 | 49 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 47 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 3762 |  |  | 0.00 |  |
| （七）广告看板及雕塑亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏宿大道东入口灯光造型 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | “我的家园”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | “风车”雕塑亮化灯光 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 苏宿大道与阳明山大道交叉口道路指示牌亮化 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 阳澄湖路东入口形象标识亮化 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 | 此项需对发光字进行整体维修更新。 |
| 6 | 苏州公园北门广告看板泛光灯 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 苏州大道东入口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 苏州大道与通湖大道交叉口“中国结”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 阳澄湖路与通湖大道交叉口“花窗”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 名车广场“六扇门”雕塑发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 名车广场铁塔LED发光字 | “苏宿园区欢迎您”LED点阵发光字3组，点阵面积约150m2。 | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 苏州壹号北侧发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | 苏宿工业坊大门两侧楼顶发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | 古城路与苏创路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | 古城路与阳明山大道交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 古城路与东山大道交叉口导视牌 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | 西湖西路与石公山路交叉口导视牌发光字 |  | 组 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 17 |  |  | 0.00 |  |
| （八）公交站台灯光亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交站台 |  | 座 | 45 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 45 |  |  | 0.00 |  |
| （九）利民河河道亮化（含河道上桥梁亮化） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 89 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED轮廓灯 | 12W/1米/套,DC24V | 米 | 1588 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 35 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 桥梁LED大功率洗墙灯 | 1米/套 18W,DC24V | 米 | 254 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.7米/套 18W,DC24V | 米 | 54 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.6米/套 18W,DC24V | 米 | 42 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.5米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 0.4米/套 18W,DC24V | 米 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED大功率泛光灯（桥梁） | 9W,DC24V | 米 | 22 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED射灯（桥梁） | 3W,DC24V | 套 | 199 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED轮廓灯 | 1米/套 12W,DC24V | 米 | 236 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 投光灯 | 36w，AC220V | 套 | 161 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 24W，AC24V | 套 | 38 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 50W，AC220V | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 2754 |  |  | 0.00 |  |
| （十）富民河亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形艺术柱灯 | 4.2m T8 LED灯管，4*18W | 套 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 特制造型灯 |  | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 射灯 | LED3w小型射灯，安装于廊柱 | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地埋灯 |  | 套 | 22 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | 射树灯 | 40w LED | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 射树灯 | 20w LED | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 廊灯 | 20w LED | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 壁灯 | 28w LED | 套 | 11 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 洗墙灯 | 28w/米 LED | 米 | 443 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 庭院灯 | 30w LED | 套 | 33 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 屋顶小型射灯 | 20WLED | 套 | 60 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | LED投光灯 | 36W,DC24V | 套 | 134 | 36 |  | 0.00 |  |
| 13 | LED投光灯 | 24W,DC24V | 套 | 35 | 36 |  | 0.00 |  |
| 14 | LED泛光灯 | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 17 | 36 |  | 0.00 |  |
| 15 | LED小功率洗墙灯 | 15W,DC24V,4200K | 套 | 57 | 36 |  | 0.00 |  |
| 16 | 单向壁灯 | 6w，DC24V，2700K | 套 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 17 | LED瓦脊投光灯 | 10w，DC24V，3000K | 套 | 572 | 36 |  | 0.00 |  |
| 18 | 双向光斑艺术灯 | 6w，DC24V，3000K | 套 | 25 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1567 |  |  | 0.00 |  |
| （十一）景观柱灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通达大道（清水河-西湖西路） | 400W,AC220V | 套 | 101 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 红海大道（清水河-西湖西路） | 400W,AC220V | 套 | 84 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 苏州大道（为民河-通湖大道） | 400W,AC220V | 套 | 83 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 苏宿大道（为民河-东山大道） | 400W,AC220V | 套 | 124 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 392 |  |  | 0.00 |  |
| （十二）阳澄湖路（振兴大道-通湖大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 70w，AC220V | 套 | 227 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 射树灯 | 9w LED | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED投光灯 | 36w,DC24V | 套 | 1188 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED泛光灯 | 50w，AC220V（绿色） | 套 | 232 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 62 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 200w，AC220V，6500K | 套 | 27 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED射树灯 | 28W，DC24V，绿光 | 套 | 116 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 28W，DC24V，4200K | 套 | 94 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1961 |  |  | 0.00 |  |
| （十三）桥梁亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED洗墙灯 | 18w/米 DC24V | 米 | 709 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED洗墙灯 | 6W/0.3米，DC24V | 米 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED洗墙灯 | 16W/0.8米，DV24V | 米 | 45 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED洗墙灯 | 8W/0.4米，DC24V | 米 | 92 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED洗墙灯 | 12W/0.6米，DC24V | 米 | 30 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED洗墙灯 | 14W/0.7米，DC24V | 米 | 67 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED洗墙灯 | 9W/0.5米，DC24V | 米 | 127 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED轮廓灯 | 12w/米 DC24V | 米 | 752 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | LED射灯 | 3w，DC24V | 套 | 528 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 2362 |  |  | 0.00 |  |
| （十四）红海大道（清水河-富民河）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 226 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 122 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 23 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 投光灯 | 36w，AC220V | 套 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 380 |  |  | 0.00 |  |
| （十五）苏州大道（为民河-通湖大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，绿光 | 套 | 332 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 套 | 173 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED地埋灯 | 24w，AC220V，4200K | 套 | 54 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 559 |  |  | 0.00 |  |
| （十六）通达大道（清水河-西湖西路）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED射树灯 | AC220V，24w，绿光 | 套 | 551 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | AC220V，24w，4200K | 套 | 64 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | AC220V，24w，红光 | 套 | 26 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | AC220V，24w，2700K | 套 | 67 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 抱树灯 | 48w，DC24V，绿光 | 套 | 46 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED泛光灯 | 200w，AC220V，6500K | 套 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
|  |  | 100w，AC220V（绿色） | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 788 |  |  | 0.00 |  |
| （十七）西湖西路亮化（振兴大道-通湖大道）亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED投光灯 | AC220V，36w，6000K | 套 | 7 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | LED投光灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 58 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED投光灯 | AC220V，18w，2700K | 套 | 99 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | LED抱树灯 | AC220V，18w，绿光 | 套 | 394 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED抱树灯 | AC220V，18w，2200K | 套 | 276 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | LED地埋灯 | AC220V，18w，6000K | 套 | 26 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | LED洗墙灯 | AC220V，18w，2700K | 米 | 70 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | LED点光源 | 3W/米，AC220V，2700K | 米 | 450 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1380 |  |  | 0.00 |  |
| （十八）苏宿大道口袋公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | T8 LED灯管，2*18W ,6000K | 套 | 21 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  | 0.00 |  |
| （十九）苏州大道临时健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场、游乐场照明 | 7M金属杆，2*120w，LED | 基 | 13 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 路灯 | 7M单挑，120w，LED | 基 | 6 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 68 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 87 |  |  | 0.00 |  |
| （二十）独墅湖路临时足球场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 8 |  |  | 0.00 |  |
| （二十一）通达大道健身公园照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球场照明灯 | 2*200W，6000K，LED | 盏 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 庭院灯 | 3.5米，15wLED球泡 | 盏 | 9 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 草坪灯 | 9W，A220V | 盏 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 23 |  |  | 0.00 |  |
| （二十二）红海大道篮球场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中杆灯 | 12米（150w*3），金卤灯 | 基 | 5 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 篮球场照明灯 | 200w，LED，6000K | 盏 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 射灯 | 9W，AC220V | 盏 | 12 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 21 |  |  | 0.00 |  |
| （二十三）通湖大道（清水河-西湖西路）两侧亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4米庭院灯 | 50W,AC220V，4000K | 套 | 413 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 射树灯 | 30w,AC220V,3000K | 盏 | 662 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 地埋射灯 | 6w,DC24V,2700K | 盏 | 17 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地埋灯 | 24w，AC220V，2700K | 盏 | 42 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 | LED柔性灯带 | 5W/米,220v,3000k | 米 | 125 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 | 洗墙灯 | 18W,DC24V，3000K | 套 | 10 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 | 棱镜(IPOLO-DM-24W) | 24W,DC24V | 套 | 10 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 | 草坪灯 | 10W，AC220，3000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 9 | 投光灯 | 12w,220v,3000k | 套 | 15 | 36 |  | 0.00 |  |
| 10 | 挂壁灯 | 10w，AC220v，3000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 11 | 宠物区大门灯箱 |  | 套 | 4 | 36 |  | 0.00 |  |
| 12 | 冰雪世界、秋千等特殊造型灯具 |  | 套 | 20 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1334 |  |  | 0.00 |  |
| （二十四）通湖大道（清水河-西湖西路）运动场照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羽毛球场照明灯 | LED白色光源150W、4000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 足球场照明灯 | LED白色光源2*150W、4000K | 套 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | 篮球场照明灯 | LED白色光源2*150W、4000K | 套 | 16 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 32 |  |  | 0.00 |  |
| （二十五）苏悦公园亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 4米，LED白色光源，40W，4000K | 基 | 90 | 27 |  | 0.00 | 尚未移交，费用支付以采购方指令时间为准。 |
| 2 | 射树灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 95 | 27 |  | 0.00 |  |
| 3 | 抱树灯 | LED白色光源，30W，3000K | 盏 | 15 | 27 |  | 0.00 |  |
| 4 | 地埋射灯 | LED白色光源，3*2W，3000K | 盏 | 20 | 27 |  | 0.00 |  |
| 5 | 投光灯 | LED白色光源，9W，3000K， | 盏 | 3 | 27 |  | 0.00 |  |
| 6 | 特色吊灯 | LED白色光源，9W，3000K | 盏 | 36 | 27 |  | 0.00 |  |
| 7 | 水下射灯 | LED白色光源，9W，3000K，IP68 | 盏 | 9 | 27 |  | 0.00 |  |
| 8 | 洗墙灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 46 | 27 |  | 0.00 |  |
| 9 | 发光LOGO | 公园发光LOGO字 | 项 | 1 | 27 |  | 0.00 |  |
| 11 | 开关电源箱 | 含配套开关电源、控制器、接线端子等全部元器件 | 台 | 7 | 27 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 322 |  |  | 0.00 |  |
| （二十六）清水河南岸亮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 4米，LED白色光源，40W，4000K | 基 | 111 | 36 |  | 0.00 |  |
| 2 | 射树灯 | LED白色光源，24W，3000K | 盏 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 3 | LED柔性灯带 | 5W/米,220v,3000k | 米 | 1300 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 1419 |  |  | 0.00 |  |
| 八、电气安全用具检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 要求 | 计量单位 | 数量 | 维护时间（月） | 全费用单价/月 | 合价(数量*月*全费用单价） | 备注 |
| 1 | 绝缘靴 | 根据相关规范定期检测 | 双 | 20 | 36 |  | 0.00 | 2次/年 |
| 2 | 绝缘手套 |  | 付 | 20 | 36 |  | 0.00 | 2次/年 |
| 3 | 令克棒 |  | 支 | 10 | 36 |  | 0.00 | 1次/年 |
| 4 | 声光验电笔 |  | 支 | 10 | 36 |  | 0.00 | 1次/年 |
|  | 小计： |  |  | 60 |  |  | 0.00 |  |
| 九、防汛闸站维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛闸站维护管理 | 1、防汛闸站维护管理 | 座 | 5 | 36 |  | 0.00 | 需满足招标文件人员要求 |
| 2 |  | 2、负责园区5座防汛闸（站）的看护、卫生清洁、零星维修等;值班人员2名，且为男性 |  |  | 36 |  |  |  |
| 3 | 闸站监控维护管理 | 400万定焦双向语音筒型网络摄像机：海康威视，DS-2CD2245CFA1-LS | 台 | 32 | 36 |  | 0.00 |  |
| 4 |  | 400万定焦半球网络摄像机：海康威视，DS-2CD2345CV4-I | 台 | 24 | 36 |  | 0.00 |  |
| 5 |  | 8路单盘网络硬盘录像机-POE：海康威视，DS-7608N-F1/8P-V3 | 台 | 2 | 36 |  | 0.00 |  |
| 6 |  | 16路双盘网络硬盘录像机-POE：海康威视，DS-7616N-E2/16P-V3 | 台 | 3 | 36 |  | 0.00 |  |
| 7 |  | 配件-6T监控级存储硬盘：海康威视，6TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，DS60HKVS-VH1 | 个 | 8 | 36 |  | 0.00 |  |
| 8 |  | 附属设施：包括不限于创维21.5寸办公显示器；4米监控杆件；12U机柜；6类网线等 | 项 | 1 | 36 |  | 0.00 | 其中，显示器、机柜各5个，杆件6个 |
| 9 |  | 通讯费及平台服务费用：包括6座闸站使用的视频监控设备网络通信资费、视频监控云平台服务费和物联网设备通信资费等相关费用。 | 项 | 1 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 十、城管综合执法监控维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W 球型摄像机 | 1.海康威视,产地:杭州iDS2SE7HRCGWH-X | 台 | 31 | 36 |  | 0.00 |  |
|  | 小计： |  |  | 31 |  |  | 0.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 总报价（三年费用）： |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

- 备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

- 2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 3.工程采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。维护期综合报价包括施工费、招标代理服务费、材料费、机械费（含所有车辆的使用费、单北斗定位装置及使用费）、措施费、巡视费、管理费、利润、规费及税金等所有相关费用均包含在相关投标报价中。路灯维护报价不包含灯具维护费用（清单中备注说明的项目除外）。维护标准及细则满足招标文件要求及相关规范。特别提醒：合价=数量*维护时间（月数）*全费用单价，报价应包含备件费，其他不明确之处详见招标文件。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：    年___月___日

| 苏宿园区机电维护项目主要维修备品备件储备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） | 样图 | 备注 |
| 1 | 交流接触器 | CJ20-160，线圈电压220V | 个 | 2 |  |  |  | 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 2 |  | CJ20-100，线圈电压220V | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 3 |  | CJ20-63，线圈电压220V | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | 3P，额定电流225A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3P，额定电流160A | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3P，额定电流100A | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 硬芯护套线 | BVV-2*1.5mm2 | 米 | 1100 |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV-5*6mm2 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 |  | YJV-4*25+1*16mm2 | 米 | 900 |  |  |  |  |
| 10 |  | YJV-5*16mm2 | 米 | 2100 |  |  |  |  |
| 11 |  | YJV-5*10mm2 | 米 | 600 |  |  |  |  |
| 12 |  | YJV-4*50+1*25mm2 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 13 | 户外防水开关电源 | 500W-DC24V | 个 | 490 |  |  |  |  |
| 14 | 户外防雨开关电源 | 400W-DC12V | 个 | 220 |  |  |  |  |
| 15 |  | 200W-DC5V | 个 | 110 |  |  |  |  |
| 16 |  | 200w- DC12V | 个 | 220 |  |  |  |  |
| 17 |  | 60w-DC12V | 个 | 250 |  |  |  |  |
| 18 | 空气开关 | 1P、6A | 个 | 900 |  |  |  | 与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 19 |  | 1P、63A | 个 | 110 |  |  |  |  |
| 20 |  | 1P、32A | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 21 | 漏电保护断路器 | 2P、16A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 22 |  | 2P、32A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 23 |  | 2P、40A， I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 110 |  |  |  |  |
| 24 |  | 4P、32A，I△n30mA、t≤0.1s | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 25 | LED方形地埋灯 | L240*W160*H80mm，24w、AC220V、绿光，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 340 |  |  |  | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 26 |  | L240*W160*H80mm，24w、AC220V、4200K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 350 |  |  |  |  |
| 27 | LED圆形地埋灯 | 36w、AC220V、4200K，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 450 |  |  |  |  |
| 28 |  | 24w，AC220V，2700K，不锈钢面板，钢化玻璃面罩 | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 29 | PAR30射灯 | 45w、E27螺口、4200K，带散热风扇 | 只 | 2200 |  |  |  |  |
| 30 | LED玉米灯灯泡 | 16w、E27螺口、4200K | 只 | 250 |  |  |  | 庭院灯用 |
| 31 |  | 12w、E27螺口、6000K | 只 | 700 |  |  |  | 草坪灯用 |
| 32 |  | 12w、E27螺口、3500K | 只 | 400 |  |  |  | 草坪灯用 |
| 33 | LED灯管 | T5一体化0.6m、12w、6500K | 支 | 1000 |  |  |  |  |
| 34 |  | T8一体化1.2m、20w、6000K | 支 | 2300 |  |  |  | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 35 |  | T8一体化1.2m、20w、3500K | 支 | 700 |  |  |  |  |
| 36 | LED投光灯 | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 580 |  |  |  |  |
| 37 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 290 |  |  |  |  |
| 38 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，红光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 39 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，蓝光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 40 |  | L190*W120*H120mm，24w，DC24V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 41 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 290 |  |  |  |  |
| 42 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 280 |  |  |  |  |
| 43 |  | L190*W120*H120mm，24w，220V，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 95 |  |  |  |  |
| 44 | LED泛光灯 | L260*W230mm，100w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 300 |  |  |  |  |
| 45 |  | L320*W285mm，200w，220V，6000K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 200 |  |  |  |  |
| 46 | LED投光灯 | L215*W185mm，50w，220V，绿光，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 200 |  |  |  |  |
| 47 | LED射灯 | φ68*135mm，3w，DC24V，2700K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 170 |  |  |  |  |
| 48 |  | 28w，DC24V，绿光，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |  |  |
| 49 |  | 28w，DC24V，4200K，防护等级IP66，面径150mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |  |  |
| 50 |  | 30w,AC220V,3000K防护等级IP65，面径180mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 300 |  |  |  |  |
| 51 | LED抱树灯 | 48w，DC24V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 45 |  |  |  |  |
| 52 |  | 48w，DC24V，6000K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 53 |  | 48w，DC24V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |  |  |
| 54 |  | 48w，220V，2200K，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 55 |  | 48w，220V，绿光，防护等级IP66，内径220mm，钢化玻璃面罩 | 套 | 80 |  |  |  |  |
| 56 | LED洗墙灯 | L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 180 |  |  |  |  |
| 57 |  | L300*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 58 |  | L400*W45*H30mm/套/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 65 |  |  |  |  |
| 59 |  | L500*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 60 |  | L600*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 35 |  |  |  |  |
| 61 |  | L700*W45*H30mm/套，DC24V，18W/m，4200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 62 |  | L1000*W45*H30mm/套，DC24V，18w/m，2200K，防护等级IP66，钢化玻璃面罩 | 套 | 100 |  |  |  |  |
| 63 | LED小功率洗墙灯RGB | L1000*W28*H30mm/套，12W/米，DC24V,防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 套 | 265 |  |  |  | 需配备外部变光控制器，光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品 |
| 64 | LED小功率洗墙灯 | L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，4200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 米 | 90 |  |  |  | 光源芯片与原材料保持一致或选择其它等于或优于原材料产品，须提供相关证明资料证明其技术性能、质量、参数等均不低于原材料产品，不得以次充好，所更换材料的型号、规格等需变更，必须经过采购方同意。 |
| 65 |  | L1000*W28*H30mm/套，12w/米，DC24V，2200K，防护等级IP66，磨砂钢化玻璃面罩 | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 66 | LED点光源 | 1.5w，蓝光，DC24V，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 67 |  | 3W，DC24V，6000K，防护等级IP66，φ50*H60mm | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 68 |  | 1W，DC24V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 70 |  |  |  |  |
| 69 |  | 1W，DC12V，2700K，防护等级IP66，φ30*H45mm | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 70 |  | 3W，DC24V，RGB（内控），防护等级IP66，φ100*H70mm | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 71 | LED轮廓灯 | L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,2700K，防护等级IP66 | 米 | 1300 |  |  |  |  |
| 72 |  | L1000*W40*H40mm，DC24V,12w/m,6500K，防护等级IP66 | 米 | 350 |  |  |  |  |
| 73 | LED地埋灯 | 6w，DC24V，红光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 74 |  | 6w，DC24V，绿光，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 95 |  |  |  |  |
| 75 |  | 6w，DC24V，3000K，防护等级IP67，φ120*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 90 |  |  |  |  |
| 76 |  | 18w，220V，6000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 77 |  | 18w，220V，3000K，防护等级IP67，φ200*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 78 |  | 3w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 79 |  | 3w、220V，3500K，防护等级IP67，φ100*H80mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 80 |  | 9w、220V，七彩（内控），防护等级IP67，φ150*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 81 |  | 36w、220V，绿光，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 270 |  |  |  |  |
| 82 |  | 36w、220V，3000K，防护等级IP67，φ250*H90mm，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 260 |  |  |  |  |
| 83 | LED蘑菇形地埋灯 | 3w、220V，3500K，防护等级IP67，面径80mm，钢化玻璃面罩，压铸铝灯体 | 个 | 65 |  |  |  |  |
| 84 | 弧形贴片式LED灯板 | LED白色光源、50W、AC220V、4000K、120mm×317mm | 套 | 300 |  |  |  | 通湖大道庭院灯灯芯 |
| 85 | LED灯带 | 双排灯珠，2700K，120珠 | 米 | 1500 |  |  |  |  |
| 86 | D型柔性霓虹灯带 | 9w/m，蓝光，360度发光 | 米 | 2280 |  |  |  |  |
| 87 | 光束灯灯泡 | 欧司朗 420w | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | PE电力穿线护套管 | 外径75mm，壁厚4.2mm | 米 | 0 |  |  |  |  |
| 89 | 配电箱通开挂锁 |  | 只 | 60 |  |  |  | 需与现场已使用锁芯齿纹一致 |
| 90 | 锈钢锁扣锁鼻子 |  | 套 | 25 |  |  |  |  |
| 91 | 高压绝缘垫 | 宽1m，厚8mm | 米 | 140 |  |  |  |  |
| 92 | 圆筒形灯罩 | 材质：PC，尺寸：155*1550*2mm，白色 | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 93 |  | 材质：PC，尺寸：155*2300*2mm，白色 | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 94 |  | 材质：PC，尺寸：135*400*2mm，白色 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 95 | 经纬度时控器 | CMC-28B | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 96 | 智慧照明集中控制器 | 支持远程及现场的方式实现回路控制；支持闪测功能；GIS地图；支持故障告警功能；系统全局线控组；支持修改365天的开关灯时间策略等。详见维护要求。 | 台 | 30 |  |  |  | 改造控制柜25台，其中通湖大道亮化15台；清水河南岸亮化3台；苏悦公园2台；紫金山路南延1、沐春湖1、复旦1、红海1、深圳1。剩余备用。 |
| 97 | 电流互感器 | 开口式，电流比:100/5A，准确级：0.5级 | 只 | 90 |  |  |  | 通湖大道路灯、景观配电柜、篮球场配电柜集控使用75只。备用15只。 |
| 98 | 单灯控制器 | 通信：4G-cat1；调光：0—10v；输入：AC220V | 只 | 80 |  |  |  | 用于深圳路、厦门路约70基路灯升级改造。剩余备用。 |
| 99 | 电源适配器 | 输入电压：AC220v；输出电压DC18—54V，调光：0—10v，功率150w | 只 | 80 |  |  |  |  |
| 100 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：    年___月___日

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：    年___月___日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局 的苏州宿迁工业园区2026—2028年机电设备维护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 六、技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- |

单位名称：       （盖CA电子公章）

备注：1.采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 专职安全员 |  |  |  |  |
|  | 维护作业人员（电工）1 |  |  | 操作项目为“高压电工作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）2 |  |  | 操作项目为“高压电工作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）3 |  |  | 操作项目为“低压电工作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）4 |  |  | 操作项目为“低压电工作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）5 |  |  | 操作项目为“低压电工作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）6 |  |  | 操作项目为“低压电工作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）7 |  |  | 操作项目为“高处安装、维护、拆除作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）8 |  |  | 操作项目为“高处安装、维护、拆除作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）9 |  |  | 操作项目为“高处安装、维护、拆除作业” |  |
|  | 维护作业人员（电工）10 |  |  | 操作项目为“高处安装、维护、拆除作业” |  |
|  | ........ |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |

注：表格不够，投标人可自行添加。如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换，否则按招标文件相关要求进行处罚。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目主要服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。

## 九、投标所需其他材料

## （一）用工承诺书

（采购单位名称）：

用工承诺，我公司杜绝使用包工头，现承诺如下：

1.保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业；

2.保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；

3.保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌，告知民工权益；

4.保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定。

特此承诺。

单位名称：              （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

授权代理人：              （签字或电子签章）

年      月      日

## （二）具备固定的办公场所承诺书

致：（采购单位名称）

我单位郑重承诺：

我方承诺，我方在合同签订后5日内在苏宿园区具备固定的办公场所，费用我方自理。否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款、扣除违约金等处罚措施。

特此承诺。

单位名称：              （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

授权代理人：              （签字或电子签章）

年      月      日

（三）拟投入设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 拟投入数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：请填写此表，并按招标文件要求提供证明资料。表格不够可自行添加。

单位名称：             （电子签章）

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。