苏州市吴江区

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020号

采购项目：2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护

采购单位：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

采购类别：服务类

中招互连项目管理（苏州）有限公司

二〇二六年七月

目   录

1.第一章 磋商邀请

2.第二章 供应商须知

3.第三章 磋商采购内容

3.第四章 磋商成交原则和评审办法

4.第五章 合同主要条款

5.第六章 文件格式及附件

第一章 磋商邀请

项目概况

2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026年7月13日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020

2.项目名称：2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护

3.预算金额：人民币贰佰肆拾万圆整（￥：2400000.00）

4.最高限价：人民币贰佰肆拾万圆整（￥：2400000.00）

5.采购需求：为维护太湖新城区域道路安全、有序、畅通，需进一步加强、完善辖区道路交通基础设施，对交通设施进行的新增，标志、标线、护栏等相关交通设施维护维保服务；具体要求详见第三章磋商采购内容。

6.合同履行期限：自合同生效之日起一年或结算金额达到预算为止（以先到为准）。

7.验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准，由采购人对照成交供应商响应文件验收，详见验收方案。

8.分包、转包：本项目不允许分包，不允许转包。

9.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购,所属行业为其他未列明行业。承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2026年7月9日23:59（北京时间）。

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《磋商供应商确认函》，提交《磋商供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《磋商供应商确认函》，质疑时《磋商供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《磋商供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361.1315179389.895706745。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2026年7月13日13点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子采购形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.开启时间：2026年7月13日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市吴江区人民政府网上发布，敬请留意。

2.苏州市吴江区政府采购监督电话：0512-63982390。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安

地    址：苏州市吴江区松陵街道笠泽路19号

联 系 人：黄聪

联系方式：0512-63427819

2.采购代理机构信息

名    称：中招互连项目管理（苏州）有限公司

地    址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

联 系 人：王琤、钱予淳、王雪娇

联系方式：0512-63800001

第二章 供应商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，中招互连项目管理（苏州）有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：代理服务费在成交通知书发出之日起10个工作日内，由采购人向代理机构支付，采购人已通过吴江区中介超市确定代理服务费金额为：5000元。

服务费收款账户：中招互连项目管理（苏州）有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司苏州时代广场支行

账    号：512918085210002

4.3评审费：采购人在磋商结束后30个工作日内向专业评委支付。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

6.1.1磋商邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3磋商采购内容

6.1.4磋商成交原则和评审办法

6.1.5合同主要条款

6.1.6文件格式及附件请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的答疑会。

本项目是否组织现场考查：否

供应商可自行前往现场进行考查。

三、响应文件的编制

#### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3天：日历日

#### 10.响应文件构成

10.1封面

10.2磋商响应报价一览表

10.3磋商报价分析表（报优惠率项目无需提供）

10.4资格审查响应文件

10.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

10.4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

10.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期（磋商截止日期前三个月内任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标（响应）担保函；

10.4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（设备购置发票、产品证明或人员团队用工证明材料）或承诺书。

10.4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

10.4.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

10.4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。提供具有法律、行政法规规定的其他条件的书面声明函。

10.4.2其他特定资格条件（详见采购文件第一章）。

10.4.3落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件（详见采购文件第一章）。

10.5符合性审查响应文件

10.5.1磋商响应函（见文件格式）；

10.5.2技术偏离表（见文件格式）；

10.5.3商务偏离表（见文件格式）；

10.5.4关于资格文件的声明函（见文件格式）；

10.5.5磋商响应单位基本情况表（见文件格式）；

10.5.6投标（响应）保证承诺书（见文件格式）；

10.5.7法人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（如有授权，见文件格式）；

10.5.8其他有关符合性证明的文件（如有）。

10.6综合评审响应文件

10.6.1项目详细实施方案；

10.6.2针对本项目的人员配置表（见文件格式）；

10.6.3拟投入设备设施清单表（如有，见文件格式）；

10.6.4类似项目业绩一览表（如有，见文件格式）；

10.6.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

注：（1）以上10.4.1-10.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上10.5.1-10.5.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4） 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

（5）采购文件中未提供格式的，由供应商自拟相应内容。

#### 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术偏离表、商务偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19.提交响应文件截止时间

19.1★供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本响应文件中打“★”为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

26.3.7.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

26.3.7.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.3.7.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

26.3.7.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.3.7.5按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

26.3.7.5.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

26.3.7.5.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库2023〔7〕号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11 不同供应商的响应文件制作机器码一致。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

27.1.2供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

27.1.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

27.1.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

27.1.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.1.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

27.1.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

27.1.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

27.1.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

27.1.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.1.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

27.1.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3异常低价评审

27.3.1根据《苏财购〔2025〕62号》要求，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

27.3.1.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

27.3.1.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

27.3.1.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；

27.3.2磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.3.3启动异常低价审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于27.3.1.3情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.3.4磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。磋商供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

27.3.5采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分且实际响应报价相同的，则以抽签方式确定成交单位。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网、苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

#### 29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

29.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

29.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.3.2质疑项目的名称、编号；

29.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.3.4事实依据；

29.3.5必要的法律依据；

29.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《磋商供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：丁兵诚

联系电话：0512-63800001

邮箱：zhongzhao001@126.cm

现场递交地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区松陵街道鲈乡南路2255号4楼

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.7  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，★成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33.相关政策（如涉及）

33.1本次采购不接受进口设备的响应，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目为服务类，不适用该条。

33.2中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的响应报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

33.3残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其响应报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

33.4监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其响应报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

33.5绿色采购

33.5.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

33.5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

33.5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

#### 33.6政府采购履约资金扶持政策

#### 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 磋商采购内容

受苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安的委托，中招互连项目管理（苏州）有限公司对其所需采购的2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020

二、项目名称：2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护

三、★采购预算：人民币贰佰肆拾万圆整（￥：2400000.00）

四、★最高限价：人民币贰佰肆拾万圆整（￥：2400000.00）

五、★合同履行期限：自合同生效之日起一年或结算金额达到预算为止（以先到为准）

六、★采购需求：

1.项目概述：

为维护太湖新城区域道路安全、有序、畅通，需进一步加强、完善辖区道路交通基础设施，对交通设施进行的新增，标志、标线、护栏等相关交通设施维护维保服务。

2.养护内容

| 1.标线类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 热熔标线1 | 1.8±0.2mm热熔标线 | 40/㎡ |
| 2 | 热熔标线2 | 2mm厚350高亮热熔标线 | 88/㎡ |
| 3 | 彩色斑马线 | 1.8±0.2mm红白色热熔彩色标线 | 75/㎡ |
| 4 | 减速震荡线 | 200mm*5mm热熔振荡线 | 110/㎡ |
| 5 | 箭头 | 3m热熔箭头 | 140/只 |
| 6 | 彩色防滑标线1 | 3-4mm冷涂型彩色防滑标线 | 170/㎡ |
| 7 | 彩色防滑标线2 | 4-5mm热熔型彩色防滑标线 | 160/㎡ |
| 8 | 箭头 | 6m热熔箭头 | 300/只 |
| 9 | 停车位1 | 2.5*5.5m热熔停车位 | 100/只 |
| 10 | 停车位2 | 2.5*5.5m冷喷停车位 | 32/只 |
| 11 | 停车位3 | 2*5m热熔非机动车位 | 90/只 |
| 12 | 常温标线 | 常温冷喷标线 | 12/㎡ |
| 13 | 双组份标线1 | 双组份标线（喷涂） | 75/㎡ |
| 14 | 双组份标线2 | 双组份标线（甩涂） | 120/㎡ |
| 15 | 涂改标线 | 标线涂黑 | 12/㎡ |
| 16 | 箭头（常温）1 | 3m常温冷喷箭头 | 65/只 |
| 17 | 箭头（常温）2 | 6m常温冷喷箭头 | 95/只 |
| 18 | 车位（涂改） | 车位标线涂黑 | 32/只 |
| 19 | 标线打磨 | 除线机打磨除线 | 12/㎡ |
| 20 | 高压冲洗 | 高压水冲除标线 | 70/㎡ |
| 2.标牌设施类 色度性能、光度性能、抗冲击性能、耐盐雾腐蚀性能等应符合国家或行业标准 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 标志牌1 | 2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料 | 500/㎡ |
| 2 | 标志牌2 | 3mm厚铝板，高强级膜，含铝槽配件及辅料 | 750/㎡ |
| 3 | 标志牌贴面1 | 工程级膜改贴面（含人工、机械费） | 220/㎡ |
| 4 | 标志牌贴面2 | 高强级膜（含人工、高车费） | 360/㎡ |
| 5 | 指路牌背面铝板封底 | 指路牌背面2mm厚铝板封底（含人工、机械费） | 220/m2 |
| 6 | 指路牌背面贴广告膜 | 指路牌背面贴广告级反光膜（含人工、机械费） | 150/㎡ |
| 7 | 小标牌立杆1 | Ф50*3mm镀锌圆杆 | 140/根 |
| 8 | 小标牌立杆2 | Ф76*3mm镀锌圆杆 | 260/根 |
| 9 | 小标牌立杆3 | Ф89*3mm镀锌圆杆 | 300/根 |
| 10 | 小标牌立杆4 | Ф114*3mm镀锌圆杆 | 345/根 |
| 11 | 小标牌立杆5 | Ф102*5*2750mm热镀锌标志牌立杆，含0.4*0.4*1mC25钢筋混凝土基础及地脚螺栓安装 | 880/根 |
| 12 | 小标牌立杆6 | Ф102*5*3500mm热镀锌标志牌立杆，含0.4*0.4*1mC25钢筋混凝土基础及地脚螺栓安装 | 980/根 |
| 13 | 小标牌立杆7 | 吴江太湖新城老城区式样小标志牌立杆：标志标杆单柱立柱HW100*100*6*8H型钢银灰色、高度2.9m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆（咖啡色）包边、4mm厚钢板封顶及不锈钢银灰色烤漆丝印、基础采用C25水泥混凝土现浇地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材全部采用Q235B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 2200/根 |
| 14 | 小标牌立杆8 | 吴江太湖新城老城区式样小标志牌立杆：标志标杆单柱立柱HW100*100*6*8H型钢银灰色、高度3.8m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆（咖啡色）包边、4mm厚钢板封顶及不锈钢银灰色烤漆丝印、基础采用C25水泥混凝土现浇地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材全部采用Q235B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 2500/根 |
| 15 | 小标牌立杆9 | 吴江太湖新城新城区式样小标志牌立杆：标志标杆单柱立柱HW100*100*6*8H型钢银灰色、高度2.9m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆（烟雨蓝）包边、4mm厚钢板封顶及不锈钢银灰色烤漆丝印、基础采用C25水泥混凝土现浇地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材全部采用Q235B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 2200/根 |
| 16 | 小标志牌立杆10 | 吴江太湖新城新城区式样小标志牌立杆：标志标杆单柱立柱HW100*100*6*8H型钢银灰色、高度3.8m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆（烟雨蓝）包边、4mm厚钢板封顶及不锈钢银灰色烤漆丝印、基础采用C25水泥混凝土现浇地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材全部采用Q235B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 2500/根 |
| 17 | 单幅指路标牌立杆1 | 吴江太湖新城老城区式样单幅指路牌杆：单悬臂标志立杆高度8.37m、悬臂长4.5m；M24 10.9级高强螺栓；304拉丝不锈钢包边及杆件；不锈钢板及镀锌面层褐色氟碳漆 | 44000/套 |
| 18 | 单幅指路标牌立杆2 | 3F指路标牌立杆,牌面规格3.5*2.6米,Φ273*12镀锌无缝钢管3F杆型立杆,H=8.5m,横杆Φ152*12,L=4.5m。 | 15000/套 |
| 19 | 双幅指路标牌立杆1 | 吴江太湖新城老城区式样双幅指路牌杆：单悬臂标志立杆高度8.37m、悬臂长8.0m；M24 10.9级高强螺栓；304拉丝不锈钢包边及杆件；不锈钢板及镀锌面层褐色氟碳漆 | 64000/套 |
| 20 | 单幅指路标牌立杆3 | 吴江太湖新城新城区式样单幅指路牌杆：单悬臂标志立杆高度8.6m、悬臂长4.6m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆烟雨蓝丝印包边、正背面不锈钢折边丝印LOGO各一套、基础采用C25水泥混凝土现浇、垫层采用C15.50厚C40膨胀混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材采用Q235B、Q345B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 44000/套 |
| 21 | 双幅指路标牌立杆2 | 吴江太湖新城新城区式样双幅指路牌杆:单悬臂标志立杆高度8.85m、悬臂长8.5m、3mm厚不锈钢银灰色烤漆包边及3mm厚不锈钢烤漆烟雨蓝丝印包边、正背面不锈钢折边丝印LOGO各一套、基础采用C25水泥混凝土现浇、垫层采用C15.50厚C40膨胀混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、钢材采用Q235B、Q345B钢、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 64000/套 |
| 22 | 小标牌立杆基础 | 50*50*60cm C25钢筋砼基础 | 150/套 |
| 23 | 单幅指路牌基础 | 1.4*1.4*2.5m C25钢筋砼基础 | 4500/套 |
| 24 | 双幅指路牌基础 | 2*2*2.5m C25钢筋砼基础 | 8500/套 |
| 25 | 减速驳 | 100*30*5cm | 155/m |
| 26 | 斑马线阻车警示桩 | Ø165*4*800mm，镀锌钢管表面贴反光膜，基础制安 | 340/根 |
| 27 | 道口警示柱 | Ø114*3*1000mm，镀锌钢管表面贴反光膜，基础制安 | 200/根 |
| 28 | 发光太阳能柱帽 | 14*8cm道口警示柱顶部发光太阳能柱帽，含表面反光膜、环形荧光灯带及黄闪灯 | 460/套 |
| 29 | 指路牌背面贴广告膜 | 指路牌背面贴广告级反光膜含人工费、高车费等 | 150/㎡ |
| 30 | 防撞桶 | Ø600*800mm防撞桶，高强级反光膜 | 360/只 |
| 31 | 水马 | 1500*800*180*400cm PE水马 | 360/只 |
| 32 | PU塑料警示桩 | 750*80mm | 50/根 |
| 33 | 锥桶 | 70cm橡胶反光锥桶重量4KG | 50/只 |
| 34 | 分道体 | 分道体：21cm*15cm*30cm分道体，材质EVA,颜色红色或黄色，含固定铁钉及安装 | 27/只 |
| 35 | T字型路名牌 | 1400*360mm不锈钢T字型路名牌，含制作、安装、配件、C25砼基础、土方开挖及回填 | 2400/套 |
| 36 | 车位挡车器 | M型钢管挡车器：2000*100*76*2mmM型钢管挡车器安装 含杆件安装、表面刷漆等 | 190/根 |
| 37 | 反光道钉 | 100mm*100mm *20mm铸铝反光道钉 | 32/只 |
| 38 | 太阳能道钉 | 130mm*118mm双面黄灯太阳能发光道钉 | 120/只 |
| 39 | 太阳能爆闪灯 | 双面4灯太阳能爆闪灯：LED寿命10万小时,红色和蓝色，蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。 可视距离2km，闪烁功率大于180次/min，太阳能电池板功率：3W | 1300/套 |
| 40 | 太阳能黄闪灯 | Ø400LED太阳能黄闪灯 | 1300/套 |
| 41 | 凸面镜（含杆件安装） | Ø1000mm凸面镜 | 850/套 |
| 42 | 可移动式标牌支架 | 1m*2m人字型可移动式标志牌支架：镀锌钢管焊接制作安装 | 550/套 |
| 43 | 可移动式不锈钢标牌 | L型不锈钢杆标牌，高度2m版面尺寸1.2*0.8m | 1200/套 |
| 51 | 标杆刷漆 | 表面刷氟碳漆 | 55/㎡ |
| 55 | 横臂式信号灯杆拆除 | 横臂式信号灯杆拆除含吊车、人工、运费 | 1200/套 |
| 56 | 指路标志牌杆拆除 | 指路标志牌杆拆除含吊车、人工、运费 | 1200/套 |
| 57 | 小立杆拆除 | 单杆式小标志牌杆拆除含人工、运费 | 140/套 |
| 58 | 地面彩色标志 | 可粘贴型地面彩色标志，反光度I级 | 360/㎡ |
| 59 | 人行安全岛 | 一体式橡胶人行安全岛：总长6m，橡胶岛头：L1000*W700*H300mm 行人停踏板：L1000*W700*H60mm 红白双色柱：H1100mm | 3000/套 |
| 60 | 阻车石球1 | 大理石阻车石球路障：直径40cm | 480/套 |
| 61 | 阻车石桩2 | 大理石阻车石桩路障：直径20cm | 220/套 |
| 62 | 拒马移动路障 | 1.2米高 3.0米长 宽度75公分 89大管 76小管 厚度2.0mm，表面红白反光漆 | 1400/m |
| 63 | 破胎阻车器 | 简易手动破胎阻车器：含不锈钢钢钉和可伸缩底部支架 | 80/m |
| 64 | 新泽西护栏1 | 新泽西护栏：50*50cm混凝土新泽西护栏，下宽35cm,上宽15cm，表面黑黄反光漆，含运输及安装 | 100/只 |
| 65 | 新泽西护栏2 | 新泽西护栏：200*80cm混凝土新泽西护栏，下宽55cm,上宽20cm，表面黑黄反光漆，含运输及安装 | 800/只 |
| 66 | 护栏连接杆 | Ф50*1.5*2000mm镀锌钢管新泽西护栏连接杆，表面黑黄反光漆，含运输及安装 | 70/根 |
| 67 | 路口智能红外线语音警示桩 | 红外语音警示柱： 1.材质：304不锈钢材质 2.尺寸：1080mm*240mm*120mm 3.电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 4.功率：30W 5.工作环境要求： （1）环境温度：-20 ℃~80℃ （2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结) （3）防护等级：IP55 6.包含智能语音模块、智能发光模块、交通红外检测器、开关电源、及自动重合闸用电保护器等功能。 | 5600/套 |
| 68 | 太阳能靠右行驶标志 | 1. 产品的外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2. 产品尺寸：2160mm*435mm*95mm。 3. 标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。 4. 反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 5. 在连续阴雨条件下，产品满载工作时间不小于96小时，半载工作时间不小于36小时。 6. 产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。 7. 发光单元要求 （1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； （2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 8. 电气性能 (1)工作电压：太阳能恒压驱动12V。 (2)额定功率：6W。 (3)光伏板参数：15W 9. 工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至70℃ （2）环境湿度：相对湿度90%RH (3)防护等级：IP65 10. 产品质保期限一年。 | 6500/套 |
| 69 | 新型太阳能发光警示柱 | 1.产品的外壳主体采用冷轧钣金与型材配合结构，后期喷塑并做阳极处理，具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2.产品尺寸约：1252mm*210mm*210mm 3.产品有较强的抗腐蚀性和防锈功能，耐振动和耐烟雾性能均满足规范要求。 4.产品光伏板应以内嵌形式置于产品内部，不得外挂或置于外部。 5.产品柱体四面贴有120cm 长度红白相间国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 6.发光单元要求 （1）发光单元采用灯珠散光技术，光线穿透力强、无死灯现象。 （2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 7.电气性能 （1）工作电压：太阳能恒压驱动 12V。（2）额定功率：6W。 （3）电池容量 7.5aH。（4）光伏板参数：18V--5W。 8.工作环境要求 工作温度：-40℃至60℃，工作环境湿度：10%-90%，防尘防水等级：IP65 9.产品质保期限一年。 | 3600/根 |
| 70 | 新型面光源发光交通标牌 | 新型面光源发光交通标牌按平方计 | 4200/套 |
| 71 | 半透视LED主动发光标志 | 主动发光交通标志由面板、光源、壳体、光电控制板等组成。 主动发光交通标志整体厚度≤4cm。 标志产品的面板、背板、壳体、边框及内部支撑件等结构件在保证结构稳定的条件下，采用符合GB/T 23827的轻质金属或非金属材料，以减少产品自身的重量和增加抗腐蚀能力，内部支撑件应采用铝合金型材。 主动发光交通标志的面板要求： 1.面板可透光部分的透光率指标: 白色≥25.0%; 红色≥2.5%; 黄色≥10.0%; 蓝色≥2.5%; 绿色≥4.0%。 2.反光膜应符合GB/T18833的规定。 3.透明板 透明板性能指标: 邵氏硬度≥80 HA; 拉伸屈服强度≥60 MPa; 弯曲强度≥60 MPa; 在55 ℃～-55℃范围内无明显变形。 4.主动发光交通标志法的光源性能指标: 采用LED、PCB板制成光源板; PCB板应采用环氧树脂材质，厚度≥1.1 mm; 标志边框边条、或文字信息高度小于1150mm时，光源板只允许单向拼接，不允许双向拼接。 5.主动发光交通标志的外观质量： 白天在水平距离≥50 m处观察不发光状态的标志牌，其表面应无明显凹凸、气泡、皱褶、变形等缺陷;夜间在水平距离≥20 m观察正常发光状态的标志牌，其整体色泽亮度应一致，各显示单元内应无阴影现象。 主动发光交通标志的光学性能： 6.夜间标志视认距离: 静态视认距离≥250 m; 车速60 km/h时，动态视认距离≥230 m。 7.主动发光交通标志的亮度： 白色≥300 cd/㎡; 黄色≥150 cd/㎡; 红色≥45 cd/㎡; 绿色≥45 cd/㎡; 蓝色≥30 cd/㎡; 棕色≥22 cd/㎡。 | 3000/㎡ |
| 72 | 发光砖：450mm＊250mm （砖＋底座） | 1. 电压：DC24V 2. 光源总功率：红灯10.32W，黄灯10.32W，绿灯14.88W 3. LED光源板：双基色 4. 材质：高分子复合材料 5. 单块砖承压重量：50吨 6. 工作温度：-40℃～+120℃ 7. 防水等级：IP68 8 .铣床精加工球墨铸铁底座 9.反光砖施工安装：路面切割，基座安装，快速混凝土（不含材料费用）浇筑,面板安装调试 | 2600/套 |
| 73 | 发光斑马线地砖 | 高分子复合材料LED发光地砖，抗压>40吨，防水等级IP68，直流24V,材质：高分子复合材料一次成型，免底座安装，显色：红绿黄或白色，光源寿命>50000小时，抗紫外线设计历久不发黄，防腐设计，防滑设计，防炫光设计，外观尺寸：长600*宽150*高100mm。 | 2600/块 |
| 74 | 城市交通护栏1 | 1.2*2.2m吴江城区墨绿色白玉兰式样交通隔离护栏 | 350/米 |
| 75 | 城市交通护栏2 | 1.2*2.5m吴江城区水灰色京式交通隔离护栏 | 350/米 |
| 76 | 波形护栏 | 1.单面普通型标准波形梁护栏安装工作内容：打Φ114镀锌钢管立柱（间距4m）\波形护栏（3mm厚两波）安装， 2.含立柱、防阻帽、波形梁、防阻块、螺栓等全部标准配件制作安装 | 240/米 |
| 77 | 护栏花箱 | 3.1*1.0m吴江城区（笠泽路款）水灰色不锈钢护栏花箱 | 4200/套 |
| 78 | 城市护栏安拆 | 护栏拆装人工及机械费 | 17/米 |
| 79 | 机非护栏1 | 1.0*2.0m京式人非护栏，含立柱、底墩制作安装 | 140/米 |
| 80 | 机非护栏2 | 0.6*2.0m京式人非护栏，含立柱、底墩制作安装 | 90/米 |
| 81 | 护栏立柱1 | £80*100mm人非护栏立柱 | 65/根 |
| 82 | 护栏立柱2 | £80*60mm人非护栏立柱 | 48/根 |
| 83 | 护栏立柱3 | £100*1200mm城市交通护栏立柱 | 110/根 |
| 84 | 护栏底座1 | 300*250mm橡胶护栏底座 | 16/只 |
| 85 | 护栏底座2 | 300*400mm镀锌钢板护栏底座含内灌混凝土 | 30/只 |
| 86 | 护栏清洗 | 城市护栏清洗，含机械及人工费 | 4/米 |
| 87 | 应急抢修 | 应急抢修：含登高车及人工费用，一台登高车（含配套人员2人）工作1次（单次不超4小时，超过4小时按再记一次）进行计算，同一日应急抢修最多记3次 | 500/次 |
| 88 | 货运车辆费 | 9.6米货运车辆租赁费：每台班租赁里程按照45KM以内为1台班计费，超出部分按照同级别货车平台报价计费，包含驾驶员及油费 | 1000/台班 |
| 89 | 汽车式液压起重机租赁 | 16T汽车式液压起重机租赁费，每台班租赁时长按照每8小时为1台班计费，包含驾驶员及油费 | 1600/台班 |
| 90 | 防撞车租赁 | 70Km小型防撞车租赁，每台班租赁时长按照每8小时为1台班计费，包含驾驶员及油费 | 1200/台班 |
| 3.信号灯类 光学性能、色度性能、防触电保护、耐候性能等应符合国家或行业标准 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 信号机 | - 类型：网络智能信号机 - 尺寸：660*415*1355mm - 3.工作内容：安装、试运行 | 30000/台 |
| 2 | 信号灯1 | 1.类型：箭头信号灯灯 2.信号灯规格、型号、组数：Ø400LED箭头信号灯 3.黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器 | 3800/组 |
| 3 | 信号灯2 | 1.类型：满屏信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Ø400LED满屏信号灯 3.黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器 | 3950/组 |
| 4 | 信号灯3 | 1.类型：人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Ø300LED双联人行信号灯 | 2100/组 |
| 5 | 信号灯辅助灯带1 | 1.信号灯辅助灯带尺寸1500*65*40cm：1.铝制外壳，光带内设有6度斜角，装在红绿灯立杆的横臂上面时，向下倾斜；装在红绿灯立杆坚杆上面时向左倾斜； 2.正面部分采用LED一体成型，LED部分采用高分子灌胶黏合度很高，与金属的部分结合非常好，防水性能高。 3.电源全体灌胶防水处理，防护等级I53,恒流驱动特殊处理，与红绿灯同步； 4.产品质保1年； 5.工作电压为DC24V直流，最大工作功率为8W. | 1250/组 |
| 6 | 信号灯辅助灯带2 | 1.信号灯辅助灯带尺寸1000*65*40cm：1.铝制外壳，光带内设有6度斜角，装在红绿灯立杆的横臂上面时，向下倾斜；装在红绿灯立杆坚杆上面时向左倾斜； 2.正面部分采用LED一体成型，LED部分采用高分子灌胶黏合度很高，与金属的部分结合非常好，防水性能高。 3.电源全体灌胶防水处理，防护等级I53,恒流驱动特殊处理，与红绿灯同步； 4.产品质保1年； 5.工作电压为DC24V直流，最大工作功率为8W. | 1050/组 |
| 7 | 信号灯辅助灯带3 | 1.信号灯辅助灯带尺寸500*65*40：1.铝制外壳，光带内设有6度斜角，装在红绿灯立杆的横臂上面时，向下倾斜；装在红绿灯立杆坚杆上面时向左倾斜； 2.正面部分采用LED一体成型，LED部分采用高分子灌胶黏合度很高，与金属的部分结合非常好，防水性能高。 3.电源全体灌胶防水处理，防护等级I53,恒流驱动特殊处理，与红绿灯同步； 4.产品质保1年； 5.工作电压为DC24V直流，最大工作功率为8W. | 780/组 |
| 8 | 信号灯灯盘 | 1.类型：信号灯灯盘 2.Ø400LED信号灯灯盘 | 800/块 |
| 9 | 倒计时盘 | 1.类型：倒计时盘 2.Ø400LED脉冲型倒计时盘 | 900/块 |
| 10 | 人行灯灯盘 | 1.类型：人行灯灯盘 2.Ø300LED人行灯灯盘 | 450/块 |
| 11 | 信号机主板 | 1.类型：信号机主板 2.智能信号机主控板 | 6000/块 |
| 12 | 信号机电源板 | 1.类型：信号机电源板 2.智能信号机电源板 | 2000/块 |
| 13 | 信号机灯控板 | 1.类型：信号机灯控板 2.智能信号机灯控板 | 2000/块 |
| 14 | 手持终端 | 1.类型：手持终端 2.智能信号机手持终端 | 3200/台 |
| 15 | 信号灯遮阳帽 | 1.类型：信号灯遮阳帽 2.铝合金信号灯遮阳帽 | 85/只 |
| 16 | 信号灯变压器 | 1.类型：信号灯变压器 2.24V信号灯变压器 | 100/只 |
| 17 | 信号灯防雷器 | 1.类型：信号灯防雷器 2.信号灯电源防雷器 | 155/只 |
| 18 | 标杆1 | 1.车行信号灯立杆 2.高度7.2m、悬臂11m 3.采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆烟雨蓝、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：标杆制作、安装 | 43000/根 |
| 19 | 标杆2 | 1.车行信号灯立杆 2.高度7.2m、悬臂9m 3.采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆烟雨蓝、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：标杆制作、安装 | 42000/根 |
| 20 | 标杆3 | 1.车行信号灯立杆 2.高度7.2m、悬臂7m 3.采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆烟雨蓝、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：标杆制作、安装 | 41000/根 |
| 21 | 标杆4 | 1.人行交通信号灯立杆 2.高度3.4米 3.采用3mm厚不锈钢包边氟碳漆烟雨蓝、4mm厚不锈钢封顶、正背面3厚不锈钢折边丝印LOGO各一套 工作内容：标杆制作、安装 | 2400/根 |
| 22 | 标杆5 | 1.类型：车行八棱杆灯杆 2.材质：钢管杆件制作，杆件表面热镀锌喷塑处理 3.规格尺寸：L支杆9米，尺寸Ø(300-270)*6500*8mm+Ø(240-110)*9000*6mm | 10000/根 |
| 23 | 标杆6 | 1.类型：车行八棱杆灯杆 2.材质：钢管杆件制作，杆件表面热镀锌喷塑处理 3.规格尺寸：L支杆7米，尺寸Ø(300-270)*6500*8mm+Ø(240-110)*7000*6mm | 9500/根 |
| 24 | 标杆7 | 1.类型：人行灯杆 2.材质工艺：钢管杆件制作，杆件表面热镀锌喷塑处理 3.规格尺寸：高度3.2米，尺寸Ø102*5*3200mm立杆 | 800/根 |
| 25 | 标杆8 | - 1.临时信号灯立杆 - 2.高度8米 - 3.采用114*4mm厚镀锌钢管制作 4.工作内容、标杆制作、安装 | 850/套 |
| 26 | 信号灯杆基础 | 2*2*2.2m钢筋砼基础基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 7200/套 |
| 27 | 人行灯基础 | 0.9*0.7*1.5m钢筋砼基础基础采用C25混凝土、地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 750/套 |
| 28 | 临时信号灯基础 | 0.4*0.4*1m钢筋砼基础基础采用C25混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 155/套 |
| 29 | 配线1 | - 1.名称：电源线 - 2.规格：RVV-2*2.5mm2 - 3.配线部位：管内穿线 | 8/m |
| 30 | 配线2 | 1.名称：信号灯控制线 2.规格：RVV-4*1.5mm2 3.配线部位：管内穿线 | 8/m |
| 31 | 配线3 | - 1.名称：信号灯控制线 - 2.规格：RVV-12*1.5mm2 - 3.配线部位：管内穿线 | 20/m |
| 32 | 配线4 | 1.名称：信号灯控制线 2.规格：RVV-3*1.5mm2 3.配线部位：管内穿线 | 6/m |
| 33 | 配管1 | 1.名称：PE50保护管 2.配置形式：绿化带埋地敷设 | 15/m |
| 34 | 配管2 | 1.名称：PE50保护管 2.配置形式：人行道埋地敷设 | 25/m |
| 35 | 人（手）孔井 | 1.类型：手孔井500*600*1000mm 2.工作内容：开挖、基础砌筑、安装 | 400/座 |
| 36 | 顶管 | 1.类型：马路顶管PE50*3 2.工作内容：马路顶管、护管 | 170/m |
| 37 | 接地装置调试 | 路口接地装置调试 | 1000/路口 |
| 38 | 移动信号灯1 | 1.太阳能板12V50W 2.蓄电池电压容量12V100Ah 3.工作温度：-20℃~+70℃ 抗风压：≥1.5KN/㎡ 4.材质：钣金喷漆+高透光性聚碳酸酯PC 5.300mm灯头，1灯3色 6.移动式升降信号灯，橡胶滚轮有弹性推行省力耐磨损。 | 8000/台 |
| 39 | 移动信号灯2 | 1.太阳能板12V50W 2.蓄电池电压容量12V100Ah 3.工作温度：-20℃~+70℃ 抗风压：≥1.5KN/㎡ 4.材质：钣金喷漆+高透光性聚碳酸酯PC 5.300mm灯头，2灯6色 6.移动式升降信号灯，橡胶滚轮有弹性推行省力耐磨损。 | 10000/台 |
| 40 | 移动信号灯3 | 1.太阳能板12V50W 2.蓄电池电压容量12V100Ah 3.工作温度：-20℃~+70℃ 抗风压：≥1.5KN/㎡ 4.材质：钣金喷漆+高透光性聚碳酸酯PC 5.300mm灯头，3灯3色 6.移动式升降信号灯，橡胶滚轮有弹性推行省力耐磨损。 | 10000/台 |
| 41 | 常规照明灯杆 | 1.名称：单悬挑路灯 2.灯杆材质、高度：灯对地高度H=8m，主杆Ф209-89mm*4mm， 3.灯架形式及臂长：单悬臂，臂长1.5m ，灯柱、灯臂整体热镀锌涂塑 4.附件配置：含法兰盘、基础钢筋笼、地脚螺栓、预埋件、配电盒、接线板等 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础坑挖填，C30砼基础浇筑1*1*1.5m，施工定位 6.接地要求：含灯具接地及调试、接线、试灯等 | 4600/根 |
| 42 | LED路灯 | 1.名称：LED路灯 2.光源数量：LED光源120W（色温4000K±200K，全夜运行） 3.高车安装调试 | 720/盏 |
| 43 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带 2.双珠高亮LED灯带，运行电压220V 3.安装调试 | 10/米 |
| 44 | LED太阳能路灯头 | 1.名称：LED太阳能路灯头 2.电压6V，色温6500K，使用温度-10—40°C 3.安装高度3-4米，调试运行 | 680/只 |
| 45 | 信号机软件维护 | 包含信号机IP变更、调试、版本升级等软件后台维护，需专业技术人员进行，按照1组工作人员工作1日（工作8小时计算） | 600/工日 |
| 46 | 应急抢修 | 应急抢修：含登高车及人工费用，一台登高车（含配套人员2人）工作1次（单次不超4小时，超过4小时按再记一次）进行计算，同一日应急抢修最多记3次 | 500/次 |
| 4.电子信息类 宽电压功能、耐湿热95%以上、无线双向通讯功能、多信道抗干扰功能等符合国家或行业标准 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 标杆1 | 1.八角形监控立杆 2.高度6.5m、悬臂9m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 10000/套 |
| 2 | 标杆2 | 1.八角形监控立杆 2.高度6.5m、悬臂8m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 9500/套 |
| 3 | 标杆3 | 1.八角形监控立杆 2.高度6.5m、悬臂6m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 9000/套 |
| 4 | 标杆4 | 1.八角形监控立杆 2.高度6.5m、悬臂4m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 8000/套 |
| 5 | 电子警察立杆基础 | 1.5*1.5*2m钢筋砼基础，基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 4500/套 |
| 6 | 监控摄像设备1 | 高清一体化云台摄像机：400万像素、20倍光学变焦 | 13000/套 |
| 7 | 监控摄像设备2 | 900万像素高清环保抓拍相机、视屏检测模块、综合控制模块、高清镜头、外防护罩 | 16000/套 |
| 8 | 监控摄像设备3 | 900万像素高清抓拍相机、视屏检测模块、综合控制模块、高清镜头、外防护罩 | 14000/套 |
| 9 | 违停抓拍一体球机 | 400万像素违章检测一体球机：违章检测一体球机，工作内容：本体安装、调试、试运行 | 13000/套 |
| 10 | 监控摄像设备 | LED频闪灯，工作内容：本体安装、调试、试运行 | 2000/套 |
| 11 | 闪光灯 | 环保闪光灯，工作内容：1.本体安装2.调试3.试运行 | 3500/套 |
| 12 | 红绿灯检测器 | 红绿灯信号检测：支持16路信号灯检测能力，16路对应指示灯，6个RS485输出接口。工作内容：本体安装、调试、试运行 | 4000/套 |
| 13 | 交通微诱导显示屏 | 1.616m*0.752m，6mm点距，全彩显示屏 含主机、控制、接收模块及框架 | 24500/套 |
| 14 | 交通信息诱导屏立杆及基础 | 1.交通信息诱导屏立杆及基础 2.热扎无缝钢管制作安装 3.基础：C30商品混凝土基础，C15混凝土垫层 4.包含基础开挖、回填、模板、接地、钢筋及连接配件等所有安装工作内容 5.具体做法按甲方要求 | 50000/套 |
| 15 | 交通诱导显示屏 | 1.交通信息诱导屏 2.全色全点阵：宽3840mm、高2880mm；像素点间距 10mm；诱导屏为全彩 每像素由1红、1绿、1蓝，3颗超高亮LED芯片组成全彩像素；LED发光灯技术要求 LED发光管亮度指标：红色大于1000mcd，绿色大于2000mcd，蓝色大于300mcd；LED发光管波长指标：红色为620-630nm，绿色为520-530nm，蓝色为465-475nm；诱导屏白平衡亮度 大于7000CD/平方米； | 178000/套 |
| 16 | 交换机1 | 1.16口工业级网络交换机 2.工作内容：本体安装、调试、试运行 | 2500/套 |
| 17 | 交换机2 | 1.5口工业级网络交换机 2.工作内容：本体安装、调试、试运行 | 1200/套 |
| 18 | 收发器 | 1.工业级光纤收发器 2.工作内容：本体安装、调试、试运行 | 1200/套 |
| 19 | 避雷器1 | 1.名称：单相电源防雷器 2.工作内容：本体安装、调试、试运行 | 450/套 |
| 20 | 避雷器2 | 1.名称：网络防雷器 2.工作内容：本体安装、调试、试运行 | 600/套 |
| 21 | 云存储 | 1.名称：144T云存储 2.工作内容：接入调试、试运行 | 180000/台 |
| 22 | 前端存储主机 | 1.名称：前端存储主机最大支持16路视频输入通道、存储及转发；支持以列表展示硬盘存储数据，包括序号、摄像机IP地址、车道号、过车时间、违法行为、车牌号码、车速、图片、视频状态、平台上传状态 2.工作内容：接入调试、试运行 | 10000/台 |
| 23 | 非机动车安全警示一体机 | 1.名称：非机动车安全警示一体机;采用创新一体化设计，行人违章检测抓拍系统、信息发布系统融合为一体，整体设计美观，可用于非机动车不戴头盔、载人、逆行等违法行为检测和信息发布。 行人违章检测抓拍系统，支持非机动车载人、逆行、不戴头盔行为检测。 视频压缩标准采用H.264 /H.265/ MJPEG P4.75点阵LED模组。支持非机动车违法文字和语音提醒，支持宣传标语 2.工作内容：接入调试、试运行 | 35000/台 |
| 24 | 行人过街警示柱一体机 | 1.名称：行人过街警示柱一体机;采用一体式安装工艺集成行人闯红灯相机，支持行人闯红灯行为检测、取证及发布； 相机内置深度学习算法，支持智能识别功能，将人脸识别与人行横道灯功能相结合；直径300发光单元，内嵌式双色双八计时器；带有允许通行倒计时显示及禁止通行倒计时； 语音播报功能，播报内容支持配置（可扩展） ；正面LCD显示屏，支持行人闯红灯违法行为发布、广告发布，宣传语功能；侧面LED灯带，支持倒计时动态显示 | 35000/台 |
| 25 | 机柜、机架 | 主机箱（设备机箱总成，含线架、线槽、线排、自动温控风扇、电源维护插座等） 工作内容：安装、调试 | 4000/套 |
| 26 | 机箱检测 | 背包检测机箱（设备机箱总成，含线架、线槽、线排、电源维护插座等） 工作内容：安装、调试 | 1350/套 |
| 27 | 电警标定费 | 电警标定费 | 2500/车道 |
| 28 | 光纤租赁费 | 光纤租用费3年（一个路口） | 9000/项 |
| 29 | 斑马线事故预警系统（普通市电款） | 一、一体式人行横道标志警示柱 1.产品的外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2.产品尺寸：2651*635*88（mm)。 3.标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。 4.反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 5.产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。 6.发光单元要求 （1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； （2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 7.电气性能 7.1工作电压：12V,采用市电供电方式。 7.2额定功率：20W。 8.工作环境要求 8.1环境温度：-20℃至70℃ 8.2环境湿度：相对湿度90%RH 8.3防护等级：IP65 9.产品质保期限一年。 10.要求连网接入大队现有设施管理平台。 二、视频检测器 1.检测器采用200万像素的星光级筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。 3.防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 4.产品质保不低于1年。 | 19500/根 |
| 30 | 道口事故预警系统（高配太阳能款）1 | - 一体式支路预警主机 1.外壳采用钣金制作，表面喷塑，柱身黑色，耐腐蚀； 2.产品主体尺寸：2970*320*140（mm）。 3.产品顶部有红蓝爆闪灯，静态视距大于200米，在预警时爆闪。 4.产品中部内嵌900*260mm点阵发光文字标牌，静态视距大于200米，预警时闪烁。 5.额定电压12V，市电或太阳能供电。 6.防尘防水等级：符合 IP65 ，工作环境：-20 ℃~70℃,湿度小于95%(无凝结) 。 7.产品质保不得低于1年。 8.要求连网接入大队现有设施管理平台。 二、减速让行全透主动发光标志 1.产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上。 2.供电方式：市电供电（输入电压220V，工作电压12V）或太阳能供电。 3.发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。 4.产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容完全符合国标。 5.产品功率不超过10W/m² 6.产品厚度为13mm 7.减速让行标志边长为900mm 8.产品质保要求不低于1年。 三、视频检测器 1.检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。 3.防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 4.产品质保不低于1年。 四、雷达检测器 供电电压：+8～+20V直流电压。（12V DC） 工作频率：24.15GHZ 天线角度：13.6°*37° 功耗小于1W,重量35g 相对温度：-40度至85摄氏度；相对湿度在：+95%（非冷凝状态） 测速范围：2-400km/h。 覆盖车道数：1-4车道。 自动区分方向，可以设置来向，去向，双向输出。 目标捕获距离：大于80m。 刷新时间：32ms 连接：TTL，RS485接口器 五、锂电池（50AH）+100W太阳能板+支架 | 22000/根 |
| 31 | 道口事故预警系统（高配太阳能款）2 | - 一体式主路预警主机 1.外壳采用钣金制作，表面喷塑，柱身黑色，耐腐蚀； 2.产品主体尺寸约：3670*320*140（mm）。 3.产品顶部有红蓝爆闪灯，静态视距大于200米，在预警时爆闪。 4.产品中部内嵌900*260mm点阵发光文字标牌，静态视距大于200米，预警时闪烁。 5.额定电压12V，市电或太阳能供电。 6.防尘防水等级：符合 IP65 ，工作环境：-20 ℃~70℃,湿度小于95%(无凝结) 。 7.产品质保不得低于1年。 8.要求连网接入大队现有设施管理平台。 二、注意行人全透主动发光标志 1.产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上。 2.供电方式：市电供电（输入电压220V，工作电压12V）或太阳能供电。 3.发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。 4.产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容完全符合国标。 5.产品功率不超过10W/m² 6.产品厚度为13mm 7.注意行人标志边长为1100mm 8.产品质保要求不低于1年。 三、视频检测器 1.检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。 3.防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 4.产品质保不低于1年。 四、锂电池（50AH）+100W太阳能板+支架 | 22000/根 |
| 32 | 道口事故预警系统（普通太阳能款）1 | 一、视频检测器 1.检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。 3.防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 4.产品质保不低于1年 二、控制箱参数及要求： 1.箱体尺寸：380mm*415mm*250mm。 2.内置20W、4寸喇叭。（主路无喇叭） 3.内置无线发射（接收）模块。 4.内置控制模块。 三、“主路来车”发光辅助标志参数及要求： 产品采用灯珠镶嵌模式，拼接成文字。 采用高亮发光二极管，装配聚光灯罩，光线穿透力强。 1.正面尺寸：1200*300mm。 2.额定电压：12V。 3.防水等级：IP65。 四、锂电池（50AH）+100W太阳能板+支架 五、减速让行全透主动发光标志 1.产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上。 2.供电方式：市电供电（输入电压220V，工作电压12V）或太阳能供电。 3.发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。 4.产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容完全符合国标。 5.产品功率不超过10W/m² 6.产品厚度为13mm 7.减速让行标志边长为900mm 8.产品质保要求不低于1年。 | 14500/根 |
| 33 | 道口事故预警系统（普通太阳能款）2 | 一、视频检测器 1.检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。 3.防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 4.产品质保不低于1年 二、控制箱参数及要求： 1.箱体尺寸：380mm*415mm*250mm。 2.内置20W、4寸喇叭。（主路无喇叭） 3.内置无线发射（接收）模块。 4.内置控制模块。 三、“有人横穿”发光辅助标志参数及要求： 产品采用灯珠镶嵌模式，拼接成文字。 采用高亮发光二极管，装配聚光灯罩，光线穿透力强。 1.正面尺寸：1200*300mm。 2.额定电压：12V。 3.防水等级：IP65。 四、锂电池（50AH）+100W太阳能板+支架 五、前方十字路口全透主动发光标志 1.产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上。 2.供电方式：市电供电（输入电压220V，工作电压12V）或太阳能供电。 3.发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。 4.产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容完全符合国标。 5.产品功率不超过10W/m² 6.产品厚度为13mm 7.前方十字路口标志边长为1100mm 8.产品质保要求不低于1年。 | 14500/根 |
| 34 | 智能无线受控道钉 | 1.产品尺寸：φ120*50mm 2.产品材质为铝锭，进口PC 料注塑，表面抗压74T，灯光颜色为黄色光，夜间可视距离≥500米，具有常亮和闪烁两种模式，产品质保1年。 3.控制器主芯片采用LORA 低能耗单片机，该产品可配合检测器和无线控制器，通过无线信号进行控制。 4.产品由太阳能供电，充电电压5V，充电电流标准光强下220ma；产品由高效锂电池供电，产品额定电压3.2V，待机电流1ma。 5.产品工作环境要求工作温度：-20℃至80℃，相对湿度90%RH，防尘防水等级：IP68。 | 660/只 |
| 35 | 右侧开口事故预警系统 | 一体式右侧开口事故预警主机： 1.材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 2.主机规格尺寸：2400*250*140mm 3.电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 4.额定功率200W 5.工作环境要求 （1）环境温度：-20 ℃~80℃ （2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结) （3）防护等级：IP55 主动发光文字标志： 1.发光类型：点阵灯珠文字发光 2.材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 3.标志内容：右侧来车（可定制） 4.工作电压：DC 12V 5.工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至80℃ （2）环境湿度：相对湿度90%RH （3）防护等级：IP65 三、爆闪灯： 1.发光类型：光源采用高亮LED发光管， 2.灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85； 3.规格尺寸：：105*75*10mm 4.颜色要求：红色、蓝色 5.工作电压：12V 6.工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至80℃ （2）环境湿度：相对湿度90%RH （3）防护等级：IP67 四、智能语音模块： 1.驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音； 2.扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好； 3.阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。 五、嵌入式系统控制主板： 1.CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。 2.产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。 3.系统控制主板具有以下功能： （1）系统控制主板应具有备用电池功能。 （2）系统控制主板应具有主从机配组功能。 （3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。 （4）系统控制主板应具通讯加密功能。 4.工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至80℃ （2）环境湿度：相对湿度≤98%RH 六、智能无线通讯模块： E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。 该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。 七、智能物联网模块： 基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能： 1.设备远程实时状态监控； 2.远程方案设置、批量预案下发； 3.方案上报及审核； 4.设备组件故障平台自动报警； 5.三级用户权限设置。 八、智能雷达检测器： 1.雷达天线角度24°×37° 2.有专用调试软件可修改参数和升级 3.灵敏度9挡可调，最远检测距离80到100米 4.速度上报刷新率6挡可调，50~2000ms 5.可区分及过滤靠近或离开的交通对象 九、智能交通视频检测器： 1.检测器采用400万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.0001Lx ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,实现日夜监控； 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式，最大检测距离50m； 3.防护等级：符合 IP67 ，环境温度：-30℃至60℃,湿度小于 95%(无凝结) ； 4.工作电压：DC12V±25% ； 5.电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 6.支持视频录像采集，支持H.265编码，可提供多制式视频转换。可自由设置录像参数，包括：帧率、图像大小、分辨率等； 7.视频本地储存介质为Micro SD卡，最大支持256G。 | 14500元/根 |
| 36 | 分体式事故预警系统主机 | 分体式事故预警系统主机： 1.材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 2.主机规格尺寸：1200*320*130mm 3.电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 4.额定功率200W 主动发光文字标志： 1.发光类型：点阵灯珠文字发光 2.材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 3.标志内容：有人横穿 4.工作电压：DC 12V 爆闪灯： 1.发光类型：光源采用高亮LED发光管， 2.灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85； 3.规格尺寸：105*75*10mm 4.颜色要求：红色、蓝色 5.工作电压：12V 智能语音模块： 1.驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音； 2.扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好； 3.阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。 嵌入式系统控制主板： 1.CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。 智能无线通讯模块： E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。 该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。 智能物联网模块： 基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能： 1.设备远程实时状态监控； 2.远程方案设置、批量预案下发； 3.方案上报及审核； 4.设备组件故障平台自动报警； 5.三级用户权限设置。 智能交通视频检测器： 1.检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,实现日夜监控； 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式； 3.防护等级：符合 IP67 ，环境温度：-30℃至60℃,湿度小于 95%(无凝结) ； 4.工作电压：DC12V±25% ； 5.电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 6.支持视频录像采集，支持H.265编码，可提供多制式视频转换。可自由设置录像参数，包括：帧率、图像大小、分辨率等； 7.视频本地储存介质为Micro SD卡，最大支持512G。 开关电源： 自动重合闸用电保护器： 具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。 | 13500/套 |
| 37 | 一体式低位照明预警系统主机 | 一体式低位照明预警系统主机 1.材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑 2.主机规格尺寸：200*200*1100mm 3.电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 4.额定功率50W 低位照明灯： 1.发光类型：高亮灯珠通过单石英透镜平行铺光 2.散热材质：一体式铝散热（被动） 3.光型要求：出光方向上部有明显的横向焦散切线，切线外无光照，切线内照明均匀。 4.照度要求：色温：6500K（纯白色），灯具前方正对光源照度：1米处不低于10000Lux、2米处不低于2800Lux、5米处不低于500Lux。 5.视觉防护要求：灯具需平行出光，在路面照明距离不少于8米、远端水平宽度不低于4米的情况下，照明高度应控制在距离路面40cm的高度，即40cm以上的物体不应被照亮。 6.工作电压DC 12V，功率30W 爆闪灯： 1.发光类型：黄色光源采用高亮LED发光管， 2.灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85； 3.规格尺寸：105*75*10mm 4.工作电压：12V 智能语音模块： 1.驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音； 2.扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好； 3.阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。 嵌入式系统控制主板： 1.CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。 智能无线通讯模块： E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。 智能物联网模块： 基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能： 1.设备远程实时状态监控； 2.远程方案设置、批量预案下发； 3.方案上报及审核； 4.设备组件故障平台自动报警； 5.三级用户权限设置。 激光雷达检测器模组： 1.电压：9~250V交直流通用 2.检测物体：不透明物体 3.检测方式：漫反射 4.检测范围：0~6米可调 5.检测功能：可区分被检测物的移动方向 开关电源 自动重合闸用电保护器： 具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。 | 6800/根 |
| 38 | 一体式太阳能同频靠右行驶标志 | 1.一体式钣金壳体 2.尺寸：1000*300*100mm 3.柱身黄色反光膜 4.太阳能板+锂电池+GPS同频 5.面光源标志 6.4G物联网平台控制 | 2950/根 |
| 39 | 一体式太阳能同频机非分道标志 | 1.一体式钣金壳体 2.尺寸：1000*200*100mm 3.柱身黄色反光膜 4.太阳能板+锂电池+GPS同频 5.面光源标志 6.4G物联网平台控制 | 2850/根 |
| 40 | LED屏幕系统 | P5全彩LED屏 1.供电电源：40A 5V5200 2.接收卡：12口 3.视频处理器：65万2网口 4.16P长排线：16P纯铜 5.大屏辅线材料连接网线：5类线卡托架，2.5平方纯铜线，6类网线 6.防水一体箱 7.4G模块 8.显示屏：动力柜20WK 9.双立柱制作：100×100方管主架 10.地笼及预埋件混凝土含材料加人工开挖 11.含光缆（GYTA-4）及硅芯管（Φ50）等，手井施工（400mm*600mm*350mm,水泥砖砌），一年维保 | 20000/m2 |
| 41 | 太阳能语音声光报警器 | 多种感应报警模式（红外感应、微波感应、红外微波同时感应），内置高容量锂电池，太阳能充电功能，IP65防护等级，红外遥控，U盘更换语音， | 2400/套 |
| 42 | 人行道安全警示系统 | 人行道安全警示系统，含2根激光警示柱及2套太阳能供电系统： 激光传感器探测距离：18m内； 可见激光：投射角度扇区90度；28条平行线状光带，上下距离26MM； 设备响应时间：激光响应时间≤0.2S内（从行人进入探测区域，到激光投射时间），设备同步时间为≤0.2S； 整体工作电压：AC220V 50Hz； 外部材质：铝合金； 支持4G模块；内置无线信号收发器 防尘防水：IP67； 规格：高87CM;直径16.82CM;重18.2KG； 功率：最大功率24W，待机4W； 激光持续时间：云控平台设置1—60秒（根据斑马线长度设置） 整体工作时间：0—24时（云控平台设置开启和关闭时间） 太阳能供电 | 49500/套 |
| 43 | 配线1 | - 1.名称：电源线 - 2.规格：RVV-3*2.5mm2 - 3.配线部位：管内穿线 | 12/m |
| 44 | 配线2 | - 名称：补光灯信号线 - 规格：RVV-2*1.0mm2 - 配线部位：管内穿线 | 5/m |
| 45 | 双绞线缆 | 双屏蔽超五类线 工作内容：管内穿线 | 7/m |
| 46 | 光缆 | 8芯单模光纤 工作内容：管内穿线 | 6/m |
| 47 | 光纤熔接 | 光纤熔接费 | 500/端 |
| 48 | 电警相机安装调试 | 电警相机安装调试：电警相机及配套闪光灯等设备安装调试人工及机械费，无缝接入吴江交警平台 | 2200/台 |
| 49 | 电警软件维护 | 包含电警设备前端及后台信息变更维护、调试、版本升级等软件维护服务，需专业技术人员进行，按照1组工作人员工作1日（工作8小时计算） | 600/工日 |
| 50 | 应急抢修 | 应急抢修：含登高车及人工费用，一台登高车（含配套人员2人）工作1次（单次不超4小时，超过4小时按再记一次）进行计算，同一日应急抢修最多记3次 | 500/次 |

3.维护服务要求

3.1整体要求：

3.1.1标线类、标牌设施、信号灯、电子信息等类别交通设施的维护养护服务，包括设备及其附属装置、线缆的定期检测、清洁、维修、更换以及交通安全隐患排查等涉及的人工、配件更换、备件、备机等。

3.1.2维护完好率的要求：要求就维护设施的完好率必须达到100%。

3.1.3本次采购包括设备及其附属装置、线缆的定期检测、清洁、维修、更换以及交通安全隐患排查等涉及的人工、配件更换、备件、备机等一切费用，因服务单位主观操作失误等原因造成的设备故障，由服务单位修复并承担一切责任，采购单位不支付任何费用（除不可抗力外）。响应单位在磋商时应予充分考虑。

3.2标志标线类

3.2.1标志、标线应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）、《路面标线涂料》（JT/T280-2022）以及《道路交通反光膜》（GBT18833-2012）等相关标准；

3.2.2使用的标线涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性，耐候性，抗滑性等特性；

3.2.3标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘整齐，线型规则，线条流畅；

3.2.4标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象；

3.2.5标线涂层厚度，热熔型涂料标线1.8㎜±0.2；彩色防滑标线等厚度按采购及相关国家规范标准要求。

3.2.6反光标线：

撒布在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准或行业标准要求。

反光标线面玻璃微珠应分布均匀，标线涂料中预混玻璃珠含量应不小于30%，密度、软化点、耐磨性符合国家或行业标准。

白色反光标线的逆反射系数应不小于150mcd·lx-1·m-2；黄色标线的逆反射系数应不小于100mcd·lx-1·m-2。

3.2.7标线使用寿命：热熔型标线：二级公路24—30个月,城市道路20—24个月,水泥混凝土路面不小于20个月；

3.2.8标志、标线施工的各个步骤应符合国家或行业或交通部门的相关规定。

3.2.9交通标志底板和标志面所采用的材料应具有相容性，防止因不同的热膨胀系数或其他反应造成标志面的变形和损坏；

3.2.10标志杆件钢材不得低于Q235碳素钢、所有标志的支架钢管以及连接件应按照GB/T18266的规定做防腐处理；

3.2.11所有标志应能至少承受10级以上大风、能抗意外破坏作用，当受到任意方向500n的力时，标志板残余变形应不大于100mm/m；

3.2.12成交单位要负责标志、标线的材料、施工。若标线、标志施工过程中对原建筑（含绿化）或原成品产生破坏，成交单位要负责修补复原。

3.2.13成交单位负责项目在未验收合格之前的现场保护工作，标线施工时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥，并保证施工过程中的施工人员安全和道路交通安全，如因成交单位未按要求施工和竖立相关标志引发事故，成交单位自行承担相关责任。若因供方保管不当造成需要修复，成交单位应负责修复，费用由成交单位自行承担。

3.3信号灯类

3.3.1维护单位应对服务范围内的所有点位设备进行逐一排查，对不符合采购文件系统要求及接入要求的点位设施，提出维修改造方案，由采购单位确认后进行维修。

3.3.2当采购单位提出故障修复要求后，维护单位响应时间不得超过2小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在3天内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过7天；涉及需要更换杆件及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，修复时间从市政供电恢复后开始计算。

3.3.3维护单位应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

3.3.4常用的备品备件要求：为确保维护单位能够顺利及时的完成维护任务，要求维护单位在项目所在地必须设有备品备件库，备品备件库里必须常年备有常用的备品备件。要求常备备品备件应至少包括以下内容：

3.3.4.1信号机

3.3.4.2信号机主控板

3.3.4.3电源板

3.3.4.4信号机检测板

3.3.4.5信号机驱动板

3.3.5维护完好率的要求：

要求维护方就维护设施的完好率必须达到以下要求：

3.3.5.1信号机完好率（联网率）必须达到100%；

3.3.5.2信号灯完好率必须达到100%；

3.4电子信息类

3.4.1维护单位应对服务范围内的所有点位设备进行逐一排查，对不符合采购文件系统要求及接入要求的点位设施，提出维修改造方案，由采购单位确认后进行维修。

3.4.2当采购单位提出故障修复要求后，维护单位响应时间不得超过2小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在3天内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过7天；涉及需要更换杆件及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，修复时间从市政供电恢复后开始计算。

3.4.3维护单位应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

3.4.4电子警察系统要求

3.4.4.1检测方式

采用高清视频检测的检测方式。

3.4.4.2抓拍方式及要求

闯红灯自动记录系统要求每条违法记录有三张闯红灯过程图片、一张车牌特写图片。

3.4.4.3违法行为

电子警察系统违法行为包括：闯红灯、禁左抓拍、禁右抓拍、压黄线抓拍、逆行抓拍、跨道变道抓拍、禁行车抓拍、不按规定车道行驶。

3.4.4.4违法图片要求

每条闯红灯违法记录至少由四张图片构成，每张违法行为过程图片分辨率应不小于1280×720像素点，间隔时间应能确保机动车全景特征图片中机动车有明显的位移。清晰表现车辆压停车线前、中、后的完整过程以及车牌特写图片，三张表现违法过程的图片之间的位移保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不得出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

第一个位置的信息应能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

第二个位置信息能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；

第三个位置的信息应能反映机动车与第二个位置图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

第四张为局部特写，能够清晰辨别号牌号码。

3.4.4.5图片记录

系统记录的图片应符合以下要求：

（1）图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求；

（2）图片应具有防篡改功能；

（3）图像取证设备的时钟与北京时间的误差不超过0.1S，叠加在图片上的违法时间应精确到0.01S。

（4）图片记录要求应符合GA/T 832的要求；

（5）记录的最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道和设备编号等信息，设备编号规则应符合GA/T 1043的要求；

（6）违法信息的内容的及叠加方式可灵活调整，文件名称命名规格可灵活设置。

（7）合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。高清抓拍摄像机应具有成像反馈控制技术，确保在强顺光、强逆光等光照条件下依然能清晰成像。

3.4.4.6电子警察系统功能

（1）车辆捕获功能

系统除了能够捕获违法闯红灯的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆（卡口功能），能捕获记录车辆闯红灯过程中三个不同位置的信息以反映机动车闯红灯违法全过程。

（2）视频检测功能

系统在正常情况下，采用视频检测技术，能自动检测抓拍机动车违反交通安全法行为的连续照片（闯红灯车辆除外），违章照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况；同时，在线圈故障时，自动切换至纯视频检测模式，对所有过往车辆进行图像记录。车辆捕获率全天应在95%以上。

（3）闯红灯、逆行记录功能

单台高清摄像机可以完整监控2~3个车道，图片分辨率达到2048×1536（或3392×2008），闯红灯行为被抓拍的三幅全景图片，清晰记录车辆未越过停止线、已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况，清楚反映整个闯红灯过程。

当切换至纯视频检测模式时，对场景中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并智能判断车辆运行是否违章。要求对左转或者右转混行车道的直行闯红灯行为进行抓拍，而对正常行驶时左拐或者右拐的车辆则不会误抓。

（4）卡口车辆的抓拍功能

系统兼顾卡口功能，图片能清晰的清晰辨别红绿灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对所在道路行驶的机动车辆进行逐次抓拍。

在车辆特征信息完整的情况下，通过车辆图像捕获率≥95%，实现无缝隙抓拍功能。

(5）闯禁令、违反禁止标线等违法行为抓拍

系统可以通过对视频的智能分析判断车辆右/左转、压线、跨线、违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

(6）号牌自动识别功能

电子警察系统应具备号牌自动识别功能，包括号牌号码、号牌颜色。号牌识别范围至少应包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌等，所能识别的字符至少应包括：

阿拉伯数字：“0-9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省市区汉字简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台。

军用车牌字符：军用车牌字符识别。

号牌分类用汉字：警、学、使、领、试、境。

武警车牌字符：武警车牌字符识别。

在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥90%。

号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

(7）车身颜色识别功能

系统应自动对车身深浅和颜色进行识别，自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出9种常见车身颜色，9种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕。深浅分类准确率不小于80％；9种常见车身颜色识别准确率不小于70％。

(8）信号灯状态视频检测功能

系统应支持外接判定红绿灯和视频识别红绿灯功能。

(9）交通流量统计分析功能

系统应具备按照方向、车道进行视频交通流量统计的功能。

(10）自适应补光功能

系统应具备多种补光手段，保证全天候情况下同时保证车牌、车身痕迹的高清晰率。

(11）嫌疑车辆报警功能

可以设置布控缉查车辆号牌，当系统识别出来的车辆号牌结果符合条件时，能在管理中心进行报警，并具有现场报警接口。

(12）视频测速功能

系统应在“纯视频检测模式”下，支持视频测速的功能。

(13）录像存储

系统应确保前端存储连续录像时间不小于7日，录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

(14）图片合成与防篡改功能

系统应支持将三张违章数据进行合成的功能，同时应实现图片防篡改功能。

(15）设备远程维护功能

设备应具有系统监控功能，能自动侦错报错。

3.5路口事故预防系统要求

3.5.1系统组成及工作原理

路口事故预防系统由一体式支路事故预防主机和一体式主路事故预防主机组成，支路事故预防系统采用视频和雷达双检测技术，对支路上游即将或已经进入路口的人、车进行全域、全天候精准检测，一体式主路事故预防主机采用雷达检测技术，对主路上游即将进入路口的人、车进行精准检测。检测器将检测到的信息通过无线加密通讯方式传给相交道路主机，同时控制相交道路的主动发光标志、发光文字、爆闪灯、喇叭等声光警示设备持续工作，实现主路与支路之间双向预警，直到冲突危险消失，系统进入待机状态。

路口事故预防系统工作原理图

3.5.2一体式支路预警主机系统要求：

3.5.2.1一体式支路预警主机

（1）外壳采用钣金制作，表面喷塑，柱身黑色，耐腐蚀；

（2）产品主体尺寸：2970*320*140（mm）。

（3）产品顶部有红蓝爆闪灯，静态视距大于200米，在预警时爆闪。

（4）产品中部内嵌900*260mm点阵发光文字标牌，静态视距大于200米，预警时闪烁。

（5）额定电压12V，市电或太阳能供电。

（6）防尘防水等级：符合 IP65 ，工作环境：-20 ℃~70℃,湿度小于95%(无凝结) 。

（7）产品质保不得低于1年。

3.5.2.2减速让行全透主动发光标志

（1）产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上。

（2）供电方式：市电供电（输入电压220V，工作电压12V）或太阳能供电。

（3）发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。

（4）产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容完全符合国标。

（5）产品功率不超过10W/m²

（6）产品厚度为13mm

（7）减速让行标志边长为900mm

（8）产品质保要求不低于1年。

3.5.2.3视频检测器

（1）检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。

（2）智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。

（3）防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。

（4）产品质保不低于1年。

3.5.2.4.雷达检测器

供电电压：+8～+20V直流电压。（12V DC）

工作频率：24.15GHZ

天线角度：13.6°*37°

功耗小于1W,重量35g

相对温度：-40度至85摄氏度；相对湿度在：+95%（非冷凝状态）

测速范围：2-400km/h。

覆盖车道数：1-4车道。

自动区分方向，可以设置来向，去向，双向输出。

目标捕获距离：大于80m。

刷新时间：32ms

连接：TTL，RS485接口器

3.5.2.5锂电池（50AH）+100W太阳能板+支架

3.5.3一体式主路预警主机系统要求

3.5.3.1一体式主路预警主机

（1）外壳采用钣金制作，表面喷塑，柱身黑色，耐腐蚀；

（2）产品主体尺寸约：3670*320*140（mm）。

（3）产品顶部有红蓝爆闪灯，静态视距大于200米，在预警时爆闪。

（4）产品中部内嵌900*260mm点阵发光文字标牌，静态视距大于200米，预警时闪烁。

（5）额定电压12V，市电或太阳能供电。

（6）防尘防水等级：符合 IP65 ，工作环境：-20 ℃~70℃,湿度小于95%(无凝结) 。

（7）产品质保不得低于1年。

3.5.3.2注意行人全透主动发光标志

（1）产品采用在面光源表面贴附有国标Ⅳ级（超强级）微棱镜透光反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。发光部分反光膜透光率达到30%以上。

（2）供电方式：市电供电（输入电压220V，工作电压12V）或太阳能供电。

（3）发光源：包括LED防水贴片灯珠、高光效PC导光板、聚碳酸酯耐高温匀光板；动态识别视距≥150M；版面标准亮度≥400cd/m²。

（4）产品正面发光面积达到98%以上，标志发光区域内容完全符合国标。

（5）产品功率不超过10W/m²

（6）产品厚度为13mm

（7）注意行人标志边长为1100mm

（8）产品质保要求不低于1年。

3.5.3.3视频检测器

（1）检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。

（2）智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。

（3）防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。

（4）产品质保不低于1年。

3.5.3.4锂电池（50AH）+100W太阳能板+支架

3.6右侧开口事故预警系统

3.6.1系统组成及工作原理

右侧开口事故预警系统主要应用于事故多发的道路路段右侧单位或支路开口处，右侧开口事故预警系统由一体式右侧开口事故预警主机、爆闪灯模块、发光文字模块、智能语音模块、控制系统单元、物联网模块、视频检测模块、毫米波雷达检测模块等组成，系统采用视频和雷达双检测技术，对支路上游即将或已经进入路口的人、车进行全域、全天候精准检测，分体式主路事故预警系统由预警电箱、发光文字模块、控制系统单元、物联网模块、雷达检测模块等组成，系统通过视频越界检测技术，当支路或单位门口有人或车出来时，系统启动预警模式；同时系统通过雷达靠近检测技术，当主路非机动车道有非机动车靠近开口时，系统启动预警模式。预警模式下，面向来车方向的爆闪灯、发光文字闪烁+“请注意主路来车”语音提醒；语音大小多时段可远程设置。系统有利于减少路侧开口的冲突型事故警情，提高道路交通安全管理水平。

右侧开口事故预警系统工作原理图

3.6.2一体式右侧开口事故预警主机：

3.6.2.1材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

3.6.2.2主机规格尺寸：2400*250*140mm

3.6.2.3电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V

3.6.2.4额定功率200W

3.6.2.5工作环境要求

（1）环境温度：-20 ℃~80℃

（2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结)

（3）防护等级：IP55

3.6.3主动发光文字标志：

3.6.3.1发光类型：点阵灯珠文字发光

3.6.3.2材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

3.6.3.3标志内容：右侧来车（可定制）

3.6.3.4工作电压：DC 12V

3.6.3.5工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP65

3.6.4爆闪灯：

3.6.4.1发光类型：光源采用高亮LED发光管，

3.6.4.2灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85；

3.6.4.3规格尺寸：：105*75*10mm

3.6.4.4颜色要求：红色、蓝色

3.6.4.5工作电压：12V

3.6.4.6工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

3.6.5智能语音模块：

3.6.5.1驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；

3.6.5.2扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好；

3.6.5.3阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。

3.6.6嵌入式系统控制主板：

3.6.6.1CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。

3.6.6.2产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。

3.6.6.3系统控制主板具有以下功能：

（1）系统控制主板应具有备用电池功能。

（2）系统控制主板应具有主从机配组功能。

（3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。

（4）系统控制主板应具通讯加密功能。

3.6.6.4工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度≤98%RH

3.6.7智能无线通讯模块：

E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。

该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。

3.6.8智能物联网模块：

基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：

3.6.8.1设备远程实时状态监控；

3.6.8.2远程方案设置、批量预案下发；

3.6.8.3方案上报及审核；

3.6.8.4设备组件故障平台自动报警；

3.6.8.5三级用户权限设置。

3.6.9智能雷达检测器：

3.6.9.1雷达天线角度24°×37°

3.6.9.2有专用调试软件可修改参数和升级

3.6.9.3灵敏度9挡可调，最远检测距离80到100米

3.6.9.4速度上报刷新率6挡可调，50~2000ms

3.6.9.5可区分及过滤靠近或离开的交通对象

3.6.10智能交通视频检测器：

3.6.10.1检测器采用400万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.0001Lx ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,实现日夜监控；

3.6.10.2智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式，最大检测距离50m；

3.6.10.3防护等级：符合 IP67 ，环境温度：-30℃至60℃,湿度小于 95%(无凝结) ；

3.6.10.4工作电压：DC12V±25% ；

3.6.10.5电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

3.6.10.6支持视频录像采集，支持H.265编码，可提供多制式视频转换。可自由设置录像参数，包括：帧率、图像大小、分辨率等；

3.6.10.7视频本地储存介质为Micro SD卡，最大支持256G。

3.6.11开关电源：

3.6.11.1采用工程级防雨开关电源

3.6.11.2防护等级：IP44

3.6.11.3电路保护：短路/过负载/过电压/过热

3.6.11.4宽电压输入：190-250VAC

3.6.11.5稳压输出：12±0.2VDC

3.6.11.6最大功率支持250W

自动重合闸用电保护器：

具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。

3.7斑马线事故预警系统要求

3.7.1系统组成及工作原理

斑马线事故预防系统由一体式斑马线事故预防主机和智能有线道钉组成，一体式斑马线事故预防主机采用视频技术，对已经进入斑马线区域的人、非机动车进行全天候存在检测，系统将检测到的信息通过无线加密通讯方式传给道路对面的一体式斑马线预防主机设备和智能有线道钉，同时控制预防主机设备上的主动发光标志、发光文字、爆闪灯、喇叭等以及地面的智能有线道钉声光警示设备持续工作，实现对慢行交通过街的精准主动预警，直到冲突危险消失，系统进入待机状态。

3.7.2斑马线事故预警系统要求

3.7.2.1人行横道标志警示柱

（1）产品的外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。

（2）产品尺寸：2651*635*88（mm)。

（3）标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。

（4）反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。

（5）产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。

（6）发光单元要求

1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象；

2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。

（7）电气性能

1)工作电压：12V,采用市电供电方式。

2)额定功率：20W。

（8）工作环境要求

1）环境温度：-20℃至70℃

2）环境湿度：相对湿度90%RH

3)防护等级：IP65

（9）产品质保期限一年。

3.7.2.2视频检测器

（1）检测器采用200万像素的星光级筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,具备日夜监控功能。

（2）智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,采用区域存在侦测模式，确保区域内只要有人则必须处于报警状态。

（3）防尘防水等级：符合 IP67 ，工作环境：-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) ，工作电压：DC12V±25% ，电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。

（4）产品质保不低于1年。

3.8一体式低位照明预警系统要求

3.8.1系统组成及工作原理

低位照明预警系统主要应用于事故多发的非灯控道路斑马线，系统由若干根一体式低位照明预警系统主机组成，一体式低位照明预警主机由机箱、低位照明模块、爆闪灯模块、语音模块、控制系统单元、物联网模块、激光雷达检测模块等组成；低位照明预警系统采用激光雷达越界检测技术，对刚进入斑马线区域的人、非机动车进行全天候越界检测，系统将检测到的信息通过无线加密通讯方式传给道路周边的一体式低位照明预警主机设备，同时控制预警主机设备上的低位照明模块、爆闪灯、喇叭等声光警示设备持续工作，实现对慢行交通过街的精准主动预警和斑马线补光，系统预警时长可设定，预警结束后系统进入待机状态。

3.8.2一体式低位照明预警系统要求

3.8.2.1材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

3.8.2.2主机规格尺寸：200*200*1100mm

3.8.2.3电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V

3.8.2.4额定功率50W

3.8.2.5工作环境要求

（1）环境温度：-20 ℃~80℃

（2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结)

（3）防护等级：IP55

3.8.3低位照明灯：

3.8.3.1发光类型：高亮灯珠通过单石英透镜平行铺光

3.8.3.2散热材质：一体式铝散热（被动）

3.8.3.3光型要求：出光方向上部有明显的横向焦散切线，切线外无光照，切线内照明均匀。

3.8.3.4照度要求：色温：6500K（纯白色），灯具前方正对光源照度：1米处不低于10000Lux、2米处不低于2800Lux、5米处不低于500Lux。

3.8.3.5视觉防护要求：灯具需平行出光，在路面照明距离不少于8米、远端水平宽度不低于4米的情况下，照明高度应控制在距离路面40cm的高度，即40cm以上的物体不应被照亮。

3.8.3.6工作电压DC 12V，功率30W

3.8.3.7工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

3.8.4爆闪灯：

3.8.4.1发光类型：光源采用高亮LED发光管，

3.8.4.2灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85；

3.8.4.3规格尺寸：105*75*10mm（10mm厚度超薄款）

3.8.4.4颜色要求：黄色

3.8.4.5工作电压：12V

3.8.4.6工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

3.8.5智能语音模块：

3.8.5.1驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；

3.8.5.2扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好；

3.8.5.3阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。

3.8.6嵌入式系统控制主板：

3.8.6.1CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。

3.8.6.2产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。

3.8.6.3系统控制主板具有以下功能：

（1）系统控制主板应具有备用电池功能。

（2）系统控制主板应具有主从机配组功能。

（3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。

（4）系统控制主板应具通讯加密功能。

3.8.6.4工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度≤98%RH

E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。

该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。

3.8.7智能物联网模块：

基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：

3.8.7.1设备远程实时状态监控；

3.8.7.2远程方案设置、批量预案下发；

3.8.7.3方案上报及审核；

3.8.7.4设备组件故障平台自动报警；

3.8.7.5三级用户权限设置。

3.8.8激光雷达检测器模组：

3.8.8.1电压：9~250V交直流通用

3.8.8.2检测物体：不透明物体

3.8.8.3检测方式：漫反射

3.8.8.4检测范围：0~6米可调

3.8.8.5输出方式：继电器

3.8.8.6消耗电流：10mA以下

3.8.8.7电路保护：逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护

3.8.8.8环境温/湿度：-30~+65°C(不结冰、不结霜)，35%~95%RH

3.8.8.9绝缘阻抗：50MQ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间

3.8.8.10检测功能：可区分被检测物的移动方向

3.8.9开关电源：

3.8.9.1采用工程级防雨开关电源

3.8.9.2防护等级：IP44

3.8.9.3电路保护：短路/过负载/过电压/过热

3.8.9.4宽电压输入：190-250VAC

3.8.9.5稳压输出：12±0.2VDC

3.8.9.6最大功率支持150W

自动重合闸用电保护器：

具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。

产品质保不低于1年。

3.9分体式事故预警系统主机系统要求

3.9.1材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

3.9.2主机规格尺寸：1200*320*130mm

3.9.3电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V

3.9.4额定功率200W

3.9.5工作环境要求

3.9.5.1环境温度：-20 ℃~80℃

3.9.5.2环境湿度：湿度小于95%(无凝结)

3.9.5.3防护等级：IP55

3.9.6主动发光文字标志：

3.9.6.1发光类型：点阵灯珠文字发光

3.9.6.2材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

3.9.6.3标志内容：有人横穿

3.9.6.4工作电压：DC 12V

3.9.6.5工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP65

3.9.7爆闪灯：

3.9.7.1发光类型：光源采用高亮LED发光管，

3.9.7.2灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85；

3.9.7.3规格尺寸：105*75*10mm

3.9.7.4颜色要求：红色、蓝色

3.9.7.5工作电压：12V

3.9.7.6工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

3.9.8智能语音模块：

3.9.8.1驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；

3.9.8.2扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好；

3.9.8.3阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。

3.9.9嵌入式系统控制主板：

3.9.9.1CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。

3.9.9.2产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。

3.9.9.3系统控制主板具有以下功能：

（1）系统控制主板应具有备用电池功能。

（2）系统控制主板应具有主从机配组功能。

（3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。

（4）系统控制主板应具通讯加密功能。

3.9.9.4工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度≤98%RH

3.9.10智能无线通讯模块：

E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。

该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。

3.9.11智能物联网模块：

基于4G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：

3.9.11.1设备远程实时状态监控；

3.9.11.2远程方案设置、批量预案下发；

3.9.11.3方案上报及审核；

3.9.11.4设备组件故障平台自动报警；

3.9.11.5三级用户权限设置。

3.9.12智能交通视频检测器：

3.9.12.1检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,实现日夜监控；

3.9.12.2智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式；

3.9.12.3防护等级：符合 IP67 ，环境温度：-30℃至60℃,湿度小于 95%(无凝结) ；

3.9.12.4工作电压：DC12V±25% ；

3.9.12.5电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

3.9.12.6支持视频录像采集，支持H.265编码，可提供多制式视频转换。可自由设置录像参数，包括：帧率、图像大小、分辨率等；

3.9.12.7视频本地储存介质为Micro SD卡，最大支持512G。

3.9.13开关电源：

3.9.13.1采用工程级防雨开关电源

3.9.13.2防护等级：IP44

3.9.13.3电路保护：短路/过负载/过电压/过热

3.9.13.4宽电压输入：190-250VAC

3.9.13.5稳压输出：12±0.2VDC

3.9.13.6最大功率支持250W

自动重合闸用电保护器：

具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。

产品质保期限不低于1年。

3.10一体式太阳能同频靠右行驶标志系统要求

3.10.1由一体式钣金壳体、反光膜警示板、全透发光标志警示板与内嵌式太阳能供电组件组合而成，一体式钣金壳体采用1.5mmQ345锰钢板材质喷塑处理，颜色为RAL7040色号，底座采用5mmQ420b高强度钢板材质，壳体表面底部内嵌黄色反光膜警示板，壳体表面上部内嵌全透发光标志警示板，壳体顶部内嵌光伏板，壳体内部设有储控一体锂电池并带有GPS同频控制模块；

3.10.2产品尺寸：1000mm*300mm*100mm。

3.10.3标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。

3.10.4反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。

3.10.5产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。

3.10.6发光单元要求

3.10.6.1发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象；

3.10.6.2可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。

3.10.7电气性能

3.10.7.1工作电压：太阳能恒压驱动3V。

3.10.7.2额定功率：2W。

3.10.7.3光伏板参数：4.8W

3.10.8工作环境要求

3.10.8.1环境温度：-20℃至70℃

3.10.8.2环境湿度：相对湿度90%RH

3.10.8.3防护等级：IP55

3.10.9产品质保期限不低于1年。

3.10.10一体式太阳能同频机非分道标志系统要求

3.10.10.1由一体式钣金壳体、反光膜警示板、全透发光标志警示板与内嵌式太阳能供电组件组合而成，一体式钣金壳体采用1.5mmQ345锰钢板材质喷塑处理，颜色为RAL7040色号，底座采用5mmQ420b高强度钢板材质，壳体表面底部内嵌黄色反光膜警示板，壳体表面上部内嵌全透发光标志警示板，壳体顶部内嵌光伏板，壳体内部设有储控一体锂电池并带有GPS同频控制模块；

3.10.10.2产品尺寸：1000mm*200mm*100mm。

3.10.10.3标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。

3.10.10.4反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。

3.10.10.5在连续阴雨条件下，产品满载工作时间不小于72小时，半载工作时间不小于36小时。

3.10.10.6产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。

3.10.10.7发光单元要求

（1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象；

（2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。

3.10.11电气性能

3.10.11.1工作电压：太阳能恒压驱动3V。

3.10.11.2额定功率：2W。

3.10.11.3光伏板参数：3.2W

3.10.12工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至70℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP55

3.10.13产品质保期限不低于1年。

4.设施巡查要求

4.1服务人员需制定具体的巡查计划，并安排对应巡查岗位；

4.2服务人员应详细记录巡查情况，每月提交一份完整的巡查报告；

4.3服务人员在巡查过程中发现设备损坏或其他突发状况，须及时上报采购人，并提出专业解决方案。

5.人员配备要求

供应商需为本项目配备项目负责人1名，电工2名，其他服务人员4名（含1名巡查人员），上述为最低人员配备要求，供应商可根据项目情况自行增加人数，费用包含在总报价中。

七、有关说明：

1.在维护中遇到失窃现象（不限于数量多少），成交单位应在当天向当地公安机关报案和采购单位报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。

2.安全措施及责任：成交单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，成交单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，成交单位应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由成交单位承担。

3.服务要求：成交单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核。对采购单位提出的关于交通设施维护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。

4.在维护过程中，若有其他部门在本次采购交通设施维护管理服务范围内或周边施工，成交单位意识到可能对看护工作造成影响时，成交单位有义务及时与采购单位联系并汇报，并由采购单位出面协调处理相关的工作。如果因成交单位没有作到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由成交单位负责。

5.维护过程中必须配合采购单位完成交通设施迁移、改造等变更，所产生的费用由另行结算。

八、报价说明：

1.报价包含完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2.响应单位在报价时应充分考虑以下因素：

2.1各响应单位应结合各类交通设施的维护要求进行报价；

2.2报价应考虑整个承包期限内的全部设备的维护、维修、损坏更换（包括更换的设备、材料等）等。包括标线、标牌、信号灯、电子信息等交通设施以及辅助设备、材料的看护、损坏更换等产生的一切费用等全部费用。

2.3因人为因素造成对相关交通设施的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的非正常设施需及时维修或更换并恢复，所有涉及更换、补齐的设备、材料均要求与原有品牌型号规格一致，所发生一切费用均包含在响应报价中。

3.本次响应报价须根据“采购内容清单”中的“单价最高限价”基础上报统一的优惠率【例如优惠率10％，则表示结算单价在“全费用综合单价上限价格”的基础上×(1-10%)（即9折）】，供应商应自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据成交单价及实际工作量结算。响应优惠率取整数，不得出现小数。以上单价均为含税价格，且已包含绿化开挖、人工、设备等所有相关费用。

九、验收标准：根据磋商文件要求、国家标准及行业标准执行。

十、其他要求：

1.本项目不接受进口产品。

2.响应单位须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

3.若本次采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品政府采购品目清单管理中的强制采购产品，供应商应提供认证机构（参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中）出具的有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求；采购产品如不属于品目清单范围内的，供应商因考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供应相关绿色产品。

4.上述清单中的设备如属苏州市政府协议供货目录中规定的产品，磋商供应商所投产品型号必须为协议供货目录中有的品牌型号，且响应报价必须在协议供货价格内，品牌型号及配置可上江苏省政府采购中心网上最新一期中查询，提供相关产品信息的截图资料，否则为无效响应。

5.响应单位承诺采购文件中提出的全部服务规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.付款步骤按季度付款，以实际发生的业务量和固定优惠率后单价计算服务经费，每季度结算一次。每次支付季度实际发生金额的50%，年度审计结束后支付审计金额的80%，余款在审计结束后（以最后批次的项目验收合格之日起计算）一年内平均支付。

7.响应单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

8.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

十一、综合说明：

1.磋商供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2.磋商供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.磋商供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由磋商供应商承担所有相关责任。

十二、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

第四章 磋商成交原则和评审办法

一、评审办法

1.本次采购评审方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。

2.评标时，评审小组会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。响应报价得分直接计算取得。评委评审得分和响应报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3.如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为成交单位，如果实际响应报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4.评审小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组会应当将其作为无效响应处理。具体规定详见采购文件第二章。

5.报价修正规则

在评审中，对磋商响应报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1响应文件中磋商响应报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以磋商响应报价一览表为准。

5.3响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应报价一览表的总价为准，并修改单价。

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的磋商响应报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

6.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

7.政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

### 二、评分标准

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为90％（权重）。

（一）价格分：10分

第一步：响应优惠率大于或等于1%的，为有效响应报价。小于1%的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得进入评审程序。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且优惠率最高的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）、服务方案及人员设备配置比较：74分

1.维护管理及保养方案（10分）

包括日常巡视、检查、检测、检修、日常配合等内容：方案考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得10分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行得8分；方案详实程度及合理性一般得6分；方案不够详细合理性较差得3分；未提供相关说明不得分。

2.设施抢修组织方案（10分）

包括接到通知后的响应时间、处理方案、人员安排等内容：方案考虑周全，安排科学可行得10分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行得8分；方案详实程度及合理性一般得6分；方案不够详细合理性较差得3分；未提供相关说明不得分。

3.设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案（8分）

包括对管理范围内的设施偷盗或人为损坏及故障发现后的处置以及偷盗发生后采取的措施等内容：根据偷盗的种类及危害性，分别提供了相应的分析及处置方案，且方案措施合理可实施性强得8分；方案内容分析较好，措施较为合理可行得6分；方案内容分析一般，措施基本可行得4分；方案内容分析简单，措施可实施性较差得2分；未提供相关说明不得分。

4.安全管理方案（10分）

包括正常养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施以及各项紧急预案等内容：安全管理方案考虑全面，措施及预案可实施性强得10分；方案考虑较为全面，措施及预案较为科学合理得8分；方案考虑基本到位，措施及预案合理性一般得6分；方案考虑简单，措施及预案合理性较差得3分；未提供相关说明不得分。

5.维护所需的工具管理及使用方案（6分）

管理制度完善，方案科学可行得6分；管理制度相对完善，方案较为可行得5分；制度基本完整，方案可行性一般得3分；制度简单，方案合理性较差得2分；未提供相关说明不得分。

6.维护期间与其他单位、部门的综合协调方案（6分）

方案考虑全面，可实施性强得6分；协调方案较为详细，可实施性较好得5分；协调方案不够详细，可实施性一般得3分；协调方案简单，可实施性较差得2分；未提供相关说明不得分。

7.项目了解及重点难点分析（8分）

对现场情况调查分析了解深入，重点难点分析清晰得8分；对项目现场调查了解较为详细，重难点分析较为合理得6分；对现场情况调查分析了解情况一般，重难点分析合理性一般得4分；对现场情况调查了解分析较差，重难点不够清楚得2分；未提供相关说明不得分。

8.人员配置方案（13分）

8.1项目负责人配置（3分）

拟派项目负责人具备公路工程专业二级及以上建造师证书的得1分、具备公路工程（交通工程）类专业高级及以上职称证书的得2分，最高为3分。响应文件中提供证书及响应单位截止磋商前三个月内为其缴纳的任意一期社保证明扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

8.2电工配置（2分）

拟派项目组成员（不包括项目负责人）具有低压或高压电工证的，有一人得1分，最高为2分。响应文件中提供证书及响应单位截止磋商前三个月内为其缴纳的任意一期社保证明扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

8.3公路交通安全设施工配置（8分）

拟派项目组成员（不包括项目负责人及电工）具有公路交通安全设施工证书的，有一人得2分，最高为8分。响应文件中提供证书及响应单位截止磋商前三个月内为其缴纳的任意一期社保证明扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

9.设备配置方案（3分）

9.1配置1辆液压高空作业高车的得1分；最高1分

9.2配置1辆吊车的得1分；最高1分

9.3配置1辆防撞车的得1分；最高1分。

响应单位应具有履行本项目的专业设备，上述车辆需为响应单位自有或租赁。若为自有车辆的，需提供车辆产权证、有效期内行驶证扫描件加盖磋商响应单位公章；若为租赁车辆的，提供租赁合同及出租单位的车辆产权证、有效期内行驶证、租赁发票扫描件加盖磋商响应单位公章。

（三）服务质量技术保障：8分

1.检测报告（8分）

1.1标线类具有检测资质的检测机构出具的白色热熔标线常规（包含预混玻璃珠含量、密度、软化点、耐磨性等）检测报告；黄色热熔标线常规（包含预混玻璃珠含量、密度、软化点、耐磨性等）检测报告的，每提供一项得1分，最高为2分。响应文件中提供完整的检测报告扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

1.2标牌设施类具有检测资质的检测机构出具的道路交通标志板（包含色度性能、光度性能、抗冲击性能、耐盐雾腐蚀性能等）检测报告；交通隔离护栏安全性能评价报告（包含汽车碰撞护栏的试验数据、试验结果情况照片、阻挡功能、导向功能、缓冲功能检测结果等）的每提供一项得1分，最高为2分。响应文件中提供完整的检测报告扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

1.3信号灯类具有检测资质的检测机构出具的机动车道灯常规（包含光学性能、色度性能、防触电保护、耐候性能等）检测报告；人行灯常规（包含光学性能、色度性能、防触电保护、耐候性能等）的，每提供一项得1分，最高为2分。响应文件中提供完整的检测报告扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

1.4电子信息类具有检测资质的检测机构出具的道口事故预警系统（包含12VDC~24VDC 宽电压功能、耐湿热95%以上、无线双向通讯功能、多信道抗干扰功能等）的检测报告，每提供一项得0.5分，最高为2分。

注，响应文件中须上述1.1-1.4项所要求的完整检测报告扫描件加盖响应单位公章，否则不得分

（四）响应单位综合履约能力：8分

1.认证体系（6分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、道路交通安全管理体系认证证书、应急预案管理能力评价认证证书、安全生产标准化管理体系认证证书的，有1个得1分，本项最高得6分.响应文件中提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询为有效状态的查询结果网页截图加盖响应单位公章，否则不得分

2.类似业绩（2分）

响应单位自2023年1月1日至今具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高为2分。响应文件中提供合同、验收报告（或完工证明）扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。时间以验收报告（或完工证明）日期为准。

注：

1.报价超采购限价或报价低于最低优惠率或未按采购要求报价的为无效报价，视为实质性响应。

2.付款步骤、项目履约期限要求如有负偏离的不得成交。

3.针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件。

4.响应文件中复印件可用扫描件代替，要求加盖公章的可用电子签章代替。

5.响应单位必须保证全部响应资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第五章 合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市吴江区政府采购编号JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙各方就此次乙方成交的项目事宜，签订本合同书。

一、维护内容、维护费用和维护时间

1.服务内容：2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护，具体按采购需求清单及范围。

2.维护费用

2.1合同固定优惠率为     %。结算总金额不超过（预算金额）人民币（大写）          元（￥：     ）；乙方报价包括完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2.2付款步骤：按季度付款，以实际发生的业务量和固定优惠率后单价计算服务经费，每季度结算一次。每次支付季度实际发生金额的50%，年度审计结束后支付审计金额的80%，余款在审计结束后（以最后批次的项目验收合格之日起计算）一年内平均支付。

2.3付款时乙方应提供以下资料：

      - 2.3.1合格的销售发票；

      - 2.3.2设施巡查报告；

      - 2.3.3由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

      - 因乙方未按上述要求提供完整材料，造成逾期支付等不利后果，由乙方承担。

2.4付款方式：银行转账。

3.合同履约期限：自合同生效之日起一年或结算金额达到预算为止（以先到为准）。

二、权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1根据甲方交通设施维护要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

1.2因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

1.3若乙方在承包维护期间，因将维护管理转包他人，或违反甲方考核要求等有关规定而被解除承包合同。

2.乙方权利和义务

2.1乙方根据交通设施维护技术要求、交通设施维护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成交通设施维护工作。

2.2接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

2.3维护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

2.4因乙方维护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

2.5乙方在每月经验收考核后，按季领取维护费用。

2.6乙方应做好详细的维护台账，建立维护档案，并在每月的五号前将上个月维护档案和当月计划报送甲方。

三、交通设施维护服务基本要求

1.在维护中遇到失窃现象（不限于数量多少），乙方应在当天向当地公安机关报案和甲方报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。

2.乙方自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责；在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

3.乙方应严格按照要求进行维护，并接受甲方的考核。对甲方提出的关于交通设施维护合理的建议应予执行。甲方因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由甲乙双方协商解决。

4.在维护过程中，若有其他部门在本次采购交通设施维护管理服务范围内或周边施工，乙方意识到可能对看护工作造成影响时，乙方有义务及时与甲方联系并汇报，并由甲方出面协调处理相关的工作。如果因乙方没有做到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由乙方负责。

5.维护过程中必须配合乙方完成交通设施迁移、改造等变更，所产生的费用由另行结算。

四、安全

1.乙方承担维护的路段必须由专业人员进行维护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2.乙方应加强对维护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3.乙方应对维护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促维护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4.乙方在维护时应指定专人负责安全，精心组织维护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保维护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

5.甲方在维护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

6.乙方在维护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

五、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、违约责任

1.乙方如将成交项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

2.如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格发生重大违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。

3.乙方所维护期间发生安全作业事故，甲方有权即行终止合同。

七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

八、转让和分包

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行所在地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效合同需经政府采购监督管理部门网上备案。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

- 成交通知书；

- 乙方成交的响应文件；

- 采购文件；

- 乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和中招互连项目管理（苏州）有限公司备存。

十二、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十三、附则

1.本合同一式陆份，甲乙双方各两份、采购代理机构、政府采购管理部门各执一份，具有同等法律效力。

2.未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和采购代理机构备存。

（以下为签章页，无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（或授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（或授权）代表人（签字或盖章）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 合同签订地 |  |

合同附件

验收方案

一、验收单位

苏州市公安局吴江分局东太湖度假区片区公安 (具体人员另行安排)

二、验收时间

具体验收时间另行通知

三、验收依据

验收依据为供应商提供的2026年太湖新城新增道路交通标志标线及维护（项目过程中依据项目需求的服务能力，生成的阶段性交付成果。磋商响应文件提交的各技术服务方案以及采购文件的采购需求也是阶段验收的依据之一)。

具体依据如下:

1)本项目采购文件、磋商响应文件，尤其是项目需求部分。

2)确认收到的验收提交文档资料情况。

四、验收内容和标准

1.验收相关标准

根据项目具体的采购需求制定。验收内容一般包括服务过程资料。

2.需要验收的内容

验收内容工作主要包括:按项目采购需求的服务能力，生成的各项阶段性交付文档。文档验收标准一般包括但不限于:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性等。

五、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。

1.验收合格情况

符合项目服务标准、任务按期保质完成，考核指标达标，视为验收合格。

2.验收不合格情况

1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

2)所提供材料不齐全或不真实的。

第六章 文件格式及附件

说明：对本章所有的文件格式及附件，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：磋商声明书

磋商响应函

中招互连项目管理（苏州）有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1.我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的响应被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3.我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4.我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其响应文件有关的任何证据或资料。

5.我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7.我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8.我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9.如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；（代理服务费由采购人支付的，供应商可自行删除本条内容）

10.与本磋商有关的通讯地址：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

响应单位：（单位签章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加中招互连项目管理（苏州）有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性磋商采购。代理人在本次磋商活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件3：磋商响应报价一览表

磋商响应报价一览表

磋商项目名称：       磋商编号：JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020号

| 序号 | 项目名称 | 响应优惠率 | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本次响应报价须根据“采购内容清单”中的“单价最高限价”基础上报统一的优惠率【例如优惠率10％，则表示结算单价在“全费用综合单价上限价格”的基础上×(1-10%)（即9折）】，供应商应自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据成交单价及实际工作量结算。响应优惠率取整数，不得出现小数。以上单价均为含税价格，且已包含绿化开挖、人工、设备等所有相关费用。

2.所报优惠率越高，则表示对应的响应报价越低，价格得分则越高。

3.供应商须对所要采购的全部内容进行报价，未按本表规定格式提供则视为无效。

4.如本格式与“苏采云”格式冲突的，以苏采云格式为准。

磋商响应单位（签章）：

日期：

附件4：磋商报价分析表（报优惠率项目无需提供）

附件5：技术偏离表

技术偏离表

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.磋商响应单位应对照采购文件服务要求等要求，所响应标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所响应的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（签章）

日期：         年         月       日
附件6.商务偏离表

商务偏离表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件7.针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                磋商编号： JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020号

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 证书情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（签章）

日期：

附件8.拟设备设施清单表

拟投入设备设施清单表

磋商项目名称：               磋商编号： JSZC-320509-ZZHL-C2026-0020号

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁/承诺） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（签章）

日期：

附件9.类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目服务内容 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件10.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（签章）

日期：      年	 月 	日

附件11.磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

响应单位：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |  |
| 联系人 |  | 详细电话 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供最近一期（2025年度）经审计的财务报告或最近一期（磋商截止日期前三个月内任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标（响应）担保函； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（设备购置发票、产品证明或人员团队用工证明材料）或承诺书。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供具备法律、行政法规规定的其他条件的书面声明函 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，按采购公告要求） |  | 如为中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料 |
| 7 | 本项目的特定资格要求（如有，按采购公告要求） |  | 提供证明材料 |

注：响应文件中须提供相应证明材料。

响应单位（公章）：

日期：      年     月     日

附件13.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（行业属性）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（行业属性）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件14. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费（如有）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

（全文完）