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第一章  竞争性磋商公告
	项目概况

2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目（JSZC-321283-GZPM-C2026-0013）采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件获取采购文件，并于2026年8月10日14时30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2026-0013。

2、项目名称：2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目。

3、采购方式：竞争性磋商。

4、采购预算：1155415.52元。

5、最高限价：1155415.52元。（投标报价不得超过最高限价，否则作无效标处理）
6、采购范围及内容：2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目，主要包括对马甸节制闸、套闸、泵站的部分建筑物、机械设施、机电设备、自动化设备等进行维修及更换，以及泵站维修养护等；具体内容详见工程量清单。
7、合同履行期限：100日历天。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容为承诺制。根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（承诺书须严格参照第六章3.8《供应商基本资格条件承诺书》格式执行，未按规定格式提交的，按无效标处理）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件。

3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

4、售价：免费。

四、响应文件提交
1、截止时间：2026年8月10日14时30分（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
五、开启
1、时间：2026年8月10日14时30分（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、现场踏勘：潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）

3、在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子盖章的通知》（苏财购【2023】101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子盖章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子盖章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子盖章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-

jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5、领取CA和办理电子盖章（请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158、17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

6、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、对本次磋商有任何意见或建议，请按以下方式联系
1、采购人信息

名 称：泰兴市马甸水利枢纽服务中心
地 址：泰兴市滨江镇马甸双桥路
联系方式：15961000162
2、采购代理机构信息

名 称：江苏高智项目管理有限公司

地　址：泰兴市高新区科能路33号5楼

联系方式：15052792115
3、项目联系方式

项目联系人：泰兴市马甸水利枢纽服务中心  刘波
电　话：15961000162
项目联系人：江苏高智项目管理有限公司  周玲

电　话：15052792115
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名    称：泰兴市马甸水利枢纽服务中心

地    址：泰兴市滨江镇马甸双桥路

联 系 人：刘  波

联系电话：15961000162

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：江苏高智项目管理有限公司
地    址：泰兴市高新区科能路33号5楼
联 系 人：周  玲
联系电话：15052792115

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目

项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2026-0013

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	资金来源：混合资金
资金比例：财政资金50万元，剩余资金为城投集团自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	付款方式
	完工验收合格后按审计价一次性付清。

	1.3.1
	采购范围
	见竞争性磋商公告

	1.3.2
	合同履行期限
	100日历天

	1.4.2
	采购人要求供应商具备的特定条件
	见竞争性磋商公告

	1.9
	分包
	不允许

	1.10
	偏离
	不允许负偏离

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	无

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间
	2026年8月5日17时30分

	2.2.2
	提交响应性文件截止时间
	2026年8月10日14时30分

	2.4
	采购预算
	见竞争性磋商公告

	3.3.1
	响应有效期
	60日历天

	3.4
	磋商保证金
	/

	3.6.1
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份

	3.7.3
	响应文件的签署
	投标函等响应文件均需加盖电子盖章

	4.1.1
	响应性文件递交截止时间和地点
	1、本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子盖章办理指南”，网址：http：//jsxcmm.com/help/ help.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。

电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

开标时间：2026年8月10日14时30分
开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。）

2、一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的10分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。

供应商最后一次报价或最终报价应在要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

	5.1.1
	磋商小组组成
	磋商小组人数：3人（含）以上单数

	6.2
	成交公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	7.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形式：银行电汇、网上银行支付、保函等法律法规允许的非现金形式。

（2）金额：合同价的10%。

（3）履约保证金的提交时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。        

（4）履约保证金的退还：合同履约完成后30日历天内，经甲方确认后无息退还。

	7.2
	签订合同的时间要求
	自中标通知书发出之日起 30 天内。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	1、本次采购代理费由成交供应商代为支付，招标代理服务费参照泰住建[2024]53号关于印发《泰兴市政府投资城建项目工程建设其他费用计费指南》的通知规定计取，最终按中标价计算；以上费用包含在响应报价中，并不单独立项，供应商报价时自行考虑，最终由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构付清。

2、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法履约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其成交资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。

3、项目发包后，采购人发现成交供应商存在借用或挂靠资质、转包项目、廉政建设等情况实行一票制否决，一经核实，采购人可随时终止合同、没收履约保证金，并保留进一步追究其责任的权利，直至建议有关部门吊销资质证书。

	10.2
	质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行。


总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容为承诺制。根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（承诺书须严格参照第六章 3.8《供应商基本资格条件承诺书》格式执行，未按规定格式提交的，按无效标处理）

1.4.2 采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

（9）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

（10）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

本项目不接受分包。

1.10 偏离

1.10.1 本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性磋商文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性磋商文件规定的技术参数、标准。

1.10.2 偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）技术标准和要求；

（5）响应文件的编制及格式；

（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性磋商文件出实质性响应将导致投标无效。
2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商未按澄清后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被评标委员会否决。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人可以修改竞争性磋商文件，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性磋商文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 潜在供应商应在投标截止时间前，关注竞争性磋商公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被评标委员会否决。

2.4 最高限价

最高限价具体金额见投标须知前附表。

3. 响应文件的构成
3.1 响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）技术标准和要求响应表

（6）供应商综合实力证明文件

（7）技术标

（8）根据评标办法应列入响应文件的其他材料

3.2 报价
3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以总价进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.3.3响应函、供应商基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。

3.4 磋商保证金

见供应商须知前附表。

3.5 响应文件的编制

3.5.1 响应文件的编制应按第六章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同履行期限、响应有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第六章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。

3.6 响应文件的签署

3.6.1 投标函等响应文件均需加盖电子盖章。

3.6.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的盖章或签字。
4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的递交

4.1响应文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在磋商文件规定的响应截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在磋商文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1在响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的响应文件应按照本磋商文件规定进行编制和重新上传。

4.3响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以磋商文件规定的响应截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

响应文件的解密与评审

响应文件解密

5.1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

5.1.2特殊情况的处置

5.1.3在响应截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）其他无法保证招响应过程公平和信息安全的情形。

5.1.4因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

5.1.5供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向磋商人或者采购代理机构提出。

5.1.6供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
5.2 磋商小组

5.2.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

5.2.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

5.3 评审

5.3.1磋商小组将本着公平、公正、审慎的原则，严格按照法律法规和采购文件要求与各供应商进行评审。

5.3.2磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

6. 确定成交人

6.1采购人根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人将按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与采购人签订合同的。

6.2成交人确定后，采购人将在供应商须知前附表规定的媒介上公告成交结果，并同时发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7. 合同

7.1 履约保证金

成交人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

7.2 签订合同

采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并追究其相应责任。

废标

出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：

（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

竞争性磋商文件的解释

本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

第三章  评审办法

一、评审准备

1.1采购人的准备工作

（1）采购人向磋商小组提供评标所需的信息和数据，包括采购文件等；

（2）有关的法律、法规、规章、国家标准以及磋商小组认为必要的其他信息和数据。

1.2磋商小组的准备工作

（1）磋商小组成员到达评标现场时，须填写评标专家回避确认表，以确认参加本次评标工作无需要回避的情况。
（2）推荐磋商小组主任。磋商小组主任由磋商小组推选。磋商小组主任负责评标活动的组织领导工作，具有与磋商小组其他成员同等的表决权。

（3）磋商小组主任组织磋商小组成员认真研究采购文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、服务标准和要求、质量标准和合同履行期限要求等，掌握评标标准和方法，熟悉相关评标表格的使用，如果表格不能满足评标所需时，磋商小组应补充编制评标所需的表格。

二、初步审查

2.1资格性审查

	条款号
	评审因素
	评审标准

	响应文件初审

	2.1
	资格性检查
	基本资格条件的承诺
	根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（承诺书须严格参照第六章 3.8《供应商基本资格条件承诺书》格式执行，未按规定格式提交的，按无效标处理）

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面向中小企业的项目。
供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）

	
	
	根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定资格要求
	见竞争性磋商公告。

	资格性评审由磋商小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。


2.2符合性审查

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	符合性检查
	响应文件的签署
	符合第二章“供应商须知”第3.6.1项和3.6.2规定

	
	
	响应内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	报价
	有且只有一个有效报价，未超过最高限价

	
	
	响应有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	偏离
	符合第二章“供应商须知”第1.10项规定

	符合性评审由磋商小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。


三、确定进入综合评审的供应商名单

3.1初步评审中，资格审查和符合性评审的结果出现不合格的情形时，初步评审的结果为不合格，反之，初步评审的结果为合格。

3.2初步评审的结果为不合格的，作无效标处理，不再转入下步评审（综合评审）。

四、综合评审

4.1 本项目综合评审权重为100%。

4.2 评分步骤如下：

（1）综合评审得分

根据综合评审的细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

综合评审汇总方法为：对某一供应商的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总，得到该供应商的综合评审之和，即综合评审总得分。

综合评审指标详见下表：

	评审因素
	评审内容及标准
	分值

	报价部分（20分）

	报价评审           （20分）
	第一步：磋商报价不高于最高限价的，为有效磋商报价。高于最高限价的磋商报价为无效磋商报价，无效磋商报价的响应文件不参与评审。

第二步：以满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的最终磋商报价）*20（得分保留两位小数，第三位四舍五入）
	20

	商务部分（30分）

	商务评审（30分）
	供应商资质及人员资质

（12分）
	1、投标人具备有效【水利水电工程施工总承包】三级及以上资质且具备有效的安全生产许可证的得4分；本项最高得4分。

2、投标人拟派项目负责人具有【水利水电工程二级】建造师执业资格且具有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的得3分，具备【水利水电工程一级】建造师执业资格且具有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的得5分；本项最高得5分。

3、投标人拟派项目负责人具备上述第2项的同时具备工程类中级职称得1分，具备工程类高级及以上职称的3分；本项最高得3分。

注：第1项须提供企业资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分；第2、3项须提供项目负责人证书及投标人为其缴纳的近3个月中的任意一个月的社会保险证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	12

	
	体系认证

证书

（9分）
	投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得3分,本项最高得9分。

注：提供认证证书证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站（网址http：//www.cnca.gov.cn/）查询截图加盖投标人公章，缺一不可，否则不得分。
	9

	
	业绩

（9分）
	投标人自2021年6月1日以来（以合同签订时间为准）承担过水利水电工程相关设备的的维修项目的；有一个得3分，本项最高得9分。

注：投标人须提供业绩的合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	9

	技术部分（50分）
	

	技术评审（50分）
	组织管理

方案

（10分）
	根据投标人对本次项目的组织管理方案内容进行对比打分。

组织管理方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得10分；方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得7分；方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得4分；方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得0分。
	10

	
	安全管理

方案

（10分）
	根据投标人对本次项目的安全管理方案内容进行对比打分。
安全管理方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得10分；方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得7分；方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得4分；方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得0分。
	10

	
	运行管理

方案

（10分）
	根据投标人对本次项目的运行管理方案内容进行对比打分。
运行管理方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得10分；方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得7分；方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得4分；方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得0分。
	10

	
	巡查维修

方案

（10分）
	根据投标人对本次项目的巡查维修方案内容进行对比打分。
巡查维修方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得10分；方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得7分；方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得4分；方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得0分。
	10

	
	技术档案

管理

（10分）
	根据投标人对本次项目的技术档案收集、整理等内容进行对比打分。优秀得10分，良好得7分，一般得4分，差或无此内容不得分。
	10


采购人有权对第一成交候选人提交的所有资料进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价从低到高顺序排列，由磋商小组在评标现场确定中标供应商。

4.4 评标报告

综合评审结束后，磋商小组负责编写评标报告。磋商小组将合格供应商的得分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

4.5 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

4.6 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括技术标准和要求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4.7 异常低价的处理

各供应商应慎重报价，不得恶意降价，磋商小组在评审过程中认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照财库〔2026〕2号文件规定执行。评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（由磋商小组视情况确定）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

五、磋商、评审及成交

1、对响应文件响应性的审查和确定

1.1磋商小组将对响应文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。

1.2磋商小组将依据法律法规和采购文件的规定,对供应商响应文件进行资格性检查和符合性检查,审查标准详见评标办法前附表，以确定是否符合参加磋商的资格和实质性响应采购文件的要求。

1.3磋商小组将审查响应文件是否对磋商采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。

1.4被认定为非响应性的响应文件的情形：

（1）资格性审查、符合性审查未通过的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的；

（3）其他法律、法规及本采购文件规定的以及与本采购文件所规定的技术和商务条款经磋商小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。
2、响应文件内容的澄清和修改

2.1磋商小组在磋商时将会要求供应商对其响应文件内容进行澄清或修改。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

2.2供应商所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。

2.3供应商必须对磋商小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于供应商的后果由其自行承担。

2.4除非磋商小组主动要求，磋商以外的任何时候供应商均不得就磋商事宜与磋商小组联系。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

2.5接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

3、成交原则

3.1采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价）。

3.2 磋商最终报价将作为评审确定中标的依据。磋商承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

3.3 供应商最后一次报价或最终报价应在数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

3.4不符合资格性和符合性审查的供应商，不论是否已经参加了后续磋商报价，均不得授予中标资格。

3.5磋商后，磋商小组根据评标办法进行评审，供应商的最终得分为磋商小组所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位。
3.6定标

磋商小组完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，阐明磋商小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性磋商文件中规定的评审方法，按照排序推荐3名合格的中标候选人。

排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，则现场抽签决定排序。

确定成交人的原则：采购人按照磋商小组的书面评标报告确定排序第一为中标人。

第四章  技术标准和要求

详见附件：预算

第五章  合同条款及格式
合  同

合同编号：                                      
项目名称：                                      
招标单位：                                      
承包单位：                                      
签订日期：                                                  

第一节  合同协议书
泰兴市马甸水利枢纽服务中心（以下简称“发包人”）为实施2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目，已接受              （以下简称“承包人”）对2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目（合同编号：            ）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单；

（6）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）            （小写）¥          元）。

4、承包人项目负责人：          。

5、工程质量符合合同约定标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺，合同履行期限为：          。

9、本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发 包 人：（名称）                       承 包 人：（名称）   

法定代表人                               法定代表人    

或委托代理人：（签名或签章）            或委托代理人：（签名或签章）

地    址：                               地    址：                      

电    话：                               电    话：                      

电    传：                               电    传：                      

邮政编码：                               邮政编码：                      

开户银行：                               开户银行：                      

帐    号：                               帐    号：                      

第二节  合同条款

4.1 词语涵义：

4.1.1 本项目为：2026年度泰兴市马甸水利枢纽服务中心固定资产维修及泵站维修养护项目
4.1.2 本项目发包人为：泰兴市马甸水利枢纽服务中心
4.1.3 本项目承包人为：                                                   

4.2 适用法律、法规、规章和管理依据

4.2.1 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省水利工程管理条例》以及水利部和江苏省的其它有关规定。

4.2.2 本合同的管理依据为：国家现行有关法律、法规，水利部和江苏省有关规定，国家有关工程技术规范、规程和标准，有关项目批准文件和设计文件，本合同及发包人的竞争性磋商文件和其它有关文件。 

4.3 承包人的义务和责任

4.3.1 承包人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的两周内，按投标文件的承诺向发包人提交详细的技术服务方案、现场管理机构组成以及委派的项目负责人、技术负责人和主要管理人员（具备相应执业资格）的名单、简历。所有管理人员应是有从事过类似工程管理的经验。

4.3.2 承包人的管理范围：由双方现场进行移交。

4.3.3 承包人的工作内容和主要措施：见附件。

4.3.4 承包人应自己负责实施合同期间其工作人员的伙食、通讯、交通、资料收集、调查用工器具的搬迁、项目验收等一切费用。

4.3.5承包人更换项目负责人或技术负责人须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于竞争性磋商文件要求，且现场管理机构中技术人员应保持相对稳定，如需调整需报发包人同意后方可执行。

4.3.6 承包人须维护发包人的基础资料及调查成果，不得转让给第三方重复使用。

4.3.7 承包人在被授予合同后不得转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理。

4.3.8 因承包人的过失造成发包人的直接经济损失，承包人负责恢复设施或赔偿发包人赔偿金。根据责任大小，赔偿金额直至经济损失的100%，同时承担相应的法律责任。

4.4 发包人的义务和责任

4.4.1 发包人应在服务合同生效后一周内向承包人提供开展各项技术服务所需要的有关工程技术资料一套。包括：泵站、船闸工程设计资料、竣工图及主要设备技术参数和图纸以及其它相关的技术资料一套。服务项目完成或合同终止两周内需交还发包人。

4.4.2 发包人向承包人提供必要的工作、生活条件，包括水、电、网络、现场运行人员生活、办公用房等。

4.4.3 发包人按照合同规定向承包人支付款项。

4.4.4 发包人对承包人承担的项目进行监理和质量验收。

4.4.5 维护承包人调查成果，组织专家验收评审。

4.4.6 因项目实施过程中出现特殊情况的，发包人与承包人可协商具体的工期。

4.5 承包人的权利

4.5.1 对发包人发出的有碍健康和人身安全的指令有拒绝执行的权利。

4.5.2 对发包人发出的可能影响工程安全或可能引起运行事故的指令有拒绝执行的权利。

4.6 发包人的权利

发包人将对承包人的技术服务工作进行检查、考核。

4.7 合同生效、变更与终止

合同终止后，承包人将涉及本工程项目的所有技术资料交还发包人。

4.8 违约行为处理

4.8.1 发包人违约，应支付给承包人违约金和赔偿经济损失，赔偿经济损失的数额双方协商解决。

4.8.2 承包人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，赔偿经济损失的数额双方协商解决。

4.9 服务内容及付款方式
4.9.1 服务内容及要求：详见预算。

4.9.2 付款方式：完工验收合格后按审计价一次性付清。
4.10 其他

承包人需参加保险的种类：应自费办理派驻现场管理机构人员人身和自备财产的有关保险。保险时间包括全部技术服务期，并自行办理索赔。如承包人不及时办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4.11 争议的解决

4.11.1 本合同发生争议时，当事人双方约定的调解机构为：江苏省泰兴市马甸水利枢纽服务中心。

4.11.2 本合同发生争议时，当事人双方约定的仲裁机构为：江苏省泰兴市仲裁委员会。

第六章  响应文件的编制及格式

1.响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函

（3）投标报价构成表及分析说明

（4）资格及资信证明文件

（5）技术标准和要求响应表

（6）供应商综合实力证明文件

（7）技术标

（8）根据评标办法应列入响应文件的其他材料

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1 供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。响应文件的价格及其它相关内容与磋商报价表中的内容不一致的，评标时一律以磋商报价表为准。

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表签字或盖章时，须将《法定代表人授权书》附在响应文件中。

2.2.3响应函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明（如有时）

2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章评审办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.5技术标准和要求响应表

供应商应仔细阅读磋商文件第四章技术标准和要求，并对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，编制技术标准和要求响应表。

2.6技术标

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.7企业综合实力证明材料

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。
2.8根据评审办法应列入响应文件的其他材料

3.响应文件参考格式

3.1 响应文件封面格式

响应文件

【正/副本】

采购项目名称：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

联系人：
联系电话：
日期：_____年____月____日

3.2 磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价                                     货币单位：人民币元

项目编号：项目编号  

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	    

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子盖章）：

3.3 响应函格式

响应函

致：（采购人名称）
根据        （项目名称）          竞争性磋商文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，并以最后一轮磋商报价为本项目最终报价，详见磋商报价表。

2、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的磋商报价表是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

6、根据第二章“供应商须知”第1.4条规定，我方承诺：

（1）我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（2）我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

（3）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

7、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日
3.4投标报价明细表及分析说明（工程量清单） 

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，不可竞争费不参与下浮。
供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月   日
3.5资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：










地址：







       

成立时间：   年   月   日
经营期限：

                           
姓名：           性别：           年龄：              
身份证号码：             
系（供应商单位名称）的法定代表人。
特此证明。
（须附身份证复印件）
供应商：（加盖CA电子公章）
法定代表人签名或盖章：
日期：   年  月  日
授权委托书
委托人（供应商）：                                      
地址：                                                  
法定代表人：                                            
受委托人：                                              
受委托人身份证号码：                                    
受委托人电话：                                          
现委托上述受委托人在（采购项目名称）招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取竞争性磋商文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自    年    月    日起，至    年    月    日止。
（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）
委托人：（加盖CA电子公章）
法定代表人：（签字或盖章）
受委托人：（签字）
                     年    月    日
参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的

书面声明（格式）
（采购人名称）：

我公司参加（采购项目名称）的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖CA电子公章）：
 

法定代表人（盖章或签字）：
日期：
中小企业声明函（格式）：

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的服务全部由本企业提供。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于其他未列明行业；本企业从业人员      人，营业收入      万元，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的中小企业划分标准，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖CA电子公章）： 
                                        日 期：
注：

（1）营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）若本项目为专门面向中小企业的，响应单位必须提供中小企业声明函，否则作无效响应文件处理。
3.6技术标准和要求响应表
响应表

	序号
	货物/服务名称
	竞争性磋商文件规定的技术参数和标准
	投标的技术参数和标准
	备注说明

	1
	
	见竞争性磋商文件第四章技术标准和要求
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

3.7诚信投标承诺书

诚信投标承诺书
     （采购人）    ：

       （供应商名称）自愿参加              （项目名称）的竞争性磋商活动，并做如下承诺：

1.在本项目的竞争性磋商活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者磋商小组成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在响应文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.不存在竞争性磋商文件第二章供应商须知第1.4项规定的情形。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

承诺人（盖法人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日 
3.8供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。
供应商名称（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：
3.9企业综合实力证明材料

3.10 技术标

3.11供应商认为应列入响应文件的其他材料

