
中新电新能源公司经营用房项目清单编制说明
1、工程概况：
工程名称：中新电新能源公司经营用房项目；
建设地点：如东县内。

2、工程量清单编制依据:

（1）招标单位现场指定施工内容，施工方案、施工图； 

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2026]27号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

（3）材料价格按2026年第5期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。
3、本工程含暂列金10万元，专业工程暂估价2.098万元。
4、相关做法说明：

1）本工程中文化布置、服务台、窗帘及家具等不在此次招标范围内；

2）墙面装饰板基层板统一按18mm厚阻燃板计入，不锈钢踢脚线中基层板统一按12mm厚阻燃板计入，吊顶中基层板统一按15mm厚阻燃板计入，具体内容详见清单；

3）二层吊顶转换成原40*40*3方管间距600mm改为40*40*2方管间距1200mm，具体内容详见清单；

4）二层会议厅吊顶处屏幕取消；

代理单位：江苏衡晟项目管理咨询有限公司
      日     期：      2026年7月2日
