规范 专业 高效

招　标　文　件

项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2026-0017

（YC2026-GK05547）

项目名称：     水肥一体化智能灌溉系统

采 购 人：           南京林业大学

代理机构：    江苏易采招标代理有限公司

二零二六年六月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

一、总 则	6

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	15

七、授予合同	17

八、其他	18

第三章 合同条款及样式	19

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	31

一、评标方法与定标原则	31

二、评标标准	31

第六章 投标文件格式	36

投标文件的组成	37

附件	39

开标一览表	39

投标产品配置及分项报价表	40

项目技术及商务需求响应及偏离表	41

第一章 投标邀请

江苏易采招标代理有限公司受南京林业大学的委托，就其所需的水肥一体化智能灌溉系统项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

南京林业大学水肥一体化智能灌溉系统招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月22日14时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-YCZB-G2026-0017（YC2026-GK05547）

1.2项目名称：水肥一体化智能灌溉系统

1.3预算金额：185万元；

1.4本项目设定最高限价，最高限价为185万元；

1.5采购需求：水肥一体化智能灌溉系统1套。详见招标文件“第四章 项目需求”；

1.6合同履行期限：详见招标文件“第四章 项目需求”；

1.7本项目采购标的所属行业为：工业；

1.8本项目不接受进口产品投标；（注:指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；本项目不接受联合体参与投标；

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）2024/2025年度审计报告，或2025年7月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。

2.3本项目的特定资格要求：无；

2.4拒绝以下投标人参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年7月22日14时整（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本次招标不收取投标保证金；

6.2供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行注册，并制作上传电子投标文件。

6.3有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”(www.ccgpjiangsu.gov.cn)更正公告

6.4本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

七、本次招标联系方式

7.1采购人信息

名  称：南京林业大学

地  址：南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：陆老师

联系电话：025-85428503

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏易采招标代理有限公司

地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼

联系人：杨华、王晓

联系电话：025-83607350

第二章 投标人须知

一、总 则

### 1、适用法律

1.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3本次采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次招标收取采购代理服务费。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件收费标准的50%收取，如计算出的代理服务费低于3000元的，则按3000元收取。代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

### 4、招标文件的约束力

4.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 5、政策功能（具体采购政策功能落实详见第五章评标方法与评标标准）

5.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）中小企业投标人参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，投标人无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效投标文件处理。

（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

5.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

5.4节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

（4）投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

5.5环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

5.6进口产品政策

（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

5.7实施本国产品标准及相关政策：

（1）对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同条款及格式

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标产品配置及分项报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

### 12、投标产品配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、代理服务费、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

### 13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标保证金（如果收取）

15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

15.3投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

15.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.3条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

### 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。

26.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7未通过符合性检查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中★项和“斜体加粗下划线”为实质性要求和条件）。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)文件。

26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

26.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 28、中标通知书

28.l中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

28.2中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商按照招标文件要求获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。

29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

29.6以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

29.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.8质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

29.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，★中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 31、货物和服务的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、其他

### 32、样品

32.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；

32.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

32.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。

32.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。

第三章 合同条款及样式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京林业大学仪器设备（国产）采购合同

招标编号：？？？？？？？？             采购代理机构：？？？有限公司

甲方： 南京林业大学                    签订地点：南京林业大学

乙方：？？？？有限公司                 用户：  ？？？院/处  ？？  老师

受甲方委托，采购代理机构于 ??年 ??月 ??日组织了南京林业大学???的采购及相关服务的国内采购招标，经评委认真严格评审，确定乙方为中标单位。根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，为保护各自合法权益，现就该设备采购及售后服务等事宜签订本协议。

第一条、标的设备及价款

1、甲方向乙方采购及乙方向甲方出售和供应的设备（包括设备的附属、配件、产品说明等资料的整套设备，下称“标的设备”）及价款如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/ 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ？？？ | ？？？ | ？？？ | ？？？ | ？？？ | ？？ |

2、标的设备及其详细配置及技术指标按附件规定及招投标文件的规定，乙方交付标的设备时应同时交付包括产品使用、注意事项、日常维护等内容的产品说明书、出厂合格证或检测合格证明及证明生产厂商的资料。

3、合同总金额：人民币？？？元（大写：？？万？？仟？？佰？？元整）为包干价，已包括设备本身和随机附件、包装、运输、装卸、安装、调试和培训、质保，保险，以及验收鉴定费等全部费用，甲方无需就本合同及本项目向乙方额外支付其他任何费用、款项。

第二条、交货时间和地点

1、乙方应在本合同签订之日起 ？？ 天内将标的设备运抵并交付至南京市玄武区龙蟠路159号南京林业大学  ？？ 楼  ？？ 实验室，由双方按本合同约定办理收货及初步验收手续。甲方指定收货人 ？？ （联系电话： ？？？ ）。

2、乙方完成所有标的设备的安装、调试并经甲方最终验收合格的，视为完成交付。

第三条、付款方式

甲乙双方同意并确认甲方按以下约定向乙方支付标的设备货款（合同总金额）：标的设备经甲方最终验收合格后，甲方凭乙方签字盖章的验收报告及增值税专用发票将标的设备货款（合同总金额的？%）支付给乙方，余款待验收合格？年后乙方无违约行为且涉笔运行没问题时一次性结清。如有特殊情况甲、乙双方另行协商。

第四条、标的设备的交付、安装调试及验收

1、乙方应提前 5 个工作日通知甲方，以便甲方有充分时间做好标的设备到货接收及安装的准备工作。交货时应由甲乙双方共同开箱验货，按本合同约定及招投标文件的内容对标的设备及其附属配件、包装、数量、规格、型号、外观等进行初步核对验收。符合约定的，甲乙双方签字确认，乙方开展安装及调试工作。标的设备的毁损灭失风险在甲乙双方初步验收合格之前由乙方承担，初步验收合格并经甲乙双方签字确认后由甲方承担，但乙方仍应按本合同约定承担保证标的设备的质量、功能、性能、技术参数等符合约定（合格）的责任和义务。

2、标的设备经初步验收合格并经甲乙双方签字确认后，乙方应在双方签字确认之日起【7】日内完成标的设备的安装调试；乙方完成安装调试后应及时通知甲方试用，甲方在接到乙方通知之日起【15】日内组织最终验收，甲乙双方根据本合同约定及招投标文件中列明的技术参数、功能、性能指标进行最终验收，最终验收合格的由甲乙双方签字、盖章确认，乙方完成交付。

3、验收过程中，对于专业性的问题，甲乙双方可以协商指定第三方机构进行检测，协商不成的，由甲方单独指定第三方检测机构；检测合格的，检测费及相关费用由甲方承担，检测不合格的，检测费及相关费用由乙方承担。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的标的设备必须符合行业标准及国家有关标准（以较高者为准），并提供合格完整的资料（如制造厂商签发的质量证明书等）；标的设备的详细配置、技术指标及服务要求按附件。

2、乙方保证提供的设备是全新、未使用过的原装合格正品，并保证设备在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有令甲方满意的性能。

第六条、售后服务

1、乙方应按照本合同约定履行质保服务责任和义务，服务内容详见附件。

2、标的设备免费质保期为自标的设备验收合格之日（即双方签字确认之日）起？？个月。

3、质保期内由于设备质量、安装调试原因或正常使用产生任何故障，乙方应按约定维修，维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

4、乙方在接到甲方故障通知后？？小时内作出响应，？？小时之内上门服务，维修服务的联系人为？？？，联系电话是？？？。

第七条、违约责任

1、标的设备经初步验收或最终验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内重新提供原厂未拆封的全新设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。标的设备更换一次后，经验收仍旧不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金。

2、乙方未能按本合同约定期限交付标的设备、完成安装调试或逾期交付的，每迟延一天应向乙方支付合同总金额万分之四的违约金；迟延超过【90】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方未能按本合同约定付款的，每迟延一天应向甲方支付应付金额万分之四的违约金。如因不可抗力导致延迟交货的，乙方应在发现或应当发现不可抗力之事发生时，立即以书面形式告知甲方。甲、乙双方应通力协作，采取合理方案解决问题。如乙方未及时通知甲方而导致损失，乙方应承担赔偿责任。

3、如乙方未按约定提供保修服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方损失等均由乙方承担，如若有尾款的，甲方可以在尾款中直接扣除。

4、在使用过程中，一旦发现乙方所提供的设备不符合本合同约定或国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价货款退还给甲方，同时按合同总金额的20%向甲方支付违约金，承担违约责任。

第八条、纠纷处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规协商解决，协商不成的，应提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

第九条、协议生效及其他

本合同附件、招投标文件及乙方投标时出具的承诺函、保证函均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，经甲方、乙方授权代表签字并盖章后生效。

| 甲方(加盖公章)： | 乙方(加盖公章)： |
| --- | --- |
| 南京林业大学 | ？？？？？有限公司 |
| 负责人签字： | 代表签字： |
| 联系电话：？？？ | 联系电话：？？？ |
| 设备科电话025-85427252 | 开户行：？？？ |
|  | 银行帐号：？？？ |
| 202 年 月 日 | 202 年 月 日 |

附件：设备的详细配置（含附件清单）及技术指标

（1）详细配置

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 数量 (单位) | 产地 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ？？？ | ？？ | ？台 | ？？ | ？？ |
| 2 | ？？？ | ？？ | ？台 | ？？ | ？？ |
| 合 计： ？万？仟？佰？元整 |  |  | —— |  | ？？ |

（2）主要技术参数

第四章 项目需求

## 一、项目需求清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 核心产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水肥一体化智能灌溉系统 | 1 | 套 | 工业 | 林苗木智能水肥一体机 | 不接受 |
| 项目实施地点:南京林业大学下蜀林场 |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数（带标记“▲”的为重要参数，须按照采购文件以及评分要求作出明确响应说明，注明在投标文件中页码，否则作负偏离扣分。）

包括但不限于以下技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水肥一体化智能灌溉设备 |  |  |  |
| 1.1 | 智能灌溉首部系统 |  |  |
| 1.1.1 | 灌溉离心水泵 | 灌溉离心泵，额定流量Q≥45m3/h，额定扬程 H≥40m，不锈钢材质。 | 2台 |
| 1.1.2 | 林苗木水肥定制变频控制柜 | 定制一控二变频控制柜，可满足功率≥11KW水泵的智能变频控制，自动恒压控制，搅拌电机启停控制≥五路1.1KW。外置触摸屏尺寸≥3.2寸，人机界面，立式室内柜体。标配16bar压力变送器，浮球液位开关，电流、电压监测，本地/远程控制，休眠等功能。 | 1个 |
| 1.1.3 | 泄压阀 | 进出口尺寸≥1.5寸，具备快速可调压功能。 | 1个 |
| 1.1.4 | 灌溉智能水表 | 出口尺寸≥3寸，RS485通讯，具备直接接入水肥机功能。 | 1个 |
| 1.1.5 | 逆止阀 | 出口尺寸≥2.5寸，PVC材质。 | 2个 |
| 1.1.6 | 全自动叠片过滤器 | 全自动反冲洗叠片过滤器可支持主管道最大通过流量≥50m³/h，过滤器管道进出口尺寸≥3寸，满足全自动反冲洗功能。 | 1台 |
| 1.1.7 | 全自动反冲洗介质过滤器 | 1.全自动介质（砂石）过滤器可支持主管道最大过流量≥50m³/h,进出口管尺寸≥3寸； ▲2.采用内源反洗； ▲3.过滤器罐体内外及管道采用静电粉末喷涂工艺，耐污水侵蚀，抗紫外线辐射； ▲4.多种控制模式：时间、压差、手动。 | 1台 |
| 1.1.8 | 林苗木智能灌溉水肥一体机 （核心产品） | 1.林苗木定制版水肥一体机，380交流供电，配肥通道数量≥五通道，高清触摸屏尺寸≥10寸，高精度配肥，系统可通过触摸屏直接联网，三种联网方式，WIFI/网口/流量卡； ▲2.单施肥通道可达0-600L/H，可扩展为1000L/H； ▲3.可匹配的灌溉主管道最大额定流量不低于75m³/H； ▲4.工作压力：主管道的工作压力范围在2Bar-6Bar之间； ▲5.肥料配方编辑≥20个，阀门或储液罐程序运行时，可关联相应配方； 施肥泵注肥压力≥4Bar； ▲6.控制灌溉精度流量误差：≤±1%； 7.液位检测：可扩展多个电流型液位传感器，可检测水源液位情况，精确到厘米； ▲8.PH、EC自动监测与配比精度≥95%； 9.支持定时定量，条件控制等多种控制方式。 | 1套 |
| 1.1.9 | 肥药桶+搅拌机 | 优质PE肥料桶，带搅拌电机，容量≥300L，锥底，黑色防腐加厚，带底座，带透明刻度线，进出口1"。 | 5套 |
| 1.1.10 | UPVC蝶阀 | 阀门尺寸≥3寸。 | 2个 |
| 1.1.11 | 电磁持压阀 | 3寸，具备自动减压持压功能。 | 1个 |
| 1.1.12 | 手动叠片过滤器 | 接口尺寸≥1寸，过滤精度≥120目。 | 5个 |
| 1.1.13 | 储水罐及基础 | 装配式镀锌钢板安装，含内衬和顶部覆盖，体积容量≥34m³，直径≤3.67m，高度≤3.42m，含储水罐基础。 | 1套 |
| 1.1.14 | 定制化一体化泵房 | 泵房尺寸长≥6米，宽≥3.5米，高度≥2.6米； 泵房房体龙骨钢镀锌结构材料； 窗户为铝合金系统窗，肯德基玻璃门； 内部配置:插座,开关，漏电保护装置，顶灯，门锁； 泵房外墙为铝聚氨酯板，尖顶，顶部沥青瓦； 泵房墙中间层为岩棉防火保温板，内墙为金属雕花板装饰板，含吊顶； 上面吊顶，下面铺设防水地板/整个平面基础； | 1套 |
| 1.1.15 | 泵房基础 | 土地整平压实，布设柱状或整个平面基础，若是柱状基础，需数量≥9个，若是平面基础，四边各多出≥30cm，保证定制泵房的承重和稳定。 | 1项 |
| 1.2 | 田间阀门、田间管网及滴灌系统 |  |  |
| 1.2.1 | 电磁阀 | 专用电磁调压阀，阀门尺寸≥2寸，实现快速调压功能，抗老化，防紫外线，含通电及通讯控制线缆及线管 | 18个 |
| 1.2.2 | 排气阀#1 | 接口尺寸≥1寸，BSPT，综合式进排气阀 | 8个 |
| 1.2.3 | 排气阀#2 | 接口尺寸≥1寸，BSPT，真空破坏阀 | 12个 |
| 1.2.4 | UPVC球阀 | 阀门尺寸≥2寸，球阀 | 12个 |
| 1.2.5 | UPVC管道 | 管道尺寸De90mm，承压≥1.0Mpa，全新料 | 280米 |
| 1.2.6 | UPVC管道 | 管道尺寸De75mm，承压≥1.25Mpa，全新料 | 360米 |
| 1.2.7 | UPVC管道 | 管道尺寸De50mm，承压≥1.25MPa，全新料 | 780米 |
| 1.2.8 | LDPE管道 | 管道尺寸De16mm,承压≥0.4Mpa，黑色管道 | 30000米 |
| 1.2.9 | LDPE管道 | 管道尺寸De16mm，承压≥0.4Mpa，外白内黑管道 | 2000米 |
| 1.2.10 | 压力补偿滴头 | 1.高精准滴灌滴头 ▲2.滴头流量≥8L/H，低压防滴式压力补偿滴头； ▲3.封水压力≥0.12Bar，补偿压力0.7-4Bar | 16000个 |
| 1.2.11 | 一出二滴箭 | 一出二滴箭，白色软管 | 2100套 |
| 1.2.12 | 滴灌阀门 | 滴灌阀门尺寸≥16mm | 320个 |
| 1.3 | 物联网传感设备 |  |  |
| 1.3.1 | 露天生长环境小型气象监测站 | 适宜林苗木区域小气候监测，并可接入林苗木生理生长监测管理系统， 温度：测量范围-40~85°C，精度±0.1℃，分辨率≤0.01℃ 湿度：测量范围0~100%RH，精度±1.5%RH，分辨率≤0.01%RH 大气压力:测量范围300~1250hPa，精度±50Pa，分辨率≤10Pa 光照强度:测量范围0~200000Lux，精度±(5%*读数)，分辨率≤5Lux 雨量:测量范围0~300mm/h，精度±10%，分辨率≤0.01mm/h 风速:测量范围：0~60 m/s标准量程; 0~75m/s扩展范围;高达80m/s的承受范围，精度±0.3m/s(≤10m/s);±3% (10m/s ~ 50m/s);±5% (>50m/s) ，分辨率≤0.1m/s 风向: 测量范围0~360°（@-40℃~60℃），精度±3.0°，分辨率≤0.1° | 1个 |
| 1.3.2 | 土壤温湿度、EC值传感器 | 1.土壤温度 测量范围：-30℃~+70℃ 测量精度：±0.2℃ 分辨率≤0.1℃ 2.土壤湿度 测量范围：从完全干燥到完全饱和(0%~100%) 测量精度：±2% ( 0~50 %(m³/m³) )，±5%(50～100%（m3/m3)） 分辨率≤0.1% 3.土壤电导率 测量范围：0~20ms/cm ▲测量精度：±5%（0-5ms/cm）；±10%（5-15ms/cm） 分辨率≤0.01ms/cm | 36个 |
| 1.3.4 | 树干直径生长微变化传感器 | 1.适合茎秆直径范围：≥60mm 2.量程范围：0-10mm ▲3.分辨率≤ 0.005 mm 4.线缆长度≥1m 5.防护等级≥IP64 | 18个 |
| 1.3.5 | 茎秆直径微变化传感器 | 1.适合茎秆直径范围：20-70mm 2.量程范围：0-5mm ▲3.分辨率≤ 0.002 mm 4.线缆长度≥1m 5.防护等级≥IP64 | 18个 |
| 1.3.6 | 多功能数据采集器 | 1.防护等级≥IP68，具备RS485接口和4G通讯功能，待机功耗24μw，背板/抱箍安装； ▲2.传感器连接采用航空插头，不少于4个四芯防水航空插口； ▲3.支持至少4路12V传感器接入，也可通过适配器接入总计不超过16台独立设备； ▲4.可设置设备的采集频率与睡眠时间，采集频率最低1分钟起，睡眠时间可设为0分钟~1440分钟；支持传感器睡眠断电功能，可预留1~3个常供电传感器接口；DC电源接口(12VDC)；工作温度:-35°C~+80°C、存储温度:-45°C~+90°C；220V电源供电或太阳能外部供电； 5.需含至少五年物联网卡费用。 | 18个 |
| 1.3.7 | 室外监测数据显示屏 | P5单色显示屏，尺寸:1920mm*960mm，素点间距：10mm，最大平衡亮度 ≥1500cd/㎡亮度调节，对比度≥5000:1，屏体寿命 ≥100,000小时，含防水箱体，含电源线缆，含立柱和基础。 | 1套 |
| 1.3.8 | 400万柔光双色4G低功耗球机 | 1.采用全景：400万；细节：400万像素，全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS传感器；细节：32倍光学变倍，16倍数字变倍，内置GPU芯片 2.全景：≥1颗白光灯，细节：≥6颗柔外灯；全景：白光≥30m；细节：白光≥100m，红外≥250m 3.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区不低于8条巡航路径，不低于5条巡迹路径； 4.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 5.支持陀螺仪防抖，支持智能雨刷功能 6.可实现语音对讲，内置加热玻璃，加热除霜除雾； 7.内置不低于2路RS485，可接入多款传感器，防护等级≥IP66，防雷、防浪涌和防突波保护≥TVS6000V；支持4G通讯； ▲8.具有智能感应雨刷，可同时对定焦和变焦镜头进行清洁，内置雨量传感器、可识别雨滴、雨滴接触雨量传感器表面≤0.3S内设备可自动开启雨刷，识别不到雨滴后，可自动关闭雨刷（提供带CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人公章） ▲9.内置≥2个RS485接口，可接入太阳能电池系统、雨量传感器、水位传感器、流速传感器（提供带CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人公章） ▲10.具有实时低功耗模式，实时低功耗模式运行（补光灯关闭、雨刮未启动、运维未转动、持续录像）功耗≤3W，支持1秒1帧码流录像；在实时低功耗模式下，可在拌线入侵或区域入侵触发后0.1s内唤醒设备至常规性能模式（提供带CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人公章） | 8套 |
| 1.3.9 | 256GB高速存储卡 | 支持Class10、U3、V30、A2、UHS-I（读取速度≥100MB/S，写入速度≥90MB/S） 支持microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I和microSDXC UHS-I的设备兼容 擦写次数≥1000次，使用寿命更长，满足项目性安防监控需求 温度范围：0℃~+70℃ 温度范围：-25℃~+85℃ 四重防护：耐高低温；防水；防磁；防X光； | 8个 |
| 1.3.10 | 流量卡 | 单张流量卡每月提供流量≥30G,永久流量费用 | 8张 |
| 1.3.11 | 设备箱 | 材质：钣金防水箱，箱体金属板厚度≥0.8mm，含内部供电元器件 | 8个 |
| 1.3.12 | 设备安装杆及支架 | 设备立杆高度≥3.5米高，镀锌钢管喷塑，含摄像头安装支架，含立杆基础 | 8套 |
| 二、水肥控制及数据分析定制化软件系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 气象环境与生长态势数据感知 |  |  |
| 2.1.1 | 气象土壤环境数据采集及分析 | 利用气象监测站实时采集数据信息，通过无线网络将采集的数据传输到云平台，实现对林场地块的气象环境信息、土壤环境信息等进行实时监测并通过图形化的界面展示和统计。 |  |
| 2.1.2 | 林苗木生理生长状态监测管理 | 通过高精度高稳定的本体监测传感器，对实验林苗木的长势信息进行实时监测，数据实时传输至云平台，将本体长势信息与气象土壤信息、实验处理信息等进行融合分析，为实验提供数据支持。 |  |
| 2.1.3 | 生长态势监控 | 接入地块的高清球机摄像头，支持远程查看林地实况，并可抓拍图片用于后期林苗木长势分析。 |  |
| 2.1.4 | 预警预报系统 | 通过在系统中设置各种传感器感知数据的阈值范围和逻辑，超过设置的阈值和范围，将触发告警提示，告警信息通过系统信息和手机移动端信息送达给林场和地块的实验管理人员。 |  |
| 2.2 | 林场水肥管理AI决策管理 |  |  |
| 2.2.1 | 多源数据融合的林苗木精准灌溉管理 | 根据苗木生长的多维度数据，系统可以研判灌溉水肥量，通过远程智能灌溉设备，实现分区域的精准灌溉。 |  |
| 2.2.2 | AI灌溉策略管理 | 利用历史数据和相关算法，系统对比历史的水肥灌溉数据，推断林苗木在特定时期的最佳水肥配比，并智能给出水肥灌溉策略意见。 |  |
| 2.2.3 | 水肥精准配比方案库 | 设置常见的不同生长周期的营养配方库，支持自定义添加新的实验配方进行对比试验。 |  |
| 2.2.4 | 林苗木灌溉模型库 | 根据实验和教学需要，建立针对主要树种（如银杏、杨树、杉树、茶树等）的灌溉模型，模拟不同水肥条件下的生长响应。 |  |
| 2.3 | 远程智能控制与预警预报 |  |  |
| 2.3.1 | 智能阀门群集控制 | 支持单个、分组、分区的阀门一键启停控制。 |  |
| 2.3.2 | 林苗木生长模型驱动的智能灌溉控制 | 根据林苗木的生长模型，结合实时的传感器采集数据，系统智能输出灌溉数据，施肥机自动控制吸肥通道的频率和开度，实现精准配比和智能灌溉控制的目的。 |  |
| 2.3.3 | 条件自动控制及报警 | 当检测到雨量传感器触发或管道压力异常时，平台自动中断当前灌溉任务并报警。 |  |
| 2.4 | 林场水肥精准管理数字孪生可视化 |  |  |
| 2.4.1 | 林场三维可视化 | 融合数字孪生技术，精准还原地形地貌、林苗木分布、林地的分区边界、传感器分布、水肥灌溉阀门位置、水肥主要管网及灌溉设备位置，实现水肥管理全场景可视化监控，可快速定位异常区域。 |  |
| 2.4.2 | 多源数据融合查询分析 | 接入气象、土壤、本体感知、水肥灌溉、视频可视监控等各种传感器数据，将土壤数据（湿度、温度、EC、PH）、气象数据（光照、降雨量、风速、温湿度等）、林苗木本体生长数据（如树干茎秆直径）在可视界面融合直观显示，全程监控林苗木的长势状况。 |  |
| 2.4.3 | 水肥远程可视化精准控制 | 可视化界面可直观呈现各区域水肥状态、设备运行参数，支持远程启停灌溉、调整水肥用量，同时自动记录水肥使用全流程数据，可随时追溯查询。 |  |
| 2.4.4 | 实验全过程操作记录与溯源 | 可视化界面上可以随时查看每个实验区域的实验作业记录，从实验开始到实验结束的全过程水肥灌溉数据、实验操作记录、任务完成记录等，并长期保存随时调取。 |  |
| 2.5 | 后台支撑软件分模块 |  |  |
| 2.5.1 | 基地管理 | 创建地块：区域及地块负责人根据实际GIS地图确定基地田块角落点位，连点成线圈地即可创建地块。 信息管理：每个地块负责人及时录入地块苗木和实验信息，包括种植品种、种植时间、种植面积、实验方案、地块负责人、电话等信息。 基地管理：对地块信息和林场基地信息进行编辑管理。 |  |
| 2.5.2 | 人员管理 | 建立师生、职工、外单位人员、临时人员统一人员档案库。 支持按角色分配权限：管理员、教师、学生、林场人员等。 支持移动端考勤、签到、实训出勤记录。 |  |
| 2.5.3 | 任务管理 | 支持教学与实验任务、科研实验任务、林场日常作业任务的创建与下发。 |  |
| 2.5.4 | 设备管理 | 对林场基地的气象土壤环境传感器监测设备、本体感知设备、水肥灌溉首部系统、控制设备等进行配置和管理，关联对应的实验场地或地块。 |  |
| 2.5.5 | 角色管理 | 自定义系统角色（超级管理员、林场管理员、教师、学生、操作员等），支持角色分组。 |  |
| 2.5.6 | 权限管理 | 基于“角色-权限”模式，精细化配置各角色对功能模块的“查看/新增/编辑/删除/导出”权限。 |  |
| 2.5.7 | 用户管理 | 人员状态管控：启用/禁用人员账号、重置密码。 人员标签管理：为人员添加标签，用于审批权限匹配等。 |  |
| 2.6 | 手机移动端（微信小程序） |  |  |
| 2.6.1 | 基地地块管理 | 通过手机可以对基地林场、地块信息进行管理和维护。 |  |
| 2.6.2 | 数据监测 | 在手机端可以查看各项目传感器数据和实验全过程水肥操作记录数据，实时了解地块实验情况和基地情况。 |  |
| 2.6.3 | 智能水肥管理 | 可以远程随时手动启停水肥灌溉；也可以设置参数对水肥灌溉进行远程控制；也可以调用后台水肥灌溉模型，实现智能精准水肥管理。 |  |
| 2.6.4 | 任务管理 | 通过手机快速完成任务的设置和下发，相关人员根据任务完成情况通过手机端进行上报备案。 |  |
| 2.6.5 | 签到打卡 | 通过手机可以在林场基地签到打卡，实地拍照打卡，自动定位打卡位置。 |  |
| 2.6.6 | 预警预报与信息通知 | 通过手机端接收和查看预警信息，以及各类站内信息和通知信息。 |  |
| 2.7 | 其他 |  |  |
| 2.7.1 | 云服务租赁 | 3年云服务器租赁费用，部署本系统。 |  |
| 2.7.2 | 运维服务 | 3年的系统平台维护运营费用 协助相关用户使用本系统，提供技术支持，及时解决在平台运行中的各类问题。定期对软件数据安全进行检查，及时解决项目运营期间的软件运行问题，确保系统正常运行。 |  |

## 三、商务要求

★1、合同履行期限：自本合同签订之日起 90个日历日内完成交付。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交付方式：将全部标的产品运输至甲方指定地点，安装、调试完成并经甲方验收合格的视为完成交付。中标供应商负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由中标供应商承担。

4、包装方式：乙方应按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装标的产品。因包装不善引起的产品损失均由乙方承担。

5、报价要求：包含项目实施所有费用及税（包括但不限于包装、仓储、运输、安装、保险、劳保、验收及保修期内的所有含税的费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及乙方利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括供应商应当提供的附随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经采购人、供应商双方协商同意，供应商不得要求追加任何费用。同时，除非另有规定，供应商所报价格不因市场变化因素而变动。

★6、付款方式：合同签订3日内，供应商提交合同总价70%的预付款保函（由境内国有商业银行或全国性股份制商业银行分行级及以上机构开具、以采购人为受益人、见索即付、不可撤销，有效期至设备全部验收合格）。采购人收到预付款保函后7个工作日内支付合同总价的70%。设备验收合格后，供应商提交合同总价10%的履约保证金。采购人收到履约保证金后7个工作日内支付合同总价30%的尾款，并退还预付款保函。设备验收合格一年且无质量问题后，采购人向供应商无息退还履约保证金。

★7、质保期：自项目验收合格之日起不少于24个月。如投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。在质保期内中标供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。质保期过后服务要求提供终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。

8、质量要求

①应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

②需有主要核心产品的出厂检测报告。

③保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标供应商承担。

9、验收方式

①货物到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

②中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

③中标供应商应提供完备的主要核心产品的技术资料、装箱单和合格证等。

④设备技术参数与项目合同一致，性能指标达到规定的标准。货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。

⑤如检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

10、服务与响应能力：中标供应商必须具备相应的维护保养、后续跟进服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①正常使用范围内造成的损坏均免费维修，出现质量缺陷问题或同一货物在质保期内出现三次质量问题，中标供应商须免费予以更换。

②电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

③现场响应

自接到委托人报修时起，2小时内响应，并提出解决方案。48小时内到达委托人现场并解决问题，如不能完成维修工作的，必须提供替代产品以保证项目的正常进行；质保期内配件及维护免费。

11、培训要求：

中标供应商需免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训，现场培训时间不少于1天，并免费提供相关技术资料。

培训内容包括但不限于工作原理、设备组成、安全事项、设备使用、软件操作、维护保养，并进行实操培训，确保采购人能够独立熟练使用。

注：本章标★为实质性要求和条件，须按照要求响应，如有任何一项不满足则为无效投标；

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） 价格 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| （二） 技术 | 2.1投标人应对招标文件“第四章 项目需求”中采购设备技术要求响应，全部满足技术要求的得32分；本章标★为实质性条款，如有任何一项不满足做无效投标处理；加▲项为重要参数负偏离一项扣1分，其他为普通参数，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止； 注：加▲项须在投标文件中提供技术支持资料并加盖公章（如官方彩页或官方手册或官网截图或具有CNAS或CMA标识第三方检测机构出具的检测报告，如技术参数有明确要求的按照要求提供即可），未提供技术支持资料的，视同未对招标文件采购要求作出响应，评审时不予认可。 （投标人需在“项目技术及商务需求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 32 |
|  | 2.2供应商提供的系统建设方案包含但不限于项目建设基础与背景、建设思路、建设目标、技术架构、建设内容等进行阐述。 方案全面具体、科学合理、操作可行的得6分； 方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可操作性的得4分； 方案内容片面的得2分； 其他或未提供不得分。 | 6 |
|  | 2.3供应商提供的实施方案包含但不限于项目组织管理、实时计划与进度管理、项目风险管理、项目运营维护、人员培训等进行阐述。 方案全面具体、科学合理、操作可行的得6分； 方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可操作性的得4分； 方案内容片面的得2分； 其他或未提供不得分。 | 6 |
| （三） 服务能力 | 3.1项目负责人具有农林类中级及以上职称证书。 提供项目负责人的职称证书、身份证以及自2026年1月份（含）以来的任意1个月供应商为其缴纳的社保证明复印件，在项目进行期间未经采购人书面同意不更换项目负责人（提供承诺函加盖公章），全部提供得3分，其他或未提供不得分。 | 3 |
|  | 3.2技术研发实力 3.2.1投标人或者产品生产商具备智能灌溉水肥一体机和物联网传感设备（小型气象站/土壤温湿度、EC值传感器/茎秆直径微变化等）相关的专利证书，每提供1个得2分，满分6分，同类型专利只算一个。（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章） 3.2.2投标人具备与本项目林苗木相关的软件著作权证书，每提供1个得2分，满分4分。（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章） | 10 |
| （四） 售后服务 | 4.1根据供应商提供的详细的售后服务方案、维修及响应时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障措施、运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等方面进行打分。 方案全面具体、科学合理、操作可行的得5分； 方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可操作性的得3分； 方案内容片面的得1分； 其他或未提供不得分。 | 5 |
|  | 4.2供应商提供完善的培训方案包括：培训目标、培训计划、培训服务、培训考核、培训文档等。 方案全面具体、科学合理、操作可行的得5分； 方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可操作性的得3分； 方案内容片面的得1分； 其他或未提供不得分。 | 5 |
| （五） 业绩 | 5.1供应商或所投产品(林苗木智能水肥一体机)厂家自2023年1月1日以来（以签订时间为准）具有类似项目成功案例的，每有1个得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）、付款证明（银行回单）以及验收合格证明复印件相关资料并加盖公章。原件供应商合同签订前核查。 | 2 |
|  | 5.2在上述业绩中供应商能够提供用户方的施工及售后满意度书面评价良或优秀或满意的（须有用户签字及其单位盖章），每提供一个得0.5分（同一家单位不重复计算），本项最高得1分。（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章） | 1 |
| 合计 100 |  |  |

注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,报财政部门按照政府采购相关规定处理。
三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加本次采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（六）采购本国产品的支持政策

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》。

（3）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章 投标文件格式

（如参与多个分包，且各分包评分标准不同的，建议按分包制作投标文件）

投  标  文  件

（正或副本）

项目名称：（如有分包，需注明分包号）

项目编号：

投标人全称 ：（加盖电子公章）

日   期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件）

2.投标产品配置及分项报价（格式见附件）

3.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）

4.****

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

2.2024或2025年度审计报告，或2025年07月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6.特定资格要求（如要求，按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.3本项目的特定资格要求”逐条提供）；

7.中小微企业声明函(★如本项目招标文件“第一章 投标邀请”中的“2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”按第（1）至（3）种方式落实的，则必须提供中小企业声明函，格式见附件)；

8.联合体协议（如本项目接受联合体投标，且供应商以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议，格式见附件）

9.投标单位承诺函（格式见附件）；

10.法人授权书（格式见附件）；

11.投标函（格式见附件）。

三、符合性审查内容

须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”或“斜体加粗下划线”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标。（格式见附件）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）

附件

开标一览表

| 投标人全称 （加盖电子公章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | （如有分包，需注明分包号） |
| 项目编号 |  |
| 主要产品品牌 | （如为非单一产品采购项目，只需注明“核心产品”品牌；如为纯服务项目无需填报本项） |
| 投标总报价 | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |

日 期：    年  月  日

填写说明：

★1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章。

投标产品配置及分项报价表

分包号：

是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

| 产品、服务名称 | 品牌/规格/ 型号/产地 (纯服务项目可不填报本列) | 数量 | 单价 | 单项 合计价 | 产品 制造商 | 备注 (交付期等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 报 价 |  |  |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人应按招标文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等；“分项报价表”中“总报价”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

3、本表中的“产品、服务名称”如为货物的，需在“产品制造商”中列明“所投货物制造商的全称”；涉及小型/微型、国产/进口等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

4、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

项目技术及商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 符合/ 正偏离/ 负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；

2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

联合体协议（参考格式）

（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）

[联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

★备注：联合体中各方均须加盖电子公章。

供应商单位1名称（盖章）：

供应商单位2名称（盖章）：

……

日    期：     年  月  日

投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行非法分包、转包。

我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

特此承诺。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：★联合体中各方均须加盖电子公章。

法人授权书

本授权书声明：____[投标人全称]____授权__[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：被授权人的有效身份证复印件；

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（盖章）：

单位地址：

日    期：   年   月   日

★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章；

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司

根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：

| 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 投标人账户信息 | 账户名称： 开户银行： 账户号码： |  |  |

投标人全称（盖章）：

日期：  年  月  日

★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖电子公章；

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** （须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表） |  |  |
| 2 | ****** |  |  |
| 3 | ****** |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：如招标文件要求提供相应证明材料的，应在“备注”列中注明证明材料所在投标文件的页码位置

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     	万元，属于 *中型企业   *小型企业   *微型企业  ；

2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   	万元，属于 *中型企业  *小型企业     *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2、（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（比例数值）6。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

备注：

（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（6）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。