## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 宿迁市第七实验学校综合楼、运动场、污水管网、围墙、绿化、路灯、零星路面改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 宿迁市第七实验学校综合楼、运动场、污水管网、围墙、绿化、路灯、零星路面改造工程
标段名称： |  | 1
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026 年 06 月 29 日

## 表E.1.1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：宿迁市第七实验学校综合楼、运动场、污水管网、围墙、绿化、路灯、零星路面改造工程 |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 宿迁市第七实验学校综合楼、运动场、污水管网、围墙、绿化、路灯、零星路面改造工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单项工程汇总表【宿迁市第七实验学校综合楼、运
单项工程汇总表
单项工程名称：宿迁市第七实验学校综合楼、运动场、污水管网、围墙、绿化、路灯、零星路面改造工程 |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 综合楼建筑改造工程
2 | 综合楼安装改造工程
3 | 运动场工程
4 | 污水管网工程
5 | 零星路面工程
6 | 围墙工程
7 | 路灯工程
8 | 钢结构工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【综合楼建筑改造工程】
单位工程汇总表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【综合楼建筑改造工
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 室内拆除 | 1.拆除内容包括但不限于墙体、地面、门窗、开门窗洞口、吊顶、顶棚、发霉空鼓脱壳墙面、破损墙砖以及涉及安装部分等所有阻碍施工需要拆除改造的部位包含公共走道部分，具体部位详见图纸设计，投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 2.所有拆除垃圾进行清运，运距投标人自行考虑 |  | 项 | 1
2 | 01B003 | 南门厅拆除 | 1.拆除原有吊顶及造型；更换灯膜及灯，拆除部分的吊顶重新吊顶做法同图纸硅钙板吊；重新喷刷顶面乳胶漆；部位：一楼南门厅；投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 2.所有拆除垃圾进行清运，运距投标人自行考虑 |  | 项 | 1
3 | 01B004 | 凿门洞 | 1.门洞：1500*2200 2.部位：1楼 |  | 个 | 2
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 |  | m3 | 33.5
5 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 4.部位：夹层 |  | m3 | 33.34
6 | 010402001002 | 堵门洞 | 1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200厚 3.门洞尺寸：1500*2200 3.部位：3楼射箭馆 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 |  | m3 | 0.66
7 | 010402001003 | 砖砌隔墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200厚 4.部位：1楼 5.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 |  | m3 | 24.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 2.墙体厚度:100厚 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 |  | m3 | 5.26
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010502021002 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3.部位：夹层 |  | m3 | 0.41
10 | 010503006002 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3.部位：夹层 |  | m3 | 0.68
11 | 010502019001 | 其他板 | 部位：消防泵房楼梯间新增现浇板+夹层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 10.95
12 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400,φ12mm以内 2、高度综合考虑 |  | t | 0.123
13 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400,φ12mm以内包含夹层 2、高度综合考虑 |  | t | 2.075
14 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400,φ12mm以内 2、高度综合考虑 |  | t | 0.136
15 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1、砌体加固筋，HRB400,φ6 |  | t | 0.16
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 010807001004 | 地弹簧更换 | 部位：1~4楼 1.地弹簧拆除进行更换， 2.综合考虑报价，后期结算不作调整 |  | 个 | 20
17 | 010802001003 | 钢质门 | 部位：5楼晾晒区 1.成品钢质门M1521，具体颜色及样式由甲方选样 2.包含五金配件、锁具等 |  | 樘 | 1
18 | 010802001004 | 钢质门 | 部位：1楼 1.成品钢质门M1526，具体颜色及样式由甲方选样 2.包含五金配件、锁具等 |  | 樘 | 3
19 | 010802001002 | 钢化玻璃门 | 部位：一层、三层+夹层 1.型材材质、壁厚:普通铝合金型材门框，最小实测壁厚不小于2.2mm 2.6中透光+12空气+6透明 3.包含五金配件、地弹簧、不锈钢管拉手等 4.门框四周用发泡剂打密实，再用防水砂浆灌缝 5.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 57.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金 2.开启方式:平开 3.玻璃品种、厚度:6+12+6 4.包含五金配件 5.投标人自行考虑报价 6.部位：夹层 |  | m2 | 49.72
21 | 010807001003 | 窗玻璃更换 | 1.破损玻璃拆除更换，玻璃规格同原窗户一致，投标人自行勘查现场后综合考虑报价 2.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 30
22 | 010809001001 | 石材窗台板 | 1.15mm厚人造石窗台板，砂浆粘结 2.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 9.66
23 | 010808004001 | 玻璃门维修 | 部位：门厅 1.不锈钢门框清洁、顶棚木板固定 2.投标人自行勘查现场后，综合考虑报价 |  | 樘 | 3
24 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.具体做法详见图纸 2.满足建设方使用要求 3.部位：3楼图书馆+3楼管教大队+3楼电商办公室+3楼教室+2楼活动室和小会议室 4.投标人自行考虑报价 |  | m | 146
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3+3自粘聚合物改性沥青防水卷材(外露带保护层)上翻高度不低于300mm，开槽压入墙内密封严实 2.2.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（涂刷两遍） 3.基层清理:清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物等 4.原有防水清除后基层后用M15聚合物水泥砂浆修补 5.现有防水层铲除 6.铲除垃圾外运，运距投标人自行考虑 7.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 4506.48
26 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.40厚C30细石混凝土,表面压实抹光,内配φ4@100双向设钢筋网片,@4000设分格缝。缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10;表面凹入3,用聚合物水泥防水砂浆保护 2.土工布隔离层(200g/m3聚酯无纺布) |  | m2 | 4106.48
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：局部修补 1.600*600*10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥结合层,表面撒水泥粉 3.1.5+1.5聚合物水泥防水涂料(II型)，上翻高度不低于300mm 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层。坡向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.水泥浆一道(内掺建筑胶） 6.80厚C20细石混凝土 7.150厚碎石或碎砖夯实 8.铲除原地面砖及基层混凝土 9.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 50
28 | 011104001001 | 地毯更换 | 1.颜色质量与原地毯保持一致 2.清理原有地毯 3.投标人勘察现场自行考虑报价 |  | m2 | 150
29 | 011104002001 | 更换木地板 | 1.颜色由建设方定 2.清理原有损坏木地板并清运 3.投标人勘察现场自行考虑报价 4.部位：多媒体教室+模拟法庭 |  | m2 | 300
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 部位：外墙1+夹层外墙 1.6厚抗裂砂浆压入涂塑玻纤网格布一层 2.30厚ZL胶粉聚苯颗粒保温砂浆 3.12厚M20掺防水剂的防水砂浆 4.基层墙体刷界面剂 5.清理现状墙面饰面层,破损部分剔凿至基层墙体后用DPM15砂浆修补 6.铲除垃圾外运，运距投标人自行考虑 7.本工程量暂估，结算按有效的工程量确认单调整 8.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 1326.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 部位：外墙2 1.3厚抗聚合物水泥防水砂浆 2.12厚M20掺防水剂的防水砂浆 3.基层墙体刷界面剂 4.清理现状墙面饰面层,破损部分剔凿至基层墙体后用DPM15砂浆修补 5.铲除垃圾外运，运距投标人自行考虑 6.本工程量暂估含女儿墙内侧，结算按有效的工程量确认单调整 7.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 350
32 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 部位：内墙破损严重部位 1.15厚聚合物水泥防水砂浆找平 2.本工程量暂估，结算按有效的工程量确认单调整 3.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 153.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 部位：新砌墙体+夹层内墙 1.8厚DPM5(1:1:6水泥石灰膏砂浆)砂浆打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐玻纤网格布 4.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 392.95
34 | 011207002001 | 玻璃隔断 | 部位：一层门厅 1.80系列铝合金成品隔断，高度至梁底 2.双层8厚钢化玻璃 3.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 112.48
35 | 011207002002 | 玻璃隔断 | 部位：会见室隔墙 1.底部砂加气块砌筑，顶部C25混凝土压顶 2.M10水泥砂浆挂网抹灰，专用粘结胶结合层，墙面贴砖 3.6+6夹胶玻璃，30*30*3mm热镀锌方管，1.2mm厚本色拉丝不锈钢 4.工程量按单侧垂直投影面结算 5.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 11.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 011207002005 | 玻璃隔断 | 部位：1楼玻璃隔墙（含玻璃门） 1.底部砂加气块砌筑，顶部C25混凝土压顶 2.M10水泥砂浆挂网抹灰，专用粘结胶结合层，墙面贴砖 3.6+6夹胶玻璃，30*30*3mm热镀锌方管，1.2mm厚本色拉丝不锈钢 5.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 65.25
37 | 011207002003 | 其他隔断 | 部位：玻璃隔断上部至板底 1.5#角钢骨架制作、安装 2.15厚阻燃板基层 3.双面单层9.5mm纸面石膏板 4.钉眼封漆、贴胶带、批腻子刷白色无机涂料 5.工程量按单侧垂直投影面积结算 6.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 11.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 011203003001 | 块料墙面 | 适用部位：卫生间墙面修补(墙砖瓷砖脱落及空鼓) 1.DTG砂浆勾缝 2.粘贴面砖，规格同原有，颜色基本保持一致 3.专用瓷砖胶粘剂粘结层 4.聚合物水泥砂浆修补墙面 5.剔除原内墙面砖饰面,基层平整 6.本工程量暂估，结算按有效的工程量确认单调整 7.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 237.56
39 | 011207002004 | 石膏板墙面 | 部位：消防中心 1.单层9.5mm厚石膏板，自动螺丝固定，钉眼封漆，贴胶带等 |  | m2 | 20.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 011507001001 | 售卖窗口 | 尺寸：长3500*高3100mm 1.底部砂加气块砌筑，顶部C25混凝土压顶 2.M10水泥砂浆挂网抹灰，专用粘结胶结合层，墙面贴砖，台面采用15mm厚大理石 3.6+6夹胶玻璃，40*40*3mm热镀锌方管，1.2mm厚本色拉丝不锈钢 4.上部采用50*50角钢桁架，水泥压力板打底，售卖间一侧300*600墙砖饰面，餐厅一侧乳胶漆饰面 5.工程量按单侧垂直投影面结算 6.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 10.85
41 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:集成护墙板 3.部位：5楼更衣间 4.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 134.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:集成护墙板 3.部位：防潮脱皮房间+临时法庭 4.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 400
43 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:纤维隔音板 3.部位：3楼羽毛球场+3楼攀岩室+电商办公室+报告厅 4.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 780.4
44 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板 3.部位：1楼南门厅 4.拆除原有面层重新安装石膏板墙面（包含原有造型部分）再喷刷乳胶漆 5.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 525
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 011205001005 | 舞台多媒体屏幕背景制作 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨100×100×3方管间距1.2米，次龙骨50×30方管间距400×400放格网，、油漆 2.面层材料品种、规格:单面石膏板饰喷刷油漆 3.部位：报告厅 4.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 50
天棚工程
46 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 部位：零星维修 1.面层及次龙骨拆除 2.铝扣板配套的专用龙骨,间距根据板面尺寸确定,用吊件与钢筋吊杆联合后找平 3.酸钙板,规格600x600面层与配套专用龙骨固定(600x600) 4.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 部位：一层会见室，三层教室， 1.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定; 2.T型主龙骨,中距≤1200,用垂直吊杆件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平; 3.T型轻钢(横向)次龙骨,中距600,用挂插件与主龙骨连接 4.11厚硅酸钙板,规格600x600,,样式同已有造型 5.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 488
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 部位：3楼图书馆+管教大队+电商办公室+2楼活动室和小会议室+夹层 1.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定; 2.T型主龙骨,中距≤1200,用垂直吊杆件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平; 3.T型轻钢(横向)次龙骨,中距600,用挂插件与主龙骨连接 4.11厚硅酸钙板,规格600x600,,样式同已有造型 5.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 785
油漆、涂料、裱糊工程
49 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 部位：外墙+夹层外墙 1.外墙涂料漆2道 2.底漆1道(抗碱封闭底漆)根据设计进行分格 3.无机底涂1遍 4.耐水腻子分遍找平 5.本工程量暂估，结算按有效的工程量确认单调整 6.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 1676.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
50 | 011403001002 | 内墙面油漆 | 部位：新砌墙体 1.涂料面层(两遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 |  | m2 | 480.5
51 | 011403001003 | 内墙面油漆 | 1.涂料面层(两遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.清理原有墙面修复平整 4.如现状墙面饰面层及砂浆层出现松动、起壳、开裂等情况,应局部凿除至基层后用DPM15修补、粘贴类广告等需剔除 5.本工程量暂估，结算按有效的工程量确认单调整 6.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 3503.3
52 | 011403001004 | 内墙面油漆 | 1.涂料面层(两遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.清理原有墙面局部修复平整 4.如现状墙面饰面层及砂浆层出现松动、起壳、开裂等情况,应局部凿除至基层后用DPM15修补、粘贴类广告等需剔除 5.部位：1~5层公共走道部分内墙面 6.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 5000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 011403001005 | 内墙面油漆 | 1.涂料面层(两遍) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.本工程量暂估，结算按有效的工程量确认单调整 4.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 5.部位：夹层 |  | m2 | 126.8
其他装饰工程
54 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.所有雨棚玻璃拆除后换新 2.雨棚玻璃：8+1.14PVB+8夹胶钢化玻璃 3.拆除后垃圾清理外运，运距投标人自行考虑 |  | m2 | 126.28
55 | 011402005001 | 铁艺构件除锈 | 1.屋面铁艺构件除锈翻新，投标人自行勘查现场后综合考虑报价 2.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 010609003001 | 金属网栏 | 部位：五层屋面围网，高度2.4m 1.围网：墨绿色包塑铁丝网网眼50x50 2.立柱：Φ95x5面喷墨绿色烤漆，间距4m 3.横撑：Φ76x5面喷墨绿色烤漆，三道 4.围网门：边框Φ60x4面喷墨绿色烤漆 5.含立柱预埋件 6.围挡立柱周围屋面需铲除后恢复,铲除不小于尺寸400x400 7.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m | 57
57 | 01B002 | 保洁 | 1.工程施工完成后进行整体保洁，投标人综合考虑报价 |  | 项 | 1
58 | 011502001001 | 更换压边条 | 1.台阶塑胶地板压边条 2.制作安装清理 3.投标人综合考虑报价 |  | m | 265
59 | 01B005 | 损坏座椅更换、维修 | 1.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 20
60 | 011501004001 | 座椅套定制 | 1.投标人自行勘查现场后结合现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 370
模板工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 010505002001 | 带形基础 模板 | 1、包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 16
62 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1、包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 60.94
63 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1、包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 2、包含圈梁、窗台梁、压顶等 |  | m2 | 41.04
64 | 010505013001 | 过梁模板 | 1、包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 13.7
65 | 010505008001 | 平板 模板 | 1、包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 2.02
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【综合楼建筑改造工程】
措施项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【综合楼建筑改造工程】
其他项目清单计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 100000 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【综合楼建筑改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 100000
2.1 | 暂列金 |  |  |  | 100000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 100000
合 计 |  | - | - |  | 100000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【综合楼建筑改造工程】
计日工表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【综合楼建筑改造工程】
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【综合楼建筑改造工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【综合楼建筑改造工程】
增值税计价表
工程名称：综合楼建筑改造工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【综合楼安装改造工程】
单位工程汇总表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【综合楼安装改造工
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
强电系统
1 | 030402011001 | 配电箱 | 1.名称:总务处办公室配电箱AL-CF 2.型号:GXL-II(R) 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.具体参数详见设计图纸 5.安装方式:挂墙 |  | 台 | 1
2 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-5×10 |  | m | 60
3 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 4409.85
4 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 650
5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED防水面板灯（卫生间、宿舍） 2.规格:LED,48W,4000K,规格600*600 3.安装形式:吊顶内嵌壁 |  | 套 | 63
6 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:LED防水面板灯（3楼图书馆+管教大队+2楼活动室和小会议室） 2.规格:LED,48W,4000K,规格600*600 3.安装形式:吊顶内嵌壁 |  | 套 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030413003002 | LED面板灯 | 1.名称:LED面板灯 2.规格:LED,48W,光通量不小于4000lm,4000K,规格1200*300 3.安装形式:嵌吊顶安装 |  | 套 | 6
8 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 3
9 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:单极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 40
10 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:二极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 4
11 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称:三极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 22
12 | 030413013004 | 照明开关 | 1.名称:四极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 |  | 套 | 2
13 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:普通两三眼插座 2.规格:安全型防护插座,10A 3.安装方式:嵌壁装，底距地0.3m |  | 套 | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:黑板插座 2.规格:C426/10USL（安全型） 3.安装方式:距地1.2m嵌墙暗装 |  | 套 | 8
15 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:塑料 |  | 个 | 296
16 | 030413002001 | 更换筒灯 | 1.名称:筒灯 2.拆除原有筒灯并清理现场包含增加的电线 2.部位：报告厅 3.投标人勘察现场自行考虑报价 |  | 套 | 55
给排水系统
17 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔接 5.含管件购置 6.管道消毒冲洗 |  | m | 100
18 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔接 5.含管件购置 6.管道消毒冲洗 |  | m | 60.8
19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔接 5.含管件购置 6.管道消毒冲洗 |  | m | 65.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：粘接 5、通球试验、灌水试验 |  | m | 100
21 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：粘接 5、通球试验、灌水试验 |  | m | 150
22 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 |  | 个 | 4
23 | 030807001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
24 | 030807001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
25 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.材质:清扫口De110 |  | 个 | 2
26 | 031301003001 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、制作、安装 |  | 个 | 1
27 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:更换洗脸盆下水 |  | 个 | 30
28 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.名称:更换洗脸盆龙头 |  | 个 | 30
29 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:更换小便器五金件 |  | 个 | 70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
消防工程
30 | 030901001001 | 喷淋调整 | 1.根据装修位置调整，调整喷淋系统布置，包括管道、阀门、喷淋头等移位、增加等内容，满足招标及使用要求，各投标单位自行考虑，综合报价，结算时不做调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【综合楼安装改造工程】
措施项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【综合楼安装改造工程】
其他项目清单计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【综合楼安装改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【综合楼安装改造工程】
计日工表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【综合楼安装改造工程】
总承包服务费计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【综合楼安装改造工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【综合楼安装改造工程】
增值税计价表
工程名称：综合楼安装改造工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【运动场工程】
单位工程汇总表
工程名称：运动场工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【运动场工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
篮球场、羽毛球场
1 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.5mm厚现浇硅PU塑胶地面（颜色见平面） 2.SM-101防潮加强层 3.30厚1:3水泥砂浆，找排水坡 4.原有地面假草皮拆除 5.原有路面基层 6.球场画线，白色，线宽50mm 7.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m2 | 700
2 | 040204004001 | 道牙 | 1.芝麻白烧面道牙，规格:600*100*100 2.20厚1:3水泥砂浆 3.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | m | 210.4
旗台
3 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.多余土方弃置，运距投标人综合考虑 |  | m3 | 28.33
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 13.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 010502001001 | 旗杆基础 | 1.素土夯实，夯实系数＞90% 2.150厚碎石垫层 3.100厚C15素砼垫层 4.C25钢筋混凝土，粗砂回填 5.-40*4接地线L=1100mm，Φ50镀锌钢管L=2500mm 6.包含模板安拆、钢筋制作安装 7.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | 座 | 1
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.400*400*30厚新疆红花岗岩火烧面，台阶处300*600*30新疆红花岗岩火烧面，踢面100*600*30新疆红花岗岩火烧面 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.MU10页岩实心砖，M5水泥砂浆砌筑 4.工程量按水平投影面结算，投标人综合考虑报价 |  | m2 | 12.96
7 | 040205003001 | 旗杆 | 1.预埋1600mm长，Φ152*8钢管 2.Φ133X3不锈钢旗杆 3.旗杆高度15m 4.含滑轮、麻绳、绕绳钩等 5.其它未详尽事宜详见图纸 |  | 根 | 1
8 | 010403006001 | 石质栏杆 | 1.成品汉白玉栏杆，h=800mm |  | m | 14.4
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【运动场工程】
措施项目清单计价表
工程名称：运动场工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【运动场工程】
其他项目清单计价表
工程名称：运动场工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【运动场工程】
暂列金额明细表
工程名称：运动场工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【运动场工程】
计日工表
工程名称：运动场工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【运动场工程】
总承包服务费计价表
工程名称：运动场工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【运动场工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：运动场工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【运动场工程】
增值税计价表
工程名称：运动场工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【污水管网工程】
单位工程汇总表
工程名称：污水管网工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【污水管网工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040504002001 | 混凝土井 | 圆形Φ1000污水检查井，平均深度2m以内 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10商品混凝土垫层，200mm厚C25S4钢筋混凝土底板 2.井壁混凝土强度等级:C25S4钢筋混凝土井壁，壁厚200mm 3.溜槽采用M10 砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面厚20mm 4.C30钢筋混凝土预制盖板，φ700或800预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格: 雨水井盖采用D400球墨铸铁可调式防沉降检查井井盖，带防坠网。 6.包含模板安拆、钢筋制安等所有内容 7.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | 座 | 1
2 | 010503014001 | 井盖更换 | 1.绿化内原井盖缺失或损坏，进行拆除，垃圾清运，投标人自行考虑 2.重新安装轻型铸铁井盖及井座，并加装防坠网 3.其它未详尽事宜详见图纸设计完成全部内容 |  | 套 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【污水管网工程】
措施项目清单计价表
工程名称：污水管网工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【污水管网工程】
其他项目清单计价表
工程名称：污水管网工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【污水管网工程】
暂列金额明细表
工程名称：污水管网工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【污水管网工程】
计日工表
工程名称：污水管网工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【污水管网工程】
总承包服务费计价表
工程名称：污水管网工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【污水管网工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：污水管网工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【污水管网工程】
增值税计价表
工程名称：污水管网工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【零星路面工程】
单位工程汇总表
工程名称：零星路面工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【零星路面工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星路面工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除石材路面及洗手池 2.拆除后垃圾清运，运距投标人自行考虑 |  | 项 | 1
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.土方弃置，运距投标人自行考虑 |  | m3 | 54.22
3 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 1、路基碾压,压实系数≥0.93 |  | m2 | 112.96
4 | 040202010001 | 碎石 | 1.200mm厚碎石垫层 |  | m2 | 112.96
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200mm厚C30砼，含养护、模板 |  | m2 | 112.96
6 | 040203004001 | 粘层 | 1.乳化沥青粘层 |  | m2 | 112.96
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粗粒式沥青混凝土 2.石料粒径:AC-25 3.厚度:5cm 4.其他未尽事宜详见设计 |  | m2 | 112.96
8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2.石料粒径:AC-10 3.厚度:3cm 4.其他未尽事宜详见设计 |  | m2 | 112.96
9 | 040204004001 | 安砌平石 | 1.50厚300*600芝麻灰烧面花岗岩收边 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.其他未尽事宜详见设计 |  | m | 36.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：零星路面工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1.700*250*100芝麻灰花岗岩侧石（边倒10*10斜切角） 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.含C30混凝土抗肩 4.其他未尽事宜详见设计 |  | m | 36.5
11 | 040205007001 | 停车位标线 | 1.材料品种:反光材料(玻璃珠) 2.类型:热熔标线涂料 |  | m2 | 101.25
12 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.100厚碎石垫层 2.150厚C30混凝土路面 3.钢筋网片加固 4.做法详见设计图纸 |  | m2 | 65
13 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.100C30混凝土垫层 2.30厚石材铺设 3.做法详见设计图纸 |  | m2 | 11
14 | 041201012002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械类型：投标人自行考虑 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【零星路面工程】
措施项目清单计价表
工程名称：零星路面工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【零星路面工程】
其他项目清单计价表
工程名称：零星路面工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【零星路面工程】
暂列金额明细表
工程名称：零星路面工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【零星路面工程】
计日工表
工程名称：零星路面工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【零星路面工程】
总承包服务费计价表
工程名称：零星路面工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【零星路面工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：零星路面工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【零星路面工程】
增值税计价表
工程名称：零星路面工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【围墙工程】
单位工程汇总表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【围墙工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 041001007001 | 围墙拆除 | 1.原有围墙及基础拆除，拆除后垃圾清理外运，运距投标人自行考虑 |  | m | 30
2 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 |  | m2 | 49.3
3 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 49.3
4 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 37.45
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 11.85
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 2.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆M5 |  | m3 | 6
7 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆M5 3.包含造型 |  | m3 | 16.54
8 | 010401006001 | 多孔砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆M5 3.包含造型 |  | m3 | 2.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.85
10 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6 三级钢 |  | t | 0.064
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆抹灰 2.包含柱面，综合考虑报价 |  | m2 | 166.31
12 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.批腻子两遍 2.外墙涂料(一底两涂) |  | m2 | 166.31
13 | 010902007001 | 泄水管 | 1.预埋排水管Φ70PVC-U |  | 个 | 5
14 | 010609003001 | 铸铁围栏修复 | 部位：室外 1.原有铸铁围栏修复，焊接牢固 2.重新喷涂围栏油漆颜色与原来保持一致 2.投标人勘察现场自行考虑报价 |  | m | 650
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【围墙工程】
措施项目清单计价表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【围墙工程】
其他项目清单计价表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【围墙工程】
暂列金额明细表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【围墙工程】
计日工表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【围墙工程】
总承包服务费计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【围墙工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【围墙工程】
增值税计价表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【路灯工程】
单位工程汇总表
工程名称：路灯工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【路灯工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE 3.规格:DN40 4.配置形式:挖土、敷设、填实土方 |  | m | 143
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5x6 |  | m | 143.5
3 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:手孔井 2.具体做法详见图纸 |  | 座 | 2
4 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
5 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040805004002 | 路灯 | 1、单臂太阳能路灯 2、整体配置：总高 6米；灯头 1 个；光源 60 W ；亮灯 6-8H 3、灯杆及太阳能支架：Q235优质钢板，上口径Ø 60mm/下口径Ø 130mm；壁厚2.2mm以上；法兰260×260，厚度8mm；热镀锌板卷杆，表面静电喷涂，防紫外线户外专用塑粉，200℃高温热固，不生锈、不脱落、不变色 4、太阳能板：50W；高转换率多晶硅片，正品电池片，转换率>18%，寿命>5年，满足照明需求 5、灯头：飞鹰/金豆；压铸铝灯头，防腐处理后表面静电喷塑，玻璃为钢化玻璃 6、光源：60W；高亮度LED，芯片为进口芯片，光学透镜，寿命达到15000小时以上 7、控制器：普天；超大功率输出，业内知名品牌，全智能全防水，具有过充过放，光感，计时、延时、调功、红外、加密等功能 8、电缆线： |  | 套 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2*1.5²；太阳能专用电缆线，加厚外套，耐冲击、耐寒、耐高温、耐腐蚀 9、电池：50AH；采用动力型磷酸铁锂电池，安全稳定，循环次数高达2000次以上，寿命长达8-10年 10、地埋件：M 16 mm ，对角 260 mm，高度 500 mm，带平衡板 11、紧固件：不锈钢
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【路灯工程】
措施项目清单计价表
工程名称：路灯工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【路灯工程】
其他项目清单计价表
工程名称：路灯工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【路灯工程】
暂列金额明细表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【路灯工程】
计日工表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【路灯工程】
总承包服务费计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【路灯工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：路灯工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【路灯工程】
增值税计价表
工程名称：路灯工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.1.1 单位工程汇总表【钢结构工程】
单位工程汇总表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【钢结构工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.锈蚀等级和除锈等级》GB8923中的Sa2.5等级。现场补漆部位,应用风动或电动工具除锈,除锈等级应达到St3级。 3.钢构件防腐漆涂装:防腐年限≥50年。 4.具体做法详见设计图纸 |  | t | 7.468
2 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.1.2mm厚压形钢板包含封口板YX75-230-690(I)-1.2 2.锈蚀等级和除锈等级》GB8923中的Sa2.5等级。现场补漆部位,应用风动或电动工具除锈,除锈等级应达到St3级。 3.钢构件防腐漆涂装:防腐年限≥50年。 4.具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 98.97
3 | 010506024001 | M20化学锚栓 | 1.规格:M20 2.化学锚栓完整施工要求（依据 JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 3.具体做法详见设计图纸 |  | 套 | 92
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【钢结构工程】
措施项目清单计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【钢结构工程】
其他项目清单计价表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【钢结构工程】
暂列金额明细表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表【钢结构工程】
计日工表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【钢结构工程】
总承包服务费计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【钢结构工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段：1 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【钢结构工程】
增值税计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  | 标段：1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计