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前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	项目名称
	2026年园区公安分局毛发试剂耗材采购

	2
	交货期
	2年供货期，分批供货，收到采购人供货通知后7天内送至指定地点。

	3
	采购预算
	人民币壹佰捌拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整（￥1899984.00元）

	4
	最高限价
	人民币壹佰捌拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整（￥1899984.00元）

	5
	供应商特定资格条件
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

	6
	进口产品
	不接受。

	7
	联合体谈判
	不接受，谈判文件中有关联合体规定均不适用。

	8
	现场考察
	不组织，自行考察

	9
	响应文件份数
	成交单位成交后须提供2套响应文件。

	10
	谈判响应货币
	人民币

	11
	代理服务费
	代理服务费收费标准：
依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取招标代理服务费的要求如下：
1.支付主体：本项目招标代理服务费由中标（成交）供应商支付。
2.支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明。
3.收取方式：中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前，须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。
4.收费标准：本项目招标代理服务费参照“苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）”规定的收费标准，以项目预算为基数，采用“比例差额定率累进法计算”，具体如下：
（1）预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
（2）预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
（3）预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
（4）预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
（5）预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

	12
	响应保证金
	不提交，本项目谈判文件内关于响应保证金的相关规定均不适用。

	13
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	14
	电子响应文件上传截止时间
	时间：2026年07月30日09时30分

	15
	谈判时间和地点
	时间：2026年07月30日09时30分
地点：“苏彩云”系统

	16
	成交原则
	在响应报价（包括最后报价）未超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

	17
	评审办法
	详见第六章

	18
	签订合同
	成交通知书发出之日起30日内

	19
	履约保证金
	不提交

	20
	监督电话
	苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110
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第一章 谈判邀请函


谈判邀请函
项目概况
2026年园区公安分局毛发试剂耗材采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-07-30 09：30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-SZHQ-T2026-0018
项目名称：2026年园区公安分局毛发试剂耗材采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：189.9984万元
最高限价：189.9984万元
采购需求：
1、采购清单（所有设备的总报价不得超过最高限价且各设备单价不得超过单价最高限价）：
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	备注

	1 
	依托咪酯/右美沙芬尿液检测试剂
	6000
	份
	15.50
	/

	2 
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮(MOP-MET-KET)唾液检测试剂（胶体金法）
	6000
	份
	17.50
	/

	3 
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、四氢大麻酚酸（MOP-MET-KET-MDMA-THC）尿液联合检测试剂
	9000
	份
	13.00
	/

	4 
	替来他明/异丙帕酯尿液检测试剂
	6000
	份
	16.00
	/

	5 
	替来他明毛发检测试剂
	4000
	份
	20.50
	

	6 
	依托咪酯/右美沙芬毛发检测试剂
	4000
	份
	20.00
	/

	7 
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮—曲马多毛发四联检测试剂（胶体金法）
	10000
	份
	36.50
	/

	8 
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、可卡因、四氢大麻酚酸、芬太尼毛发七联检测试剂（胶体金法
	10000
	份
	62.00
	核心产品

	9 
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮(MOP-MET-KET)毛发三联检测试剂（荧光法）
	4000
	份
	41.50
	/

	10 
	毛发采集箱
	28
	个
	928.00
	

	11 
	毒物毒品筛查试剂盒
	1000
	个
	50.00
	/

	12 
	毒品检测箱
	2
	个
	50000.00
	核心产品

	13 
	唾液毒品检测仪
	2
	台
	
	使用支持

	14 
	毛发毒品现场检测仪
	10
	台
	
	使用支持

	15 
	毛发痕量毒品检测仪
	2
	台
	
	使用支持


2、验收标准：符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交方承诺的其它指标。
3、合同履行期限：2年供货期，分批供货，收到采购人供货通知后7天内送至指定地点。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力； 
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录； 
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7 根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；
3、本项目的特定资格要求：无。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日 
地点：“苏采云”系统
方式：线上获取，详见其他补充事项
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026-07-30   09:30
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
时间：2026-07-30  09:30
    地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-开标室（三） 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事项：
1.获取方式
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
8.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。
9.苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110。
10.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。
八、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州市公安局苏州工业园区分局
地址：苏州工业园区万盛街55号
联系方式：0512-66601707   ‬ 
2、采购代理机构信息
名称：苏州海企国际工程咨询有限公司
地址：苏州市高新区灵岩街6号9楼 
联系方式：0512-68087208
3、项目联系方式
项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛   
电话：0512-68087208
苏州海企国际工程咨询有限公司
2026年07月24日
 
 
 











第二章 供应商须知
 
 
 
 
 


 
	提   示
供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件作出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。


 
1. 说明
1.1本谈判文件仅适用于苏州海企国际工程咨询有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本谈判文件的解释权属于苏州海企国际工程咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.4谈判采购单位：采购人及采购代理机构的统称，具体组织实施谈判采购活动。
2.5响应：供应商根据谈判采购单位发布的谈判文件，编制响应文件并按规定参与谈判的行为。
2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.7天：日历日。
2.8交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。
2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.11进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3.合格供应商的基本条件
3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
4.合格供应商的特定条件
4.1 详见前附表规定。
5. 供应商代表
5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。
6. 谈判费用 
6.1无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。
7. 联合响应
7.1接受联合体参加谈判的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。同时还应符合以下要求： 
7.1.1 联合体各方中至少应当有一方应具备承担本谈判项目的相应资格条件。
7.1.2 联合体各方应签订联合谈判响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合谈判响应协议随响应文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
7.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其谈判响应和与其有关的联合体的谈判响应均做无效响应处理。
7.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
7.2除非另有规定或说明，本谈判文件中“供应商”一词亦指联合体各成员。
8. 谈判文件
8.1供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
8.2供应商如有疑问需要澄清，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
8.3 谈判文件及其补充文件不是直接从谈判采购单位处获得的，谈判采购单位对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9.现场考察 
9.1供应商应按谈判文件中所述时间和方式对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
9.2谈判采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。谈判采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3 经谈判采购单位允许，供应商可为考察目的进入谈判采购单位的项目现场，但供应商不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
9.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10. 谈判文件的澄清和修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.2谈判文件的澄清、修改等内容与谈判文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近谈判时间的公告为准。
10.3谈判文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商通过“苏州政府采购网”自行查看相关项目的补充通知。
11. 响应文件计量单位和使用文字
11.1响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，谈判采购单位概不负责。
12. 响应文件的组成
基本目录：
12.1、目录
12.2、谈判报价表
12.3、供应商情况表；
12.4、响应货物数量、规格、品牌、技术指标说明与描述、质量要求、交货期说明、验收方案等；
12.5、其他需供应商对本次响应的详细说明及采购文件要求提供的相关材料（谈判响应单位视具体项目情况自行编制）；
资格条件：
12.6、具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
12.7、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期经审计的财务报告，成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
12.8、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料，服务供应商应提供满足采购需求必备的相关设备的购置合同或发票，相关技术人员的职称证书和用工合同等证明材料；
12.9、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前三个月内依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
12.10、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；
12.11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,提供关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；
12.12、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
符合条件：
12.13谈判响应函；
12.14响应报价表及分项报价明细表；
12.15响应供应商法人授权委托书原件扫描件（如有授权）（详见投标文件格式）；
12.16响应供应商法定代表人身份证扫描件；
12.17响应供应商代理人身份证扫描件（如有授权）；
12.18技术参数偏离表、商务条款偏离表；
12.19质保期及售后服务承诺书；
12.20谈判文件采购需求要求的证书及检测报告；
12.21响应供应商对谈判文件响应情况：由谈判小组自行查看，响应供应商无需另行提供证明材料；
价格折扣文件：
12.22提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。
注：1、供应商应提交以上12.1-12.22条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被拒绝。
2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应谈判文件，响应无效。
13. 电子投标（响应）文件的编制与提交
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
13.1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
13.2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
13.3、 响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
13.4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
13.5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
响应文件的修改和撤回
13.6、供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
14. 报价（编制）要求的说明
14.1除非合同中另有规定，谈判供应商对《谈判报价表》中的全部货物和服务的报价应包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保及其他伴随服务相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.2响应报价编制要求
14.2.1根据提供的谈判文件、采购清单及有关资料单独编制相关项目实施的谈判报价并汇总填入《谈判报价表》；
14.2.2谈判报价明细成交的物顺序和数量均应按本谈判文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，谈判供应商自行承担错算这部分的经济损失。
14.3供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按谈判文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。
14.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。
14.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15. 响应保证金（本项目无需提交响应保证金，本谈判文件内响应保证金相关规定均不适用。）
16. 响应文件的有效期
16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，谈判采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，按本谈判文件规定的保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝，但保证金仍予退还。
17. 响应截止时间
17.1电子响应文件上传截止时间前完成加密并上传系统。
17.2在提交截止时间以后上传的响应文件，谈判采购单位将拒绝接收。
18. 响应文件的补充、修改和撤回
18.1供应商在上传响应文件截止时间前可对其响应文件进行补充、修改或撤回。
19.谈判程序
19.1谈判活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加谈判活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加谈判采购活动。
19.2由谈判小组审查供应商解密的响应文件，此谈判响应文件的报价为第一次报价。
19.3谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
19.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
19.5本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:代理公司将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
 (此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
19.6、本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
19.7、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。
19.8、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
19.9、最后报价
19.9.1、谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
19.9.2、本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
19.9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
19.9.4、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
19.10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；
19.11、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
19.12、谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
19.13、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。
20. 谈判小组
20.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。
20.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：
20.2.1确认或者制定谈判文件； 
20.2.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；
20.2.3审查供应商的响应文件并作出评价；
20.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；
20.2.5编写评审报告；
20.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3谈判小组成员应当履行下列义务：
20.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
20.3.2按照谈判文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
20.3.3参与评审报告的起草；
20.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
20.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
21.谈判说明
响应文件属下列情况之一的，谈判小组将按无效投标处理：
1）响应文件载明的投标有效期短于谈判文件规定；
2）响应文件载明的招标项目交货期不满足谈判文件规定；
3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足谈判文件规定；
4）响应文件载明的质保期不满足谈判文件规定；
5）响应文件未按谈判文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；
6）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了谈判小组认为不应当雷同的情况的；
7）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；
8）供应商的报价存在选择性的；
9）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
10）供应商拒绝修正错误影响评标的；
11）响应文件不符合谈判文件规定的其他实质性条款；
12）响应文件存在谈判文件规定的其他无效投标情形的；
13）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；
14）谈判响应文件签署不符合要求的；
15）供应商资格不符合谈判文件要求的。
16）不同供应商响应文件“机器码一致”的情形；
22. 评审内容的保密
22.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
22.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
23．项目的终止
23.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：
23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24. 响应文件的评价和比较
24.1谈判小组按照本谈判文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。
24.2评审办法
采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以提出最低最后报价的供应商确定为成交供应商。
24.3评价和比较采用合格性评审办法，具体内容详见谈判文件第六章。
25. 成交供应商的确认
25.1谈判小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托推荐成交候选供应商。
25.2采购人按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
25.3确定成交供应商后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。
26. 合同授予标准
26.1谈判采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应谈判文件要求和按本谈判文件规定评选出的供应商。
26.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27. 成交通知书
27.1谈判采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
27.2成交通知书将成为合同的组成部分。
27.3谈判采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。
28.告知成交结果
28.1采购人及其委托的代理机构应在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未成交供应商的排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
29. 合同的签订
29.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。
29.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。
30. 代理服务费
30.1成交供应商须按前附表的规定按预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。
30.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，谈判采购单位将保留诉讼的权利。
31. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。
32、政府采购政策
32.1根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：
（一）节能产品和环境标志产品
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。本项目不涉及强制采购范围内产品。
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。本项目不涉及优先采购范围内产品。
（二）根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定和苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：
1、小、微企业
1.1本项目为专门面向中小企业采购，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
1.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。声明函未加盖公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
1.3如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
（2）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（3）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。 
（三）信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。
2、查询渠道：
将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。 
3、查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4、信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
33.本次采购的货物如属苏州市政府协议供货目录中规定的产品，投标供应商所投产品必须是最新一期政府采购协议供货清单中的品牌、型号, 并在响应文件中提供网页打印页，否则为无效投标；采购配置清单、单价最高限价可上苏州市政府采购网协议供货核对；有关协议采购的内容登录苏州市政府采购网上查询。
34.采购文件的质疑、澄清
34.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
34.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
34.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
34.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
34.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
34.6质疑项目的名称、编号；
34.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
34.8事实依据；
34.9必要的法律依据；
34.10提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
34.11质疑联系方式详见采购公告。
35.对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关规定在政府采购活动中，本国产品标准及相关政策如下：
（一）本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
1、在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
2、在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）条第1项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
3、特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第（一）条第1项和第2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
注：产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（二）本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（三） 对本国产品的支持政策
当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
附件：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
                                                  日期：　年　月　日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

35.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

 
 


 
 
 
 
 
 
 
第三章 响应文件格式
说明：
    对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


1、（供应商）法定代表人授权委托书
 
授权委托书
 
本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司组织实施的编号为             号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
 
响应供应商：（单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
 
 
 
 
　　　　　　　　年　　月　　日
 


2、谈判响应函
谈判响应函
     （采购代理机构）： 
我们收到贵公司  （采购编号） 号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加贵单位组织的本项目谈判活动。
1、我们愿意按照谈判文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。
5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合谈判文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 
所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：
单位：联系人：
地址：邮政编码：
联系电话：传真：
邮箱：
 
响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日


3、响应报价表
    
响应报价一览表
	序号
	采购编号
	项目名称
	 响应总报价（元）
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 

	响应总报价（人民币大写）：         ￥：      


注：报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。
 
响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4、分项报价明细表
分项报价明细表 
项目名称：
采购编号： 
	 序号
	标的物名称
	品牌、生产厂家、产地
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	交货期

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	小计（元）
	金额大写：                            ；小写：


注：
1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：
 
5、技术规格和商务偏离表
技术规格偏离表
 
采购编号∶
	序号
	项      目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期:
 
商务条款偏离表
采购编号∶
	序号
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	(1)
	交货期
	 
	 
	 

	(2)
	交货地点
	 
	 
	 

	(3)
	付款方式
	 
	 
	 

	(4)
	售后服务承诺
	 
	 
	 

	…
	其他商务要求
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


响应供应商：（单位公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期:
注：1.供应商提交的响应文件应在本表中把谈判文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。 

6、资格证明文件
 (1) 资格文件的声明函
资格文件的声明函
              ：
1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为      号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2、我方已知晓竞争性谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
 
 
响应供应商（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年   月    日


（2）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
采购编号：
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。


响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期:



(3)供应商情况表
供应商情况表
	法定代表人
	 
	成立日期
	 

	注册地址
	 
	注册资金
	 

	经营范围
	 

	企业资质等级
	 
	员工总人数
	 

	资产总计
	         万元
	销售收入
	     年          万元

	实现利润
	     年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	 

	单位优势及特长
	 

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	 

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	 

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	 

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	 

	其他需要说明的情况
	 


（本页不够可另加页附后）
 
7、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	 
	 

	2
	免费质保期满后优惠更换
	 
	 

	3
	服务响应
	 
	 

	4
	解决问题
	 
	 

	...
	 
	 
	 


 
响应供应商（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。
 
 
 
 
 


8、中小企业声明函
中小企业声明函
                     :
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的物名称），属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
2. （标的物名称） ，属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   企业名称（盖章）：
              日期：
注：
1、 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、 如供应商认定所投货物制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、响应单位所投不同货物的生产制造商信息均需填报。
5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。


9、残疾人福利性单位声明函
                    ：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物；或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                         响应单位：（单位盖章）
  日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章 谈判采购内容
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受苏州市公安局苏州工业园区分局之委托，苏州海企国际工程咨询有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格要求的供应商前来报名参加。
1、 采购编号：JSZC-320591-SZHQ-T2026-0018
2、 采购需求
（1） 采购清单（所有设备的总报价不得超过最高限价且各设备单价不得超过单价最高限价）：
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	备注

	1 
	依托咪酯/右美沙芬尿液检测试剂
	6000
	份
	15.50
	/

	2 
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮(MOP-MET-KET)唾液检测试剂（胶体金法）
	6000
	份
	17.50
	/

	3 
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、四氢大麻酚酸（MOP-MET-KET-MDMA-THC）尿液联合检测试剂
	9000
	份
	13.00
	/

	4 
	替来他明/异丙帕酯尿液检测试剂
	6000
	份
	16.00
	/

	5 
	替来他明毛发检测试剂
	4000
	份
	20.50
	

	6 
	依托咪酯/右美沙芬毛发检测试剂
	4000
	份
	20.00
	/

	7 
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮—曲马多毛发四联检测试剂（胶体金法）
	10000
	份
	36.50
	/

	8 
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、可卡因、四氢大麻酚酸、芬太尼毛发七联检测试剂（胶体金法
	10000
	份
	62.00
	核心产品

	9 
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮(MOP-MET-KET)毛发三联检测试剂（荧光法）
	4000
	份
	41.50
	/

	10 
	毛发采集箱
	28
	个
	928.00
	

	11 
	毒物毒品筛查试剂盒
	1000
	个
	50.00
	/

	12 
	毒品检测箱
	2
	个
	50000.00
	核心产品

	13 
	唾液毒品检测仪
	2
	台
	
	使用支持

	14 
	毛发毒品现场检测仪
	10
	台
	
	使用支持

	15 
	毛发痕量毒品检测仪
	2
	台
	
	使用支持



（2） 技术要求
	序号
	采购内容
	参数及要求

	1
	依托咪酯/右美沙芬尿液检测试剂
	1.规格：25人份/盒，铝箔袋单人份包装；产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成，试剂卡由试纸条和塑料盒组成；
2.检测原理：胶体金免疫层析原理；有效期不小于24个月；适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，4℃-30℃保存；
3.依托咪酯/右美沙芬最低检出浓度：在检出率不小于90%前提下，对浓度为1000ng/mL，进样量为80μL，进样质量为80ng的依托咪酯和右美沙芬溶液进行采样分析，结果应为阳性（即检出限为1000 ng/mL）。
4.为保障检测效果，试剂卡膜条宽度应≥3.9mm；
5.为保障检测效率，试剂卡上的液体移动速度应≥50mm/min。
6.当在试剂卡滴样区域滴加 80μL的人工尿液后，试剂条显色区域上出现液体的时间应小于等于5s。
7.试剂的检测结果有效判读时间（即结果保留时间）：时间跨度应大于等于5min。
8.重复性：对同一批次的10份试剂，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为80μL，进样质量为120ng的依托咪酯溶液，检测结果应均显示阳性。
9.批间差：对不同三批次各5份试剂进行检测，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为80μL，进样质量为120ng的依托咪酯溶液，结果应均为阳性。
10.抗干扰性：在浓度为100μg/mL，进样量为80μL时，分别对下列药物进行测试，试剂卡检测结果均应显示阴性：枸橼酸西地那非、布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林、伪麻黄碱；

	2
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮(MOP-MET-KET)唾液检测试剂（胶体金法）
	方法学原理：胶体金免疫层析法；
产品规格：卡型；
检测样本：唾液；
最低检出限：吗啡：15ng/mL，甲基安非他明：50ng/mL，氯胺酮：50ng/mL，一次性可同时检测以上三种毒品及其代谢物；
储存条件：4～30℃存储；

	3
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、四氢大麻酚酸（MOP-MET-KET-MDMA-THC）尿液联合检测试剂
	方法学原理：胶体金免疫层析法；
产品规格：尿杯型/卡型；
检测样本：适用于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果；
最低检出限：吗啡300ng/mL，甲基安非他明1000ng/mL，氯胺酮1000ng/mL、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺500ng/mL、四氢大麻酚酸50ng/mL，一次性可同时检测以上五种毒品及其代谢物；
储存条件：4～30℃存储；
▲提供国家药监局颁发的《医疗器械注册证》或提供国家药监局网站注册证信息查询结果的截图。

	4
	替来他明/异丙帕酯尿液检测试剂
	1.规格：25人份/盒，铝箔袋单人份包装；产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成，试剂卡由试纸条和塑料盒组成；
2.检测原理：胶体金免疫层析原理；有效期不小于24个月；适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，4℃-30℃保存；
3.替来他明/异丙帕酯最低检出浓度：在检出率不小于90%前提下，对浓度为1000ng/mL，进样量为80μL，进样质量为80ng的替来他明/异丙帕酯溶液进行采样分析，结果应为阳性（即检出限为1000 ng/mL）。
4.为保障检测效果，试剂卡膜条宽度应≥3.9mm；
5.为保障检测效率，试剂卡上的液体移动速度应≥50mm/min。
6.当在试剂卡滴样区域滴加 80μL的人工尿液后，试剂条显色区域上出现液体的时间应小于等于5s。
7.试剂的检测结果有效判读时间（即结果保留时间）：时间跨度应大于等于5min；。
8.重复性：对同一批次的10份试剂，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为80μL，进样质量为120ng的替来他明溶液，检测结果应均显示阳性。
9.批间差：对不同三批次各5份试剂进行检测，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为80μL，进样质量为120ng的替来他明溶液，结果应均为阳性。
10.抗干扰性：在浓度为100μg/mL，进样量为80μL时，分别对下列药物进行测试，试剂卡检测结果均应显示阴性：枸橼酸西地那非、布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林、伪麻黄碱；

	5
	替来他明毛发检测试剂
	1.规格：卡型（滴加式），铝箔袋单人份包装； 产品由试剂卡、干燥剂组成。试剂卡由试纸条和塑料盒组成；有效期不小于24个月；4℃-30℃保存。检测原理：胶体金法； 适应于人毛发中替来他明及其代谢物的检测；
为保障上样效果，试剂卡膜条宽度应≥3.9mm。
2.为保障检测效率，试剂卡上的液体移动速度应≥50mm/min。
3.试剂的检测结果有效判读时间（即结果保留时间）：时间跨度应大于等于5min。
4.检出限：在检出率大于等于90%前提下，对浓度为1000ng/mL，进样量为80μL，进样质量为80ng的替来他明溶液进行采样分析，结果应为阳性（即检出限为1000 ng/mL）。
5.阳性样本检测：取50mg毛发，装入含1ml裂解液的毛发处理管中，用毛发仪进行研磨处理，然后取出静置数分钟后开始检测。结果应为阳性。
6.准确性：对不含的样品溶液进行检测，结果应显示为阴性；对1500ng/mL的替来他明样本溶液进行检测，结果应显示为阳性。
7.重复性：对同一批次的10份试剂，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为 80μL，进样质量为 120ng的替来他明溶液，检测结果应均显示阳性。
8.批间差：对不同三批次各5份试剂进行检测，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为 80μL，进样质量为 120ng的替来他明溶液，结果应均为阳性。
9.抗干扰性：在浓度为100μg/mL，进样量为80 μL时，分别对下列药物进行测试，试剂卡检测结果均应显示阴性：枸橼酸西地那非、布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林、伪麻黄碱；

	6
	依托咪酯/右美沙芬毛发检测试剂
	1.规格：卡型（滴加式），铝箔袋单人份包装； 产品由试剂卡、干燥剂组成。试剂卡由试纸条和塑料盒组成；有效期不小于24个月；4℃-30℃保存。检测原理：胶体金法； 适应于人毛发中依托咪酯和右美沙芬及其代谢物的检测；
为保障上样效果，试剂卡膜条宽度应≥3.9mm。
2.为保障检测效率，试剂卡上的液体移动速度应≥50mm/min；。
3.试剂的检测结果有效判读时间（即结果保留时间）：时间跨度应大于等于5min。
4.检出限：在检出率大于等于90%前提下，对浓度为1000ng/mL，进样量为80μL，进样质量为80ng的依托咪酯和右美沙芬溶液进行采样分析，结果应为阳性（即检出限为1000 ng/mL）。
5.阳性样本检测：取50mg毛发，装入含1ml裂解液的毛发处理管中，用毛发仪进行研磨处理，然后取出静置数分钟后开始检测。结果应为阳性。
6.准确性：对不含依托咪酯和右美沙芬的样品溶液进行检测，结果应显示为阴性；对1500ng/mL的依托咪酯和右美沙芬样本溶液进行检测，结果应显示为阳性。
7.重复性：对同一批次的10份试剂，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为 80μL，进样质量为 120ng的依托咪酯溶液，检测结果应均显示阳性。
8.批间差：对不同三批次各5份试剂进行检测，分别滴注浓度为1500ng/mL，进样量为 80μL，进样质量为 120ng的依托咪酯溶液，结果应均为阳性。
9.抗干扰性：在浓度为100μg/mL，进样量为80 μL时，分别对下列药物进行测试，试剂卡检测结果均应显示阴性：枸橼酸西地那非、布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林、伪麻黄碱；

	7
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮—曲马多毛发四联检测试剂（胶体金法）
	[bookmark: _Hlk129769247]规格：卡型（滴加式），铝箔袋单人份包装。
产品由试剂卡、干燥剂组成。试剂卡由试纸条和塑料盒组成；有效期不小于24个月；4℃-30℃保存。
检测原理：胶体金法；适应于人毛发中吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、曲马多及其代谢物的检测， 一次可同时检测四个项目，上样成功后，5 分钟内可通过肉眼判读结果。
为保证检测效果，膜条宽度应大于等于3mm。
为保证上样速度，试剂卡液体移动速度：当在试剂卡上滴加100μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应≥40mm/min；
上样成功后，5 分钟内可通过肉眼判读结果。
干扰试验：在浓度为1 μg/mL，进样量为100μL时，对下列药物进行测试，结果应显示为阴性：阿司匹林、雷尼替丁、对乙酰氨基酚、氨茶碱、布洛芬；
批间差：对3批不同批次的毛发检测试剂卡进行检测，批次间检验结果应一致。

	8
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、可卡因、四氢大麻酚酸、芬太尼毛发七联检测试剂（胶体金法）
	为保证适配性，本检测试剂与序号14设备一（研磨设备）应为同一厂家。
为保障上样效果，试剂卡的膜条宽度应大于等于4 mm；
为保障上样速度，当在试剂卡上滴加100μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应大于等于40mm/min；
检测原理：胶体金法；适应于人毛发中吗啡、冰毒（或甲基苯丙胺）、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺、氯胺酮、大麻（或四氢大麻酚）、芬太尼、可卡因及其代谢物的检测， 一次可同时检测七个项目。无需处理，即开即用, 4℃-30℃保存。上样成功后，5 分钟内可通过肉眼判读结果；
检出限：在进样量为100μL前提下，对以下溶液进行检测，对应项目的检测试剂条检测结果应显示为阳性：吗啡30ng/mL、 冰毒（或甲基苯丙胺）20ng/mL、氯胺酮10ng/mL、3,4-二亚甲二氧基甲基苯丙胺20ng/mL、可卡因25ng/mL、大麻（或四氢大麻酚）20ng/mL、芬太尼20ng/mL。
抗干扰性：在浓度为1μg/mL，进样量为100μL时，分别对下列药物、毒品干扰物进行测试，试剂卡检测结果均应显示阴性：阿司匹林、雷尼替丁、对乙酰氨基酚、氨茶碱、布洛芬；
批间差：对3批不同批次的毛发检测试剂卡进行检测，批次间检验结果应一致；


	9
	吗啡—甲基苯丙胺-氯胺酮(MOP-MET-KET)毛发三联检测试剂（荧光法）
	为保证适配性，本检测试剂与序号15毛发痕量毒品检测仪应为同一厂家。
规格：卡型（滴加式），铝箔袋单人份包装;
每份试剂的铝箔袋内应含检测卡、毛发裂解液、干燥剂和滴管；有效期不小于24个月；4℃-30℃保存;
检测原理：荧光法；适应于人毛发中吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮及其代谢物的检测， 一次可同时检测三个项目;
为保证上样效果，膜条宽度应大于等于4mm；
为保证检测速度，当在试剂卡上滴加100μL的毛发裂解液时，试剂卡上的液体移动速度应≥60mm/min。
检出限：在检出率大于等于90%前提下，对浓度为2ng/mL，进样量为100μL,进样质量为0.2ng的吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮溶液进行采样分析，检测结果应显示为阳性；
批内差：对同一批次的10份吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮毛发联合检测试剂卡进行检测，分别滴注浓度为10ng/mL，进样量为100μL，进样质量为1ng的 吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮溶液，检测结果的重复性偏差应不大于4% ；
批间差：对三个批次各10份吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮毛发联合检测试剂卡进行检测，分别滴注浓度为10ng/mL，进样量为100μL，进样质量为1ng的吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮溶液，检测结果的重复性偏差应不大于4% ；
试剂卡稳定性：当试剂卡检测为阳性时，静置后第5min、第10min的测试结果仍为阳性；
抗干扰反应：在浓度为1μg/mL，进样量为100 μL，对下列药物及毒品干扰物进行测试， 吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮联合毛发试剂卡检测结果应为阴性：西地那非、阿莫西林、对乙酰氨基酚、雷尼替丁、茶苯海明；

	10
	毛发采集箱
	毛发采集箱包含：自动毛发采集器，剪刀，镊子、记号笔、毛发分装带、尺子、铝箔纸等工具；
1.设备重量不应超过500g
2.设备尺寸应不大于 245mm(长)x57mm(宽)x57mm(高)，设备定刀片尺寸应不大于39.6mmx17.4mmx1.3mm;，设备动刀片尺寸应不大于35.6mmx17.4mmX1.3mm
3.设备应具有USB-A接口
4.设备启动时间应不超过3s
5.设备应具有两块可拆卸的充电电池，可直接连接Type-C接口或充电底座充电
6.▲设备电池充满电后在25℃室温环境下连续工作时间应不低于60min；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
7.▲设备电池在在25℃室温环境下充满电的时间应不高于7h；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
8.▲设备可对毛发进行一次性切断并自行分装为两份；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
9.▲将人造毛发(5根一束)拉直并垂直放入刀口时，设备切断的毛发长度应不超过30mm；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
10.设备应通过锋利度测试；
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	毒物毒品筛查试剂盒
	1. 检测方法：原位电离检测法；
2. 样本类型：适用于固体、气体等类型样品的现场采样；
3. 检测项目：吗啡、冰毒、K粉、大麻、摇头丸、海洛因、氯胺酮、依托咪酯等传统及新精神活性物质检测（可联检）；
4. 每个试剂盒配备唯一标识RFID芯片；
5. 关键部位（如尖端）具备保护结构，防止采样或转移过程中造成损坏；
6. 尺寸不大于80mm×20mm×15mm；
7.试剂盒为一次性使用，避免污染。
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	毒品检测箱
	设备一：
1.毒品检测箱设备一应采用荧光聚合物传感技术。
2.配置应至少包含：主机	1台、擦拭采样模块1个、气体采样模块1个、敏感器件	20个、采样载体10包、电源适配器1个、校验棒1个、内六角小扳手1个、Type-C数据线	1根。
3.▲仪器检测毒品种类：包括但不限于：冰毒、吗啡、杜冷丁、甲卡西酮、麻古、摇头丸、可卡因、安非他明、氯胺酮、四氢大麻酚、氟胺酮、摇头丸（MDMA）摇头丸（MDA）伪麻黄碱、麻黄碱、戊酰芬太尼、芬太尼、枸橼酸芬太尼、美沙酮、巴比妥、非那西汀、咖啡因、鸦片、海洛因、罂粟碱等24种以上毒品种类（含24种）；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
4.仪器技术原理：荧光聚合物传感技术；
仪器取样方式：应具备吸气采样和擦拭采样方式；
5.▲仪器灵敏度：在探测率大于等于90%的前提下，仪器的探测限应小于等于5ng（冰毒、氯胺酮样品）；在探测率大于等于90%的前提下，仪器的探测限应小于等于10ng（甲卡西酮样品）；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
6.▲报警响应时间：仪器的报警响应时间应小于等于10s；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
7.▲报警恢复时间：仪器对10ng的冰毒样本进行采样分析，报警恢复时间应小于等于5s；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
8.▲过载恢复时间：仪器对1μg的冰毒样本进行采样分析，过载恢复时间应小于等于6s；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
9.仪器屏幕尺寸：应大于等于5.0英寸；
10.仪器应无内置放射源；
11.仪器应具有数据的实时存储、检索、导出功能，数据的存储量应大于等于110万条；
12.仪器应能够提供声、光、字符、振动等报警提示；报警声级应可调，其最大报警声级应大于等于80dB(A) ；
13.手持式仪器应自备电源，自备电源的持续工作时间应大于等于12h；使用自备电源供电时，仪器的待机时长应大于等于24小时；自备电源的电量从0%充至100%所需时间应小于等于3小时；
14.仪器误报警率：对空白采样载体或洁净空气样品进行采样分析，仪器的误报警率应小于等于0.5%；
设备二：
1.▲毒品检测箱设备二应采用离子迁移谱技术；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
2.▲放射源：设备应采用用电晕放电，无放射源；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
3.同步双模式功能要求：在双模式探测模式下，仪器应能在一次检测中同时对样品中包含的炸药和毒品进行探测并报警；
4.取样方式：擦拭采样；
5.软件功能：具有自检、校准功能，新样品数据的添加功能，能通过USB、有线网络连接的方式对物质库进行升级；
6.存储：存储量检测数据不少于100万条；
7.显示屏幕：设备应具备7寸彩色触摸显示屏；
8.网络接口：USB接口，RJ45网络接口和1个HDMI接口；
9.管理平台：应支持数据显示、状态监测、报警结果显示、故障诊断、数据查看等远程管理功能；
10.报警提示：能够提供声、光、字符等报警提示，可以根据使用场景要求调节报警音量，并可切换至振动报警模式；
11.▲定位功能：具有GPS定位功能，并应能将仪器的位置信息通过网络上传到管理平台；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
12.▲滤芯切换要求：设备具备两套再生滤芯，可交替切换使用；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
13.▲冷启动时间：不大于9分钟；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
14.毒品物质库：盐酸可卡因、盐酸海洛因、四氢大麻酚、甲基苯丙胺、盐酸氯胺酮、盐酸吗啡、甲卡西酮、芬太尼等；
15.爆炸物物质库：梯恩梯、黑索今、太安、硝化甘油、硝酸铵、黑火药（硫磺代）、三过氧化三丙酮(TATP)等；
16. 误报率：不大于1%；
17.分析时间：≤8.5秒；
18.探测限：对盐酸可卡因进行采样分析，在检出率不小于90％的前提下，探测限应不大于10ng；对梯恩梯进行采样分析，在检出率不小于90％的前提下，探测限应不大于10ng；
19.过负荷恢复时间 ：对盐酸可卡因进行分析，在采样质量为1 μg的前提下，过负荷恢复时间应不大于6分钟10秒；对梯恩梯进行分析，在采样质量为1 μg的前提下，过负荷恢复时间应不大于45秒。
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	唾液毒品检测仪
	1.通过配套唾液毒品检测试剂，最多能支持5种以上毒品查验；
2.设备具有物证采集、存储功能；
3.设备具有实时传输功能，数据自动保存，可上传服务器；
4.设备具有身份证自动识别功能；
5.设备具有现场打印功能；
6.检测速度小于等于5分钟；
7.设备重量小于等于0.5KG，便于手持操作；
8.设备具有5英寸以上显示屏。
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	毛发毒品现场检测仪
	以下十套设备供使用支持，其中：设备一（研磨设备）5套，设备二1套，设备三4套
设备一（便携式毛发中毒品现场检测仪）
1.通过毛发，设备能同时检测出吗啡、冰毒、氯胺酮、可卡因、摇头丸、大麻、曲马多等多种毒品。
2.仪器具有身份证识别模块功能，可直接读取第二代身份证。
3.仪器适用于现场筛查，所有操作包含前处理可在无外接电源下通过内置电源完成。
4.仪器的冷启动时间不超过lmin。
5.仪器应包含毛发前处理模块，无需借助其他仪器，实现毛发前处理和检测一体化操作。
6.仪器能同时对多个样本进行批量检测，从毛发处理到结果判读平均每个样本检测不超过5分钟。
7.仪器能识别试剂卡上的条形码或二维码，并自动匹配试剂卡名称。
8.仪器能同时适用于常见毒品单卡和多联卡的检测，可在同一时间并行读取单卡和三联卡。
9.仪器具有数据存储（存储量不少于100000条）、查看、查询、导出、打印功能。
10.仪器支持数据连接：LAN接口/USB 接口/COM 接口。
11.阈值：符合公安部规定标准
12.仪器具有自检、校准功能。仪器能够显示检测结果信息，对不同毒品种类加以分析识别，并能够提供声、字符等报警提示信号。
13.仪器支持数据分析功能，可按时间、被检测人、毒品种类等信息进行检测数据汇总及分析。
14.仪器对检测结果的重复性偏差应≤1%。
15.仪器入围公安部2023年度毛发现场快筛器材检测能力比对通过名单。

设备二（便携式X光机）：
1.设备应由成像板、X射线源、显示终端、辐射剂量仪、备用电源、以及携行箱等附件组成
2.成像板尺寸:不小于430mm*430mm，厚度不大于16mm；
3.有效成像面积:430毫米×430毫米
4.像素尺寸:小于等于100微米；
5.探测器电池类型:内置锂电池；
6.探测器供电方式:锂电池和外接市电；
7.灰度级:16bit；
8.探测器重量:小于等于9kg（装配一块电池）；
9.探测器通讯方式:以太网和无线WIFI；
10.▲探测器底部盲区:小于等于9mm；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
11.X射线源重量:6.7千克（装配一块电池）；
12.空间分辨率:小于等于0.01mm；
13.▲穿透力:大于等于55毫米钢板，大于等于600毫米铝板；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）；
14.辐射泄露强度：1米处小于等于1.2微希沃特/小时，0.05m处小于等于30微希沃特/小时；
15.无线控制距离：大于等于150m;
16.X射线出束提醒:便携式X射线源在发射X射线时，具有声光报警提示；
17.X射线源供电方式:锂电池和外接市电；
18.计算机:笔记本或平板电脑；
19.图像处理:边缘增强、伪彩色、黑白、反色、超级增强、直方均衡、窗宽窗位
20.软件功能:设备能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸甲酯，并赋予不同饱和度的橙色，设备应能分辨厚度为1mm-20mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色，设备应能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色；
21.存储能力:至少10000幅图像
设备三（便携式质谱仪）：
 控制软件：支持Windows 10以上操作环境，系统提供分析系统检测器全自动控制；用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能。
扫描模式： MS1、MS2、MS3、MS4、MS5
喷雾电压：0-4500v可调
进样量：可自定义(1-80ms)可调输入进样量。
前体离子：可自定义输入所要被选择监控的离子m/z
粗筛前体离子能量：可根据对前体离子选择监测的洁净效果进行自定义调节
细筛前体离子能量：可根据对前体离子选择监测的洁净效果进行自定义调节
碰撞能量：多级串联质谱的离子诱导碰撞解离所需能量可自定义调节。
方法建立：	可自行建立质谱分析方法，包括正模式、质量分析范围、母离子质荷比、碰撞能量等；可建立多种方法同时扫描，并可保存和调用成熟方法文件进行样品检测；
数据查看：可查看采集的谱图，并能以多种模式显示，包括谱图重叠显示、绝对强度/相对强度显示等功能
设备端数据管理：可管理检测器的数据，包括拷贝、存储空间释放等功能
环境适应性：仪器可监控内部环境，仪器界面上应显示仪器环境温度，不同温度下仪器应能正常运行。
仪器尺寸：全部仪器（包括但不限于样品引入系统、机械泵、控制系统等非一体化设备）整机长宽高不超过40cm×27cm×18cm。
仪器重量：全部仪器（包括但不限于样品引入系统、机械泵、控制系统等非一体化设备）整机重量不超过11kg。
仪器冷启动时间≤5min
持续工作时间：仪器应自备电源，在常温下，电池100％充满后（不更换电池的情况下），持续工作时间大于等于2小时。
电池更换：仪器可在持续工作状态下不关机快速更换电池，更换电池时间小于等于20秒。
电池安全认证：应满足IATA第63版DGR手册包装说明967Ⅰ节要求。
测试时间≤90s
软件功能：仪器具有数据上传功能，能够显示探测结果信息（包含一级质谱图、二级质谱图），对不同毒品种类加以分析识别，并发出报警信号，报警阀值参数可由授权用户设置修改。并可将所选时间段内的检测数据生产PDF格式的统计报告；仪器可实时显示通讯状态、真空状态、储存状态、环境温度、环境湿度；
显示屏不小于7.5英吋，设备采用LCD显示屏，支持多点触控，在穿戴防护装备时也可正常操作。
数据接口：仪器具备无线通讯功能。仪器支持无线连接专用质谱分析软件。可远程操作，实现进样、检测、数据分析等自定义控制。
自动识别：仪器可自动识别样品检测与仪器校准，整个过程无需人为操作。
可探测毒物种类：仪器能够探测出农药类、兽药类、抗生素类、生物碱类、镇定类药物、麻醉及精神类药物、其他临床药物。
可探测毒品种类：仪器能够探测出常见毒品、麻醉及精神类药品、芬太尼类、合成大麻素类、卡西酮类、苯乙胺类、色胺类、哌嗪类。
▲样品探测限：仪器可检出≤20ng/ml可卡因；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查)
▲生物检材探测限：样品不经前处理直接进样，仪器可检出含有≤1μg/ml的甲基苯丙胺尿液、血液、唾液样本；需提供由公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件（原件成交后备查）
误检率	≤1%；
不少于400种毒品、200种毒物二级谱库（提供品种表格，格式自拟）
进样部分参数：
采样方法：原位电离直接采样及痕量擦拭采样。
电离源：设备使用非放射性大气压电离源
质谱部分参数：
质量分析器：高精度线性离子阱。
灵敏度：维拉帕米0.5ng/mL(ppb)
串联质谱分析能力：仪器可实现四级以上的串级质谱分析
质量范围： m/z 60-900 Th
分辨率：FWHM≤0.5Th检测模式：正离子、负离子。
正负极性切换时间	＜10s
真空系统：真空泵全部内置，无需外接真空泵。
气体要求：利用空气做载气和碰撞气，无需连接外置气瓶。
真空度：开机后五分钟内达到10-5Torr
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	毛发痕量毒品检测仪
	功能：基于荧光免疫层析法原理，主要用于毒品现场筛查试剂无需冷藏、前处理快速、操作简单。仪器内置打印机，支持热敏打印检测结果。便携性强，可单兵携带，仪器自带电池；
仪器应为手持式，重量应≤1kg；仪器应使用不小于5英寸液晶彩色全触控显示屏。
数据接口：仪器应具有USB接口和ID卡接口。
条码识别：仪器应能识别毛发毒品检测试剂卡上的条形码，并自动匹配待测样品名称。
仪器应支持手写、笔画、拼音、英文等输入方式，输入法应可支持连接互联网升级；
仪器应内置可充电锂电池，支持电池供电，电池应具有UL认证；
仪器应支持设置待机休眠时间，在仪器充满电时，待机时间应不小于9小时；仪器在充满电时，连续工作时间应不小于5小时；
采样告知书：为确保采样得到被采集人同意，仪器应能显示采样告知书，并支持打印；
仪器应具有身份证识别功能：
仪器应具有自检功能；
仪器应具有数据上传功能：
仪器应具历史数据查询功能： 
数据断电恢复功能：仪器应具有数据断电恢复功能。
检测模式： 仪器应具有快速检测和标准检测两种检测模式，仪器在快速模式下分析时间应不大于20s，仪器在标准模式下分析时间应不大于5min。
可检测毛发毒品种类：在检出率为100%的前提下，浓度为10ng/mL，进样量为100μL，进样质量为1ng时，仪器应能通过专项毛发毒品检测试剂卡分别检测出以下毒品样品：吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、可卡因、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)、甲卡西酮、O6-单乙酰吗啡、吗啡/甲基苯丙胺、吗啡/甲基苯丙胺/氯胺酮。
检测限：在检出率大于等于90%的前提下，浓度为2ng/mL，进样量为100μL，进样质量为0.2ng时，仪器对以下溶液进行采样分析，检测结果应显示为阳性：吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、3，4-亚甲二氧基甲基苯丙胺、甲卡西酮、O6-单乙酰吗啡、吗啡/甲基苯丙胺、吗啡/甲基苯丙胺/氯胺酮；




注：
（1）响应供应商响应的技术参数应符合或优于采购文件的要求，不允许出现负偏离，▲参数为重要参数，响应供应商需提供证明材料，否则视为非实质性响应，作无效标处理；
四、商务要求：
1、质保期：质保期自交货验收完成之日起计算，质保期不低于壹年。
2、在免费质保期内，供应商应以优良的服务态度，提供24小时的技术服务支持，一旦货物出现产品问题，供应商应在1小时以内响应，2小时内赶到现场，4小时内解决问题或免费提供同款备品更换到位以保证采购人的使用需要。如供应商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，采购人有权直接聘请第三方提供服务，因此而造成的费用、损失风险由供应商承担，采购人可在保证金或合同金额中直接予以扣除。
[bookmark: table_bs]3、当关系人对毛发等检测试剂/标本提出疑问时，谈判响应单位承诺在2小时内对采购单位提供的异样标本进行技术响应并收集样本，随后委托第三方法医毒物司法鉴定单位检测鉴定处理。
3.1当关系人对毛发检测试剂/标本提出疑问时，谈判响应单位有能处理采购单位提供异样标本的能力并提供详细的服务方案。
4、带▲参数，在成交后3个工作日内，成交供应商须将公安部权威检测机构出具的检测报告原件送至采购人处核查，发现弄虚作假的将上报监督部门处理。
五、综合说明：
1、谈判响应报价中须包含所有产品的全部费用。
2、供应商须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数、性能说明书。
3、供应商必须承诺响应文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、供应商须对所投项目的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。投标总报价包括乙方所投产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、搬运费、安装调试、检测验收、采购单位指定部门的抽样产品的检测检验费用、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
5、供应商应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物（含随机货物附（配）件）为全新、未使用的原装正品（有明确的生产厂商或制造厂商）。供应商须提供质量保证，在质保期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。
6、供应商应保证采购单位免除且供应商承担由于采购单位在其本国使用该货物或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
7、交货期：2年供货期，分批供货，收到采购人供货通知后7天内送至指定地点。
8、交货地点：采购单位指定地点。
9、付款方式：详见合同特殊条款。
10、验收标准：供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交供应商承诺的其它指标。成交供应商应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由成交供应商承担采购单位因此而造成的全部损失。同时，采购单位有权立即终止合同的执行。
11、凡涉及响应文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。


 
 
 
 
 
 
第五章 合同条款
 
 
 
 
 



政府采购合同
项目名称：    
项目编号：

甲方（项目采购人）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：

乙方（成交供应商）：
联系人： 	
单位地址： 
电话：
甲方所需  (项目名称)  经苏州海企国际工程咨询有限公司以  竞争性谈判  方式进行采购，并依法确定乙方为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。下列文件是构成本合同不可分割的部分：
一、合同文件
以下文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）合同条款及其附件、补充协议等；
（二）确定成交供应商的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；
（三）本项目采购文件；
（四）成交供应商响应文件；
（五）成交供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件。
以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。
二、采购货物清单
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	数
量
	单
位
	产地
	单价(元)
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


三、合同金额
本合同（含税）金额为人民币        元，大写：         元整。合同金额包括乙方所投产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、搬运费、安装调试、检测验收、采购单位指定部门的抽样产品的检测检验费用、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除双方另有约定且协商一致外，甲方无需支付其他任何费用。
四、付款
1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。
乙方开户名称：               
开户银行：                               
银行账号：
数字人民币ID：            
经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲乙双方应签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。除上述情况下，乙方不得擅自变更收款账户信息。
2、付款条件和付款时间:
2.1预付款：
□无预付款
☑有预付款：
□乙方明确表示无需预付款；
□待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。
2.2进度款：所提供的货物全部到达甲方指定地点，且甲方验收合格后通知乙方开具发票，甲方收到发票后于2026年支付合同金额的50％；
2.3结清款：2027年8月前无质量问题的在收到乙方发票后一次性付清剩余50%（无息）。
2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
五、交货时间、地点
1、交付时间：2年供货期，分批供货，收到采购人供货通知后7天内送至指定地点。如因现场不具备进场安装条件的，甲方将书面或邮件通知乙方调整履行期限的起算日。
2、交货地点：甲方指定地点  
六、包装与运输
1、乙方应妥善包装货物，适合运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，任何由于乙方包装不善而造成的损失由乙方负责；
2、乙方包装货物时，必须附有装箱清单。
3、乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。
七、质量保证
1、乙方应保证货物的生产、安装、检验检测、调试等各项技术标准，应当符合国家或行业标准。
2、乙方应保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，产品质量符合国家或行业标准、采购文件所列的各项要求以及乙方在投标（响应）文件中承诺的其它指标。
3、乙方应保证提供给甲方的货物是通过货物生产厂商的出厂检验合格的，并提供质量合格证书。
4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
5、乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因合同货物的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。
6、乙方应保证其对货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。如出现此类情况，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。
八、检验与验收
1、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对乙方进行履约验收，采购文件中设置检测报告相关要求，应聘请检测机构实施检验、出具检测报告。具体履约验收方案详见合同文本—附件1”
2、由于甲方自身能力、检验方法和检验手段的限制，对于货物部分质量瑕疵尤其是潜在的或隐蔽的质量瑕疵，在短时间内可能无法发现。因此，验收书的签署仅作为合同标的物质保期起算的依据，不代表甲方对质量异议权利的放弃，也不代表乙方对产品质量保证责任的免除。甲方验收通过，并不免除乙方对货物的质量问题承担责任的义务。如验收通过后，产品出现质量问题影响甲方使用的，甲方仍有权要求乙方采取维修、退货换货、支付违约金、赔偿损失等方式处理。
九、质保期和售后服务
1、乙方对货物的免费质保期为    年，时间自最终验收合格并交付使用之日（如交付日与验收合格之日不一致，则以日期后者为准）起计算。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。
2、在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件免费更换或修复。更换的货物的免费质保期应重新计算。
3、在免费质保期内，乙方应以优良的服务态度，提供24小时的技术服务支持，一旦货物出现产品问题，乙方应在1小时以内响应，2小时内赶到现场，4小时内解决问题或免费提供同款备品更换到位以保证甲方的使用需要。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，甲方有权直接聘请第三方提供服务，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在保证金或合同金额中直接予以扣除。
4、如因甲方使用不当而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
5、如因乙方提供的货物有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
6、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止履行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
7、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。
8、乙方不履行或拖延履行质保义务、售后服务义务的，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在货款或履约保证金中直接予以扣除。
十、履约保证金
1、☑不要求提交履约保证金
2、□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的  /  %（不得超过合同金额的10%），即人民币  /  元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：  /  。
4、履约保证金退还条件：  /  。
5、履约保证金退还时间：  /  。
6、履约保证金退还方式：  /  。
7、履约保证金不予退还的情形：  /  。
8、其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
9、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十一、违约责任
1、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
1）乙方每迟延交付合同货物或提供服务一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，按照上述约定承担逾期服务违约金，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。
3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。
5）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
6）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
2、如果乙方在收到甲方的违约通知书7日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
3、当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。
4、因乙方违约导致合同解除的，乙方应当全额退还甲方已经支付的货款，自行取回货物，并向甲方支付合同总金额20%的违约金并承担所有费用。
5、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
6、甲方无故逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但甲方支付此项违约金的数额不超过合同总金额5%。
7、甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。
8、乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方予以补足。
十二、合同的解除和转让
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）一方明确表示不履行或实质上已停止履行合同或发生丧失履约能力的情形时，另一方有权解除合同。
2、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。
3、合同的部分和全部都不得转让，否则视为违约，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，同时甲方有权单方解除合同。
4、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。
十三、不可抗力
1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十四、保密条款
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方相关设施设备的信息以及其他未公开信息，均视为甲方的保密信息，乙方对此负有保密义务，不得泄露给任何第三方或用于本合同之外的目的。
2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密以及保密信息等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密及保密信息等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。
4、乙方违反前述保密义务的，应向甲方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
十五、联系方式
1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真、特快专递、邮件或其他双方在签订合同时确认的方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同签订时确认的通讯地址（本合同首部载明），一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十六、争议的解决 
[bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK815][bookmark: OLE_LINK814][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。
十七、合同生效及其他
1、如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。
2、如签署纸质合同，壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
3、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
5、合同附件：货物类项目履约验收方案
（以下无正文）

甲方：                                         乙方：

名称(公章)：                                   名称(公章)：
法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订日期：                                    签订日期： 
 
  
 


附件1：
货物类项目履约验收方案
一、项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
二、验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。
三、验收依据
苏州工业园区采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。
1. 验收责任主体
采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。
五、验收方式及验收内容
 5.1日常考核
采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.2检测(检验)验收
5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。
5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。
5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。
5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。
5.2.6除上述5.2.1 条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.3最终验收
5.3.1验收准备
5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。
5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。
5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。
5.3.2验收小组
5.3.2.1采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，劳务报酬等费用由采购人承担。验收小组应由采购人指定的具有相关专业能力或从事相关领域工作的 3 人以上单数人员组成，其中至少包含 1 名采购人的工作人员，若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应当同时参与验收。
5.3.2.2采购人可以委托同领域其他单位或者第三方专业机构人员，该人员不得同时作为《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》第二十八条规定的参与验收人员。
5.3.2.3采取代建方式进行采购的，结合代建协议内容按照前款5.3.2.1、5.3.2.2成立验收小组。日常考核、分段验收小组成员的组成不受5.3.2.1、5.3.2.2规定约束，但采购人的工作人员必须参与最终验收。
5.3.3参与验收人员
5.3.3.1对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与，且验收结果应当向社会公布。
5.3.3.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商、专家、第三方专业机构参与验收。若采购项目受到参与该项目投标（响应）的其他供应商的投诉，且投诉事项是针对中标结果中的型号、参数等与履约验收相关问题的，可以重点邀请前述供应商参与验收
5.3.4验收内容
5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。
5.3.4.2交付验收标准适用标准为：
①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；
②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。
项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。
5.3.5验收记录
5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。
5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。
5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。
六、验收结果
6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。
6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。
6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。
七、验收资料归档
项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。


	表1：政府采购履约验收书（货物类）

	采购人
	
	供应商
	（姓名+职务+单位）

	采购代理机构
	
	验收日期
	

	合同金额
	
	采购方式
	

	项目名称
	
	项目编号
	

	验收组织形式
	□采购人自行组织验收          □委托代理机构验收

	是否日常考核/分段验收
	□是        □否
	日常考核/分段验收情况
	本项目验收共分        期，本次为第        期

	验收人员（按实际情况勾选）
	验收方式
	验收依据和过程（可附附件）
	验收意见

	验收小组成员
	□采购人：
（非日常考核/分段验收时必选）
（姓名+所属部门）
	□外包装检查

□核对规格参数和数量

□检查标的物合格证、说明书等证明信息

□安装调试

□核实供应商售后服务等在响应文件中承诺的内容

□对照采购文件中检测机构、检测标准、检测内容对相应标的物进行抽查检验（采购文件中设置相关要求时必选）

□对照采购人需求，对标的物中涉及专业领域的部分进行复核
□其他：
	
	

	
	□代建单位：
（姓名+单位+所属部门）
	
	
	

	
	□受采购人委托的代理机构：
(姓名）
	
	
	

	
	□采购人委托的同领域其他单位人员或第三方专业机构的专家：
（姓名+单位）
	
	
	

	验收参与人员
	□实际使用人（符合本办法第二十六条规定情形时必选）：
	
	
	

	
	□第三方专业机构（本办法第二十七条第一款、第二十八条规定情形）：
	
	
	

	
	□专家（本办法第二十八条规定情形）：
	出具书面意见
	
	

	
	□参加本项目的其他供应商（本办法第二十八条规定情形）：
	
	
	

	验收意见
	（如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署意见并签名）
验收小组成员对上述验收结论：□无异议 


验收小组成员签字： 

         
□有异议，单独提供验收意见


验收小组成员签字：  
                                    

供应商签字：

	异议复核
	异议事项：

复核意见：

签字：

	验收结论
	（采购人签署验收意见并盖章）





第六章 评审办法
 
 
 
 
 


一、评审办法
1、成交原则：在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。
2、通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标，提供的核心产品同一品牌同一型号的，在供应商递交最终报价后，计算实质性响应供应商数量时，按一家供应商计算；由采购人或采购人委托谈判小组确定一个最终报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；同品牌同型号供应商最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定获得成交供应商推荐资格的同品牌供应商。
3、供应商如存在第3条评审价格调整因素所列之情形，将按该条的规定对其响应报价进行调整，调整后的价格为评审价格，并以此作为评审成交依据。但，成交后仍将按谈判中最后实际报价签订采购合同。
4、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的供应商的响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求，并确定成交供应商。
评审方法如下：
（1）评委对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如“评审内容表”中的评审内容均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格；如某一项条款内容评审不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，以确定每个项目条款内容的最终合格性。如评委在某一项目条款内容是否合格出现评审意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。
（2）评审意见汇总确定后，有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。
（3）评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最后报价中最低报价的供应商作为成交供应商。如有两个或两个以上经评审合格供应商的最后报价相同且均为最低的，则由谈判小组以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交供应商。
（4）谈判小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。
二、评审内容表
	评审内容
	是否合格（是/否）
	不合格原因

	1、合格响应供应商的资格条件是否满足谈判文件要求
	 
	 

	2、响应产品的数量、技术参数、功能、证明材料等是否符合谈判文件要求
	 
	 

	3、交货期、付款方式、免费质保期、售后服务是否符合谈判文件要求
	 
	 

	4、其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容）
	 
	 


                                                                                                    （全文完）
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