南京师范大学工程菌种自动化高通量筛选芯片工厂项目

采购文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0200

采购人：南京师范大学

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月18日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	36

第六章 附件	41

招标公告

项目概况

南京师范大学工程菌种自动化高通量筛选芯片工厂项目招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026年7月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0200

1.2项目名称：南京师范大学工程菌种自动化高通量筛选芯片工厂项目

1.3预算金额：400万元

1.4最高限价：400万元

1.5采购需求：本项目采购自动化高通量移液工作站、转盘共聚焦显微镜、离子色谱及配套辅助设备，用于构建工程菌种自动化高通量筛选平台，实现菌种培养、筛选、分析全流程自动化与高效化，支撑制药工程领域的菌株改造与工艺优化研究。详见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：至所有合同内容履行完毕。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），执行价格扣除优惠政策，详见第三章评标标准。

1.9本项目不接受联合体投标。

1.10本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其2025年度的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月9日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

“苏采云”江苏省客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京师范大学

地    址：南京师范大学仙林校区

联系人：董老师

联系电话：025-83598970

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联 系 人：褚晶晶 左卢成

电    话：025-83314167

电子邮箱：chujj@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

项目联系人：褚晶晶 左卢成

电话：025-83314167

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），具体以招标文件需求要求为准，未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人依据中标金额按照按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）所列收费标准差额累进计算后的6折收取。单个项目按照以上标准计算低于4000元时，按照保底代理费4000元/项目收取。单个项目按照以上标准计算高于25000元，按照最高代理费25000元/项目收取。由中标人向招标代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

| 服务费率类型 中标金额（万元） | 货物项目 | 服务项目 | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

本项目供应商报价应包含完成本项目工作所需的全部费用，包括但不限于提供合同约定产品的报酬及乙方提供合同中产品所支出的必要的税、及上下力资费、运输费、安装费用等税金、利润及采购代理费等。根据采购文件及采购代理合同的约定，本项目采购代理费由中标供应商支付，相关费用已纳入项目采购预算，供应商应在报价中一并考虑。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。（苏教法[2017]14号 江苏省深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革实施办法，第四条完善高校经费和资产使用管理制度（十三）优化高校办学设备招标采购流程。急需设备首次招标如不足3家供应商的，可依据专家评委意见，并经得采购人同意，现场采用竞争性谈判或单一来源采购方式。简化科研仪器设备采购管理，高校对集中采购目录内的项目可自行采购和选择评审专家。对进口仪器设备实行备案制。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的或者签字；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 产品指标响应情况32分 | 评标委员会根据采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求方面进行评分： 1.“★”的指标技术偏离为实质性条款，如出现负偏离，视为无效投标响应； 2.“▲”的指标技术偏离为重要参数，出现负偏离每条减2分； 3.无标记的指标是一般技术条款，出现负偏离每条减0.1分；扣完为止。 本项最高得32分。 供应商须提供《采购需求偏离表》，“★”“▲”须提供产品彩页或者产品白皮书或者制造商官方网页（提供查询网址）截图或者CMA标志的第三方检测报告等相关证明材料，自拟无效（需求中有其他要求的从其要求），证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。 相应证明材料应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，如不提供或者证明材料无法反应相关内容按照负偏离处理。 | 32 |
| 3 | 业绩 6分 | 自2023年1月1日（含）以来，供应商或者生产厂家承担过类似项目（至少包括核心产品：转盘共聚焦显微镜）每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同须能体现项目名称、主要标的物、产品清单，签章清晰可见，未提供或提供不全不得分。 | 6 |
| 4 | 质保期 3分 | 投标产品满足招标文件免费质保期（1年）要求不得分，在此基础上免费质保每增加1年加1分，最高得3分。 注：须提供承诺书加盖公章，格式自拟。 | 3 |
| 5.1 | 总体方案28分 | 项目总体实施方案 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案：包括：1.项目整体方案；2.实施进度安排；3.质量保障措施；4.风险应对策略。以上每项内容逐条阐述。 1）整体方案贴合招标要求、架构清晰可落地；进度符合工期，关键节点全覆盖，分工、交付物明确，管控可量化；质量贴合标准，含追溯机制；风险识别全面，应对措施可落地、可量化，有完善监测机制；无凭空编造内容得7分； 2）整体方案基本贴合招标要求，架构较清晰，个别非核心模块缺失，简单调整可落地；进度基本符合工期，关键节点覆盖率≥80%，主要分工明确；质量基本贴合标准，管控较具体、可量化；核心风险识别基本全面，应对措施较具体，有基本监测机制得4分； 3）整体方案架构不太清晰，关键模块有部分缺失，需较大调整落地；进度仅细化到阶段，分工、交付物不完善；质量检验标准、管控措施不完善，追溯机制不健全；核心风险有遗漏，分析简单，监测措施简单、无明确预警指标得2分； 4）有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 5）未提供的不得分。 | 7 |
| 5.2 |  | 技术保障措施 供应商应根据招标文件要求提供具体技术保障措施：包括1.技术团队；2.技术方案；3.技术人员等内容。以上每项内容逐条阐述。 1）技术团队配置完备，核心成员资质齐全、经验丰富，分工明确且贴合项目需求；技术方案详实可行，全面响应招标文件要求，覆盖项目全流程技术要点，针对性极强，可根据项目实际情况灵活调整优化；技术人员专业能力达标，数量充足，可提供技术支撑，能快速响应各类技术问题并高效解决得7分； 2）技术团队配置基本齐全，核心成员具备基础资质和相关经验，分工基本明确；技术方案基本完整，符合招标文件基本要求，覆盖项目核心技术模块，针对性一般，可满足项目基础技术需求，调整空间有限；技术人员数量和专业能力基本达标，能提供常规技术支撑，响应效率一般得4分； 3）仅提供简单技术团队框架，未明确核心成员资质及分工；技术方案简略，仅提及基础技术方向，未响应招标文件核心要求，无针对性；技术人员配置不足，专业能力欠缺，无法提供有效技术支撑，不能及时处理项目技术问题得2分； 4）有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 5）未提供的不得分。 | 7 |
| 5.3 |  | 培训方案 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案：包括：1.培训计划；2.培训内容；3.定制化服务。以上每项内容逐条阐述。 1）培训计划：培训时间、人员、频次、考核标准明确，贴合招标文件要求，可落地；培训内容详实，覆盖项目全流程，贴合项目实际需求，针对性极强，可根据项目特点、需求差异，提供个性化定制培训及后续支撑的得7分； 2）培训计划：有基本培训时间及人员安排，考核标准较简单，基本符合要求。培训内容基本完整，覆盖核心模块，针对性一般，可满足基础需求。可提供简单定制服务，能基本适配项目部分个性化需求得4分； 3）培训计划：仅提供简单培训框架，无具体时间、人员及考核安排。培训内容简略，仅提及基础知识点，无针对性，无法满足项目需求。无定制化服务，仅提供统一标准化培训，无法适配个性化需求得2分； 4）有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 5）未提供的不得分。 | 7 |
| 5.4 |  | 售后服务方案 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案：包括：1.售后服务响应时间；2.售后服务计划；3.故障解决方案；4.人员保障方案；5.定期巡检、其他优惠等。以上每项内容逐条阐述。 1）售后响应时间明确且快速，符合招标文件要求，可即时响应诉求；售后体系完善，分工清晰，有规范流程及全程服务管控机制；故障解决方案方案详实，覆盖各类故障，可快速高效解决，有复盘机制；保障人员专业达标、配置充足紧贴招标文件中售后服务要求的得7分； 2）售后有明确响应时间，基本符合要求，响应效率基本可行；售后体系基本完整，有基础分工，流程较简单。有基础解决方案，可处理常见故障，效率一般。有基础保障人员，人员专业配置基本满足需求的得4分； 3）售后响应不及时，无法满足基础诉求；售后服务无完整体系，分工模糊，无规范服务流程；故障解决方案方案简略，无法应对复杂故障，解决效率低下；专业保障人员配置不足得2分； 4）有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 5）未提供的不得分。 | 7 |
| 6 | 节能环保 1分 | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
| 7 | 合计 |  | 100 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

一、项目需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购自动化高通量移液工作站、转盘共聚焦显微镜、离子色谱及配套辅助设备，用于构建工程菌种自动化高通量筛选平台，实现菌种培养、筛选、分析全流程自动化与高效化，支撑制药工程领域的菌株改造与工艺优化研究。

（二）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化高通量移液工作站 | 1台 |  |
| 2 | 转盘共聚焦显微镜 | 1台 | 核心产品 |
| 3 | 离子色谱 | 1台 |  |
| 4 | 配套辅助设备 | 1套 | 辅助设备 |

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（“★”的指标技术偏离为实质性条款，如出现负偏离，视为无效投标响应）

（一）自动化高通量移液工作站

主要组成：转板机器人与液体工作站，液体工作站包含PCR模块、温控模块、加热震荡模块等。

1.转板机器人：

1.1 孔板位数：可容纳39块微孔板（H≤18mm）；

1.2 机器人配备4个可协同移动的关节，半径≥400mm；

1.3 机器人1500克有效载荷；

1.4 ★机器人最大末端速度≥1400mm/s；

1.5 机器人重复定位精度≤±0.02mm；

1.6 机器人Z轴向行程≥400mm；

1.7 机器人具备超灵敏拖拽示教功能，完整复现移动轨迹，机器人夹爪具备断电保持功能。

2.液体工作站：

2.1.液体处理区包含≥12个SBS标准板位及4个堆栈板位；

2.2.配置固定8通道移液模块；

2.3.移液范围不小于1-1000μL；

2.4.移液精度（纯水）：移液量5ul使用50ul枪头，一吸一排，绝对精度D≤5%，重复精度CV≤5%；

2.5.支持96孔板和384孔板、不同规格的样本管移液；

2.6.固定8通道支持错位取样头，实现1-96个样本灵活取样；

3.PCR模块：

3.1模块规格：96样本，1-100μL反应体系；

3.2适配耗材：标准PCR专用微孔全裙板；

3.3控温精度：≤±0.2℃，温度准确度：≤±0.3℃，温度均匀性：≤±0.3℃@95℃；

3.4平均升温速率：≥4.0℃/s，平均降温速率：≥2.0℃/s；

3.5热盖功能：上盖30℃～110℃，防蒸发插板式热盖（无需封膜）。

4.温控模块：

4.1温控范围：4℃-99℃，温控准度：±0.5℃@37℃，温控精度：±0.5℃@37℃；

4.2耗材支持：兼容SBS规格的孔板或适配器。

5.加热震荡模块:

5.1振荡幅度：2.0mm，振荡频率：200-3000rpm，振荡精度：±25rpm；

5.2温控范围：室温+5℃-99℃，温控准度：≤±0.2℃，温控均匀性：≤±1℃@4℃；≤±0.5℃@15℃、40℃；≤±2℃@90℃；

5.3定位性能：自动原位定位，自动夹紧；

5.4定位精度：±0.1mm；

5.5耗材支持：兼容SBS规格的孔板或适配器。

（二）转盘共聚焦显微镜

（一）激光及激光耦合器

1、激光器配置4个独立激光器，方便替换维修；光源输出满足均匀照明要求、无激光散斑、具有激光耦合稳定性；激光采用400um 多模光纤输出；系统应具备激光控制、转盘控制及相机曝光控制功能，实现三者同步运行；（需提供激光耦合器内部结构照片证明）

2、波长范围：

激光波长及功率405nm 固体激光器，功率≥1000mw；

473nm 固体激光器，功率≥1000mw；

556nm 固体激光器，功率≥1000mw；

635nm 固体激光器，功率≥1000mw；

（二）转盘共聚焦成像单元主机

1、▲ 扫描速度：共聚焦采集速度最快支持扫描速度≥2000 帧/秒采集，最小曝光时间0.5ms无条纹采集（需要提供软件截图证明）；

2、采集视野：采集视野≥13.3mm×13.3mm；

3、▲ 共聚焦模式：具有共聚焦扫，针孔大小50 um，针孔间距250um 和400um，可以电动切换250um、400um 两种共聚焦模式和宽场模式（需提供盘片结构图证明）；

4、分辨率：XY 横向分辨率≤230nm，计算分辨率≤140nm；Z 轴向分辨率≤470nm，计算分辨率≤300nm；

5、二向色镜：405/473/556/635；

6、带宽：带通发射滤光片中心波长445nm 带宽58nm；中心波长525 带宽50nm；中心波长595 带宽44nm; 中心波长706 带宽95nm；

（三）全自动倒置荧光显微镜部分:

1、光学系统：无限远光学校正，齐焦距离≥60mm；

2、电动控制：包括光源开关/强度、聚光器工位、物镜工位、荧光滤光块工位、荧光照明光闸、物镜聚焦/脱焦等显微镜操作控制按钮，方便人工操作显微镜；

3、光路转换：包括100%目镜、100%左端口、100%右端口、20%目镜/80%左端口等≥4 种光路切换模式；

4、调焦机构：单轴操控调焦，机体带粗微调切换控制按钮，最小调焦步距≤10nm；

5、观察镜筒：双目镜筒，带屈光度可调的10 倍目镜一对；

6、透射照明光源：透射照明光源：高亮度LED 光源，寿命≥20000 小时；通过TTL 高速触发开关控制，和激光激发通道切换时间≤1ms；

7、荧光照明光源：≥4 色单波长（405nm，488nm，561nm，640nm）LED 激发光源，寿命≥20000小时；

8、荧光滤光块：≥4 色荧光滤光块；

9、物镜转换器：≥六孔位电动物镜转换器；

10、物镜：

所有物镜需具备均匀的视野亮度

10×平场复消色差物镜：N.A≥0.45，WD值≥4.00mm；

20×平场复消色差物镜：N.A≥0.80，WD 值≥0.80mm；

60×平场复消色差物镜：N.A≥1.42，WD 值≥0.15mm，油镜；

100×平场复消色差物镜：N.A≥1.45Oil ，WD 值0.1mm；

11、载物台：电动编码载物台，最小XY 移动步距≤0.1um，重复精度≤±0.5um；

12、★显微镜锁焦系统：配备自动锁焦系统，IR激光实时探测样品分界面，系统响应时间应达到毫秒级，实时跟踪焦面。

（四）科研级sCMOS 探测器

1、▲ 相机：配备科研级sCMOS 相机，2048×2048像素，像素尺寸≤6.5um，量子效率峰值≥ 95%，读出噪声≤0.7e，采集速度≥290fps@高速模式@2048×2048。

（五）图像采集工作站及软件

1、软件：具有高速获取活细胞图像，可控制周边硬件高速获取图像并进行同步的相关分析。自动控制功能包括：控制电动显微镜：包括电动z 调节、物镜切换、聚光镜附件、透射光光强、激发滤色镜快速切换、快速光闸、荧光激发光强等；

2、多维控制：包括x，y，z，t，λ及多位点等多维控制，大视野图像拼接，实现多时间、多标荧光、z 序列以及多位置的自动采集和处理；

3、▲信号：具备暗像素自适应去离焦信号功能（需提供软件界面及图像结果证明）；

4、▲3D去卷积功能：具有去3D 去卷积功能，对三维图像进行图像增强功能；

5、AI 自适应图像：具有AI 自适应图像降噪处理功能，去除共聚焦和宽场荧光图像上的散粒噪声；

6、▲ 色差矫正功能：具备自适应色差矫正功能（需提供软件界面截图证明）；

7、图像工作站：

CPU 处理器：内核数≥24，最大睿频频率≥5.7GHz，内存：≥32G，硬盘：≥1TB 系统固态硬盘，≥2TB 高速数据处理缓存盘+16TB 机械存储硬盘，显卡：显存≥8GB。

（六）活细胞培养装置

1、数字混气功能：通过数字流量计利用100%CO2 浓度，CO2 输出浓度为5%，精度±0.1%；

2、加热功能：通过加湿度水瓶（非水浴方式）主动，控制湿度范围65%-90%，湿度波动≤1%；

3、配置样品适配器：可适用35mm、32mm、30mm 玻璃皿、多孔板、载玻片、腔室玻片。

（七）气浮防震台与无油静音空气压缩机

1、电源：不间断电源UPS，时长≥1 小时。

（三）离子色谱

1. 应用范围：适用于阴阳离子、有机酸、糖的的分析

2. 技术参数

2.1 离子色谱系统核心模块配置包括：耐6000psi压力的PEEK高压泵一套（带有泵前脱气装置）；可升降温的柱温箱一套，兼容4μm小粒径色谱柱；阴离子抑制器、阳离子抑制器各一套；电导检测器一套；电化学检测器一套；适用分析单糖和寡糖的色谱柱两根。

2.2 泵

★2.2.1梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

2.2.2流速设定值误差<0.1%，流速稳定性误差<0.1%，梯度精度和准确度≤0.5%；

2.3柱温箱：温度控制稳定性＜0.05℃、温控范围10~70℃；

2.4检测器

2.4.1 电导检测器

2.4.1.1类型：数字信号控制处理器；

2.4.1.2电导池控温范围：环境+5℃到60℃；

2.4.1.3电导池温度稳定性：<0.001℃；

▲2.4.1.4全程信号输出范围：0-18000 μS/cm，无需调整量程；

2.4.1.5电导池死体积：≤0.7 μL；

▲2.4.1.6检测器分辨率：0.00238nS/cm，检测器耐受最大压力： 10Mpa（1500psi）；

2.4.2电化学检测器

▲2.4.2.1参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移；

2.4.2.2 池体积：<0.2μL；

2.5 抑制器

2.5.1 原厂生产阴离子抑制器1 套。

2.5.1.1 抑制背景总电导小于5.0μS；

2.5.1.2 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min；

▲2.5.1.3 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立；

2.5.2 原厂生产阳离子抑制器 1 套。

2.5.2.1 抑制背景总电导小于5.0μS；

2.5.2.2 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min；

2.6淋洗液发生器

2.6.1 耐压：≥5000 psi。

2.7自动进样器

2.7.1样品盘能放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板，自动进样器可容纳120位1.5mL样品瓶，满环进样精密度：RSD<0.3%。

（四）配套设备

（一）实时荧光PCR仪：

1.加热方式：银质半导体温控模块，样品体积≤0.1ml，采用帕尔贴一体化效应系统；

2.最大升温速度≥6.8 ℃/s；

3.样本升温速度: ≥ 4. 4℃/s ；

4.支持独立温控功能：至少12个不同独立温度分区，最大跨度20℃；

5.温度准确性: ≤0.2 ℃；孔间温度均一性: ≤±0.2℃；

6.温度分辨率：≤0.04℃，支持HRM分析实验；

7.扩增速度: ≥40个循环反应，96孔检测：标准模式≤40分钟；

8.样本容量：常规96孔板，八联管；

9.反应体系：≤20－100ul ；

10.光源：高强度白色半导体光源（激发波长至少400-700nm）；

11.导光系统：≥192独立光纤导光，完全消除光路边缘效应；

12.光学检测系统：CCD；

13.光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统；

14.校正：无需ROX染料校正。

（二）智能图像工作站系统

1、智能图像工作站

1.高灵敏度冷CCD摄像机；

2.灰度值：≥16 bit；

3.分辨率：≥2688×2200，约600万像素；

4.像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm；

5.制冷温度：≤环境温度下55℃；

6.成像视野：≥15cm×18cm；

2、水平脱色摇床：

1.转速范围：10—80 rpm ；

2.工作盘尺寸：268 × 268 mm ；

3、电泳槽：

1.玻璃面积（W×L）：100×100（mm）凝胶面积（W×L）：82×88（mm）；

2.凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm）；

3.样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚） 11、15齿；

4、转盘混匀仪：

1.转速范围：20–80 rpm ；

2.倾斜角度：0°—90°（可调） ；

3.适用管型：1.5—50 mL（3 款夹具） ；

4.混合方式：360° 旋转 + 上下混匀 ；

5、双槽PCR仪：

1.样品台规格：双槽 96×0.2mL（A 槽），32×0.2mL（B 槽）；

2.试管：0.2mL（96孔半裙边板，96孔无裙边板，8 联管，单管）；

3.样品台温度范围：0⁓105℃；

4.最大升温速率：8℃/S，最大降温速率：8℃/S；

5.样品台温度均匀性：≤±0.2℃，样品台温度准确性：≤±0.1℃。

（三）样品前处理设备

1、超声波细胞破碎仪：

1.连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min；

2.超声频率：20-25KHz自动追频，自适应；

3.超声标称功率：650W（1%-100%），功率可调，调节幅度≥1%；

4.最大处理量≥500mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm直径变幅杆。

2、小型离心机：

1.最大相对离心力（rcf）： 21,300×g（15,060 rpm）；

2.转速/离心力： 100—5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000—15,060 rpm，100 rpm 递增，1—21,300×g；50—2990×g, 10×rcf 递增；1—21,300×g，100 rcf递增；

3.最大转子容量 24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL 离心管，96×0.2 mL PCR管；

3、钟罩式冷冻干燥机：

1.主机尺寸≥W420*D550*H440：

2.最大凝冰量：4kg；

3.冷凝器最低温度：-60℃；

4.冻干腔体积大，直径300mm冻干腔，隔板直径≥260mm；

5.盘管式冷凝器，带PTFE特氟龙耐腐蚀涂层；快插式排水阀；

6.三层不锈钢隔板支架，最大冻干面积：0.16m2；

7.配真空泵，带油雾过滤器，抽气速率136L/min；

4、集热加热磁力搅拌器·加热锅：

1.搅拌容量：3L × 2 工位；转速范围：200 ~ 2500 rpm；控温范围：室温（RT）~ 350℃；控温精度：±1℃。

5、灭菌锅：

1.容积：≥85L；筒体直径：≥380mm；灭菌温度：≥105~135℃。

6、雪花冰制冰机：

1.制冰量：60kg/24h；储冰量：25kg。

（四）样品制备设备

1、超净工作台：

1.外形尺寸(宽×深×高)：≥1010mm×730mm×1600mm；

2.工作区尺寸(宽×深×高)：≥870mm×690mm×520mm；

3.过滤技术：采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.99%（H13）；

4.洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）；

2、生化培养箱：

1.控温范围：0～60℃；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃。

3、纯水仪：

1.进水压力：水压1～4kg/cm2,水温5-450C；工作电源：220V/50HZ，电功率：50-80W，噪音＜50db。外形尺寸/重量：（宽*深*高）33×51×55cm/ 约20Kg；

2.产水量：20L/h； 取水流速：1.5-2.0L/min；

3.纯水水质：电导率≤1μs/cm25℃；

4.超纯水水质：电阻率18.2MΩ•cm@25℃；TOC＜10ppb；微生物＜0.1cfu/ml；重金属含量(ppb.max) ＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2)＜0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001。

4、显微镜：

1.物镜转盘：固定式向内倾斜四孔物镜转换器；

2.载物台：钢丝传动固定式机械载物台，载物台尺寸(W×D): 174×89mm；

3.行程范围：76（X）×30mm（Y），带夹片器，样品定位刻度；

4.目镜配置：标配 10X 目镜（视场数 FN：20，防霉处理） 。

5、万分之一天平：

1.最大秤量：220g；可读性 / 分度值：0.1mg（0.0001g，万分之一克）。

6、pH计：

1.pH：测量范围-2.000 至 20.000 pH，分辨率0.1/0.01/0.001 pH，可选分辨率，精度± 0.002 pH 。

三、采购项目投标币种，付款，交付或者实施的时间和地点

1.投标币种：人民币；

2.履约保证金：中标后，中标人需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在免费质保期满后且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）；

履约保证金汇款账户信息：

名称：南京师范大学

纳税人识别号：123200004660067976

地址：江苏省南京市文苑路1号

电话：025-83598180

开户行：交通银行南京广州路支行

账号：320006607010149040493

联行号：301301000476

3.付款方式：合同签订后支付合同金额的30%；货到后支付合同金额的30%；验收合格支付尾款40%。

4.供货期≤30日，交货方式：采购人指定地点安装调式到位，交货地点：采购人指定地点。

5.免费质保期：1年；

四、验收标准：

1.原厂原包装；

2.包装完好；

3.设备清单与采购文件一致；

4.设备外观无损；

5.调试后正常运行；

6.技术参数按投标文件逐条对应。

五、其他技术、服务要求：

（一）项目实施要求

1. 供应商应具备本项目相关领域的实施经验，能够提供专业技术团队及高质量服务。

2. 项目实施方案，包括但不限于：项目进度计划、风险评估与控制措施、质量控制体系。方案应体现完整性、针对性，供应商需针对本项目成立专门的实施团队，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目目标。针对本项目的安装地点提供针对性的安装方案，安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，供应商有义务对其提出问题进行解答。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3. 供应商承担本项目实施期间产生的全部费用，包括但不限于设备、配件、辅材、运输、安装、调试、测试、验收、技术支持等，过程须接受采购人监督。

（二）技术保障措施

供应商须严格按照采购需求及招标文件要求，提供具体、详实且可落地的技术保障措施，重点覆盖以下三方面内容，具体要求如下：

1. 技术团队：需配置完备，明确核心成员资质、分工及配置标准，核心成员需具备齐全资质与丰富相关经验，分工清晰且贴合项目实际需求，确保团队整体能力适配项目全流程技术支撑需求。

2. 技术方案：需全面响应招标文件核心要求，内容详实可行，覆盖项目全流程技术要点，具备极强针对性，可根据项目实际情况灵活调整优化，确保方案能够有效指导项目技术实施。

3. 技术人员：需配置充足，专业能力达标，明确人员资质标准，可提供高效技术支撑，确保能够快速响应各类项目技术问题并及时高效解决，保障项目顺利推进。

（二）项目培训要求

1.中标供应商对人员培训不低于5人，培训内容包括但不限于：产品设备功能说明、常见问题及解决办法、运维培训等。

中标供应商在项目实施和交付过程中，须根据采购人需求，制定覆盖系统操作、管理维护、日常运维、常见故障应急处理等内容的专项培训计划。需要对采购人相关管理人员进行免费现场培训，培训内容包括：所有硬件设备的基本操作原理和设备运行注意事项、日常维护保养等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。应提供定制化教学和后续在线/远程答疑服务。投标文件中提供详细的培训计划及方案。

（三）售后服务要求

1.供应商在合同期内，向采购人免费提供系统维护、技术支持服务；如系统出现错误和故障，供应商应根据采购人要求给予修正。

2.售后技术服务要求：提供售后服务，以及技术支持，货物供货完成后，中标供应商应继续向采购人提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对采购人所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应，提出有效的解决方案，解决采购人在货物使用过程中遇到的实际问题。发生故障后，应于2小时内到现场，提出解决方案，并于24小时内修复；

3.其他服务要求：免费质保期满后，提供备件，出现故障后，上门维修，不收取人工费；

4.供应商应提供自身及所投货物品牌的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保供应商中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

六、违约认定及赔偿要求：

（一）以下情况视为供应商违约：

1.逾期交货；

2.货物不全或与标书所列清单不符；

3.未通过验收；

4.提供伪劣产品；

5.未按合同规定提供售后服务。

（二）违约赔偿

1.中标供应商不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，采购人有权扣除履约保证金并要求中标供应商承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

2.中标供应商未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向采购人支付相当于技术服务报酬1%的违约金，逾期超过90日的，采购人有权单方解除合同。

3.中标供应商未按合同约定履行合同义务，经采购人催告仍未纠正的，采购人有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。

4.中标供应商提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过采购人验收的，中标供应商应退还采购人已支付的全部款项，并向采购人支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。

5.合同因中标供应商原因解除的，采购人有权停止支付并要求中标供应商退还采购人已支付的全部款项，且中标供应商应向采购人支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。

- 第五章 合同主要条款及格式

南师大合同编号：

南京师范大学货物采购合同

项目名称：                        南师大项目采购编号：

甲方：（买方）南京师范大学

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                   采购的结果，签署本合同。

一、采购标的

| 标 的 名 称 | 品 牌 | 厂 家 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- |

| 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |

本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、合同金额

本合同总金额为（大写）：____________元整（￥_______元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品的报酬及乙方提供合同中产品所支出的必要的税、及上下力资费、运输费、安装费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

乙方应先行向甲方开具与拟交付货物的全额合规税务增值税【】（专用/普通）发票，由甲方审核确认无误后支付合同价款，否则甲方有权拒绝或迟延支付应付款项，且不影响乙方履行本合同项下的义务。

三、技术资料及保密

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。接触本合同的任何人员，均应注意保密。乙方应对上述人员保密行为进行有效监督管理，因上述人员行为泄露保密信息的，由乙方及泄密人员承担无限连带责任。

四、产权

乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。出现侵权行为的，由乙方负全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于因此产生的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等）。

五、交付及免保

5.1交付期：_________。

5.2乙方免费、安全送达，交货方式： ，交货地点： 。

5.3免费质保期：    年   月   日至     年     月   日。

（具体自项目验收合格之日起计）

六、合同款支付及履约保证金

付款方式：

履约保证金：中标后，乙方需交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在免费质保期满后且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）；

履约保证金汇款账户信息：

名称：南京师范大学

纳税人识别号：123200004660067976

地址：江苏省南京市文苑路1号

电话：025-83598180

开户行：交通银行南京广州路支行

账号：320006607010149040493

联行号：301301000476

七、质量保证及售后服务承诺

7.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准等向甲方提供产品。

7.2乙方提供的产品在免费质保期内出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下第    种办法处理（处理办法可按货物特性另行约定）：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

（3）其他处理办法：

7.3在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后  小时内到达现场。

7.4在免费质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责解决并承担一切费用。

7.5供应商响应的承诺（7.1—7.4中与本条承诺不一致的，以本条为准）

八、合同内容的交付

8.1提交使用说明书、质量检验证明书等资料。

8.2乙方在合同标的交付甲方48小时（工作日）前通知甲方准备接收。

8.3合同标的验收合格视为交付，交付前发生的风险均由乙方负责。

九、验收

9.1甲方对乙方提交的产品，依据采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家有关标准及学校有关文件规定进行验收。

9.2乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收依据。

9.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术规范后，甲方才实施验收。

9.4需对技术复杂的产品进行第三方检测时，如检测合格，费用由甲方承担，如检测不合格（部分不合格）时，乙方承担所有的检测、验收等相关费用。

9.5 验收涉及宣传甲方或甲方所属（含挂靠）各单位的图、音视频、文字等形式资料前，需提交甲方宣传部审核、初验，通过后方可实施项目验收。

9.6验收时乙方相关人员必须到场，验收完毕后出具验收结果报告。

9.7其他验收要求：

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收的，向乙方支付拒收货款总值百分之一的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的（节假日除外）, 按逾期付款总额的每日万分之一向乙方支付违约金。

10.3乙方无故逾期（节假日除外）交付货物的, 按逾期付款总额的每日万分之一向甲方支付违约金。

10.4乙方交付的货物有质量或产权瑕疵等问题时，愿意更换/整改的，按逾期交付处理；乙方拒绝更换/整改的，甲方可解除合同，没收履约保证金并追回全部已付款项，由此造成的损失由乙方全责承担。

10.5出现但不限于下列情形之一的，即视为乙方违约：

①未按合同约定时间交付的；②交付的标的不符合合同要求的；③交付后经验收不合格的；④违反有关采购规定的；⑤因乙方原因导致甲方不能取得所有权的。

10.6乙方违约的，甲方有权没收乙方交纳的履约保证金、停止支付剩余应付款，并采取包括但不限于下列一种或数种措施维护权益：

①拒收因乙方违约所交付的产品，终止合同，并向乙方索赔，另行组织采购；

②没收乙方缴纳的履约保证金；

③将乙方录入学校不良行为供应商名录，视情节轻重决定是否上报江苏省财政厅，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

④向乙方索赔，索赔通知发出后三十天内，乙方未按照甲方要求赔偿或答复的，视为乙方接受甲方索赔，甲方可按下列标准从应付款中扣除违约赔偿费，赔偿费按如下方式计算：延迟交付期自索赔通知发出之日起计算；每延迟交付一周的，赔偿应付款总额的百分之一，不足一周按一周计算，应付款不足以补偿索赔费用，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10.7 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。

10.8供应商响应的违约责任（10.1—10.7中与本条承诺不一致的，以本条为准）。

十一、不可抗力事件处理

11.1 本合同不可抗力事件及影响按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规相关规定执行和处理。

11.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照与合同相关的现行法律规定执行。

13.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

附件一：技术参数或规格型号；

附件二：售后服务承诺。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

开户银行：                               开户银行：

户名：                                   户名：

账号：                                   账号：

日期：                                   日期：

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

| 投标报价 | 详见苏彩云系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80% | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表：分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 报价（元） | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化高通量移液工作站 | 1台 |  |  |
| 2 | 转盘共聚焦显微镜 | 1台 |  |  |
| 3 | 离子色谱 | 1台 |  |  |
| 4 | 配套辅助设备 | 1套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求技术参数 | 技术参数响应情况 | 是否偏离 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★..... |  |  |  |
| 2 |  | ..... |  |  |  |
| 3 |  | ▲..... |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 普通条款（要求证明材料） |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| .... | 我单位承诺，其余普通条款（除了要求证明材料的）均满足采购文件要求，无偏离 |  | 均满足采购文件要求，无偏离 | 无偏离 |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件的采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。“★”“▲”须提供产品彩页或者产品白皮书或者制造商官方网页（提供查询网址）截图或者CMA标志的第三方检测报告等相关证明材料，自拟无效（需求中有其他要求的从其要求），证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。相应证明材料应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，如不提供或者证明材料无法反应相关内容按照负偏离处理。

其余条款（除了要求证明材料的）未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件的商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

# 备注：

# 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3.（产品名称3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_______________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动化高通量移液工作站 | 1台 |
| 2 | 转盘共聚焦显微镜 | 1台 |
| 3 | 离子色谱 | 1台 |
| 4 | 配套辅助设备 | 1套 |

采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日    
附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十五、投标人需要提供的其他材料