昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市水务局 |
| 项目名称： | 昆山市2026年度水质监测第三方服务 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二六年

目  录

第一章  投标邀请函	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	14

格式1、（投标人）法定代表人授权委托书	14

格式2、投标承诺函	15

格式3、投标人情况表	16

格式4、中小企业声明函（若为中小企业）	17

格式5、残疾人福利性单位声明函	20

格式6、开标一览表	21

格式7、分项报价表	22

格式8、偏离表	23

格式9、项目组人员一览表	24

格式10、类似业绩一览表	25

第四章  采购需求	27

第五章  合同文本	29

第六章  评标方法、评分标准	33

第一章  投标邀请函

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043；

2.项目名称：昆山市2026年度水质监测第三方服务；

3.预算金额：人民币壹佰玖拾万元整（¥1900000.00）；

4.最高限价（如有）：无；

5.采购需求：对重要河湖及其干支流断面监测、消劣河道常态化监管、上级派发黑臭河道专项监测、全域河道普查及应急溯源等监测任务，详见第四章采购需求。采购包划分如下：

| 采购包 | 区域 | 点数 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 对重要河湖及其干支流断面监测、全域河道水质普查（高新区、张浦、巴城、周庄、锦溪）、其他地表水质监测及应急溯源等监测任务。 | 7000 | 100万元 |
| 采购包2 | 对消劣水体及黑臭河道水质监测、全域河道水质普查（开发区、花桥、周市、陆家、千灯、淀山湖）、其他地表水质监测及应急溯源等监测任务 | 6000 | 90万元 |

注：本项目兼投不兼中（允许投标人同时参与多个采购包的投标，但仅可在1个采购包中中标）。评标顺序按照采购包1、采购包2进行。投标人最多只能在一个采购包中标，已中标的投标人不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。投标人的报价不得超过每个包的预算金额，否则为无效投标。各采购包后期如有调整须服从采购人安排，结算时根据甲方要求的实际检测批次及检测项目按实结算。

6.合同履行期限：一年；

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.具有有效期内的检验检测机构资质认定证书。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

2.获取招标文件方式：苏采云系统；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年08月05日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年08月05日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml，登录“苏采云”系统后可下载最新版）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任；

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（登录“苏采云”系统后自行下载）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《“苏采云”系统供应商操作手册》（登录“苏采云”系统后自行下载）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：昆山市水务局

地址：昆山市夏东街669号

联系人：金克尔                  联系电话：0512-57532542

2.招标代理机构名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室

联系人：迟富伟、常辉芳          联系电话：0512-57172999

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 详见采购公告

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - .投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - .招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - .投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应向招标代理人提出。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 分项报价（格式见第三章）；

  - 资格条件：

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或提供相应证明材料）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或提供相应证明材料）；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或提供相应证明材料）。

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供“信用中国-专项查询”对应查询截图或信用报告)；

  - 符合性条件

    - 偏离表（格式见第三章）；

    - 投标承诺函、投标人情况表、法定代表人授权委托书（如有）、其他（如有）（格式见第三章）；

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

    - 提供关于符合本国产品标准的声明函（如有）（格式见第三章）；

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

  - 本项目投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天。投标有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标文件：

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云系统进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 本项目为不见面开标项目，投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，均应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)渠道查询企业信用记录的网页截图或信用报告（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

  - 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 代理服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。本项目采购预算中包含代理服务费，供应商（投标人）报价应当包含代理服务费，请供应商（投标人）报价时充分考虑这一因素。

  - 按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用帐户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）。

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

昆山市水务局：

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的昆山市2026年度水质监测第三方服务（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式2、投标承诺函

昆山市水务局：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加昆山市2026年度水质监测第三方服务（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标有效期为自提交投标文件的截止之日起算后90天；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式3、投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式4、中小企业声明函（若为中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市水务局的昆山市2026年度水质监测第三方服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 昆山市2026年度水质监测第三方服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，如本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

格式6、开标一览表

注：开标一览表以苏采云系统为准。

开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043

分包号：采购包**

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 昆山市2026年度水质监测第三方服务 | 小写： % |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、本项目报优惠率，结算价=实际完成量×《江苏省环境监测专业服务收费标准》×(1-中标优惠率)-考核扣款。请投标人务必注意！！！

格式7、分项报价

本项目无需提供分项报价表

格式8、偏离表

1、偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

2、偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。

格式9、项目组人员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 执业/资格/职称等证书 | 类似项目从业经验（年限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

格式11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

日期：        年     月     日

第四章  采购需求

受昆山市水务局的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山市2026年度水质监测第三方服务进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043

二、项目名称：昆山市2026年度水质监测第三方服务

三、合同履行期限：一年

四、服务内容及要求：水质监测第三方服务，采购包划分如下：

| 采购包 | 区域 | 点数 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 对重要河湖及其干支流断面监测、全域河道水质普查（高新区、张浦、巴城、周庄、锦溪）、其他地表水质监测及应急溯源等监测任务。 | 7000 | 100万元 |
| 采购包2 | 对消劣水体及黑臭河道水质监测、全域河道水质普查（开发区、花桥、周市、陆家、千灯、淀山湖）、其他地表水质监测及应急溯源等监测任务 | 6000 | 90万元 |

1、昆山市2026度水质监测第三方服务，对重要河湖及其干支流断面监测、消劣河道常态化监管、上级派发黑臭河道专项监测、全域河道普查及应急溯源等监测任务。通过常态化监测及时发现水体污染隐患，持续改善问道水环境，守护群众身边水环境。

2、本项目投标人应具备CMA计量认证证书，计量认证证书附表《计量认证范围及限制要求》中的检测标准（方法）应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》(DB321072-2018)中对pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、石油类、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、污泥或沉积物含水率、阴离子表面活性剂等项目检测的相应标准，其检测能力涵盖本文件及委托单位所要求的检测参数。

3、中标后应按照国家、江苏省、苏州市水质监测相关要求做好质控措施，提供的监测报告和服务中涉及的采样及分析人员必须具备环境监测行业主管部门颁发的上岗证。接受委托方的监督和考核。

4、未经委托方同意，监测业务不得外包，监测结果不得作其他用途。

5、委托单位每月制定采样计划，投标人中标后须按照委托单位指定时间、指定地点进行采样。

6、采样方法以瞬时样品为主，若采样环境复杂，可进行连续样品的采集。采样时须使用专业采样仪器并严格按照相应指标测定规范标准中的采样要求实施样品处理。

7、中标后必须严格遵守法律法规、廉政及职业操守，不受被监测单位的影响，保证监测数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守监测秘密。

8、中标后必须按照委托方的监测要求（包括监测方法），在被测企业正常生产情况下开展监测工作，按时按质完成监测、出具报告。其中常规检测在采样完成后，7天内提供检测数据(除BOD5外)，10个工作日出具检测报告。应急检测需24小时内提供检测数据，3天内出具检测报告。所有时间节点均以在昆山市水务局水质检测管理系统上传时间为准。

9、中标后需提供采样车辆和采样人员，持证上岗。

10、中标单位需按照采购人的要求，运用昆山市水务局水质检测管理系统开展检测活动，以水质检测管理系统中的数据作为检测工作量确认依据。

五、结算方式：按《江苏省环境检测专业服务收费标准》为计费基数，再按中标单位投报的优惠率计算中标单位本次检测业务服务费。每月双方进行工作量确认，每季度结算一次，具体根据财政实际排款为准。结算价=实际完成量×《江苏省环境监测专业服务收费标准》×(1-中标优惠率)-考核扣款。

六、考核：采购人在本项目服务期限内会对中标单位进行考核（见合同附件），考核包括但不限于检测报告的有效性（合格率）、项目服务人员的配置、中标单位的实验室设备配置及环境、服务响应时间、检测能力、服务计划、采样过程等影响服务质量的因素。考核结果与费用拨付相挂钩。

七、违约责任

1、中标人如有违约的（具体在《服务合同》中规定），委托方追究违约责任，并有权终止合同，并在三年内不接受其对于委托方进行的相关招标的报名。中标人如有编造数据、弄虚作假或其他影响监测活动客观性、公正性行为，经查实的，委托方将依法提请有关部门追究中标人及相关责任人的行政或法律责任。

2、中标单位未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，采购单位有权终止合同，由此造成中标单位的直接损失和间接损失采购单位不给予补偿和赔偿，造成采购单位损失时，采购单位有权要求中标单位赔偿，可从服务费中扣除并可提出索赔要求。

3、中标单位必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，采购单位有权按中标单位不能完成合同处理。

4、中标单位负有对自己员工的安全责任，采购单位不承担任何相关责任。

八、其它要求：

1.投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案、检测方案；服务期间人员配备方案；服务期间与其他单位、部门的综合协调方案；服务所需的车辆、设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案等及公司内部管理制度。

2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网发布的内容为准。

第五章  合同文本

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

根据招标编号为JSZC-320583-SZGZ-G2026-0043招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就乙方中标的昆山市2026年度水质监测第三方服务（采购包    ），签订本合同书。

昆山市2026年度水质监测第三方服务，基本情况具体内容见招标文件。

一、乙方在服务期内按检测计划组织人员对河湖进行水质检测，并向甲方提交检测报告，做好定时总结。

二、服务期限：一年。    年   月   日至    年   月   日止。

三、服务费用：

1.中标优惠率：    %。

2.付款方式：每次的水质检测费用、实际检测数量需由甲方相关负责人签字确认方可生效，每月双方进行工作量确认，每季度按实汇总核实结算一次，具体根据财政实际排款为准。结算价=实际完成量×《江苏省环境监测专业服务收费标准》×(1-中标优惠率)-考核扣款。支付时，采购方收到乙方开具的发票后，5个工作日内进行支付。

四、服务要求

1、乙方的监测工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的要求，并按照相关要求做好质控措施，提供的监测报告和服务中涉及的采样及分析人员符合相关上岗要求。

2、乙方必须严格遵守廉政要求及职业操守，不受被监测单位的影响，保证监测数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守监测秘密。

3、未经甲方允许，乙方接受的业务不得外包，监测结果不得作其他用途，不得泄露或散布监测数据和结果。

4、乙方应按照相关要求，做好监测服务过程中的安全生产工作，对安全生产全面负责。

5、甲方依据《江苏省政府采购履约验收管理办法》对乙方进行履约验收，乙方接受并积极配合甲方的监督、考核，检查和指导接受考核结果及奖惩措施。

五、其他事项

1.机构有下列情形之一的，予以书面警告1次。

未按照法律法规规章和技术规范要求开展监测活动的；未按照委托方要求开展监测工作，或未能在规定的时间内（含同意延长的时间）提交相关报告或记录的；无法提供监测过程影像资料的；未经委托方同意，擅自将服务分包、转包给其他机构，或者擅自与其他机构以合作的方式开展服务的；未经委托方同意，私自向委托人和监管部门之外的任何个人或组织提供服务过程中获取的监测数据和信息的；季度样品考核平均合格率低于60%的；一个服务期内，累计两次季度考核排名位列后2名的；存在其它需要警告行为的。

书面警告1次的，自警告之日3个月内服务费用在原有结算基础上下降10%，机构应立即按照水务局相关部门要求进行整改；书面警告累计达2次的，水务局相关部门予以通报批评，暂停机构3个月业务，机构完成整改书面申请并经检查、考核合格后方可恢复业务；书面警告累计达3次及以上的，视为违约，取消合同。

2.机构出现以上情形，情节严重或造成一定后果的，水务局相关部门可对机构直接暂停3个月业务，机构完成整改书面申请并经检查、考核合格后方可恢复业务。

3.机构在服务期内，若受到国家、省、市市场监督管理部门、生态环境主管部门以及行业协会通报批评或行政处罚的，水务局相关部门将视情况暂停机构业务或直接取消合同。

4.机构存在以下情形的，水务局相关部门将终止合同、对机构及相关人员失信行为采取联合惩戒或从业禁止措施，三年内不接受其对昆山市水务局组织的相关招标报名，并视情况向行业协会或信用联动部门通报、提请或移送有关部门追究行政或法律责任。

4.1发现存在环境监测数据弄虚作假或其他影响监测活动客观性、公正性行为的；

4.2因监测质量原因或执行合同懈怠、变相不执行合同，对昆山市水务局工作造成严重影响的；

4.3拒绝、阻扰昆山市水务局相关部门组织的现场检查、抽查考核、信用评价、日常考核、不如实提供相关资料、在检查中弄虚作假等；

4.4服务过程中发现存在吃、拿、卡、要等问题的。

六、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1、本合同书；

2、招标文件；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

七、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行定点供应商义务的协议。

八、合同的解除：

1、甲方和乙方不得擅自解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）在合同有效期内，乙方被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（2）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借服务资格的；

（3）未按承诺的价格提供服务的；

（4）乙方有编造数据、弄虚作假或其他影响详查活动的行为，经查实的。

（5）乙方累计两次在接到甲方通知后，未按照约定时间、地点、人员出席检查工作。

（6）未遵守本招标文件中有关解除合同的其他条款约定的。

九、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方单位所在地人民法院进行裁决。

十、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签字并盖章后生效，并于发出中标公告之日起30日内进行备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

3．本合同一式四份，甲乙双方、招标代理、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表：                         乙方代表：

日期：  年  月  日          日期：  年  月   日

附件：

水质检测服务考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核细则 | 分值 | 扣分明细 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应情况 | 任务下达后及时签收任务单并组织检测人员前往现场采样，出现未及时响应的，每次扣2分。 | 20分 |  |  |
| 2 | 技术服务保障 | 保障检测需求的仪器、设备、采样装置等，出现因技术原因导致采样检测无法顺利进行的，每次扣2分。 | 20分 |  |  |
| 3 | 安全文明作业 | 为检测人员提供安全防护设备，做好现场采样人员的安全保护措施，出现安全事故的不得分。 | 20分 |  |  |
| 4 | 成果情况 | 根据任务单需求时间及时提供检测成果，出现未及时提供成果的，每次扣1分；出现提供成果有明显错误的，每次扣2分。 | 40分 |  |  |
| 5 | 总分 |  |  |  |  |
| 6 | 考核情况 |  |  |  |  |

检测机构代表：                   考核人员：

注：每月度考核1次，考核内容为当月度检测任务下达执行情况。

得分95分（含95分）至100分的，每扣1分扣除50元；

得分90分（含90分）至95分的，每扣1分扣除100元；

得分85分（含85分）至90分的，每扣1分扣除150元；

得分80分（含80分）至85分的，每扣1分扣除200元；

得分70分（含70分）至80分的，每扣1分扣除1000元；

得分低于70分的，每扣1分扣除2000元；

服务期内得分低于70分三次的，采购人有权解除合同。

第六章  评标方法、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小、微企业

1.专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2.非专门面向中小企业采购的

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2.2根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3.加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（六）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准

（一）价格（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3.异常低价投标（响应）审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序[本项目报优惠率，投标（响应）价格按（1-投标优惠率）转换]：

3.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

3.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，计算结果保留两位小数。

注：本项目报优惠率，上述投标报价得分计算公式经如下转换后计算：

优惠率评审价计算公式：（1－优惠率报价）×报价扣除率＋优惠率报价；

优惠率价格分计算公式：[（1－最高优惠率评审价）/（1－优惠率评审价）]×价格分最高分。

(二)技术及其它（90分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 申请人的资格要求 |  |
| 符合性检查 | 工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容等 |  |

复审评审指标

| 评审项 | 评审规则 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- |
| 项目具体实施方案 | 投标人需提供符合本项目具体详尽的实施方案，包括任务部署，抽样管理及样品管理，检验工作时效、检验结果的处理，检验保密工作，应急工作的措施内容。每项方案详尽，具体可执行的得2分，最高得10分。 | 10 |
| 人员配置方案 | 投标人需提供符合本项目服务人员配置方案，配置方案需要包含项目组的人员组织结构，人员分工及岗位职责，项目人员工作经验，人员的技能培训计划，安全作业方案等。每项方案详尽，具体可执行的得2分，最高得10分。 | 10 |
| 内部管理制度 | 投标人提供内部管理架构，激励机制，监督机制，信息反馈及处理机制，设备维护管理制度的。每项制度完整得1分，最高得5分。 | 5 |
| 检测制度 | 投标单位应制定并提供详细检测制度，建立检测计划，建立检测日志，工作分析，定期汇总机制并形成相关台账。制度内容完整详实、流程清晰明确、具有可操作性，本项最高6分。 | 6 |
| 上岗证情况 | 1、拥有水和废水采样上岗证(含投标单位内部上岗证)人员10人及以上的得2分，少于10人的不得分。 2、拥有环境检测机构从业人员实操技能培训合格证书或检验检测类职业技能等级证书或省级以上生态环境部门颁发的监测上岗证（须含水质现场采样项目）人员达到4人的得1分，每增加1人加1分，此项最高为4分，少于4人不得分。 3、拥有中国环境监测总站组织的地表水培训合格证书满4人得2分，少于4人不得分。 （以上人员均须提供近3个月社保缴纳证明，相应的上岗证、培训证书，否则不得分。） | 8 |
| 项目负责人及人员职称 | 1、本项目配备人员中拥有中级及以上职称技术人员每人加1分，最高2分；拥有高级职称（副高及以上）的每人加1分，最高2分（同一人员的职称不重复计分）。 2、投标单位为本项目配备的项目负责人拥有本科学历且拥有高级职称（副高及以上）的得2分，研究生及以上学历且拥有高级职称（副高及以上）得3分。 3、投标单位负责人或项目负责人参与了国家或行业或团体标准制定的加2分。 （以上人员均须提供近3个月社保缴纳证明，职称证书、学历证书、标准制定文献等证明材料，否则不得分。） | 9 |
| 通过实验室资质认定能力的环境类项目 | 1、具备电导率及《地表水环境质量标准》GB3838-2002中全部109项检测能力的得8分；具备《地表水环境质量标准》GB3838-2002中全部109项检测能力的得6分；具备《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1、表2全部项目，且总数达到80项的得4分；具备《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1、表2全部项目，且总数大于等于50项、小于80项的得2分；《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1、表2检测能力不全，或总数小于50项的不得分。 2、实验室具有CNAS资质的得2分。 提供资质认定证书附件（需提供检测能力前附表以方便评委查找，并在资质认定证书附件中框选标识出上述检测项目），分析方法必须是标准中规定的方法（当方法被修订时，最新版本视为符合要求）。 | 10 |
| 环境条件 | - 环境类实验用房（CMA证书地址）面积超过3000平米，得3分，每减少500平米减1分，减完为止。提供相关证明文件。 - 实验室已通过环保“三同时”验收的得2分。提供相关证明文件。 3、实验室危废合法、规范处置的得2分。提供近三年度合同一份、转移联单等证明文件。 | 7 |
| 采样设备 | 1、为本项目配备现场监测仪器套数大于等于3套的得1分，不足3套的不得分，此项最高为1分。（可多台仪器组合使用，每套须满足PH、氧化还原点位、溶解氧、浊度的现场测定，缺1项该套不得分）。此项提供仪器照片、购买合同及发票等权属证明材料。 2、为本项目配备水质应急监测车的得2分，车辆须至少具备氨氮、总磷的现场分析能力（快速测试包除外）。此项提供车辆及仪器照片、购买合同及发票等权属证明材料。 3、为本项目配备监测快艇（船舶所有权登记证注册地址为昆山市且停放于昆山水域内、功率不小于50马力），快艇为公司自购的得2分，租用的得1分，最高为2分。此项提供快艇照片、停放位置图照片及在昆山停靠位置（标注经纬度）、购买合同及发票、船舶所有权登记证、租借协议（需提供租借方的购买发票及购买合同等权属证明，自购无需提供）等权属证明材料等。 4、为本项目配备具有水质采样功能无人船（无人机）的，自购的得2分，租用的得1分。此项提供无人船照片、购买合同及发票、租借协议（需提供租借方的购买发票及购买合同等权属证明，自购无需提供）等权属证明材料等。 | 7 |
| 业绩 | 提供2023年以来类似的地表水检测类服务业绩，每提供一份得1分（以合同签订时间为准）。须提供合同等证明材料，本项最高得5分。 | 5 |
| 信用评价 | 2024年1月1日以来未受到过行业主管部门行政处罚（需如实提供相应声明函，否则不得分。）同时需提供江苏省监测服务机构环保信用评价结果，等级为绿色的机构得5分；等级为蓝色的机构得2分；信用评价等级为红色、黑色的机构不得分。 注：响应文件应提供江苏省生态环境智慧监管平台（地址：http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18384/jdc_credit_html/credit.html）上查询的页面截图，未按要求提供的不得分。 | 5 |
| 服务响应 | 为保障样品的时效性，投标单位将样品由昆山市水务局（昆山市夏东街669号B栋）送回实验室（CMA证书地址）的时间，30分钟（含30）之内的得8分，90分钟（含90）之内的得6分，120分钟（含120）之内的得4分，超过120分钟不得分。投标单位须提供国家法定工作日上午10点至11点的响应时间证明材料，证明材料应使用电脑网页端电子地图（百度地图、高德地图）的导航时间截图，截图应至少包含导航起点、导航终点、路线长度、所需时间（不可使用未来时间）及截图时电脑系统所显示的日期与时间五大元素。证明材料中缺少任一元素的均不得分。 | 8 |

备注：

- 评分标准中涉及证书、奖项、业绩等评分项的，投标人须在其电子投标文件中提供相应扫描件，不提供不得分。

- 为确保货物、服务质量，投标人除价格分外，技术及其它部分分值低于其总分的75%作为无效标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。

- 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。

- 本项目由评委会经综合评标法确定中标单位，最低的报价并不能成为中标的唯一依据。

全文完