## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 禁闭室维修改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026-07-01
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 禁闭室维修改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026-07-01 | 复核时间： | 2026-07-01
扉-1

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：禁闭室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装饰工程
2 | 电气
3 | 给排水
4 | 消防
合 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月9日
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 010302001002 | 拆除工程 | 1、现场原装修拆除，包含但不限于内外墙面、门头、砌体、二次结构、地面(含基层）、踢脚、顶面、隔墙、隔板、楼梯、屋面、玻璃、门窗、护栏、家具、电器及配套拆除等，拆除至结构层，拆除后需满足后续装修施工条件，拆除过程中对现有成品进行保护 2、含放风内庭院活动板房及地坪拆除 3、报价需包含完成图纸要求拆除的所有内容，投标人需勘察现场自行考虑报价，结算不予调整 4、拆除后清理打堆,含垃圾外运并自行消纳 |  | 项 | 1
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5专用配套砂浆砌筑 |  | m3 | 17.27
3 | 011203001001 | 砌体接缝 | 1、墙体拆除后接缝处理 2、含打磨、找平、凿毛等费用 3、满足后续施工要求 |  | 项 | 1
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
4 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱、门窗垛、过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.3
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:<25 |  | t | 0.2
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
6 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、112系列隔热铝合金推拉窗 2、透明钢化玻璃6Low-E+12A+6 3、开启扇带金刚纱窗 4、五金配套 5、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 40.32
7 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、70系列隔热铝合金固定窗 2、透明钢化玻璃6Low-E+12A+6 3、五金配套 4、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 5.25
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010804005003 | 钢质铁栅栏门 | ZLM1022 1、钢质铁栅栏门,配电插锁 2、选型满足设计及业主要求 3、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 26.4
9 | 010804005004 | 钢质铁栅栏门 | M2030 1、不锈钢栅栏门,带门禁，专业厂家定制 2、选型满足设计及业主要求 3、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 12
10 | 010801001003 | 木质门 | M1024 1、成品木门 2、含门套制作安装 3、五金配套 4、选型满足设计及业主要求 5、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 28.8
11 | 010802003001 | 钢质门 | M1524 1、钢质门 2、含门套制作安装 3、含电插锁，五金配套 4、选型满足业主要求 5、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 3.6
12 | 010804007002 | 成品安全门 | M1024a 1、成品安全门，专业厂家设计制作 2、含门套制作安装 3、五金配套 4、选型满足设计及业主要求 5、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 12
13 | 010801001004 | 木质门 | M1024b 1、成品木门(带通风百叶），专业厂家设计制作 2、含门套制作安装 3、五金配套 4、选型满足设计及业主要求 5、具体做法详见图纸及规范要求 |  | m2 | 4.8
14 | 010801006001 | 门锁维修 | 1、原有门锁维修 2、安装完成后满足使用要求 |  | 个 | 8
15 | 010804005005 | 栅栏门移位 | 1、原有栅栏门移位 2、安装完成后满足使用要求 |  | 樘 | 2
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  | 1
16 | 011201001001 | 真石漆屋面基层 | 1、7厚聚合物抹面砂浆(第一遍4厚内掺抗裂纤维O.9KG/M3)耐碱玻璃网格布压入,第二遍3厚抹面砂浆 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层(掺5%防水剂) 4、20厚1:3水泥砂浆找平层(掺5%防水剂) |  | m2 | 359.46
17 | 010902003001 | 上人屋面 | 1、50厚C30细石混凝土面层,内配Φ6双向@150焊接钢筋网片绑扎设分隔缝间距不宜大于4m,缝宽10mm,密封膏嵌缝 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚轻质混凝土找坡层 8、20厚1:3水泥砂浆找平层(掺5%防水剂) |  | m2 | 462.69
18 | 010901004003 | 屋面玻璃更换 | 禁闭室屋面更换玻璃 1、6+6夹胶玻璃平顶 2、80*160*4侵塑钢骨架（骨架维修更换综合考虑在内） 2、具体做法结合原有平顶玻璃 |  | m2 | 11.45
19 | 010901004005 | 屋面玻璃清洗 | 1、禁闭室屋面玻璃清洗 |  | 项 | 1
20 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、放风室顶部格栅加装耐力板 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 110.42
21 | 010901003002 | 阳光板屋面 | 1、禁闭室外侧洞口安装阳光板（专业厂家设计安装） 2、满足设计及业主要求 |  | m2 | 299.6
22 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 真石漆屋面防水 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料2遍 |  | m2 | 439.37
23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 上人屋面防水 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基)2遍 |  | m2 | 537.22
24 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 上人屋面防水 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 566.2
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面防水 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料2遍 |  | m2 | 96.84
26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 内墙面防水 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 253.25
27 | 010902008001 | 屋面变形缝维修 | 1、屋面伸缩缝破损部位维修 2、满足防水及使用功能要求 3、具体做法参照原有做法，满足规范要求 |  | m | 19.44
28 | 010902003002 | 屋面修补 | 1、北边屋面防水局部维修 2、满足后续使用和业主要求 3、投标人自行查勘现场确定报价 |  | 项 | 1
|  | A.10 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 1
29 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 上人屋面保温 1、80厚挤塑型聚苯板(XPS板)保温层 |  | m2 | 462.69
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
30 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间、淋浴室、洗漱间楼地面 1、8~10厚防滑地砖（400*400）地砖干水泥擦缝(样式由业主定) 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:3水泥砂浆粘结层 4、最薄处30厚C20细石混凝土找平层,坡层抹平(1%坡向地漏) |  | m2 | 73.5
31 | 011102003004 | 块料楼地面 | 地砖破损处更换 1、8~10厚防滑地砖地砖干水泥擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、素水泥浆建筑胶界面剂1道 4、做法需结合现场原有地砖 |  | m2 | 369.64
32 | 040203006002 | 沥青路面 | 1、50厚中粒石沥青混凝土路面 2、80厚粗粒石沥青混凝土路面 3、200厚碎石 4、素土夯实，夯实系数93% |  | m2 | 374.22
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 1、干警办公区域内破损踢脚线更换 2、做法参照原踢脚线做法 |  | m | 123.69
34 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、门头室外平台、台阶更换破损石材 2、石材颜色、规格、型号参照原做法 |  | m2 | 10
35 | 011105001001 | 块料踢脚线拆除后修补 | 1、ZF区域内踢脚线拆除后进行修补、打磨、找平 2、满足后续施工要求 |  | m | 675.45
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
36 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间内墙面 1、5~10厚陶瓷墙砖（400*800），DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、素水泥浆建筑胶界面剂1道 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6、素水泥浆建筑胶界面剂1道 |  | m2 | 220.33
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 门头处更换板材 1、水泥纤维板 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 59
38 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 封堵墙体、新建墙体 1、8厚DPM5砂浆(1:1:6)水泥石灰膏砂浆 2、素水泥浆建筑胶界面剂 |  | m2 | 193.92
39 | 011201001005 | 基层修补 | 1、修补裂缝(>0.5mm需开V型槽填聚合物砂浆并贴网格布)、孔洞(石膏填平)、空鼓(凿除重补) 2、具体做法详见图纸 |  | m2 | 100
40 | 011408001001 | 防撞软包 | 墙面防撞软包 1、30mm厚专业防撞软包，外饰面防火等级B1（软包到底面） 2、15mm防火阻燃板 3、20*20镀锌方管@500 4、门窗、节点等部位做法综合考虑在内 5、具体做法详见图纸 |  | m2 | 542.59
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间成品隔断 2、隔断门、置物架、纸巾盒、挂衣钩费用综合考虑在内 3、具体做法详见图纸 |  | 间 | 2
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
42 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶(300*600) 1、现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200,(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2、中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300 5、铝扣板300x600与专用龙骨固定 |  | m2 | 19.36
43 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶（600*600） 1、现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200,(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2、中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5、铝扣板600x600与专用龙骨固定 |  | m2 | 37.68
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200,(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2、中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、C型主龙骨,中距≤1200, 4、C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结、 6、9.5mm+9.5mm双层石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 7、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 8、2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 9、白色无机涂料2遍 |  | m2 | 501.98
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 硅酸钙板吊顶 1、现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200,(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2、中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、C型主龙骨,中距≤1200, 4、C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结、 板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15，9.5mm+9.5mm双层硅酸钙板 7、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 8、2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 9、白色无机涂料2遍 |  | m2 | 160.52
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1
46 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 真石漆墙面 1、屋面、外墙面、线条真石漆 2、含底漆、腻子做法 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 796.84
47 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 墙面涂料 1、无机涂料二遍面层涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 3376.46
48 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 天棚涂料 1、无机涂料二遍面层涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 1914.78
|  | A.15 其他工程 |  |  |  | 1
49 | 040309001003 | 金属栏杆 | 1、屋面破损栏杆更换 2、含油漆涂料 3、做法参照原栏杆做法 |  | m | 50
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 010402002003 | 栏杆柱修复 | 1、屋面栏杆端柱破损处修复 2、做法结合原有做法 3、满足后续使用及观感要求 |  | 个 | 30
51 | 011707004001 | 家具设备搬运 | 1、现场家具、仪器设备，清理打堆搬运 2、由业主指定搬运地点，投标人结合图纸、现场情况综合考虑报价 |  | 项 | 1
52 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、石材台面 2、含支架制作安装 |  | m2 | 1.44
53 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、洗漱台镜面玻璃 2、选型满足业主要求 |  | m2 | 2
54 | 010507006001 | 电缆井修复 | 1、电缆井修复 2、含更换井盖、井圈、预埋件等相关费用 3、满足相关设计规范要求 |  | 座 | 1
分部分项合计
55 | 011701006001 | 脚手架 | 1、脚手架具体形式由投标单位自行考虑。 2、脚手架材质由投标人根据图纸、招标文件及相关资料按照国家现行标准执行； 3、投标人自行考虑施工中需要的所有脚手架费用 |  | 项 | 1
56 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、材料场内转运，投标人综合考虑报价，结算不调整 |  | 项 | 1
57 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱、门窗垛、过梁模板 |  | m2 | 23
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月9日
表-13

## 4.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011613001001 | 所有灯具、电风扇、开关、插座拆除 | 1.名称：所有灯具、电风扇、开关、插座拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理、考虑残值回收、墙面地面恢复 |  | 项 | 1
2 | 011612001001 | 所有线管、线槽及配线拆除 | 1.名称：所有线管、线槽及配线拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理、考虑残值回收、墙面地面恢复 |  | 项 | 1
3 | 011613001002 | 所有配电箱拆除 | 1.名称：所有配电箱拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理、考虑残值回收、墙面地面恢复 |  | 项 | 1
4 | 011612002001 | 所有电热水器、屋面热水系统拆除 | 1.名称：所有电热水器、屋面热水系统拆除 2.其它：保护性拆除、拆除后移交甲方指定位置放置 |  | 项 | 1
5 | 011612001002 | 所有智能化拆除 | 1.名称：所有智能化工程拆除 2.其它：拆除后移交甲方指定地点放置 |  | 项 | 1
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
6 | 030402011001 | 配电箱AP | 1.名称：配电箱AP 2.型号规格：具体详见图纸 3.其它：底边距地1.6米，嵌墙暗装；配电柜均落地式安装，高出地面100mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等 小动物进入箱内。，包含接线端子 |  | 台 | 1
7 | 030502001001 | 接线箱 | 1.名称：接线箱 2.其它：具体详见图纸 |  | 台 | 1
8 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号规格：SC100 3.敷设方式：埋地敷设 4.其它：两路进线电缆更换 分别引自禁闭室东南侧室外的4#和7#箱变 长度约20米、包含所有破路面开槽修补、土方开挖回填、管道防腐等费用 |  | m | 20
9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号规格：SC40 3.敷设方式：CE、CC、WS 3.其它：包含所有附件及开槽修补 |  | m | 93.92
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号规格：SC25 3.敷设方式：CE、CC、WS 3.其它：包含所有附件及开槽修补 |  | m | 58.24
11 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号规格：JDG20 3.敷设方式：CE、CC、WS 3.其它：包含所有附件及开槽修补 |  | m | 625.17
12 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号规格：PVC20 3.敷设方式：修复配管及疏通 3.其它：包含所有附件及开槽修补 |  | 项 | 1
13 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：YJV22-4x70 3.敷设方式：埋地穿管敷设，穿原有埋地管道敷设、考虑疏通管道费用 |  | m | 120
14 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号规格：ZR-YJY-5x6 3.敷设方式：穿管及桥架敷设 |  | m | 57.7
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号规格： YJV22-4x70 3.其它：包含所有附件 |  | 个 | 4
16 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号规格： ZR-YJY-5x6 3.其它：包含所有附件 |  | 个 | 2
17 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号规格：ZN-BV-2.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设 |  | m | 988.85
18 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号规格：ZR-BV-2.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设 |  | m | 516.36
19 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号规格：BV-2.5mm2 3.敷设方式：穿管敷设 4.其它：修复原来的配线及疏通包含重新安装线缆 |  | 项 | 1
20 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号规格：BV-10mm2 3.敷设方式：穿管敷设 |  | m | 355.44
21 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号规格：BV-25mm2 3.敷设方式：穿管敷设 |  | m | 276.6
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030413001001 | LED吸顶灯 | 1.名称：LED吸顶灯 2.型号规格：LED 22W220VAC具体详见图纸 3.其它：吸顶、包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 18
23 | 030413001003 | LED吸顶灯 | 1.名称：LED吸顶灯 2.型号规格：LED 32W220VAC具体详见图纸 3.其它：吸顶、包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 111
24 | 030413002001 | LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号规格：LED 3*14W220VAC 具体详见图纸 3.其它： 嵌顶、包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 46
25 | 030413002003 | LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号规格：LED 600X600 28W，220VAC 具体详见图纸 3.其它：吸顶 、包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 26
26 | 030413002004 | LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号规格：LED 300X300 14W ，220VAC 具体详见图纸 3.其它：吸顶 、包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 6
27 | 030413001002 | 壁装LED灯 | 1.名称：壁灯 LED 2.型号规格： 35W，36V220VAC 具体详见图纸 3.其它： 壁装，底边距地 3.2m，包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 4
28 | 030413002002 | LED投光灯 | 1.名称：LED投光灯 2.型号规格：100W，36V220VAC 具体详见图纸 3.其它： 壁装，底边距地 4m室外安装防护等级不应低于IP67，包含所有附件、金属软管 |  | 套 | 4
29 | 030405015001 | 换气扇 | 1.名称：换气扇 2.型号规格：AC250V,40A 3.其它：吸顶、包含金属软管 |  | 台 | 4
30 | 030413002005 | 双头应急灯（A型） | 1.名称：双头应急灯（A型） 2.型号规格：LED,5W,DC36V（90MIN） 3.其它：壁装，底边距地 1.8m、包含金属软管 |  | 套 | 25
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030413002006 | 安全出口标志灯（A型） | 1.名称：安全出口标志灯（A型） 2.型号规格：LED,1W,DC36V（90MIN） 3.其它：暗装，门头上方 0.1m、包含金属软管 |  | 套 | 9
32 | 030413002007 | 单向疏散指示灯（A型） | 1.名称：单向疏散指示灯（A型） 2.型号规格：LED,1W,DC36V（90MIN） 3.其它：暗装，底边距地 0.5m、包含金属软管 |  | 套 | 12
33 | 030413002008 | 双向疏散指示灯（A型） | 1.名称：双向疏散指示灯（A型） 2.型号规格：LED,1W,DC36V（90MIN） 3.其它：暗装，底边距地 0.5m、包含金属软管 |  | 套 | 3
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：翘板开关-单联单控 2.型号规格：86型 10A220VAC 3.其它：暗装，下沿距地1300 |  | 个 | 29
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：翘板开关-双联单控 2.型号规格：86型 10A220VAC 3.其它：暗装，下沿距地1300 |  | 个 | 29
36 | 030413014001 | 三孔防水插座 | 1.名称：三孔防水插座 2.型号规格：AC380V,32A 3.其它：暗装，底边距地 1.3m |  | 套 | 1
37 | 030413014002 | 插座修复 | 1.名称：插座修复 2.其它：修复所有插座及附件，能满足使用要求 |  | 项 | 1
38 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.型号规格：86型塑料 3.其它：具体详见图纸，包含面板 |  | 个 | 183
39 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.型号规格：86型镀锌，包含面板 |  | 个 | 49
40 | 030412006003 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.型号规格：86型镀锌 |  | 个 | 50
41 | 030410005001 | 屋面避雷网修复 | 1.名称：屋面避雷网修复 2.其它：所有屋面避雷网修复、破损处重新敷设、全部除锈刷二遍银粉漆，包含检测、调试 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 030413001004 | 抗震支架 | 1.名称：抗震支架 2.型号规格：原桥架增加抗震支架，需二次深化设计，具体需勘察现场，结算不做调整 |  | 项 | 1
43 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：分等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
44 | 030416029001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 2.其它：此项费用必须提供调试报告 |  | 系统 | 1
分部分项合计
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 分部分项人工费+单价措施人工费 |  | 0 |  |  |  |  | 单层建筑2.1%/二层建筑2.6%/三层建筑3.15%
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
6 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 1～2.1%
7 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1～2.1%
9 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月9日
表-13

## 5.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 给排水拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 041001006001 | 所有给排水管道拆除 | 1.名称：所有给排水管道拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理、墙面地面恢复 |  | 项 | 1
2 | 041001006002 | 所有阀门、卫生洁具拆除 | 1.名称：所有卫生洁具、阀门拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理、墙面地面恢复 |  | 项 | 1
3 | 041001006003 | 室外落水管道及雨水斗拆除 | 1.名称：室外雨水管道及雨水斗拆除 2.其它：拆除后垃圾自行处理 |  | 项 | 1
|  | C.10 给水工程 |  |  |  | 1
4 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN70 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 59.38
5 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN50 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 6.86
6 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN40 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 2.23
7 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN32 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 13.95
8 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN25 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 99.57
9 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN20 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 1.86
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称：塑料管 2.型号规格：PPR-DN15 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 35.24
11 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称：塑料管（热水） 2.型号规格：PPR-DN40 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 29.14
12 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称：塑料管（热水） 2.型号规格：PPR-DN15 3.其它：热熔连接、管道试压、管道消毒冲洗、包含管件、支架、开孔、开槽、修补 |  | m | 5
13 | 031003001001 | 闸阀DN70 |  |  | 个 | 1
14 | 031002001001 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.型号规格：DN40 3.其它：具体详见图纸 |  | 个 | 3
15 | 031002001002 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.型号规格：DN32 3.其它：具体详见图纸 |  | 个 | 3
16 | 031002001003 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.型号规格：DN25 3.其它：具体详见图纸 |  | 个 | 14
17 | 031005006001 | 空气热源泵（户外安装） | 1.名称：空气热源泵（户外安装） 2.型号规格：额定产水量1620L/h， 循环水流量15.5m /h， 专业厂家设计安装，具体详见图纸要求 3.其它：包含二次深化设计及所有设备、管道、管线、线缆、阀门、附件、支架等安装、调试 |  | 组 | 1
18 | 031001004001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号规格：DN50 3.其它：制作、安装、开孔、防火封堵 |  | 个 | 15
19 | 031001004002 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.型号规格：DN50 3.其它：制作、安装、开孔、防火封堵 |  | 个 | 2
20 | 031001004003 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.型号规格：DN70 3.其它：制作、安装、开孔、防火封堵 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：管道绝热 2.型号规格：设在吊顶内的给水管及屋面暴露冷水管,消防管及消防水箱和稳压设备均做防结露保温。保温材料采用50mm厚阻燃橡塑发泡管壳。可参照03S401. 3.其它：具体详见图纸、包含所有附件 |  | m3 | 0.38
22 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称：阀门井 2.型号规格：DN25-DN70 3.其它：国标、图集规范要求施工 |  | 座 | 21
23 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.名称：管沟土方 |  | m3 | 54.27
24 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.名称：回填方 |  | m3 | 43.41
|  | C.10 排水工程 |  |  |  | 1
25 | 031001008011 | 塑料管 | 1.名称：硬聚氯乙烯耐压排水塑料管 2.型号规格：PVC-U-110 3.其它：承插连接、包含管件、管道试验、管道其它附件、室外进污水井开孔、修复、疏通管道、接入原主排水管道等 |  | 项 | 1
26 | 031001008012 | 塑料管 | 1.名称：硬聚氯乙烯耐压排水塑料管 2.型号规格：PVC-U-75 3.其它：承插连接、包含管件、管道试验、管道其它附件，疏通管道、接入原主排水管道及包含重新敷设等 |  | m | 8.49
27 | 031001008013 | 塑料管 | 1.名称：硬聚氯乙烯耐压排水塑料管 2.型号规格：PVC-U-50 3.其它：承插连接、包含管件、管道试验、管道其它附件，疏通管道、接入原主排水管道及包含重新敷设等 |  | m | 34.17
28 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.名称：阻火圈 |  | 个 | 2
29 | 031001004005 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.型号规格：DN150 3.其它：制作、安装、开孔、防火封堵 |  | 个 | 3
30 | 031001004006 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.型号规格：DN150 3.其它：制作、安装、开孔、防火封堵 |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：管道绝热 2.型号规格：设在吊顶内的排水管及屋面暴露冷水管,消防管及消防水箱和稳压设备均做防结露保温。保温材料采用50mm厚阻燃橡塑发泡管壳。可参照03S401. 3.其它：具体详见图纸、包含所有附件 |  | m3 | 0.27
32 | 031003003001 | 台式洗脸盆 | 1.名称：台式洗脸盆 2.型号规格：洗脸盆拖把池采用防溅、感应水嘴，安装参见国标<< 09S304>>-53 3.其它：包含所有附件、角阀、软管等及配套支架 |  | 组 | 2
33 | 031004003001 | 不锈钢洗漱槽 | 1.名称：不锈钢洗漱槽 2.型号规格：304不锈钢、5.5m-6m，定制，具体按甲方需求方可进场 3.其它：包含所有附件、支架、混合水龙头等 |  | 组 | 1
34 | 031003003002 | 不锈钢洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆（不锈钢） 2.型号规格：具体详见图纸 3.其它：包含所有附件、支架、配套龙头等 |  | 组 | 8
35 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：自闭式蹲式大便器（不锈钢） 2.型号规格：感应式冲洗阀.冲洗阀采用专用冲洗阀。安装参见国标<< 09S304>>-91，具体详见图纸 3.其它：包含所有附件 |  | 组 | 16
36 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称：自闭式蹲式大便器 2.型号规格：感应式冲洗阀.冲洗阀采用专用冲洗阀。安装参见国标<< 09S304>>-91，具体详见图纸 3.其它：包含所有附件 |  | 组 | 2
37 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称：小便器 2.型号规格：自闭式冲冼阀落地式小便器、感应式冲洗阀.冲洗阀采用专用冲洗阀，安装参见国标<< 09S304>>-105 3.其它：包含所有附件、阀门、支架等 |  | 组 | 2
本页小计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 031003004001 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.型号规格：安装参见国标<< 09S304>>-11，具体详见图纸，陶瓷材质 3.其它：包含所有附件及水龙头 |  | 组 | 2
39 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称：恒温淋浴器 2.型号规格：淋浴器采用成套组件，淋浴器采用恒温龙头 3.其它：卫生设备及配件需符合CJ/T164-2014及GB/T18870-2011的相关要求、包含所有附件、固定支架、不带软管 |  | 套 | 5
40 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.型号规格：DN50 3.其它：材质不锈钢 |  | 个 | 21
41 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.名称：管沟土方 |  | m3 | 12
42 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.名称：回填方 |  | m3 | 9.6
|  | C.10 雨水工程 |  |  |  | 1
43 | 031001008014 | 雨水管 | 1.名称：雨水管 2.型号规格：PVC-U-110，雨水管采用防紫外线、承压U-PVC管，抗负压能力满足-80KPa, 3.其它：承插粘接。、包含管件、管道试验、管道其它附件、室外进雨水井开孔、修复、防攀爬利旧或者新敷设等 |  | m | 124.81
44 | 031003014001 | 侧入雨水斗 | 1.名称：侧入雨水斗 2.型号规格：DN100 3.其它：铸铁、具体详见图纸 |  | 个 | 12
45 | 031003014002 | 雨水头 | 1.名称：雨水头 2.型号规格：DN110 3.其它：具体详见图纸 |  | 个 | 12
46 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.名称：管沟土方 |  | m3 | 14.58
47 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.名称：回填方 |  | m3 | 11.66
分部分项合计
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11

## 5.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月9日
表-13

## 6.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 6081.22 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.9 消防工程 |  |  |  | 1
1 | 010607010002 | 抗震支架（原消防管道增加） | 1.名称：抗震支架（原消防管道增加） 2.型号规格：需二次深化设计，具体需勘察现场 3.其它：制作、安装 |  | 套 | 20
2 | 031201001001 | 管道刷油（原消防管道刷漆） | 1.名称：管道刷油（原消防管道刷漆） 2.其它：刷樟丹漆两道，再刷红色调和漆两道， |  | 项 | 1
分部分项合计
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年7月9日
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月9日
表-11

## 6.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月9日
表-13