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日期：二〇二六年七月


第一章  竞争性谈判公告
京江学院开闭所电力升级采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取采购文件，并于2026年7月24日9点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JYGS-T2026-0007
项目名称：京江学院开闭所电力升级
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1133718.10元
最高限价：1133718.10元，超过最高限价作无效响应处理。
采购需求：京江学院开闭所电力升级，具体详见图纸、工程量清单及第四章采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起90个自然日（下同）内完成全部工程内容，其中60个自然日内完成工程竣工并具备送电条件，后续30个自然日为试运行期。 成交人须在此期限内完成“正式送电”
本项目（是/否）接受联合体：否
为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年12月-2026年6月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明加盖供应商公章）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2025年12月-2026年6月内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的有效凭据复印件，不含企业代缴的个人所得税）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）拒绝列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单，查询地址:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。（采购代理机构将在资格审查时通过信用中国网站等渠道查询供应商的信用记录并保存）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小微企业采购。供应商谈判响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020) 52号)等文件精神的要求，本项目仅面向中小微企业。）
本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。（中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号））
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须同时具有以下有效的资质：
①电力工程施工总承包三级及以上资质；
②安全生产许可证；
[bookmark: _GoBack]③承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级要求须同时满足承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上。（若在过渡期内仍有效的旧许可证标准，可提供旧标准进行替代：须同时满足承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上）。
2.项目负责人应同时具有以下条件：
①有效的二级及以上注册建造师（机电工程专业）资质，
②有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书），
③项目负责人的身份证复印件，
④供应商在2025年12月-2026年6月内(至少一个月)为项目负责人缴纳的社保证明材料，
⑤提供项目负责人无在建工程项目及江苏大学在建项目的诚信承诺函，且成交后不得随意更换。（按要求提供的上述有效证书复印件及相关材料，均须加盖公章）（如法定代表人作为项目负责人直接参与项目的，可以无需提供社保）（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1号文相关规定执行）
3.供应商具有以下类似业绩
供应商须提供近2年内（2024年1月至今，以合同签订时间为准）承接1项类似10KV及以上高压配电柜安装工程项目业绩（1、供应商至少须提供的证明材料包括：①施工合同原件复印件（须清晰可见项目名称、项目性质、主要施工内容、合同金额、签订时间以及甲乙双方签字盖章等关键页）；②竣工验收证明文件原件扫描件（扫描件须有建设单位、施工单位以及监理单位（如有）三方共同盖章）；③供应商认为需要提供的其他资料（其他资料是指：竣工图纸或结算工程量清单或隐蔽工程验收记录或分部分项工程验收单等能证明业绩包含与本次工程具有类似性的部分，否则业绩不予认可；若提供的合同或竣工验收证明中能体现施工内容已具有类似性，则不需要提供其他资料。）
4.动态监管核查
①采购人将在资格审查时对供应商建筑业企业资质与项目负责人的资质以及在建工程的动态监管状态进行现场核实，以代理机构在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的核实信息为准；对建筑业企业资质动态监管处于不合格状态或项目负责人资质不满足资格条件或项目负责人存在在建工程的投标供应商进行截图保存，提供给谈判小组，其资格审查不通过。
②根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供符合要求的有效一级建造师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
③根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件要求，自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。各供应商须提供符合要求的有效一级建筑师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过或不得分等相应后果。
三、获取采购文件
时间：自公告发布之日起3个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载
获取方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月24日9点00分（北京时间）
提交响应文件地点：“苏采云”系统“开标大厅”
五、开启
时间：2026年7月24日9点00分（北京时间）
地点：镇江市中山东路26号4楼开评标室（镇江）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
7.1本项目在江苏政府采购网发布公告；有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注。
7.2本项目不允许分包、转包。
7.3现场踏勘：供应商自行踏勘，具体内容详见附件《踏勘须知》；
7.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743，其他地区客服热线详见江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html。
7.5本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名称：江苏大学
地址：镇江市学府路301号
联系人：万老师            韦老师
联系方式：0511-88790072   0511-88790689
8.2采购代理机构信息
名称：建银工程咨询有限责任公司
地址：镇江市京口区中山东路26号
联系人：周工、雷工
联系电话：0511-84403073
8.3项目联系方式
项目联系人：周工、雷工
电话：0511-84403073



第二章竞争性谈判须知
一、总则
1、适用法律
本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性谈判，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具有效的《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4未按要求提供有效相关材料的，不享受相关政策。
二、谈判文件
4、谈判文件构成
4.1谈判文件包括以下主要内容：
第一章竞争性谈判公告
第二章竞争性谈判须知
第三章评标标准
第四章采购需求
第五章合同主要条款
第六章谈判响应文件格式及附件
5、谈判文件的澄清或者修改
5.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对己发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、谈判响应文件编制
6、谈判响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的谈判响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4谈判响应文件应按照竞争性谈判文件规定的顺序编制，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.5供应商应在谈判响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、谈判响应文件的组成
7.1供应商应当根据谈判文件要求编制谈判响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2谈判响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。谈判响应文件目录及有关格式按谈判文件第六章“谈判响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3谈判响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性谈判采购的要求，包括但不限于下列文件：
（1）竞争性谈判申请及声明；
（2）法定代表人授权书；
（3）资格资信证明文件（第一章竞争性谈判公告中“申请人的资格要求”）；
（4）拟参与本项目人员一览表；
（5）供应商类似业绩情况表；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5谈判响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合谈判文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与谈判文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
7.6谈判响应文件的价格内容
（1）价格部分内容是对标的价格构成的说明，谈判文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。
（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用，以及供应商认为需要的其他费用等；除谈判文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。
（3）供应商应在《首轮报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。
（4）响应文件所报的投标价格不得超过谈判文件规定的预算价、限价，超过谈判文件规定的，响应文件按无效处理。
7.7谈判响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制谈判响应文件需要提供的其他相关文件组成。
8、谈判保证金：不收取。
四、谈判响应文件的递交
9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在谈判响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
9.3开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、谈判
10、谈判有效期：谈判有效期为90天，从提交谈判响应文件的截止之日起算。谈判响应文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期，否则视为无效投标。
11、谈判组织
谈判小组成员，负责具体评审事务，并独立履行职责。递交谈判响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。
12、谈判程序
12.1资格性审查
12.1.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，谈判小组应组依法对供应商的资格进行审查。凡不具备谈判文件规定资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理，不得进入谈判程序。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。
12.2符合性审查
12.2.1谈判小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与谈判文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
12.2.2如果响应文件没有响应谈判文件实质性要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
12.2.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：
1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3）响应文件中有两个以上的报价且未明确哪个报价有效，按采购文件规定提交备选方案的除外；
4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；
5）响应文件未按采购文件规定格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
6）响应文件未响应采购文件的实质性要求和条件；
7）供应商与其他供应商相互串通报价；
8）供应商以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；
9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
15）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目负责人、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
16）服务承诺或付款条件未响应招标要求的，或未响应采购文件实质性要求的；
17）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件或在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
19）供应商改变采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
20）改变采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；（若有）
21）改变采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；（若有）
22）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
23）出现异常低价审核机制规定情形，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
24）经谈判小组认定采购要求负偏离程度过大影响采购人实际使用的；
25）供应商提交的是可选择报价的；
26）①报价低于工程成本； ②改变文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格； ③改变谈判文件（工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的； ④改变谈判文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；⑤供应商未填单价或合价的；
27）不符合法律、法规和谈判文件规定的其它实质性条款（须经谈判小组半数以上同意）。
12.3响应文件澄清
谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
12.4谈判
12.4.1谈判小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行谈判。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发出《谈判函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《谈判响应函》。
谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
如谈判文件有实质性变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
12.4.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照谈判文件要求提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
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12.4.3.1供应商对本项目报出最具有竞争力的价格，项目总报价应包含所有要求提供项目本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
12.4.3.2供应商应按谈判文件的要求在谈判响应文件里提供谈判首轮报价。
12.4.3.3供应商需另行准备最终（二轮）报价相关材料，以备谈判结束后在规定的时间内提交最终报价。
12.4.3.4谈判最终谈判报价表中总报价即为合同签约价。
12.4.3.5谈判报价应以人民币报价。
12.4.3.6本项目最高限价为1133718.10元。
（1）供应商应对该项目的全部内容进行报价。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4.3.7供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据谈判文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据谈判文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定作调整。合同价款调整方法在合同中约定。
12.4.3.8供应商应按谈判文件所提供的各报价表格式报价。
工程量清单报价应包括完成谈判文件规定的工程量清单项目所需的全部费用：
①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金等。
②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用。
③包括完成每项工程内容所需的全部费用。
④考虑风险因素而调整的费用。
⑤因采购人在谈判文件中的要求而发生的费用。
⑥其它费用。
12.4.3.9每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对谈判文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的谈判响应文件无效。
12.4.3.10 谈判响应报价根据谈判文件中的工程量清单、质量、工期等有关要求，结合施工现场实际情况以及供应商的施工方案或施工组织设计，并考虑市场各类风险因素而增加的费用，由供应商自主报价。
12.4.3.11 供应商应严格按谈判文件提供的工程量清单报价，不得随意合并或增减。
12.4.3.12 供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：
（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
（2）谈判文件明确的有关费用比例；
（3）谈判文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。
12.4.3.13 供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，供应商未填单价或合价或未列出的工程项目，在工程实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在工程总报价中。
12.4.3.14 其他项目清单主要体现采购人提出的一些与拟建工程有关的特殊要求，但其中的暂列金额为估算价，虽在报价时计入总价，但不视为供应商所有。

12.5最后报价
12.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
12.5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。经谈判后，二次报价为最后报价，二次报价原则上不高于首次报价。
12.5.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出谈判函》。
12.6最后报价修正
12.6.1最后报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）谈判响应文件中谈判报价表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表（报价表）为准；
（2）最终报价表中的项目总报价与最终报价明细表(工程量清单报价)内容不一致时，以报价明细表(工程量清单报价)为准，并修改报价表中的项目总报价；
（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
12.7出现下列情形之一的谈判终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
13、评分方法：采用最低评标价法。
14、评标标准：详见第三章。
15、评审报告
15.1谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：
（1）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；
（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；
（4）提出的成交候选人的名单及理由。
15.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。
15.3谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
16、评审过程的保密	
16.1谈判小组成员名单在评审结果公示前应当保密。
16.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。
16.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
17、确定成交供应商
17.1对审查后的有效响应文件，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。若最低评审总价相同的，则以供应商资质的等级由高到低排序；若最低评审总价与供应商资质等级均相同的，则以供应商拟派项目负责人执业资格等级由高到低排序；若最低评审总价与供应商资质及拟派项目负责人执业资格等级均相同，则由谈判小组采用现场随机抽签的方式确定排序。

17.2按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
17.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
17.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
17.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
17.6所有响应文件不论成交与否，均不退回。
18、签订合同
18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。
18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
18.3除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。
18.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
18.5政府采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或擅自分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
19、履约保证金
履约保证金：成交人须在合同签订前，收到《成交通知书》后按照约定向发包人提交履约保证金，保证金方式：支票、汇票或银行保函。履约保证金的金额为成交金额的5%。履约保证金在竣工验收合格后，承包人无违约行为并提供相关资料向发包人申请，发包人审核无误后无息退还。
六、质疑和投诉
20、质疑
20.1供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
20.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
20.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
20.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
20.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商应在法定质疑期内，一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑事项。逾期或分批次提出的，采购代理机构仅受理第一次质疑，后续质疑不予受理。
20.6质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
20.7质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
20.8质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性谈判公告）处，提交时应出示有效身份证明。
21、投诉
21.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
21.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
21.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
21.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、诚实信用
22、诚实信用
22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、谈判费用
23、谈判费用
23.1供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
23.2供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，包括中标单位需向招标组织方缴纳的代理服务费，根据采购人与采购代理机构的委托代理协议，本项目代理服务费由成交人支付。代理服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，成交人按照国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定的招标代理服务收费标准的45%（单个项目的招标代理服务费最高不超过15000元，最低为2500元）向采购代理机构交付代理服务费，代理服务费一次付清。
23.3成交供应商候选人派驻本项目的所有人员的注册信息应真实有效。若在评审结束时间之前，派驻人员的注册信息发生了公司变更且新公司与原公司无关联关系的，视为供应商无法履约，采购人保留不与其签订合同的权利。
人员的注册信息以“中华人民共和国住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台”查询记录为准，采购人保留进行核对的权利。
 


第三章  评标标准
 
一、评标办法和标准：
本项目采用最低评标价法。对审查后的有效响应文件，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。若最低评审总价相同的，则以供应商资质的等级由高到低排序；若最低评审总价与供应商资质等级均相同的，则以供应商拟派项目负责人执业资格等级由高到低排序；若最低评审总价与供应商资质及拟派项目负责人执业资格等级均相同，则由谈判小组采用现场随机抽签的方式确定排序。
二、评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组会启动异常低价投标审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（具体的合理时间要求以及至少须提供的合理性说明材料要求以评审委员会现场通知为准，供应商应在要求的时间内完成报价合理性说明的全部材料的提交，超时提交的材料视为未提供）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
 


说明：
1、小微企业价格扣除
对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，不再执行价格扣除，以原报价参与评审。
对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、本项目所属行业：建筑业。



第四章  采购需求
为保障本项目顺利实施，采购人特别提醒：严禁恶意低价，严格合同履行，严控工程变更，严肃失信追究。
供应商应严格按采购人提供的工程量清单及施工图纸进行编制报价，不得随意合并或增减，否则其响应文件将被否决。
一、项目概况
1、项目名称：京江学院开闭所电力升级
2、项目内容：本项目通过更新老化、性能衰减、运行不稳定的电气设备，消除因设备陈旧导致的短路、过载、设备故障、安全事故等隐患；提升开闭所自动化水平，实现无人值守智能化管理；保障西片区医学院、京江楼等重要区域的供电可靠性与连续性，满足校园正常的教学、科研及生活用电需求，施工内容见京江学院开闭所电力升级图纸（设计单位为镇江电力设计院有限公司），及工程量清单所有内容。
3、实施地点：江苏大学
4、承包方式：包工包料
5、质量标准：合格
6、现场踏勘：自行踏勘（详见踏勘须知）
二、工期要求
1、自合同签订之日起90个自然日（下同）内完成全部工程内容，其中60个自然日内完成工程竣工并具备送电条件，后续30个自然日为试运行期。成交人须在此期限内完成“正式送电”。成交通知书发出后 15日内，成交方须全力配合设计单位完成施工图深化设计。
2、时间节点要求：
2.1合同签订后15日内完成施工图深化设计及审核；
2.2 合同签订后50日内完成设备到场及安装调试；
2.3 合同签订后60日内通过国网验收并具备送电条件。
试运行：竣工送电后进入30日试运行期。试运行期内若发生重大缺陷，缺陷修复后重新计算试运行期。
三、商务要求
1、质保期
整体项目质保期为24个月（自试运行验收合格移交之日起算）。质保期内因设备本身或安装工艺导致的问题，由中标人免费维修或更换。
2、售后服务
响应要求：提供7×24小时服务。接到报修后，2小时内远程响应，12小时内抵达现场，24小时内恢复供电（特殊配件损坏除外）。
巡检要求：质保期内每年提供至少2次免费预防性巡检（含热成像检查），并出具盖章版巡检报告。
3、拆除设备处置
本项目须成交人负责拆除所有旧开关柜、电缆及其他电气设备，但其所有权均归采购人（江苏大学）所有。成交人须按建设方指令将拆除设备集中堆放至指定地点，不得擅自运离现场、变卖或损坏。如成交人擅自处置拆除设备，招标人有权从应付工程款中直接扣除等值款项，并保留追究法律责任的权利。
4、验收标准
本项目验收严格遵循国家电力行业标准、国网供电验收规范及本项目设计文件要求，分三阶段开展验收：
4.1到货验收：设备到场后由三方（建设方、监理方、施工方）共同开箱检验，核对品牌、型号、数量、外观及随附技术资料，检查能效等级（变压器须满足GB 20052-2020 2级及以上能效）及外观。
4.2竣工（送电）验收：项目须通过国网镇江供电公司的竣工检验，取得《用电检查工作单》或《受电工程竣工检验合格证明》，完成装表接火视为竣工。
4.3最终验收：正式送电后，系统稳定试运行30日，且所有资料（竣工图、试验报告、产品说明书、合格证、操作手册等）完整移交，签署最终验收单。
5、付款方式
5.1 全部设备运至现场并完成到货验收后，支付至合同总价的30%。成交人须提供设备出厂试验报告、合格证及第三方检测报告。
5.2 竣工款：项目最终验收（试运行30日且资料移交完毕）合格，支付至合同总价的70%。
5.3 结算款：待第三方造价咨询机构出具审定结算价后，支付至审定结算价的97%。
5.4 尾款：审定结算价的3%在缺陷责任期满且成交人已完全履行质保义务后，无息结算。
6、履约保证金
承包人须在合同签订前，收到《成交通知书》后按照约定向发包人提交履约保证金，保证金方式：支票、汇票或银行保函。履约保证金的金额为成交金额的5%。履约保证金在竣工验收合格后，承包人无违约行为并提供相关资料向发包人申请，发包人审核无误后无息退还。
四、技术指标
1、成交人须确保新采购开关柜高度不超过原有开关柜高度（1.92m），以便于现场安装，该内容为深化设计图纸的内容；
2、详细技术要求详见附件设计图纸及工程量清单；
3、本项目所有设备技术性能、安装工艺、系统功能须同时满足：①设计图纸及工程量清单要求；②国网镇江供电公司出具的高压供电方案答复单中相关条款；③国家及行业现行有效标准规范。当上述要求不一致时，以标准高者为准。
4、施工单位要综合考虑设备更换时的停电风险，保障学校的正常用电，须提供停电保电方案以及临时供电方案，以避免停电可能对办公、教学、科研产生的影响。
四、补充说明
1、供应商的报价应是谈判文件确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括人工、机械设备、材料、安装、维护、检测、质保、措施、管理、利润、税金及相关政策性文件规定的其他应有费用。施工期间产生的所有建筑垃圾，由成交供应商清运出施工地点至政府相关部门指定的合法垃圾场，该项费用由供应商自行考虑并计入报价中。
2、谈判报价应以谈判文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应核对谈判文件提供的工程量清单。谈判响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。
3、施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。
4、成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护。
5、质量要求:验收合格，同时符合有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准、规程等。
6、工程竣工验收包含现场验收（按国家及行业最新规范执行）和档案资料验收（按镇江市城建档案馆相关要求执行），应按照《江苏大学基本建设处竣工验收实施细则（试行）》执行。
★7、施工过程中主要材料的技术指标和性能应当不低于编标依据，进场前应取得采购人的认可和书面确认，否则采购人保留甲供材的权利。
★8、供应商提交的投标报价应当注意:响应报价的总价应当与分部分项工程费（包含发包人提供的材料和工程设备费）、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。”
★9、甲供材单价按照采购人发出的工程量清单（发包人提供材料和工程设备一览表）所列的金额计入。
★10、规费和税金应按采购人发出的工程量清单所列的费率和计算基础确定。
注:采购人在编制工程量清单、编制说明及招标控制价时，依据3个及以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品，同时提出主要材料、设备的技术标准或者质量要求。
供应商应当在响应时明确所选的厂家品牌产品或者在响应文件中承诺使用采购人的编标依据品牌，在合同履行过程中进行选择；供应商响应时未明确所选厂家品牌或者未在响应文件中承诺使用采购人的编标依据品牌，或者响应时选择采购人的编标依据品牌以外的其他品牌(选择其他品牌得到采购人澄清认可的除外)且未在谈判文件第二部分5.1款规定的澄清时间前提出其他品牌澄清的，供应商一旦递交响应文件，视为响应采购人的编标依据品牌，在合同履行过程中必须选择采购人的编标依据品牌。
如供应商拟选择采购人的编标依据品牌产品以外的产品的，必须在谈判文件第二部分5.1款规定的澄清时间前按照澄清规定的方式向采购代理机构提出,并附相应的符合谈判文件规定的技术参数等要求的证明材料。采购人依据其提供的证明材料组织相关人员对是否符合相关要求进行认定，经认定认为合理的，采购人将以澄清方式告知所有供应商。


第五章  合同主要条款
详见附件 建设工程施工合同范本
 
 


第六章谈判响应文件格式及附件
 
 
 
 
 
 
 
（项目名称）
 
 
竞争性谈判响应文件
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商：（加盖电子公章）
法定代表人或其授权代表：（签字/签章）
年 月 日
 


附件一、竞争性谈判申请及声明
竞争性谈判申请及声明
致：江苏大学
根据贵方       （项目名称）       （项目编号）竞争性谈判公告，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应性文件并参加谈判。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按谈判文件要求，我们的首轮总报价详见首轮报价一览表。
3、本项目工期：  日历天，开工日期以采购人通知为准。
4、我们已详细阅读全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。
5、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地址：                       
电话：                       
传真：                       
8、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账号：                       
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日期：       年    月    日


附件二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：江苏大学
本授权书声明：注册于    （供应商住址）的   （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称     ，项目编号：        竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
被授权人身份证号码： 
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：


附件三、首轮报价一览表
首轮报价一览表
项目名称：项目编号：
	序号
	名    称
	报价（元）
	备注

	1
	 
	 
	 

	响应报价（人民币，大写）
	大写：          
	 

	项目负责人
	 


 
供应商（加盖电子公章）：                             
说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、供应商已清楚谈判文件的报价要求，报价所含内容：“项目总报价”包括完成项目必需的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；首轮报价不得超过最高限价。
3、供应商必须据实填具此表，报价范围与谈判文件中有关采购要求一致。


附表——分项报价表格式
 
 
明细报价表
 
1、工程明细报价表
（1）工程项目总价表 （2）单项工程费汇总表（3）单位工程费汇总表（4）分部分项工程量清单计价表（5）措施项目清单计价表（6）其他项目清单计价表（7）规费、税金项目计价表（8）零星项目清单计价表（9）分部分项工程量清单综合单价分析表（10）措施项目费分析表（11）规费、税金项目计价表……
2、材料分析表（材料名称、产地、品牌、单价、规格说明）
	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	品牌
	产地

	1
	 
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表材料根据主要材料品牌参照表填写，其他材料名称请各供应商根据工程量清单填写。成交后供应商应按上述列表中的材料品牌、规格及型号供货，未经采购人同意不得随意更改调整。
3、施工范围说明（按照本项目采购要求进行描述）
 

注：1.供应商根据谈判文件要求在响应文件中提交首轮报价明细报价表。
2. 评审过程中，通过符合性审查供应商须提供最终（二轮）报价，最终（二轮）报价必须同时提交最终谈判报价和最终报价明细表，缺一不可。
3. 供应商须在发起最终（二轮）报价的1小时以内通过“苏采云”系统递交PDF版本完整版的最终（二轮）报价文件提交评标委员会最终评审，报价文件均须在封面加盖供应商电子公章。请各供应商提前做好准备，以便在最短的时间完成最终报价。
3.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出谈判函》。谈判过程中未对谈判内容做出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格。
4.成交供应商在领取成交通知书时须同时提交电子投标文件的纸质版（封面加盖公章、加盖骑缝章）2本和完整的最终谈判报价（含纸质的已标价的工程量清单3套，以及Excel版、PDF版和软件版的电子稿）。

供应商（加盖电子公章）：            
日期：年月日


附件四、拟参与本项目人员一览表
拟参与本项目人员一览表
项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及
专业
	执业
资格及证书号
	技术
职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


供应商（加盖电子公章）：            
日期：年月日
 
附件五、供应商类似业绩情况表
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


供应商（加盖电子公章）：            
日期：年月日


附件六、企业声明函格式
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
京江学院开闭所电力升级,属于建筑业 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员  	人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
企业名称（加盖电子公章）：
日期：
 
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在所属企业类型“中型企业、小型企业、微型企业”中任选其一填写。
3.此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督；供应商填写时，务必填写真实数据。
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下，或资产总额300万元以下的为微型企业。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
供应商（加盖电子公章）： 
日 期： 年 月 日
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）





附件七、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
江苏大学：
我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
声明人：（加盖电子公章）
日期：年 月 日
 


附件八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
江苏大学：
我单位       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：
 
声明人：（加盖电子公章） 
日期：年 月 日  


附件九、 项目负责人无在建工程承诺函

项目负责人无在建工程承诺函
                    （采购人名称）：
我公司参加             （项目名称）           的谈判响应活动，现郑重承诺如下：
我单位在参加本标段谈判选择拟委派的项目负责人时，已核实委派的项目负责人无在建工程并充分确保该信息的准确性，且成交后不会随意更换项目负责人。


谈判（响应）供应商（加盖电子公章）：            
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：        
日期：             






附件十、承诺函

承诺函
江苏大学：
我公司承诺，对京江学院开闭所电力升级项目谈判文件所约定的包括采购需求及服务要求在内的等所有事项完全响应，完成谈判文件、工程量清单及图纸中的全部工作。且不以任何理由对上述事项提出异议。
我公司如成交：同意按照谈判文件约定的付款方式与采购人进行结算。同意按照谈判文件规定的时间和方式，在合同签订前，收到《成交通知书》后按照约定向发包人提交履约保证金。同意按照谈判文件规定的时间、地点和方式与采购人签订合同。且我司不以任何理由对上述事项提出异议。
若我公司未在规定时限内完成履约保证金提交的，视为我公司自愿放弃成交资格。


谈判（响应）供应商（加盖电子公章）：            
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：        
日期：             



附件十一、 资格资信证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年12月-2026年6月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明加盖供应商公章）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前2025年12月-2026年6月内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的有效凭据复印件，不含企业代缴的个人所得税）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章）；
6.《中小企业声明函》；
7．本项目的特定资格要求：
（1）供应商须同时具有以下资质：
①电力工程施工总承包三级及以上资质，
②有效的安全生产许可证，
③承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级要求须同时满足承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上。（若在过渡期内仍有效的旧许可证标准，可提供旧标准进行替代：须同时满足承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上）；
（2）项目负责人应同时具有以下条件：
①有效的二级及以上注册建造师（机电工程专业）资质，
②有效的住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书），
③项目负责人的身份证复印件，
④供应商在2025年12月-2026年6月内(至少一个月)为项目负责人缴纳的社保证明材料，
⑤提供项目负责人无在建工程项目及江苏大学在建项目的诚信承诺函，且成交后不得随意更换。（按要求提供的上述有效证书复印件及相关材料，均须加盖公章）（如法定代表人作为项目负责人直接参与项目的，可以无需提供社保）（在建工程的认定，按照苏建规字【2017】1号文相关规定执行）；
（3）供应商具有以下类似业绩
供应商须提供近2年内（2024年1月至今，以合同签订时间为准）承接1项类似10KV及以上高压配电柜安装工程项目业绩（1、供应商至少须提供的证明材料包括：①施工合同原件复印件（须清晰可见项目名称、项目性质、主要施工内容、合同金额、签订时间以及甲乙双方签字盖章等关键页）；②竣工验收证明文件原件扫描件（扫描件须有建设单位、施工单位以及监理单位（如有）三方共同盖章）；③供应商认为需要提供的其他资料（其他资料是指：竣工图纸或结算工程量清单或隐蔽工程验收记录或分部分项工程验收单等能证明业绩包含与本次工程具有类似性的部分，否则业绩不予认可；若提供的合同或竣工验收证明中能体现施工内容已具有类似性，则不需要提供其他资料。）。
8.本项目拒绝列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单，查询地址:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。（采购代理机构将在资格审查时通过信用中国网站等渠道查询供应商的信用记录并保存）






附件十二、其他
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