招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2026-0024

项目名称：江苏科技大学校园物业管理服务

镇江市公共资源交易中心

2026年7月17日

招标文件目录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏科技大学校园物业管理服务项目的潜在投标人应在“苏采云”获取招标文件，并于2026年8月7日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2026-0024

项目名称：江苏科技大学校园物业管理服务

总预算金额：831万元/年。

采购包1：江苏科技大学梦溪校区物业管理服务

预算金额：286万/年；最高限价：286万/年。

采购包2：江苏科技大学长山校区物业管理服务

预算金额：545万/年；最高限价：545万/年。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。本项目为2个采购包，投标人可以同时投标2个采购包，亦可以兼中。每个采购包 1名中标人。

合同履行期限：三年，合同一年一签。详细内容及要求见第四部分采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：苏采云

获取方式：线上获取

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年8月7日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工0511-80909987。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏科技大学

地 址：江苏省镇江市京口区梦溪路2号

联系人：张志生

联系方式：13921593952

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058978

3.项目联系方式

项目联系人：汤新华

电 话：0511-88058978

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转让及分包 | 本项目服务内容不得分包及转包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 第一标段现场踏勘时间： 2026年7月28日上午9：00-11：00；地址：镇江市京口区梦溪路2号（江苏科技大学B3教学楼）；联系人：任老师，联系电话：13615288726。 第二标段现场踏勘时间： 2026年7月28日下午14：00-16：00；地址：镇江市丹徒区长晖路666号（江苏科技大学后勤服务楼）；联系人：任老师，联系电话：13615288726。 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 采购包1核心产品为：江苏科技大学梦溪校区物业管理服务。 采购包2核心产品为：江苏科技大学长山校区物业管理服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购包1标的：江苏科技大学梦溪校区物业管理服务，属于物业管理行业。 采购包2标的：江苏科技大学长山校区物业管理服务，属于物业管理行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏科技大学校园物业管理服务。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏科技大学。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，包括物业服务以及其它属于物业服务范围内的工作，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名/采购包

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）经评标委员会认定符合异常低价无效投标情形的；

(7)未按项目要求进行报价的；

（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（10）项目配备人员数量有负偏离的；

（11）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（12）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（13）投标人存在串通投标情形的；

（14）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.本项目不收取履约保证金。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向公共资源交易中心提出，由公共资源交易中心负责答复。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

八、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易平台”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市公共资源交易中心所有。
第三部分  合同

（适用采购包1和采购包2）

1、定义：

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指招标文件中所述购买服务的江苏科技大学。

1.2“乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商。

1.3“服务”系指根据本招标文件规定提供的服务。服务包括物业服务以及其它属于物业服务范围内的工作，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、合同组成部分

下列关于镇江市公共资源交易中心政府采购招标文件【JSZC-321100-JZCG-G2026-0024】提交的投标文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

2.1投标函；

2.2开标一览表；

2.3服务方案及服务承诺；

2.4 中标通知书；

2.5 甲方、乙方商定的其他必要文件。

3、物业管理服务范围及服务要求

本合同所提供服务详见招标文件第四部分及投标响应文件相应响应及承诺(乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用)。

4、服务费用与服务期

4.1在物业管理服务期内，甲方支付给乙方的物业管理服务费金额为人民币            元/年，大写：                         元/年，但甲方最终实际应支付给乙方的服务费用金额按照以下方确定：按照本合同约定，由甲方对乙方进行考核评分，再根据考核评分情况核算甲方最终实际应支付给乙方的服务费用金额。

4.2合同实施期间可能遇到最低工资、社保缴费基数等国家政策性调整因素，由此造成的所有成本增减，合同期内均不作调整。

4.3合同签订后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同款的10%预付款；后续支付按照季度支付，每季度最后一个月，经考核后由乙方开具有效发票，收到发票后甲方10个工作日内支付。

4.4年度合同到期且经采购人考核合格后，续签下一年度合同，如服务不合格采购人将重新组织采购。

4.5在服务期间，乙方自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用。如服务期内人员配备未达到本项目各岗位要求的人数，甲方有权责令限期整改或终止合同。乙方服务管理及工作人员，不享受甲方工资补贴、津贴及其它任何福利待遇。

4.6本次中标服务费用包含所有人员费用、社保及公积金、加班费、高温费、管理费用、服装费用、工具设备费用、安全防护用品、劳动用品用具、固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用、维修维护费、税金等。

4.7项目服务期3年，合同一年一签，本次合同自   年   月   日至  年   月   日止。

5、甲、乙双方权利义务

5.1甲方权利义务

5.1.1 甲方审定乙方拟定的管理制度，并根据实际情况提出合理化修改意见，乙方应予遵守。

5.1.2 甲方检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.1.3 甲方协助乙方作好物业管理工作和宣传教育活动。

5.1.4 甲方对乙方管理实施监督检查。甲方有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改；有权对乙方不称职的人员提出撤换的建议。因乙方原因，造成重大经济损失或重大管理失误，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，直至终止合同。

5.1.5 甲方有权要求乙方按双方约定的管理标准提供管理报告等管理信息。

5.1.6 甲方有权对乙方服务工作质量进行监督检查和考核考评，对达不到采购文件的服务要求和标准的项目，有权按本合同有关奖惩条款进行奖惩，并提出限时整改意见。

5.1.7甲方负责提供本委托项目工作人员办公用房及仓库，产权归甲方所有，并免费提供所需的用水和用电。

5.1.8 乙方应严格按照本项目服务要求及细则执行并落实到位，如经甲方检查未达到相关服务质量要求及标准，甲方有权对乙方进行经济处罚(视具体情况扣减当月服务费)。

5.1.9 甲方有权在合同签订后按投标文件中提供的现有已录用人员花名册进行核实，核实过程中或实际实施过程中如发现投标人花名册人员与现场实际服务人员不一致，则视为违约，甲方可终止合同，乙方承担相应法律责任。

5.2乙方权利义务

5.2.1在服务期内，乙方在签订合同5个工作日内必须进场进行突击性现场提升工作。

5.2.2物业服务过程中，甲方每季度对乙方进行一次考核，如乙方未能达到要求，甲方以书面形式通知整改，乙方不得以任何理由要求甲方支出除合同规定的人工工资和管理费以外的任何赔偿，且不得拒绝退场。

5.2.3乙方根据有关法律、法规政策及本合同规定，制定各项管理办法、规章制度、实施细则，自主开展各项管理活动，但不得损害甲方的合法权益，也不得获取除物业服务费外的利益。

七

5.2.4 乙方维护本项目各类设施、设备的完好，如因乙方员工责任造成甲方物品损坏、丢失或由此造成甲方经营损失，乙方应承担全部责任，并作相应赔偿。杜绝挪用及偷窃行为。严守有关安全作业规定。乙方员工在工作中所发生的工伤事故或伤及他人，一切责任由乙方承担。

5.2.5乙方负责编制物业管理年度管理计划。每季度向甲方提交服务运行工作报告，每季度公开一次人员考核情况，每季度向甲方提供人员编制及档案材料。

5.2.6 乙方提供本项目所需的设施必须符合国家相关规定，如因设施使用不当，对甲方或任何第三人所造成的一切损失由乙方负全部责任。

5.2.7 乙方所录用人员要符合甲方的岗位要求，重要岗位人员聘用需经甲方审定，如有需要，乙方的所有工作人员要听从甲方调动指挥。

5.2.8 乙方自觉执行国家的法律、法规，按镇江市人社部门有关规定及时缴纳相关保险费用，签订劳动用工合同，人员工资不得低于国家、省、市、区有关规定，独立处理劳资纠纷等工作。

5.2.9本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部用房及管理的全部档案资料，本项目不得转包。

5.2.10乙方要求协助工作或提出工作建议，甲方认为合理的，甲方应予全力支持和配合。

5.2.11乙方负责派驻本项目服务人员的教育、培训和管理。要求员工严格遵守甲方各项规章制度，保持甲方良好的环境和秩序(尤其不能在甲方提供的工作间里堆放任何垃圾和使用大功率的电器),爱护本项目财物，注意言行举止以维护甲方良好的形象，如发现有违法乱纪，并经查实确属乙方人员所为时，乙方将严肃处理有关人员；造成损失的，乙方应承担相应责任。

5.2.12 乙方选派现场管理人员具体安排、全面督导每日、每周、每月的服务工作，巡检(分自检和参与甲方联检)现场服务质量情况，及时做好工作记录，及时处理有关投诉，并做好与甲方主管负责人的日常工作联系。

5.2.13乙方制定和执行有关应急预案，遇有紧急情况及突发事件时，乙方所派工作人员有责任在最短的时间内处理好现场，并应无条件听从甲方现场工作人员调遣。

5.2.14乙方承诺的其他优惠条件。

6、甲、乙双方违约责任

6.1 甲方违反本合同的付款约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

6.2乙方违反本合同要求的规定，甲方投诉多或出现重大管理失误，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求终止合同，并要求乙方承担相应的法律责任，因未达到管理目标，造成甲方的经济损失，由乙方

1h

按相关规定给予赔偿。

6.3合同有效期内，任何一方均不得无故解除本合同，否则责任方承担违约责任，并向对方支付相当于本合同服务费总额的10%的款项作为违约金。任何一方因故解除本合同，须提前一个月通知对方，否则视其违约，并承担违约责任。

6.4乙方应严格执行各项服务标准，确保工作质量。如有质量问题，甲方有权按有关处罚规定进行经济处罚。

6.5 乙方未能按照甲方关于物业工作考核的要求开展相关工作，造成不能完成管理目标、直接造成甲方经济损失或不良影响的，乙方须承担管理责任，甲方有权扣除乙方的服务费(一季度累计扣除部分在付款时一并扣除),赔偿事故造成的经济损失。

7、税费

7.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

7.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

8、不可抗力

8.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、体制调整等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可全部或部分免除责任。

9、转让和分包

9.1 本合同不得转让和分包。

10、纠纷解决办法

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

10.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

11、履约保证金

11.1本项目不收取履约保证金。

12、违约终止合同

12.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

12.2在甲方根据上述第12.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13、破产终止合同

4

13.1   如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

14、合同生效及其它

14.1合同应经甲方、乙方盖章后生效。

14.2乙方中标后在履行服务的过程中，若服务质量达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。

14.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(单位盖章):江苏科技大学

地址：江苏省镇江市丹徒区长晖路666号

电话：

经办人：

乙方(单位盖章):

地址：

电话：

经办人：

合同签订日期

第四部分 采购需求

本项目校内项目编号：FW-GZ-2026022-Z。

采购包1：江苏科技大学梦溪校区物业管理服务

一、基本情况

江苏科技大学梦溪校区位于镇江市梦溪路2号。学校占地约350亩，本次校园物业管理托管项目包括：教学、办公楼宇物业服务，建筑面积约12万平方米；道路保洁，面积约8万平方米；绿化区域保洁服务，面积约10万平方米（主要指捡拾和清扫白色垃圾、树枝落叶等）；科技1号楼的物业服务。

以上所有面积数据仅为采购人测算数据，投标人报价应依据现场实地踏勘测量数据，以实际为准。

现场踏勘答疑时间： 2026 年 7月28日上午9：00-11：00，逾期不候；地址：江苏省镇江市京口区梦溪路2号（江苏科技大学B3教学楼）；联系人：任老师，联系电话：13615288726

### 1.物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏科技大学校园物业服务采购项目（梦溪校区） | 镇江市京口区梦溪路2号 |

2.采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等。

（1）采购人可提供的办公室2个，仓库1个；

（2）采购人可提供的食堂，餐费由供应商自理。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

二.物业服务范围

#### 江苏科技大学校园物业服务采购项目（梦溪校区）

#### 1.物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏科技大学梦溪校区 |  | B2教学楼、B3教学楼、B4教学楼、图书馆主楼、图书馆配楼、综合教学楼、新综合实验楼、B1实验楼、A5行政楼、A6行政楼、A7行政楼、B14实验楼、B2教学楼辅楼、焊接楼、动力楼、深蓝学院3F-4F、所有会议场所(含原后勤楼）、体育馆相关区域、科技1号楼。 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积为119901.8㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积为116007.67㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗总数4802个，总面积21822.8㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 瓷砖总面积42826㎡，大理石总面积15245㎡， 水磨石总面积16824㎡、.总面积74895㎡ | 见“3.2房屋维护服务” “3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面 积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积217258㎡、木饰面总面积330㎡、石材总面积8524㎡. | 见“3.2房屋维护服务” “3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各 材质 及 总 面积 （㎡） | 例顶面乳胶漆总面积89000㎡、铝扣板总面积3200㎡、塑料扣板18324㎡ | 见“3.2房屋维护服务” “3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 真石漆总面积12326㎡、 面砖总面积13582㎡ | 见“3.2 房屋维护服务” “3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 4500㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 一会：长条桌10张，椅子60张，三会：长条桌14张，椅子62张 | 见“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）” “3.4保洁服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 2个，320㎡ | 见“3.4 保洁服务” |

| 报告厅 | 室内设施说明 | 学术报告厅：讲台桌4张、长条桌12张，椅子450张、演讲厅：讲台桌4张、长条桌8张，椅子350张 | 见“3.4 保洁服务” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 2个，950㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间160间，总面积3840.66㎡ | 见“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 5个垃圾房和5个临时垃圾点，垃圾房（C5侧面，C4-C6之间，C10侧面,C16门口，C11-C13之间），临时垃圾点（学生食堂后、教工食堂后、附库下面、运河边、乒乓球馆东侧）。总面积144平方米。 | 见“3.4 保洁服务” |
| 设施设备 （可另行 附表） | 电梯系统 | 电梯总数10台，均为客梯，功率121KW，都在质保期内。 | 见“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
|  | 空调系统 | 美的6950W5台，美的8100W1台，美的9000W1台，美的8700W72台，美的9650W35台。都在质保期内。 | 见“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |
|  | 照明系统 | 圆盘吸顶灯 569个、日光灯 1582 个、30*30平板灯64个、60*60平板灯48个，筒灯276个、射灯166个、格栅灯12个，不在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |

#### 2.物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 23.33万㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 绿化 | 10.5万㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 广场 | 海之韵广场1800㎡ 喷泉小广场720㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 消防栓 | 消防栓数量315个 | 见“3.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 660L垃圾桶36个，240L垃圾桶100个，不锈钢分类垃圾桶60个，室内垃圾桶及纸篓合计370只 | 见“3.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 320㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌6个，显示屏3个 | 见“3.3公用设施设备维护服务（零星维修）”“3.4 保洁服务” |

三.物业管理服务内容及标准

本次招标采购的服务管理包括：楼宇物业管理、校园道路和校园环境卫生保洁、校园绿化区域卫生保洁、化粪池、雨污管道疏通、校园及公寓垃圾外运（由中标人负责每天将垃圾收集并运送至校外指定的垃圾中转站）、公共区域设施设备检查报修及应急性简易维修（单件500元以下，如课桌椅简单维修，更换常用型水龙头、灯管、灯头、门锁、电磁水阀电池等）、对外租赁的科技1号楼保安、保洁、维修等物业服务。另楼宇公共区域的维修常规零星耗材，所有楼宇大门前的防滑垫、警示牌、垃圾篓、塑料垃圾桶、电梯内地垫、保洁作业车、垃圾运输车、教室内粉笔、黑板擦等教辅物品以及防汛、防寒（黄沙、溶雪盐）等常规物品，全部由投标人提供。另外投标人还需协助做好学校在学生毕业、开学、招聘、考试等重大活动中的保障工作。

#### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）项目负责人：负责整个项目的工作协调和调度。完成学校安排的各项工作。负责对各个分项目服务岗位的开合与监督，并及时与我校沟通。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供 应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工 作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备维护服务：设备台账、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、问题上报等。③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤保安服务：突发事件演习与处置记录等。④其他：客户信息、合同协议等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升 管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格 的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据楼宇隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：楼宇管理服务方案、公用设施设备维护服务方案、 保洁服务方案等。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置 24小时零星报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

#### 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展 1 次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （3）每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展 1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查 1 次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）每月至少检查 1 次标识标牌和安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固，发现破损，及时向采购人报告。 |

#### 3.3公用设施设备维护服务（零星维修）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
|  |  | （2）负责辖区内单件500元以下的零星维修工作，熟悉物业管理区域内公用配套设施、设备的种类、分布，掌握各类线路的分布、走向、位置以及其维修保养的方法。 |
|  |  | （3）负责做好日常设备的巡视检查工作，发现公用设施有损坏、隐患或其他异常情况，应及时给予维修，保证公共配套设施、设备的正常运行。 |
| 2 | 设备机房 | （1）每半月至少开展 1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
| 3 | 电梯系统 | （1）每日开展2次电梯轿厢清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （2）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 4 | 空调系统 | （1）协助配合空调维保单位开展空调维保。 |
| 5 | 供配电系统 | （1）协助采购人保障公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
| 6 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
| 7 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |

#### 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符 合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）协助楼宇管理人员做好节水节电工作，保洁完毕及时关无人教室灯。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）保洁工具间整洁，无杂物、无垃圾堆积。 |
|  |  | （10）做好教师休息室的开水供应、开水间保洁工作保洁服务工作。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面 2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （4）负责校园内公厕的打扫工作，每天上、下午分别打扫一次，保持大小便池整洁。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）做好校内（包括学生公寓楼）化粪池清理工作，专项清理每年不少于2次，化粪池外溢及时疏通并保持畅通，负责校园内雨、污管道的疏通工作，保证畅通。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）做好校内（包括学生公寓楼）化粪池清理工作，专项清理每年不少于2次，化粪池外溢及时疏通并保持畅通，负责校园内雨、污管道的疏通工作，保证畅通。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋， 日产日清。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

#### 3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 水磨石地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 5 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 6 | 玻璃幕墙外墙 | 定期专业清洗。 |

#### 3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）科技楼主出入口应当实行 24 小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系， 同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时 通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率 100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—_8：00__-18：00__）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立 24 小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
| 4 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶 赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 5 | 消防安全管理 | （1）消火栓、应急照明、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |

3.6楼宇分布及面积情况

校园内各楼宇分布及面积情况

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2教学楼 | 5129 |
| 2 | B3教学楼 | 9997 |
| 3 | B4教学楼 | 3962 |
| 4 | 图书馆主楼 | 8686 |
| 5 | 图书馆配楼 | 5994 |
| 6 | 综合教学楼 | 27571 |
| 7 | 新综合实验楼 | 23765.22 |
| 8 | B1实验楼 | 14339 |
| 9 | A5行政楼 | 572 |
| 10 | A6行政楼 | 832 |
| 11 | A7行政楼 | 572 |
| 12 | B14实验楼 | 1536 |
| 13 | B2教学楼辅楼 | 1246.56 |
| 14 | 焊接楼、动力楼 | 5900 |
| 15 | 深蓝学院3F-4F | 800 |
| 16 | 所有会议场所(含原后勤楼、离退办楼） | 1800 |
| 17 | 体育馆相关区域 | 1200 |
| 18 | 科技1号楼 | 6000 |
|  | 合计 | 119901.8 |

3.7具体要求

（1）教室、楼宇物业服务：主要包含保洁、设施设备和综合水电等检查报修 及其他应急性简易维修（单件500元以下，如课桌椅简单维修，更换常用型水龙头、灯管、灯头、门锁、电磁水阀电池等）、各类教室辅助管理、秩序维护、各类考试保障服务等。

（2）校园外环境保洁服务：主要包含为校园道路、室外活动场地、运动场、停车场、公共卫生间、所有垃圾分类亭及绿化带等公共区域（不含原工厂区）；

（3）教室、办公楼宇保洁服务：综合教学楼所有公共区域、会议室及教室，B3教学楼所有教室、制图室、语音室及公共区域；B4教学楼所有教室及公共区域；焊接楼4层公共区域；新综合实验楼南北1楼至8楼公共区域；图书馆6个自习室及公共区域；图配、B14实验楼公共区域；B1南楼、北楼公共区域，以及所有教室；B2教学楼5层公共区域，以及教师休息室；A5、A6、A7公共区域；深蓝学院3楼至4楼公共区域、会议室；一会、三会、报告厅、演讲厅日常保洁；原后勤楼1-3层公共区域保洁；离退办所有室内活动室及公共区域；动力楼楼梯及3层公共区域；体育馆、乒乓馆（含学生食堂二楼新改造的球馆）和体育学院公共区域（含原学生浴室新改造的二楼办公区域）等全面清扫、消杀工作。

（4）生活垃圾清运：按要求做好垃圾清运至校外中转站。

（5）所属区域内特种设备运行巡查管理，确保设备正常运行。

（6）科技1号楼的物业日常服务，主要包括：

6.1楼宇保洁服务：主要包含公共区域、卫生间的保洁等工作。

6.2配合甲方进行资产管理工作，配合做好楼内各租户水电费查收工作。

6.3生活垃圾清运：按要求每天至少两次做好垃圾清运，送至校内临近垃圾回收站。

6.4建筑安全及设备运行管理：对所属范围内设施设备、建筑安全、电梯、电房等进行巡检，出现故障及时报修，确保正常运行。

6.5 24小时保安值守服务：进出人员管理、按要求进行安全巡查。

（7）其他服务：所有服务区域的道路设施设备巡查、报修；化粪池清掏、雨污管道疏通；协助学校管理方开展大学生劳动教育实践课管理工作。

（8）所有楼宇24小时管理覆盖、每班晚间清场锁门和次日开门。

3.8 物业管理服务质量要求

1.工作人员统一要求

1.1负责每天巡检，做好检查记录，制定可行性保洁方案。

1.2工作人员上班期间着统一工作服，佩戴工作牌，工作服干净整洁。

1.3工作人员操作流程规范，确保安全。

2.校园外环境卫生保洁

2.1负责校园道路、活动场地、运动场、停车场及绿化带等公共部位的卫生保洁工作，室外环境卫生主干道及重点部位在早晨7:30，下午13:30以前全部清扫完毕。

2.2负责各处果壳箱、垃圾桶等公共垃圾的清运工作（运至校外垃圾中转站），垃圾及时清理，垃圾桶无外溢。

2.3负责学生公寓楼垃圾收集亭内垃圾的清运工作（运至校外垃圾中转站），确保收集亭垃圾无堵塞，无外溢，地面污渍定期清洗。

2.4做好公告栏、指示牌、垃圾收集亭、垃圾箱、雕塑景观物、路灯等公共设施的保洁及广告清理工作。

2.5做好公共落水管、管道、窖井垃圾的定期清理工作，每年专项清理不少于2次，雨天无下水道堵塞现象。

2.6做好校内（包括学生公寓楼）化粪池清理工作，专项清理每年不少于2次，化粪池外溢及时疏通并保持畅通，负责校园内雨、污管道的疏通工作，保证畅通。

2.7做好校内景观座椅、廊亭、不锈钢果壳箱、室外垃圾桶定期清洗擦拭工作，保持清洁、无积灰、无污渍、无积垢。

2.8负责校园内公厕的打扫工作，每天上、下午分别打扫一次，保持大小便池整洁。

2.9确保校园内及宿舍区车棚的清洁卫生，无杂物和垃圾。

2.10按照规范要求做好充足的校园防汛物资储备工作，做好雨雪天物资储备工作并负责相关工作。

2.11开展校内的 “四害”防治工作，有存档记录。

2.12协助做好上级检查、大型活动及临时性的后勤保障工作。

2.13有特殊天气等应急预案并负责实施。

2.14季节性落叶（4、5月份，11、12月份）需加派工作人员或增加清扫机械。

2.15负责校内垃圾中转站日常安全运行有序管理工作，室外垃圾桶破损或缺失应及时更换，室外果壳箱损坏应及时报修。

3.教室、办公楼宇物业服务

3.1做好楼宇的物业值班工作，有专人负责定时巡查教学楼宇公共区域及教室水电设备设施的运行情况、施工改造等情况，做好工作联络及处理记录。

3.2楼宇消防设施的检查工作要有记录。

3.3做好楼宇的节能工作，教室空调能按要求开关，关闭无人教室灯，公共部位照明灯能按时间节点开关，无“长明灯、长流水”现象。

3.4夜间能对教室，办公场所清场，确认楼宇无人后，方能关闭楼宇大门，有情况能及时处理。

3.5按照学校要求，配合做好开学、毕业、考试等校园重大活动保障工作。

3.6楼宇的日常安全巡检、突发公共卫生处置工作要有记录。

4.教室、办公楼宇保洁服务

4.1保洁要求：地面无垃圾、无污渍、无积灰、无积水；窗明几净无浮灰，扶手、栏杆干净无灰尘；卫生间无异味，蹲坑光洁无黄斑；室内外无蛛网、无吊灰；宣传栏、公告栏定期擦拭无明显厚积灰；垃圾桶无异味、无污渍，周边无明显垃圾；电梯轿厢表面光亮，无手印、无污迹；楼顶无杂草、无杂物，排水口无明显堵塞，排水畅通；地下车库定期保洁，楼内至少每年两次集中灭四害等工作，具体要求见保洁考核细则。

4.2教学场所区域上、下午和晚上课程开始前30分钟教室保洁到位，黑板清洗完毕。

4.3协助楼宇管理人员做好节水节电工作，保洁完毕及时关无人教室灯。

4.4协助做好设施设备报修工作，保洁区域内设施设备损坏能及时反馈。

4.5图书馆、会议中心保洁与会议同步，人员工作时间可调节。

4.6保洁工具间整洁，无杂物、无垃圾堆积。

4.7做好教辅用品（粉笔、黑板擦等）的检查和补充工作。

4.8图书馆晚间关门前至少保留1名保洁员进行跟踪保洁。

4.9做好教师休息室的开水供应、开水间保洁工作保洁服务工作。

4.10按照学校要求，协助做好校园重大活动后勤保障工作。

5.综合水电及其它维修服务

5.1维修接单须纳入采购人网络报修系统，设立报修电话，负责楼宇管理范围内公共区域设施设备和综合水电等检查报修及其他应急性简易维修（单件500元以下，如课桌椅简单维修，更换常用型水龙头、灯管、灯头、门锁、电磁水阀电池等），一般维修不超过24小时，特殊维修不超过48小时，确保设施完好率95%以上。

5.2每日进行各楼宇的日常巡查和维护，确保安全。

注：本次物业服务中综合水电及其它维修仅指单件在500元以下的零星项目。

6.科技楼安保服务

6.1严格遵守学校的安全管理制度，24小时门卫值班，并做好消防、安全保卫工作，发现和消除安全隐患并及时汇报。

6.2在相关部门的领导下，开展内部治安综合治理；配合公安机关，打击违法犯罪活动。

6.3负责科技楼内部安全保卫和安全防范，提供相关安全援助。

6.4协助学校做好节水、节电管理工作。

6.5做好电梯的运行管理工作。

6.6做好科技楼内设备设施的接报修工作。

7.其他要求

为规范工作流程，明确岗位职责，提升内部管理水平；同时为迎接各类督查、巡查和专项检查，完善档案规范化管理，以上所有服务工作均须贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14000环境体系和ISO45001职业健康安全体系标准及相关管理要求，提供完整的台账资料，每学期末整理装订后交给采购人相关管理部门存档。

四、供应商履行合同所需的设备

4.1采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | （1）压缩型垃圾收集清运车（不小于8吨） | 1 | 台 |
|  |  | （2）中型燃油扫地车 | 1 | 台 |
|  |  | （3）小型电动道路清扫车 | 1 | 台 |
|  |  | （4）高压冲洗车 | 1 | 台 |
|  |  | （5）三轮运输车 | 1 | 台 |
|  |  | （6）660L垃圾收集桶（可满足垃圾车自动装卸使用要求） | 40 | 只 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

4.2本项目须采购的车辆及设备要求

4.2.1.压缩型垃圾收集清运车（1台）

设备适用于校园大面积、大批量生活垃圾常态化收集、压缩、密闭转运作业，适配校园主干道、集中垃圾收集点全域作业场景，整体载重规格满足大型清运作业标准。

设备需集成全自动垃圾收集、自动上料、智能压实、密闭转运、自动倾卸卸料一体化功能，配备双向压缩作业系统，垃圾压缩效率高、装载容量大，可大幅减少清运频次。设备可适配市面通用大容量标准环卫塑料垃圾桶翻转上料作业，兼容校园常规环卫收纳设备。

整车采用全密闭防水防渗结构设计，箱体、液压接口、开合缝隙等关键部位密封性能优良，车辆行驶、压缩作业、转运停放全过程无垃圾遗撒、无污水渗漏、无异味扩散，满足校园环保、整洁、无二次污染的保洁作业要求。整车整体尺寸、箱体容积、填装容量需适配高校大批量垃圾清运场景，满足高强度、高负荷日常作业需求。

4.2.2.中型燃油扫地车（1台）

适用于校园主干道、广场、操场、园区开阔路面等大面积区域清扫保洁，适配全天候校园作业环境。设备支持干湿双模式清扫作业，可正常清理路面落叶、砂石、纸屑、杂物等干性垃圾，同时可有效处理雨天、潮湿天气产生的泥沙、附着污物。设备集成智能降尘、强力吸尘、路面清扫、垃圾自动收集、地面清洗多重功能，一机多能，适配校园多样化保洁需求。

设备搭载燃油动力系统，动力充沛、稳定性强，支持长时间连续不间断作业，整机扬尘控制效果良好，作业噪音符合公共场所环保标准，不影响校园教学与师生日常生活，清扫效率可满足校园大面积路面快速保洁作业需求。

4.2.3.小型电动道路清扫车（1台）

采用纯电动动力驱动，节能环保、运行低噪，适配校园内部支路、人行道、绿化带周边、楼前步道等精细化、高频次清扫场景。

设备集成一体化多功能作业系统，包含自动降尘、强力吸尘、路面清扫、垃圾收集、地面水洗、喷雾抑尘功能，可全方位抑制作业扬尘，彻底清理路面浮灰、细小垃圾、零星杂物，清扫洁净度高，适配校园精细化保洁标准。

设备清扫覆盖面广，机身灵活轻便，转向机动灵活，过滤系统性能优良，可有效阻隔细微粉尘，水箱、垃圾收纳箱体容量充足，可满足单次长时间精细化清扫作业，适配校园复杂路段、窄路常态化保洁工作。

4.2.4.高压冲洗车（1台）

专为校园硬质路面、公共设施深度清洁设计，适用于人行道、步道、广场地面高压清洗，以及校园垃圾桶、果皮箱、护栏、公共外立面设施的冲刷保洁作业。

设备具备多模式高压冲洗功能，支持前置对冲、侧位冲洗、多角度冲洗、手持高压水枪精细冲洗等多种作业方式，可适配大面积路面普洗和点位式深度精洗两种作业场景，满足校园常规保洁、专项冲刷、顽固污渍清理需求。

设备整机结构轻便安全，为单人作业车型，承载性能稳定，储水容量充足，高压出水压力稳定、冲洗力度均匀，清洁效率高，机动性能强，可快速覆盖校园全域冲洗作业区域，适配高校日常深度保洁、环境整治工作。

4.2.5.垃圾收集桶（不少于40只）

4.2.5.1采购适配校园集中垃圾收集点、垃圾存放池使用的标准环卫垃圾桶，桶体规格、容量适配校园日常生活垃圾收纳需求，符合通用环卫设备标准，适配校内垃圾清运车辆配套作业。

4.2.5.2服务合同履约期内，中标单位需保障校园在岗有效垃圾桶总数持续不少于40只，建立常态化巡检维护机制，对出现破损、开裂、漏液、老化、无法正常使用的垃圾桶，做到及时无偿更换，全程保障校园垃圾收纳设施完好、整洁、够用，满足日常环卫收纳作业需求。

五、物业管理服务人员需求

本项目配备人员数量不得少于50名，具体岗位配置建议为：项目经理1人、管理/服务人员9人，楼宇保洁员27人，保安人员3人，维修工2人，外环境保洁人员7人，驾驶员1人。

★注：所有投标单位应对照服务区域，编制具体的人员配置表，少于上述最低人员配置数量的，视为无效投标。

| 部门职能 | 岗位名称 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 性别不限，年龄45周岁（含）以下，具有大专学历（本科及以上学历优先），具有3年及以上高校物业管理负责人工作经验。具有人力资源管理师证书者优先。具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先。 |
|  | 内勤兼外环境管理员 | 1 | 1 | 性别不限，年龄45周岁（含）以下，具有大专学历（本科及以上学历优先），熟练办公自动化，具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先。 |
|  | 楼宇管理员 | 1 | 1 | 性别不限，年龄45 周岁（含）以下，具有大专学历（本科及以上学历优先），从事高校物业管理服务工作 3年以上，熟练掌握办公自动化，具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先。 |
| 楼宇服务 | B3、B4教学楼服务员 | 2 | 2 | 性别不限，年龄45周岁（含）以下，大专学历（本科及以上学历优先）。 |
|  | 综合楼服务员 | 2 | 2 | 性别不限，年龄45周岁（含）以下，大专学历（本科及以上学历优先）。 |
|  | 新实验楼服务员 | 1 | 1 | 性别不限，年龄45周岁（含）以下，大专学历（本科及以上学历优先）。 |
|  | 图书馆服务员 | 2 | 2 | 性别不限，年龄45周岁（含）以下，大专学历（本科及以上学历优先）。 |
| 保洁服务 | 综合楼保洁员 | 5 | 5 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | B3保洁员 | 4 | 4 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | B4保洁员 | 1.5 | 1.5 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 焊接楼保洁员 | 0.5 | 0.5 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 新实验楼保洁员 | 3 | 3 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 图书馆保洁员 | 2 | 2 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 图配、B14实验楼保洁员 | 1 | 1 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | B1保洁员 | 2.5 | 2.5 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | B2及辅楼保洁员 | 1 | 1 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | A5、6、7保洁员 | 1 | 1 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 动力楼保洁员 | 1 | 1 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 校医院、会场 | 0.5 | 0.5 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 体育馆保洁员 | 3 | 3 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 其他楼宇（深蓝学院楼和离退办楼） | 1 | 1 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 外环境保洁员 | 7 | 7 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
|  | 驾驶员 | 1 | 1 | 女性，50周岁（含）以下，男性60周岁（含）以下。 |
| 维修服务 | 综合维修工 | 2 | 2 | 男性，55周岁（含）以下，持有电工证（此项为必备条件）具有机电、电气或暖通类专业技术中级职称（高级职称优先）。 |
| 秩序维护 | 保安（科技1号楼） | 1 | 3 | 男性55周岁（含）以下。 |

注：1.因项目经理、内勤兼外环境管理员与楼宇管理员，在日常工作中，需通过OA系统与学校对接相关工作，应掌握必要的办公自动化技能，具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先。

2. 因学校的公用设施设备种类较多，故综合维修工应掌握机电、电气类设备的维护技能；

3. 以上工作人员中，外环境保洁员（7人）和驾驶员（1人）为室外作业人员。

六、商务要求

6.1 实施期限

本次招标服务期为三年，合同一年一签。（一年内服务符合考核要求的续签次年合同，如不符合可终止该合同）

6.2 付款方式

合同签订后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同款的10%预付款；后续支付按照季度支付，每季度最后一个月，经考核后由乙方开具有效发票，收到发票后甲方10个工作日内支付。

6.3 验收标准与要求

采购人对成交供应商的服务开展日常考核和满意度测评。根据采购人制定的考核管理办法，由采购人委派的监管小组对成交供应商的环境卫生、服务态度等日常考评和满意度测评,并根据考评得分情况支付服务费。

6.3.1物业楼宇服务标准及考核细则

| 序号 | 考核项目 | 服务标准 | 考核方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 配备专职项目经理进行项目管理 | 无专职项目经理扣10分，兼职管理扣5 分 |  |
|  |  | 管理人员每天对区域内全覆盖检查不少于进1 次 | 不能全覆盖检查扣1-5分 |  |
|  |  | 对采购人日常卫生检查中发现的问题能及时整改和反馈 | 未整改或整改不及时扣1-3 分 |  |
|  |  | 重大活动保障有力，能很好的配合 采购人方完成任务，合理安排好加 班人员 | 重大活动未很好配合采购人工作扣2-10 分 |  |
|  |  | 工作人员在校园无打架、偷盗、大声吵闹、拾物不交等行为 | 未对人员有效管理扣 2-5 分 |  |
|  |  | 工作人员无师生有效投诉 | 产生有效投诉的扣1-3分 |  |
|  |  | 工作人员统一着装 | 发现1 人未着装扣0.2分 |  |
|  |  | 工作人员能按工作时间节点上班，无迟到早退 | 未按工作时间上班情况扣1 分 |  |
|  |  | 工作场所物品定点摆放整齐，标识清楚 | 1 处未按要求摆放扣 0.5 分 |  |
|  |  | 工作场所不得存放垃圾、杂物 | 工作场所存在垃圾、杂物1 处扣0.5 分 |  |
|  |  | 工作例会每月不少于2 次，职工技能培训每学期不少于1 次 | 保洁管理机制不健全扣2-5 分 |  |
|  |  | 做好节能工作，工作完后能及时关灯、电扇、空调等电器 | 不能配合采购人做好节能工作扣1-5 分 |  |
|  |  | 有检查、巡检、报修、人员考核等基础台账 | 无台账扣5分，台账资料不全扣1-4 分 |  |
| 2 | 日常服务 | 设施设备完好，教室灯、桌椅每间 不超出2 处，厕所灯每栋楼不超2 处，过道、楼梯灯每层不超2 处 | 每超1 处扣0.2 分 |  |
|  |  | 师生反馈意见能及时处理 | 未及时处理或消极怠慢扣0.5-2 分 |  |
|  |  | 教休室干净、整洁，服务有保障 | 质量不达标每处扣 0.2-1 分 |  |
|  |  | 教学场所管理有序，有事情能及时处置，人员及时到场 | 未及时处理或消极怠慢扣0.5-2 分 |  |
|  |  | 消防设施每月检查至少1 次，并在校保卫处领导下负责更换 | 检查不及时每次扣1-3分 |  |
|  |  | 电梯管理符合规范，人员配备符合要求 | 每项不合格扣0.2-2 分 |  |
|  |  | 对采购人提出的工作任务和要求需严格执行 | 未执行每次扣1-3 分 |  |

计分考核办法：计分起点实行满分100 分为基点，每少1 分扣除考核金100 元。

6.3.2楼宇保洁服务标准及考核细则

| 序号 | 考核项目 | 服务标准 | 服务频次 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 配备专职保洁管理人员进行保洁管理 |  | 无专职管理人员扣10分，兼职扣5分 |  |
|  |  | 管理人员每天对区域内卫生全覆盖检查不少于进1次 |  | 不能全覆盖检查扣1-5分 |  |
|  |  | 对甲方日常卫生检查中发现的问题能及时整改和反馈 |  | 未整改或整改不及时扣1-3分 |  |
|  |  | 重大活动保障有力，能很好的配合采购人完成任务，合理安排好加班人员 |  | 重大活动未很好配合甲方工作扣2-10分 |  |
|  |  | 保洁人员在校园无打架、偷盗、大声吵闹、拾物不交等行为 |  | 未对人员有效管理扣2-5 分 |  |
|  |  | 保洁卫生与保洁人员无师生有效投诉 |  | 产生有效投诉的扣1-3分 |  |
|  |  | 工作人员统一着装 |  | 发现1人未着装扣0.2分 |  |
|  |  | 工作人员能按工作时间节点上班，无迟到早退 |  | 未按工作时间上班情况扣1分 |  |
|  |  | 保洁工具定点摆放整齐，标识清楚 |  | 1处保洁工具未按要求摆放扣0.5分 |  |
|  |  | 工作场所不得存放垃圾、杂物 |  | 工作场所存在垃圾、杂物1处扣0.5分 |  |
|  |  | 保洁工作例会每月不少于2次，职工技能培训每学期不少于1次 |  | 保洁管理机制不健全扣2-5分 |  |
|  |  | 做好节能工作，工作完后能及时关灯、电扇、空调等电器 |  | 不能配合采购人做好节能工作扣1-5分 |  |
|  |  | 能配合采购人做好设施设备报修工作、工作时遇到设施设备损坏能及时反馈 |  | 对保洁区域内设施设备损坏情况反馈不及时扣0.5-2分 |  |
|  |  | 有检查记录，人员考核等基础台账 |  | 无台账扣5分，台账资料不全扣1-4分 |  |
| 2 | 厕所保洁 | 台盆、水龙头清洁无污渍，台面无积水、污渍、杂物，镜面无水迹 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每发现1处不合格扣0.1 分 |  |
|  |  | 四壁瓷砖无污迹、无积灰，无蜘蛛网，小广告及时清理、厕所门板无积灰 | 每2周清理1次 | 每发现1处不合格扣0.1 分 |  |
|  |  | 卫生间隔板无积灰、门板干净，无广告，蹲坑内纸篓干净并及时清倒 | 每2周清理1次 | 每发现1处不合格扣0.1 分 |  |
|  |  | 卫生间无异味，大小便池内清理及时，池内无污渍，定期用药水清洗便池，保持其干净明亮，积存便垢 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 产生异味厕所每处扣0.5分，大小便池内污迹每处扣0.1分 |  |
|  |  | 地面无积水、不打滑，地漏畅通，地面无细碎杂物 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 地面潮湿、积水每处扣0.5分，地面不干净每处扣0.1分 |  |
|  |  | 厕所清水冲洗清除异味 | 每周1次 | 未冲洗每处0.5分 |  |
|  |  | 厕所除臭物品按要求摆放，按要求开展灭蚊等工作 | 季节性工作 | 不能按要求开展工作0.2-5分 |  |
| 3 | 公用部位 | 地面干净、光亮，无污迹、烟头、纸屑、口香糖等。 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 地面整体不干净每处扣0.5分，点状卫生不到位每处扣0.1分 |  |
|  |  | 垃圾桶及时清倒，垃圾不超2/3；痰盆内污水更换 每天不少于2次；垃圾桶及时清洗，内外无污渍，垃圾桶处地面定期清洗， | 每日上、下午各1 次 | 每处垃圾桶倾倒不及时扣0.2分；垃圾桶不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 楼梯扶手、护栏手摸无积灰，开关面板无积灰 | 每日1次 | 手摸有灰每处扣0.1分 |  |
|  |  | 墙面无脚印、痰迹、乱涂乱画 | 每周1次 | 每发现1处扣0.1分 |  |
|  |  | 公共区域目视无蛛网，灯罩内虫尸定期清理 | 蛛网每2周次；虫尸每学期1次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 贴脚线、消防器材、配电箱、电表箱等无灰尘 | 每月1次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 门厅玻璃干净明亮，无手印、污渍、积灰 | 每周1次重点大楼不少于2 次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 公共区域窗户、大厅玻璃干净明亮，内窗手摸无污迹，外窗无明显积灰 | 内窗每月1次；外窗每2月1次 | 每处不合格扣1分 |  |
|  |  | 楼顶下水口通畅、无杂草、树叶 | 每月1次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 楼宇出入口台阶、大理石平台干净无垃圾、污渍 | 每日2次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 楼宇外围阴沟无树叶、杂物、杂草 | 每周1次中途巡回保洁 | 每处不合格扣0.2分 |  |
| 4 | 教室保洁 | 教室桌面、抽屉肚无纸屑、塑料袋等杂物在上课前半小时到位 | 每日上、下午、晚上、各1次中途巡回保洁 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 地面干净、光亮，无污迹，无烟头、纸屑、口香糖等在上课前半小时到位 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 黑板用潮抹布擦拭，无痕迹、无积灰、黑板槽干净，讲台踏步干净无积灰 | 每日上、下午、晚上各1次中途巡回保洁 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 粉笔摆放整齐到位，讲台、显示屏擦拭到位无积灰 | 每日上、下午各1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 黑板擦清洗，黑板擦无厚重积灰 | 每2周1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 教室内蛛网清除到位，目视无蛛网 | 每2周1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 电扇、空调滤网清洗，无明显积灰 | 每学期1 次 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 桌面无积灰、油污，课桌文化 | 每周1次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 教室内窗无积灰、窗轨干净 | 每2周1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 教室外窗无明显积灰、污渍 | 每学期2 次 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 教室气窗无明显积灰、污渍 | 每学期1 次 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 墙面无脚印、痰迹、乱涂乱画 | 每周1次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
| 5 | 其他 | 标牌、欢迎架、花瓶等无积灰，干净明亮 | 每日1次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯间地面无垃圾、脚印、污渍 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯墙面无污迹、灰尘、手印，脚印，蜘蛛网。 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯用不锈钢油擦拭上光、地面根据材质进行保洁。电梯门槽内无杂物 | 电梯每周保一次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 雨天、地面潮湿时能及时放置防滑垫 | 根据情况 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 电梯内地毯、防滑垫及时清洗 | 每月1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 教室休息室内开水及时供应、教休室能提供高标准卫生保障 |  |  |  |
|  |  | 会议场所能提供高标准卫生保障 |  |  |  |

计分考核办法：计分起点实行满分100 分为基点，每少1 分扣除考核金100 元

6.3.3校园外环境保洁服务标准及考核细则

| 序号 | 考核项目 | 服务标准 | 服务频次 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 配备专职保洁管理人员进行保洁管理 |  | 无专职管理人员扣10 分，兼职管理扣5 分 |  |
|  |  | 管理人员每天对区域内卫生全覆盖检查不少于进1 次 |  | 不能全覆盖检查扣1-5 分 |  |
|  |  | 对采购方日常卫生检查中发现的问题能及时整改和反馈 |  | 未整改或整改不及时扣1-3 分 |  |
|  |  | 重大活动保障有力，能很好的配合采购方完成任务，合理安排好加班人员 |  | 重大活动未很好配合甲方工作扣2-10 分 |  |
|  |  | 工作人员在校园无打架、偷盗、大声吵闹、拾物不交等行为 |  | 未对人员有效管理扣2-5 分 |  |
|  |  | 保洁卫生与人员无师生有效投诉 |  | 产生有效投诉的扣1-3 风 |  |
|  |  | 工作人员统一着装 |  | 发现1 人未着装扣0.2 分 |  |
|  |  | 工作人员能按工作时间节点上班，无迟到早退 |  | 未按工作时间上班情况扣1 分 |  |
|  |  | 作业车辆、保洁工具能按要求定点摆放整齐，标识清楚 |  | 1 处未按要求摆放扣0.5 分 |  |
|  |  | 工作场所不得存放垃圾、杂物 |  | 每处扣0.5 分 |  |
|  |  | 保洁工作例会每月不少于2次，职工技能培训每学期不少于1 次 |  | 保洁管理机制不健全扣2-5 分 |  |
|  |  | 做好节能工作，工作完后能及时关灯、电扇、空调等电器 |  | 不能配合采购方做好节能工作扣1-5 分 |  |
|  |  | 能配合采购方做好设施设备报修工作、工作时遇到设施设备损坏能及时反馈 |  | 反馈不及时扣0.5-2 分 |  |
|  |  | 有检查记录，人员考核等基础台账 |  | 无台账扣5 分， 台账资料不全扣1-4 分 |  |
| 2 | 道路及绿 化保洁 | 主干道路、铺道路无陈旧落叶、纸屑、烟头等 | 每日上、下午1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 重点路段、重点区域在学校规定的作息时间前20 分钟保洁完毕 | 每日上、下午1次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 路面、草坪杂物垃圾能及时清理 | 每日上、下午巡查1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 绿化区域无白色垃圾及杂物 | 每日上、下午巡查1 次中途巡回检查 | 每处不合格扣0.2分 |  |
| 3 | 垃圾清运 | 校园垃圾处理及时，无堆积，外溢、通道堵塞情况 | 每日上、 下午各1次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾运输车警示标识清楚，车辆安全性能良好 | 现场检查 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾收集站无杂物、废品堆积，物品摆放有序 | 现场检查 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 车辆充电有专人管理，充电场所符合安全要求 | 现场检查 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾收集点地面干净、无杂物、污迹，地面定期清洗 | 每周一次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾桶定期清洗，表面干净、无污迹 | 视情况 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 果壳箱每日清倒，无垃圾残留 | 每日1 次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
| 4 | 公用设施 | 活动场地、运动场、停车场无陈旧落叶、纸屑、烟头等， | 每日上、下午各1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 景观座椅、果壳箱无积灰 | 每日1 次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 校园内无明显瓜子壳、果皮等堆积 | 每日1 次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 公告栏、指示牌、垃圾箱、路 灯等广告及时清理清理。 | 每日巡视 | 每处不合格扣0.1分 |  |
| 5 | 化粪池、 排水 | 楼宇四周阴沟干净，无枯叶垃圾，杂草 | 每周一次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 排水口无杂物堆积，排水通畅 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 排水口每年至少专项清理1 次 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2-5 分 |  |
|  |  | 化粪池每年至少专项清理2 次 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2-5 分 |  |
|  |  | 排水口、化粪池堵塞及时清理 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2-5 分 |  |
| 6 | 其它 | 做好防汛物资防雪物资储备 |  | 不合格扣1-5 分 |  |
|  |  | 特殊天气有应急预案，并按要求执行 |  | 不合格扣1-5 分 |  |
|  |  | 机械作业要符合师生学习、生活习惯，不得对师生产生影响 |  | 不合格扣0.5 分 |  |

计分考核办法：计分起点实行满分100 分为基点，每少1 分扣除考核金100 元。

七、需要说明的其他事项

7.1低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：零星维修材料、低值易耗品、车辆能耗及维修保养费。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

八、采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

采购包2：江苏科技大学长山校区物业管理服务

一、项目基本情况

江苏科技大学长山校区位于镇江市丹徒新区长香路以南，占地约2600亩。本次校园物业管理项目包括：教学、办公楼宇的卫生保洁服务，建筑面积约32万平方米；地下车库保洁服务，面积约5万平方米；外环境卫生保洁服务，面积约24万平方米；草坪、绿化广场等绿化区域保洁服务，面积约62万平方米（主要指捡拾和清扫白色垃圾、树枝落叶等）；文体中心及户外运动场地等区域的物业服务；蚕业研究所基地物业服务等。

以上所有面积数据仅为采购人测算数据，投标人报价应依据现场实地踏勘测量数据，以实际为准。

现场踏勘答疑时间： 2026 年7 月28 日下午14：00-16：00，逾期不候；地址：镇江市丹徒区长晖路666号（江苏科技大学后勤服务楼）；联系人：任老师，联系电话：13615288726。

### 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏科技大学校园物业服务采购项目（长山校区） | 镇江市丹徒区长晖路666号 |

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供的办公室2个、仓库2个，办公室内可用空调2台等；

（2）采购人可提供的食堂，餐费由供应商自理；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

二、物业服务范围

江苏科技大学校园物业服务采购项目（长山校区）

1.物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 |  | 行政研发中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 18361㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 9180.5㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗1076个，总面积2673㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地板480㎡，地坪1264㎡，架空层砖310㎡，地砖7240㎡，总面积9294㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室19个，总面积1320㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 报告厅2个，总面积488㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间41个，总面积238㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 客梯处13个，东南面3个，货梯间13个，会场门口3个，卫生间104个，总面积1.3㎡ | 见“3.2保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑2 |  | 船海土建楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 22509㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 10503㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗901个，总面积2325㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖8953㎡，地坪1550㎡，总面积10503㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室总数量6个，总面积280㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间24间，总面积390㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 客梯处5个，2、3层过道，楼梯过道和货梯间21个，总面积6.8㎡ | 见“3.2保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 3 |  | 重装实验1号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 3841㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 968㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗总数315个，面积714㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 瓷砖面积550㎡，地板面积322㎡，大理石面积120㎡，总面积992㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间数量2个，面积30㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 卫生间门口4个，面积0.5㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 4 |  | 重装实验2号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 5167㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 3289㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗127个，总面积302㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖1670㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间3个，总面积72㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 1楼2个，2楼3个，总共5个，总面积1.5㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 5 |  | 机械学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 12666㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 8845㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗507个，总面积1191㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖7223㎡，地坪1622㎡，总面积8845㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室4个，总面积600㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间25个，总面积375㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 电梯门口6个，东北面8个，西北面6个，西南2个，共22个，总面积6.6㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑6 |  | 能动学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 6331㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4782㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗499个，总面积1136㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖3950㎡，地坪832㎡，总面积4782㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室4个，总面积100㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间11个，总面积165㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 电梯6个，西边5个，南面4个，总共15个，总面积3㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 7 |  | 自动化学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 14291㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 11800㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗1009，总面积2690㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖8500㎡，地坪3500㎡，总面积12000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室3个，总面积60㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 报告厅1个，总面积80㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间25个，总面积4539.8㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 电梯口5个，南面10个，北面10个，总共25个，总面积5㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑8 |  | 计算机学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 10471㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 7800㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗699个，总面积1857㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖5800㎡，地坪2200㎡，总面积8000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室2个，总面积45㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 报告厅1个，总面积75㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间20个，总面积3695.7㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 电梯口4个，南面8个，北面8个，总共20个，总面积3.2㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑9 |  | 经管学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 12071㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 8900㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗678个，总面积1779㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖6500㎡，地坪2600㎡，总面积9100㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室3个，总面积75㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 报告厅1个，总面积300㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间21个，总面积4164.4㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 电梯口5个，过道5个，西面5个，总共15个，总面积3㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 10 |  | 图文信息中心(含校史馆） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 40939㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 38468㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗353个，总面积911㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地板384㎡，地砖34309㎡，地坪3775㎡，总面积38468㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室4个，总面积1200㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间28个，总面积840㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 各楼层共59个，总面积35.8㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 11 |  | 文理大楼 |  |
| #### 总面积 | 建筑面积（㎡） | 39881㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 26587.33㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗809个，总面积2042㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地板300㎡，地砖24247㎡，地坪2040㎡，总面积26587㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间905个，总面积2700㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 主楼64个，辅楼38个，总面积30㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 12 |  | 经世楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 13284㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 11832㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗336个，总面积873㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖11832㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间30个，总面积900㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 各楼层共26个，总面积5.2㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 13 |  | 明德楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 11983㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 9820㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗372个，总面积973.5㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 瓷砖9820㎡，总面积9820㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间26个，总面积780㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 各楼层共26个，总面积5.2㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 14 |  | 笃学楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 11955㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 9780㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗234个，总面积591㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖9780㎡，总面积9780㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间10个，总面积300㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 各楼层共15个，总面积450㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 15 |  | 蚕业研究所基地及生物科技楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 14911㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 9400㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗828个，总面积2217.8㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖8600㎡，地坪800㎡，总面积9400㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室7个，总面积200㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间14个，260㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 蚕研所11个，生物科技楼，16个，总共6㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 16 |  | 环化学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 10980㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 8020㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗829，总面积2211㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖7020㎡，地坪1000㎡，总面积8020㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室6个，总面积300㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间12个，总面积240㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 南边6个，北边9个，总面积3㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 17 |  | 材料学院楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 17195㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 11598㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗857个，总面积2336㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖10398㎡，地坪1200㎡，总面积11598㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室6个，总面积300㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间12个，总面积240㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 南边6个，北边6个，总面积3㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 18 |  | 文体中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 51000㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 38000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗420个，面积400㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地胶5400㎡，地板4000㎡，地胶15000㎡，瓷砖13600㎡，面积38000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室总数量7个，面积500㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 报告厅2个，面积1940㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间26间，面积390㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 学生处9个，剧场6个，体育学院3个，游泳池3个，体育馆24个，面积13.5㎡，数量45个 | 见“3.2保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 19 |  | 后管楼+后服楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4512㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 3008㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗353个，总面积428㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖2326㎡，地板682㎡，总面积3008㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 会议室6个，总面积360㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间16个，总面积480㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | 各楼层总共18个，总面积23㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 20 |  | 健康驿站 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面 积（㎡） | 门窗220个，总面积660㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 地面 | 地面 各 材质 及 总 面积 （㎡） | 地砖1000㎡，总面积1000㎡ | 见“3.2 保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2 保洁服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面 积（㎡） | 无 | 见“3.2保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面 积（㎡） | 卫生间2个，总面积15㎡ | 见“3.2保洁服务” |
| 垃圾存放 点 | 各垃圾存放点位置、面积 （㎡）及数量（个） | A区1个，C区1个，总面积0.5㎡ | 见“3.2 保洁服务” |

#### 2.物业管理（室外）长山

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 24万平方米 | 见“3.2 保洁服务” |
| 绿化 | 62万平方米 | 见“3.2 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 果壳箱92个，垃圾桶6个 | 见“3.2 保洁服务” |

3.物业管理（室外）蚕研所

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2.5万平方米 | 见“3.2 保洁服务” |
| 绿化 | 6000平方米 | 见“3.2 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 2个（垃圾桶） | 见“3.2 保洁服务” |

三.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括楼宇公共区域卫生保洁、地下停车场保洁、校园道路和绿化区域卫生保洁。所有楼宇大门前的防滑垫、警示牌、垃圾篓、塑料垃圾桶、电梯内地垫、保洁作业车、垃圾运输车、教室内粉笔、黑板擦等教辅物品以及防汛、防寒（黄沙、溶雪盐）等常规物品，全部由投标人提供。另外投标人还需协助做好学校在学生毕业、开学、招聘、考试等重大活动中的保障工作。

### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）项目负责人：负责整个项目的工作协调和调度。完成我校安排的各项工作。负责对各个分项目服务岗位的开合与监督，并及时与我校沟通。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并 进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供 应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目 服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工 作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想 政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议 方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想 政治教育培训记录。②保洁服务：工作日志、卫生检查记录、消杀记录、灭四害记录、顾客意见征询表等。③其他： 客户信息、财务明细、合同协议、车辆养护记录等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或 向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升 管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格 的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安 排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面卫生保洁，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定 期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相 关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括： 保洁服务方案、重大活动服务方案等。 |

### 3.2保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符 合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （2）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 2 次清洁作业。 |
|  |  | （3）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | （4）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 2次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （5）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展4次清洁作业。 ②重点楼层及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （6）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （8）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域 2 次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展 1 次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2 米以下外窗玻璃擦拭，每年至少开展 1 次清洗。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋， 日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

#### 3.3具体清洁要求

| #### 序号 | #### 材质 | #### 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。 环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |

3.4楼宇分布及面积情况

江科大长山校区楼宇分布及面积情况

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政研发中心 | 18361 |
| 3 | 船舶土建楼 | 22509 |
| 4 | 重装实验一号楼 （船海土建结构实验楼与印刷） | 3841 |
| 5 | 重装实验二号楼 （能源学院实验室与实训） | 5167 |
| 6 | 机械学院 | 12666 |
| 7 | 能动学院楼 | 6331 |
| 8 | 自动化学院楼 | 14291 |
| 9 | 计算机学院楼 | 10471 |
| 10 | 经管学院楼 | 12071 |
| 11 | 图文信息中心(含校史馆） | 40939 |
| 12 | 文理大楼 | 39881 |
| 13 | 经世楼 | 13284 |
| 14 | 明德楼 | 11983 |
| 15 | 笃学楼 | 11955 |
| 16 | 蚕业研究所基地/生物科技楼 | 14911 |
| 17 | 环化学院楼 | 10980 |
| 18 | 材料学院楼 | 17195 |
| 19 | 文体中心 | 51000 |
| 20 | 后勤楼、后管楼 | 4512 |
| 21 | 健康驿站 | 2000 |
|  | 合计 | 324348 |

3.5具体要求

（1）保洁服务：主要服务范围包含所有学院楼、教学楼、行政办公楼公共区域、会议及体育活动场地、地下车库、校园道路（含下水管网排污口树叶杂物等定期清理）、所有垃圾分类亭、景观座椅、不锈钢垃圾桶、校园水面、雨污管道疏通、草坪及绿化带。

(2)文体中心（包含：体育运动场馆、学生处、团委、创新学院及体育学院等办公区公共部位）及户外运动场地的物业服务：根据学校要求，投标人完成长山校区文体中心指定场馆的开关门、体育器材保管，指定区域的卫生清洁、文体中心A楼和B楼公共区域水电设施巡检上报等物业服务工作。具体内容为：

2.1负责长山校区体育场馆的开关门，以及馆内所有体育器材的发放、保管与简单维护。

2.2负责长山校区主体育场的维护和清洁工作，场地器材的保管、发放和维护，协助2片足球场、34片篮球场、12片网球场和6片排球场挂网等杂工任务。

2.3负责长山校区文体中心A楼所有楼层公共区域的走廊、楼梯、卫生间等巡回保洁。

2.4负责长山校区文体中心B区1楼（约4100㎡）乒乓球、四个馆、健身房的卫生清洁，以及公共区域走廊、过道、厕所的卫生；负责B区2楼（约4300㎡）羽毛球馆、篮球馆、排球馆的卫生清洁，以及公共区域走廊、过道、厕所的卫生。

2.5负责长山校区所有户外运动场地的卫生清洁，约40000㎡，完成垃圾倾倒等工作。

2.6为保障暑期前、后两周的保洁任务，原馆内保洁人员（除团委保洁人员外）全部转至游泳馆进行保洁任务。

(3)海韵湖及相关区域的管理：江苏科技大学长山校区海韵湖占地500多亩，是丹徒长山白鹭栖息地，生态环境和水质适合饲养各类水禽，主要以黑天鹅（17只）、白天鹅（1只）、宠物鸭（6只）等为代表。投标人负责校园水域内天鹅等水禽饲养的工作，由投标人提供饲料及疫苗等物资，配备饲养员1名，主要是建设和维护天鹅浮岛、木屋、围网等水上构筑物，提供天鹅养殖方案，熟悉水性；负责云书山山路及周边环境卫生保洁。

(4)负责校史馆的卫生保洁工作，具体要求为：一周两次的常规公共区域保洁；如遇有参观事项，根据校史馆要求，做好相关保洁工作。

（5）负责江科大蚕业研究所基地、办公楼，公共区域的物业服务工作，主要有：

5.1公共区域环境保洁服务；

5.2指定区域绿化养护服务；

5.3公共部位设备设施的报修。

（6）生活垃圾清运：按要求做好垃圾清运至校内中转站。

（7）其他服务：每年在楼内至少开展两次集中灭“四害”工作；协助学校管理方开展大学生劳动教育实践课管理工作。

3.6物业管理服务质量要求

（1）工作人员统一要求

1.1负责每天巡检，做好工作记录，按岗位可行性方案开展工作。

1.2工作人员上班期间着统一工作服，佩戴工作牌，工作服干净整洁。

1.3工作人员操作流程规范，确保安全。

（2）校园外环境卫生保洁服务

2.1负责校园道路、活动场地、运动场、停车场及绿化带等公共部位的卫生保洁工作，室外环境卫生主干道及重点部位在早晨7:30，下午13:30以前全部清扫完毕。

2.2负责各处果壳箱、垃圾桶等公共垃圾的清运工作（运至校外垃圾中转站），垃圾及时清理，垃圾桶无外溢。

2.3负责学生公寓楼垃圾收集亭内垃圾的清运工作（运至校外垃圾中转站），确保收集亭垃圾无堵塞，无外溢，地面污渍定期清洗。

2.4做好公告栏、指示牌、垃圾收集亭、垃圾箱、雕塑景观物、路灯等公共设施的保洁及广告清理工作。

2.5做好公共落水管、管道、窖井垃圾的定期清理工作，每年专项清理不少于2次，雨天无下水道堵塞现象。

2.6做好校内（包括学生公寓楼）化粪池清理工作，专项清理每年不少于2次，化粪池外溢及时疏通并保持畅通，负责校园内雨、污管道的疏通工作，保证畅通。

2.7做好校内景观座椅、廊亭、不锈钢果壳箱、室外垃圾桶定期清洗擦拭工作，保持清洁、无积灰、无污渍、无积垢。

2.8负责校园内公厕的打扫工作，每天上、下午分别打扫一次，保持大小便池整洁。

2.9确保校园内及宿舍区车棚的清洁卫生，无杂物和垃圾。

2.10按照规范要求做好充足的校园防汛物资储备工作，做好雨雪天物资储备工作并负责相关工作。

2.11开展校内的 “四害”防治工作，有存档记录。

2.12协助做好上级检查、大型活动及临时性的后勤保障工作。

2.13有特殊天气等应急预案并负责实施。

2.14季节性落叶（4、5月份，11、12月份）需加派工作人员或增加清扫机械。

2.15负责校内垃圾中转站日常安全运行有序管理工作，室外垃圾桶破损或缺失应及时更换，室外果壳箱损坏应及时报修。

（3）教室、办公楼宇保洁服务

3.1 保洁要求：地面无垃圾、无污渍、无积灰、无积水；窗明几净无浮灰，扶手、栏杆干净无灰尘；卫生间无异味，蹲坑光洁无黄斑；室内外无蛛网、无吊灰；宣传栏、公告栏定期擦拭无明显厚积灰；垃圾桶无异味、无污渍，周边无明显垃圾；电梯轿厢表面光亮，无手印、无污迹；楼顶无杂草、无杂物，排水口无明显堵塞，排水畅通；地下车库定期保洁，楼内至少每年两次集中灭四害等工作，具体要求见保洁考核细则。

3.2 教学场所区域上、下午和晚上课程开始前30分钟教室保洁到位，黑板清洗完毕。

3.3 协助楼宇管理人员做好节水节电工作，保洁完毕及时关无人教室灯。

3.4 协助做好设施设备报修工作，保洁区域内设施设备损坏能及时反馈。

3.5 图书馆、会议中心保洁与会议同步，人员工作时间可调节。

3.6 保洁工具间整洁，无杂物、无垃圾堆积。

3.7 做好教辅用品（粉笔、黑板擦等）的检查和补充工作。

3.8 图书馆晚间关门前至少保留1名保洁员进行跟踪保洁。

3.9 做好教师休息室的开水供应、开水间保洁工作保洁服务工作。

3.10 按照学校要求，协助做好校园重大活动后勤保障工作。

四.其他要求

为规范工作流程，明确岗位职责，提升内部管理水平；同时为迎接各类督查、巡查和专项检查，完善档案规范化管理，以上所有服务工作均须贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14000环境体系和ISO45001职业健康安全体系标准及相关管理要求，提供完整的台账资料，每学期末整理装订后交给采购人相关管理部门存档。

五、供应商履行合同所需的设备

5.1采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | （1）垃圾收集清运车 | 2 | 台 |
|  |  | （2）中型扫地车 | 2 | 台 |
|  |  | （3）巡回电动保洁车 | 10 | 台 |
|  |  | （4）三轮运输车 | 1 | 台 |
|  |  | （5）地下车库洗地机 | 1 | 台 |
|  |  | （6）660L垃圾收集桶（可满足垃圾车自动装卸使用要求） | 86 | 只 |

5.2本项目须采购的车辆及设备要求

5.2.1.垃圾收集车，数量：2台。

为适配校园全域垃圾收集、转运作业场景，设备需集成一体化作业功能，满足高校日常保洁、垃圾清运常态化、高效化、密闭化作业需求，具体性能要求如下：

（1）整机具备一体化垃圾收集、自动上料压实、密闭转运、自动倾卸卸料全套作业功能，作业自动化程度高，可大幅提升校园垃圾清运效率，适配校园道路、绿化带、楼宇周边等多场景作业。

（2）配备大容量塑料垃圾桶翻转上料机构，可适配校园主流大容量标准塑料环卫桶自动上料作业，兼容市面通用大型环卫塑桶，适配校园常态化垃圾收集作业需求。

（3）搭载双向压缩作业系统，垃圾压缩比高、装载量大，有效提升单次转运垃圾容量，减少转运频次；整车密闭性结构设计优良，箱体、管路、接口等部位密封严实，作业及转运过程无垃圾散落、无污水渗漏、无异味外泄，满足校园洁净、环保的作业标准。

5.2.2.中型扫地车（数量：2台）

适用于校园主干道、广场、操场、园区步道等大面积区域清扫作业，适配干燥、阴雨潮湿等多种天气及路面环境，多功能一体化设计，具体性能及技术要求如下：

（1）功能特性：支持干湿两用清扫模式，可高效清扫路面浮尘、落叶、碎石、杂物等常规垃圾，同时可处理潮湿路面泥沙、黏附污物，集成降尘、吸尘、深度清扫、垃圾收集、路面洗地多项功能，一机多用，适配校园全场景保洁作业。

（2）核心性能参数：整机动力强劲，可满足大面积、长时间连续作业需求；清扫覆盖面广，适配校园宽阔路面高效作业；配备大尺寸耐磨扫刷，清扫彻底无残留；大口径吸入结构，可吸纳各类中小型路面杂物；搭载大容量控尘水箱，有效抑制清扫扬尘；不锈钢大容量垃圾收集箱体，耐腐蚀、抗老化、装载能力强；整车爬坡性能优良，可适配校园坡道、高低落差路面作业；作业噪音低，符合校园静音作业要求，不干扰师生教学、生活秩序；清扫作业效率高，机动灵活、转弯便捷，适配校园复杂路网作业。

5.2.3.地下车库洗地机（数量：1台）

专为校园地下车库、室内大型场馆等平整硬质地面设计，适配大面积地坪清洗、除尘、保洁作业，贴合室内密闭空间低噪、高效作业要求，具体性能及技术要求如下：

设备动力性能稳定，适配长时间连续保洁作业；配备大尺寸耐磨清洁刷盘，地面清洗洁净度高；爬坡性能良好，可适配车库坡道、地坪高低区域作业；整机运行噪音低，适配校园室内密闭公共空间作业环境；清洗作业效率高，机动灵活、转向便捷，适配车库车位密集、通道复杂的作业场景；采用安全低压专用供电系统，作业安全系数高，适配室内密闭用电作业场景，机身耐用易维护，适配校园高频次常态化保洁工作。

5.2.4.巡回电动保洁车（数量：10台）

用于校园园区巡回保洁、零散垃圾快速收集、短途保洁物资转运，适配校园精细化、机动化保洁作业，具体材质及性能要求如下：

（1）供电续航：采用高性能专用电池组，电池电压、容量满足校园全域长距离巡回作业需求，续航能力持久，可支撑全天不间断机动保洁作业，适配大面积校园巡回保洁工作。

（2）机身材质：车身外部塑料部件采用高强度、抗老化、耐候性优质工程塑料，不易褪色、不易破损，适配户外长期日晒雨淋作业；垃圾收集箱体采用加厚优质不锈钢材质，耐腐蚀、防生锈、抗撞击，结构坚固耐用，适配校园高频次垃圾收集作业。

（3）运行性能：箱体容量充足，可满足巡回保洁零散垃圾收纳需求；整车行驶速度合规可控，低速安全，适配校园人员密集通行环境；爬坡性能良好，可适配校园常规坡道通行，整车机动灵活、安全稳定，满足校园日常精细化巡回保洁作业要求。

5.2.5.垃圾收集桶，数量：不少于86只。

（1）采购适配校园集中垃圾收集点、垃圾存放池使用的标准环卫垃圾桶，桶体规格、容量适配校园日常生活垃圾收纳需求，符合通用环卫设备标准，适配校内垃圾清运车辆配套作业。

（2）服务合同履约期内，中标单位需保障校园在岗有效垃圾桶总数持续不少于86只，建立常态化巡检维护机制，对出现破损、开裂、漏液、老化、无法正常使用的垃圾桶，做到及时无偿更换，全程保障校园垃圾收纳设施完好、整洁、够用，满足日常环卫收纳作业需求。

六、物业管理服务人员需求

本项目配备人员数量不得少于96名，具体岗位配置建议为：项目经理1人、管理/服务人员2人，楼宇保洁员80人，外环境保洁员9人，驾驶员4人。

★注：所有投标单位应对照服务区域，编制具体的人员配置表，少于上述最低人员配置数量的，视为无效投标。

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 性别不限，年龄45周岁(含)以下，具有大专学历（本科及以上学历优先），具有3年及以上高校物业管理负责人工作经验。具有人力资源管理师证书者优先。具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先。 |
| 基本服务 | 楼宇管理员 | 1 | 1 | 性别不限，年龄45周岁(含)以下，具有大专学历（本科及以上学历优先），从事高校物业管理服务工作3年以上，熟练掌握办公自动化，具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先。 |
|  | 天鹅饲养员 | 1 | 1 | 性别不限，年龄50周岁(含)以下，具有大专学历（本科及以上学历优先），从事高校物业管理服务工作3年以上。 |
| 保洁服务 | 行政研发中心楼保洁员 | 5 | 5 | 性别不限，女性50周岁(含)以下，男性60岁(含)以下。 |
|  | 船海土建、能动、重装实验室保洁员 | 5 | 5 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 机械、自动化楼 保洁员 | 4 | 4 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 计算机、经管楼 保洁员 | 4 | 4 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 经世楼保洁员 | 8 | 8 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 文理大楼保洁 员 | 13 | 13 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 明德楼保洁员 | 6 | 6 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 图书馆保洁员 | 11 | 11 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 笃学楼保洁员 | 6 | 6 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 生物楼保洁员 | 2 | 2 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 环化楼保洁员 | 2 | 2 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 材料楼保洁员 | 2 | 2 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 后勤管理/服务楼保洁员 | 1 | 1 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 体育学院物业保洁服务人员 | 7 | 7 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 船苑剧场、健康驿站物业保洁人员 | 1 | 1 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 蚕业研究所基地物业保洁人员 | 3 | 3 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 外环境保洁员 | 9 | 9 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |
|  | 驾驶员 | 4 | 4 | 性别不限，女性50 周岁（含）以下，男性60 周岁（含）以下。 |

注：1.因项目经理、楼宇管理员在日常工作中，需通过OA系统与学校对接相关工作，应掌握必要的办公自动化技能，具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）优先；

2.以上工作人员中，外环境保洁员（9人）和驾驶员（4人）为室外作业人员。

七、商务要求

7.1 实施期限

本次招标服务期为三年，合同一年一签。（一年内服务符合考核要求的续签次年合同，如不符合可终止该合同）

7.2 付款方式

合同签订后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同款的10%预付款；后续支付按照季度支付，每季度最后一个月，经考核后由乙方开具有效发票，收到发票后甲方10个工作日内支付。

7.3 验收标准与要求

采购人对成交供应商的服务开展日常考核和满意度测评。根据采购人制定的考核管理办法，由采购人委派的监管小组对成交供应商的环境卫生、服务态度等日常考评和满意度测评,并根据考评得分情况支付服务费。

7.3.1楼宇保洁服务标准及考核细则

| 序号 | 考核项目 | 服务标准 | 服务频次 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 配备专职保洁管理人员进行保洁管理 |  | 无专职管理人员扣10分，兼职扣5分 |  |
|  |  | 管理人员每天对区域内卫生全覆盖检查不少于进1次 |  | 不能全覆盖检查扣1-5分 |  |
|  |  | 对甲方日常卫生检查中发现的问题能及时整改和反馈 |  | 未整改或整改不及时扣1-3分 |  |
|  |  | 重大活动保障有力，能很好的配合采购人完成任务，合理安排好加班人员 |  | 重大活动未很好配合甲方工作扣2-10分 |  |
|  |  | 保洁人员在校园无打架、偷盗、大声吵闹、拾物不交等行为 |  | 未对人员有效管理扣2-5 分 |  |
|  |  | 保洁卫生与保洁人员无师生有效投诉 |  | 产生有效投诉的扣1-3分 |  |
|  |  | 工作人员统一着装 |  | 发现1人未着装扣0.2分 |  |
|  |  | 工作人员能按工作时间节点上班，无迟到早退 |  | 未按工作时间上班情况扣1分 |  |
|  |  | 保洁工具定点摆放整齐，标识清楚 |  | 1处保洁工具未按要求摆放扣0.5分 |  |
|  |  | 工作场所不得存放垃圾、杂物 |  | 工作场所存在垃圾、杂物1处扣0.5分 |  |
|  |  | 保洁工作例会每月不少于2次，职工技能培训每学期不少于1次 |  | 保洁管理机制不健全扣2-5分 |  |
|  |  | 做好节能工作，工作完后能及时关灯、电扇、空调等电器 |  | 不能配合采购人做好节能工作扣1-5分 |  |
|  |  | 能配合采购人做好设施设备报修工作、工作时遇到设施设备损坏能及时反馈 |  | 对保洁区域内设施设备损坏情况反馈不及时扣0.5-2分 |  |
|  |  | 有检查记录，人员考核等基础台账 |  | 无台账扣5分，台账资料不全扣1-4分 |  |
| 2 | 厕所保洁 | 台盆、水龙头清洁无污渍，台面无积水、污渍、杂物，镜面无水迹 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每发现1处不合格扣0.1 分 |  |
|  |  | 四壁瓷砖无污迹、无积灰，无蜘蛛网，小广告及时清理、厕所门板无积灰 | 每2周清理1次 | 每发现1处不合格扣0.1 分 |  |
|  |  | 卫生间隔板无积灰、门板干净，无广告，蹲坑内纸篓干净并及时清倒 | 每2周清理1次 | 每发现1处不合格扣0.1 分 |  |
|  |  | 卫生间无异味，大小便池内清理及时，池内无污渍，定期用药水清洗便池，保持其干净明亮，积存便垢 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 产生异味厕所每处扣0.5分，大小便池内污迹每处扣0.1分 |  |
|  |  | 地面无积水、不打滑，地漏畅通，地面无细碎杂物 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 地面潮湿、积水每处扣0.5分，地面不干净每处扣0.1分 |  |
|  |  | 厕所清水冲洗清除异味 | 每周1次 | 未冲洗每处0.5分 |  |
|  |  | 厕所除臭物品按要求摆放，按要求开展灭蚊等工作 | 季节性工作 | 不能按要求开展工作0.2-5分 |  |
| 3 | 公用部位 | 地面干净、光亮，无污迹、烟头、纸屑、口香糖等。 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 地面整体不干净每处扣0.5分，点状卫生不到位每处扣0.1分 |  |
|  |  | 垃圾桶及时清倒，垃圾不超2/3；痰盆内污水更换 每天不少于2次；垃圾桶及时清洗，内外无污渍，垃圾桶处地面定期清洗， | 每日上、下午各1 次 | 每处垃圾桶倾倒不及时扣0.2分；垃圾桶不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 楼梯扶手、护栏手摸无积灰，开关面板无积灰 | 每日1次 | 手摸有灰每处扣0.1分 |  |
|  |  | 墙面无脚印、痰迹、乱涂乱画 | 每周1次 | 每发现1处扣0.1分 |  |
|  |  | 公共区域目视无蛛网，灯罩内虫尸定期清理 | 蛛网每2周次；虫尸每学期1次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 贴脚线、消防器材、配电箱、电表箱等无灰尘 | 每月1次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 门厅玻璃干净明亮，无手印、污渍、积灰 | 每周1次重点大楼不少于2 次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 公共区域窗户、大厅玻璃干净明亮，内窗手摸无污迹，外窗无明显积灰 | 内窗每月1次；外窗每2月1次 | 每处不合格扣1分 |  |
|  |  | 楼顶下水口通畅、无杂草、树叶 | 每月1次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 楼宇出入口台阶、大理石平台干净无垃圾、污渍 | 每日2次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 楼宇外围阴沟无树叶、杂物、杂草 | 每周1次中途巡回保洁 | 每处不合格扣0.2分 |  |
| 4 | 教室保洁 | 教室桌面、抽屉肚无纸屑、塑料袋等杂物在上课前半小时到位 | 每日上、下午、晚上、各1次中途巡回保洁 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 地面干净、光亮，无污迹，无烟头、纸屑、口香糖等在上课前半小时到位 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 黑板用潮抹布擦拭，无痕迹、无积灰、黑板槽干净，讲台踏步干净无积灰 | 每日上、下午、晚上各1次中途巡回保洁 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 粉笔摆放整齐到位，讲台、显示屏擦拭到位无积灰 | 每日上、下午各1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 黑板擦清洗，黑板擦无厚重积灰 | 每2周1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 教室内蛛网清除到位，目视无蛛网 | 每2周1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 电扇、空调滤网清洗，无明显积灰 | 每学期1 次 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 桌面无积灰、油污，课桌文化 | 每周1次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 教室内窗无积灰、窗轨干净 | 每2周1 次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
|  |  | 教室外窗无明显积灰、污渍 | 每学期2 次 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 教室气窗无明显积灰、污渍 | 每学期1 次 | 每处教室清理不干净扣0.2分 |  |
|  |  | 墙面无脚印、痰迹、乱涂乱画 | 每周1次 | 每处教室清理不干净扣0.1分 |  |
| 5 | 其他 | 标牌、欢迎架、花瓶等无积灰，干净明亮 | 每日1次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯间地面无垃圾、脚印、污渍 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯墙面无污迹、灰尘、手印，脚印，蜘蛛网。 | 每日上、下午各1次中途巡回保洁 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 电梯用不锈钢油擦拭上光、地面根据材质进行保洁。电梯门槽内无杂物 | 电梯每周保一次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 雨天、地面潮湿时能及时放置防滑垫 | 根据情况 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 电梯内地毯、防滑垫及时清洗 | 每月1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 教室休息室内开水及时供应、教休室能提供高标准卫生保障 |  |  |  |
|  |  | 会议场所能提供高标准卫生保障 |  |  |  |

计分考核办法：计分起点实行满分100 分为基点，每少1 分扣除考核金100 元

7.3.2校园外环境保洁服务标准及考核细则

| 序号 | 考核项目 | 服务标准 | 服务频次 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 配备专职保洁管理人员进行保洁管理 |  | 无专职管理人员扣10 分，兼职管理扣5 分 |  |
|  |  | 管理人员每天对区域内卫生全覆盖检查不少于进1 次 |  | 不能全覆盖检查扣1-5 分 |  |
|  |  | 对采购方日常卫生检查中发现的问题能及时整改和反馈 |  | 未整改或整改不及时扣1-3 分 |  |
|  |  | 重大活动保障有力，能很好的配合采购方完成任务，合理安排好加班人员 |  | 重大活动未很好配合甲方工作扣2-10 分 |  |
|  |  | 工作人员在校园无打架、偷盗、大声吵闹、拾物不交等行为 |  | 未对人员有效管理扣2-5 分 |  |
|  |  | 保洁卫生与人员无师生有效投诉 |  | 产生有效投诉的扣1-3 风 |  |
|  |  | 工作人员统一着装 |  | 发现1 人未着装扣0.2 分 |  |
|  |  | 工作人员能按工作时间节点上班，无迟到早退 |  | 未按工作时间上班情况扣1 分 |  |
|  |  | 作业车辆、保洁工具能按要求定点摆放整齐，标识清楚 |  | 1 处未按要求摆放扣0.5 分 |  |
|  |  | 工作场所不得存放垃圾、杂物 |  | 每处扣0.5 分 |  |
|  |  | 保洁工作例会每月不少于2次，职工技能培训每学期不少于1 次 |  | 保洁管理机制不健全扣2-5 分 |  |
|  |  | 做好节能工作，工作完后能及时关灯、电扇、空调等电器 |  | 不能配合采购方做好节能工作扣1-5 分 |  |
|  |  | 能配合采购方做好设施设备报修工作、工作时遇到设施设备损坏能及时反馈 |  | 反馈不及时扣0.5-2 分 |  |
|  |  | 有检查记录，人员考核等基础台账 |  | 无台账扣5 分， 台账资料不全扣1-4 分 |  |
| 2 | 道路及绿 化保洁 | 主干道路、铺道路无陈旧落叶、纸屑、烟头等 | 每日上、下午1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 重点路段、重点区域在学校规定的作息时间前20 分钟保洁完毕 | 每日上、下午1次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 路面、草坪杂物垃圾能及时清理 | 每日上、下午巡查1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 绿化区域无白色垃圾及杂物 | 每日上、下午巡查1 次中途巡回检查 | 每处不合格扣0.2分 |  |
| 3 | 垃圾清运 | 校园垃圾处理及时，无堆积，外溢、通道堵塞情况 | 每日上、 下午各1次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾运输车警示标识清楚，车辆安全性能良好 | 现场检查 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾收集站无杂物、废品堆积，物品摆放有序 | 现场检查 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 车辆充电有专人管理，充电场所符合安全要求 | 现场检查 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾收集点地面干净、无杂物、污迹，地面定期清洗 | 每周一次 | 每处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 垃圾桶定期清洗，表面干净、无污迹 | 视情况 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 果壳箱每日清倒，无垃圾残留 | 每日1 次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
| 4 | 公用设施 | 活动场地、运动场、停车场无陈旧落叶、纸屑、烟头等， | 每日上、下午各1次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 景观座椅、果壳箱无积灰 | 每日1 次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 校园内无明显瓜子壳、果皮等堆积 | 每日1 次 | 每处不合格扣0.1分 |  |
|  |  | 公告栏、指示牌、垃圾箱、路 灯等广告及时清理清理。 | 每日巡视 | 每处不合格扣0.1分 |  |
| 5 | 化粪池、 排水 | 楼宇四周阴沟干净，无枯叶垃圾，杂草 | 每周一次 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 排水口无杂物堆积，排水通畅 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 排水口每年至少专项清理1 次 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2-5 分 |  |
|  |  | 化粪池每年至少专项清理2 次 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2-5 分 |  |
|  |  | 排水口、化粪池堵塞及时清理 | 现场检查 | 每处不合格扣0.2-5 分 |  |
| 6 | 其它 | 做好防汛物资防雪物资储备 |  | 不合格扣1-5 分 |  |
|  |  | 特殊天气有应急预案，并按要求执行 |  | 不合格扣1-5 分 |  |
|  |  | 机械作业要符合师生学习、生活习惯，不得对师生产生影响 |  | 不合格扣0.5 分 |  |

计分考核办法：计分起点实行满分100 分为基点，每少1 分扣除考核金100 元。

八、需要说明的其他事项

8.1低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：保洁耗材、低值易耗品、车辆能耗及维修保养费。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含 在物业服务项目合同金额之内。

九.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

采购包1和采购包2均需满足的要求

（一）投标人劳动用工管理必须严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并承担可能的工伤、劳务纠纷、赔偿等法律责任，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

（二）投标人须承诺项目各类工作人员履约时必须提供有效的身份证等，保证录用人员没有刑事犯罪记录。所有用工人员录用后须到采购人处备案，未经采购人备案，不得随意更换。中标人于合同签订之日起七日内，主要物业工作人员（项目经理、物业管理人员、综合维修工、驾驶员）必须按要求持证上岗且必须与投标文件中人员信息保持一致。不符合则视为违约，采购人可终止合同，中标人承担相应法律责任。本项目服务人员专门为本项目服务，未经采购人允许不得更换或者借用到其他项目。

（三）本项目服务人员主要由项目经理负责全面工作，投标人必须严格执行采购人的各项规章制度，服从采购人的领导，并制订配套的内部管理制度，严禁出现任何破坏采购人正常教学、工作秩序的行为。中标人在合同期内若不能严格执行合同，经采购人检查相应服务不达标的，采购人有权单方面终止合同，由此产生的一切后果由中标方负责。

（四）投标人负责企业员工的安全教育和岗位培训。投标人严格执行事故责任追究制度，如在承包期内发生重大责任事故，造成采购人的财产损失或教学事故，影响采购人声誉，投标人必须承担由此造成的一切责任和经济损失，采购人有权无条件终止合同。

（五）投标人工作人员在工作过程中的安全责任由投标人负责。如用电、用水等不注意安全引起生产责任事故，或发生意外伤亡事故，投标人承担全部责任和必要的经济补偿，采购人概不承担任何责任。

（六）投标人必须严格履行合同要求，不得在中标后转包或分包给他人经营。

（七）本项目服务人员专门为本项目服务，不允许借用到其他项目。

（八）预算金额、服务期限、价格测算要求

1.本次招标预算每个标段都规定了最高限额，超过预算的投标均为无效投标，同时本项目反对不正当竞争。投标人须提供服务费用测算分析表，并结合服务方案说明经费计算的合理性。

2.投标总费用包含所有人员用工成本，即工资（不得低于镇江市最低工资标准）、保险、服装、福利、加班费、高温费等，还需考虑到保洁工具耗材、车辆设备费用以及所有车辆的运行费、维修费、油费、耗材费、保险费等；所有化粪池清理费用（一年不少于2次）；季节性落叶需增加人员费用；教学楼宇及公共场所的垃圾桶和纸篓的更换费用；室外垃圾桶、楼宇防滑垫更换费用；防汛、防雪物资准备费用；海韵湖天鹅饲料和疫苗费用；教辅用品粉笔、黑板擦费用等。

3.由于各类活动、灾害天气、应急保障等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

4.本次招标服务期限为三年，合同一年一签。本次服务费用由采购人自行支付。一年度合同服务期满后，采购人考核合格后续签订下一年度合同。

5.付款方式：合同签订后，自收到乙方发票后10个工作日内支付合同款的10%预付款；后续支付按照季度支付，每季度最后一个月，经考核后由乙方开具有效发票，收到发票后甲方10个工作日内支付。

6.投标人在报价时所有人员工资及相关费用测算依据：投标人必须为所有人员缴纳“五险一金”（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金、住房公积金），“五险”要求以镇江市最新规定缴费基数测算，住房公积金缴纳不低于镇江市现行相关规定。周末加班、国家法定节假日加班人数不得少于项目配置人数的1/3，另外梦溪校区物业项目室外工作人员为8人（高温费发放人数）、长山校区物业项目室外工作人员为13人（高温费发放人数）；投标人所提供全部人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。投标人应考虑到部分岗位人员存在的超时加班费用、维修工具、保洁工具和设备折旧费用等。

注：本项目拟录用所有人员费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求，投标人未实质响应采购人需求的作为无效标处理。投标人报价须预先充分考虑项目实施期间可能遇到的最低工资、社保缴费基数等国家政策性调整因素，由此造成的所有成本增减，均须包含在本次报价中，本招标项目合同期内费用不作调整。

第五部分  评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

采购包1：

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 34.00 | 26.00 | 40.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 34.0 |
| 1.1 | 整体管理服务方案评价 | 根据各投标人提供的本项目重难点分析及整体服务方案，方案包括但不限于：物业服务内容及范围重点、难点及服务质量和规范，完全包含上述要点得3 分，无方案或有缺项的不得分。 方案具有解决难点管理服务工作具体措施加 1分； 方案具有风险预判及具体实行措施的加1分。 | 5.0 |
| 1.2 | 人员管理方案评价 | 根据投标人提供的人员管理方案，内容包含但不限于：各岗位人员配备、人员录用、解聘、培训及考核方案。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，无方案或有缺项的不得分。 方案设置细则，切合采购人实际工作的加1分； 方案设定服务承诺和管理目标，并设定兑现措施的加1分。 | 5.0 |
| 1.3 | 环境卫生保洁服务方案评价 | 根据投标人提供的环境卫生保洁服务方案，包括但不限于：楼宇地面、窗户、卫生间、电梯轿厢及公共部位的清洁管理；地下车库保洁；果壳箱、垃圾桶、垃圾房保洁及垃圾清运工作管理；外环境景观座椅、宣传栏等外环境公共设备的清洁管理；公共落水管、管道窨井垃圾清理管理；方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案细则切合采购需求及采购人工作的加1分； 具备安全细致的卫生消杀和除“四害”管理制度的加1分。 | 5.0 |
| 1.4 | 突发事件处理方案评价 | 根据投标人提供的突发事件处理方案，内容包括但不限于：突发事件处理方法、应急处理预案、应急物资（须包含防汛、防寒）配备方案。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置服务细则和管理制度的加1分； 方案清晰阐述实施重、难点，并提升解决措施的加 1 分。 | 5.0 |
| 1.5 | 重大活动保障方案评价 | 根据投标人提供的重大活动保障方案，内容包括但不限于：毕业季离校垃圾清运，开学、毕业典礼保障服务，招聘、考试保障服务，提供的方案完全响应采购需求且详细、具有可行性可实现性的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案细则贴合采购人实际工作性质及工作需求的加1分； 方案清晰阐述实施重、难点，并提升解决措施的加 1 分。 | 5.0 |
| 1.6 | 物业服务专项管理方案评价 | 根据投标人提供物业服务专项管理方案，内容包括但不限于：物业管理服务的质量、环境和职业健康安全管理方案；能源管理节水节电管理方案。方案完全包含上述要点的得2分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置相关细则、切合采购人实际工作的加1分； 清晰阐述方案实施重、难点，并提供解决措施的加1分。 | 4.0 |
| 1.7 | 楼宇综合管理服务方案评价 | 根据投标人提供的楼宇综合管理服务方案，包括但不限于：物业值班、教学场所巡查、安全检查、安全管理措施、考试保障措施，节能降耗方案，完全包含上述要点且满足招标文件要求得1分。未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置相关细则、切合采购人实际工作的加0.5分； 清晰阐述方案实施重、难点，并提供解决措施的加0.5分。 | 2.0 |
| 1.8 | 公用设施设备维护服务方案评价 | 根据投标人提供的公用设施设备维护服务方案，包括但不限于公用设施设备维护、综合维修、管理制度、巡查措施，方案完全包含上述要点且满足招标文件要求得1分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置相关细则、切合采购人实际工作的加1分； 清晰阐述方案实施重、难点，并提供解决措施的加1分。 | 3.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力评价 |  |  | 26.0 |
| 1.1 | 企业认证评价 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每有一个证书得 2 分，最高得6分。 注：须提供证书扫描件（证书须在有效期内，能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）。 | 6.0 |
| 1.2 | 经验评价 | 根据投标人提供 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似物业服务（包含保洁、维修、保安）成功案例，每提供一个完整包含上述3项服务内容的成功案例得2 分。本项最高得8分。 注：同一案例不重复得分。同一单位分年度多次签订的案例仅计为一个案例；同一项目分两期或以上完成的仅计为一个案例。须提供合同、发票扫描件，有缺项不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 项目经理评价 | 拟任项目经理： （1）具有大专学历得2分，本科及以上学历得3分； （2）具有3年及以上高校物业管理工作经验，得2分。 注：上述人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同或近半年至少一个月的投标人为其缴纳的社保缴纳证明及相应证明材料扫描件，否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行社会公示。 | 5.0 |
| 1.4 | 项目实施成员评价 | 1. 拟任楼宇管理员： （1）具有大专学历得1分，本科及以上学历得2分； （2) 具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）得2分。 2. 拟任服务员：具有大专学历得0.5分，本科及以上学历得1分 3. 拟任综合维修工：具有人社部门颁发的机电、电气、暖通类等专业技术中级职称得1分；高级职称得2分。本项最高得2分。 注：上述人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同或近半年至少一个月的投标人为其缴纳的社保缴纳证明及相应证明材料扫描件，否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行社会公示。 | 7.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 40.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×40。 | 40.0 |

采购包2：

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 34.00 | 26.00 | 40.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 34.0 |
| 1.1 | 整体管理服务方案评价 | 根据各投标人提供的本项目重难点分析及整体服务方案，方案包括但不限于：物业服务内容及范围重点、难点及服务质量和规范，完全包含上述要点得3 分，无方案或有缺项的不得分。 方案具有解决难点管理服务工作具体措施加 1分； 方案具有风险预判及具体实行措施的加1分。 | 5.0 |
| 1.2 | 人员管理方案评价 | 根据投标人提供的人员管理方案，内容包含但不限于：各岗位人员配备、人员录用、解聘、培训及考核方案。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，无方案或有缺项的不得分。 方案设置细则，切合采购人实际工作的加1分； 方案设定服务承诺和管理目标，并设定兑现措施的加1分。 | 5.0 |
| 1.3 | 环境卫生保洁服务方案评价 | 根据投标人提供的环境卫生保洁服务方案，包括但不限于：楼宇地面、窗户、卫生间、电梯轿厢及公共部位的清洁管理；地下车库保洁；果壳箱、垃圾桶、垃圾房保洁及垃圾清运工作管理；外环境景观座椅、宣传栏等外环境公共设备的清洁管理；公共落水管、管道窨井垃圾清理管理；方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案细则切合采购需求及采购人工作的加1分； 具备安全细致的卫生消杀和除“四害”管理制度的加1分。 | 5.0 |
| 1.4 | 突发事件处理方案评价 | 根据投标人提供的突发事件处理方案，内容包括但不限于：突发事件处理方法、应急处理预案、应急物资（须包含防汛、防寒）配备方案。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置服务细则和管理制度的加1分； 方案清晰阐述实施重、难点，并提升解决措施的加 1 分。 | 5.0 |
| 1.5 | 重大活动保障方案评价 | 根据投标人提供的重大活动保障方案，内容包括但不限于：毕业季离校垃圾清运，开学、毕业典礼保障服务，招聘、考试保障服务，提供的方案完全响应采购需求且详细、具有可行性可实现性的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案细则贴合采购人实际工作性质及工作需求的加1分； 方案清晰阐述实施重、难点，并提升解决措施的加 1 分。 | 5.0 |
| 1.6 | 物业服务专项管理方案评价 | 根据投标人提供物业服务专项管理方案，内容包括但不限于：物业管理服务的质量、环境和职业健康安全管理方案；能源管理节水节电管理方案。方案完全包含上述要点的得2分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置相关细则、切合采购人实际工作的加1分； 清晰阐述方案实施重、难点，并提供解决措施的加1分。 | 4.0 |
| 1.7 | 天鹅饲养方案评价 | 根据投标人提供的天鹅饲养管理方案，包括但不限于：人员配置、饲养管理、水域管理、安全管控、疫病防控、校园文明管理等，提供的方案完全响应采购需求且详细、具有可行性可实现性的得3分，未提供方案或有缺项的不得分。 方案设置相关制度、切合采购人实际工作的加1分， 清晰阐述方案实施重、难点，并提供解决措施的加1分。 | 5.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力评价 |  |  | 26.0 |
| 1.1 | 企业认证评价 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每有一个证书得 2 分，最高得6分。 注：须提供证书扫描件（证书须在有效期内，能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）。 | 6.0 |
| 1.2 | 经验评价 | 根据投标人提供 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似物业服务（包含保洁）成功案例，每提供一个成功案例得2 分。本项最高得8分。 注：同一案例不重复得分。同一单位分年度多次签订的案例仅计为一个案例；同一项目分两期或以上完成的仅计为一个案例。须提供合同、发票扫描件，有缺项不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 项目经理评价 | 拟任项目经理： （1）具有大专学历得2分，本科及以上学历得3分； （2）具有3年及以上高校物业管理工作经验，得2分。 注：上述人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同或近半年至少一个月的投标人为其缴纳的社保缴纳证明及相应证明材料扫描件，否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行社会公示。 | 5.0 |
| 1.4 | 项目实施成员评价 | 1. 拟任楼宇管理员： （1）具有大专学历得1分，本科及以上学历得2分； （2) 具有全国计算机等级证书或办公自动化类证书（人社部门职业技能鉴定中心颁发）得2分。 2. 拟任天鹅饲养员：具有大专及以上学历得2分，本科及以上学历得3分。 注：上述人员必须为投标人员工，需提供该人员有效的劳动合同或近半年至少一个月的投标人为其缴纳的社保缴纳证明及相应证明材料扫描件，否则不得分。人员姓名将列入结果公告进行社会公示。 | 7.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 40.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×40。 | 40.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名/采购包中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2026-0024

项目名称：江苏科技大学校园物业管理服务

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、开标一览表（采购包1/2）

项目编号：

货币单位：  人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元/年 |
| 总价（大写）：元/年 | 金额大写：元/年 |  |

投标人盖章（公章）：

年 月 日

注： 1、“总价”包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用；

2、投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容致；

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

二、投标函（采购包1/2）

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于江苏科技大学校园物业管理服务采购（JSZC-321100-JZCG-G2026-0024）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

三、清单及明细报价表（采购包1）

| 序号 | 项目 | 名称 | 人数 | 每月人均费用（元/人/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员费用 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 内勤兼外环境管理员 | 1 |  |  |  |
|  |  | 楼宇管理员 | 1 |  |  |  |
|  |  | 楼宇服务员 | 7 |  |  |  |
|  |  | 楼宇保洁员 | 27 |  |  |  |
|  |  | 外环境保洁员 | 7 |  |  |  |
|  |  | 驾驶员 | 1 |  |  |  |
|  |  | 综合维修工 | 2 |  |  |  |
|  |  | 保安 | 3 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 社会保险 |  |  |  |  |
|  |  | “五险一金” |  |  |  | 缴纳“五险一金”（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金、住房公积金），“五险”要求以镇江市最新规定缴费基数测算；住房公积金缴纳不低于镇江市现行相关规定。（所有人员） |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  | 高温费发放人数不得低于8人 |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 加班费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 周末、节假日加班人员数不得少于项目配置人数的1/3 |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |  |  |
|  |  | 其他费用（服装、福利等和所需支付的所有人员费用） |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 管理费用 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 保洁耗材 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 税金 |  |  | 元/年 | 注明税率 |
|  |  | 利润 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 其它费用（与项目相关的一切费用） |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 总计 |  |  | 元/年 |  |

1、本标段投标服务费用最高限价为人民币286万/年，超过最高限价及预算的投标均为无效投标。

2、所有人员工资不低于镇江市现行最低工资标准。“五险”要求以镇江市最新规定缴费基数测算，住房公积金缴纳不低于镇江市现行相关规定。高温费及加班费以不低于国家相关规定测算，高温费发放人数不得低于8人，周末、节假日加班人员数不得少于项目配置人数的1/3。本项目拟录用人员费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

3、投标人报价时应充分考虑服务期内项目实施所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准及社保基数等的政策性调整）。

4、本表中其它费用由投标人根据项目需求及自身经验进行补充填写，行数

不够可自行添加。

清单及明细报价表（采购包2）

| 序号 | 项目 | 名称 | 人数 | 每月人均费用（元/人/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员费用 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 楼宇管理员 | 1 |  |  |  |
|  |  | 天鹅饲养员 | 1 |  |  |  |
|  |  | 楼宇保洁员 | 80 |  |  |  |
|  |  | 外环境保洁员 | 9 |  |  |  |
|  |  | 驾驶员 | 4 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 社会保险 |  |  |  |  |
|  |  | “五险一金” |  |  |  | 缴纳“五险一金”（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金、住房公积金），“五险”要求以镇江市最新规定缴费基数测算；住房公积金缴纳不低于镇江市现行相关规定。（所有人员） |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  | 高温费发放人数不得低于13人 |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 加班费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 周末、节假日加班人员数不得少于项目配置人数的1/3 |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |  |  |
|  |  | 其他费用（服装、福利等和所需支付的所有人员费用） |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 管理费用 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 保洁耗材 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 税金 |  |  | 元/年 | 注明税率 |
|  |  | 利润 |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 其它费用（与项目相关的一切费用） |  |  | 元/年 |  |
|  |  | 总计 |  |  | 元/年 |  |

1、本标段投标服务费用最高限价为人民币545万/年，超过最高限价及预算的投标均为无效投标。

2、所有人员工资不低于镇江市现行最低工资标准。“五险”要求以镇江市最新规定缴费基数测算，住房公积金缴纳不低于镇江市现行相关规定。高温费及加班费以不低于国家相关规定测算，高温费发放人数不得低于13人，周末、节假日加班人员数不得少于项目配置人数的1/3。本项目拟录用人员费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

3、投标人报价时应充分考虑服务期内项目实施所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准及社保基数等的政策性调整）。

4、本表中其它费用由投标人根据项目需求及自身经验进行补充填写，行数

不够可自行添加。

四、法定代表人身份证明书（采购包1/2）

兹证明  姓名 同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1、“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2、投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

五、法定代表人授权委托书（采购包1/2）

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就 （代理机构）代理的 （项目编号） 项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：提供有效劳动合同）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

六、资格条件

（一）独立承担民事责任的能力（采购包1/2）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；

（二）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（采购包1/2）

提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）。

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力

（采购包1/2）

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（采购包1/2）

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（五）资格承诺函）。

（五）资格承诺函（采购包1/2）

致：        （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府

采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

七、技术部分（与评分标准对应）

八、商务部分（与评分标准对应）（采购包1/2）

（一）项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目经理的项目 |  |  |
| 经验证明 |  |  |

注：

1、项目经理具有证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。具有相关工作经验的，提供工作经验证明材料扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理需提供有效劳动合同扫描件或近半年（至少1个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

(二)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 相关荣誉 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员必须为投标人员工，需提供有效劳动合同扫描件或近半年（至少1个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。具有相关工作经验的，提供工作经验证明材料扫描件。

十、企业报价折扣证明

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局