## 表B.1.1 招标工程量清单封面【2026年市管市政设1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
2026年市管市政设施大中修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 无锡市市政设施管理中心 | （盖章）
2026年08月21日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【2026年市管市政设1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 2026年市管市政设施大中修项目
标段名称： | 2026年市管市政设施大中修项目
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 彭红生 | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡市市政设施管理中心 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 丁明亚 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月21日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【2026年市管市政设1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 2026年市管市政设施大中修项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【2026年市管市政设2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道
2 | 江海路高架米市处桥头跳车改造项目
3 | 伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装
4 | 支座维修
5 | 长江北路人行天桥
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【局部路基整治-锡澄路3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 机动车道
1.2 | 其他
1.3 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【局部路基整治3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
机动车道
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：现状沥青路面拆除，含侧平石拆除 2、厚度：平均12cm，以现场实测厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 2493
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:拆除有骨料基层 2、厚度:暂以36cm计，以现场实测厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 2493
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：沥青玛蹄脂碎石（SMA-13 ） 3、石料粒径：符合要求的玄武岩集料 4、厚度：h=4cm | m2 | 5362
4 | 040203004001 | 粘层 | 1、沥青品种：粘层油采用PC-3 阳离子乳化沥青， 2、沥青用量：0.3～0.6L/m2 | m2 | 5362
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#优质道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：灌入式沥青混凝土（GRAC-20） 3、石料粒径：符合要求的石灰岩集料 4、厚度：h=8cm | m2 | 1600
6 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#优质道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 3、石料粒径：符合要求的石灰岩集料 4、厚度：h=8cm | m2 | 3762
7 | 040203005001 | 封层 | 1、材料品种：下封层采用层铺法表面处治，沥青采用PCR阳离子改性乳化沥青 2、喷油量：沥青用量0.9～1.0kg/m2，矿料用量5～8m³/1000m2 3、厚度：0.6cm | m2 | 5362
8 | 040203003001 | 透层 | 1、沥青品种：透层沥青采用PC-2阳离子乳化沥青 2、沥青用量：0.7～1.5L/m2 | m2 | 5212
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石（K≥98%） 2、石料规格：按设计要求 3、厚度：18cm 4、含土工布养生 | m2 | 5212
10 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石（K≥98%） 2、石料规格：按设计要求 3、厚度：18cm 4、含土工布养生 | m2 | 5062
其他
11 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料：砼预制A型侧石，抗折强度应达到Cf5.0(平均值5.0Mpa，单块最小值4MPa) 2、尺寸：27.5cm*12.5cm*75cm 3、垫层、基础：材料品种、厚度、强度：C20细石砼护脚（另计） 4、倒角、弧线部分等综合考虑 5、预制砼平石，破损修复 | m | 150
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料：砼预制Ⅰ型平石，抗折强度应达到Cf5.0(平均值5.0Mpa，单块最小值4MPa) 2、尺寸：35cm*12.5cm*75cm 3、垫层、基础：材料品种、厚度、强度：C20细石砼护脚（另计） 4、倒角、弧线部分等综合考虑 5、预制砼平石，破损修复 | m | 150
13 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级:C20细石混凝土侧平石基础 2、工程量暂估，按实计量 | m3 | 7.5
14 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、双向经编玻纤土工格栅，GSB100 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 040205007001 | 标线 | 1、油漆品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，0.3kg/m2-0.34kg/m2，标线涂层厚度1.6+0.2mm 3、涂层颜色：按设计要求，具有耐磨性、持久性、抗滑性 4、线型：综合各类线型、箭头等，以实际涂覆面积计 5、工程量暂估，按实计量 | m2 | 500
16 | 04B030 | 井周加固 | 1、混凝土强度等级：3*3米18cm厚C30混凝土 2、卸荷板与面层之间设置幅宽1米自粘式玻纤格栅 3、卸荷板设直径12，间距15cm双层双向钢筋网 4、含井周反开挖、拆除物清运等 5、具体详见设计井周路面加固设计图 | 座 | 33
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 04B031 | 井圈盖安装 | 1、材料品种：φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达D400级 3、含原有铸铁井圈盖残值抵扣，工程量暂估，按实计量 | 套 | 33
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 04B025 | 围挡 | 1、围挡高度不低于2.5米，按照锡建质安（2020）24号《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》执行 2、遵循“安全、绿色、实用、美观”原则，施工单位应强化围挡景观设计；围挡设置符合城市文化、企业文化、质量安全文明的标语及企业标识，版面的安全指示及宣传标语含在单价内 3、综合考虑围挡搭设、摊销等因素报价 4、围挡按经甲方监理审批通过的专项围挡方案进行实施，并通过相关单位的验收 5、工程量暂估，按实计量 | m | 600
19 | 04B032 | 围挡移位 | 1、已安装围挡按甲方监理审批通过的专项围挡方案原样移位，含拆除 2、工程量暂估，按实计量 | m | 600
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【局部路基整治-锡澄路3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 04B034 | 交通导改 | 1、为满足现场施工要求的交通导改措施，符合交管部门的要求 2、含临时引导标牌、标线、夜间警示灯、临时移动信号灯、橡胶减速带、锥形桶、塑料警示桩及水马等所有交通安全设施 3、以项包干
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012006 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【局部路基整治-锡澄路锡宁路3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：局部路基整治-锡澄路锡宁路交叉口北进出口道 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江海路高架米市处桥头4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 机动车道
1.2 | 其他
1.3 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江海路高架米4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
机动车道
1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、材质：铣刨混凝土路面 2、厚度：均厚8cm 3、铣刨方式：自行考虑 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 | m2 | 480
2 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：沥青玛蹄脂碎石（SMA-13 ） 3、石料粒径：符合要求的玄武岩集料 4、厚度：h=4cm | m2 | 480
3 | 040203004001 | 粘层 | 1、沥青品种：粘层油采用PC-3 阳离子乳化沥青， 2、沥青用量：0.3～0.6L/m2 | m2 | 480
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#优质道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20） 3、石料粒径：符合要求的石灰岩集料 4、厚度：h=5cm | m2 | 360
5 | 040203004002 | 粘层 | 1、沥青品种：粘层油采用PC-3 阳离子乳化沥青， 2、沥青用量：0.3～0.6L/m2 | m2 | 360
6 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#优质道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 3、石料粒径：符合要求的石灰岩集料 4、厚度：h=7cm | m2 | 240
7 | 040203004003 | 粘层 | 1、沥青品种：粘层油采用PC-3 阳离子乳化沥青， 2、沥青用量：0.3～0.6L/m2 | m2 | 240
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 040205007001 | 标线 | 1、油漆品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：预涂底油，表面撒布玻璃珠，0.3kg/m2-0.34kg/m2，标线涂层厚度1.6+0.2mm 3、涂层颜色：按设计要求，具有耐磨性、持久性、抗滑性 4、线型：综合各类线型、箭头等，以实际涂覆面积计 5、工程量暂估，按实计量 | m2 | 20
9 | 04B026 | 结构裂缝涂膜封闭 | 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用涂膜封闭法 2、化学灌浆粘结剂材料：采用环氧树脂胶在表面进行涂刷封闭 3、工作内容：含表面处理、开V形槽、封闭材料封闭等 | m | 3
10 | 04B027 | M10水泥砂浆填缝 | 1、现状挡墙与防撞墙之间由于沉降不均匀存在脱空情况，本次采用M10砂浆填缝，要求尽量充分的将砂浆填满裂缝 2、工程量暂估，按实计量 | m3 | 4.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 04B028 | 压力灌浆 | 1、现状挡墙与防撞墙之间由于沉降不均匀存在脱空情况，在填缝完成后，剩余细小的裂缝无法进行砂浆填缝，则采用胶泥封闭，然后采用压力灌浆进行维修，灌浆使用纯水泥浆，材料为42.5级普通硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.6，注浆压力为0.2~0.4MPa，建议每隔50cm~100cm设置一个灌浆孔，灌浆压力应由小到大逐渐增加，灌浆量以起压情况控制。根据灌浆压力、灌浆量情况，在灌浆过程中适当调整灌浆参数、改变浆液稀稠程度及类型。待浆液完全固化硬结后，拆下灌浆嘴，用胶泥或水泥浆液将灌浆嘴处封口抹平 2、工程量暂估，按实计量 | m3 | 0.5
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 04B029 | 防撞车 | 1、按要求设置 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江海路高架米市处桥头4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029002 | 交通组织维护 | 1、为满足现场施工要求的交通导改措施，符合交管部门的要求 2、含临时引导标牌、标线、夜间警示灯、临时移动信号灯、橡胶减速带、锥形桶、塑料警示桩及水马等所有交通安全设施
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
15 | 04B034 | 交通导改 | 1、为满足现场施工要求的交通导改措施，符合交管部门的要求 2、含临时引导标牌、标线、夜间警示灯、临时移动信号灯、橡胶减速带、锥形桶、塑料警示桩及水马等所有交通安全设施 3、以项包干
16 | 041201030001 | 协管
17 | 041201012005 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【江海路高架米市处桥头跳车改4.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江海路高架米市处桥头跳车改造项目 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【伸缩缝维修及路口桥墩5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 景渎立交
1.2 | 驻春桥
1.3 | 蠡桥
1.4 | 景渎立交路口桥墩加装防撞设施
1.5 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【伸缩缝维修及5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
景渎立交
1 | 040308006001 | 拆除原桥梁伸缩装置 | 1、现状D160伸缩缝护肩砼凿除 2、钢筋混凝土拆除、清底，含拆除、归堆、施工范围内的场内运输及外运、处置费等全部费用 | m | 30
2 | 040308006002 | 桥梁伸缩装置 | 1、品种：更换MB160型伸缩缝 2、混凝土种类：伸缩缝后浇砼采用C50快硬钢纤维砼(钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，掺入量为75kg/m3) 3、含HRB400钢筋、植筋、钢筋网片及原伸缩缝残值等 4、具体详见设计图纸要求 | m | 30
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼面层原样恢复 2、工程量暂估，按实计量 | m2 | 20
4 | 04B036 | 不锈钢防护盖板 | 1、伸缩缝处防撞护栏不锈钢盖板按原样恢复 2、工程量暂估，按实计量 | 块 | 4
驻春桥
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040308006003 | 拆除原桥梁伸缩装置 | 1、现状D40伸缩缝护肩砼凿除 2、钢筋混凝土拆除、清底，含拆除、归堆、施工范围内的场内运输及外运、处置费等全部费用 | m | 33
6 | 040308006004 | 桥梁伸缩装置 | 1、品种：更换MA40型伸缩缝 2、混凝土种类：伸缩缝后浇砼采用C50快硬钢纤维砼(钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，掺入量为75kg/m3) 3、含HRB400钢筋、植筋及原伸缩缝残值等 4、具体详见设计图纸要求 | m | 33
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼面层原样恢复 2、工程量暂估，按实计量 | m2 | 10
蠡桥
8 | 040308006005 | 拆除原桥梁伸缩装置 | 1、现状D60伸缩缝护肩砼凿除 2、钢筋混凝土拆除、清底，含拆除、归堆、施工范围内的场内运输及外运、处置费等全部费用 | m | 24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040308006006 | 桥梁伸缩装置 | 1、品种：更换MA60型伸缩缝 2、混凝土种类：伸缩缝后浇砼采用C50快硬钢纤维砼(钢纤维长度25mm，直径为0.5mm，掺入量为75kg/m3) 3、含HRB400钢筋、植筋及原伸缩缝残值等 4、具体详见设计图纸要求 | m | 24
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼面层原样恢复 2、工程量暂估，按实计量 | m2 | 10
景渎立交路口桥墩加装防撞设施
11 | 04B034 | 钢覆复合材料防撞设施 | 1、景渎立交金城路主线路口突出桥墩处设置钢覆复合材料防撞设施，防撞设施厚度为400mm | m3 | 5
12 | 040307010001 | 高强螺栓 | 1、M30螺栓，8.8级 2、工程量暂估，按实计量 | 套 | 12
13 | 04B035 | 反光膜 | 1、防撞设施表面反光警示条纹可通过贴反光膜实施 2、具体详见设计图纸要求 | m2 | 14
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 04B023 | 临时用电 | 1、工程临时用电，发电机组投标人自行考虑 2、以项包干 | 项 | 1
15 | 04B025 | 防撞车 | 1、按要求设置 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【伸缩缝维修及路口桥墩5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 04B037 | 交通导改 | 1、为满足现场施工要求的交通导改措施，符合交管部门的要求 2、含临时引导标牌、标线、夜间警示灯、临时移动信号灯、橡胶减速带、锥形桶、塑料警示桩及水马等所有交通安全设施 3、以项包干
16 | 041201030001 | 协管
17 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【伸缩缝维修及路口桥墩防撞设5.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：伸缩缝维修及路口桥墩防撞设施安装 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【支座维修】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：支座维修 | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 金城公铁立交主线
1.2 | 广北大桥
1.3 | 春阳路跨线桥
1.4 | 凤翔路主线上跨桥
1.5 | 华清大桥
1.6 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【支座维修】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
金城公铁立交主线
1 | 04B002 | 同步顶升断面 | 1、桥梁板式橡胶支座更换，每断面同步顶升 2、桥梁每断面同步顶升的技术要求、过程等详见设计图纸要求 3、包含超危大工程专家论证会费用和顶升作业结束后对造成破坏的桥墩表面进行修补的费用 | 处 | 8
2 | 040308003001 | 橡胶支座 | 1、材质:板式橡胶支座更换 2、规格、型号:GBZY250*41 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及设置上下钢垫板等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 384
广北大桥
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 04B003 | 同步顶升断面 | 1、桥梁板式橡胶支座更换，每断面同步顶升 2、桥梁每断面同步顶升的技术要求、过程等详见设计图纸要求 3、包含超危大工程专家论证会费用和顶升作业结束后对造成破坏的桥墩表面进行修补的费用 4、按图示断面所46处 不同断面位置综合考虑报价 | 处 | 46
4 | 040308003002 | 橡胶支座 | 1、材质:板式橡胶支座更换 2、规格、型号:GBZY200*56 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及设置上下钢垫板等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 796
春阳路跨线桥
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 04B005 | 同步顶升断面 | 1、桥梁板式橡胶支座更换，每断面同步顶升 2、桥梁每断面同步顶升的技术要求、过程等详见设计图纸要求 3、包含超危大工程专家论证会费用和顶升作业结束后对造成破坏的桥墩表面进行修补的费用 4、按图示断面所32处 不同断面位置综合考虑报价 | 处 | 32
6 | 040308003003 | 橡胶支座 | 1、材质:板式橡胶支座更换 2、规格、型号:GBZY200*42 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及设置上下钢垫板等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 432
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040308003008 | 橡胶支座 | 1、材质:板式橡胶支座更换 2、规格、型号:GBZYH200*44 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及设置上下钢垫板等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 144
凤翔路主线上跨桥
8 | 04B011 | 同步顶升断面 | 1、桥梁板式橡胶支座更换，每断面同步顶升 2、桥梁每断面同步顶升的技术要求、过程等详见设计图纸要求 3、包含超危大工程专家论证会费用和顶升作业结束后对造成破坏的桥墩表面进行修补的费用 | 处 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040308003006 | 橡胶支座 | 1、材质:板式橡胶支座更换 2、规格、型号:GBZJH150*200*44 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及设置上下钢垫板等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 26
华清大桥
盆式支座更换
10 | 04B013 | 同步顶升断面 | 1、桥梁盆式橡胶支座更换，每断面同步顶升 2、桥梁每断面同步顶升的技术要求、过程等详见设计图纸要求 3、包含超危大工程专家论证会费用和顶升作业结束后对造成破坏的桥墩表面进行修补的费用 | 处 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040308005001 | 盆式支座 | 1、材质:盆式橡胶支座更换 2、规格:GPZ(Ⅱ)9DX支座 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及盆式支座临时锁定装置等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 1
12 | 040308005002 | 盆式支座 | 1、材质:盆式橡胶支座更换 2、规格:GPZ(Ⅱ)9SX支座 3、含原有支座的拆除、梁底调平楔形块及支座垫石修复加固或重做及盆式支座临时锁定装置等 4、包含维修中涉及的辅助材料和辅助机具的费用及绿化原样恢复费用 | 个 | 3
柱顶局部改造
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式：现状立柱及支座垫石砼凿除 2、运距堆场:拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 3、工程量暂估，按实计量 | m3 | 4
14 | 040303024002 | 混凝土其他构件 | 1.名称：C40砼新浇立柱及支座垫石 | m3 | 2.96
15 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：20 | t | 0.326
16 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：10 | t | 0.399
反力支撑
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 04B016 | C40砼抱柱梁 | 1、投标单位根据桥梁状况及自身顶升设备、工艺及现场条件等自行制定方案，并经专家评审后实施 2、含C40砼新浇抱柱梁、钢筋、模板及钢筋砼拆除、废弃等 3、工程量按每“处”计，结算按实计量 | 处 | 4
18 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式:原立柱保护层凿除 2、运距堆场:拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 | m3 | 2
19 | 04B017 | 钢立柱 | 1、投标单位根据桥梁状况及自身顶升设备、工艺及现场条件等自行制定方案，并经专家评审后实施 2、含钢立柱制作、安装及钢立柱拆除、回收残值等 3、工程量按每“处”计，结算按实计量 | 处 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
立柱恢复
20 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1、名称、部位:Ⅲ类灌浆料浇筑立柱 2、混凝土强度等级:28d抗压强度≥60MPa(GB/T 50448-2015) | m3 | 2
21 | 04B018 | 构件粘贴碳纤维布 | 1、碳纤维布品种、规格:CFS-I-300型 2、含碳布胶 3、具体详见设计图纸 | m2 | 42
22 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位:混凝土涂装，含基层处理、表面清洗等 2、具体详见设计说明 | m2 | 106.4
场地恢复
23 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:现状车行道、侧分带路面结构拆除，材质综合考虑 2、厚度:按要求 3、运距堆场:拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 4、工程量暂估，按实计量 | m3 | 177.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:新铺C20砼调平层 2、厚度:h=20cm，结算按实际厚度折算 3、含切缝、模板、养生等 | m2 | 794
25 | 040203004001 | 粘层 | 1、材料品种:阳离子乳化沥青（PC-3）粘层油 2、喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 57
26 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:70#A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 3、石料粒径:粗集料采用符合要求的石灰岩 4、厚度:h=8cm | m2 | 57
27 | 040203004002 | 粘层 | 1、材料品种:阳离子乳化沥青（PC-3）粘层油 2、喷油量:0.3-0.6L/m2 | m2 | 57
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:SBS聚合物作改性剂的改性沥青 2、沥青混凝土种类:AC-13细粒式改性沥青混凝土 3、集料:集料采用符合要求的玄武岩 4、厚度:4cm 5、工程量暂估，按实计量 | m2 | 57
29 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:6cm厚透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 133
30 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:砼预制侧石，原样恢复 2、基础、垫层:C20砼基础，另计 3、弧形、直形综合考虑 4、工程量暂估，按实计量 | m | 38
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:砼预制平石，原样恢复 2、基础、垫层:C20砼基础，另计 3、弧形、直形综合考虑 4、工程量暂估，按实计量 | m | 38
32 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级:C20细石混凝土侧平石基础 2、工程量暂估，按实计量 | m3 | 3
33 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场碎石及建筑垃圾等 2、运距堆场:投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、外运及消纳费等 | m3 | 2.3
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 04B019 | 施工围挡 | 1、围挡高度不低于2.5米，按照锡建质安（2020）24号《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》执行 2、遵循“安全、绿色、实用、美观”原则，施工单位应强化围挡景观设计；围挡设置符合城市文化、企业文化、质量安全文明的标语及企业标识，版面的安全指示及宣传标语含在单价内 3、综合考虑围挡搭设、摊销等因素报价 4、围挡按经甲方监理审批通过的专项围挡方案进行实施，并通过相关单位的验收 5、工程量暂估，按实计量 | m | 120
35 | 04B021 | 桥检车 | 1、桥梁检测车 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 36
36 | 04B022 | 警戒船 | 1、警戒船 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 36
37 | 04B023 | 桥梁登高车 | 1、桥梁登高车 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 04B024 | 水上作业安全评估费 | 1、安评、航评、洪评等 2、以实际支付凭证计量支付 | 项 | 1
40 | 04B025 | 临时用电 | 1、30KW柴油发电机 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 70
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【支座维修】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：支座维修 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 04B037 | 交通导改 | 1、为满足现场施工要求的交通导改措施，符合交管部门的要求 2、含临时引导标牌、标线、夜间警示灯、临时移动信号灯、橡胶减速带、锥形桶、塑料警示桩及水马等所有交通安全设施 3、以项包干
17 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
18 | 041201001002 | 脚手架
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【支座维修】6.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：支座维修 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【长江北路人行天桥】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：长江北路人行天桥 | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 上部结构
1.2 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【长江北路人行7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
上部结构
1 | 040307006001 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格：梯道加固钢板制作、安装，Q355C钢材 | t | 3.722
2 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 1、钢结构除锈，打磨除锈至表面处理至P St2级（对涂层已完全脱落锈蚀的表面处理至St3级） 2、工程量暂估，按实计量 | m2 | 1316
3 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1、部位:主桥钢箱梁、钢梯道及加固钢板外表面涂装 2、涂装体系：涂装体系：环氧富锌底漆1~2遍，干膜厚度60μm；环氧（云铁）漆1~2遍，干膜厚度120μm；丙烯酸聚氨酯面漆2遍，干膜厚度80μm 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 1571.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1、部位:钢梯道暗埋区外表面涂装 2、涂装体系：底面合一涂层，超强耐磨环氧漆/环氧玻璃鳞片漆；漆2~3遍，最低干膜厚度600μm 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 53.2
5 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、部位：推坡道主梁侧面、底面及墩柱 2、材料品种：基层处理，水性环氧底漆涂装1遍，干膜厚度50um；腻子层，腻子找平打磨，视基层平整度而定；水性环氧树脂漆涂装2遍，干膜厚度100um； 水性氟碳面漆涂装2遍，干膜厚度80um 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 857.7
6 | 04B002 | 铝塑板拆除 | 1、原有主梁、梯道、推坡道、桥墩外包铝塑板铝拆除 2、含铝塑板、龙骨、镀锌钢管、角钢等拆除，含拆除物处置 3、登高费用另计 | m2 | 1450
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 04B003 | 混凝土破损修复 | 1、部位：结构局部混凝土破损、露筋等缺陷处理 2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、 聚合物水泥砂浆修复砼缺陷、平整处理等 3、具体详见设计图纸 | m2 | 5
8 | 04B004 | 砼裂缝修复 | 1、部位:缝宽≥0.15mm的裂缝，采用低压灌浆法 2、浆液成分强度:化学灌浆材料 3、工作内容:含表面处理、埋设灌浆嘴、裂缝封闭、检查封缝效果、配置浆液、灌浆、封口结束、效果检查、恢复结构表面原貌等 4、具体详见设计图纸 5、工程量暂估，按实计量 | m | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 04B005 | 砼裂缝修复 | 1、部位：对缝宽＜0.15mm的裂缝采用涂膜封闭法 2、化学灌浆粘结剂材料：渗透型结晶水泥基材料 3、工作内容：含表面处理、开V形槽、封闭材料封闭等 4、具体详见设计图纸 5、工程量暂估，按实计量 | m | 5
10 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合土，开挖方式自行考虑 2、挖土深度:按设计要求 3、含人工清底、修坡及等全部工作内容 4、工程量暂估，按实计量 | m3 | 16.8
11 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:沟槽、基坑等回填素土 3、填方粒径要求:按施工规范要求 4、填方来源、运距:利用土方 5、道路范围外 | m3 | 16.8
其他
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 04B019 | 施工围挡 | 1、围挡高度不低于2.5米，按照锡建质安（2020）24号《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》执行 2、遵循“安全、绿色、实用、美观”原则，施工单位应强化围挡景观设计；围挡设置符合城市文化、企业文化、质量安全文明的标语及企业标识，版面的安全指示及宣传标语含在单价内 3、综合考虑围挡搭设、拆除、摊销等因素报价 4、围挡按经甲方监理审批通过的专项围挡方案进行实施，并通过相关单位的验收 5、工程量暂估，按实计量 | m | 50
13 | 04B026 | 临时用电 | 1、工程临时用电，发电机组投标人自行考虑 2、以项包干 | 项 | 1
14 | 04B023 | 桥梁登高车 | 1、桥梁登高车 2、工程量暂估，按实计量 | 台班 | 80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 04B027 | 太湖大道长江北路天桥改造管道拆除安装及绿植养护 | 1、太湖大道长江北路天桥改造绿化滴灌设备拆除安装及绿植养护费用 2、以项包干 | 项 | 1
17 | 04B028 | 太湖大道长江北路人行天桥亮化灯具拆改工程 | 1、太湖大道长江北路人行天桥亮化灯具拆除、重新安装工程，部分灯具及设备利旧 2、以项包干 | 项 | 1
18 | 04B029 | 长江北路人行天桥电子警察拆除及恢复 | 1、太湖大道长江北路人行天桥电子警察拆除及恢复 2、以项包干 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【长江北路人行天桥】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 04B037 | 交通导改 | 1、为满足现场施工要求的交通导改措施，符合交管部门的要求 2、含临时引导标牌、标线、夜间警示灯、临时移动信号灯、橡胶减速带、锥形桶、塑料警示桩及水马等所有交通安全设施 3、以项包干
17 | 041201012002 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【长江北路人行天桥】7.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：长江北路人行天桥 |  |  | 标段：2026年市管市政设施大中修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计