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第一章  投标邀请
受江苏省中医院的委托，江苏省政府采购中心就病理数字基座平台软件系统（JSZC-320000-SCZX-G2026-0222）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 病理数字基座平台软件系统 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月28日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0222  
2.项目名称：病理数字基座平台软件系统
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	250


4.最高限价
	采购包号
	最高限价（人民币：万元）

	1
	233


[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]5.采购需求（简介）：病理数字基座平台系统是病理科的专业数据中心，平台以病理号为核心索引，整合送检信息、诊断报告、免疫组化、分子病理等多源数据，形成以患者为中心的病理全周期数据视图。通过自动化上传、条码识别、高清数字阅片及采图等技术，实现数字切片的全面归档存储与调阅。同时，平台作为PIS系统与未来病理AI系统之间的数据桥梁，通过标准化API实现数据高效、安全流转。平台支持亚专科分类、专病库建设、数字切片库管理、读片会组织、远程会诊等功能，为病理科数字化转型、人工智能赋能及学科高质量发展提供技术底座。系统涵盖扫片管理、自动上传、数字阅片、切片管理、病例管理、数字切片库、统计报表、系统对接等核心模块。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：90个工作日。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月28日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：　江苏省中医院 　
地 址：　南京市汉中路155号　　
联系人：  周老师    
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：　025-86558915 
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区
联系人：  陈瑜、严晓薇  
联系方式：025-83668552、83668537
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。









第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：XXXX                   
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              
采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后XX工作日内，预付款支付比例：合同金额的XX%。
8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的XX%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]        签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购标的清单
	采购包号
	序号
	标的名称
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	病理数字基座平台系统
	软件和信息技术服务业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
（一）系统架构与基础要求
1.系统架构：系统需严格遵循国产化技术要求，采用 B/S 架构进行设计开发。在浏览器兼容性方面，应全面适配国产主流浏览器，同时确保对国际主流浏览器（如 Firefox、Google Chrome 等）的稳定兼容运行，以保障客户端浏览器在多种环境下的兼容性与稳定性，满足国产化环境下多样化的使用需求。
2.数据库支持：为契合国产化标准，系统要深度支持国产主流数据库，如达梦、人大金仓、海量等。通过多数据库的适配与优化，切实保障数据在国产化环境下的安全存储与高效访问，为国产化业务提供坚实的数据支撑。
3.消息通信：在国产化体系下，系统应选用国产自主可控的消息中间件，如东方通等，同时也支持RabbitMQ/ActiveMQ等国际主流MQ系统。利用消息中间件实现系统模块的解耦，有效提升系统性能与可扩展性，确保在国产化环境中消息通信的稳定、高效与安全。
4.数据缓存：遵循国产化要求，系统优先采用国产自主研发的内存数据库，如腾讯云 Tendis（兼容Redis协议）等。通过合理运用数据缓存技术，显著提高系统在国产化环境下的响应速度，优化用户体验。
5.国产化支持：软件整体必须全面支持国产化系统的部署与运行，深度适配国产操作系统，包括但不限于欧拉、中科红旗、银河麒麟等，确保在国产操作系统环境下软件的稳定性和性能表现。同时，具备良好的兼容性，能够无缝对接其他国内公司自主研发的病理管理系统及AI系统，积极推动国产化生态在医疗病理领域的协同发展。
6. 第三方对接：支持与第三方平台对接，提供URL对接与API查询接口，可根据病理号一键打开关联所有病例；支持第三方平台通过API，查询病理号对应切片数量和链接地址，满足多样化的业务需求。需对接的系统包括且不限于医院临床数据中心、病理信息管理系统、病理人工智能辅助诊断，上述两项工作均包含在此次招标报价中。
（1）病理信息管理系统（PIS）
与病理信息管理系统（PIS）对接（研发单位：玖壹叁陆零医学科技南京有限公司），需根据切片标签上的病理号关联病人信息、常规切片的切片信息、特检切片的切片信息，接收并存储诊断信息。
PIS系统是医院病理科核心业务系统，承担病理检查全流程的信息化管理职能。从临床科室提交病理检查申请开始，PIS系统负责标本登记、取材记录、制片流程管理、诊断报告录入与签发、报告发布与打印等全环节管理。同时，PIS系统也是病理科与临床科室、HIS系统之间的数据枢纽，负责接收临床检查申请、回传病理诊断报告。PIS系统管理的是以病理号为核心的业务流和信息流，但其本身通常不具备数字切片的管理和阅片能力。
数字病理基座平台与PIS系统之间是数据互补与业务协同的关系。PIS系统负责病理检查的业务流程管理和诊断报告的文本信息管理，而数字病理基座平台负责数字切片的存储、管理和阅片服务。两者以病理号为唯一关联索引实现数据互通：基座平台从PIS系统获取病例的基本信息和送检信息，用于切片的自动关联和归类；PIS系统则从基座平台获取数字切片的存储位置和阅片状态，在报告工作站中集成数字阅片功能。两个系统各司其职又紧密配合，共同构成完整的病理数字化解决方案。
在接口要求方面，两者之间需通过标准化API接口实现双向数据交换。基座平台应提供切片查询接口，支持PIS系统根据病理号查询对应数字切片的存储路径、切片数量、上传状态和阅片进度等信息；同时基座平台应提供阅片状态回写接口，将医生的阅片记录、阅片完成状态同步回PIS系统。PIS系统则需向基座平台提供病例信息查询接口，支持基座平台根据病理号获取患者的送检信息、临床诊断、采样部位等相关信息，用于切片的自动归档和分类管理。所有接口通信须采用RESTful API或消息队列协议，数据格式统一为JSON或XML，并强制启用TLS加密协议确保数据传输安全。
（2）临床数据中心
与医院临床数据中心对接（研发单位：浙江和仁科技股份有限公司），根据病人ID、病理号，向对方提供数字病理切片图像及诊断信息。
临床数据中心是医院信息化建设的核心数据枢纽，它以患者为中心，整合来自HIS、EMR、LIS、PACS、手麻等全院各业务系统的临床数据，形成统一的患者诊疗信息视图。临床数据中心通过建立患者主索引，将分散在不同系统中的门诊记录、住院病历、检验结果、检查报告、手术记录、病理报告等数据进行标准化归集和关联存储，为临床诊疗决策支持、科研数据分析、医院运营管理和区域医疗协同提供统一、完整、可信的数据服务。临床数据中心的核心价值在于打破全院各业务系统之间的数据孤岛，实现患者全生命周期诊疗数据的互联互通和统一管理。
数字病理基座平台与临床数据中心之间是专业数据源与全院数据枢纽的关系。数字病理基座平台是病理科的专业数据中心，负责管理病理检查产生的数字切片图像、病理诊断报告、免疫组化结果、分子病理数据等专科数据；临床数据中心则负责从基座平台抽取病理检查的关键信息，纳入全院患者统一诊疗视图，供临床医生在电子病历系统中调阅。两个系统以患者主索引和病理号为关联桥梁实现数据共享：临床数据中心通过患者主索引将病理检查结果与患者的门诊、住院、检验检查等其他诊疗数据进行关联呈现；基座平台则通过临床数据中心获取患者在其他系统中的临床信息，用于病理诊断的参考和科研数据分析。
在接口要求方面，数字病理基座平台应向临床数据中心提供标准化的病理数据查询接口，支持临床数据中心根据患者主索引或病理号获取病理诊断报告摘要、关键诊断结论、病理图像缩略图及其存储访问路径等信息。同时基座平台应提供病理数据推送服务，当新的病理诊断报告签发或关键诊断信息更新时，主动将相关数据推送给临床数据中心，确保全院患者视图的数据实时性和一致性。
7.信息安全
7.1 整体定级与备案
平台须承载临床诊断业务，整体定级为网络安全等级保护第三级。
7.2 系统整体等保协同条款
配合等保测评义务
如行业主管部门提出要求，投标人须配合采购人完成该信息系统整体的网络安全等级保护第三级测评工作，包括但不限于提供设备安全配置指南、开放必要的日志接口、协助完成渗透测试及漏洞扫描、配合整改涉及本设备的网络安全问题。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk216702307]（二）功能模块组成
1.数字切片管理
1.1用户与权限管理
1.1.1系统提供角色管理功能，可灵活分配不同角色的访问和使用权限；支持用户新增、删除、禁用等管理操作；可实现不同角色医生查看不同类别切片的权限控制。
1.2病理及切片库配置：
1.2.1支持配置多个病理库，包括新增、编辑、删除操作及编号规则配置；可针对单一病理库配置名称、前缀、中间数字、连接符等编号规则，配置变更不影响已有病理库数据和编号；病理切片可根据病理号配置规则自动入库，也支持手动修改；
1.2.2切片标签OCR自动识别系统，识别正确率>99.5%；支持切片按日期自动归类，可归集至专病库、科研库、教学库，支持将特定切片关联至指定科研项目或教学专题；
1.2.3自动入库及人工校验，系统需兼容科室现有的各类病理标签（如原有玻片标签、PIS系统打印标签、免疫组化设备生成标签等），支持二维码、条形码、字符串及手写等多种形式，并对识别失败的切片提供人工校验与重新绑定的操作界面；
[bookmark: OLE_LINK11]▲1.2.4支持WHO分类标准的三级标签配置，可手动更新分类标准。
1.3数字切片管理功能：
1.3.1系统须提供能够整合并解析不同厂商的切片格式，确保用户在不同来源的切片间获得一致、无缝的浏览与操作体验，支持主流国内外数字切片格式解析，包括但不限于kfb、sdpc、mdsx、ibl、mrxs、svs、svd、scn、cps、ndpi、TIFF等格式；兼容Dicom影像格式的Web端实时解析；无需安装其他软件，通过浏览器即可在线阅片；支持多图层叠加，同时展示数字切片、病例信息、诊断信息等；
1.3.2亚专科分类自动生成，支持子级分类的添加、编辑、删除；自动统计分类下切片数量，服务器自动计算同步；支持阅片、下载、移动、删除、收藏、导入读片会等操作；阅片时支持切片标注、备注、下载、添加标签、病理号查询等功能；
1.3.3支持与第三方系统对接，以病理号为唯一索引关联；同一病理号的所有切片在同一界面展示；支持记录阅片路径，区分已查看和未查看状态；
1.3.4支持1000人同时在线，平均加载速度<5秒，浏览卡顿<1秒、无马赛克现象；支持同时打开多张切片（≥9张），支持分屏、多屏阅片；
1.3.5分屏与录制，支持分屏、多屏阅片模式。支持读片过程的屏幕录制，用于记录阅片痕迹或教学分享；
1.3.6支持定向复片、多级复片功能，意见单独保存；诊断任务整合，系统需与病理质控及资料管理系统整合，数字阅片医生可集中查看已扫描完毕、待诊断的病例列表，并灵活安排报告发放任务；复片与质控，系统提供基于数字切片的定向复片、多级复片功能。初诊意见与各级复片意见需独立保存，上级医生可对下级医生的诊断意见进行结果评价；
▲1.3.7 预留AI功能接口，兼容质控与诊断AI平台集成，支持同时保存AI辅助诊断结果与医生最终诊断，便于结果对照分析及后续AI模型迭代优化。
1.4数字切片绑定功能
1.4.1自动识别切片病理号，识别正确率>99.5%；未识别切片在未绑定菜单中展示，支持手动绑定；支持重新绑定、删除、阅片等操作；扫描后自动识别切片在已绑定菜单中展示；可手动上传切片，展示切片标签图便于辨识切片号。
1.5切片统计模块
1.5.1支持查看各病理库切片数量；自动计算各病理库切片所占存储空间；支持查看切片扫描数量趋势图；支持数字切片存储剩余空间预警，一旦预警后在平台中变红高亮提醒。
1.6.第三方对接： 
1.6.1支持与第三方平台URL对接，根据病理号一键打开关联病例；支持第三方平台通过API查询病理号对应切片数量和链接地址；
1.6.2 系统提供API接口：支持PIS系统和其他AI诊断系统的接入。
API接口应包含以下功能：（1）数据上传：PIS系统将病理数据上传至数字病理平台；（2）数据分发：数字病理平台根据预设规则或AI诊断系统的请求，将数据分发给相应的AI系统；（3）结果返回：AI诊断系统将诊断结果返回给数字病理平台，再由数字病理平台转发给PIS系统或其他相关系统。
1.7数字切片图像查看： 
1.7.1支持截取病理数字切片部分图像或全屏图像；提供矩形、圆形、椭圆等多种标注工具；提供如淋巴结转移标注，免疫组化表型标注等功能；
1.7.2支持图像测量、颜色、亮度、对比度等调节功能；支持切片缩略图、标签图、概览图提取和导航；
1.7.3数字切片多切片切换，浏览界面与病理诊断录入界面一体化；支持与PIS系统无缝对接，实现在病理系统报告站直接提取相关信息用于病理诊断报告的快速出具。
1.8数据安全
1.8.1支持国密加密标准，确保数据传输安全；支持切片数据溯源跟踪，解析泄漏人身份；提供数据HASH认证，防止非法获取和篡改；支持存证溯源方案。
1.9外用片
1.9.1支持院内数字切片经审批、脱敏、加密、授权后安全交换至手机端；支持手机端多格式阅片及分享功能。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1.10数字病理可视化管理
1.10.1提供数字病理可视化管理大屏；通过业务数据统计、趋势分析、监控预警等手段，将病理科数字化相关数据图形化、集中化管理及展示。
2.院外用片及云病理服务
2.1用户体系：
2.1.1支持患者、切片管理员、审核员等多角色权限管理；支持500人同时在线提交借片申请。
2.2系统平台：
2.2.1患者端支持微信公众号或微信小程序；管理端支持移动、PC等多终端模式。
2.3云病理服务患者端：
2.3.1与医院业务系统对接，获取患者身份和病理信息；支持单点登录和身份认证；提供病理切片外借或复制服务的在线预约；提供多路径消息通知服务；
2.3.2支持在线缴费，预留网络医院缴费接口；
2.3.3支持微信小程序在线阅片，多种格式解析；支持数字切片分享功能；提供会诊报告回填；提供帮助中心功能。
2.4.云病理服务医院管理端：
2.4.1支持患者申请的审核、处理、领取等流程管理；提供审批管理，在线填写审批理由；支持实物切片出库管理；提供多途径消息通知功能；
2.4.2实现云病理服务相关数据的智能化管理；生成统计报表，支持可视化分析；
2.5互联共享与安全管理：
2.5.1 提供云病理互联互通工作站。
3.病理远程会诊
3.1管理中心：点对点模式，支持内外网协作、机构管理、质控管理、结构化模板配置。
3.1.1实现点对点模式的远程病理会诊；
3.1.2支持内外网协作，保证数据安全和工作效率；
3.1.3提供机构管理、质控管理功能；
3.1.4支持结构化模板配置，可调用现有PIS系统模板。
3.2.服务端：
3.2.1支持远程常规病理、冰冻、细胞等项目管理；
3.2.2提供专家排班管理，支持200人以上专家诊断账号；
3.2.3支持同时打开9张切片图像，多角色管理；
3.2.4 支持初诊医生、复核医生等多角色管理及电子签名；
3.2.5 远程会诊申请可根据病例亚专科信息，自动推荐或分配至相应的专家诊断组，支持管理员分诊或医生主动选择；
3.2.6提供远程数字阅片诊断服务，支持报告发布、签名；
▲3.2.7预留AI功能接口，兼容质控与诊断AI平台集成，支持同时保存AI辅助诊断结果与医生最终诊断，便于结果对照分析及后续AI模型迭代优化；
3.2.8支持结构化模板，支持所见即所得的诊断报告模板配置。能够直接调用并匹配科室现有PIS系统中的结构化模板，供医生通过勾选、下拉等便捷方式完成报告录入与签发；
3.2.9质控管理：系统质控管理需满足江苏省病理专业质控中心对相关流程（如及时率、HE优良率、诊断符合率等）的特定指标要求；
3.2.10 数据统计：支持对远程会诊病例进行多维度数据分析与统计，包括但不限于亚专科病例分布、冰冻诊断时长、按申请医院分布等；
3.2.11提供报告犹豫期管理，医嘱下达功能；
3.2.12微信小程序端、网页端多终端使用；
3.2.13 医生在诊断界面可直接下达技术医嘱与特检医嘱，下达时可选择关联的玻片及试剂信息，实现诊断与检查的无缝衔接。
3.3.申请端：
3.3.1支持200人以上申请端账号；
3.3.2一键导入PIS病例信息，自动匹配数字切片；
3.3.3支持远程冰冻诊断实时交互，边传边阅；
3.3.4自动对接扫描仪，切片扫描完成自动上传并关联病例；
3.3.5支持技术医嘱和特检医嘱接收；
3.3.6提供操作留痕、修改留痕管理。
3.4安全互联：细粒度权限管理、安全审计与日志、备份与灾难恢复、切片“免上传”功能、远程病理会诊系统微信小程序端。
3.4.1细粒度权限管理系统，不同角色不同访问权限；
3.4.2安全审计与日志管理，所有操作记录详细日志；
3.4.3支持每日自动数据备份，具备灾难恢复能力；
3.4.4实现远程会诊切片“免上传”功能；
3.4.5支持远程病理会诊微信小程序端院外用片，实现用户基于手机实现远程会诊各项工作。
（三）硬件及存储
1.产品清单
	序号
	产品
	采购要求
	数量
	单位

	1
	分布式存储节点
	参见技术参数要求
	1
	套


2.分布式存储节点技术参数
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	实质性要求
	不低于以下要求
1.1存储软件和硬件来自同一厂商；
1.2实配文件可得容量不低于1000TB；
1.3配置≥3个存储节点；
1.4每存储节点配置≥2颗国产多核CPU，主频≥2.6GHz总核数≥90核；≥256GB内存；≥2块480GB SSD系统盘，≥4*3.2TB NVMe SSD缓存盘，≥36块16TB SATA硬盘，预留不低于20个以上硬盘扩容槽位；≥4*25GE网口（含光模块）

	2
	非实质性要求
	不低于以下要求：
2.1分布式架构：全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响；
2.2数据冗余保护：为确保病理数据安全，系统须支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级；
2.3空间利用率：为应对病理数据规模大，存储系统需提升存储空间的利用率，系统须满足以下功能：（1）支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；（2）支持大比例EC，支持22+2 EC配比。
▲2.4支持病理场景化压缩：医疗病理文件（SVS、SDPC格式）压缩率比JPEG压缩率提升30%以上，医疗病理文件（KFB格式）压缩率比JPEG压缩率提升50%以上；
2.5为防止误操作，支持回收站功能：回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置；
▲2.6为满足未来病理业务在线数据和近线数据的自动分级需求，存储须支持数据分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略，支持一次性或周期性数据迁移，可按周期性/容量水位自动触发；
2.7存储支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性。（提供产品官网截图或产品彩页的证明材料，并加盖投标单位公章）
2.8为提升单流与单客户端性能、降低访问时延、优化病理阅片体验，系统须支持并行客户端，支持MPI-IO，兼容OpenMPI， MPICH2（提供产品官网截图或产品彩页作为证明材料）；
2.9支持多个租户，每个租户可以在web界面上配置不同业务网络VLAN实现业务网络隔离，基于租户设置域控、协议类型、Qos，支持以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询；
2.10三年原厂7*24维保服务，签订合同后三个工作日内提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。




四、商务要求
（一）质保及售后技术服务要求
1.提供原厂质保，硬件≥3年、软件≥1年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。
2.保修期内售后服务要求：
（1）提供的同一大版本内系统软件升级服务。
（2）提供软件故障上门解决、排除服务。维保期内，供应商应保证至少有一名工程师驻场提供服务，一般故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。
（3）硬件需提供原厂商专业的技术团队支持。
（4）提供7×24小时咨询服务，包括：日常的电话/传真/电子邮件技术服务、问题解答。
（5）提供一周二次的例行正常巡检，在应用系统出现初期故障征兆时，需及时解决问题，最大限度保证系统正常高效运行。每次服务结束后需提供一式两份、公司盖章的书面巡检单或维护单并请使用科室和信息中心负责人签字确认，由医院信息部门负责对维保项目进行质量考核。
（6）针对院方提出一些合理的功能修改要求，若当前软件本身能够解决的，需予以解决。
（7）需要为医院相关人员提供产品功能和使用培训。
（8）需定期对院方系统运行情况进行分析，并及时针对系统使用科室的实际工作需求提供系统优化扩展方案。
（9）需遵守医院的信息安全规定，对医院的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，未经医院书面同意不得随意复制和传播。
（10）需及时响应院方的重大维护保障需求，对于医院机房、网络、服务器调整或搬迁等重大维护配合要求，医院提前10个工作日书面通知供应商，需安排技术人员按时提供协助配合。
3.投标供应商需提供以下书面承诺：
（1）本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商要负责平台的部署。本项目投标总报价包括本次采购、安装调试、数据和售后服务、原厂质保、同一大版本内功能升级等所有费用。
（2）供应商提供的软件平台（系统）终身免费开放软、硬件接口（硬件设备费用按报价收取），即无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本平台（系统）对接，如需接口开发，由于关联不确定的第三方，供应商承诺如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人或系统涉及的第三方收费。
（3）在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求。软件功能满足采购人个性化需求修改，且不再另行向采购人收费，并保证所涉系统正常运行。
（4）采购人只提供项目所需硬件资源基础设施，供应商为本项目提供的所有软件（含服务器端的操作系统、数据库等第三方软件），均须为正版软件，若由于未使用正版软件引起纠纷或处罚，由供应商负责。
（二）交货期、交货方式及交货地点
1.交货期：90个工作日。
2.交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
3.交货地点：南京市汉中路155号江苏省中医院本部，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
（三）付款方式
1.本项目合同签订完成后支付合同总价的30%的预付款，系统进入开发和实施阶段。乙方需提供不低于本次付款金额的发票。
2.整个系统经江苏省中医院验收合格后30个工作日内，支付合同总额的70%。系统进入维护阶段。乙方本次付款前需提供项目全额发票。
3.履约保证金
中标人应在合同签订前缴纳合同总价10%的履约保证金。
3.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
3.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
3.3履约保证金退还的条件：采购人在项目通过验收后按照合同条款规定的时间内将履约保证金退还中标人；
履约保证金退还时间：符合退还条件的5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同、有质量问题未修复好产品缺陷时，履约保证金不予退还。质量问题中标人须承担修复责任并赔偿采购人损失，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
3.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按照合同条款规定的比例支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3.5本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
（四）报价
投标文件中的国产或进口货物单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。
（五）备品备件及耗材等要求
常用备品、备件报价清单需列出，质保期满后，需根据采购人要求提供充足的备品、备件，并按投标时承诺的价格提供。
常用备品、备件报价清单
	序号
	货物名称
	备件名称
	价格

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）出保后年维保价格要求 
质保期满后年维保费用不高于软件总价的7 %，质保期满后年维保费用不高于硬件总价的8%。
（七）验收要求
本项目正式上线稳定运行3个月并且达到院方的验收标准后，双方组织验收，共同签署验收合格同意书。
在项目验收时，供应商应将系统全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告、数据结构等文档汇集成册交付院方。
主要验收文档包括但不限于：（1）安装程序；（2）项目计划书、报告、需求变更单等项目文档；（3）项目实施方案、项目实施计划；（4）系统解决方案；（5）系统应急预案；（6）系统软件说明书、用户手册；（7）系统安装手册（包括服务器数据库的安装）；（8）系统操作手册；（9）系统维护手册；（10）系统验收标准；（11）功能验收报告；（12）总体验收报告；（13）所有子系统后台数据字典（包括表名、主键、索引、字段名称、数据类型、长度、字段中文说明、表数据业务关系描述等）；（14）与第三方系统数据接口技术说明文档。

五、其他要求
（一）项目属性：服务类项目。
（二）投标人业绩。为证明投标产品具备成熟的应用经验和技术稳定性，投标人应提供数字病理系统项目相关的业绩。
（三）履约能力
投标方提供如下知识产权证书：（1）数字切片管理软件著作权证书；（2）数字切片网络浏览软件著作权证书；（3）病理远程会诊系统微信小程序端软件著作权证书；（4）远程会诊系统软件著作权证书。投标人提供除上述四项以外、与本项目相关的其他知识产权证书（如数字病理图像处理、AI辅助诊断、远程医疗等相关方向的发明专利、实用新型专利、软件著作权等）。
（四）项目开发团队
投标人针对本项目成立专门的项目实施团队，在投标文件中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动，且项目经理未得到医院同意的情况下不得随意更换。医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。
1.项目经理：投标人指派1名全职项目经理，具有3年以上相关项目实施工作经验，具有信息系统项目管理师证书，参与项目整个开发和实施的过程，履行项目管理与协调职责，保障项目按计划推进。
2.项目实施工程师：投标人为本项目配备至少3名项目实施工程师（不包含项目经理），工程师为计算机或信息化专业或病理学相关专业，具备丰富的同类系统实施经验，具有数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师证书。
3.现场实施要求：供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。驻场人员需遵守院方的各项工作规章制度，并与院方作息时间一致。
（五）项目方案要求
1.设计方案
投标人应根据本项目技术要求，提供完整的系统设计方案。设计方案应至少包含以下内容：
（1）总体架构设计：提供系统整体架构图，说明技术架构（B/S架构、国产化适配、部署架构）及与现有系统（PIS系统、电子病历系统、集成平台等）的集成架构。
（2）功能模块设计：覆盖扫片管理、自动上传、数字阅片、切片管理、病例管理、数字切片库、统计报表、系统对接等核心模块，说明各模块的功能组成与交互关系。具体要求详见本章“功能模块组成”相关内容。
（3）数据流程设计：提供病理图像数据流转图（扫描→上传→存储→管理→阅片→共享），说明与PIS系统的数据对接流程、数据备份与恢复流程、数据分类分级存储策略。
（4）数字切片管理设计：说明多厂商切片格式解析方案、切片存储架构、阅片性能优化方案（并发、加载速度、浏览流畅度）、切片标注与测量功能实现方式。具体要求详见本章“功能模块组成”中关于数字切片管理、数字阅片等相关要求。
（5）安全合规设计：说明等保三级合规设计、数据安全设计（传输加密、存储加密、脱敏、存证溯源）、国产化适配设计、容灾备份设计。
2.医疗数据安全保障方案
（1）权限管理：提供严格的用户权限管理，支持角色分配与权限细分，确保数据访问的安全性。
（2）数据脱敏：支持数据脱敏处理，确保敏感信息在共享与传输过程中的安全性。
（3）数据存证：对数据的交换过程提供区块链上链存证服务或其他合规合理的技术方案，保证数据交换的可溯源性与可确认性。投标人应详细说明其方案如何满足防篡改、可追溯、可确认的核心要求，并提供相应的合规性证明材料（如等保测评报告、司法鉴定认可证明等）。
（4）系统平台兼容性及国产化要求
投标人应承诺所提供的系统符合国家国产化要求，包括但不限于以下几个方面：
1）技术自主可控：系统应采用自主可控的技术架构和核心组件，确保关键技术不受外部限制，保障信息安全和系统的稳定运行。适配国产软硬件：系统应支持适配国产化的服务器、存储设备、操作系统、数据库等软硬件设备，以推动国内信息技术产业的发展。
2）信息安全保障：系统应满足国家信息安全标准，具备完善的信息安全防护措施，包括但不限于数据加密、访问控制、安全审计等，确保医疗数据的安全性和完整性。
投标人在投标过程中，应明确说明系统可满足上述平台兼容性和国产化要求。在项目实施过程中，投标人应积极配合采购人进行系统的部署、调试和优化工作，确保系统能够顺利运行并满足实际应用需求。
（5）信息安全等级保护
1）密评与加密
核心数据（含病理图像、结构化报告）存储须采用国家商用密码算法（SM4）实现字段级加密，密钥生命周期管理系统须通过商用密码应用安全性评估。投标人应提供密钥轮转（≤90天）的自动化策略配置界面。
2）科研&临床双合规
若平台同时支撑“临床诊断库”与“科研训练库”，须在架构层实现逻辑强隔离。两库分别标识安全域：临床库三级防护（边界防火墙、主机入侵防御、动态数据脱敏）；科研库若定级二级，须签署数据匿名化承诺函，严禁使用未脱敏临床数据训练。
3）供应链审查
平台所嵌第三方组件（含开源病理格式解析库）须在投标文件中附《软件物料清单》及已知漏洞扫描报告，明确修复或规避方案。
4）安全运维支持
质保期内，投标人应提供设备嵌入式软件及管理软件的安全补丁更新服务，对已知中高危漏洞应在30个工作日内提供修复方案或版本升级。重大网络安全更新应主动告知采购人并提供变更说明。
3.系统对接与可扩展性方案
（1）系统对接：支持与江苏省中医院各院区现有系统、集成平台等系统无缝集成，提供数字切片调阅接口，实现数据的互联互通。
（2）扩展性：系统应具有良好的扩展性，支持未来业务发展的需求，如新增功能模块、增加存储容量等。在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求。软件功能能满足采购人个性化需求修改，且不再向采购人收费，并保证所涉及系统正常运行。
后期基于政府管理部门政策导向、行业协会规范要求以及医院自身发展需求等因素，若需增加与相关政府部门或行业远程诊断与质控平台的对接工作，包括且不限于与国家卫健委数字病理远程诊断与质控平台对接能力、江苏省临床病理质控中心平台，以及扩展患者360视图、运营BI、科研数据导出等功能的架构设计、数据模型扩展方式、平滑升级路径等，供应商应全力配合，在合理周期内提供免费开发和对接服务，并出具书面承诺书予以保障。若因对接工作复杂程度超出预期、技术难题攻克耗时较长等客观原因，导致实际所需工作时间超出预期，双方应秉持友好协商的原则，就超出部分的工作安排、费用结算等事项另行订立详细协议，以确保对接工作顺利推进，满足各方业务需求。
（3）系统升级：在约定的质保期内，投标人应确保提供给采购人的软件产品始终维持最新可用版本，包括但不限于： （a）定期发布的安全补丁；（b）错误修复版本；（c）供应商主动推送的功能性升级版本。供应商应在官方正式发布新版本后的7个工作日内，以书面通知或系统推送方式向客户提供更新服务。重大安全更新应在1小时内紧急推送。所有更新版本应保持与客户现有系统环境的向后兼容性，并确保原版本中已有本地化功能正常运行。
考虑到项目预算限制，部分高级功能未纳入本次招标，但要求平台架构支持后续平滑扩展。可扩展性方案应至少包含以下内容：
1）存储扩展：数据盘应具备扩展能力，支持未来容量增长需求。说明当前存储配置、最大支持容量、扩容方式（在线扩容/离线扩容）及对业务的影响。
2）功能扩展：系统应支持在不中断业务服务的前提下完成功能更新及安全补丁推送。说明升级机制、版本管理策略、业务连续性保障措施。对于二期规划的高级功能，说明其实现的技术可行性、与一期数据的兼容性、上线时无需数据迁移或系统重构的保障措施。
3）性能扩展：根据业务增长，提供硬件扩容或架构升级建议。说明当前配置下的性能基线、性能瓶颈分析、扩容方案及预期性能提升。
4）接口扩展：系统应预留标准化API接口，支持未来与更多第三方系统（如区域病理平台、上级质控中心、科研数据平台等）对接。说明接口规范、扩展机制、对接方式。
5）AI能力扩展：系统应预留AI功能接口，支持未来接入病理诊断AI系统。说明接口规范、数据交互格式、与现有业务流程的融合方式。
4.项目实施方案
（1）实施要求
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括联合调试方案、各节点时间进度、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；
（2）供应商应对项目的需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统培训阶段、系统部署阶段、硬件安装调试、系统试运行阶段、系统验收阶段做出详细的实施方案。对项目的组织机构、人员及职责、工作内容、进度计划做出详细的安排。
（3）项目实施流程需按照医院管理规定进行，详细记录系统开发上线的全过程，形成完善的工作文档（包括开发、测试、培训、发布等相关文档），并在信息管理系统中归档。
（4）需遵守医院的信息安全规章制度，未经许可不得泄露医院任何资料包括技术文档，数据文件，应用程序等，遵守患者隐私保护相关规定，不得泄露患者个人资料、医疗档案等。 
（5）投标人应具有完善的质量管理和控制体系。对本项目的风险预见以及风险规避有系统的解决方案，对项目进行中的突发事件有应急预案。
（6）投标人应在本章节基础上，提供详细的项目实施方案，至少包含以下内容：① 项目组织架构：项目团队组成、角色分工、职责说明；② 进度计划：各阶段任务分解、时间节点、里程碑设置；③ 风险控制：风险识别、应对措施、应急预案；④ 质量保证：质量控制措施、测试方案、评审机制；⑤ 沟通机制：与采购人的沟通方式、频次、汇报机制。
5. 售后服务和日常维护方案
投标人应根据本项目特点，提供完善的售后服务和日常维护方案。其中日常维护是指供应商主动对系统进行的预防性、计划性保养和优化，以防止故障发生、保障系统稳定运行。此方案内容包括：
（1）故障响应机制：响应时间：7×24小时服务，响应时间≤0.5小时， 一般故障解决时间：2小时内解决问题，严重故障24小时内现场处理完毕。
（2）维修与更换： 质保期内硬件故障：免费更换，提供备件先行服务；软件故障：免费修复，提供补丁或升级版本；质保期外：提供有偿服务，报价合理透明。
（3）技术支持：7×24小时电话、邮件、远程技术支持；专人对接，建立技术档案。
（4）备件保障：在江苏省内设有备件库；关键备件（硬盘、电源、风扇等）本地备货；备件清单及响应承诺。
（5）定期巡检：提供一周二次系统巡检，检查系统运行状态、数据完整性、安全状态、存储空间等，并提交巡检报告（含问题记录及优化建议）。
（6）主动监控与预警：对系统健康状态（CPU、内存、磁盘、网络）、数字阅片性能（加载速度、浏览流畅度）、接口运行状态等进行实时监控；当资源使用率超阈值、性能下降、接口异常时，应能主动告警。
（7）数据维护：每日自动备份核心数据，定期验证备份可恢复性；制定数据归档策略，将历史数据自动迁移至低成本存储；操作日志保留不少于180天，定期清理。
（8）安全维护：每季度进行漏洞扫描，配合等保三级年度测评；对中高危漏洞在30个工作日内推送安全补丁；根据测评报告进行安全加固。
（9）性能优化：每季度分析系统运行性能，提供优化建议；根据业务增长，提供存储扩容或架构升级建议。
（10）文档交付：巡检报告每月提交，维护记录每次维护后提交，年度维护总结报告每年提交。
6.培训方案
投标人应根据本项目特点，提供详细的培训方案。培训方案应至少包含以下内容：
（1）培训对象：投标人应针对系统管理员、业务操作人员、日常维护人员、管理人员等不同岗位制定差异化培训方案，明确各岗位培训目标及培训内容。
（2）培训内容：覆盖数字切片管理（上传、绑定、归类、检索、统计）、数字阅片（加载、缩放、平移、标注、测量、截图、多屏阅片）、切片库管理（亚专科分类、专病库建设、科研项目关联）、院外用片及云病理服务（借片申请、审批流程、在线阅片）、远程会诊（会诊申请、阅片诊断、报告发布）、系统管理（用户管理、角色权限配置、日志审计）及系统对接等全部核心功能模块。
（3）培训方式：采用集中授课、现场实操、视频教学、跟岗带教相结合的方式。现场实操保证受训人员能够独立完成日常操作；跟岗带教在系统上线初期安排培训人员在现场进行一对一带教指导。
（4）培训计划：系统上线试运行前完成全部培训，投标人应在投标文件中提供培训日程安排表。
（5）培训材料：提供系统操作手册、系统维护手册、培训视频教程、常见问题解答文档。
（6）培训考核：对参训人员进行上机操作考核，对考核未通过人员安排补训，直至考核合格。
（7）培训保障：系统上线后首个季度内安排不少于2场次的分批补训或强化培训，确保因故未能参加首次培训或新入职人员能够及时接受培训，并提交培训效果跟踪报告。
（8）培训成果交付：提供培训签到表、考核成绩单、培训总结报告。
（六）演示要求
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2.演示内容如下：
（1）数字切片管理模块须支持创建无限层级切片目录，便于按器官、病种、亚型等分类管理；提供病理与临床科室科研项目的全流程管理，支持科研病例与切片管理，支持项目创建、维护与权限控制，可通过创建科研专题快速关联病例及切片。
（2）医生在进行数字阅片时，可通过病理资料管理系统查阅病例信息，通过包含电脑、平板等工具的浏览。
（3）提供诊断标注功能，支持标注区域标签设置和共享。（需提供该功能操作界面视频）。
 （4）扫描仪管理支持新增、编辑、删除仪器信息；支持查看多台仪器当前运行状态（扫描中、空闲中、故障、机器IP）；支持查看切片总量、扫描成功数量、扫描失败数量等统计信息；可视化查看运行状态及扫描信息（切片状态：待扫描、正在扫描、已扫描、扫描失败）。
（5）读片会管理：支持新增、编辑、删除读片会信息；支持批量选择数字切片一键发起读片会，编辑会议信息；读片会阅片时可显示该会议下所有切片列表。
（6）远程会诊系统须支持切片清晰度检测功能，对切片进行质控，质控包括：褶皱、刀痕、裂缝、气泡脱胶、污染物等，显示各种质控检测指标的数量和具体分布，点击具体问题项缩略图可以快速跳转并定位到全景切片中的具体位置方便查看，并支持重扫等操作。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
（一）投标报价（30分）
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
（二）技术要求响应情况（24分）
2.1根据投标人投标文件的技术要求响应情况进行评分：全部满足招标文件第四章采购需求“三、技术要求”中产品参数得24分，标注“▲”的技术指标每项不满足扣2分，其余普通条款每项不满足扣0.2分。部分参数指标需要提供相应的证明材料，如未提供证明材料不得分。
（三）投标人业绩（4分）
3.1投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的数字病理系统项目相关业绩，每提供1项有效业绩得1分，本项最多得4分。有效业绩指提供采购合同及该项目的验收单复印件或扫描件，缺一不可。合同要体现签订双方名称、采购内容、签订日期、盖章页等主要信息，验收单要求终端客户签字并验收单位加盖公章。
（4） 履约能力要求（3分）
4.1 投标人提供数字切片管理软件著作权证书、数字切片网络浏览软件著作权证书、病理远程会诊系统微信小程序端软件著作权证书、远程会诊系统软件著作权证书，每提供1项证书得0.5分，最高得2分。投标人提供除上述四项以外、与本项目相关的其他知识产权证书（如数字病理图像处理、AI辅助诊断、远程医疗等相关方向的发明专利、实用新型专利、软件著作权等），每多提供1项证书加0.5分，最高得1分。本项最高得3分。同一知识产权不重复计分。投标人须提供证书扫描件或复印件，未提供或提供的证书与本项目无关的不得分。
关于软件著作权登记证书、专利证书的备注说明：如投标文件中提供的软件著作权证书、专利证书名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人拥有著作权或专利的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。
（五）项目团队（4分）
5.1 项目经理（2分）。①拟派本项目的项目经理具有3年以上相关项目实施经验得1分；②项目经理具有信息系统项目管理师证书得1分。
①需提供投标人（或曾任职单位）出具的加盖公章的书面证明（内容须包含人员姓名、身份证号、具体岗位及任职起止时间）；②需提供证书复印件或扫描件并加盖公章。此外还需提供投标人近3个月内任意1个月为项目经理缴纳社保的证明材料。
5.2 其他成员（2分）。开发团队人员具有计算机或信息化专业或病理学相关专业的，有1类得0.5分，最高得1分。开发人员具有数据库系统工程师证书或系统集成项目管理工程师证书，有1人得0.5分，最高得1分，同一人持有多种证书不重复计分。
以上人员须提供学历证书、职业资格证书/职称证书复印件或扫描件，以及投标人近3个月内任意1个月为该人员缴纳社保的证明材料，未提供或提供不全的不得分。
（六）项目方案（30分）
6.1设计方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“设计方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“设计方案”中“总体架构设计”“功能模块设计”“数字切片管理设计”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“设计方案”中除“总体架构设计”“功能模块设计”“数字切片管理设计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.2医疗数据安全保障方案（5分）。
评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“医疗数据安全保障方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“医疗数据安全保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“医疗数据安全保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“医疗数据安全保障方案”中系统“平台兼容性及国产化要求”、“数据存证”、“信息安全等级保护”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“医疗数据安全保障方案”中除系统“平台兼容性及国产化要求”、“数据存证”、“信息安全等级保护”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.3系统对接与可扩展性方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“系统对接与可扩展性方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“系统对接与可扩展性方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“系统对接与可扩展性方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“系统对接与可扩展性方案”中“扩展性”、“系统升级”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“系统对接与可扩展性方案”中除“扩展性”、“系统升级”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.4项目实施方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“项目实施方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中所要求的“进度计划”、“风险控制”、“质量保证”、“沟通机制”等四项内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目实施方案”中除“进度计划”、“风险控制”、“质量保证”、“沟通机制”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.5售后服务和日常维护方案（5分）。
评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“售后服务和日常维护方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务和日常维护方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务和日常维护方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务和日常维护方案”中“故障响应机制”、“维修与更换”、“备件保障”、“主动监控与预警”、“数据维护”、“安全维护”六项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“售后服务和日常维护方案”中除“故障响应机制”、“维修与更换”、“备件保障”、“主动监控与预警”、“数据维护”、“安全维护”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
6.6培训方案（5分）。评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“培训方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“培训方案”中“培训内容”、“培训方式”、“培训计划”、“培训保障”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“培训方案”中除“培训内容”、“培训方式”、“培训计划”、“培训保障”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（七）视频演示（5分）
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画、Word等其他形式进行模拟演示的，需乘以系数0.5后为演示的最终得分。
投标人须按第四章“演示要求”，录制完整的演示视频文件（含功能操作界面，以及语音解说或字幕说明）。投标人需按照招标文件要求逐点语音介绍；每条演示视频，评标人员按功能评分，展示功能满足需求得分；展示功能不满足需求不得分。共12个功能，第（1）~（11）功能每个0.4分，第12个功能0.6分。
7.1第一条视频两个功能（0.8分）：
（1）数字切片管理模块须支持创建无限层级切片目录，便于按器官、病种、亚型等分类管理；
（2）提供病理与临床科室科研项目的全流程管理，支持科研病例与切片管理，支持项目创建、维护与权限控制，可通过创建科研专题快速关联病例及切片；
7.2第二条视频一个功能（0.4分）：
（3）医生在进行数字阅片时，可通过病理资料管理系统查阅病例信息，通过包含电脑或平板等工具的浏览；
7.3第三条视频一个功能（0.4分）：
（4）提供诊断标注功能，支持标注区域标签设置，支持标注区域标签共享。
7.4第四条视频四个功能（1.6分）：
（5）扫描仪管理支持新增、编辑、删除仪器信息；
（6）支持查看多台仪器当前运行状态（扫描中、空闲中、故障、机器IP）；
（7）支持查看切片总量、扫描成功数量、扫描失败数量等统计信息；
（8）可视化查看运行状态及扫描信息（切片状态：待扫描、正在扫描、已扫描、扫描失败）。
7.5第五条视频三个功能（1.2分）：
（9）读片会管理：支持新增、编辑、删除读片会信息；
（10）支持批量选择数字切片一键发起读片会，编辑会议信息；
（11）读片会阅片时可显示该会议下所有切片列表。
7.6第六条视频一个功能（0.6分）：
（12）远程会诊系统须支持切片清晰度检测功能，对切片进行质控，质控包括：褶皱、刀痕、裂缝、气泡脱胶、污染物等，质控系统显示各种质控检测指标的数量和具体分布，点击具体问题项缩略图可以快速跳转并定位到全景切片中的具体位置方便查看，质控系统支持重扫等操作。
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项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）







附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

                         

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
      

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         

附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日



[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。








附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。









质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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