江苏省政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320000-CJZB-G2026-0080

项目名称：总院净化设备维护服务

采 购 人：苏州大学附属儿童医院

采购类别：服务类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二六年七月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320000-CJZB-G2026-0080号 |
| 2 | 招标内容 | 总院净化设备维护服务 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 名称：苏州大学附属儿童医院 地址：苏州工业园区钟南街92号 联系人：沈力 联系电话： 0512-80692972 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年8月11日9:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年8月11日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年8月11日9:30（北京时间） 苏州市干将西路399号银海大厦302A室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 本项目在编制预算时已综合考虑采购代理服务费，中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，请各供应商在投标报价中综合考虑。中标单位在领取中标通知书时一次性付清。 - 按代理协议约定的内容，中标单位需支付以下费用，按照中标金额的如下比例进行计算:50万元以内(含50万元)1.6%、50万~400万元(含400万元)以1.5%、400万-1000万(含1000万元)以1.1%,差额定率累进法计算出金额*0.7后扣除2000元支付。 （2）代理服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

总院净化设备维护服务招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年8月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-CJZB-G2026-0080

2.项目名称：总院净化设备维护服务

3.预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

4.采购需求：

4.1.服务范围：负责苏州大学附属儿童医院总院净化设备维护，维护内容:总院手术室、供应室、SICU、PICU、NICU、血液科33病区、P2实验室、HLA实验室、儿研所细胞实验室净化区域内的净化空调系统、电气系统、给排水、装修装饰等设施设备的维护保养。

4.2.服务地点：苏州大学附属儿童医院总院。

4.3.合同履行期限：2年(其中HLA实验室服务期自2027年5月1日起，终止日期与其他净化设备一致)。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.法人的分支机构不得参加投标(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。

7.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年8月11日9:30（北京时间）；

2.开标时间：2026年8月11日9:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州大学附属儿童医院

地    址：苏州工业园区钟南街92号

联系人： 沈力

电　话： 0512-80692972

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过江苏省政府采购网等对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“江苏省政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问和质疑），可与招标代理机构或采购人联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以招标代理机构发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2024或2025年度）经审计的财务报告或最近一期（2026年5月至今任意一期）的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

12.4.2其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件

12.6.1针对本项目的服务方案；

12.6.2针对本项目的人员配备情况；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型无需提供）。

12.7.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽 潘莉莉   朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无

34.1按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

35.采购代理费

35.1中标人应按前附表规定缴纳采购代理费。供应商投标报价需考虑本项费用，但本项费用无需在投标报价表中单列，采购人不额外支付。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

格式2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目服务，投标报价包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号             项目名称：

| 序号 | 条目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 人员费用 |  | 人 |  |  | 人员数量根据岗位要求自行填写 |
| 二、 | 各级过滤器耗材费 | 1 | 项 |  |  | 需后附各级过滤器、过滤网的品牌及价格（附件1） |
| 三、 | 回风、排风口过滤网耗材费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、 | 系统调试及检测费 | 1 | 项 |  |  | 提供检测报告（附件2） |
| 五、 | 维护服务常用配件耗材 | 1 | 项 |  |  | 附件3 |
| 六、 | 企业管理费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 七、 | 企业利润 | 1 | 项 |  |  |  |
| 八、 | 开票税金 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 大写：人民币 |  |  |

注：1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细。

2、条目举例如下:检测检修、配件、运杂、保险、税金、调试、人工、培训、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、报关、附件等等。不限于此，可自行添加。

3、人工成本不得低于公司所在地最低工资标准，须在表中注明，否则不得中标。

投标单位（签章）：

日期：年月日

附件1：

净化区域过滤器、过滤网清单及报价（表内为2年合计数量）

注：各级过滤器、过滤网的净化等级、效果应满足各区域净化系统洁净等级的要求，安装前提供产品报验资料（包括不限于：合格证、检测报告、企业三证等资料）。以上过滤器、过滤网费用包含在本项目报价内。

（1）过滤器（初中效推荐品牌：菲优特、上海哈克、江苏富泰、苏州华志或同等档次品牌；亚高效、高效推荐品牌：美埃、AAF、日资华泰、宝钢或同等档次品牌）

| 产品名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 /元 | 合价 /元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*592*360 | 个 | 96 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*592*600 | 个 | 128 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*490*534 | 个 | 80 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*287*534 | 个 | 40 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*592*534 | 个 | 64 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 287*592*534 | 个 | 64 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F7 |  | 592*592*360 | 个 | 64 |  |  |  |
| 塑框亚高效过滤器H10 |  | 592*592*292 | 个 | 64 |  |  |  |
| 铝框无隔板高效过滤器 |  | 795*585*96 | 个 | 30 |  |  |  |
| 铝框无隔板高效过滤器 |  | 900*610*96 | 个 | 2 |  |  |  |
| 铝框无隔板高效过滤器 |  | 1035*560*96 | 个 | 8 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 610*305*292 | 个 | 42 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 484*484*220 | 个 | 56 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 320*320*220 | 个 | 9 |  |  |  |
| 血液科33病区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*592*360 | 个 | 12 |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 594*289*360 | 个 | 24 |  |  |  |
| 板式初效过滤器G3 |  | 594*490*95 | 个 | 11 |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*490*360 | 个 | 48 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*592*600 | 个 | 240 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*287*600 | 个 | 240 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*592*534 | 个 | 40 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 287*592*534 | 个 | 24 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*490*534 | 个 | 64 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*287*534 | 个 | 8 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F5 |  | 592*490*360 | 个 | 8 |  |  |  |
| 塑框亚高效过滤器H10 |  | 592*490*292 | 个 | 16 |  |  |  |
| 塑框亚高效过滤器H10 |  | 592*592*292 | 个 | 4 |  |  |  |
| 塑框亚高效过滤器H10 |  | 592*287*292 | 个 | 8 |  |  |  |
| 铝框无隔板高效过滤器 |  | 610*850*69 | 个 | 32 |  |  |  |
| 铝框无隔板高效过滤器 |  | 810*850*69 | 个 | 32 |  |  |  |
| 铝框无隔板高效过滤器 |  | 762*850*69 | 个 | 13 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 630*630*220 | 个 | 10 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 484*484*220 | 个 | 21 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 320*320*220 | 个 | 1 |  |  |  |
| 供应室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*490*360 | 个 | 48 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*490*360 | 个 | 32 |  |  |  |
| PICU、SICU |  |  |  |  |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*490*360 | 个 | 96 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*490*360 | 个 | 64 |  |  |  |
| NICU |  |  |  |  |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*490*360 | 个 | 48 |  |  |  |
| 板式初效过滤器G3 |  | 592*592*95 | 个 | 12 |  |  |  |
| 板式初效过滤器G3 |  | 287*592*95 | 个 | 12 |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 592*592*360 | 个 | 48 |  |  |  |
| 袋式初效过滤器G4 |  | 287*592*360 | 个 | 24 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*592*360 | 个 | 40 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 287*592*360 | 个 | 24 |  |  |  |
| 袋式中效过滤器F8 |  | 592*490*360 | 个 | 32 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 484*484*220 | 个 | 36 |  |  |  |
| 铝框有隔板高效过滤器 |  | 320*320*220 | 个 | 9 |  |  |  |
| 血液科新仓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 材质 | 规格（W*H*L) | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价/元 | 合价/元 |
| 初效过滤棉G4 | 镀锌框平铺，无纺布，出风面带镀锌金属细网格 | 1090*350*14mm | 336 | 只 |  |  |  |
| 初效过滤棉G4 | 镀锌框平铺，无纺布 | 320*320*7mm | 189 | 只 |  |  |  |
| 中效过滤器F6 | 铝框铝角码，骨架板式，无纺布 | 500*305*96mm下回 | 224 | 个 |  |  |  |
| 初效过滤棉G4 | 镀锌框平铺，无纺布 | 500*350*10mm | 252 | 只 |  |  |  |
| 初效过滤器G4 | 铝框铝角码，骨架板式，无纺布 | 592*592*47mm | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*592*47mm | 42 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*287*47mm | 21 | 个 |  |  |  |
| 中效过滤器F6 | 铝框铝角码，袋式，6袋，玻璃/化学纤维 | 592*592*（袋长）600mm | 7 | 个 |  |  |  |
|  | 铝框铝角码，袋式，3袋，玻璃/化学纤维 | 287*592*（袋长）600mm | 7 | 个 |  |  |  |
|  | 铝框铝角码，袋式，6袋，玻璃/化学纤维 | 287*592*（袋长）600mm | 7 | 个 |  |  |  |
|  | 铝框铝角码，袋式，3袋，玻璃/化学纤维 | 287*287*（袋长）600mm | 7 | 个 |  |  |  |
| 初效过滤器G4 | 铝框铝角码，骨架板式，无纺布 | 592*592*47mm | 42 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*592*47mm | 42 | 个 |  |  |  |
| 中效过滤器F6 | 铝框铝角码，袋式，6袋，玻璃/化学纤维 | 592*592*（袋长）600mm | 14 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*592*（袋长）600mm | 14 | 个 |  |  |  |
| 亚高效过滤器E11 | 外框：ABS；滤材：超细玻璃纤维滤纸，双面护网 | 592*592*290mm | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*592*290mm | 8 | 个 |  |  |  |
| 高效过滤器H14 | 过滤效率：99.99%，材质：玻璃纤维滤纸， 铝合金外框，双面金属网保护，进风面贴密封橡胶 | 610*915*80mm | 72 | 个 |  |  |  |
|  |  | 484*484*69mm | 8 | 个 |  |  |  |
| P2实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗效过滤器 | G4板式初效 | 287*592*47mm | 48 | 个 |  |  |  |
| 中效过滤器 | F7袋式中效 | 287*592*360mm | 32 | 个 |  |  |  |
| 高效过滤器 | H14,过滤效率：99.99%，材质：玻璃纤维滤纸， 铝合金外框，双面金属网保护，进风面贴密封橡胶 | 620*620*220mm | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  | 320*320*220mm | 4 | 个 |  |  |  |
| HLA实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗效过滤器 | G4板式初效 | 592*287*47mm | 24 | 个 |  |  |  |
|  |  | 592*592*47mm | 24 | 个 |  |  |  |
| 中效过滤器 | F7袋式中效 | 592*287*360mm | 16 | 个 |  |  |  |
|  |  | 592*592*360mm | 16 | 个 |  |  |  |
| 排风中效 | F5袋式中效 | 615*570*360mm | 16 | 个 |  |  |  |
|  |  | 630*470*360mm | 8 | 个 |  |  |  |
| 高效过滤器 | H14,过滤效率：99.99%，材质：玻璃纤维滤纸， 铝合金外框，双面金属网保护，进风面贴密封橡胶 | 320*320*20mm | 7 | 个 |  |  |  |
|  |  | 410*410*20mm | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 570*570*20mm | 5 | 个 |  |  |  |
| 儿研所细胞实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组初效 | G4板式初效 | 490*287*46mm | 24 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*287*46mm | 24 | 个 |  |  |  |
| 机组中效 | F7袋式中效 | 490*287*360mm | 16 | 个 |  |  |  |
|  |  | 287*287*360mm | 16 | 个 |  |  |  |
| 高效过滤器 | H14,过滤效率：99.99%，材质：玻璃纤维滤纸， 铝合金外框，双面金属网保护，进风面贴密封橡胶 | 485*485*220mm | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  | 320*320*220mm | 2 | 个 |  |  |  |

（2）回风、排风过滤网（表内为2年合计数量）（推荐品牌：菲优特、上海哈克、江苏富泰、苏州华志或同等档次品牌）

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 1115*310 | 片 | 88 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 460*310 | 片 | 64 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 520*520 | 片 | 20 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 260*260 | 片 | 26 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 915*310 | 片 | 8 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 715*310 | 片 | 22 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 815*310 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 360*360 | 片 | 28 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*310 | 片 | 2 |  |  |  |
| 血液科33病区 |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 410*160 | 片 | 18 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 210*210 | 片 | 363 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 510*160 | 片 | 6 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 610*160 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 710*160 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 360*360 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*460 | 片 | 20 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*760 | 片 | 20 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*310 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*960 | 片 | 80 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 510*510 | 片 | 2 |  |  |  |
| NICU |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 360*360 | 片 | 28 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 460*310 | 片 | 38 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*310 | 片 | 18 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 510*510 | 片 | 16 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 410*160 | 片 | 20 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 210*210 | 片 | 16 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 610*160 | 片 | 12 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 710*160 | 片 | 6 |  |  |  |
| 供应室 |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 550*130 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 450*130 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 510*160 | 片 | 16 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 210*210 | 片 | 26 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 710*160 | 片 | 46 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*310 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 510*510 | 片 | 24 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 460*160 | 片 | 22 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 460*310 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 680*880 | 片 | 4 |  |  |  |
| PICU |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 710*160 | 片 | 54 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 410*160 | 片 | 44 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 510*510 | 片 | 26 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 210*210 | 片 | 40 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*310 | 片 | 22 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 510*160 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 610*160 | 片 | 2 |  |  |  |
| SICU西 |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 710*160 | 片 | 46 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 410*160 | 片 | 24 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 210*210 | 片 | 24 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 510*510 | 片 | 28 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 610*160 | 片 | 16 |  |  |  |
| 风口过滤网白色无纺布 | 310*310 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 450*130 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 510*160 | 片 | 2 |  |  |  |
| HLA实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 655*215*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 555*255*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 355*255*5 | 片 | 8 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 255*155*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 305*255*5 | 片 | 2 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 335*522*5 | 片 | 4 |  |  |  |
| 风口过滤网黑色尼龙网 | 435*255*5 | 片 | 2 |  |  |  |

注：

1、各级过滤器、过滤网的净化等级、效果应满足各区域净化系统洁净等级的要求，安装前提供产品报验资料（包括不限于：合格证、检测报告、企业三证等资料）。以上过滤器、过滤网费用包含在本项目报价内。

2、材质要求：初效过滤器：铝框铝角码，骨架板式，无纺布；中校过滤器：铝框铝角码，袋式，玻璃/化学纤维；亚高效过滤器：外框ABS，超细玻璃纤维滤纸，双面护网；高效过滤器：过滤效率99.99%，玻璃纤维滤纸，铝合金外框，双面金属网保护，进风面贴密封橡胶。

附件2：

洁净区域检测报价清单（表内为2年合计数量）

| 序号 | 检测区域 | 级别 | 检测项目 | 单价 | 间数 | 合同期内 检测次数 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半年检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术室 | 百级 | 空气洁净度 |  | 4 | 2 |  |
| 2 | 血液科 |  |  |  | 18 | 2 |  |
| 年检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手术室 | 万级 | 送风量、新风量、排风量、静压差、空气洁净度、温湿度、噪声、照度 |  | 10 | 1 |  |
| 4 | 新生儿 | 十万级 |  |  | 3 | 1 |  |
| 5 | 手术室 | 百级 | 工作区（或规定高度）截面风速、新风量、排风量、静压差、门内0.6m处洁净度、温湿度、噪声、照度、空气洁净度 |  | 4 | 1 |  |
| 6 | 血液科 |  |  |  | 18 | 1 |  |
| 两年检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 手术室 | 万级 | 送风量、新风量、排风量、静压差、空气洁净度、温湿度、噪声、照度、送风高效过滤器扫描检漏、甲醛浓度 |  | 10 | 1 |  |
| 8 | 新生儿 | 十万级 |  |  | 3 | 1 |  |
| 9 | 手术室 | 百级 | 工作区（或规定高度）截面风速、新风量、排风量、静压差、门内0.6m处洁净度、温湿度、噪声、照度、空气洁净度、送风高效过滤器扫描检漏、甲醛浓度 |  | 4 | 1 |  |
| 10 | 血液科 |  |  |  | 18 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：一、1.手术室：百级手术室 4 间，万级手术室10间；2.新生儿：一区、二区、三区净化级别为十万级；3.血液科：18间净化级别为百级。 - 检测指标参照：GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范、GB50333医院洁净手术部建筑技术规范。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

零星维修价格清单

| 编号 | 名称 | 品牌 | 型号及规格 | 单位 | 综合单价 最高限价/元 | 投标综合单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导向护块 | 欧宝 | KHGH01 | 套 | 1058.40 |  |
| 2 | 风机盘管电机 | 天加 | YDK-20-4J | 台 | 550.00 |  |
| 3 | 感应龙头控制器 | 欣加盟 |  | 套 | 670.00 |  |
| 4 | 感应器主板 | TOTO | DLE414DES | 块 | 694.20 |  |
| 5 | 感应头 | TOTO | DLE414DES | 个 | 828.40 |  |
| 6 | 钢制气密门 | 中卫九洲 | 双开门1500mm*2200mm | 樘 | 10000.00 |  |
| 7 | 电动门挂轮 | 欧宝 | A00520 | 套 | 1020.00 |  |
| 8 | 电动门脚感应控制器 | 欧宝 | JKKH100 | 套 | 839.3 |  |
| 9 | 新风机控制屏（含程序） | 步科 | 4532T | 台 | 1469.63 |  |
| 10 | 电动门皮带 | 欧宝 | SMCI23 | 条 | 864.00 |  |
| 11 | 电动门下压导轨 | 欧宝 | Visio | 套 | 2400.00 |  |
| 12 | 压差表 | 赛尔瑟斯 | 0-30PA | 个 | 534.00 |  |
| 13 | 压差硅胶管 | / | ∮8 | 米 | 22.25 |  |
| 14 | 压缩机 | 大金 | 5匹 | 台 | 6500.00 |  |
| 15 | 水阀执行器 | 霍尼韦尔 | 7420A | 台 | 2002.50 |  |
| 16 | 电动门止档 | 欧宝 | A00505 | 个 | 520.00 |  |
| 17 | 周波控制器 | 固态继电器厂 | ZAC 0-10V | 个 | 561.60 |  |
| 18 | 变频器 | 丹佛斯 | 7.5KW | 个 | 3724.00 |  |
| 19 | 蒸汽加湿阀 | 思探德 | US15 | 个 | 1166.3 |  |
| 20 | 手术嵌墙中控面板 | 定制 |  | 个 | 17549.00 |  |
| 21 | UPS卡固风扇 | 柏克 | XA2 | 个 | 593.98 |  |
| 22 | UPS电源板控制板 | 柏克 | B-107 | 个 | 1199 |  |
| 23 | UPS主控板 | 柏克 | B-106 | 个 | 1744 |  |
| 24 | UPS驱动板IGBT | 柏克 | B-059 | 个 | 2354.4 |  |
| 25 | UPS充电板 | 柏克 | B-017（1） | 个 | 1040.95 |  |
| 26 | UPS检测板 | 柏克 | B-037 | 个 | 671.44 |  |
| 27 | UPS开关驱动 | 柏克 | B-049 | 个 | 1907.5 |  |
| 28 | UPS IGBT | 柏克 | F4150 | 个 | 2376.2 |  |
| 29 | UPS整流桥 | 柏克 | 751250 | 个 | 610.4 |  |
| 30 | UPS风机 | 柏克 | KA12 | 个 | 610.4 |  |
| 31 | 文本显示器 | 西门子 | 871.72 | 个 | 1148.42 |  |
| 32 | 电机轴承 | MSK | 6208 | 个 | 350.00 |  |
| 33 | 风机盘管电机 | 天加 | YDK-20-4J | 个 | 539.00 |  |
| 34 | 感应龙头 | 欣加盟 | 02A | 个 | 657.00 |  |
| 35 | 马桶 | 箭牌 | 1008 | 个 | 1628.00 |  |
| 36 | 新风定风量阀 | 皇家 | EN500*200 | 个 | 2265.00 |  |
| 37 | 新风机压缩机 | 美芝 | 3匹 | 个 | 3828.40 |  |
| 38 | 新风机外机撒热风扇电机 | 雅士 | Ydk53 | 个 | 654.00 |  |
| 39 | 新风定风量阀 | 皇家 | EN300*150 | 个 | 1980.00 |  |
| 40 | 加湿桶（新仓） | 思探德 | S402 | 个 | 1150.00 |  |
| 41 | 加湿桶（新仓） | 思探德 | S400 | 个 | 2600.00 |  |
| 42 | 加湿桶排水泵(新仓) | 思探德 | SP650 | 个 | 850.00 |  |
| 43 | 表冷器 | 定制 | TLS-6-33-1070 | 个 | 18600.00 |  |
| 44 | 感应龙头 | 箭牌 | 1702A | 个 | 985.00 |  |
| 45 | 电机 | ABB | 5.5KW | 个 | 2889.00 |  |
| 46 | 单侧竖百叶可开风口 | 宝钢 | 1200*400 | 个 | 650.00 |  |
| 47 | 单侧竖百叶可开风口 | 宝钢 | 540*390 | 个 | 530.00 |  |
| 48 | 手术室三联计时器 | 上海越钥 | 830.7 | 个 | 3300.00 |  |
| 49 | 电机 | ABB | 7.5KW | 个 | 3325.00 |  |
| 50 | 排风扇+（定制支架） |  | 750W纯铜 | 个 | 2700.00 |  |
| 51 | 电动三通阀 | 霍尼韦尔 | DN40 | 个 | 1500.00 |  |
| 52 | 电动三通阀 | 霍尼韦尔 | DN50 | 个 | 2100.00 |  |
| 53 | 电动三通阀 | 霍尼韦尔 | DN25 | 个 | 1050.00 |  |
| 54 | 涡轮蝶阀套组 | 埃美柯 | DN80 | 个 | 680.00 |  |
| 55 | 涡轮蝶阀套组 | 埃美柯 | DN65 | 个 | 630.00 |  |
| 56 | 电动三通阀 | 霍尼韦尔 | DN65 | 个 | 2950.00 |  |
| 57 | 变频器 | 丹佛斯 | 2.2KW | 个 | 1950.00 |  |
| 58 | 电磁锁 | 欧宝 | CJCB03 | 个 | 5450.00 |  |
| 59 | 电磁锁 | 欧宝 | CJCB03 | 个 | 5450.00 |  |
| 60 | 铅挂轮组 | 欧宝 | A00503 | 个 | 3200.00 |  |
| 61 | 温湿度传感器 | 西门子 | QFM9160 | 个 | 1580.50 |  |
| 62 | 风冷室外机组 | 雅士 | ACS050R-P(01)5P | 个 | 15800.00 |  |
| 63 | 电加热（定制） | 镇江佳迪 | 12KW | 个 | 4496.00 |  |
| 64 | 压差表 | sailsros | 0-60PA | 个 | 1650.00 |  |
| 65 | 储水式电热水器 | A.O史密斯 | EWH-1082 | 个 | 1164.00 |  |
| 66 | 电机输出轮 | 欧宝 | MT02 | 个 | 1469.00 |  |
| 67 | 冷热水龙头 | 箭牌 | 国标 | 个 | 1005.00 |  |
| 68 | 铁壳铜芯法兰Y型过滤器 | 国标 | DN80 | 个 | 1065.00 |  |
| 69 | 风机盘管机组 | 天加 | TCR200 | 个 | 2860.00 |  |
| 70 | 储水式电热水器 | 阿里斯顿 | R10 | 个 | 979.00 |  |
| 71 | 新风定风量阀 | 妥思 | EN300*150 | 个 | 2750.00 |  |
| 72 | 电机 | ABB | 4KW | 个 | 2801.70 |  |
| 73 | 自动门电机 | 榛泰 | ZT-300 | 个 | 4950.00 |  |
| 74 | 自动门控制器 | 榛泰 | ZT-300 | 个 | 5280.00 |  |
| 75 | 自动门涨紧轮 | 榛泰 | ZT-300 | 个 | 715.00 |  |
| 76 | 自动门皮带 | 榛泰 | ZT-300 | 个 | 902.00 |  |
| 77 | 自动门吊挂件 | 榛泰 | SMCI23 | 个 | 682.00 |  |
| 78 | 自动门轨道 | 榛泰 | ZT-300 | 个 | 880.00 |  |
| 79 | 自动门防夹系统 | 榛泰 | ZT-AOD | 个 | 1045.00 |  |
| 80 | 感应门手拍器 | 榛泰 | ZT-ws-2 | 个 | 600.00 |  |
| 81 | 控制模块 | 西门子 | POL945.00/STD | 个 | 1815.00 |  |
| 82 | 温度传感器 | 西门子 | QAM2112.040 | 个 | 624.00 |  |
| 83 | 立柱盆 | 箭牌 | 307E+AL907 | 个 | 840.00 |  |
| 84 | 蹲便脚踩阀 | TOTO | DC603-1VLFC | 个 | 950.00 |  |
| 85 | 风机盘管机组 | 天加 | 500F | 个 | 2970.00 |  |
| 86 | 感应水龙头 | 箭牌 | AG4316 | 个 | 1155.00 |  |
| 87 | 疏水阀套组（含柱塞阀） | 开维喜 | DN20 | 个 | 1100.00 |  |

注：1、以上价格包含材料费、人工费、管理费、税金等。

格式5、服务偏离表

服务偏离表

招标编号：             号                     项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：         号               项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式7、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式8：投入本项目的工具和设备设施清单

投入本项目的工具和设备设施清单

（格式）

项目编号：         号                 标段号：         项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：数量按服务期限计，请各投标人按上述格式自制《清单表》投标。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                       项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

格式11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

格式13、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式14：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：JSZC-320000-CJZB-G2026-0080）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章 招标书

受苏州大学附属儿童医院的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的总院净化设备维护服务的政府采购进行国内公开招标。

  - 一、招标编号：JSZC-320000-CJZB-G2026-0080号

# 二、项目名称：总院净化设备维护服务

# 三、预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

# 最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（¥：1300000.00）

四、服务期限：2年(其中HLA实验室服务期自2027年5月1日起，终止日期与其他净化设备一致)。

五、采购需求

（一）服务目标

1、对总院手术室、供应室、SICU、PICU、NICU、血液科33病区（含新仓）、P2实验室、HLA实验室、儿研所细胞实验室净化区域内的设施设备的维护保养，保障设备的正常运行；

2、严格按照《WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范》的标准，对以上净化区域内的净化空调进行滤网更换、清洗、巡检等维保工作；

3、保证各净化区域内的洁净室各项技术指标达到《GB50333医院洁净手术部建筑技术规范》、GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》标准。

（二）维保要求

1、维保范围和内容

1.1维保的区域范围

1.1.1手术室：总院门诊楼三层，手术室14间，包括百级手术室 4 间（其中2间防辐射手术室、1间心外科手术室）、万级手术室10间（其中4间铅防护手术室，2间一体化手术室），十万级洁净走廊与洁净辅助用房、三十万级污物走廊及相关辅助用房。

1.1.2供应室：总院病房楼二层西区，包括:办公区域、去污区、清洁区域、无菌区域、机房等。

1.1.3 SICU：总院病房楼三层西区，共设置19张床位，包括:办公区域、去污区、清洁区域、无菌区域、机房等。

1.1.4PICU：总院病房楼三层东区，共设置30张床位，其中2间为隔离单间，包括:办公区域、去污区、清洁区域、无菌区域、机房等。

1.1.5 NICU：总院病房楼七层东区，共设置43张床位，其中一区8床、二区13床、三区15床、感染区域7床。一区、二区、三区净化级别为十万级，感染区域、清洁走廊及清洁辅助用房净化级别为三十万级。

1.1.6血液科33病区（含新仓）：总院病房楼十二层东区，设置单间18间。单间净化级别为百级（10号单间正负压切换），单间入口处（缓冲间）千级，洁净走廊、治疗室、操作间万级，其他洁净辅助用房万级。

1.1.7 P2实验室：总院检验科西侧，实验室2间.

1.1.8 HLA实验室：总院检验科东侧，实验室7间。

1.1.9 儿研所细胞实验室；儿研所，实验室2间.

1.2维保内容

1.2.1包括上述净化区域的空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

1.2.2包括上述净化区域的强电系统（空调强电系统、照明、插座、配电柜等）；

1.2.3包括上述净化区域的弱电系统（空调弱电控制系统：包括DDC控制器、上位机、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及显示操作面板等；呼叫系统：包括电源、主机、喇叭、分机、麦克风等）；

1.2.4包括上述净化区域的建筑装饰（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）；

1.2.5包括上述净化区域的各类门（自动门、手推移门、手拉门等）；

1.2.6包括上述净化区域内的传递窗、观察窗、洗手盆、洗手池、盐水挂构、水龙头、热水器等；

以上与净化工程相关范围内的日常巡检，维修、维护保养工作。

1.3维修配件及材料

1.3.1负责本维保项目的维修、维护保养工作，以及保养过程中所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等的供货、安装与调试；

1.3.2维保材料价格500元以下的由维保单位承担，500元以上的经审计后由院方承担，并确保500元以下的备品备件有库存；发生的维修费用，每季度经第三方审计后结算（送审价格不得高于附件3零星维修价格清单内的最高限价）。维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等必须是经院方认可的配件、设备及材料。

1.3.3服务单位须设有常用零配件库或采购渠道，以便保证设备出现故障时能及时修复。

2、人员配备要求

2.1必须配备2个24小时驻场专业维修人员岗位（其中1个岗位为项目主管，负责本维护项目的日常管理及工作安排，岗位替班人员需由服务单位自行考虑），出现故障立即处理，（含夜间、节假日)维修需在15分钟内赶到现场进行处理，涉及非常规零配件采购的，维修时间不得超过48小时；维修人员应年龄小于50周岁，具有空调相关的技术证书或低压电工证书；（投标文件提供承诺函原件复印件或扫描件，否则为无效投标）

2.2服务单位实际派驻医院现场的专业维修人员必须与投标时所提供的信息一致。

2.3维修人员统一着装，佩证上岗，合理安排工作，文明礼貌，及时，准确获得医疗服务信息，并及时准确下达工作指令。

2.4维修人员需安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修。

2.5维修人员登高作业，拆装风口、滤网时，应防止风口内的灰尘扩散。维修过程中高空作业有一定的危险性，服务单位应做好相应防护措施，服务单位对自身人员的安全负责，院方免责。

2.6服务单位所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经院方相关专业考核合格后持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。服务单位必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务单位承担完全责任。

3、服务要求：针对以下维修保养要求案，各投标单位制定详细的方案。

3.1巡检

3.1.1每日巡查：

每日需完成对本项目范围内净化区域设施设备巡查工作，内容包净化区域的温度、湿度、净化机组运行参数，手术室UPS运行参数等，对需维修处理的问题进行统计并落实维修。

3.2维护保养：

3.2.1净化系统的过滤器、过滤网更换(各净化区域过滤器、过滤网清单，详见附件文件1苏州大学附属儿童医院总院净化区域过滤器、过滤网清单)，做好过滤器、过滤网更换台账，经病区签字确认后交总务存档；

3.2.1.1每月对室内风口、回风滤网的进行清洗消毒一次（如遇特殊情况，配合增加清洗消毒频次）；

3.2.1.2每两个月对新风机组、循环机组的初效过滤器更换一次（血液科新仓每月更换一次）；

3.2.1.3每三个月对新风机组、循环机组的中效过滤器更换一次；

3.2.1.4每年对回风、排风过滤网更换一次；

3.2.1.5每六个月对循环机组的亚高效过滤器更换一次；

3.2.1.6每三年（或阻力超过设计初阻力160Pa）对循环机组的高效过滤器更换一次；

3.2.1.7更换各级过滤器、过滤网时需对相应部位内外表面进行清洗消毒；

3.2.1.8各级过滤器、过滤网的清晰、更换工作须作详细记录、台账，经病区签字确认后，每月交总务处存档；

3.2.1.9更换用的各级过滤器、过滤网（含初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、回风、排风口过滤网）的净化等级、效果应满足各区域净化系统洁净等级的要求，安装前提供产品报验资料（包括不限于：合格证、检测报告、企业三证等资料）。以上过滤器、过滤网费用包含在本项目报价内(附件文件1)。

3.2.2各系统设备维护保养：

3.2.2.1每月对净化系统、强电系统、室内设备带、门以及其它设备进行检查、维护保养；

3.2.2.2每年对净化机组表冷段翅片以及机组内部全面清洁消毒二次；

3.2.2.3按照《WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范》、《GB50333医院洁净手术部建筑技术规范》要求，对所有洁净手术室、血液层流病房（含新仓）、NICU区域进行性能调试、检测，并提供检测报告，检测内容包括温湿度、风量、风速、压差、尘埃粒子浓度、噪音、照度、菌落数等，具体详见附件2。检测费用包含在本项目报价内。

3.2.2.4维护保养及检测等均需符合医院空气净化管理规范（WST-368）及国家相关规范要求。

3.3维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于服务单位原因造成设备损坏及人身伤害事故，服务单位负全责。

（三）其他要求

1、服务单位在管理行为与管理工程结束时要经过院方确认，对管理的工作做好记录，内容为：管理原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等，对每台设备制定管理台帐。该记录在合同结束时，需要移交给采购方；

2、服务单位在合同期满后，所有设施设备必须保证正常运行，并出具所在科室及部门负责人确认签字单方可交付。如有科室未恢复正常，院方有权委派具有资质的单位进行维修或更换，费用从合同中扣除；

3、服务单位需严格按照“三甲医院”的标准，开展各项日常工作，好做台账。主要有，合理安排巡视人员，制定合理路线，按照医院的营运时间，定时管理空调的开关，根据天气及环境的温度，制定相对应的负荷管理方案，尽量降低医院的能耗等；

4、服务单位所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经院方相关专业考核合格后持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。服务单位必须严格按劳动法用工，因违反劳动用工所引发的劳动纠纷由服务单位承担完全责任；

5、服务单位无条件满足院方各类巡查、复审工作，按照院方要求做好相应的台帐管理。

6、服务单位因净化空调系统维护、消杀工作不到位，而导致院内感染的，服务单位承担由此产生的所有损失及法律责任。

7、现场踏勘：服务方可进行现场勘察。了解现有设备使用情况，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。勘察现场采购单位联系人：吴晓平，联系电话：80693512，统一勘察现场时间：2026年7月29日10：00。

8、服务方因管理不善，造成设备维护服务范围内的设施、设备等损坏的，院方有权要求中标单位按实际损失金额赔偿。

9、中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

10、如遇采购单位有重大等情况调整，采购单位将提前三个月告知中标单位，合同内容经双方协商调整。

11、投标单位必须承诺采购文件中提出的全部技术要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

六、费用结算

1、院方将对服务单位的服务工作进行考核，考核结果与服务费用挂钩。

2、双方按季度结算费用。院方按考核细则(合同附件)对其进行考核，如未达到合同制定的考核标准，院方有权对服务单位的进行罚款。院方每月对服务单位的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，月考核≥90分，服务费全额给付；如月考核80-89分，每下降1分扣除服务费1%；月考核小于79≤分；每下降1分扣除服务费2%；每三个月为一个考核周期，若连续三个月考核低于75分，视为考核不合格，院方有权终止此项服务。

3、服务单位如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，但不得牵涉到院方。如苏州地区上调最低工资，院方不承担额外的费用；

4、奖惩条款：服务单位在运行过程中，发生空调温湿度调控不当的，扣除当月服务费2%/次；设备故障处理不及时的，扣除当月服务费3%/次；设备运行不合理，产生能源浪费的，扣除当月服务费1%/次；日常巡视不到位的，扣除当月服务费2%/次；设备保养未按期进行的，扣除当月服务费2-5%/次；；各类过滤器、滤网未定期清洗或更换的，扣除当月服务费2-5%/次；净化区域性能检测未能达标的，扣除当月服务费5%/间；病区有投诉的，扣除当月服务费3%/次；发生安全事故的，扣除当季度服务费，并追究相应的法律责任。

5、维保材料价格500元以下的由维保单位承担，500元以上的经审计后由院方承担，并确保500元以下的备品备件有库存；发生的维修费用，每季度经院方审计办审计后结算（送审价格不得高于附件3零星维修价格清单内的最高限价）。维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等必须是经院方认可的配件、设备及材料。

七、综合说明

1、服务单位应对所投项目的全部内容分项进行报价（详见格式文件4：投标报价分析表）；

2、报价应包括：在承包期内完成服务内容所需要的费用，报价包含：人员工资、服务期内最低工资上调费用、奖金、节假日加班费用、社保、意外险及各类保险、开票税金、代理服务费、管理费、维护服务常用配件耗材费用、过滤器及过滤网更换费用、性能检测费用等及合同包含的所有风险、责任等的费用。投标单位应详细列明在维护过程中需更换的各系统主要零配件清单、价格及品牌。

3、日常发生的零星维修材料及人员的综合费用按照院方现有审定价格（详见附件3），在每次完成工作后经总务处确认后，按季度送至第三方审计后进行送审结算。如在维修时发生不含在本材料清单内材料，发生前需提前上报，由总务处确认，经审批通过后进行维修，结算价格以最终审计价格为准。如单次项目核减率超过5%的，由服务方按照超过5%核减率部分的核减额的3.5%支付超过部分的审计费用。

4、所有更换的产品质保期均不低于1年（人为因素、耗材有规定使用寿命除外）。

八、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目为服务类，不涉及该条款。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7、异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

8.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章合同特殊条款

政府采购合同书

【总院净化设备维护服务项目】

（合同编号：【 】）

甲方：苏州大学附属儿童医院

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

根据招标编号【JSZC-320000-CJZB-G2026-0080】号的政府采购招标文件（下称政府采购招标文件）及乙方的投标文件和中标通知书，各方就此次中标的【总院净化设备维护服务】的采购事宜，签订本合同书，以资共同遵守。

一、合同价格

1.合同价格按此次中标（成交）价格执行，合同金额为人民币（大写）元（￥）。合同金额包括但不限于与本项目相关的人工、材料、设备、运输、安装调试、技术支持与培训、保险、代理服务费、利润、知识产权、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.合同价格已包含本项目贰年合同服务期限内因市场变化因素或政策性调整等原因造成的价格变化（包括但不限于合同期限内最低工资、社保、补贴、津贴、福利、加班、税率变化等因素），甲方不再另行支付。

3.因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成与本项目相关的临时性工作，费用由乙方承担并包含在合同总价中。

4.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、合同内容：

1.服务内容：乙方负责完成甲方的 总院净化设备维护服务项目 ，详见招标文件，若乙方投标（响应）文件标准或乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等的标准高于采购文件标准，以乙方投标（响应）文件或乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等的标准为准。

2.服务时间：委托服务时间自 2026年月日~  2028年月日(其中HLA实验室服务期自2027年5月1日起，终止日期与其他净化设备一致)。

三、费用结算

1、甲方将对乙方的服务工作进行考核，考核结果与服务费用挂钩。

2、双方按季度结算费用。甲方按考核细则(合同附件)对其进行考核，如未达到合同制定的考核标准，甲方有权对乙方的进行罚款。甲方每月对乙方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，月考核≥90分，服务费全额给付；如月考核80-89分，每下降1分扣除服务费1%；月考核小于79≤分；每下降1分扣除服务费2%；每三个月为一个考核周期，若连续三个月考核低于75分，视为考核不合格，甲方有权终止此项服务。

3、乙方如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，但不得牵涉到甲方。如苏州地区上调最低工资，甲方不承担额外的费用；

4、奖惩条款：乙方在运行过程中，发生空调温湿度调控不当的，扣除当月服务费2%/次；设备故障处理不及时的，扣除当月服务费3%/次；设备运行不合理，产生能源浪费的，扣除当月服务费1%/次；日常巡视不到位的，扣除当月服务费2%/次；设备保养未按期进行的，扣除当月服务费2-5%/次；；各类过滤器、滤网未定期清洗或更换的，扣除当月服务费2-5%/次；净化区域性能检测未能达标的，扣除当月服务费5%/间；病区有投诉的，扣除当月服务费3%/次；发生安全事故的，扣除当季度服务费，并追究相应的法律责任。

5、维保材料价格500元以下的由乙方承担，500元以上的经审计后由甲方承担，并确保500元以下的备品备件有库存；发生的维修费用，每季度经甲方审计办审计后结算（送审价格不得高于附件3零星维修价格清单内的最高限价）。维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等必须是经甲方认可的配件、设备及材料；

四、验收要求：

1.履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件的承诺。

2.履约验收主体：由甲方进行考核验收。

3.履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

五、甲乙双方责任

1甲方责任

1.2为乙方提供免费办公场地，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.3积极配合乙方履行好合同所规定的职责和义务，并根据本合同要求对乙方履行本合同情况进行考核，考核按招标文件执行。

2乙方责任

2.1乙方应严格按照本合同要求及国家法律法规及行业规定进行运行管理及维护保养工作，应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内因乙方原因发生安全事故，其一切损失和全部责任由乙方承担。

2.2乙方负有对自己员工的安全责任，经常对员工进行岗位职责培训及安全教育，为员工提供必要的劳动保护条件，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

2.3采购过程中乙方上报的项目负责人和团队成员名单，未征得甲方同意，不能随意更换或缺员，未经甲方同意擅自更换的，经甲方指正后拒不改正的，甲方有权解除合同。

六、违约责任

1甲方违约责任：

1.1甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，最多不超过未支付合同价款的5%。

2乙方违约责任

2.1乙方逾期提供服务的，每逾期一天扣除当月支付款的万分之四违约金，同时承担由此而造成的一切损失和全部责任。

2.2因乙方未按本合同要求进行运行管理及维护保养或运行管理及维护保养工作失误（不当），造成的一切损失和全部责任由乙方承担。

2.3因乙方原因导致有关行政主管部门（如技监局、特检院、安监局等）处罚的，由乙方承担责任和费用，并负责落实整改，直至符合有关部门要求。

2.4因乙方原因造成不能保证供冷供热、能耗异常消耗过大等重大运行事故及重大安全事故的，甲方有权单方面解除合同，另行委托他人实施，造成的一切损失和全部责任由乙方承担。

七、不可抗力：

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让：

1.合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2发生下列情形的，有权解除合同的一方可以在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.2.1因不可抗力致使合同目的不能实现的，任何一方有权解除合同；

1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同生效及其他：

1本合同经双方签字（章）并盖章后生效。

2下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标（成交）通知书；

2.2招标文件；

2.3乙方中标（成交）的投标（响应）文件；

2.4乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4 本合同的附件作为本合同的一部分，具有同等法律效力。

十、争议解决

本合同在履行中如发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，判决结果对各方均有约束力。

十一、合同的生效

本合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方签字盖章后生效。

十二、附则

1、合同份数

本合同一式叁份，甲乙双方各壹份、招标代理机构壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：苏州大学附属儿童医院           乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：                 法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签订时间：   年    月    日                        签订时间：   年    月    日

合同附件一：

考核细则

院方每月对维保单位的服务进行考核，考核结果与维保服务费用挂钩。

| 类 别 |  | 内 容 | 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 标准 |  | 每月由院方对维保单位的服务进行考核 | 月考核≥90分，服务费全额给付；如月考核80-89分，每下降1分扣除服务费1%；月考核小于79≤分；每下降1分扣除服务费2%。 |  |  |  |
| 考 核 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 建立健全设备管理制度管理；做好运行台账，如培训记录、维修记录、设备保养记录、重大事故记录等 |  |  | 10分 |  | 总务 考核 （占比50%） |
| 2 | 巡检不及时到位；机房环境整洁；未按合同规定保养项目、周期对设备保养 |  |  | 10分 |  |  |
| 3 | 做好每月考勤工作，无缺岗 |  |  | 5分 |  |  |
| 4 | 定期上报工作计划、各类技术报表及运行数据报表；发现问题未及时上报或未及时采取有效措施 |  |  | 10分 |  |  |
| 5 | 服务态度；接到报修后，未及时（15分钟内）到达维修现场 |  |  | 10分 |  |  |
| 6 | 设备运行不合理，能源不必要浪费 |  |  | 5分 |  |  |
| 7 | 各考核部门满意度（满意度*分值） 病区、患者及家属有投诉的，每次扣10分 |  |  | 50分 |  | 病区 考核 （占比50%） |
| 特殊条款： 由于设施设备未维修保养到位，造成重大事故或人员伤亡的，扣100分。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核单位： 考核人： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为20分

第一步：投标总报价低于或等于采购限价价格的，为有效投标报价。超采购限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为20%）

（二）技术服务方案（最高为55分）

1、维保方案全面性（最高为9分）

评标委员会根据投标人提交的整体维保服务方案，对方案内容的详实程度、完整性、覆盖全面性进行综合评审：

（1）方案内容详实完整、覆盖本项目全部维保内容、体系全面完善的，得9分；

（2）方案内容较为详实、整体完整性较好、基本覆盖本项目维保范围的，得6分；

（3）方案内容简略、关键内容存在缺失、覆盖不全面的，得2分；

（4）未提供对应维保方案内容的，本项不得分。

2、维保方案可行性（最高为9分）

评标委员会根据投标人维保方案中的技术措施、服务内容、实施计划、作业流程等内容，对方案落地可行性、实操性进行综合评审：

（1）维保技术措施科学得当、服务内容完整规范、实施计划合理可行、可直接落地实施的，得9分；

（2）维保措施、服务内容、实施计划整体合规、可行性一般，可基本满足项目需求的，得6分；

（3）维保措施不合理、内容存在缺失、实施计划不具备可行性，难以满足项目要求的，得2分；

（4）未提供对应可行性方案内容的，本项不得分。

3、维保质量保障可靠性（最高为7分）

评标委员会依据投标人方案中净化设施维保检测工艺、作业流程、质量安全保障体系、风险防控措施，以及为本项目配备的常用备品备件清单及保障情况进行综合评审：

（1）具备完整规范的维保检测工艺与作业流程，质量安全保障体系完善、措施可靠，备品备件配置齐全、保障能力充足的，得7分；

（2）具备基本的维保流程与质量保障措施，保障方案可行，备品备件可满足基础使用需求的，得4分；

（3）质量保障措施流于形式、不贴合项目实际、可行性差，备品备件保障不足的，得1分；

（4）未提供质量保障及备品备件相关内容的，本项不得分。

4、维保方案针对性（最高为8分）

结合本项目大型医院多区域净化系统维保的项目特殊性，根据投标人专项定制化维保方案的贴合度、专属适配性进行综合评审：

（1）针对本项目手术室、供应室、SICU、PICU、NICU、血液科病区、各类实验室等不同净化区域特点定制专属方案，内容完整、贴合度高、专项针对性极强的，得8分；

（2）具备专项维保思路，方案内容较为完整，基本贴合本项目场景，针对性一般的，得4分；

（3）方案通用化严重、未结合本项目区域及设备特点定制，内容缺失、针对性较差的，得1分；

（4）未提供专项针对性维保方案的，本项不得分。

5、维保工作计划性（最高为7分）

根据投标人为本项目量身制定的维保工作计划，从计划合理性、专项针对性、作业规范性、安全合规性、实施有效性等维度进行综合评审：

（1）维保工作计划编制详实、逻辑清晰，贴合项目实际，具备极强的针对性、规范性、安全性，可高效落地执行的，得7分；

（2）维保工作计划内容完整、整体可行，可满足项目常规维保需求的，得4分；

（3）工作计划内容简略、逻辑混乱、脱离项目实际，不具备落地可行性的，得1分；

（4）未提供维保工作计划的，本项不得分。

6、项目内部管理架构及管理制度（最高为6分）

依据投标人针对本项目配置的专项管理组织架构、岗位职责、内部管理制度、运维管控机制等内容进行综合评审：

（1）项目管理架构科学合理、岗位职责清晰，管理制度完善、规范高效，完全适配本项目运维管理需求的，得6分；

（2）项目管理架构、岗位职责、管理制度较为完善，可基本满足项目管理需求的，得3分；

（3）管理架构设置简单、管理制度内容单薄，管理体系一般性，管控能力不足的，得1分；

（4）未提供管理架构及管理制度相关内容的，本项不得分。

7、专项应急预案（最高为9分）

根据投标人针对本医院多净化区域维保场景制定的专项应急预案，从应急响应机制、响应时限、处置流程、风险处置措施、制度落地性、安全规范性等维度进行综合评审：

（1）应急预案完全贴合本项目现场实际，响应流程清晰、处置措施全面、可操作性极强，应急管理制度完善、落地性强的，得9分；

（2）应急预案基本匹配项目现场场景，处置流程完整、可操作性较好，制度合理、可正常落实的，得6分；

（3）应急预案内容简略、处置措施不完善，可操作性欠缺，制度合理性不足、落地难度大的，得3分；

（4）未提供本项目专项应急预案的，本项不得分。。

- 针对本项目人员配备情况，最高为10分

1、项目经理情况，2分

拟派本项目项目经理具备机电相关专业中级及以上职称得 2 分；无则不得分。

2、项目组其他人员配备情况（除项目经理外），8分

投入本项目岗位人员具有有效特种作业证书、职业技能等级证书（低压电工或焊接与热切割作业（焊工）或制冷空调系统安装维修工）的，每提供 1 个有效证书复印件得 2 分，最高得 8 分

注：投标文件中须提上述序号1-2项证书复印件及投标单位为其缴纳的近三个月内任一期的社保证明复印件加盖公章，未提供或资料不全不得分。

（四）投标单位综合实力（15分）

1、投标人投入本项目自有完备的净化系统检测器具情况，4分

投标单位具有完备的净化系统检测器具（尘埃粒子计数仪、照度计、温湿度计、数字微压计、声级计、接地电阻测试仪等），提供投标单位送检的在有效期内上述检测器具的校准/检定证书，每提供一个证书得1分，最高为4分。

2、体系认证情况，3分

投标单位具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分（投标文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会－全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，提供资料不符合或未提供的不得分）

3、履约能力（8分）

投标单位2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今类似医院净化维保项目业绩情况，每提供一份业绩合同得2分，最高为8分。（投标文件中提供合同复印件及服务期内任一期的发票复印件，未提供或资料不全不得分）

备注：1.付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章（除特别说明外）。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）