苏州市吴江区

政府采购招标文件

招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2026-0014

项目名称：寺后荡及周边水环境治理运维服务项目

采购单位：江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发

保护区管理办公室

项目类别：服务类

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

二〇二六年七月

目录

# 第一章  投标邀请函	6

# 第二章  投标人须知	10

# 第三章  投标文件格式	23

# 第四章  招标书	43

# 第五章  合同主要条款	49

# 第六章  评标方法及评分要点	56

# 前 附 表

下述关于要采购的寺后荡及周边水环境治理运维服务项目的具体资料是对招标文件第一部分投标邀请函的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-SXHC-G2026-0014 |
| 2 | 项目名称 | 寺后荡及周边水环境治理运维服务项目 |
| 3 | 招标代理机构 名称及地址 | 名称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司 地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A 邮编：215200 电话：0512-63659266 联系人：王玲、吴清芬 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室 联系人：顾竹友 联系电话：0512-63616191 地址：苏州市吴江区黎里人民中路128号 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式）。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起九十日内。 |
| 8 | 获取招标文件时间 | 自招标公告发布之日起5个工作日。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年7月31日13:30 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年7月31日13:30 “苏采云政府采购一体化平台”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn），本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年7月31日13:30 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼3楼开标室（苏州市公共资源交易中心吴江分中心） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 评标标准 | 根据质量、技术与价格的比较 |
| 15 | 评标方法 | 用综合评分法得分最高的合格投标人为预中标人 |
| 16 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 |
| 17 | 采购代理费 | - 采购代理费：依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目采购代理费由采购人承担支付。该服务费以项目预算金额为基数，按差额定率累进法计取，具体标准如下：100万元（含）以内部分按1.5%计取；100万元～500万元（含）部分按1.1%计取，若按上述标准计算的服务费不足3000元，按3000元计收。本项目采购代理费经中介竞价为人民币肆万捌仟元整（¥48000.00），采购人需在代理服务全部履约完毕后30个工作日内完成款项支付。 账户信息： 账户名：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司 账 号：10546501040014175 开户行：中国农业银行吴江城南支行 |
| 18 | 中标通知书 | 确定出中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云政府采购一体化平台”系统及时下载中标通知书。 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的； - 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况； - 不同投标（响应）文件制作机器码一致的； - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 20 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的； - 因重大变故，采购任务取消的。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况

寺后荡及周边水环境治理运维服务项目招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年7月31日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SXHC-G2026-0014号

项目名称：寺后荡及周边水环境治理运维服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币肆佰伍拾万元整（¥4500000.00），其中

| 序号 | 分项内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寺后荡及周边水环境治理运维服务 | 378万元 |  |
| 3 | 运维所需水费、电费 | 72万元 | 2万元/月，按实结算，不可竞争费用。 |

最高限价：同预算金额

采购需求：负责寺后荡97000㎡、人工湿地10000㎡水域及岸坡全域综合管护；承担菌藻培育房日常运维与菌藻规范化投放作业；保障1#、2#、3#泵站正常供水及设施设备养护管理；开展市河常态化日常巡查，负责青龙桥闸站、南港闸站、鼎新桥循环水泵日常维保；承担西栅净水厂应急运行、日常保养及维修检修等相关工作。具体采购内容及相关要求详见招标文件第四章。

合同履行期限：运维服务期自合同签订之日起算，共计三年。

验收标准：本项目履约验收以《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）、项目招标文件、中标人投标文件、双方签订的采购合同及项目考核标准为依据，由采购人统一组织开展验收工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为“其他未列明行业”。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包括法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（5）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统自行下载。

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：0元。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年7月31日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年7月31日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

4.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

6.现场踏勘：为便于各投标供应商充分了解项目现场实际情况，可自行前往现场进行踏勘，以获取可能影响投标决策的所有直接资料。未进行现场踏勘的供应商，在中标后不得以“对现场情况了解不充分”为由，向招标采购单位提出任何索赔或加价诉求。对于此类诉求，招标采购单位不承担任何责任，且将不作答复与考虑。如需前往现场踏勘，请提前联系。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名  称：江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室

地  址：苏州市吴江区黎里人民中路128号

联系人：顾竹友

电  话：0512-63616191

### 2.代理机构联系方式

名  称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

地  址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

联系人：王玲、吴清芬

电　话：0512-63659266

# 第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 采购人（采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

  - 乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

  - 服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

  - 货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

  - 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

- 合格投标人的特定条件

  - 见投标邀请函

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人下载招标文件后，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。

  - 对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）或通过“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

- 投标答疑

  - 投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

- 勘察现场

  - 本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

  - 投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布的内容为准。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成

  - 投标文件

    - 封面

    - 开标一览表

    - 公开分项报价表

    - 资格审查文件

15.1.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或书面承诺书；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。提供承诺符合书面声明函。

15.1.4.2其他有关资格证明文件（包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

    - 符合性审查文件

15.1.5.1投标函；

15.1.5.2服务条款偏离表；

15.1.5.3商务条款偏离表；

15.1.5.4关于资格文件的声明函；

15.1.5.5投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.5.6法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

15.1.5.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.5.7投标（响应）保证承诺书；

15.1.5.8其他有关符合性证明的文件；

15.1.5.9投标单位情况表；

    - 综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

15.1.6.1项目实施方案；

15.1.6.2针对本项目的人员及设备配置；

15.1.6.3类似业绩一览表；

15.1.6.4评分标准中要求的其他相关资料；

    - 价格折扣文件格式

15.1.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件，如属于则提供；如不属于上述企业类型的则按实际企业类型进行声明）

注：（1）以上15.1.4.1-15.1.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15.1.5.1-15.1.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“15.1.1、15.1.4-15.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 投标文件编制要求

  - 投标文件按统一格式、顺序编写。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 投标报价（编制）要求的说明

  - 投标报价包括人工费、社保、保险、药剂费、耗材费、船只工具费、设备维保费、水电费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 投标人应按《公开分项报价表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

  - 一项投标内容（标段）只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

  - 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

- 投标保证金：不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

- 投标文件的有效期

  - 提交投标文件的截止之日起九十日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的制作、签署、上传

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交（上传）

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

  - 纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

- 投标截止时间

  - 投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

  - 采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

  - 资格审查

    - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

    - 向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    - 参与评标报告的起草；

    - 配合财政部门的投诉处理工作；

    - 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

  - 在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

    - 投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

    - 未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 投标人的报价只投了部分内容；

    - 投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

    - 其他被评委会认定无效的情况。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

    - 查询时间：投标文件递交截止时间后。

    - 查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

    - 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

    - 采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

    - 信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

  - 评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 无效投标的具体情形有：

  - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

  - 投标文件含有采购加条件的；

  - 投标文件与招标文件有重大偏离的；

  - 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；

  - 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况；

  - 不同投标单位的响应文件在同一台电脑上制作，机器码一致的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 废标的具体情形有：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

    - 针对本项目的服务方案；

    - 针对本项目的人员投入；

    - 投标者的质量、服务措施；

    - 投标者提供的其他优惠条件；

    - 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

    - 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

  - 评标原则及方法

    - 公正、公平、公开、科学、择优。

    - 对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

    - 评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

    - 评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

    - 评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

  - 经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

  - 政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 质疑处理

  - 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

  - 本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑单位进行相应的行政处罚。

  - 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

  - 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式，不接收到付快递）。

采购代理机构：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

质疑联系人：王玲、吴清芬

邮编：215200

联系电话：0512-63659266

现场递交地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

邮寄收取地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

- 合同授予标准

  - 招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同的签订

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

- 其他事项

- 采购代理费

  - 依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目采购代理费由采购人承担支付。该服务费以项目预算金额为基数，按差额定率累进法计取，具体标准如下：100万元（含）以内部分按1.5%计取；100万元～500万元（含）部分按1.1%计取，若按上述标准计算的服务费不足3000元，按3000元计收。本项目采购代理费经中介竞价为人民币肆万捌仟元整（¥48000.00），采购人需在代理服务全部履约完毕后30个工作日内完成款项支付。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号的招标活动。代理人在投标报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件2、投标函

投标函

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

我们收到贵公司                     号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，投标报价包含完成本项目所需全部费用。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

8.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；                    （2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；        （4）其他说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件3、开标一览表

开标一览表（格式）

| 项目名称 | 寺后荡及周边水环境治理运维服务项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | JSZC-320509-SXHC-G2026-0014 |
| 投标总价 | （大写）人民币 元 （小写）¥ |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

公开分项报价表

（格式）

投标编号：JSZC-320509-SXHC-G2026-0014                           单位：元（人民币）

| 寺后荡及周边水环境治理运维服务费用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项名称 | 单价费用综合单价（元/月） | 数量（单位） | 总价（综合单价×月） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计1： |  |  |  |  |
| 运维所需水费、电费 |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项名称 | 单价费用综合单价（元/月） | 数量（单位） | 总价（综合单价×月） |
| 1 | 水、电费 | 20000.00 | 36个月 |  |
| 合计2： |  |  |  |  |
| 总计（合计1+合计2）：（大写） 元 （小写）¥ |  |  |  |  |

注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总价需与开标一览表投标总价一致。如有出现漏报、错报或未报项，均由投标单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。

2.投标报价应包括人工费、社保、保险、药剂费、耗材费、船只工具费、设备维保费、水电费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件4、关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第27.1.7条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的”或者“投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的”或者“投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理时间内，对投标价格进行解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。若投标供应商未能提供书面说明及证明材料，或者所提供的书面说明、证明材料无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件5、技术部分（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标单位应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：投标单位的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

3.主要设备设施表

主要设备及设施一览表（参考格式）

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商 | 备注（自有、租赁或中标后配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：请各投标单位按上述格式自制《主要设备及设施一览表》投标。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

4.针对本项目配置的人员情况表

针对本项目配置的人员情况表

（格式）

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位可参照上述格式自制《针对本项目配置的人员情况表》投标。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件6、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （合同签订时间） | 合同金额 （人民币元） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7、资格证明文件（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320509-SXHC-G2026-0014号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件中“申请人的资格要求”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

2.投标单位情况表

投标单位情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | _________万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | _________万元 | 净资产 | _________万元 |
| 股东权益 | _________万元 | 销售收入 | ________年______万元 |
| 实现利润 | _________年_________万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | _________平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

3.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

（3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。

（4）如未对（□中型企业、□小型企业、□微型企业）进行勾选，视同不享受中小微企业相关扶持政策，因此产生的一切不利后果由供应商自行承担。

（5）中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.监狱企业证明文件

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 6.关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月      日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： 采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件8、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章  招标书

受江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室的委托，苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司作为招标机构，对该单位采购的寺后荡及周边水环境治理运维服务项目进行公开招标。

- 招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2026-0014

- 招标项目：寺后荡及周边水环境治理运维服务项目

- 预算金额：人民币肆佰伍拾万元整（¥4500000.00），其中

| 序号 | 分项内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寺后荡及周边水环境治理运维服务 | 378万元 |  |
| 3 | 运维所需水费、电费 | 72万元 | 2万元/月，按实结算，不可竞争费用。 |

- 最高限价：同预算金额。

- 合同履约期限：运维服务期自合同签订之日起算，共计三年。

- 采购需求及要求：

## （一）项目概况

负责寺后荡97000㎡、人工湿地10000㎡水域及岸坡全域综合管护；承担菌藻培育房日常运维与菌藻规范化投放作业；保障1#、2#、3#泵站正常供水及设施设备养护管理；开展市河常态化日常巡查，负责青龙桥闸站、南港闸站、鼎新桥循环水泵日常维保；承担西栅净水厂应急运行、日常保养及维修检修等相关工作。

图1： 运维范围示意图

## （二）服务范围

1.水域及岸坡

（1）寺后荡：97000㎡水面及岸坡；

（2）人工湿地：10000㎡水面及岸坡；

（3）市河日常巡查、水位控制、排水管理。

2.设备设施

（1）青龙桥闸站、南港闸站、鼎新桥循环水泵；

（2）1#、2#、3#泵站（含日常供水、排水、应急补水）；

（3）西栅净水厂（含应急运行、保养、维修）；

（4）菌藻培育房及菌藻投放设施。

## （三）服务目标

1.寺后荡水质主要指标COD、氨氮、总磷稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类及以上，透明度提升不低于0.8m。

2.人工湿地出水透明度≥1m，满足市河供水要求。

3.闸站、水泵、净水厂、泵站24小时稳定运行，故障响应及时、处置到位。

4.水面无明显漂浮垃圾，岸坡整洁，水生植物管控合理，无大面积腐烂污染水质。

5.所有运维作业符合生态环保与安全生产规范。

## （四）人员配置要求

1.供应商须配置固定运维人员4名，男性≤60周岁、女性≤50周岁，所有运维人员须购买社保。

2.人员分工明确，覆盖水面保洁、绿化养护、设备维保、水质监测、安全管理等岗位。

3.人员须接受采购人监督管理，配合检查、整改与培训。

## （五）日常养护维保内容及频次

1.水面及岸坡养护

（1）河面垃圾打捞

①每日1次巡回打捞；每周1次全面打捞；雨季、汛期每日2次。

②确保水面无明显漂浮垃圾、杂物。

（2）水生植物清理

①每月1次清理枯萎、过量水生植物；6-8月生长旺季每半月1次。

②按需补栽，防止腐烂影响水质。

（3）岸坡绿化养护

①修剪：每2个月1次，清理杂草、灌木。

②浇水、除草：每月1次，干旱季节加密。

③病虫害预防：每季度1次，生态农药使用比例不低于50%。

（4）水质保障

①有益藻菌（湿地专用）：每月投放1次。

②其他生菌剂：每2个月投放1次。

③人工水质监测：每月2次，监测 COD、氨氮、总磷、透明度，出具记录。

2.设备设施维保

（1）青龙桥闸站、南港闸站

①每周巡检1次；每月保养1次（润滑、清杂）；每半年全面检修1次。

②做好运行、维护、故障处理记录。

（2）水泵（含循环泵、泵站水泵）

①每周巡检1次；每月保养1次；每年全面检修1次。

②备用泵每月试运转1次；冬季防冻处理。

③故障24小时内响应，及时维修/更换。

（3）西栅净水厂

①每日巡检1次（运行状态、药剂余量）；每月保养1次；每季度全面检修1次。

②按需求添加药剂，保障出水水质达标，执行“预防为主、防治结合”。

（4）1#、2#、3#泵站

①保障日常供水、排水；3#泵站承担应急补水。

②定期巡检、保养，确保运行稳定。

## （六）设备、工具、药剂要求

1.运维工具与船只

（1）供应商自行配备：打捞船1艘、打捞网、绿篱机、修剪作业工具、巡检工具（含手电筒、扳手、检测仪等）及药剂投放器具。

（2）定期维护，损坏及时维修/更换，保障作业安全。

2.药剂要求

（1）包含：湿地运行菌剂、其他生物菌剂、净水厂药剂、生态农药等。

（2）须符合国家标准，按需采购、规范储存、精准投放、完整记录。

（3）年度预估：湿地运行菌剂35吨、其他生物菌剂3吨。

## （七）报表与资料提交

1.提交时间：每月5日前提交上月运维资料。

2.提交内容：

（1）日常养护：打捞次数、植物清理面积、绿化养护记录、菌剂/药剂投放量与时间。

（2）设备维保：巡检、保养、检修记录，运行状态，维修/更换情况。

（3）水质监测：监测结果、达标情况、异常及处理措施。

（4）其他：安全记录、整改反馈等。

## （八）安全与管理要求

1.严格按频次、规范作业，优先保障水质达标与设备正常运行。

2.落实安全生产责任制，作业时穿戴防护装备，遵守水上、用电、设备操作安全规范，杜绝安全事故。

3.配合采购人检查、考核、抽检，对问题限期整改。

4.建立应急处置机制，应对汛期、水质突变、设备故障等突发事件。

5.中标人须全面落实水面管控，若出现中标人违规养殖情形，按月度考核细则扣分。

- 综合说明及其他要求

1.投标人对招标文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.投标报价一次报定，应包括人工费、社保、保险、药剂费、耗材费、船只工具费、设备维保费、水电费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

3.投标人须在投标报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的中标金额外不再承担其他任何费用。

4.中标单位在履行合同期间，其服务质量如未能达到招标文件规定的标准或其响应承诺，则采购人有权要求整改到位并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标单位承担。

5.中标单位在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购单位满意，如减少双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则采购单位有权要求中标单位在服务期限内更换管理及运维人员。

6.中标单位必须给运维人员按照国家有关规定支付工资和缴纳正常的社会保险等，所有配置人员的工资社保待遇不得低于目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。

7.合同履行期限：运维服务期自合同签订之日起算，共计三年。

8.付款步骤：详见合同主要条款。

9.验收标准：本项目履约验收以《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）、项目招标文件、中标人投标文件、双方签订的采购合同及项目考核标准为依据，由采购人统一组织开展验收工作。

10.知识产权：供方应保证需方在使用本项目运维服务及相关成果时，免于遭受任何第三方提出的侵犯专利权、商标权、著作权、商业秘密或其他知识产权的侵权指控、诉讼、仲裁、行政处罚、索赔及其他权利主张。若发生上述情形，由供方全权处理并承担全部责任，包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费、调查取证费、差旅费及需方因此遭受的直接与间接经济损失。

11.投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网发布的通知为准。

- 政府采购政策

1.小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，其投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.对本国产品的支持政策（本项目不涉及）

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

6.绿色采购（本项目不涉及）

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第五章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织的寺后荡及周边水环境治理运维服务项目（招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2026-0014）政府采购招标结果，确定乙方为中标供应商。现依照招标文件、乙方投标文件及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，签订本合同书。

一、合同所涉及的服务基本情况及范围：

1.乙方负责寺后荡及周边水环境治理运维服务项目的全流程实施。合同有效期内，任何一方不得擅自变更、中止或解除合同。未经双方书面同意擅自变更、中止或解除合同的一方，承担全部违约责任。乙方未按合同及招标文件要求履约的，甲方有权限期整改、暂缓付款或单方终止合同。

2.下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力，有冲突的，以有利于甲方、标准更高、要求更严的内容为准：

（1）中标通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件及其附件；

（4）乙方在招投标过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；

（5）合同附件。

上述内容有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准。

3.合同内容：

（1）寺后荡97000㎡、人工湿地10000㎡水域及岸坡全域综合管护；

（2）菌藻培育房日常运维与菌藻规范化投放；

（3）1#、2#、3#泵站、青龙桥闸站、南港闸站、鼎新桥循环水泵、西栅净水厂等设施设备日常维保、应急运行与故障处置；

（4）市河日常巡查、水位控制、排水管理；

（5）水质监测、水面保洁、水生植物管控、岸坡绿化养护、安全管理及资料报送等全部运维服务。具体以本项目招标文件、投标文件及采购需求约定为准。

4.合同履行期限：运维服务期自合同签订之日起算，共计三年。

5.项目地点：寺后荡、人工湿地、市河、相关闸站泵站及净水厂等甲方指定区域。

二、合同价格与支付：

1.本合同总价款为（大写）：人民币              （小写）¥           元，其中寺后荡及周边水环境治理运维服务费用：人民币（大写）（大写）：                （小写）¥           元，运维所需水费、电费（暂定）：人民币（大写）：柒拾贰万元（小写）¥720000.00元。合同总价款包含人工费、社保、保险、耗材费、船只工具费、设备维保费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用；水电费实行按月据实单独结算，不计入运维服务费考核基数。除本合同约定运维服务费及据实结算的水电费外，甲方不承担任何其他费用。

2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.付款步骤及方式：

本项目服务期限三年，合计12个季度，实行按月拆分费用、按月考核运维服务、按月核对水电费、按季度集中结算模式。

（1）运维服务费用基数划分

①季度基准运维服务费=（合同总价-72万元）÷12

②月度基准运维服务费=季度基准运维服务费÷3

月度基准运维服务费为剔除水电费后的纯服务费用，作为本项目月度考核、扣款的计算基数。

③月度水电费：甲乙双方每月共同现场抄录水电表读数，按照项目所在地市政水、电官方单价据实核算，双方签字确认，水电费全额结算，不参与考核、不执行任何扣款。

（2）月度运维服务费考核结算规则（百分制考核）

①月度考核得分≥90分：当月基准运维服务费100%全额支付

②70分≤月度得分＜90分：结算金额=月度基准运维服务费×（考核得分÷100）；

③60分≤月度得分＜70分：仅按当月基准运维服务费60%结算；

④月度得分＜60分：当月基准运维服务费不予支付；乙方须在15日内完成全部整改并经甲方复检，复检合格可补发当月基准运维服务费的50%；复检仍不合格，当月基准运维服务费全额扣除。

连续两个月月度考核得分低于60分的，甲方向乙方出具书面整改通知书，给予30日整改期限，整改期满复查仍达不到合格标准的，甲方有权单方解除合同，并按相关约定追究违约责任。

（3）行政督办专项扣款：依据附件考核标准，因乙方自身管护履职不到位被上级主管部门督查通报：吴江区单次扣款20000元、苏州市级单次扣款50000元、省级及以上通报全额扣除当月基准运维服务费；水电费不参与本次扣款。

如经甲方核实，通报事由系不可抗力、政策统一整治、第三方客观因素等非乙方责任导致的，不适用本条专项扣款，仅按月度考核细则正常计分结算。以上罚款直接从当期应付运维服务费中抵扣。

（4）水电费核对与结算：每月固定日期由甲乙双方工作人员共同前往项目现场核对水表、电表读数，核算当月实际用水、用电费用。水电单价随当地市政收费标准同步调整，水电费全额支付，不受考核结果、督办扣款影响。

（5）整体付款流程：每季度首月甲方完成上季度三个月运维考核汇总、运维费用核算、水电费核对确认；乙方按照当期应付总金额（运维服务费+水电费）开具合规有效增值税发票后30个工作日内，甲方通过银行转账完成对应款项支付。乙方无法提供合规发票，甲方顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

4.甲方除支付本合同约定运维服务费及据实核算的水电费外，不再承担其他任何费用。

三、验收标准

本项目履约验收严格依据：

1.《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）；

2.招标文件、投标文件、本合同约定、项目考核标准及乙方各项承诺。

由甲方组织验收，重点考核水质指标、设备运行、保洁养护、人员到岗、资料报送、安全规范、应急处置等内容，未达标的不予验收通过、不予支付对应费用。

四、甲方权利和义务

1.对乙方运维服务全过程进行监管、考核、验收，对不合格项要求限期整改。

2.提供必要的作业协调与现场配合，保障乙方正常开展运维工作。

3.按合同约定及时支付合格服务对应的款项。

4.对乙方服务质量、人员配置、安全管理等进行监督检查，发现问题有权要求整改、更换人员、暂缓付款直至解除合同。

5.发生汛期、水质突变、设备故障等突发事件时，有权调度乙方应急处置。

6.甲方每月组织现场考核，对照附件考核表逐项打分、书面记录考核结果；考核完成后3个工作日内向乙方送达考核通知单；乙方收到考核结果3个工作日内可书面提出异议申诉，逾期未提出视为认可当月考核得分；甲方收到乙方书面异议后5个工作日内组织复核并出具正式复核结论，复核结果作为当月费用结算最终依据。

五、乙方权利和义务

1.按招标文件配置固定运维人员4名，男性≤60周岁、女性≤50周岁，全员缴纳社保，分工覆盖水面保洁、绿化养护、设备维保、水质监测、安全管理等岗位。

2.自行配备打捞船1艘及全套运维工具，确保设备完好、作业安全。

3.严格按频次完成水面打捞、植物清理、绿化养护、水质监测、设备巡检保养等作业，确保：

（1）寺后荡水质COD、氨氮、总磷稳定达GB3838-2002 Ⅳ类及以上，透明度提升≥0.8m；

（2）人工湿地出水透明度≥1m；

（3）闸站、水泵、净水厂、泵站24小时稳定运行，故障24小时内响应处置。

4.每月5日前向甲方提交上月运维资料，包括养护记录、维保记录、水质监测报告、安全记录、整改反馈等。

5.落实安全生产责任制，作业规范、持证上岗、佩戴防护装备，杜绝安全事故；建立汛期、水质突变、设备故障等应急处置机制。

6.不得转包、违法分包本项目；未经甲方同意不得擅自减少服务范围、降低服务标准、更换固定运维人员。

7.对运维过程中涉及的地理信息、监测数据、设施信息承担保密义务，不得泄露或用于合同以外用途。

8.无条件配合甲方每月现场考核工作、每月水电表抄表核对工作，对考核列明不合格事项按期整改，按时提交整改验收资料；拒不整改、整改验收不合格的，严格按照考核扣款条款执行。

9.乙方须全面落实水面管控，若出现乙方违规养殖情形，按月度考核细则扣分。

六、安全责任

1.乙方对本项目水上作业、设备操作、用电安全、交通安全等负全部安全责任，承担所有安全事故损失与法律责任。

2.作业期间发生人身伤亡、财产损失或第三方损害的，全部由乙方承担。

3.因乙方违规操作、管理不当、未按规范维保导致安全事故、设备损坏或水质污染的，乙方立即整改并赔偿甲方全部损失。

4.雨季、汛期、高温、大风等恶劣天气须按规范调整作业频次，做好安全防护，否则造成的损失由乙方承担。

七、违约责任

1.乙方转包、违法分包或擅自委托第三方实施的，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项，并支付合同总价款10%的违约金。

2.乙方未按约定配置人员、人员无证上岗、未缴社保或擅自更换人员的，甲方有权要求限期更换、暂缓付款，并扣减费用；拒不整改的，甲方可解除合同。

3.乙方服务质量不达标、水质不达标、设备运行异常、未按频次作业、资料报送逾期或虚假的，甲方有权暂缓付款、不予支付对应季度费用或扣减合同价款，直至整改合格。逾期未改或连续不达标的，有权解除合同，乙方赔偿损失。

4.乙方发生安全责任事故、泄露保密信息、造成水质污染或第三方损失的，承担全部赔偿责任，并支付合同总价款20%的违约金；情节严重的，甲方解除合同。

5.因乙方原因导致合同解除的，乙方承担全部违约责任，甲方已支付款项按实扣回，造成的损失由乙方全额赔偿。

八、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同转让和修改

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

十、合同的解除

1.因不可抗力致使合同目的无法实现，或一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权书面通知解除合同。

2.乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，不承担违约责任：

（1）服务质量、水质指标、设备保障等核心要求不达标且拒不整改；

（2）擅自减少服务范围、降低标准、转包分包；

（3）发生重大安全、环保责任事故；

（4）严重违反合同约定及招标文件要求.

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。双方一致同意以本协议所列地址及其他常用通讯地址为双方沟通函件、法律文书的送达地址，信件交邮后若因非发件人过错原因造成的无法送达，则以文书退回之日视为送达之日。

十一、争议解决办法

1.因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十二、合同生效及其他

1.合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行网上系统公示。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

十三、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十四、附则

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

合同附件：《运维养护月度考核表》

运维养护月度考核表

| 序号 | 考核大类 | 考核内容 | 总分 | 考核扣分细则 | 专项扣款约定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维养护 （30分） | - 1.各类设备日常巡检、运行台账+照片记录； - 2.浮水/沉水植物收割、修剪、补种，浮床清理更换； - 3.菌藻培育房正常运行、水质感官管控并留档； - 4.河道隐患自查并及时上报甲方。 - 5.全域乙方无渔业养殖。 | - 30 | - 1.设备故障1处/次扣5分； - 2.漏巡检1次扣2分； - 3.植物养护缺位1处扣2分； - 4.菌藻房异常单次扣2分、水质感官差单次扣5分； - 5.甲方查出未上报隐患单次扣5分。 - 6.发现乙方违规养殖单次扣5分。 | 扣分折算月度服务费，行政通报另行分级罚款。 |
| 2 | 设备维护 （10分） | - 1.设备妥善保管，故障及时维修； - 2.无噪声、废水、固废等环保超标污染。 | 10 | 1.维保缺位单次扣2分； 2.产生环保污染单次扣4分。 | 扣分折算月度服务费，行政通报另行分级罚款。 |
| 3 | 河道保洁 （20分） | 1.每日巡回打捞作业； 2.有害水生植物、地笼、福寿螺及时清理； 3.保洁垃圾合规清运处置 | 20 | 1.未按时打捞单次扣5分； 2.清理不到位1处扣2分； 3.垃圾违规清运单次扣2分。 | 扣分折算月度服务费，行政通报另行分级罚款。 |
| 4 | 安全管理 （10分） | - 1.作业规范着装、配齐防护工具； - 2.杜绝安全生产事故。 | 10 | 1.防护不到位单次扣5分； 2.发生安全事故单次扣10分； 3.重大安全事故甲方另行追责。 | 扣分折算月度服务费，行政通报另行分级罚款。 |
| 5 | 综合管理 （30分） | 1.各巡检平台反馈问题按期处置； 2.及时落实甲方交办工作； 3.按月完整整理养护台账资料； 4.杜绝有效信访投诉、媒体曝光 | 30 | 1.超期处置平台事项单件扣5分； 2.交办工作不合格单次扣2~10分； 3.台账不完善单次扣2分； 4.有效信访投诉单次扣3分； 媒体曝光单次扣8分。 | 扣分折算月度服务费，行政通报另行分级罚款。 |
| 专项罚则 | 上级督办扣款 | 管护缺陷被各级主管部门督查通报。 | / | 吴江区单次扣款20000元；苏州市级单次扣款50000元；省级及以上通报全额扣除当月运维费。 | 扣款直接在当月结算款中扣除。 |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  | - 1.本表为月度考核唯一依据； 2.月度得分=各项得分合计，扣分上限为对应分项满分。 |  |  |  |

被考核管护单位（签字）：__________  考核单位签字：__________  考核日期：____年____月____日

# 第六章 评标方法及评分要点

## 一、评标办法

- 本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

- 如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。

## 二、综合评分标准

- 本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它占90%（权重）。

（一）报价得分（10分）

- 投标报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价（若投标单位符合相关扶持政策，其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格用于参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际报价为准）。其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

- ②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）实施方案（75分）

1.项目理解与总体服务方案（12分）

对项目背景、服务范围、水质目标、运维边界理解全面深刻；总体服务方案完整、科学、针对性强、完全贴合本项目的得12分；理解基本正确；方案合理可行、较为完善的得9分；理解一般；方案基本满足需求，但针对性一般的得6分；理解不准确；方案简单、缺乏针对性的得3分；未提供的不得分。

2.水域及岸坡运维方案（12分）

针对寺后荡、人工湿地、市河，水面打捞、水生植物管控、岸坡绿化、水质保障频次合规、措施具体、可落地的得12分；方案较完整，满足基本运维要求的得9分；方案基本可行，部分内容不够细化的得6分；方案简单，与采购要求偏差较大的得3分；未提供的不得分。

3.闸站、泵站、循环水泵运维方案（12分）

对青龙桥闸站、南港闸站、鼎新桥循环水泵、1#/2#/3#泵站的巡检、保养、检修、防冻、备用泵试运转、故障24小时响应措施完整、流程规范的得12分；方案较合理，满足基本运行保障的得9分；方案一般，关键节点不够明确的得6分；方案简单，缺乏可操作性的得3分；未提供的不得分。

4.西栅净水厂运维方案（12分）

针对每日巡检、每月保养、每季度检修、药剂管理、应急运行、出水达标方案完整、贴合实际、可落地的得12分；方案较完善，满足基本运维的得9分；方案一般，关键要求不明确的得6分；方案简单，缺乏针对性的得3分；未提供的不得分。

5.菌藻培育房与菌剂投放方案（9分）

培育房运维、菌藻规范投放、年度用量、储存与记录措施齐全、合规的得9分；方案较合理，满足投放要求的得6分；方案基本可行，内容较简略的得3分；未提供的不得分。

6.项目重点难点分析与应对（6分）

对水质稳定达标、24小时设备运行、汛期保障、长效保洁、安全作业分析精准，应对措施具体、可行、有效的得6分；重难点分析基本合理，有应对措施的得4分；分析一般，措施针对性不强的得4分；分析不到位，措施简单的得2分；未提供的不得分。

7.应急保障措施（6分）

汛期、水质突变、设备故障、应急补水、重大活动保障预案完善、响应及时、处置流程清晰、责任明确的得6分；预案较完整，满足基本应急需求的得4分；预案简单，可行性一般的得2分；未提供的不得分。

8.安全文明与风险管理方案（6分）

水上作业、用电安全、药剂管理、船只作业、劳动防护、安全责任制、安全培训齐全规范的得6分；方案较合理，满足安全基本要求的得4分；内容简略，存在缺失的得2分；未提供的不得分。

（三）履约能力（15分）

1.人员配置方案（6分）

运维人员分工全覆盖保洁、绿化、维保、水质监测、安全管理等岗位，人员数量、年龄、社保及岗位职责配置完整合理，完全满足采购需求的得6分；人员基本满足要求，分工较清晰，主要岗位无缺失的得4分；人员配置一般，部分岗位或要求未明确的得2分；未提供的不得分。

2.运维设备与工具配置（3分）

按要求齐全配备打捞船1艘、打捞网、绿篱机、修剪作业工具、巡检设备、投放器具，且权属证明资料完整合规的得3分；设备配置不全，或未明确权属来源的得1分。未提供的不得分。

注：运维工具与作业船只权属及证明资料要求：

①自有设备：投标文件中须提供运维工具及船只购置发票复印件，并加盖投标人公章；

②租赁设备：投标文件中须同时提供设备及船只购置发票复印件、租赁合同、租赁发票等佐证材料复印件，并加盖投标人公章，租赁到期日期不得早于本项目服务结束日期；

③承诺中标后购置或租赁的：投标文件中须提供加盖投标人公章的书面承诺函，承诺合同签订后15日内配齐全部运维船只、机具等设备并投入使用。

3.类似业绩（6分）

投标单位自2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得3分，最高得6分。（投标文件需提供完整的业绩合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。）

注：1.报价超过采购预算（最高限价）的将不进入综合评审程序，也不得标。

2.付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4.招标文件中要求的复印件可以用扫描件代替；招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5.可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，各投标单位可以在投标文件中提供相关证明材料，也可以在投标文件中列明查询路径。

6.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）