招标文件

# 项目名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）

项目编号：JSZC-320992-RHHH-G2026-0050

# 盐城市生态环境局盐南高新区分局

2026年8月

目录

# 第一部分投标公告………………………………………………3

第二部分投标人须知……………………………………………6

第三部分合同文本……………………………………………15

第四部分采购需求……………………………………………24

第五部分评标方式与评标标准…………………………………31

第六部分投标文件格式…………………………………………37

# 第一部分招标公告

项目概况

盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年9月1日9:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）

项目编号：JSZC-320992-RHHH-G2026-0050

项目预算金额：117.6万元。

最高限价：117.6万元。

采购需求：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）等伴随服务，详细内容见本招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：一年。

本项目不接受联合体参与投标。

## 二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则按无效标处理。

#### （三）本项目的特定资格要求：

## 投标人具有检验检测机构资质认定(CMA)证书（具备与项目相适应的水质检测分析能力，认证范围需至少包含化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物）。

## 三、获取招标文件

### 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

### 4.文件售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月1日9：00时（北京时间）

地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

### 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.监督举报电话信息

联系人：盐南高新区纪检监察工委信访室

联系方式：0515-66661555

6.政府采购投诉电话信息

联系人：盐南高新区财政局政府采购股

联系方式：0515-69938599

## 七、本次采购联系方式

### 1.采购人信息

名称：盐城市生态环境局盐南高新区分局

地址：盐南高新区新龙广场6号楼

联系人：刘先生

联系电话：15161909563

### 2.采购代理机构信息

单位名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

单位地址：盐城市人民南路国际创投中心南楼4楼3A06室

联系人：金先生

联系电话：18751447113

### 3.项目联系方式

项目联系人：金先生

联系电话：18751447113

# 第二部分投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标服务费：本次招标代理服务费由中标单位向招标代理机构支付。中标单位须在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在投标文件中单独列出。招标代理服务费按照苏招协[2022]002号文（服务招标）收费标准的45%收取。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

#### 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

#### 17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1投标文件的撤回

##### 21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

#### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### 26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

##### 26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

#### 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

##### 28.4以下情形的质疑不予受理

28.4.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.4.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.4.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.4.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30.签订合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32.政府采购政策功能落实

#### 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

#### 32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

#### 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

#### 32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

#### 32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

#### 32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

#### 32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

#### 32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

### 33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）

项目编号：

甲方：

乙方：

甲方组织的盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）的招标活动，确认乙方为中标供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

## 一、服务内容

1.1名称：盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）

1.2服务地点：盐城市盐南高新区

## 二、合同金额

2.1 本合同项下服务总价款为     ，人民币(大写)       。

本总价款包含在项目执行过程中所需的运维人工费(运维人员相关的工资、差旅、通讯费等所有费用)、药剂费用、水质检测费用、除大修事项的设备维修与更换费、备品备件储备费、设施维护费、污泥栅渣等固体废物处置费、现场标识和运维记录报告制作费、利润、税金等费用。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1甲乙双方有义务保守本协议及其以后签署的附属协议有关内容（如有）的秘密，未经对方书面许可，不允许任何一方擅自向第三方公开、展示、泄露有关本协议的内容。

4.2供应商保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

4.3若供应商的项目使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由供应商负责。

4.4本项目涉及到的知识产权的归属、转让和实施技术成果所产生的经济利益的分享，除双方另有约定外，按国家和省、市有关法规执行。

4.5乙方保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的成果资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

### 4.6供应商不接受上述条款的，采购人有权解除本合同。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1履约保证金由乙方在签订合同前向甲方缴纳（￥元）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。乙方在签订合同前以转账或电汇或网汇形式汇转至甲方指定账户。

注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、转包或分包

### 7.1本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让他人。

7.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、项目验收及培训

8.1验收依据、验收内容、培训内容及培训要求见招标文件及乙方运维方案。

## 九、服务期、服务方式及地点

9.1服务期：一年（合同期满，无服务、无质量问题的，顺延执行，顺延时间不超过贰年）。

9.2服务方式：详见采购文件。

9.3服务地点：甲方指定的具体地点。

## 十、货款支付

10.1合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款；（如合同签订后，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，由双方另行商定。）

10.2剩余合同款项按季度支付，每完成一季度工作，支付合同总价15%，服务期满一年后，采购人收到发票后10个工作日内，一次性付清余款。

十一、税费

### 11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期完成服务的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完成服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完成服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所交的运维内容、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意逾期完成服务的，按乙方逾期处理。乙方拒绝完成服务的，甲方可单方面解除合同。

## 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

## 十五、其它约定事项

15.1乙方应加强安全管理，增强现场运营、操作人员安全意识，并为相应人员配备有关安全作业保护设备，以确保安全生产。在运营服务范围内乙方承担安全生产全责，并投保安全生产责任险。如合同履行过程中的发生任何安全问题，一切责任由乙方自行承担，同时甲方将追究乙方的违约责任。在运营、操作期间，若环保部门发现不符合标准，由乙方承担一切责任及处罚费用。同时保持工作生活环境整洁，设备卫生管理到位。

15.2自觉接受甲方对本项目监督和管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合招标文件、服务合同、国家相关技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反招标文件、服务合同、国家相关技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守招标文件、服务合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

15.3在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对项目有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

15.4本项目中的大修事项，是指不在质保范围的，一次维修费用大于等于5000元(人民币)的，属于本项目大修，其费用由甲方承担，一次维修费用小于5000元(人民币)的，其费用由乙方承担。由于设计、施工原因导致项目缺陷的，维修费用由甲方承担，并纳入大修范围。涉及大修以及其他修理事项需要而停运的，由乙方提前2日报甲方备案。大修或设计、施工原因导致项目缺陷的维修费用确认程序：由乙方将大修事项报甲方审核后实施，大修完成后，由甲方委托相关单位审核，按照审核结果支付款项。

## 十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行，可增加附件对合同具体条款或未尽事宜做出具体解释和说明，附件与本合同具有同等法律效力。

16.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执叁份。

甲方（单位名称）：乙方（单位名称）：

法定代表人或授权代表签字：法定代表人或授权代表签字：

联系电话：联系电话：

签订时间：年月日

盐南高新区农村生活污水处理设备运维服务考核表

考核时间：     年   月   日        考核对象：                      评分：

| 考核项目 |  | 分值 | 评分标准 | 考核办法 | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 一、水质和水量管理 | 水质管理 | 20 | 按照省、市文件要求，尾水排放按各一体化设备处理能力及规模执行一级A（城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)，农村生活污水处理设施水污染物排放标准(DB32/3462-2020)，未能达标的，发现一次扣20分；处理后尾水，由乙方按规范处置，处理效率低于设计要求，未能提供证明的扣4分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 二、设备运营管理维护 | 设备管理体系 | 10 | 按照规定，建立设备巡查和维护管理体系，台账资料不全，缺一项的扣1分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 污泥、栅渣、药剂及沉砂等固体废物处置 | 15 | 污泥、栅渣、药剂及沉砂等固体废物处置，并确保按规定处置；未处置、处置不全或未按规范处置的，一次扣5分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 电气设备及仪表仪器和加药系统 | 10 | 电气设备正常运行管理和维护，仪器仪表和加药系统正常运行管理和维护(在报修状态的除外)，不能正常运转或没有及时维护，有一项扣2分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 管网系统 | 15 | 主、支管网、检查井、蓄水池等相关构筑物是否正常，农户接入端是否正常，发现一处破损、漏水、堵塞、满溢等，有一项扣1分；配套的围栏，发现一处破损的，扣1分。 | 现场检查 |  |  |  |
| 三、资料台账 | 建立档案及运行台账 | 5 | 按照方案规定建立完善的运行台帐及设备档案等，每月记录及时、完整、准确、清晰、规范，发现一次扣1分。 | 查阅资料 |  |  |  |
|  | 应急预案 | 5 | 环境安全应急处理处置体系健全。没有应急预案的，扣5分；应急预案不符合规范要求的，扣3分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 四、内部管理及考勤 | 管理制度标志牌 | 5 | 管理制度完善，操作规程上墙:标志牌按规定悬挂:工作人员挂工作牌;有一项不到位，扣1分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
|  | 项目部人员配备协同配合及考勤 | 5 | 配置项目经理、电工、质量负责人(招标文件要求)，定期组织操作人员进行相关的业务培训；配合做好上级部门等监督检查工作。如有人员配置缺失、虚假等，未组织或组织少于2次培训，未配合或在上级检查中弄虑作假、表面应付的，有一次扣1分；污水处理设备运维期间，项目部必须每天有人在岗。如被检查到无人在岗或群众来电不及时处理的，有一次扣1分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 五、社会综合评价 | 项目负责人及项目技术负责人 | 7 | 运维期间，无重大安全事故，无有效信访和舆情、无被上级领导或媒体通报，及时接受群众和甲方的应急响应。否则有一次(项)，扣7分。 | 现场检查或查阅资料 |  |  |  |
| 六、完成甲方安排的其他工作任务 |  | 3 | 甲方临时交办的，在合同范围内的工作任务要及时保质完成，有一次未完成或者达不到甲方交办要求的扣2分。 |  |  |  |  |
| 注：1、乙方运维期间，被国家级发现问题并通报，甲乙双方直接解除合同。2、乙方运维期间，被省级发现问题并通报1次，甲方扣除乙方当季30%运维费用；发现2次，甲方扣除乙方当季60%运维费用；发现3次及以上视同于被国家级发现问题，甲乙双方直接解除合同。3、乙方运维期间，被市级发现问题并通报1次，甲方扣除乙方当月30%运维费用；发现2次，甲方扣除乙方当月60%运维费用；发现3次，甲方扣除乙方当季运维费用。4、考核得分90分及以上为优秀，80分为合格，80分以下为不合格。表中“按照规定”是指:按照《江苏省盐南高新区农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》、合同和招投标文件规定。5、考核组必须由甲方安排2人及以上，被考核方对考核得分存疑，可向区生态环境分局提出复审，区生态环境分局联合伍佑街道对申请事项进行复审，考核得分以复审结果为最终得分。6、考核得分为运维服务的评价依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 采购需求

## 项目属性：服务类项目

本项目位于盐南高新区伍佑街道黄巷村、武林村、公荡村、三星村，配套有污水一体化处理设施、提升泵站、蓄水池、主支管网、污泥沉井和相关检查井、化粪池等。在覆盖范围内，农户生活污水经收集、处理后达到国家、省规定的标准，由车辆或内部提升泵浇灌农田、绿化、道路等。

## 一、运维要求

（一）确保设施常年正常运转，并定期对设备进行检修保养，确保池体无堵塞、渗漏、开裂、破损等情况发生，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。

（二）对于有动力处理设施，保证水泵及配电设施运行良好，无漏电、跳闸、运转异常等现象发生。污水处理设施及其场地内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地整洁美观。

（三）建立并完善污水管网的巡查制度和应急处理预案，一旦发现污水管网破损或堵塞，立即安排进行维修，保证管网的完好通畅。每周至少开展1次现场厌氧池、管网、检查井、泵站等的巡查养护，按要求对污水治理设施（含污水管网、污水处理装置等）和监控设施（流量监控、动力设备状态监控、数据采集等）进行检查、测试、清理、维护、维修等工作，保证其正常运行（必须进行大修的，以区相关职能部门验收通过为准），并做好巡查记录。

（四）承担设施设备运行维护管理安全生产责任，严格操作规程，加强对操作人员的安全生产教育，定期检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、整改安全隐患，保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。

（五）建立运行管理台账，内容包括设施运转情况、设备维护情况、生态养护情况和进出水水质情况等，每季度要有运营管护总结和水质监测报告并定期报伍佑街道备案。运维单位要建立污水治理运维管理信息库。主要内容为项目信息资料和队伍人员资料。项目信息资料，包括工程验收移交资料、终端处理设施基本情况、受益农户基本情况、日常运维巡查资料、故障处理资料、水质检测报告等。队伍人员资料，包括管理人员资料、运维人员资料、巡查人员资料等。

### （六）运维单位需常态化开展水质分析，即时采样检测保障监测时效，全程管控采样、实验、质控全流程，保障监测数据真实、有效、具备计量溯源性，用于工艺调整、故障溯源、达标判定，实现“运维—采样—检测—工艺调控”一体化闭环管理。

（七）设立并公开应急投诉电话，能够及时响应公众对污水处理设施运行情况的投诉，对通过日常巡查发现、街道书面送达以及群众居民反馈的异常情况，要求在1小时内响应、人员在6小时内到达现场处置，对一般故障要求24小时内恢复并正常运行，对不易诊断或维修的故障，要求在72小时内恢复并正常运行。

（八）配备维护车、吸污车、高压清洗泵车、管道疏通设备。常年备有充足的各种耗材备品、备用整机和关键部件，能确保备品备机及时更换。

## 二、管理要求

对纳入第三方运行管理的污水处理设施，甲方按照本方案和招标合同等制定考核管理办法，每季度组织一次监督检查，实施年度考核。对设施的正常运转率、设备完好率、出水达标率、设施周边环境、管理制度等进行综合考核。

## 三、相关要求

1、本项目为盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期），是环境治理和民生实事项目，非常重要。为确保项目目标实现，需要供应商具有丰富的工作经验。本项目对自2023年1月1日以来承担过类似项目（须含污水处理运维）的供应商优先。

2、供应商需具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保服务质量稳定,积极保障员工健康，提升工作环境，防范信息泄露，整合管理流程，减少重复工作，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施，本项目对具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的供应商优先。

3、项目负责人决定了项目实施的水平和质量。本项目对配备项目负责人和技术负责人具有注册环保工程师的供应商优先。

4、技术方案

供应商应根据国家政策法规、本地实际和本采购文件要求，围绕项目目标，制定细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的技术方案，至少包括项目理解、拟采取的运维管理方案、运维巡查方案、适合本项目的突发事件的处理预案、运维管理安全方案、档案管理方案、项目人员配备及培训与管理方案等方面。

## 4.1项目理解

为确保本项目的顺利实施与长期稳定运行，供应商应对本项目涉及属地环境进行深入了解，结合本项目背景、目的、最终成果要求，分析对项目的理解，认真提出本项目的重难点及对策措施方案。

4.1.1关键技术问题、重点、难点分析

4.1.1.1重点：确保出水水质稳定达标

分析：本项目核心目标是出水水质稳定达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）排放标准。AO+MBR工艺虽较为先进，但其稳定运行对进水水质、工艺参数控制、膜组件的维护要求极高。水质达标是本项目考核的核心，是运维工作的重中之重。

4.1.1.2难点一：设施点位分散，运维巡检效率与及时性要求高

分析：项目点多人散，地理跨度大，对日常巡检的覆盖范围、巡检频率、问题发现的及时性以及应急响应的速度构成巨大挑战。合同要求的“1小时内响应、6小时内到场”在交通、人员调度上是严峻考验。

4.1.1.3难点二：管网系统复杂，堵塞、渗漏预防与处置难度大

分析：农村生活污水常含有油脂、杂物，易造成管道及检查井淤积、堵塞。此外，地质沉降、树根侵入等可能导致管道接口渗漏或破裂。

4.1.1.4难点三：农村用水特征导致水质水量波动大，工艺调控复杂

分析：农村生活污水排放具有早、中、晚高峰时段集中排放的特点，水量瞬时波动大。同时，可能混入少量农家乐餐饮废水、洗涤废水等，导致进水水质浓度（COD、氨氮、SS等）不稳定。

4.1.1.5难点四：与村民的协同及应急管理

分析：运维工作与受益农户密切相关。村民可能向管网倾倒杂物、占用设施场地等，影响系统正常运行。

4.1.1.6难点五：新旧服务商交接的平稳过渡

分析：项目要求“在1个月内完成全部交接工作，确保项目设施、管道等无故障、损坏”。若交接不清，历史遗留问题、隐蔽故障将成为后期运维的“定时炸弹”，导致责任界定困难，影响服务考核与费用支付。

4.1.2针对性应对措施

4.1.2.1针对出水水质稳定达标的对策

供应商建立严格的工艺参数监控体系，强化水质监测：供应商应严格执行出水自检，并增加关键点位的快速检测频次。建立水质预警机制，一旦数据异常，立即溯源排查。

4.1.2.2针对管网系统复杂问题的解决策略

供应商应严格执行每周巡查制度，重点检查井内壁、水位、水流声，判断是否堵塞，定期进行预防性疏通。

4.1.2.3应对水质水量波动的调控手段

加强源头引导与宣传：供应商应制作并发放通俗易懂的宣传册，引导村民规范排水，避免杂物、油污倒入下水道。

工艺弹性操作：供应商应在用水高峰时段，调整提升泵站的运行策略，实现均衡进水。根据进水水质监测数据，预判性调整一体化设备的曝气和回流，增强系统抗冲击负荷能力。

4.1.2.4强化社区协同与应急响应机制

供应商应在各村社显著位置设立公示牌，公开运维单位、负责人、应急电话和服务承诺，主动接受监督。

4.1.2.5确保交接期平稳过渡的保障措施

主动对接采购人及原运维单位，对资料交接（图纸、台账、设备说明书等）、现场实物盘点（设备状态、备品备件、工具车辆）、系统调试与测试，并形成三方签字确认的交接清单。交接后第一个月，供应商应实施每日重点巡查和全面排查，确保第一时间掌握所有设施的真实状态，快速解决遗留问题。

## 4.2拟采取的运维管理方案

为保障盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施运维项目（第二期）的长效稳定运行，供应商应根据采购需求和本项目实际，提供科学合理、切实可行的管理服务模式方案。

4.2.1管理模式

本项目采用“矩阵式扁平化管理”模式，即“公司总部资源支撑+项目经理全权负责+现场团队”的三级联动结构。

4.2.2管理机制

为确保管理模式和运作流程的有效落地，建立并实施以下核心管理机制：

4.2.3.1常态化沟通协调机制

主动对接：项目经理作为指定联络人，主动、定期与甲方及相关社区（村）保持沟通，及时了解需求和反馈。

公众沟通：公开应急服务电话，建立与受益农户的沟通渠道，及时响应和处理群众诉求。

4.2.2.2预防性运维管理机制

变“被动维修”为“主动预防”。通过高频次的定期巡查、按计划的设备保养、关键运行参数的趋势分析，提前发现故障隐患，将问题消灭在萌芽状态。

建立设备生命周期档案，预测性更换易损件，避免设备突发性停机。

4.2.2.3应急快速响应机制

24小时值班：设立并公开24小时应急电话，确保不漏接任何报警信息。

资源保障：常设应急小组，备有充足的应急物资和抢修工具，车辆随时待命，确保严格执行“1小时内响应、6小时内到场”的承诺。

4.2.3项目支持与保障

供应商应为本项目提供全方位、强有力的支持与保障。

4.2.3.1技术保障

供应商总部技术专家库应将作为本项目的“智囊团”，提供远程技术支持和重大故障的现场会诊。

供应商应定期组织新技术、新工艺的内部培训，提升团队整体技术水平。

4.2.3.2人力资源保障

供应商配备的项目团队成员均应具备相关经验和资质。

供应商应建立人才储备池，可根据项目需要，随时增派合格人员。

4.2.3.3物资与装备保障

供应商应确保维护车、检测设备等投入到位且性能良好。

供应商应在本地设立备品备件库，确保维修的及时性。

4.2.3.4信息化保障

供应商应引入或开发运维管理信息系统，实现人员定位、任务调度、台账电子化、数据分析等功能，提升管理效率和决策科学性。

## 4.3运维巡查方案

4.3.1巡查管理

a.频率：每天巡检格栅及格栅井、提升泵和阀门、厌氧池、生物膜系统，每周对检查井/蓄水池、管网全覆盖巡查。雨季、汛期增加频次。

b.日常巡查重点内容及维护

（1）设施：检查结构完整性（渗漏、开裂）、设备运行状态（水泵、风机、仪表）、场地清洁度。巡检格栅及格栅井的状况，发现格栅损坏时，应及时维修或更新改造，每天1次。汛期或水量增加，应增加清理频次，检查格栅栅条是否变形，及时采取维修措施。检查池体，出现破损以及渗漏等状况时，应及时维修或改造。检查厌氧池提升是否完好，检查厌氧池检查孔、人孔及其他附属井口是否加盖，检查盖板是否牢固。如出现破损以及渗漏等状况时，应及时维修或重建。巡检生物膜系统的出水状况，根据进水水量和水质及时调整工艺参数。巡检生物膜生长与脱落情况，当发现生物膜颜色变化、脱落不均匀等异常情况时，应检查布水布气是否均匀并及时调整。巡检风机、曝气器、排泥泵以及滤池布水器等设备的运行状态，发现故障，应及时维修或更新。巡检膜池液位，保证膜组件处于浸没状态。如果MBR污水处理量显著减少，应检查膜组件是否污染，并及时清洗。

（2）管网：检查破损、堵塞、漏水、满溢情况。如管道上游有水，而下游无水或流量明显小于上游，且管道内部无堵塞，一般视为渗漏或破损，及时维修、更换。检查是否存在违章占压、私自接管、雨污混接或其他污水汇入。

（3）检查井/蓄水池：检查井盖完好、防坠网有效、池内淤积情况。蓄水池检查池体完整性，确保无渗漏、进出水管道畅通，如有堵塞，应及时清理。应保持盖板完好，确保密封，并保持有效遮盖。观察水位，及时拖运，确保蓄水功能。

c.工具：采用巡检APP或小程序，实现GPS定位、扫码打卡、问题拍照上传，确保巡查轨迹和内容真实可溯。

4.3.2维修管理

a.分级维修：

小修（<5000元）：由中标方承担，发现即处理，并记录在案。

大修（≥5000元）：立即报采购人审核，审核通过后实施，费用由采购人承担。维修前备案，维修后由采购人验收。

b.备品备件：建立常用耗材的库存，确保48小时内可完成更换。

4.3.3运行管理

a.参数优化：根据进水水量水质变化，动态调整一体化设施（AO+MBR）的曝气量、回流比、加药量等运行参数，确保处理效率最高、能耗最低。

b.季节性管理：冬季做好设备防冻保温，夏季加强格栅清理和蚊蝇防治。

5.3.4保养管理

a.制定年度保养计划：明确每台设备的保养周期、内容和标准。

b.预防性维护：定期对水泵进行绝缘检测和润滑，对MBR膜组件进行清洗，对电气柜进行除尘和紧固。

## 4.4适合本项目的突发事件的处理预案

为确保盐南高新区伍佑街道农村生活污水处理设施在突发状况下得到迅速、有效、安全的处置，最大程度降低环境风险与社会影响，保障运维工作的连续性和稳定性，供应商应根据采购需求和本项目实际，提供科学合理、切实可行的应急处理方案。

4.4.1原则与目标

原则：应坚持“安全第一、预防为主、统一指挥、快速反应、分级负责、处理果断”的原则。

目标：应承诺实现突发事件的早发现、早报告、早处置，确保应急响应时间1小时内，人员到达现场时间6小时内，一般故障恢复时间24小时内，复杂故障恢复时间72小时内，最大限度减少事故损失，杜绝因运维不到位导致的重大环境污染事件和安全生产事故。

4.4.2主要突发事故情况分析及应急措施

4.4.2.1设施设备故障类

立即报备：第一时间向应急领导小组和采购人报备，如需停运，提前2日备案（突发故障即时报备）。

切换备用设备：若有备用设备，立即切换运行。

紧急抢修：现场处置组携带工具及备件赶赴现场，诊断故障原因，进行维修或更换。如需外部技术支持或大修，立即上报。

工艺调整：对于膜堵塞，启动在线或离线清洗程序；对于设备维修期间，根据工艺条件调整运行参数，最大限度减少处理效率损失。

水质应急监测：设备故障修复后，立即对出水水质进行加密监测，确保达标后方可正常排放。

4.4.2.2出水水质突发性超标

立即溯源与工艺调整：供应商应排查进水来源，检查设备运行状态及药剂投加系统，立即调整曝气量、污泥回流比等工艺参数。

强化处理与监测：供应商应投加针对性化学药剂（如PAC）进行应急处理，进行水质快速检测，直至连续稳定达标。

报告与评估：供应商应立即向采购人报告超标情况、原因及已采取的措施，并配合后续调查与评估。

4.4.2.3管网系统突发事故

现场警戒与围护：立即设置安全警示牌、警戒线，夜间配备警示灯，防止次生事故。

紧急疏通与抽运：对于堵塞，立即进行疏通和抽运。对于破损，评估后采取临时抱箍堵漏或快速开挖更换管段。

环境清理：对溢流到路面、地面的污水进行冲洗、清理，消除环境影响。

4.4.2.4安全生产事故

立即呼救与报警：第一时间拨打120、119等急救电话。

科学施救：严禁盲目施救。有限空间事故必须先通风、再检测、后作业，救援人员必须佩戴正压式空气呼吸器等专业防护装备。

切断电源：发生触电事故，立即切断电源，使用绝缘物体使伤员脱离电源。

现场急救：对伤员进行必要的现场急救，直至专业医护人员到达。

4.4.2.5极端天气

预警与预防：密切关注天气预报，提前对设备进行加固，对易受淹的泵站、电控柜准备沙袋；对裸露管道、阀门进行保温处理。

应急供电：提前检查备用发电机，确保暴雨或台风导致停电时，关键设备能持续运行。

加强巡查：极端天气过后，立即对所有设施、管网进行全面巡查，及时发现并处理隐患。

灾后恢复：迅速统计受损情况，调配资源进行抢修，优先恢复处理功能。

## 4.5运维管理安全方案

4.5.1安全要求

a.安全责任制：建立“安全第一，预防为主”的安全生产责任制，项目经理为第一责任人。

b.安全培训与演练：所有人员持证上岗，定期进行安全（特别是有限空间、用电作业）培训和应急演练。

c.现场安全管理：

作业现场设置安全警示牌、围挡。

配备并强制使用安全帽、反光衣、防护手套、防毒面具等安全防护用具。

严格执行《有限空间作业安全规程》，实行“先通风、再检测、后作业”。

## 4.6档案管理方案

供应商应根据采购需求和本项目实际，提供一个细致完整、科学合理、针对性和操作性强的档案管理方案，确保项目运维过程可追溯、数据可查、管理规范。

4.6.1档案建立

应遵循《江苏省盐南高新区农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》及招标文件要求，应确保档案记录及时、准确，反映设施真实运行状态。

4.6.1.2档案分类与内容

根据项目特点，将台账分为以下几类：

| 档案类别 | 主要内容 | 记录频率 |
| --- | --- | --- |
| 设施运行台账 | 处理水量、设备运行状态 | 每日记录 |
| 巡查维护台账 | 巡查时间、点位、发现问题、处理措施、完成情况 | 每周至少1次 |
| 水质检测台账 | 检测时间、点位、检测项目、检测结果、检测机构 | 每季度1次 |
| 故障维修台账 | 故障时间、描述、维修措施、更换部件、维修结果 | 实时记录 |
| 应急处理台账 | 事件类型、响应时间、处理过程、结果、后续措施 | 实时记录 |
| 大修与专项台账 | 大修申请、审核意见、实施过程、验收结果、费用明细 | 按需记录 |

## 4.7项目人员配备、培训与管理方案

供应商应针对本项目的实际情况，制订科学合理、切实可行的组织机构设置和人员配备方案，确保项目运维工作科学、高效、规范开展。

4.7.1组织机构设置

为实现项目运维工作的统一管理、专业分工与高效执行，本项目应设立项目运维部，采用“项目经理负责制”的组织架构，下设运维技术组、水质检测组与综合支持岗，形成“一级管理、两级执行”的扁平化管理模式。具体组织结构如下：

4.7.1.1项目运维部：项目经理（1人）；运维技术组（2人）

4.7.1.2人员配备

本项目共配备3名专职人员，具体配置如下：

| 岗位名称 | 人数 | 职责类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 管理统筹 | 全面负责项目运维管理 |
| 技术负责人 | 1 | 技术管理 | 负责运维技术管理、工艺参数调整 |
| 运维技术员 | 1 | 现场运维 | 负责设施巡查、维修、保养 |

4.7.2人员培训与管理

针对项目的实际情况，保持培训的可持续性，、对参加本项目的人员提供岗前培训、岗中培训、工艺改进后的培训以及培训考核等；

4.7.2.1岗前培训

岗前培训分为四个阶段：理论学习阶段、实际操作阶段、参观学习阶段、答疑与考核阶段，并提供专业知识、安全知识、消防知识等多方面的培训。

4.7.2.2岗中培训

将根据实际需要完成下一年度的培训计划安排，并按照计划保质保量地执行。

4.7.2.3工艺改进后的培训

当国家污水排放标准提高或进水水质持续超标的情况下，若甲方根据需要对工艺进行改进，针对改进后的工艺、设备对相关员工进行系统性培训。

4.7.2.4培训后效果

除了安全、消防等知识外，要求培训后：

（1）做到“四懂三会”，懂工艺、懂设备、懂原理、懂操作；会检查、会判断事故、会维修。

（2）掌握化验的一些基本知识，学会化验仪器的操作及分析方法；掌握化验室的常规分析项目的操作方法，如：BOD5、CODcr、SS、TN、TP等。

（3）做好各类档案管理工作。

附件：《环境保护设施运营单位运营服务能力要求》

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，推进环境污染第三方治理，规范环境保护设施运营服务，提高运营单位服务能力和水平，减少污染物排放，改善环境质量，制定本标准。

本标准规定了环境保护设施运营服务的定义、分类和分级，以及运营服务的质量管理要求和运营实践要求。

本标准为首次发布。

本标准由中国环境保护产业协会组织制订。

本标准主编单位：中国环境保护产业协会

本标准由中国环境保护产业协会于2016年5月25日批准。

本标准自2016年7月1日起实施。

本标准由中国环境保护产业协会负责管理和解释，在应用过程中如有需要修改与补充的建议，请将相关资料寄送中国环境保护产业协会技术部(北京市西城区扣钟北里甲4楼，邮编100037)。

环境保护设施运营单位运营服务能力要求

1适用范围

本标准规定了环境保护设施运营服务的术语和定义、分类和分级，以及运营服务的质量管理要求和运营实践要求。

本标准适用于环境保护设施运营单位的运营服务质量控制，以及相关方开展运营服务评价等活动。

2规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001质量管理体系要求

HJ/T75固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)

HJ/T355水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)

HJ/T2040火电厂烟气治理设施运行管理技术规范

CJJ60城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ86生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程

CJJ93生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程

CJJ128生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程

CJJ231生活垃圾焚烧厂检修规程

《城市污水处理工程项目建设标准》(建标[2001]77号)

《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)

《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》(建标142-2010)

3术语和定义

GB/T19000-2008界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1环境保护设施

为防治废水、废气、固体废物(不含危险废物)等对环境的污染、改善环境质量所建成的处理处置、净化控制设施，以及配套的设施运行监控系统。主要包括生活污水处理设施、工业废水处理设施、工业烟气和废气净化设施、固体废物(不含危险废物)处理处置设施、自动监控系统等。

3.2环境保护设施运营服务

从事环境保护设施运行、维护和管理的社会化有偿服务活动。

3.3运营单位

从事环境保护设施运营服务活动的具有独立法人资格的企事业单位。

4分类和分级

4.1分类

环境保护设施运营服务包括生活污水处理、工业废水处理、除尘脱硫脱硝、工业废气处理、固体废物处理处置和自动监控六类，各类别的具体范围见附录A。

4.2分级

按运营单位所运营的项目数量和规模，环境保护设施运营服务分为一级、二级和三级三个级别，一级和二级的运营业绩数量或者规模要求见附录B，三级的运营业绩数量或规模暂不规定。

5质量管理要求

5.1基本要求

5.1.1运营单位应具有独立承担法律责任的能力。

5.1.2运营单位已按GB/T19001建立质量管理体系，并有效运行。

5.2职责和资源

5.2.1运营单位应规定与运营服务活动有关的各类人员的职责及相互关系。

5.2.2运营单位应指定一名质量负责人，授权其负责质量管理，并确保其实施和保持。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

5.2.3运营单位应具备开展运营服务所必须的人员、营业场所和检测条件等资源和基础设施，建立并保持适宜开展运营服务的必要环境。

5.3人员

5.3.1运营单位应建立技术人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价等制度及文件。

5.3.2技术人员的专业、教育和培训经历、能力以及经验等应能覆盖环保设施正常稳定运行的各个方面。

5.3.3操作人员应具备正常运行、维护设施的能力，能够按照管理文件和操作规程的要求解决和处理运行过程中发生的常见问题，熟悉异常情况的处理程序和应急措施。

5.3.4运营单位应配备与其运行领域相适应的人员。生活污水处理的人员配置应符合《城市污水处理工程项目建设标准》(建标[2001]77号)的要求。火电厂除尘脱硫脱硝设施运行的人员配置应符合HJ2040的要求。生活垃圾处理处置的人员配置应符合《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)、《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》(建标142-2010)的要求，水污染物自动监控、大气污染物自动监控的运维人员数量配置应能满足HJ/T75、HJ/T355的维护要求。其它环境保护设施运营单位的人员配置应结合规模、运营人员技术水平等具体情况确定。

5.3.5运营单位应保留技术人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价的记录。

5.4质量文件

5.4.1运营单位应建立并保持文件化的运营服务质量管理文件(包括突发环境事件应急预案)，以确保运营服务质量的相关过程有效运作。

5.4.2运营单位应建立与其运行项目相适应的规章制度、工艺控制文件和作业指导书，并形成文件。

5.4.3项目运营过程应严格执行各级相关质量文件要求，相关记录完整。

5.5检(监)测能力

5.5.1运营单位应具备与运营服务领域和活动相适应的检(监)测能力，并建立与其检(监)测活动相适应的管理文件。

5.5.2运营单位应建立并保持文件化的检(监)测规程或作业指导书，明确规定检(监)测的项目、方法、周期和是否符合规定要求的判定规则等，检(监)测规程的建立应依据环境保护标准，包括国家标准、行业标准和地方标准，没有国家、行业、地方标准的，可建立企业标准。

5.5.3用于检(监)测的仪器设备的配置应能满足运行要求，并设置台账。检测和校准仪器设备应按规定的周期进行校准或检定。对自行校准的仪器设备，应规定校准方法和校准周期等。仪器设备的校准和检定状态应能被使用及管理人员方便识别。

5.5.4检(监)测的仪器设备应有操作规程，操作人员应具备作业规定的资格和能力，持证上岗。

5.5.5运营单位应建立并保存完整有效的运行检(监)测活动记录。

5.6设备、配件、材料和药剂

5.6.1采购

5.6.1.1运营单位应对设备、配件、材料、药剂质量提出文件化的质量要求和控制程序，并建立采购产品质量验收档案记录。

5.6.1.2运营单位应对供应商进行评价，制定相关设备、配件、材料、药剂合格供应商清单，并建立供应商档案及供应渠道。

5.6.1.3运营单位应对关键设备、配件、材料、药剂合格供应商进行定期评审，确保其提供的产品持续符合要求。

5.6.2保存和使用

5.6.2.1设备、配件、材料、药剂的库存应能满足日常运营要求。

5.6.2.2运营单位应制定相应库房管理措施，防止设备、配件、材料、药剂进出库房等过程的损坏、变质，确保设备、配件、材料、药剂安全，满足要求。

5.6.2.3运营单位应制定相应设备、配件、材料、药剂领用管理制度，用于规范设备、材料、药剂的维护、保养、质控、使用和处置。

5.6.2.4运营单位宜建立主要设备、配件、材料、药剂的消耗记录。

5.7运营服务过程控制要求

5.7.1运营单位应识别与运行项目有关的法律法规、政策、标准和技术要求等文件，并采用其有效版本。

5.7.2运营单位项目的运行应符合国家和行业有关标准规定。城镇污水处理厂的运行应符合CJJ60的规定;火电厂烟气治理设施运行应符合HJ/T2040的规定;生活垃圾卫生填埋厂运行应符合CJJ93的规定;生活垃圾堆肥处理厂运行应符合CJJ86的规定;生活垃圾焚烧厂运行应符合CJJ128和CJJ231的规定;固定污染源烟气排放连续监测系统运行应符合HJ/T75的规定;水污染源在线监测系统运行应符合HJ/T355的规定等。

5.7.3运营单位应对影响运行效果和质量的关键工序进行识别，制定相应的工艺控制文件、作业指导书或操作规程，使相关操作人员对此熟悉掌握，在运营服务过程中有效执行。

5.7.4运营单位在项目运营活动中，应能按照质量文件的要求对运营服务全过程进行质量控制并形成记录。

5.7.5运营单位应加强对所有运营项目的质量控制，确保各运营项目质量管理的一致性。

5.7.6运营单位应建立并保持运行关键资源和活动变更控制程序，确保不因其改变而影响运行过程的一致性。

5.8突发环境事件预警和应急

5.8.1运营单位应对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故进行识别，并建立应急预案。

5.8.2运营单位应演练环境应急预案，并保存相关活动记录。

5.8.3对实际发生的紧急情况和事故，运营单位应能及时按照预案做出响应，并保存相关活动记录。

5.8.4运营单位应定期评估其应急预案和响应程序。必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。

5.9分析和改进

5.9.1运营单位应建立内部审核制度，确保质量管理体系的有效性，并保持内部审核记录。

5.9.2运营单位应建立合同期内的运行项目管理清单和档案，并对运行项目绩效进行评估。

5.9.3运营单位应编制形成文件化的程序，规定运行项目不合格情况处理的有关职责和权限。

5.9.4运营单位应采取纠正和预防措施，以消除不合格情况发生的原因，防止再次发生，并进行记录存档。

6运营实践要求

6.1运营单位应具有1年以上连续从事环境保护设施运营的实践，运营合同符合国家法律、法规和政策要求。

6.2运营单位无违法、违规行为，1年内未受到过环保部门的处罚。

6.3运营单位所运营的项目应符合环境保护相关规定，且达到委托方的合同约定要求。

6.4运营单位的项目运行实践相关记录应完整。

注：采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

# 第五部分评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1家中标候选人。

## 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

### 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 三、政府采购政策功能落实

### 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

#### （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 5、采购本国产品的支持政策

5.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 四、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 综合实力（10分） | 企业业绩（4分） | 投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)，具有类似农村污水运维相关服务项目业绩的，提供一份业绩得2分，最高得4分。 投标时提供业绩合同复印件并加盖投标供应商公章，未提供不得分。 |
|  | 认证证书（2分） | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最高得2分。 （投标人须提供证书原件彩色扫描件，认证证书须在http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page全国认证认可信息公共服务平台网站可查询，不提供的不得分。 |
|  | 项目组成员（4分） | 1.拟派项目负责人具有注册环保工程师的得2分。 2.拟派技术负责人具有注册环保工程师的得2分。 投标文件中需提供上述成员相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，并提供在社保部门出具的近3个月内任意1个月的为其缴纳社保证明等扫描件，不提供的不得分。 |
| 技术方案（60分） | 项目理解（9分） | 投标人根据本项目第四章第一点相关要求及项目的特性，对本项目涉及属地环境进行深入了解，结合本项目背景、目的、最终成果要求，提出细致完整、科学合理、分析透彻的对项目的理解，内容至少包含项目概况、污水处理项目运维方案的管理、运维保证体系。方案优于项目需求得9分，符合项目需求得6分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 拟采取的运维管理方案（9分） | 投标人根据本项目第四章第一点相关要求及项目的特性，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的运维管理方案，内容至少包含设备运行、维护、保养方案。方案优于项目需求得9分，符合项目需求得6分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 运维巡查方案（9分） | 投标人根据本项目第四章第一点“（三）建立并完善污水管网的巡查制度”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的巡查方案，内容至少包含管网巡检方案，日常巡查重点部位确定原则及维护方法。方案优于项目需求得9分，符合项目需求得6分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 适合本项目的突发事件的处理预案（9分） | 投标人根据本项目第四章第一点“（三）建立并完善应急处理预案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的针对本项目的各种突发事件的处理预案，内容至少包含原则与目标、可能发生的设施设备故障、安全事故、极端天气等突发事故情况分析、应急响应流程、应急保障措施。方案优于项目需求得9分，符合项目需求得6分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 运维管理安全方案（8分） | 投标人根据本项目第四章第一点“（四）承担设施设备运行维护管理安全生产责任”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的运维工作安全生产管理方案，内容至少包含污水管网、设施维护安全隐患排查及安全整改措施。内容应详细、全面、科学合理，有利于实施。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得5分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 档案管理方案（8分） | 投标人根据本项目第四章第一点“（五）建立运行管理台账”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的运维档案管理方案，内容至少包含巡查记录、维修记录、检测数据管理。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得5分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |
|  | 项目人员配备、培训与管理方案 （8分） | 投标人根据本项目第四章第一点相关要求及项目的特性，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的人员配置、人员培训与管理方案。内容至少包含组织结构、岗位设置、人员培训与管理。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得5分，不符合或未提供的不得分。投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标委员会评审。 |

# 第六部分投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

## 投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

### 投标人成立不满一年不需提供

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有：  。

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除该备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

## 八、投标函

致：盐城市生态环境局盐南高新区分局

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日          期：________年____月____日

## 九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

### 2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

## 十一、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

## 十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为   （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

## 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

## 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

## 十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：     年  月  日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

### 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。