## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路管网
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标人综合考虑 2.挖土深度:按现场实际情况综合考虑 3.运距:投标人综合考虑 | m3 | 811.44
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.素土夯填，满足验收要求 | m3 | 770.46
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土 2.运距:投标人综合考虑 3.消纳处置:投标人综合考虑 | m3 | 40.98
车行道路工程
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽）整形 | m2 | 958
5 | 040202005001 | 碎石、土换填加固 | 1.配合比:碎石土2;8 2.厚度:20cm | m2 | 958
6 | 040201021001 | 土工格栅 | 1.材料品种:高密度聚丙烯双拉塑料格栅 2.规格:TGSG4040PP 3.搭接方式:幅间搭接宽度不小于50cm，采用U型钢卡钉钉入路基，使其固定，U型钉每2m钉一个，防止土工格栅错位 | m2 | 958
7 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:优质级配碎石 2.厚度:20cm | m2 | 958
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌砼C30 2.厚度:20cm 3.模板:综合考虑 | m2 | 958
9 | 040203007005 | 检查井卸荷板 | 1.混凝土强度等级:预拌砼C30 2.厚度:20cm 3.模板:综合考虑 | m2 | 50
10 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:100厚弹石铺装(深灰色、米色拼铺) 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:5cm厚M10水泥砂浆 3.注:石材砌块的饱和极限抗压强度≥120MPa，饱和抗折强度≥90MPa，石材接缝宽度不应大于5mm | m2 | 958
11 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:30*10cm花岗岩平石，带弧形凹槽 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚M10水泥砂浆 | m | 316
12 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:12*25cm花岗岩缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚M10水泥砂浆 | m | 316
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 | t | 8.42
14 | 040402017001 | 变形缝 | 1.填缝材料:宜采用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类 2.填缝板:宜采用水稳性好，具有一定柔性的板材制作 3.规格:缝宽20mm | m | 10
人行道工程
15 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.素土夯实 | m2 | 1269
16 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:优质级配碎石 2.厚度:15cm | m2 | 1269
17 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌砼C20 2.厚度:10cm | m2 | 140
18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌砼C25 2.厚度:20cm | m2 | 1129
19 | 040203007004 | 直磨砼地坪(G4) | 1.5cm厚砼地坪，内掺硬化剂，嵌黑色瓜子石，表面剖光，露出骨料纹理 | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 040204002001 | 人行道块料铺设(G2) | 1.块料品种、规格:15*150*5cm花岗岩条石铺装，带企口 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm厚M10水泥砂浆 3.注:石材砌块的饱和极限抗压强度≥120MPa，饱和抗折强度≥90MPa，石材接缝宽度不应大于5mm | m2 | 1129
21 | 040204002002 | 人行道块料铺设(G3) | 1.块料品种、规格:5cm碎石板拼铺，板块大小约5-10cm，碎石空隙1-2cm，收边处采用20-30cm块面大小不规则块石，干石灰粗砂扫缝 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm厚M10水泥砂浆 | m2 | 40
22 | 040204006001 | 检查井升降加固 | 1.投标人综合考虑井筒调平 2.井盖四周采用110*85*5mm厚不锈钢哑光面角框及125*100*5mm厚不锈钢哑光面角框，75*45*5mm镀锌角钢中间横撑，10mm厚镀锌钢板封底 3.具体做法详见图纸硬质区检查井钢骨架详图 | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
交通管理设施
23 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:指路标志 2.材质:热轧无缝钢管立柱直径165*8*6500mm 3.面板尺寸:250*80cm 4.面板材质:2mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 根 | 2
24 | 040205004002 | 标志板 | 1.类型:限重标志， 2.材质、规格尺寸:120*80cm，附着 3.板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
25 | 040205004003 | 标志板 | 1.类型:限速、禁鸣、禁停标志 2.材质、规格尺寸:3个圆形80cm，含直径89*5*5000mm杆件及基础 3.板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 040205004004 | 标志板 | 1.类型:减速让行、禁止左转标志 2.材质、规格尺寸:80cm圆形，90cm三角形，含直径89*5*4000mm杆件及基础 3.板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
27 | 040205004005 | 标志板 | 1.类型:人行横道标志 2.材质、规格尺寸:80cm正方形，含直径89*5*4000mm杆件及基础 3.板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 040205004006 | 标志板 | 1.类型:禁止右转标志 2.材质、规格尺寸:80cm圆形，含直径89*5*4000mm杆件及基础 3.板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 块 | 2
29 | 040205004007 | 标志板 | 1.类型:单行道标志 2.材质、规格尺寸:80*160cm，含直径89*5*4000mm杆件及基础 3.板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于Ⅳ类反光膜 | 块 | 1
30 | 040205004008 | 标志板 | 1.类型:路名牌 2.材质、规格尺寸:Ⅱ类，120*36*4cm，含直径76*4*2500mm热镀锌杆件及基础 3.板面反光膜等级:二级反光膜 | 块 | 2
31 | 040205006001 | 标线 | 1.白色热熔玻璃珠实线 2.宽度：15cm 3.厚度：不小于2mm | m | 333
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 040205007001 | 直行箭头 | 1.材料品种:热熔玻璃珠 2.规格尺寸:长度7m 3.厚度:不小于2mm | 个 | 2
33 | 040205007002 | 右转箭头 | 1.材料品种:热熔玻璃珠 2.规格尺寸:长度7m 3.厚度:不小于2mm | 个 | 2
34 | 040205007003 | 左转带直行箭头 | 1.材料品种:热熔玻璃珠 2.规格尺寸:长度7m 3.厚度:不小于2mm | 个 | 1
35 | 040205007004 | 减速让行标线 | 1.材料品种:热熔玻璃珠 2.厚度:不小于2mm | 个 | 1
36 | 040205007005 | 车让人标线 | 1.材料品种:热熔玻璃珠 2.规格尺寸:长度7m 3.厚度:不小于2mm | 个 | 1
37 | 040205008001 | 横道线 | 1.人行横道及停止线 2.线宽：40cm | m | 72
38 | 040205002001 | 电缆保护管 | 1.预埋过街镀锌钢管 2.规格：3孔直径100 | m | 35
管网工程
雨水管网工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.名称：钢筋砼Ⅱ级承插管 2.规格：DN600 3.接口：采用橡胶圈接口，做法参照国标06MS201-1-23 4.基础：180度砼基础 | m | 5
40 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200 3.接口：采用橡胶圈接口 4.基础：360度砂基础 | m | 151
41 | 040501004002 | 塑料管 | 1.UPVC雨水支管DN100 | m | 60
42 | 040504001001 | 砌筑模块井 | 1.规格：φ1100 2.井深：2m以内 3.φ700可调式防沉降重型铸铁井盖 4.设置防坠防盗措施 5.具体做法详见图集12S522-P21 | 座 | 1
43 | 040504007001 | 混凝土出水口 | 1.管道规格：DN600 2.做法参照国标06MS201-9-5 | 座 | 1
44 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称：单篦平篦式雨水口 2.规格：650*380*1500mm 3.铸铁防盗雨水篦盖板，承载能力D400 | 座 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称：双篦平篦式雨水口 2.规格：1350*380*1500mm 3.铸铁防盗雨水篦盖板，承载能力D400 | 座 | 4
46 | 04B001 | 管道封堵 | 1.管道封堵 | 处 | 4
污水管网工程
47 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.名称：钢筋砼Ⅱ级承插管 2.规格：DN300 3.接口：采用橡胶圈接口，做法参照国标06MS201-1-23 4.基础：180度砼基础 | m | 28
48 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.名称：钢筋砼Ⅱ级承插管 2.规格：DN400 3.接口：采用橡胶圈接口，做法参照国标06MS201-1-23 4.基础：180度砼基础 | m | 76
49 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.钢筋砼Ⅱ级承插管DN100 | m | 46
50 | 040504001002 | 砌筑模块井 | 1.规格：φ800 2.井深：2m以内 3.φ700可调式防沉降重型铸铁井盖 4.设置防坠防盗措施 5.具体做法详见图集12S522-P20 | 座 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 040504001003 | 砌筑模块井 | 1.规格：1200*1600矩形井 2.井深：2m以内 3.φ700可调式防沉降重型铸铁井盖 4.设置防坠防盗措施 5.具体做法详见图集12S522-P34 | 座 | 2
52 | 040504002001 | 混凝土截流井 | 1.规格：1800*1800 2.井深：2m以内 3.φ700可调式防沉降重型铸铁井盖 4.设置防坠防盗措施 5.具体做法详见图集12S522-P34 | 座 | 1
拆除工程
53 | 041001001001 | 现状沥青路面挖除 | 1.沥青砼面层及基层挖除 2.厚度:均厚54cm 3.运距及处置:综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用 | m2 | 638
54 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:综合考虑 2.厚度:均厚43cm 3.运距及处置:综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用 | m2 | 449
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.现状侧平石拆除及基层 2.运距及处置:综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用 | m | 317
分部分项合计
措施项目
56 | 041101005001 | 井字架 |  | 座 | 9
57 | 04B002 | 钢板桩 | 1.钢板桩，具体做法详见图纸 | 项 | 1
58 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路管网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路管网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路管网工程 |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路管网工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路管网工程 |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【东段、西
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:投标自行勘察现场综合考虑 2、挖土深度:3m以内 3、运距:投标自行勘察现场综合考虑 | m3 | 525.13
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:素土夯填 2、填方来源、运距:投标自行勘察现场综合考虑 | m3 | 442.58
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、密实度要求:素土夯填 2、填方来源、运距:投标自行勘察现场综合考虑 | m3 | 82.55
砌筑工程
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖砌围墙 | m3 | 35.72
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 15.19
6 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 41.81
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.4
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 010507007001 | 其他构件 | 1、C30细石混凝土二次浇筑 | m3 | 0.86
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，φ12以内 | t | 4.458
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，φ25以内 | t | 3.768
金属结构工程
12 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:Q355 2.规格:M20 L=780mm | 套 | 296
13 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、钢材品种、规格：Q355 2、构件类型：GZ规格 详图纸 3、抛砂除锈，除锈等级：Sa2.5级 4、环氧铁红底漆70μm(2道)，环氧云铁中间漆60μm(1道) 5、薄型防火涂料2.5h | t | 2.496
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：Q355 2、构件类型：GL规格 详图纸 3、抛砂除锈，除锈等级：Sa2.5级 4、环氧铁红底漆70μm(2道)，环氧云铁中间漆60μm(1道) 5、薄型防火涂料1.5h | t | 18.848
15 | 01B002 | 乳白色半透明天幕 | 1.直径10钢索,中间悬挂乳白色半透明天幕 | m | 127.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
屋面及防水工程
16 | 010901002002 | 型材屋面 | 1、直立锁边合金屋面 2、30*60钢椽条@500 | m2 | 150.37
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、水泥砂浆找平 | m2 | 347.45
其他装饰工程
18 | 01B001 | 柱头灯罩 | 1.定制柱头灯罩 | 项 | 1
19 | 01B003 | 桥面坐凳 | 1.桥面坐凳，做法详图纸设计 | m | 25.41
20 | 01B004 | 店招拆除 | 1.店招拆除 | 项 | 1
21 | 01B005 | 管线梳理 | 1.管线梳理 | 项 | 1
22 | 01B006 | 空调外机移位 | 1.空调外机移位 | 台 | 13
23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属门 | 樘 | 1
24 | 01B007 | 更换不透明毛玻璃 | 1.更换不透明毛玻璃 | m2 | 80.49
25 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.墙体面层拆除 | m2 | 81.12
26 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.马赛克面层 | m2 | 3.2
27 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面、地面重新彩色粉刷 | m2 | 1000
28 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.无机弹性涂料 | m2 | 500
29 | 01B008 | 坐凳 | 1.水刷石坐凳100厚胶合木坐面 | m | 42.78
30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.25厚胶合木板 | m2 | 26.2
31 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.墙面附加装饰木构件 | m2 | 8.72
32 | 01B009 | 快递柜移位 | 1.快递柜移位 | 项 | 1
33 | 01B010 | 水刷石花坛 | 1.水刷石花坛 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 01B011 | 透视文物介绍牌 | 1.透视文物介绍牌，定制钢框 | 项 | 1
35 | 01B012 | 新做入口金属门穿孔板折板面层 | 1.新做入口金属门穿孔板折板面层 | m2 | 16.7
36 | 01B013 | 树池收边 | 1.树池收边10厚耐候钢板 | 项 | 1
37 | 011102001001 | 石材楼地面 | 部位：东段小广场 1.铺地重做弹格石100*100 2.30厚M10水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石 5.素土夯实 | m2 | 34.93
38 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.EPDM塑胶彩色颗粒 2.8厚EPDM底层白色塑胶颗粒 3.30厚1:2.5水泥砂浆 4.100厚C20混凝土垫层 5.150厚级配碎石 6.素土夯实 | m2 | 7.5
39 | 01B014 | 儿童游乐圆钢环 | 1.儿童游乐圆钢环 | 项 | 1
40 | 01B015 | 木花架 | 1.木花架 | 项 | 1
41 | 01B016 | 大坡道 | 1.原地面改为整体大坡道 | 项 | 1
42 | 01B017 | 宣传栏拆除 | 1.宣传栏拆除 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 01B018 | 聚碳酸酯板 | 1、聚碳酸酯板(高端PC板),双面抗UC处理,专用密封压条与檩条连接,不露钉子 2、30*40热镀锌檩条@1200 3.40*130胶合木格栅@200 | m | 331.18
44 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.30厚彩色水刷石饰面层,骨料颜色另定。 2.封底涂料一道 | m2 | 347.45
45 | 01B019 | 坐凳 | 1.胶合木整木坐凳及靠背10厚30宽钢板框支撑@600-800 2.10厚30宽热镀锌钢板框支撑@600-800,表面彩色氟碳漆喷涂 3.沉头螺钉与凳面固定,高强螺栓与地面埋板固定 | 项 | 1
46 | 01B020 | 围墙悬挑压顶 | 1.深灰色防水涂料罩面 2.封底涂料一道 3.5厚聚合物水泥防水砂浆 4.15厚水泥纤维压力板,自攻螺钉与龙骨固定,做出2%排水放坡 5.40*40*2热镀锌方管龙骨@600 6.12厚水泥纤维压力板封顶板,深灰涂料罩面 | m | 59.5
47 | 01B021 | 金属花池 | 1.金属花池，具体样式做法详见图纸 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 01B022 | 垃圾清理 | 1.垃圾清理外弃 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
49 | 011701002001 | 脚手架 |  | 项 | 1
50 | 011702001001 | 垫层 模板 |  | m2 | 35.15
51 | 011702001002 | 满堂基础 模板 |  | m2 | 84.55
52 | 011702001003 | 独立基础 模板 |  | m2 | 74
53 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 101.66
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【东段、西段】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东段、西段 |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 80000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 80000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【东段、西段】
暂列金额明细表
工程名称：东段、西段 |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 80000
合 计 |  |  |  | 80000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【东段、西段】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【东段、西段】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东段、西段 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园林绿化
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1、清理建筑垃圾、生活垃圾、粒径大于4cm的土块等 2、运距及处置:综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用 | m2 | 126
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地 | m2 | 126
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土回（换）填 | m3 | 18.9
4 | 050102001001 | 栽植栾树 | 1.种类:栾树 2.胸径:φ=15cm 3.高度、冠幅:H>700cm,P=500-550cm 4.一级分支点高度:>220cm 5.备注:自然全冠,树形优美,三级分枝,一级分枝不少于3-5个,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 6.养护期:二级养护两年 | 株 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 050102001002 | 栽植无患子 | 1.种类:无患子 2.胸径:φ=15cm 3.高度、冠幅:H>700cm,P=350-400cm 4.一级分支点高度:>220cm 5.备注:自然全冠,树形优美,三级分枝,一级分枝不少于3-5个,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 6.养护期:二级养护两年 | 株 | 5
6 | 050102001003 | 栽植樱花 | 1.种类:樱花 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=300-330cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 6
7 | 050102001004 | 栽植紫玉兰 | 1.种类:紫玉兰 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=330-360cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 050102001005 | 栽植丛生三角枫 | 1.种类:丛生三角枫 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=330-360cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 6
9 | 050102001006 | 栽植丛生白蜡 | 1.种类:丛生白蜡 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=330-360cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 3
10 | 050102001007 | 栽植金银木 | 1.种类:金银木 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=330-360cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 050102001008 | 栽植丛生紫薇 | 1.种类:丛生紫薇 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=330-360cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 6
12 | 050102001009 | 栽植银桂 | 1.种类:银桂 2.胸径:φ=12cm 3.高度、冠幅:H>400cm,P=330-360cm 4.备注: 自然全冠,树型优美,分枝均匀,确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5.养护期:二级养护两年 | 株 | 6
13 | 050102005001 | 栽植兰花三七 | 1.种类:兰花三七 2.高度、冠幅:H>30cm,P＞20cm 3.单位面积株数:约36株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 050102005002 | 栽植棕竹 | 1.种类:棕竹 2.高度、冠幅:H>45cm,P＞45cm 3.单位面积株数:约20株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 10
15 | 050102005003 | 栽植大吴风草 | 1.种类:大吴风草 2.高度、冠幅:H>50cm,P＞35cm 3.单位面积株数:约36株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 10
16 | 050102005004 | 栽植八角金盘 | 1.种类:八角金盘 2.高度、冠幅:H>80cm,P＞60cm 3.单位面积株数:约6丛/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 050102005005 | 栽植白花杜鹃 | 1.种类:白花杜鹃 2.高度、冠幅:H>50cm,P＞40cm 3.单位面积株数:约16株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 10
18 | 050102005006 | 栽植阔叶十大功劳 | 1.种类:阔叶十大功劳 2.高度、冠幅:H>60cm,P＞60cm 3.单位面积株数:约25株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 5
19 | 050102005007 | 栽植狭叶栀子 | 1.种类:狭叶栀子 2.高度、冠幅:H>50cm,P＞40cm 3.单位面积株数:约16株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 050102005008 | 栽植狭叶十大功劳 | 1.种类:狭叶十大功劳 2.高度、冠幅:H>60cm,P＞40cm 3.单位面积株数:约36株/m² 4.备注:沿墙体品字形种植,种下时需满足高度要求 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 5
21 | 050102005009 | 栽植鸭脚木 | 1.种类:鸭脚木 2.高度、冠幅:H>50cm,P＞30cm 3.单位面积株数:约16株/m² 4.备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5.养护期:二级养护两年 | m2 | 5
22 | 050102005010 | 栽植结香 | 1.种类:结香 2.高度、冠幅:H>120cm,P＞100cm 3.备注:株形优美,分枝均匀,横向舒展 4.养护期:二级养护两年 | 株 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 050102003001 | 栽植南天竹丛 | 1.种类:南天竹丛 2.高度、冠幅:H>120cm,P＞100cm 3.单位面积株数:约3-5株/丛 4.备注:轮廓形状自然,确保种下时满足高度要求 5.养护期:二级养护两年 | 丛 | 24
24 | 050102003002 | 栽植海芋 | 1.种类:海芋 2.高度、冠幅:H>80cm 3.单位面积株数:丛植,每丛2-3株 4.备注:株形优美,分枝不少于5枝 5.养护期:二级养护两年 | 丛 | 22
25 | 050102006001 | 栽植紫藤 | 1.种类:紫藤 2.高度:H>180cm 3.单位长度株数:约2-3株/m 4.备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5.养护期:二级养护两年 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 050102006002 | 栽植藤本蔷薇 | 1.种类:藤本蔷薇 2.高度:H>180cm 3.单位长度株数:约2-3株/m 4.备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5.养护期:二级养护两年 | m | 25
27 | 050102006003 | 栽植木香花 | 1.种类:木香花 2.高度:H>180cm 3.单位长度株数:约2-3株/m 4.备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5.养护期:二级养护两年 | m | 10
28 | 050102006004 | 栽植常春藤 | 1.种类:常春藤 2.高度:H>180cm 3.单位长度株数:约2-3株/m 4.备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5.养护期:二级养护两年 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 050102006005 | 栽植五叶地锦 | 1.种类:五叶地锦 2.高度:H>180cm 3.单位长度株数:约2-3株/m 4.备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5.养护期:二级养护两年 | m | 10
30 | 050102006006 | 栽植风车茉莉 | 1.种类:风车茉莉 2.高度:H>180cm 3.单位长度株数:约2-3株/m 4.备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5.养护期:二级养护两年 | m | 10
分部分项合计
措施项目
31 | 050403001001 | 树棍四脚井字桩 |  | 株 | 9
32 | 050403001002 | 树木支撑架树棍三脚桩 |  | 株 | 33
33 | 050403002001 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 |  | 株 | 42
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园林绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园林绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园林绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【景观电气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:照树射灯 2.规格:详见图纸设计 | 套 | 48
2 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:彩色图案投光灯 2.规格:详见图纸设计 | 套 | 1
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:街区大LOGO发光标识 2.规格:详见图纸设计 | 套 | 3
4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.规格:详见图纸设计 | m | 84.9
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:泛光条灯 2.规格:详见图纸设计 | m | 512.65
6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED地埋灯 2.规格:3W,其它参数详见图纸设计 | 套 | 30
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ZAP 2.安装方式:落地安装 3.内部配置详见系统图 | 台 | 1
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1-1AL4 2.安装方式:落地安装 3.内部配置详见系统图 | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-JG1 2.安装方式:落地安装 3.内部配置详见系统图 | 台 | 1
10 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-JG2 2.安装方式:落地安装 3.内部配置详见系统图 | 台 | 1
11 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:现状配电箱 2.安装方式:新增输出回路 3.内部配置详见系统图 | 台 | 1
12 | 030404030001 | 适配器 | 1.名称:电源适配器 2.规格:详见图纸设计 | 个 | 12
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC100 3.沿墙/埋地 | m | 94.09
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.沿墙/埋地 | m | 102.02
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PE塑料管 2.规格:DN65 3.沿墙/埋地 | m | 82.4
16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PE塑料管 2.规格:DN25 3.暗敷 | m | 514.82
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.暗敷 | m | 139.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.规格:PC20 3.暗敷 | m | 262.3
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 87.86
20 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 | m | 81.32
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 | m | 28.17
22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 | m | 204.68
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.规格:ZR-RVV-2*4 | m | 449.93
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘导线 2.规格:RVV-3*2.5 | m | 262.3
25 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称：电缆手孔井 2.规格材质详见图纸设计 | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 | [5 empty] | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：土方沟槽开挖 2.深度小于2米，类别自行考虑 | m3 | 70.35
27 | 040103001001 | 回填方 | 2.名称：土方回填 | m3 | 70.35
分部分项合计
措施项目
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【景观电气】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观电气 |  |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【景观电气】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观电气 |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 120000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 120000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 120000 |  |  | —
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【景观电气】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：景观电气 |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 弱电工程 | 3栋楼外迁弱电布接线等 |  | 120000
合 计 |  |  |  | 120000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【景观电气】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观电气 |  |  | 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13