

常州市政府采购项目
公开招标文件


项目名称：常州检验检测标准认证研究院双频激光干涉仪采购
项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0020
采 购 人：常州检验检测标准认证研究院
采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司


                                                   常州润邦招标代理有限公司







[bookmark: _Toc17344][bookmark: _Toc99301418][bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc2734]目  录
第一章   投标邀请	2
第二章   投标人须知	4
第三章   资格审查	16
第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18
第五章   采购需求	28
第六章   拟签订的合同文本	35
第七章   投标文件格式	43

[bookmark: _Toc16204]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2026-0020
2.项目名称：常州检验检测标准认证研究院双频激光干涉仪采购
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]3.项目预算金额：人民币107万元、最高限价：人民币107万元
4.采购需求：本项目为常州检验检测标准认证研究院双频激光干涉仪采购，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、设计、制造、加工、检验、包装、发货、运输、装卸至现场、基础制作、安装、验收、税金、质保期和采购文件所要求的相关服务等全部内容。具体要求详见项目需求。
5.合同履行期限：合同签订生效后120日内将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK485]6.本项目是否接受联合体：否。
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]7.本项目是否接受进口产品响应：是。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。
2.2其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.2其他特定资格要求：
本项目接受进口产品，如所投产品为进口产品的，投标人应提供以下之一的证明材料扫描件并加盖投标人公章：
①如投标人为此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书及有效销售资质；
②如投标人为此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次采购的项目授权，同时提供逐级经销（代理）商的证书及有效销售资质（外文授权或代理证书的需提供中文译件）。
三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK86]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月3日14点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：常州检验检测标准认证研究院
地址：常州市武进区西湖路2-18号
联系方式：殷先生0519-86290019
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：常州润邦招标代理有限公司
地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）
联系方式：0519-81882993
3.项目联系方式
项目联系人：周叶
电话：0519-81882993
[bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc805][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193761]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器
设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
■是
□否

	2.4
	核心产品
	£关于核心产品本项目不适用。
■本项目为单一产品采购项目。
£本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：/

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____/_______。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK461][bookmark: OLE_LINK462][bookmark: OLE_LINK89]本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式并加盖公章

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州润邦招标代理有限公司；
联系电话：0519-81882993；
地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算。服务费取费基数和费率按下表收费标准*80%计算，按下述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
	序号
	中标金额（万元）
	货物类（费率）

	1
	100以下
	1.5%

	2
	100--500
	1.1%

	3
	500--1000
	0.8%

	4
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]1000-5000
	0.5%


缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。
费用缴纳账户信息如下（汇款请备注项目名称或编号）
户名：常州润邦招标代理有限公司
开户行：招商银行经开区支行 
账号：519904296910000 

	28
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件2份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，采购人1份，招标代理公司1份，联系方式见《第一章 投标邀请》）


                                                    常州润邦招标代理有限公司

1

2

[bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc127151517]投标人须知
[bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832]一   说  明
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc226965710][bookmark: OLE_LINK94]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150480760]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 [bookmark: OLE_LINK95]进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 [bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 [bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK486]如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
5.7  绿色采购政策
5.7.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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7.1招标文件包括以下部分：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  资格审查
第四章  评标程序、评标方法和评标标准
第五章  采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章  投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制
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9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10投标文件构成
10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5投标人认为应附的其他材料。
11投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14投标文件的签署、加盖公章
14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15投标文件的提交
15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
17投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分
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[bookmark: _Toc520356169]18开标
18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
20评标委员会
20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151190174]六   确定中标
22确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25签订合同
25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出。
26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和地址见《投标人须知资料表》。
27代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc31915][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: _Hlk223810030][bookmark: OLE_LINK100]1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、
www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	[bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940]4
	营业执照
	有效期内的营业执照
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章




[bookmark: _Toc16982][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873935]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: _Hlk223810040]1
	投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（提供《开标一览表》、《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》）

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》）

	[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: _Hlk223810043][bookmark: OLE_LINK107]8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK110]报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
根据苏财购〔2026〕36号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	11
	进口产品
	接受进口产品投标

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料）


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 [bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]采购本国产品的支持政策
2.6.1 [bookmark: OLE_LINK114]本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 [bookmark: OLE_LINK115]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件6 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.3  供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：__/___
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。
4 [bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193934]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐1名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	[bookmark: OLE_LINK389][bookmark: OLE_LINK392][bookmark: OLE_LINK388][bookmark: OLE_LINK391][bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK387][bookmark: _Hlk223814120]1
	价格分
	30
	[bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK342]满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》

	2
	主观分
	30
	

	[bookmark: OLE_LINK396][bookmark: OLE_LINK397][bookmark: _Hlk223814136]2.1
	使用成本
	5分
	根据投标人提供的成本测算方案（包括但不限于成本构成、测算依据、取值来源、参考数据等），进行综合评审：
使用成本测算合理、因素齐全，使用成本有明显优势的得5分；使用成本测算较为合理、因素较为齐全，高于行业平均水平，并且有一定优势的得4分；
使用成本测算结果高于行业平均水平，并且结果有一定可信度的得3分；
使用成本测算结果达到行业平均水平，并且结果基本可信的得2分；
使用成本测算合理、因素齐全，结果未达到行业平均水平的得1分；
投标文件中没有提供成本测算，或测算结果显著低于平均水平的不得分。

	2.2
	项目建设方案、实施计划及验收方案的完整性
	20分
	根据投标人提供的项目建设方案、实施计划及验收方案（包括但不限于方案设计、供货计划、供货周期安排、项目验收方案等）的完整性、先进性进行综合评审：
方案内容完整、逻辑清晰、组织合理、具备可操作性，具备可扩展性及二次开发能力；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得20分。
方案内容较完整、逻辑较清晰、组织较合理、具备可操作性，具备可扩展性及二次开发能力；供货周期优于采购文件要求，详细列明供货安排、安装调试流程、技术交底计划及节点；项目验收方案符合国家计量检定规程及相关规范要求，包含全参数验收指标、验收程序、验收资料、第三方检测（如需）等约定，内容完整、合理可行的，得14分。
实施计划及验收方案要素齐全、框架完整，主要内容均已覆盖，但部分实施细节、时间节点或验收要求未进一步明确细化，方案基本可行的，具备扩展性但不具备二次开发能力，得8分。
仅提供框架性、概括性方案，未明确核心实施流程、关键节点或验收具体要求，内容较为简略的，不具备扩展性及二次开发能力，得2分。
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。        

	2.3
	培训方案
	3分
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训课时及考核方式等）进行综合评审：
培训计划内容完整、安排合理，培训对象与内容针对性强，培训流程具备连续性与可操作性，得3分；
培训计划要素基本齐全，培训内容、时间、地点、人员安排较为合理，针对性与完整性一般，得2分；
培训计划要素缺失较多，内容简单，缺乏针对性与完整性，可操作性较差，得1分；
未提供方案或方案不符合项目要求不得分。

	2.4
	售后服务方案
	2分
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于故障解决流程、后期设备维保、耗材、易损件等备品备件及主要维修部件优惠折扣力度、售后服务体系及承诺等）进行综合评审：
售后服务方案详实完整，明确提供具体响应时限、规范的故障处理流程、详细的备品备件库清单（含备件名称、规格、储备数量、供应周期）；服务承诺全面、合理且具备极强可操作性，耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度大，得2分；
售后服务方案内容完整，服务承诺的完整度、合理性及可行性较好；售后服务体系及行业服务经验描述较为全面，故障处理流程、维保计划基本清晰；耗材、易损件、主要维修部件及维保服务费用的优惠折扣力度较大，得1分；
售后服务方案内容简略，服务承诺不够完整、可行性一般，对售后服务体系、行业服务经验仅作简单描述，缺乏具体流程、备品备件等核心内容，仅简单表述优惠意愿，未明确具体折扣率或优惠力度较弱，得0.5分；
未提供售后服务方案的不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

	3
	客观分
	40
	

	3.1
	技术要求的符合性
	30
	投标人所投产品技术参数完全符合采购文件技术要求的得基本分30分。
技术要求中带“★”参数为实质性参数，未提供或负偏离将作无效响应处理；带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：
①带“★”、“▲”号的技术参数条款必须在《偏离表》中逐一列明并提供证明材料（包括但不限于彩页、检测报告、专利文献、原厂技术规格、软件界面、计量证书等）标注证明材料对应页码。采购需求中对证明材料有要求的，以需求描述为准；
②其他参数如有偏离，必须在《偏离表》中列明，除《偏离表》所列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
③证明材料的有效性由评标委员会综合判断是否认可。
④项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人无条件退货。

	3.2
	投标人业绩评价
	5
	投标人提供自本项目采购公告发布之日的前36个月内（含当月）承担过的与所投产品相关，即双频激光干涉仪应用于大长度计量装置的业绩证明材料（以合同签订时间为准），每提供一份有效业绩合同得1分，本项最高得5分。
投标文件中提供上述有效业绩及（验收合格报告或者计量测试证书）完整合同复印件并加盖投标人公章。投标人签订合同时须携带上述材料原件核查，不能提供或与投标文件中提供的复印件不一致的取消其成交资格。

	3.3
	质保期
	3
	投标人所投产品在质保期1年的基础上承诺每延长一年免费质保得1分，本项最高得3分。注：投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。

	[bookmark: OLE_LINK497][bookmark: OLE_LINK498][bookmark: _Hlk224916210]3.4
	响应时效
	2
	为保障项目售后故障快速响应、及时上门，投标人承诺在接到采购人电话后1小时响应，8小时到达现场，得2分；接到采购人电话后2小时响应，12小时到达现场，得1分，其余不得分。
注：投标文件中提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。


注：
1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供电子扫描件，并加盖电子签章。
2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
3.便于评审，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码，因未列明所在页码而造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc5713]
第五章   采购需求
[bookmark: _Toc14421]一、项目概况
1.采购内容：本项目为常州检验检测标准认证研究院双频激光干涉仪采购，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、设计、制造、加工、检验、包装、发货、运输、装卸至现场、基础制作、安装、验收、税金、质保期和采购文件所要求的相关服务等全部内容。
2.采购项目清单
	序号
	仪器设备名称
	数量
	备注

	[bookmark: OLE_LINK501][bookmark: OLE_LINK532][bookmark: OLE_LINK499][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK322][bookmark: OLE_LINK502][bookmark: OLE_LINK533][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK530][bookmark: _Hlk223810145][bookmark: OLE_LINK500][bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK531][bookmark: _Hlk223812794]1
	双频激光干涉仪
	3套
	


[bookmark: _Toc4509]二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
[bookmark: OLE_LINK324][bookmark: OLE_LINK323]1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法和评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc15423]三、商务要求
[bookmark: _Toc31645][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK135]（一）交付（实施）的时间（期限）、地点（范围）和要求
1．交货日期：合同签订生效后120日内将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]2．交货地点：采购人指定地点。
3．交货要求：中标人应按照合同签订的时间要求将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。
4.投标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（包括但不限于质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。
[bookmark: _Toc6050]（二）付款条件（进度和方式）
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]1.合同签订后，中标供应商必须编制系统集成定制化实施方案，明确项目实施流程、关键节点、验收标准及保障措施，方案经采购人审核通过后正式启动项目实施。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]2.项目实施按既定关键节点推进，每一关键节点完成后，中标供应商须向采购人提交阶段验收申请，并附到货设备清单、安装调试记录等佐证材料。采购人依据合同约定组织阶段验收，验收合格后，向中标供应商支付对应分项合同价款的30%。
3.整套系统全部安装调试完毕，经采购人组织最终验收合格、整体性能达到验收标准后，采购人一次性支付合同剩余尾款。
4.中标供应商须在每次申请付款前，向采购方提供符合国家财税制度的合法有效的增值税专用发票，采购人在收到发票后完成付款。
5.涉及到进口产品，中标供应商必须协助采购人办理免税或者退税手续，所产生的费用由中标供应商承担。
[bookmark: _Toc11619]（三）包装和运输
1． [bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。
2． 不接受快递物流送货，拒绝拆改。
3． 中标供应商提供的全部货物应按国家或专业标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。
4． 中标供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
[bookmark: _Toc1570]四、技术要求
[bookmark: _Toc24314]▲1、包括3套双频激光器主机、3套长距离选件、3套激光器线缆（每套≥7m）、3套光电处理模块、3套线性干涉镜、6套线性反射镜、1套三脚架、1台高性能干涉仪工作站等。
★2、激光波长的相对扩展不确定度应符合1×10-7(k=3)。
★3、标准条件下的位移测量的最大允许示值误差不低于±(0.03+0.5L)μm，L为测量长度，单位m。
▲4、分辨率优于2nm的激光干涉仪的非线性应不大于0.02μm。
▲5、双频激光干涉仪采用双频氦-氖双频激光器，测量范围≥(0～50)m。 
6、准确度等级/MPE优于0.5ppm/m；分辨力/分度值需要优于1nm；稳定性需要优于0.05ppm。双频激光干涉仪双频频差优于3 MHz；带宽优于10 kHz；镜组材质需要不锈钢包裹外壳；光束直径大于6mm；预热时间小于10min。
★7、仪器设备通讯要求：所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出到实验室信息管理系统（LIMS）功能，均应开放授权并提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
8、溯源要求： 按照JJG739-2005《激光干涉仪检定规程》和JJG 353-2006 《633nm稳频激光器》进行检定。（注：需注明检定（校准）依据、溯源参数及范围等信息）
注：以上技术要求中打“★”项为实质性响应参数，如有负偏离，投标文件将作为无效投标处理；其他参数如有负偏离将会引起扣分，具体要求详见“评标标准”。
五、其他要求
[bookmark: _Toc30588]（一）基本要求
1.中标人必须按照合同签订的时间要求将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。中标人提供的设备必须是新的和未使用过的设备。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换。设备经三次验收未通过，采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2.中标人必须能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。
3.所有设备和附配件必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料。如产品出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
[bookmark: _Toc22282]（二）设备供货要求
[bookmark: _Toc10347]1 在合同签订生效后（120日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。仪器设备到达安装现场后，中标人应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（三个月以内），采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，中标人将承担相应赔偿。
2 应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。
3 所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。
（三）安装要求
采购人负责提供设备安装所需场地、基础供电点位、网络接入点位等现场基础条件。投标人须充分踏勘现场，结合设备技术参数自行核实电源规格、网络接口类型、点位距离等现场工况，统筹完成全部配套实施工作：包含但不限于设备接口适配、配套线缆采购、线缆敷设、端接接线、线路整理、链路连通测试、设备上电调试等所有相关工作。
凡实现设备正常安装、通电、联网运行所需的接口转换配件、延长线缆、接头、理线辅材等物料及人工，均由投标人自行承担，相关费用全部包含在投标总价中，采购人不另行支付任何新增费用。投标人应充分评估现场接口、布线条件存在的各类风险，相关配套解决方案由投标人自行落实。
（四）安全要求
[bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK309]1.中标人应保证设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。
[bookmark: _Toc2890]六、技术验收
1.技术指标验收
设备完成安装调试后，中标人须委托获法定计量技术机构，按照本项目采购仪器设备对应的计量检定规程或校准规范开展检定/校准，并出具有效证书。检定/校准参数须满足采购文件要求：采用检定方式验收的，检定结论为合格，且准确度等级符合采购需求；采用校准方式验收的，校准范围、校准点符合采购需求，所有校准结果均在设备允许误差范围内，校准实验室出具的测量不确定度应与其在 CNAS 官网公示的校准能力水平一致。
2.功能性指标验收
设备安装调试完成后，由中标人通过现场实操演示方式，逐项验证设备各项功能指标，确保完全满足采购文件需求。
3.其他资料验收
如为进口设备，验收时还须提供货物报关单，以及关税、进口环节增值税、进口环节消费税等完税凭证或免税凭证。
[bookmark: _Toc11891]七、质量保证及售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK464][bookmark: OLE_LINK463][bookmark: OLE_LINK466][bookmark: OLE_LINK465]★1.免费质保要求：所有设备免费质保期不少于1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。（本项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺并加盖投标人公章，未按要求提供的，投标文件将作为无效响应处理。）
2．售后服务要求
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；
（3）提供7*24小时电话咨询服务。对于用户的报修，应在2小时内电话回复，如电话不能解决问题，应在24小时内到达现场，予以解决；
（4）例行维护保养：
投标人应为采购人提供例行维护保养服务，提供仪器设备的例行维护保养项目清单和具体服务内容（包含但不限于上门巡检频次、设备运行状态检测、清洁除尘、部件润滑、精度调试校准等）。
对于可由仪器操作人员自主完成的维保项目，投标人须组织专项操作培训，确保使用人员具备独立操作及基础维护的能力；
投标人应明确免费保修保养期届满后维保服务的收费模式（如按次、按年、按工时收费等），出具包含耗材费、人工费的详细维护保养收费清单，并承诺后续维保服务的优惠折扣率，折扣有效期。
（5）易损件供应服务
投标人应明确所供应仪器设备是否包含平均使用寿命≤3年的密封件、易损耗部件。如包含则中标人须承诺长期稳定供应，保障供货及时性。
投标人应制定易损件供应优惠方案，提供易损件详细清单（含各部件平均使用寿命、原厂售价），并明确后续采购的优惠折扣率，折扣有效期。
投标人须保证所供易损件均为原厂正品，同时提供对应的质量合格证明文件，若供应非原厂正品，采购人有权终止采购合同并追究违约责任。
（6）维修件供应及维修服务
在仪器设备设计使用寿命期内，中标人须保证采购人能够采购到原厂正品维修件，保障设备正常运行。
中标人应提供故障报修响应服务，自接到报修通知起2小时内响应，24小时内到达现场开展维修工作；若因特殊情况无法按时到场，须提前向采购人说明并提供应急解决方案。
免费保修保养期届满后，中标人应按承诺的优惠折扣率及约定收费模式（如按次、按年、按工时收费等）收取维修费用，同时配备专业维修工程师团队，保障维修服务效率与质量。
中标人须出具维修服务收费标准清单、主要维修备件价格清单，并明确维修优惠折扣率。
（7）使用成本说明
中标人须详细说明仪器设备使用过程中产生的水、电、气等能源消耗，以及试剂、试块、耗材等物料成本，并按要求提供每小时运行成本测算数据（或按试验次数、被测样品参数等维度测算），测算依据须真实可追溯。
能源消耗方面，中标人应提供设备正常运行状态下的水、电、气单位时间消耗数据，并附设备铭牌参数或第三方检测报告佐证。
 试剂、试块、耗材方面，中标人须出具详细清单及市场参考价格，同时制定降低使用成本的优化方案（如优化实验流程、提供高性价比替代品、推出批量采购优惠等）；所提供的替代品须与原规格参数兼容，且质量不低于原厂标准。
中标人应公开成本计算方法及依据，确保使用成本透明化；针对试剂、试块、耗材的长期供应，须制定专项优惠方案，出具包含批量采购折扣的详细价格表，批量采购折扣梯度需清晰明确。
3.技术服务与技术培训要求
（1）技术服务要求
中标人应配备专业技术团队，为采购人提供7×24小时技术咨询服务，解答与仪器相关的标准解读、分析原理、操作应用等问题，协助解决实际样品分析及设备使用过程中的技术难题。
 中标人应持续对仪器硬件及软件进行迭代升级，为采购人免费提供软件更新升级服务，免费升级期限与设备保修期一致；硬件升级需提供成本明细及优惠方案供采购人选择。
（2）技术培训要求
仪器设备到货安装调试完成后，中标人应组织线上专项培训，确保培训后至少3-4名操作人员能够独立完成样品分析操作，并具备仪器日常简单维护能力。以U盘方式提供采购人使用说明书及仪器设备操作视频。
培训效果验收标准：参训人员独立完成仪器设备各功能的使用且能独立完成设备日常清洁、参数校准等基础维护操作，视为培训达标。未达标的，中标人须免费提供二次培训。
[bookmark: _Toc2802]八、报价要求
本项目报价应包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、税费（包括增值税及其他税费等）、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务等。政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
九、付款方式
合同签订并生效后，收到中标人开具的合规增值税发票后支付合同款项的30%。待设备到场和收到第三方计量检测报告证书后即设备验收合格，并收到中标人开具的合规增值税发票后支付合同款项的70%。
十、服务要求
中标人需承担装卸、运输、调试等工作，在验收合格前出现的一切安全事故由中标人承担。
[bookmark: _Toc19775]
第六章   拟签订的合同文本

招标人（甲方）：                          合同编号：
中标人（乙方）：                          签订地点：
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。
根据采购编号为       （以下简称：“本项目”）的采购结果，中标人为乙方。
采购文件是构成本合同不可分割的部分：
一、采购文件
1.与本项目相关的采购过程中的相关文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）              采购文件；
（2）乙方提交的投标文件及相关资料。
二、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额
详见                采购文件。
	设备名称
	规格型号
	产地
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	成交总金额含税价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	【合计金额】人民币大写：                     元整（小写:            元）


三、交货和验收
1.在合同签订生效后     日内将仪器设备运至甲方，安装调试并经甲方验收合格后方可认为交货完成。
2.仪器设备到达安装现场后，乙方应提供详细发货清单，由甲方打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（三个月以内），甲方有权要求退货，解除合同，给甲方造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，乙方将承担相应赔偿。
3.乙方应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方负责。
4.乙方提供的所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。乙方对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由乙方负责。
四、质量保证及售后服务要求
1 质保期：
免费质保期     年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
2 售后服务
售后服务按照采购文件中的承诺进行。
3.技术服务与技术培训
技术服务与技术培训按照采购文件中的承诺进行。
五、货款的支付
合同签订并生效后，收到乙方开具的合规增值税发票后支付合同款项的30%。待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，收到乙方开具的合规增值税发票后支付合同款项的70%。
六、知识产权
1.乙方保证销售本合同项下的产品和服务未侵害任何第三方的知识产权，否则由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任，甲方实际承担法律责任产生损失的，有权向乙方全额追偿。
2.乙方保证对本合同所交易的产品具有完整的所有权或者经过合法的授权进行处分，甲方是善意地购买该产品及安装和相应的服务，任何第三方对该产品主张权利，均由乙方按甲方要求妥善处理好相关问题，并承担由此导致的法律责任，甲方实际承担法律责任产生损失的，有权向乙方全额追偿。
3.如乙方所交付的产品是按照甲方提供的技术图纸、技术标准、规格、样品等生产的，则甲方提供的技术图纸、技术标准、规格等属于甲方的知识产权，仅限用于乙方提供给甲方的产品上，不得用于其他目的。
七、保密义务
1.本合同各方对本合同及相关内容，在签订、履行本合同过程中获悉对方的技术参数、制造工艺、产品图纸、技术诀窍、技术经验、价格方案以及其他具有经济价值的技术信息、经营信息等信息，均应当予以保密，并不得超出本合同目的范围利用对方该等信息。
2.各方对对方的保密义务不受合同履行期限的限制，合同履行完毕、合同终止、解除均不免除其保密义务。 
八、违约责任
1.乙方逾期交付产品、完成安装调试的，每逾期一日，乙方应按合同总价的万分之三(不足500元的，按500元计)向甲方承担迟延履行违约金。若乙方逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同。如甲方逾期提货的每逾期一日，甲方应按合同总价的万分之三(不足500元的，按500元计)向乙方承担迟延履行违约金。若甲方逾期超过30日的，乙方有权单方解除本合同。（因甲方场地不具备提货条件导致无法按期提货的，不视为甲方逾期提货,相应交货/提货期限顺延)
2.若产品不符合合同约定或存在质量问题的，甲方有权选择以下处理方式：
2.1退货：甲方要求退货的，乙方应在收到甲方发出的退货要求后5个工作日内将退货产品提走并返还甲方已支付的退货产品货款。如乙方未按照约定的期限处理退货的，视为乙方放弃该批产品的所有权，甲方有权自行处置，处置后所得款项不足以弥补甲方已支付款项的，甲方有权继续向乙方主张剩余款项。
2.2换货或返修：甲方要求换货或返修的，乙方应当在收到甲方通知要求后5日内更换或返修完成，同时自甲方通知之日至乙方更换或返修重新交付之日止，按照本合同8.1条约定向甲方承担逾期交付违约责任。
3.如乙方相同规格产品累计出现3次相同质量问题，甲方有权单方解除本合同。
4.乙方违反本合同第六条、第七条约定的，乙方应赔偿给甲方造成的所有损失，并另行向甲方承担合同总价5%的惩罚性违约金。 
5.甲方依照本合同约定单方解除合同的，乙方应在5个工作日内返还甲方已支付的所有费用，并向甲方承担合同总价5%的违约金。
6.乙方违反本合同约定的，除按照相关条款承担违约金外，乙方还应赔偿给甲方造成的所有损失。甲方的损失包括但不限于，因乙方违约而造成甲方的实际损失、可得利益损失、客户索赔，因产品质量不合格而产生的检验、维修、停线、报废等费用，因处理乙方违约而支出的调查费、律师费、仲裁或诉讼费、公证费、诉讼保全担保费用、差旅费、交通费、住宿费等合理费用。
7.甲方有权从应付乙方款项中直接扣除乙方应承担的违约金、损失赔偿等费用。
九、解决纠纷的方式
1.甲、乙双方协商解决。
2.若协商解决不成，则通过向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十、合同生效
本合同自甲乙双方盖章之日起生效。
十一、合同份数
本合同一式伍份。甲、乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

	甲方（盖章）：  
	乙方（盖章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或授权代理人：
	或授权代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	签订日期：  年  月   日
	签订日期：  年  月   日




采购代理机构（见证方盖公章）：
单位地址：
法定代表人：
代理人：

注：以上是合同的简易模板，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。


附件：配置清单


廉政责任书
招标单位（甲方）：                      中标单位（乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
                
年   月   日                            年   月   日

安全协议书
甲方：                      
乙方：
为了加强对项目安全的管理，明确甲乙双方的责任和义务，按照 “安全第一、预防为主” 的方针，结合项目现场大楼结构安全、安全文明生产、治安、消防、成品保护等管理要求，特签订本安全责任协议，以资共同遵守。
一、甲乙双方均严格遵守国家有关安全生产的法律法规规定，认真执行合同中的有关安全要求。乙方承诺项目实施期间无条件配合甲方开展安全监督管理工作，项目实施期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。
二、乙方安全负责人为：    ，联系方式：   ，如该人员或联系方式发生变动，乙方须第一时间书面通知甲方，未及时通知造成的一切后果由乙方承担。
三、若项目涉施工，乙方须安排专业人员提前到项目现场进行全面勘察，结合甲方提供的参数，充分评估设备、材料进场、运输、安装等全流程的安全风险，制定符合现场实际的安全施工方案和应急处置预案，确保施工行为符合要求。因乙方未进行现场勘察、未评估风险、施工方案不合理等原因，引发的设备倾倒、结构损坏、人员伤亡等一切安全事故及财产损失，均由乙方承担全部责任。
四、若项目涉及动火、高空、临时用电、有限空间等特殊作业，乙方须按照国家及行业规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全及作业防护措施，完成备案并取得相关许可后，方可开展作业。如因违法违规作业造成损失，由乙方自行承担。
五、乙方应确保合法用工，相关用工证件齐全有效；乙方须对所有工作人员进行安全生产教育培训，确保工作人员具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员必须持证上岗；并采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
六、乙方应为现场所有工作人员配备合格的劳动保护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、防护鞋等），并监督工作人员正确佩戴和使用。所有施工机具设备、高空作业设备及辅助设施均应定期检查、维护、保养，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好使用状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁进入施工现场和投入使用。
七、乙方应在施工现场关键位置设置明显、规范的安全警示标志，对危险区域（如高空作业区、设备吊装区、临时通道等）采取有效的安全防护措施，如设置围栏、防护网、警示灯带等，安排专人现场值守，防止无关人员进入危险区域。
八、乙方应按规范自行配备合格的临时用电配电箱、灭火器等；施工中使用电器设备、电气线路必须符合消防安全要求以及符合相关电气规范，严格做好防火、防触电等措施；大楼内凡配备的消防设施（水枪、水带、灭火器等）非火警不准擅自动用，水电接驳位置需经甲方同意才能使用，未经甲方同意的水电接驳位置不得擅自使用；大楼内禁止吸烟以及在非受监管状态下使用明火。
九、乙方应做好施工现场的成品保护工作，不得污染和损坏原有建筑装饰、设备、设施及公共区域，否则需及时进行清理、恢复原样或据实赔偿，直至达到甲方满意。若项目实施过程中因乙方原因造成甲方设施、设备损坏的，乙方应照价赔偿；因乙方违规操作、管理疏漏等导致安全事故，造成人员伤亡或第三方财产损失的，由乙方承担全部事故责任和经济赔偿责任。
十、乙方自行落实安防制度，提高自防能力，负责保管好自己的建材、设备等。在竣工验收合格并办理交接手续前如有遗失，由乙方自行承担。
十一、若乙方违反本协议约定的安全责任，或未按国家安全操作规程、甲方安全管理要求及乙方既定施工方案实施作业的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方须按甲方要求按时完成整改并书面回复；逾期未整改或整改不合格的，甲方有权扣除相应的工程款项；若因此发生安全事故，乙方除承担全部事故责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失。
十二、甲方对乙方在项目现场的一切安全施工行为具有监督、检查、指导的权利，对于甲方提出的安全整改意见，乙方必须在规定期限内完成整改；若乙方拒不整改、多次整改不合格或存在重大安全隐患的，甲方有权单方解除本协议及相关施工合同，并不承担任何违约责任，由此造成的一切工期延误、经济损失等后果均由乙方负责。
十三、本协议书作为甲乙双方签订的项目施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，未尽事宜可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。
十四、本协议书自甲乙双方签字并加盖公章后立即生效，项目竣工验收合格、乙方清理完施工现场并撤离全部人员及设备后自动终止。协议书一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。


甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）
法定代表人					             法定代表人  
或其授权的代理人（签名）：		      或其授权的代理人（签名）：
日期：    年   月   日                日期：    年   月   日 


[bookmark: _Toc22909]
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：
项 目 编 号：
投标人名称 ：
日       期：


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                   投标人：（加盖公章）
                                   法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）
[bookmark: _GoBack]3 本项目的特定资格要求：
本项目接受进口产品，如所投产品为进口产品的，投标人应提供以下之一的证明材料扫描件并加盖投标人公章：
①如投标人为此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书及有效销售资质；
②如投标人为此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次采购的项目授权，同时提供逐级经销（代理）商的证书及有效销售资质（外文授权或代理证书的需提供中文译件）。

4 营业执照
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二、商务技术文件格式

1 投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________
电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人名称：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日








3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4 供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

供应商管理关系或控股关系信息情况表
供应商名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	£ 无直接控股、管理关系的关联企业
£ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
企业2名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：
1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。
3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                 日期：   年  月  日



5 开标一览表（实质性格式）
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项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
报价单位：人民币元
	投标报价
（人民币：元）
	大写：人民币
小写：¥

	供货期
	

	免费质保期
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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6 投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	品牌型号
	制造商名称
	产地
	技术参数
	单位
	数量
	投标价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	

	[bookmark: OLE_LINK437][bookmark: OLE_LINK438][bookmark: _Hlk224918472]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：               人民币
小写：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



注：1.，本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表可以按照项目配置情况增加分项内容。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
5.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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7 合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

8 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	名称
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	必要的证明材料所在页码

	“★”条款
（实质性响应条款，如有负偏离，投标文件将作为无效投标处理）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	“▲”技术参数条款

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	未标注符号的技术参数（如有偏离，请将偏离情况逐一列出）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3.证明材料的有效性由评标小组综合判断是否认可。若投标人未根据自身产品实际情况进行响应，而是简单复制粘贴招标文件中所有技术参数，可视为‌缺乏实质性内容‌或‌虚假响应‌，投标文件将作为无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

9 中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
[bookmark: OLE_LINK427][bookmark: OLE_LINK428]5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
[bookmark: OLE_LINK414]8）填写请参考“常州市政府采购中心关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示”（网址：http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/980332060316367.html）


中小企业声明函（货物）格式
[bookmark: OLE_LINK355][bookmark: OLE_LINK413]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：




10 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


11 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）： ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]

12 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   






13 项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制



14 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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