## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 智慧城市二期智慧路周边道路改造工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 单位工程汇总表【智慧城市二期智慧路周边道路改
单位工程汇总表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 道路部分
1.2 | 交安工程
1.3 | 杆件迁移
1.4 | 排水部分
1.5 | 清韵路北侧
1.6 | 如东高级中学北侧出入口
1.7 | 如东高中东门改造工程
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【智慧城市二期智慧
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
道路部分
1 | 041001001001 | 拆除绿化场地 | 1、1130米侧石及基础、绿化、挖方、11个路灯基础、8个交安杆件基础； 2、包含垃圾或材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1352
2 | 050102001001 | 移植乔木 | 1、苗木迁移至甲方指定位置，包活； 2、包含垃圾或材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | 株 | 104
3 | 040202016001 | 路床整形 | 1、原槽夯实 2、包含垃圾或材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1352
4 | 040202010001 | 碎石 | 1、15cm碎石垫层； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1352
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、16cm厚C25商品砼路面； 2、包含路面养生等； 3、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 4、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1352
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、18cm厚C30商品砼路面； 2、包含刻痕、路面养生等； 3、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 4、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1352
7 | 040203004001 | 粘层 | 1、改性乳化沥青粘层油； 2、包含垃圾或材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1939
8 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、路面铣刨机 铣刨旧路面； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 212
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、6cm细粒式沥青混凝土AC-13C； 2、包含垃圾或材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 1571
交安工程
10 | 040205010001 | 清除标线 | 1、原有标线铣刨； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 30
11 | 040205007001 | 标线 | 1、热熔型涂料路面标线； 2、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 18
12 | 040205013001 | 隔离护栏 | 1、隔离护栏、具体样式由建设单位制定； 2、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m | 257
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040205013002 | 机非景观护栏 | 1、机非景观护栏、具体样式由建设单位制定； 2、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m | 562
杆件迁移
14 | 030413010001 | 路灯迁移 | 1、原有灯杆迁移并利用（自行考察现场，综合考虑报价）； 2、基础新建，包含混凝土制作、模板、钢筋、法兰盘、接地极、地脚螺栓等具体做法详见图纸。 |  | 盏 | 11
15 | 030413010002 | 监控及信号灯杆件迁移 | 1、原有杆件迁移并利用（自行考察现场，综合考虑报价）； 2、基础新建，具体做法详见图纸。 |  | 盏 | 4
16 | 030413010003 | 指路牌杆件迁移 | 1.原有杆件迁移利用（自行考察现场，综合考虑报价）； 2.基础新建，具体做法详见图纸。 |  | 盏 | 2
17 | 030413010004 | 车道牌灯杆件迁移 | 1.原有杆件迁移利用（自行考察现场，综合考虑报价）； 2.车道牌及基础新建，具体做法详见图纸。 |  | 盏 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 080307002001 | 慢车道切缝、拆除 | 1、新建路灯基础、管线及交安杆件基础切缝； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m | 267
19 | 040203006002 | 慢车道恢复 | 1、15cm碎石垫层； 2、18cm厚C30商品砼路面（包含路面养生等）； 3、6cmAC-13C沥青混凝土； 4、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 120
20 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.ZR-YJV0.6/1-5*10; 2.含电缆铺设、接头、保护等全部工序； |  | m | 550
21 | 031301003001 | 套管 | 1、SC40热镀锌焊接钢管； 2、路灯电缆埋地敷设； |  | 个 | 535
22 | 010401007001 | 接线井 | 1、砖砌井，井内包含黄沙及砼回填，具体做法详见图纸； |  | 座 | 4
排水部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 040504010001 | 雨水口 | 1、侧雨水箅改为平雨水箅； 2、参照16S518，P22页单篦式、球墨铸铁井盖座； 3、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 4、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | 座 | 28
24 | 040504010002 | 侧分带各检查井降低加固 | 1、降低井盖高度、井盖更换为球墨铸铁井盖座（直径700mm）； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | 座 | 13
清韵路北侧
25 | 010103001001 | 清表 | 清表20cm及场地平整、垃圾清运等，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 750
26 | 040202016002 | 路床整形 | 原槽整平、压实处理、投标人自行至现场查看综合考虑报价、现场施工满足业主要求 |  | m2 | 750
27 | 040103002001 | 外购土方、回填压实处理 | 外购土方、回填平均25cm厚素土、整平压实等、土源及运距自行考虑，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 750
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 040202010002 | 碎石 | 1、15cm厚级配碎石垫层； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 650
29 | 040203007003 | 压模地坪 | 18cm厚C30砼压模地坪、报价包含基层整平、压实处理、模板安拆、砼浇筑、养护、切缝、刻痕等所有工序费用，投标人结合图纸和现场综合考虑报价，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 650
30 | 040305005001 | 护坡砌体 | 5cm厚C15砼护坡、报价包含基层整平、压实处理、模板按拆、砼浇筑、养护、切缝等所有工序费用，投标人结合图纸和现场综合考虑报价，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 290
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 041001002001 | 人行道拆除修复顺坡道口 | 人行道拆除修复顺坡道口、报价 包含原人行道切割、拆除、基层清理、垃圾清运、基层整平压实、重新按图施工人行道口等、投标人自行至现场查看综合考虑报价、现场施工满足业主要求 |  | 处 | 9
32 | 040205007002 | 标线 | 热熔标线、详见设计图纸要求 |  | m2 | 100
33 | 040504010003 | 新建雨水口、球墨铸铁篦子 | 新建雨水口、球墨铸铁篦子，参照图纸及图集16S518-P22、报价包含土方开挖、回填、施工雨水口、安装雨水篦子等所有工序费用，投标人自行至现场查看综合考虑报价、现场施工满足图纸及业主要求 |  | 座 | 5
34 | 040504010004 | 检查井提升、加固并更换井盖井座 | 检查井提升、加固并更换井盖井座（换为球墨铸铁井盖井座），详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 座 | 4
35 | 040501005001 | PE 实壁管 0.8MPA Dn300 配管 | DN300配管，180°砂包封，详见设计图纸要求，包含土方开挖、砂包封、回填、铺设管道、接管等所有工序费用，现场施工满足图纸及业主要求 |  | m | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
如东高级中学北侧出入口
36 | 040204001001 | 面包砖地面 | 3cm厚水泥砂浆贴6cm厚面包砖地面，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | m2 | 317
37 | 040203007004 | 15cm厚C20砼底基层 | 15cm厚C20砼底基层、报价包含基层整平、压实处理、模板按拆、砼浇筑、养护、切缝、压模等所有工序费用，投标人结合图纸和现场综合考虑报价，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 317
38 | 040202010003 | 碎石 | 1、10cm厚级配碎石垫层； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 325
39 | 040204004001 | 侧石利旧铺设 | 侧石利旧铺设、综合考虑计入报价，详见设计图纸要求 |  | m | 80
40 | 040204004002 | 新建侧石 | 新建侧石、综合考虑计入报价，详见设计图纸要求 |  | m | 35
41 | 040204004003 | 新建路缘石 | 新建路缘石、综合考虑计入报价，详见设计图纸要求 |  | m | 115
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 040204007001 | 新建树池石 | 新建树池石、综合考虑计入报价，详见设计图纸要求 |  | m | 72
43 | 040202016003 | 浇筑C15安装缘石小石子砼 | 浇筑C15安装缘石小石子砼，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | m3 | 2.5
44 | 040205007045 | 杆件迁移 | 杆件迁移、包含基础拆除、杆件拆除、转移、选地安置、安装就位、垃圾清运，多余土方施工 单位 自行考虑弃土，具体自行至现场查看、综合考虑报价，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 个 | 1
45 | 040205007046 | 杆件拆除 | 杆件拆除、包含基础拆除、杆件拆除、垃圾清运，多余土方施工 单位 自行考虑弃土，具体自行至现场查看、综合考虑报价，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 个 | 1
46 | 040504010005 | 检查井提升、加固 | 检查井提升、加固，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 座 | 3
47 | 010103001002 | 清表 | 清表20cm及场地平整、多余土方施工单位自行考虑弃方、垃圾清运等，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 325
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 010103001003 | 拆除灌木 | 拆除灌木、树根挖除、垃圾清运，多余土方施工单位 自行考虑弃土，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 项 | 1
如东高中东门改造工程
49 | 010103001004 | 清表 | 清表20cm及场地平整、垃圾清运等，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 900
50 | 010103001005 | 削坡取土 | 削坡取土、施工措施及运距综合考虑，取土厚度满足业主要求，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 400
51 | 010103001006 | 弃方 | 弃方、运距自行考虑，现场施工满足业主要求 |  | m3 | 400
52 | 040202010004 | 碎石 | 1、10cm厚级配碎石垫层； 2、建筑垃圾外运、运距及堆放场所自行考虑； 3、包含材料运输、施工临时用电、维持秩序等，投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  | m2 | 800
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 040203007005 | 压模地坪 | 15cm厚C30砼压模地坪、报价包含基层整平、压实处理、模板安拆、砼浇筑、养护、切缝、刻痕等所有工序费用，投标人结合图纸和现场综合考虑报价，现场施工满足业主要求 |  | m2 | 800
54 | 040204004004 | 新建侧石 | 新建侧石、综合考虑计入报价，详见设计图纸要求 |  | m | 195
55 | 040202016004 | 浇筑C15安装缘石小石子砼 | 浇筑C15安装缘石小石子砼，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | m3 | 4.9
56 | 040504010006 | 检查井提升、加固 | 检查井提升、加固，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 座 | 12
57 | 010103001007 | 拆除灌木 | 拆除灌木、树根挖除、垃圾清运，详见设计图纸要求，现场施工满足图纸及业主要求 |  | m2 | 410
58 | 050102001002 | 拆除小乔木 | 拆除小乔木、树根挖除、垃圾清运，详见设计图纸要求，胸径大小综合考虑，若现场业主要求移植、投标人满足业主移植要求并养护成活，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 株 | 12
59 | 040205007047 | 标线 | 热熔标线、详见设计图纸要求 |  | m2 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 040205017001 | 警示柱 | 警示桩及基础，现场施工满足图纸及业主要求 |  | 个 | 85
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【智慧城市二期智慧路周边道
措施项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、包含压路机械进出场费、铣刨机进出场费、挖掘机进出场费、推土机进出场费、沥青摊铺机进出场费（含组装拆卸费）等； 2、投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601006001 | 围挡工程 |  | 1、施工围挡，满足现场实际要求； 2、投标人自行勘察现场综合考虑报价。 |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 041201004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
20 | 041201005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【智慧城市二期智慧路周边道
其他项目清单计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【智慧城市二期智慧路周边道路改造
增值税计价表
工程名称：智慧城市二期智慧路周边道路改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计